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    AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2023
O MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO DA SERRA, ESTADO DO PARANÁ, torna Público que fará realizar no dia 25/05/2023, às 09h:00min, na sede da Prefeitura Municipal de São Jerônimo da Serra, (Divisão de Licitação), sito à Praça Coronel Deolindo, s/nº, nesta cidade, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo  (MENOR PREÇO POR ITEM), conforme se especifica a seguir:

Data de inicio de acolhimento de PROPOSTA: 13/05/2023 08:00h (Horário de Brasília/DF).
Data limite para acolhimento de PROPOSTA: 25/05/2023 08:30h (Horário de Brasília/DF).
OBJETO – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
Informações Complementares, bem como, a retirada do Edital Completo, poderão ser obtidos no site: www.saojeronimodaserra.pr.gov.br ou em horário de expediente na Prefeitura Municipal de São Jerônimo da Serra fone: (0xx 43 3267-1074).

São Jerônimo da Serra, 11 de maio de 2023.

JOEL DA SILVA VIEIRA

Pregoeiro
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 74/2023
Edital de Pregão Eletrônico nº 29/2023
O Município de São Jerônimo da Serra, através do Pregoeiro, designado pela Portaria nº 003/2023 de 16 de janeiro de 2023, com a devida autorização expedida pela Secretaria Municipal de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item, de conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 149/2017 de 19 de outubro de 2017, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e pelas condições previstas neste Edital e seus anexos, inclusive modelo de contrato, partes integrantes das condições editalícias.
I – RECEBIMENTO E ABERTURA DE PROPOSTAS

1.1. Data de inicio de acolhimento de PROPOSTA: 13/05/2023 08:00h (Horário de Brasília/DF).
1.2. Data limite para acolhimento de PROPOSTA: 25/05/2023 08:30h (Horário de Brasília/DF).
1.3. Data de abertura de PROPOSTA: 25/05/2023 – 09:00h (Horário de Brasília/DF), para apreciação, considerando que a classificação e a desclassificação das propostas ocorrerão em tempo real antes da etapa de lances.
1.3.1. Data para classificação ou desclassificação das PROPOSTAS: 25/05/2023 – a partir das 08:30h (Horário de Brasília/DF);

1.5. Data de inicio da fase de LANCES: 25/05/2023 – 09:00h (Horário de Brasília/DF).
II - DO OBJETO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
, nas quantidades e especificações contidas no anexo I deste Edital.
2.2.
O Registro será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo IX, que terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. 
2.2.1. A Ata constará o registro do preço unitário ofertado pelas licitantes, cuja classificação limitar-se-á em 1º lugar para cada item. 
2.2.2. Quando a proponente não tiver condições de ofertar a totalidade do item, poderá o fazer para o quantitativo inferior ao total estimado no Pregão. Na hipótese, será registrado o preço unitário de sua quantidade, e o preço dos demais proponentes após o limite de fornecimento do primeiro, desde que os demais tenham o mesmo preço do primeiro.
2.2.2.1. Quando o primeiro registrado atingir a totalidade do seu limite de fornecimento estabelecido na Ata, será indicado o segundo e, assim sucessivamente, podendo ser indicados mais de um, ao mesmo tempo, quando o quantitativo do pedido de fornecimento for superior à capacidade do licitante da vez.

2.3. De acordo com o sistema da (BLL) os itens são identificados como lote, porém o julgamento é menor preço por item.
III - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar do Pregão, os interessados enquadrados como Micro e Pequena Empresa, MEIs e afins nos termos da LC 123/06 e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constantes deste Edital e seus Anexos e que detenham atividade pertinente e compatível com o seu objeto e, que providencie o seu cadastramento, sua certificação e seu credenciamento no Portal de Licitações, BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL.

3.1.2. Este edital é exclusivo para Micro, Pequena Empresa e MEI´s, considerando o Artigo 48 inciso I da LC 123/06, alterada pela LC 147/14; 
3.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte que desejarem participar do certame para o tratamento diferenciado com os benefícios da LC 123/06 alterada pela LC 147/2014, deverão declarar essa situação na Proposta Comercial e junto ao portal do (BLL) no campo específico. Hipótese em que para fins deste edital serão identificadas como ME e EPP; 
3.2.1. O exigido no item (3.2) deverá ser comprovado no momento em que for solicitado pelo Pregoeiro após a fase lances e declarado vencedor, por meio da Certidão expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, conforme o Art. 8º da IN 103 do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2010, comprovando o enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

3.2.2. Nos casos em que for comprovado que a empresa participante declarando sua situação de Micro e Empresa de Pequeno Porte, MEIs e fins, não está enquadrada como Micro e Empresa de Pequeno Porte, MEIs e afins, será automaticamente desclassificada sem prejuízo das sanções e penalidades nos termos deste edital e legislação vigente.
3.3. Será vedada a participação de empresas impedidas por força da lei, inclusive, as declaradas inidôneas, tão pouco empresas estrangeiras que não funcionam e/ou não estejam autorizadas a operar no país, bem como, não serão aceitos consórcios de empresas.

3.4. Será vedada a participação de empresas descritas no Ofício nº 141/2014 do Juízo Criminal da Comarca de São Jerônimo da Serra, as quais tiveram suas atividades parcialmente suspensas.

3.5. Os interessados arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.
3.6. Alertamos os interessados em participarem do Pregão Eletrônico que após retirado o Edital na página do site http://www.saojeronimodaserra.pr.gov.br e www.bllcompras.com deverão remeter “Recibo de Retirada do Edital” (Anexo VII), por e-mail

licitacao@saojeronimodaserra.pr.gov.br, Departamento de Licitações, possibilitando que esta Prefeitura comunique eventuais avisos ou alterações do Edital, inclusive, cabendo aos interessados o atendimento das normas de Cadastramento, Certificação e Credenciamento junto Portal de Licitações BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL.
IV - DA FORMA DE CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES
4.1. Para acesso ao sistema eletrônico os interessados em participar do pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto as Bolsas de Licitações e Leilão, sediadas no País;
4.2. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
V - DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DA PROPOSTA COMERCIAL

5.1. Primeiramente, o interessado deverá elaborar a Proposta Comercial de acordo com o Anexo III (Modelo) e seguir os procedimentos previstos no subitem 5.1.1 abaixo, após fará a Proposta de Preços eletronicamente conforme o subitem 5.2 abaixo.

5.1.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico, pressupõe o pleno conhecimento e atendimento as exigências de habilitação previstas no edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firme e verdadeira suas propostas e lances;

a) Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os proponentes deverão preencher os dados necessários da proposta, registrando no sistema da BLL até a data e hora marcadas para acolhimento de PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletrônico da BLL, quando então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

b) O preço unitário do item elaborado na Proposta Comercial e lançado na Proposta de Preço deverá ser coincidente, haja vista que somente na fase de lances serão reduzidos os preços, conforme o interesse do proponente. Não serão aceitos valores maiores que o preço máximo estipulado neste edital.

c) Os proponentes poderão, até a data e hora marcadas para acolhimento de PROPOSTA, retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. Na hipótese da substituição da Proposta Comercial implicar na alteração do preço inicialmente formulado, deverá ser enviada nova Proposta Comercial (subitem 5.1.1) e digitada nova Proposta de Preço (subitem 5.2). Após o encerramento do recebimento de propostas, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
5.2. A Proposta Comercial deverá obedecer ao modelo contido no Anexo III, contendo os requisitos abaixo, devendo ser a mesma apresentada no momento da solicitação dos documentos de habilitação:
a) A razão social, CNPJ, Inscrição Estadual, numero da Agência e Conta para deposito, endereço, telefone, e-mail, este último se houver, para contato.

b) A descrição do item a ser ofertado, e o devido preço unitário, total e marca, ofertado com apenas duas casas decimais, em moeda corrente nacional (R$), Não serão aceitos valores maiores que o preço máximo estipulado neste edital;

c) A ciência da forma de pagamento de acordo com o contido neste edital;

d) O prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias, contados da data de sua entrega;

e) Os prazos de validade dos produtos deverão estar em plena vigência contados a partir da data de entrega nas dependências do gestor, estes deverão ter no mínimo 12 meses a contar da data da entrega, com medicamento entregue com no mínimo 75% de sua validade contados a pertrir da data de fabricação, salvo disposição específica em edital.
f) No preço deve estar incluso a entrega dos itens por profissional habilitado na sede do gestor da Ata, no prazo máximo estipulado neste edital, contados a partir da solicitação feita via e-mail ou fac-símile.

g) No caso de micro e pequena empresa, a declaração de que se enquadra ou não na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele Artigo.
VI – DO INICIO DA SESSÃO PÚBLICA, DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS E DA CLASSIFICAÇÃO.

6.1. A partir das 09:00 horas – horário de Brasília – DF, do dia referido no preâmbulo deste edital, e em conformidade com o item 7.1 do Capítulo VII deste edital, terá início a sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2023, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme este Edital e demais normas elencados no seu preâmbulo. 
6.2. O Pregoeiro verificará, no Portal de Licitações BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, as propostas apresentadas, desclassificando aquela que esteja em desconformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, com a respectiva fundamentação e registro no sistema, sendo a desclassificação acompanhada em tempo real por todos os participantes.

6.2.1. As propostas deverão ser preenchidas no campo especifico do sistema BLL para apreciação do pregoeiro e responsáveis técnicos conforme prazo estipulado neste edital no item 1.2 acima (data limite para acolhimento das propostas);

6.2.2. Os participantes estarão desde já notificados quanto ao prazo para apresentação das propostas e seu julgamento em tempo real;

6.2.3. O Pregoeiro e os responsáveis técnicos terão o prazo estipulado neste edital para apreciação das propostas e documentos necessários conforme o caso, com relação à classificação e desclassificação esta etapa será realizada conforme estipulado neste edital. 
6.3. A classificação da proposta será efetuada pelo menor preço unitário, sendo classificado pelo Pregoeiro o proponente que apresentar proposta com menor preço, por item.

6.4. Os proponentes cujas propostas estiverem em desacordo com este edital serão comunicados da sua desclassificação, ficando desta forma impedidos de participar da sessão de lances. Tais proponentes poderão fazer sua manifestação de intenção de recurso específico no Portal de Licitações BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, na opção Pregão Eletrônico, no item “intenções e recursos”, após divulgado o vencedor do certame.

6.5. É de inteira responsabilidade dos participantes o conhecimento do sistema ou a solicitação de suporte junto a (BLL), não serão aceitos manifestação de recurso que não conste no campo especifico dentro do prazo estipulado no sistema e neste edital que corresponde em 15 (quinze) minutos.

6.6. Para julgamento das propostas será adotado além do critério de menor preço unitário, os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade, e as demais condições definidas neste edital. 
6.6.1. Na hipótese de discrepância entre os preços unitários e totais, para efeito de cotejo prevalecerão os primeiros.

6.7. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o proponente desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. Hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar com o proponente para que seja obtido preço melhor.
VII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à etapa competitiva, momento a partir do qual os proponentes poderão encaminhar lances, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, sendo o proponente imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor, através de e-mail.

7.2. A partir da abertura da sessão pública não caberá desistência das propostas ou dos lances registrados, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro, sujeitando-se a proponente desistente às sanções previstas neste edital.

7.3. Os proponentes poderão ofertar lances sucessivos, à proposta de menor preço unitário e às melhores propostas subseqüentes, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

7.3.1. Para efeito de lances, será considerado o preço unitário de cada item, consignado na proposta.

7.3.2. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance registrado no sistema.

7.3.3. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.3.4. A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço apresentado pela proponente, para efeito de ordenação das propostas.

7.4. Durante todo o transcurso da sessão pública, os proponentes serão informados, em tempo real, do valor de menor lance registrado pelos demais proponentes, vedada a identificação do detentor do lance.

7.5. No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos proponentes para a recepção dos lances, que continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.5.1. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

7.5.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício após comunicação expressa aos participantes.

7.6. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso aos proponentes do fechamento iminente dos lances, emitido pelo Pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.6.1. Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se responsabilizará por fazê-lo, informando que após transcorridos até 10 (dez) minutos, a contar do aviso, a etapa de lances será encerrada.

7.7. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor valor, para obtenção de preço melhor, se for o caso, podendo esta negociação ser acompanhada pelos demais proponentes. 
7.8. Após o encerramento da etapa de lances, o sistema divulgará o nome da licitante cujo lance proposto foi o menor.

7.9. Caso o menor lance seja ofertado por uma MPE, o pregoeiro abrirá a etapa de negociação em conformidade com o subitem 7.10.
7.10. Caso a proposta mais bem classificada não seja apresentada por uma MPE e se houver proposta apresentada por MPE igual ou até 5% superior à melhor proposta proceder-se-á da seguinte forma:

7.10.1. Será oportunizado o exercício do direito de preferência à MPE, que consiste na possibilidade dela apresentar proposta de preço inferior à empresa melhor classificada que não se enquadra como MPE.

7.10.2. O novo valor proposto pela MPE deve ser apresentado após o encerramento da fase de lances, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão do direito de preferência.

7.10.2.1. A convocação dar-se-á na própria plataforma de execução do pregão, por meio do mecanismo de prorrogação dos lances, sendo permitido apenas à MPE, apta a exercer o direito de preferência, ofertar nova proposta, de valor inferior ao preço ofertado pela empresa melhor classificada que não se enquadra como MPE.

7.10.2.2. O lance ofertado por empresa que não esteja no uso da prerrogativa do direito de preferência, será excluído pelo pregoeiro.

7.10.3. Havendo o exercício de preferência pela MPE, o pregoeiro passa à etapa de negociação, em conformidade com o subitem 7.7 acima, observando-se os demais procedimentos subseqüentes estabelecidos para cada etapa deste certame.

7.10.4. Caso a MPE não exerça o direito de preferência ou não atenda às exigências do edital serão convocadas as MPE remanescentes, cujas propostas se enquadrem no limite de 5% estabelecido no subitem 7.8, obedecida a ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, e assim sucessivamente, até a identificação de uma empresa que preencha todos os requisitos do edital.

7.10.5. Se houver equivalência de valores apresentados por MPE, dentre as propostas de valor até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor preço ofertada pela empresa não enquadrada como MPE, será realizado sorteio em hora marcada, após comunicação aos licitantes, para identificação daquela que terá preferência na apresentação de nova proposta.

7.11. Na hipótese de nenhuma MPE exercer o direito de preferência ou não atender às exigências do edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (não MPE).

7.12. Caso as proponentes selecionadas para a etapa competitiva não apresentem lances, observando-se o direito de preferência estabelecido para as MPE, será verificada a conformidade da proposta inicial de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente visando a obter preço melhor.
7.13. O Pregoeiro poderá anunciar o proponente vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão publicada ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
VIII – DOS DOCUMENTOS REFERENTE Á HABILITAÇÃO

8.1. Encerrada a etapa de lances o detentor da menor oferta deverá encaminhar a proposta ajustada, no prazo máximo de 1 (uma) hora e conforme a demanda expressiva de empresas participantes será concedido prazo de até 1 (um) dia útil a partir da finalização da sessão da etapa de lances, devido a ocorrência de futuro congestionamento, exclusivamente digitalizados por email licitacao@saojeronimodaserra.pr.gov.br ou na própra plataforma da BLL.
A. Declaração do proponente, de inidoneidade, de afirmação da veracidade dos documentos apresentados; de sujeição aos termos deste Pregão e do cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, podendo utilizar-se do modelo contido no anexo II;

B. Declaração do proponente, que não é servidor público municipal efetivo ou em comissão ou possui parentesco até 3º grau com (cônjuge, companheiro, consangüíneo ou afins) com servidor público municipal efetivo ou em comissão ocupante de cargo (Político, direção, chefia e assessoramento, conforme anexo V;
C. Registro Comercial (no caso de empresa individual); Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado (no caso de sociedades comerciais) e acompanhado no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores. No caso do MEI - O Microempreendedor Individual (MEI) deverá comprovar sua condição mediante a apresentação do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, que poderá ser obtido no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/Certificado, acompanhado do RG, CPF e documento informando o n° PIS - Programa de Integração Social.

D. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão Unificada Negativa ou positiva com efeito de negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, nos termos da Portaria MF n° 358 de 05 de setembro de 2014;

d.1) Nos casos em que a empresa ainda possuir as certidões separadas do INSS e Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, poderá ser apresentada normalmente, porém constatado a irregularidade nas mesmas a (s) licitante (s), deverá obrigatoriamente apresentar o exigido acima letra (d).

E. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede da proponente;

F. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos em Geral, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;

G. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante a apresentação de Certificado de Regularidade Fiscal com FGTS, ou outro equivalente, na forma da lei, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

H. Prova de regularidade relativa a débitos trabalhistas, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CNDT) com TST conforme a Lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011 (DOU de 08/07/2011), ou outra equivalente, na forma da lei, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
I. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (CICAD), relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade;
J. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

K. Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, sua falta não exclui a participação da licitante, podendo no momento do certame a critério da comissão de licitação realizar a sua emissão no site competente.
L. A empresa licitante, para venda de medicamentos e produtos de saúde deverá apresentar comprovação de que esta registrado na ANVISA através de registro obtido no site da ANVISA com apresentação cópia da publicação no diário oficial da União que comprove seu registro. Se for o caso;
M. A empresa licitante, para venda de medicamentos e produtos de saúde deverá apresentar, como prova de qualificação técnica, a comprovação de sua inscrição e regularidade no Conselho Regional de Farmácia a qual se encontra vinculada. Se for o caso;
8.1.1. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, além do exigido nas letras “A até M”, deverá apresentar Decreto de autorização, e sua devida publicação, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente, quando atividade assim o exigir.
8.2. Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão de imprensa oficial. Será aceita somente cópia legível, não sendo aceito documento cuja data esteja rasurada, facultado ao Pregoeiro, a qualquer tempo, se assim entender necessário, em caso de cópia autenticada ou publicação em órgão oficial, exigir o respectivo original p/ conferência.
8.3. Os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

8.4. Sob pena de inabilitação, todos os documentos de habilitação devem estar em nome do proponente e, preferencialmente, com número do CNPJ ou outro equivalente, sendo dispensados dessa preferencialidade aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos com a ausência destas informações, devido à forma ou padronização do Órgão emissor.

8.5. Não serão aceitos protocolos de entrega ou protocolos de solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e, em nenhum caso será concedida prorrogação dos prazos para o envio por fax ou para respectivo encaminhamento, bem como não será permitida documentação incompleta ou quaisquer outras formas de comprovação que não sejam as exigidas neste Edital. 
8.6. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação da proponente. Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das propostas, exceto atestado(s).

8.7. Havendo restrição na documentação fiscal, nos casos de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, amparadas pela LC 123/06 e alterado pela LC 147/14, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis prorrogáveis por igual período a critério da Administração, para a apresentação dos comprovantes de regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito de contratação.
IX – DO PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO
9.1. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, ao Pregoeiro procederá a analise dos documentos de habilitação do(s) proponente(s) que apresentou a menor proposta, enviado por e-mail, para verificação do atendimento das condições fixadas neste edital.
9.1.1. Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o(s) proponente(s) será(ao) declarado(s) vencedor(es), restando a homologação condicionada ao encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas, no prazo estabelecido no item 8.1 do capitulo anterior.

9.1.2. Se o proponente desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à atinente habilitação, na ordem de classificação, observando-se o direito de preferência estabelecido para as MPE, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda o Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor. Hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

9.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública, haja vista que as normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados.
X – DO SISTEMA ELETRÔNICO

10.1. A proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico (www.bllcompras.com), assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances. (inc. III, art. 13 do Decreto Federal nº 5.450/05).

10.2. Se o Sistema do Pregão Eletrônico BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL ficar inacessível por problemas operacionais exclusivamente do Sistema Portal de Licitações BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o certame será suspenso e retomado somente após a comunicação via e-mail aos participantes, e no próprio endereço eletrônico onde ocorria a sessão pública www.bllcompras.com.

10.3. No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível às proponentes para recepção dos lances, retomando ao Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

10.4. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão do Pregão será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes.

10.5. Caberá à proponente:

10.5.1. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o todo o processo do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, inclusive no que tange aos subitens supra.

10.5.2. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

10.5.3. O uso da senha de acesso pela proponente é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

10.5.4. O credenciamento junto à BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL implica a responsabilidade legal da proponente e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica

XI – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

11.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista no item 9.3, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

11.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

11.3 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.
XII – DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Homologado o presente Pregão, será formalizada a Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura contratação, com a(s) adjudicatária(s) e, se for o caso, com as demais proponentes que aceitar fornecer os itens pelos preços da primeira, obedecida à ordem de classificação e os quantitativos propostos.

12.1.1. A Prefeitura convocará a(s) adjudicatária(s) para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da lei nº 8.666/93.

12.1.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
12.2. A Prefeitura poderá, quando a convocada não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro, sem prejuízo das cominações a ela previstas neste Edital, convocarem os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, observando-se o direito de preferência estabelecido para as MPE, para fazê-lo em igual prazo, nos termos da legislação vigente.

12.3. A recusa da adjudicatária em assinar a Ata, aceitar ou retirá-lo dentro do prazo estabelecido no edital, estando a proposta dentro da validade, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida, ficando a mesma sujeita a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global adjudicado, além de decair no direito a contratação.

12.4. Além das já especificadas neste instrumento, sujeitam-se a adjudicatária inadimplente as demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal n° 8.078/90.

12.4.1. O licitante e o contratado que incorram em infrações administrativas sujeitam-se às seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista neste instrumento convocatório;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 5 (cinco) anos.

12.5. As sanções previstas nos itens I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.
12.6. Advertência é a sanção aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento de licitação e de contratação.

12.7. Fica estipulada a MULTA MORATÓRIA de 0,3% (três décimos percentual) por dia de atraso sobre o valor do bem atrasado quando a contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida. A partir do décimo dia de atraso, essa multa será aplicada em dobro, e, decorridos 30 (trinta) dias corridos de atraso, o contratante poderá decidir pela continuidade da multa ou pelo cancelamento do pedido ou documento correspondente em razão da inexecução total do respectivo objeto, aplicando, na hipótese de inexecução total, apenas a multa prevista no item 12.8.

12.8. Fica estipulada a MULTA COMPENSATÓRIA de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, na hipótese de inexecução total, caracterizada esta quando a execução do objeto contratado for inferior a 50% (cinqüenta por cento) do total, quando houver reiterado descumprimento das obrigações assumidas, ou quando o atraso na execução ultrapassar o prazo limite de 30 (trinta) dias corridos, a que se refere o item 12.7, hipótese em que será cancelado o pedido ou documento correspondente.

12.9. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à contratada, respeitados os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, deverá ser depositado em até 10 (dez) dias corridos, após o recebimento da notificação, em favor da contratante, ficando a contratada obrigada a comprovar o recolhimento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado.

12.10. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias corridos, para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias corridos, após a data da notificação, e, após este prazo, o débito poderá ser cobrado judicialmente.

12.11. A multa aplicada será descontada da contratada, no caso desta ser credora de valor suficiente.

12.12. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a contratada responderá pela sua diferença, podendo ser esta cobrada judicialmente.

12.13. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a contratada de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à contratante, decorrentes das infrações cometidas.

12.14. Os valores relativos à aplicação das multas serão retidos do pagamento da contratada, durante o processo administrativo no qual se discute a sua regular aplicação, após o qual será devolvida à contratada ou estornada do empenho respectivo.

12.15. A aplicação da multa a que se refere o item 12.4.1 não impede a rescisão unilateral do contrato/Ata nem que se apliquem as demais sanções previstas neste Edital e na legislação pertinente.

12.16. A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração serão aplicadas a licitante que:

12.16.1. recusar-se injustificadamente, após ser considerada adjudicatária, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;

12.16.2. não mantiver sua proposta;

12.16.3. incorrer em inexecução contratual.

12.17. A aplicação da sanção prevista no item 12.4 deve observar o prazo de duração de no máximo 2 (dois) anos e impede a participação da sancionada em procedimentos promovidos pelo Município de São Jerônimo da Serra.

12.18. Quando o participante for punido com a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, durante o prazo de vigência de igual sanção imposta por pessoa da mesma esfera político-administrativa, ficará proibido de participar de procedimentos de contratação promovidos por todas as entidades estatais e órgãos do Estado, por prazo não superior ao maior prazo remanescente daquela anterior.

12.19. A declaração de inidoneidade será aplicada a quem:

12.19.1. fizer declaração falsa na fase de habilitação;

12.19.2. apresentar documento falso;

12.19.3. frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;

12.19.4. afastar ou procurar afastar participante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

12.19.5. agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;

12.19.6. tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

12.19.7. demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados, em infrações à ordem econômica, definidos na Lei n°8.884/94;

12.19.8. tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei.

12.20. A declaração de inidoneidade será aplicada pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos e produzirá seus efeitos perante o Município de São Jerônimo da Serra/PR.

12.21. A autoridade máxima do órgão ou entidade é a autoridade competente para impor a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração.

12.22. As penalidades de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração têm os seus efeitos estendidos:

12.23. As pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar com a Administração Pública enquanto perdurarem as causas de penalidade, independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios;

12.24. As pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no item anterior.

12.25. A aplicação de multas previstas não impede a rescisão unilateral do contrato/Ata nem que se apliquem as demais sanções previstas neste Edital.
PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.26. As sanções administrativas devem ser aplicadas em procedimento administrativo autônomo em que se assegure ampla defesa, cujo procedimento deve observar o seguinte:

12.26.1. o responsável pela aplicação da sanção deve autorizar a instauração do procedimento;

12.26.2. o ato de instauração deve indicar os fatos em que se baseia e as normas pertinentes à infração e à sanção aplicável;

12.26.3. o acusado dispõe de 5 (cinco) dias para oferecer defesa e apresentar as provas conforme o caso;

12.26.4. caso haja requerimento para produção de provas, o agente deve apreciar sua pertinência em despacho motivado;

12.26.5. quando se fizer necessário, as provas serão produzidas em audiência previamente designada para este fim;

12.26.6. concluída a instrução processual, a parte será intimada para apresentar razões finais, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

12.26.7. transcorrido o prazo previsto no inciso anterior, a Administração, dentro de 15 (quinze) dias, elaborará o relatório final e remeterá os autos para deliberação da autoridade competente, após o pronunciamento da assessoria jurídica do Departamento de Licitações;

12.26.8. todas as decisões do procedimento devem ser motivadas; e

12.25.9. da decisão cabe recurso à autoridade superior, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

XIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO PROPONENTE E DA ATA
13.1
O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

13.1.1
A pedido, quando:

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos produtos.

13.1.2
Por iniciativa do Município, quando:

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àquele praticado no mercado;

b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

c) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

d) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

e) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os empenhos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

f) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos empenhos dela decorrentes.

13.2
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o Município fará o devido aditamento na Ata de Registro de Preços e informará aos Proponentes a nova ordem de registro.

13.3
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

13.3.1
Automaticamente:

a) Por decurso de prazo de vigência;

b) Quando não restarem fornecedores registrados;

c) Pelo Município, quando caracterizado o interesse público.

Parágrafo único: além das condições especificadas acima do item 10.1 ao 10.3.1, estará sujeita as contidas nos artigos 77 aos 79 da lei 8666/93
XIV - DA IMPUGNAÇÃO, DOS ESCLARECIMENTOS E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital, apontando as falhas ou irregularidade que eventualmente o viciam, no Portal de Licitações BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL.

14.2. Os esclarecimentos relativos ao presente Pregão e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, devem ser encaminhados a Pregoeira, em até 03 (três) dias úteis, anteriores a data de abertura da sessão do Pregão, exclusivamente por meio do Portal de Licitações BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL.

14.2.1. Os esclarecimentos serão disponibilizados no Portal de Licitações BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, no endereço acima mencionado.

14.3. Findo o prazo para envio dos lances e após a divulgação da(s) proponente(s) vencedora(s) deste Pregão Eletrônico, qualquer proponente poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, desde que devidamente registrada a síntese de suas razões no formulário eletrônico disponibilizado no Portal de Licitações BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL.

14.4. À recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo Pregoeiro será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar razões de recurso, facultando-se às demais proponentes a oportunidade de apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos do processo; a não apresentação de razões configurará a desistência do direito de recorrer.

14.5. Após o estabelecido acima, o Recurso por escrito deve ser protocolado junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura de São Jerônimo da Serra/Pr, sita no preâmbulo desta Edital, registrando-se a data de sua entrega mediante protocolamento em dias úteis, observando-se o horário de expediente das 8:00 às 11:30 e 13:00 às 17:00 horas. O recurso interposto fora do prazo não será conhecido.

14.5.1. O recurso à protocolar, deve vir em envelope devidamente fechado, constando de sua face:
Pregão Eletrônico nº 29/2023
PROPONENTE: ________(nome da empresa)

Ref.: Recurso Administrativo

14.5.2. Deverá ser anexado Requerimento cuja finalidade seja solicitação de protocolo do Recurso junto ao Setor responsável desta Prefeitura, podendo utilizar-se do modelo constante do anexo IV.
14.6. Não serão aceitos como recursos as alegações que não se relacionem às razões indicadas pela proponente no Portal de Licitações BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, quando da sessão pública.

14.7. A falta de manifestação imediata e motivada da proponente importará a decadência do direito de recurso, ficando ao Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao proponente declarado vencedor.

14.8. Impugnado ou não o recurso, o Pregoeiro o apreciará, podendo realizar instrução complementar, e decidirá motivadamente pela manutenção ou reforma do ato recorrido, submetendo o processo à autoridade competente. O recurso contra decisão do Pregoeiro, caso acolhido, importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.9. Decidido(s) o(s) recurso(s), a autoridade competente poderá adjudicar o objeto à proponente vencedora.
XV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Fica reservado ao Executivo Municipal o direito de revogar ou anular a presente licitação, ainda que após o julgamento, sem que assista a qualquer proponente o direito a indenizações, garantindo o contraditório e a ampla defesa, sendo que a proponente assume todos os custos de apresentação de sua proposta e documentos, inclusive, os custos com o Portal de Licitações BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL relativos a este Pregão, onde o Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
15.2. A apresentação da proposta silente quanto às informações acerca de: condições de pagamento, de entrega e validade da proposta, acarretará na aceitação tácita das condições mínimas do Edital, sendo que, a apresentação da proposta à presente licitação leva ao entendimento de que a proponente conhece todas as cláusulas editalícias, porquanto examinou por completo o presente edital e seus anexos, acerca dos quais não restam quaisquer dúvidas.

15.3. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior informação que deveria constar no ato da sessão

pública ou de documento fora do prazo de encaminhamento devido, sendo a proponente responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

15.4 Esta licitação não implica proposta de contrato por parte do Município. Até a entrega da Nota de Empenho, poderá a proponente vencedora ser excluída da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se o Município tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone a idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa da adjudicatária.

15.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer impedimento para a realização do Pregão na data marcada, a sessão será transferida conforme programação da agenda do setor de licitações, inclusive, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, só iniciando-se e vencendo os prazos em dias de expediente na Prefeitura deste Município. A divulgação deste será por meio de comunicação oficial (Diário Oficial deste Órgão);

15.5.1. Nos casos em que houver necessidade de realizar sessões além da inicial, as novas datas serão divulgadas por meio de comunicação oficial (Diário Oficial deste Órgão).

15.6. Eventuais retificações e demais do Edital serão disponibilizados no Portal de Licitações BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL conforme o item 13.6 e 13.6.1 acima.

15.7. TODOS OS PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTOS/FISCALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS SEGUIRÃO AS NORMAS já trazidas neste instrumento do órgão MUNICIPAL bem como, nos casos de recursos ESTADUAIS E/OU FEDERAIS SEGUIRÃO também as condições especificadas em cada termo/convênio/ajuste/acordo/contrato/instrumentos congêneres e afins.

15.8. Todos os dados para contato deverão ser pessoais da empresa, não podendo ser entregue dados de terceiros alheios a contratação, como por exemplo, o Escritório de Contabilidade da empresa. Devendo conter no mínimo os seguintes dados atualizados: Nome da empresa, CNPJ, Endereço Completo, e-mail, Telefone.

15.8.1. Caso não seja apresentado os dados atualizados da proponente, este órgão não será responsável do não recebimento de solicitação de produtos, envio de empenhos, notificações e afins.

15.9. Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo respeitado as disposições a Lei nº 10.520 de 17/07/2002 e, subsidiariamente das normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, das normas do Portal de Licitações BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL e demais legislação vigente sobre a matéria do objeto deste Pregão.

15.10. Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Pregão
XVI - DOS ANEXOS DO EDITAL

16.1 - Integram o presente edital os seguintes anexos:

a) Anexo I – Termo de Referência;

b) Anexo II – Modelo de Declaração (alínea ‘a’ item 8.1);

c) Anexo III – Modelo de Proposta Comercial;

d) Anexo IV – Modelo de Requerimento de Protocolo de Recurso;

e) Anexo V - Modelo de Declaração de que não possui parentesco com servidor publico;

f) Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preços;
São Jerônimo da Serra, 25 de maio de 2022.
VENICÍUS DJALMA ROSA 

Prefeito Municipal

JOEL DA SILVA VIEIRA 

Pregoeiro
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO, DO PREÇO MÁXIMO E DA DOTAÇÃO

Constituem-se objeto deste REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
1.1. , consoante as seguintes quantidades e especificações abaixo:
1.2. Todos os medicamentos deverão ser entregres acompanhados de notas, conforme regulamentação da ANVISA, contendo obrigatoriamente os números dos lotes e prazo de validade dos medicamentos.
	ITEM
	CÓDIGO CATMAT
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QTDE
	VALOR UNT.
	VALOR
TOTAL. (R$)

	01
	
	ABRIDOR DE BOCA EM SILICONE ATÓXICO, FORMA TRAPEZOIDAL CAIXA COM DUAS UNIDADES
	KIT
	5
	9,09
	45,45

	02
	BR0391133
	ADESIVO DENTAL, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL,COMPONENTES: ADESIVO + PRIMER – FRASCO DE 5ML.
	FRASCO
	20
	74,02
	1.480,40

	03
	BR0314524 
	AFASTADOR LABIAL, SUA FUNÇÃO É O AFASTAMENTO DOS LÁBIOS, BOCHECHAS, CONTROLE DA LINGUA E DESCANSO DE MORDIDA. FÁCIL APLICAÇÃO E REMOÇÃO, CURVATURA DAS CONCHAS, APRESENTAM EXCELENTE ENCAIXE NOS LÁBIOS. CONTROLADOR DA LINGUA, POSSUI UM DISPOSITIVO CURVADO QEU PERMITE AO PACIENTE POSICIONAR E CONTROLAR MELHOR A LINGUA. COLCHÕES DE SILICONE, PROPORCIONANDO DESCANSO À MORDIDA, PODEM SER REMOVIDOS PARA LAVAR E ESTERIALIZAR NA AUTOCLAVE.
	UNIDADE
	5
	41,24
	206,20

	04
	BR 0314524
	AFASTADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:MIMNESOTA
	UND
	20
	17,75
	355,00

	05
	BR0279642
	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA DESCARTAVEL, COM: BISEL TRIFACETADO,ACONDICIONAMENTO INDIVIDUAL, FRISOS INTERNOS NO CANHÃO, FIXAÇÃO REFORÇADA DA CÂNULA AO CANHÃO, CÂNULA COM PAREDE FINA, LUBRIFICANTE ESPECIAIS E ADEQUADAMENTE FLEXÍVEIS. CÂNULA DE 12,7MM DE COMPRIMENTO, GRAVAÇÃO DA MARCA, TAMANHO E LOTE E VALIDADE MÍNIMO 04 ANOS DA DATA DE ENTREGA, CAIXA COM 100 UNIDADES
	CAIXA
	50
	56,04
	2.802,00

	06
	BR0279642
	AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G LONGA, DESCARTÁVEL, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CÂNULA DE TAMANHO NÃO INFERIOR A 1 POLEGADA OU 25MM, COM BISEL TRIFACETADO E SILICONIZADA, AFIADO E SEM REBARBAS, COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, DEVE POSSUIR MARCAÇÃO DA POSIÇÃO DO BISEL. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA
	CAIXA 
	50
	41,50
	2.075,00

	07
	BR0442145
	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO: GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSÃO: 30 G CURTA, TIPO PONTA: COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: C/ PROTETOR PLÁST, CAIXA COM 100 UNIDADES 
	CAIXA 
	50
	46,36
	2.268,00

	08
	BR 0343861
	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:HEIDBRINCK RETA
	UND
	10
	39,00
	390,00

	09
	BR 0426060
	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:SELDIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DIREITA,TAMANHO:INFANTIL, REFERÊNCIA:Nº 1, ESTERILIDADE:AUTOCLAVÁVEL
	UND
	10
	38,32
	390,00

	10
	BR 0413387
	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:SELDIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESQUERDA,TAMANHO:INFANTIL, REFERÊNCIA:Nº 1, ESTERILIDADE:AUTOCLAVÁVEL
	UND
	10
	37,47
	374,70

	11
	BR 0413384
	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:SELDIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RETA,TAMANHO:INFANTIL, REFERÊNCIA:Nº 2, ESTERILIDADE:AUTOCLAVÁVEL
	UND
	10
	36,56
	365,60

	12
	BR 0413383
	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:APICAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RETA, REFERÊNCIA:Nº 304, ESTERILIDADE:AUTOCLAVÁVEL
	UND
	20
	38,30
	766,00

	13
	
	ALAVANCA BANDEIRINHA ESQUERDA CARACTERISTICAS TECNICAS: CONFECCIONADA EM ACO INOX 
	UND
	30
	34,99
	1.049,70

	14
	
	ALAVANCA BANDEIRINHA DIREITA CARACTERISTICAS TECNICAS: CONFECCIONADA EM ACO INOX 
	UND
	20
	34,18
	683,60

	15
	
	ALCOOL ETÍLICO 70% DE 1000 ML
	UND
	350
	6,56
	2.296,00

	16
	BR0407961
	ALGODÃO, TIPO: HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM ROLETE, MATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL – PACOTE COM 100 UNIDADES
	PCT
	200
	2,75
	550,00

	17
	BR0413398
	ALVEOLOTOMO LUER CURVO, TAMANHO 15 CM, EM ACO INOXIDÁVEL AISI-420, AUTOCLAVÁVEL, COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E PERMANENTE DA MARCA NO CABO DO INSTRUMENTO. DEVERA ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BLISTER PLÁSTICO CONSTANDO NOME DO INSTRUMENTO, MARCA E PROCEDÊNCIA NA EMBALAGEM.
	UND
	10
	91,73
	907,30

	18
	BR0436549
	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 3% COM VASO. CAIXA COM 50 TUBETES
	CAIXA 
	300
	105,77
	31.731,00

	19
	
	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 3% SEM VASO. CAIXA COM 50 TUBETES 
	CAIXA 
	100
	231,11
	23.111,00

	20
	BR0269888
	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR CONTENDO 1,8 ML DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA A 2% COM EPINEFRINA. CAIXA COM 50 TUBETES 
	CAIXA 
	300
	141,06
	42.318,00

	21
	
	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR ARTICAÍNA 4%, 1,8 ML . CAIXA COM 50 TUBETES 
	CAIXA 
	200
	166,52
	33.304,00

	22
	BR0429359
	APLICADOR DE DYCAL DE METAL E PONTA ANGULADA
	UND
	20
	50,91
	1.018,20

	23
	BR0429358
	APLICADOR DE DYCAL DE METAL E PONTA RETA
	UND
	20
	12,17
	243,40

	24
	BR0410560
	APLICADOR KG BUSH-ESPONJA COM HASTE FLEXÍVEL E PONTA EXTRA FINA COM CERDAS DE NYLON PARA APLICAÇÃO DE ADESIVO, EMBALAGEM COM 100 HASTES.
	UND
	80
	10,75
	860,00

	25
	BR0410559
	APLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO HASTE: DOBRÁVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES, TIPO PONTA: REGULAR – PACOTE COM 100 UNIDADES
	PACOTE
	80
	9,93
	794,40

	26
	
	BACTERICIDA GLUTARALDEIDO A 2% LITRO 
	LT
	12
	72,52
	870,24

	27
	
	BABADOR DESCARTÁVEL COM 2 CAMADAS DE PAPEL ABSORVENTE, 1 CAMADA DE PLÁSTICO, COM APROXIMADAMENTE 33CM X 48CM. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
	PACOTE
	100
	14,88
	1.488,00

	28
	
	BANDEJA INOX 22X12X1,5 CM, AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 AUTOCLAVÁVEL QUE SEGUE AS NORMAS NBR 7153-1
	UNIDADE
	30
	46,16
	1.384,80

	29
	BR0272913
	BENZOCAÍNA, CONCENTRAÇÃO: 20%, USO: GEL TÓPICO – POTE DE 12G
	UNIDADE
	100
	13,42
	1.342,00

	30
	BR0403372
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1012
	UNDE
	100
	2,84
	284,00

	31
	BR0403373
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1014
	UNIDADE
	100
	2,77
	277,00

	32
	BR0403374
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1016
	UNIDADE
	100
	2,99
	299,00

	33
	BR0404050
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1019
	UNIDADE
	100
	3,14
	314,00

	34
	BR0402997
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CONE INVERTIDO, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1033
	UNIDADE
	100
	3,27
	327,00

	35
	BR0405971
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CILÍNDRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1090
	UNIDADE
	100
	3,54
	354,00

	36
	
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CILÍNDRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1091
	UND
	100
	3,11
	311,00

	37
	
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CILÍNDRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 3168
	UND
	100
	3,04
	304,00

	38
	
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CILÍNDRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1093
	UND
	100
	3,33
	333,00

	39
	BR0403796
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 2200
	UNIDADE
	100
	3,91
	391,00

	40
	BR0403435
	BROCA CARBIDE CA ESFÉRICA 1 – BROCA ESFÉRICA DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PROTEÇÃO ANTIFERRUGEM. ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA-ÂNGULO), COM TRAVA PARA ADAPTAÇÃO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRAÂNGULO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, ESTUFA OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.
	UND
	50
	10,51
	525,50

	41
	BR0403436
	BROCA CARBIDE CA ESFÉRICA 2 – BROCA ESFÉRICA DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PROTEÇÃO ANTIFERRUGEM. ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA-ÂNGULO), COM TRAVA PARA ADAPTAÇÃO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRAÂNGULO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, ESTUFA OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA
	UND
	50
	4,74
	237,00

	42
	BR0403860
	BROCA CARBIDE CA ESFÉRICA 3 – BROCA ESFÉRICA DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PROTEÇÃO ANTIFERRUGEM. ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA-ÂNGULO), COM TRAVA PARA ADAPTAÇÃO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRAÂNGULO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, ESTUFA OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA
	UND
	50
	11,90
	595,00

	43
	BR0403438
	BROCA CARBIDE CA ESFÉRICA 4 – BROCA ESFÉRICA DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PROTEÇÃO ANTIFERRUGEM. ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA-ÂNGULO), COM TRAVA PARA ADAPTAÇÃO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRAÂNGULO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, ESTUFA OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.
	UND
	50
	11,57
	578,50

	44
	BR0403439
	BROCA CARBIDE CA ESFÉRICA 5 – BROCA ESFÉRICA DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PROTEÇÃO ANTIFERRUGEM. ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA-ÂNGULO), COM TRAVA PARA ADAPTAÇÃO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRAÂNGULO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, ESTUFA OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA
	UND
	50
	11,90
	595,00

	45
	BR0403440
	BROCA CARBIDE CA ESFÉRICA 6 – BROCA ESFÉRICA DE BAIXA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PROTEÇÃO ANTIFERRUGEM. ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA-ÂNGULO), COM TRAVA PARA ADAPTAÇÃO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRAÂNGULO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, ESTUFA OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.
	UND
	50
	11,90
	595,00

	46
	BR0403170
	BROCA CARBIDE FG ESFÉRICA ¼ – BROCA ESFÉRICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PROTEÇÃO ANTIFERRUGEM OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL. ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTAS ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.
	UND
	50
	14,50
	725,00

	47
	
	BROCA CIRÚRGICA CORTE CRUZADO HASTE LONGA  702 EM BLISTER NÃO ESTERIALIZADO, AUTOCLAVÁVEL
	UNIDADE
	30
	18,36
	550,80

	48
	BR0403125 
	BROCA DIAMANTADA NS. 2134 - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.
	UND
	50
	4,02
	201,00

	49
	BR0403093
	BROCA DIAMANTADA NS. 3118 - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.
	UND
	50
	3,62
	181,00

	50
	BR0403155
	BROCA DIAMANTADA NS. 3195 FF - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.
	UND
	50
	3,05
	152,50

	51
	
	BROCA PARA ACABAMENTO 1011 EM BLISTER ESTERILIZADA
	UNIDADE
	150
	3,45
	517,50

	52
	BR0403873
	BROCA ZEKRYA FG Nº 151 COM 23 MM. POSSUINDO PONTA ATIVA DE CORTE LISO E REGULAR EM AÇO COM 0,8 MM DE DIÂMETRO. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, ESTUFA E AGENTES QUÍMICOS. ADAPTÁVEL A CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM PONTA TRONCOCÔNICA.
	UND
	50
	12,83
	641,50

	53
	BR0403875
	BROCA ZEKRYA FG Nº 151 COM 28 MM. POSSUINDO PONTA ATIVA DE CORTE LISO E REGULAR EM AÇO COM 0,8 MM DE DIÂMETRO. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, ESTUFA E AGENTES QUÍMICOS. ADAPTÁVEL A CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM PONTA TRONCOCÔNICA
	UND
	50
	20,77
	1.038,50

	54
	BR 0402948
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CHAMA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA:1111
	UND
	50
	3,64
	182,00

	55
	BR 0426750
	BRUNIDOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, REFERÊNCIA:Nº 2, APLICAÇÃO:TIPO "Z", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLO, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL
	UND
	50
	12,92
	646,00

	56
	BR0413300
	CABO ESPELHO BUCAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: OITAVADO, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL
	UNIDADE
	200
	6,31
	1.262,00

	57
	BR 0455457
	CAIXA INSTRUMENTAL, MATERIAL CAIXA:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CAIXA:COM TAMPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:P/ ENDODONTIA, ACESSÓRIOS:COM DIVISÕES, DIMENSÕES:CERCA DE 12 X 5 X 2 CM
	UND
	30
	116,05
	3.481,50

	58
	
	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO TORQUE EXTRA COM PUSH BOTTON. FORMA ERGONÔMICA, SPRAY TRIPLO COM DISTRIBUIÇÃO SIMÉTRICA, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135º C, TORQUE APROX 13 NCM. REFERÊNCIA IGUAL OU SIMILAR: KAVO, DABI
	UNIDADE
	05
	678,33
	3.391,65

	59
	BR0406149
	CARBONO PARA ARTICULAR, MATERIAL: EM PAPEL, FORMATO: FORMATO DE FITA, COR: DUPLA FACE - 1 COR, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EM FOLHA – EMBALAGEM COM 12 UNIDADES
	EMBALAGEM
	50
	9,75
	484,50

	60
	BR0425821
	CARIOSTÁTICO, COMPONENTE: ÁCIDO FLUORÍDRICO, NITRATO DE PRATA, COMPONENTE 2: HIDRÓXIDO DE AMÔNIA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO – FRASCO DE 10ML
	FRASCO
	50
	31,09
	1.554,50

	61
	BR0270213 
	CARTELA COM DOIS FUROS PARA RADIOGRAFIA COM 100 UNID
	UND
	10
	17,18
	171,80

	62
	BR0436843 
	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, APLICAÇÃO: RESTAURAÇÃO, FORMA DE APRESENTAÇÃO: AUTOPOLIMERIZÁVEL, FRASCO COM 10 GRAMAS DE PÓ CONTENDO FLUORSILICATO DE SÓDIO CÁLCIO ALUMÍNIO, SULFATO DE BÁRIO, ÁCIDO POLIACRÍLICO, PIGMENTOS E FRASCO COM 08 ML DE LÍQUIDO CONTENDO ÁCIDO TARTÁRICO, ÁGUA DESTILADA; UM CONJUNTO DOSADOR DE LÍQUIDO E UM MEDIDOR DE PÓ EM PLÁSTICO, PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, UNIDADE DE ESTOQUE: FRASCO (FR), UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 10 GRAMAS DE PÓ E FRASCO COM 08 ML DE LÍQUIDO, UM CONJUNTO DOSADOR DE LÍQUIDO E UM MEDIDOR DE PÓ EM PLÁSTICO. 
	UND
	10
	50,85
	508,50

	63
	BR0422654 
	COLGADURA (CLIPS) SIMPLES PARA RADIOGRAFIA, PARA PELÍCULA RADIOGRÁFICA ÚNICA. DEVERA SER CONFECCIONADA EM AÇO INOX E VIR EM UMA EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES.
	UND
	50
	6,34
	317,00

	64
	BR 0269981
	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILO C/ 08 DOBRAS C/ 13 FIOS, 7,5 X 7,5 CM FECHADA E 15CM X 30CM ABERTA, PC C/ 500G. ACABAMENTO LATERAL PARA IMPEDIR A SOLTURA DE FIAPOS, PARA ABSORÇÃO DE SANGUE E SALIVA. PACOTE COM 500 UNIDADES.
	PACOTE
	300
	24,95
	7.485,00

	65
	BR0391582
	CONDICIONADOR DENTAL, TIPO: ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO: 37%, ASPECTO FÍSICO: GEL – SERINGA DE 2,5ML
	UNIDADE
	150
	4,65
	697,50

	66
	
	CONTRA-ÂNGULO COM SPRAY EXTERNO, PEÇA DESTINADA A PREPARAÇÃO DE CAVIDADES, COM ROTAÇÃO MÁXIMA DE 25.000RPM, RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, PARA BROCAS E PONTAS DIAMANTADAS AR E FG PARA USO DE MANDRIL FG.
	UNIDADE
	05
	578,98
	2.884,90

	97
	BR0246116 
	CUNHA DE MADEIRA, APRESENTAÇÃO EM ENVELOPE COM 100 UNIDADES. COLORIDOS.
	UND
	20
	9,83
	196,60

	68
	BR0273052 
	CURATIVO ALVEOLAR, USO EXCLUSIVO DE CIRURGIÃO DENTISTA. COMPOSIÇÃO: IODOFÓRMIO USP, CERA DE ABELHA E ESPESSANTES. APRESENTA-SE NA FORMA DE POMADA EM UM RECIPIENTE DE VIDRO CONTENDO 20G
	UND
	50
	27,95
	1.397,50

	69
	BR0426699 
	CURETA DE DENTINA Nº 05, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.
	UND
	20
	8,35
	167,00

	70
	BR0427567 
	CURETA DE GRACEY 11/12. OCO LINHA ESPECIAL- PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420 TAMANHO: 17 CM.
	UND
	15
	14,33
	214,95

	71
	BR0427573 
	CURETA DE GRACEY 13/14. OCO LINHA ESPECIAL- PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420 TAMANHO: 17 CM.
	UND
	15
	43,25
	648,75

	72
	BR0427571 
	CURETA DE GRACEY 5/6. OCO LINHA ESPECIAL- PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420 TAMANHO: 17 CM.
	UND
	15
	14,60
	219,00

	73
	BR0427572 
	CURETA DE GRACEY 7/8. OCO LINHA ESPECIAL- PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420 TAMANHO: 17 CM.
	UND
	15
	38,45
	579,75

	74
	BR0413560
	CURETA DE LUCAS CIRÚRGICA Nº 85, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL
	UND
	20
	26,20
	524,00

	75
	BR0413561
	CURETA DE LUCAS CIRÚRGICA Nº 86, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.
	UND
	15
	20,60
	309,00

	76
	BR0427723
	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:MCCALL, MODELO:17-18, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO OCO
	UND
	20
	19,08
	381,60

	77
	BR0420072
	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:MCCALL, MODELO:11-12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO OCO, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL
	UND
	20
	18,05
	361,00

	78
	
	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:MCCALL, MODELO:13-14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO OCO, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL
	UND
	20
	36,00
	720,00

	79
	
	DESCOLADOR MOLT 18CM, 2/4 COM BOLINHA, AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 AUTOCLAVÁVEL QUE SEGUE AS NORMAS NBR 7153-1
	UNIDADE
	30
	70,20
	2.106,00

	80
	
	EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO, BOBINA DE NYLON COM 100MX10CM.
	UNIDADE
	10
	200,90
	2.009,00

	81
	
	EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO, BOBINA DE NYLON COM 100MX15CM.
	UNIDADE
	10
	134,85
	1.348,50

	82
	
	EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO, BOBINA DE NYLON COM 100MX20CM.
	UNIDADE
	10
	157,99
	1.579,90

	83
	
	ESCOVA ROBSON C.A. PLANA. EMBALADA EM BLISTER
	UNIDADE
	300
	2,93
	879,00

	84
	BR0407971
	ESCULPIDOR HOLLEMBACK DE METAL Nº 03 S. SIMILAR AO HOLLEMBACK ½, MAS COM LÂMINAS LIGEIRAMENTE MAIORES. PRODUZIDA EM AÇO INOX, SENDO AUTOCLAVÁVEL 
	UND
	20
	14,43
	288,60

	85
	BR0427836
	ESPATULA DE INSERÇÃO RESINA MODELO THOMPSON Nº 4, AUTOCLAVÁVEL, INDICADO PARA INSERÇÃO DE RESINA UTILIZADA NOS TRATAMENTOS DENTÁRIOS, DENTRE OUTROS MATERIAIS.
	UND
	50
	48,83
	2.441,50

	86
	BR0427839 
	ESPATULA DE INSERÇÃO RESINA MODELO THOMPSON Nº 6, AUTOCLAVÁVEL, INDICADO PARA INSERÇÃO DE RESINA UTILIZADA NOS TRATAMENTOS DENTÁRIOS, DENTRE OUTROS MATERIAIS.
	UND
	50
	61,99
	3.099,50

	87
	BR0427840 
	ESPÁTULA DE TITÂNIO PARA RESINA MODELO THOMPSON Nº 01. AUTOCLAVÁVEL A TEMPERATURA MÁXIMA DE 135º C
	UND
	50
	80,56
	4.028,00

	88
	BR0283194 
	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 24. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO E CONTER A GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MS.
	UND
	50
	14,85
	742,50

	89
	BR0416732 
	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 72 DUPLEX. DEVE APRESENTAR AS DIMENSÕES DE (C X L X A) 18.0, 0.8, 0.5 CM. E PESO DE 0.017 KG. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM SERRILHADO PARALELO NO CABO. O CABO DEVERÁ SER OITAVADO. DEVE APRESENTAR GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.
	UND
	50
	18,88
	944,00

	90
	BR0437558
	ESPELHO BUCAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO: PLANO, TAMANHO: Nº 5, CX COM 12 UNIDADES  USO: ENCAIXE UNIVERSAL, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL.
	UNIDADE
	100
	34,28
	3.428,00

	91
	
	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO, CX COM 10 UNIDADES
	CAIXA
	10
	61,21
	612,10

	92
	BR0430897 
	EXTIRPA NERVOS, 21 MM, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. INDICADO PARA A REMOÇÃO DO CONTEÚDO PULPAR. SORTIDOS, CARTELAS COM 10 UNIDADES.
	UND
	20
	36,49
	729,80

	93
	BR0430431 
	EXTIRPA NERVOS, 25 MM, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. INDICADO PARA A REMOÇÃO DO CONTEÚDO PULPAR. SORTIDOS, CARTELAS COM 10 UNIDADES.
	UND
	20
	36,49
	729,80

	94
	BR0421289 
	FILME RADIOLÓGICO PERIAPICAL, MEDINDO 3X4 CM, COM UMA CAMADA DE PROTEÇÃO E OUTRA DE SUPORTE, QUE OFEREÇA IMAGEM DE BOA QUALIDADE. REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS FORMANDO UM CONJUNTO FLEXÍVEL. EMBALADO EM CAIXAS, COM 150 PELÍCULAS, RESISTENTE AO TRANSPORTE, QUE MANTENHAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO. COM SENSIBILIDADE PARA TRABALHO DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO ENTRE 5 E 12 SEGUNDOS, PARA PROCESSO DE REVELAÇÃO MANUAL, COM TEMPO DE REVELAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS E SECAGEM AO AMBIENTE DA CLÍNICA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA. 
	UND
	50
	169,04
	8.452,00

	95
	BR0427192
	FILME RADIOLÓGICO, TIPO:ODONTOLÓGICO, DIMENSÕES:27 X 54 MM. CX C/ 100 UNIDADES 
	CX
	10
	197,85
	1.978,50

	96
	BR0281325 
	FIO DE SUTURA DE NYLON MONOFILAMENTO (CUTICULAR), N.5-0 COM AGULHA DE 1,5 CM ESTRIADA, 1/2 CIRCULO TRIANGULAR CORTANTE, ENVELOPE COM 1 FIO DE 45CM DE COMPRIMENTO, ESTÉRIL, COM TAMANHO DE AGULHA DESENHADO EM TAMANHO REAL E SIMBOLO DO TIPO DE AGULHA IMPRESSO NO ENVELOPE INTERNO, EMBALAGEM INTERNA CARTONADO E EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO. CAIXA C/24 UNIDADES.
	CX
	100
	44,65
	4.465,00

	97
	
	FITA PARA MATRIZ EM AÇO 07MM. ROLO 50 CM
	UNIDADE
	50
	3,09
	154,50

	98
	BR0405632
	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO:PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO:SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO
	UNIDADE 
	50
	25,25
	1.262,50

	99
	BR0428102 
	FLÚOR GEL, FLUORETO DE SÓDIO 1,23%. SACARINA SODICA, ACIDO CÍTRICO, ACIDO FOSFÓRICO, PROPILENOGILECOL, METILPAREBENO, CORANTE FLAVORIZANTE EXCIPIENTE DE ÁGUA PURIFICADA
	UND
	80
	5,04
	403,20

	100
	BR 0363748
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:AMBOS OS LADOS, NÚMERO:101, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DENTES DECÍDUOS E PRÉ-MOLARES, TAMANHO:15 CM, APLICAÇÃO:USO ODONTOLÓGICO
	UND
	15
	82,43
	1.236,45

	101
	BR 0413510
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:69, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RAÍZES SUPERIORES E INFERIORES, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL
	UND
	15
	90,82
	1.362,30

	102
	BR 0413521
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANINOS E INCISIVOS SUPERIORES, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL
	UND
	15
	83,53
	1.52,95

	103
	BR 0427547
	FORCEPS NÚMERO 150 CARACTERISTICAS TECNICAS: CONFECCIONADO EM ACO INOX DE ACORDO COM A NBR ISO 7153-1 CABO ANATOMICO CONTENDO INSCRICAO DO NUMERO E MARCA ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO PASSIVEL DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICOS/QUIMICOS EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE A MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO
	UND
	15
	84,05
	1.260,00

	104
	BR 0426548
	FORCEPS NÚMERO 151 CARACTERISTICAS TECNICAS: CONFECCIONADO EM ACO INOX DE ACORDO COM A NBR ISO 7153-1 CABO ANATOMICO CONTENDO INSCRICAO DO NUMERO E MARCA ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO PASSIVEL DE ESTERELIZACAO EM MEIOS FISICOS/QUIMICOS EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE A MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO
	UND
	15
	84,87
	1.273,00

	105
	BR0374821 
	FORMOCRESOL NA FORMA LÍQUIDA, UTILIZADO COMO ANTISSÉPTICO E MUMIFICANTE PULPAR. APRESENTAÇÃO EM FRASCO COM 10ML. COMPOSIÇÃO: FORMALDEÍDO, ORTO CRESOL, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO 96°. VALIDADE: 2 ANOS. O PRODUTO DEVERÁ TE R REGISTRO NA ANVISA. 
	UND
	20
	5,48
	109,60

	106
	BR0422554 
	HEMOSTOP SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA FRASCO DE 10 ML
	UND
	30
	17,27
	518,10

	107
	BR0404562 
	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO – CONTENDO 13 GRAMAS DE PASTA BASE E 11 GRAMAS DE PASTA CATALISADORA E BLOCO DE MISTURA, EMBALADO EM CAIXA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.
	UND
	30
	31,46
	943,80

	108
	BR0404581 
	KIT DE IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO, RESTAURADOR, CONTEÚDO 1 FRASCO DE PÓ 15 GRAMAS E 1 FRASCO DO LÍQUIDO 10 ML. MARCA DE REFERÊNCIA: FGM, SSWHITE E 3M.
	UND
	10
	45,62
	456,20

	109
	BR0372452 
	KIT PERSONALIZADO DE SAÚDE BUCAL, SACOLA DE PVC MALEÁVEL TRANSPARENTE PERSONALIZADA COM BOTÃO DE PRESSÃO. CREME DENTAL 50G, FIO DENTAL 25 METROS E ESCOVA DENTARIA INFANTIL COM CABEÇA PEQUENA E CERDAS MACIAS 
	UND
	4.000
	9,17
	36.680,00

	110
	BR0372452
	KIT PERSONALIZADO DE SAÚDE BUCAL, SACOLA DE PVC MALEÁVEL TRANSPARENTE PERSONALIZADA COM BOTÃO DE PRESSÃO. CREME DENTAL 50G, FIO DENTAL 25 METROS E ESCOVA DENTARIA ADULTA  COM CABEÇA PEQUENA E CERDAS MACIAS
	UND
	5.000
	9,80
	49.000,000

	111
	BR0246952
	LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÓLEO MINERAL, APRESENTAÇÃO: SPRAY COM ADAPTADOR, APLICAÇÃO: CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CFC – FRASCO DE 200ML
	FRASCO
	10
	22,64
	226,40

	112
	BR 0269891
	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO EXTRA-P OU PP, LATEX, AMBIDESTRA, ANTIALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ANATÔMICA, CAIXA COM 100 UNIDADES
	CAIXA
	150
	18,01
	2.701,50

	113
	BR 0276171
	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M, EM LÁTEX, AMBIDESTRAS, NÃO ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS ANATÔMICAS, LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESTINADAS A PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM PROCEDIMENTOS NÃO INVASIVOS. CAIXA COM 100 UNIDADES.
	CAIXA
	150
	20,76
	3.114,00

	114
	BR0444431 
	MANDRIL CA MINI PARA USO DE DISCOS DE LIXA E SERRAS. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL E UTILIZADO EM CONTRAÂNGULO (CA). DEVERÁ POSSUIR 19 MM. 
	UND
	10
	3,81
	38,10

	115
	BR 0485315
	MASCARA COM FILTRO TRIPLA CAMADA, CAIXA COM 50 UNIDADES, COM ELÁSTICO. MASCARA FACIAL HIPOALERGÊNICA, COM 3 CAMADAS, DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO NASAL EM METAL.
	CAIXA
	500
	16,79
	8.395,00

	116
	BR0404547 
	MATERIAL OBTURADOR PROVISÓRIO INDICADO PARA FECHAMENTO TEMPORÁRIO DE CAVIDADE DENTAL. DEVE APRESENTAR ADERÊNCIA A DENTINA, PH NEUTRO, ALTA RESISTÊNCIA COMPRESSÃO, MÍNIMA INFILTRAÇÃO MARGINAL E SEM EUGENOL EM SUA COMPOSIÇÃO. COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE CÁLCIO, GESSO ORTODÔNTICO, ÓXIDO DE FERRO, SILICONE E AROMATIZANTE. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 25 GRAMAS 
	UND
	50
	77,87
	3.893,50

	117
	BR 0407014
	MICRO MOTOR. PEÇA DE BAIXA ROTAÇÃO ACOPLAMENTO BORDEN INTRAMATIC, SPRAY INTERNO, ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM, ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL, GIRO LIVRE DE 360º, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C, GARANTIA DE 1 ANO. REFERÊNCIA SIMILAR KAVO 
	UND
	05
	691,78
	3.458,90

	118
	BR0417702 
	PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR TUBO COM 90GR
	UND
	30
	8,20
	246,00

	119
	BR0425849 
	PASTILHAS EVIDENCIADORAS DE PLACA BACTERIANA, NA FORMA DE COMPRIMIDO, A BASE DE FUCSINA BÁSICA 2% PARA USO TÓPICO. APRESENTAÇÃO EM CAIXA CONTENDO 120 PASTILHAS ACONDICIONADAS EM 20 BLISTERS COM 6 PASTILHAS CADA. COMPOSIÇÃO: FUCSINA BÁSICA (2%), SACARINA SÓDICA, LACTOSE, CICLOMATO DE SÓDIO E EXCIPIENTES. VALIDADE: 3 ANOS. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA. POSSUIR A MARCAÇÃO CE. 
	UND
	20
	22,80
	456,00

	120
	BR0233497 
	PEDRA POMES - FRASCO COM 100 GRAMAS, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA. 
	UND
	50
	9,01
	450,50

	121
	BR0413334 
	PINÇA CLÍNICA DE METAL PARA USO ODONTOLÓGICO DE AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ANATÔMICA/DISSECAÇÃO COM 15 CM. 
	UND
	15
	18,11
	271,65

	122
	
	PINÇA CLÍNICA, AÇO INOXIDÁVEL PARA ALGODÃO  AUTOCLAVÁVEL QUE SEGUE AS NORMAS NBR 7153-1
	UNIDADE
	40
	21,50
	860,00

	123
	
	PONTA PARA POLIMENTO EM RESINA, SORTIDAS, SILICONE, 7 UNIDADES CADA KIT, PONTA ENHANCE.
	KIT
	08
	77,38
	619,04

	124
	
	PORTA ALGODÃO LIMPO AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 AUTOCLAVÁVEL QUE SEGUE AS NORMAS NBR 7153-1 COM MOLA
	UNIDADE
	05
	68,88
	344,00

	125
	BR0411438 
	POTE DAPEN DE PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL A 137° C. CONFECCIONADA COM A BASE DE NYLON, PERMITINDO BOA RESISTÊNCIA AO PRODUTO. COM DUAS CAVIDADES PARA MANIPULAÇÕES E COM 12 DIMENSÕES. 
	UND
	10
	6,96
	69,60

	126
	BR0411436 
	POTE DAPEN DE VIDRO, INDICADO PARA MANIPULAÇÃO DE RESINAS, FLÚOR, AMÁLGAMA, ADESIVOS E OUTROS. COM VALIDADE INDETERMINADA. 
	UND
	10
	8,28
	82,80

	127
	BR 0425231
	SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:EXPLORADORA, MODELO:Nº 05, TIPO CABO:CABO MACIÇO
	UND
	40
	8,81
	352,40

	128
	
	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO-HIBRIDA À BASE DE MICROGLASS TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS DE 0.7µM (MICRÔMETROS), SERINGA COM 4GRAMAS, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, SEM DESGASTAR O DENTE ANTAGONISTA. CAPACIDADE DE IGUALAR E DESCOLORAÇÃO (EFEITO CAMALEÃO), INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DE CLASSES DE I A V DE BLACK, COM ÓTIMO AJUSTE DE FORMA E TAMANHO, DE DENTES TRAUMATIZADOS, RESTAURAÕES DE DENTES DECÍDUOS, BEM COMO FECHAMENTO DE DIASTEMA, FACETAS LAMINADAS DIRETAS E INDIRETAS, PROPORCIONANDO UMA PERFEITA COMBINAÇÃO DE CORES DO COMPÓSITO COM O DENTE NATURAL. APRESENTANDO APARÊNCIA NATURAS, EXCELENTE ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE, CONTENDO TRÊS NÍVEIS DE TRANSLUCIDEZ, PROPORCIONANDO EFEITOS CROMÁTICOS NATURAIS QUANDO UTILIZADO A TÉCNICA DE ESTRATIFICAÇÃO. 
	UNIDADE
	50
	59,46
	2.973,00

	129
	
	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO-HIBRIDA À BASE DE MICROGLASS TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS DE 0.7µM (MICRÔMETROS), SERINGA COM 4GRAMAS, ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, SEM DESGASTAR O DENTE ANTAGONISTA. CAPACIDADE DE IGUALAR E DESCOLORAÇÃO (EFEITO CAMALEÃO), INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DE CLASSES DE I A V DE BLACK, COM ÓTIMO AJUSTE DE FORMA E TAMANHO, DE DENTES TRAUMATIZADOS, RESTAURAÕES DE DENTES DECÍDUOS, BEM COMO FECHAMENTO DE DIASTEMA, FACETAS LAMINADAS DIRETAS E INDIRETAS, PROPORCIONANDO UMA PERFEITA COMBINAÇÃO DE CORES DO COMPÓSITO COM O DENTE NATURAL. APRESENTANDO APARÊNCIA NATURAS, EXCELENTE ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE, CONTENDO TRÊS NÍVEIS DE TRANSLUCIDEZ, PROPORCIONANDO EFEITOS CROMÁTICOS NATURAIS QUANDO UTILIZADO A TÉCNICA DE ESTRATIFICAÇÃO. A3
	UNIDADE
	20
	55,06
	1.101,20

	130
	BR 0390512
	RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL,TAMANHOPARTÍCULAS:MICROPARTÍCULAS, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA A2
	UND
	20
	40,58
	811,60

	131
	BR 0390512
	RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHOPARTÍCULAS:MICROPARTÍCULAS, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA A3,5
	UND
	20
	40,80
	816,00

	132
	BR 0390512
	RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHOPARTÍCULAS:MICROPARTÍCULAS, ASPECTO FÍSICO:PASTOSA A1
	UND
	20
	40,35
	807,00

	133
	BR0405620
	REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO:SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO, APLICAÇÃO:PARA PROCESSAMENTO MANUAL
	UNIDADE 
	50
	23,55
	1.177,50

	134
	BR0407961 
	ROLETES DENTAIS PARA ISOLAMENTO RELATICO, CONFECCIONADO EM FIBRA 100% ALGODÃO, MACIO, LEVEMENTE GOMADO, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, Nº2. PACOTE COM 100 UNIDADES.
	PACOTE
	200
	2,52
	504,00

	135
	BR 0390778
	SELANTE, TIPO:PARA FÓSSULAS E FISSURAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES:COM ÁCIDO, COMPONENTE ADICIONAL:FLÚOR
	UND
	20
	62,57
	1.251,40

	136
	BR0413354 
	 SERINGA TESOURA DOBRÁVEL COM REFLUXO (CARPULE). INSTRUMENTAL DEVERA APRESENTAR 12,5 CM E FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO VISÍVEL E PERMANENTE DA MARCA NO INSTRUMENTO. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BLISTER PLÁSTICO CONSTANDO NOME DO INSTRUMENTO, MARCA E PROCEDÊNCIA NA EMBALAGEM. 
	UND
	50
	42,85
	2.142,50

	137
	
	SINDESMÓTOMO EM AÇO (DESCOLADOR)
	UND
	20
	14,16
	283,20

	138
	BR0406292
	SUGADOR, MATERIAL: PVC, TIPO: SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ ARAME, APRESENTAÇÃO: PACOTE C/ 40 UNIDADES, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL
	PACOTE
	200
	10,86
	2.172,00

	139
	
	TESOURA CIRÚRGICA RETA 12 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, AUTOCLAVÁVEL. O PRODUTO DEVERA ESTAR EMBALADO EM PLÁSTICO BLISTER INDIVIDUAL, NO QUAL DEVERA CONSTAR OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE
	UND
	20
	25,39
	507,80

	140
	BR0471688
	TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO IRIS, TIPO PONTA:PONTA RETA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 14 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL
	UND
	30
	20,17
	605,10

	141
	
	TESOURA IRIS CURVA 11,5 CM, AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 AUTOCLAVÁVEL QUE SEGUE AS NORMAS NBR 
	UNIDADE
	20
	17,63
	352,60

	142
	BR0423570
	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO: CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO: CERCA DE 170 MM, LARGURA: CERCA DE 4 MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL – EMBALAGEM COM 50 UNIDADES
	EMBALAGEM
	50
	8,70
	435,00

	143
	BR0406285
	TIRA DE LIXA DE AÇO INOXIDÁVEL E ÓXIDO DE ALUMÍNIO, LARGURA DE 4MM, PARA DESGASTE DE AMÁLGAMA. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES
	UND
	10
	6,84
	68,40

	144
	
	TOUCAS EM TNT 20G, SANFONADAS, DESCARTÁVEIS, COM ELÁSTICO REVESTIDO, COM SOLDA POR ULTRASSOM, COR BRANCA. PACOTE COM 100 UNIDADES
	PACOTE
	30
	9,68
	290,40

	145
	BR0428166
	VERNIZ DENTÁRIO PARA RECOBRIR OS TÚBULOS DENTINÁRIOS, IMPEDINDO A PENETRAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS QUE COMPÕEM OS MATERIAIS DE RESTAURAÇÃO E CIMENTAÇÃO. COM A PRESENÇA DO FLUORETO DE SÓDIO. FRASCO DE 10 ML
	UND
	30
	15,05
	451,50

	146
	BR 0428105
	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:0,2%, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO BUCAL, 250 ML
	UND
	30
	36,15
	1.084,50

	147
	BR 0271052
	BICARBONATO DE SÓDIO, APRESENTAÇÃO:PÓ, 500 GR
	UND
	10
	15,01
	150,10

	148
	BR 0450465
	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:ENDODONTIA, P/ INSTRUMENTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO APICAL, ASPECTO FÍSICO:MOTOR BANCADA, PAINEL LCD, AJUSTE DIGITAL,COMPONENTES:MICROMOTOR, CONTRA-ÂNGULO, CABOS DE MEDIÇÕES, COMPONENTES ADICIONAIS 1:CLIP LABIAL, CONECTORES, C
	UND
	02
	7.686,05
	15.372,10

	149
	BR 0410454
	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO:MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO:PROFILAXIA / PERIODONTIA, FONTE:ELETRO-PNEUMÁTICO, INSTALAÇÃO:BIVOLT, COMPONENTESADICIONAIS:RESERVATÓRIO PÓ, PONTEIR
	UND
	04
	4.681,07
	18.724,28

	150
	BR 0252895
	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:ACO INOXIDAVEL, TIPO:PORTA GRAMPO (PALMER), TIPO PONTA:CURVO COM SULCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TRAVA, APLICAÇÃO:ISOLAMENTO ABSOLUTO RESTAURAÇÕES ODONTOLÓGICAS
	UND
	10
	87,67
	876,70

	151
	BR 0413333
	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO:CERCA DE 13 CM, REFERÊNCIA:317,INDICAÇÃO:CLÍNICA, APLICAÇÃO:P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE:AUTOCLAVÁVEL
	UND
	50
	14,21
	710,50

	152
	BR 0418848
	RÉGUA - USO ODONTOLÓGICO, MODELO:ENDODÔNTICA,MATERIAL:ALUMÍNIO, TIPO:MILIMETRADA, CARACTERÍSTICAADICIONAL:CALIBRADORA DE CONES, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL
	UND
	03
	35,12
	105,36

	153
	BR 0471570
	TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1:ÍRIS, TIPO PONTA:PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA:ROMBA, HASTE:HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL
	UND
	40
	20,00
	800,00

	154
	BR 0308236
	ARCO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:YOUNG, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, FORMA:U, APLICAÇÃO:ESTICAR LENÇOL BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ISOLAMENTO DENTAL
	UND
	10
	11,30
	113,00

	155
	
	ALICATE PERFURADOR DE AINSWORTH, PERFURADOR DE LENÇOL DE BORRACHA 
	UND
	10
	134,90
	1.349,00

	156
	
	CALCADOR DUPLO Nº 3109
	UND
	20
	25,02
	500,40

	157
	
	CALCADOR DE PAIVA Nº 02
	UND
	20
	15,59
	318,20

	158
	
	CALCADOR DE PAIVA Nº 03
	UND
	20
	15,91
	318,20

	159
	
	CALCADOR DE PAIVA Nº 04
	UND
	20
	11,49
	229,80

	160
	BR 0283194
	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL, COMUM, Nº 24, MANIPULAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL, 17 CM
	UND
	30
	12,31
	269,30

	161
	BR 0428030
	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:CONTRA ÂNGULO, MATERIAL:CARBIDE,FORMATO:TRONCO CÔNICA, FORMATO ADICIONAL:TOPO INATIVO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:"ENDO Z", COMPRIMENTO:23,5 MM
	UND
	30
	15,02
	450,60

	162
	BR 0270037
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:200, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	UND
	50
	12,00
	600,00

	163
	BR 0270034
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:201, FINALIDADE:ISOLAMENTOABSOLUTO DO DENTE
	UND
	50
	12,49
	624,50

	164
	BR 0247807
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:00, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	UND
	50
	13,87
	696,50

	165
	BR 0266931
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:209, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	UND
	50
	13,43
	671,50

	166
	BR 0246024
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:206, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	UND
	50
	13,53
	676,50

	167
	
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:2010, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	UND
	50
	13,13
	656,50

	168
	
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:2012, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	UND
	50
	15,83
	791,50

	169
	
	TAMBOREL DE ALUMINIO AUTOCLAVÁVEL ENDODONTIA 
	UND
	03
	23,07
	69,21

	170
	BR 0442191
	MATERIAL P/ ISOLAMENTO DENTAL, DIQUE DE BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TIPO:LENÇOL DE BORRACHA PRÉ-CORTADO, DIMENSÃO:CERCA DE 14 X 14 CM, TIPO USO :USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM COM 26 UNIDADES 
	UND
	100
	31,89
	3.189,00

	171
	BR 0406295
	SUGADOR, MATERIAL:PVC/ POLIPROPILENO, TIPO:ENDODÔNTICO EMBALAGEM COM 20 UNIDADES 
	UND
	200
	20,29
	4.058,00

	172
	
	LIMA TIPO K 10 – 31 CM EMBALAGEM COM 6 UNIDADES ESTERIL 
	KIT
	20
	51,12
	1.022,40

	173
	
	LIMA TIPO K 15 – 31 CM COM 6 UNIDADES ESTÉRIL 
	KIT
	20
	41,29
	825,80

	174
	
	LIMA PRODESIGN S TRATADA SORTIDA 1-4 31MM COM 4 UNIDADES
	KIT
	20
	153,62
	3.072,40

	175
	BR 0438279
	CONE DE GUTA SORTIDO XF-M COM 100
	PCT
	20
	33,58
	671,60

	176
	BR 0419011
	CONE ENDODÔNTICO, TIPO:ACESSÓRIO, MATERIAL:GUTA-PERCHA, CALIBRE:P/M/G, COMPRIMENTO:28 MM, APRESENTAÇÃO:ESTOJO 120 PONTAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:SORTIDA
	PCT
	20
	39,77
	795,40

	177
	BR 0405602
	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO:HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO:PASTA + PASTA, APRESENTAÇÃO:CONJUNTO COMPLETO
	UND
	20
	84,10
	1.682,00

	178
	
	PINO DE FIBRA DE VIDRO SORTIDO EMBALAGEM COM 06 UNIDADES 
	UND
	30
	74,45
	2.233,50

	179
	BR 0404556
	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:RESINOSO, ATIVAÇÃO:DUAL, ASPECTO FÍSICO:BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO:CONJUNTO COMPLETO, FOTOPOLIMERIZAL U 200 COR  A3
	UND
	20
	509,49
	10.189,80


VALOR TOTAL: R$ 446.670,83 (quatrocentos e quarenta e seis mil seiscentos e setenta reais e oitenta e três centavos)

1.2. Considerar-se-á desclassificado o item que não constar quantidade, preço, marca, ou estiver em desconformidade com as descrições deste Edital.
1.3. A estimativa de quantidade, referente ao fornecimento objeto da contratação, servirá tão somente de subsídio às licitantes na formulação das propostas, não se constituindo em qualquer compromisso futuro para o vencedor, resguardado ao Município o direito de a seu critério utilizar ou não o quantitativo previsto.

1.4. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos das rubricas orçamentárias constantes no orçamento atual, em especial, mas sem se limitar, às abaixo citadas, sendo que estas onerarão a dotação orçamentária do Município, por meio de Nota de Empenho prévio, em estrita obediência à informação da sua existência para fazer frente ao custeio.
Nº. 06.02.10.301.0010.2038.3.3.90.52.00

Nº. 06.02.10.301.0010.2038.3.3.90.52.00
2. DO REGIME, DA FORMA DE EXECUÇÃO E DO PRAZO
2.1. O fornecimento deverá ser realizado por profissionais e por meios habilitados, mediante solicitação com indicação dos quantitativos emitida pelo Gestor, sendo que as entregas deverão ser na sede do Contratante ou local por este indicado.
2.1.1. As solicitações feitas pelo Gestor serão formalizadas através de “Nota Empenho”, Autorização de Fornecimento e será levada a efeito pessoalmente.
2.1.2. O fornecedor que não cumprir com as solicitações ou com as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas neste Edital.

2.1.3. Para a solicitação de entrega, o Município obedecerá à informação da existência de recursos orçamentários e financeiros, que indicarão quais os quantitativos do pedido.

2.2 O fornecimento deverá ser realizado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, após a solicitação feita pelo Gestor, cumpridas as formalidades cabíveis, independente da quantidade solicitada.
2.2.1. Caso os produtos não estiverem de acordo com a proposta apresentada pela proponente, a proponente deverá substitui-lo no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
2.2.2. Os prazos de validade dos produtos deverão estar em plena vigência contados a partir da data de entrega nas dependências do gestor, estes deverão ter no mínimo 12 meses a contar da data da entrega, com medicamento entregue com no mínimo 75% de sua validade contados da data de fabricação, salvo disposição específica em edital.
2.3. O fornecimento deverá observar as especificações deste instrumento e as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor Lei Federal n° 8.078 de 11/09/90, sem prejuízo de outras medidas cabíveis e previstas em lei especial, quando for o caso.

2.4. As quantidades de cada solicitação serão determinadas de acordo com a necessidade e programação do Gestor, dentro do período de vigência da Ata de Registro de Preços de 12 (doze) meses.
3. DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE

3.1. O faturamento será efetuado à medida que forem realizadas as entregas dos itens e de acordo com as parcelas proporcionais à cada empenho, e o pagamento será em favor da empresa, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de entrega do faturamento, após a aceitação e atesto das Notas Fiscais/Faturas;

         3.1.1. O Pagamento será realizado por meio de depósito em conta bancária em nome da proponente.

3.1.1.a) Conforme norma de procedimento fiscal nº 95/2009, consolidada com alterações da NPF: 067/2010. Fica obrigatório uso da nota fiscal eletrônica para fornecimento de mercadorias para o poder publico.   
3.1.2. Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal, será objeto de correção pela empresa e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.
3.1.3. A liberação de cada parcela fica condicionada à apresentação de cópia da guia de quitação junto ao INSS, através de CND; e da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRF.
3.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inc. II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
3.2.1. Mesmo comprovada a ocorrência de situação acima, o Município, se julgar conveniente, poderá optar por rescindir a Ata e iniciar outro processo licitatório.

3.2.2. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, para qualquer item, e, definido o novo preço a ser pago pelo Município, o proponente Contratado será convocado para alteração, por aditamento, dos preços.

4. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE 
Dentre as constantes da minuta contratual, são obrigações da Licitante:
4.1. Cumprir fielmente, os compromissos avençados, de forma que o fornecimento seja realizado com esmero e perfeição; e solucionar os problemas que porventura venham a surgir, relacionado particularmente com as entregas, com defeitos ou desajustes;

4.2. Manter durante a execução da Ata as condições que ensejaram sua contratação; e não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento objeto sem prévia e expressa anuência do Município; 

4.3. Ser responsável por todas as despesas inerentes ao fornecimento contratado, inclusive as de pagamento com eventuais acidentes de trabalho e verbas trabalhistas ou danos de qualquer espécie, aqui entendido, quaisquer envolvidos, responsabilizando-se também por danos a terceiros; impostos, encargos, bem assim quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com o fornecimento do objeto contratual;

4.4. Ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da Ata, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento por parte do Município;

4.5. A inadimplência da licitante vencedora com referência aos tributos, não transfere à município a responsabilidade por seu pagamento;
4.6. Fornecer o objeto nas condições estipuladas neste, mediante a nota de empenho do Gestor da Ata, efetivando controle do fornecimento, através de relatório;

4.7. Propor preço unitário do item, considerando o valor da despesa de entrega respectiva e de manutenção do prazo de garantia, e ainda, caso seja necessária a sua posterior devolução, se estiver fora de especificação contratada, com defeitos ou desajustes;
4.7.1. Ao valor unitário deverá estar compreendidos, além do lucro, encargos, tributos e quaisquer despesas de responsabilidade da empresa que decorram do fornecimento fracionado do objeto contratual, sem qualquer outro ônus para o Município;

4.8. Sujeitar-se às disposições do Código de Proteção do Consumidor, instituído pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
5. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

Dentre as constantes da minuta contratual, são obrigações do Município: 
5.1. Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a serem solicitadas pela licitante vencedora, no sentido de proporcionar todas as condições para que a licitante possa desempenhar seu fornecimento, dentro das normas da Ata;

5.2. Acompanhar e fiscalizar a Ata podendo sustar, mandar fazer ou desfazer qualquer fornecimento quando o mesmo não estiver dentro das normas e especificações, inclusive, comunicar à licitante as irregularidades observadas na execução do objeto contratual; 

5.3. Permitir o acesso dos funcionários da licitante vencedora às dependências do Gestor, para a entrega solicitada;
5.4. Solicitar os produtos conforme a programação, por intermédio do Gestor; bem assim, devolver o que estiver fora de especificação, com defeitos ou desajustes, e solicitar sua substituição;

5.5. Efetuar o pagamento do quantitativo efetivamente adquirido, de acordo com cada empenho.
ANEXO II
Dados da empresa proponente

Ao Pregoeiro Municipal de São Jerônimo da Serra

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2023
DECLARAÇÃO

A empresa ________________________________ com sede na Rua ________ __________________________, cidade de _______________, CPNJ n.º _______________, neste ato por seu responsável Sr.(a) ___________________________________,  DECLARA que:

· Assume inteira responsabilidade pela veracidade dos documentos apresentados.

· Se sujeita a todas as exigências, especificações e termos estabelecidos neste Pregão Eletrônico nº. 29/2023 e seus anexos, bem como, sob as penas cabíveis, declara que,
· Não fomos considerados inidôneos para licitar ou contratar com o poder Público, em qualquer de suas esferas;
· Cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, relativamente ao trabalho do menor.
· Cumpriu plenamente os requisitos de habilitação, conforme exigidos pelo Edital em referencia.
______________, em _____ de __________ de 2023.

(nome e assinatura do responsável da proponente)

ANEXO III
RAZÃO SOCIAL: xxxxxxxxxxxxxxxxx      CNPJ Nº: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ENDEREÇO COMPLETO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TELEFONE: xxxxxxxxxxxxxxxxx          E-MAIL: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Modelo de PLANILHA DE PREÇOS

Pela presente, apresentamos nossa proposta de preços para o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
, contendo a quantidade e descrição abaixo e conforme termos do Pregão Eletrônico nº 29/2023.
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	MARCA
	UND
	QTD
	VALOR UNITÁRIO 
	VALOR TOTAL 

	xx
	Xxxxxxxxx
	Xxxxx
	Xxxxxx
	Xxxxxxx
	Xxxxxx
	xxxxxxx


A PROPENENTE DECLARA QUE:

OBS: No valor acima está compreendido, além do lucro, encargos, tributos e quaisquer despesas de responsabilidade da proponente que, direta ou indiretamente sejam necessárias para o fornecimento, no qual deverá ser realizado por profissionais e por meios habilitados, mediante solicitação emitida pela Secretaria Municipal de Saúde (gestor da Ata), através de ordem de compra emitida pelo Departamento de Competente do Município, e o prazo em que os itens deverão ser entregues será de no máximo 15 (quinze) dias, considerando que em todos os itens os prazos aqui estipulados serão computados a partir da data de solicitação efetuada pelo GESTOR.
- Caso os produtos não estiverem de acordo com a proposta apresentada pela proponente, a proponente deverá substitui-lo no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
- O prazo de validade dos produtos deverão estar em plena vigência contados a partir da data de entrega nas dependências do gestor, estes deverão ter no mínimo 12 meses a contar da data da entrega, com medicamento entregue com no mínimo 75% de sua validade contados da data de fabricação, salvo disposição específica em edital.
-Todos os itens objeto deste instrumento na data da entrega deverão obrigatoriamente ser o mesmo apresentado na proposta de preços. No tocante as marcas dos produtos apresentadas pelas empresas em suas respectivas propostas deverão obrigatoriamente permanecerem até o final da contratação.   
Validade da Proposta: xx dias (mínimo 60 dias corridos)
Forma de Pagamento: de acordo com o contido no edital.

Declaramos, sob as penalidades da lei, que:
- Nossa empresa se enquadra na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele Artigo.  (ou)
- Conta Corrente Agencia e Banco

xxxxxxxxxxxxxx, em xx de xxxxxxxxxxx de xxxx
(nome e assinatura do responsável da proponente)

Nota: A Proposta Comercial deverá conter os dados desse modelo, e ser redigida em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, sob pena de desclassificação, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais proponentes, prejuízo à

Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo.
ANEXO IV

Dados da empresa proponente

Ao Pregoeiro Municipal de São Jerônimo da Serra.

Pregão Eletrônico nº 29/2023
SOLICITAÇÃO PARA PROTOCOLO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
R E Q U E R I M E N T O

Através do presente, o(a) Sr.(a) xxxxxxxxxxxxxxxxx, abaixo assinado, na qualidade de representante legal da proponente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, participante da licitação em epígrafe, REQUER o protocolo do Recurso Administrativo constante do envelope anexo.
Sem mais para o momento, enviamos nossos protestos de estima e consideração.
Atenciosamente.
xxxxxxxxxxxxxxx, em xxx de xxxxxxxxxxxx de 2023.
         ____________________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da proponente)
ANEXO V
Dados da empresa proponente

Ao Pregoeiro Municipal de São Jerônimo da Serra.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 29/2023, instaurado por esta Prefeitura, que não é servidor público municipal efetivo ou em comissão ou possui parentesco até 3º grau com (cônjuge, companheiro, consangüíneo ou afins) com servidor público municipal efetivo ou em comissão ocupante de cargo (Político, direção, chefia e assessoramento) vinculado à secretaria solicitante. Na hipótese de não representar a realidade do que acima declaro, valerá como confissão de erro substancial à minha pessoa, considero-me, portanto, como incluso no artigo 299 do Código Penal (declaração falsa ou diversa do que deverá ser escrita, com o fim de criar obrigações).

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

______________, em _____ de __________ de 2023.

(nome e assinatura do responsável da proponente)

ANEXO VI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2023
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 29/2023
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.XX/2023
Aos ......... dias do mês de ............ do ano de dois mil e dezenove, nas dependências da Prefeitura do MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA, devidamente inscrito no CNPJ/MF Nº. 76.290.683/0001-20, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor xxxxxxxxxxxxx, portador da carteira de identidade RG no xxxxxxxx e inscrito no CPF/MF sob no xxxxxxxxxx, residente e domiciliado xxxxxxxxx, estado do Paraná, nos termos da Lei nº 10.520 de 17/07/2002 e suas alterações, do Decreto Municipal nº 149/2017, subsidiariamente das normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n° 29/2023, RESOLVE registrar os preços para o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
, de conformidade com o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, PREÇOS E ITENS DE EXECUÇÃO
A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
1.1 . Os preços adjudicados à Compromitente são os seguintes:
	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	QTD.
	UNID
	MARCA
	VALOR UNIT

	1
	Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	XX
	UND
	XXXX
	XXX


Valor Total R$.xxxxxxxxxxxxxxxxx
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Órgão Administrador não será obrigado a adquirir os itens referidos na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às licitantes detentoras. Na hipótese, será assegurada às detentoras, a preferência caso ocorra igualdade de condições e de preço.
2.3 A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, a Compromitente assume o compromisso de atender durante a validade (prazo de vigência), os empenhos realizados e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as entregas solicitadas.
2.4 O Órgão Administrador monitorará os preços registrados através de pesquisa de preços, consulta aos bancos de dados que contém os preços do objeto, troca de informações com outras instituições, cotações e licitações.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME, CONDIÇÕES, NOTA DE EMPENHO E FISCALIZAÇÃO
3.1 O fornecimento deverá ser realizado por profissionais e por meios habilitados, mediante solicitação com indicação dos quantitativos emitida pela Secretaria Municipal de Saúde (Gestor da Ata), sendo que as entregas deverão ser na sede do Gestor neste Município.
3.2 As solicitações feitas pelo Gestor serão formalizadas através de “Nota Empenho”, Autorização de Fornecimento e será levada a efeito por meio de fac-símile (fax), ou e-mail e conterá os dados do pedido, tais como: produtos, quantidades, preços, e o prazo em que os itens deverão ser entregues no maximo em quinze (15) dias úteis, independente da quantidade solicitada.
3.3 Caso os produtos não estiverem de acordo com a proposta apresentada pela proponente, a proponente deverá substitui-lo no prazo máximo de 5 (cinco) dias. 
3.4 O prazo de validade dos produtos deverão estar em plena vigência contados a partir da data de entrega nas dependências do gestor, estes deverão ter no mínimo 12 meses a contar da data da entrega, com medicamento entregue com no mínimo 75% de sua validade contados da data de fabricação, salvo disposição específica em edital.
3.5 Todos os itens objeto deste instrumento na data da entrega deverá obrigatoriamente ser o mesmo apresentado na proposta de preços. No tocante as marcas dos produtos apresentadas pelas empresas em suas respectivas propostas deverão obrigatoriamente permanecer até o final da contratação, somente serão aceitas substituição das marcas mediante solicitação da proponente em tempo hábil e após aceitação do gestor da Ata, caso contrário poderá sofrer as penalidades cabíveis.   
3.6 O gestor deste instrumento poderá efetivar a aquisição de qualquer item deste Pregão Eletrônico 29/2023, bem como ao seu critério utilizar parte ou sua totalidade, de acordo com a necessidade e demanda.
3.7 Quando do recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor deverá inserir, no recibo que necessariamente acompanhar a nota de empenho, a data e hora em que o recebeu, além da identificação de quem o recebeu. A cópia do recibo referido deverá ser devolvida ao Município.
3.8 O fornecedor que não cumprir com as solicitações ou com as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas neste Edital. Quando comprovada uma dessas hipóteses, o Município poderá indicar o próximo fornecedor a ser destinado o pedido ou convocar os proponentes remanescentes, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades.
3.9 Para a solicitação de entrega, o Município obedecerá à informação da existência de recursos orçamentários e financeiros, que indicarão quais os quantitativos do pedido.
Nº. 06.002.10.301.0010.1014.3.3.90.30.52.00

Nº. 06.002.10.301.0010.2038.3.3.90.30.52.00
3.10 Somente quando o primeiro licitante registrado atingir a totalidade do seu limite de fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços será indicado o segundo e, assim sucessivamente, podendo ser indicados mais de um, ao mesmo tempo, quando o quantitativo do pedido de fornecimento for superior à capacidade do licitante da vez.
3.11 O recebimento dos produtos dar-se-á pela verificação da qualidade e quantidade solicitada e conseqüente aceitação pelo gestor da Ata, que deverá ser anotada em “relatório” a ser efetivado pela licitante vencedora, visando o controle do fornecimento;
3.12 O fornecimento deverá observar as especificações deste instrumento e as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor Lei Federal n° 8.078 de 11/09/90, sem prejuízo de outras medidas cabíveis e previstas em lei especial, quando for o caso.
3.13 No curso da execução do registro caberá ao Município, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar o cumprimento das especificações exigidas, sem prejuízo daquela exercida pela empresa detentora do registro, cabendo ao Município comunicar a esta, por escrito, as deficiências porventura verificadas nos fornecimentos, para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis.
3.14 A presença da fiscalização do Município não elide nem diminui a responsabilidade da empresa.
3.15 As quantidades de cada solicitação serão determinadas de acordo com a necessidade e programação do Gestor, dentro do período de vigência do registro de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO E DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
4.1 O faturamento será efetuado à medida que forem realizadas as entregas dos itens e de acordo com as parcelas proporcionais à cada empenho, e o pagamento será em favor da Compromitente, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de entrega do faturamento, após a aceitação e atesto das Notas Fiscais/Faturas;
4.2 O Pagamento será realizado por meio de depósito em conta bancária em nome da proponente.
4.3 Conforme norma de procedimento fiscal nº 95/2009, consolidada com alterações da NPF: 067/2010. Fica obrigatório uso da nota fiscal eletrônica para fornecimento de mercadorias para o poder publico.
4.4 O recebimento de cada mercadoria dar-se-á pela verificação da qualidade e quantidade solicitada e conseqüente aceitação pelo Gestor da Ata, que deverá ser anotada em “relatório” a ser efetivado pela Compromitente, visando o controle devido.
4.5 Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal, será objeto de correção pela Compromitente e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.
4.6 A sua liberação fica condicionada à apresentação de cópia da guia de quitação junto ao INSS, através de CND; e da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRF.
4.7 As despesas decorrentes do objeto correrão à conta dos recursos da rubrica orçamentária constante no orçamento atual, em especial, mas sem limitar, às abaixo citadas, sendo que estas onerarão o orçamento do Órgão Administrador, por meio de Nota de Empenho prévio, em estrita obediência à informação da sua existência para fazer frente ao custeio.
4.8 A Compromitente detentora do registro obriga-se a aceitar, nas mesmas condições da Ata, os acréscimos que se fizerem necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da estimativa de custo para gastos no período da Ata, de acordo com o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
4.9 A supressão de itens registrados na Ata poderá ser total ou parcial, a critério do Órgão Administrador, considerando-se o disposto no § 4º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.
4.10 Mesmo comprovada a ocorrência de situação acima, o Município, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
4.11 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, para qualquer item do registro, e, definido o novo preço a ser pago pelo Município, o proponente registrado será convocado para alteração, por aditamento, do preço da Ata.
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE

5.1 Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inc. II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
5.1.1
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Órgão Administrador convocará a Compromitente, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
5.1.2
Frustrada a negociação, a Compromitente será liberada do compromisso assumido. Na hipótese do parágrafo anterior, o Órgão Administrador convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

5.1.3
Mesmo comprovada a ocorrência de situação acima, o Órgão Administrador, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
5.1.4
Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, para qualquer item do registro, e, definido o novo preço a ser pago pelo Órgão Administrador, a Compromitente será convocada para alteração, por aditamento, do preço da Ata.
5.1.5
Quando o preço de mercado tornar-se superior ao registrado e a Compromitente, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Administrador poderá:
I
Liberar a Compromitente do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II
Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES

6.1 Constituem obrigações do ÓRGÃO ADMINISTRADOR:
a)
efetuar o pagamento do quantitativo efetivamente adquirido, de acordo com cada empenho;

b)
prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a serem solicitadas pela Compromitente, no sentido de proporcionar todas as condições para que a licitante possa desempenhar seu fornecimento, dentro das normas desta Ata;

c)
acompanhar e fiscalizar a Ata podendo sustar, mandar fazer ou desfazer qualquer fornecimento quando o mesmo não estiver dentro das normas e especificações, comunicando a Compromitente as irregularidades observadas na execução do objeto contratual;
d)
solicitar os produtos conforme a programação, por intermédio do Gestor da Ata; bem assim devolver o bem que estiver fora da especificação contratada, com defeito ou desajuste, e solicitar sua substituição;

e)
permitir o acesso dos funcionários da Compromitente, às dependências do Gestor, para as entregas solicitadas;

f)
solicitar a cópia da guia de quitação junto ao INSS, através de CND, e da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRF.

6.2 Constituem obrigações da COMPROMITENTE:

a)
cumprir fielmente, os compromissos avençados, de forma que os fornecimentos sejam realizados com esmero e perfeição; e solucionar os problemas que porventura venham a surgir, relacionado particularmente com a entrega, não cabendo ao Órgão Administrador quaisquer ônus adicionais;

b)
ser responsável por todas as despesas inerentes ao fornecimento contratado, inclusive as de pagamento com eventuais acidentes de trabalho ou danos de qualquer espécie, aqui entendido, quaisquer envolvidos, responsabilizando-se também por danos a terceiros; impostos, encargos, bem assim quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com o fornecimento do objeto contratual;

c)
ser responsável pelos danos causados diretamente ao Órgão Administrador ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da Ata, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento por parte do Órgão Administrador;

d)
a inadimplência da Compromitente com referência aos tributos, não transfere ao Órgão Administrador a responsabilidade por seu pagamento;
e)
fornecer o objeto na sede do Gestor e nas condições estipuladas neste, mediante a nota de empenho do Gestor da Ata, efetivando controle do fornecimento, através de relatório;

f)
ao valor unitário estão compreendidos, além do lucro, encargos, tributos e quaisquer despesas de responsabilidade da Compromitente que decorram do fornecimento fracionado do objeto contratual, sem qualquer outro ônus para o Órgão Administrador;

g)
sujeitar-se às disposições do Código de Proteção do Consumidor, instituído pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990;
h)
manter durante a execução da Ata as condições que ensejaram sua contratação; e não transferir a outrem, no todo ou em parte, os fornecimentos objeto sem prévia e expressa anuência do Órgão Administrador.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA COMPROMITENTE E DA ATA
7.1
O Compromitente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

7.1.1
A pedido, quando:

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos bens.

7.1.2
Por iniciativa do Órgão Administrador, quando:

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

c) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

d) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

e) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os empenhos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

f) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos empenhos dela decorrentes.

7.2
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o Órgão Administrador fará o devido aditamento na Ata de Registro de Preços e informará aos Compromitentes a nova ordem de registro.

7.3
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

7.3.1
Automaticamente:

a) Por decurso de prazo de vigência;

b) Quando não restarem Compromitentes registrados;

c) Pelo Órgão Administrador, quando caracterizado o interesse público.

Parágrafo único: além das condições especificadas acima do item 7.1 ao 7.3.1, estará sujeita as contidas nos artigos 77 aos 79 da lei 8666/93.  

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.1
Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, definidos na legislação civil, desde que devidamente comprovados e aceitos pelo Órgão Administrador. O não cumprimento desta Ata sujeitará a CONTRATADA a todas as penalidades previstas na Lei 8666/93, 10.520/02, bem como em todas as penalidades e sanções previstas neste Edital de licitação do Pregão Eletrônico n.º 29/2023, nos termos e procedimentos ali especificados;

8.2
Além das já especificadas neste instrumento, sujeita-se a Compromitente inadimplente as demais penalidades previstas nos art. 86 a 88 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal n° 8.078 de 11/09/90;
CLÁUSULA NONA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

9.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista no item 9.3, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

9.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

9.3 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1
Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico nº 29/2023, as propostas das Compromitentes classificadas e o Decreto Municipal nº 149/2017, de 19/10/2017, devendo ser cumprido as disposições da Ata e as previsões estampadas nesses documentos, que a precedeu.

10.2
Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo respeitado as disposições da legislação constante do preâmbulo.

10.3
As questões decorrentes de utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas nos órgãos competentes, no foro da Comarca de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, firmam o presente Instrumento, por si e seus sucessores, em 2 (duas) vias iguais de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

	xxxxxxxxxxxxxxxx

Prefeito Municipal


	Xxxxxxxxxxxxxxxx

Secretário Municipal de Saúde


	Compromitente xxxxxxxxxxxxxx, 

cidade xxxxxxxxxxxx  CEP xxxxxxxxx  CNPJ nº xxxxxxxxxx, representante xxxxxxxx, 

CPF nº xxxxxxxxxxx             RG n° xxxxxxxxx


Testemunhas: 
__________________________                                    _________________________

xxxxxxxxxxxxxxx                                              xxxxxxxxxxxxxxx

CPF xxxxxxxxxxxxxx                                             CPF xxxxxxxxxxxxxxx
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