## Planilha1
Município: |  | JANIOPOLIS PR.
Projeto : |  | 5 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ALFEU TEODORO DE OLIVEIRA
Local da Obra : |  | ESCOLA MUNICIPAL ALFEU TEODORO DE OLIVEIRA |  |  |  |  | Tabela Referência: SINAPI de MARÇO/2026 desonerada
Empresa: |  | ________________________________________ |  |  |  |  | 2026-04-29
CÓDIGO | ORIGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD |  | ORÇAMENTO COM BDI
|  |  |  | PREÇO UNIT. COM BDI | QUANTIDADE | TOTAL ITEM (R$) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) - PM
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.1 |  | PLACA DA OBRA
4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA 2,50 X 1,50 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | m2 |  | 2 | 0
4430 | SINAPI | CAIBRO EM MADEIRA NÃO APARELHADA 5X6CM | m |  | 11 | 0
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0 | 0
2.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 0
96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m3 |  | 5.52 | 0
104738 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO PARA RECEBIMENTO DE PISO. AF_08/2023 | m3 |  | 49 | 0
97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m2 |  | 245 | 0
3 |  | FUNDACOES |  |  |  | 0 | 0
3.1 |  | ESTACAS DIVERSAS |  | 0 | 0 | 0
100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | m |  | 119 | 0
4 |  | ESTRUTURAS |  |  |  | 0 | 0
4.1 |  | FORMAS
96530 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m2 |  | 73.2 | 0
92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m2 |  | 59.5 | 0
92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E= 25 MM. AF_09/2020 | m2 |  | 73.2 | 0
92271 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m2 |  | 63 | 0
92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | m |  | 161 | 0
4.2 |  | ARMADURAS |  |  | 0 | 0
104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg |  | 111 | 0
104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg |  | 152 | 0
104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg |  | 97 | 0
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg |  | 182 | 0
92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg |  | 368 | 0
91599 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES. AF_12/2024 | kg |  | 47 | 0
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR PARA ARRIMO/EMBASAMENTO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg |  | 7 | 0
104108 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR PARA ARRIMO/EMBASAMENTO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg |  | 22 | 0
4.3 |  | CONCRETAGENS |  |  | 0 | 0
96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m3 |  | 5.52 | 0
103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m3 |  | 3.85 | 0
103678 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m3 |  | 10.42 | 0
4.4 |  | VERGA E CONTRAVERGA |  |  | 0 | 0
105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | m |  | 69 | 0
105030 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | m |  | 66 | 0
5 |  | ALVENARIA, DIVISÓRIAS |  |  |  | 0 | 0
5.1 |  | ALVENARIA |  | 0 | 0 | 0
103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m2 |  | 369 | 0
103346 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA PARA EMBASAMENTO. AF_12/2021 | m2 |  | 26 | 0
6 |  | COBERTURA |  |  |  | 0 | 0
6.1 | 0 | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO |  | 0 | 0 | 0
92616 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | un |  | 11 | 0
6.2 |  | TELHA METALICA |  |  | 0 | 0
94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA SANDUÍCHE DE UMA FACE E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO CAPAS E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m2 |  | 300 | 0
6.3 |  | TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS |  |  | 0 | 0
92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m2 |  | 300 | 0
6.4 |  | LAJE PRÉ-MOLDADA |  |  | 0 | 0
106059 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA BEIRAL, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | m2 |  | 80 | 0
6.5 |  | RUFOS |  |  | 0 | 0
100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m |  | 19.8 | 0
7 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  | 0 | 0
7.1 |  | ELETRODUTOS FLEXÍVEIS |  | 0 | 0 | 0
91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m |  | 102.5 | 0
7.2 |  | ELETRODUTOS PVC RIGIDOS |  |  | 0 | 0
91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m |  | 10 | 0
7.3 |  | CABOS |  |  | 0 | 0
91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m |  | 120 | 0
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m |  | 45 | 0
91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m |  | 80 | 0
7.4 |  | CAIXAS |  |  | 0 | 0
97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | un |  | 1 | 0
7.5 |  | QUADROS DE ENERGIA |  |  | 0 | 0
101873 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un |  | 1 | 0
7.6 |  | DISJUNTORES |  |  | 0 | 0
93674 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | un |  | 5 | 0
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un |  | 6 | 0
7.7 |  | INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  | 0 | 0
91966 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un |  | 15 | 0
91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un |  | 5 | 0
91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un |  | 6 | 0
7.8 |  | LUMINÁRIAS DE LED |  |  | 0 | 0
105543 | SINAPI | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA *60X60*CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | un |  | 27 | 0
7.9 |  | SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS |  |  | 0 | 0
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas) | m3 |  | 1 | 0
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (Instalações Elétricas) | m3 |  | 1 | 0
8 |  | PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 | 0
8.1 |  | PISO DE CONCRETO |  | 0 | 0 | 0
94990 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE CONCRETO, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m2 |  | 245 | 0
88476 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m3 |  | 16.25 | 0
8.2 |  | REVESTIMENTO PARA PISO |  |  | 0 | 0
104597 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m2 |  | 245 | 0
8.3 |  | REVESTIMENTO PARA FORRO |  |  | 0 | 0
96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m2 |  | 205 | 0
8.4 |  | CHAPISCO E EMBOÇO |  |  | 0 | 0
87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m2 |  | 814 | 0
87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m2 |  | 814 | 0
9 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 | 0
9.1 |  | JANELAS EM VIDRO TEMPERADO |  | 0 | 0 | 0
102180 | SINAPI | JANELAS EM VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 | m2 |  | 38 | 0
9.1 |  | PORTAS EM MADEIRA |  | 0 | 0 | 0
100689 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | m2 |  | 5 | 0
10 |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0
10.1 |  | PINTURA DE PAREDE |  | 0 | 0 | 0
88412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m2 |  | 825 | 0
95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m2 |  | 332 | 0
88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE INTERNA, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m2 |  | 493 | 0
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m2 |  | 825 | 0
10.2 |  | PINTURA EM TETO |  |  | 0
95306 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM LAJE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m2 |  | 80 | 0
88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m2 |  | 292 | 0
10.3 |  | PINTURA EM ESQUADRIAS |  |  | 0 | 0
102223 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m2 |  | 16.8 | 0
10.4 |  | PINTURA EM METAIS |  |  | 0 | 0
100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m2 |  | 315.55 | 0
10.5 |  | PINTURA EM PISO |  |  | 0 | 0
102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m2 |  | 81.1 | 0
10.6 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 | 0
98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m2 |  | 92 | 0
11 |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 0 | 0
99814 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m2 |  | 345 | 0
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021 | [6 empty] | PREÇO GLOBAL
0
Resp. Técnico
Título
CAU/CREA