EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SOB REGIME DE REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO, VANS E AMBULÂNCIAS PARA ATENDER, CONFORME NECESSIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

A EXISTÊNCIA DE PREÇOS REGISTRADOS IMPLICARÁ COMPROMISSO DE FORNECIMENTO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS, MAS NÃO OBRIGARÁ A ADMINISTRAÇÃO A CONTRATAR, FACULTADA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO ESPECÍFICA PARA A AQUISIÇÃO PRETENDIDA, DESDE QUE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA CONFORME ART. 82. DO DECRETO FEDERAL 11.462 DE 31 DE MARÇO DE 2023.

A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por meio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o disposto no art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

PREGÃO ELETRÔNICO

042/2026 REGISTRO DE PREÇOS

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R$ 3.687.325,93 (três milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa e três centavos)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 17 de agosto de 2026 às 08:30 (oito horas e trinta minutos). (horário de Brasília)

LOCAL: Plataforma Eletrônica- www.licitanet.com.br

Critério de Julgamento:

Menor Preço Por Item

Modo de disputa:

ABERTO E FECHADO

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

NÃO

RESPONSÁVEL: Pregoeiro (Agente de Contratação) - Alexandre José Barbosa-Portaria nº 055/2026

Sumário

1.	DO OBJETO	4

2.	DO REGISTRO DE PREÇOS	4

4	DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	6

5	DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA	8

6	DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES	9

7	DA FASE DE JULGAMENTO	11

8	DA FASE DE HABILITAÇÃO	14

9	DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	16

10	DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA	17

11	DOS RECURSOS	18

12	DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES	19

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	21

14.	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	21

ANEXO I	23

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	59

ANEXO II	68

ANEXO III	92

ANEXO IV	94

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS	96

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO	96

CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)	96

CLÁUSULA SÉTIMA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)	97

CLÁUSULA OITAVA - REAJUSTE (art. 92, V)	97

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)	98

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)	98

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)	100

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)	100

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)	103

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)	104

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES	104

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO	105

17.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no sítio oficial da Internet do Município de Carlópolis (www.carlopolis.pr.gov.br), em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, § 2º, da Lei nº 12.527, de 2011 (Lei de Acesso à Informação).	105

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º)	105

ANEXO V	106

EDITAL

MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2026

(Processo Administrativo n° 121/2026)

Torna-se público que o Município de Carlópolis, Estado do Paraná, com a devida autorização expedida pelo Senhor (a) Lilian Maria Caetano Claro, através do Decreto Municipal nº 4.227 de 29 de agosto de 2025, por meio do(a) Departamento de Licitações sediado a Rua Benedito Salles nº 1060, Centro realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei Federal Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023, da Lei Complementar nº 123, de 16 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014 demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

- DO OBJETO

  - O objeto da presente licitação é a Aquisição de veículos de passeio, vans e ambulâncias para atender, conforme necessidade a Secretaria Municipal da Saúde conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

  - A licitação será dividida em item(s), conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

- DO REGISTRO DE PREÇOS

  - As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  - Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Compras www.licitanet.com.br.

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sistema relacionado no item anterior e mantê-lo atualizado junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

  - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar inabilitação no momento da análise documental.

  - Para os lotes ou itens com valor estimado até R$ 80.000,00, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

  - A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

  - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

  - Não poderão disputar esta licitação:

  - aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s)

  - autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

  - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

  - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

  - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

  - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

  - pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

  - agente público do órgão ou entidade licitante;

  - pessoas jurídicas reunidas em consórcio, salvo disposição em contrário expressamente prevista na folha de rosto deste Edital;

  - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

  - A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.8.2 e 3.8.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade (14.133/2021, Art. 14, § 1º)

  - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

  - O disposto nos itens 3.8.2 e 3.8.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução (14.133/2021, Art. 14, § 3º).

  - Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

  - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

  - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

  - O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

  - No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item.

  - Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

  - A falsidade da declaração de que trata o item 4.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema até a abertura da sessão pública.

  - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

  - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta e a habilitação dos licitantes, conforme os procedimentos automatizados da plataforma eletrônica utilizada.

  - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

  - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

  - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.12 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

  - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

  - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

- DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

  - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

Menor Preço Por Item;

marca (quando aplicável);

fabricante (quando aplicável);

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

  - O licitante (NÃO) poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

  - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

  - Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

  - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

  - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

  - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.

  - Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no termo de referência

  - O preenchimento da proposta em desconformidade com os preços de mercado ou que configure sobrepreço/superfaturamento ensejará a desclassificação do licitante e a aplicação de sanções, sujeitando os responsáveis à fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR).

- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

  - A abertura da licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública por meio do sistema eletrônico, na data, horário e endereço indicados na folha de rosto deste Edital, contando com campo próprio para troca de mensagens em tempo real.

  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes encaminharão lances eletrônicos sucessivos pelo valor unitário ou global do item, ou pelo maior percentual de desconto (conforme consta na folha de rosto), de valor inferior ou percentual de desconto superior ao seu último registro.

  - O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances deverá ser de R$ 0,01 (um centavo), incidindo sobre lances intermediários e sobre a proposta que cobrir a melhor oferta.

  - O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance, exclusivamente em caso de inconsistência ou inexequibilidade manifesta.

  - Não serão aceitos lances de igual valor, prevalecendo o registrado em primeiro lugar. Durante a sessão, o sistema informará o menor valor em tempo real, sem identificar os autores.

  - Em caso de desconexão do (a) Pregoeiro (Agente de Contratação) (a) por até 10 (dez) minutos, o sistema continuará recebendo lances. Se a desconexão superar esse prazo, a sessão será suspensa e reiniciada após 24 (vinte e quatro) horas, mediante aviso prévio na Plataforma.

  - Caso o licitante não envie lances, concorrerá com o valor de sua proposta inicial.

  - O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

  - Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

  - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

  - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

  - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

  - Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro (Agente de Contratação), auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

  - Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

  - Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

  - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

  - Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

  - No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

  - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

  - Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

  - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação; avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, desde que regulamentado por decreto local; desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme diretrizes municipais, quando houver.

  - Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: empresas estabelecidas no território deste Município ou, subsidiariamente, no território do Estado em que este se localize; empresas brasileiras; empresas que invistam inovações em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

  - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Pregoeiro (Agente de Contratação) poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

  - Encerrada a etapa de lances e realizada a negociação, quando for o caso, os demais licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços em preços iguais ao do licitante vencedor serão incluídos no cadastro de reserva do Registro de Preços, na ordem de sua classificação original

  - Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega, acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

  - A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

  - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

  - O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

  - O Pregoeiro (Agente de Contratação) solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. É facultado ao Pregoeiro (Agente de Contratação) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

  - Após a negociação do preço, o Pregoeiro (Agente de Contratação) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

- DA FASE DE JULGAMENTO

  - Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro (Agente de Contratação) verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições, mediante a consulta aos cadastros abaixo:

- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

- Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

- Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pelo Tribunal de Contas do Paraná ( https://crcap.tce.pr.gov.br/ConsultarImpedidos.aspx).

- A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992-Cadastro de Pessoa Física.

  - Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, ou funcionalidade equivalente no sistema eletrônico utilizado, o Pregoeiro (Agente de Contratação) diligenciará para verificar se houve fraude.

  - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

  - Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

  - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Pregoeiro (Agente de Contratação) verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 3.5 e 4.5 deste edital.

  - Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro (Agente de Contratação) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

  - Será desclassificada a proposta vencedora que:

- contiver vícios insanáveis;

- não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

- apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

- não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

- apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

  - No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

  - A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do Pregoeiro (Agente de Contratação), que comprove:

- que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta;

- inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

  - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

  - Quando houver previsão no Termo de Referência, caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

  - Em se se tratando especificamente de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, quando for o caso, cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade.

  - Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

  - Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço.

  - Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.

  - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.

  - Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

  - Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

  - Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

  - Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

  - No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro (Agente de Contratação), ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

  - Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro (Agente de Contratação) analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

- DA FASE DE HABILITAÇÃO

  - Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

  - Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para ﬁns de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

  - Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada ou por meio de declaração de autenticidade firmada pelo próprio licitante, sob sua responsabilidade jurídica (conforme art. 12, IV da Lei nº 14.133/2021).

  - Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

  - Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

  - O licitante deverá apresentar, sob pena de inabilitação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

  - Quando houver previsão no Termo de Referência de avaliação prévia do local de execução para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

  - O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado pelo telefone 43-3566-1291 e (43) 9 9825-0137 de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

  - Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo assinada pelo seu representante legal ou responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

  - Os documentos de habilitação serão anexados na plataforma eletrônica indicada na folha de rosto deste Edital.

  - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

  - A verificação pelo Pregoeiro (Agente de Contratação), em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

  - Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro (Agente de Contratação).

  - Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

  - A verificação dos documentos ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

  - Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

  - Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

  - Após a entrega dos documentos, não será permitida a substituição ou apresentação de novos arquivos, salvo em sede de diligência determinada pelo Pregoeiro (Agente de Contratação).

  - A diligência é cabível para complementação de informações sobre os documentos já apresentados, desde que destinada a apurar fatos existentes à época da abertura do certame.

  - Admite-se a juntada de documentos para atualização de certidões cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

  - Na análise dos documentos de habilitação, o Pregoeiro (Agente de Contratação) poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.

  - Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro (Agente de Contratação) examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.14.

  - Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

  - A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.

  - Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade será o indicado na folha de rosto ou na própria ata, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133, de 2021, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei.

  - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

- a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

- a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

  - A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

  - Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

  - Fica expressamente vedada a realização de mais de um registro de preços para o mesmo objeto no âmbito deste Município, nos termos do art. 82, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021, salvo quando houver justificativa técnica e econômica aceita pela Administração, ou quando o registro for destinado a finalidades ou localidades distintas.

  - O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

  - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

  - Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração proceder conforme o art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021, convocando os licitantes remanescentes na ordem de classificação para assinar a ata pelo preço de suas respectivas propostas, ou, quando for o caso, convocar os integrantes do cadastro de reserva que aceitaram praticar o preço do primeiro colocado (14.133/2021, Art. 82, § 5º).

  - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data da de apresentação da proposta.

  - Após o interregno de 1 (um) ano, a pedido do contratado, os preços iniciais poderão ser reajustados, mediante a aplicação do índice oficial expressamente definido na folha de rosto ou no Termo de Referência deste Edital (como IPCA, IGP-M ou outro índice setorial oficial aplicável), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

  - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

  - No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

  - Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

  - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

  - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

  - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens ou serviços registrados, cabendo ao setor competente promover as negociações junto aos fornecedores.

  - Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução do preço ao valor de mercado. Se o fornecedor não aceitar a redução, será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades, convocando-se os demais licitantes do cadastro de reserva ou remanescentes.

  - Quando o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso devido a comprovada e imprevisível elevação de seus custos, este poderá requerer a revisão do preço ou a liberação do compromisso (14.133/2021, Art. 82, § 5º, IV), desde que apresente requerimento formal acompanhado de ampla documentação comprobatória (notas fiscais de compra, tabelas de fabricantes, etc.) antes de qualquer pedido de fornecimento feito pelo Município.

- DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

  - Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

- dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

- dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

  - Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

  - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

  - Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

  - A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

- quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

- quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

  - Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário aceitar a contratação, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

- convocar os licitantes que mantiverem sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário (14.133/2021, Art. 90, § 2º);

- adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

- DOS RECURSOS

11. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação.

  - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

- a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

- o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 10 (dez) minutos;

- o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação, mediante habilitação ou inabilitação;

- na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

  - Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

  - O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

  - O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito meramente devolutivo e não suspenderão o curso da licitação, salvo se a autoridade competente, de ofício ou por solicitação motivada do recorrente, atribuir-lhe efeito suspensivo por restar demonstrado risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico (https://www.carlopolis.pr.gov.br/).

- DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

12.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, Art. 155, o licitante que, com dolo ou culpa.
I. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro (Agente de Contratação) durante o certame;
II. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta eletrônica;
III. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
IV. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
V. pedir para ser desclassificado injustificadamente quando encerrada a etapa competitiva;
VI. deixar de apresentar amostra, quando exigido no Termo de Referência;
VII. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
VIII. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
IX. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
X. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação (14.133/2021, Art. 155, VIII);
XI. fraudar a licitação ou praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013 (14.133/2021, Art. 155, XI);
XII. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza (14.133/2021, Art. 155, X);
XIII. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
XIV. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
XV. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
XVI. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

  - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal (14.133/2021, Art. 156):

- advertência;

- multa;

- impedimento de licitar e contratar;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

I. a natureza e a gravidade da infração cometida (14.133/2021, Art. 156, § 1º);
II.  as peculiaridades do caso concreto;
III. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
IV. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle, quando aplicável.

12.3. Da Sanção de Multa (14.133/2021, Art. 156, II):
12.4. Multa Moratória (por atraso injustificado):

I. Pelo atraso injustificado na execução do objeto ou na entrega de bens/serviços: 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite máximo de 10% (dez por cento);
II. Pelo atraso injustificado na assinatura da Ata de Registro de Preços, do Contrato, ou na retirada do instrumento equivalente, após regularmente convocado: 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor homologado do lote/item, até o limite de 10 (dez) dias, após o qual será considerada a recusa total da contratação.

12.4.1. Multa Compensatória (por infração contratual ou inexecução) (14.133/2021, Art. 156, § 3º):

I. Por infrações leves (conforme incisos I a VII do item 12.1): 1% a 5% incidente estritamente sobre o valor do lote ou item correspondente à infração;
II. Por infrações graves ou Inexecução Parcial (causar dano ao funcionamento do serviço público ou descumprir prazos de correção de vícios apontados pela fiscalização): 5% a 15% incidente sobre o valor da parcela não executada do contrato;
III. Por Inexecução Total do objeto ou recusa injustificada em assinar o termo após o prazo de mora: 10% a 20% incidente sobre o valor total do lote adjudicado ou nota de empenho;
IV. Por infrações gravíssimas ou atos lesivos (apresentar documento falso, fraudar a licitação, agir em conluio ou praticar ato lesivo da Lei nº 12.846/2013): 0,5% a 30% incidente sobre o valor total do lote ou contrato, sem prejuízo da aplicação cumulativa das demais sanções cabíveis.

- 13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  - Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

  - A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

  - A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, preferencialmente pela Plataforma www.licitanet.com.br ou pelo e-mail licitacoes2@carlopolis.pr.gov.br.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

  - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro (Agente de contratação), nos autos do processo de licitação.

  - Acolhida a impugnação, caso a modificação do Edital afete a formulação das propostas, será definida e publicada nova data para a realização do certame, com a reabertura integral dos prazos, nos termos do art. 55, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro (Agente de Contratação).

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.

  - O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico (https://www.carlopolis.pr.gov.br/).

  - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- ANEXO I - Termo de Referência;

- Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar (quando aplicável);

- ANEXO II –Carta Proposta;

- ANEXO III- Declarações Unificadas;

- ANEXO IV- Minuta de Termo de Contrato;

- ANEXO V- Minuta de Ata de Registro de Preços;

- ANEXO VI – Planilha de Composição de Custos (quando aplicável).

Carlópolis, 30 de julho de 2026.

____________________________

Lilian Maria Caetano Claro

Secretária Municipal de Saúde

- ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

- DADOS GERAIS

Secretaria demandante: Secretaria Municipal de Saúde

Responsável pela Secretaria: Lilian Maria Caetano Claro

Responsável pelo preenchimento das informações: Nome: Gustavo Eiki Soares Shimizu

Cargo: Diretor do Departamento de Gestão de Frota

Responsável pelo acompanhamento do processo: Gustavo Eiki Soares Shimizu

Cargo: Diretor do Departamento de Gestão de Frota

- CONCEITUAÇÃO DO OBJETO

  - Objeto a ser contratado:

Aquisição de veículos de passeio, vans e ambulâncias para atender, conforme necessidade a Secretaria Municipal da Saúde

  - Justificativa/necessidade da contratação:

A aquisição visa à renovação da frota de veículos da Secretaria Municipal da Saúde, para realização de políticas públicas visando assim assegurar os direitos e os deveres dos cidadãos e do município de Carlópolis, uma vez que a frota atual se encontra bastante desgastada pelo tempo de uso, e para evitar gastos excessivos e antieconômicos com manutenção corretiva e preventiva, bem como assegurar a continuidade e melhoria dos serviços prestados. Considerando que a aquisição de veículos zero quilometro para a Saúde visa uma reestruturação e melhoria dos trabalhos realizados nas Unidades de Saúde do Município e garantindo conforto e segurança à população usuária do Sistema Único de Saúde - SUS, durante a assistência à saúde prestada nas diversas Unidades de Saúde Públicas do município.

Considerando que a remoção externa busca oferecer de forma segura, eficaz o transporte para pacientes, tal solicitação tem por objetivo atender a demanda do município, visto que os serviços de transporte vêm crescendo a cada ano, sendo necessário adquirir novos veículos para garantir o translado dos usuários atendidos nas Unidades de saúde principalmente os casos de urgência.

Salientamos que com a aquisição de outras ambulâncias, proporcionará acesso aos serviços, humanização e melhoria na qualidade aos serviços ofertados à população deste município.

Considerando que a aquisição dos veículos tem por objetivo auxiliar na execução de ações da Secretaria, facilitando a locomoção dos funcionários e no transporte dos demais pacientes que necessitam realizar tratamento em outros centros médicos.

Ainda, há necessidade de movimentação dos gestores das Secretarias em viagens contínuas pelo município e capital do estado, em prol do interesse público, tendo em vista que não possuem veículos suficientes para atender com satisfação às necessidades existentes.

  - Indicar a forma de contratação:

(x) Registro de Preços

(  ) Contrato

(  ) Aquisição imediata

(  ) Emergencial

  - Fundamentação da contratação:

(x) Esse processo está fundamentado em ETP, constante no processo.

(  ) Outro – Especificar:

  - Análise dos riscos da contratação:

(  ) não apresenta riscos.

(x) sim, qual (s)? ______________________________

    - Riscos - Fase de Planejamento

| RISCO 01 | DEFINIÇÃO DE EQUIPE INADEQUADA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | Baixo | Dano potencial |  |
|  |  | Estudo falho e/ou incompleto que ocasione prejuízos na contratação. |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Escolher equipe com conhecimentos específicos. |  |  | Autoridade competente. |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Capacitação dos profissionais envolvidos no planejamento da Secretaria demandante. |  |  | Autoridade competente. |
| RISCO 02 | DEFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DO PROCESSO |  |  |
| IMPACTO | Baixo | Dano potencial |  |
|  |  | Possibilidade de inadequação das especificações técnicas, impacto na qualidade do objeto contratado e necessidade de ajustes durante a execução contratual. |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Elaboração detalhada do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência, com participação da área técnica e setor demandante, incluindo validação prévia das especificações do objeto. |  |  | Equipe de Planejamento e Área Técnica da Secretaria demandante. |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Revisão pontual das especificações, mediante justificativa técnica, sem alteração do objeto e respeitando os limites legais. |  |  | Gestor do Contrato e fiscalização técnica. |
| RISCO 03 | INCONSISTÊNCIAS DO ESTUDO TÉCNICO E/OU TERMO DE REFERÊNCIA |  |  |
| IMPACTO | Baixo | Dano potencial |  |
|  |  | Atraso no processo licitatório e comprometimento do fornecimento do(s) serviço(s) e/ou produto(s). |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Revisão prévia do processo pela área técnica e planejamento, assegurando conformidade com a legislação e alinhamento com os objetivos institucionais. |  |  | Equipe de Planejamento e Área Técnica da Secretaria demandante. |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Adequação do processo conforme apontamentos dos órgãos de controle ou instâncias revisoras, com reencaminhamento para aprovação. |  |  | Equipe de Planejamento e Área Técnica da Secretaria demandante. |

    - Riscos - Fase de Licitação

| RISCO 04 | Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | Baixo | Dano potencial |  |
|  |  | Impugnações, recursos administrativos ou anulação do certame. |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Elaboração do edital com base no Termo de Referência aprovado, observando a legislação e os entendimentos dos órgãos de controle. |  |  | Setor de Licitações, com apoio da área técnica e planejamento. |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Retificação do edital e reabertura de prazos, quando necessário. |  |  | Comissão de Licitação e Procuradoria Municipal. |
| RISCO 05 | FALHA NA CONDUÇÃO DO CERTAME |  |  |
| IMPACTO | Baixo | Dano potencial |  |
|  |  | Condução deficitária que poderá ocasionar a anulação da licitação. |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Avaliação do edital anteriormente ao início da sessão de abertura do certame, avaliando todas as regras e particularidades. |  |  | Pregoeiro ou Agente de Contratação. |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Suspensão da sessão para avaliação da melhor providência a ser tomada (anulação/republicação). |  |  | Pregoeiro ou Agente de Contratação. |

    - Riscos - Gestão do Contrato

| RISCO 06 | PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS “AVENTUREIRAS” |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | Médio | Dano potencial |  |
|  |  | Descumprimento do contrato, fornecimento incompleto, má qualidade do(s) serviço(s) ou produto(s), ou descumprimento total. |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Elaboração do edital contendo as sanções para os comportamentos tipificados na Lei 14.133/2021. |  |  | Setor de Licitações e Procuradoria Municipal. |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Abertura de processo administrativo para investigação e apuração de responsabilidades e aplicação de penalidades. |  |  | Comissão de Licitação e Procuradoria Municipal. |
| RISCO 07 | Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato. |  |  |
| IMPACTO | Baixo | Dano potencial |  |
|  |  | Prejuízo à Administração, dificuldade de aplicação de sanções e responsabilização da gestão. |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Designação formal de gestor e fiscal do contrato, com registros periódicos da execução contratual. |  |  | Equipe de Planejamento e Autoridade Competente. |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Aplicação de sanções administrativas e adoção de medidas corretivas previstas em contrato. |  |  | Procuradoria Municipal e Autoridade Competente. |
| RISCO 08 | ATRASO NA EXECUÇÃO DO OBJETO |  |  |
| IMPACTO | Médio | Dano potencial |  |
|  |  | Comprometimento na execução do objeto, prejuízo ao interesse público e impacto negativo à imagem institucional. |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Definição clara de prazos no Termo de Referência, acompanhamento sistemático da execução e reuniões periódicas de alinhamento. |  |  | Equipe de Planejamento e Área Técnica da Secretaria demandante. |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Aplicação de penalidades contratuais, reprogramação emergencial das atividades e adoção de medidas para garantir a entrega mínima necessária à execução do objeto. |  |  | Gestor do Contrato, fiscalização técnica e Procuradoria Municipal. |

  - A seleção será restrita a produtos pré-qualificados?

(  ) Sim (x) Não

  - O objeto é um produto com julgamento pelo ciclo de vida?

(  ) Sim (x) Não

Se sim, quais? ______________________________

  - O objeto possui critérios de inovação e/ou desenvolvimento nacional sustentável?

(x) Sim (  ) Não

Se sim, qual (s)?

- Eficiência Energética: O carro deve poluir menos. Isso é medido desde a extração da matéria-prima e produção do combustível até a queima no escapamento (o chamado ciclo "do poço à roda"). [1]

- Reciclabilidade: O veículo deve ser construído com materiais que possam ser reciclados e reaproveitados no futuro, diminuindo o lixo automotivo.

- Etapas Fabris no País: O desenvolvimento nacional é exigido. Etapas importantes da produção e pesquisa do veículo devem ser realizadas no território brasileiro.

- Segurança Avançada: Os critérios exigem que os carros tenham tecnologias de assistência à direção (como frenagem automática) e bom desempenho em testes de batida.

- Rotulagem Integrada: O veículo deve possuir etiquetas claras que informem ao consumidor o seu consumo de energia e emissão de gases.

    - Serão observados, quando for o caso, critérios de sustentabilidade ambiental (como eficiência energética, baixo impacto na extração de matéria-prima e logística reversa) e de inovação tecnológica, bem como a aplicação de margens de preferência para produtos e serviços nacionais, conforme previsto no Art. 26 da Lei 14.133/2021 e legislações correlatas.

- FORMAÇÃO DE PREÇOS E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

  - Critério de escolha dos fornecedores para formação de preços:

    - A pesquisa de preços foi realizada em conformidade com os parâmetros estabelecidos no Art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 4.100, de 16 de julho de 2024, que regulamenta o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços destinada à aquisição de bens e à contratação de serviços em geral. O procedimento adotado buscou assegurar a obtenção de valores compatíveis com os praticados no mercado.

  - Parágrafo único. Para fins de verificação de preços, poderão ser utilizados, de forma isolada ou combinada, os seguintes parâmetros:

I - composição de custos unitários do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, quando possível, como Menor Preço, Painel de Preços ou banco de preços em saúde;

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços;

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e Estadual, e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;

IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital.

    - A partir das opções de preços obtidas mediante a utilização do(s) parâmetro(s) acima, e considerando, ainda, o conhecimento técnico acerca do objeto a ser contratado, realizou-se análise crítica dos preços coletados, de modo a evitar discrepâncias significativas entre os valores apurados, com a exclusão daqueles que se mostraram destoantes em relação ao conjunto das cotações válidas, garantindo a fidedignidade da estimativa de preços.

    - Para fins de balizamento da estimativa de preços, adotou-se a média dos valores obtidos na pesquisa mercadológica realizada, com o objetivo de assegurar a compatibilidade dos preços com os praticados no mercado, evitando-se a fixação de valores excessivos ou manifestamente inexequíveis.

    - O valor estimado foi considerado compatível com os preços praticados no mercado, conforme pesquisa de preços anexa, nos termos do Art. 23 da Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 4.100/2024, evidenciando a adequação da estimativa à realidade mercadológica.

  - Da razão da escolha do fornecedor na pesquisa direta:

    - A escolha do fornecedor, nos termos do inciso IV, decorre de regular procedimento de pesquisa de mercado promovido pelo órgão, mediante consulta a fornecedores previamente cadastrados no banco de dados, aos quais foram encaminhadas solicitações formais de cotação por meio eletrônico. Dentre as propostas válidas apresentadas, foram selecionadas as propostas que evidenciam o melhor custo-benefício à contratação.

- DESCRIÇÃO DO OBJETO: Aquisição de veículos de passeio, vans e ambulâncias para atender, conforme necessidade a Secretaria Municipal da Saúde

| Lote | Ordem | Cod. Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 33486 | Veículo Transporte Pessoal Civil Passeio 5 UN Gasolina Branca 04 UN 1.60 CM3 Manual Hidráulica Ar Condicionado | UND | 2 | R$ 113.703,88 | R$ 227.407,76 |
| 2 | 1 | 33485 | Veículo Transporte Minivan 7 120 CV Bi-Combustível 4 Freios Abs Em No Mínimo Duas Rodas Equipada Com | UND | 2 | R$ 149.584,64 | R$ 299.169,28 |
| 3 | 1 | 33483 | Veículo Transporte Pessoal Van Óleo Diesel Branca Manual Ar Condicionado Direção Hidráulica Trava Elétri 16 UN 125 CV | UND | 3 | R$ 380.354,83 | R$ 1.141.064,49 |
| 4 | 1 | 33484 | Ambulância Furgão 1.500 KG Branca Barra 4 Kits Rotativos Com Lentes Vermelhas/Brancas In- Diesel 2 Dianteiras 1 Lateral Deslizante E 1 Traseira Em 127 Cv Ou Superior Mecânico 2.200 CM3 5 UN | UND | 5 | R$ 403.936,88 | R$ 2.019.684,40 |

  - Memorial dos Itens

    - A especificação técnica dos itens é obtida por meio de aproximações com os códigos CATMAT/CATSER, não sendo passível de edição pelo órgão promotor do certame. Assim, sempre que houver divergência entre a especificação apresentada no sistema Compras.gov.br e a descrição constante no Termo de Referência, prevalecerá a especificação contida no Termo de Referência.

    - Intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, aplicável tanto aos lances intermediários quanto à proposta que cobrir a melhor oferta, será de R$ 0,01 (Um Centavo).

| Lote | Ordem | Cod. Item | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 33486 | Carro básico Hatch - Veículo automotor equipado com airbags dianteiros com possibilidade de desativação do passageiro e airbags laterais para os ocupantes dianteiros, sistema de alerta sonoro e visual para não utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros, além do sistema ESS – alerta de frenagem de emergência. Deverá possuir freios ABS com EBD (distribuição eletrônica de frenagem), controle eletrônico de estabilidade (ESC), controle de tração (ASR), bloqueio eletrônico do diferencial (EDS), sistema de frenagem automática pós-colisão (Post Collision Brake) e sistema de monitoramento da pressão dos pneus. O veículo deverá contar com assistente de partida em rampas (HHC – Hill Hold Control), direção elétrica, piloto automático (controle automático de velocidade), sensores de estacionamento traseiros e transmissão manual ou automática de 6 velocidades. No quesito conforto e tecnologia, deverá possuir ar-condicionado com filtro de poeira e pólen, computador de bordo, painel de instrumentos digital de 8 polegadas, sistema multimídia com tela touchscreen de 10,1 polegadas com AppConnect, alto-falantes, tomadas USB tipo C, luzes de leitura dianteiras e traseiras, descanso de braço dianteiro com porta-objetos e saídas de ar traseiras, além de sistema Start-Stop. O veículo deverá possuir chave tipo canivete com controle remoto, sistema Kessy de acesso ao veículo sem uso da chave e botão para partida do motor, sistema de alarme com comando remoto (keyless), travamento elétrico e remoto das portas, porta-malas e tampa de combustível, bem como vidros elétricos dianteiros e traseiros com função one touch nos dianteiros. Quanto ao acabamento e ergonomia, deverá possuir banco do motorista com ajuste milimétrico de altura, banco traseiro com encosto rebatível, cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura e pré-tensionador, coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, volante multifuncional revestido em couro com shift paddles, para-sóis com espelhos iluminados, além de fixação de assento infantil Externamente, o veículo deverá apresentar faróis de LED com luz de condução diurna integrada, retrovisores externos com ajuste elétrico, luz indicadora de direção integrada e função tilt down no lado direito, capas dos retrovisores e maçanetas na cor do veículo, para-choques dianteiro e traseiro na cor do veículo, antena no teto, rodas de aço aro 15 com pneus 185/65 R15 e supercalotas, completando o conjunto de itens de segurança, conforto e tecnologia exigida. Incluso Plotagem no padrão da Secretaria de Estado da Saúde - SESA. Incluso: Tapete de Borracha e aplicação de pelicula nos vidros. Garantia mínima de 12 meses. Incluso primeira revisão básica de 10.000 kms. |
| 2 | 1 | 33485 | Veículo SUV 7 Lugares - Veículo de 7 (sete) lugares, cor branca ou prata, no mínimo modelo/2025, 0 (zero) km, todos airbags de fábrica, incluindo air bag de coluna e air bag lateral, motor de no mínimo 4 (quatro) cilindros, motor de no mínimo 110 CV, protetor de motor, direção hidráulica ou elétrica, acompanhando de quatro pneus novos e estepe, ar condicionado, cinto de segurança em todos lugares e todos acessórios de segurança, conforme exigido pelo Código Brasileiro de Trânsito, Alarme Anti-furto / Assistente de partida em acliv Controle eletrônico de estabilidade e tração Luzes indicadoras de direção laterais / Regulagem de altura dos faróis/ Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("Isofix e Top Tether") / Maçanetas externas na cor do veículo / Painel de instrumentos digital de no mínimo 7" configurável/ Para-choques pintados na cor do veículo / Trava elétrica da tampa de combustível / Chave tipo canivete dobrável ou chave de presença, com botão no painel tipo 'start stop' / Coluna de direção com regulagem em altura / Limpador e lavador elétrico do vidro traseiro / Trava elétrica de todas as portas com acionamento na chave / Vidro elétrico em todas portas com acionamento por "um toque", anti esmagamento e abertura/Fechamento automático pela chave / Banco do motorista com regulagem de altura / Banco da segunda fileira bipartido e rebatível / Banco da segunda fileira corrediço / Encostos de cabeça laterais e central do banco da segunda fileira / Encosto de cabeça dos bancos dianteiros com ajuste de altura/ Molduras de proteção lateral na cor preta / Antena no Teto / Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo / Rack de teto / Câmera de ré digital / Tela LCD sensível ao toque no mínimo 10' / Luz de condução diurna em LED / Faróis dianteiros em LED. Incluso Plotagem no padrão da Secretaria de Estado da Saúde - SESA. Incluso: Tapete de Borracha, Farol de Neblina e aplicação de pelicula nos vidros. Garantia mínima de 12 meses. Incluso primeira revisão básica de 10.000 kms. |
| 3 | 1 | 33483 | Van de Passageiro 15+1 - Veículo tipo van para transporte de pessoas: 16 lugares capacidade de transporte: mínimo de 15 (quinze) lugares para passageiros + 1 motorista; Com as seguintes medidas mínimas: Altura mínima 2.490 mm, Comprimento Mínimo 5.998 mm, Entre eixo mínimo: 4.035 mm. Ano/modelo de fabricação mais recente existente na data de assinatura do contrato; Cor: branca; Combustível: diesel; Tanque de combustível: mínimo de 70 (Setenta) litros; Quilometragem: zero km, Primeiro emplacamento; Tração dianteira ou traseira, Controle eletrônico de estabilidade; Controle de tração; Assistente de partida em rampa; Direção: elétrica, hidráulico ou eletro-hidráulico; Potência: mínima de 140 cv, turbinado; Transmissão: mínimo de 6 (seis) marchas a frente e uma a ré; Ar condicionado para cabine do motorista e para o compartimento traseiro de passageiros; cinto de segurança para todos os ocupantes; Saída de emergência; Garantia original do fabricante do veículo; Freios: a disco nas rodas dianteiras com ABS; Airbags frontais (2) motorista e passageiro; Travas elétricas com acionamento na remotamente na chave; Travamento automático das portas; Vidros elétricos dianteiros original do fabricante; Retrovisores externos com ajuste elétricos; Volante com ajuste de altura; Faróis de neblina dianteiro; Banco do motorista com ajuste de altura; Banco dos passageiros reclináveis revestido em courvin; Estribo lateral; Tacógrafo digital; bagageiro na parte traseira sob os bancos, com capacidade de no mínimo 600 litros; Sistema de som am/fm com entrada usb, com 02 (dois) alto-falantes dianteiros; Película de Proteção solar (insulfilme) conforme legislação para os vidros laterais da cabine e do salão de passageiros, sendo: 25% de escurecimento para o vidro do para-brisa e 72% de escurecimento para os vidros laterais e traseiro; Cortinas nos vidros do salão, incluindo vidros traseiros e na divisória entre salão e cabine; Protetor de cárter e câmbio de aço; Jogo de tapete de borracha na cabine. Garantias, assistências técnicas e revisões: A garantia dos veículos deverá ser total, inclusive abarcando os acessórios e equipamentos que deverão ser instalados pela empresa, com cobertura pelo período mínimo de 12 (doze) meses ou 100.000 quilômetros a contar da efetiva retirada do veículo do pátio de entrega pelo contratante ou ente donatário, ou pelo período previsto no manual do proprietário, prevalecendo o de maior período. Assistências Técnicas e de Manutenção e Revisões: Deverá possuir assistência técnica autorizada no estado de Paraná e São Paulo, bem como apresentar relação dos prestadores da assistência técnica autorizada com endereço completo, telefone, Fax, CEP, e-mail, etc.; No período de garantia, os serviços de assistência técnica deverão ser efetuados e o problema solucionado num prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da solicitação/notificação oficial. Se a Contratada não puder atender dentro do prazo estabelecido, deverá justificar e comprovar por escrito os motivos, ficando a prorrogação por mais 10 (dez) dias úteis, condicionada à aceitação do usuário do bem (ente donatário). É vedada a elaboração de manual de proprietário exclusivo para os veículos objeto da presente contratação com termos distintos daqueles fornecidos aos proprietários particulares do mesmo modelo do veículo. É vedada à CONTRATADA opor qualquer restrição de assistência técnica, constantes no manual do fabricante ou em outro instrumento da fábrica, cuja participação no certame configura plena aceitação das condições exigidas. Incluso: Plotagem padrão da Secretaria de Estado da Saúde - SESA e aplicação de películas escuras nos vidros. Incluso primeira revisão básica de 20.000 kms. |
| 4 | 1 | 33484 | Ambulância Suporte Básico Tipo B - CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO: AMBULÂNCIA TIPO – B ZERO KM Ano/Modelo: 2026/2027 ou Superior Cor: Branco. Dimensões: Comprimento total mínimo = 5.500 mm Distância mínima entre eixos = 4000 mm Comprimento mínimo do salão de atendimento = 3.083mm Altura interna mínima do salão de atendimento = 1.800 mm Largura interna mínima = 1.650 mm Largura externa total mínima (incluindo os retrovisores) = 2.200 mm Mínimo: 12m2 A capacidade de carga após a transformação do veículo, nos termos deste Descritivo Técnico, deve ser de no mínimo 550 quilogramas, para comportar tripulantes, passageiros e equipamentos médicos adicionais, não descritos no presente Termo de Referência. Motor: Dianteiro; 4 cilindros; turbo com intercooler; Combustível = Diesel; Potência de pelo menos 140 cv; Torque de pelo menos 24 kgfm³; Cilindrada mínima = 2.000 cc; Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica; Abastecimento de Combustível: Capacidade mínima 70 litros; Freios e Suspensão: Conforme linha de produção; Direção: Direção hidráulica, elétrica ou eletro hidráulica, original de fábrica; Transmissão: Mínimo de 5 marchas à frente e 1 marcha à ré; Equipamentos Obrigatórios e Acessórios básicos: Cintos de segurança para todos os passageiros, considerando sua lotação completa, sendo os da cabine, obrigatoriamente de três pontos e os do compartimento traseiro subabdominais, conforme a normatização vigente; Ventilador/desembaçador com ar quente na cabine; Acendedor de 12 V, no painel para recarga de bateria de celular ou outro equipamento compatível com a voltagem; Trava elétrica para todas as portas (cabine e compartimento traseiro) acionadas remotamente, sendo original do fabricante; Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO e em conformidade com o PROCONVE. Cabine / Carroceria: A estrutura da cabine e da carroceria será original do veículo, construída em aço, com tamanho suficiente para acomodar o motorista e dois passageiros. Altura interna mínima de 1.800 mm no salão de atendimento (compartimento de carga), com capacidade volumétrica não inferior a 12 (doze) metros cúbicos no total, servido com duas portas traseiras com abertura horizontal mínima em duas posições (de 90 e 180 graus ou 90 e 270 graus), tendo como altura mínima 1.600 mm, com dispositivo automático para mantê-las abertas, impedindo seu fechamento espontâneo no caso de o veículo estacionar em desnível. Dotada de estribo revestido em alumínio antiderrapante sob as portas laterais, para facilitar a entrada de passageiros, sempre que a distância do solo ao piso for maior que 40 cm, estribo este de dimensões compatíveis com o veículo de acordo com norma da ABN. Portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos, tanto interno como externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Na Carroceria o revestimento interno entre as chapas (metálica – externa e laminado – interna) será em poliuretano e/ou manta térmica com espessura de até 4 cm conforme o veículo permitir. Com finalidade de isolamento termoacústico, não devendo ser utilizado para este fim isopor. A intercomunicação entre a cabine e o salão de atendimento deverá se dar por meio de Divisória da cabine do motorista original com janela de comunicação. Sendo assim os veículos deverão ser fornecidos com 3 bancos na cabine, incluindo o motorista. Deverá ser dotada de degrau ou estribo revestido em alumínio antiderrapante para acesso ao salão de atendimento na porta traseira da ambulância com previsão para entrada da maca retrátil, sempre que a distância do solo ao piso do salão de atendimento for maior que 50 cm para entrada da maca; com dimensões compatíveis com o veículo de acordo com as normas da ABNT. A altura interna do veículo deverá ser original de fábrica, sem que seja alterada a parte construtiva da ambulância. O pneu estepe não deverá ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico: Será o original do veículo, com montagem de bateria adicional. A alimentação deverá ser feita por duas baterias, sendo a do chassi original do fabricante e uma outra, independente, para o compartimento de atendimento. Essa segunda bateria deverá ser do tipo ciclo profundo e ter no mínimo 150 A, do tipo sem manutenção, 12 volts, instalada em local de fácil acesso, devendo possuir dreno de proteção para evitar corrosão caso ocorra vazamento de solução da mesma. O sistema elétrico deverá estar dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados (do veículo e equipamentos), quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. O veículo deverá ser fornecido com alternador, original de fábrica, com capacidade de carregar ambas as baterias a plena carga simultaneamente e alimentar o sistema elétrico do conjunto. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 140 A. O sistema deverá contemplar um carregador flutuador de bateria, mínimo 16A, para recarga da bateria auxiliar, quando o veículo não estiver em utilização, este carregador deve ser ligado à tomada de captação externa. Deverá haver um sistema que bloqueie automaticamente o uso da bateria do motor para alimentar o compartimento de atendimento e as luzes adicionais de emergência, quando o veículo estiver com o motor desligado. Este sistema deverá possuir chave solenoide com corpo em material metálico. O compartimento de atendimento e o equipamento elétrico secundário devem ser servidos por circuitos totalmente separados e distintos dos circuitos do chassi da viatura. A fiação deve ter códigos permanentes de cores ou ter identificações com números/letras de fácil leitura, dispostas em chicotes ou sistemas semelhantes, confeccionados com cabos padrão automotivo com resistência à temperatura mínima de 105°C. Eles serão identificados por códigos nos terminais ou nos pontos de conexão. Todos os chicotes, armações e fiações devem ser fixados ao compartimento de atendimento ou armação por braçadeiras plásticas isoladas a fim de evitar ferrugem e movimentos que podem resultar em atritos, apertos, protuberâncias e danos. Todas as aberturas na viatura devem ser adequadamente calafetadas para passar a fiação. Todos os itens usados para proteger ou segurar a fiação devem ser adequados para utilização e ser padrão automotivo, aéreo, marinho ou eletrônico. Todos componentes elétricos, terminais e pontos devem ter uma alça de fio que possibilitem pelo menos duas substituições dos terminais da fiação. Todos os circuitos elétricos devem ser protegidos por disjuntores principais ou dispositivos eletrônicos de proteção à corrente (disjuntores automáticos ou manuais de armação), e devem ser de fácil remoção e acesso para inspeção e manutenção. Os diagramas e esquemas de fiação em português, incluindo códigos e listas de peças padrão, deverão ser fornecidos em separado. Todos os componentes elétricos e fiação devem ser facilmente acessíveis através de quadro de inspeção, pelo qual se possam realizar verificações e manutenção. As chaves, dispositivos indicadores e controles devem estar localizados e instalados de maneira a facilitar a remoção e manutenção. Os encaixes exteriores das lâmpadas, chaves, dispositivos eletrônicos e peças fixas, devem ser à prova de corrosão e de intempéries. Os equipamentos eletroeletrônicos devem incluir filtros, supressores ou protetores, a fim de evitar radiação eletromagnética e a consequente interferência em rádios e outros equipamentos eletrônicos. Central elétrica composta de disjuntor térmico e automático e reles instalado na parte superior do armário. Chave geral com corrente nominal contínua mínima de 120 A, não podendo ser em material plástico e localizada ao alcance do motorista. Inversor de corrente contínua (12 V) para alternada (110 V) com capacidade de 1.000W de potência máxima contínua (não de pico), com onda senoidal pura. O painel elétrico interno, localizado na parede sobre a bancada próxima à cabeceira do paciente, deverá possuir uma régua integrada com no mínimo oito tomadas, sendo quatro tripolares (2P+T) de 110 V (AC), duas 5 V (DC) padrão USB e duas para 12 V (DC), além de interruptores com teclas do tipo “iluminadas” ou com indicador luminoso. Deverá possuir um voltímetro para monitoramento da voltagem. As tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. Uma tomada tripolar (2P+T) de 110 V (AC) montada na parede oposta, na altura da região torácica do paciente secundário (assento da tripulação). Tomada externa (tripolar) para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo do veículo. Essa tomada deverá estar protegida contra intempéries, estando em uso ou não. Deverá ser acompanhada por um fio de extensão de elevada resistência às intempéries e compatível com o sistema de plugues, tendo no mínimo 20 metros de comprimento. Um transformador automático ligado à tomada de captação, que permita o carro ser ligado a uma rede elétrica tanto de 110 como de 220 VCA e com sistema automático de comutação entre o transformador e o inversor, de modo que, forneça sempre 110 VCA para as tomadas internas. Iluminação: A iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de dois tipos: Natural – mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo (cabine e carroceria), com vidros opacos ou jateados com três faixas transparentes no compartimento de atendimento. Artificial – deverá ser feita por no mínimo seis luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínimo de 200 mm, em base estampada em alumino cor branca ou injetada em plástico, em modelo LED. Podendo utilizar um dos conceitos de LED que seguem: a) Possuir no mínimo 08 LEDs de 01 Watt cada, tendo cada led intensidade luminosa mínima de 40 lumens. b) Possuir no mínimo 50 LEDs de alta eficiência luminosa, tendo cada LED, intensidade luminosa mínima de 7.000 mc e ângulo de abertura de 70º (categoria alto-brilho). c) “Possuir no mínimo 50 LEDs com intensidade luminosa de 12.000 mc e ângulo de abertura de 20º. d) Possuir mínimo de 100 LEDs, com fluxo mínimo de 1000 lumens e ângulo de abertura de 120º (categoria alto-brilho). Em todas opções, a luminária deverá possuir a tensão de trabalho de 12 v e consumo nominal de 1 Ampér por luminária. Os Leds deverão possuir cor predominantemente cristal com temperatura mínima de 5350º K e máxima de 10.000º K. Com lente de policarbonato translúcido, com acabamento corrugado para difusão da luz, distribuídas de forma a iluminar todo o compartimento do paciente, segundo padrões mínimos, estabelecidos pela ABNT” Deverá possuir, também, duas luminárias com foco dirigido sobre a maca, podendo ser: a) Com lâmpadas em modelo LED, com no mínimo 12 LEDS de alta eficiência luminosa, tendo cada LED intensidade luminosa mínima de 7.000 mc e ângulo de abertura de 120º (categoria alto-brilho). b) Com módulo articulado com no mínimo 04 LEDs de 1 W cada, tendo cada LED intensidade luminosa mínima de 40 lumens, dotados de lente colimadora em plástico de Engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade. Os LEDs deverão possuir cor predominantemente cristal com temperatura mínima de 5.350º K e máxima de 10.000º K. c) Com módulo articulado com no mínimo 12 LEDs de alta eficiência luminosa, com fluxo luminoso mínimo de 600 lumens e ângulo de abertura de no mínimo 60º (categoria alto-brilho). Qualquer que seja a opção aplicada, essa deverá contar com lente em policarbonato translúcido. Os acionamentos devem estar dispostos no painel de comando, dentro do salão de atendimento, com interruptores de teclas com visor luminoso individual de acionamento ou com indicador luminoso. A iluminação externa deverá contar com holofotes tipo farol articulado regulável manualmente na parte traseira e nas laterais da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical podendo ser: a) Com lâmpada do tipo alógeno com potência mínima de 50 Watts cada; b) Com 9 LEDs de alta potência, de quinta geração, compacto e selado, com conjunto ótico em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade na cor cristal, em formato circular com lentes de no mínimo 80 mm de diâmetro. Especificações: Cor Cristal: temperatura de cor de 6500ºK típico; Capacidade luminosa mínima: 1000 Lumens (típica para cada farol); Tensão de aplicação: 12 Vcc; Corrente média: 1,1A. SINALIZAÇÃO ACÚSTICA E LUMINOSA DE EMERGÊNCIA Sinalizador Frontal Principal Deverá possuir um sinalizador principal do tipo barra em formato linear ou arco, com múltiplas lentes e módulos, com comprimento mínimo de 1.300 mm e máximo de 1.500 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 350 mm e altura mínima de 55 mm e máxima de 70 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Estrutura da barra em Policarbonato Transparente reforçado com alumínio extrudado, e tampa injetada em policarbonato na cor vermelha rubi, estruturada em módulos (tampas) sequenciais que ocupem toda área interna do tamanho do sinalizador, resistente a impactos e descoloração, com tratamento UV que deve ser integrada à matéria-prima, sendo proibido o uso de vernizes para esta proteção, devendo ser utilizado preferencialmente parafusos de aço inox para as junções e fixações da barra ou presilhas com eficiência de vedação equivalente. Conjunto luminoso composto por mínimo, 12 (dose) módulos com no mínimo 04 LEDs de no mínimo 3W cada, tendo cada LED fluxo luminoso típico de no mínimo 50 lúmens @ 350 mA e Tj 85ºC, dotados de lente colimadora em plástico de Engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, ou com no mínimo 06 Leds de no mínimo 1W cada em refletores parabólicos, distribuídos equitativamente por toda a extensão visível da barra, sem pontos cegos de luminosidade, desde que o “design” no veículo permita, com consumo máximo de 6 A. Este equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo não estiver ligado, desligando automaticamente o sinalizador se necessário, evitando assim a descarga total da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor do veículo. O Sinalizador frontal principal, deve possuir Certificação SAE, atendendo as normas e testes especificados abaixo, cuja comprovação se dará por meio de apresentação, no momento de aprovação do Protótipo, de Laudo emitido por entidade acreditada para as seguintes normas: SAE J595_202108 Revised Class 1: Red – Front/Rear direction, Ponto HV mínimo de 1200 Cd e 27800 Cd-Seg /Min; SAE J575_202104 Revised – Mechanical Tests (4.2 Vibration, 4.5 Warpage, 4.10 Moisture, 4.12 Dust, 4.13 Corrosion); SAE J845_202108 Class 1/Red – 180º Hemispherical Coverage; SAE J578_202004 – Color Test. Somente serão aceitos laudos de revisões diferentes das especificadas, caso o laudo seja de revisão realizada posteriormente a revisão solicitada. Sinalizadores Frontais Secundários Deverá ter 02 sinalizadores na cor branca, distribuídos pelas grades frontais na parte superior de acordo com o “design” do veículo, que possam ser acionados em conjunto com o sistema de sinalização principal, cada sinalizador será composto por um módulo com no mínimo, 6 LEDs Brancos de 3 W cada, tendo cada LED fluxo luminoso típico de no mínimo 110 lúmens @ 350 mA e Tj 85º C, dotados de lente em plástico de Engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade. Deverá ter 04 sinalizadores na cor vermelho rubi, distribuídos pelas grades frontais (inferior e/ou superior) de acordo com o “design” do veículo, que possam ser acionados em conjunto com o sistema de sinalização principal. Cada sinalizador será composto por um módulo com no mínimo 6 LEDs Vermelhos de no mínimo 3 W cada, tendo cada LED fluxo luminoso típico de no mínimo 50 lúmens @ 350 mA e Tj 85º C, dotados de lente em plástico de Engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade. Os sinalizadores frontais secundários devem possuir Certificação SAE, atendendo as normas e testes especificados abaixo, cuja comprovação se dará por meio de apresentação, no momento de aprovação do Protótipo, de Laudo emitido por entidade acreditada para as seguintes normas: SAE J595_202108 Revised Class 1: Red – Front/Rear direction, Ponto HV mínimo de 1000 Cd e 20.000 Cd-Seg /Min e White - Front/Rear direction, Ponto HV mínimo de 2800 Cd e 35.000 Cd-Seg/Min. SAE J575_202104 Revised – Mechanical Tests (4.2 Vibration, 4.5 Warpage, 4.10 Moisture, 4.12 Dust, 4.13 Corrosion); SAE J845_202108 Class 1/Red/White SAE J578_202004 – Color Test. Somente serão aceitos laudos de revisões diferentes das especificadas, caso o laudo seja de revisão realizada posteriormente à revisão solicitada. Sinalizadores Laterais Três sinalizadores pulsantes intercalados, de cada lado da carroceria da ambulância, sendo dois com lentes rubis com no mínimo 08 LEDs Vermelhos de no mínimo 2 Watts cada, tendo cada LED fluxo luminoso típico de no mínimo 50 lúmens @ 350 mA e Tj 85º C e um central com lentes cristais com no mínimo 08 LEDs Brancos de no mínimo 2 Watts cada, tendo cada LED fluxo luminoso típico de no mínimo 110 lúmens @ 350 mA e Tj 85º C, com frequência mínima de 90 “flashes” por minuto, com lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização com tratamento “UV” que deve ser integrada à matéria-prima, sendo proibido o uso de vernizes para esta proteção. Os sinalizadores laterais devem possuir Certificação SAE, atendendo as normas e testes especificados abaixo, cuja comprovação se dará por meio de apresentação, no momento de aprovação do Protótipo, de Laudo emitido por entidade acreditada para as seguintes normas: SAE J595_202108 Revised Class 1: Red – Front/Rear direction, Ponto HV mínimo de 1.800 Cd e 43.200 Cd-Seg /Min e White - Front/Rear direction, Ponto HV mínimo de 3.200 Cd e 60.000 Cd-Seg/Min. SAE J575_202104 Revised – Mechanical Tests (4.2 Vibration, 4.5 Warpage, 4.10 Moisture, 4.12 Dust, 4.13 Corrosion); SAE J845_202108 Class 1/Red/White SAE J578_202004 – Color Test. Somente serão aceitos laudos de revisões diferentes das especificadas, caso o laudo seja de revisão realizada posteriormente a revisão solicitada. Todos os equipamentos/acessórios de adaptação no veículo base deverá ser para aplicação exclusivamente automotiva. Sinalizadores Traseiros Dois sinalizadores na parte traseira da ambulância com lentes rubis com no mínimo 08 LEDs Vermelhos de no mínimo 2 Watts cada, tendo cada LED fluxo luminoso típico de no mínimo 50 lúmens @ 350 mA e Tj 85º C, com frequência mínima de 90 “flashes” por minuto, operando mesmo com as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado. Com lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização com tratamento “UV” que deve ser integrada à matériaprima, sendo proibido o uso de vernizes para esta proteção. Os sinalizadores traseiros devem possuir Certificação SAE, atendendo as normas e testes especificados abaixo, cuja comprovação se dará por meio de apresentação, no momento de aprovação do Protótipo, de Laudo emitido por entidade acreditada para as seguintes normas: SAE J595_202108 Revised Class 1: Red – Front/Rear direction, Ponto HV mínimo de 1.800 Cd e 43.200 Cd-Seg /Min e White - Front/Rear direction, Ponto HV mínimo de 3.200 Cd e 60.000 Cd-Seg/Min. SAE J575_202104 Revised – Mechanical Tests (4.2 Vibration, 4.5 Warpage, 4.10 Moisture, 4.12 Dust, 4.13 Corrosion); SAE J845_202108 Class 1/Red/White SAE J578_202004 – Color Test. Somente serão aceitos laudos de revisões diferentes das especificadas, caso o laudo seja de revisão realizada posteriormente a revisão solicitada. Sinalização Acústica Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100W RMS @13,8 Vcc, mínimo de quatro tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora de no mínimo 115 dB. Estes equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal que interfira na recepção de sinais de rádio ou telefonia móvel. O controle da Sirene deve possuir no mínimo 14 botões, contendo todos os comandos de toda a sinalização visual e acústica deverão estar localizados em painel único, na cabine do motorista próximo a instalação da central multimídia no centro do veículo com fácil alcance tanto pelo motorista quanto equipe de apoio da cabine do veículo e possuir controle acoplado permitindo sua operação por ambos os ocupantes da cabine, e o funcionamento independente do sistema visual e acústico, e será dotado de: Controle para quatro tipos de sinalização (para uso em não emergências; para uso em emergências; para uso em emergências durante o atendimento com o veículo parado; para uso em emergências durante o deslocamento); • Botão liga-desliga para a sirene e comutação entre os quatro tipos de toque de sirene (SIRENES); • Botão “MAN” sem retenção para acionamento do tom Wail, tipo “toque rápido”; • Botão “HORN” sem retenção para acionamento do tom Horn, tipo “toque rápido”; • Microfone para utilização da sirene como megafone; • Controle de volume do megafone; • Botão para acionamento da luz frontal para iluminação de área na cor branca da grade do veículo; • Botão para acionamento da luz de área traseira acima das portas, visando a iluminação de área na cor branca da traseira do veículo; • Botão para acionamento das luzes de área instaladas na lateral esquerda, visando a iluminação de área na cor branca na lateral esquerda do veículo; • Botão para acionamento das luzes de área instaladas na lateral direita, visando a iluminação de área na cor branca na lateral direita do veículo; • Botão OFF, deve desligar qualquer função que esteja acionada no painel de controle; • Botão para acionamento da função “Hands Free” ou ”Mãos livres”, quando acionado, esse recurso possibilita o acionamento das funções da sirene através do botão original da buzina que fica no volante do veículo. Quando esta função estiver ativada e for acionado a buzina com a sirene desligada, emitirá o som característico do “HORN”. • Botão “SIRENE NOTURNA” para atenuação de volume da Sirene; • Botão luzes de Cena/ ÁREA: Liga e Desliga Botões da LUZ de CENA ESQUERDA + DIREITA + TRASEIRO + LUZ DE ÁREA. • Deverá possuir sinalizador acústico de ré. • 01 (uma) sirene eletropneumática (Fá-Dó), lubrificada por óleo, com no mínimo 02 (duas) cornetas, padrão Corpo de Bombeiros, com acionamento posicionado na cabine do veículo em local de fácil acionamento ao alcance do motorista, instaladas em suporte posicionado na parte inferior do veículo protegido contra intempéries; ou, alternativamente, uma sirene movida a compressor de diafragma (isento de óleo), com nível de som até 2 metros (110 a 117 db), temperatura de operação (-10º à 60º), pressão 20 Psi; peso máximo 8 kg, consumo 15A, alimentação 12 VCC, dimensão aproximada 27x25x34 cm (AxLxC). Todos os comandos de toda a sinalização visual e acústica deverão estar localizados em painel único, na cabine do motorista próximo a instalação da central multimídia no centro do veículo com fácil alcance tanto pelo motorista quanto equipe de apoio da cabine do veículo e possuir controle acoplado permitindo sua operação por ambos os ocupantes da cabine, e o funcionamento independente do sistema visual e acústico. Todos os controles sonoros deverão ter sua modificação de configuração (para uso em não emergências; para uso em emergências; para uso em emergências durante o atendimento com o veículo parado; para uso em emergências durante o deslocamento) através da buzina do veículo e também por controle acoplado a central. Deverá possuir sistema multimídia de no mínimo 7" com resolução LCD com a função de espelhamento exclusivamente por bluetooth, com câmera de ré integrada, original de fábrica ou homologado pelo fabricante dos veículos a fim de manter todas as garantias. Sistema de Oxigênio: O veículo deverá possuir um sistema fixo de Oxigênio, além de ser acompanhado por um sistema portátil de oxigenação. Sistema fixo de Oxigênio e ar comprimido (redes integradas ao veículo): contendo dois cilindros de oxigênio e um cilindro de ar comprimido de no mínimo 16 litros cada, localizados na traseira da viatura, do lado esquerdo, entre o armário e a porta traseira, em suportes individuais para os cilindros, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro interligado; de maneira que se possa utilizar qualquer dos cilindros sem a necessidade de troca de mangueira ou válvula de um cilindro para o outro. Todos os componentes desse sistema deverão respeitar as normas de segurança (inclusive veicular) vigentes e aplicáveis. Os suportes dos cilindros não poderão ser fixados por meio de rebites. Os parafusos fixadores deverão suportar impactos sem se soltar. As cintas de fixação dos torpedos deverão ter ajuste do tipo “catraca”. A cintas não poderão sofrer ações de alongamento, deformidade ou soltar-se com o uso, devendo suportar capacidade de tração de peso superior a dois mil kg. As mangueiras deverão passar através de conduítes, embutidos na parede lateral do salão de atendimento, para evitar que sejam danificadas e para facilitar a substituição ou manutenção. No suporte do cilindro onde o mesmo esteja em contato com o cilindro deverá ter aplicação de borracha. O compartimento de fixação dos cilindros, deverá ser revestido no piso por borracha ou outro material de características adequadas para proteção da pintura do cilindro e proteções em aço inoxidável onde os cilindros são apoiados para se evitar a ocorrência de ranhuras e desgaste no piso. Na região da bancada, ao lado da cabeceira do paciente deverá existir uma régua quádrupla com duas saídas de oxigênio e duas saídas de ar comprimido, oriundo dos cilindros fixos, composta por estrutura metálica resistente, com fechamento automático, roscas e padrões conforme ABNT. Tal régua deverá ser afixada em painel removível para melhor acesso ao sistema de tubulação para manutenção. A régua quádrupla deverá possuir: fluxômetro, umidificador para O2 e aspirador tipo venturi para ar comprimido, com roscas padrão ABNT. O chicote deverá ser confeccionado em nylon, conforme especificações da ABNT e, juntamente com a máscara de O2, em material atóxico. Por sobre a régua, deverá ser colocada uma proteção em policarbonato translúcido, de modo a proteger a régua e proteger os usuários da mesma, sem que, o acesso à régua seja prejudicado. O projeto do sistema fixo de oxigênio deverá ter laudo de aprovação da empresa habilitada, distribuidora dos equipamentos. Sistema portátil de Oxigênio completo: Contendo cilindro de Oxigênio de alumínio de no mínimo 0,5 m3/ 3 litros, válvula redutora com manômetro, fluxômetro, saída para aspiração com válvula reguladora e circuito do paciente (frasco, chicote, nebulizador e máscara). Este cilindro deve ser de alumínio, a fim de facilitar o transporte. Todo o sistema deverá ser integrado em um estojo ou estrutura de suporte, com alça para transporte, confeccionado em material resistente e lavável, e deverá possuir um dispositivo de fixação dentro da cabine do paciente, seguro e de fácil remoção quando seu uso for necessário. Os sistemas fixo e portátil de Oxigênio deverão possuir componentes com as seguintes características: Válvula reguladora de pressão: corpo em latão cromado, válvula de alívio calibrada, manômetro aneroide de 0 a 300 kgf/cm², pressão de trabalho calibrada para aproximadamente 3,5 kgf/cm². Conexões de acordo com ABNT. Umidificador de Oxigênio: somente para sistema fixo. Frasco em PVC atóxico ou similar, com capacidade de no mínimo 250 ml, graduado, de forma a permitir uma fácil visualização. Tampa de rosca e orifício para saída do Oxigênio em plástico resistente ou material similar, de acordo com as normas da ABNT. Borboleta de conexão confeccionada externamente em plástico ou similar, e internamente em metal, que proporcione um perfeito encaixe, com sistema de selagem, para evitar vazamentos. Sistema borbulhador (ou difusor) composto em metal na parte superior e tubo condutor de PVC atóxico ou similar. Extremidade da saída do fluxo de oxigênio em PVC atóxico ou similar, com orifícios de tal maneira a permitir a umidificação homogênea do Oxigênio. Fluxômetro para rede de Oxigênio e ar comprimido: fluxômetro de 0-15 l/min, constituído de corpo em latão cromado, guarnição e tubo de medição em policarbonato cristal, esfera em aço inoxidável. Vazão máxima de 15 l/min a uma pressão de 3,5 kgf/cm². Sistema de regulagem de vazão por válvula de agulha. Porca de conexão de entrada, com abas para permitir montagem manual. Escala com duplo cônico. Conexões de entrada e saída normatizadas pela ABNT. Fluxômetro para sistema portátil de oxigenoterapia: o fluxômetro do equipamento portátil não poderá ser do tipo que controla o fluxo pela esfera de aço, mas deverá ser do tipo que controla o fluxo por chave giratória, com furos pré-calibrados que determinam as variações no fluxo, de zero (fluxômetro totalmente fechado) até um máximo de 15 l/min, com leitura da graduação do fluxo feitas em duas pequenas aberturas (lateral e frontal) no corpo do fluxômetro, com números gravados na própria parte giratória, permitindo o uso do cilindro na posição deitada ou em pé, sem que a posição cause interferência na regulagem do fluxo. Deverá ser compatível com acessórios nacionais, conforme normas da ABNT. Aspirador tipo Venturi: para uso com ar comprimido, baseado no princípio venturi. Frasco transparente, com capacidade de 500 ml e tampa em corpo de nylon reforçado com fibra de vidro. Válvula de retenção desmontável com sistema de regulagem por agulha. Selagem do conjunto frasco tampa com a utilização de um anel (oring) de borracha ou silicone. Conexões de entrada providas de abas para proporcionar um melhor aperto. Conexões de entrada e saída e boia de segurança, normatizadas pela ABNT, com alta capacidade de sucção. Mangueira para oxigênio e ar comprimido: com conexão fêmea para oxigênio, com comprimento suficiente para interligar o painel aos cilindros, fabricada em 3 camadas com nylon trançado, PVC e polietileno. Conexões de entrada providas de abas de alta resistência e normatizadas pela ABNT. Com seção transversal projetada para permitir flexibilidade, vazão adequada e resistência ao estrangulamento acidental. Borboleta de conexão confeccionada externamente em plástico ou similar, e internamente em metal, para conexão aos cilindros e conexões sextavadas em metal para conexões ao painel de forma a proporcionar um perfeito encaixe, com sistema de selagem para evitar vazamentos. Máscara facial com bolsa reservatório: formato anatômico, com intermediário para conexão em PVC ou similar, atóxico, transparente, leve, flexível, provido de abertura para evitar a concentração de CO² em seu interior. Dotada de presilha elástica para fixação na parte posterior da cabeça do paciente. Ventilação: A adequada ventilação do veículo deverá ser proporcionada por janelas e ar-condicionado. A climatização do salão de atendimento deverá permitir o resfriamento e o aquecimento. Todas as janelas do compartimento de atendimento deverão propiciar ventilação, dotadas de sistema de abertura e fechamento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido um sistema com aquecimento e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561 e sua capacidade térmica deverá ser com mínimo de 30.000 BTUs, possuir unidade condensadora de teto, visando melhor eficiência. Bancos: Todos os bancos, tanto da cabine quanto do salão de atendimento, devem ter projeto ergonômico, sendo dotados de encosto estofado, apoio de cabeça e cinto de segurança. Na cabine cintos de três pontos, no salão de atendimento cintos subabdominais. No salão de atendimento, na cabeceira à maca, um banco para 3 lugares e um banco de enfermeiro, revestido em courvim, que permita o transporte de no mínimo de três pacientes assentados e acesso do profissional ao paciente. O encosto do banco deverá ter no máximo 70 mm de espessura. Maca: Maca retrátil, totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento; com no mínimo 1.900 mm de comprimento, 550 mm de largura e capacidade para pacientes de até 300 kg (testada com no mínimo 900kg), com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg. A maca hora descrita, deverá possuir acabamento na cor amarela. Uma vez dentro do veículo, esta maca deve ficar adequadamente fixa à sua estrutura, impedindo sua movimentação lateral ou vertical quando do deslocamento do mesmo. Quando montada fora da ambulância deverá ter uma altura máxima de 1.100 mm. Deverá ter no mínimo espaços entre os armários e balcões localizados em ambos os lados da ambulância, sendo no mínimo 100 mm para o armário lateral esquerdo e no mínimo 500 mm para a base / cobertura da caixa de roda traseira direita. O sistema que fixa a maca ao assoalho da ambulância deverá ser montado de maneira a permitir o escoamento de líquidos no assoalho abaixo da maca evitando-se o seu acúmulo. A base do banco e as proteções em inox para maca e travas da maca fixas ao piso, devem ser vedadas, com exceção ao guia da maca que deverá ser vedado parcialmente de modo a não permitir o acumulo de água. Acompanham: colchonete, confeccionado em espuma ou similar, revestido por material resistente e impermeável, sem costuras ou pontos que permitam entrada de fluidos ou secreções; demais componentes ou acessórios necessários a sua perfeita utilização. Prancha/Maca de resgate e salvamento: Deverão ser fornecidas (02) duas Prancha/Maca de resgate e salvamento com as seguintes especificações: Trata-se de um sistema de estabilização, imobilização e emergência e transporte de pacientes/ vítimas que deverá seguir a descrição a seguir: o sistema será composto de 01 unidade de prancha longa, confeccionada de material totalmente impermeável, plástico ou polietileno, não dobrável, lavável, na cor amarela. Deverá apresentar cantos e bordas arredondadas, com orifícios oblongos nas bordas para passar os cintos e orifícios para pega de mão. Deverá ser leve, pesando no máximo 7,5Kg. Dimensões aproximadas: 1800 mm x 450 mm. Não conduzir eletricidade, não possuir soldas ou emendas ou reforços metálicos. Possuir flutuação em água. Ser rádio transparente (ao raio X) e impermeável. Deverá permitir a imobilização e o transporte adequado de adultos e crianças. Deverá ter no mínimo 30 orifícios, ou seja, orifícios nas extremidades e na parte interna, para permitir a imobilização adequada à criança. Deverão possuir formato retangular as duas extremidades. Deverá possuir em uma das extremidades da prancha, o sistema de acoplagem dos blocos imobilizadores de cabeça, que permita sua regulagem no momento de uso, diretamente na prancha e sem uso de costuras ou velcro, de forma a facilitar a utilização e a higienização adequada. O sistema deverá acompanhar 01 par de blocos para uso adulto e 01 par de blocos para uso infantil, os blocos deverão ser confeccionados de material resistente, impermeável, lavável, livre de tecidos, costuras ou velcros. Deverá possuir orifício central, que abranja a região auricular. E os tamanhos deverão ser diferenciados para uso adulto e para uso infantil. Devera possuir orifícios próprios, diretamente na prancha, para o encaixe dos tirantes de cabeça e de queixo. Tirante da testa: 900 mm de comprimento x 30 mm de largura, confeccionado em alça de polipropileno na cor preta com ajuste através de sistema de velcro, tendo na região central uma almofada confeccionada em etil vinil acetato de 190 mm x 30 mm x 16 mm. Tirante do queixo: 900 mm x 30 mm de largura, confeccionado em alça de polipropileno na cor preta com ajuste através de sistema de velcro, tendo na região central uma abertura 100 mm de comprimento para encaixe do queixo. Estes tirantes proporcionam a imobilização da cabeça e pescoço, impedindo os movimentos de flexão, extensão, rotação e inclinação lateral. Todas as costuras da peça são reforçadas com no mínimo duas passadas sobrepostas, tendo até em alguns pontos quatro passadas, com arremate em sistema de retrocesso. As medidas podem ter variações de 5%. Deverá vir acompanhada de jogos compostos por 03 unidades (01 na cor vermelha, 01 na cor amarela e 01 na cor preta) de cinto confeccionado em polipropileno com fecho de engate rápido na cor preta confeccionado em nylon, nas medidas de 1,60 m de comprimento, por 5 cm de largura cada. Deverá vir acondicionada numa capa com locais adequados para acondicionamento do material acima especificado. Parte Externa: confeccionada em tecido de nylon 420, na cor azul (ou verde) e alças de mão de 50 mm de largura na cor azul. Cada prancha longa acompanha três (03) cintos de segurança de nylon nas cores vermelho, amarelo e verde com fivelas nas cores preta em polipropileno resistente com costura em X, de comprimento 1.600 mm e largura de 50 mm; Cinto modelo aranha: confeccionado em fitas de polipropileno na largura de 50 mm. Possui uma fita central na cor preta com comprimento máximo de 1,60 m com regulagem do comprimento através de fechos de engate rápido que estão localizados na parte inferior da fita. Na extremidade inferior da fita central deve possuir um dispositivo confeccionado com fita preta com comprimento máximo de 1,10 m com regulagem do comprimento (fechos de engate rápido) de forma que evita que a vítima escorregue pela prancha. Acima deste dispositivo possui uma fita na cor preta fixada perpendicularmente a fita central com comprimento máximo de 1,25 m para prender a região do tornozelo com mecanismo de regulagem do comprimento. Na parte intermediaria da fita central deve possuir três alças fixadas perpendicularmente a fita central para prender na sequência: as pernas da vítima com fita na cor vermelha com comprimento máximo de 1,80 m com regulagem do comprimento, para fixação da região do quadril na fita de cor preta com comprimento máximo de 1,85 m com regulagem do comprimento e para fixação do tórax na fita de cor amarela com comprimento máximo de 2,10 m com regulagem do comprimento (engate rápido). As fitas perpendiculares devem prender o calcanhar, pernas, quadril, e tórax possuem um mecanismo que faz com que deslizem sobre a fita central para que sejam regulados os pontos de fixação das fitas de acordo com a altura da vítima. Na parte superior da fita central, fixado perpendicularmente, possui uma fita na cor verde-musgo com comprimento máximo de 2,45 m com regulagem do comprimento (engate rápido) para fixação dos braços. Fixado a esta fita possui duas fitas perpendiculares na cor verde com comprimento máximo de 1,30 m com regulagem do comprimento (engate rápido) com a finalidade de prender os ombros da vítima. O acabamento interno é feito em perfil termoplástico de 25 mm x 0,8 mm na cor preta. Manual do usuário escrito em português. Design Interno: A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deverá considerar os seguintes aspectos: Deve dimensionar o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Os materiais fixados na carroceria da ambulância (armários, bancos, maca) deverão ter uma fixação reforçada de maneira que, em caso de acidentes, os mesmos não se soltem. Paredes: As paredes internas deverão ser revestidas de material lavável e resistente aos processos de limpeza e desinfecção comuns às superfícies hospitalares podendo ser em compensado naval revestido com placas de PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro) laminadas, ou PRFV com espessura mínima de 3 mm moldada conforme geometria do veículo ou Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS) com espessura mínima de 3 mm e todos materiais devem estar em conformidade com a resolução do Contran Resolução Nº 498, de 29 de Julho de 2014. As caixas de rodas se expostas deverão possuir revestimento conforme descrito acima. As arestas, junções internas, pontos de oxigênio fixados na parede do interior do salão de atendimento deverão ter um sistema de proteção, e deverá ser evitado as formações pontiagudas, a fim de aumentar a segurança e favorecer a limpeza. Deverá ser evitado o uso de massas siliconadas ou outras para os acabamentos internos, somente será permitido o uso de adesivo selador de poliuretano mono componente. Balaústre: Deverá ter dois pega mão no teto do salão de atendimento (cor amarela). Ambos posicionados próximos. às bordas da maca, sentido traseira frente do veículo. Confeccionado em de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do compartimento, através de parafusos e com dois sistemas de suporte de soro deslizável, devendo possuir dois ganchos cada para frascos de soro. Deve ter dois pega mão ou balaústres verticais (cor amarela), sendo um junto a porta lateral corrediça e um junto a porta traseira direita, para auxiliar no embarque. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Sua colocação deverá ser feita nos cantos de armários, bancos, paredes e rodapés, de maneira continuada até 10 cm de altura destes para evitar frestas. Sem emendas ou com emendas fundidas com o próprio material, instalado sobre piso de madeira compensado naval, com aproximadamente 15 mm de espessura, ou sobre material de mesma resistência e durabilidade ou superior que o compensado naval. Deverão ser fornecidas proteções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da maca no piso e nos locais (para-choque e soleira da porta traseira), onde os pés da maca raspem, para proteção de todos estes elementos. Janelas: Com vidros translúcidos, opacos ou jateados e corrediços em todas as 3 portas de acesso ao compartimento traseiro, que permitam ventilação e que também possam ser fechadas por dentro, de maneira que não possam ser abertas pela parte externa. Armários: Conjunto de armários para a guarda de todo o material de emergência utilizado no veículo. Armários com prateleiras internas, laterais em toda sua extensão em um só lado da viatura (lado esquerdo). Deverá ser confeccionado em compensado naval e/ou fibra de vidro revestido interna e externamente em material impermeável e lavável. O projeto dos móveis deve contemplar o seu adequado posicionamento no veículo, visando o máximo aproveitamento de espaço, a fixação dos equipamentos e a assepsia do veículo. As portas dos armários deverão ser corrediças em policarbonato, bipartidas. Todas as gavetas e portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento do veículo. Os trincos devem ser de fácil acionamento, possibilitando sua abertura com apenas uma leve pressão. As gavetas devem ter limitações de abertura, para impedir que sejam retiradas, acidentalmente, durante sua utilização. Todas as prateleiras deverão ter batentes frontais, até mesmo nos armários com portas, a fim de dificultar que os materiais caiam quando o veículo estiver em movimento. O compartimento para guarda dos 2 cilindros de oxigênio e 1 cilindro de ar comprimido, instalados na parte traseira do compartimento do paciente. Bancada para acomodação dos equipamentos, permitindo a fixação e o acondicionamento adequado dos equipamentos, com batente frontal e lateral de no mínimo 50 mm e borda arredondada. Os materiais auxiliares confeccionados em metal, tais como: pregos, dobradiças, parafusos e etc., deverão ser protegidos com material antiferrugem. Os puxadores terão que ser embutidos ou semi embutidos. a) 01 armário para guarda de materiais com portas corrediças em policarbonato, bipartidas, com batente frontal de 50 mm, medindo 1,00 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,375 m; b) 01 armário para guarda de materiais com divisórias do tipo prateleiras, com tirantes em nylon de retenção, para evitar que o material ali acomodado caia durante o deslocamento, com batente frontal de 50 mm. Medindo, cada prateleira, 1,00 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,375 m; c) 01 armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com 1,60 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,75 m; d) 02 gavetas localizadas junto à divisória, abaixo do armário com portas corrediças e acima do alojamento da cadeira de rodas. e)01 bagageiro superior para materiais leves, com no mínimo 1,50 m de comprimento, 0,40 m de largura, com uma altura de 0,30 m Design Externo: A cor do veículo será branca, seguido de plotagem padrão da Secretaria de Estado da Saúde – SESA, acompanhado de adesivos zebrados (branco refletivo) nas portas traseiras, em área fora da plotagem padrão (verde). Suporte de Segurança: 01 Extintor de Pó ABC de 6 kg; 03 Cones de segurança para trânsito, com altura entre 700 e 760 mm e base com lados de 400 (+ ou – 20) mm, em plástico, na cor laranja, com faixas refletivas, de acordo com normas da ABNT Demais equipamentos e materiais e serem fornecidos com a ambulância: • Sistema de Multimidia e 02 (dois) alto-falantes dianteiros; • Jogo de tapetes de borracha na cabine; • Farol de Neblina; • Película de Proteção solar (insulfilme) conforme legislação para os vidros laterais da cabine; • Protetor de cárter e câmbio de aço; • Bolsa de Resgaste Laranja |

- DOS PRAZOS

  - Prazo de vigência do Contrato:

(x) 12 meses

(  ) 06 meses

(  ) 03 meses

(  ) outro, especificar: ______________________________

  - Cabe prorrogação: (x) sim (  ) não

  - Prazo de execução quando se tratar de serviços:

(  ) 30 dias

(  ) 60 dias

(  ) 90 dias

(x) outro, especificar: Não se aplica

  - Periodicidade das entregas ou execução:

(  ) mensal

(  ) quinzenal

(  ) semanal

(  ) diária

(x) conforme demanda

(  ) outro, especificar: ______________________________

    - Prazo de Entrega, após o recebimento da nota de empenho e deverá ser realizada de acordo com os endereços estabelecidos em nota de empenho:

(  ) 07 (sete) dias

(  ) 10 (dez) dias

(  ) 15 (quinze) dias

(  ) 30 (trinta) dias

(x) outro, especificar prazo: 90 dias, prorrogável por igual período

  - Local de entrega ou execução: Rua Benedito Salles, 1.060 – Centro – Carlópolis - Paraná

- FISCALIZAÇÃO TÉCNICA/ GESTÃO CONTRATUAL

  - Nome do responsável pelo recebimento e fiscalização: Gustavo Eiki Soares Shimizu – Diretor do Departamento de Gestão de Frota

    - Cabe ao fiscal do contrato:

- O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução contratual, verificando o cumprimento dos prazos e das especificações estabelecidas para a entrega do objeto, de modo a assegurar a observância integral das condições pactuadas;

- Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

- Realizará a verificação do objeto entregue, a fim de aferir sua conformidade com as especificações estabelecidas, emitindo, caso atendidos os requisitos contratuais, o Termo de Recebimento Definitivo;

- O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

- No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato;

- O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

    - Cabe ao gestor do contrato:

- Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato, observada a conveniência para o Município;

- Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência;

- Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;

- Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, e/ou administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações;

- Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso;

- Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

    - A atuação da fiscalização não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade exclusiva pela qualidade, segurança e conformidade do objeto entregue, nem implica em corresponsabilidade do Município por danos a terceiros.

  - O objeto possui exigências a serem feitas após a entrega/execução?

(  ) Sim (x) Não

Se sim, quais?

- GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

  - Garantia Técnica:

    - O prazo de garantia para vícios aparentes ou de fácil constatação é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

    - O objeto terá garantia mínima de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo, cobrindo defeitos de fabricação e vícios ocultos, quando for o caso de bens permanentes ou equipamentos.

  - Assistência Técnica:

    - Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA deverá prestar assistência técnica por meio de:

(x) Rede Autorizada: Indicação de postos de assistência técnica, durante o prazo de vigência da garantia, deverá ser realizada preferencialmente no Município de Carlópolis ou que esteja mais próxima da cidade de entrega.

(  ) Atendimento In Loco: Deslocamento de técnico ao local de instalação do bem, sem custos adicionais de frete ou diárias para o Município, quando for o caso.

(  ) outro, especificar: ______________________________

(  ) Não se aplica: O objeto trata-se de material de consumo ou serviço de execução única, não demandando assistência técnica posterior à entrega.

  - Tempo limite acordado (SLA):

    - Prazos de Atendimento: Identificado o defeito, a CONTRATADA deverá responder ao chamado, em   até (48 horas).

    - Solucionar o problema/reparo: No prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, em caso de problemas mais graves, o prazo para reparo e correção poderá ser maior, desde que em comum acordo entre a CONTRATADA e o Município de Carlópolis.

    - Substituição definitiva: Caso o conserto não seja possível no prazo acima, o bem deverá ser substituído por um novo, de marca/modelo igual ou superior, em até (07 dias).

- EXIGE RESPEITO ÀS NORMAS ESPECÍFICAS DE DESCARTE?

(  ) Sim (x) Não

Se sim, qual? ______________________________

  - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela coleta e destinação final ambientalmente adequada de produtos, componentes e embalagens que, após o uso, apresentem risco ambiental ou exijam descarte específico (ex: pilhas, baterias, lâmpadas, toners, óleos ou eletrônicos), conforme a Lei nº 12.305/2010.

  - A CONTRATADA terá até 05 (cinco) dias úteis para recolher os itens após notificação do Município.

  - Na prestação de serviços (ex: manutenção, limpeza, eventos), a CONTRATADA é responsável pela coleta e destinação de todos os resíduos gerados durante a execução, devendo manter o local de trabalho limpo e livre de sobras de materiais;

  - O descarte e a destinação final deverão seguir rigorosamente a Política Nacional de Resíduos Sólidos e as resoluções do CONAMA, garantindo que não haja impacto negativo ao meio ambiente.

- É UMA CONTRATAÇÃO COM PREVISÃO NO CRONOGRAMA DE COMPRAS?

(x) Sim

(  ) Não. Justifique: ______________________________

- MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

(x) Aquisição de bens Permanentes

(  ) Aquisição de Material de Consumo

(  ) Serviço comum

(  ) Serviço comum de engenharia

(  ) Serviço especial

(  ) Execução de obra

(  ) Locação

(  ) outro, especificar: ______________________________

- SE A FORMA FOR CONTINUADA, QUAL É O PRAZO LIMITE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO?

(  ) 30 dias antes do vencimento

(x) 60 dias antes do vencimento

(  ) outro, especificar: ______________________________

- CONDIÇÕES DETALHADAS DA EXECUÇÃO DO CONTRATO/ATA E PRINCIPAIS PONTOS DE CONTROLE:

  - Condições de Execução:

- A entrega dos bens ou a prestação dos serviços iniciará somente após a formalização do instrumento contratual ou retirada da Solicitação de Despesa, mediante o recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento ou Ordem de Serviço, quando for o caso;

- O objeto deverá ser entregue ou executado no endereço indicado neste Termo de Referência, observando-se rigorosamente o prazo de entrega ou início da prestação de serviço, contado do recebimento da solicitação de despesa;

- A execução ocorrerá de forma parcelada ou integral, conforme a necessidade da Administração e as disponibilidades orçamentárias vigentes;

- Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA todas as despesas com frete, carga, descarga, seguros e encargos sociais/trabalhistas decorrentes da execução.

  - Condições de Fiscalização:

- Verificação se as marcas, modelos e especificações técnicas dos materiais ou serviços correspondem exatamente ao ofertado na proposta vencedora;

- No caso de bens permanentes, verificação de manuais, termos de garantia e perfeito funcionamento; para materiais de consumo, conferência de lotes, integridade das embalagens e prazos de validade; para serviços, aferição do cumprimento do cronograma e metas pactuadas;

- Verificação da regularidade fiscal da Contratada (CNDs) em cada ato de medição ou entrega, como condição para o processamento do pagamento;

- Controle do prazo de garantia técnica (quando for o caso), com monitoramento do tempo de resposta para substituições ou correções de vícios apontados pela fiscalização.

- SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL?

(  ) Sim (x) Não

Se sim, qual?

- HÁ REQUISITOS ANTERIORES À EXECUÇÃO?

(  ) Sim (x) Não

Se sim, qual? ______________________________

- EXISTEM REQUISITOS POSTERIORES À EXECUÇÃO?

(  ) Sim (x) Não

Se sim, qual? ______________________________

- OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DO CONTRATADO/DETENTOR DA ATA

- Entregar os bens ou executar os serviços rigorosamente dentro das especificações técnicas, prazos e locais definidos, garantindo que os produtos sejam novos, de primeiro uso e sem vícios de fabricação;

- Responder por quaisquer danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto;

- Arcar com todas as despesas diretas e indiretas, incluindo tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais decorrentes da execução;

- Manter, durante toda a execução, as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação (regularidade fiscal e técnica);

- Indicar preposto para interlocução direta com a fiscalização do Município.

- OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DO MUNICÍPIO

- Designar servidor ou comissão para acompanhar e fiscalizar a execução, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

- Proporcionar as condições necessárias para a entrega dos bens ou prestação dos serviços, garantindo o acesso aos locais de execução, quando for o caso;

- Proceder ao recebimento provisório e definitivo do objeto nos prazos estipulados, conferindo sua conformidade técnica;

- Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor e prazo pactuados, após a regular liquidação da despesa e apresentação da respectiva nota fiscal;

- Comunicar formalmente à CONTRATADA, com brevidade, qualquer irregularidade, divergência ou imperfeição constatada no objeto entregue.

- MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO CONTRATUAL

| Evento de risco | Alocação (Responsável) | Consequência / Medida de Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Alteração quantitativa do objeto por conveniência do Município | Município | Formalização de Termo Aditivo (dentro dos limites legais). |
| Alteração de projeto ou especificações por iniciativa do Município | Município | Revisão do cronograma e Reequilíbrio Econômico-Financeiro, se houver impacto nos custos. |
| Criação, extinção ou alteração de tributos e encargos legais (exceto IR) | Município | Reequilíbrio Econômico-Financeiro (Fato do Príncipe). |
| Passivo trabalhista, previdenciário ou acidentário de empregados da Contratada | Contratado | Responsabilidade exclusiva da Contratada; manutenção do valor contratual. |
| Vícios ou erros na execução (entrega de material divergente ou serviço mal executado) | Contratado | Refazimento/Substituição às expensas da Contratada e aplicação de sanções, quando for o caso. |
| Atrasos e inadimplementos imotivados por parte da Contratada | Contratado | Glosa (desconto) dos valores não executados e aplicação de penalidades contratuais. |
| Oscilações de mercado (Insumos) dentro da álea econômica ordinária (até 5% da variação média) | Contratado | Risco inerente à atividade empresarial; manutenção do valor contratual. |
| Oscilações extraordinárias de preços (acima de 5% da variação média anual) | Município | Análise de Reequilíbrio Econômico-Financeiro (Álea extraordinária), desde que devidamente comprovado. |
| Caso Fortuito, Força Maior ou Fatos da Administração (eventos imprevisíveis) | Município | Suspensão de prazos, revisão contratual ou rescisão sem ônus, conforme o impacto. |

- QUAL SERÁ A REGRA DA SUBCONTRATAÇÃO?

(x) Será permitida a subcontratação

(  ) Não será permitida a subcontratação

(  ) Será permitida a subcontratação somente para serviços acessórios vinculados ao fornecimento.

  - Se permitida, quais os limites da subcontratação?

(x) 30%

(  ) outro percentual: Não se aplica.

  - A subcontratação será permitida desde que autorizada previamente e por escrito pela Administração, permanecendo a CONTRATADA principal como única e integral responsável pela execução e qualidade do objeto perante o Município. A subcontratada deverá comprovar a mesma regularidade fiscal e técnica exigida no edital, quando for o caso, sendo vedada a subcontratação de empresas que tenham sido impedidas de licitar ou contratar com o Poder Público.

  - Responsabilidades na Subcontratação:

- A existência de subcontratação não exime a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais e legais, permanecendo esta como única e integral responsável perante o Município pela qualidade, prazos e especificações do objeto, quando for o caso;

- Não se estabelece qualquer vínculo jurídico, comercial ou trabalhista entre o Município e a empresa subcontratada, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA principal o pagamento de faturas, encargos e tributos daquela;

- Cabe à CONTRATADA a supervisão direta e a coordenação das atividades da subcontratada, garantindo que esta cumpra rigorosamente todas as normas de segurança, meio ambiente e especificações técnicas previstas neste Termo de Referência;

- O Município reserva-se o direito de exigir a substituição imediata da subcontratada caso sua atuação seja considerada insatisfatória, tecnicamente deficiente ou prejudicial ao interesse público, sem que isso gere direito a reequilíbrio econômico ou dilação de prazo;

- É vedada a sub-rogação (transferência total) do contrato, bem como a subcontratação de empresas que possuam sanções de impedimento ou inidoneidade vigentes junto à Administração Pública.

- SUBCONTRATAÇÃO DE ME/EPP LOCAL

(  ) É obrigatória a subcontratação de ME/EPP local

(x) NÃO

- DESCREVA O MÉTODO DE FUNCIONAMENTO DO MODO ESCOLHIDO.:

(x) fica eleito o Foro da Comarca de Carlópolis, para dirimir quaisquer controvérsias

(  ) fica eleito o Foro da comarca da licitante, para dirimir quaisquer controvérsias

(  ) outro, especificar: ______________________________

- INFRAÇÕES E PENALIDADES DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

De acordo com art. 155, da Lei n.º 14.133/2021  e art. 156, da Lei n.º 14.133/2021 constantes no Edital.

- CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

- O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo do objeto e da respectiva nota fiscal eletrônica, devidamente atestada pela Secretaria requisitante.

- A nota fiscal deverá ser emitida em nome do Município de Carlópolis sob CNPJ nº 76.965.789/0001-87.

- O pagamento ficará condicionado à manutenção, pela CONTRATADA, de todas as condições de habilitação exigidas na licitação (certidões de regularidade fiscal, FGTS e trabalhista), que deverão ser consultadas a cada medição ou entrega, quando for o caso.

- Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o prazo de pagamento será suspenso até que a CONTRATADA providencie as correções necessárias.

- () Outro. Qual? ______________________________

- HAVERÁ INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO, ALÉM DA FISCALIZAÇÃO?

(  ) Sim (x) Não

Se sim, qual? ______________________________

  - Será aplicada avaliação de desempenho (pagamento por resultado)?

(x) NÃO. A fiscalização será feita apenas conferindo se a quantidade e a qualidade estão corretas no momento da entrega.
(  ) SIM. O pagamento será calculado com base na qualidade do que foi entregue, conforme os critérios abaixo:

Como será medido o resultado? ______________________________

- RECEBIMENTO PROVISÓRIO: Ocorre no momento da entrega do material ou da conclusão do serviço.

- Prazo: Imediato (no ato da entrega).

- O responsável assina o canhoto da Nota Fiscal apenas para comprovar que os volumes foram entregues ou que a equipe esteve no local.

- O recebimento provisório não significa que o objeto foi aprovado, apenas que foi recebido para análise posterior.

- RECEBIMENTO DEFINITIVO: Ocorre após a verificação detalhada da qualidade e das especificações.

- Prazo: O recebimento definitivo ocorrerá em até 5 (cinco) dias úteis, após o recebimento provisório do objeto.

- Após a avaliação do objeto entregue, e uma vez constatada sua conformidade com as especificações estabelecidas, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo. A Secretaria requisitante procederá ao ateste da respectiva nota fiscal, para fins de liquidação da despesa e pagamento.

- Constatada qualquer desconformidade, o prazo para pagamento, de até 30 (trinta) dias, ficará suspenso, devendo a contratada sanar as irregularidades apontadas. O prazo somente voltará a fluir após a regularização do objeto e a emissão do correspondente ateste.

- DO JULGAMENTO

(  ) Técnica e preço

(  ) Maior retorno econômico

(  ) Melhor técnica ou conteúdo artístico

(x) Não se aplica, por se tratar de menor preço, maior desconto, maior lance

(  ) Outro, especificar: _____________________________

  - Se o critério for técnica e preço, qual será o fator de ponderação?

Não se aplica.

- A CONTRATAÇÃO SERÁ POR LOTE, GLOBAL OU POR ITEM

(  ) Global

(  ) Lote

(x) Por item

- HAVERÁ ANTECIPAÇÃO DA HABILITAÇÃO?

(  ) Sim, rito com habilitação antecipada

(x) Não, rito procedimental comum

- SERÁ NECESSÁRIO O AFASTAMENTO DE MPE?

(  ) Sim

(x) Não

Se sim, justificativa para o afastamento: ______________________________

- EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA A FASE DE PROPOSTA

(  ) Existem exigências específicas

(x) Não se aplica o item

No caso de existir exigências específicas, quais? ______________________________

- SERÁ EXIGIDA GARANTIA DE PROPOSTA?

(  ) Sim (x) Não

Se, sim qual o valor da garantia da proposta? ______________________________

- HÁ NECESSIDADE DE AMOSTRA PARA O JULGAMENTO DAS PROPOSTAS?

(  ) Sim (x) Não

Se necessário, marque um X:

(  ) amostra física (  ) Folder ou prospecto

  - Quais as regras para avaliação das amostras?

(x) Não se aplica. A conferência será feita apenas no momento da entrega do objeto.
(  ) Aplica-se. O licitante que vencer a disputa de preços deverá apresentar amostra, conforme as regras abaixo:

- Prazo para entrega: Até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro/Agente de Contratação. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, uma única vez, mediante justificativa fundamentada do licitante;

- A amostra deve ser idêntica ao produto que será entregue, servindo para conferir marca, embalagem, resistência e se atende às especificações do edital;

- O licitante assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega. No caso de não haver entrega da amostra, ocorrer atraso na entrega sem justificativa aceita ou haver entrega de amostra fora das especificações previstas, o licitante será desclassificado e o próximo colocado será convocado para apresentação;

- O Município terá até 5 (cinco) dias úteis para aprovar ou reprovar a amostra;

- Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema;

- Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes neste Termo de Referência;

- Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso;

- A amostra aprovada poderá ficar retida no almoxarifado para servir de "padrão de comparação" com o restante da entrega, quando for o caso.

  - Qual o local de entrega das amostras?

Não se aplica.

  - Qual o servidor(es) responsável(eis) para análise de amostra?

Não se aplica.

  - Há marcas pré-aprovadas?

(  ) Sim (x) Não

Se sim, quais?

- EXIGÊNCIAS PARA A FASE DE HABILITAÇÃO

(x) a habilitação será verificada por meio do SICAF

(x) a habilitação será verificada por meio de cadastro GMS – Governo do Estado do Paraná

(x) cadastro em outros órgãos

(x) cadastro no Município de Carlópolis

(  ) outra, especificar: _______________________________

Obs.: A não apresentação dos cadastros acima não implicará na inabilitação dos fornecedores, podendo ser apresentada a documentação relacionada abaixo na Plataforma Eletrônica.

- QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

  - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

  - Certidão conjunta Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débito relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

  - Certidão Negativa de Débito ou Positiva com efeitos de negativa com a Fazenda Estadual da sede da licitante;

  - Certidão Negativa de Débito ou Positiva com efeitos de negativa com a Fazenda Municipal da sede da licitante;

  - Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débito do INSS. (Somente se houver disponibilidade da proponente, caso contrário e observando a nova legislação, esta poderá ser emitida junto a Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União – CND);

  - Certificado de Regularidade do FGTS;

  - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do prazo de validade, conforme Lei nº 12.440/2011 (CNDT);

  - Apresentação da última Alteração de Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrada em se tratando de sociedades comerciais (ou registro cadastral atualizado);

  - Cópia da Carteira de Identidade (RG), Cópia de CPF ou Carteira de habilitação (CNH).

- QUANTO À HABILITAÇÃO ECONÔMICO/FINANCEIRA

(x) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Quando não especificada a validade da referida certidão, esta terá o prazo de 90 dias);

(  ) balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando, para cada exercício, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

- (  ) Patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

Obs.: Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

- QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - Atestado de Capacidade Técnica – Para todos os itens

(x) Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens ou serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação. Através de atestado(s) emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. O atestado deve confirmar que a empresa entregou objetos similares de forma satisfatória.

37.2 Somente para Ambulância

- Apresentar CCT (Comprovante de Capacitação Técnica)¨Portaria190/2019 da empresa transformadora.

- Certidão de adequação e legislação do transito (CAT)¨ Resolução 291/2008¨ e ¨Portaria 160/2017¨ referente a marca e modelo do veículo ofertado, juntamente com projeto básico da adaptação ¨MEMORIAL DESCRITIVO¨ devidamente assinado e com firma reconhecida pelo responsável técnico do projeto, conforme portaria DENATRAN 190/2009.

- Atestado de capacidade Técnica da empresa que participa da licitação referente ao objeto da licitação ¨Ambulância¨.

- Laudo Técnico de Ensaio Estrutural do conjunto da maca retrátil, conforme especificada no descritivo, tendo como objetivo testar a viabilidade de aplicação do equipamento realizando testes de resistência, mais próximo da real utilização do mesmo, conforme normas: ABNT NBR 14.561/2000-BRASIL,DIN EM 1865/Dezembro 1999, BS EM 1789/2000, AMD STANDART 004, conforme especificada no descritivo

- Ensaio de flamabilidade de acordo com ¨Resolução CONTRAN Nº 498/14 - Dispõe sobre requisitos aplicáveis aos materiais de revestimento interno do habitáculo de veículos automotores nacionais e importados

- Ensaio de ancoragem do cinto de segurança dos bancos laterais e do médico giratório conforme portaria 190/09 e NORMA ABNT 14561;200

- EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA A FASE DE HABILITAÇÃO OU APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO

(  ) Existem exigências específicas

(x) Não se aplica o item

- INSCRIÇÃO EM ENTIDADE PROFISSIONAL

(  ) Sim (x) Não

Se sim, qual? ______________________________

- HÁ OUTRO REQUISITO PREVISTO EM LEI ESPECIAL?

(  ) Sim (x) Não

Se sim, qual?

- REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

(  ) global

(  ) mensal

(x) outro, especificar: De acordo com a necessidade do órgão solicitante.

- PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A CONTRATAÇÃO

(x) Existe previsão orçamentária

(  ) Não há previsão orçamentária

(  ) Previsão orçamentária insuficiente

  - Rubrica orçamentária para a contratação

| Reduzido | Programática | Fonte | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1172 | 3100110301033924864490520000 | 1517 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 1199 | 3100110301033924864490520000 | 300303 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 1171 | 3100110301033924864490520000 | 301517 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 1018 | 3100410302034224944490520000 | 303 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

SECRETARIA RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

Secretaria: Secretaria Municipal da Saúde

Nome do responsável pela elaboração: Gustavo Eiki Soares Shimizu

Cargo: Diretor do Departamento de Gestão de Frota

CARLÓPOLIS-PR, 15/06/2026

__________________________________________________

Gustavo Eiki Soares Shimizu

Diretor do Departamento de Gestão de Frota

__________________________________________________

Responsável pela Revisão

Maria Carolina Souza Mendes

Subsecretária de Compras, Almoxarifado e Patrimônio

## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

NOME DO REQUISITANTE: Lilian Maria Caetano Claro

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal da Saúde

OBJETO: Aquisição de veículos de passeio, vans e ambulâncias para atender, conforme necessidade a Secretaria Municipal da Saúde

I - Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público.

A aquisição visa à renovação da frota de veículos da Secretaria Municipal da Saúde, para realização de políticas públicas visando assim assegurar os direitos e os deveres dos cidadãos e do município de Carlópolis, uma vez que a frota atual se encontra bastante desgastada pelo tempo de uso, e para evitar gastos excessivos e antieconômicos com manutenção corretiva e preventiva, bem como assegurar a continuidade e melhoria dos serviços prestados. Considerando que a aquisição de veículos zero quilometro para a Saúde visa uma reestruturação e melhoria dos trabalhos realizados nas Unidades de Saúde do Município e garantindo conforto e segurança à população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS, durante a assistência à saúde prestada nas diversas Unidades de Saúde Públicas do município.

Considerando que a remoção externa busca oferecer de forma segura, eficaz o transporte para pacientes, tal solicitação tem por objetivo atender a demanda do município, visto que os serviços de transporte vêm crescendo a cada ano, sendo necessário adquirir novos veículos para garantir o translado dos usuários atendidos nas Unidades de saúde principalmente os casos de urgência.

Salientamos que com a aquisição de outras ambulâncias, proporcionará acesso aos serviços, humanização e melhoria na qualidade aos serviços ofertados à população deste município.

Considerando que a aquisição dos veículos tem por objetivo auxiliar na execução de ações da Secretaria, facilitando a locomoção dos funcionários e no transporte dos demais pacientes que necessitam realizar tratamento em outros centros médicos.

Ainda, há necessidade de movimentação dos gestores das Secretarias em viagens contínuas pelo município e capital do estado, em prol do interesse público, tendo em vista que não possuem veículos suficientes para atender com satisfação às necessidades existentes.

II - Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade.

A aquisição será realizada por meio de licitação, modalidade Pregão Eletrônico, nos termos da Lei 14.133/2021, para a aquisição pretendida. Os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar todos os documentos a serem exigidos a título de habilitação.

O veículo precisa atender às normas de segurança e qualidade estabelecidas pelas autoridades competentes, incluindo certificações de segurança veicular e conformidade com padrões de fabricação.

A Contratada deverá pagar todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre o fornecimento do

objeto, inclusive às contribuições previdenciárias, fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Contratante por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da Contratada, com referência às suas obrigações, não se transfere à Contratante.

Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos envolvidos na execução do contrato que não terão nenhum vínculo empregatício com a Administração.

Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Fornecer o objeto obedecendo às quantidades requisitadas, qualidade, horários, prazos e locais estabelecidos para a entrega.

Das condições de entrega:

A empresa vencedora do certame deverá entregar o objeto em até 90 (noventa) dias após a emissão da Autorização de Fornecimento, podendo ser prorrogado, desde que devidamente justificado e aceito pela Contratante.

O objeto deverá ser entregue no local definido na autorização de fornecimento emitida pela Contratante, correndo por conta e risco do fornecedor toda a logística de entrega de cada unidade: o seguro, o transporte, a carga e descarga do veículo.

A Contratada deverá realizar a troca do veículo que estiver fora da especificação, com defeito de fabricação ou danos no transporte no prazo de 48 horas, após a entrega.

A não entrega do objeto injustificada, no prazo solicitado, por apenas uma única vez, importará no direito da Administração convidar o segundo colocado no certame.

A empresa Contratada ficará obrigada a fornecer o veículo da mesma marca por ela indicada na proposta de preços.

O bem será recebido definitivamente pelo fiscal do contrato ou por equipe técnica nomeada ou ainda pelo responsável do setor requisitante, mediante verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Estudo, no Termo de Referência e na proposta.

O bem poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Estudo, no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 7 (sete) dias, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

O bem será recebido definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Estudo, no Termo de Referência e na proposta.

Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Da garantia:

O prazo de garantia integral do bem, complementar à garantia legal, será de, no mínimo 12 meses, sem limite de quilometragem, ou pelo prazo fornecido pelo fornecedor, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto

A garantia abrange a realização da manutenção periódica dos bens pela própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

Entende-se por manutenção periódica aquela destinada a manter a garantia de fábrica do bem, compreendendo a substituição de peças e insumos, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento;

A Contratada deverá arcar com os custos de transporte, de seguro de transporte, além daqueles relacionados com a montagem e manutenção do veículo, havendo necessidade de enviar o veículo para um centro de assistência técnica.

O envio do veículo para o centro de assistência técnica em outra localidade não exime a Contratada do cumprimento dos prazos de assistência técnica estabelecida e respectivas penalidades.

Substituir o veículo que após a entrega e aceite e durante o prazo de garantia, venha a apresentar defeito de fabricação, em um prazo máximo de 7 (dias) dias.

Proceder durante o período de garantia e em caso de necessidade de substituição de produtos e/ou componentes que não mais existam no mercado em razão da evolução ou por qualquer outro motivo, a substituição por produtos e/ou componentes tecnologicamente equivalentes ou superiores, sem ônus para a Secretaria Municipal da Saúde.

Nenhum custo adicional será pago por ocasião de locomoção de técnicos ou aparelhos, sendo os mesmos de inteira responsabilidade da Contratada.

Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 7 (sete) dias úteis, contados a partir da data de retirada do veículo das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada.

O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

A Contratada fica responsável ainda pela observância de todas as normas e legislações pertinentes ao ramo de atividade de comércio de automóveis.

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor constante no contrato ou instrumento equivalente, em até 30 (trinta) dias, após a data de recebimento definitivo do veículo, mediante depósito bancário na conta corrente indicada pela CONTRATADA.

No ato do pagamento, poderá a CONTRATANTE efetuar a retenção dos impostos e contribuições nos termos da legislação vigente, se for o caso e enquadramento.

Fica estabelecido que o período de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, referente ao período mínimo de garantia do bem.

III - Levantamento de mercado, que consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções, podendo, entre outras opções:

- ser consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da administração;

A pesquisa de mercado foi conduzida para avaliar a disponibilidade de veículos que atendam às especificações técnicas desejadas. A consulta incluiu fabricantes, concessionárias e distribuidores autorizados, assegurando que os preços coletados representem a realidade do mercado automotivo atual.

Foram consultados ao menos três fornecedores para cada modelo de veículo, abrangendo regiões próximas ao município e grandes centros, a fim de obter uma média representativa. Os valores orçados consideraram itens adicionais obrigatórios, como sistemas de segurança e garantia estendida, que aumentam a durabilidade e a eficiência dos veículos.

Os resultados indicam que o mercado possui ampla disponibilidade dos modelos especificados, com preços competitivos. A padronização dos itens solicitados facilita a negociação, aumentando a probabilidade de obter descontos em aquisições em lote.

Essa abordagem é vantajosa tanto para o município quanto para os fornecedores, que podem oferecer condições diferenciadas para contratos de maior volume.

Adicionalmente, o levantamento de mercado incluiu uma análise de prazos de entrega e condições de financiamento. A maioria dos fornecedores consultados compromete-se a realizar a entrega dos veículos no prazo máximo de 90 dias após a assinatura do contrato, garantindo que a administração possa atender às suas demandas com agilidade.

Por fim, os preços levantados foram comparados com contratações similares realizadas por outros municípios, confirmando que os valores estimados estão em conformidade com as práticas de mercado e os princípios de economicidade.

IV - Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso, acompanhada das justificativas técnica e econômica da escolha do tipo de solução.

A solução proposta envolve a aquisição de veículos com finalidades específicas para atender as demandas da Secretaria da Saúde, e eventualmente de outros setores. A abordagem unificada permite uma gestão mais eficiente dos recursos financeiros e operacionais, além de garantir homogeneidade nas condições de aquisição.

Os veículos desempenharão papéis estratégicos nas atividades diárias da secretaria, contribuindo para a redução de custos operacionais e o aumento da eficiência no atendimento à população. Cada veículo foi especificado para atender a uma demanda particular, com características técnicas que asseguram desempenho, segurança e conforto.

A centralização do processo de aquisição também facilita a gestão contratual, a fiscalização e a logística de entrega. Além disso, a padronização da frota possibilita melhores condições de manutenção e gestão de combustível, fatores que impactam diretamente a eficiência operacional.

Esse planejamento integrado reflete a visão estratégica da administração municipal em otimizar recursos e melhorar os serviços públicos de maneira sustentável e eficaz. A solução contempla não apenas a aquisição dos veículos, mas também o impacto positivo que esses investimentos trarão para a população de Carlópolis.

Por fim, a solução é sustentável, pois considera a eficiência energética dos veículos adquiridos, com motor flex que permite o uso de combustíveis renováveis, contribuindo para a redução de emissões de carbono e o compromisso do município com práticas ambientalmente responsáveis.

V - Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala.

As quantidades a serem contratadas foram analisadas mediante a necessidade em compor a frota de veículos já existentes para atendimento à crescente demanda para traslado dos pacientes e acompanhantes, como também dos profissionais desta secretaria para realização de ações como atendimento médico e de enfermagem e vacinação nas localidades rurais e domicílios dos munícipes de Carlópolis.

VI - Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação.

O valor estimado para a contratação foi baseado em uma pesquisa de mercado realizada com fornecedores do setor automotivo, considerando veículos com as especificações técnicas peculiares para cada situação a ser empregado o uso do veículo.

A estimativa totaliza R$ 3.687,325,93, sendo este o valor máximo que o município se compromete a investir na aquisição.

A pesquisa considerou ao menos três cotações de fornecedores diferentes para cada tipo de veículo, em conformidade com o artigo 23, da Lei nº 14.133/2021. Essa metodologia garante que os preços estejam alinhados com as condições reais do mercado e que a estimativa seja transparente e confiável. Todos os valores estimados foram ajustados para refletir o menor preço apresentado pelos fornecedores, preservando a economicidade da contratação.

Os valores unitários dos veículos são os seguintes: R$ 113.703,88 para o Lote 01 – Veículo Hatch; R$ 149.584,64 para o Lote 02 – Veículo Minivan 7 lugares; R$ 380.354,83 para o Lote 03 – Vans de Passageiros e R$ 403.936,88 para o Lote 04 - Ambulâncias. Esses valores incluem todas as características técnicas e de segurança exigidas, além de garantias mínimas.

A administração municipal garantirá que a contratação esteja dentro do limite orçamentário estabelecido. Parte dos recursos será oriunda de emendas parlamentares por meio da Secretaria de Estado de Saúde, com contrapartida municipal. Essa combinação de fontes reforça o compromisso com a responsabilidade fiscal e a priorização de demandas essenciais.

O valor total também reflete uma análise de custo-benefício, onde o impacto positivo da aquisição na prestação dos serviços públicos é significativamente maior que o investimento financeiro. Essa estimativa foi projetada considerando uma depreciação controlada e custos operacionais reduzidos devido à modernização da frota.

VII - Justificativas para o parcelamento ou não da solução, se aplicável.

A contratação será realizada de forma unificada, abrangendo todos os veículos em um único processo licitatório. Essa abordagem é recomendada pela Lei nº 14.133/2021, que orienta a evitar o fracionamento indevido de contratos, especialmente quando os objetos são correlatos e podem ser adquiridos de maneira mais eficiente em conjunto.

Uma contratação parcelada poderia resultar em aumento nos custos administrativos e operacionais, devido à necessidade de múltiplas licitações e gestões contratuais. Além disso, o volume total do contrato unificado pode permitir negociações mais vantajosas com os fornecedores, reduzindo os custos unitários dos veículos.

Outra justificativa para a contratação unificada é a padronização da frota municipal. Essa padronização facilita a manutenção, gestão de combustíveis e treinamentos dos motoristas, resultando em maior eficiência operacional e redução de custos a longo prazo.

A decisão de não parcelar também considera o fato de que todos os veículos são necessários para atender demandas imediatas das secretarias requisitantes. Adiar a aquisição de parte dos veículos comprometeria a capacidade de resposta do município às necessidades da população, especialmente nas áreas de saúde e assistência social.

Dessa forma, a contratação unificada é a melhor estratégia para garantir economicidade, eficiência e agilidade na implementação das melhorias planejadas.

VIII - Contratações correlatas e/ou interdependentes.

Não há outras contratações diretamente interdependentes. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva, quando necessários, serão contratados posteriormente conforme demanda, por meio de rede autorizada, não sendo objeto do presente ETP.

IX - Demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão ou entidade, identificando a previsão no Plano Anual de Contratações ou, se for o caso, justificando a ausência de previsão.

A contratação está alinhada ao Plano Anual de Contratações (PAC) da Secretaria para o exercício vigente, atendendo às diretrizes de modernização da frota e melhoria da eficiência operacional.
Se porventura não constasse no PAC, a justificativa seria a necessidade superveniente decorrente de demanda urgente e contínua de transporte devido à ampliação dos serviços prestados.

X - Resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável.

A aquisição dos veículos terá impacto direto e positivo na capacidade de atendimento da Secretaria da Saúde. Com uma frota moderna e eficiente, o município poderá oferecer serviços mais ágeis, seguros e de qualidade à população, ampliando o alcance e a eficácia das políticas públicas.

Na Saúde, os resultados esperados incluem a redução do tempo de espera para transporte de pacientes e equipes, maior segurança e conforto nos deslocamentos e maior capacidade de atender a áreas remotas. Esses ganhos melhorarão indicadores de saúde pública, como acesso a consultas especializadas e programas de prevenção.

Além disso, a modernização da frota reduzirá custos operacionais, como manutenção e consumo de combustível, promovendo maior sustentabilidade financeira a longo prazo. A padronização dos veículos também facilitará a gestão e o planejamento logístico das secretarias.

Esses resultados estão diretamente alinhados às metas estratégicas do município, que busca melhorar a qualidade de vida da população e promover o desenvolvimento social e econômico de Carlópolis.

XI - Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização.

Antes da celebração do contrato, a Administração deverá designar os gestores e fiscais responsáveis, verificando se os servidores indicados possuem capacitação adequada para a fiscalização. Também deverá assegurar a existência de espaço apropriado para guarda e abastecimento do veículo, realizar conferência técnica detalhada no ato de recebimento e emitir o termo de referência e a minuta contratual em conformidade com a legislação vigente.

XII - Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento.

Devem ser observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, ABNT/NBR, PROCON/IBAMA, CONAMA como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 9.2. Atender aos limites máximos de ruídos fixados nas Resoluções CONAMA nº 1, de 11/02/1993, e nº 272, de 14/09/2000 e legislação correlata;

Atender aos limites máximos de emissão de poluentes que estejam em conformidade com Programa de Controle da poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE P7, conforme Resolução CONAMA nº 18, de 06/05/1986 e nº 315, de 29/10/2002, e legislação correlata, preferencialmente dotados de tecnologia que faculte a diminuição da emissão de gases e/ou substâncias poluentes.

A aquisição de veículos novos pelo Município de Carlópolis, também considera os aspectos ambientais e de sustentabilidade, em conformidade com o que estabelece a Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e os princípios da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P).

Nesse contexto, destaca-se o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), coordenado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO em parceria com o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e o Ministério do Meio Ambiente (MMA). O PBEV tem como objetivo informar e estimular a escolha por veículos mais eficientes e menos poluentes, por meio da etiqueta de eficiência energética e emissões, permitindo decisões de compra alinhadas às metas ambientais nacionais.

Carlópolis, 15 de Junho de 2026

_______________________________

Gustavo Eiki Soares Shimizu

Diretor do Departamento de Gestão de Frota

- ANEXO II

MODELO DE CARTA PROPOSTA

Ilmo.(a). S.r.(a).

Pregoeiro (Agente de Contratação)- Alexandre José Barbosa, conforme Portaria 055/2026.

Carlópolis - Paraná

Referência: Pregão Eletrônico nº 042/2026

O signatário da presente, ( nome ) .........., portador de CNPJ, pela presente, apresenta proposta de preço referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2026, que tem por objeto Aquisição de veículos de passeio, vans e ambulâncias para atender, conforme necessidade a Secretaria Municipal da Saúde.

Proposta Inicial

| Lote | Ordem | Cod. Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 33486 | Veículo Transporte Pessoal Civil Passeio 5 UN Gasolina Branca 04 UN 1.60 CM3 Manual Hidráulica Ar Condicionado | UND | 2 | R$ 113.703,88 | R$ 227.407,76 |
| 2 | 1 | 33485 | Veículo Transporte Minivan 7 120 CV Bi-Combustível 4 Freios Abs Em No Mínimo Duas Rodas Equipada Com | UND | 2 | R$ 149.584,64 | R$ 299.169,28 |
| 3 | 1 | 33483 | Veículo Transporte Pessoal Van Óleo Diesel Branca Manual Ar Condicionado Direção Hidráulica Trava Elétri 16 UN 125 CV | UND | 3 | R$ 380.354,83 | R$ 1.141.064,49 |
| 4 | 1 | 33484 | Ambulância Furgão 1.500 KG Branca Barra 4 Kits Rotativos Com Lentes Vermelhas/Brancas In- Diesel 2 Dianteiras 1 Lateral Deslizante E 1 Traseira Em 127 Cv Ou Superior Mecânico 2.200 CM3 5 UN | UND | 5 | R$ 403.936,88 | R$ 2.019.684,40 |

Memorial dos Itens

| Lote | Ordem | Cod. Item | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 33486 | Carro básico Hatch - Veículo automotor equipado com airbags dianteiros com possibilidade de desativação do passageiro e airbags laterais para os ocupantes dianteiros, sistema de alerta sonoro e visual para não utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros, além do sistema ESS – alerta de frenagem de emergência. Deverá possuir freios ABS com EBD (distribuição eletrônica de frenagem), controle eletrônico de estabilidade (ESC), controle de tração (ASR), bloqueio eletrônico do diferencial (EDS), sistema de frenagem automática pós-colisão (Post Collision Brake) e sistema de monitoramento da pressão dos pneus. O veículo deverá contar com assistente de partida em rampas (HHC – Hill Hold Control), direção elétrica, piloto automático (controle automático de velocidade), sensores de estacionamento traseiros e transmissão manual ou automática de 6 velocidades. No quesito conforto e tecnologia, deverá possuir ar-condicionado com filtro de poeira e pólen, computador de bordo, painel de instrumentos digital de 8 polegadas, sistema multimídia com tela touchscreen de 10,1 polegadas com AppConnect, alto-falantes, tomadas USB tipo C, luzes de leitura dianteiras e traseiras, descanso de braço dianteiro com porta-objetos e saídas de ar traseiras, além de sistema Start-Stop. O veículo deverá possuir chave tipo canivete com controle remoto, sistema Kessy de acesso ao veículo sem uso da chave e botão para partida do motor, sistema de alarme com comando remoto (keyless), travamento elétrico e remoto das portas, porta-malas e tampa de combustível, bem como vidros elétricos dianteiros e traseiros com função one touch nos dianteiros. Quanto ao acabamento e ergonomia, deverá possuir banco do motorista com ajuste milimétrico de altura, banco traseiro com encosto rebatível, cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura e pré-tensionador, coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, volante multifuncional revestido em couro com shift paddles, para-sóis com espelhos iluminados, além de fixação de assento infantil Externamente, o veículo deverá apresentar faróis de LED com luz de condução diurna integrada, retrovisores externos com ajuste elétrico, luz indicadora de direção integrada e função tilt down no lado direito, capas dos retrovisores e maçanetas na cor do veículo, para-choques dianteiro e traseiro na cor do veículo, antena no teto, rodas de aço aro 15 com pneus 185/65 R15 e supercalotas, completando o conjunto de itens de segurança, conforto e tecnologia exigida. Incluso Plotagem no padrão da Secretaria de Estado da Saúde - SESA. Incluso: Tapete de Borracha e aplicação de pelicula nos vidros. Garantia mínima de 12 meses. Incluso primeira revisão básica de 10.000 kms. |
| 2 | 1 | 33485 | Veículo SUV 7 Lugares - Veículo de 7 (sete) lugares, cor branca ou prata, no mínimo modelo/2025, 0 (zero) km, todos airbags de fábrica, incluindo air bag de coluna e air bag lateral, motor de no mínimo 4 (quatro) cilindros, motor de no mínimo 110 CV, protetor de motor, direção hidráulica ou elétrica, acompanhando de quatro pneus novos e estepe, ar condicionado, cinto de segurança em todos lugares e todos acessórios de segurança, conforme exigido pelo Código Brasileiro de Trânsito, Alarme Anti-furto / Assistente de partida em acliv Controle eletrônico de estabilidade e tração Luzes indicadoras de direção laterais / Regulagem de altura dos faróis/ Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("Isofix e Top Tether") / Maçanetas externas na cor do veículo / Painel de instrumentos digital de no mínimo 7" configurável/ Para-choques pintados na cor do veículo / Trava elétrica da tampa de combustível / Chave tipo canivete dobrável ou chave de presença, com botão no painel tipo 'start stop' / Coluna de direção com regulagem em altura / Limpador e lavador elétrico do vidro traseiro / Trava elétrica de todas as portas com acionamento na chave / Vidro elétrico em todas portas com acionamento por "um toque", anti esmagamento e abertura/Fechamento automático pela chave / Banco do motorista com regulagem de altura / Banco da segunda fileira bipartido e rebatível / Banco da segunda fileira corrediço / Encostos de cabeça laterais e central do banco da segunda fileira / Encosto de cabeça dos bancos dianteiros com ajuste de altura/ Molduras de proteção lateral na cor preta / Antena no Teto / Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo / Rack de teto / Câmera de ré digital / Tela LCD sensível ao toque no mínimo 10' / Luz de condução diurna em LED / Faróis dianteiros em LED. Incluso Plotagem no padrão da Secretaria de Estado da Saúde - SESA. Incluso: Tapete de Borracha, Farol de Neblina e aplicação de pelicula nos vidros. Garantia mínima de 12 meses. Incluso primeira revisão básica de 10.000 kms. |
| 3 | 1 | 33483 | Van de Passageiro 15+1 - Veículo tipo van para transporte de pessoas: 16 lugares capacidade de transporte: mínimo de 15 (quinze) lugares para passageiros + 1 motorista; Com as seguintes medidas mínimas: Altura mínima 2.490 mm, Comprimento Mínimo 5.998 mm, Entre eixo mínimo: 4.035 mm. Ano/modelo de fabricação mais recente existente na data de assinatura do contrato; Cor: branca; Combustível: diesel; Tanque de combustível: mínimo de 70 (Setenta) litros; Quilometragem: zero km, Primeiro emplacamento; Tração dianteira ou traseira, Controle eletrônico de estabilidade; Controle de tração; Assistente de partida em rampa; Direção: elétrica, hidráulico ou eletro-hidráulico; Potência: mínima de 140 cv, turbinado; Transmissão: mínimo de 6 (seis) marchas a frente e uma a ré; Ar condicionado para cabine do motorista e para o compartimento traseiro de passageiros; cinto de segurança para todos os ocupantes; Saída de emergência; Garantia original do fabricante do veículo; Freios: a disco nas rodas dianteiras com ABS; Airbags frontais (2) motorista e passageiro; Travas elétricas com acionamento na remotamente na chave; Travamento automático das portas; Vidros elétricos dianteiros original do fabricante; Retrovisores externos com ajuste elétricos; Volante com ajuste de altura; Faróis de neblina dianteiro; Banco do motorista com ajuste de altura; Banco dos passageiros reclináveis revestido em courvin; Estribo lateral; Tacógrafo digital; bagageiro na parte traseira sob os bancos, com capacidade de no mínimo 600 litros; Sistema de som am/fm com entrada usb, com 02 (dois) alto-falantes dianteiros; Película de Proteção solar (insulfilme) conforme legislação para os vidros laterais da cabine e do salão de passageiros, sendo: 25% de escurecimento para o vidro do para-brisa e 72% de escurecimento para os vidros laterais e traseiro; Cortinas nos vidros do salão, incluindo vidros traseiros e na divisória entre salão e cabine; Protetor de cárter e câmbio de aço; Jogo de tapete de borracha na cabine. Garantias, assistências técnicas e revisões: A garantia dos veículos deverá ser total, inclusive abarcando os acessórios e equipamentos que deverão ser instalados pela empresa, com cobertura pelo período mínimo de 12 (doze) meses ou 100.000 quilômetros a contar da efetiva retirada do veículo do pátio de entrega pelo contratante ou ente donatário, ou pelo período previsto no manual do proprietário, prevalecendo o de maior período. Assistências Técnicas e de Manutenção e Revisões: Deverá possuir assistência técnica autorizada no estado de Paraná e São Paulo, bem como apresentar relação dos prestadores da assistência técnica autorizada com endereço completo, telefone, Fax, CEP, e-mail, etc.; No período de garantia, os serviços de assistência técnica deverão ser efetuados e o problema solucionado num prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da solicitação/notificação oficial. Se a Contratada não puder atender dentro do prazo estabelecido, deverá justificar e comprovar por escrito os motivos, ficando a prorrogação por mais 10 (dez) dias úteis, condicionada à aceitação do usuário do bem (ente donatário). É vedada a elaboração de manual de proprietário exclusivo para os veículos objeto da presente contratação com termos distintos daqueles fornecidos aos proprietários particulares do mesmo modelo do veículo. É vedada à CONTRATADA opor qualquer restrição de assistência técnica, constantes no manual do fabricante ou em outro instrumento da fábrica, cuja participação no certame configura plena aceitação das condições exigidas. Incluso: Plotagem padrão da Secretaria de Estado da Saúde - SESA e aplicação de películas escuras nos vidros. Incluso primeira revisão básica de 20.000 kms. |
| 4 | 1 | 33484 | Ambulância Suporte Básico Tipo B - CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO: AMBULÂNCIA TIPO – B ZERO KM Ano/Modelo: 2026/2027 ou Superior Cor: Branco. Dimensões: Comprimento total mínimo = 5.500 mm Distância mínima entre eixos = 4000 mm Comprimento mínimo do salão de atendimento = 3.083mm Altura interna mínima do salão de atendimento = 1.800 mm Largura interna mínima = 1.650 mm Largura externa total mínima (incluindo os retrovisores) = 2.200 mm Mínimo: 12m2 A capacidade de carga após a transformação do veículo, nos termos deste Descritivo Técnico, deve ser de no mínimo 550 quilogramas, para comportar tripulantes, passageiros e equipamentos médicos adicionais, não descritos no presente Termo de Referência. Motor: Dianteiro; 4 cilindros; turbo com intercooler; Combustível = Diesel; Potência de pelo menos 140 cv; Torque de pelo menos 24 kgfm³; Cilindrada mínima = 2.000 cc; Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica; Abastecimento de Combustível: Capacidade mínima 70 litros; Freios e Suspensão: Conforme linha de produção; Direção: Direção hidráulica, elétrica ou eletro hidráulica, original de fábrica; Transmissão: Mínimo de 5 marchas à frente e 1 marcha à ré; Equipamentos Obrigatórios e Acessórios básicos: Cintos de segurança para todos os passageiros, considerando sua lotação completa, sendo os da cabine, obrigatoriamente de três pontos e os do compartimento traseiro subabdominais, conforme a normatização vigente; Ventilador/desembaçador com ar quente na cabine; Acendedor de 12 V, no painel para recarga de bateria de celular ou outro equipamento compatível com a voltagem; Trava elétrica para todas as portas (cabine e compartimento traseiro) acionadas remotamente, sendo original do fabricante; Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO e em conformidade com o PROCONVE. Cabine / Carroceria: A estrutura da cabine e da carroceria será original do veículo, construída em aço, com tamanho suficiente para acomodar o motorista e dois passageiros. Altura interna mínima de 1.800 mm no salão de atendimento (compartimento de carga), com capacidade volumétrica não inferior a 12 (doze) metros cúbicos no total, servido com duas portas traseiras com abertura horizontal mínima em duas posições (de 90 e 180 graus ou 90 e 270 graus), tendo como altura mínima 1.600 mm, com dispositivo automático para mantê-las abertas, impedindo seu fechamento espontâneo no caso de o veículo estacionar em desnível. Dotada de estribo revestido em alumínio antiderrapante sob as portas laterais, para facilitar a entrada de passageiros, sempre que a distância do solo ao piso for maior que 40 cm, estribo este de dimensões compatíveis com o veículo de acordo com norma da ABN. Portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos, tanto interno como externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Na Carroceria o revestimento interno entre as chapas (metálica – externa e laminado – interna) será em poliuretano e/ou manta térmica com espessura de até 4 cm conforme o veículo permitir. Com finalidade de isolamento termoacústico, não devendo ser utilizado para este fim isopor. A intercomunicação entre a cabine e o salão de atendimento deverá se dar por meio de Divisória da cabine do motorista original com janela de comunicação. Sendo assim os veículos deverão ser fornecidos com 3 bancos na cabine, incluindo o motorista. Deverá ser dotada de degrau ou estribo revestido em alumínio antiderrapante para acesso ao salão de atendimento na porta traseira da ambulância com previsão para entrada da maca retrátil, sempre que a distância do solo ao piso do salão de atendimento for maior que 50 cm para entrada da maca; com dimensões compatíveis com o veículo de acordo com as normas da ABNT. A altura interna do veículo deverá ser original de fábrica, sem que seja alterada a parte construtiva da ambulância. O pneu estepe não deverá ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico: Será o original do veículo, com montagem de bateria adicional. A alimentação deverá ser feita por duas baterias, sendo a do chassi original do fabricante e uma outra, independente, para o compartimento de atendimento. Essa segunda bateria deverá ser do tipo ciclo profundo e ter no mínimo 150 A, do tipo sem manutenção, 12 volts, instalada em local de fácil acesso, devendo possuir dreno de proteção para evitar corrosão caso ocorra vazamento de solução da mesma. O sistema elétrico deverá estar dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados (do veículo e equipamentos), quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. O veículo deverá ser fornecido com alternador, original de fábrica, com capacidade de carregar ambas as baterias a plena carga simultaneamente e alimentar o sistema elétrico do conjunto. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 140 A. O sistema deverá contemplar um carregador flutuador de bateria, mínimo 16A, para recarga da bateria auxiliar, quando o veículo não estiver em utilização, este carregador deve ser ligado à tomada de captação externa. Deverá haver um sistema que bloqueie automaticamente o uso da bateria do motor para alimentar o compartimento de atendimento e as luzes adicionais de emergência, quando o veículo estiver com o motor desligado. Este sistema deverá possuir chave solenoide com corpo em material metálico. O compartimento de atendimento e o equipamento elétrico secundário devem ser servidos por circuitos totalmente separados e distintos dos circuitos do chassi da viatura. A fiação deve ter códigos permanentes de cores ou ter identificações com números/letras de fácil leitura, dispostas em chicotes ou sistemas semelhantes, confeccionados com cabos padrão automotivo com resistência à temperatura mínima de 105°C. Eles serão identificados por códigos nos terminais ou nos pontos de conexão. Todos os chicotes, armações e fiações devem ser fixados ao compartimento de atendimento ou armação por braçadeiras plásticas isoladas a fim de evitar ferrugem e movimentos que podem resultar em atritos, apertos, protuberâncias e danos. Todas as aberturas na viatura devem ser adequadamente calafetadas para passar a fiação. Todos os itens usados para proteger ou segurar a fiação devem ser adequados para utilização e ser padrão automotivo, aéreo, marinho ou eletrônico. Todos componentes elétricos, terminais e pontos devem ter uma alça de fio que possibilitem pelo menos duas substituições dos terminais da fiação. Todos os circuitos elétricos devem ser protegidos por disjuntores principais ou dispositivos eletrônicos de proteção à corrente (disjuntores automáticos ou manuais de armação), e devem ser de fácil remoção e acesso para inspeção e manutenção. Os diagramas e esquemas de fiação em português, incluindo códigos e listas de peças padrão, deverão ser fornecidos em separado. Todos os componentes elétricos e fiação devem ser facilmente acessíveis através de quadro de inspeção, pelo qual se possam realizar verificações e manutenção. As chaves, dispositivos indicadores e controles devem estar localizados e instalados de maneira a facilitar a remoção e manutenção. Os encaixes exteriores das lâmpadas, chaves, dispositivos eletrônicos e peças fixas, devem ser à prova de corrosão e de intempéries. Os equipamentos eletroeletrônicos devem incluir filtros, supressores ou protetores, a fim de evitar radiação eletromagnética e a consequente interferência em rádios e outros equipamentos eletrônicos. Central elétrica composta de disjuntor térmico e automático e reles instalado na parte superior do armário. Chave geral com corrente nominal contínua mínima de 120 A, não podendo ser em material plástico e localizada ao alcance do motorista. Inversor de corrente contínua (12 V) para alternada (110 V) com capacidade de 1.000W de potência máxima contínua (não de pico), com onda senoidal pura. O painel elétrico interno, localizado na parede sobre a bancada próxima à cabeceira do paciente, deverá possuir uma régua integrada com no mínimo oito tomadas, sendo quatro tripolares (2P+T) de 110 V (AC), duas 5 V (DC) padrão USB e duas para 12 V (DC), além de interruptores com teclas do tipo “iluminadas” ou com indicador luminoso. Deverá possuir um voltímetro para monitoramento da voltagem. As tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. Uma tomada tripolar (2P+T) de 110 V (AC) montada na parede oposta, na altura da região torácica do paciente secundário (assento da tripulação). Tomada externa (tripolar) para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo do veículo. Essa tomada deverá estar protegida contra intempéries, estando em uso ou não. Deverá ser acompanhada por um fio de extensão de elevada resistência às intempéries e compatível com o sistema de plugues, tendo no mínimo 20 metros de comprimento. Um transformador automático ligado à tomada de captação, que permita o carro ser ligado a uma rede elétrica tanto de 110 como de 220 VCA e com sistema automático de comutação entre o transformador e o inversor, de modo que, forneça sempre 110 VCA para as tomadas internas. Iluminação: A iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de dois tipos: Natural – mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo (cabine e carroceria), com vidros opacos ou jateados com três faixas transparentes no compartimento de atendimento. Artificial – deverá ser feita por no mínimo seis luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínimo de 200 mm, em base estampada em alumino cor branca ou injetada em plástico, em modelo LED. Podendo utilizar um dos conceitos de LED que seguem: a) Possuir no mínimo 08 LEDs de 01 Watt cada, tendo cada led intensidade luminosa mínima de 40 lumens. b) Possuir no mínimo 50 LEDs de alta eficiência luminosa, tendo cada LED, intensidade luminosa mínima de 7.000 mc e ângulo de abertura de 70º (categoria alto-brilho). c) “Possuir no mínimo 50 LEDs com intensidade luminosa de 12.000 mc e ângulo de abertura de 20º. d) Possuir mínimo de 100 LEDs, com fluxo mínimo de 1000 lumens e ângulo de abertura de 120º (categoria alto-brilho). Em todas opções, a luminária deverá possuir a tensão de trabalho de 12 v e consumo nominal de 1 Ampér por luminária. Os Leds deverão possuir cor predominantemente cristal com temperatura mínima de 5350º K e máxima de 10.000º K. Com lente de policarbonato translúcido, com acabamento corrugado para difusão da luz, distribuídas de forma a iluminar todo o compartimento do paciente, segundo padrões mínimos, estabelecidos pela ABNT” Deverá possuir, também, duas luminárias com foco dirigido sobre a maca, podendo ser: a) Com lâmpadas em modelo LED, com no mínimo 12 LEDS de alta eficiência luminosa, tendo cada LED intensidade luminosa mínima de 7.000 mc e ângulo de abertura de 120º (categoria alto-brilho). b) Com módulo articulado com no mínimo 04 LEDs de 1 W cada, tendo cada LED intensidade luminosa mínima de 40 lumens, dotados de lente colimadora em plástico de Engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade. Os LEDs deverão possuir cor predominantemente cristal com temperatura mínima de 5.350º K e máxima de 10.000º K. c) Com módulo articulado com no mínimo 12 LEDs de alta eficiência luminosa, com fluxo luminoso mínimo de 600 lumens e ângulo de abertura de no mínimo 60º (categoria alto-brilho). Qualquer que seja a opção aplicada, essa deverá contar com lente em policarbonato translúcido. Os acionamentos devem estar dispostos no painel de comando, dentro do salão de atendimento, com interruptores de teclas com visor luminoso individual de acionamento ou com indicador luminoso. A iluminação externa deverá contar com holofotes tipo farol articulado regulável manualmente na parte traseira e nas laterais da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical podendo ser: a) Com lâmpada do tipo alógeno com potência mínima de 50 Watts cada; b) Com 9 LEDs de alta potência, de quinta geração, compacto e selado, com conjunto ótico em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade na cor cristal, em formato circular com lentes de no mínimo 80 mm de diâmetro. Especificações: Cor Cristal: temperatura de cor de 6500ºK típico; Capacidade luminosa mínima: 1000 Lumens (típica para cada farol); Tensão de aplicação: 12 Vcc; Corrente média: 1,1A. SINALIZAÇÃO ACÚSTICA E LUMINOSA DE EMERGÊNCIA Sinalizador Frontal Principal Deverá possuir um sinalizador principal do tipo barra em formato linear ou arco, com múltiplas lentes e módulos, com comprimento mínimo de 1.300 mm e máximo de 1.500 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 350 mm e altura mínima de 55 mm e máxima de 70 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Estrutura da barra em Policarbonato Transparente reforçado com alumínio extrudado, e tampa injetada em policarbonato na cor vermelha rubi, estruturada em módulos (tampas) sequenciais que ocupem toda área interna do tamanho do sinalizador, resistente a impactos e descoloração, com tratamento UV que deve ser integrada à matéria-prima, sendo proibido o uso de vernizes para esta proteção, devendo ser utilizado preferencialmente parafusos de aço inox para as junções e fixações da barra ou presilhas com eficiência de vedação equivalente. Conjunto luminoso composto por mínimo, 12 (dose) módulos com no mínimo 04 LEDs de no mínimo 3W cada, tendo cada LED fluxo luminoso típico de no mínimo 50 lúmens @ 350 mA e Tj 85ºC, dotados de lente colimadora em plástico de Engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, ou com no mínimo 06 Leds de no mínimo 1W cada em refletores parabólicos, distribuídos equitativamente por toda a extensão visível da barra, sem pontos cegos de luminosidade, desde que o “design” no veículo permita, com consumo máximo de 6 A. Este equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo não estiver ligado, desligando automaticamente o sinalizador se necessário, evitando assim a descarga total da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor do veículo. O Sinalizador frontal principal, deve possuir Certificação SAE, atendendo as normas e testes especificados abaixo, cuja comprovação se dará por meio de apresentação, no momento de aprovação do Protótipo, de Laudo emitido por entidade acreditada para as seguintes normas: SAE J595_202108 Revised Class 1: Red – Front/Rear direction, Ponto HV mínimo de 1200 Cd e 27800 Cd-Seg /Min; SAE J575_202104 Revised – Mechanical Tests (4.2 Vibration, 4.5 Warpage, 4.10 Moisture, 4.12 Dust, 4.13 Corrosion); SAE J845_202108 Class 1/Red – 180º Hemispherical Coverage; SAE J578_202004 – Color Test. Somente serão aceitos laudos de revisões diferentes das especificadas, caso o laudo seja de revisão realizada posteriormente a revisão solicitada. Sinalizadores Frontais Secundários Deverá ter 02 sinalizadores na cor branca, distribuídos pelas grades frontais na parte superior de acordo com o “design” do veículo, que possam ser acionados em conjunto com o sistema de sinalização principal, cada sinalizador será composto por um módulo com no mínimo, 6 LEDs Brancos de 3 W cada, tendo cada LED fluxo luminoso típico de no mínimo 110 lúmens @ 350 mA e Tj 85º C, dotados de lente em plástico de Engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade. Deverá ter 04 sinalizadores na cor vermelho rubi, distribuídos pelas grades frontais (inferior e/ou superior) de acordo com o “design” do veículo, que possam ser acionados em conjunto com o sistema de sinalização principal. Cada sinalizador será composto por um módulo com no mínimo 6 LEDs Vermelhos de no mínimo 3 W cada, tendo cada LED fluxo luminoso típico de no mínimo 50 lúmens @ 350 mA e Tj 85º C, dotados de lente em plástico de Engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade. Os sinalizadores frontais secundários devem possuir Certificação SAE, atendendo as normas e testes especificados abaixo, cuja comprovação se dará por meio de apresentação, no momento de aprovação do Protótipo, de Laudo emitido por entidade acreditada para as seguintes normas: SAE J595_202108 Revised Class 1: Red – Front/Rear direction, Ponto HV mínimo de 1000 Cd e 20.000 Cd-Seg /Min e White - Front/Rear direction, Ponto HV mínimo de 2800 Cd e 35.000 Cd-Seg/Min. SAE J575_202104 Revised – Mechanical Tests (4.2 Vibration, 4.5 Warpage, 4.10 Moisture, 4.12 Dust, 4.13 Corrosion); SAE J845_202108 Class 1/Red/White SAE J578_202004 – Color Test. Somente serão aceitos laudos de revisões diferentes das especificadas, caso o laudo seja de revisão realizada posteriormente à revisão solicitada. Sinalizadores Laterais Três sinalizadores pulsantes intercalados, de cada lado da carroceria da ambulância, sendo dois com lentes rubis com no mínimo 08 LEDs Vermelhos de no mínimo 2 Watts cada, tendo cada LED fluxo luminoso típico de no mínimo 50 lúmens @ 350 mA e Tj 85º C e um central com lentes cristais com no mínimo 08 LEDs Brancos de no mínimo 2 Watts cada, tendo cada LED fluxo luminoso típico de no mínimo 110 lúmens @ 350 mA e Tj 85º C, com frequência mínima de 90 “flashes” por minuto, com lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização com tratamento “UV” que deve ser integrada à matéria-prima, sendo proibido o uso de vernizes para esta proteção. Os sinalizadores laterais devem possuir Certificação SAE, atendendo as normas e testes especificados abaixo, cuja comprovação se dará por meio de apresentação, no momento de aprovação do Protótipo, de Laudo emitido por entidade acreditada para as seguintes normas: SAE J595_202108 Revised Class 1: Red – Front/Rear direction, Ponto HV mínimo de 1.800 Cd e 43.200 Cd-Seg /Min e White - Front/Rear direction, Ponto HV mínimo de 3.200 Cd e 60.000 Cd-Seg/Min. SAE J575_202104 Revised – Mechanical Tests (4.2 Vibration, 4.5 Warpage, 4.10 Moisture, 4.12 Dust, 4.13 Corrosion); SAE J845_202108 Class 1/Red/White SAE J578_202004 – Color Test. Somente serão aceitos laudos de revisões diferentes das especificadas, caso o laudo seja de revisão realizada posteriormente a revisão solicitada. Todos os equipamentos/acessórios de adaptação no veículo base deverá ser para aplicação exclusivamente automotiva. Sinalizadores Traseiros Dois sinalizadores na parte traseira da ambulância com lentes rubis com no mínimo 08 LEDs Vermelhos de no mínimo 2 Watts cada, tendo cada LED fluxo luminoso típico de no mínimo 50 lúmens @ 350 mA e Tj 85º C, com frequência mínima de 90 “flashes” por minuto, operando mesmo com as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado. Com lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização com tratamento “UV” que deve ser integrada à matériaprima, sendo proibido o uso de vernizes para esta proteção. Os sinalizadores traseiros devem possuir Certificação SAE, atendendo as normas e testes especificados abaixo, cuja comprovação se dará por meio de apresentação, no momento de aprovação do Protótipo, de Laudo emitido por entidade acreditada para as seguintes normas: SAE J595_202108 Revised Class 1: Red – Front/Rear direction, Ponto HV mínimo de 1.800 Cd e 43.200 Cd-Seg /Min e White - Front/Rear direction, Ponto HV mínimo de 3.200 Cd e 60.000 Cd-Seg/Min. SAE J575_202104 Revised – Mechanical Tests (4.2 Vibration, 4.5 Warpage, 4.10 Moisture, 4.12 Dust, 4.13 Corrosion); SAE J845_202108 Class 1/Red/White SAE J578_202004 – Color Test. Somente serão aceitos laudos de revisões diferentes das especificadas, caso o laudo seja de revisão realizada posteriormente a revisão solicitada. Sinalização Acústica Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100W RMS @13,8 Vcc, mínimo de quatro tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora de no mínimo 115 dB. Estes equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal que interfira na recepção de sinais de rádio ou telefonia móvel. O controle da Sirene deve possuir no mínimo 14 botões, contendo todos os comandos de toda a sinalização visual e acústica deverão estar localizados em painel único, na cabine do motorista próximo a instalação da central multimídia no centro do veículo com fácil alcance tanto pelo motorista quanto equipe de apoio da cabine do veículo e possuir controle acoplado permitindo sua operação por ambos os ocupantes da cabine, e o funcionamento independente do sistema visual e acústico, e será dotado de: Controle para quatro tipos de sinalização (para uso em não emergências; para uso em emergências; para uso em emergências durante o atendimento com o veículo parado; para uso em emergências durante o deslocamento); • Botão liga-desliga para a sirene e comutação entre os quatro tipos de toque de sirene (SIRENES); • Botão “MAN” sem retenção para acionamento do tom Wail, tipo “toque rápido”; • Botão “HORN” sem retenção para acionamento do tom Horn, tipo “toque rápido”; • Microfone para utilização da sirene como megafone; • Controle de volume do megafone; • Botão para acionamento da luz frontal para iluminação de área na cor branca da grade do veículo; • Botão para acionamento da luz de área traseira acima das portas, visando a iluminação de área na cor branca da traseira do veículo; • Botão para acionamento das luzes de área instaladas na lateral esquerda, visando a iluminação de área na cor branca na lateral esquerda do veículo; • Botão para acionamento das luzes de área instaladas na lateral direita, visando a iluminação de área na cor branca na lateral direita do veículo; • Botão OFF, deve desligar qualquer função que esteja acionada no painel de controle; • Botão para acionamento da função “Hands Free” ou ”Mãos livres”, quando acionado, esse recurso possibilita o acionamento das funções da sirene através do botão original da buzina que fica no volante do veículo. Quando esta função estiver ativada e for acionado a buzina com a sirene desligada, emitirá o som característico do “HORN”. • Botão “SIRENE NOTURNA” para atenuação de volume da Sirene; • Botão luzes de Cena/ ÁREA: Liga e Desliga Botões da LUZ de CENA ESQUERDA + DIREITA + TRASEIRO + LUZ DE ÁREA. • Deverá possuir sinalizador acústico de ré. • 01 (uma) sirene eletropneumática (Fá-Dó), lubrificada por óleo, com no mínimo 02 (duas) cornetas, padrão Corpo de Bombeiros, com acionamento posicionado na cabine do veículo em local de fácil acionamento ao alcance do motorista, instaladas em suporte posicionado na parte inferior do veículo protegido contra intempéries; ou, alternativamente, uma sirene movida a compressor de diafragma (isento de óleo), com nível de som até 2 metros (110 a 117 db), temperatura de operação (-10º à 60º), pressão 20 Psi; peso máximo 8 kg, consumo 15A, alimentação 12 VCC, dimensão aproximada 27x25x34 cm (AxLxC). Todos os comandos de toda a sinalização visual e acústica deverão estar localizados em painel único, na cabine do motorista próximo a instalação da central multimídia no centro do veículo com fácil alcance tanto pelo motorista quanto equipe de apoio da cabine do veículo e possuir controle acoplado permitindo sua operação por ambos os ocupantes da cabine, e o funcionamento independente do sistema visual e acústico. Todos os controles sonoros deverão ter sua modificação de configuração (para uso em não emergências; para uso em emergências; para uso em emergências durante o atendimento com o veículo parado; para uso em emergências durante o deslocamento) através da buzina do veículo e também por controle acoplado a central. Deverá possuir sistema multimídia de no mínimo 7" com resolução LCD com a função de espelhamento exclusivamente por bluetooth, com câmera de ré integrada, original de fábrica ou homologado pelo fabricante dos veículos a fim de manter todas as garantias. Sistema de Oxigênio: O veículo deverá possuir um sistema fixo de Oxigênio, além de ser acompanhado por um sistema portátil de oxigenação. Sistema fixo de Oxigênio e ar comprimido (redes integradas ao veículo): contendo dois cilindros de oxigênio e um cilindro de ar comprimido de no mínimo 16 litros cada, localizados na traseira da viatura, do lado esquerdo, entre o armário e a porta traseira, em suportes individuais para os cilindros, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro interligado; de maneira que se possa utilizar qualquer dos cilindros sem a necessidade de troca de mangueira ou válvula de um cilindro para o outro. Todos os componentes desse sistema deverão respeitar as normas de segurança (inclusive veicular) vigentes e aplicáveis. Os suportes dos cilindros não poderão ser fixados por meio de rebites. Os parafusos fixadores deverão suportar impactos sem se soltar. As cintas de fixação dos torpedos deverão ter ajuste do tipo “catraca”. A cintas não poderão sofrer ações de alongamento, deformidade ou soltar-se com o uso, devendo suportar capacidade de tração de peso superior a dois mil kg. As mangueiras deverão passar através de conduítes, embutidos na parede lateral do salão de atendimento, para evitar que sejam danificadas e para facilitar a substituição ou manutenção. No suporte do cilindro onde o mesmo esteja em contato com o cilindro deverá ter aplicação de borracha. O compartimento de fixação dos cilindros, deverá ser revestido no piso por borracha ou outro material de características adequadas para proteção da pintura do cilindro e proteções em aço inoxidável onde os cilindros são apoiados para se evitar a ocorrência de ranhuras e desgaste no piso. Na região da bancada, ao lado da cabeceira do paciente deverá existir uma régua quádrupla com duas saídas de oxigênio e duas saídas de ar comprimido, oriundo dos cilindros fixos, composta por estrutura metálica resistente, com fechamento automático, roscas e padrões conforme ABNT. Tal régua deverá ser afixada em painel removível para melhor acesso ao sistema de tubulação para manutenção. A régua quádrupla deverá possuir: fluxômetro, umidificador para O2 e aspirador tipo venturi para ar comprimido, com roscas padrão ABNT. O chicote deverá ser confeccionado em nylon, conforme especificações da ABNT e, juntamente com a máscara de O2, em material atóxico. Por sobre a régua, deverá ser colocada uma proteção em policarbonato translúcido, de modo a proteger a régua e proteger os usuários da mesma, sem que, o acesso à régua seja prejudicado. O projeto do sistema fixo de oxigênio deverá ter laudo de aprovação da empresa habilitada, distribuidora dos equipamentos. Sistema portátil de Oxigênio completo: Contendo cilindro de Oxigênio de alumínio de no mínimo 0,5 m3/ 3 litros, válvula redutora com manômetro, fluxômetro, saída para aspiração com válvula reguladora e circuito do paciente (frasco, chicote, nebulizador e máscara). Este cilindro deve ser de alumínio, a fim de facilitar o transporte. Todo o sistema deverá ser integrado em um estojo ou estrutura de suporte, com alça para transporte, confeccionado em material resistente e lavável, e deverá possuir um dispositivo de fixação dentro da cabine do paciente, seguro e de fácil remoção quando seu uso for necessário. Os sistemas fixo e portátil de Oxigênio deverão possuir componentes com as seguintes características: Válvula reguladora de pressão: corpo em latão cromado, válvula de alívio calibrada, manômetro aneroide de 0 a 300 kgf/cm², pressão de trabalho calibrada para aproximadamente 3,5 kgf/cm². Conexões de acordo com ABNT. Umidificador de Oxigênio: somente para sistema fixo. Frasco em PVC atóxico ou similar, com capacidade de no mínimo 250 ml, graduado, de forma a permitir uma fácil visualização. Tampa de rosca e orifício para saída do Oxigênio em plástico resistente ou material similar, de acordo com as normas da ABNT. Borboleta de conexão confeccionada externamente em plástico ou similar, e internamente em metal, que proporcione um perfeito encaixe, com sistema de selagem, para evitar vazamentos. Sistema borbulhador (ou difusor) composto em metal na parte superior e tubo condutor de PVC atóxico ou similar. Extremidade da saída do fluxo de oxigênio em PVC atóxico ou similar, com orifícios de tal maneira a permitir a umidificação homogênea do Oxigênio. Fluxômetro para rede de Oxigênio e ar comprimido: fluxômetro de 0-15 l/min, constituído de corpo em latão cromado, guarnição e tubo de medição em policarbonato cristal, esfera em aço inoxidável. Vazão máxima de 15 l/min a uma pressão de 3,5 kgf/cm². Sistema de regulagem de vazão por válvula de agulha. Porca de conexão de entrada, com abas para permitir montagem manual. Escala com duplo cônico. Conexões de entrada e saída normatizadas pela ABNT. Fluxômetro para sistema portátil de oxigenoterapia: o fluxômetro do equipamento portátil não poderá ser do tipo que controla o fluxo pela esfera de aço, mas deverá ser do tipo que controla o fluxo por chave giratória, com furos pré-calibrados que determinam as variações no fluxo, de zero (fluxômetro totalmente fechado) até um máximo de 15 l/min, com leitura da graduação do fluxo feitas em duas pequenas aberturas (lateral e frontal) no corpo do fluxômetro, com números gravados na própria parte giratória, permitindo o uso do cilindro na posição deitada ou em pé, sem que a posição cause interferência na regulagem do fluxo. Deverá ser compatível com acessórios nacionais, conforme normas da ABNT. Aspirador tipo Venturi: para uso com ar comprimido, baseado no princípio venturi. Frasco transparente, com capacidade de 500 ml e tampa em corpo de nylon reforçado com fibra de vidro. Válvula de retenção desmontável com sistema de regulagem por agulha. Selagem do conjunto frasco tampa com a utilização de um anel (oring) de borracha ou silicone. Conexões de entrada providas de abas para proporcionar um melhor aperto. Conexões de entrada e saída e boia de segurança, normatizadas pela ABNT, com alta capacidade de sucção. Mangueira para oxigênio e ar comprimido: com conexão fêmea para oxigênio, com comprimento suficiente para interligar o painel aos cilindros, fabricada em 3 camadas com nylon trançado, PVC e polietileno. Conexões de entrada providas de abas de alta resistência e normatizadas pela ABNT. Com seção transversal projetada para permitir flexibilidade, vazão adequada e resistência ao estrangulamento acidental. Borboleta de conexão confeccionada externamente em plástico ou similar, e internamente em metal, para conexão aos cilindros e conexões sextavadas em metal para conexões ao painel de forma a proporcionar um perfeito encaixe, com sistema de selagem para evitar vazamentos. Máscara facial com bolsa reservatório: formato anatômico, com intermediário para conexão em PVC ou similar, atóxico, transparente, leve, flexível, provido de abertura para evitar a concentração de CO² em seu interior. Dotada de presilha elástica para fixação na parte posterior da cabeça do paciente. Ventilação: A adequada ventilação do veículo deverá ser proporcionada por janelas e ar-condicionado. A climatização do salão de atendimento deverá permitir o resfriamento e o aquecimento. Todas as janelas do compartimento de atendimento deverão propiciar ventilação, dotadas de sistema de abertura e fechamento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido um sistema com aquecimento e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561 e sua capacidade térmica deverá ser com mínimo de 30.000 BTUs, possuir unidade condensadora de teto, visando melhor eficiência. Bancos: Todos os bancos, tanto da cabine quanto do salão de atendimento, devem ter projeto ergonômico, sendo dotados de encosto estofado, apoio de cabeça e cinto de segurança. Na cabine cintos de três pontos, no salão de atendimento cintos subabdominais. No salão de atendimento, na cabeceira à maca, um banco para 3 lugares e um banco de enfermeiro, revestido em courvim, que permita o transporte de no mínimo de três pacientes assentados e acesso do profissional ao paciente. O encosto do banco deverá ter no máximo 70 mm de espessura. Maca: Maca retrátil, totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento; com no mínimo 1.900 mm de comprimento, 550 mm de largura e capacidade para pacientes de até 300 kg (testada com no mínimo 900kg), com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg. A maca hora descrita, deverá possuir acabamento na cor amarela. Uma vez dentro do veículo, esta maca deve ficar adequadamente fixa à sua estrutura, impedindo sua movimentação lateral ou vertical quando do deslocamento do mesmo. Quando montada fora da ambulância deverá ter uma altura máxima de 1.100 mm. Deverá ter no mínimo espaços entre os armários e balcões localizados em ambos os lados da ambulância, sendo no mínimo 100 mm para o armário lateral esquerdo e no mínimo 500 mm para a base / cobertura da caixa de roda traseira direita. O sistema que fixa a maca ao assoalho da ambulância deverá ser montado de maneira a permitir o escoamento de líquidos no assoalho abaixo da maca evitando-se o seu acúmulo. A base do banco e as proteções em inox para maca e travas da maca fixas ao piso, devem ser vedadas, com exceção ao guia da maca que deverá ser vedado parcialmente de modo a não permitir o acumulo de água. Acompanham: colchonete, confeccionado em espuma ou similar, revestido por material resistente e impermeável, sem costuras ou pontos que permitam entrada de fluidos ou secreções; demais componentes ou acessórios necessários a sua perfeita utilização. Prancha/Maca de resgate e salvamento: Deverão ser fornecidas (02) duas Prancha/Maca de resgate e salvamento com as seguintes especificações: Trata-se de um sistema de estabilização, imobilização e emergência e transporte de pacientes/ vítimas que deverá seguir a descrição a seguir: o sistema será composto de 01 unidade de prancha longa, confeccionada de material totalmente impermeável, plástico ou polietileno, não dobrável, lavável, na cor amarela. Deverá apresentar cantos e bordas arredondadas, com orifícios oblongos nas bordas para passar os cintos e orifícios para pega de mão. Deverá ser leve, pesando no máximo 7,5Kg. Dimensões aproximadas: 1800 mm x 450 mm. Não conduzir eletricidade, não possuir soldas ou emendas ou reforços metálicos. Possuir flutuação em água. Ser rádio transparente (ao raio X) e impermeável. Deverá permitir a imobilização e o transporte adequado de adultos e crianças. Deverá ter no mínimo 30 orifícios, ou seja, orifícios nas extremidades e na parte interna, para permitir a imobilização adequada à criança. Deverão possuir formato retangular as duas extremidades. Deverá possuir em uma das extremidades da prancha, o sistema de acoplagem dos blocos imobilizadores de cabeça, que permita sua regulagem no momento de uso, diretamente na prancha e sem uso de costuras ou velcro, de forma a facilitar a utilização e a higienização adequada. O sistema deverá acompanhar 01 par de blocos para uso adulto e 01 par de blocos para uso infantil, os blocos deverão ser confeccionados de material resistente, impermeável, lavável, livre de tecidos, costuras ou velcros. Deverá possuir orifício central, que abranja a região auricular. E os tamanhos deverão ser diferenciados para uso adulto e para uso infantil. Devera possuir orifícios próprios, diretamente na prancha, para o encaixe dos tirantes de cabeça e de queixo. Tirante da testa: 900 mm de comprimento x 30 mm de largura, confeccionado em alça de polipropileno na cor preta com ajuste através de sistema de velcro, tendo na região central uma almofada confeccionada em etil vinil acetato de 190 mm x 30 mm x 16 mm. Tirante do queixo: 900 mm x 30 mm de largura, confeccionado em alça de polipropileno na cor preta com ajuste através de sistema de velcro, tendo na região central uma abertura 100 mm de comprimento para encaixe do queixo. Estes tirantes proporcionam a imobilização da cabeça e pescoço, impedindo os movimentos de flexão, extensão, rotação e inclinação lateral. Todas as costuras da peça são reforçadas com no mínimo duas passadas sobrepostas, tendo até em alguns pontos quatro passadas, com arremate em sistema de retrocesso. As medidas podem ter variações de 5%. Deverá vir acompanhada de jogos compostos por 03 unidades (01 na cor vermelha, 01 na cor amarela e 01 na cor preta) de cinto confeccionado em polipropileno com fecho de engate rápido na cor preta confeccionado em nylon, nas medidas de 1,60 m de comprimento, por 5 cm de largura cada. Deverá vir acondicionada numa capa com locais adequados para acondicionamento do material acima especificado. Parte Externa: confeccionada em tecido de nylon 420, na cor azul (ou verde) e alças de mão de 50 mm de largura na cor azul. Cada prancha longa acompanha três (03) cintos de segurança de nylon nas cores vermelho, amarelo e verde com fivelas nas cores preta em polipropileno resistente com costura em X, de comprimento 1.600 mm e largura de 50 mm; Cinto modelo aranha: confeccionado em fitas de polipropileno na largura de 50 mm. Possui uma fita central na cor preta com comprimento máximo de 1,60 m com regulagem do comprimento através de fechos de engate rápido que estão localizados na parte inferior da fita. Na extremidade inferior da fita central deve possuir um dispositivo confeccionado com fita preta com comprimento máximo de 1,10 m com regulagem do comprimento (fechos de engate rápido) de forma que evita que a vítima escorregue pela prancha. Acima deste dispositivo possui uma fita na cor preta fixada perpendicularmente a fita central com comprimento máximo de 1,25 m para prender a região do tornozelo com mecanismo de regulagem do comprimento. Na parte intermediaria da fita central deve possuir três alças fixadas perpendicularmente a fita central para prender na sequência: as pernas da vítima com fita na cor vermelha com comprimento máximo de 1,80 m com regulagem do comprimento, para fixação da região do quadril na fita de cor preta com comprimento máximo de 1,85 m com regulagem do comprimento e para fixação do tórax na fita de cor amarela com comprimento máximo de 2,10 m com regulagem do comprimento (engate rápido). As fitas perpendiculares devem prender o calcanhar, pernas, quadril, e tórax possuem um mecanismo que faz com que deslizem sobre a fita central para que sejam regulados os pontos de fixação das fitas de acordo com a altura da vítima. Na parte superior da fita central, fixado perpendicularmente, possui uma fita na cor verde-musgo com comprimento máximo de 2,45 m com regulagem do comprimento (engate rápido) para fixação dos braços. Fixado a esta fita possui duas fitas perpendiculares na cor verde com comprimento máximo de 1,30 m com regulagem do comprimento (engate rápido) com a finalidade de prender os ombros da vítima. O acabamento interno é feito em perfil termoplástico de 25 mm x 0,8 mm na cor preta. Manual do usuário escrito em português. Design Interno: A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deverá considerar os seguintes aspectos: Deve dimensionar o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Os materiais fixados na carroceria da ambulância (armários, bancos, maca) deverão ter uma fixação reforçada de maneira que, em caso de acidentes, os mesmos não se soltem. Paredes: As paredes internas deverão ser revestidas de material lavável e resistente aos processos de limpeza e desinfecção comuns às superfícies hospitalares podendo ser em compensado naval revestido com placas de PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro) laminadas, ou PRFV com espessura mínima de 3 mm moldada conforme geometria do veículo ou Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS) com espessura mínima de 3 mm e todos materiais devem estar em conformidade com a resolução do Contran Resolução Nº 498, de 29 de Julho de 2014. As caixas de rodas se expostas deverão possuir revestimento conforme descrito acima. As arestas, junções internas, pontos de oxigênio fixados na parede do interior do salão de atendimento deverão ter um sistema de proteção, e deverá ser evitado as formações pontiagudas, a fim de aumentar a segurança e favorecer a limpeza. Deverá ser evitado o uso de massas siliconadas ou outras para os acabamentos internos, somente será permitido o uso de adesivo selador de poliuretano mono componente. Balaústre: Deverá ter dois pega mão no teto do salão de atendimento (cor amarela). Ambos posicionados próximos. às bordas da maca, sentido traseira frente do veículo. Confeccionado em de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do compartimento, através de parafusos e com dois sistemas de suporte de soro deslizável, devendo possuir dois ganchos cada para frascos de soro. Deve ter dois pega mão ou balaústres verticais (cor amarela), sendo um junto a porta lateral corrediça e um junto a porta traseira direita, para auxiliar no embarque. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Sua colocação deverá ser feita nos cantos de armários, bancos, paredes e rodapés, de maneira continuada até 10 cm de altura destes para evitar frestas. Sem emendas ou com emendas fundidas com o próprio material, instalado sobre piso de madeira compensado naval, com aproximadamente 15 mm de espessura, ou sobre material de mesma resistência e durabilidade ou superior que o compensado naval. Deverão ser fornecidas proteções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da maca no piso e nos locais (para-choque e soleira da porta traseira), onde os pés da maca raspem, para proteção de todos estes elementos. Janelas: Com vidros translúcidos, opacos ou jateados e corrediços em todas as 3 portas de acesso ao compartimento traseiro, que permitam ventilação e que também possam ser fechadas por dentro, de maneira que não possam ser abertas pela parte externa. Armários: Conjunto de armários para a guarda de todo o material de emergência utilizado no veículo. Armários com prateleiras internas, laterais em toda sua extensão em um só lado da viatura (lado esquerdo). Deverá ser confeccionado em compensado naval e/ou fibra de vidro revestido interna e externamente em material impermeável e lavável. O projeto dos móveis deve contemplar o seu adequado posicionamento no veículo, visando o máximo aproveitamento de espaço, a fixação dos equipamentos e a assepsia do veículo. As portas dos armários deverão ser corrediças em policarbonato, bipartidas. Todas as gavetas e portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento do veículo. Os trincos devem ser de fácil acionamento, possibilitando sua abertura com apenas uma leve pressão. As gavetas devem ter limitações de abertura, para impedir que sejam retiradas, acidentalmente, durante sua utilização. Todas as prateleiras deverão ter batentes frontais, até mesmo nos armários com portas, a fim de dificultar que os materiais caiam quando o veículo estiver em movimento. O compartimento para guarda dos 2 cilindros de oxigênio e 1 cilindro de ar comprimido, instalados na parte traseira do compartimento do paciente. Bancada para acomodação dos equipamentos, permitindo a fixação e o acondicionamento adequado dos equipamentos, com batente frontal e lateral de no mínimo 50 mm e borda arredondada. Os materiais auxiliares confeccionados em metal, tais como: pregos, dobradiças, parafusos e etc., deverão ser protegidos com material antiferrugem. Os puxadores terão que ser embutidos ou semi embutidos. a) 01 armário para guarda de materiais com portas corrediças em policarbonato, bipartidas, com batente frontal de 50 mm, medindo 1,00 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,375 m; b) 01 armário para guarda de materiais com divisórias do tipo prateleiras, com tirantes em nylon de retenção, para evitar que o material ali acomodado caia durante o deslocamento, com batente frontal de 50 mm. Medindo, cada prateleira, 1,00 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,375 m; c) 01 armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com 1,60 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,75 m; d) 02 gavetas localizadas junto à divisória, abaixo do armário com portas corrediças e acima do alojamento da cadeira de rodas. e)01 bagageiro superior para materiais leves, com no mínimo 1,50 m de comprimento, 0,40 m de largura, com uma altura de 0,30 m Design Externo: A cor do veículo será branca, seguido de plotagem padrão da Secretaria de Estado da Saúde – SESA, acompanhado de adesivos zebrados (branco refletivo) nas portas traseiras, em área fora da plotagem padrão (verde). Suporte de Segurança: 01 Extintor de Pó ABC de 6 kg; 03 Cones de segurança para trânsito, com altura entre 700 e 760 mm e base com lados de 400 (+ ou – 20) mm, em plástico, na cor laranja, com faixas refletivas, de acordo com normas da ABNT Demais equipamentos e materiais e serem fornecidos com a ambulância: • Sistema de Multimidia e 02 (dois) alto-falantes dianteiros; • Jogo de tapetes de borracha na cabine; • Farol de Neblina; • Película de Proteção solar (insulfilme) conforme legislação para os vidros laterais da cabine; • Protetor de cárter e câmbio de aço; • Bolsa de Resgaste Laranja |

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: ----------------------------------------------------------------- Nome Fantasia:

CNPJ: ---------------------------------------- Inscrição Estadual: ------------------ Inscrição Municipal: -----------------

Endereço: -----------------------------------------Nº------------------Complemento: ----------------

Telefones: --------------------------------------------------------------------------

E-mail: -----------------------------------------------------------------------------

CEP: -------------------------------- Cidade: -------------- UF: ----------------------

Atenção, somente conta em favor do CNPJ da empresa participante, informar se é conta corrente ou poupança. Em se tratando de poupança indicar a variação ou operação. Banco: ----------------- Agência: ---------------------- C/C: -----------------OP------------Cidade--------------Estado-------

PIX--------------------------

DADOS DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO E OU ATA:

Nome Completo: ------------------------------------------

Endereço: ---------------------------------------N º -------------------- Complemento -------------

CEP: -----------------------------------------------

Cidade: ------------------------- UF:  ---------------------------

CPF: ------------------------RG: ----------------      Órgão Expedidor: --------------------------

Naturalidade: -------------------- Nacionalidade: ----------------------------------------

Estado civil: ----------------------------------------------------

Validade da Proposta: (60 dias, cf. edital)

Declaração: A empresa, por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, para todos os efeitos legais e administrativos, sob as penas da lei, DECLARA: Que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. Declara ainda, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, tributos, fretes, seguros e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto do Edital, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

Declara, por fim, que concorda em receber todas as notificações, intimações e convocações deste certame e da futura contratação diretamente no e-mail informado nos Dados da Empresa deste anexo.

(Local)..................................de .............. de 2026.

Assinatura Eletrônica ou Manual do Proponente
(Representante Legal da Empresa)

- ANEXO III

DECLARAÇÕES UNIFICADAS

A empresa (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob nº (NÚMERO DO CNPJ), com sede em (ENDEREÇO COMPLETO), aqui representada por (NOME E QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL), portador(a) do CPF nº (NÚMERO DO CPF), para fins de participação no procedimento licitatório referente ao Pregão em epígrafe, e em cumprimento à legislação e regulamentos vigentes, aos quais se submete, DECLARA:

- Que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no certame;

- (SE APLICÁVEL PARA ME/EPP): Sob as penas da Lei, que não ultrapassou o limite de faturamento e cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar. Declara ainda que não possui, no ano-calendário da realização da licitação, contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

- Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 (14.133/2021, Art. 68, VI), que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

- Que não possui em sua cadeia produtiva empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos dos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

- Sob as penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT;

- Que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, sendo aplicável ao número de funcionários da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação;

- Para os devidos efeitos e sob penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, e que não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (14.133/2021, Art. 14, IV);

- Que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, comprometendo-se a manter, durante a execução da Ata ou do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; tendo conhecimento e se submetendo ao disposto na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), bem como ao Edital e Anexos deste certame;

- Sustentabilidade ambiental: Sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório supracitado, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, e que, quando exercer atividades potencialmente poluidoras, está ciente da obrigatoriedade do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, nos termos da Instrução Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.

Localidade, ______ de __________________ de 20___.

Assinatura Eletrônica ou Manual do Proponente
(Representante Legal da Empresa - Nome/RG/CPF)

Nota: Esta declaração unificada deverá ser inserida no sistema eletrônico em conjunto com a proposta final da empresa vencedora e demais documentos solicitados pelo Pregoeiro (Agente de Contratação).

- ANEXO IV

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº ---/2026

Processo Administrativo n° 121/2026

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Aquisição de veículos de passeio, vans e ambulâncias para atender, conforme necessidade a Secretaria Municipal da Saúde, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS E A EMPRESA «Nome_Fornecedor», NA FORMA ABAIXO:

O MUNICIPIO DE CARLÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede com sede à Rua Benedito Sales, 1060, Centro, inscrita no CNPJ/MF 76.965.789/0001-87, doravante denominado CONTRATANTE, sendo neste ato representado pelo Senhor (a) Lilian Maria Caetano Claro Secretário(a) Municipal de Saúde, brasileira, inscrita no CPF/MF sob nº 665.975.879-87 e portadora da Carteira de Identidade RG 3.280.956-1, através do Decreto nº 4.227 de 29 de agosto de 2025, residente e domiciliado em Carlópolis, Estado do Paraná, e a Empresa «Nome_Fornecedor», inscrita no CNPJ/MF sob nº «CNPJ_CPF_Fornecedor», com sede a «Endereço_Fornecedor», «Bairro_Fornecedor», na cidade de «Cidade_Fornecedor», Estado de «Estado_Fornecedor», CEP «CEP_Fornecedor», Telefone: «Fone_Fornecedor», E-mail: «Email_Fornecedor», doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Senhor «Nome_Representante», brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº «RG_Representante»/«Órgão_Emissor_Representante» e CPF nº «CPF_Representante», residente e domiciliado na cidade de «Cidade_Fornecedor» , Estado de «Estado_Fornecedor», têm justo e firmado entre si este Contrato, conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 121/2026 em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente Pregão Eletrônico Nº 042/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a Aquisição de veículos de passeio, vans e ambulâncias para atender, conforme necessidade a Secretaria Municipal da Saúde.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A execução do objeto obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como as disposições constantes no EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2026 e seus anexos, independentemente da transcrição, que faz parte integrante e complementar deste Contrato.

«Itens_Contrato»

Memorial de Itens

| Item | Código | Descrição |
| --- | --- | --- |

    - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

    - O Termo de Referência;

    - O Edital da Licitação;

    - A Proposta do contratado;

    - Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1 O presente Contrato terá validade pelo período de 12 (doze) meses após a sua assinatura, ou seja, «Inicio_Vigencia_Data» a «Termino_Vigencia_Data», podendo o referido prazo ser prorrogado, de acordo com o artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento (14.133/2021, Art. 111)

  - A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

  - O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

  - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

  - O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o Poder Público, observadas as abrangências de aplicação (14.133/2021, Art. 156)

- CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, bem como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto, são aqueles expressamente definidos no Termo de Referência (Anexo I deste instrumento), conforme Lei nº 14.133/2021, Art. 92, IV, VII e XVIII.

3.2 O CONTRATADO vincula-se integralmente às condições estabelecidas no referido Termo de Referência, cuja inobservância ensejará a aplicação das sanções administrativas cabíveis e/ou a rescisão deste instrumento.

- CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1 As regras, os limites e as condições para a subcontratação do objeto são aqueles expressamente estabelecidos no Termo de Referência (Anexo I deste instrumento), conforme Lei nº 14.133/2021, Art. 122.

4.2 É vedada a subcontratação de pessoas físicas ou jurídicas que incorram nas hipóteses de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, conforme Lei nº 14.133/2021, Art. 122, § 2º.

4.3 A subcontratação, ainda que autorizada, não exime o CONTRATADO de suas responsabilidades contratuais e legais perante o Município de Carlópolis, respondendo este integralmente pela qualidade e execução do objeto, conforme Lei nº 14.133/2021, Art. 122, § 1º.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO

5.1 O valor estimado do presente Contrato é de R$ «Valor_Contratado».

5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

5.4 Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 1 (um) ano, contado da data de apresentação da proposta, sem prejuízo do direito ao reajuste anual previsto neste instrumento (14.133/2021, Art. 25, § 7º; Art. 92, V).

- CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

6.1 As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

31.001.10.301.0339.2.486.4.4.90.52.00.00. - 1517 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

31.001.10.301.0339.2.486.4.4.90.52.00.00. - 300303 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

31.001.10.301.0339.2.486.4.4.90.52.00.00. - 301517 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

31.004.10.302.0342.2.494.4.4.90.52.00.00. - 303 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

- CLÁUSULA SÉTIMA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

7.1 O pagamento será efetuado por meio de crédito bancário na conta corrente da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, devidamente atestada pelo ÓRGÃO SOLICITANTE e encaminhada à Central de Compras pelo e-mail centraldecompras@carlopolis.pr.gov.br, desde que tenha ocorrido a total e efetiva entrega do objeto relacionado no empenho (14.133/2021, Art. 92, V e VI).

7.1.1 Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação do objeto ou a rejeição do documento fiscal por incorreção, os pagamentos serão suspensos e o prazo de contagem será reiniciado somente após a devida regularização e correção por parte da CONTRATADA, sem ônus para o Município.

7.2 A CONTRATANTE disporá de 03 (três) dias para efetuar o atesto, ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu preenchimento;

7.3 Conforme determinação da Instrução Normativa da Receita Federal n° 1234/2012 e suas alterações, que estabelece que os municípios devem reter o Imposto de Renda sobre os valores das contratações de bens e prestação de serviços, de acordo com a Tabela de Retenção estabelecida no Anexo I da Instrução Normativa RFB nº 1.234/12, será necessário que as empresas destaquem obrigatoriamente a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nos documentos fiscais com a alíquota correta, e as pessoas jurídicas amparadas por isenção, imunidade, não incidência ou alíquota zero de imposto de renda que estão dispensadas da retenção do IRRF, devem informar na nota com o devido enquadramento legal.

7.4 A CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA antes de paga ou relevada a multa administrativa que porventura lhe tenha sido formalmente imputada.

- CLÁUSULA OITAVA - REAJUSTE (art. 92, V)

8.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 1 (um) ano, contado da data de apresentação da proposta.

8.2 Após o interregno de 1 (um) ano, a pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade (14.133/2021, Art. 92, V). Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.3 Em caso de atraso na divulgação do índice, aplica-se a última variação conhecida para pagamento, com ajuste posterior.

8.4 Caso o índice seja extinto, adota-se o indicador oficial substituto.

8.5 Na ausência de índice substituto legal, as partes definirão novo índice oficial por aditivo.

- CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1 São obrigações do Contratante:

9.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

9.3 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

  - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

  - Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

  - Cientificar a Procuradoria Jurídica Municipal para adoção das medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis quando configurado o descumprimento de obrigações pelo Contratado;

  - Emitir decisão expressa e fundamentada sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

  - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período;

  - Responder a eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro formulados pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, desde que devidamente instruídos com a documentação comprobatória;

  - Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

  - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

  - O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

  - Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando a natureza do produto assim exigir;

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

  - Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

  - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

  - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

  - Caso não seja possível a verificação da regularidade fiscal e trabalhista por meio de consulta direta nos sistemas oficiais de cadastro ou nos sítios eletrônicos emissores de certidões, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização, junto com a Nota Fiscal, os documentos comprobatórios de regularidade perante o INSS, FGTS, Fazendas Federais, Estaduais e Municipais, e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

  - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

  - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

  - Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

  - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

  - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

  - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

  - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

  - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

  - Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência; quando se tratar de prestação de serviços.

  - Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato; quando se tratar de prestação de serviços.

  - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina, quando se tratar de prestação de serviços.

  - Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

  - Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho de menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

  - Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

    - der causa à inexecução parcial do contrato;

    - der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

    - der causa à inexecução total do contrato;

    - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

    - apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

    - praticar ato fraudulento na execução do contrato;

    - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

    - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

  - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

    - Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

    - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

    - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8 deste Contrato, bem como nos subitens 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

  - Multa, calculada no âmbito do processo administrativo punitivo, observados os parâmetros de dosimetria estabelecidos no Edital da licitação (art. 156, § 3º, da Lei nº 14.133, de 2021):

    - Moratória (Atraso): De 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite máximo de 10% (dez por cento);

    - Compensatória por Infrações Leves: De 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor do lote ou item correspondente à infração;

    - Compensatória por Infrações Graves ou Inexecução Parcial: De 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da parcela não executada do contrato;

    - Compensatória por Inexecução Total: De 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor total do lote adjudicado ou da respectiva nota de empenho;

    - Compensatória por Infrações Gravíssimas ou Atos Lesivos: De 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) incidente sobre o valor total do lote ou contrato, em conformidade com a legislação vigente.

  - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

  - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

  - Antes da aplicação da multa ou de qualquer outra sanção, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

  - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

  - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

  - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

  - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

    - a natureza e a gravidade da infração cometida;

    - as peculiaridades do caso concreto;

    - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

    - os danos que dela provierem para o Contratante;

    - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

  - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

  - O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

  - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

  - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da legislação civil e administrativa vigente.

- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

  - O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

  - 1O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

    - A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

    - Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

  - O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

    - Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

    - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

      - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

  - O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

    - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

    - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

    - Indenizações e multas aplicáveis.

  - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

  - O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização da entrega do objeto será exercida por representante da CONTRATANTE, denominado Fiscal de Contrato, devidamente designado pelo Município de Carlópolis, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato.

  - O responsável pela fiscalização é o servidor designado Sr. Gustavo Eiki Soares Shimizu, conforme Decreto nº 060/2025 ou Ato regulamentar equivalente.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

  - Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

  - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

  - As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da assessoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

  - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

- CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

- 17.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no sítio oficial da Internet do Município de Carlópolis (www.carlopolis.pr.gov.br), em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, § 2º, da Lei nº 12.527, de 2011 (Lei de Acesso à Informação).

- CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º)

18.1 Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, é competente o Foro da Comarca de Carlópolis, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer controvérsias deste contrato.

E, para firmeza e prova de assim haverem entre si ajustado, as partes lavram o presente instrumento, o qual, depois de lido e achado conforme, assinam eletronicamente ou em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo fim, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Carlópolis, «Data_Assinatura».

| Lilian Maria Caetano Claro Secretária Municipal de Saúde | «Nome_Fornecedor» |
| --- | --- |
| Contratante | Contratada |

TESTEMUNHAS:

| Juliane de Souza Barbosa |  | Danieli Aparecida da Silva |
| --- | --- | --- |
| RG nº 8.719.037-4 SSP/PR |  | RG nº 12.738.924-1 SSP/PR |

- ANEXO V

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ----/2026

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 042/2026

PROCESSO INTERNO Nº 121/2026

O MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, sito à Rua Benedito Salles, nº 1060 - Centro, CNPJ nº 76.965.789/0001-87, neste ato, representado pelo Senhor (a) Lilian Maria Caetano Claro Secretário(a) Municipal de Saúde, brasileira, inscrita no CPF/MF sob nº 665.975.879-87 e portador da Carteira de Identidade RG 3.280.956-1 SSP PR, através do Decreto nº 4.227 de 29 de agosto de 2025, doravante denominado ORGÃO GERENCIADOR; e do outro lado à empresa a abaixo qualificada, nos termos da Lei Federal Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, da Lei Complementar nº 123, de 16 de dezembro de 2006,  alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014 demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, com suas alterações; conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico  nº 042/2026, consoante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O Objeto do Edital, que deu origem a presente Ata é o Registro de Preços, visando a futura e eventual  Aquisição de veículos de passeio, vans e ambulâncias para atender, conforme necessidade a Secretaria Municipal da Saúde, especificações e detalhamentos consignados no Pregão Eletrônico  nº 042/2026, que juntamente com a proposta da DETENTORA, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

A empresa «Nome_Fornecedor» - CNPJ Nº «CNPJ_CPF_Fornecedor», com sede a «Endereço_Fornecedor», «Bairro_Fornecedor», na cidade de «Cidade_Fornecedor», CEP «CEP_Fornecedor», Estado de «Estado_Fornecedor»,telefone: «Fone_Fornecedor», E-mail: «Email_Fornecedor», representada neste ato por seu sócio (a)  administrador (a) Senhor (a) «Nome_Representante», portadora da Carteira de Identidade RG nº «RG_Representante» «Órgão_Emissor_Representante» e CPF nº «CPF_Representante», doravante denominada DETENTORA, obriga-se a fornecer à Prefeitura Municipal de Carlópolis (PR), de acordo com as solicitações feitas pela ORGÃO GERENCIADOR, os itens a seguir:

Valor da Ata de Registro de Preços: R$ «Valor_Contratado»,

«Itens_Contrato_Ata2»

CLÁUSULA SEGUNDA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1 O pagamento será efetuado através de crédito bancário da Detentora, em até 30 (trinta) dias após a conferência da entrega e serão contados a partir da apresentação da Nota Fiscal Eletrônica devidamente atestada pelo ÓRGÃO SOLICITANTE a Central de Compras- centraldecompras@carlopolis.pr.gov.br , desde que tenha ocorrido a total e efetiva entrega do objeto relacionado no empenho. Caso ocorra a qualquer tempo, a não aceitação do objeto e a não atestação de idoneidade da proponente, os pagamentos serão descontinuados e reiniciados após a correção necessária.

2.1.1 Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação do objeto ou a rejeição do documento fiscal por incorreção, os pagamentos serão suspensos e a contagem do prazo será interrompida, sendo reiniciada somente após a devida regularização e reapresentação por parte da DETENTORA, sem qualquer ônus ou correção monetária para o Município.

2.2 O ÓRGÃO GERENCIADOR disporá de até 03 (três) dias úteis para efetuar o atesto provisório ou rejeitar os documentos de cobrança por erros, omissões ou incorreções em seu preenchimento.

2.3 Conforme determinação da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, com as alterações introduzidas pela Instrução Normativa RFB nº 2.145/2023, o Município efetuará a retenção na fonte do Imposto de Renda (IRRF) sobre os valores das contratações de bens e prestação de serviços. A DETENTORA deverá destacar obrigatoriamente referida retenção no documento fiscal, indicando a alíquota correspondente, ou comprovar formalmente eventual isenção, imunidade ou enquadramento no Simples Nacional.

2.4 O ÓRGÃO GERENCIADOR não efetuará nenhum pagamento à DETENTORA antes de quitada ou relevada qualquer multa administrativa que porventura lhe tenha sido formalmente imputada no âmbito do processo punitivo.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA EXECUÇÃO

  - A DETENTORA deverá proceder à execução do objeto da licitação no Município de Carlópolis, em Local Indicado pela Secretaria Municipal requisitante, sem qualquer custo adicional, ficando a Municipalidade absolutamente isenta do pagamento de frete, transporte, mão de obra apropriada, abastecimento de maquinário ou taxas de qualquer natureza, ainda que aqui não especificadas, seja a DETENTORA estabelecida em qualquer localidade.

  - O Objeto da presente licitação será recebido:

- provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação e, sendo atestada sua qualidade e conformidade aos termos do edital, o objeto será recebido em caráter definitivo.

- Definitivamente, após a rigorosa verificação da qualidade e quantidade dos mesmos;
Serão rejeitados no ato do recebimento os itens fornecidos com especificações diferentes das constantes no Anexo I (Termo de Referência) ou que comprovadamente apresentarem má qualidade;

- A contratação somente será considerada concluída mediante o recebimento definitivo, expedido por servidor responsável pelo recebimento dos objetos;

- O prazo máximo para a entrega do objeto licitado será de até 90 (noventa) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho, salvo prazo diferente expressamente fixado no Termo de Referência, sob pena de imediata notificação para fins de aplicação de penalidades por atraso;

- Verificada a não-conformidade do objeto licitado, a DETENTORA deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sujeitando-se às penalidades previstas neste instrumento;

- Quanto a problemas com a não apresentação do item conforme descrições no edital, a DETENTORA será notificada pelo departamento de licitações e será responsável pela correção imediata, mesmo que este serviço já tenha sido entregue ao Município;

- A DETENTORA ficará obrigada a substituir os itens licitados que, de alguma maneira, não atenderem às exigências do presente edital, sendo que a entrega dos itens e o recebimento dos mesmos não importará sua aceitação.

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA-FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA.

  - A validade da Ata de Registro de Preços se estenderá pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de «Inicio_Vigencia_Data» à «Termino_Vigencia_Data», contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, por única vez, mediante anuência formal do fornecedor e desde que comprovada a manutenção da vantajosidade econômica para o Município por meio de prévia pesquisa de mercado.

  - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

  - Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

  - A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O instrumento contratual deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

  - Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

  - Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário;

  - Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

a) Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação;

b) Mantiverem sua proposta original.

  - Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

  - O registro tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

  - Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

  - A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses (14.133/2021, Art. 82, § 5º):

- Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital;

- Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

  - O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

  - A licitante adjudicatária, convocada para assinatura da Ata de Registro de Preços, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação para assinar a Ata, sob pena de decadência do direito, sem prejuízo das sanções cabíveis.

CLAUSULA QUINTA-DO REAJUSTE DE PREÇOS

5.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

  - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

  - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados.

5.2. Os preços inicialmente registrados são fixos e irreajustáveis no prazo de 1 (um) ano, contado da data de apresentação da proposta da DETENTORA, de acordo com a Lei nº 14.133/2021, Art. 25, § 7º.

5.3. Após o interregno de 1 (um) ano, caso haja prorrogação do prazo de vigência da Ata, os preços registrados poderão ser reajustados mediante requerimento formal da DETENTORA, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

5.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o indicador oficial que vier a ser determinado pela legislação federal então em vigor.

5.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

  - Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR adotará o seguinte procedimento regulamentar:

a. Convocará a DETENTORA visando à negociação para a redução de preços e sua imediata adequação aos valores de mercado;

b. liberará a DETENTORA do compromisso assumido, cancelando o seu registro sem a aplicação de penalidades administrativas, caso está não aceite reduzir seu preço aos valores de mercado, respeitados os contratos já firmados;

c. convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na estrita ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado, não integrando a convocação os licitantes que tiveram seu registro cancelado.

5.7. Se o ÓRGÃO GERENCIADOR não obtiver êxito nas negociações para readequação, procederá ao cancelamento do preço do bem ou do serviço registrado na Ata de Registro de Preços, publicando Ata Complementar da decisão e adotando as medidas cabíveis para abertura de nova contratação mais vantajosa.

5.8. Na hipótese de redução do preço registrado, o ÓRGÃO GERENCIADOR comunicará imediatamente às Secretarias Municipais que tiverem firmado contratos decorrentes da Ata para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.9. A comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro para fins de recomposição deverá ser feita por requerimento formal instruído com farta documentação comprobatória, tais como notas fiscais de aquisição do fabricante, tabelas de insumos, balanços e outros documentos legais alusivos tanto à época da elaboração da proposta quanto ao momento do pedido de reequilíbrio, sendo de responsabilidade exclusiva e integral da DETENTORA o fornecimento desses documentos.

CLÁUSULA SEXTA: CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1 O registro do preço da DETENTORA será cancelado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR quando (14.133/2021, Art. 155; 11.462/2023, Art. 27):

- Descumprir as condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, sem justo motivo;

- Recusar-se a assinar o contrato decorrente, retirar a Nota de Empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável pela Administração;

- Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese de este se tornar superior aos valores praticados no mercado, nos termos do art. 27, § 2º, do Decreto Federal nº 11.462, de 2023;

- Sofrer as sanções administrativas de impedimento de licitar ou de declaração de inidoneidade, previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2. Na hipótese de aplicação das sanções de impedimento ou inidoneidade (art. 156, III e IV), caso os efeitos da penalidade não ultrapassem o prazo restante de vigência da Ata, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá, mediante decisão fundamentada, optar pela manutenção do registro de preços, ficando absolutamente vedadas quaisquer novas contratações derivadas enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

6.3. O cancelamento do registro de preços será formalizado por ato administrativo do ÓRGÃO GERENCIADOR, assegurados previamente os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.4. Confirmado o cancelamento do registro da DETENTORA, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a estrita ordem de classificação, para fins de assunção do saldo registrado.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR

7.1 O ÓRGÃO GERENCIADOR obrigar-se-á a:

- Proporcionar à DETENTORA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, em estrita observância à Lei nº 14.133, de 2021;

- Acompanhar, fiscalizar e avaliar o recebimento do objeto desta licitação, por intermédio de servidor ou comissão expressamente designada;

- Indicar formalmente o Fiscal da Ata de Registro de Preços, com poderes para sanar dúvidas, registrar ocorrências e exercer a fiscalização direta das entregas;

- Comunicar oficialmente à DETENTORA toda e qualquer irregularidade ou ocorrência relacionada com a execução do objeto, notificando-a nos casos que exijam providências corretivas imediatas;

- Providenciar os pagamentos devidos à DETENTORA, mediante a apresentação das Notas Fiscais Eletrônicas devidamente conferidas e atestadas, observados os prazos e condições fixados neste instrumento.

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

8.1 Fornecer o objeto desta licitação em estrita conformidade com as especificações contidas no Edital e no Termo de Referência; pelo não cumprimento deste item, o bem ou serviço será havido como não entregue, aplicando-se as sanções estipuladas para o caso de inadimplemento.

8.2 Substituir ou refazer, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer bem ou serviço que apresente vício, defeito de fabricação ou decorrente de manuseio inadequado no transporte, sem qualquer custo para o Município.

8.3 Arcar integralmente com todos os custos de reposição, frete ou reentrega nos casos em que o objeto fornecido não atender às condições estabelecidas no certame.

8.4 Cumprir rigorosamente o prazo de entrega ou execução do objeto e, quando for o caso, proceder à substituição dos equipamentos e materiais inadequados.

8.5 Retirar a Ordem de Fornecimento, Ordem de Serviço ou a respectiva Nota de Empenho, bem como assinar a Ata de Registro de Preços nos prazos estipulados no Edital.

8.6 Arcar com o pagamento de todos os tributos, impostos, taxas e contribuições que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto desta licitação.

8.7 Manter, durante toda a vigência desta Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.8 Comunicar à Administração Municipal, imediatamente e por escrito, qualquer ocorrência ou anormalidade superveniente que possa interferir na regular entrega ou prestação do objeto.

8.9 Responder civil e criminalmente por todos os danos materiais, morais ou físicos causados diretamente ao Município de Carlópolis ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.10Indicar representante formal (preposto), que responderá perante a Administração por todos os atos, execuções e comunicações oficiais.

CLAUSULA NONA: DA FISCALIZAÇÃO

9.1 A fiscalização sobre as entregas e execuções decorrentes da presente Ata de Registro de Preços será exercida pelo(a) Senhor(a) «Nome_Responsabilidade_Adm», conforme ato de designação específico, conjuntamente com os responsáveis pela Secretaria Municipal requisitante, aos quais competirá sanar dúvidas e registrar as ocorrências, tendo a fiscalização poderes para (14.133/2021, Art. 117)

- Recusar produtos, materiais e/ou equipamentos que não obedeçam rigorosamente às especificações constantes no Edital e no Termo de Referência;

- Transmitir à DETENTORA as determinações, notificações e instruções emitidas pela Secretaria Municipal solicitante;

- Examinar os documentos referentes à regularidade da DETENTORA para com a Previdência Social, FGTS, ISS, Justiça do Trabalho e outros que se fizerem necessários para a liquidação da despesa;

- Praticar quaisquer atos, nos limites deste instrumento, que se destinem a preservar todo e qualquer direito do Município de Carlópolis;

- Emitir determinações referentes às prioridades de entrega dos materiais, produtos e/ou equipamentos, ao controle de qualidade, bem como à solução de casos concernentes a esses assuntos;

- A ação ou omissão da fiscalização não diminui ou exclui a completa e exclusiva responsabilidade da DETENTORA pelo perfeito fornecimento dos bens ora licitados.

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a DETENTORA que (14.133/2021, Art. 155):

- der causa à inexecução parcial da Ata de Registro de Preços ou do contrato decorrente;

- der causa à inexecução parcial que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

- der causa à inexecução total da Ata de Registro de Preços ou do contrato decorrente;

- ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

- apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do objeto;

- praticar ato fraudulento na execução;

- comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

- praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.2 Serão aplicadas à DETENTORA que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções (14.133/2021, Art. 156):

- Advertência, quando der causa à inexecução parcial, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (14.133/2021, Art. 156, § 2º);

- Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do item 10.1, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave, pelo prazo de até 3 (três) anos (14.133/2021, Art. 156, § 4º);

- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do item 10.1, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos (14.133/2021, Art. 156, § 5º);

- Multa, calculada no âmbito do processo administrativo punitivo, observados os parâmetros de dosimetria estabelecidos no Edital da licitação (14.133/2021, Art. 156, § 3º):

- Moratória (Atraso): De 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite máximo de 10% (dez por cento);

- Compensatória por Infrações Leves: De 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor do lote ou item correspondente à infração;

- Compensatória por Infrações Graves ou Inexecução Parcial: De 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da parcela não executada;

- Compensatória por Inexecução Total: De 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor total do lote adjudicado ou da respectiva nota de empenho;

- Compensatória por Infrações Gravíssimas ou Atos Lesivos: De 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) incidente sobre o valor total do lote ou instrumento de contratação, em conformidade com a legislação vigente.

10.3 A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao ÓRGÃO GERENCIADOR (14.133/2021, Art. 156, § 9º).

10.3.1 Todas as sanções previstas nesta Ata poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (14.133/2021, Art. 156, § 7º).

10.3.2 Antes da aplicação da multa ou de qualquer outra sanção, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (14.133/2021, Art. 157).

10.3.3 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo ÓRGÃO GERENCIADOR à DETENTORA, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente (14.133/2021, Art. 156, § 8º).

10.3.4 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da notificação.

10.4 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à DETENTORA, observando-se o procedimento previsto no art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.5 Na aplicação das sanções serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela provierem para a Administração Pública (14.133/2021, Art. 156, § 1º).

10.6 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observado o rito procedimental da referida Lei (14.133/2021, Art. 159).

10.7 A personalidade jurídica da DETENTORA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste instrumento ou para provocar confusão patrimonial, hipótese em que todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (14.133/2021, Art. 160).

10.8 O ÓRGÃO GERENCIADOR deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) (14.133/2021, Art. 161).

10.9 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.10 Os débitos da DETENTORA para com a Administração, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos decorrentes desta Ata ou de outros contratos administrativos que a DETENTORA possua com o mesmo órgão ora gerenciador, na forma da legislação civil e administrativa vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ENCERRAMENTO E DA PUBLICAÇÃO
11.1. A presente Ata de Registro de Preços será encerrada pelo decurso de seu prazo de vigência ou, antes deste, pelo cancelamento dos preços registrados, nas hipóteses e condições previstas na Cláusula Sexta deste instrumento (11.462/2023, Art. 27).
11.2. Incumbirá ao ÓRGÃO GERENCIADOR divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no sítio oficial da Internet do Município de Carlópolis (www.carlopolis.pr.gov.br), em atenção à Lei nº 12.527, de 2011.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO
12.1. A DETENTORA obriga-se a manter, durante toda a vigência desta Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
12.2. O presente documento poderá ser assinado digitalmente e encaminhado por meio eletrônico, por intermédio do endereço institucional do setor de licitações: licitacoes2@carlopolis.pr.gov.br.
12.3. Para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste instrumento, o Foro competente é o da Comarca de Carlópolis, Estado do Paraná, com exclusão e renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja (14.133/2021, Art. 92, § 1º).

E, por estarem assim justos e pactuados, firmam a presente Ata de Registro de Preços na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo arroladas.

Carlópolis, «Data_Assinatura».

| Lilian Maria Caetano Claro Secretaria Municipal de Saúde | «Nome_Fornecedor» |
| --- | --- |
| Órgão Gerenciador | Detentora |

TESTEMUNHAS:

| Juliane de Souza Barbosa |  | Danieli Aparecida da Silva |
| --- | --- | --- |
| RG nº 8.719.037-4 SSP/PR |  | RG nº 12.738.924-1 SSP/PR |