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OBJETO: O presente estudo técnico preliminar tem a finalidade de analisar a viabilidade técnica e econômica da contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de aparelhos de condicionadores de ar para suprir necessidades das Secretarias Municipais.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO:
	Servidor(a)
	Função

	Tamila Antunes da Costa
	Secretaria de Administração e Fazenda

	Flávio Antônio Rodrigues Mendes
	Diretor de Desenvolvimento Econômico



1 –  INTRODUÇÃO
As contratações governamentais produzem significativo impacto na atividade econômica, tendo em  vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, são instrumentos de realização de políticas públicas. Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia contratações potencialmente mais eficientes, posto que a realização de estudos previamente delineados conduz ao conhecimento de novas modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultado na melhor  qualidade do gasto e em uma gestão eficiente dos recursos públicos.
Neste contexto, o presente documento apresenta os estudos técnicos preliminares que visam assegurar a viabilidade (técnica e econômica) da contratação pretendida e o levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência.
Trata-se o presente documento de estudo técnico preliminar para o levantamento da melhor solução para fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado.
Este estudo consiste na primeira etapa do planejamento de uma contratação, de modo a assegurar a viabilidade e embasar o termo de referência, conforme previsto na Lei 14.133/2021, art. 6°, inciso XX.

2 –  NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO
A contratação para o fornecimento e instalação dos condicionadores de ar se torna necessária  visando atender as necessidades das Secretarias Municipais do município de Itaguajé, suprindo as demandas das melhorias climáticas, a fim de proporcionar um ambiente com conforto térmico adequado aos servidores e usuários dos serviços deste município, tendo em vista as elevadas temperaturas, assim como para evitar o superaquecimento de equipamentos e aparelhos, e garantir o seu correto funcionamento e evitar custos e prejuízos à Administração Pública em caso de reparos ou substituição. O sistema de ar condicionado adequados e eficientes contribuirá para melhorar o ambiente de trabalho, aumentar a produtividade dos servidores e proporcionar um atendimento de qualidade aos cidadãos, alinhando-se com os padrões de bem-estar e sustentabilidade ambiental. Esta necessidade surge devido à demanda por climatização adequada em ambientes de trabalho, visando proporcionar condições confortáveis para o desempenho de atividades administrativas e de atendimento ao público.  

3 –  ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2024
A necessidade da presente contratação não se encontra respaldada no Plano de Contratações Anual visto que o município, não possui plano de contratação anual, estando porém, em consonância com as legislação orçamentaria do município. 

4 –  REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
A contratação objeto deste estudo preliminar apresenta os seguintes requisitos:
4.1 – REQUISITOS INTERNOS
4.1.1 – Da entrega e instalação
4.1.1.1 – O objeto deverá ser entregue, conforme a expedição da nota de empenho, expedida pelo município, obedecendo rigorosamente às especificações constantes no Edital e seus Anexos, responsabilizando-se pela substituição do mesmo na hipótese de se constatar, quando do recebimento, estarem em desacordo com as referidas especificações;
4.1.1.2 – A empresa detentora deverá realizar a entrega, bem como realizar a instalação do objeto licitado, no prazo máximo de até 20 dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, sem que ocorra qualquer ônus ao Município de Itaguajé. 
4.1.1.3 – Todo o custo de frete e instalação é responsabilidade da licitante.
4.1.1.4 – A Empresa detentora deverá efetuar a entrega dos bens e serviços em perfeitas condições de uso e deverão estar em conformidade com a legislação e normas vigentes, respeitando rigorosamente as especificações contidas no Edital e seus Anexos.
4.1.1.5 – Retirar, transportar, substituir, reparar, às suas expensas, no total ou em parte, os objetos em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação do município
4.1.1.6 –. Para a instalação, seguir as Normas e Especificações vigentes, assegurando a boa prática de execução
4.1.1.7 – Dispor de todos os equipamentos apropriados para instalação dos aparelhos de ar condicionado.
4.1.1.8 – Durante a instalação dos aparelhos de ar condicionado, a contratada será responsável por todos e quaisquer danos causados a pedestres, veículos, ou qualquer outro bem público ou particular
4.1.1.9 – A licitante vencedora será a única responsável pela qualidade dos equipamentos fornecidos e pela instalação dos ar condicionados.
4.1.2 – Especificação (detalhamento):
As especificações dos itens encontram-se na tabela do item 05 deste ETP. 
Os equipamentos e serviços solicitados deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc., atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei n°. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
4.1.3 – Encargos
As despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto, correrão por conta exclusiva da contratada.
4.1.4 – Da contratação:
4.1.4.1 – Para a efetivação da contratação, a empresa vencedora deverá apresentar os documentos exigidos conforme os arts 62 a 69 da Lei 14.133/2021, em especial os documentos de qualificação técnica, conforme seguem:
a) Apresentação de pelo menos 01(um) atestado, certidão ou declaração, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em folha timbrada, com a identificação e assinatura do responsável legal, comprovando ter o licitante lhe fornecido, de forma satisfatória, objeto compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação;
b) Registro da Empresa Licitante junto ao CREA do Estado sede da proponente OU Registro da Empresa Licitante junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT do Estado sede da proponente.
c) Comprovante de inscrição do responsável técnico pela execução dos serviços junto ao CREA do Estado sede da proponente, quando se tratar de engenheiro OU Comprovante de inscrição do responsável técnico pela execução dos serviços junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT do Estado sede da proponente, quando se tratar de técnicos. 
d) Comprovação de que o(s) responsável(eis) técnico(s) faz(em) parte do quadro da proponente, na data da apresentação da proposta, mediante registro em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa ou contrato de prestação de serviço. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social. 
4.1.5 – Validade da Ata de Registro de Preços
A ata de registro de preços terá validade de 12 meses a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogada para mais 12 meses, nos termos do Art. 84 da Lei Federal 14.133/2021.
4.1.6 – Da Fiscalização:
A fiscalização é de responsabilidade do servidor designado pela Secretaria Municipal de Administratação e Fazenda para tal função.
O fiscal, será responsável pela fiscalização da futura Ata de Registro de Preço e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cujas cópias serão encaminhadas a empresa contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
4.1.7 – Do pagamento:
O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, por meio de liquidação, após comprovadas o adimplemento da contratada em todas as suas obrigações, já deduzidas as glosas e notas de débitos.
4.1.8 – Garantia dos Equipamentos e Assistência Técnica:
4.1.8.1 – O Prazo de Garantia dos equipamentos não poderá ser inferior a 12 meses contra defeitos de fabricação.
4.1.8.2 – A Assistência Técnica será durante todo o prazo de garantia.
4.1.9 – Prazo de Garantia dos Serviços:
4.1.9.1 – O Prazo de Garantia dos serviços deverá ser de no mínimo 30 (trinta) dias, contados da entrega do mesmo em perfeito funcionamento, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.
4.1.9.2 – O prazo de garantia começará a fluir a partir da entrega definitiva do serviço.
4.1.10 – Subcontratação:
Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.
4.1.11 – Garantia Contratual:
Não haverá exigência de garantia de execução contratual.
4.2 – REQUISITOS EXTERNOS (LEGAIS)
a)  Lei n° 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
b)  Decretos Municipais: nºs 48/2023, 49/2023, 50/2023, 51/2023, 52/2023 e 54/2023. 

5 – RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E QUANTIDADES DE CADA ITEM

	
	Lote 01
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	UNID.
	QUANT.
	VALOR UNIT.
R$
	VALOR
TOTAL
R$

	1
	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTUS, TENSÃO 220 VOLTS TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL - CLASSE A –
	Unid
	05
	2.445,86
	12.229,30

	02
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS SPLIT INCLUSO: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TUBULAÇÃO DE COBRE, TUBULAÇÃO DE PVC PARA DRENAGEM, ISOLAMENTO, CABOS DE INTERLIGAÇÃO, CANALETAS, SUPORTE PARA CONDENSADORA, PARAFUSOS, BUCHAS, FITAS VINIL COMPLEMENTO DE FLUIDO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DISTÂNCIA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO ENTRE CONDENSADORA E EVAPORADORA DE 02 METROS
	Unid
	05
	775,00
	3.875,00

	
	
	
	
	
	16.104,30

	
	Lote 02
	
	
	
	

	01

	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTUS, TENSÃO 220 VOLTS TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL - CLASSE A –
	Unid
	05
	2.684,67
	13.423,35

	02
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS SPLIT INCLUSO: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TUBULAÇÃO DE COBRE, TUBULAÇÃO DE PVC PARA DRENAGEM, ISOLAMENTO, CABOS DE INTERLIGAÇÃO, CANALETAS, SUPORTE PARA CONDENSADORA, PARAFUSOS, BUCHAS, FITAS VINIL COMPLEMENTO DE FLUIDO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DISTÂNCIA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO ENTRE CONDENSADORA E EVAPORADORA DE 02 METROS
	Uni
	05
	806,67
	4.033,35

	
	
	
	
	
	17.456,70

	
	Lote 03
	
	
	
	

	01
	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTUS, TENSÃO 220 VOLTS TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL - CLASSE A –
	Unid
	05
	3.624,50
	18.275,80

	02
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS SPLIT INCLUSO: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TUBULAÇÃO DE COBRE, TUBULAÇÃO DE PVC PARA DRENAGEM, ISOLAMENTO, CABOS DE INTERLIGAÇÃO, CANALETAS, SUPORTE PARA CONDENSADORA, PARAFUSOS, BUCHAS, FITAS VINIL COMPLEMENTO DE FLUIDO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DISTÂNCIA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO ENTRE CONDENSADORA E EVAPORADORA DE 02 METROS
	Unid
	05
	873,08
	4.365,40

	
	
	
	
	
	22.641,20

	
	Lote 04
	
	
	
	

	01
	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTUS, TENSÃO 220 VOLTS ‘TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL - CLASSE A – 
	Unid
	10
	4.624,50
	46.245,00

	02
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DE  24.000 BTUS SPLIT INCLUSO: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TUBULAÇÃO DE COBRE, TUBULAÇÃO DE PVC PARA DRENAGEM, ISOLAMENTO, CABOS DE INTERLIGAÇÃO, CANALETAS, SUPORTE PARA CONDENSADORA, PARAFUSOS, BUCHAS, FITAS VINIL COMPLEMENTO DE FLUIDO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DISTÂNCIA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO ENTRE CONDENSADORA E EVAPORADORA DE 02 METROS
	Unid
	10
	947,60
	9.476,00

	
	
	
	
	
	55.721,00

	
	Lote 05
	
	
	
	

	01
	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTUS, TENSÃO 220 VOLTS TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL - CLASSE A – 
	Unid
	05
	7.006,25
	35.031,25

	02
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS SPLIT INCLUSO: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TUBULAÇÃO DE COBRE, TUBULAÇÃO DE PVC PARA DRENAGEM, ISOLAMENTO, CABOS DE INTERLIGAÇÃO, CANALETAS, SUPORTE PARA CONDENSADORA, PARAFUSOS, BUCHAS, FITAS VINIL COMPLEMENTO DE FLUIDO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DISTÂNCIA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO ENTRE CONDENSADORA E EVAPORADORA DE 02 METROS
	Unid
	05
	1.153,46
	5.767,30

	
	
	
	
	
	40.798,55

	
	Lote 06
	
	
	
	

	01
	AP    ARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTUS, TENSÃO 220 VOLTS TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL - CLASSE A – 
	Unid
	15
	9.674,67
	145.120,05

	02
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS SPLIT INCLUSO: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TUBULAÇÃO DE COBRE, TUBULAÇÃO DE PVC PARA DRENAGEM, ISOLAMENTO, CABOS DE INTERLIGAÇÃO, CANALETAS, SUPORTE PARA CONDENSADORA, PARAFUSOS, BUCHAS, FITAS VINIL COMPLEMENTO DE FLUIDO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DISTÂNCIA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO ENTRE CONDENSADORA E EVAPORADORA DE 02 METROS
	Unid
	15
	1.562,54
	23.438,10

	
	
	
	
	
	168.558,15

	
	Lote 07
	
	
	
	

	01
	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 48.000 BTUS PISO/TETO, TENSÃO 220 VOLTS TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL - CLASSE A –
	Unid
	20
	12.498,15
	249.963,00

	02
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS SPLIT INCLUSO: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TUBULAÇÃO DE COBRE, TUBULAÇÃO DE PVC PARA DRENAGEM, ISOLAMENTO, CABOS DE INTERLIGAÇÃO, CANALETAS, SUPORTE PARA CONDENSADORA, PARAFUSOS, BUCHAS, FITAS VINIL COMPLEMENTO DE FLUIDO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DISTÂNCIA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO ENTRE CONDENSADORA E EVAPORADORA DE 02 METROS
	Unid
	20
	2.050,00
	41.000,00

	
	
	
	
	
	290.963,00

	Valor total   612.242,90


	
Foram utilizados como base de definição das quantidades totais dos itens que compõem a tabela acima, a necessidade dos departamentos e setores deste município.
A pesquisa de preços se encontra detalhada no item 8 deste ETP.

6 – JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR:
Considerando o fato de se tornar inviável operacionalmente a aquisição de todos os bens de uma só vez, uma vez que a demanda não é sazonal, bem como a necessidade de contratações frequentes, a previsão de entregas parceladas, a impossibilidade de definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração e levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, uma vez que, enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que trata a Lei nº 14133/2021, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, entende-se que a melhor solução é a contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado para suprir necessidades das Secretarias Municipais, através de Pregão Eletrônico por meio do Sistema de Registro de Preços, que se caracteriza pelo conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para contratações futuras.
A licitação será regida pela modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”, tomando como parâmetro legal:
· Lei nº. 14.133/2021, atualizada, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;
· Lei complementar 123/2006, que institui o Estatuto Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno porte.
De acordo com a Lei 14.133/2021, para a aquisição de bens e serviços comuns, a modalidade a ser praticada deverá ser o Pregão, sendo a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado – inciso XLI do artigo 6º da Lei 14.133/2021”.
Ainda, seguindo orientações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná definida no Acórdão nº 2605/18 - Tribunal Pleno, no intuito de garantir o cumprimento dos princípios constitucionais que regem as modalidades licitatórias e ampliar a competitividade, transparência, publicidade e eficiência deste certame, será adotada a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO.

7 – JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS:
Foi adotado o formato do pregão para registro de preços por se tratar de um procedimento que proporciona atender o interesse público com celeridade e eficiência, pois durante a validade da ata de registro de preços, é possível exigir que o particular detentor da ARP celebre o contrato na medida em que a administração necessitar, pelo preço registrado em ata, de acordo com a real necessidade, proporcionando a faculdade na aquisição do objeto licitado, flexibilizando as despesas de acordo com a devida adequação aos recursos disponíveis e visto que bens e serviços comuns são produtos/serviços cuja escolha pode ser feita tão somente com base nos preços ofertados, haja vista serem comparáveis entre si e não necessitam de avaliação minuciosa e são encontrados facilmente no mercado, como ocorre no presente processo. A adoção da modalidade de registro de preço é necessária como pressuposta da efetivação do princípio da economicidade, tendo em vista que a aquisição é estimativa, uma vez que o consumo é variável com base na demanda de cada produto/serviço. A existência de Preços Registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições conforme o Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023. A ata de registro de preço possui vigência de 12 meses o que reduz a quantidade de processos licitatórios gerando economia para o município e garante uma constância no atendimento ao contribuinte.
Esta modalidade também facilita o trabalho de planejamento orçamentário das unidades, possibilitando uma melhor aplicabilidade dos recursos ao longo do exercício. 

8 – ESTIMATIVAS PRELIMINARES DOS PREÇOS
8.1 – Preliminarmente, baseados em pesquisa de preços de acordo com o Art. 23 da Lei Federal 14.133/2021, estimamos em R$ 612.242,90 ( seicentos e doze mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa centavos) o valor de referência da contratação ora pretendida.
8.2 – Para pesquisa de preços, deve-se observar a realidade de valores no mercado atual, respeitando as peculiaridades do objeto, toma-se como base o Art 23 da Lei 14.133/2021, em que discorre sobre os parâmetros para determinar o valor estimado.
8.3 – Amparado pela normativa acima citada, esse departamento buscou fontes de preços com empresas do ramo pertinente ao objeto, preços constantes de bancos de dados públicos através de contratações de outros municípios e base nacional de notas fiscais eletrônicas do estado.
8.4 – Para a presente formação de cesta de preços, foram adotadas as seguintes fontes:
ORÇAMENTOS:
MVM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA – CNPJ: 08.450.287/0001-63
MV ELETRONICOS EIRELLI – ME – CNPJ: 27.895.281/0001-44
AAC AR CONDICIONADO LTDA – CNPJ: 05.102.155/0005-86
BASE DE PREÇOS:
MUNICIPIO DE GURARAPES – SP – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2024
MUNICIPIO DE LAPA – PR – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2024
MUNICIPIO DE MARIA HELENA – PR – CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2024
MUNICIPIO DE CAMPO MOURÃO – PR – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2024
MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS – PR – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2024
MUNICIPIO DE PINHAIS – PR – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 349/2024
BASE DE PREÇOS – PAINEL DE PREÇOS:
Painel de Preços. (NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda) CNPJ 07.797.967/0001.95.
A escolha das empresas cotadas foi realizada corn base em pesquisas realizadas em outros órgãos públicos, e demais empresas atuantes no ramo em nossa Cidade e Região. 
8.5 – Responsáveis pelas Pesquisas de preços: Thalison Frazon Domingues e Regiane Jandre.

9 – JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO
O parcelamento se justifica tendo em vista a necessidade de realizar a contratação através de lotes independentes, com vistas à ampliação da competitividade – princípio básico da licitação – propiciando, assim, que os licitantes apresentem propostas individualizadas para cada um deles, de acordo com suas condições, e, igualmente, que o julgamento seja feito em relação a cada qual, o que usualmente resulta em preços mais vantajosos.
O parcelamento da solução é a regra, devendo a licitação ser realizada por item ou lote independentes, sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas.
Compete a administração buscar o menor dispêndio possível de recursos, assegurando a qualidade da aquisição, o que exige a escolha da solução mais adequada e eficiente dentre as diversas opções existentes já por ocasião da definição do objeto e das condições da contratação, posto que é essa descrição que impulsiona a seleção da proposta mais vantajosa. A escolha da licitação por lotes independentes se torna mais viável neste caso, pois não há perda de escala ao dividir a solução e haverá o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir a solução.

10 – RESULTADOS PRETENDIDOS
A solução deverá permitir o alcance dos seguintes resultados:
1. Que seja formalizado o registro de preços visando à contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado para suprir necessidades das Secretarias Municipais;
2. Proporcionar melhorias significativas no ambiente de trabalho e no atendimento ao público nas diversas Secretarias Municipais de Itaguajé. 
3. Garantir condições climáticas adequadas dentro dos prédios municipais, proporcionando um ambiente de trabalho confortável para os servidores. 
4. Proporcionar um ambiente climatizado e agradável para o atendimento ao público, melhorando a experiência dos cidadãos que buscam serviços municipais. 
5. Adquirir equipamentos que atendam aos padrões de qualidade e segurança, assegurando um investimento duradouro e de baixo custo operacional para o município. Através desta contratação, o Município de Itaguajé visa não apenas melhorar as condições de trabalho e atendimento ao público, mas também promover o uso eficiente de recursos e o bem-estar geral dos seus colaboradores e munícipes.
6. Atender com eficiência as demandas das Secretarias Municipais.
7. Que os produtos e serviços sejam entregues no prazo estabelecido pela Administração Pública Municipal;
8. Com a realização da contratação, através de pregão eletrônico,  pretende-se alcançar maior número de fornecedores, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, além de evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução da Ata de Registro de Preço, condições e qualidade do objeto adquirido, obter propostas efetivamente vantajosas, evidenciando, a melhor utilização dos recursos que lhe são disponibilizados, visando atender as ações anuais desenvolvidas pela administração municipal, que são ofertadas à sociedade.
9. Evitar adquirir equipamentos e contrar serviços sem o padrão de qualidade exigido, assim entendidas aquelas que se inviabilizam ao longo da execução do objeto ou que não assegurem o aproveitamento mais eficiente dos recursos públicos à medida que promove uma licitação satisfatória, reduzindo o risco de conflitos, impugnações e atrasos. 
10. Atendimento a todos os preceitos legais vigentes;
11. Mitigar chances do inadimplemento contratual por parte da empresa gerar desgaste ou custos para este município;
12. Evitar a realização de várias contratações referentes a um mesmo objeto, num mesmo exercício financeiro, visto que a vigência do registro de preços é para 12 meses;
13. Dotar sempre a Prefeitura Municipal de Itaguajé da infraestrutura física adequada para a prestação jurisdicional.

11 – PROVIDÊNCIAS PARA A ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO
Logística:
Não há necessidade de adequação logística.
Infraestrutura tecnológica:
Não hánecessidade de adequação na infraestrutura tecnológica.
Infraestrutura elétrica:
Não há necessidade de adequação da infraestrutura elétrica.
Espaço físico:
Não há necessidade de adequação do espaço físico.
Mobiliário:
Não há necessidade de adequação de mobiliário.
Impacto ambiental:
A aquisição dos condicionadores de ar para o Município de Itaguajé pode ter diversos impactos ambientais que devem ser considerados e mitigados durante todas as fases do processo, desde a escolha dos equipamentos até o descarte dos materiais: 
Consumo Energético: Os sistemas de ar condicionado são responsáveis por uma parcela significativa do consumo de energia elétrica em edifícios públicos; 
Solução: Manutenção Preventiva Regular, Modernização de Infraestrutura. 
Gestão de Resíduos: Durante a instalação e manutenção dos ares condicionados, há geração de resíduos como embalagens, materiais de isolamento e componentes substituídos. Implementar práticas de gestão de resíduos que priorizem a reciclagem e a disposição adequada dos resíduos sólidos é essencial para reduzir o impacto ambiental associado às atividades de construção e manutenção. 
Solução: Política de Reutilização e Reciclagem, Descarte Responsável.

12 – CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, SE CABÍVEL:
As práticas de sustentabilidade devem ser observadas pela contratada:
a) Comprovar, como condição prévia à assinatura do contrato e durante a vigência  contratual, sob pena de rescisão contratual, o atendimento das seguintes condições:
I - Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2,  de 12 de maio de 2011;
II - Não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março de 2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nos 29 e 105.

13 – CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE ACESSIBILIDADE, SE CABÍVEL:
Não se aplica.

14 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Não verifica-se contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

15 – MAPA DE RISCO
	Riscos do Processo de Contratação
	Risco 1 - Questionamentos excessivos no edital do pregão 

	Probabilidade:
	Baixa

	Impacto:
	Baixo

	Dano:
	Legitimidade do Pregão Eletrônico colocada em questão, justificativa da viabilidade.

	Ação Preventiva:
	Definir as regras gerais da contratação de forma clara no Edital e em seus anexos, atentar à legislação vigente no tocante a exigências e requisitos excludentes, justificando a sua necessidade no TR.

	Ação de Contingência:
	Republicação do Edital com correção dos itens alvos de impugnação que forem pertinentes.



	 Risco 2 - Licitação deserta ou lote deserto

	Probabilidade:
	Baixa

	Impacto:
	Médio

	Dano:
	Republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão, atraso nas licitações;

	Ação Preventiva:
	 Realização de pesquisa de preços atuais, para eventual atualização dos valores

	Ação de Contingência:
	Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas.



	Risco 3 - Contratada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preço

	Probabilidade:
	Baixa

	Impacto:
	Alto

	Dano:
	Não concluir o processo licitatório tendo que abrir novo prazo e classificar o segundo colocado para concluir a licitação e se não houver remanescentes iniciar a licitação.

	Ação Preventiva:
	Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar a Ata de Registro de Preço dentro do prazo estipulado, notificar e instaurar processo administrativo.

	Ação de Contingência:
	Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.  



	Risco 4 - Incapacidade da empresa vencedora em executar a Ata de Registro de Preço

	Probabilidade:
	Média

	Impacto:
	Alto

	Dano:
	Atraso no fornecimento e na prestação dos serviços

	Ação Preventiva: 
	- Sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância da prestação dos serviços.
 - Exigir documentação comprobatória que a licitante executa ou executou fornecimentos e serviços semelhantes ao contratado.

	Ação de Contingência:
	- Acompanhar com rigor o IMR, mecanismo que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados na qualidade no fornecimento e na prestação dos serviços e respectivas adequações de pagamento.
- Gestão/Fiscalização da Ata de Registro de Preço com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar a Ata de Registro de Preço e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.



	Risco 5 - Falência da empresa vencedora

	Probabilidade:
	Baixa

	Impacto:
	Alto

	Dano:
	Atraso no fornecimento e na prestação dos serviços

	Ação Preventiva:
	Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação econômico-financeira.

	Ação de Contingência:
	Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.



	Risco 6 – Fornecimento e Prestação de serviços de baixa qualidade

	Probabilidade:
	Média

	Impacto:
	Alto

	Dano:
	Prejuízos financeiros

	Ação Preventiva:
	Exigir documentação comprobatória que a licitante executa ou executou fornecimento e andserviços semelhantes ao pretendido.

	Ação de Contingência:
	- Rejeitar os serviços que se apresentarem de baixa qualidade, ou que não seja capaz de atender as necessidades do município.
- Notificação à contratada de modo a melhorar a qualidade do fornecimento e dos serviços prestados e aplicação de sanções.



2	Avaliação Qualitativa dos Riscos
A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados.

	Impacto
	Sem Impacto
	Baixo
	Médio
	Alto

	Probabilidade
	
	
	
	

	Baixa
	
	Risco 1
	Risco 2
	Riscos 3, 5

	Média
	
	
	
	Risco 4 e 6

	Alta
	
	
	
	



3.	Gravidade das consequências
Através da matriz, percebe-se que o risco de maior gravidade será o risco 4 e 6, essa avaliação é decorrente de levantamento feito pela equipe, onde se chegou ao consenso que devido às exigências de mercado, ação de órgãos fiscalizadores e as próprias contratantes destes tipos de solução, não são capazes de eliminar do mercado empresas que apresentem serviços  que não atendem com excelência no sentido de obter o resultado desejado, portanto a probabilidade será média, porém existe a possibilidade da ocorrência deste fator, e os danos seriam desastrosos para a administração municipal como um todo, com a possibilidade de aplicação de multas pelos órgãos fiscalizadores e instauração de processo administrativo para apuração de inidoneidade, para garantir a eficiência nas compras públicas comprometida e demais atos administrativos interrompidos ou retardados, gerando diversos transtornos e prejuízos à Administração Municipal.



16 – VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução ora descrita, referente a contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado para suprir necessidades das Secretarias Municipais, através da realização de Pregão Eletrônico, para registro de preços, mostra-se tecnicamente possível e fundamentadamente necessária.
Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.


Itaguajé, 20 de agosto de 2024.




Tamila Antunes da Costa
Secretária de Administração e Fazenda





Flávio Antônio Rodrigues Mendes 
Diretor de Desenvolvimento Econômico



De acordo:

Crisogono Noleto e Silva Júnior
Prefeito Municipal









