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[bookmark: _Hlk86581245]ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
OBJETO: Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais para construção civil, materiais elétricos, EPIs, materiais hidrossanitários, Materiais para Pintura, Materiais e Serviços de Vidraçaria, Materiais e Serviços de Calhas e Rufos, Equipamentos Elétricos, Roçadeiras, Moto poda e Soprador.
INTRODUÇÃO
Conforme a Lei nº 14.133, de 2021, o Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento de Oficialização da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação.
1. - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
Fundamentação:  Os materiais para construção civil, materiais elétricos, EPIs, materiais hidrossanitários, materiais para pintura, materiais e serviços de vidraçaria, materiais e serviços de calhas e rufos e equipamentos elétricos, Roçadeiras, Moto poda e Soprador, objeto de compra deste Estudo preliminar serão necessários à execução dos serviços de manutenção nos diversos prédios públicos pertencente a municipalidade. 
Assim, considerando todos os aspectos, há a necessidade da aquisição, sendo esses materiais indispensáveis, no tocante a manutenção preventiva e corretiva, bem como na execução de pequenas obras e serviços, nos diversos setores da administração através de suas secretarias e fundos municipais, restando evidente o atendimento ao interesse público.
1. – ALINHAMENTO COM PCA (PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL)
Fundamentação: Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração (inciso II do § 1° do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021).

Neste caso específico não se aplica, uma vez que não foi elaborado o Plano de Contratação Anual para o exercício de 2024. 
1. – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Fundamentação: Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade (inciso III do § 1° do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021).

ESTIMATIVA: As aquisições serão efetuadas por meio de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, utilizando a sistemática já praticada, como emissão da REQUISIÇÃO, NAD, EMPENHO, podendo ser parcelada e/ou total, conforme a necessidade da Secretaria requisitante. Não é possível prever a quantidade de produtos exatos, pois eventos ocorridos no ano anterior podem não ocorrer esse ano e vice-versa, contudo, a demanda foi estimada com uma previsão de estimativa eventual para aquisição nos próximos 12 meses.

LOCAIS DE ENTREGA: 
Secretaria  Mun. Administração Geral, localizado no endereço: Rua Waldemar dos Santos, 1197, Querência do Norte/PR e /ou outro endereço indicado;
Secretaria Mun. Saúde, localizado no endereço: Rua Maria de Lourdes Dionísio Cardoso, nº 854, Centro, Querência do Norte/PR  e /ou outro endereço indicado;
Secretaria Mun. Educação, localizado no endereço: Avenida São Paulo, n° 563, Centro, Querência do Norte/PR e /ou outro endereço indicado;
Secretaria Mun. Trabalho e Ação Social, localizado no endereço: Rua Maria de Lourdes Dionísio Cardoso, nº 1.039, Centro, Querência do Norte/PR, e /ou outro endereço indicado;
Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico, localizado no endereço: Praça Central Prefeita Dra Rose, frente para a Avenida Porto Alegre n° 1.133, Querência do Norte/PR, e /ou outro endereço indicado;
Secretaria Mun. Segurança Patrimônio e Defesa Civil, localizado no endereço: Rua Oswaldo Bertozzi, Centro, Querência do Norte PR., e /ou outro endereço indicado;
Secretaria Mun. Obras, Viação e Serviços Urbanos, localizado no endereço: Rua Ottomar Schimidt, nº 361, Centro, Querência do Norte PR, e /ou outro endereço indicado;
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 07h30 – 11h00 e 13h30 – 16h30.

PRAZO DE ENTREGA: 
I -O prazo de entrega será de 07 (sete) dias corridos, a contagem do prazo de entrega terá início à partir do recebimento da Requisição ou documento equivalente.
II - O prazo de entrega poderá ser prorrogado, desde que a empresa apresente pedido formal de prorrogação com a devida motivação por escrito instruída com os documentos que se fizerem necessários e o pedido seja aprovado pelo Fiscal responsável.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
Fundamentação: Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala; (inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021).
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LOTE 2 AMPLA CONCORRÊNCIA – igual ao lote 15(exclusivo)
	ORDEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	VALOR ESTIMADO

	1
	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
TENDO COMO BASE DESCONTO SOBRE A TABELA  SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

(ESTRUTURA, ALVENARIA, COBERTURA, ACABAMENTOS INTERNO E EXTERNO EM GERAL)

REGISTRA O VALOR DE ARAMES, VERGALHÕES DE AÇO, TRELIÇAS, TELAS NERVURADAS SOLDADAS, ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES, CAL, CHAPAS DE COMPENSADO, COMPENSADOS PLASTIFICADOS, LONAS PLÁSTICAS, PREGOS,  ARGAMASSAS, AZULEJOS, CANTONEIRAS MOLDURA PARA FORRO PVC, PISOS CERÂMICOS, PORCELANATOS, BACIA SANITÁRIA,  REJUNTE, SEPARADOR, CAIXILHOS, VISTAS, PORTAS EXTERNA/INTERNA, FORRO DE PVC, CUMEEIRAS, TELHAS E AFINS.

NÃO CONTEMPLADOS NOS DEMAIS LOTES DO PRESENTE OBJETO 
	UNID
	270.000,00


	ORDEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	VALOR ESTIMADO

	1
	MATERIAIS HIDROSSANITÁRIO
TENDO COMO BASE DESCONTO SOBRE A TABELA  SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

REGISTRA O VALOR DE TUBOS PVC PARA ESGOTO, TUBOS PVC PARA ÁGUA FRIA, CAIXAS DE PASSAGEM, CAIXAS SIFONADAS, REGISTROS, JOELHOS, CURVAS, LUVAS, CONEXÕES, COLA, SIFÃO, TORNEIRAS, VÁLVULAS, BOMBAS SUBMERSAS, TORNEIRAS0 BÓIA PARA CAIXA DE ÁGUA, CAIXAS DE ÁGUA, ANÉIS, ACESSÓRIOS E AFINS.

NÃO CONTEMPLADOS NOS DEMAIS LOTES DO PRESENTE OBJETO
	UNID
	150.000,00



LOTE 3 AMPLA CONCORRÊNCIA – igual ao lote 16(exclusivo)
	ORDEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	VALOR ESTIMADO

	1
	MATERIAIS ELÉTRICOS 
TENDO COMO BASE DESCONTO SOBRE A TABELA  SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

REGISTRA O VALOR DE CABOS E FIOS ELÉTRICOS, CAIXAS DE INSPEÇÃO E PASSAGEM, CONDULETES, ELETRODUTOS, BUCHAS PARA FIXAÇÃO, CONECTORES, CAIXAS DE TOMADA, CALHAS, CHUVEIROS, TORNEIRA ELÉTRICA, CHAVES DE LIGAÇÃO, DISJUNTORES, INTERRUPTORES, PLAFON, PLUG, QUADRO
DE DISTRIBUIÇÃO, SOQUETE, SPOT, TOMADAS,  LUMINÁRIAS, POSTES, PADRÕES DE ENTRADA,  SUPORTES PARA LÂMPADAS,
ACESSÓRIOS E AFINS.

NÃO CONTEMPLADOS NOS DEMAIS LOTES DO PRESENTE OBJETO
	UNID
	127.500,00



LOTE 4 - 
	ORDEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	VALOR ESTIMADO

	1
	VIDROS, CONTRA FECHADURA, SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA 
TENDO COMO BASE DESCONTO SOBRE A TABELA  SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

REGISTRA O VALOR DE SERVIÇO DE VIDRACEIRO 
CONTRA FECHADURA, VIDRO CANELADO/ MARTELADO/MINI BOREAL/ SILÉSIO, VIDRO LISO, VIDRO TEMPERADO, BOX ACRÍLICO, ACESSÓRIOS E AFINS.

NÃO CONTEMPLADOS NOS DEMAIS LOTES DO PRESENTE OBJETO
	UNID
	50.000,00



LOTE 5 –

	ORDEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	VALOR ESTIMADO

	1
	CALHAS E RUFOS
TENDO COMO BASE DESCONTO SOBRE A TABELA  SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

REGISTRA O VALOR DE SERVIÇO DE CALHA CHAPA 26 E 28, RUFO CHAPA 26 E 28, SERVIÇO DE CONSERTO/ MANUTENÇÃO DE CALHAS, ACESSÓRIOS E AFINS.

NÃO CONTEMPLADOS NOS DEMAIS LOTES DO PRESENTE OBJETO
	UNID
	70.000,00


LOTE 6
	ORDEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	VALOR ESTIMADO

	1
	MATERIAL DE PINTURA 
TENDO COMO BASE DESCONTO SOBRE A TABELA  SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

REGISTRA O VALOR DE TRINCHAS, FITAS CREPE, LIXAS, MASSAS E TEXTURAS, ACESSÓRIOS E AFINS.

NÃO CONTEMPLADOS NOS DEMAIS LOTES DO PRESENTE OBJETO
	UNID
	100.000,00



LOTE 7
LOTE 8
	ORDEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	VALOR ESTIMADO

	1
	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 
TENDO COMO BASE DESCONTO SOBRE A TABELA  SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

REGISTRA O VALOR DE SERVIÇO FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS ELETRICOS.

NÃO CONTEMPLADOS NOS DEMAIS LOTES DO PRESENTE OBJETO
	UNID
	50.000,00



	ORDEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE

	QUANT.

	1. 
	CALÇADO SEGURANCA TIPO BOTINA
MATERIAL EM COURO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SOLADO PU BIODENSIDADE, SOLADO CONSTITUÍDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU), INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E 2ª CAMADA (SOLA) MAIS COMPACTA, COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE CONSTITUÍDO DE RANHURAS ESPECIAIS, PALMILHA ANTIBACTERIANA REMOVÍVEL, BIQUEIRA PLASTICO  COR PRETO  TAMANHO 38 AO 44- COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO
	UNID 

	150

	2. 
	LUVA BANHADA EM LATEX NATURAL
TIPO MODELO CONFORTEX PLUS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, CARTANTES, ESCORIANTES E PERFUMANTE.
	UNID
	400

	3. 
	LUVA TIPO PU PRETA
LUVA DE SEGURANÇA, TRICOTADA COM FIOS DE POLIAMIDA, SEM COSTURA, REVESTIDA NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS COM POLIURETANO, PUNHO COM ELASTANO, FORMATO ANATÔMICO. COMPOSIÇÃO:POLIAMIDA E POLIURETANO ACABAMENTO: PALMAR/PONTAS DOS DEDOS EM P.U.
	UNID
	700

	4. 
	MASCARA N95 DESCARTÁVEL
DE PROTEÇÃO FACIAL COM VÁLVULA FILTRO RESPIRADOR AJUSTÁVEL - PRODUTO TESTADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 13698 E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) COMO PEÇA SEMI FACIAL FILTRANTE CLASSE PFF2-S
	UNID
	200

	5. 
	OCULOS DE SEGURANÇA TIPO MODELO LEOPARDO
NAS CORES CINSA E INCOLOR COM  PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB, LENTES COM TRATAMENTO ANTI-RISCO, TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE - NAS CINZA E INCOLOR – COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO
	UNID
	150

	6. 
	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG
EM SILICONE COM CORDÃO DE POLIÉSTER, SILICONE GRAU FARMACÊUTICO ATÓXICO, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E VAPORES ORGÂNICOS - COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO
	UNID

	100

	7. 
	PROTETOR FACIAL COM LENTE INCOLOR
 COMPOSTO DE COROA E SUSPENSÃO PLÁSTICA, LARGURA APROXIMADA DE 200 MM DE LARGURA E 250 MM DE ALTURA DEVE POSSUIR REGULAGEM SIMPLES E VISOR DE MATERIAL PLASTICO (PET) INCOLOR.
	UNID
	10

	8. 
	PERNEIRA DE PROTEÇÃO 
COM TIRA REFLETIVA DE NO MINIMO 30 MM DE LARGURA NAS LATERAIS EXTERNA E INTERNA  DE AMBAS UNIDADES DO PAR, DEVE POSSUIR FIXAÇÃO E AJUSTE ATRAVÉS DE DOIS FECHOS DE POLIAMIDA COM TRES DENTES DE DESENGATE E ENGATE FACIL POR PRESSÃO. DEVE POSSUIR REGULAGEM ATRAVÉS DE CADARÇO DE POLIESTER COM REGULADORES NA PARTE POSTERIOR DO PRODUTO.
	UNID
	10




LOTE 9
	ORDEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QUANT.

	1. 
	CARRINHO DE MÃO
COM CAÇAMBA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE MINIMA DE 60 LITROS, CHASSI DE AÇO ZINCADO, COM ARO DE AÇO, PNEU COM CÂMARA 3.5/8".
	UNID
	05

	2. 
	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO
ESTRUTURA DE CANTONEIRA, CAÇAMBA METALICA QUADRADA REFORÇADA CHAPA 20, EIXO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E BUCHA EM NYLON AUTO LUBRIFICANTE, COM RODA, PNEU COM CÂMARA 3.5/8" CAPACIDADE MINIMA DE 65 LITROS
	UNID
	05

	3. 
	CAVADEIRA GRANDE COM BICO
FABRICADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTENCIA, COM PINTURA ELETROSTATICA, CABO DE MADEIRA 1,8 M  COM ACABEAMENTO ENVERNIZADO, COM BATENTE EM POLIPROPILENO QUE LIMITA O ANGULO DE FECHAMENTO , PARA EVITAR  CHOQUE ENTRE AS MÃOS.
	UNID
	02

	4. 
	ENXADA 1,5 LIBRAS
COM CABO DE MADEIRA
	UNID
	25

	5. 
	ENXADA 2,5 LIBRAS
COM CABO
COM CABO DE MADEIRA
	UNID
	25

	6. 
	FACÃO CANAVIEIRO 11”
COM CABO DE MADEIRA
	UNID
	05

	7. 
	FACÃO PARA MATO AFIADO 22 "
	UNID
	05

	8. 
	MARRETA OITAVADA 2KG
CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO
	UNID
	05

	9. 
	MARTELO DE UNHA 29 MM
CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO
	UNID
	04

	10. 
	PÁ DE BICO DE 320X270 MM
COM CABO DE MADEIRA RETO DE 1,20M
	UNID
	25

	11. 
	TRENA DE AÇO 8 METROS
LARGURA DA FITA MÍNIMO DE 19,05MM OU 3/4POL GRADUADA EM MILÍMETROS E POLEGADAS COM TRAVA
	UNID
	08

	12. 
	TRENA LONGA 50 METROS
FITA DE FIBRA DE VIDRO COM GANCHO TIPO ARGOLA NA EXTREMIDADE DA FITA, TRENA DE CAIXA ABERTA COM MANIVELA PARA RECOLHIMENTO
FITA GRADUADA EM MILÍMETROS E POLEGADAS
	UNID
	04

	13. 
	VASSOURA DE AÇO PARA JARDIM 22 DENTES 
REGULÁVEL COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 120 CM, FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.
	UNID
	40

	14. 
	VASSOURA DE GRAMA COM 22 DENTES
FABRICADA EM POLIPROPILENO LARANJA  COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 120 CM
	UND
	70

	15. 
	VASSOURA DE GRAMA COM 30 DENTES
FABRICADA EM POLIPROPILENO LARANJA  COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 120 CM
	UND
	50

	16. 
	VASSOURA TIPO GARI REFORÇADA 40 CM
CEPA PLÁSTICA FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, FIO RÍGIDO TIPO PET E CABO DE MADEIRA GROSSO DE 1,40 M ENCERADO, MEDIDAS MÍNIMAS DE 72,0 MM LARGURA DA CEPA, 40,0 CM COMPRIMENTO DA CEPA, 180,0 MM ALTURA DAS CERDAS
	UNID

	60

	17. 
	FIO DE NYLON 3 MM PARA ROÇADEIRAS
	METROS
	3000

	18. 
	LIMA CHATA 8"
	UNID
	30

	19. 
	LIMATÃO MOTOSSERRA
	UNID
	15

	20. 
	LIMPA CONTATO SPRAY
EMBALAGEM MÍNIMO DE 300ML
	UNID
	20

	21. 
	REGADOR PLÁSTICO UNIVERSAL
CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS COM BICO TIPO DUCHA
	UNID
	10



LOTE 10
	ORDEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QUANT.

	1. 
	ARAME GALVANIZADO BWG 14- 2,10 MM
ROLO COM 1 KG
	UNID

	800

	2. 
	ARAME RECOZIDO BWG 18 – 1,25 MM
ROLO COM 1 KG
	UNID

	150

	3. 
	AREIA LAVADA – A GRANEL 1 M³
(LAVADA FINA, LAVADA MÉDIA E LAVADA GROSSA)
	METROS³

	500

	4. 
	CAIBRO 5CM X 5CM X 1 M 
MADEIRA CAMBARÁ OU OUTRA EQUIVALENTE 
	METRO

	1000

	5. 
	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)
EMBALAGEM DE 20 KG
	UNID

	500

	6. 
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II E 32
DE 1ª QUALIDADE
EMBALAGEM DE 50 KG
	UNID

	2000

	7. 
	COLUNA DE AÇO FERRO 5/16 - 07X14
BARRA DE 06 METROS
	UNID
	50

	8. 
	EUCALÍPITO TRATADO
LASCAS 08 CM A 11CM DE DIÂMETRO POR 2,20M DE COMPRIMENTO
	UNID
	600

	9. 
	FERRO VERGALHÃO 1/2 - AÇO CA-50
BARRA COM 12 MTS
	UNID

	50

	10. 
	FERRO VERGALHÃO 1/4 - AÇO CA-50
BARRA COM 12 MTS
	UNID

	400

	11. 
	FERRO VERGALHÃO 3/8- AÇO CA-50
BARRA COM 12 MTS
	UNID

	100

	12. 
	FERRO VERGALHÃO 4,2 - AÇO CA-60
BARRA COM 12 MTS
	UNID

	100

	13. 
	FERRO VERGALHÃO 5/16 - AÇO CA-50
BARRA COM 12 MTS
	UNID

	750

	14. 
	LAJOTA – BLOCO CERÂMICO 6 FUROS 9X14X19CM
DE 1º QUALIDADE CONFECCIONADOS EM ARGILA.
	UND

	100000

	15. 
	PEDRA BRITADA ½
	METROS³
	350

	16. 
	TABUA DE MADEIRA 10 CM POR 1 METRO CAMBARÁ OU OUTRA EQUIVALENTE 
	METROS
	300

	17. 
	TABUA DE MADEIRA 20 CM POR 1 METRO
CAMBARÁ OU OUTRA EQUIVALENTE
	METROS

	300

	18. 
	TABUA DE MADEIRA  25 CM POR 1 METRO CAMBARÁ OU OUTRA EQUIVALENTE
	METROS
	500

	19. 
	TABUA DE MADEIRA  30 CM POR 1 METRO CAMBARÁ OU OUTRA EQUIVALENTE
	METROS

	500

	20. 
	TABUA DE MADEIRA PINUS 10 CM POR 3 METROS
	UNID
	200

	21. 
	TABUA DE MADEIRA PINUS 15 CM POR 3 METROS
	UNID

	200

	22. 
	TABUA DE MADEIRA PINUS 20 CM POR 3 METROS
	UNID

	250

	23. 
	TABUA DE MADEIRA PINUS 25 CM POR 3METROS
	UNID

	400

	24. 
	TABUA DE MADEIRA PINUS 30 CM POR 3METROS
	UNID

	400

	25. 
	TIJOLO CERAMICO MACIÇOS COMUM
MEDIDAS APROXIMADAS 5 X 10 X 20 CM (L X A X C) DE 1º QUALIDADE
FORMATO RETANGULAR RETO, SEM FUROS INTERNOS, DEVE POSSUIR TODAS AS FACES PLANAS E PREENCHIDAS DE MATERIAL. PRODUZIDO EM ARGILA E BARRO COZIDO, MOLDADO EM FÔRMA E LEVADO AO FORNO PARA COZIMENTO.
	UNID

	75000

	26. 
	TRELIÇA TG 12 R AÇO CA-60 NERVURADO
BARRA COM 6 METROS
	BARRA

	75

	27. 
	VIGA DE MADEIRA 5 X 10 CM POR 1 METRO
CAMBARÁ OU OUTRA EQUIVALENTE
	METROS
	350

	28. 
	VIGA DE MADEIRA 5 X 15 CM POR 1 METRO
CAMBARÁ OU OUTRA EQUIVALENTE
	METROS 
	250

	29. 
	MALHA 15X15 AÇO CA-60 4,2MM NERVURADO 2M X 3M
	UNID
	50




LOTE 11
	ORDEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QUANT.

	1. 
	CABO PP FLEXÍVEL 2 X 1,5 MM
COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	METROS 
	500

	2. 
	CABO PP FLEXÍVEL 2 X 2,5 MM
COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	METROS 
	500

	3. 
	CABO PP FLEXÍVEL 2 X 4 MM
COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	METROS 
	300

	4. 
	CABO PP FLEXÍVEL 3 X 2,5 MM
COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	METROS 
	200

	5. 
	FIO CABO MULTIPLEXADO ALUMÍNIO QUADRUPLEX 16 MM
(3 FASES ISOLADAS + 1 NEUTRO DESENCAPADO ) NBR 8182
	METROS
	200

	6. 
	FIO CABO MULTIPLEXADO ALUMÍNIO QUADRUPLEX 25 MM
(3 FASES ISOLADAS + 1 NEUTRO DESENCAPADO ) NBR 8182
	METROS
	200

	7. 
	FIO CABO MULTIPLEXADO ALUMÍNIO TRÍPLEX 25 MM
(2 FASES ISOLADAS + 1 NEUTRO DESENCAPADO ) NBR 8182
	METROS
	200

	8. 
	FIO CABO MULTIPLEXADO ALUMÍNIO TRÍPLEX 16 MM
(2 FASES ISOLADAS + 1 NEUTRO DESENCAPADO ) NBR 8182
	METROS
	200

	9. 
	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM
COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	METROS
	400

	10. 
	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM
COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	METROS
	400

	11. 
	FIO PARALELO 2 X 4 MM
COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	METROS
	200

	12. 
	FIO SÓLIDO/ FLEXIVEL 6,00 MM
COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	METROS
	500

	13. 
	FIO SÓLIDO/FLEXIVEL 1,50 MM
COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	METROS
	500

	14. 
	FIO SÓLIDO/FLEXIVEL 10,00 MM
COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	METROS
	700

	15. 
	FIO SÓLIDO/FLEXIVEL 2,50 MM
COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	METROS
	500

	16. 
	FIO SÓLIDO/FLEXIVEL 4,00 MM
COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	METROS
	500

	17. 
	FITA ISOLANTE PRETA
19MM X 20 METROS
TENSÃO MÁXIMA750V, TIPO ANTICHAMAS
	UNID
	70

	18. 
	LAMPADA DE LED TIPO BULBO 20 W E27
BIVOLT, FLUXO LUMINOSO 1800 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA 90 LM/W EMISSÃO DE COR BRANCA 6500 K
	UNID
	300

	19. 
	LAMPADA DE LED TIPO BULBO 30 W E27
BIVOLT, FLUXO LUMINOSO 2600 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA 90 LM/W EMISSÃO DE COR BRANCA 6500 K
	UNID
	300

	20. 
	LAMPADA DE LED TIPO BULBO 40 W E27
BIVOLT, FLUXO LUMINOSO 3500 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA 90 LM/W EMISSÃO DE COR BRANCA 6500 K
	UNID
	400

	21. 
	LAMPADA DE LED TIPO BULBO 50 W E27
BIVOLT, FLUXO LUMINOSO 4400 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA 90 LM/W EMISSÃO DE COR BRANCA 6500 K
	UNID
	200

	22. 
	LAMPADA DE LED TIPO PERA 15 W E27
BIVOLT, FLUXO LUMINOSO 1250 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA 83 LM/W EMISSÃO DE COR BRANCA 6500 K
	UNID
	300

	23. 
	LAMPADA DE TUBULAR 40 W 120 CM
BIVOLT, FLUXO LUMINOSO 3800 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA 95 LM/W EMISSÃO DE COR BRANCA 6500 K
	UNID
	250

	24. 
	REFLETOR HOLOFOTE LED 100W
TEMPERATURA DE COR BRANCA FRIA 6000K, TENSÃO BIVOLT, MODELO REFLETOR LED SLIM SMD, ÂNGULO DE ABERTURA 120º, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE  10500LM,  GRAU DE PROTEÇÃO - IP66 (PARA ÁREA EXTERNA), VIDA ÚTIL MÉDIA DE 30.000 HORAS.
	UNID
	40

	25. 
	REFLETOR HOLOFOTE LED 150W
TEMPERATURA DE COR BRANCA FRIA 6000K, TENSÃO BIVOLT MODELO REFLETOR LED SLIM SMD, ÂNGULO DE ABERTURA 120º, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE  13.500 LM , GRAU DE PROTEÇÃO - IP66 (PARA ÁREA EXTERNA), VIDA ÚTIL MÉDIA DE 30.000 HORAS.
	UNID
	40

	26. 
	REFLETOR HOLOFOTE LED 200 W
TEMPERATURA DE COR BRANCA FRIA 6000K, TENSÃO BIVOLT MODELO REFLETOR LED SLIM SMD, ÂNGULO DE ABERTURA 120º, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE  14000LM, GRAU DE PROTEÇÃO - IP66 (PARA ÁREA EXTERNA), VIDA ÚTIL MÉDIA DE 30.000 HORAS.
	UNID
	40

	27. 
	REFLETOR HOLOFOTE LED 50W
TEMPERATURA DE COR BRANCA FRIA 6000K, TENSÃO BIVOLT, MODELO REFLETOR LED SLIM SMD, ÂNGULO DE ABERTURA 120º, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 4500LM, GRAU DE PROTEÇÃO - IP66 (PARA ÁREA EXTERNA), VIDA ÚTIL MÉDIA DE 30.000 HORAS.
	UNID
	40

	28. 
	PADRÃO 3X50A
CONJUNTO PADRÃO COMPLETO DE ENTRADA DE ENERGIA 3X50A AÉREO E SAÍDA SUBTERRÂNEA COM CAIXA ACRÍLICA E LENTE, CONTEMPLANDO: POSTE DAN 75, CABO 10 MM², DISJUNTOR DE PROTEÇÃO 3X50A TIPO DIN, HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 5/8 X 2,40M, CONCETOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO, ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO DE 3/4", E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA LIGAÇÃO DENTRO DAS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA LOCAL.
	UNID
	07

	29. 
	PADRÃO 3X70A
CONJUNTO PADRÃO COMPLETO DE ENTRADA DE ENERGIA 3X70A AÉREO E SAÍDA SUBTERRÂNEA COM CAIXA ACRÍLICA E LENTE, CONTEMPLANDO: POSTE DAN 100, CABO 25 MM², DISJUNTOR DE PROTEÇÃO 3X70A TIPO DIN, HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 5/8 X 2,40M, CONCETOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO, ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO DE 1", E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA LIGAÇÃO DENTRO DAS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA LOCAL.
	UNID
	04

	30. 
	PADRÃO 3X100A
CONJUNTO PADRÃO COMPLETO DE ENTRADA DE ENERGIA 3X100A AÉREO E SAÍDA SUBTERRÂNEA COM CAIXA ACRÍLICA E LENTE, CONTEMPLANDO: POSTE DAN 200, CABO 35 MM², DISJUNTOR DE PROTEÇÃO 3X100A TIPO DIN, HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 5/8 X 2,40M, CONCETOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO, ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO DE 1 1/4 ", E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA LIGAÇÃO DENTRO DAS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA LOCAL.
	UNID
	03

	31. 
	PADRÃO 3X200A
CONJUNTO PADRÃO COMPLETO DE ENTRADA DE ENERGIA 3X200A AÉREO E SAÍDA SUBTERRÂNEA COM CAIXA ACRÍLICA E LENTE, CONTEMPLANDO: POSTE DAN 300, CABO 95 MM², DISJUNTOR DE PROTEÇÃO 3X200A TIPO DIN, HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 5/8 X 2,40M, CONCETOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO, ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO DE 2,5", E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA LIGAÇÃO DENTRO DAS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA LOCAL.
	UNID
	02



LOTE 12
	ORDEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QUANT.

	1. 
	BROXA RETANGULAR GRANDE
CERDAS MONOFILAMENTO, CORPO PRODUZIDO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MEDIDAS MÍNIMA DE 18 X 8CM
	UND
	70

	2. 
	ESMALTE SINTÉTICO STANDARD
GALÃO COM 3,6LITROS
RENDIMENTO MÍNIMO DE 40 A 50 M2 POR DEMÃO
PRODUTO CLASSIFICADO COMO ABNT NBR 11702 TIPO 4.2.1.2– CORES DE CATALOGO(DIVERSAS)
	UND
	150

	3. 
	FIXADOR PARA CAL - 150 ML
	UND
	500

	4. 
	FUNDO ZARCÃO
GALÃO COM 3,6 LITROS
RENDIMENTO MÍNIMO DE 15 A 35M2 POR DEMÃO, PRODUTO CLASSIFICADO COMO ABNT NBR 11702 TIPO 4.1.1.2
	UND

	25

	5. 
	ROLO PELE DE CARNEIRO
TAMANHO 23 CM ALTURA DA LÃ 22MM SEM SUPORTE
	UND

	50

	6. 
	ROLO PELE DE CARNEIRO
TAMANHO 9 CM ALTURA DA LÃ 19 MM COM SUPORTE
	UND
	70

	7. 
	ROLO PELE DE CARNEIRO
TAMANHO 15 CM ALTURA DA LÃ 19 MM COM SUPORTE
	UND
	50

	8. 
	ROLO PELE DE CARNEIRO PREMIUM
TAMANHO 23 CM ALTURA DA LÃ 25MM SEM SUPORTE
	UND
	75

	9. 
	SELADOR ACRÍLICO
LATA COM 18L
RENDIMENTO MÍNIMO DE  80 A 120 M² POR DEMÃO
PRODUTO CLASSIFICADO COMO ABNT NBR 11702 TIPO 4.1.2.5
	UND

	50

	10. 
	SOLVENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA EMBALAGEM COM 18 LITROS
	UND
	05

	11. 
	SOLVENTE AGUARRAS
GALÃO COM 5 LITROS
	UND

	150

	12. 
	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23CM
GARFO TIPO GAIOLA DIÂMETRO DO ARAME DE 5,7MM EM AÇO GALVANIZADO CABO PLÁSTICO.
	UND
	100

	13. 
	THINNER FORTE
GALÃO COM 5 LITROS
	UND
	20

	14. 
	THINNER MULTIUSO
GALÃO COM 5 LITROS
	UND
	150

	15. 
	TINTA ACRÍLICA BASE DE AGUA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA
LATA COM 18 LITROS
RENDIMENTO DE ATÉ 35 M² POR DEMÃO.
PRODUTO CLASSIFICADO COMO ABNT NBR 13699 – CORES DE CATALOGO (DIVERSAS)
	UND
	25

	16. 
	TINTA ACRÍLICA BASE DE SOLVENTE PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA
LATA COM 18 LITROS
RENDIMENTO MÍNIMO DE 30 A 45 M² POR DEMÃO.
PRODUTO CLASSIFICADO COMO ABNT NBR 11862 – CORES DE CATALOGO (DIVERSAS)
	UND

	40

	17. 
	TINTA ACRÍLICA FOSCO PREMIUM
LATA COM 18 LITROS
RENDIMENTO MÍNIMO DE 160 A 190M² POR DEMÃO
PRODUTO CLASSIFICADO COMO ABNT NBR 11702 TIPO 4.5.1 – CORES DE CATALOGO(DIVERSAS)
	UND

	100

	18. 
	TINTA ACRÍLICA FOSCO STANDARD
LATA COM 18 LITROS
RENDIMENTO MÍNIMO DE 140 A 170M² POR DEMÃO
PRODUTO CLASSIFICADO COMO ABNT NBR 11702 TIPO 4.5.2– CORES DE CATALOGO(DIVERSAS)
	UND

	150

	19. 
	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISOS E QUADRAS
LATA COM 18 LITROS
RENDIMENTO MÍNIMO DE 160 A 190M2 POR DEMÃO
PRODUTO CLASSIFICADO COMO ABNT NBR 11702 TIPO 4.5.6 – CORES DE CATALOGO (DIVERSAS)
	UND

	200

	20. 
	TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO PREMIUM
LATA COM 18 LITROS
RENDIMENTO MÍNIMO DE 160 A 190M2 POR DEMÃO
PRODUTO CLASSIFICADO COMO ABNT NBR 11702 TIPO 4.5.4– CORES DE CATALOGO(DIVERSAS)
	UND
	100



LOTE 13
	ORDEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QUANT.

	1. 
	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 ½” 110V
COM POTENCIA MÍNIMA DE 720 W
	UNID
	04

	2. 
	ESMERILHADEIRA ANGULAR 7” 220V
COM POTENCIA MÍNIMA DE 2000 W
	UNUD
	01

	3. 
	FURADEIRA ELÉTRICA DE IMPACTO 220V POTENCIA MÍNIMA DE 600 WATTS MANDRIL MÍNIMO DE ½” -13 MM COM CHAVE.
	UNID
	05

	4. 
	MARTELETE PERFURADOR 127V
POTENCIA MÍNIMA DE 800W IMPACTO MÍNIMO DE 0- 5.100 MIN
	UNID
	02

	5. 
	PULVERIZADOR COSTAL
COM SISTEMA DE CORREIAS PARA FIXAÇÃO AS COSTAS DO USUÁRIO, CAPACIDADE MINIMA DE 20 LITROS, FABRICADA EM POLIETILENO COM BOMBA TIPO PISTÃO DUPLO FABRIGADA EM LATÃO COM LANÇA DE NO MINIMO 60 CM E MANGUEIRA DE 1,35 METROS, PRESSÃO MAXIMA DE TRABALHO DE NO MINIMO 6 KFG/CM.
	UNID
	04

	6. 
	SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA 7.1/4”
 POTENCIA MÍNIMA DE 1800 W - 127/220V
	UNID
	02

	7. 
	SERRA MÁRMORE 127 V
POTENCIA MÍNIMA DE 1450 W- CAPACIDADE MINIMA DE CORTE DE 4,0 MM
	UNID
	04

	8. 
	CONJUNTO DE CORTE FI0 DE NYLON - TRIMCUT C 42-2  
PARA ROÇADEIRAS MODELO STIHL FS220.
	UNID
	25

	9. 
	MOTOPODA COM COMBUSTÃO A GASOLINA 2 TEMPO
 TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 0,440 L, CILINDRADA MINIMA DE 25,4 CM3, POTENCIA MINIMA DE 0,95/1.3 (KC/CV) SABRE COM COMPRIMENTO MINIMO DE 30N CM E CORRENTE DE 3,8", COMPRIMENTO DA HASTE PODENDO CHEGAR EM ATE 3,9 M, ACOMPANHADA COM APOIO DORSAL
	UNID
	2

	10. 
	SOPRADOR COSTAL COM COMBUSTÃO
A GASOLINA E TEMPO, TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 1500 L, CILINDRADA
MINIMA DE 56,5 CM3, POTENCIA MINIMA DE 2.6/3.54 (KC/CV), ROTAÇÃO MINIMA DE 3.100 RPM EM LENTA E 7.250
RPM EM MÁXIMA, VELOCIDADE MÁXIMA DE AR 78 M/S, VOLUME DE AR, MÁXIMO COM TUBEIRA DE 1260 M
	UNID
	2

	11. 
	ROÇADEIRA MANUAL
COM COMBUSTÃO A GASOLINA 2 TEMPO, TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 0,580 L,
CILINDRADA MINIMA DE 35.2 CM3, POTENCIA MINIMA DE 1,7/2.3 (KC/CV) ROÇADEIRA MANUAL COM
COMBUSTÃO A GASOLINA E TEMPO, TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 0,580 L,
CILINDRADA MINIMA DE 35.2 CM3, POTENCIA MINIMA DE 1,7/2.3 (KC/CV)
	UNID
	10


[bookmark: _Hlk167260723]
LOTE 14 - EXCLUSIVO MEI/ME/EPP – IGUAL LOTE 01 
	ORDEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	VALOR ESTIMADO

	1
	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
TENDO COMO BASE DESCONTO SOBRE A TABELA SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

(ESTRUTURA, ALVENARIA, COBERTURA, ACABAMENTOS INTERNO E EXTERNO EM GERAL)

REGISTRA O VALOR DE ARAMES, VERGALHÕES DE AÇO, TRELIÇAS, TELAS NERVURADAS SOLDADAS, ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES, CAL, CHAPAS DE COMPENSADO, COMPENSADOS PLASTIFICADOS, LONAS PLÁSTICAS, PREGOS,  ARGAMASSAS, AZULEJOS, CANTONEIRAS MOLDURA PARA FORRO PVC, PISOS CERÂMICOS, PORCELANATOS, BACIA SANITÁRIA,  REJUNTE, SEPARADOR, CAIXILHOS, VISTAS, PORTAS EXTERNA/INTERNA, FORRO DE PVC, CUMEEIRAS, TELHAS E AFINS.

NÃO CONTEMPLADOS NOS DEMAIS LOTES DO PRESENTE OBJETO 
	UNID
	80.000,00



LOTE 15 - EXCLUSIVO MEI/ME/EPP – IGUAL LOTE 2
	ORDEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	VALOR ESTIMADO

	1
	MATERIAIS HIDROSSANITÁRIO
TENDO COMO BASE DESCONTO SOBRE A TABELA SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
[bookmark: _GoBack]
REGISTRA O VALOR DE TUBOS PVC PARA ESGOTO, TUBOS PVC PARA ÁGUA FRIA, CAIXAS DE PASSAGEM, CAIXAS SIFONADAS, REGISTROS, JOELHOS, CURVAS, LUVAS, CONEXÕES, COLA, SIFÃO, TORNEIRAS, VÁLVULAS, BOMBAS SUBMERSAS, TORNEIRAS0 BÓIA PARA CAIXA DE ÁGUA, CAIXAS DE ÁGUA, ANÉIS, ACESSÓRIOS E AFINS.

NÃO CONTEMPLADOS NOS DEMAIS LOTES DO PRESENTE OBJETO
	UNID
	50.000,00



LOTE 16 - EXCLUSIVO MEI/ME/EPP – IGUAL LOTE 3
	ORDEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	VALOR ESTIMADO

	1
	MATERIAIS ELÉTRICOS 
TENDO COMO BASE DESCONTO SOBRE A TABELA SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

REGISTRA O VALOR DE CABOS E FIOS ELÉTRICOS, CAIXAS DE INSPEÇÃO E PASSAGEM, CONDULETES, ELETRODUTOS, BUCHAS PARA FIXAÇÃO, CONECTORES, CAIXAS DE TOMADA, CALHAS, CHUVEIROS, TORNEIRA ELÉTRICA, CHAVES DE LIGAÇÃO, DISJUNTORES, INTERRUPTORES, PLAFON, PLUG, QUADRO
DE DISTRIBUIÇÃO, SOQUETE, SPOT, TOMADAS,  LUMINÁRIAS, POSTES, PADRÕES DE ENTRADA,  SUPORTES PARA LÂMPADAS,
ACESSÓRIOS E AFINS.

NÃO CONTEMPLADOS NOS DEMAIS LOTES DO PRESENTE OBJETO
	UNID
	42.500,00




1. LEVANTAMENTO DE MERCADO
5.1 Fundamentação: Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar (inciso V do § 1° do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021).
[bookmark: _Hlk156464292]Após pesquisa de mercado, foi possível concluir que existem empresas aptas e capazes de suprir a demanda necessária.
– ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO
Fundamentação: Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação caso (inciso VI do § 1° do art. 18 da Lei 14.133, de 2021) 

[bookmark: _Hlk167260775][bookmark: _Hlk167177366]LOTE 1 - AMPLA  CONCORRÊNCIA – IGUAL 14
	ORDEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	VALOR ESTIMADO
	% DE DESCONTO MÍNIMO

	1
	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
TENDO COMO BASE DESCONTO SOBRE A TABELA SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

(ESTRUTURA, ALVENARIA, COBERTURA, ACABAMENTOS INTERNO E EXTERNO EM GERAL)

REGISTRA O VALOR DE ARAMES, VERGALHÕES DE AÇO, TRELIÇAS, TELAS NERVURADAS SOLDADAS, ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES, CAL, CHAPAS DE COMPENSADO, COMPENSADOS PLASTIFICADOS, LONAS PLÁSTICAS, PREGOS,  ARGAMASSAS, AZULEJOS, CANTONEIRAS MOLDURA PARA FORRO PVC, PISOS CERÂMICOS, PORCELANATOS, BACIA SANITÁRIA,  REJUNTE, SEPARADOR, CAIXILHOS, VISTAS, PORTAS EXTERNA/INTERNA, FORRO DE PVC, CUMEEIRAS, TELHAS E AFINS.

NÃO CONTEMPLADOS NOS DEMAIS LOTES DO PRESENTE OBJETO 
	UNID
	270.000,00
	1%



LOTE 2 AMPLA CONCORRÊNCIA – IGUAL O LOTE 15
	ORDEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	VALOR ESTIMADO
	% DE DESCONTO MÍNIMO

	1
	MATERIAIS HIDROSSANITÁRIO
TENDO COMO BASE DESCONTO SOBRE A TABELA SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

REGISTRA O VALOR DE TUBOS PVC PARA ESGOTO, TUBOS PVC PARA ÁGUA FRIA, CAIXAS DE PASSAGEM, CAIXAS SIFONADAS, REGISTROS, JOELHOS, CURVAS, LUVAS, CONEXÕES, COLA, SIFÃO, TORNEIRAS, VÁLVULAS, BOMBAS SUBMERSAS, TORNEIRAS0 BÓIA PARA CAIXA DE ÁGUA, CAIXAS DE ÁGUA, ANÉIS, ACESSÓRIOS E AFINS.

NÃO CONTEMPLADOS NOS DEMAIS LOTES DO PRESENTE OBJETO
	UNID
	150.000,00
	1%





LOTE 3 AMPLA CONCORRÊNCIA – IGUAL LOTE 16
	ORDEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	VALOR ESTIMADO
	% DE DESCONTO MÍNIMO

	1
	MATERIAIS ELÉTRICOS 
TENDO COMO BASE DESCONTO SOBRE A TABELA SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

REGISTRA O VALOR DE CABOS E FIOS ELÉTRICOS, CAIXAS DE INSPEÇÃO E PASSAGEM, CONDULETES, ELETRODUTOS, BUCHAS PARA FIXAÇÃO, CONECTORES, CAIXAS DE TOMADA, CALHAS, CHUVEIROS, TORNEIRA ELÉTRICA, CHAVES DE LIGAÇÃO, DISJUNTORES, INTERRUPTORES, PLAFON, PLUG, QUADRO
DE DISTRIBUIÇÃO, SOQUETE, SPOT, TOMADAS,  LUMINÁRIAS, POSTES, PADRÕES DE ENTRADA,  SUPORTES PARA LÂMPADAS,
ACESSÓRIOS E AFINS.

NÃO CONTEMPLADOS NOS DEMAIS LOTES DO PRESENTE OBJETO
	UNID
	127.500,00
	1%



LOTE 4
	ORDEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	VALOR ESTIMADO
	% DE DESCONTO MÍNIMO

	1
	VIDROS, CONTRA FECHADURA, SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA 
TENDO COMO BASE DESCONTO SOBRE A TABELA SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

REGISTRA O VALOR DE SERVIÇO DE VIDRACEIRO 
CONTRA FECHADURA, VIDRO CANELADO/ MARTELADO/MINI BOREAL/ SILÉSIO, VIDRO LISO, VIDRO TEMPERADO, BOX ACRÍLICO, ACESSÓRIOS E AFINS.

NÃO CONTEMPLADOS NOS DEMAIS LOTES DO PRESENTE OBJETO
	UNID
	50.000,00
	1%



LOTE 5
	ORDEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	VALOR ESTIMADO
	% DE DESCONTO MÍNIMO

	1
	CALHAS E RUFOS
TENDO COMO BASE DESCONTO SOBRE A TABELA SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

REGISTRA O VALOR DE SERVIÇO DE CALHA CHAPA 26 E 28, RUFO CHAPA 26 E 28, SERVIÇO DE CONSERTO/ MANUTENÇÃO DE CALHAS, ACESSÓRIOS E AFINS.

NÃO CONTEMPLADOS NOS DEMAIS LOTES DO PRESENTE OBJETO
	UNID
	70.000,00
	1%


LOTE 6
	ORDEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	VALOR ESTIMADO
	% DE DESCONTO MÍNIMO

	1
	MATERIAL DE PINTURA 
TENDO COMO BASE DESCONTO SOBRE A TABELA SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

REGISTRA O VALOR DE TRINCHAS, FITAS CREPE, LIXAS, MASSAS E TEXTURAS, ACESSÓRIOS E AFINS.

NÃO CONTEMPLADOS NOS DEMAIS LOTES DO PRESENTE OBJETO
	UNID
	80.000,00
	1%



LOTE 7
	ORDEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	VALOR ESTIMADO
	% DE DESCONTO MÍNIMO

	1
	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 
TENDO COMO BASE DESCONTO SOBRE A TABELA SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

REGISTRA O VALOR DE SERVIÇO FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS ELETRICOS.

NÃO CONTEMPLADOS NOS DEMAIS LOTES DO PRESENTE OBJETO
	UNID
	50.000,00
	1%



LOTE 8
	ORDEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE

	QUANT.
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1. 
	CALÇADO SEGURANCA TIPO BOTINA
MATERIAL EM COURO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SOLADO PU BIODENSIDADE, SOLADO CONSTITUÍDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU), INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E 2ª CAMADA (SOLA) MAIS COMPACTA, COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE CONSTITUÍDO DE RANHURAS ESPECIAIS, PALMILHA ANTIBACTERIANA REMOVÍVEL, BIQUEIRA PLASTICO  COR PRETO  TAMANHO 38 AO 44- COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO
	UNID 

	150
	54,42
	8.163,00

	2. 
	LUVA BANHADA EM LATEX NATURAL
TIPO MODELO CONFORTEX PLUS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, CARTANTES, ESCORIANTES E PERFUMANTE.
	UNID
	400
	9,78
	3.912,00

	3. 
	LUVA TIPO PU PRETA
LUVA DE SEGURANÇA, TRICOTADA COM FIOS DE POLIAMIDA, SEM COSTURA, REVESTIDA NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS COM POLIURETANO, PUNHO COM ELASTANO, FORMATO ANATÔMICO. COMPOSIÇÃO:POLIAMIDA E POLIURETANO ACABAMENTO: PALMAR/PONTAS DOS DEDOS EM P.U.
	UNID
	700
	4,62
	3.234,00

	4. 
	MASCARA N95 DESCARTÁVEL
DE PROTEÇÃO FACIAL COM VÁLVULA FILTRO RESPIRADOR AJUSTÁVEL - PRODUTO TESTADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 13698 E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) COMO PEÇA SEMI FACIAL FILTRANTE CLASSE PFF2-S
	UNID
	200
	6,97
	1.394,00

	5. 
	OCULOS DE SEGURANÇA TIPO MODELO LEOPARDO
NAS CORES CINSA E INCOLOR COM  PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB, LENTES COM TRATAMENTO ANTI-RISCO, TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE - NAS CINZA E INCOLOR – COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO
	UNID
	150
	6,01
	901,50

	6. 
	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG
EM SILICONE COM CORDÃO DE POLIÉSTER, SILICONE GRAU FARMACÊUTICO ATÓXICO, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E VAPORES ORGÂNICOS - COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO
	UNID

	100
	3,97
	397,00

	7. 
	PROTETOR FACIAL COM LENTE INCOLOR
 COMPOSTO DE COROA E SUSPENSÃO PLÁSTICA, LARGURA APROXIMADA DE 200 MM DE LARGURA E 250 MM DE ALTURA DEVE POSSUIR REGULAGEM SIMPLES E VISOR DE MATERIAL PLASTICO (PET) INCOLOR.
	UNID
	10
	34,73
	347,30

	8. 
	PERNEIRA DE PROTEÇÃO 
COM TIRA REFLETIVA DE NO MINIMO 30 MM DE LARGURA NAS LATERAIS EXTERNA E INTERNA  DE AMBAS UNIDADES DO PAR, DEVE POSSUIR FIXAÇÃO E AJUSTE ATRAVÉS DE DOIS FECHOS DE POLIAMIDA COM TRES DENTES DE DESENGATE E ENGATE FACIL POR PRESSÃO. DEVE POSSUIR REGULAGEM ATRAVÉS DE CADARÇO DE POLIESTER COM REGULADORES NA PARTE POSTERIOR DO PRODUTO.
	UNID
	10
	58,19
	581,90



LOTE 9
	ORDEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QUANT.
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1. 
	CARRINHO DE MÃO
COM CAÇAMBA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE MINIMA DE 60 LITROS, CHASSI DE AÇO ZINCADO, COM ARO DE AÇO, PNEU COM CÂMARA 3.5/8".
	UNID
	05
	185,21
	       926,05 

	2. 
	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO
ESTRUTURA DE CANTONEIRA, CAÇAMBA METALICA QUADRADA REFORÇADA CHAPA 20, EIXO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E BUCHA EM NYLON AUTO LUBRIFICANTE, COM RODA, PNEU COM CÂMARA 3.5/8" CAPACIDADE MINIMA DE 65 LITROS
	UNID
	05
	372,22
	    1.861,10 

	3. 
	CAVADEIRA GRANDE COM BICO
FABRICADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTENCIA, COM PINTURA ELETROSTATICA, CABO DE MADEIRA 1,8 M  COM ACABEAMENTO ENVERNIZADO, COM BATENTE EM POLIPROPILENO QUE LIMITA O ANGULO DE FECHAMENTO , PARA EVITAR  CHOQUE ENTRE AS MÃOS.
	UNID
	02
	121,59
	       243,18 

	4. 
	ENXADA 1,5 LIBRAS
COM CABO DE MADEIRA
	UNID
	25
	50,85
	    1.271,25 

	5. 
	ENXADA 2,5 LIBRAS
COM CABO
COM CABO DE MADEIRA
	UNID
	25
	54,36
	    1.359,00 

	6. 
	FACÃO CANAVIEIRO 11”
COM CABO DE MADEIRA
	UNID
	05
	15,49
	         77,45 

	7. 
	FACÃO PARA MATO AFIADO 22 "
	UNID
	05
	29,36
	       146,80 

	8. 
	MARRETA OITAVADA 2KG
CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO
	UNID
	05
	64,75
	       323,75 

	9. 
	MARTELO DE UNHA 29 MM
CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO
	UNID
	04
	32,95
	       131,80 

	10. 
	PÁ DE BICO DE 320X270 MM
COM CABO DE MADEIRA RETO DE 1,20M
	UNID
	25
	43,85
	    1.096,25 

	11. 
	TRENA DE AÇO 8 METROS
LARGURA DA FITA MÍNIMO DE 19,05MM OU 3/4POL GRADUADA EM MILÍMETROS E POLEGADAS COM TRAVA
	UNID
	08
	33,00
	       264,00 

	12. 
	TRENA LONGA 50 METROS
FITA DE FIBRA DE VIDRO COM GANCHO TIPO ARGOLA NA EXTREMIDADE DA FITA, TRENA DE CAIXA ABERTA COM MANIVELA PARA RECOLHIMENTO
FITA GRADUADA EM MILÍMETROS E POLEGADAS
	UNID
	04
	61,11
	       244,44 

	13. 
	VASSOURA DE AÇO PARA JARDIM 22 DENTES 
REGULÁVEL COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 120 CM, FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.
	UNID
	40
	33,77
	    1.350,80 

	14. 
	VASSOURA DE GRAMA COM 22 DENTES
FABRICADA EM POLIPROPILENO LARANJA  COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 120 CM
	UND
	70
	27,44
	    1.920,80 

	15. 
	VASSOURA DE GRAMA COM 30 DENTES
FABRICADA EM POLIPROPILENO LARANJA  COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 120 CM
	UND
	50
	48,74
	    2.437,00 

	16. 
	VASSOURA TIPO GARI REFORÇADA 40 CM
CEPA PLÁSTICA FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, FIO RÍGIDO TIPO PET E CABO DE MADEIRA GROSSO DE 1,40 M ENCERADO, MEDIDAS MÍNIMAS DE 72,0 MM LARGURA DA CEPA, 40,0 CM COMPRIMENTO DA CEPA, 180,0 MM ALTURA DAS CERDAS
	UNID

	60
	29,67
	    1.780,20 

	17. 
	FIO DE NYLON 3 MM PARA ROÇADEIRAS
	METROS
	3000
	2,34
	    7.020,00 

	18. 
	LIMA CHATA 8"
	UNID
	30
	19,46
	       583,80 

	19. 
	LIMATÃO MOTOSSERRA
	UNID
	15
	9,98
	       149,70 

	20. 
	LIMPA CONTATO SPRAY
EMBALAGEM MÍNIMO DE 300ML
	UNID
	20
	17,79
	       355,80 

	21. 
	REGADOR PLÁSTICO UNIVERSAL
CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS COM BICO TIPO DUCHA
	UNID
	10
	25,39
	       253,90 



LOTE 10
	ORDEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QUANT.
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1. 
	ARAME GALVANIZADO BWG 14- 2,10 MM
ROLO COM 1 KG
	UNID

	800
	20,72
	  16.576,00 

	2. 
	ARAME RECOZIDO BWG 18 – 1,25 MM
ROLO COM 1 KG
	UNID

	150
	12,86
	    1.929,00 

	3. 
	AREIA LAVADA – A GRANEL 1 M³
(LAVADA FINA, LAVADA MÉDIA E LAVADA GROSSA)
	METROS³

	500
	105,83
	  52.915,00 

	4. 
	CAIBRO 5CM X 5CM X 1 M 
MADEIRA CAMBARÁ OU OUTRA EQUIVALENTE 
	METRO

	1000
	11,56
	  11.560,00 

	5. 
	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)
EMBALAGEM DE 20 KG
	UNID

	500
	16,63
	    8.315,00 

	6. 
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II E 32
DE 1ª QUALIDADE
EMBALAGEM DE 50 KG
	UNID

	2000
	38,88
	  77.760,00 

	7. 
	COLUNA DE AÇO FERRO 5/16 - 07X14
BARRA DE 06 METROS
	UNID
	50
	102,89
	    5.144,50 

	8. 
	EUCALÍPITO TRATADO
LASCAS 08 CM A 11CM DE DIÂMETRO POR 2,20M DE COMPRIMENTO
	UNID
	600
	27,51
	  16.506,00 

	9. 
	FERRO VERGALHÃO 1/2 - AÇO CA-50
BARRA COM 12 MTS
	UNID

	50
	78,90
	    3.945,00 

	10. 
	FERRO VERGALHÃO 1/4 - AÇO CA-50
BARRA COM 12 MTS
	UNID

	400
	29,41
	  11.764,00 

	11. 
	FERRO VERGALHÃO 3/8- AÇO CA-50
BARRA COM 12 MTS
	UNID

	100
	62,04
	    6.204,00 

	12. 
	FERRO VERGALHÃO 4,2 - AÇO CA-60
BARRA COM 12 MTS
	UNID

	100
	14,92
	    1.492,00 

	13. 
	FERRO VERGALHÃO 5/16 - AÇO CA-50
BARRA COM 12 MTS
	UNID

	750
	41,23
	  30.922,50 

	14. 
	LAJOTA – BLOCO CERÂMICO 6 FUROS 9X14X19CM
DE 1º QUALIDADE CONFECCIONADOS EM ARGILA.
	UND

	100000
	0,62
	  62.000,00 

	15. 
	PEDRA BRITADA ½
	METROS³
	350
	164,63
	  57.620,50 

	16. 
	TABUA DE MADEIRA 10 CM POR 1 METRO CAMBARÁ OU OUTRA EQUIVALENTE 
	METROS
	300
	8,20
	    2.460,00 

	17. 
	TABUA DE MADEIRA 20 CM POR 1 METRO
CAMBARÁ OU OUTRA EQUIVALENTE
	METROS

	300
	20,55
	    6.165,00 

	18. 
	TABUA DE MADEIRA  25 CM POR 1 METRO CAMBARÁ OU OUTRA EQUIVALENTE
	METROS
	500
	29,15
	  14.575,00 

	19. 
	TABUA DE MADEIRA  30 CM POR 1 METRO CAMBARÁ OU OUTRA EQUIVALENTE
	METROS

	500
	33,37
	  16.685,00 

	20. 
	TABUA DE MADEIRA PINUS 10 CM POR 3 METROS
	UNID
	200
	13,01
	    2.602,00 

	21. 
	TABUA DE MADEIRA PINUS 15 CM POR 3 METROS
	UNID

	200
	19,23
	    3.846,00 

	22. 
	TABUA DE MADEIRA PINUS 20 CM POR 3 METROS
	UNID

	250
	26,44
	    6.610,00 

	23. 
	TABUA DE MADEIRA PINUS 25 CM POR 3METROS
	UNID

	400
	39,96
	  15.984,00 

	24. 
	TABUA DE MADEIRA PINUS 30 CM POR 3METROS
	UNID

	400
	41,16
	  16.464,00 

	25. 
	TIJOLO CERAMICO MACIÇOS COMUM
MEDIDAS APROXIMADAS 5 X 10 X 20 CM (L X A X C) DE 1º QUALIDADE
FORMATO RETANGULAR RETO, SEM FUROS INTERNOS, DEVE POSSUIR TODAS AS FACES PLANAS E PREENCHIDAS DE MATERIAL. PRODUZIDO EM ARGILA E BARRO COZIDO, MOLDADO EM FÔRMA E LEVADO AO FORNO PARA COZIMENTO.
	UNID

	75000
	0,68
	  51.000,00 

	26. 
	TRELIÇA TG 12 R AÇO CA-60 NERVURADO
BARRA COM 6 METROS
	BARRA

	75
	64,55
	    4.841,25 

	27. 
	VIGA DE MADEIRA 5 X 10 CM POR 1 METRO
CAMBARÁ OU OUTRA EQUIVALENTE
	METROS
	350
	38,42
	  13.447,00 

	28. 
	VIGA DE MADEIRA 5 X 15 CM POR 1 METRO
CAMBARÁ OU OUTRA EQUIVALENTE
	METROS 
	250
	36,17
	    9.042,50 

	29. 
	MALHA 15X15 AÇO CA-60 4,2MM NERVURADO 2M X 3M
	UNID
	50
	107,76
	    5.388,00 



LOTE 11
	ORDEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QUANT.
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1. 
	CABO PP FLEXÍVEL 2 X 1,5 MM
COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	METROS 
	500
	2,89
	    1.445,00 

	2. 
	CABO PP FLEXÍVEL 2 X 2,5 MM
COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	METROS 
	500
	5,69
	    2.845,00 

	3. 
	CABO PP FLEXÍVEL 2 X 4 MM
COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	METROS 
	300
	6,36
	    1.908,00 

	4. 
	CABO PP FLEXÍVEL 3 X 2,5 MM
COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	METROS 
	200
	6,16
	    1.232,00 

	5. 
	FIO CABO MULTIPLEXADO ALUMÍNIO QUADRUPLEX 16 MM
(3 FASES ISOLADAS + 1 NEUTRO DESENCAPADO ) NBR 8182
	METROS
	200
	10,58
	    2.116,00 

	6. 
	FIO CABO MULTIPLEXADO ALUMÍNIO QUADRUPLEX 25 MM
(3 FASES ISOLADAS + 1 NEUTRO DESENCAPADO ) NBR 8182
	METROS
	200
	12,74
	    2.548,00 

	7. 
	FIO CABO MULTIPLEXADO ALUMÍNIO TRÍPLEX 25 MM
(2 FASES ISOLADAS + 1 NEUTRO DESENCAPADO ) NBR 8182
	METROS
	200
	13,97
	    2.794,00 

	8. 
	FIO CABO MULTIPLEXADO ALUMÍNIO TRÍPLEX 16 MM
(2 FASES ISOLADAS + 1 NEUTRO DESENCAPADO ) NBR 8182
	METROS
	200
	6,75
	    1.350,00 

	9. 
	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM
COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	METROS
	400
	1,98
	       792,00 

	10. 
	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM
COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	METROS
	400
	4,55
	    1.820,00 

	11. 
	FIO PARALELO 2 X 4 MM
COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	METROS
	200
	6,94
	    1.388,00 

	12. 
	FIO SÓLIDO/ FLEXIVEL 6,00 MM
COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	METROS
	500
	3,12
	    1.560,00 

	13. 
	FIO SÓLIDO/FLEXIVEL 1,50 MM
COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	METROS
	500
	1,26
	       630,00 

	14. 
	FIO SÓLIDO/FLEXIVEL 10,00 MM
COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	METROS
	700
	8,39
	    5.873,00 

	15. 
	FIO SÓLIDO/FLEXIVEL 2,50 MM
COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	METROS
	500
	1,40
	       700,00 

	16. 
	FIO SÓLIDO/FLEXIVEL 4,00 MM
COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	METROS
	500
	2,37
	    1.185,00 

	17. 
	FITA ISOLANTE PRETA
19MM X 20 METROS
TENSÃO MÁXIMA750V, TIPO ANTICHAMAS
	UNID
	70
	10,20
	       714,00 

	18. 
	LAMPADA DE LED TIPO BULBO 20 W E27
BIVOLT, FLUXO LUMINOSO 1800 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA 90 LM/W EMISSÃO DE COR BRANCA 6500 K
	UNID
	300
	12,47
	    3.741,00 

	19. 
	LAMPADA DE LED TIPO BULBO 30 W E27
BIVOLT, FLUXO LUMINOSO 2600 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA 90 LM/W EMISSÃO DE COR BRANCA 6500 K
	UNID
	300
	21,59
	    6.477,00 

	20. 
	LAMPADA DE LED TIPO BULBO 40 W E27
BIVOLT, FLUXO LUMINOSO 3500 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA 90 LM/W EMISSÃO DE COR BRANCA 6500 K
	UNID
	400
	26,90
	  10.760,00 

	21. 
	LAMPADA DE LED TIPO BULBO 50 W E27
BIVOLT, FLUXO LUMINOSO 4400 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA 90 LM/W EMISSÃO DE COR BRANCA 6500 K
	UNID
	200
	36,98
	    7.396,00 

	22. 
	LAMPADA DE LED TIPO PERA 15 W E27
BIVOLT, FLUXO LUMINOSO 1250 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA 83 LM/W EMISSÃO DE COR BRANCA 6500 K
	UNID
	300
	9,70
	    2.910,00 

	23. 
	LAMPADA DE TUBULAR 40 W 120 CM
BIVOLT, FLUXO LUMINOSO 3800 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA 95 LM/W EMISSÃO DE COR BRANCA 6500 K
	UNID
	250
	22,50
	    5.625,00 

	24. 
	REFLETOR HOLOFOTE LED 100W
TEMPERATURA DE COR BRANCA FRIA 6000K, TENSÃO BIVOLT, MODELO REFLETOR LED SLIM SMD, ÂNGULO DE ABERTURA 120º, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE  10500LM,  GRAU DE PROTEÇÃO - IP66 (PARA ÁREA EXTERNA), VIDA ÚTIL MÉDIA DE 30.000 HORAS.
	UNID
	40
	65,63
	    2.625,20 

	25. 
	REFLETOR HOLOFOTE LED 150W
TEMPERATURA DE COR BRANCA FRIA 6000K, TENSÃO BIVOLT MODELO REFLETOR LED SLIM SMD, ÂNGULO DE ABERTURA 120º, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE  13.500 LM , GRAU DE PROTEÇÃO - IP66 (PARA ÁREA EXTERNA), VIDA ÚTIL MÉDIA DE 30.000 HORAS.
	UNID
	40
	99,83
	    3.993,20 

	26. 
	REFLETOR HOLOFOTE LED 200 W
TEMPERATURA DE COR BRANCA FRIA 6000K, TENSÃO BIVOLT MODELO REFLETOR LED SLIM SMD, ÂNGULO DE ABERTURA 120º, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE  14000LM, GRAU DE PROTEÇÃO - IP66 (PARA ÁREA EXTERNA), VIDA ÚTIL MÉDIA DE 30.000 HORAS.
	UNID
	40
	134,02
	    5.360,80 

	27. 
	REFLETOR HOLOFOTE LED 50W
TEMPERATURA DE COR BRANCA FRIA 6000K, TENSÃO BIVOLT, MODELO REFLETOR LED SLIM SMD, ÂNGULO DE ABERTURA 120º, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 4500LM, GRAU DE PROTEÇÃO - IP66 (PARA ÁREA EXTERNA), VIDA ÚTIL MÉDIA DE 30.000 HORAS.
	UNID
	40
	44,28
	    1.771,20 

	28. 
	PADRÃO 3X50A
CONJUNTO PADRÃO COMPLETO DE ENTRADA DE ENERGIA 3X50A AÉREO E SAÍDA SUBTERRÂNEA COM CAIXA ACRÍLICA E LENTE, CONTEMPLANDO: POSTE DAN 75, CABO 10 MM², DISJUNTOR DE PROTEÇÃO 3X50A TIPO DIN, HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 5/8 X 2,40M, CONCETOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO, ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO DE 3/4", E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA LIGAÇÃO DENTRO DAS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA LOCAL.
	UNID
	07
	1.499,00
	  10.493,00 

	29. 
	PADRÃO 3X70A
CONJUNTO PADRÃO COMPLETO DE ENTRADA DE ENERGIA 3X70A AÉREO E SAÍDA SUBTERRÂNEA COM CAIXA ACRÍLICA E LENTE, CONTEMPLANDO: POSTE DAN 100, CABO 25 MM², DISJUNTOR DE PROTEÇÃO 3X70A TIPO DIN, HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 5/8 X 2,40M, CONCETOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO, ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO DE 1", E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA LIGAÇÃO DENTRO DAS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA LOCAL.
	UNID
	04
	2.732,67
	  10.930,68 

	30. 
	PADRÃO 3X100A
CONJUNTO PADRÃO COMPLETO DE ENTRADA DE ENERGIA 3X100A AÉREO E SAÍDA SUBTERRÂNEA COM CAIXA ACRÍLICA E LENTE, CONTEMPLANDO: POSTE DAN 200, CABO 35 MM², DISJUNTOR DE PROTEÇÃO 3X100A TIPO DIN, HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 5/8 X 2,40M, CONCETOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO, ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO DE 1 1/4 ", E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA LIGAÇÃO DENTRO DAS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA LOCAL.
	UNID
	03
	3.179,83
	    9.539,49 

	31. 
	PADRÃO 3X200A
CONJUNTO PADRÃO COMPLETO DE ENTRADA DE ENERGIA 3X200A AÉREO E SAÍDA SUBTERRÂNEA COM CAIXA ACRÍLICA E LENTE, CONTEMPLANDO: POSTE DAN 300, CABO 95 MM², DISJUNTOR DE PROTEÇÃO 3X200A TIPO DIN, HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 5/8 X 2,40M, CONCETOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO, ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO DE 2,5", E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA LIGAÇÃO DENTRO DAS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA LOCAL.
	UNID
	02
	5.876,50
	  11.753,00 



LOTE 12
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	1. 
	BROXA RETANGULAR GRANDE
CERDAS MONOFILAMENTO, CORPO PRODUZIDO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA MEDIDAS MÍNIMA DE 18 X 8CM
	UND
	70
	8,29
	       580,30 

	2. 
	ESMALTE SINTÉTICO STANDARD
GALÃO COM 3,6LITROS
RENDIMENTO MÍNIMO DE 40 A 50 M2 POR DEMÃO
PRODUTO CLASSIFICADO COMO ABNT NBR 11702 TIPO 4.2.1.2– CORES DE CATALOGO(DIVERSAS)
	UND
	150
	127,34
	  19.101,00 

	3. 
	FIXADOR PARA CAL - 150 ML
	UND
	500
	2,43
	    1.215,00 

	4. 
	FUNDO ZARCÃO
GALÃO COM 3,6 LITROS
RENDIMENTO MÍNIMO DE 15 A 35M2 POR DEMÃO, PRODUTO CLASSIFICADO COMO ABNT NBR 11702 TIPO 4.1.1.2
	UND

	25
	80,82
	    2.020,50 

	5. 
	ROLO PELE DE CARNEIRO
TAMANHO 23 CM ALTURA DA LÃ 22MM SEM SUPORTE
	UND

	50
	22,69
	    1.134,50 

	6. 
	ROLO PELE DE CARNEIRO
TAMANHO 9 CM ALTURA DA LÃ 19 MM COM SUPORTE
	UND
	70
	11,88
	       831,60 

	7. 
	ROLO PELE DE CARNEIRO
TAMANHO 15 CM ALTURA DA LÃ 19 MM COM SUPORTE
	UND
	50
	12,12
	       606,00 

	8. 
	ROLO PELE DE CARNEIRO PREMIUM
TAMANHO 23 CM ALTURA DA LÃ 25MM SEM SUPORTE
	UND
	75
	38,35
	    2.876,25 

	9. 
	SELADOR ACRÍLICO
LATA COM 18L
RENDIMENTO MÍNIMO DE  80 A 120 M² POR DEMÃO
PRODUTO CLASSIFICADO COMO ABNT NBR 11702 TIPO 4.1.2.5
	UND

	50
	78,56
	    3.928,00 

	10. 
	SOLVENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA EMBALAGEM COM 18 LITROS
	UND
	05
	332,13
	    1.660,65 

	11. 
	SOLVENTE AGUARRAS
GALÃO COM 5 LITROS

	UND

	150
	77,32
	  11.598,00 

	12. 
	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23CM
GARFO TIPO GAIOLA DIÂMETRO DO ARAME DE 5,7MM EM AÇO GALVANIZADO CABO PLÁSTICO.
	UND
	100
	12,91
	    1.291,00 

	13. 
	THINNER FORTE
GALÃO COM 5 LITROS
	UND
	20
	76,74
	    1.534,80 

	14. 
	THINNER MULTIUSO
GALÃO COM 5 LITROS
	UND
	150
	73,23
	  10.984,50 

	15. 
	TINTA ACRÍLICA BASE DE AGUA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA
LATA COM 18 LITROS
RENDIMENTO DE ATÉ 35 M² POR DEMÃO.
PRODUTO CLASSIFICADO COMO ABNT NBR 13699 – CORES DE CATALOGO (DIVERSAS)
	UND
	25
	348,99
	    8.724,75 

	16. 
	TINTA ACRÍLICA BASE DE SOLVENTE PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA
LATA COM 18 LITROS
RENDIMENTO MÍNIMO DE 30 A 45 M² POR DEMÃO.
PRODUTO CLASSIFICADO COMO ABNT NBR 11862 – CORES DE CATALOGO (DIVERSAS)
	UND

	40
	320,47
	  12.818,80 

	17. 
	TINTA ACRÍLICA FOSCO PREMIUM
LATA COM 18 LITROS
RENDIMENTO MÍNIMO DE 160 A 190M² POR DEMÃO
PRODUTO CLASSIFICADO COMO ABNT NBR 11702 TIPO 4.5.1 – CORES DE CATALOGO(DIVERSAS)
	UND

	100
	290,13
	  29.013,00 

	18. 
	TINTA ACRÍLICA FOSCO STANDARD
LATA COM 18 LITROS
RENDIMENTO MÍNIMO DE 140 A 170M² POR DEMÃO
PRODUTO CLASSIFICADO COMO ABNT NBR 11702 TIPO 4.5.2– CORES DE CATALOGO(DIVERSAS)
	UND

	150
	221,33
	  33.199,50 

	19. 
	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISOS E QUADRAS
LATA COM 18 LITROS
RENDIMENTO MÍNIMO DE 160 A 190M2 POR DEMÃO
PRODUTO CLASSIFICADO COMO ABNT NBR 11702 TIPO 4.5.6 – CORES DE CATALOGO (DIVERSAS)
	UND

	200
	226,42
	  45.284,00 

	20. 
	TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO PREMIUM
LATA COM 18 LITROS
RENDIMENTO MÍNIMO DE 160 A 190M2 POR DEMÃO
PRODUTO CLASSIFICADO COMO ABNT NBR 11702 TIPO 4.5.4– CORES DE CATALOGO(DIVERSAS)
	UND
	100
	394,79
	  39.479,00 



Lote 13 - 
	ORDEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QUANT.
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1. 
	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 ½” 110V
COM POTENCIA MÍNIMA DE 720 W
	UNID
	04
	331,44
	    1.325,76 

	2. 
	ESMERILHADEIRA ANGULAR 7” 220V
COM POTENCIA MÍNIMA DE 2000 W
	UNUD
	01
	1.149,37
	    1.149,37 

	3. 
	FURADEIRA ELÉTRICA DE IMPACTO 220V POTENCIA MÍNIMA DE 600 WATTS MANDRIL MÍNIMO DE ½” -13 MM COM CHAVE.
	UNID
	05
	469,78
	    2.348,90 

	4. 
	MARTELETE PERFURADOR 127V
POTENCIA MÍNIMA DE 800W IMPACTO MÍNIMO DE 0- 5.100 MIN
	UNID
	02
	782,00
	    1.564,00 

	5. 
	PULVERIZADOR COSTAL
COM SISTEMA DE CORREIAS PARA FIXAÇÃO AS COSTAS DO USUÁRIO, CAPACIDADE MINIMA DE 20 LITROS, FABRICADA EM POLIETILENO COM BOMBA TIPO PISTÃO DUPLO FABRIGADA EM LATÃO COM LANÇA DE NO MINIMO 60 CM E MANGUEIRA DE 1,35 METROS, PRESSÃO MAXIMA DE TRABALHO DE NO MINIMO 6 KFG/CM.
	UNID
	04
	340,21
	    1.360,84 

	6. 
	SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA 7.1/4”
 POTENCIA MÍNIMA DE 1800 W - 127/220V
	UNID
	02
	736,64
	    1.473,28 

	7. 
	SERRA MÁRMORE 127 V
POTENCIA MÍNIMA DE 1450 W- CAPACIDADE MINIMA DE CORTE DE 4,0 MM
	UNID
	04
	608,35
	    2.433,40 

	8. 
	CONJUNTO DE CORTE FI0 DE NYLON - TRIMCUT C 42-2  
PARA ROÇADEIRAS MODELO STIHL FS220.
	UNID
	25
	191,99
	    4.799,75 

	9. 
	MOTOPODA COM COMBUSTÃO A GASOLINA 2 TEMPO
 TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 0,440 L, CILINDRADA MINIMA DE 25,4 CM3, POTENCIA MINIMA DE 0,95/1.3 (KC/CV) SABRE COM COMPRIMENTO MINIMO DE 30N CM E CORRENTE DE 3,8", COMPRIMENTO DA HASTE PODENDO CHEGAR EM ATE 3,9 M, ACOMPANHADA COM APOIO DORSAL
	UNID
	2
	2.983,06
	    5.966,12 

	10. 
	SOPRADOR COSTAL COM COMBUSTÃO
A GASOLINA E TEMPO, TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 1500 L, CILINDRADA
MINIMA DE 56,5 CM3, POTENCIA MINIMA DE 2.6/3.54 (KC/CV), ROTAÇÃO MINIMA DE 3.100 RPM EM LENTA E 7.250
RPM EM MÁXIMA, VELOCIDADE MÁXIMA DE AR 78 M/S, VOLUME DE AR, MÁXIMO COM TUBEIRA DE 1260 M
	UNID
	2
	2.431,97
	    4.863,94 

	11. 
	ROÇADEIRA MANUAL
COM COMBUSTÃO A GASOLINA 2 TEMPO, TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 0,580 L,
CILINDRADA MINIMA DE 35.2 CM3, POTENCIA MINIMA DE 1,7/2.3 (KC/CV) ROÇADEIRA MANUAL COM
COMBUSTÃO A GASOLINA E TEMPO, TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 0,580 L,
CILINDRADA MINIMA DE 35.2 CM3, POTENCIA MINIMA DE 1,7/2.3 (KC/CV)

	UNID
	10
	3.098,30
	  30.983,00 



[bookmark: _Hlk167261034]LOTE 14 - EXCLUSIVO MEI/ME/EPP 22,87% do lote 1
	ORDEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	VALOR ESTIMADO
	% DE DESCONTO MÍNIMO

	1
	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
TENDO COMO BASE DESCONTO SOBRE A TABELA SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

(ESTRUTURA, ALVENARIA, COBERTURA, ACABAMENTOS INTERNO E EXTERNO EM GERAL)

REGISTRA O VALOR DE ARAMES, VERGALHÕES DE AÇO, TRELIÇAS, TELAS NERVURADAS SOLDADAS, ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES, CAL, CHAPAS DE COMPENSADO, COMPENSADOS PLASTIFICADOS, LONAS PLÁSTICAS, PREGOS,  ARGAMASSAS, AZULEJOS, CANTONEIRAS MOLDURA PARA FORRO PVC, PISOS CERÂMICOS, PORCELANATOS, BACIA SANITÁRIA,  REJUNTE, SEPARADOR, CAIXILHOS, VISTAS, PORTAS EXTERNA/INTERNA, FORRO DE PVC, CUMEEIRAS, TELHAS E AFINS.

NÃO CONTEMPLADOS NOS DEMAIS LOTES DO PRESENTE OBJETO 
	UNID
	80.000,00
	1%



LOTE 15 - EXCLUSIVO MEI/ME/EPP – 25% do lote 2
	ORDEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	VALOR ESTIMADO
	% DE DESCONTO MÍNIMO

	1
	MATERIAIS HIDROSSANITÁRIO
TENDO COMO BASE DESCONTO SOBRE A TABELA SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
REGISTRA O VALOR DE TUBOS PVC PARA ESGOTO, TUBOS PVC PARA ÁGUA FRIA, CAIXAS DE PASSAGEM, CAIXAS SIFONADAS, REGISTROS, JOELHOS, CURVAS, LUVAS, CONEXÕES, COLA, SIFÃO, TORNEIRAS, VÁLVULAS, BOMBAS SUBMERSAS, TORNEIRAS0 BÓIA PARA CAIXA DE ÁGUA, CAIXAS DE ÁGUA, ANÉIS, ACESSÓRIOS E AFINS.

NÃO CONTEMPLADOS NOS DEMAIS LOTES DO PRESENTE OBJETO
	UNID
	50.000,00
	1%



LOTE  16 - EXCLUSIVO MEI/ME/EPP 25% do lote 3
	ORDEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	VALOR ESTIMADO
	% DE DESCONTO MÍNIMO

	1
	MATERIAIS ELÉTRICOS 
TENDO COMO BASE DESCONTO SOBRE A TABELA SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

REGISTRA O VALOR DE CABOS E FIOS ELÉTRICOS, CAIXAS DE INSPEÇÃO E PASSAGEM, CONDULETES, ELETRODUTOS, BUCHAS PARA FIXAÇÃO, CONECTORES, CAIXAS DE TOMADA, CALHAS, CHUVEIROS, TORNEIRA ELÉTRICA, CHAVES DE LIGAÇÃO, DISJUNTORES, INTERRUPTORES, PLAFON, PLUG, QUADRO
DE DISTRIBUIÇÃO, SOQUETE, SPOT, TOMADAS,  LUMINÁRIAS, POSTES, PADRÕES DE ENTRADA,  SUPORTES PARA LÂMPADAS,
ACESSÓRIOS E AFINS.

NÃO CONTEMPLADOS NOS DEMAIS LOTES DO PRESENTE OBJETO
	UNID
	42.500,00
	1%



Para fins de obter os preços de referência e assim fazer as apurações do valor máximo a ser pago, pesquisas foram feitas através do Sistema Banco de Preços. O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz. 
Dentro do Sistema do Bancos de Preços foram utilizadas as seguintes Fontes nesta cotação:
Fontes utilizadas nesta cotação:
1 - Compras BR Data: 01/02/2024 09:24:13 https://comprasbr.com.br 
2 - Compras MG Data: 06/02/2024 11:22:48 www.compras.mg.gov.br 
3 - Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0 Data: 23/01/2024 13:53:27 licitanet.com.br 
4 - Bolsa Eletrônica de Compras Data: 19/03/2024 15:54:50 www.bec.sp.gov.br 
5 - Bolsa Brasileira de Mercadorias Data: 14/05/2024 07:07:03 www.bbmnetlicitacoes.com.br 
6 - Portal de Compras Públicas Data: 09/11/2023 14:34:38 www.portaldecompraspublicas.com.br 
7 - Prefeitura Municipal de Barbosa/SP Data: 14/05/2024 05:54:21
45.71.14.76:8079/transparência 
8 - Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul/PR Data: 13/05/2024 10:21:07
http://200.195.135.35:7474/transparencia 
9 - Prefeitura Municipal de Palmital/PR Data: 02/04/2024 16:59:36
palmitalpr.equiplano.com.br:7474/transparência 
10 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul Data: 18/04/2024 14:42:48
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::: 
11 - Banco Nacional de Compras Data: 20/04/2024 09:09:07
https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1 
12 - Prefeitura Municipal de Corguinho/MS Data: 06/05/2024 14:41:56
web.qualitysistemas.com.br/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_corguinho 
13 - Bolsa de Licitações e Leilões Data: 14/05/2024 10:02:01
https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1 
14 - Prefeitura Municipal de Céu Azul/PR Data: 16/05/2024 06:28:22
portal.ceuazul.pr.gov.br/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2 
15 - Prefeitura Municipal de Pedro Gomes/MS Data: 06/05/2024 18:59:26
45.6.108.122:5656/transparência/ 
16 - Prefeitura Municipal de Quitandinha/PR Data: 16/05/2024 06:38:56
http://177.125.221.218:7474/transparencia/licitacoes 
17 - Prefeitura Municipal de Toledo/PR Data: 01/04/2024 09:55:28
https://equiplano.toledo.pr.gov.br:7443/transparencia/licitacoes 
18 - Piracicaba Data: 03/05/2024 12:56:36
licitapira.piracicaba.sp.gov.br/Default.aspx 
19 - Prefeitura Municipal de Terenos/MS Data: 13/05/2024 17:53:10
web.qualitysistemas.com.br/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_terenos 
20 - Prefeitura Municipal de Ivinhema/MS Data: 13/05/2024 13:12:14
transparencia.ivinhema.ms.gov.br:8079/transparencia/ 
21 - Portal Nacional de Contratações Públicas Data: 06/12/2023 15:37:35
https://www.gov.br/pncp/pt-br 
22 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha de Itaipu/PR Data: 30/01/2024 14:49:44
54.207.215.6/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2 
23 - Compras MT Data: 10/05/2024 10:39:33
cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao 
24 - ComprasNet Data:
www.comprasgovernamentais.gov.br 
25 - Prefeitura Municipal de Tabapuã/SP Data: 14/12/2023 14:50:22
transparencia.tabapua.sp.gov.br:5656/transparencia/ 

Fontes de preços inseridos manualmente:
1 - AGRELI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (30.189.832/0001-69) Data: 15/05/2024 16:43:19
2 - AMERICA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (08.409.439/0001-84) Data: 15/05/2024 16:46:10
3 - BELGO BEKAERT ARAMES LTDA (61.074.506/0001-30) Data: 16/05/2024 06:35:27
4 - EDD DE ALMEIDA & CIA LTDA (13.353.759/0001-08) Data: 16/05/2024 06:31:28
5 - ELETROMEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E OBRAS EIRELI (40.995.218/0001-48) Data: 16/05/2024 06:39:38
6 - FERRAGEM ALVORADA LTDA (00.979.021/0001-09) Data: 16/05/2024 06:13:31
7 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. (29.302.348/0001-15) Data: 15/05/2024 17:41:39
8 - POTENZA FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA (43.496.001/0001-81) Data: 16/05/2024 06:49:39
SINAPI Preço Ref Insumos PR 03/2024 Não Desonerado
1. - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
Fundamentação: Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso (inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133, de 2021)

SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA – As aquisições serão efetuadas por meio de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, utilizando a sistemática já praticada, como emissão da REQUISIÇÃO, NAD, EMPENHO, podendo ser parcelada e/ou total, conforme a necessidade da Secretaria requisitante, a demanda foi estimada com uma previsão de estimativa eventual para aquisição nos próximos 12 meses. 
 Os bens serão entregues, no local e horário indicado na solicitação emitida pela Secretaria.
 O prazo de entrega será de 7 (sete) dias corridos, a contagem do prazo de entrega terá início à partir do recebimento da Requisição ou documento equivalente.
 No ato da entrega do objeto, será emitido pelo Agente Público que realizou o recebimento, Termo de Recebimento Provisório do objeto;
 O Termo de Recebimento Provisório poderá ser substituído, à critério do Agente Público, pelo visto na Nota Fiscal do objeto entregue;
 Disposição na Nota Fiscal ou documento que acompanhe de que, à partir da assinatura ou visto na Nota opera efeitos de recebimento legal do objeto ou que impedem sua devolução ou pedido de substituição não produzirão quaisquer efeitos jurídicos;
 À partir do recebimento provisório, iniciar-se-á o prazo de 05 dias para que o Poder Público realize a conferência do objeto entregue com as disposições do Edital e padrões de qualidade exigidos.
 O Pedido de Troca/Substituição conterá, no mínimo: Identificação da empresa; Identificação do processo licitatório; identificação da Requisição de Compra ou Empenho ou Nota Fiscal do Objeto; indicação do objeto e quantidade em que se constatou o vício; apontamento do vício constatado; prazo razoável para a substituição; data e assinatura do fiscal responsável;
 O prazo para o pedido de troca/substituição será contado até a data de emissão do pedido de troca/substituição e não do efetivo recebimento do pedido pela empresa.
 É de inteira responsabilidade da licitante vencedora quaisquer divergências em quantitativos qualidades e/ou danos ocorridos durante o transporte efetuado por terceirizados por ela contratada.
 O recebimento definitivo do objeto, não isenta o fornecedor de responsabilidade legal pelo Objeto nos termos do Código Civil Brasileiro, Código de Defesa do Consumidor ou dispositivo legal aplicável.
O valor estimado da contratação é de R$ 1.956.916,10 (um milhão e novecentos e cinquenta e seis mil e novecentos e dezesseis reais e dez centavos), sendo a contratação por itens.
 A solução que se demonstrou mais vantajosa de contratação de empresas para fornecimento do objeto em questão, no momento é na modalidade de pregão eletrônico, por meio de Ata de registro de preços, uma vez que os quantitativos refere a previsão, podendo ser adquiridos em sua totalidade ou não, onde será considerado a necessidade de cada Secretaria, durante o período de 12 meses.

JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
Fundamentação: Justificativas para o parcelamento ou não da contratação, se aplicável. (inciso VIII do § 1° do art. 18 da lei nº 14.133, de 2021)
Para que ocorra maior competitividade no certame, a licitação será dividida em 130 Lotes distintos, permitindo a possibilidade de participação de maior número de fornecedores

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
Fundamentação: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. (inciso IX do § 1° do art. 18 da lei nº 14.133, de 2021).

A presente solução visa permitir que a administração realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos prédios públicos, zelando pelo patrimônio, trazendo melhorias para a população e ambientes adequados para um bom atendimento.  
PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/ CONTRATO
Fundamentação: Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual (inciso X do § 1° do art. 18 da lei nº 14.133, de 2021)
[bookmark: _Hlk164683708]Não existe a necessidade providências prévias para a realização desse contrato.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Fundamentação: Contratações correlatas e/ou interdependentes. (inciso XI do § 1° do art. 18 da lei nº 14.133, de 2021)
Não se Aplica 
1. – IMPACTOS AMBIENTAIS
Fundamentação: Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável; (inciso XI do § 1° do art. 18 da lei nº 14.133, de 2021).

Os materiais objeto dessa contratação têm impactos ambientais baixos. Deverá ser recomendado ao(s) licitante(s) vencedor(es), que a contratada deverá adotar práticas de sustentabilidade na execução dos fornecimentos, conforme orientações dos órgãos ambientais nas esferas federal, estadual e municipal e Cumprir diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, obedecendo aos parâmetros estabelecidos pela Lei nº 12.305/10.

Praticar o sistema de logística reversa, fundamentado na lei Federal nº 12.305/2010, e regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.936/2022, para os materiais tipo lâmpadas. 
1. – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
Não existe a necessidade providências prévias para a realização desse contrato
1. [bookmark: art18§1xiii]– POSICIONAMENTO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
Fundamentação: Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. (inciso XIII do § 1° do art. 18 da lei nº 14.133, de 2021).
Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação do objeto previsto neste ETP mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária.

Diante do exposto, DECLARO SER VIÁVEL a contratação pretendida.

Querência do Norte (PR), 21 de maio de 2024
Responsável pela elaboração: 
________________________________
            Renan Alves Dainezi
             Matricula 9600393
	                 
Rua Waldemar dos Santos, 1197 – Caixa Postal 01 – CEP 87-930-000 
CNPJ 76.973.692/0001-16 / e-mail: administracao@querenciadonorte.pr.gov.br – Telefone: (44) 3462-1222
Rua Waldemar dos Santos, 1197 – Caixa Postal 01 – CEP 87-930-000
e-mail  administracao@querenciadonorte.pr.gov.br – Telefone: (44) 3462-1222     versão 01.
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