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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA RICA
Estado do Paraná
CNPJ: 76.978.881/0001-81


	[bookmark: _GoBack]EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO)

	Nº 64/2025

	PROCESSO LICITATÓRIO N° 105/2025

	DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 11/07/2025

	HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 14:00

	Plataforma: https://comprasbr.com.br/ “Acesso Identificado”

	CRITÉRIO DE JULGAMENTO:  Por item Menor Preço

	MODO DE DISPULTA: ABERTO

	PROCEDIMENTO AUXILIAR: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

	PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/EQUIPARADAS



MUNICÍPIO DE TERRA RICA, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.º 76.978.881/0001-81, através da Secretaria de Administração, sediado à Av. Euclides da Cunha nº 1120 – centro – Terra Rica Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Agnaldo de Souza Costa, torna pública a realização de procedimento de licitação, na modalidade  PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a Registro de Preços para aquisição de máquinas, equipamentos e utensílios de cozinha, novos, para atender as necessidades das unidades escolares da Rede Municipal de Educação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.


2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados cadastrados no Sistema ComprasBR (www.comprasbr.com.br/).

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.5. Não poderão disputar esta licitação:

2.5.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.5.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.5.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

2.5.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.5.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato/ata de registro de preços, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.5.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.5.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

2.5.9.  pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

2.5.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.5.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do objeto agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.6. O impedimento de que trata o item 2.5.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.7. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.5.2 e 2.5.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato/ata de registro de preços, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.9. O disposto nos itens 2.5.2 e 2.5.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.10. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

2.11. A vedação de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, juntamente com  os documentos de habilitação até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.2. Juntamente dos documentos de habilitação o licitante apresentará as Declarações exigidas em Edital na forma do Anexo III;

3.3. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte, sociedade cooperativa deverá apresentar declaração, conforme Anexo IV, junto aos documentos de habilitação, para possuir o direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.4. A falsidade da declaração de que tratam os itens anteriores sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.5. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, documentos de habilitação, até a abertura da sessão pública.

3.6. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.7. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

3.8.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.8.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.9. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.9.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

3.9.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.10. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.8. possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.11. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.12. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.
4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
4.1.1. Valor ou desconto conforme termo de referência;
4.1.2. Marca;
4.1.3. Modelo; 
4.1.4. Descrição do objeto, contendo as informações conforme à especificação do Termo de Referência; 
4.2. O proponente se vincula as especificações e condições do Termo de Referência.
4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses. 
4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução do objeto, promovendo, quando requerido, sua substituição.
4.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
4.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;
4.9.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.7.
4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo respectivo Tribunal de Contas e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato ou ata de registro de preços.
5. [bookmark: _Hlk114646655]DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
5.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
5.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
5.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
5.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
5.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
5.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item, grupo de itens, ou global, conforme definido no Edital e Termo de Referência.
5.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
5.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema, conforme o critério de julgamento adotado. 
5.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,01 centavos de reais.
5.10. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
5.11. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
5.12. [bookmark: _Hlk113697759]Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
5.12.1. [bookmark: _Hlk113697816]A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 
5.12.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
5.12.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
5.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
5.12.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
5.13. [bookmark: _Hlk113631522]Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
5.13.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
5.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
5.13.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.13.5. [bookmark: _Hlk113698144]Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
5.14. [bookmark: _Ref116973524]Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.
5.14.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.14, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
5.14.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
5.14.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
5.14.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
5.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
5.14.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.  
5.15. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
5.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
5.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
5.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
5.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
5.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
5.20.1. As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação para tanto.
5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
5.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
5.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:
5.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
5.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
5.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
5.21.2.1. [bookmark: art60_1i]empresas estabelecidas no território do Estado do Paraná;
5.21.2.2. [bookmark: art60_1ii]empresas brasileiras;
5.21.2.3. [bookmark: art60_1iii]empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
5.21.2.4. [bookmark: art60_1iv]empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
5.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
5.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
5.23. Após a negociação do preço, o pregoeiro verificará:
5.23.1. Os licitantes que aceitem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e
5.23.2. Os licitantes ou dos fornecedores que mantiverem sua proposta original; e
5.24. Após a verificação o pregoeiro classificará os licitantes em cadastro de reserva , observada a classificação da licitação. O cadastro de reserva consistirá em anexo à Ata de Registro de Preços
5.24.1. 
5.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, nos termos do Anexo V do Edital, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
5.24.3. [bookmark: _Hlk117016948]É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
5.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6. [bookmark: _Hlk82473550]DA FASE DE JULGAMENTO
6.1. [bookmark: _Ref117019424]Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
6.1.1.1.1. Sicaf
6.1.1.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e 
6.1.1.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)
6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).
6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).
6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
6.4. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.
6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o edital.
6.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos artigos 25 a 31 da Instrução Normativa GTTNLL 03/2023.
6.7. Será desclassificada a proposta vencedora que: 
6.7.1. contiver vícios insanáveis;
6.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
6.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
6.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
6.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
6.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:
6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
6.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:
6.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;
6.9.2. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
6.9.3. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.
6.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta, juntamente com o Anexo V, na forma do item 5.22.4. deste Edital.
6.11.1. [bookmark: _Hlk126568356]Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
6.11.2. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual.
6.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade; 
6.11.4. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.
6.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço.
6.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;
6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
6.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
6.14. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.
6.15. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada, conforme Termo de Referência.
6.16. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência. 
7. [bookmark: _Toc122606109]DA FASE DE HABILITAÇÃO
7.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.
7.1.1. [bookmark: _Ref114663777]A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-ﬁnanceira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.
7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.
7.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para ﬁns de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
7.3. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.
7.3.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10 % para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.
7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia.
7.5. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
7.6. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (conforme ANEXO III).
7.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).
7.8. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput).
7.8.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).
7.9. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
7.9.1. [bookmark: _Ref114663151]Os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação, conforme exigido no Termo de Referência, e a proposta com o preço ou o percentual de desconto. 
7.10. A verificação dos documentos de habilitação  somente será feita em relação ao licitante vencedor.
7.11. Após a abertura da sessão pública, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):
7.11.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
7.11.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
7.12. [bookmark: _Ref114670319]Na análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro e equipe poderão sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.
7.13. [bookmark: _Ref114665528]Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.
7.14. [bookmark: _Ref114665515]Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
7.15. Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.15.1. A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.
8. [bookmark: _Toc122606110]DOS RECURSOS
8.1. Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, não inferior a 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, no sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
8.2. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
8.3. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
8.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
8.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
8.6. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
8.7. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
8.8. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico http://www.terrarica.pr.gov.br
9. [bookmark: _Toc122606111]DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 
9.1.1. [bookmark: _Hlk114652595]deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
9.1.2. [bookmark: _Ref114668108]Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
9.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 
9.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 
9.1.3. [bookmark: _Ref114668139]não celebrar a ata de registro de preços ou não entregar a documentação exigida, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
9.1.4. [bookmark: _Ref114668249]apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
9.1.5. [bookmark: _Ref114668245]fraudar a licitação
9.1.6. [bookmark: _Ref114668247]comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 
9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
9.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 
9.1.7. [bookmark: _Ref114668251]praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
9.1.8. [bookmark: _Ref114668252]praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 
9.2.1. advertência; 
9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar e
9.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
9.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
9.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto
9.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
9.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública
9.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
9.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 
9.4.1. [bookmark: _Hlk113876035]Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato ou ata de registro de preços licitados.
9.4.2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato ou ata de registro de preços licitados.
9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 9.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 40. § 4º da IN GTTNLL 03/2023.
9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 
9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.
10. [bookmark: _Toc122606112]DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.
10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios: Plataforma ComprasBR utilizando o botão impugnar/solicitar esclarecimento ou através dos e-mails: germano@terrarica.pr.gov.br ou nataliacazetta@terrarica.pr.gov.br
10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
10.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.
10.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
11. [bookmark: _Toc122606113]DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. O Sistema de Registro de Preços adotado como procedimento auxiliar no presente processo licitatório é regulamentado nos termos da Lei 14.133/21 e Decreto Municipal nº 264/2023.
11.2. A quantidade do objeto por Lote/item descrita no Termo de Referência trata da quantidade máxima a ser contratada pela Administração, sem que exista obrigatoriedade de contratação desta quantidade pela Administração Pública.
11.3. Não serão admitidas propostas para de registro de preços em quantidade inferior à quantidade definida no termo de referência
11.4. As condições para alteração ou atualização dos preços registrados, hipóteses de cancelamento do registro do fornecedor e do registro de preços, penalidades a serem aplicadas em caso de descumprimento da Ata estão descrita nos termos da Minuta da Ata de Registro de Preços.
11.5. Veda-se a participação da Administração Pública em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital.
11.6. Serão incluídos em cadastro de reserva:
11.6.1. Os licitantes que aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços em preços iguais aos do licitante vencedor, observada a ordem de classificação da licitação; e
11.6.2. Os licitantes que mantiverem sua proposta original;
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
12.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
12.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.
12.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
12.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
12.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
12.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
12.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico http://www.terrarica.pr.gov.br/.
12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
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Terra Rica, trinta dias de maio de 2025 (30/05/2025)

_________________________________
Agnaldo de Souza Costa
Prefeito Municipal





_________________________________
Julio Cesar Germano Júnior
Agente de Contratações



ANEXO I - Termo de Referência

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de máquinas, equipamentos e utensílios de cozinha, novos, para atender as necessidades das unidades escolares da Rede Municipal de Educação, conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência.
Solicitante: Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Responsável pela elaboração do Termo: Paulo César de Oliveira Teixeira.

	CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO



· FUNDAMENTAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

· DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Reiteramos a descrição da solução como um todo apresentada no Estudo Técnico Preliminar.

· ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Conforme Termo de Cotação (anexo).

· ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Encaminhar-se-á o presente para o Departamentos de Contabilidade, para apresentação de indicação da fonte orçamentária que custeará o objeto. 


	CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO



· NATUREZA DO OBJETO

a) Bens/serviços comuns
b) Fornecimento não-contínuo

· DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Prazo de vigência do Contrato / Ata de Registro de Preços:

a) O prazo de vigência do Contrato será de 12 meses, na forma do art. 105 da Lei 14.133/21.

· IDENTIFICAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO OBJETO


	Lote: 1 - Lote 001

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57253
	CAIXA MONOBLOCO 40 LITROS Descrição e Especificações mínimas aceitas:

Medidas: 60 x 40 x 20 cm. 

Cor Branco

Peso: 1,8 Kg

Altura: Externo: 195mm | Interno: 175mm

Largura: Externo: 470mm | Interno: 400mm

Comprimento: Externo: 660mm | Interno: 600mm

Material: PEAD (Polietileno de Alta Densidade)

  
	24,00
	UNID
	33,35
	800,40

	
TOTAL
	
800,40

	Lote: 2 - Lote 002

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57311
	CANECA PLÁSTICA MERENDA ESCOLAR 340 ML características e Especificações mínimas aceitas:

com abas resistente produzido com polipropileno virgem atóxico, livre de BPA. Modelo liso nas partes interna externa (sem frisos), com formato interno e bordas arredondados, com aba grossa, 340 ml. Medidas: 8 cm de largura e 8,5 cm de altura Cor: Cores em tons pastéis (Azul, verde, amarelo e rosa claro).  
	150,00
	UNID
	1,95
	292,50

	
TOTAL
	
292,50

	Lote: 3 - Lote 003

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57312
	CAIXA HERMETICA RETANGULAR 11 LITROS COM TAMPA Caracteristicas mínimas:

Material: Plastico

Cor Branca. Medidas: 37x26x14(CXLXA).  
	43,00
	UNID
	40,07
	1.723,01

	
TOTAL
	
1.723,01

	Lote: 4 - Lote 004

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57313
	MARMITA CONSERVADORA DE ALIMENTOS 4 DIVISÓRIAS Caracteristicas mínimas aceitas:

Pote Hermético para Marmita com 4 Divisórias iguais, com diâmetro de 22,5 cm e altura de 5 cm, fabricado em plástico resistente, capacidade de 1,1 L com tampa. Cor :Transparente.  
	140,00
	UNID
	27,23
	3.812,20

	
TOTAL
	
3.812,20

	Lote: 5 - Lote 005

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57314
	BANDEJA PLÁSTICA EMPILHÁVEL RETANGULAR 15L Características mínimas aceitas:

com tampa, cor: branca

Dimensões: 56,1x33x12 cm (Comprimento x Largura x Altura). Peso: 0,843 Kg, Material: Plástico PEAD.

  
	42,00
	UNID
	36,17
	1.519,14

	
TOTAL
	
1.519,14

	Lote: 6 - Lote 006

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57315
	BANDEJA PLÁSTICA BAIXA EMPILHÁVEL RETANGULAR 24L Características mínimas aceitas: 

: Sem tampa, cor: branca

Dimensões: 

Altura: 9 cm

Largura: 46,5 cm

Comprimento: 70 cm

  
	36,00
	UNID
	134,67
	4.848,12

	
TOTAL
	
4.848,12

	Lote: 7 - Lote 007

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57316
	COLHER DE BAMBU: COLHER DE BAMBU:  100% natural cabo longo com 35 cm. 6 gramas.  
	35,00
	UNID
	10,19
	356,65

	
TOTAL
	
356,65

	Lote: 8 - Lote 008

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57317
	COLHER DE POLIETILENO 60 CM Características mínas aceitas: 

Material de alta qualidade: maciça, injetada em poliamida, que não emite odores e evita a proliferação de bactérias, além de suportar até 90ºc.  
	34,00
	UNID
	31,78
	1.080,52

	
TOTAL
	
1.080,52

	Lote: 9 - Lote 009

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57318
	POTE MANTIMENTOS 4,5 LITROS Caracter´siticas mínimas aceitas:

Caixa Com 6 Unidades. Pote plástico para mantimentos é produzido em plástico livre de BPA. Texturizado com visor de volume transparente. Descrição técnica:

Dimensões: 19x17,5x22,5cm (Comprimento x Largura x Altura). Material: polipropileno

  
	12,00
	UNID
	38,25
	459,00

	
TOTAL
	
459,00

	Lote: 10 - Lote 010

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57319
	BACIA CANELADA PLÁSTICO Características mínimas aceitas:

Bacia Plástica de 34 Litros. Equipada com bico direcionador de água para precisão no despejo. Cor: Branco

Pega anatômica que proporciona conforto e segurança durante o uso.

Possui escala medidora de volume para conveniência.

Fabricada em material plástico de alta qualidade, oferecendo resistência e durabilidade.

Dimensões: 55x53x22,5cm (Comprimento x Largura x Altura). Peso: 0,712 Kg.

  
	13,00
	UNID
	17,46
	226,98

	
TOTAL
	
226,98

	Lote: 11 - Lote 011

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57320
	BACIA CANELADA PLÁSTICO 13,5 Litros CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS:

Bacia Plástica de 13,5L de capacidade, Dimensões:40x16,5cm (Diâmetro x Altura), Peso: 0,346Kg. Cor: Branco

Pega anatômica que proporciona conforto e segurança durante o uso.

Possui escala medidora de volume para conveniência.

Fabricada em material plástico de alta qualidade, oferecendo resistência e durabilidade

  
	16,00
	UNID
	14,93
	238,88

	
TOTAL
	
238,88

	Lote: 12 - Lote 012

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57321
	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICO BAIXA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS:

com tampa e travas 

30 litros, transparente: 

medidas: 59 x 38 x 21 cm.  
	43,00
	UNID
	46,60
	2.003,80

	
TOTAL
	
2.003,80

	Lote: 13 - Lote 013

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57322
	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA 68 LITROS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

com Tampa e Travas, Capacidade de 68 Litros, Cor Cristal. Dimensões do produto 63,1 x 44,1 x 33,1 cm; 1,55 quilogramas.  
	18,00
	UNID
	125,90
	2.266,20

	
TOTAL
	
2.266,20

	Lote: 14 - Lote 014

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57323
	GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS COM TORNEIRA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Material Do Produto: Polipropileno, Capacidade: 5 L, Matéria Prima: 100% Virgem Atóxica. Cor: preta.  
	20,00
	UNID
	60,97
	1.219,40

	
TOTAL
	
1.219,40

	Lote: 15 - Lote 015

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57324
	BANDEJA PLASTICA RETANGULAR  CARACTERISTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Medidas: 468 X330x24 mm, Cor: Branco.  
	18,00
	UNID
	21,74
	391,32

	
TOTAL
	
391,32

	Lote: 16 - Lote 016

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57325
	LIXEIRA REDONDA 100 LITROS TIPO BALDE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS 

Medidas Altura: 73 Cm, Largura: 59 Cm

Diâmetro: 51,5 Cm, Modelo: Cesto Com Tampa Sobreposta. Cor: Azul.

  
	38,00
	UNID
	75,43
	2.866,34

	
TOTAL
	
2.866,34

	Lote: 17 - Lote 017

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57326
	LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

71,0 alt. x 44,5 larg. x 37,0 profundidade.a lixeira com pedal 50 litros é fabricada em polietileno de alta densidade (PEAD) ou polipropileno (PP). Cor: branco  
	27,00
	UNID
	71,39
	1.927,53

	
TOTAL
	
1.927,53

	Lote: 18 - Lote 018

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57327
	LIXEIRA COM PEDAL 100 L:  CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

medidas: 92,0 x 57,0 x 46,0 (alt x larg x prof), material do produto: PP, capacidade: 100l. cor: branco.  
	24,00
	UNID
	292,71
	7.025,04

	
TOTAL
	
7.025,04

	Lote: 19 - Lote 019

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57328
	PLACA DE CORTE PARA CARNES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Tábuas Lisas - Polietileno PEAD - 60x40cm – Cor: Vermelha para carnes. Anvisa - 60 X 40 CM. Material aprovado pela ANVISA. Espessura: 08mm.  
	30,00
	UNID
	122,70
	3.681,00

	
TOTAL
	
3.681,00

	Lote: 20 - Lote 020

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57330
	ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA COM LIMPADOR DE BICO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Escova de lavar Mamadeira DE NYLON CURVADA, Cabo longo, desenhada para facilitar a limpeza interna das mamadeira e bicos. Composição/Matéria: 82% Polipropileno (PP) e 18% Nylon, COM Limpador de Bico, Furo para pendurar, Produto atóxico, Livre de Bisfenol A (BPA). Fabricado de acordo com as normas da ABNT e certificado pelo INMETRO.  
	26,00
	UNID
	18,99
	493,74

	
TOTAL
	
493,74

	Lote: 21 - Lote 021

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57331
	JARRA PLASTICA 5 LITROS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Jarras de Plástico reforçado, graduada, com tampa e bico de saída de líquidos, Cor do corpo: Transparente, Cor da Tampa: Branca. Altura: 28 cm, Alça: 13 cm.  
	50,00
	UNID
	16,87
	843,50

	
TOTAL
	
843,50

	Lote: 22 - Lote 022

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57332
	AMASSADOR DE BATATAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Material resistente, base em inox com cabo em polipropileno, Cor Preto, Peso do produto 110 Gramas. Dimensões do produto 23,8C x 8,4L centímetros.  
	16,00
	UNID
	28,78
	460,48

	
TOTAL
	
460,48

	Lote: 23 - Lote 023

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57333
	BATEDOR TIPO PERA 40CM PROFISSIONA CARACTERÍSTICAS MINIMAS ACEITAS

Batedor de aço inoxidável de alta qualidade para durabilidade e resistência. Punho de plástico reforçado para um manuseio confortável e seguro.

Dimensões: Dimensões: 40cm x longo 8cm em diâmetro.

  
	17,00
	UNID
	29,96
	509,32

	
TOTAL
	
509,32

	Lote: 24 - Lote 024

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57334
	COLHER DE SOBREMESA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

colher de sobremesa inox com 1,8mm de espessura.  
	140,00
	UNID
	2,44
	341,60

	
TOTAL
	
341,60

	Lote: 25 - Lote 025

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57335
	COLHER DE SOPA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Colher De Sopa Inox Com 1,8mm De Espessura.  
	240,00
	UNID
	4,26
	1.022,40

	
TOTAL
	
1.022,40

	Lote: 26 - Lote 026

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57339
	CORTADOR DE LEGUMES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

cortador de legumes e frutas com tripé.  
	16,00
	UNID
	140,50
	2.248,00

	
TOTAL
	
2.248,00

	Lote: 27 - Lote 027

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57340
	CUTELO N° 6’ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

medidas: 293 x 90 x 19 mm, espessura: 1,8mm, material da lâmina: aço inox6', material do cabo: madeira   
	8,00
	UNID
	64,66
	517,28

	
TOTAL
	
517,28

	Lote: 28 - Lote 028

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57341
	FACA INOX COM CABO DE POLIPROPILENO:  CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

medidas: 213 x 20 x 11 mm, espessura: 1,0mm, material da lâmina: aço inox 5" com fio serrilhado, material do cabo: polipropileno e anatômico.  
	108,00
	UNID
	26,86
	2.900,88

	
TOTAL
	
2.900,88

	Lote: 29 - Lote 029

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57342
	FACA PARA CARNE N°8’: MATERIAL DA LÂMINA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

aço inox 8' com fio liso. Material do cabo: policarbonato branco. Tipo açougue.  
	32,00
	UNID
	38,72
	1.239,04

	
TOTAL
	
1.239,04

	Lote: 30 - Lote 030

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57343
	FACA PARA PÃO: N°7’ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Medidas: 295x27x14mm. Cabo preto em polipropileno. Material da lâmina: Aço inoxidável  
	12,00
	UNID
	11,59
	139,08

	
TOTAL
	
139,08

	Lote: 31 - Lote 031

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57345
	FRIGIDEIRA PROFISSIONAL 28 CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

frigideira com fundo triplo (inox + alumínio + inox), inox 304 com revestimento interno de antiaderente. Cabo de aço inox com proteção. Dimensões: 28 cm diâmetro.  
	17,00
	UNID
	157,16
	2.671,72

	
TOTAL
	
2.671,72

	Lote: 32 - Lote 032

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57346
	SECADOR PORTA COPOS  CARACTARÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

30 Lugares para copo em aço inox cromado para parede. Dimensões: 53x37x12 Cm N127.  
	58,00
	UNID
	123,49
	7.162,42

	
TOTAL
	
7.162,42

	Lote: 33 - Lote 033

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57347
	ESCORREDOR DE LOUÇA INOX CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Capacidade para 80 Pratos 

Industrial Profissional, Aço inoxidável

Cor: Prata, tipo de montagem para bancada. Dimensões: 87cm de comprimento, 58cm de altura e 29 de largura.

  
	8,00
	UNID
	157,43
	1.259,44

	
TOTAL
	
1.259,44

	Lote: 34 - Lote 034

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57348
	ESCORREDOR DE LOUÇA INOX PARA 20 PRATOS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Escorredor aço inox 20 pratos, com porta talheres de aço inox, Acabamento de qualidade, por isso não machuca os dedos, Aço inoxidável

Dimensões do produto 32,5P x 53L x 28,5A centímetros

  
	16,00
	UNID
	132,05
	2.112,80

	
TOTAL
	
2.112,80

	Lote: 35 - Lote 035

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57349
	PANELA DE PRESSÃO ALUMÍNIO 12L CARACTERÍSTICAS MÍINIMAS ACEITAS

Fechamento externo cor alumínio polido. Capacidade em volume: 12 L, características essenciais: fundo triplo, pegador antitérmico, tampa com válvula controladora, safe plus com 3° válvula de segurança, pino da válvula de pressão. Dimensões: 31cm de largura, 27cm de altura e 30.4cm de diâmetro.

  
	16,00
	UNID
	302,67
	4.842,72

	
TOTAL
	
4.842,72

	Lote: 36 - Lote 036

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57350
	PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS CARACTERISTICAS MÍNIMAS ACEITAS

MEDIDAS: 22 cm, capacidade: 7 l, material: alumínio polido, características essenciais: fundo triplo, pegador antitérmico, tampa com válvula controladora, safe plus com 3° válvula de segurança, pino da válvula de pressão  
	10,00
	UNID
	105,67
	1.056,70

	
TOTAL
	
1.056,70

	Lote: 37 - Lote 037

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57351
	PANELA DE PRESSÃO 4,5 LITROS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Dimensões: 20 X 21,8 Cm, Capacidade: 4,5 L, Material: Alumínio Polido, Características Essenciais: Fundo Triplo, Pegador Antitérmico, Tampa Com Válvula, Safe Plus Com 3° Válvula De Segurança.  
	4,00
	UNID
	63,17
	252,68

	
TOTAL
	
252,68

	Lote: 38 - Lote 038

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57352
	PANELA CAÇAROLA ALUMINIO POLIDO N°24 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Com Tampa, Alça Madeira, Capacidade De 3,8 Litros Medida; 24x 9,5.  
	7,00
	UNID
	112,32
	786,24

	
TOTAL
	
786,24

	Lote: 39 - Lote 039

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57353
	ESPÁTULA EM INOX COZINHA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

maciça, ponta vazada, sem solda entre o cabo e a ponta da espátula. Cor prateado, Material do cabo Aço inoxidável, Material da ponta: Aço inoxidável. Comprimento total 33 cm Largura 8 cm.  
	38,00
	UNID
	14,78
	561,64

	
TOTAL
	
561,64

	Lote: 40 - Lote 040

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57354
	COLHER DE ARROZ GRANDE SERVIR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Aço Inoxidável Maciço 33 Cm. Sem solda entre o cabo e a ponta da colher.  
	36,00
	UNID
	10,62
	382,32

	
TOTAL
	
382,32

	Lote: 41 - Lote 041

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57355
	CONCHA GRANDE SERVIR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Aço Inoxidável Maciço 33 Cm. Sem solda entre o cabo e a ponta da colher.  
	36,00
	UNID
	37,18
	1.338,48

	
TOTAL
	
1.338,48

	Lote: 42 - Lote 042

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57356
	ESCUMADEIRA GRANDE SERVIR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Aço Inoxidável Maciço 33 Cm. Sem solda entre o cabo e a ponta da escumadeira.  
	36,00
	UNID
	18,53
	667,08

	
TOTAL
	
667,08

	Lote: 43 - Lote 043

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57357
	ESCORREDOR DE MACARRÃO N°30 5 LITROS  CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

ESCORREDOR DE MACARRÃO N°30 5 LITROS COM BASE: Modelo. Escorredor de macarrão N°30 5 litros com base e alça em alumínio reforçado. Profundidade 14 cm Diâmetro 30 cm. Outras características. Capacidade em volume 5 L.  
	5,00
	UNID
	71,17
	355,85

	
TOTAL
	
355,85

	Lote: 44 - Lote 044

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57358
	PEGADOR MULTIUSO SALADA E PÃES INOX PROFISSIONAL LONGO 29CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Comprimento (cm) 29, Largura - Ponta 2,5 - Cabo 2 - Concha 4,5, Altura (cm): 4,5 Material: Aço Inox  
	32,00
	UNID
	16,28
	520,96

	
TOTAL
	
520,96

	Lote: 45 - Lote 045

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57359
	SUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ TRIPÉ HOTEL: Material Alumínio, Altura 64  CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

SUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ TRIPÉ HOTEL: Material Alumínio, Altura 64 cm.  
	8,00
	UNID
	35,33
	282,64

	
TOTAL
	
282,64

	Lote: 46 - Lote 046

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57360
	BANDEJA REDONDA INOX HOTEL: 45 Cm Medidas: 45x45x 3,0 Cm. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

BANDEJA REDONDA INOX HOTEL: 45 Cm Medidas: 45x45x 3,0 Cm.  
	4,00
	UNID
	40,43
	161,72

	
TOTAL
	
161,72

	Lote: 47 - Lote 047

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57361
	BANDEJA OVAL INOX  CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

30 Cm em aço inox rasa. Medidas: Altura 4 cm, Comprimento 28,5 cm, Largura 18 cm.  
	5,00
	UNID
	50,45
	252,25

	
TOTAL
	
252,25

	Lote: 48 - Lote 048

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57362
	BANDEJA SERVICE RETANGULAR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

aço inox 40x27 cm cor prata. Comprimento x Largura x Altura 40 cm x 27.6 cm x 1.9 cm. Forma da bandeja: retangular, Acabamento em brilho com fundo fosco. Totalmente feita de aço inox  
	2,00
	UNID
	120,75
	241,50

	
TOTAL
	
241,50

	Lote: 49 - Lote 049

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57363
	SUQUEIRA DE VIDRO 5L  CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Capacidade em volume: 5 L Diâmetro de 53cm, altura total de 53cm.Pesa 5.35kg.Corpo fabricado em cristal. Base de vidro com corpo giratório, torneira de plástico. Inclui torneira e tampa.  
	4,00
	UNID
	224,96
	899,84

	
TOTAL
	
899,84

	Lote: 50 - Lote 050

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57364
	JARRA 1,8 L DE VIDRO COM TAMPA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Branca Cor Transparente, Inclui tampa de plástico.

Medidas: 26cm de altura x 7cm de diâmetro.

  
	6,00
	UNID
	24,13
	144,78

	
TOTAL
	
144,78

	Lote: 51 - Lote 051

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57365
	ASSADEIRA FORMA INOX RETANGULAR COM ALÇA  CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

 MEDIDAS: 28 X 37 CM: Especificações Comprimento: 37 Cm, Largura: 28 Cm, Altura: 5,5 Cm, Material: Aço Inoxidável  
	4,00
	UNID
	108,83
	435,32

	
TOTAL
	
435,32

	Lote: 52 - Lote 052

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57366
	ASSADEIRA FORMA INOX RETANGULAR COM ALÇA 43 X 32 CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Comprimento: 43 Cm, Largura: 32 Cm, Altura: 5,5 Cm, Material: Aço Inoxidável.  
	4,00
	UNID
	66,41
	265,64

	
TOTAL
	
265,64

	Lote: 53 - Lote 053

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57367
	ASSADEIRA FORMA RETANGULAR ALUMINIO POLIDO: medidas: 33x22x5,5cm 2,2lt CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

ASSADEIRA FORMA RETANGULAR ALUMINIO POLIDO: medidas: 33x22x5,5cm 2,2lts.  
	5,00
	UNID
	32,55
	162,75

	
TOTAL
	
162,75

	Lote: 54 - Lote 054

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57368
	PRATO FUNDO DE INOX - ESCOLAR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Prato Fundo De Inox Com Virola. Medidas: 22 Cm de Diâmetro, Fundo 2 Cm, Altura 3,4 Cm. Aço inox deve ser polido.  
	230,00
	UNID
	8,21
	1.888,30

	
TOTAL
	
1.888,30

	Lote: 55 - Lote 055

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57369
	PRATO FUNDO EM AÇO INOX ALTO - ESCOLAR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

: Feito de aço inoxidável com forma redonda.

Diâmetro de 16 cm.

  
	371,00
	UNID
	16,48
	6.114,08

	
TOTAL
	
6.114,08

	Lote: 56 - Lote 056

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57370
	GARFO DE MESA INOX: MEDIDAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS 

MEDIDAS 180 X 25 X 15 Mm, Espessura: 1,6mm, Material Da Lâmina: Aço Inox, Material Do Cabo: Aço Inox.  
	96,00
	UNID
	2,37
	227,52

	
TOTAL
	
227,52

	Lote: 57 - Lote 057

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57371
	XÍCARA CHÁ EM PORCELANA 240 ML CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Dimensões do produto ?7 x 9 x 9 cm; 240 g.  
	48,00
	UNID
	21,88
	1.050,24

	
TOTAL
	
1.050,24

	Lote: 58 - Lote 058

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57372
	COPOS LONG DRINK MULTIUSO 300ML CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Dimensões do Produto: Ø 6,5 x 13 cm

Peso: 0,21 kg

  
	223,00
	UNID
	8,27
	1.844,21

	
TOTAL
	
1.844,21

	Lote: 59 - Lote 059

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57353
	ESPÁTULA EM INOX COZINHA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

maciça, ponta vazada, sem solda entre o cabo e a ponta da espátula. Cor prateado, Material do cabo Aço inoxidável, Material da ponta: Aço inoxidável. Comprimento total 33 cm Largura 8 cm.  
	188,00
	UNID
	5,96
	1.120,48

	
TOTAL
	
1.120,48

	Lote: 60 - Lote 060

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57354
	COLHER DE ARROZ GRANDE SERVIR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Aço Inoxidável Maciço 33 Cm. Sem solda entre o cabo e a ponta da colher.  
	30,00
	UNID
	5,13
	153,90

	
TOTAL
	
153,90

	Lote: 61 - Lote 061

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57355
	CONCHA GRANDE SERVIR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Aço Inoxidável Maciço 33 Cm. Sem solda entre o cabo e a ponta da colher.  
	68,00
	UNID
	37,69
	2.562,92

	
TOTAL
	
2.562,92

	Lote: 62 - Lote 062

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57376
	PORTA TALHER INOX CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Porta Talheres Escorredor Redondo Inox Escovado Grande. Altura x Largura 17 cm x 10 cm.  
	18,00
	UNID
	78,30
	1.409,40

	
TOTAL
	
1.409,40

	Lote: 63 - Lote 063

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57379
	CUBAS GASTRONOMICAS GN ½ com 100 mm COM ALÇA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Com tampa em inox. Tamanho das cubas: Aço Inox 201 ou 304. Dimensões:32,5 x 26,2 x 10,0 cm (C x L x A). 7 litros  
	50,00
	UNID
	117,64
	5.882,00

	
TOTAL
	
5.882,00

	Lote: 64 - Lote 064

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57380
	BATEDEIRA: MODELO PORTÁTIL CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

5 litros, 01 espátula, 01 batedor para massa leve, 01 batedor para massa pesada, 01 tigela, 110 volts com 12 velocidades.750w de potência. Com pés antiderrapantes.  
	9,00
	UNID
	651,60
	5.864,40

	
TOTAL
	
5.864,40

	Lote: 65 - Lote 065

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57381
	CARRINHO AUXILIAR DE SERVIÇOS 100% AÇO INOX CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Qualidade: Aço Inox; Modelo: 02 Divisórias com chapa de 2 mm(14); sendo os pés com tubo de 3/4 redondo na espessura de 1,5 mm; Dimensão: 1,06 X 0,82 X 0,58 cm (C x A x L); Estrutura: Alça de Movimento.  Estrutura: 4 rodinhas de silicone e trava de segurança: Acabamento: Escovado; Soldada: 'não desmontável' (resistente e reforçado).  
	4,00
	UNID
	1.774,17
	7.096,68

	
TOTAL
	
7.096,68

	Lote: 66 - Lote 066

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57382
	ESPREMEDOR DE FRUTAS CARACTERÍSTICAS MÍNMAS ACEITAS

inox; indicado para: extrair suco de laranja e limão, material - corpo: inox, alimentação - voltagem: bivolt manual (chave seletora embaixo do motor) potência: 500 WATS 1/2 hp, frequência: 50/ 60 GHZ. Rotação: 3.545 rpm. Dimensões do produto: altura: 35,5 cm largura: 23 cm

profundidade: 18 cm; peso: 3.850 kg. Itens inclusos: 01 copo (suco) em alumínio 3l; 01 peneira para copo em pp; 01 castanha pequena em poliestireno (limão);01 castanha grande em poliestireno (laranja); 01 cúpula com bica; 01 tampa em alumínio. 

  
	4,00
	UNID
	240,92
	963,68

	
TOTAL
	
963,68

	Lote: 67 - Lote 067

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57383
	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 METROS 10A  CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

CABO PP 2X2,5 REFORÇADA: Modelo

Extensão Tomada 10A Profissional 3 Pinos 110V.

  
	13,00
	UNID
	22,33
	290,29

	
TOTAL
	
290,29

	Lote: 68 - Lote 068

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57384
	MIXER INOX COM COPO 750W COR PRETO 127V CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Frequência: 60hz. Potência De 750 Watts. Conta Com 3 Velocidades. Suas Lâminas São Feitas De Aço Inoxidável. Inclui Acessórios: Lâmina De Aço Inox Com Função Turbo. Pesa 750 G.  
	8,00
	UNID
	240,29
	1.922,32

	
TOTAL
	
1.922,32

	Lote: 69 - Lote 069

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57385
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

liquidificador industrial 6 litros; velocidade 3500; frequencia50/60hz; 127; medidas: 680 mm de altura x290 frente e 260 mm profundidade.

Quantidade maxima de litragem: 6 Litros.  
	4,00
	UNID
	541,05
	2.164,20

	
TOTAL
	
2.164,20

	Lote: 70 - Lote 070

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57386
	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

1200w de potência, 127 v, copo de 3,0l ultra resistente, 12 velocidades + pulsar, função auto limpeza, filtro, lâminas com 6 serrilhadas super afiadas, sistema de encaixe rápido, tampa com medidor de 40ml, base antiderrapante segura e guarda fio, cor preto/ inox 1 ano de garantia.  
	5,00
	UNID
	181,75
	908,75

	
TOTAL
	
908,75

	Lote: 71 - Lote 071

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57387
	MINI CAMARA FRIA 4 PORTAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Possui estrutura externa em aço inox AISI 430, estrutura interna em aço galvanizado e isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Com três níveis de prateleiras reguláveis na altura, gradeadas e pintadas em epóxi branco, facilitando a organização interna dos produtos.

Conta com portas com sistema antitranspirante (contra tampo e puxadores resistentes, degelo automático pés niveladores. Controlador digital com regulagem e indicação de temperatura (mantendo-a entre 1º e 7º C), degelo automático e sistema de refrigeração em ar forçado. Capacidade de litros: 753 litros; Temperaturas: 0º C à 5º C; Consumo: 0,15 kW/voltagem: 220v; Dimensão (AXLXP): 194 x 108 x 59 cm; Peso: 134 kg. Voltagem: 127v.

  
	4,00
	UNID
	5.734,89
	22.939,56

	
TOTAL
	
22.939,56

	Lote: 72 - Lote 072

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57383
	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 METROS 10A  CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

CABO PP 2X2,5 REFORÇADA: Modelo

Extensão Tomada 10A Profissional 3 Pinos 110V.

  
	11,00
	UNID
	187,54
	2.062,94

	
TOTAL
	
2.062,94

	Lote: 73 - Lote 073

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57389
	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

processador 5 em 1, 4 acessórios: lâmina picadora, fatiador, ralador e filtro do liquidificador, jarra do processador: são 3,2l totais.1.000w: a alta potência permite preparo de alimentos mais consistentes e massas pesadas.2 velocidades + função turbo.  
	2,00
	UNID
	423,58
	847,16

	
TOTAL
	
847,16

	Lote: 74 - Lote 074

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57390
	BALANÇA DIGITAL PARA COZINHA 10 KG CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Modelo de alta precisão de calibragem - Precisão Eletrônica de 1 Grama a 10 kg. Visor digital de cristal líquido LCD, que registra até 10kg, possui função tara, desliga automaticamente após ao uso - economia de bateria. Dimensões adequadas (L: 17 cm x C: 25 cm x A: 04 cm). Memória Interna.  
	4,00
	UNID
	23,66
	94,64

	
TOTAL
	
94,64

	Lote: 75 - Lote 075

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57391
	BALANÇA DIGITAL COMERCIAL 40KG BATERIA 110/220 ALTA PRECISÃO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Com sensores de alta precisão, suporte de encaixe para bandeja, pés nivelados. Bandeja em aço inox.

 

Especificações Técnicas:



Dimensões: 34 x 33 x 13 cm

Peso: 5kg

Capacidade máxima: 40kg

Bivolt (110V e 220V)

Bateria recarregável integrada

Display digital claro e preciso

Função Tara: Desconto automático do peso do recipiente

Indicador de sobrecarga

Precisão:  2 gramas

Manual em Português

Cor: Preto

  
	4,00
	UNID
	299,89
	1.199,56

	
TOTAL
	
1.199,56

	Lote: 76 - Lote 076

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57392
	BALANÇA CORPORAL DIGITAL CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Capacidade máxima de 180kg.Possui display digital.

A plataforma de vidro, desliga automaticamente. Cor: preto.

Dimensões: 26cm de largura, 3cm de altura, 26cm de comprimento.



  
	2,00
	UNID
	152,40
	304,80

	
TOTAL
	
304,80

	Lote: 77 - Lote 077

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57393
	BUFFET GOURMET 8 CUBAS QUENTE COM 1 MÓDULOS DE APOIO PARA PRATOS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Buffet Térmico para 8 cubas GNS de 1/2x ou 4 cubas GNS de 1/1, borda com Granito. (Cor do granito a Definir) Campana de Vidro superior com lâmpada regulável e proteção salivar. Equipado com 04 rodízios para facilitar a locomoção. Sistema de aquecimento por banho Maria. Aquecimento por resistência. Regulagem de temperatura por termostato. 

Chapa pré-pintada cromo inox. Medida: (CxP.xAlt.) 1600x1050x1350, Peso 130Kg. Bivlt

1 Módulo de apoio para pratos: Granito (Cor do granito a Definir). Chapa pre-pintada cromo inox: Medidas 76x100x88. Peso 78Kg

  
	4,00
	UNID
	3.924,67
	15.698,68

	
TOTAL
	
15.698,68

	Lote: 78 - Lote 078

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57394
	BUFFET GOURMET 8 CUBAS QUENTE COM 2 MÓDULOS DE APOIO PRATOS E TALHERES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Buffet Térmico para 8 cubas GNS de 1/2x ou 4 cubas GNS de 1/1, borda com Granito. (Cor do granito a Definir) Campana de Vidro superior com lâmpada regulável e proteção salivar. Equipado com 04 rodízios para facilitar a locomoção. Sistema de aquecimento por banho Maria. Aquecimento por resistência. Regulagem de temperatura por termostato.

Chapa pré-pintada cromo inox, Medida: (CxP.xAlt.) 1600x1050x1350, Peso 130Kg. Bivolt

1 Módulo de apoio para pratos + 1 módulo de apoio com porta Talheres embutidos: Granito (Cor do granito a Definir). Chapa pre-pintada cromo inox: Medidas 76x100x88. Peso 78Kg

  
	4,00
	UNID
	6.139,02
	24.556,08

	
TOTAL
	
24.556,08

	Lote: 79 - Lote 079

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57395
	BANQUETA ESCADA COM 3 DEGRAUS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Escada com 3 degraus, em alumínio c/ trava de segurança e sistema de sustentação traseira. Peso máximo: 120kg.  
	5,00
	UNID
	185,00
	925,00

	
TOTAL
	
925,00

	Lote: 80 - Lote 080

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57396
	AFIADOR AMOLADOR DE FACAS E TESOURAS 4 EM 1 PROFISSIONAL Cabo anatômico, com detalhe emborrachado.  
	16,00
	UNID
	55,90
	894,40

	
TOTAL
	
894,40

	Lote: 81 - Lote 081

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57397
	MICRO-ONDAS 34 LITROS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Display digital, possui bloqueio de segurança.

Inclui acessórios, com descongelamento automático por peso, possui luz no interior, eficiência energética é de A, 9 programas a função indicada para ás suas comidas. 127 V

Dimensões: 30,0 cm de altura; 53,9 cm de largura; 42,4 de profundidade.

  
	3,00
	UNID
	691,86
	2.075,58

	
TOTAL
	
2.075,58

	Lote: 82 - Lote 082

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57398
	TANQUINHO LAVADORA ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA 10KG CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Abertura superior. Inclui 5 programas de lavagem. Filtro de fiapos, Eficiência energética: A. 127v.  Dimensões: 48.5cm de largura x 96cm de altura x 55.5cm de profundidade. Batedor gigante no fundo e dispenser de sabão.  
	4,00
	UNID
	569,83
	2.279,32

	
TOTAL
	
2.279,32

	Lote: 83 - Lote 083

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57399
	SECADORA DE ROUPA  11KG CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Com tambor de chapa de aço. Tipo de abertura: frontal. 6 Programas de Secagem. Eficiência Energética A. Cor: Branco

Dimensões: 59.5cm largura, 84cm altura e 56.5cm profundidade. Conta com tela LCD. 

Altura:78,3cm Largura: 62,8cm, profundidade: 61,3cm. Peso: 42kg.

  
	4,00
	UNID
	2.289,36
	9.157,44

	
TOTAL
	
9.157,44

	Lote: 84 - Lote 084

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57400
	GELADEIRA FROST FREE INVERSE 447 LITROS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Congelador inferior, Branca - 110v, Dimensões do produto:?76 x 70 x 184 cm; 77 g.  
	5,00
	UNID
	4.624,00
	23.120,00

	
TOTAL
	
23.120,00

	Lote: 85 - Lote 085

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57401
	PURIFICADOR DE ÁGUA  CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Com Painel Touch Bivolt, Purificador de Água Gelada, Filtro de Água, com bandeja coletora de agua, 3 tipos de temperatura de agua, Dimensões do produto ?25 x 25 x 33 cm; 4,7 quilogramas.  
	6,00
	UNID
	642,11
	3.852,66

	
TOTAL
	
3.852,66

	Lote: 86 - Lote 086

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57402
	FILTRO/REFIL ORIGINAL DE ÁGUA PARA PURIFICADOR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

MaterialPlástico, O Carvão Ativado com Íons de Prata reduz todo o tipo de partículas sólidas e sedimentos de metais, barro, areia, ferrugem, algas e fungos. Também inibe o desenvolvimento de bactérias e outros microrganismos, além de reduzir odores e sabores. A barreira de Polipropileno Meltblown permite alta vazão e maior capacidade de retenção de contaminantes, purificando ainda mais a água.

Dimensões do produto 6P x 6L x 30A centímetros.

Peso do produto496 Gramas. Certificação de testes externos: INMETRO.

  
	36,00
	UNID
	147,00
	5.292,00

	
TOTAL
	
5.292,00

	Lote: 87 - Lote 087

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57403
	FREEZER VERTICAL 539 LITROS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

consumo de Energia A (menos 25% de consumo); Tipo de Alimentação: Disponível nas voltagens 110V.Altura Externa:186,0cm; Largura Externa: 67,5cm; Profundidade/comprimento Externa: 85cm; Tipo Selo Inmetro: segurança; Cor: Branco.  
	5,00
	UNID
	6.554,60
	32.773,00

	
TOTAL
	
32.773,00

	Lote: 88 - Lote 088

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57404
	MÁQUINA DE LAVAR 15KG CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Tira Manchas, Cor Branco, Material do cesto

Aço inoxidável. Especificações: Automática, Capacidade :15 kg, Eficiência energética A

Dimensões: Altura 1,06 m Largura 66 cm Profundidade 71 cm, Peso 40 kg.

  
	4,00
	UNID
	2.310,00
	9.240,00

	
TOTAL
	
9.240,00

	Lote: 89 - Lote 089

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57405
	FOGÃO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO À GÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

mesa perfil 8, inox, grelhas em ferro fundido 40x40, 6 queimadores simples 130mm em ferro fundido, estrutura em aço inox 430, bandeja coletora de resíduo em aço galvanizado. Forno 112lts. Dimensões: 80cm de altura x 1.02m de largura x 1.12m de profundidade.

Medidas Internas do forno:

Altura: 31 Cm

Largura: 61 Cm

Profundidade: 66 Cm

Capacidade: 112 Litros

Grades: 1 Grade

  
	3,00
	UNID
	1.858,00
	5.574,00

	
TOTAL
	
5.574,00

	Lote: 90 - Lote 090

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57406
	FORNO INDUSTRIAL C/ 1 CAMARA CARACTERÍSTICAS MINIMAS ACEITAS

Forno Guilhotina à Gás, Sistema de abertura total do vidro tipo guilhotina, com contrapeso, Isolamento em lã de vidro, Acompanham grade e cavalete, Câmaras com altura de 25cm, Bandeja coletora de resíduos, Queimadores com sistema de gaveta e Termômetro para controle individual por câmara. Guilhotina a Gás

Modelo: 1 Câmara (de 25 cm), Medidas Unitária por Câmara: Medidas Interna :80x60x25, Medidas Externa: 91x64x38, Altura com Cavalete: 1400.

  
	3,00
	UNID
	1.398,72
	4.196,16

	
TOTAL
	
4.196,16

	Lote: 91 - Lote 091

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57407
	MESA BANCADA INOX COZINHA INDUSTRIAL 0,60X0,50 2 PRATELEIRAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Comprimento: 60 cm, Profundidade: 50 cm, Altura: 88 cm (com pé ajustável até 91cm), Estrutura inferior - Duas Prateleiras lisas, Espessura da chapa: 0,80mm, Material: Inox 201

4 Pés: Tubulares 38,1mm com regulagem de altura de 3 cm.

  
	3,00
	UNID
	1.161,00
	3.483,00

	
TOTAL
	
3.483,00

	Lote: 92 - Lote 092

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57709
	Maquina Plastificadora A3 e A4 Equipamento multifuncional 3 em 1: plastificadora, guilhotina e arredondador de cantos integrados;



- Formatos suportados: até A3 (largura máxima de plastificação 330 mm); 

- 



Espessura de plastificação: até 250 micras por lado;

- 



Velocidade de plastificação: mínima de 300 mm/min;





- Sistema de aquecimento: por rolo com controle de temperatura ajustável;





- Função reversa para remoção de atolamentos;





- Guilhotina embutida com lâmina de corte reto;





- Arredondador de cantos incorporado;





- Tensão: 110V;





- Estrutura robusta, em material metálico ou ABS de alta resistência;





- Indicadores luminosos de operação e aquecimento;

- 



Operação prática e segura.  
	8,00
	UNID
	486,07
	3.888,56

	
TOTAL
	
3.888,56

	Lote: 93 - Lote 093

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57377
	CUBAS GASTRONOMICAS GN 1/1 COM 100 mm COM ALÇA CARACTERISTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Com tampa em inox. Tamanho das cubas: Aço Inox 201 ou 304. Dimensões: 530 x 325 x 100 mm. Espessura: 0,6 mm. Capacidade: 13 litros. Peso: 1,25 kg.

  
	32,00
	UNID
	99,50
	3.184,00

	
TOTAL
	
3.184,00




· APLICAÇÃO BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/06

a) Participação exclusiva (ME/EPP) – Art. 48, I, LC 123/06
Em relação aos itens/grupo de itens com valor inferior a R$ 80.000,00:

O benefício é aplicável para todos os Lotes com valor inferior a R$ 80.000,00.

b) Cota exclusiva (ME/EPP) – Art. 48, III

Em relação a itens/grupo de itens divisíveis, com valor igual ou superior a R$ 80.000,00 (cotas de até 25%):

Não há lotes divisíveis com valor superior a R$ 80.000,00.

			REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO



· SUBCONTRATAÇÃO

Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

	                            MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO



· LOCAIS DE ENTREGA

a)  Os bens serão entregues, no local indicado na Solicitação, no local ou dentre os locais listados abaixo (o local da entrega dentre os listados será apresentado na Requisição de Empenho/ Requisição de Compra):

· Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localizado no endereço: Rua Nilza de Oliveira pepino, 1177 Terra Rica/PR;

Horário de funcionamento: 07h30 – 11h30 e 13h00 – 17h00.

· PRAZO DE ENTREGA

I -O prazo de entrega será de 20 dias, a contagem do prazo de entrega terá início à partir do recebimento da Requisição de Empenho ou documento equivalente.

II - O prazo de entrega poderá ser prorrogado, desde que a empresa apresente pedido formal de prorrogação com a devida motivação por escrito instruída com os documentos que se fizerem necessários e o pedido seja aprovado pelo Gestor ou Fiscal responsável.
· GARANTIA E VALIDADE DO OBJETO

I – Os materiais deverão dispor de garantia mínima de 12 meses, contado à partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

II - No caso de substituição do bem, o substituído terá o mesmo prazo de garantia originalmente dados ao bem substituído, a contar da data em que ocorrer a substituição.

III – Durante o período de garantia ou assistência técnica, a Administração Municipal não efetuará nenhum tipo de pagamento à contratada a título de deslocamento de pessoal, veículos, transporte, impostos, taxas, hospedagem, peças, fretes de peças, mão-de-obra e outros, na solução de problemas que ensejaram o acionamento da garantia.
IV - A ocorrência de qualquer defeito, coberto pela garantia, implicará na obrigação, por
parte da CONTRATADA, da correção do problema no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após a comunicação oficial, sem ônus para a CONTRATANTE, podendo ser prorrogado pela CONTRATANTE, mediante solicitação.

V - Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

VI - As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

	                        CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO



· DO RECEBIMENTO 

I – Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

II – Disposição na Nota Fiscal ou documento que o acompanhe de que, à partir da assinatura ou visto na Nota opera efeitos de recebimento legal do objeto, que impedem sua devolução ou substituição não produzirão quaisquer efeitos jurídicos. Eventual assinatura ou visto na Nota Fiscal pelo recebedor significará única e exclusivamente o recebimento provisório do objeto.

III – Até o recebimento definitivo do objeto, os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando entregues em desconformidade com especificações constantes no Termo de Referência e na proposta ou quando desatenderem os requisitos mínimos de qualidade para uso do objeto.

IV – Em havendo irregularidade do objeto, conforme inciso anterior, o fornecedor será notificado via A.R. ou e-mail e terá o prazo de 10 dias para a substituição do objeto, às suas custas, sem prejuízo de eventual aplicação de sanções administrativas.

V - No caso de indícios de irregularidade do objeto, seja em relação a quantidade entregue, seja em relação à qualidade ou dimensões, em relação à parte do objeto entregue, será notificada a empresa (via A.R. ou e-mail), na forma do inciso anterior, bem como, solicitado à empresa a emissão de Nota Fiscal pertinente à parcela incontroversa (regular) do objeto para liquidação e pagamento, conforme art. 143 da Lei 14.133/21.

VI - O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação devidamente documentada.

VII – A notificação encaminhada para o fornecedor, nos termos do inciso IV interrompe o prazo para o recebimento definitivo do objeto, desde sua emissão até a solução fornecida pela empresa. Na hipótese de substituição do objeto ou entrega de parcela faltante, o prazo para o recebimento da parcela substituída ou entregue será iniciado novamente em sua integralidade.

VIII – A referida notificação contará no mínimo com: Identificação da empresa; Identificação do processo licitatório; identificação da Requisição de Compra ou Empenho ou Nota Fiscal do Objeto; Identificação da parcela do objeto em que se constatou vício qualitativo, dimensional ou quantitativo; Descrição do vício; Prazo para regularização ou substituição; Identificação do notificante; Data.

IX – O recebimento definitivo do objeto, não isenta o fornecedor de responsabilidade legal pelo Objeto nos termos do Código Civil Brasileiro, Código de Defesa do Consumidor ou outro dispositivo legal aplicável.
· LIQUIDAÇÃO

I – Após o recebimento definitivo do objeto, a Nota Fiscal junto com a documentação de aceite do objeto, será encaminhado para o Departamento competente para fins de verificação se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento;

II - Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o fornecedor providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Poder Público;

III – A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, que será conferida pela Administração na oportunidade da liquidação;

IV – Constatada irregularidade fiscal do fornecedor, este será notificado para no prazo de 15 (quinze) dias realizar a regularização fiscal necessária;

V – Persistindo a irregularidade, a Administração Pública tomará as providências necessárias para a rescisão contratual, assegurado o contraditório e ampla defesa do fornecedor.

VI - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato

· DO PAGAMENTO

I - Os pagamentos serão realizados à partir do décimo quinto dia do mês subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

II – Serão retidos, na fonte, de tributos e contribuições exigidos na forma da Lei, exceto, quando o fornecedor comprovar, juntamente com os documentos exigidos para o pagamento, ser optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples.

		               DAS OBRIGAÇÕES 



· DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

I - Efetuar a entrega de produto(s) que esteja(m) em conformidade com as especificações técnicas contidas neste Termo de Referência, sob demanda do órgão, nas quantidades e locais indicados m estrita observância das especificações deste Termo de Referência e da proposta, bem como, em condições de qualidades adequadas ao seu uso;

II- Substituir às suas expensas o(s) material(is) que apresentar(em) defeito(s) de fabricação ou desgastes prematuros;
III - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do(s) produto(s) fornecidos, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor abrigando-se a, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas aqueles que apresentarem avarias ou defeitos; indicados, em estrita observância das especificações deste Termo de Referência e da proposta;
IV - Responsabilizar-se inteiramente por todos os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, tributários e sociais e de acidentes de trabalho e outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto contratado;

V - Garantir que o(s) produto(s) fornecido(s) à Administração esteja(m) em consonância com os parâmetros de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo poder Público;
VI - Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

VII - Responsabilizar-se civil e criminalmente por todo e qualquer dano que cause à administração, a preposto seus ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do contrato, objeto deste Termo de Referência, não cabendo à administração, em hipótese alguma, responsabilidade por danos diretos e indiretos ou lucros cessantes decorrentes;

VIII - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para adimplemento das
obrigações decorrentes da aquisição;
IX - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, os direitos e obrigações assumidas por força de contrato/ata, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
X - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;

XI – Informar e manter atualizado o endereço físico e eletrônico (e-mail) à Administração para serem utilizados como canais oficiais de comunicação entre as partes. As comunicações encaminhadas aos endereços informados terão presunção de recebimento pelo fornecedor para fins de efeitos legais.

XII - Comunicar à Administração, por escrito, quaisquer irregularidades ou anormalidades ocorridas durante o fornecimento dos produtos contratados prestando os esclarecimentos julgados necessários;

XIII - Manter durante toda a execução as condições da habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório, devendo fornecer os documentos e certidões que comprovem às condições, sempre que solicitado.


XIV – Alocar funcionários necessários com habilitação e conhecimento adequados para os referidos serviços acessórios, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, conforme a boa técnica e legislação e regência.

XV -	Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

XVI - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
· DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

I - Conferir minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do(s) bem(ns) recebido(s)
provisoriamente com as especificações constantes do termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

II - Proporcionar as condições necessárias ao fiel cumprimento das obrigações do fornecedor, inclusive comunicando por escrito e tempestivamente qualquer mudança de
Administração e endereço de cobrança;

III – Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do fornecedor, por meio de fiscais especialmente designados.

IV - Efetuar o pagamento da fatura de acordo com as normas de execução orçamentária e financeira e demais condições legais e editalícias;

V - Permitir aos funcionários do fornecedor (devidamente identificados) acesso às dependências da administração, caso necessário.

VI – Notificar e comunicar a existência de vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às expensas do fornecedor.

VII - Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Apenas serão considerados recebidas as solicitações encaminhadas aos meios de comunicação oficial do Poder Público.

		MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO/ATA



· MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO/ATA

I – O instrumento contratual ou ata de registro de preços deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021.

II - As comunicações oficiais entre o órgão ou entidade e a empresa devem ser realizadas por escrito por correspondência física ou eletrônica (e-mail), pelos endereços e meios de contato indicados no instrumento contratual/ata de registro de preços, qualquer alteração deve ser previamente comunicada pelas partes.

III - Designa(m)-se, os seguintes agentes(s) público(s) como fiscal(ais):

· Nome: Tassia Priscila da Silva, cargo/função:  Nutricionista

IV - 	São atribuições do(s) fiscal(is) do contrato:

a) Acompanhar o fornecimento, responsabilizando-se pelo recebimento provisório e definitivo do objeto;

b)  Acompanhar o cumprimento das condições do instrumento convocatório e contratual ou instrumento que o substitua, bem como, verificação do cumprimento das obrigações pelo prestador de serviços;

c) Registrar ocorrências e eventos relevantes à execução do contrato ou ata, com a descrição do que for necessária para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

d) Emissão de notificação conforme tópico “Do recebimento”, ou em constatada irregularidade, falha ou falta no cumprimento das obrigações do instrumento convocatório e/ou contratual, com auxílio da Procuradoria Jurídica e Departamento de Compras. 

e) Informar ao gestor do contato/ata, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

f) Quando do recebimento definitivo, encaminhar as Notas Ficais, com registro do recebimento definitivo, ao Departamento de Compras para a liquidação e pagamento.

V – O fiscal do contrato/ata será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

VI - Designa-se, o seguinte agente público como Gestor do Contrato/Ata:

· Nome: Sirlene Lopes Travagim, cargo/função: Secretária de Educação e Cultura. 

VII – São atribuições do Gestor:

a) Acompanhar os empenhos e pagamentos, garantias, glosas, apostilamento formalização de termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;

b) Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato/ata e as medidas adotadas;

c) O gestor emitirá decisão ou encaminhará ao superior competente, quando for o caso, em relação às solicitações de quaisquer naturezas, relacionadas ao contrato/ata, pedidos de revisão, reajuste ou alteração contratual e informará ao fornecedor, de forma tempestiva;

d) O gestor emitirá decisão ou encaminhará ao superior competente, no que tratar de alteração de marca ou modelo do objeto, alteração no prazo de entrega, alteração de condições de fornecimento, relacionadas ao objeto;

e) Solicitará a prorrogação ou renovação contratual ou de ata, suspensão de prazos, quando entender pertinente.

f) Abrir ou solicitar abertura de Processo Administrativo para Apuração de Responsabilidade do fornecedor, quando do descumprimento de cláusulas e tomar decisões ou auxiliar decisões sobre rescisão contratual/cancelamento da ata.

VIII - A fiscalização de que trata este item não eximirá o contratado da responsabilidade por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante, conforme disposto no art. 120 da Lei 14.133/2021.
		FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR



· FORMA DE SELEÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

· DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR
Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:
· Habilitação jurídica:

I - Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

II - Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

III - Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede

IV - Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

V - Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

VI - Sociedades por Ações: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede e os documentos de eleição de seus administradores.

VII -	Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

· Habilitação fiscal, social e trabalhista:

I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

II - Certidão Conjunta de quitação de Tributos e contribuições Federais, expedida pela Receita Federal e Certidão quanto a Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria Geral da República e regularidade relativa a Seguridade Social (INSS-CND);

III - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa aos tributos;

IV - Certidão negativa conjunta (mobiliaria e contribuinte) relativa a débitos junto Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
	
V - Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS);

VI -Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011;

VII – Declaração de que a empresa cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

VIII – Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

· Qualificação Econômico-Financeira
I - Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública, se prazo de validade não constar do documento.


	Terra Rica, 13/05/2025


__________________________
Sirlene Lopes Travagim
Secretária de Educação e Cultura
Dec. 027/2025




_____________________________
Paulo César de Oliveira Teixeira
Licitação e Compras da Educação


Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar
MINUTA DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Minuta elaborada em atendimento aos critérios e parâmetros definidos nos termos da Lei 14.133/21.


OBJETO: Registro de Preços para aquisição de máquinas, equipamentos e utensílios de cozinha, novos, para atender as necessidades das unidades escolares da Rede Municipal de Educação, conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência.

Responsável pelo preenchimento: Paulo César de Oliveira Teixeira.

· NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Conforme Solicitação.

· DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES

Conforme Solicitação.

· ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA CONTRATAÇÃO

	Item
	Quantidade
	Unid. de medida

	CAIXA MONOBLOCO 40 LITROS
	24,00
	UNID

	CANECA PLÁSTICA MERENDA ESCOLAR 340 ML
	150,00
	UNID

	CAIXA HERMETICA RETANGULAR 11 LITROS COM TAMPA
	43,00
	UNID

	MARMITA CONSERVADORA DE ALIMENTOS 4 DIVISÓRIAS
	140,00
	UNID

	BANDEJA PLÁSTICA EMPILHÁVEL RETANGULAR 15L
	42,00
	UNID

	BANDEJA PLÁSTICA BAIXA EMPILHÁVEL RETANGULAR 24L
	36,00
	UNID

	COLHER DE BAMBU:
	35,00
	UNID

	COLHER DE POLIETILENO 60 CM
	34,00
	UNID

	POTE MANTIMENTOS 4,5 LITROS
	12,00
	UNID

	BACIA CANELADA PLÁSTICO
	13,00
	UNID

	BACIA CANELADA PLÁSTICO 13,5 Litros
	16,00
	UNID

	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICO BAIXA
	43,00
	UNID

	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA 68 LITROS
	18,00
	UNID

	GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS COM TORNEIRA
	20,00
	UNID

	BANDEJA PLASTICA RETANGULAR 
	18,00
	UNID

	LIXEIRA REDONDA 100 LITROS TIPO BALDE
	38,00
	UNID

	LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS
	27,00
	UNID

	LIXEIRA COM PEDAL 100 L: 
	24,00
	UNID

	PLACA DE CORTE PARA CARNES
	30,00
	UNID

	ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA COM LIMPADOR DE BICO
	26,00
	UNID

	JARRA PLASTICA 5 LITROS
	50,00
	UNID

	AMASSADOR DE BATATAS
	16,00
	UNID

	BATEDOR TIPO PERA 40CM PROFISSIONA
	17,00
	UNID

	COLHER DE SOBREMESA
	140,00
	UNID

	COLHER DE SOPA
	240,00
	UNID

	CORTADOR DE LEGUMES
	16,00
	UNID

	CUTELO N° 6’
	8,00
	UNID

	FACA INOX COM CABO DE POLIPROPILENO: 
	108,00
	UNID

	FACA PARA CARNE N°8’: MATERIAL DA LÂMINA
	32,00
	UNID

	FACA PARA PÃO: N°7’
	12,00
	UNID

	FRIGIDEIRA PROFISSIONAL 28 CM
	17,00
	UNID

	SECADOR PORTA COPOS 
	58,00
	UNID

	ESCORREDOR DE LOUÇA INOX
	8,00
	UNID

	ESCORREDOR DE LOUÇA INOX PARA 20 PRATOS
	16,00
	UNID

	PANELA DE PRESSÃO ALUMÍNIO 12L
	16,00
	UNID

	PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS
	10,00
	UNID

	PANELA DE PRESSÃO 4,5 LITROS
	4,00
	UNID

	PANELA CAÇAROLA ALUMINIO POLIDO N°24
	7,00
	UNID

	ESPÁTULA EM INOX COZINHA
	188,00
	UNID

	ESPÁTULA EM INOX COZINHA
	38,00
	UNID

	COLHER DE ARROZ GRANDE SERVIR
	30,00
	UNID

	COLHER DE ARROZ GRANDE SERVIR
	36,00
	UNID

	CONCHA GRANDE SERVIR
	36,00
	UNID

	CONCHA GRANDE SERVIR
	68,00
	UNID

	ESCUMADEIRA GRANDE SERVIR
	36,00
	UNID

	ESCORREDOR DE MACARRÃO N°30 5 LITROS 
	5,00
	UNID

	PEGADOR MULTIUSO SALADA E PÃES INOX PROFISSIONAL LONGO 29CM
	32,00
	UNID

	SUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ TRIPÉ HOTEL: Material Alumínio, Altura 64 
	8,00
	UNID

	BANDEJA REDONDA INOX HOTEL: 45 Cm Medidas: 45x45x 3,0 Cm.
	4,00
	UNID

	BANDEJA OVAL INOX 
	5,00
	UNID

	BANDEJA SERVICE RETANGULAR
	2,00
	UNID

	SUQUEIRA DE VIDRO 5L 
	4,00
	UNID

	JARRA 1,8 L DE VIDRO COM TAMPA
	6,00
	UNID

	ASSADEIRA FORMA INOX RETANGULAR COM ALÇA 
	4,00
	UNID

	ASSADEIRA FORMA INOX RETANGULAR COM ALÇA 43 X 32 CM
	4,00
	UNID

	ASSADEIRA FORMA RETANGULAR ALUMINIO POLIDO: medidas: 33x22x5,5cm 2,2lt
	5,00
	UNID

	PRATO FUNDO DE INOX - ESCOLAR
	230,00
	UNID

	PRATO FUNDO EM AÇO INOX ALTO - ESCOLAR
	371,00
	UNID

	GARFO DE MESA INOX: MEDIDAS
	96,00
	UNID

	XÍCARA CHÁ EM PORCELANA 240 ML
	48,00
	UNID

	COPOS LONG DRINK MULTIUSO 300ML
	223,00
	UNID

	PORTA TALHER INOX
	18,00
	UNID

	Nobreak 700VA Bivolt
	32,00
	UNID

	CUBAS GASTRONOMICAS GN ½ com 100 mm COM ALÇA
	5,00
	UNID

	BATEDEIRA: MODELO PORTÁTIL
	9,00
	UNID

	CARRINHO AUXILIAR DE SERVIÇOS 100% AÇO INOX
	4,00
	UNID

	ESPREMEDOR DE FRUTAS
	4,00
	UNID

	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 METROS 10A 
	13,00
	UNID

	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 METROS 10A 
	11,00
	UNID

	MIXER INOX COM COPO 750W COR PRETO 127V
	8,00
	UNID

	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
	4,00
	UNID

	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO
	5,00
	UNID

	MINI CAMARA FRIA 4 PORTAS
	4,00
	UNID

	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS
	2,00
	UNID

	BALANÇA DIGITAL PARA COZINHA 10 KG
	4,00
	UNID

	BALANÇA DIGITAL COMERCIAL 40KG BATERIA 110/220 ALTA PRECISÃO
	4,00
	UNID

	BALANÇA CORPORAL DIGITAL
	2,00
	UNID

	BUFFET GOURMET 8 CUBAS QUENTE COM 1 MÓDULOS DE APOIO PARA PRATOS
	4,00
	UNID

	BUFFET GOURMET 8 CUBAS QUENTE COM 2 MÓDULOS DE APOIO PRATOS E TALHERES
	4,00
	UNID

	BANQUETA ESCADA COM 3 DEGRAUS
	5,00
	UNID

	AFIADOR AMOLADOR DE FACAS E TESOURAS 4 EM 1 PROFISSIONAL
	16,00
	UNID

	MICRO-ONDAS 34 LITROS
	3,00
	UNID

	TANQUINHO LAVADORA ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA 10KG
	4,00
	UNID

	SECADORA DE ROUPA  11KG
	4,00
	UNID

	GELADEIRA FROST FREE INVERSE 447 LITROS
	5,00
	UNID

	PURIFICADOR DE ÁGUA 
	6,00
	UNID

	FILTRO/REFIL ORIGINAL DE ÁGUA PARA PURIFICADOR
	36,00
	UNID

	FREEZER VERTICAL 539 LITROS
	5,00
	UNID

	MÁQUINA DE LAVAR 15KG
	4,00
	UNID

	FOGÃO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO À GÁS
	3,00
	UNID

	FORNO INDUSTRIAL C/ 1 CAMARA
	3,00
	UNID

	MESA BANCADA INOX COZINHA INDUSTRIAL 0,60X0,50 2 PRATELEIRAS
	3,00
	UNID

	Maquina Plastificadora A3 e A4
	8,00
	UNID




· ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor total para a contratação pretendida é de R$ 284.206,39 conforme Termo de Cotação e documentos de pesquisa de mercado (anexos).

· JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A adjudicação dos objetos será por item(ns) unitário(s) separadamente 


· DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Registro de Preços para aquisição de máquinas, equipamentos e utensílios de cozinha, novos, para atender as necessidades das unidades escolares da Rede Municipal de Educação, conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência.

CONCLUSÃO

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução se mostra possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida. 


Terra rica, 13/05/2025
________________________________________
Sirlene Lopres Travagin
Secretária de Educação e Cultura
Dec. 027/2025




____________________________
Paulo César de Oliveira Teixeira
Assistente Administrativo



ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº <NUMEROCONTRATO>/<EXERCICIOCONTRATO>

Pregão Nº 64/<EXERCICIOCONTRATO>


		A PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA, inscrita no CNPJ nº 76.978.881/0001-81, endereço - Av. Claudio Domingos Soletti, 1120, Cep - 87.890-000 neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AGNALDO DE SOUZA COSTA, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Terra Rica, Estado do Paraná, à Empresa <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, CNPJ nº <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com sede na <FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>, <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF, neste ato representada por <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, com CPF/MF sob nº <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, resolvem celebrar a presente Ata para Registro de Preços <NUMEROCONTRATO>/<EXERCICIOCONTRATO>, em conformidade com a Lei nº 14.133/21 e alterações, e ainda de conformidade com a documentação constante no Pregão N° 64/<EXERCICIOCONTRATO>, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
 
1.1. O objeto da presente ata trata do(a)  Registro de Preços para aquisição de máquinas, equipamentos e utensílios de cozinha, novos, para atender as necessidades das unidades escolares da Rede Municipal de Educação,. Conforme especificações e condições constantes no edital e seus anexos. 

1.1.1. Este instrumento não obriga a Prefeitura Municipal de Terra Rica a firmar contratações nas quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações específicas para a realização dos serviços/produtos do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 

1.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta com anexo desta Ata.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

2.1. Conforme Termo de Referência.


3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

3.1. Conforme Termo de Referência.


[bookmark: 32]4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E ALTERAÇÃO


4.1. Os preços para os bens/serviços registrados são os constantes da proposta apresentada no Pregão nº 64/2025, conforme discriminação abaixo: 

<ITENS.CONTRATO#T>

4.2. Os valores acima poderão eventualmente sofrer alteração ou atualização nas seguintes hipóteses (hipóteses de acréscimo de valor):


a) em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021; 

b) em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; ou 

c) na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos do disposto na Lei nº 14.133, de 2021.

d) ocorrência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, desde que devidamente comprovado;

4.3. Para realização da alteração de valores deverá ser realizado o procedimento e atendidos os requisitos dos arts. 19, 20 e 21 do Decreto Municipal nº 264/2023


Os valores poderão eventualmente sofrer redução, na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, o órgão ou a entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado, nos termos e condições do art. 21 do Decreto Municipal nº 264/2023.

4.4. A revisão de preços será feita, observando os requisitos e critérios dispostos no referido Decreto Municipal.

4.5. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto registrado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.) 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO 

5.1 As O fornecedor receberá Requisição de Empenho e devendo atende-la, nos prazos, locais e formas previstas na Requisição e Termo de Referência.

5.2. O fornecedor deverá cumprir as cláusulas da presente Ata, as disposições do Termo de Referência e demais disposições do Edital Licitatório.

5.3. O fornecimento será gerido e fiscalizado conforme “Modelo de Gestão de Ata”, previsto no Termo de Referência.

5.4. A fiscalização exercida no fornecimento do objeto não exclui a responsabilidade da detentora da ata de registro de preços, por quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica corresponsabilidade.


6. CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 – Para despesas realizadas à partir dos valores registrados em Ata, poderão ser utilizadas as seguintes dotações orçamentárias:

<DOTACOES.CONTRATO#T>
    
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO 

7.1. O recebimento ocorrerá conforme Termo de Referência.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE

8. Os preços inicialmente registrados são fixos não sofrerão reajuste no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado (Data do Relatório de Cotação). 

8.1. Após o interregno do item anterior, poderá ser concedido o reajuste de valores, desde que o fornecedor formalmente o requeira, nos termos do art. 19 e seguintes do Decreto Municipal nº 264/2023, observado o disposto nos itens subsequentes.

8.2.  Para fins de reajustamento de valores, será aplicado o índice INPC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.2.1.  Os valores não serão reajustados, quando o fornecedor concorrer ou der causa à mora na execução do objeto.

8.2.2. Os valores não serão reajustados em caso de a aplicação do reajuste resultar em valor superior ao de mercado, ou na hipótese de o(s) fornecedor(es) em cadastro de reserva apresentarem proposta mais vantajosa à Administração, conforme art. 20 do Decreto Municipal nº 264/2023

8.3. Não será concedido reajuste, com efeitos retroativos, em nenhuma hipótese.

8.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, poderá ser a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

8.5. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

8.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

8.7. O reajuste será realizado por apostilamento.


CLÁUSULA NONA: INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o fornecedor que:

a) Descumprir as condições da ata de registro de preços, injustificadamente;

b) Descumprir as condições da ata de registro de preços, injustificadamente, de forma que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo justificado;

d) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução da ata;

e) praticar ato fraudulento na execução da ata;

f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

g) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

9.2 Serão aplicadas ao fornecedor que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. [bookmark: _Hlk114504069]Advertência, quando o fornecedor descumprir condições da ata de registro de preços, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas  “b” e “c” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “d”, “e”, “f” e “g” do subitem acima deste instrumento, bem como nas alíneas “b” e “c”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1. moratória de  0,1%  por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será considerado haver inexecução total da ata;

2. quando a ata exigir garantia , moratória de 0,05% por dia de atraso injustificado sobre o valor total da ata, até o máximo de  5% (cinco por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

i. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover o cancelamento do registro do fornecedor por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o art. 22 do Decreto Municipal nº 264/2023

3. compensatória de 3% (três por cento) sobre o valor total da ata, no caso de sua inexecução inexecução total da ata.

9.3 A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral de dano causado ao Ente Público (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021). Todas as sanções previstas nesta ata poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.4 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.5 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Administração ao fornecedor, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.6 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
[bookmark: _Hlk78351618]
9.7 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administração;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

9.8 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

9.9 A personalidade jurídica do fornecedor poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Ata de Registro de Preços ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o fornecedor, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.10 A Administração deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep). (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.11 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

9.12 Os débitos do fornecedor para com a Administração, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o fornecedor possua com o Administração, na forma da Instrução Normativa GTTNLL 09/2023.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA  

10.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, prorrogável por igual período, conforme art. 84 da Lei 14.133/21, contado à partir da publicação de seu extrato. 

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA

11.1. A presente Ata de Registro de Preços e seus preços registrados serão cancelados, quando:

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços ou incidir nas condutas descritas no item 9.1. da CLÁUSULA NONA deste instrumento.

b) Não retirar Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa razoável.

c) Sofrer sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

d) Não aceitar manter os preços registrados, em caso de ter indeferido pedido de alteração de valores, por não preencher as condições para alteração de valores, observado o art. 20, § 5º do Decreto Municipal nº 264/2023; 

11.2.	O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) Por razão de interesse público; ou

b) A pedido do fornecedor.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DE PREÇOS REGISTRADOS 

12.1. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que em conformidade com o Decreto Municipal nº 264/2023:

a) Por interesse público, desde que devidamente comprovado e justificado;

b) A pedido de fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado e justificado;

c) Na hipótese de pedido de alteração de valores, quando na negociação de valores, nos termos do art. 20 do Decreto Municipal nº 264/2023, restar comprovada vantagem econômica no cancelamento do valor registrado, ou no cancelamento seguido de contratação de fornecedor do cadastro de reserva da Ata de Registro de Preços.

d) Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, e não houver êxito na negociação com o fornecedor para redução do preço registrado, nos termos do art. 21 do Decreto Municipal nº 264/2023.


13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Os termos dessa Ata vinculam-se às condições e disposições, conforme do Edital Licitatório, em especial, ao Termo de Referência, considerado, para todos os efeitos como parte integrante da relação entre as partes.

13.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços.

13.3. As características e condições do objeto devem obedecer, no que não for contrário ao Edital e Ata de Registro de Preços, às disposições da proposta apresentada pelo fornecedor, no certame licitatório.

13.4. Elege-se o foro da Comarca de Terra Rica, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne, para qualquer demanda que envolva a presente Ata de Registro de Preços e demais obrigações dela decorrentes.


E por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da prefeitura municipal de Terra Rica - Pr. 

Terra Rica – PR, 30/05/2025 (trinta dias de maio de 2025).




MUNICÍPIO DE TERRA RICA		      	<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>
Agnaldo de Souza Costa   		         <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>
	                        		 


Testemunhas:


_____________________________		______________________________
Nome:					Nome:
CPF.:					CPF.:




ANEXO - III

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA


EDITAL DE PREGÃO Nº 64/2025
OBJETO: 	 Registro de Preços para aquisição de máquinas, equipamentos e utensílios de cozinha, novos, para atender as necessidades das unidades escolares da Rede Municipal de Educação,


Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na ............................................, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA: 

1) A ciência e concordância com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

2) Não empregar menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3) Não possuir empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4) Cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
5) O cumprimento dos requisitos do art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021, em caso de tratarem-se de profissionais organizados em coopertativa;

6) Não enquadra-se em situação de vedação a participação no processo licitatório, nos termos do item 2.7. e seguintes do Edital;


7) Declaramos os meios de contato oficiais da empresa e seu respectivo endereço, para fins de toda e qualquer comunicação oficial a ser tratada entre o licitante e eventual contratado/ detentor de ata de registro de preços. As comunicações, intimações ou notificações enviadas pelo e-mail e/ou por correspondência aos endereços indicados serão considerados como recebidos. Eventuais alterações deverão ser previamente comunicadas à Administração. 

E-mail:
Telefone: 
Endereço (completo com CEP):

8) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

9) Declaramos para os fins de direito, em relação ao presente processo licitatório e eventual instrumento contratual ou congênere firmado à partir dele, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a)............................................................., Portador(a) do RG sob nº ................................................. e CPF nº ........................................................, cuja função/cargo é..................................................(sócio administrador/procurador/diretor/etc.



.............................................................................., ........, ................................... de  .........................
Local e Data



Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

ANEXO - IV

EDITAL DE PREGÃO Nº 64/2025
OBJETO: 	 Registro de Preços para aquisição de máquinas, equipamentos e utensílios de cozinha, novos, para atender as necessidades das unidades escolares da Rede Municipal de Educação,


MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP/EQUIPARADAS


Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na ............................................, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que:

1) Se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa (que atende aos requisitos do art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021), nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14;

2) Cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021;

3) Inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.



.............................................................................., ........, ................................... de ..........................
.
Local e Data



Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)





ANEXO - V

EDITAL DE PREGÃO Nº 64/2025
OBJETO: 	 Registro de Preços para aquisição de máquinas, equipamentos e utensílios de cozinha, novos, para atender as necessidades das unidades escolares da Rede Municipal de Educação,

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
(uso obrigatório por todas as licitantes)
(papel timbrado da licitante)

A empresa ..............................., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ......................., neste ato representada por ............................., cargo, RG.................., CPF.................., (endereço), vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital em epigrafe que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção da iluminação pública, conforme segue:

	Lote: 1 - Lote 001

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57253
	CAIXA MONOBLOCO 40 LITROS Descrição e Especificações mínimas aceitas:

Medidas: 60 x 40 x 20 cm. 

Cor Branco

Peso: 1,8 Kg

Altura: Externo: 195mm | Interno: 175mm

Largura: Externo: 470mm | Interno: 400mm

Comprimento: Externo: 660mm | Interno: 600mm

Material: PEAD (Polietileno de Alta Densidade)

  
	24,00
	UNID
	33,35
	800,40

	
TOTAL
	
800,40

	Lote: 2 - Lote 002

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57311
	CANECA PLÁSTICA MERENDA ESCOLAR 340 ML características e Especificações mínimas aceitas:

com abas resistente produzido com polipropileno virgem atóxico, livre de BPA. Modelo liso nas partes interna externa (sem frisos), com formato interno e bordas arredondados, com aba grossa, 340 ml. Medidas: 8 cm de largura e 8,5 cm de altura Cor: Cores em tons pastéis (Azul, verde, amarelo e rosa claro).  
	150,00
	UNID
	1,95
	292,50

	
TOTAL
	
292,50

	Lote: 3 - Lote 003

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57312
	CAIXA HERMETICA RETANGULAR 11 LITROS COM TAMPA Caracteristicas mínimas:

Material: Plastico

Cor Branca. Medidas: 37x26x14(CXLXA).  
	43,00
	UNID
	40,07
	1.723,01

	
TOTAL
	
1.723,01

	Lote: 4 - Lote 004

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57313
	MARMITA CONSERVADORA DE ALIMENTOS 4 DIVISÓRIAS Caracteristicas mínimas aceitas:

Pote Hermético para Marmita com 4 Divisórias iguais, com diâmetro de 22,5 cm e altura de 5 cm, fabricado em plástico resistente, capacidade de 1,1 L com tampa. Cor :Transparente.  
	140,00
	UNID
	27,23
	3.812,20

	
TOTAL
	
3.812,20

	Lote: 5 - Lote 005

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57314
	BANDEJA PLÁSTICA EMPILHÁVEL RETANGULAR 15L Características mínimas aceitas:

com tampa, cor: branca

Dimensões: 56,1x33x12 cm (Comprimento x Largura x Altura). Peso: 0,843 Kg, Material: Plástico PEAD.

  
	42,00
	UNID
	36,17
	1.519,14

	
TOTAL
	
1.519,14

	Lote: 6 - Lote 006

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57315
	BANDEJA PLÁSTICA BAIXA EMPILHÁVEL RETANGULAR 24L Características mínimas aceitas: 

: Sem tampa, cor: branca

Dimensões: 

Altura: 9 cm

Largura: 46,5 cm

Comprimento: 70 cm

  
	36,00
	UNID
	134,67
	4.848,12

	
TOTAL
	
4.848,12

	Lote: 7 - Lote 007

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57316
	COLHER DE BAMBU: COLHER DE BAMBU:  100% natural cabo longo com 35 cm. 6 gramas.  
	35,00
	UNID
	10,19
	356,65

	
TOTAL
	
356,65

	Lote: 8 - Lote 008

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57317
	COLHER DE POLIETILENO 60 CM Características mínas aceitas: 

Material de alta qualidade: maciça, injetada em poliamida, que não emite odores e evita a proliferação de bactérias, além de suportar até 90ºc.  
	34,00
	UNID
	31,78
	1.080,52

	
TOTAL
	
1.080,52

	Lote: 9 - Lote 009

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57318
	POTE MANTIMENTOS 4,5 LITROS Caracter´siticas mínimas aceitas:

Caixa Com 6 Unidades. Pote plástico para mantimentos é produzido em plástico livre de BPA. Texturizado com visor de volume transparente. Descrição técnica:

Dimensões: 19x17,5x22,5cm (Comprimento x Largura x Altura). Material: polipropileno

  
	12,00
	UNID
	38,25
	459,00

	
TOTAL
	
459,00

	Lote: 10 - Lote 010

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57319
	BACIA CANELADA PLÁSTICO Características mínimas aceitas:

Bacia Plástica de 34 Litros. Equipada com bico direcionador de água para precisão no despejo. Cor: Branco

Pega anatômica que proporciona conforto e segurança durante o uso.

Possui escala medidora de volume para conveniência.

Fabricada em material plástico de alta qualidade, oferecendo resistência e durabilidade.

Dimensões: 55x53x22,5cm (Comprimento x Largura x Altura). Peso: 0,712 Kg.

  
	13,00
	UNID
	17,46
	226,98

	
TOTAL
	
226,98

	Lote: 11 - Lote 011

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57320
	BACIA CANELADA PLÁSTICO 13,5 Litros CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS:

Bacia Plástica de 13,5L de capacidade, Dimensões:40x16,5cm (Diâmetro x Altura), Peso: 0,346Kg. Cor: Branco

Pega anatômica que proporciona conforto e segurança durante o uso.

Possui escala medidora de volume para conveniência.

Fabricada em material plástico de alta qualidade, oferecendo resistência e durabilidade

  
	16,00
	UNID
	14,93
	238,88

	
TOTAL
	
238,88

	Lote: 12 - Lote 012

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57321
	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICO BAIXA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS:

com tampa e travas 

30 litros, transparente: 

medidas: 59 x 38 x 21 cm.  
	43,00
	UNID
	46,60
	2.003,80

	
TOTAL
	
2.003,80

	Lote: 13 - Lote 013

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57322
	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA 68 LITROS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

com Tampa e Travas, Capacidade de 68 Litros, Cor Cristal. Dimensões do produto 63,1 x 44,1 x 33,1 cm; 1,55 quilogramas.  
	18,00
	UNID
	125,90
	2.266,20

	
TOTAL
	
2.266,20

	Lote: 14 - Lote 014

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57323
	GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS COM TORNEIRA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Material Do Produto: Polipropileno, Capacidade: 5 L, Matéria Prima: 100% Virgem Atóxica. Cor: preta.  
	20,00
	UNID
	60,97
	1.219,40

	
TOTAL
	
1.219,40

	Lote: 15 - Lote 015

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57324
	BANDEJA PLASTICA RETANGULAR  CARACTERISTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Medidas: 468 X330x24 mm, Cor: Branco.  
	18,00
	UNID
	21,74
	391,32

	
TOTAL
	
391,32

	Lote: 16 - Lote 016

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57325
	LIXEIRA REDONDA 100 LITROS TIPO BALDE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS 

Medidas Altura: 73 Cm, Largura: 59 Cm

Diâmetro: 51,5 Cm, Modelo: Cesto Com Tampa Sobreposta. Cor: Azul.

  
	38,00
	UNID
	75,43
	2.866,34

	
TOTAL
	
2.866,34

	Lote: 17 - Lote 017

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57326
	LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

71,0 alt. x 44,5 larg. x 37,0 profundidade.a lixeira com pedal 50 litros é fabricada em polietileno de alta densidade (PEAD) ou polipropileno (PP). Cor: branco  
	27,00
	UNID
	71,39
	1.927,53

	
TOTAL
	
1.927,53

	Lote: 18 - Lote 018

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57327
	LIXEIRA COM PEDAL 100 L:  CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

medidas: 92,0 x 57,0 x 46,0 (alt x larg x prof), material do produto: PP, capacidade: 100l. cor: branco.  
	24,00
	UNID
	292,71
	7.025,04

	
TOTAL
	
7.025,04

	Lote: 19 - Lote 019

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57328
	PLACA DE CORTE PARA CARNES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Tábuas Lisas - Polietileno PEAD - 60x40cm – Cor: Vermelha para carnes. Anvisa - 60 X 40 CM. Material aprovado pela ANVISA. Espessura: 08mm.  
	30,00
	UNID
	122,70
	3.681,00

	
TOTAL
	
3.681,00

	Lote: 20 - Lote 020

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57330
	ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA COM LIMPADOR DE BICO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Escova de lavar Mamadeira DE NYLON CURVADA, Cabo longo, desenhada para facilitar a limpeza interna das mamadeira e bicos. Composição/Matéria: 82% Polipropileno (PP) e 18% Nylon, COM Limpador de Bico, Furo para pendurar, Produto atóxico, Livre de Bisfenol A (BPA). Fabricado de acordo com as normas da ABNT e certificado pelo INMETRO.  
	26,00
	UNID
	18,99
	493,74

	
TOTAL
	
493,74

	Lote: 21 - Lote 021

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57331
	JARRA PLASTICA 5 LITROS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Jarras de Plástico reforçado, graduada, com tampa e bico de saída de líquidos, Cor do corpo: Transparente, Cor da Tampa: Branca. Altura: 28 cm, Alça: 13 cm.  
	50,00
	UNID
	16,87
	843,50

	
TOTAL
	
843,50

	Lote: 22 - Lote 022

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57332
	AMASSADOR DE BATATAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Material resistente, base em inox com cabo em polipropileno, Cor Preto, Peso do produto 110 Gramas. Dimensões do produto 23,8C x 8,4L centímetros.  
	16,00
	UNID
	28,78
	460,48

	
TOTAL
	
460,48

	Lote: 23 - Lote 023

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57333
	BATEDOR TIPO PERA 40CM PROFISSIONA CARACTERÍSTICAS MINIMAS ACEITAS

Batedor de aço inoxidável de alta qualidade para durabilidade e resistência. Punho de plástico reforçado para um manuseio confortável e seguro.

Dimensões: Dimensões: 40cm x longo 8cm em diâmetro.

  
	17,00
	UNID
	29,96
	509,32

	
TOTAL
	
509,32

	Lote: 24 - Lote 024

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57334
	COLHER DE SOBREMESA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

colher de sobremesa inox com 1,8mm de espessura.  
	140,00
	UNID
	2,44
	341,60

	
TOTAL
	
341,60

	Lote: 25 - Lote 025

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57335
	COLHER DE SOPA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Colher De Sopa Inox Com 1,8mm De Espessura.  
	240,00
	UNID
	4,26
	1.022,40

	
TOTAL
	
1.022,40

	Lote: 26 - Lote 026

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57339
	CORTADOR DE LEGUMES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

cortador de legumes e frutas com tripé.  
	16,00
	UNID
	140,50
	2.248,00

	
TOTAL
	
2.248,00

	Lote: 27 - Lote 027

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57340
	CUTELO N° 6’ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

medidas: 293 x 90 x 19 mm, espessura: 1,8mm, material da lâmina: aço inox6', material do cabo: madeira   
	8,00
	UNID
	64,66
	517,28

	
TOTAL
	
517,28

	Lote: 28 - Lote 028

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57341
	FACA INOX COM CABO DE POLIPROPILENO:  CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

medidas: 213 x 20 x 11 mm, espessura: 1,0mm, material da lâmina: aço inox 5" com fio serrilhado, material do cabo: polipropileno e anatômico.  
	108,00
	UNID
	26,86
	2.900,88

	
TOTAL
	
2.900,88

	Lote: 29 - Lote 029

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57342
	FACA PARA CARNE N°8’: MATERIAL DA LÂMINA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

aço inox 8' com fio liso. Material do cabo: policarbonato branco. Tipo açougue.  
	32,00
	UNID
	38,72
	1.239,04

	
TOTAL
	
1.239,04

	Lote: 30 - Lote 030

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57343
	FACA PARA PÃO: N°7’ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Medidas: 295x27x14mm. Cabo preto em polipropileno. Material da lâmina: Aço inoxidável  
	12,00
	UNID
	11,59
	139,08

	
TOTAL
	
139,08

	Lote: 31 - Lote 031

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57345
	FRIGIDEIRA PROFISSIONAL 28 CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

frigideira com fundo triplo (inox + alumínio + inox), inox 304 com revestimento interno de antiaderente. Cabo de aço inox com proteção. Dimensões: 28 cm diâmetro.  
	17,00
	UNID
	157,16
	2.671,72

	
TOTAL
	
2.671,72

	Lote: 32 - Lote 032

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57346
	SECADOR PORTA COPOS  CARACTARÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

30 Lugares para copo em aço inox cromado para parede. Dimensões: 53x37x12 Cm N127.  
	58,00
	UNID
	123,49
	7.162,42

	
TOTAL
	
7.162,42

	Lote: 33 - Lote 033

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57347
	ESCORREDOR DE LOUÇA INOX CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Capacidade para 80 Pratos 

Industrial Profissional, Aço inoxidável

Cor: Prata, tipo de montagem para bancada. Dimensões: 87cm de comprimento, 58cm de altura e 29 de largura.

  
	8,00
	UNID
	157,43
	1.259,44

	
TOTAL
	
1.259,44

	Lote: 34 - Lote 034

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57348
	ESCORREDOR DE LOUÇA INOX PARA 20 PRATOS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Escorredor aço inox 20 pratos, com porta talheres de aço inox, Acabamento de qualidade, por isso não machuca os dedos, Aço inoxidável

Dimensões do produto 32,5P x 53L x 28,5A centímetros

  
	16,00
	UNID
	132,05
	2.112,80

	
TOTAL
	
2.112,80

	Lote: 35 - Lote 035

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57349
	PANELA DE PRESSÃO ALUMÍNIO 12L CARACTERÍSTICAS MÍINIMAS ACEITAS

Fechamento externo cor alumínio polido. Capacidade em volume: 12 L, características essenciais: fundo triplo, pegador antitérmico, tampa com válvula controladora, safe plus com 3° válvula de segurança, pino da válvula de pressão. Dimensões: 31cm de largura, 27cm de altura e 30.4cm de diâmetro.

  
	16,00
	UNID
	302,67
	4.842,72

	
TOTAL
	
4.842,72

	Lote: 36 - Lote 036

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57350
	PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS CARACTERISTICAS MÍNIMAS ACEITAS

MEDIDAS: 22 cm, capacidade: 7 l, material: alumínio polido, características essenciais: fundo triplo, pegador antitérmico, tampa com válvula controladora, safe plus com 3° válvula de segurança, pino da válvula de pressão  
	10,00
	UNID
	105,67
	1.056,70

	
TOTAL
	
1.056,70

	Lote: 37 - Lote 037

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57351
	PANELA DE PRESSÃO 4,5 LITROS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Dimensões: 20 X 21,8 Cm, Capacidade: 4,5 L, Material: Alumínio Polido, Características Essenciais: Fundo Triplo, Pegador Antitérmico, Tampa Com Válvula, Safe Plus Com 3° Válvula De Segurança.  
	4,00
	UNID
	63,17
	252,68

	
TOTAL
	
252,68

	Lote: 38 - Lote 038

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57352
	PANELA CAÇAROLA ALUMINIO POLIDO N°24 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Com Tampa, Alça Madeira, Capacidade De 3,8 Litros Medida; 24x 9,5.  
	7,00
	UNID
	112,32
	786,24

	
TOTAL
	
786,24

	Lote: 39 - Lote 039

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57353
	ESPÁTULA EM INOX COZINHA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

maciça, ponta vazada, sem solda entre o cabo e a ponta da espátula. Cor prateado, Material do cabo Aço inoxidável, Material da ponta: Aço inoxidável. Comprimento total 33 cm Largura 8 cm.  
	38,00
	UNID
	14,78
	561,64

	
TOTAL
	
561,64

	Lote: 40 - Lote 040

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57354
	COLHER DE ARROZ GRANDE SERVIR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Aço Inoxidável Maciço 33 Cm. Sem solda entre o cabo e a ponta da colher.  
	36,00
	UNID
	10,62
	382,32

	
TOTAL
	
382,32

	Lote: 41 - Lote 041

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57355
	CONCHA GRANDE SERVIR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Aço Inoxidável Maciço 33 Cm. Sem solda entre o cabo e a ponta da colher.  
	36,00
	UNID
	37,18
	1.338,48

	
TOTAL
	
1.338,48

	Lote: 42 - Lote 042

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57356
	ESCUMADEIRA GRANDE SERVIR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Aço Inoxidável Maciço 33 Cm. Sem solda entre o cabo e a ponta da escumadeira.  
	36,00
	UNID
	18,53
	667,08

	
TOTAL
	
667,08

	Lote: 43 - Lote 043

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57357
	ESCORREDOR DE MACARRÃO N°30 5 LITROS  CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

ESCORREDOR DE MACARRÃO N°30 5 LITROS COM BASE: Modelo. Escorredor de macarrão N°30 5 litros com base e alça em alumínio reforçado. Profundidade 14 cm Diâmetro 30 cm. Outras características. Capacidade em volume 5 L.  
	5,00
	UNID
	71,17
	355,85

	
TOTAL
	
355,85

	Lote: 44 - Lote 044

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57358
	PEGADOR MULTIUSO SALADA E PÃES INOX PROFISSIONAL LONGO 29CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Comprimento (cm) 29, Largura - Ponta 2,5 - Cabo 2 - Concha 4,5, Altura (cm): 4,5 Material: Aço Inox  
	32,00
	UNID
	16,28
	520,96

	
TOTAL
	
520,96

	Lote: 45 - Lote 045

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57359
	SUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ TRIPÉ HOTEL: Material Alumínio, Altura 64  CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

SUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ TRIPÉ HOTEL: Material Alumínio, Altura 64 cm.  
	8,00
	UNID
	35,33
	282,64

	
TOTAL
	
282,64

	Lote: 46 - Lote 046

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57360
	BANDEJA REDONDA INOX HOTEL: 45 Cm Medidas: 45x45x 3,0 Cm. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

BANDEJA REDONDA INOX HOTEL: 45 Cm Medidas: 45x45x 3,0 Cm.  
	4,00
	UNID
	40,43
	161,72

	
TOTAL
	
161,72

	Lote: 47 - Lote 047

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57361
	BANDEJA OVAL INOX  CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

30 Cm em aço inox rasa. Medidas: Altura 4 cm, Comprimento 28,5 cm, Largura 18 cm.  
	5,00
	UNID
	50,45
	252,25

	
TOTAL
	
252,25

	Lote: 48 - Lote 048

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57362
	BANDEJA SERVICE RETANGULAR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

aço inox 40x27 cm cor prata. Comprimento x Largura x Altura 40 cm x 27.6 cm x 1.9 cm. Forma da bandeja: retangular, Acabamento em brilho com fundo fosco. Totalmente feita de aço inox  
	2,00
	UNID
	120,75
	241,50

	
TOTAL
	
241,50

	Lote: 49 - Lote 049

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57363
	SUQUEIRA DE VIDRO 5L  CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Capacidade em volume: 5 L Diâmetro de 53cm, altura total de 53cm.Pesa 5.35kg.Corpo fabricado em cristal. Base de vidro com corpo giratório, torneira de plástico. Inclui torneira e tampa.  
	4,00
	UNID
	224,96
	899,84

	
TOTAL
	
899,84

	Lote: 50 - Lote 050

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57364
	JARRA 1,8 L DE VIDRO COM TAMPA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Branca Cor Transparente, Inclui tampa de plástico.

Medidas: 26cm de altura x 7cm de diâmetro.

  
	6,00
	UNID
	24,13
	144,78

	
TOTAL
	
144,78

	Lote: 51 - Lote 051

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57365
	ASSADEIRA FORMA INOX RETANGULAR COM ALÇA  CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

 MEDIDAS: 28 X 37 CM: Especificações Comprimento: 37 Cm, Largura: 28 Cm, Altura: 5,5 Cm, Material: Aço Inoxidável  
	4,00
	UNID
	108,83
	435,32

	
TOTAL
	
435,32

	Lote: 52 - Lote 052

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57366
	ASSADEIRA FORMA INOX RETANGULAR COM ALÇA 43 X 32 CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Comprimento: 43 Cm, Largura: 32 Cm, Altura: 5,5 Cm, Material: Aço Inoxidável.  
	4,00
	UNID
	66,41
	265,64

	
TOTAL
	
265,64

	Lote: 53 - Lote 053

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57367
	ASSADEIRA FORMA RETANGULAR ALUMINIO POLIDO: medidas: 33x22x5,5cm 2,2lt CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

ASSADEIRA FORMA RETANGULAR ALUMINIO POLIDO: medidas: 33x22x5,5cm 2,2lts.  
	5,00
	UNID
	32,55
	162,75

	
TOTAL
	
162,75

	Lote: 54 - Lote 054

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57368
	PRATO FUNDO DE INOX - ESCOLAR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Prato Fundo De Inox Com Virola. Medidas: 22 Cm de Diâmetro, Fundo 2 Cm, Altura 3,4 Cm. Aço inox deve ser polido.  
	230,00
	UNID
	8,21
	1.888,30

	
TOTAL
	
1.888,30

	Lote: 55 - Lote 055

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57369
	PRATO FUNDO EM AÇO INOX ALTO - ESCOLAR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

: Feito de aço inoxidável com forma redonda.

Diâmetro de 16 cm.

  
	371,00
	UNID
	16,48
	6.114,08

	
TOTAL
	
6.114,08

	Lote: 56 - Lote 056

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57370
	GARFO DE MESA INOX: MEDIDAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS 

MEDIDAS 180 X 25 X 15 Mm, Espessura: 1,6mm, Material Da Lâmina: Aço Inox, Material Do Cabo: Aço Inox.  
	96,00
	UNID
	2,37
	227,52

	
TOTAL
	
227,52

	Lote: 57 - Lote 057

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57371
	XÍCARA CHÁ EM PORCELANA 240 ML CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Dimensões do produto ?7 x 9 x 9 cm; 240 g.  
	48,00
	UNID
	21,88
	1.050,24

	
TOTAL
	
1.050,24

	Lote: 58 - Lote 058

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57372
	COPOS LONG DRINK MULTIUSO 300ML CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Dimensões do Produto: Ø 6,5 x 13 cm

Peso: 0,21 kg

  
	223,00
	UNID
	8,27
	1.844,21

	
TOTAL
	
1.844,21

	Lote: 59 - Lote 059

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57353
	ESPÁTULA EM INOX COZINHA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

maciça, ponta vazada, sem solda entre o cabo e a ponta da espátula. Cor prateado, Material do cabo Aço inoxidável, Material da ponta: Aço inoxidável. Comprimento total 33 cm Largura 8 cm.  
	188,00
	UNID
	5,96
	1.120,48

	
TOTAL
	
1.120,48

	Lote: 60 - Lote 060

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57354
	COLHER DE ARROZ GRANDE SERVIR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Aço Inoxidável Maciço 33 Cm. Sem solda entre o cabo e a ponta da colher.  
	30,00
	UNID
	5,13
	153,90

	
TOTAL
	
153,90

	Lote: 61 - Lote 061

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57355
	CONCHA GRANDE SERVIR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Aço Inoxidável Maciço 33 Cm. Sem solda entre o cabo e a ponta da colher.  
	68,00
	UNID
	37,69
	2.562,92

	
TOTAL
	
2.562,92

	Lote: 62 - Lote 062

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57376
	PORTA TALHER INOX CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Porta Talheres Escorredor Redondo Inox Escovado Grande. Altura x Largura 17 cm x 10 cm.  
	18,00
	UNID
	78,30
	1.409,40

	
TOTAL
	
1.409,40

	Lote: 63 - Lote 063

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57379
	CUBAS GASTRONOMICAS GN ½ com 100 mm COM ALÇA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Com tampa em inox. Tamanho das cubas: Aço Inox 201 ou 304. Dimensões:32,5 x 26,2 x 10,0 cm (C x L x A). 7 litros  
	50,00
	UNID
	117,64
	5.882,00

	
TOTAL
	
5.882,00

	Lote: 64 - Lote 064

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57380
	BATEDEIRA: MODELO PORTÁTIL CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

5 litros, 01 espátula, 01 batedor para massa leve, 01 batedor para massa pesada, 01 tigela, 110 volts com 12 velocidades.750w de potência. Com pés antiderrapantes.  
	9,00
	UNID
	651,60
	5.864,40

	
TOTAL
	
5.864,40

	Lote: 65 - Lote 065

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57381
	CARRINHO AUXILIAR DE SERVIÇOS 100% AÇO INOX CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Qualidade: Aço Inox; Modelo: 02 Divisórias com chapa de 2 mm(14); sendo os pés com tubo de 3/4 redondo na espessura de 1,5 mm; Dimensão: 1,06 X 0,82 X 0,58 cm (C x A x L); Estrutura: Alça de Movimento.  Estrutura: 4 rodinhas de silicone e trava de segurança: Acabamento: Escovado; Soldada: 'não desmontável' (resistente e reforçado).  
	4,00
	UNID
	1.774,17
	7.096,68

	
TOTAL
	
7.096,68

	Lote: 66 - Lote 066

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57382
	ESPREMEDOR DE FRUTAS CARACTERÍSTICAS MÍNMAS ACEITAS

inox; indicado para: extrair suco de laranja e limão, material - corpo: inox, alimentação - voltagem: bivolt manual (chave seletora embaixo do motor) potência: 500 WATS 1/2 hp, frequência: 50/ 60 GHZ. Rotação: 3.545 rpm. Dimensões do produto: altura: 35,5 cm largura: 23 cm

profundidade: 18 cm; peso: 3.850 kg. Itens inclusos: 01 copo (suco) em alumínio 3l; 01 peneira para copo em pp; 01 castanha pequena em poliestireno (limão);01 castanha grande em poliestireno (laranja); 01 cúpula com bica; 01 tampa em alumínio. 

  
	4,00
	UNID
	240,92
	963,68

	
TOTAL
	
963,68

	Lote: 67 - Lote 067

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57383
	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 METROS 10A  CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

CABO PP 2X2,5 REFORÇADA: Modelo

Extensão Tomada 10A Profissional 3 Pinos 110V.

  
	13,00
	UNID
	22,33
	290,29

	
TOTAL
	
290,29

	Lote: 68 - Lote 068

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57384
	MIXER INOX COM COPO 750W COR PRETO 127V CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Frequência: 60hz. Potência De 750 Watts. Conta Com 3 Velocidades. Suas Lâminas São Feitas De Aço Inoxidável. Inclui Acessórios: Lâmina De Aço Inox Com Função Turbo. Pesa 750 G.  
	8,00
	UNID
	240,29
	1.922,32

	
TOTAL
	
1.922,32

	Lote: 69 - Lote 069

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57385
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

liquidificador industrial 6 litros; velocidade 3500; frequencia50/60hz; 127; medidas: 680 mm de altura x290 frente e 260 mm profundidade.

Quantidade maxima de litragem: 6 Litros.  
	4,00
	UNID
	541,05
	2.164,20

	
TOTAL
	
2.164,20

	Lote: 70 - Lote 070

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57386
	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

1200w de potência, 127 v, copo de 3,0l ultra resistente, 12 velocidades + pulsar, função auto limpeza, filtro, lâminas com 6 serrilhadas super afiadas, sistema de encaixe rápido, tampa com medidor de 40ml, base antiderrapante segura e guarda fio, cor preto/ inox 1 ano de garantia.  
	5,00
	UNID
	181,75
	908,75

	
TOTAL
	
908,75

	Lote: 71 - Lote 071

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57387
	MINI CAMARA FRIA 4 PORTAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Possui estrutura externa em aço inox AISI 430, estrutura interna em aço galvanizado e isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Com três níveis de prateleiras reguláveis na altura, gradeadas e pintadas em epóxi branco, facilitando a organização interna dos produtos.

Conta com portas com sistema antitranspirante (contra tampo e puxadores resistentes, degelo automático pés niveladores. Controlador digital com regulagem e indicação de temperatura (mantendo-a entre 1º e 7º C), degelo automático e sistema de refrigeração em ar forçado. Capacidade de litros: 753 litros; Temperaturas: 0º C à 5º C; Consumo: 0,15 kW/voltagem: 220v; Dimensão (AXLXP): 194 x 108 x 59 cm; Peso: 134 kg. Voltagem: 127v.

  
	4,00
	UNID
	5.734,89
	22.939,56

	
TOTAL
	
22.939,56

	Lote: 72 - Lote 072

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57383
	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 METROS 10A  CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

CABO PP 2X2,5 REFORÇADA: Modelo

Extensão Tomada 10A Profissional 3 Pinos 110V.

  
	11,00
	UNID
	187,54
	2.062,94

	
TOTAL
	
2.062,94

	Lote: 73 - Lote 073

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57389
	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

processador 5 em 1, 4 acessórios: lâmina picadora, fatiador, ralador e filtro do liquidificador, jarra do processador: são 3,2l totais.1.000w: a alta potência permite preparo de alimentos mais consistentes e massas pesadas.2 velocidades + função turbo.  
	2,00
	UNID
	423,58
	847,16

	
TOTAL
	
847,16

	Lote: 74 - Lote 074

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57390
	BALANÇA DIGITAL PARA COZINHA 10 KG CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Modelo de alta precisão de calibragem - Precisão Eletrônica de 1 Grama a 10 kg. Visor digital de cristal líquido LCD, que registra até 10kg, possui função tara, desliga automaticamente após ao uso - economia de bateria. Dimensões adequadas (L: 17 cm x C: 25 cm x A: 04 cm). Memória Interna.  
	4,00
	UNID
	23,66
	94,64

	
TOTAL
	
94,64

	Lote: 75 - Lote 075

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57391
	BALANÇA DIGITAL COMERCIAL 40KG BATERIA 110/220 ALTA PRECISÃO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Com sensores de alta precisão, suporte de encaixe para bandeja, pés nivelados. Bandeja em aço inox.

 

Especificações Técnicas:



Dimensões: 34 x 33 x 13 cm

Peso: 5kg

Capacidade máxima: 40kg

Bivolt (110V e 220V)

Bateria recarregável integrada

Display digital claro e preciso

Função Tara: Desconto automático do peso do recipiente

Indicador de sobrecarga

Precisão:  2 gramas

Manual em Português

Cor: Preto

  
	4,00
	UNID
	299,89
	1.199,56

	
TOTAL
	
1.199,56

	Lote: 76 - Lote 076

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57392
	BALANÇA CORPORAL DIGITAL CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Capacidade máxima de 180kg.Possui display digital.

A plataforma de vidro, desliga automaticamente. Cor: preto.

Dimensões: 26cm de largura, 3cm de altura, 26cm de comprimento.



  
	2,00
	UNID
	152,40
	304,80

	
TOTAL
	
304,80

	Lote: 77 - Lote 077

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57393
	BUFFET GOURMET 8 CUBAS QUENTE COM 1 MÓDULOS DE APOIO PARA PRATOS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Buffet Térmico para 8 cubas GNS de 1/2x ou 4 cubas GNS de 1/1, borda com Granito. (Cor do granito a Definir) Campana de Vidro superior com lâmpada regulável e proteção salivar. Equipado com 04 rodízios para facilitar a locomoção. Sistema de aquecimento por banho Maria. Aquecimento por resistência. Regulagem de temperatura por termostato. 

Chapa pré-pintada cromo inox. Medida: (CxP.xAlt.) 1600x1050x1350, Peso 130Kg. Bivlt

1 Módulo de apoio para pratos: Granito (Cor do granito a Definir). Chapa pre-pintada cromo inox: Medidas 76x100x88. Peso 78Kg

  
	4,00
	UNID
	3.924,67
	15.698,68

	
TOTAL
	
15.698,68

	Lote: 78 - Lote 078

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57394
	BUFFET GOURMET 8 CUBAS QUENTE COM 2 MÓDULOS DE APOIO PRATOS E TALHERES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Buffet Térmico para 8 cubas GNS de 1/2x ou 4 cubas GNS de 1/1, borda com Granito. (Cor do granito a Definir) Campana de Vidro superior com lâmpada regulável e proteção salivar. Equipado com 04 rodízios para facilitar a locomoção. Sistema de aquecimento por banho Maria. Aquecimento por resistência. Regulagem de temperatura por termostato.

Chapa pré-pintada cromo inox, Medida: (CxP.xAlt.) 1600x1050x1350, Peso 130Kg. Bivolt

1 Módulo de apoio para pratos + 1 módulo de apoio com porta Talheres embutidos: Granito (Cor do granito a Definir). Chapa pre-pintada cromo inox: Medidas 76x100x88. Peso 78Kg

  
	4,00
	UNID
	6.139,02
	24.556,08

	
TOTAL
	
24.556,08

	Lote: 79 - Lote 079

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57395
	BANQUETA ESCADA COM 3 DEGRAUS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Escada com 3 degraus, em alumínio c/ trava de segurança e sistema de sustentação traseira. Peso máximo: 120kg.  
	5,00
	UNID
	185,00
	925,00

	
TOTAL
	
925,00

	Lote: 80 - Lote 080

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57396
	AFIADOR AMOLADOR DE FACAS E TESOURAS 4 EM 1 PROFISSIONAL Cabo anatômico, com detalhe emborrachado.  
	16,00
	UNID
	55,90
	894,40

	
TOTAL
	
894,40

	Lote: 81 - Lote 081

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57397
	MICRO-ONDAS 34 LITROS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Display digital, possui bloqueio de segurança.

Inclui acessórios, com descongelamento automático por peso, possui luz no interior, eficiência energética é de A, 9 programas a função indicada para ás suas comidas. 127 V

Dimensões: 30,0 cm de altura; 53,9 cm de largura; 42,4 de profundidade.

  
	3,00
	UNID
	691,86
	2.075,58

	
TOTAL
	
2.075,58

	Lote: 82 - Lote 082

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57398
	TANQUINHO LAVADORA ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA 10KG CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Abertura superior. Inclui 5 programas de lavagem. Filtro de fiapos, Eficiência energética: A. 127v.  Dimensões: 48.5cm de largura x 96cm de altura x 55.5cm de profundidade. Batedor gigante no fundo e dispenser de sabão.  
	4,00
	UNID
	569,83
	2.279,32

	
TOTAL
	
2.279,32

	Lote: 83 - Lote 083

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57399
	SECADORA DE ROUPA  11KG CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Com tambor de chapa de aço. Tipo de abertura: frontal. 6 Programas de Secagem. Eficiência Energética A. Cor: Branco

Dimensões: 59.5cm largura, 84cm altura e 56.5cm profundidade. Conta com tela LCD. 

Altura:78,3cm Largura: 62,8cm, profundidade: 61,3cm. Peso: 42kg.

  
	4,00
	UNID
	2.289,36
	9.157,44

	
TOTAL
	
9.157,44

	Lote: 84 - Lote 084

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57400
	GELADEIRA FROST FREE INVERSE 447 LITROS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Congelador inferior, Branca - 110v, Dimensões do produto:?76 x 70 x 184 cm; 77 g.  
	5,00
	UNID
	4.624,00
	23.120,00

	
TOTAL
	
23.120,00

	Lote: 85 - Lote 085

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57401
	PURIFICADOR DE ÁGUA  CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Com Painel Touch Bivolt, Purificador de Água Gelada, Filtro de Água, com bandeja coletora de agua, 3 tipos de temperatura de agua, Dimensões do produto ?25 x 25 x 33 cm; 4,7 quilogramas.  
	6,00
	UNID
	642,11
	3.852,66

	
TOTAL
	
3.852,66

	Lote: 86 - Lote 086

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57402
	FILTRO/REFIL ORIGINAL DE ÁGUA PARA PURIFICADOR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

MaterialPlástico, O Carvão Ativado com Íons de Prata reduz todo o tipo de partículas sólidas e sedimentos de metais, barro, areia, ferrugem, algas e fungos. Também inibe o desenvolvimento de bactérias e outros microrganismos, além de reduzir odores e sabores. A barreira de Polipropileno Meltblown permite alta vazão e maior capacidade de retenção de contaminantes, purificando ainda mais a água.

Dimensões do produto 6P x 6L x 30A centímetros.

Peso do produto496 Gramas. Certificação de testes externos: INMETRO.

  
	36,00
	UNID
	147,00
	5.292,00

	
TOTAL
	
5.292,00

	Lote: 87 - Lote 087

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57403
	FREEZER VERTICAL 539 LITROS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

consumo de Energia A (menos 25% de consumo); Tipo de Alimentação: Disponível nas voltagens 110V.Altura Externa:186,0cm; Largura Externa: 67,5cm; Profundidade/comprimento Externa: 85cm; Tipo Selo Inmetro: segurança; Cor: Branco.  
	5,00
	UNID
	6.554,60
	32.773,00

	
TOTAL
	
32.773,00

	Lote: 88 - Lote 088

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57404
	MÁQUINA DE LAVAR 15KG CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Tira Manchas, Cor Branco, Material do cesto

Aço inoxidável. Especificações: Automática, Capacidade :15 kg, Eficiência energética A

Dimensões: Altura 1,06 m Largura 66 cm Profundidade 71 cm, Peso 40 kg.

  
	4,00
	UNID
	2.310,00
	9.240,00

	
TOTAL
	
9.240,00

	Lote: 89 - Lote 089

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57405
	FOGÃO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO À GÁS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

mesa perfil 8, inox, grelhas em ferro fundido 40x40, 6 queimadores simples 130mm em ferro fundido, estrutura em aço inox 430, bandeja coletora de resíduo em aço galvanizado. Forno 112lts. Dimensões: 80cm de altura x 1.02m de largura x 1.12m de profundidade.

Medidas Internas do forno:

Altura: 31 Cm

Largura: 61 Cm

Profundidade: 66 Cm

Capacidade: 112 Litros

Grades: 1 Grade

  
	3,00
	UNID
	1.858,00
	5.574,00

	
TOTAL
	
5.574,00

	Lote: 90 - Lote 090

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57406
	FORNO INDUSTRIAL C/ 1 CAMARA CARACTERÍSTICAS MINIMAS ACEITAS

Forno Guilhotina à Gás, Sistema de abertura total do vidro tipo guilhotina, com contrapeso, Isolamento em lã de vidro, Acompanham grade e cavalete, Câmaras com altura de 25cm, Bandeja coletora de resíduos, Queimadores com sistema de gaveta e Termômetro para controle individual por câmara. Guilhotina a Gás

Modelo: 1 Câmara (de 25 cm), Medidas Unitária por Câmara: Medidas Interna :80x60x25, Medidas Externa: 91x64x38, Altura com Cavalete: 1400.

  
	3,00
	UNID
	1.398,72
	4.196,16

	
TOTAL
	
4.196,16

	Lote: 91 - Lote 091

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57407
	MESA BANCADA INOX COZINHA INDUSTRIAL 0,60X0,50 2 PRATELEIRAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Comprimento: 60 cm, Profundidade: 50 cm, Altura: 88 cm (com pé ajustável até 91cm), Estrutura inferior - Duas Prateleiras lisas, Espessura da chapa: 0,80mm, Material: Inox 201

4 Pés: Tubulares 38,1mm com regulagem de altura de 3 cm.

  
	3,00
	UNID
	1.161,00
	3.483,00

	
TOTAL
	
3.483,00

	Lote: 92 - Lote 092

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57709
	Maquina Plastificadora A3 e A4 Equipamento multifuncional 3 em 1: plastificadora, guilhotina e arredondador de cantos integrados;



- Formatos suportados: até A3 (largura máxima de plastificação 330 mm); 

- 



Espessura de plastificação: até 250 micras por lado;

- 



Velocidade de plastificação: mínima de 300 mm/min;





- Sistema de aquecimento: por rolo com controle de temperatura ajustável;





- Função reversa para remoção de atolamentos;





- Guilhotina embutida com lâmina de corte reto;





- Arredondador de cantos incorporado;





- Tensão: 110V;





- Estrutura robusta, em material metálico ou ABS de alta resistência;





- Indicadores luminosos de operação e aquecimento;

- 



Operação prática e segura.  
	8,00
	UNID
	486,07
	3.888,56

	
TOTAL
	
3.888,56

	Lote: 93 - Lote 093

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	57377
	CUBAS GASTRONOMICAS GN 1/1 COM 100 mm COM ALÇA CARACTERISTICAS MÍNIMAS ACEITAS

Com tampa em inox. Tamanho das cubas: Aço Inox 201 ou 304. Dimensões: 530 x 325 x 100 mm. Espessura: 0,6 mm. Capacidade: 13 litros. Peso: 1,25 kg.

  
	32,00
	UNID
	99,50
	3.184,00

	
TOTAL
	
3.184,00




Informar o valor final do prêmio máximo de cada item.

Validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.


.............................................................................., ........, ................................... de 2025.
Local e Data


ANEXO VI


TERMO DE ACEITE DE CADASTRO DE RESERVA
EDITAL DE PREGÃO Nº 64/2025
OBJETO: 	 Registro de Preços para aquisição de máquinas, equipamentos e utensílios de cozinha, novos, para atender as necessidades das unidades escolares da Rede Municipal de Educação,

A empresa [Nome da Empresa], estabelecida na [Endereço completo], telefone [Telefone], e endereço eletrônico [Endereço eletrônico, se houver], inscrita no CNPJ sob nº [CNPJ], neste ato representada por [Nome do Representante], cargo [Cargo], RG [RG] e CPF [CPF], no endereço [Endereço], declara que:

(   ) Aceita compor o cadastro de reserva da(s) Ata de Registro de Preço(s) que se firmarem  à partir do procedimento licitatório em epígrafe, em relação ao(s) lote(s) em que participou como proponente e foi devidamente classificado.
OU
(  ) Aceita compor o cadastro de reserva da(s) Ata de Registro de Preço(s) que se firmarem  à partir do procedimento licitatório em epígrafe, em relação ao(s) lote(s): (numeração dos lotes), em que participou como proponente e foi devidamente classificado.

(   )Declara ainda que aceita cotar o(s) bem(ns)/obra(s)/serviço(s) indicado(s), com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação na licitação.

OU

(    )Declara ainda que aceito cotar o(s) bem(ns)/obra(s)/serviço(s) indicado(s), conforme proposta realizada no certame licitatório.

Ademais, declara estar ciente de que o cadastro de reserva tratado tem por objetivo futura adjudicação do objeto em caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da Ata.
Declara, por fim, estar ciente dos demais termos e condições do cadastro de reserva, conforme Decreto Municipal nº 264/2023 e alterações.

Local e DATA

___________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL
CPF
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