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AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Ampére torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão PR51/2026, cujo processamento e julgamento darão na forma da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.

Objeto da licitação: Aquisição de materiais correlatos de uso em saúde, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e das Unidades de Saúde do Município de Ampére/PR.

	Item
	Material/Serviço
	Unid. medida
	Qtd licitada
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	1
	33050 - Abaixador de Língua de Madeira 
- descartável, com extremidade arredondada, com 14 cm de comp. X 1,4 cm de largura e de 0,5 cm de espessura, em embalagem com dados de identificação e procedência com 100 unidades.
	PCT  
	500
	 5,43
	 2.715,00

	2
	33053 - Adaptador Universal para Dieta Enteral.
	UN   
	300
	 2,85
	 855,00

	3
	33056 - Água Destilada Galão 5 litros Para Autoclave
- Produto utilizado para enxágüe final e complementação de câmeras de autoclave, utensílios e materiais de uso geral devera vir acondicionada em frascos de 5 litros.
	UN   
	100
	 14,84
	 1.484,00

	4
	33057 - Água Oxigenada 10 vol. 1000 ml
- Antisséptico para uso em feridas e como removedor de tecidos mortos. Deverá vir acondicionada em fracos de 1 litro.
	UN   
	500
	 5,32
	 2.660,00

	5
	33058 - Agulha Descartável para Raqui 22g X 3½.
- Agulha descartável para raquianestesia, com bisel tipo Quincke, calibre 22G x 3½, 0,70mm de diâmetro e aproximadamente 88mm de comprimento. Embalagem estéril individual, em filme plástico e papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem conforme Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96.
	UN   
	200
	 9,65
	 1.930,00

	6
	33059 - Agulha Descartável para Raqui 25g X 3½. 
- Agulha descartável para raquianestesia, com bisel tipo Quincke, calibre 25G x 3½, 0,50mm de diâmetro e aproximadamente 88mm de comprimento. Embalagem estéril individual, em filme plástico e papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem conforme Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96.
	UN   
	350
	 7,90
	 2.765,00

	7
	33061 - Agulha descartável para Raqui 27g x 3½
- Agulha descartável para raquianestesia, com bisel tipo Quincke, calibre 27G x 3½, 0,40mm de diâmetro e aproximadamente 88mm de comprimento. Embalagem estéril individual, em filme plástico e papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem conforme Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96.
	UN   
	500
	 5,43
	 2.715,00

	8
	33065 - Agulha Hipodérmica Descartável 0,45x13 
- Corpo de aço inox, biseltrifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme, em embalagem estéril com dados de identificação e procedência - data e tipo de esterilização e tempo de validade cx com 100 unidades.
	CX   
	100
	 9,86
	 986,00

	9
	33066 - Agulha Hipodérmica Descartável 20x5,5
- Corpo de aço inox, biseltrifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme, em embalagem estéril com dados de identificação e procedência - data e tipo de esterilização e tempo de validade cx com 100 unidades.
	CX   
	500
	 10,97
	 5.485,00

	10
	33067 - Agulha Hipodérmica Descartável 25x6 
- corpo de aço inox, biseltrifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme, em embalagem estéril com dados de identificação e procedência - data e tipo de esterilização e tempo de validade cx com 100 unidades.
	CX   
	500
	 13,12
	 6.560,00

	11
	33068 - Agulha Hipodérmica Descartável 25x7 
- corpo de aço inox, biseltrifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme, em embalagem estéril com dados de identificação e procedência - data e tipo de esterilização e tempo de validade cx com 100 unidades.
	CX   
	2.000
	 10,86
	 21.720,00

	12
	33069 - Agulha Hipodérmica Descartável 25x8
- corpo de aço inox, biseltrifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme, em embalagem estéril com dados de identificação e procedência - data e tipo de esterilização e tempo de validade cx com 100 un.
	CX   
	2.500
	 10,71
	 26.775,00

	13
	33070 - Agulha Hipodérmica Descartável 40x12 
- corpo de aço inox, biseltrifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme, em embalagem estéril com dados de identificação e procedência - data e tipo de esterilização e tempo de validade cx com 100 un
	CX   
	3.000
	 10,13
	 30.390,00

	14
	33071 - Agulha Tuohy EpiduralNo 18G X 3 ¹/².
	UN   
	50
	 41,90
	 2.095,00

	15
	33076 - Álcool 70% 1litro 
- O álcool 70 (álcool etílico hidratado 70º INPM) é um desinfetante de média ou baixa eficiência que contém álcool etílico e água (deionizada), ou seja, uma solução aquosa de álcool. Devera vir acondicionado em frascos de 1 litro.
	UN   
	3.000
	 8,29
	 24.870,00

	16
	33077 - Álcool Etilicio em Gel 70% Com Aloe Vera 250 ml 
Álcool em gel, bactericida e hidratante, com aloe vera, a 70%, refil de 800 ml cada, embalagem plástica tipo bolsa, compatível com os dispensadores, com válvula anti - entupimentos e anti - vazamento, prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da entrega do produto.
	UN   
	500
	 9,45
	 4.725,00

	17
	33078 - Álcool Iodado 1% 1litro 
– é uma solução alcoólica contendo 01% de Iodo indicada como antisséptico tópico, utilizada em curativos e tratamentos de feridas.
	UN   
	100
	 26,69
	 2.669,00

	18
	33079 - Algodão em Rolo 500g 
- (manta fina) boa absorvência, inodoro, enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 22 cm largura, em embalagem com dados de identificação e procedência.
	UN   
	3.000
	 18,51
	 55.530,00

	19
	33080 - Algodão Ortopédico 12 cm 
- Atadura de algodão ortopédico em manta uniforme, cor clara, sem impurezas e farpas, medindo 12 X 100 cm de comprimento. Embalagem contendo externamente dados de rotulagem conforme C/12.
	UN   
	500
	 6,79
	 3.395,00

	20
	33082 - Almotolia Plástica Âmbar 120 ml, 
 – Almotolia em polietileno plástico atóxico transparente, cor branca, composto por corpo rosqueado, tampa e bico com protetor, produto não estéril, 125 ml.
	UN   
	100
	 4,26
	 426,00

	21
	33083 - Almotolia Plástica Âmbar 250 ml, Bico Reto 
- Almotolia em polietileno plástico atóxico transparente cor branca, composto por corpo rosqueado, tampa e bico com protetor, produto não estéril, 250 ml.
	UN   
	200
	 3,45
	 690,00

	22
	33084 - Almotolia Plástica Âmbar 500 ml, Bico Reto 
– Almotolia em polietileno plástico atóxico transparente cor branca, composto por corpo rosqueado, tampa e bico com protetor, produto não estéril, 250 ml.
	UN   
	100
	 4,92
	 492,00

	23
	33085 - Almotolia Plástica Transparente 125 ml, Bico Reto 
- Almotolia em polietileno plástico atóxico transparente cor branca, composto por corpo rosqueado, tampa e bico com protetor, produto não estéril, 125 ml.
	UN   
	100
	 4,15
	 415,00

	24
	33086 - Almotolia Plástica Transparente 250 ml, Bico Reto 
- Almotolia em polietileno plástico atóxico transparente cor branca, composto por corpo rosqueado, tampa e bico com protetor, produto não estéril, 250 ml.
	UN   
	250
	 5,20
	 1.300,00

	25
	33087 - Almotolia Plástica Transparente 500 ml, Bico Reto 
- Almotolia em polietileno plástico atóxico transparente cor branca, composto por corpo rosqueado, tampa e bico com protetor, produto não estéril, 250 ml.
	UN   
	100
	 8,47
	 847,00

	26
	33097 - Atadura Crepe 13 fios  10 cm X 4,5 METROS, C/12 UND 
 - Atadura de crepe medindo 10 cm de largura x 4,50 m de comprimento, 1,8 m em repouso, c/certificado de boas práticas de fabricação, cor natural, com 13 fios conforme abnt-nbr 14056, constituído de fios de algodão, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalada individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência, acondicionado em pacote plástico contendo 12 unidades, com validade mínima de 3 anos no ato da entrega e de procedência nacional com registro no ministério da saúde.
	PCT  
	5.000
	 9,49
	 47.450,00

	27
	33098 -  Atadura Crepe 13 fios  15 cm X 4,5 METROS, C/12 UND -
 - Atadura de crepe medindo 10 cm de largura x 4,50 m de comprimento, 1,8 m em repouso, c/certificado de boas práticas de fabricação, cor natural, com 13 fios conforme abnt-nbr 14056, constituído de fios de algodão, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalada individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência, acondicionado em pacote plástico contendo 12 unidades, com validade mínima de 3 anos no ato da entrega e de procedência nacional com registro no ministério da saúde.
	PCT  
	5.000
	 15,14
	 75.700,00

	28
	33099 - Atadura Crepe 13 fios fios 20 cm X 4,5 METROS, C/12 UND - Atadura de crepe medindo 10 cm de largura x 4,50 m de comprimento, 
 1,8 m em repouso, c/certificado de boas práticas de fabricação, cor natural, com 13 fios conforme abnt-nbr 14056, constituído de fios de algodão, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalada individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência, acondicionado em pacote plástico contendo 12 unidades, com validade mínima de 3 anos no ato da entrega e de procedência nacional com registro no ministério da saúde.
	PCT  
	5.000
	 18,15
	 90.750,00

	29
	33100 -  Atadura Gessada  10 cm x 3 metros 
 - Ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com laterais de corte sinuoso, que evitam o desfiamento, enrolada em tubo plástico circular perfurado ou triangular, medindo 10cm x 4m, com quantidade de gesso suficiente para dar cremosidade após imersão em água, tempo de secagem de 5 à 6 minutos. Embalagem individual que contenha externamente dados de rotulagem
	UN   
	35
	 2,73
	 95,55

	30
	33101 -  Atadura Gessada  15 cm x 3 metros 
 - Ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com laterais de corte sinuoso, que evitam o desfiamento, enrolada em tubo plástico circular perfurado ou triangular, medindo 15cm x 4m, com quantidade de gesso suficiente para dar cremosidade após imersão em água, tempo de secagem de 5 à 6 minutos. Embalagem individual que contenha externamente dados de rotulagem
	UN   
	35
	 3,93
	 137,55

	31
	33102 -  Atadura Gessada  20 cm x 3 metros 
- Ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com laterais de corte sinuoso, que evitam o desfiamento, enrolada em tubo plástico circular perfurado ou triangular, medindo 20cm x 4m, com quantidade de gesso suficiente para dar cremosidade após imersão em água, tempo de secagem de 5 à 6 minutos. Embalagem individual que contenha externamente dados de rotulagem
	UN   
	35
	 6,10
	 213,50

	32
	33103 - Atadura Gessada 
6 cm x 2 metros - Ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com laterais de corte sinuoso, que evitam o desfiamento, enrolada em tubo plástico circular perfurado ou triangular, medindo 06cm x 4m, com quantidade de gesso suficiente para dar cremosidade após imersão em água, tempo de secagem de 5 à 6 minutos. Embalagem individual que contenha externamente dados de rotulagem.
	UN   
	20
	 3,60
	 72,00

	33
	33106 -  Avental de TNT  
 - avental descartável frontal manga longa, punho lastex, confeccionado em TNT, fabricado em 100% polipropileno, gramatura 60. Atóxico. Embalagem c/ 10 unidades.
	PCT  
	1.500
	 23,00
	 34.500,00

	34
	33108 -  Bacia de Inox com capacidade 4500 ml – Altura 11,50cm, largura 35cm, profundidade 35cm, peso liquido(Kg) 0,519
	UN   
	5
	 16,50
	 82,50

	35
	33109 - Bandeja em Inox- Livres de rebarba. Bandeja de inox.  Sem separação. Tamanho 20 x 15 x 1cm.  Possui 0,05mm de espessura.
	UN   
	50
	 28,00
	 1.400,00

	36
	33110 - Barbeador Descartável com no mínimo duas laminas, cabeça móvel e fita lubrificante unidades
	UN   
	500
	 2,06
	 1.030,00

	37
	33112 - Bolsa Coletora de urina graduada descartável 2 Lts com dispositivo anti refluxo, 2 LTS, SISTEMA FECHADO ESTERIL.
	UN   
	1.000
	 3,93
	 3.930,00

	38
	33113 - Bolsa Colostomia faixa amarela de 10 a 65 m, placa base para estomia 70mm /10-65 mm, com 10 unidades.
	CX   
	40
	 169,41
	 6.776,40

	39
	33114 - Bolsa Para Água Quente Ou Fria, Tamanho Médio De 1,4 Lts Borracha Natural.
	UN   
	20
	 27,32
	 546,40

	40
	33155 - Cabo para Bisturi Nº 3 De Aço 
– Cabo de bisturi nº. 03 para lâmina descartável de 10 a 15, confeccionada em aço inox de embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência, marca ABC/Stark, fabricante ABC/Stark, procedência nacional. Garantia de fabrica: 10 anos contra defeitos de fabricação. Serve para acoplar lamina de bisturi números 10 / 11 / 12 e 15
	UN   
	10
	 22,13
	 221,30

	41
	33157 - Cabo para Bisturi Nº 4 De Aço 
– Cabo de bisturi nº. 04 para lâmina descartável de 10 a 15, confeccionada em aço inox de embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência, marca ABC/Stark, fabricante ABC/Stark, procedência nacional. Garantia de fabrica: 10 anos contra defeitos de fabricação. Serve para acoplar lamina de bisturi números 10 / 11 / 12 e 15
	UN   
	10
	 19,32
	 193,20

	42
	33159 - 33159 - Cadarço Sarjado para Fixação de Cânula de Traqueostomia em Metro.
	UN
	250
	 6,24
	 1.560,00

	43
	33160 - Caixa para Descarte de Perfuro Cortantes 13 litros dentro das normas da NBR 13853.
	UN   
	5.000
	 6,22
	 31.100,00

	44
	33161 - Caixa para Descarte de Perfuro Cortantes 7 litros dentro das normas da NBR 13853.
	UN   
	2.000
	 6,76
	 13.520,00

	45
	33169 - Cânula Orofaríngea de Guedel Nº0 
Cânula em PVC, siliconizada, transparente, com orifício de calibre adequado para introdução de sonda de aspiração, resistente aos meios de esterilização, atóxica. Embalada individualmente e que contenha externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.
	UN   
	15
	 3,60
	 54,00

	46
	33170 - Cânula Orofaríngea de Guedel Nº1
Cânula em PVC, siliconizada, transparente, com orifício de calibre adequado para introdução de sonda de aspiração, resistente aos meios de esterilização, atóxica. Embalada individualmente e que contenha externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.
	UN   
	15
	 3,62
	 54,30

	47
	33171 - Cânula Orofaríngea de Guedel Nº2 
Cânula em PVC, siliconizada, transparente, com orifício de calibre adequado para introdução de sonda de aspiração, resistente aos meios de esterilização, atóxica. Embalada individualmente e que contenha externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.
	UN   
	15
	 3,60
	 54,00

	48
	33172 - Cânula Orofaríngea de Guedel Nº3 
Cânula em PVC, siliconizada, transparente, com orifício de calibre adequado para introdução de sonda de aspiração, resistente aos meios de esterilização, atóxica. Embalada individualmente e que contenha externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.
	UN   
	15
	 3,43
	 51,45

	49
	33173 - Cânula Orofaríngea de Guedel Nº4 
Cânula em PVC, siliconizada, transparente, com orifício de calibre adequado para introdução de sonda de aspiração, resistente aos meios de esterilização, atóxica. Embalada individualmente e que contenha externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.
	UN   
	15
	 3,68
	 55,20

	50
	33174 - Cânula Orofaríngea de Guedel Nº5 
Cânula em PVC, siliconizada, transparente, com orifício de calibre adequado para introdução de sonda de aspiração, resistente aos meios de esterilização, atóxica. Embalada individualmente e que contenha externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.
	UN   
	15
	 3,66
	 54,90

	51
	33175 - Cateter Nasal Tipo Óculos 
Cateter nasal tipo óculos, adulto, com extensão de aproximadamente 2,1m em PVC, flexível, com ajuste e adaptação confortável no paciente, sendo que o conector da cavidade nasal deverá ser composto por PVC de alta qualidade, flexível, que não cause ferimentos no paciente.
	UN   
	1.500
	 1,31
	 1.965,00

	52
	33176 - Cateter p/ Infusão Intravenosa Nº 22 (Abocath)
Cateter Intravenoso, PoluretanoOcrilon Periférico, curto, Agulha Eletropolida, Descartável, estéril, Radiopaco, Embalagem Abertura Asséptica. Caixa com 100 unidades.
	CX   
	200
	 105,48
	 21.096,00

	53
	33177 - Cateter p/ Infusão Intravenosa Nº 24 (Abocath)
Cateter Intravenoso, PoluretanoOcrilon Periférico, curto, Agulha Eletropolida, Descartável, estéril, Radiopaco, Embalagem Abertura Asséptica.Caixa com 100 unidades.
	CX   
	600
	 122,78
	 73.668,00

	54
	33178 - Cateter p/ Infusão Intravenosa Nº 14 (Abocath)
Cateter Intravenoso, PoluretanoOcrilon Periférico, curto, Agulha Eletropolida, Descartável, estéril, Radiopaco, Embalagem Abertura Asséptica.Caixa com 100 unidades.
	CX   
	150
	 107,45
	 16.117,50

	55
	33179 - Cateter p/ Infusão Intravenosa Nº16 (Abocath)
Cateter Intravenoso, PoluretanoOcrilon Periférico, curto, Agulha Eletropolida, Descartável, estéril, Radiopaco, Embalagem Abertura Asséptica.Caixa com 100 unidades.
	CX   
	80
	 114,20
	 9.136,00

	56
	33180 - Cateter p/ Infusão Intravenosa Nº18 (Abocath) Curto 1,3 x 3,2 MM
Cateter Intravenoso, PoluretanoOcrilon Periférico, curto, sistema Segurança, Agulha Eletropolida, Descartável, estéril, Radiopaco, Embalagem Abertura Asséptica.Caixa com 100 unidades.
	CX   
	60
	 132,00
	 7.920,00

	57
	33181 - Cateter p/ Infusão Intravenosa Nº18 (Abocath) Comprido 1,3 x 45 MM
Cateter Intravenoso, PoluretanoOcrilon Periférico, curto, sistema Segurança, Agulha Eletropolida, Descartável, estéril, Radiopaco, Embalagem Abertura Asséptica.Caixa com 100 unidades.
	CX   
	70
	 216,37
	 15.145,90

	58
	33182 - Cateter p/ Infusão Intravenosa Nº20 (Abocath)
Cateter Intravenoso, PoluretanoOcrilon Periférico, curto, Agulha Eletropolida, Descartável, estéril, Radiopaco, Embalagem Abertura Asséptica.Caixa com 100 unidades.
	CX   
	80
	 115,45
	 9.236,00

	59
	33183 - Cateter para Punção Venosa Central 19G com Agulha 17G, comprimento 30 (+/-2) CM
APLICAÇÃO: usado para terapia intravenosa de infusão múltipla e/ou medição de pressão venosa central. Confeccionado em poliuretano. Possuir fio guia atraumatico, conexão fêmea. Radiopaco. Todo sistema deve ser resistente, com flexibilidade segura, atóxico, isento de resíduos ou impurezas, manuseio fácil e utilização segura. Descartável. Estéril.
	UN   
	10
	 115,93
	 1.159,30

	60
	33184 - Cateter para Punção Venosa Central, Duplo Lumen, calibre 5g, comprimento 16CM. USO PEDIÁTRICO APLICAÇÃO
 Punção subclávia. Usado para terapia intravenosa de infusão múltipla e/ou medição de pressão venosa central. Confeccionado em poliuretano ou silicone. Possuir fio guia atraumatico, conexão terminal com perfeito encaixe e resistente a quebra, com fixação adequada, fácil progressão, manuseio e visualização do refluxo. Radiopaco. Todo sistema deve ser resistente, com flexibilidade segura, atóxico, isento de resíduos ou impurezas, manuseio fácil e utilização segura. Descartável. Estéril.
	UN   
	10
	 118,23
	 1.182,30

	61
	33186 - Clamp Umbilical
Descartável, sistema tipo pinça em “V” com vedação definitiva, em PVC atóxico, estéril. Embalagem individual.
	UN   
	1.000
	 0,74
	 740,00

	62
	33189 - Colar Cervical para Resgate
Tamanho GRANDE em polietileno espuma de borracha articulável, com orifício frontal para análise de pulso carotídeo e procedimento de traqueostomia, com fecho e velcro.
	UN   
	15
	 60,22
	 903,30

	63
	33190 - Colar Cervical para Resgate 
Tamanho INFANTIL em polietileno espuma de borracha articulável, com orifício frontal para análise de pulso carotídeo e procedimento traqueostomia, com fecho e velcro.
	UN   
	15
	 59,64
	 894,60

	64
	33191 - Colar Cervical para Resgate
Tamanho MÉDIO em polietileno espuma de borracha articulável, com orifício frontal para análise de pulso carotídeo e procedimento de traqueostomia, com fecho e velcro.
	UN   
	15
	 79,34
	 1.190,10

	65
	33192 - Colar Cervical para Resgate
Tamanho PEQUENO em polietileno espuma de borracha articulável, com orifício frontal para análise de pulso carotídeo e procedimento de traqueostomia, com fecho e velcro.
	UN   
	15
	 56,78
	 851,70

	66
	39914 - Colar Cervical para Resgate Tamanho PP em polietileno
 espuma de borracha articulável, com orifício frontal para análise de pulso carotídeo e procedimento de traqueostomia, com fecho e velcro.
	UN   
	15
	 32,82
	 492,30

	67
	33193 - Colchão Articulado
Caixa de ovo vasado em PVC 100% virgem atóxico Dimensões190cm x90 cm.(não pode ser em espuma).
	UN   
	50
	 149,22
	 7.461,00

	68
	33194 - Coletor de Urina Descartável
Hospitalar, plástico tipo saco 2000 ml, com cordão unisex pacote com 100un.
	PCT  
	250
	 65,70
	 16.425,00

	69
	39915 - Comadre Tipo PÁ – Coletor de urina feminino, 
 material Aço Inoxidável, capacidade 2.000ml, tamanho: Adulto padrão Mundial, tipo: tipo Pá, com alça.
	UN   
	25
	 201,44
	 5.036,00

	70
	33214 - Compressa de Gaze hidrófila, 
não estéril 7,5x 7,5 cm 8 camadas com 5 dobras, 9 fios por cm² sem fio radiopaca, pacote com 500 und. Aberta 15 cm x 30 cm.
	PCT  
	6.000
	 37,23
	 223.380,00

	71
	33215 - Compressa de Gaze Hidrófila, 
tamanho 7,5 x 7,5 cm, estéril, c/ 8 dobras, 13 fios cm ², confeccionada em fios de algodão puro, em falhas e ou fiapos soltos, pacote com 500 unidades. Aberta 15 cm x 30 cm.
	PCT  
	5.000
	 45,48
	 227.400,00

	72
	33217 - Compressas para Campo Operatório 45x50 cm  
 100% algodão com tecidos quádruplos (quatro camadas) com cadarço pacote com 50 um. RADIOPACO.
	PCT  
	2.000
	 75,23
	 150.460,00

	73
	33218 - Conector Para Tampo Luer Macho e Fêmea- caixa com 200 unidades
	UN
	20.000
	 0,30
	 6.000,00

	74
	33219 - Conjunto de Umidificação com Frasco de PVC 250 ml, 
tampa em rosca ( com inserto em metal), com nível mínimo e Maximo extensão em PVC atóxico de 120 cm com conectores e mascara para rede de ar comprimido.
	UN   
	500
	 27,73
	 13.865,00

	75
	33220 - Conjunto para Nebulização ADULTO, 
com adaptador para usar em rede hospitalar de ar comprimido com material não reagente a drogas, leve, flexível, desmontável para limpeza e desinfecção. Composto de frasco, chicote e máscara facial tamanho adulto. (amarelo)
	UN   
	200
	 22,86
	 4.572,00

	76
	33221 - Conjunto para Nebulização INFANTIL, 
com adaptador para usar em rede hospitalar de ar comprimido, com material não reagente a drogas, leve, flexível, desmontável para limpeza e desinfecção. Composto de frasco, chicote e máscara facial tamanho infantil. (amarelo)
	UN   
	200
	 28,29
	 5.658,00

	77
	33224 - Cuba Redonda 9,5 Cm em Inox – 
Em aço inoxidável; Medida: 9 cm x 5cm; Capacidade: 200ml.
	UN   
	20
	 25,00
	 500,00

	78
	33225 - Cuba Redonda para Assepsia 12 cm em Inox.
	UN   
	10
	 33,00
	 330,00

	79
	33226 - Cuba Retangular 30 x 20  por 5 cm de altura em Inox
	UN   
	25
	 72,28
	 1.807,00

	80
	33227 - Cuba Retangular 30 x 25 por 5 cm de altura em Inox
	UN   
	20
	 75,59
	 1.511,80

	81
	33228 - Cuba Rim 26x12 Inox.
	UN   
	20
	 53,86
	 1.077,20

	82
	41605 - curativo redondo para sangue adulto caixa com 500 unidades.
	CX   
	50
	 14,58
	 729,00

	83
	33243 - Detergente Enzimático – 1 lt. – 
Indicado para limpeza de instrumentos médico hospitalares, odontológicos e laboratórios.  Possui eficácia na remoção e limpeza de matéria orgânica em endoscópios, fibroscópios e canulados.
	UN   
	200
	 26,57
	 5.314,00

	84
	33244 - Detergente Multienzimático P/ limpeza de Instrumental e Equi 
- detergente poli-enzimático destinado a limpeza manual, mecânica ou ultra sônica do instrumental cirúrgico metálico, endoscópios e vidraria laboratorial em geral. Composto por 4 enzimas, amilase, protease, lípase e carbohidrase, conferem grande eficiência ao Produto. Galão com 5 litros.
	GL
	10
	 62,70
	 627,00

	85
	33245 - Digluconato de Clorexidina 2% (Clorexidina 2% c/ tensoativo) 1 LITRO – 
Indicada para preparo do campo operatório e para anti-sepsia da pele.
	UN   
	1.000
	 17,42
	 17.420,00

	86
	33246 - Digluconato de Clorexidina 0,5% - Solução Alcoólica (Clorexidina 0,5%) 1 LITRO 
 –  Indicada para limpeza de pele  e para anti-sepsia da pele. Uso hospitalar 
	UN   
	300
	 17,00
	 5.100,00

	87
	33251 - Dispositivo para Incontinência Urinaria Masculino Com Extensor n°5.
	UN   
	1.000
	 3,26
	 3.260,00

	88
	33252 - Dispositivo para Incontinência Urinária, Masculino, Nº 4 – 
Em Látex Natural, Modelo Condon (Tipo Preservativo), Atóxico, Maleável, Resistente. Extremidade Afunilada Com Orifício Reforçado Para Conexão Em Coletor. Anel De Contorno Na Extremidade Superior Para Adaptação Anatômica. Sem Extensor Transparente. Descartável. Embalagem Individual.
	UN   
	15
	 3,15
	 47,25

	89
	33253 - Dispositivo para Incontinência Urinária, Masculino, Nº 5 – 
Em Látex Natural, Modelo Condon (Tipo Preservativo), Atóxico, Maleável, Resistente. Extremidade Afunilada Com Orifício Reforçado Para Conexão Em Coletor. Anel De Contorno Na Extremidade Superior Para Adaptação Anatômica. Sem Extensor Transparente. Descartável. Embalagem Individual.
	UN   
	1.000
	 3,09
	 3.090,00

	90
	33254 - Dispositivo para Incontinência Urinária, Masculino, Nº 6 – 
Em Látex Natural, Modelo Condon (Tipo Preservativo), Atóxico, Maleável, Resistente. Extremidade Afunilada Com Orifício Reforçado Para Conexão Em Coletor. Anel De Contorno Na Extremidade Superior Para Adaptação Anatômica. Com Extensor Transparente. Descartável. Embalagem Individual.
	UN   
	105
	 3,18
	 333,90

	91
	33255 - Dreno de Sucção N° 6.4 – 
Conjunto de bomba de sucção (tipo sanfona) com 650 ml de capacidade, com cordão de fixação, extensão intermediária com clamp corta fluxo e conector de 2 ou 3 vias em PVC atóxico e tubo de drenagem com agulha em aço cirúrgico de 6,4mm, sem rebarbas, lubrificada, trifacetada e com proteção na parte distal. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados de rotulagem.
	UN   
	20
	 21,50
	 430,00

	92
	33256 - Dreno Penrose Nº 1 – 
Dreno tubular, produzido em látex natural, estéril, embalado em papel grau cirúrgico. Embalagem individual onde deverá estar estampado o lote, método de esterilização e validade.
	UN   
	20
	 3,09
	 61,80

	93
	33257 - Dreno Penrose Nº 2 – 
Dreno tubular, produzido em látex natural, estéril, embalado em papel grau cirúrgico. Embalagem individual onde deverá estar estampado o lote, método de esterilização e validade.
	UN   
	20
	 3,15
	 63,00

	94
	33258 - Dreno Penrose Nº 3 – 
Dreno tubular, produzido em látex natural, estéril, embalado em papel grau cirúrgico. Embalagem individual onde deverá estar estampado o lote, método de esterilização e validade,
	UN   
	20
	 3,70
	 74,00

	95
	33259 - Dreno Penrose Nº 4 – 
Dreno tubular, produzido em látex natural, estéril, embalado em papel grau cirúrgico. Embalagem individual onde deverá estar estampado o lote, método de esterilização e validade.
	UN   
	20
	 4,44
	 88,80

	96
	41606 - Dreno Torácico Estéril N°22 - Tubo em PVC Cristal indicado para drenagem de tórax pleural e mediastinal,
com furos ovais, SUS extremidades são arredondadas e atraumáticas. Indicado para inseção no peito para drenagem de gases ou secreções. Pode ser utilizado também no pós-operátorio de cirurgia torácica ou cardiáca, ou até mesmo para resolver complicações de um traumatismo ou enfisema.
	UN
	10
	 6,64
	 66,40

	97
	41607 - Dreno Torácico Estéril N°28 - Tubo em PVC Cristal indicado para drenagem de tórax pleural e mediastinal,
com furos ovais, SUS extremidades são arredondadas e atraumáticas. Indicado para inseção no peito para drenagem de gases ou secreções. Pode ser utilizado também no pós-operátorio de cirurgia torácica ou cardiáca, ou até mesmo para resolver complicações de um traumatismo ou enfisema.
	UN
	10
	 6,54
	 65,40

	98
	41608 - Dreno Torácico Estéril N° 30 - Tubo em PVC Cristal indicado para drenagem de tórax pleural e mediastinal,
com furos ovais, SUS extremidades são arredondadas e atraumáticas. Indicado para inseção no peito para drenagem de gases ou secreções. Pode ser utilizado também no pós-operátorio de cirurgia torácica ou cardiáca, ou até mesmo para resolver complicações de um traumatismo ou enfisema.
	UN
	10
	 7,28
	 72,80

	99
	41609 - Dreno Torácico Estéril N° 32- Tubo em PVC Cristal indicado para drenagem de tórax pleural e mediastinal,
com furos ovais, SUS extremidades são arredondadas e atraumáticas. Indicado para inseção no peito para drenagem de gases ou secreções. Pode ser utilizado também no pós-operátorio de cirurgia torácica ou cardiáca, ou até mesmo para resolver complicações de um traumatismo ou enfisema.
	UN
	10
	 8,00
	 80,00

	100
	41610 - Dreno Torácico Estéril N° 34 - Tubo em PVC Cristal indicado para drenagem de tórax pleural e mediastinal,
com furos ovais, SUS extremidades são arredondadas e atraumáticas. Indicado para inseção no peito para drenagem de gases ou secreções. Pode ser utilizado também no pós-operátorio de cirurgia torácica ou cardiáca, ou até mesmo para resolver complicações de um traumatismo ou enfisema.
	UN
	10
	 7,37
	 73,70

	101
	33260 - Eletrodo Adulto Descartável, Gel Solido c/30.
	PCT  
	200
	 11,81
	 2.362,00

	102
	33261 - Eletrodo Descartável Neonatal para Monetarização Cardíaca -
eletrodo aparelho médico medição, tamanho neonatal, tipo uso descartável, características adicionais com gel sólido, atóxico e hipoalergênico, aplicaçãomonitorização cardíaca. Pacote com 50 unidades.
	PCT  
	10
	 17,58
	 175,80

	103
	33263 - Equipo Descartável p/ Transfusão de Sangue – 
Equipo de transfusão de sangue é um dispositivo p/ infusão e controle de fluxo e dosagem de sangue e hemoderivados câmera Dupla flexível, sendo que a primeira é dotada de filtro, a segunda p/ visualização e controle de gotejamento.
	UN   
	5.000
	 4,96
	 24.800,00

	104
	33264 - Equipo Gravitacional p/ Soro MACROGOTAS c/ roldana plástica e injetor lateral.
	UN   
	60.000
	 1,02
	 61.200,00

	105
	33265 - Equipo Gravitacional p/ Soro MICROGOTAS c/ roldana plástica e injetor lateral.
	UN   
	3.000
	 1,63
	 4.890,00

	106
	33266 - Equipo Macrogotas para Administração de Nutrição Enteral em Bomba de Infusão - 
tubo em PVC colorido (exceto alaranjado e cores afins), ranslucido. Camara gotejadora flexível, com filtro de ar bacteriológico de no mínimo 0,2 micra. Conector de ponta escalonada apropriado para sondas enterais, com protetor firme e de fácil remoção. Pinça rolete para controle do fluxo de infusão. Tubo extensor de poliuretano colorido com no mínimo de 2,0 m. Estéril. Atóxico. De uso universal, ou seja, compatível com os diversos tipos de dietas existentes no mercado, apirogenico descartável. Embalagem individual, asséptica que permita abertura em petala. Adequado, conforme rdc nº 4/2011 da ANVISA.
	UN   
	250
	 2,81
	 702,50

	107
	33267 - Equipo para Bomba de Infusão - 
Equipo para infusão contendo ponta perfurocortante, com protetor, filtro de ar hidrófilo de aproximadamente 15 micra, respiro lateral, câmara de gotejamento flexível, tubo em PVC resistente, pinça rolete para controle de fluxo, injetor lateral com borracha autocicatrizante, atóxica e que permita várias punções, conector luer lock. Cor Branca. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados de rotulagem. Deve atender a RDC 185 de 22/10/2001. DEVE SER COMPATIVEL A MARCA DA BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC, modelo 550 T2.
	UN   
	300
	 26,71
	 8.013,00

	108
	41611 - Equipo de Nutrição Enteral com Conexão Cruz Escalonado-
Equipo contém um conector para bolsa enteral em cruz, trecho de silicone e conector escalonado com protetor. É indicado para soluções e parenterais, incluindo sangue. Pode ser utilizado em pacientes neonatos, adultos ou geriátrico. Contém; Conector escalonado para alimentação enteral com protetor; Pinça corta Fluxo; Câmara de gotejamento intermediária, flexível, sem filtro e sem entrada de ar; 20 ml gotas por mililitro; Pinça rolete; Tubo cor roxa; Uso Único.pcote com 25 unidades
	UN
	300
	 35,23
	 10.569,00

	109
	33268 - Equipo Simples p/ Gotejamento Gravitacional de Nutrição Enteral, 
com conexão universa, na cor azul, com aproximadamente 1,20m de comprimento
	UN   
	6.000
	 1,53
	 9.180,00

	110
	33269 - Escada dois degraus em inox - 
Estrutura construída em tubos pintados 7/8” Dois degraus em chapa -Não pode ser de madeira com piso antiderrapante Pés com ponteiras de borracha Tratamento anti-ferruginoso Pintura eletrostática à pó
	UN   
	10
	 187,08
	 1.870,80

	111
	33277 - Esfignomanometro Adulto,
digital de pulso.
	UN   
	100
	 109,07
	 10.907,00

	112
	33278 - Esfignomanometro Aneróide Adulto Fecho de Metal – 
O esfignomanometro aneroide, também conhecido como aparelho de preção aneroide, é um equipamento verificado e aprovado pelo Inmetro, e possui manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon e fecho em metal.
	UN   
	100
	 86,64
	 8.664,00

	113
	33279 - Esfignomanometro Aneróide obeso Fecho de Metal 
 –  O esfignomanometro aneroide, também conhecido como aparelho de pressão aneroide, é um equipamento verificado e aprovado pelo Inmetro, e possui manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon e fecho em metal.
	UN   
	20
	 113,41
	 2.268,20

	114
	33280 - Esfignomanometro Aneróide Infatinl Fecho de Velcro.
	UN   
	25
	 77,23
	 1.930,75

	115
	33281 - Espaçador Infantil e Adulto c/ Máscara para Inalação – Tubo em Alumínio.
	UN   
	400
	 25,10
	 10.040,00

	116
	33282 - Esparadrapo Impermeável,
confeccionado em tecido apropriado, cor branco, medindo 2,5cm x 50mts, com boa aparência, em embalagem constando externamente os dados de identificação e procedência
	UN   
	1.000
	 5,10
	 5.100,00

	117
	33283 - Esparadrapo Impermeável, 
confeccionado em tecido apropriado, cor branco, medindo 5cm x 4,5mts, com boa aparência, em embalagem constando externamente os dados de identificação e procedência.
	UN   
	3.000
	 6,28
	 18.840,00

	118
	33284 - Esparadrapo Impermeável,  
confeccionado em tecido apropriado, cor branco, medindo 10 cm x 4,5mts, com boa aparência, em embalagem constando externamente os dados de identificação e procedência.
	UN   
	4.000
	 10,94
	 43.760,00

	119
	33290 - Especulo Vaginal Descartável, tamanho G – lubrificado – 
especulo vaginal descartável não estéril; com parafuso rosqueado e acoplado, sua extremidade proximal, dispositivo cilíndrico em uma das valvas. Rigoroso controle de qualidade, evitando quebras e ferimentos à pacientes. Embalagem individual em filme de polietileno/polipropileno, que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e permita a abertura e a transparência, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde.
	UN   
	2.000
	 2,14
	 4.280,00

	120
	33291 - Especulo Vaginal Descartável, tamanho M – lubrificado –
especulo vaginal descartável não estéril; com parafuso rosqueado e acoplado, sua extremidade proximal, dispositivo cilíndrico em uma das valvas. Rigoroso controle de qualidade, evitando quebras e ferimentos à pacientes. Embalagem individual em filme de polietileno/polipropileno, que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e permita a abertura e a transparência, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde.
	UN   
	5.000
	 2,30
	 11.500,00

	121
	33292 - Especulo Vaginal Descartável, tamanho P – lubrificado – 
especulo vaginal descartável não estéril; com parafuso rosqueado e acoplado, sua extremidade proximal, dispositivo cilíndrico em uma das valvas. Rigoroso controle de qualidade, evitando quebras e ferimentos à pacientes. Embalagem individual em filme de polietileno/polipropileno, que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e permita a abertura e a transparência, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde.
	UN   
	5.000
	 2,07
	 10.350,00

	122
	41612 - Especulo Vaginal Descartável, tamanho P Virgem- lubrificado- especulo vaginal descartável não estéril;
com parafuso rosqueado e acoplado, sua extremidade proximal, dispositivo cilíndrico em uma das valvas. Rigoroso controle de qualidade, evitando quebras e ferimentos á pacientes. Embalagem individual em filme de polietileno/polipropileno, que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e permita a abertura e a transparência, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde.
	UN
	1.500
	 2,37
	 3.555,00

	123
	41613 - Especulo Vaginal Fibra Optica estéril n/lubrificado, Espéculo vaginal descartável modelo Collins,
com encaixe para fonte de iluminação. Indicado para exame especular ginecológico, com a finalidde de visualização da cavidade vaginal e colo uterino, colposcopia, coleta de material biológico para exames. Tamanho (G) Comprimento largura proximal 38mm, largura distal 42mm eixo longitudinal 116mm comprimento total 166mm. Apresentar Amostra.
	UN
	200
	 2,66
	 532,00

	124
	41614 - Especulo Vaginal Fibra Optica estéril n/lubrificado, Espéculo vaginal descartável modelo Collins,
com encaixe para fonte de iluminação. Indicado para exame especular ginecológico, com a finalidde de visualização da cavidade vaginal e colo uterino, colposcopia, coleta de material biológico para exames. Tamanho (P) Comprimento largura proximal 24,5mm, largura distal 29,5mm eixo longitudinal 110mm comprimento total 155mm. Apresentar Amostra.
	UN
	200
	 1,69
	 338,00

	125
	41615 - Especulo Vaginal Fibra Optica estéril n/lubrificado, Espéculo vaginal descartável modelo Collins,
com encaixe para fonte de iluminação. Indicado para exame especular ginecológico, com a finalidde de visualização da cavidade vaginal e colo uterino, colposcopia, coleta de material biológico para exames. Tamanho (M) Comprimento largura proximal 30mm, largura distal 33,5mm eixo longitudinal 116mm comprimento total 166mm. Apresentar Amostra.
	UN
	200
	 2,53
	 506,00

	126
	41616 - Esponja para Higiene corporal, impregnada com gel dermatológico semelhante ao sabonete.
Matéria Prima poliéster, altamente absorvente, macia e isenta de impurezas. Dimensões 19,5x12 cm de comprimento e 0,05 cm de espessura. Cor verde, pacote com 24 esponjas. Apresentar Amostra.
	UN
	100
	 1,81
	 181,00

	127
	33296 - Estetoscópio Duplo Adulto – 
Olivas em silicone transparente com acabamento sem rebarbas, conjunto biauricular em metal cromado, flexível na curvatura do tubo Y, auscultador simples, adulto, com diafragma de alta sensibilidade. Tubo Y em plásticos na cor preta.
	UN   
	40
	 99,28
	 3.971,20

	128
	33297 - Estetoscópio Duplo Infantil – 
Olivas em silicone transparente com acabamento sem rebarbas, conjunto biauricular em metal cromado, flexível na curvatura do tubo Y, auscultador simples, pediátrico, com diafragma de alta sensibilidade. Tubo Y em plásticos na cor preta.
	UN   
	15
	 126,86
	 1.902,90

	129
	33298 - Estojo Inox 36×22×9 Cm.
	UN   
	10
	 322,65
	 3.226,50

	130
	33301 - Extensor Gastrostomia – Extensor escalonado para gastrostomia e jejunostomia.
	UN   
	100
	 5,23
	 523,00

	131
	33303 - Faixa de Smarch Medindo 10 cm x 2m. 
Embalagem individual, contendo externamente dados de rotulagem
	UN   
	5
	 30,54
	 152,70

	132
	33312 - Fio Algodão 2-0 C/Agulha 2,5cm (1/2mc) 30 mm, Com 24 unidades.
	CX   
	25
	 75,31
	 1.882,75

	133
	33313 - Fio Algodão Poliéster 0, Fio 15x45cm Sem Agulha Com 24 unidades.
	CX   
	25
	 83,93
	 2.098,25

	134
	33314 - Fio Algodão Poliéster 2-0, Fio 15x45cm Sem Agulha Com 24 unidades.
	CX   
	25
	 80,70
	 2.017,50

	135
	33315 - Fio Algodão Poliéster 2-0, Fio 45cm C/Agulha 2,5cm Com 24 Unidades.
	CX   
	25
	 79,54
	 1.988,50

	136
	33319 - Fio Algodão Poliéster 2-0, Fio 70 cm C/Agulha 30mm Com 24 unidades.
	CX   
	25
	 79,78
	 1.994,50

	137
	33321 - Fio Catgut Cromado 0, Fio 90 cm C/ Agulha 1/2 50 mm Com 24 Unidades.
	CX   
	10
	 138,00
	 1.380,00

	138
	33322 - - Fio Catgut Cromado 1-0, Fio 70 cm C/Agulha 3/8 50mm Com 24 Unidades.
	CX   
	60
	 138,16
	 8.289,60

	139
	33323 - Fio Catgut Cromado 2-0, Fio 70cm C/Agulha 1/2 50mm Com 24 Unidades.
	CX   
	60
	 127,46
	 7.647,60

	140
	33324 - Fio Catgut Cromado 3-0, Fio 75cm C/Agulha 1/2 30mm Com 24 Unidades.
	CX   
	50
	 127,10
	 6.355,00

	141
	33325 - Fio Catgut Simples 0, Fio 75cm, C/Agulha 1/2 40mm Com 24 Unidades.
	CX   
	60
	 122,50
	 7.350,00

	142
	41617 - Fio Catgut Simples 0- Laçado, fio 70 cm, C/Agulha 1/2 40mm, com 24 unidades.
	CX   
	40
	 125,91
	 5.036,40

	143
	33326 - Fio Catgut Simples 1, Fio 75cm C/Agulha 1/2 40mm Com 24 Unidades.
	CX   
	35
	 120,83
	 4.229,05

	144
	33327 - Fio Catgut Simples 2-0, Fio 75cm C/ Agulha De 30mm Com 24 Unidades.
	CX   
	50
	 137,35
	 6.867,50

	145
	33329 - Fio Catgut Simples 3-0, Fio 75cm C/Agulha 1/2 30mm Com 24 Unidades.
	CX   
	10
	 121,07
	 1.210,70

	146
	33331 - Fio Poliglactina 910 1-0,
comprimento de aproximadamente 70cm, Agulha ½ cilíndrica circular com comprimento de 40mm estéril. (fechamento geral ginecologia e obstetrícia).
	CX   
	40
	 283,33
	 11.333,20

	147
	33332 - Fio Poliglactina 910 ZERO, 
comprimento de aproximadamente 70 cm, Agulha 3/8 cilíndrica com comprimento de 30mm estéril.
	CX   
	10
	 290,48
	 2.904,80

	148
	33333 - Fio Polipropileno 0, Fio 75cm C/ Agulha 1/2 35mm Com 24 Unidades.
	CX   
	10
	 88,52
	 885,20

	149
	33334 - Fio Sutura Nylon 2/0, Fio 45 cm C/Agulha 20 mm Com 24 Unidades-
Fio 45cm com agulha de 20mm tipo triangular, 3/8 de circulo, embalagem com 24 unidades. Indicado para uso em aproximação de tecidos internos, ligaduras e suturas de pele.
	CX   
	40
	 43,25
	 1.730,00

	150
	33335 - Fio Sutura Nylon 2/0, Fio 45 cm C/Agulha 30 mm Com 24 Unidades – 
Fio 45cm com agulha de 30mm tipo triangular, 3/8 de circulo, embalagem com 24 unidades. Indicado para uso em aproximação de tecidos internos, ligaduras e suturas de pele.
	CX   
	50
	 42,94
	 2.147,00

	151
	33336 - Fio Sutura Nylon 3/0, Fio 45 cm C/Agulha 30 mm Com 24 Unidades –
Fio 45cm com agulha de 30mm tipo triangular, 3/8 de circulo, embalagem com 24 unidades. Indicado para uso em aproximação de tecidos internos, ligaduras e suturas de pele.
	CX   
	110
	 48,77
	 5.364,70

	152
	33337 - Fio Sutura Nylon 3/0, Fio 45 cm C/Agulha De 20 mm Com 24 Unidades – 
Fio 45cm com agulha de 20mm tipo triangular, 3/8 de circulo, embalagem com 24 unidades. Indicado para uso em aproximação de tecidos internos, ligaduras e suturas de pele.
	CX   
	70
	 45,73
	 3.201,10

	153
	33338 - Fio Sutura Nylon 4/0- 
Fio 45 cm com agulha de 20 mm. Com 24 Unidades – Fio 45 cm com agulha 20 mm, tipo triangular, 3/8 de circulo, embalagem com 24 unidades. Indicado para uso em aproximação de tecidos internos, ligaduras e suturas de pele.
	CX   
	200
	 45,04
	 9.008,00

	154
	33339 - Fio Sutura Nylon 5/0- Fio 45 cm com agulha de 20 mm. Com 24 unidades – 
Fio 45 cm com agulha 20 mm, tipo triangular, 3/8 de circulo, embalagem com 24 unidades. Indicado para uso em aproximação de tecidos internos, ligaduras e suturas de pele.
	CX   
	55
	 44,33
	 2.438,15

	155
	33344 - Fita Autoclave 19 mm x30 metros – 
Fita adesiva com indicador de temperatura, medindo 19mm de largura e 30 M de comprimento, confeccionada em papel crepado que aceite escrita para identificação do material, recoberto de substância adesiva uniformemente distribuídas, com aderência eficiente e duradoura, porém, de fácil remoção, sem rasgar, deixar resíduos ou manchas na superfície, capaz de resistir a umidade e as condições térmicas da auto clavagem, com marcação termossensível, Em forma de listas diagonais impressas com tinta especial, que se tornem marrom ou pretas, quando submetidas as temperaturas utilizadas na esterilização em autoclave. Enrolada em anel rígido. Deve ser armazenada em temperatura ambiente, sem que haja alteração ao produto.
	UN   
	2.000
	 5,37
	 10.740,00

	156
	33345 - Fita Crepe Hospitalar 16 mmx 50 metros – 
confeccionada em papel crepado que aceite escrita para identificação do material, recoberto de substâncias adesivas uniformemente distribuídas.
	UN   
	2.000
	 6,98
	 13.960,00

	157
	33346 - Fita Métrica de 1,5 metros, para avaliação de medidas (maleável).
	UN   
	10
	 9,55
	 95,50

	158
	33347 - Fita Micropore 10 cm X 10 metro – 
fita cirúrgica, constituída de rayon viscoso não trançado, poroso, superfície adesiva impregnada de substância a base de éter sintético, quimicamente inerte, medindo 50 mm de largura x 10 m de comprimento, hipoalergenica, com capa, “micropore”, embalada em carretel Plástico. ROLO 
	UN   
	1.000
	 9,55
	 9.550,00

	159
	33348 - Fita Micropore 2,5 cm X 10 metro – 
fita cirúrgica, constituída de rayon viscoso não trançado, poroso, superfície adesiva impregnada de substância a base de éter sintético, quimicamente inerte, medindo 25 mm de largura x 10 m de comprimento, hipoalergenica, com capa, “micropore”, embalada em carretel plástico. ROLO
	UN   
	1.000
	 4,42
	 4.420,00

	160
	33349 - Fita Micropore 5 cm X 10 metro – 
fita cirúrgica, constituída de rayon viscoso não trançado, poroso, superfície adesiva impregnada de substância a base de éter sintético, quimicamente inerte, medindo 25 mm de largura x 10 m de comprimento, hipoalergenica, com capa, “micropore”, embalada em carretel plástico. ROLO.
	UN   
	1.200
	 6,46
	 7.752,00

	161
	33352 - Fleet Enema 130 ml (FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 160MG/ML+FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 60MG/ML) CONTENDO 130ML – 
conteúdo em embalagem própria, que contenha dados do fabricante, lote e validade. Embalagem especialmente desenvolvida, com ponta anatômica, lubrificada, com capa protetora e válvula de segurança para controlar o fluxo e evitar um possível refluxo. (uso retal).
	UN   
	500
	 5,94
	 2.970,00

	162
	33367 - Frasco para Coleta de Urina 80 ml – 
acondicionado em embalagem plástica.
	UN   
	300
	 0,63
	 189,00

	163
	33368 - Frasco para Dieta Enteral 100 ml - 
Frasco diet. p/ dieta enteral, transparente, graduado nos dois lados a cada 50 ML crescente e decrescente, atóxico, possui etiqueta adesiva p/ identificação completa do paciente, de uso único, embalado individualmente em saco plástico.
	UN   
	500
	 1,51
	 755,00

	164
	33369 - Frasco para Dieta Enteral 300 ml – 
Frasco diet. p/ dieta enteral, transparente, graduado nos dois lados a cada 50 ML crescente e decrescente, atóxico, possui etiqueta adesiva p/ identificação completa do paciente, de uso único, embalado individualmente em saco plástico.
	UN   
	5.000
	 1,31
	 6.550,00

	165
	33370 - Frasco para Dieta Enteral 500 ml- 
Frasco diet. p/ dieta enteral, transparente, graduado nos dois lados a cada 50 ML crescente e decrescente, atóxico, possui etiqueta adesiva p/ identificação completa do paciente, de uso único, embalado individualmente em saco plástico.
	UN   
	1.000
	 1,66
	 1.660,00

	166
	33371 - Frasco de Drenagem Torácica- 
frasco com capacidade para 2000ml, PVC, escala graduada a cada 50ml, tampa rosqueada.
	UN   
	100
	 29,41
	 2.941,00

	167
	33372 - Gaze de rayon – 
Medindo aproximadamente 7,5cm x 5m de comprimento, cor branca, confeccionada com fios puros, absorventes, esterilizável em autoclave sem perda de elasticidade, sem lamugem, macia. Embalagem individual que contenha externamente dados de rotulagem.
	UN   
	600
	 8,00
	 4.800,00

	168
	41618 - garrote em tecido elastico com trava adulto
	UN
	200
	 10,23
	 2.046,00

	169
	41619 - garrote em tecido elastico com trava infantil
	UN
	200
	 10,28
	 2.056,00

	170
	33373 - Gaze Hidrófilo em Rolo – 
Gaze Hidrófila Tipo Queijo, 100% Fibras De Algodão, Alto Poder De Absorção, Não Estéril, Rolo Medindo 91,0 Cm X 91 M Na Cor Branca, 8 Dobras, 9 Fios De Por Cm², Isenta De Qualquer Defeito Prejudicial A Sua Perfeita Utilização, Com Registro Na Anvisa E Ministério Da Saúde.
	UN   
	1.000
	 116,18
	 116.180,00

	171
	33374 - Gel p/ Ultrassom 100ml – 
acondicionado em embalagens plásticas não reutilizáveis e que contenham dados do produto, validade e lote.
	UN   
	1.500
	 7,08
	 10.620,00

	172
	41620 - Gel Condutor para Ultrasson 1.000ml- gel não lubrificado para uso em exame de ultrasson, interno e externo.
	UN
	250
	 8,78
	 2.195,00

	173
	33375 - Glutaraldeído 28 dias 1000 ml.
	LT   
	10
	 49,59
	 495,90

	174
	33376 - Hastes Flexíveis c/ Algodão nas Extremidades c/100 –
Possuem pontas de algodão com tratamento antigerme, tornando-as livres de impurezas. Não se desprendem e não soltam fiapos. Embalagem com 100 unidades.
	CX   
	1.000
	 2,99
	 2.990,00

	175
	33380 - Hipoclorito de Sódio 1% 1 Litro – 
Solução de Milton. Desinfetante e anti-séptico indicado em procedimentos odontológicos. Frasco com 1 litro.
	UN   
	2.000
	 7,26
	 14.520,00

	176
	33381 - Hipoclorito de Sódio 2,5% 1 Litro – 
Soda Clorada. Desinfetante e anti-séptico indicado em procedimentos odontológicos. Frasco com 1 litro.
	UN   
	2.000
	 6,88
	 13.760,00

	177
	33382 - Imobilizador de cabeça (head block) . Tamanha único - 
Adulto (base de tecido para apoio de HIS , largura 45cm/ altura 39 cm ) (parte interna junto a cabeça, largura 23,5cm/ altura 16 cm) (parte para fixar na prancha , largura 13 cm / altura 23 cm) (parte externa para fixação dos cintos , largura 24cm/altura 24cm). Peso 0,595 kg . Confeccionado em espuma e recoberto com tecido plastificado , possui dois cintos imobilizadores regulaveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura . Lavável.
	UN   
	15
	 160,24
	 2.403,60

	178
	33383 - Incubadora para vapor 56º com seis (6) cavidades – 
mini-incubadora para testes biológicos, capaz de acomodar até 6 testes simultâneos, bivolt.
	UN   
	30
	 212,88
	 6.386,40

	179
	33384 - Indicador Biológico P/Monitorar Ciclos de Esterilização a vapor c/10 – 
Indicador biológico para autoclave (vapor saturado sob pressão), auto contido, contendo tira de papel com no mínimo 100.000 esporos de Bacillus Stearothermophilus em meio de cultura, de leitura preliminar em 12 horas, incubação completa em 48 horas. Acondicionado em embalagem contendo 10 flasconetes etiquetados para identificação. Embalagem individual que contenha externamente dados de rotulagem, conforme portaria MS-SVS.
	CX   
	1.000
	 77,09
	 77.090,00

	180
	33385 - Indicador Químico Bowie Dick- Fita teste para avaliar a penetração do vapor,
presença de ar resídual saturado, falhas no funcionamento da bomba de vácuo: uso em autoclave de vapor sob pressão, composto de papel poroso, composto de folhas teste; sendo 01 folha teste com indicador químico e a outra de alerta; embalado em caixas com 50 pacotes simuladores, tipo Bowie Dick; A apresentação ao produto devera obedecer a legislação atual vigente.
	CX   
	150
	 15,00
	 2.250,00

	181
	33386 - Indicador Químico Tipo Integrador,
multiparamétrico, classe cinco (50) para autoclave a vapor, não tóxico, constituído de tira de papel impregnado de reativo químico sem presença de chumbo, com precisão equivalente à curva teórica de morte de um micro-organismo, caixa com 100 unidades. De fácil identificação, mudando de cor caso resultado seja satisfatório sendo coloração diferente. Não sendo aceito apenas mudança de tom .
	CX   
	500
	 69,89
	 34.945,00

	182
	33387 - Iodopolividona (PVPI) Degermante suave C/ Tensoativo 1 Litro.
	UN   
	350
	 60,25
	 21.087,50

	183
	33388 - Iodopolividona (PVPI) Sol. Aquoso 1 Litro.
	UN   
	500
	 34,75
	 17.375,00

	184
	33389 - Kit button gastrostomia 100% silicone NR14 FR 2,0cm.
	UN   
	12
	 1.139,65
	 13.675,80

	185
	33390 - Kit colocação de DIU autoclavavel .
	UN   
	30
	 177,04
	 5.311,20

	186
	33392 - Lamina p/ Bisturi Nº10 Aço Carbono – 
Lâmina cirúrgica estéril para bisturi, confeccionada em aço carbono, esterilizada por raio gama, com perfeita adaptação ao cabo com proteção na lâmina, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lamina com muita facilidade, permitindo a realizações de cortes suaves, de fácil identificação de sua área de corte, através da diferença da tonalidade de cor, de procedência nacional, devendo vir embalada em caixa de 100 Unidades.
	CX   
	20
	 28,19
	 563,80

	187
	33393 - Lamina p/ Bisturi Nº11 Aço Carbono – 
Lâmina cirúrgica estéril para bisturi, confeccionada em aço carbono, esterilizada por raio gama, com perfeita adaptação ao cabo com proteção na lâmina, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lamina com muita facilidade, permitindo a realizações de cortes suaves, de fácil identificação de sua área de corte, através da diferença da tonalidade de cor, de procedência nacional, devendo vir embalada em caixa de 100 Unidades.
	CX   
	100
	 30,04
	 3.004,00

	188
	33394 - Lamina p/ Bisturi Nº12 Aço Carbono – 
Lâmina cirúrgica estéril para bisturi, confeccionada em aço carbono, esterilizada por raio gama, com perfeita adaptação ao cabo com proteção na lâmina, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lamina com muita facilidade, permitindo a realizações de cortes suaves, de fácil identificação de sua área de corte, através da diferença da tonalidade de cor, de procedência nacional, devendo vir embalada em caixa de 100 Unidades.
	CX   
	20
	 32,81
	 656,20

	189
	33395 - Lamina p/ Bisturi Nº15 Aço Carbono – 
Lâmina cirúrgica estéril para bisturi, confeccionada em aço carbono, esterilizada por raio gama, com perfeita adaptação ao cabo com proteção na lâmina, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lamina com muita facilidade, permitindo a realizações de cortes suaves, de fácil identificação de sua área de corte, através da diferença da tonalidade de cor, de procedência nacional, devendo vir embalada em caixa de 100 Unidades.
	CX   
	100
	 31,77
	 3.177,00

	190
	33396 - Lamina p/ Bisturi Nº20 Aço Carbono – 
Lâmina cirúrgica estéril para bisturi, confeccionada em aço carbono, esterilizada por raio gama, com perfeita adaptação ao cabo com proteção na lâmina, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lamina com muita facilidade, permitindo a realizações de cortes suaves, de fácil identificação de sua área de corte, através da diferença da tonalidade de cor, de procedência nacional, devendo vir embalada em caixa de 100 Unidades.
	CX   
	25
	 45,06
	 1.126,50

	191
	33397 - Lamina p/ Bisturi Nº21 Aço Carbono – 
Lâmina cirúrgica estéril para bisturi, confeccionada em aço carbono, esterilizada por raio gama, com perfeita adaptação ao cabo com proteção na lâmina, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lamina com muita facilidade, permitindo a realizações de cortes suaves, de fácil identificação de sua área de corte, através da diferença da tonalidade de cor, de procedência nacional, devendo vir embalada em caixa de 100 unidades, com registro no ministério da saúde e ANVISA.
	CX   
	50
	 24,65
	 1.232,50

	192
	33399 - Lamina p/ Bisturi Nº22 Aço Carbono – 
lâmina cirúrgica estéril para bisturi, confeccionada em aço carbono, esterilizada por raio gama, com perfeita adaptação ao cabo com proteção na lâmina, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lamina com muita facilidade, permitindo a realizações de cortes suaves, de fácil identificação de sua área de corte, através da diferença da tonalidade de cor, de procedência nacional, devendo vir embalada em caixa de 100 unidades, com registro no ministério da saúde e ANVISA.
	CX   
	5
	 36,48
	 182,40

	193
	33400 - Lamina p/ Bisturi Nº23 Aço Carbono – 
lâmina cirúrgica estéril para bisturi, confeccionada em aço carbono, esterilizada por raio gama, com perfeita adaptação ao cabo com proteção na lâmina, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lamina com muita facilidade, permitindo a realizações de cortes suaves, de fácil identificação de sua área de corte, através da diferença da tonalidade de cor, de procedência nacional, devendo vir embalada em caixa de 100 unidades, com registro no ministério da saúde e ANVISA.
	CX   
	7
	 30,58
	 214,06

	194
	33401 - Lamina p/ Bisturi Nº24 Aço Carbono – 
lâmina cirúrgica estéril para bisturi, confeccionada em aço carbono, esterilizada por raio gama, com perfeita adaptação ao cabo com proteção na lâmina, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lamina com muita facilidade, permitindo a realizações de cortes suaves, de fácil identificação de sua área de corte, através da diferença da tonalidade de cor, de procedência nacional, devendo vir embalada em caixa de 100 unidades, com registro no ministério da saúde e ANVISA.
	CX   
	100
	 31,17
	 3.117,00

	195
	33403 - Lençol de Papel Descartável para maca 70 cm x 50mt – 
Lençol descartável, 70mx50cm, picotado, 100% de fibras celulósicas, com gramatura de no mínimo 28 g/m², com no mínimo 70 cm e largura e 50 m de comprimento, branco, com alvura mínima de 80 %, resistente, flexível, isento de substâncias químicas e alergênicas, sem furos, manchas, rasgos ou outros defeitos, uniformemente enrolado em tubo oco.
	UN   
	3.500
	 22,24
	 77.840,00

	196
	33404 - Lençol de TNT descartável para maca – GRAMATURA 30-TAM-2 X 0,90M pacote com 10 unidades
	PCT  
	250
	 17,66
	 4.415,00

	197
	33407 - Luva Cirúrgica Estéril Talcada nº 6,5 – 
luva cirúrgica de látex estéril, formato anatômico, punho ajustado, descartável, estéril, hipoalérgica, espessura uniforme e resistente, sem excesso de lubrificante bio-absorvivel, com excelente sensibilidade  ermé, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforma padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalagem individual com abertura asséptica.
	Par
	5.000
	 1,73
	 8.650,00

	198
	33408 - Luva Cirúrgica Estéril Talcada nº 7,0 – 
luva cirúrgica de látex estéril, formato anatômico, punho ajustado, descartável, estéril, hipoalérgica, espessura uniforme e resistente, sem excesso de lubrificante bio-absorvivel, com excelente sensibilidade  ermé, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforma padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalagem individual com abertura asséptica.
	Par
	5.000
	 1,57
	 7.850,00

	199
	33409 - Luva Cirúrgica Estéril talcada nº 7,5 – 
luva cirúrgica de látex estéril, formato anatômico, punho ajustado, descartável, estéril, hipoalérgica, espessura uniforme e resistente, sem excesso de lubrificante bio-absorvivel, com excelente sensibilidade  ermé, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforma padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalagem individual com abertura asséptica.
	Par
	5.000
	 1,57
	 7.850,00

	200
	33410 - Luva Cirúrgica Estéril talcada nº 8,0 – 
luva cirúrgica de látex estéril, formato anatômico, punho ajustado, descartável, estéril, hipoalérgica, espessura uniforme e resistente, sem excesso de lubrificante bio-absorvivel, com excelente sensibilidade  ermé, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforma padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalagem individual com abertura asséptica.
	Par
	2.000
	 1,53
	 3.060,00

	201
	33411 - Luva Cirúrgica Estéril talcada nº 8,5 – 
luva cirúrgica de látex estéril, formato anatômico, punho ajustado, descartável, estéril, hipoalérgica, espessura uniforme e resistente, sem excesso de lubrificante bio-absorvivel, com excelente sensibilidade  ermé, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforma padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalagem individual com abertura asséptica.
	Par
	1.000
	 1,52
	 1.520,00

	202
	33412 - Luva de procedimento em vinil sem pó Tam. G – 
Luva de procedimento, ambidestra, não estéril, confeccionada em vinil, sem talco, sem amido, alta durabilidade, antialérgica, acondicionada em caixa com 100 unidades, com registro na ANVISA, com número do ca na embalagem, e com validade mínima de 3 anos a partir da data de entrega.
	CX   
	50
	 26,33
	 1.316,50

	203
	33413 - Luva de procedimento em vinil sem pó Tam. M – 
Luva de procedimento, ambi destra, não estéril, confeccionada em vinil, sem talco, sem amido, alta durabilidade, antialérgica, acondicionada em caixa com 100 unidades, com registro na ANVISA, com número do ca na embalagem, e com validade mínima de 3 anos a partir da data de entrega.
	CX   
	100
	 24,32
	 2.432,00

	204
	33414 - Luva de procedimento em vinil sem pó Tam. P – 
Luva de procedimento, ambi destra, não estéril, confeccionada em vinil, sem talco, sem amido, alta durabilidade, antialérgica, acondicionada em caixa com 100 unidades, com registro na ANVISA, com número do ca na embalagem, e com validade mínima de 3 anos a partir da data de entrega.
	CX   
	100
	 19,68
	 1.968,00

	205
	33415 - Luva de procedimento em vinil sem pó Tam. PP – 
Luva de procedimento, ambi destra, não estéril, confeccionada em vinil, sem talco, sem amido, alta durabilidade, antialérgica, acondicionada em caixa com 100 unidades, com registro na ANVISA, com número do ca na embalagem, e com validade mínima de 3 anos a partir da data de entrega.
	CX   
	50
	 29,83
	 1.491,50

	206
	33416 - Luva de Procedimento Látex Tam. G, c/ 100 – 
Luva procedimento, látex natural, integro e uniforme, lubrificada com pó bioabsorvivel, descartável, atóxica, ambidestra, formato anatômico, resistente À tração. Caixa Com 100 Unidades.
	CX   
	2.000
	 27,23
	 54.460,00

	207
	33417 - Luva de Procedimento Látex Tam. M, c/ 100 – 
Luva procedimento, látex natural, integro e uniforme, lubrificada com pó bioabsorvivel, descartável, atóxica, ambidestra, formato anatômico, resistente À tração. Caixa Com 100 Unidades.
	CX   
	3.500
	 28,56
	 99.960,00

	208
	33418 - Luva de Procedimento Látex Tam. P, c/ 100 – 
Luva procedimento, látex natural, integro e uniforme, lubrificada com pó bioabsorvivel, descartável, atóxica, ambidestra, formato anatômico, resistente À tração. Caixa Com 100 Unidades.
	CX   
	3.500
	 27,56
	 96.460,00

	209
	33419 - Luva de Procedimento Látex Tam. PP, c/ 100 – 
Luva procedimento, látex natural, integro e uniforme, lubrificada com pó bioabsorvivel, descartável, atóxica, ambidestra, formato anatômico, resistente À tração. Caixa Com 100 Unidades.
	CX   
	3.500
	 22,48
	 78.680,00

	210
	33421 - Luva Nitrílica Cano Longo até o cotovelo sem ferro- tam G com luva de segurança- confeccionada em borracha nitrílica sem revestimento interno, antiderrapante na palma,
face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Altamente resistente a produtos químicos, principalmente ácidos, cáusticos e solventes e, também, possui excelente resistência mecânica a rasgo, perfuração, corte e abrasão. TAMANHO G. Com certificado de Aprovação expedido pelo Miniestério do Trabalho e Emprego, na situação de validade.
	Par
	50
	 34,32
	 1.716,00

	211
	33420 - Luva Nitrílica Cano longo ate o cotovelo sem forro 
 –  tam M com luva de segurança – confeccionada em borracha nitrílica sem revestimento interno, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Altamente resistente a produtos químicos, principalmente ácidos, cáusticos e solventes e, também, possui excelente resistência mecânica a rasgo, perfuração, corte e abrasão. Comprimento: TAMANHO M. Com Certificado de Aprovação expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, na situação de validade.
	Par
	50
	 32,45
	 1.622,50

	212
	33421 - Luva Nitrílica Cano Longo até o cotovelo sem ferro- tam G com luva de segurança- confeccionada em borracha nitrílica sem revestimento interno, antiderrapante na palma,
face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Altamente resistente a produtos químicos, principalmente ácidos, cáusticos e solventes e, também, possui excelente resistência mecânica a rasgo, perfuração, corte e abrasão. TAMANHO G. Com certificado de Aprovação expedido pelo Miniestério do Trabalho e Emprego, na situação de validade.
	Par
	25
	 35,82
	 895,50

	213
	33422 - Luvas Plásticas descartáveis transparentes Estéril c/50 –
Luva Plástica Embalada Separadamente O Par. Embalagens Com 50 Pares.
	PCT  
	250
	 10,22
	 2.555,00

	214
	33423 - Malha Tubular Ortopédica 08 cm X 15 metros 100% algodão – 
malha tubular com aproximadamente 10 cm de largura, constituída de fios de algodão, binados, tipo punho simples, a malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, resistente, em rolo com 15 metros de comprimento. Embalado em material que garanta a integridade do produto, a apresentação deverá obedecer a legislação vigente,
	UN   
	17
	 13,29
	 225,93

	215
	33424 - Malha tubular ortopédica 10 cm X 15 metros 100% algodão- 
malha tubular com aproximadamente 10 cm de largura, constituída de fios de algodão, binados, tipo punho simples, a malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, resistente, em rolo com 15 metros de comprimento. Embalado em material que garanta a integridade do produto, a apresentação deverá obedecer a legislação vigente.
	UN   
	17
	 13,85
	 235,45

	216
	33425 - Malha tubular ortopédica 15 cm X 15 metros 100% algodão
malha tubular com aproximadamente 15 cm de largura, constituída de fios de algodão, binados, tipo punho simples, a malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, resistente, em rolo com 15 metros de comprimento. Embalado em material que garanta a integridade do produto, a apresentação deverá Obedecer A Legislação Vigente.
	UN   
	17
	 27,57
	 468,69

	217
	33427 - Manta cirúrgica - embalagem para esterilização (manta) - 
tamanho 120 cm x 120 cm (+/- 5cm), Gramatura mínima de 58 gr/m2- na cor verde ou azul- com 3 (três) camadas de 100% polipropileno, as duas camadas externas (spunbond) compõem-se por Fibras longas e continuas que conferem maleabilidade ao material e alta resistência mecânica contra rasgo e abrasão. A camada interna (meltblown) deve ser composta por uma densa trama de microfibras que, embora permita a passagem de ar e gases esterilizantes, aja como barreira contra agentes contaminantes. A embalagem deve permitir sua utilização pelos métodos de esterilização: vapor, óxido de etileno e peróxido de hidrogênio. O produto Deve apresentar laudo de eficiência de filtragem bacteriana ("bfe") de no Mínimo 98%.
	UN   
	200
	 24,47
	 4.894,00

	218
	33428 - Máscara cirúrgica tripla com elástico c/50-hipoalergenica e adaptador metálico para nariz.
Máscara cirúrgica descartável confeccionada em não-tecido, 3 camadas, sendo a do meio com filtro bacteriano, pregas horizontais, atóxica, com elástico nas laterais para fixação, clip nasal embutido, hipoalergênica, branca, descartável. Embalada em caixas com 50 unidades.
	CX   
	2.500
	 7,98
	 19.950,00

	219
	33429 - Mascara laríngea em PVC, descartável, tamanho 1,0 – 
mascara laríngea, nº 3,0 descartável – máscara laríngea descartável, atóxica, flexível, estéril, devendo ter válvula de verificação de insuflação, encaixe padrão deve permitir ventilação manual e mecânica, número 3,0. Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.
	UN   
	10
	 21,35
	 213,50

	220
	33430 - Mascara laríngea em PVC, descartável, tamanho 1,5 – 
mascara laríngea, nº 3,0, descartável – máscara laríngea descartável, atóxica, flexível, estéril, devendo ter válvula de verificação de insuflação, encaixe padrão deve permitir ventilação manual e mecânica, número 3,0. Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.
	UN   
	10
	 24,20
	 242,00

	221
	33431 - Mascara laríngea em PVC, descartável, tamanho 2,0 – 
mascara laríngea, nº 3,0, descartável – máscara laríngea descartável, atóxica, flexível, estéril, devendo ter válvula de verificação de insuflação, encaixe padrão deve permitir ventilação manual e mecânica, número 3,0. Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.
	UN   
	10
	 17,69
	 176,90

	222
	33432 - Mascara laríngea em PVC, descartável, tamanho 2,5 
– mascara laríngea, nº 3,0, descartável – máscara laríngea descartável, atóxica, flexível, estéril, devendo ter válvula de verificação de insuflação, encaixe padrão deve permitir ventilação manual e mecânica, número 3,0. Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.
	UN   
	20
	 16,64
	 332,80

	223
	33433 - Mascara laríngea em PVC, descartável, tamanho 3,0 – 
mascara laríngea, nº 3,0, descartável – máscara laríngea descartável, atóxica, flexível, estéril, devendo ter válvula de verificação de insuflação, encaixe padrão deve permitir ventilação manual e mecânica, número 3,0. Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.
	UN   
	20
	 16,74
	 334,80

	224
	33434 - Mascara laríngea em PVC, descartável, tamanho 4,0mascara laríngea, nº 3,0, descartável – 
máscara laríngea descartável, atóxica, flexível, estéril, devendo ter válvula de verificação de insuflação, encaixe padrão deve permitir ventilação manual e mecânica, número 3,0. Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.
	UN   
	20
	 16,28
	 325,60

	225
	33435 - Mascara laríngea em PVC, descartável, tamanho 5,0 mascara laríngea, nº 3,0, descartável – 
máscara laríngea descartável, atóxica, flexível, estéril, devendo ter válvula de verificação de insuflação, encaixe padrão deve permitir ventilação manual e mecânica, número 3,0. Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.
	UN   
	20
	 16,84
	 336,80

	226
	33436 - Máscara para oxigenoterapia alta concentração de oxigênio adulto de não reinalação,
transparente, com reservatório tipo bag, reutilizável, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional, extensor para rede de oxigênio com mínimo 1,20 m de comprimento.
	UN   
	200
	 12,98
	 2.596,00

	227
	33437 - Máscara para oxigenoterapia alta concentração de oxigênioinfantil de não reinalação,
transparente, com reservatório tipo bag, reutilizável, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional, extensor para rede de oxigênio com mínimo 1,20 m de comprimento.
	UN   
	100
	 9,88
	 988,00

	228
	33438 - Máscara Respirador CA PFF2 – 
purificador de ar para proteção contra fumos e poeiras, sem manutenção, filtro classe p2, peca semifacial filtrante pff2, com válvula de exalação.Com número do CA – Certificado de Aprovação, expedido pelo Ministério do Trabalho.
	UN   
	1.000
	 1,55
	 1.550,00

	229
	33441 - Multiplicador de vias c/ corta fluxo 2 vias –Extensor Multivias – 
conexão para infusão parenteral com duas vias, injetor lateral, tubo flexível, transparente, atóxico, descartável, estéril, com perfeitas conexões aos cateteres, equipos e dispositivos, com tampas individuais, que devem permitir boa vedação, com pinça plástica para interrupção de fluxo em cada via. Deve apresentar embalagem individual com abertura adequada, com conecção luerlock.
	UN   
	30.000
	 0,77
	 23.100,00

	230
	41621 - papel para cardiotocógrafo 110X30 mts.
	UN
	100
	 33,64
	 3.364,00

	231
	41622 - pilha para eletrônicos palito tamanho AAA
	UN
	1.500
	 2,55
	 3.825,00

	232
	41623 - pilha para eletrônicos palito tamanho AA.
	UN
	1.500
	 2,63
	 3.945,00

	233
	41624 - otoscoópio adulto com 5 especulos Nº01,02,03,04,05 lampada (2,5 vols) 2 pilhas C.
	UN
	15
	 189,53
	 2.842,95

	234
	33446 - Oximetro De Pulso Portátil De Dedo.
	UN   
	100
	 71,98
	 7.198,00

	235
	33447 - Oximetro de Pulso Sense 10, com sensor Neonatal e infantil.
	UN   
	100
	 977,07
	 97.707,00

	236
	33450 - Papel grau cirúrgico 10 cm x 100 metros  -  
Composto de papel celulose e filme laminado com indicador químico para esterilização a óxido de etileno e vapor, medindo 05cm x 100m, apresentar laudo de qualificação emitido pelo fabricante com no mínimo 60g/m² de gramatura do papel e especificações da NBR 7.152, 12.946.
	UN   
	600
	 63,92
	 38.352,00

	237
	33451 - Papel grau cirúrgico 15 cm x 100 metros – 
Composto de papel celulose e filme laminado com indicador químico para esterilização a óxido de etileno e vapor, medindo 05 cm x 100m, apresentar laudo de qualificação emitido pelo fabricante com no mínimo 60g/m² de gramatura do papel e especificações da NBR 7.152, 12.946.
	UN   
	600
	 96,91
	 58.146,00

	238
	33452 - Papel grau cirúrgico 20 cm x 100 metros – 
Composto de papel celulose e filme laminado com indicador químico para esterilização a óxido de etileno e vapor, medindo 05 cm x 100m, apresentar laudo de qualificação emitido pelo fabricante com no mínimo 60g/m² de gramatura do papel e especificações da NBR 7.152, 12.946.
	UN   
	300
	 123,40
	 37.020,00

	239
	33453 - Papel grau cirúrgico 25 cm x 100 metros – 
Composto de papel celulose e filme laminado com indicador químico para esterilização a óxido de etileno e vapor, medindo 05 cm x 100m, apresentar laudo de qualificação emitido pelo fabricante com no mínimo 60g/m² de gramatura do papel e especificações da NBR 7.152, 12.946.
	UN   
	150
	 131,77
	 19.765,50

	240
	33454 - Papel grau cirúrgico 30 cm x 100 metros – 
Composto de papel celulose e filme laminado com indicador químico para esterilização a óxido de etileno e vapor, medindo 05 cm x 100m, apresentar laudo de qualificação emitido pelo fabricante com no mínimo 60g/m² de gramatura do papel e especificações da NBR 7.152, 12.946.
	UN   
	50
	 127,71
	 6.385,50

	241
	33455 - Papel grau cirúrgico 35 cm x 100 metros – 
Composto de papel celulose e filme laminado com indicador químico para esterilização a óxido de etileno e vapor, medindo 05 cm x 100m, apresentar laudo de qualificação emitido pelo fabricante com no mínimo 60g/m² de gramatura do papel e especificações da NBR 7.152, 12.946.
	UN   
	50
	 231,04
	 11.552,00

	242
	33456 - Papel grau cirúrgico 40 cm x 100 metros – 
Composto de papel celulose e filme laminado com indicador químico para esterilização a óxido de etileno e vapor, medindo 05cm x 100m, apresentar laudo de qualificação emitido pelo fabricante com no mínimo 60g/m² de gramatura do papel e especificações da NBR 7.152, 12.946.
	UN   
	50
	 149,93
	 7.496,50

	243
	33457 - Papel grau cirúrgico 5 cm x 100 metros 
 –  Composto de papel celulose e filme laminado com indicador químico para esterilização a óxido de etileno e vapor, medindo 05cm x 100m, apresentar laudo de qualificação emitido pelo fabricante com no mínimo 60g/m² de gramatura do papel e especificações da NBR 7.152, 12.946.
	FAR  
	20
	 26,45
	 529,00

	244
	33463 - Pinça algodão nº 317 – 
Pinça clínica número 317 cabo contendo inscrição do numero e marca, extremidade de superfície irregular, ponta ativa alinhada para boa preensão, em aço inox com acabamento e polimento perfeito, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalada individualmente, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, confeccionada conforme NBR 7153-1.
	UN   
	100
	 19,04
	 1.904,00

	245
	33464 - Pinça Allis 15cm Inox- Indicado para uso em cirurgia.15cm.  Aço Inox. Autoclavável.
	UN   
	20
	 30,69
	 613,80

	246
	33465 - Pinça Anatomica14cm Inox.
	UN   
	40
	 18,91
	 756,40

	247
	33466 - Pinça Cheron24cmDescartavel.
	UN   
	3.500
	 3,18
	 11.130,00

	248
	33467 - Pinça De Pozzi24cm Em Inox.
	UN   
	20
	 51,06
	 1.021,20

	249
	33468 - Pinça Kelly 14cm Reta Em Inox.
	UN   
	40
	 42,45
	 1.698,00

	250
	33469 - Pinça Kocher 16 Cm Curva Em Inox.
	UN   
	30
	 44,74
	 1.342,20

	251
	33470 - Pinça Mosquitinho 12 Cm Reta Em Inox.
	UN   
	30
	 25,49
	 764,70

	252
	33479 - Pote ermético quadrado 3,5lts (15x8cm de largura x 22 cm de altura).
	UN   
	50
	 22,57
	 1.128,50

	253
	33481 - Propé Descartável pct c/100 – 
Sapatilha Cirúrgica. 32 A 36cm De Comprimento Esticado, Altura De 10cm.Confeccionada Em Tnt, Gramatura Mínima De 40 Gramas Por Metro Quadrado, Com Elástico Em Toda Circunferência. Descartável. pacote com100 unidades
	PCT  
	280
	 9,14
	 2.559,20

	254
	33483 - Pulseira adulta 100 % em PVC pigmentado com botões de travamento em POM
com campo disponível para inserir as informações como “nome”, “sexo”, “data”, “horário” e “numeração”. Caixa com 100.
	CX   
	10
	 275,88
	 2.758,80

	255
	33484 - Pulseira infantil 100 % em PVC pigmentado com botões de travamento em POM, 
com campo disponível para inserir as informações como “nome”, “sexo”, “data”, “horário” e “numeração”. Caixa com 100.
	CX   
	5
	 213,64
	 1.068,20

	256
	33485 - Reanimador Portátil – 
Ambu Conjunto de Ressuscitador Manual KIT Adulto (AMBU) – Para uso em pacientes adultos; confeccionado em silicone; máscara adulta; corpo de policarbonato transparente cristal; coxim e conexão de paciente em silicone autoclavável; válvula anti-reinalação.autoclavável que define a inspiração e expiração do paciente; com diafragma do tipo bico-de-pato e válvula de segurança incorporada; válvula de entrada de ar ambiente, com válvula de segurança para reservatório de oxigênio; reservatório de oxigênio com capacidade de 2.5 litros; extensão para alimentação do reservatório de oxigênio.
	UN   
	15
	 195,86
	 2.937,90

	257
	33486 - Reanimador Portátil Infantil (AMBU) Conjunto de Ressuscitador Manual KIT Neonatal e Pediátrico – 
kit ressuscitador manual neonatal e pediátrico com reanimador pulmonar tipo ambu recém-nascido e pediátrico; com balão auto – inflável em silicone, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de oxigênio, acompanha: 01 máscara com bojo transparente e coxim em silicone tamanho recém – nascido e outra pediátrica, válvula – unidirecional com acoplamento externo para máscara – válvula de escape (pop – off) – válvula de controle com bolsa reservatório de oxigênio e extensão com conector – acondicionado em maleta transparente.
	UN   
	15
	 183,15
	 2.747,25

	258
	33487 - Régua Antropométrica em Acrílico Pediátrica – 
Tamanho aproximado: 102,0 x 21,0 cm. Escala ou Marcação gravado no próprio material, em 100% virgem, com espessura aproximada: 10,0 mm, na cor cristal ou transparente.
	UN   
	10
	 135,48
	 1.354,80

	259
	33504 - Saco De Coletor Sistema Aberto Para Coleta De Urina – c/100 unidades.  Não Estéril.
	PCT  
	500
	 53,59
	 26.795,00

	260
	33505 - Saco p/ Lixo Subs Infectante Branco 100lts com 100 unidades.
	PCT  
	200
	 82,05
	 16.410,00

	261
	33506 - Saco p/ Lixo Subs Infectante Branco 30lts com 100 unidades.
	PCT  
	200
	 31,98
	 6.396,00

	262
	33507 - Saco p/ Lixo Subs Infectante Branco 40lts com 100 unidades.
	PCT  
	200
	 33,44
	 6.688,00

	263
	33508 - Saco p/ Lixo Subs Infectante Branco 50lts com 100 unidades.
	PCT  
	300
	 65,61
	 19.683,00

	264
	33509 - Saco p/ Lixo Subs Infectante Branco 50lts com 100 unidades.
	PCT  
	200
	 59,78
	 11.956,00

	265
	33511 - Scalp nº 19, descartável, estéril e apirogênico, 
agulha de aço inoxidável, com bom deslizamento, parede fina e protetor de encaixe firme, bisel curto e trifacetado, ponta aguçada com dispositivo de segurança com proteção total da agulha, conforme portaria nº 939 de 18/11/2008 e NR 32. Possuir asas de empunhadura flexíveis, alinhadas e antiderrapantes, possuir cânula composta de vinil atóxico, leve, flexível e transparente, trazer conector rígido com tampa luer-lock. Embalagem individual, com dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade, número de lote e registro Ministério da Saúde.Caixa com 100 unidades.
	CX   
	50
	 27,77
	 1.388,50

	266
	33512 - Scalp nº 21, descartável, estéril e apirogênico, 
agulha de aço inoxidável, com bom deslizamento, parede fina e protetor de encaixe firme, bisel curto e trifacetado, ponta aguçada com dispositivo de segurança com proteção total da agulha, conforme portaria nº 939 de 18/11/2008 e NR 32. Possuir asas de empunhadura flexíveis, alinhadas e antiderrapantes, possuir cânula composta de vinil atóxico, leve, flexível e transparente, trazer conector rígido com tampa luer-lock. Embalagem individual, com dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade, número de lote e registro Ministério da Saúde.Caixa com 100 unidades.
	CX   
	500
	 27,49
	 13.745,00

	267
	33516 - Scalp nº 23,
descartável, estéril e apirogênico, agulha de aço inoxidável, com bom deslizamento, parede fina e protetor de encaixe firme, bisel curto e trifacetado, ponta aguçada com dispositivo de segurança com proteção total da agulha, conforme portaria nº 939 de 18/11/2008 e NR 32. Possuir asas de empunhadura flexíveis, alinhadas e antiderrapantes, possuir cânula composta de vinil atóxico, leve, flexível e transparente, trazer conector rígido com tampa luer-lock. Embalagem individual, com dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade, número de lote e registro Ministério da Saúde.Caixa com 100 unidades.
	CX   
	500
	 29,19
	 14.595,00

	268
	33517 - Scalp nº 25, 
descartável, estéril e apirogênico, agulha de aço inoxidável, com bom deslizamento, parede fina e protetor de encaixe firme, bisel curto e trifacetado, ponta aguçada com dispositivo de segurança com proteção total da agulha, conforme portaria nº 939 de 18/11/2008 e NR 32. Possuir asas de empunhadura flexíveis, alinhadas e antiderrapantes, possuir cânula composta de vinil atóxico, leve, flexível e transparente, trazer conector rígido com tampa luer-lock. Embalagem individual, com dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade, número de lote e registro Ministério da Saúde.Caixa com 100 unidades.
	CX   
	70
	 29,10
	 2.037,00

	269
	33518 - Scalp nº 27, 
, descartável, estéril e apirogênico, agulha de aço inoxidável, com bom deslizamento, parede fina e protetor de encaixe firme, bisel curto e trifacetado, ponta aguçada com dispositivo de segurança com proteção total da agulha, conforme portaria nº 939 de 18/11/2008 e NR 32. Possuir asas de empunhadura flexíveis, alinhadas e antiderrapantes, possuir cânula composta de vinil atóxico, leve, flexível e transparente, trazer conector rígido com tampa luer-lock. Embalagem individual, com dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade, número de lote e registro Ministério da Saúde.Caixa com 100 unidades.
	CX   
	70
	 28,69
	 2.008,30

	270
	41625 - Seringa 60 ml  Estéril, descartável,
transparente, atóxica, com bico que garanta conexões seguras e sem vazamentos. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade á seringa quando em superfície plana, sem trava embolo.
	UN
	3.000
	 2,20
	 6.600,00

	271
	41626 - Seringa 60 ml bico cateter  Estéril, descartável, transparente,
atóxica, com bico que garanta conexões seguras e sem vazamentos. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade á seringa quando em superfície plana, sem trava embolo.
	UN
	1.500
	 2,84
	 4.260,00

	272
	33523 - Seringas 1 ml c agulha/insulina 13 x 0,38 – 
Estéril, descartável, transparente, atóxica, com bico que garanta conexões seguras e sem vazamentos. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Sem trava embolo sem trava embolo. 
	UN   
	1.500
	 0,77
	 1.155,00

	273
	41627 - seringa 3ml com agulha 25X07 esteril descartavel, transparente atóxica,
com bico que garante conexões seguras e sem vazamentos Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade á seringa quando em superfície plana. Sem trava embolo
	UN
	50.000
	 0,93
	 46.500,00

	274
	33524 - Seringas 10 ml Estéril, descartável, transparente, atóxica, 
com bico que garanta conexões seguras e sem vazamentos. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana.sem trava embolo.
	UN   
	70.000
	 0,73
	 51.100,00

	275
	33525 - Seringas 20 ml Estéril, descartável, transparente, atóxica, 
com bico que garanta conexões seguras e sem vazamentos. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana, sem trava embolo.
	UN   
	50.000
	 0,61
	 30.500,00

	276
	33526 - Seringas 3 ml Estéril, descartável, transparente, atóxica, 
com bico que garanta conexões seguras e sem vazamentos. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana, sem trava embolo.
	UN   
	30.000
	 0,32
	 9.600,00

	277
	33527 - Seringas 5 ml Estéril, descartável, transparente, atóxica
com bico que garanta conexões seguras e sem vazamentos. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana, sem trava embolo.
	UN   
	50.000
	 0,41
	 20.500,00

	278
	41628 - Sistema de iluminação para espéculo sem fio, Fonte de LED wireless de iluminação para conexão do espéculo vaginal.
Indicado para melhor visualização da cavidade vaginal nos procedimentos de: exame especular ginecológico, inserção de DIU, coleta de material biológico para papanicolaou, circuito LED de iluminação e lente para irradiação luminosa, com 95 mm de comprimento e 25 mm de diâmetro. Acompanha bateria de íons de lítio, de 3,7 v. Peso: 90g.
	UN
	5
	 818,30
	 4.091,50

	279
	33529 - Sonda aspiração traqueal estéril nº04 – 
Sonda de aspiração traqueal nº 04 com aproximadamente 50cm de comprimento, com 02 furos laterais e 01 furo na ponta. Deve conter conector adaptável a seringas, equipos de soro e tubo extensor de látex compatível com nº 204. Deve ser flexível e não dobrável siliconizada. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico mais filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.
	UN   
	650
	 0,76
	 494,00

	280
	33530 - Sonda aspiração traqueal estéril nº06 – 
Sonda de aspiração traqueal nº 06 com aproximadamente 50cm de comprimento, com 02 furos laterais e 01 furo na ponta. Deve conter conector adaptável a seringas, equipos de soro e tubo extensor de látex compatível com nº 204. Deve ser flexível e não dobrável siliconizada. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico mais filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.
	UN   
	250
	 0,75
	 187,50

	281
	33531 - Sonda aspiração traqueal estéril nº08 – 
Sonda de aspiração traqueal nº 08 com aproximadamente 50cm de comprimento, com 02 furos laterais e 01 furo na ponta. Deve conter conector adaptável a seringas, equipos de soro e tubo extensor de látex compatível com nº 204. Deve ser flexível e não dobrável, siliconizada. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico mais filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.
	UN   
	200
	 0,74
	 148,00

	282
	33532 - Sonda aspiração traqueal estéril nº10 – 
Sonda de aspiração traqueal nº 10 com aproximadamente 50cm de comprimento, com 02 furos laterais e 01 furo na ponta. Deve conter conector adaptável a seringas, equipos de soro e tubo extensor de látex compatível com nº 204. Deve ser flexível e não dobrável, siliconizada. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico mais filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.
	UN   
	120
	 0,83
	 99,60

	283
	33533 - Sonda aspiração traqueal estéril nº12 – 
Sonda de aspiração traqueal nº 12 com aproximadamente 50cm de comprimento, com 02 furos laterais e 01 furo na ponta. Deve conter conector adaptável a seringas, equipos de soro e tubo extensor de látex compatível com nº 204. Deve ser flexível e não dobrável, siliconizada. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico mais filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.
	UN   
	120
	 0,84
	 100,80

	284
	33534 - Sonda aspiração traqueal estéril nº14 – 
Sonda de aspiração traqueal nº 14 com aproximadamente 50cm de comprimento, com 02 furos laterais e 01 furo na ponta. Deve conter conector adaptável a seringas, equipos de soro e tubo extensor de látex compatível com nº 204. Deve ser flexível e não dobrável, siliconizada. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico mais filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.
	UN   
	200
	 0,95
	 190,00

	285
	33535 - Sonda aspiração traqueal estéril nº16 – 
Sonda de aspiração traqueal nº 16 com aproximadamente 50cm de comprimento, com 02 furos laterais e 01 furo na ponta. Deve conter conector adaptável a seringas, equipos de soro e tubo extensor de látex compatível com nº 204. Deve ser flexível e não dobrável, siliconizada. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico mais filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.
	UN   
	200
	 0,98
	 196,00

	286
	33536 - Sonda aspiração traqueal estéril nº18 – 
Sonda de aspiração traqueal nº 18 com aproximadamente 50cm de comprimento, com 02 furos laterais e 01 furo na ponta. Deve conter conector adaptável a seringas, equipos de soro e tubo extensor de látex compatível com nº 204. Deve ser flexível e não dobrável, siliconizada. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico mais filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.
	UN   
	200
	 1,14
	 228,00

	287
	33537 - Sonda aspiração traqueal estéril nº20 
– Sonda de aspiração traqueal nº 20 com aproximadamente 50cm de comprimento, com 02 furos laterais e 01 furo na ponta. Deve conter conector adaptável a seringas, equipos de soro e tubo extensor de látex compatível com nº 204. Deve ser flexível e não dobrável, siliconizada. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico mais filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.
	UN   
	50
	 0,98
	 49,00

	288
	33538 - Sonda de Foley 2 vias estéril nº 10 – 
Sonda em borracha natural, siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e válvula luerlock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem.Caixa com 10 unidades.
	CX   
	10
	 39,32
	 393,20

	289
	33539 - Sonda de Foley 2 vias estéril nº 12 – 
Sonda em borracha natural, siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e válvula luerlock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem.Caixa com 10 unidades.
	CX   
	15
	 30,66
	 459,90

	290
	33540 - Sonda de Foley 2 vias estéril nº 14 – 
Sonda em borracha natural, siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e válvula luerlock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem.Caixa com 10 unidades.
	CX   
	200
	 30,04
	 6.008,00

	291
	33541 - Sonda de foley 2 vias estéril nº 16 – 
Sonda em borracha natural, siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e válvula luerlock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem.Caixa com 10 unidades.
	CX   
	150
	 30,56
	 4.584,00

	292
	33542 - Sonda de foley 2 vias estéril nº 18 – 
Sonda em borracha natural, siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e válvula luerlock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem.Caixa com 10 unidades.
	CX   
	200
	 30,86
	 6.172,00

	293
	33543 - Sonda de foley 2 vias estéril nº 20 – 
Sonda em borracha natural, siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e válvula luerlock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem.Caixa com 10 unidades.
	CX   
	100
	 31,18
	 3.118,00

	294
	33544 - Sonda de Foley 2 vias estéril nº08 – 
Sonda em borracha natural, siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e válvula luerlock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem.Caixa com 10 unidades.
	CX   
	20
	 36,34
	 726,80

	295
	33545 - Sonda de foley 3 vias stéril nº 20 – 
Sonda em borracha natural, siliconizada, com três vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e válvula luerlock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem.Caixa com 10 unidades.
	CX   
	20
	 45,52
	 910,40

	296
	33546 - Sonda de foley 3 vias estéril nº 14 – 
Sonda em borracha natural, siliconizada, com três vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e válvula luerlock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem.Caixa com 10 unidades.
	CX   
	15
	 47,25
	 708,75

	297
	33547 - Sonda de foley 3 vias estéril nº 16 – 
Sonda em borracha natural, siliconizada, com três vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e válvula luerlock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem.Caixa com 10 unidades.
	CX   
	15
	 49,68
	 745,20

	298
	33548 - Sonda de foley 3 vias estéril nº 18 – 
Sonda em borracha natural, siliconizada, com três vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e válvula luerlock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem.Caixa com 10 unidades.
	CX   
	15
	 44,53
	 667,95

	299
	41629 - Sonda de foley 3 vias estéril n°22- Sonda em borracha natural, siliconada, com três vias,
dois orifícios laterais em lados apostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e válvula luerlock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem. caixa com 10 unidades
	CX   
	15
	 41,74
	 626,10

	300
	41630 - Sonda de foley 3 vias estéril n°24- Sonda em borracha natural, siliconada, com três vias,
dois orifícios laterais em lados apostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e válvula luerlock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem. caixa com 10 unidades
	CX   
	15
	 44,34
	 665,10

	301
	33550 - Sonda Gástrica Levine estéril N° 14 – 
Descartável, atóxica, esterilizada, em PVC flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo Levine.Caixa com 10 unidades.
	PCT  
	30
	 14,69
	 440,70

	302
	33551 - Sonda Gástrica Levine estéril Nº 08 – 
Descartável, atóxica, esterilizada, em PVC flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo Levine.Caixa com 10 unidades.
	PCT  
	50
	 19,27
	 963,50

	303
	33552 - Sonda Gástrica Levine estéril Nº 12 – 
Descartável, atóxica, esterilizada, em PVC flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo Levine.Caixa com 10 unidades.
	PCT  
	50
	 13,34
	 667,00

	304
	33553 - Sonda Gástrica Levine estéril Nº 16 – 
Descartável, atóxica, esterilizada, em PVC flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo Levine.Caixa com 10 unidades.
	PCT  
	50
	 15,57
	 778,50

	305
	33554 - Sonda Gástrica Levine estéril Nº 20 – 
Descartável, atóxica, esterilizada, em PVC flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, tipo Levine.Caixa com 10 unidades.
	PCT  
	50
	 17,08
	 854,00

	306
	33555 - Sonda nasogástrica curta estéril nº 04 – 
Sonda plástica, transparente, siliconizada, medindo aproximadamente 40cm de comprimento, com um orifício na ponta e aproximadamente quatro laterais. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a combinação deste com filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação vigente.Caixa com 10 unidades.
	PCT  
	50
	 8,21
	 410,50

	307
	33556 - Sonda nasogastrica curta estéril nº 06 – 
Sonda plástica, transparente, siliconizada, medindo aproximadamente 40cm de comprimento, com um orifício na ponta e aproximadamente quatro laterais. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a combinação deste com filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação vigente.Caixa com 10 unidades.
	PCT  
	10
	 8,35
	 83,50

	308
	33557 - Sonda nasogastrica curta estéril nº 08 – 
Sonda plástica, transparente, siliconizada, medindo aproximadamente 40cm de comprimento, com um orifício na ponta e aproximadamente quatro laterais. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a combinação deste com filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação vigente.Caixa com 10 unidades.
	PCT  
	10
	 8,43
	 84,30

	309
	33558 - Sonda nasogastrica curta estéril nº 10 – 
Sonda plástica, transparente, siliconizada, medindo aproximadamente 40cm de comprimento, com um orifício na ponta e aproximadamente quatro laterais. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a combinação deste com filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação vigente.Caixa com 10 unidades.
	PCT  
	10
	 8,75
	 87,50

	310
	33559 - Sonda nasogastrica Curta estéril nº 12 – 
Sonda plástica, transparente, siliconizada, medindo aproximadamente 40cm de comprimento, com um orifício na ponta e aproximadamente quatro laterais. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a combinação deste com filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação vigente.Caixa com 10 unidades.
	PCT  
	10
	 9,14
	 91,40

	311
	33560 - Sonda nasogastrica curta estéril nº 14 – 
Sonda plástica, transparente, siliconizada, medindo aproximadamente 40cm de comprimento, com um orifício na ponta e aproximadamente quatro laterais. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a combinação deste com filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação vigente.Caixa com 10 unidades.
	PCT  
	10
	 9,39
	 93,90

	312
	33561 - Sonda nasogastrica curta estéril nº 16 – 
Sonda plástica, transparente, siliconizada, medindo aproximadamente 40cm de comprimento, com um orifício na ponta e aproximadamente quatro laterais. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a combinação deste com filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação vigente.Caixa com 10 unidades.
	PCT  
	10
	 9,11
	 91,10

	313
	33562 - Sonda nasogastrica curta estéril nº 18 – 
Sonda plástica, transparente, siliconizada, medindo aproximadamente 40cm de comprimento, com um orifício na ponta e aproximadamente quatro laterais. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a combinação deste com filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação vigente.Caixa com 10 unidades.
	PCT  
	10
	 9,65
	 96,50

	314
	33563 - Sonda nasogastrica curta estéril nº 20 – 
Sonda plástica, transparente, siliconizada, medindo aproximadamente 40cm de comprimento, com um orifício na ponta e aproximadamente quatro laterais. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a combinação deste com filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação vigente.Caixa com 10 unidades.
	PCT  
	10
	 14,95
	 149,50

	315
	33564 - Sonda nasogastrica curta estéril nº 22 – 
Sonda plástica, transparente, siliconizada, medindo aproximadamente 40cm de comprimento, com um orifício na ponta e aproximadamente quatro laterais. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a combinação deste com filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação vigente.Caixa com 10 unidades.
	PCT  
	10
	 16,39
	 163,90

	316
	33565 - Sonda nasogastrica curta estéril nº 24 – 
Sonda plástica, transparente, siliconizada, medindo aproximadamente 40cm de comprimento, com um orifício na ponta e aproximadamente quatro laterais. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a combinação deste com filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação vigente.Caixa com 10 unidades.
	PCT  
	10
	 15,30
	 153,00

	317
	33566 - Sonda nasogastrica longa stéril nº 24 – 
Sonda plástica, transparente, siliconizada, medindo entre 100cm a 120cm de comprimento, com um orifício na ponta e aproximadamente quatro laterais. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a combinação deste com filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação vigente.Caixa com 10 unidades.
	PCT  
	10
	 23,26
	 232,60

	318
	33567 - Sonda Nasogástrica longa estéril nº 04 – 
Sonda plástica, transparente, siliconizada, medindo entre 100cm a 120cm de comprimento, com um orifício na ponta e aproximadamente quatro laterais. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a combinação deste com filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação vigente.Caixa com 10 unidades.
	PCT  
	10
	 12,97
	 129,70

	319
	33568 - Sonda Nasogástrica longa estéril nº 06 – 
Sonda plástica, transparente, siliconizada, medindo entre 100cm a 120cm de comprimento, com um orifício na ponta e aproximadamente quatro laterais. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a combinação deste com filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação vigente.Caixa com 10 unidades.
	PCT  
	10
	 10,02
	 100,20

	320
	33569 - Sonda nasogástrica longa estéril nº 08 – 
Sonda plástica, transparente, siliconizada, medindo entre 100cm a 120cm de comprimento, com um orifício na ponta e aproximadamente quatro laterais. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a combinação deste com filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação vigente.Caixa com 10 unidades.
	PCT  
	10
	 8,38
	 83,80

	321
	33570 - Sonda nasogástrica longa estéril nº 10 – 
Sonda plástica, transparente, siliconizada, medindo entre 100cm a 120cm de comprimento, com um orifício na ponta e aproximadamente quatro laterais. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a combinação deste com filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação vigente.Caixa com 10 unidades.
	PCT  
	10
	 11,37
	 113,70

	322
	33571 - Sonda nasogástrica longa estéril nº 12 – 
Sonda plástica, transparente, siliconizada, medindo entre 100cm a 120cm de comprimento, com um orifício na ponta e aproximadamente quatro laterais. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a combinação deste com filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação vigente.Caixa com 10 unidades.
	PCT  
	10
	 13,60
	 136,00

	323
	33572 - Sonda nasogástrica longa estéril nº 14 – 
Sonda plástica, transparente, siliconizada, medindo entre 100cm a 120cm de comprimento, com um orifício na ponta e aproximadamente quatro laterais. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a combinação deste com filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação vigente.Caixa com 10 unidades.
	PCT  
	10
	 16,44
	 164,40

	324
	33573 - Sonda nasogástrica longa estéril nº 16 – 
Sonda plástica, transparente, siliconizada, medindo entre 100cm a 120cm de comprimento, com um orifício na ponta e aproximadamente quatro laterais. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a combinação deste com filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação vigente.Caixa com 10 unidades.
	PCT  
	10
	 13,89
	 138,90

	325
	33574 - Sonda nasogástrica longa estéril nº 18 – 
Sonda plástica, transparente, siliconizada, medindo entre 100cm a 120cm de comprimento, com um orifício na ponta e aproximadamente quatro laterais. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a combinação deste com filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação vigente.Caixa com 10 unidades.
	PCT  
	10
	 16,21
	 162,10

	326
	33575 - Sonda nasogástrica longa estéril nº 20 – 
Sonda plástica, transparente, siliconizada, medindo entre 100cm a 120cm de comprimento, com um orifício na ponta e aproximadamente quatro laterais. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a combinação deste com filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação vigente.Caixa com 10 unidades.
	PCT  
	10
	 16,39
	 163,90

	327
	33577 - Sonda nasogástrica longa estéril nº 22 – 
Sonda plástica, transparente, siliconizada, medindo entre 100cm a 120cm de comprimento, com um orifício na ponta e aproximadamente quatro laterais. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico e ou a combinação deste com filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação vigente.Caixa com 10 unidades.
	PCT  
	10
	 17,95
	 179,50

	328
	33578 - Sonda p/ nutrição enteral Poliuretano estéril com fio guia radiopaco nº 08 – 
Confeccionada em poliuretano, biocompativel, siliconizada, flexível, radiopaca, calibre 08 fr., comprimento no mínimo 109 cm, com graduação em toda extensão, com fio guia, com peso de tungstênio na extremidade proximal, e conector universal na extremidade distal, estéril, embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, a apresentação do produto devera obedecer a Legislação vigente, ANVISA/MS.Pacote com 10 unidades.
	PCT  
	15
	 133,62
	 2.004,30

	329
	33579 - Sonda p/ nutrição enteral Poliuretano estéril com fio guia radiopaco nº 10 – 
Confeccionada em poliuretano, biocompativel, siliconizada, flexível, radiopaca, calibre 10 fr., comprimento no mínimo 109 cm, com graduação em toda extensão, com fio guia, com peso de tungstênio na extremidade proximal, e conector universal na extremidade distal, estéril, embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, a apresentação do produto devera obedecer a Legislação vigente, ANVISA/MS. Pacote com 10 unidades.
	PCT  
	20
	 145,09
	 2.901,80

	330
	33581 - Sonda p/ nutrição enteral Poliuretano estéril com fio guia radiopaco nº 12 – 
Confeccionada em poliuretano, biocompativel, siliconizada, flexível, radiopaca, calibre 12 fr., comprimento no mínimo 109 cm, com graduação em toda extensão, com fio guia, com peso de tungstênio na extremidade proximal, e conector universal na extremidade distal, estéril, embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, a apresentação do produto devera obedecer a Legislação vigente, ANVISA/MS. Pacote com 10 unidades.
	PCT  
	30
	 136,71
	 4.101,30

	331
	41631 - Sonda para gastrostomia 08 fr- Com conector Y, esteril, feita de silicone e disco externo para proteção do paciente.
	UN
	10
	 149,79
	 1.497,90

	332
	41632 - Sonda para gastrostomia 12 fr- Com conector Y, esteril, feita de silicone e disco externo para proteção do paciente.
	UN
	10
	 107,71
	 1.077,10

	333
	33582 - Sonda para gastrostomia 14 fr -  Com conector Y, esteril, feita de silicone e disco externo para proteção do paciente.
	UN   
	10
	 106,05
	 1.060,50

	334
	33583 - Sonda para gastrostomia 16 fr -  Com conector Y, esteril, feita de silicone e disco externo para proteção do paciente.
	UN   
	15
	 111,77
	 1.676,55

	335
	33584 - Sonda para gastrostomia 18 fr -  Com conector Y, esteril, feita de silicone e disco externo para proteção do paciente.
	UN   
	20
	 107,54
	 2.150,80

	336
	33585 - Sonda para gastrostomia 20 fr -  Com conector Y, esteril, feita de silicone e disco externo para proteção do paciente.
	UN   
	20
	 109,85
	 2.197,00

	337
	33586 - Sonda para gastrostomia 22 fr -  Com conector Y, esteril, feita de silicone e disco externo para proteção do paciente.
	UN   
	15
	 128,98
	 1.934,70

	338
	33587 - Sonda uretral estéril em polivinil n° 20 – 
Vesical p/alivio descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumático, tubo de PVC flexível siliconizado. Estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização.
	UN   
	60
	 1,55
	 93,00

	339
	33588 - Sonda uretral estéril em polivinil n° 22 – 
Vesical p/alivio descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumático, tubo de PVC flexível siliconizado. Estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização.
	UN   
	60
	 1,64
	 98,40

	340
	33589 - Sonda uretral estéril em polivinil n° 24 – 
Vesical p/alivio descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumático, tubo de PVC flexível siliconizado. Estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização.
	UN   
	50
	 1,34
	 67,00

	341
	33590 - Sonda uretral estéril em polivinil nº 04 – 
Vesical p/alivio descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumático, tubo de PVC flexível siliconizado. Estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização.
	UN   
	80
	 0,84
	 67,20

	342
	33591 - Sonda uretral estéril em polivinil nº 06 – 
Vesical p/alivio descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumático, tubo de PVC flexível siliconizado. Estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização.
	UN   
	100
	 0,74
	 74,00

	343
	33592 - Sonda uretral estéril em polivinil nº 08 – 
Vesical p/alivio descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumático, tubo de PVC flexível siliconizado. Estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização.
	UN   
	80
	 0,94
	 75,20

	344
	33593 - Sonda uretral estéril em polivinil nº 10 – 
Vesical p/alivio descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumático, tubo de PVC flexível siliconizado. Estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização.
	UN   
	100
	 0,83
	 83,00

	345
	33594 - Sonda uretral estéril em polivinil nº 12 – 
Vesical p/alivio descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumático, tubo de PVC flexível siliconizado. Estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização.
	UN   
	10.000
	 0,77
	 7.700,00

	346
	33595 - Sonda uretral estéril em polivinil nº 14 – 
Vesical p/alivio descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumático, tubo de PVC flexível siliconizado. Estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização.
	UN   
	2.000
	 0,77
	 1.540,00

	347
	33596 - Sonda uretral estéril em polivinil nº 16 – 
Vesical p/alivio descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumático, tubo de PVC flexível siliconizado. Estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização.
	UN   
	650
	 0,88
	 572,00

	348
	33597 - Sonda uretral estéril em polivinil nº18 – 
Vesical p/alivio descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumático, tubo de PVC flexível siliconizado. Estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização.
	UN   
	150
	 1,01
	 151,50

	349
	41633 - Invólucro Para Esterilização de Materiais Médico- Ondonto- Hospitalares SMS- apresentação em folhas na cor azul,
tamanho 40cm X 40 cm; confeccionado em folhas de SMS (Spunbonded+ meltblow+ Spunbonded); 100% polietileno; Átoxico; possui BFE ( Barreira Bacteriana); para utilização em Autoclave a Vapor, Óxido de Etileno, Formaldeído ou Plasma de Peróxido de Hidrogênio; ideal para embalar materiais pesados ou de grande volume; gramatura 40 gr/m2 (leve).
	UN
	200
	 1,42
	 284,00

	350
	33601 - Tala metálica para dedo 16 cm X 250 mm com espuma para imobilização de dedos. Com 12 unidades
	PCT  
	10
	 21,76
	 217,60

	351
	33602 - Tala papelão de 30 cm X 20 cm – Tala de papelão resistente para imobilização de membros fraturados.
	UN   
	300
	 2,10
	 630,00

	352
	33603 - Tala papelão de 50 cm X 20 cm – Tala de papelão resistente para imobilização de membros fraturados.
	UN   
	300
	 2,44
	 732,00

	353
	41634 - Tala papelão de 70 X 20 cm- Tala de papelão resistente para imobilização de membros fraturados.
	UN
	300
	 3,08
	 924,00

	354
	33604 - Tela protésica 100% polipropileno estéril 30x30cm.
	UN   
	400
	 102,27
	 40.908,00

	355
	33605 - Termohigrometro com cabo extensor ( ax e min) Temperatura Interna e Externa em ºC ou ºF, Higrômetro e Termômetro com Indicação de MAX / MIN.
	UN   
	50
	 96,00
	 4.800,00

	356
	33606 - Termômetro -50 + 70 com cabo extensor –termômetro, com cabo de no mínimo 100 cm, marcador de temperatura ambiente display digital.
	UN   
	50
	 80,25
	 4.012,50

	357
	33607 - Termômetro clinico digital – 
Características-Visor digital de fácil visualização – Bateria de longa duração (inclusa e livre de mercúrio) –Beep sonoro que indica o final da medição –Indicador de bateria baixa –Memória para o último resultado –Ponta (sensor) resistente à água –Registro na Anvisa –Cor: Branco.
	UN   
	500
	 15,34
	 7.670,00

	358
	33609 - Tesoura Cirúrgica 17cm Reta em Inox – 
Tesoura para pontos gengiva. Tesoura cirúrgica confeccionada em aço inox, para pontos gengiva, comprimento de 17 cm, deverá ser entregue em embalagem individual.
	UN   
	20
	 50,50
	 1.010,00

	359
	41635 - Tesoura de Baliu 20 cm.
	UN
	10
	 135,40
	 1.354,00

	360
	33615 - Toalha De Rosto Branca P/ Secagem De Materiais Odontológico.
	UN   
	300
	 14,53
	 4.359,00

	361
	33616 - Torneira para Soro - 
torneirinha, material plástico rígido transparente, tipo sistema 3 vias, uso alta pressão, volante giratório, características adicionais protetor luerlock, esterilidade estéril, tipo uso descartável
	UN   
	400
	 1,01
	 404,00

	362
	33617 - Touca Descartável sanfonada Pct c/100 - 
touca para sustentação dos cabelos, medindo 35 (+/- 5) cm de diâmetro. Confeccionado em polipropileno ou poliéster, gramatura mínima de 30gr/m2, que permita a respiração do couro cabeludo, com elástico ou látex no acabamento em toda circunferência, hipoalergênico. Descartável.PACOTE COM 100 UNIDADES
	PCT  
	200
	 12,47
	 2.494,00

	363
	33619 - Tubo de Látex Não Estéril (oxigênio) em metro.
	M    
	100
	 4,69
	 469,00

	364
	33620 - Tubo de silicone não estéril (oxigênio) em metro.
	M    
	500
	 20,16
	 10.080,00

	365
	33621 - Tubo endotraqueal c/ manguito diâmetro interno nº 3,0 - 
estéril Sonda em P.V.C., transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem.
	UN   
	50
	 4,03
	 201,50

	366
	33622 - Tubo endotraqueal c/ manguito diâmetro interno nº 3,5 - 
Sonda em P.V.C., transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, Embalada individualmente em papel grau cirúrgica e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem.
	UN   
	50
	 4,24
	 212,00

	367
	33623 - Tubo endotraqueal c/ manguito diâmetro interno nº 4,0 - 
Sonda em P.V.C., transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem.
	UN   
	50
	 4,15
	 207,50

	368
	33624 - Tubo endotraqueal c/ manguito diâmetro interno nº 4,5 - 
Sonda em P.V.C., transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados 50de rotulagem.
	UN   
	50
	 3,81
	 190,50

	369
	33625 - Tubo endotraqueal c/ manguito diâmetro interno nº 5,0 - 
Sonda em P.V.C., transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagemSonda em P.V.C., transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem.Sonda em P.V.C., transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagemSonda em P.V.C., transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem.
	UN   
	50
	 4,06
	 203,00

	370
	33626 - Tubo endotraqueal c/ manguito diâmetro interno nº 5,5 - 
Sonda em P.V.C., transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem.
	UN   
	50
	 3,96
	 198,00

	371
	33627 - Tubo endotraqueal c/ manguito diâmetro interno nº 6,0 - 
Sonda em P.V.C., transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem.
	UN   
	50
	 4,21
	 210,50

	372
	33628 - Tubo endotraqueal c/ manguito diâmetro interno nº 6,5 - 
Sonda em P.V.C., transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem.
	UN   
	50
	 4,12
	 206,00

	373
	33629 - Tubo endotraqueal c/ manguito diâmetro interno nº 7,0 - 
Sonda em P.V.C., transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressa., Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem.
	UN   
	50
	 4,08
	 204,00

	374
	33630 - Tubo endotraqueal c/ manguito diâmetro interno nº 7,5 - 
Sonda em P.V.C., transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressa. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem.
	UN   
	50
	 4,20
	 210,00

	375
	33631 - Tubo endotraqueal c/ manguito diâmetro interno nº 8,0 - 
Sonda em P.V.C., transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem.
	UN   
	50
	 4,31
	 215,50

	376
	33632 - Tubo endotraqueal c/ manguito diâmetro interno nº 8,5 - 
Sonda em P.V.C., transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem.
	UN   
	50
	 3,98
	 199,00

	377
	33633 - Tubo endotraqueal c/ manguito diâmetro interno nº 9 - 
Sonda em P.V.C., transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem.
	UN   
	50
	 4,81
	 240,50

	378
	33634 - Tubo endotraqueal s/ manguito estéril diametro interno 2,5 - 
Sonda em P.V.C. transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/ graduação, s/ balão, c/ fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalagem em papel grau cirúrgico ou combinação deste com filme plástico ou outro material comprovadamente.
	UN   
	50
	 3,43
	 171,50

	379
	33635 - Tubo endotraqueal s/ manguito estéril diametro interno 3,0 - 
Sonda em P.V.C. transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/ graduação,  s/ balão, c/ fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalagem em papel grau cirúrgico ou combinação deste com filme plástico ou outro material comprovadamente.
	UN   
	50
	 3,69
	 184,50

	380
	33636 - Tubo endotraqueal s/ manguito estéril diametro interno 3,5 - 
Sonda em P.V.C. transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/ graduação, s/ balão, c/ fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalagem em papel grau cirúrgico ou combinação deste com filme plástico ou outro material comprovadamente.
	UN   
	50
	 3,46
	 173,00

	381
	33637 - Tubo endotraqueal s/ manguito estéril diâmetro interno 4,0 - 
Sonda em P.V.C. transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/ graduação, s/ balão, c/ fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalagem em papel grau cirúrgico ou combinação deste com filme plástico ou outro material comprovadamente.
	UN   
	50
	 3,45
	 172,50

	382
	33638 - Tubo endotraqueal s/ manguito estéril diâmetro interno 4,5 - 
Sonda em P.V.C. transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/ graduação, s/ balão, c/ fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalagem em papel grau cirúrgico ou combinação deste com filme plástico ou outro material comprovadamente.
	UN   
	50
	 3,41
	 170,50

	383
	33639 - Tubo endotraqueal s/ manguito estéril diâmetro interno 5,0 - 
Sonda em P.V.C. transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/ graduação, s/ balão, c/ fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm. Embalagem em papel grau cirúrgico ou combinação deste com filme plástico ou outro material comprovadamente.
	UN   
	50
	 3,51
	 175,50

	384
	33640 - Vaselina Liquida 1 Litro - 
vaselina (petrolato) aspecto físico líquido, oleoso, límpido, pura, altamente refinada, acondicionada em frasco plástico resistente. Apresentação: recipiente plástico descartável lacrado, com capacidade 1000 ml.
	UN   
	300
	 33,24
	 9.972,00

	385
	33644 - Vidro c/ Capacidade 5000 Ml c/ tampa - 
frasco de vidro para aspiração, com tampa de borracha, tampa aspiradora de metal graduado, capacidade 5000 ml.
	UN   
	20
	 201,59
	 4.031,80

	386
	41636 - Porta algodão em aço inoxidável, para detritos, sem mola em inox.
	UN
	10
	 59,89
	 598,90

	Total Geral
	 3.469.714,13



Data de entrega dos envelopes: 27/11/2026 às 08:30 horas no ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.COMPRAS.GOV.BR..

Data de abertura dos envelopes: 27/11/2026 às 08:30 horas na ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.COMPRAS.GOV.BR..

Edital na integra e demais informações, poderão ser consultadas no site http://www.ampere.pr.gov.br ou solicitadas junto ao Departamento de Licitações do Município de Ampére, fone (46) 3547-1122 ou e-mail adm@ampere.pr.gov.br.
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