## E D I T A L

### PROCESSO LICITATÓRIO SOB Nº 78/2026

## MODALIDADE - PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇO SOB Nº18/2026

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE DIAMANTE D’ OESTE, Estado do Paraná, sediado na Rua Marechal Castelo Branco, 597, centro, CEP 85.896-000, na Cidade de Diamante D’Oeste–PR, através do Decreto Municipal sob nº 2.752, de 08-01-2026, designando o primeiro como Pregoeiro Melquisedeque Abraão Barreto Teixeira e o restante a equipe de apoio: Lucilene Macali, Glauciandra Simone Carvalho Kowalski, Jacqueline Alves Bueno Batista, realizará licitação, na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, por Registro de Preço, com critério de julgamento de MENOR PREÇO POR LOTE, nos termos da Lei nº 14.133/21 e suas alterações; da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018; Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006; Lei Complementar 147/2014; Decreto Federal 11.462 de 31 de março de 2023; Decreto Municipal sob nº 2165, de 15-12-2023, Decreto Municipal sob nº 2195, de 09 de fevereiro de 2024, e das exigências estabelecidas neste Edital, Anexos e Termo de Referência.

Data da sessão: 18 de junho de 2026.

Horário: 09h00min (nove horas)

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.compras.gov.br

DO OBJETO

  - A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada para executar, sob demanda, serviços de instalação/remanejamento de aparelhos de ar-condicionado, higienização completa, manutenção preventiva e corretiva, e recarga de fluido refrigerante, incluindo mão de obra, materiais e insumos necessários, atendendo a demanda das diversas secretarias do município de Diamante D´Oeste/Pr.; observadas as características e demais condições definidas neste Edital e em seus Anexos.

  - O(s) item(ns) que constituem o objeto deste instrumento, ser(ão) ser fornecido(s) de acordo com a solicitação da contratante, e deverá(ão) estar disponível(is) no período conforme a necessidade e as condições contratuais.

1.3   O(s) item(ns) deverá(ão) atender as quantidades e especificações constantes no Anexo e no Termo de Referência.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 - As despesas decorrentes da presente aquisição correrão por conta da(s) dotação(ões) orçamentária(s):

03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO;

001 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS;

04.122.0003.2.008 – Atividades da Secretaria de Administração;

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

05 – SECRETARIA DE SAÚDE;

001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

10.301.0006.2.013 – Fortalecimento da Atenção Primária;

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

06 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO;

001 – DEPARTAMENTO DE ENSINO;

12.361.0010.2.024 – Atividades do Ensino Fundamental;

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

07 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;

001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;

08.244.0014.2.041 – Manutenção da Política de Assistência Social;

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

08 – SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E RODOVIÁRIO;

002 – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO;

26.782.0017.2.055 – Atividades do Departamento de Transporte;

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

09 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE;

001 – DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE;

20.608.0019.1.060 – Equipar e Estruturar a Secretaria de Agricultura;

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

3.       DA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar desta licitação empresas que:

3.1.1 - Desempenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

3.1.2 - Atendam aos requisitos de classificação das propostas exigidos neste Edital; e

3.1.3 - Comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos.

3.2 - É vedada a participação de:

3.2.1 - Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

3.2.2 - Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, federal, estadual ou municipal;

3.2.3 - Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município de Diamante D`Oeste.

3.2.4 - Empresas com falência decretadas ou concordatárias;

- 3.2.5 - Empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal ou ocupante de cargo de confiança no Município de Diamante D`Oeste/Pr.

3.2.6 -	A RESERVA DE LOTES PARA ME E EPP: Somente poderão participar da disputa as empresas que se enquadrem na condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, conforme o disposto no art. 48, incisos I e III, da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006.

3.2.7 -  A participação neste pregão será exclusiva aos licitantes enquadrados no Art. 6, § 1º, Inciso V, alínea a, do Decreto Municipal nº2817 de 16 de abril de 2026 – Programa Valoriza Diamante, ou seja, com sede “LOCAL”:

a) Conceitua-se "LOCAL" o limite geográfico da cidade de Diamante D´Oeste, nos termos do Art. 6, § 3º, Inciso I.

b) A referida exclusividade respeita o Prejulgado 27 Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), em razão da política pública nele bem especificada e exaustivamente demonstrada concernente ao Programa Valoriza Diamante.

c) O Programa Valoriza Diamante é uma política pública de desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, que busca a implementação dos objetivos propostos no art. 47, observando os incisos do art. 49 ambos da Lei Complementar 123/2006..

4.	PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO

4.1 - O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.2 - No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo próprio as ESPECIFICAÇÕES dos serviços e/ou produtos ofertados. A não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações dos serviços e/ou produtos neste campo, implicará na desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta. O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas em ANEXO.

5.	 FORMA DE APRESENTAÇÃO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema www.comprasnet.gov.br, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2 – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123, de 2006 e 147/2014.

5.3 – Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.4 – Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.5 – Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.6 – Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

- 6.		DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1 – O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

- Valor unitário;

- Marca;

Obs.: Caso a Marca possa identificar a Proposta, este campo pode ser preenchido com informações tais como: “a definir” ou “não se aplica” ou “própria”, para que a proponente não seja desclassificada.

6.2 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Fornecedora.

6.3 – Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4 – Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5 – O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.6 – Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

6.6.1 – O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da CF; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa fornecedora ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6.7 - No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens e o constante na plataforma do pregão eletrônico, deverá ser considerado o descritivo do anexo.

7.	DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1 – A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2 – O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.3 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.3.1 – A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.3.2 – A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.4 – O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.5 – O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.6 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.7 – O lance deverá ser ofertado pelo valor do LOTE.

7.8 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.9 – O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.10 - 	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.11 – A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.12 – A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.13 – Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.14 – Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.15 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.16 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.17 – No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.18 – Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.19 – O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO UNITÁRIO DO LOTE, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.20 – Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.21 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.22 – Havendo eventual empate entre propostas ou lances, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.23 – O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.24 – Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7.3 – Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010.

7.3.1 – Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação.

7.3.2 – Quando aplicada a margem de preferência a que se refere o Decreto nº 7.546, de 2 de agosto de 2011, não se aplicará o desempate previsto no Decreto nº 7.174, de 2010.

- 8.		DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1 – Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

8.2 – Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário) ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.2.1 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.3 – Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

8.4 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

8.5 – O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6 – O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.7 – Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.8 – Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão reclassificadas.

8.9 – Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.10 – Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.11 – O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.11.1 – Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.11.2 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.12 – Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9.		 CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1 - O preço registrado poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, nos termos do artigo 82, inciso IX, da Lei N° 14.133/2021, nas seguintes hipóteses:

I – Pela administração, quando:

  - O proponente que tenha seus preços registrados não cumprir as exigências contidas na Ata de Registro de Preços ou em legislação pertinente;

  - O proponente que tenha seus preços registrados deixar, injustificadamente, de assinar a Ata de Registro de Preços ou não aceitar outro instrumento equivalente, decorrente do registro de preços;

  - A fornecedora que tiver seus preços registrados na Ata de Registro de Preços incorrer em alguma das hipóteses elencadas nos artigos 82 e seus incisos e 83, 84 e 85 da Lei N° 14.133/2021;

  - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.

II – Pelo proponente que tenha seus preços registrados, quando, mediante solicitação formal, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências contidas no procedimento que deu origem ao registro de preços.

9.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, será feita pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria da Administração do Município, responsável pelo Sistema de Registro de Preços, por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante no processo que deu origem ao registro de preços.

9.3 - Encontrando-se o proponente que tenha seus preços registrados em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por publicação no órgão oficial de comunicação do Município.

9.4 - A solicitação do proponente para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada, devidamente fundamentada, mediante instrumento hábil protocolado.

9.5 - Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de cancelamento do preço registrado, caberá a aplicação das sanções previstas nos artigos 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 e 163 da Lei N° 14.133/21.

10.	DA HABILITAÇÃO:

10.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original ou cópia, no prazo de 2h (duas horas), após notificação do Pregoeiro, sendo eles:

10.2 - Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito CND), emitida pelo Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituído por Lei;

10.3 - Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS-CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

10.4 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal através da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Receita Federal;

10.5 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão quanto a Tributos estaduais), da sede da licitante.

10.6 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão quanto a Tributos Municipais), do domicílio ou sede da licitante.

10.7 - O licitante deverá apresentar declaração, em papel timbrado e subscrito pelo seu representante legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, conforme modelo do Anexo V deste Edital.

10.8 – O licitante deverá apresentar a proposta, em papel timbrado, conforme modelo do ANEXO III deste Edital.

10.09 - O licitante deverá apresentar declaração, em papel timbrado, Declaração de que não Emprega Menores, conforme modelo do ANEXO VII deste Edital.

10.10 – Declaração assinada pelo contador responsável da empresa sob as penas da Lei, indicando se a empresa participante se enquadra como ME e EPP (ANEXO VI) e/ou Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial;

10.11 - O licitante deverá apresentar declaração, em papel timbrado, de que cumpre com os requisitos de habilitação, conforme modelo do ANEXO IV.

10.12 A Habilitação Jurídica será demonstrada pela apresentação dos seguintes documentos:

10.13 - Registro comercial, no caso de empresa individual;

10.14 - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e todas as alterações, no caso de empresa Ltda., ou Estatuto, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores, ou Ato Constitutivo.

10.15 – Caso a última alteração do contrato social traga consolidação do contrato social, basta apresentação deste em substituição ao contrato social e todas as alterações.

10.16 - A Regularidade Fiscal será demonstrada pela apresentação dos seguintes documentos:

10.17. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

10.18 – Comprovante de Inscrição Cadastral, do estado da sede da licitante (CICAD); em vigência

10.19 - Prova de inscrição no cadastro municipal da Prefeitura do Município em que está a sede do licitante (Alvará);

10.20 - Considera-se certidão positiva com efeitos de negativa a certidão onde conste a existência de débitos:

10.20.1 - Não vencidos;

10.20.2 - Em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetuada a penhora;

10.20.3 - Cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, depósito de seu montante integral ou reclamações ou recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; e sujeitos à medida liminar em mandado de segurança.

10.21 - Para efeito de verificação da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo não constar da lei ou nos próprios documentos, serão considerados válidos os documentos emitidos no período de 90 (noventa) dias que antecedem a data da sessão do Pregão.

10.22 - As Certidões poderão ser apresentadas conforme Portaria MF nº 358 de 05 de setembro de 2014, alterada pela Portaria nº 443 de 17 de outubro de 2014.

10.23 - A Qualificação Econômico-Financeira exigirá a apresentação do seguinte documento:

10.23.1 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 90 (noventa) dias da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar no documento;

10.24 - A Empresa deverá apresentar a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho;

10.25 - A Qualificação Técnica-Operacional exigirá a apresentação do(s) seguinte(s) documento(s):

10.25.1 - Capacidade Técnica Profissional: prova de registro ou inscrição no Conselho de Classe competente (CREA ou CFT), mediante apresentação de Certidão de Registro de Pessoa Física, do responsável técnico pelo serviço, nível superior ou técnico, que comprove atividade relacionada com o objeto, dentro da validade;

10.25.2 - Comprovação de que o(s) Responsável(eis) Técnico(s) indicado(s) pela licitante pertence(m) ao seu quadro permanente, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a)	Apresentação de vínculo trabalhista (registro em carteira de trabalho e previdência social – CTPS) em sendo o profissional empregado da licitante ou;

b) Apresentação de Contrato Social, em sendo o profissional integrante do quadro societário da licitante ou;

c) Apresentação de Contrato de Prestação de Serviços regido pela legislação civil, celebrado entre o profissional e a empresa licitante;

11.	 REQUERIMENTOS DE ESCLARECIMENTOS EM RELAÇÃO AO EDITAL.

11.1 - É facultada a qualquer interessado a apresentação de requerimento de esclarecimentos sobre o ato convocatório do Pregão e seus Anexos, desde que seja protocolado no prazo máximo de 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

11.2 - O requerimento pode envolver, inclusive, a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do procedimento, mediante pagamento, neste caso, de taxa para cobrir o custo de reprodução gráfica.

11.3 - O requerimento deverá ser formalizado mediante a apresentação de solicitação formal escrita dirigida ao pregoeiro indicado no Edital, devidamente protocolado no setor de Protocolos do Município de Diamante D`Oeste, durante o horário normal de expediente, das 08h às 11h30, das 13h30 às 17h, bem como através do endereço eletrônico licitacao@diamantedoeste.pr.gov.br;

11.4 - Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento do requerimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do Edital, passando eles a integrar, juntamente com o requerimento que lhes deu origem, os autos do processo.

11.5 - As questões formuladas que forem de interesse geral, bem como as respostas, serão divulgadas para todos os que retiraram o Edital, resguardando-se o sigilo quanto à identificação da empresa consulente.

12.	 SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS EM RELAÇÃO AO EDITAL OU PARA SUA IMPUGNAÇÃO.

12.1 - É facultada a qualquer interessado a apresentação de requerimento para que sejam tomadas providências em relação ao Edital e seus Anexos ou para que sejam eles impugnados, desde que seja protocolado no prazo máximo de 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

12.2 - O requerimento deverá ser formalizado mediante a apresentação de solicitação formal escrita dirigida ao pregoeiro, devidamente protocolado no setor de Protocolos do Município de Diamante D`Oeste, bem como através do endereço eletrônico licitacao@diamantedoeste.pr.gov.br.

12.3 - A decisão sobre o pedido de adoção de providências ou de impugnação será proferida pela autoridade subscritora do ato convocatório do Pregão no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do recebimento do requerimento, passando ela a integrar, juntamente com o requerimento que lhe deu origem, os autos do processo.

12.4 - Desde que implique modificação(ões) do ato convocatório do Pregão e/ou de seus Anexos, o acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, além da(s) alteração(ões) decorrente(s), designação de nova data para a realização do certame e divulgação da mesma forma dada ao ato convocatório original.

12.5 - A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a concessão de efeito suspensivo à impugnação medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

- DO CREDENCIAMENTO

  - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

  - O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.compras.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

    - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

- .       DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

  - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 10 do Decreto Municipal n.º 1325/2020, e no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

    - Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

  - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e LC 147/2014.

  - Não poderão participar desta licitação os interessados:

    - proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

    - que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

    - estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

    - que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

    - que estejam sob falência, concurso de credores, recuperação judicial (observada a decisão proferida no AREsp 309867/ES), concordata ou em processo de dissolução ou liquidação; entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

    - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

  - Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

    - que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

      - nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

      - nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

    - que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

    - que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

    - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

    - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

    - que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

    - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

    - que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;

    - que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto a usufruir dos critérios de preferência (APENAS QUANDO O OBJETO CONTEMPLAR BENS DE INFORMÁTICA).

  - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

- 15.		DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

15.1 – A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

15.2 – A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Fornecedora, se for o caso.

15.2.1 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Fornecedora.

15.3 – Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos (limitada a 04 (quatro) casas após a vírgula) e o valor global em algarismos e por extenso (art. 52 da Lei nº 14.133).

15.3.1 – Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

15.4 – A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

15.5 – A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

15.6 – As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

- 16.	 DOS RECURSOS

16.1 – Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo quinze minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

16.2 – Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

16.2.1 – Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

16.2.2 – A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

16.3 – Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

16.4 – O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

16.5 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

- 17.	DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

- 17.1 – A sessão pública poderá ser reaberta:

- 17.1.1 – Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

- 17.1.2 – Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da Lei Complementar nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

- 17.2 – Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

- 17.2.1 – A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

18.	HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO.

18.1 - Encerrada a sessão pública, a autoridade competente homologará o resultado do Pregão desde que não haja recurso:

18.1.1 - se houver recurso(s), efetuará o julgamento e, após proferir a decisão, procederá à adjudicação do objeto ao(s) vencedor (es) e à homologação do resultado do Pregão;

18.2 - Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado oficialmente, durante o prazo de validade da proposta, para assinar o Contrato, cujo modelo consta em anexo, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da data de convocação pelo Município.

18.3 - É facultado ao Pregoeiro, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecida à ordem de classificação, para fazê-lo, examinando, quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da proposta classificada, podendo, inclusive, negociar diretamente com a proponente para que seja obtido menor preço global, ou revogar este Pregão.

18.4 - A recusa injustificada do(s) adjudicatário(s) em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

18.5. A execução do Contrato, bem como os casos nela omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do Capítulo VI – Da Execução dos Contratos, Lei Federal nº 14.133/21.

18.6 - Se, durante a vigência do Contrato, houver inexecução contratual por parte do vencedor da licitação por qualquer motivo, dando ensejo ao cancelamento do Contrato, a Administração poderá convocar os demais fornecedores, na ordem de classificação, para assinar Contrato.

- 19.		DOS PREÇOS

- 19.1 – Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a contrato e/ou Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

- 19.2 – Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do contrato e/ou Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

- 19.3 – O prazo estabelecido no subitem anterior para poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

- 19.4 – Serão formalizadas o (s) contrato (s) e/ou Ata (s) de Registro de Preços quanto necessárias para todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

- 19.5 – Previamente à contratação a Administração poderá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

19.6 – Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, poderá ser exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

19.7 – Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no Edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

20.	 CONTRATAÇÃO

20.1 - Para fins de controle, O MUNICIPIO DE DIAMANTE D`OESTE poderá manter representante no local de entrega, ao qual caberá realizar o controle das quantidades fornecidas.

20.2 - O Município de Diamante D`Oeste poderá, quando o convocado não assinar o contrato ou aceitar outro instrumento hábil no prazo e condições estabelecidos neste instrumento convocatório, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para efetuar negociação ou fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quando aos preços, atualizados de conformidade com o presente Edital, ou revogar a licitação, independente da cominação prevista nos arts. 137, 138 e 139 da Lei 14.133/21.

21.	PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO

21.1 –	Início da execução do objeto: A empresa contratada deverá fornecer/prestar os produtos/serviços solicitados em até 5 (cinco) dias úteis após à emissão da Ordem de Serviço, pelo setor requisitante.  Os serviços serão executados em dias úteis, de segunda a sexta-feira, durante o horário de funcionamento da repartição pública atendida, preferencialmente das 8h às 12h e das 13h às 16h, com emprego de pessoal, equipamento e material suficientes à eficiente execução do contrato.

21.2 - A vigência da ata de registro de preços é de 12(doze) meses, a contar da assinatura do mesmo.

22.	PREÇO

22.1 – Os preços inicialmente contratados/registrados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contrato da data do orçamento estimado, em 11/05/2026. (Considera-se como data do orçamento estimado a data da materialização da pesquisa de preços em documento próprio, nos termos do que fixa o art. 3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021). Ainda, os preços serão fixos e irreajustáveis e deverão ser expressos em reais, limitando-se a duas casas decimais após a vírgula.

22.2 - Após o interregno de um ano, e com o devido pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA-IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

22.3 – É vedado o reajuste de preços durante o prazo de validade do Contrato, exceto em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

22.4 - O preço unitário deve incluir, além do lucro, todas as despesas e custos como; frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas, diretas ou indiretas, relacionadas.

23.	DO PRAZO, CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

23.1 - Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos serviços obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com o apresentado na proposta.

23.2 - O licitante vencedor ficará obrigado a substituir/refazer as suas expensas, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da notificação, o serviço, que vier a ser recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação.

23.3 - Em atendimento ao disposto no artigo 31 da Lei 8.078 de 11/09/1990, a apresentação do produto deverá assegurar informações claras, precisas, ostensivas em língua portuguesa, sobre características, marca, modelo, procedência, qualidade, quantidade, composição, preço, prazo de validade, origem e outros, quando couber.

23.4 - Correrão por conta do fornecedor todas as despesas relacionadas ao fornecimento, incluindo, entre outras que possam existir, despesas com embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos trabalhistas e previdenciários.

23.5 – No caso de não cumprimento ou inobservância das exigências pactuadas para a entrega das peças bem como o da prestação dos serviços, nos termos das previsões deste Edital e de seus Anexos, o contratado deverá refazer os serviços, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento da notificação, sem ônus para o Município, e independentemente de eventual aplicação das penalidades cabíveis.

23.6 - A vigência da ata de registro de preços é de 12(doze) meses, a contar da assinatura do mesmo.

23.7 -	Início da execução do objeto: A empresa contratada deverá fornecer/prestar os produtos/serviços solicitados em até 5 (cinco) dias úteis após à emissão da Ordem de Serviço, pelo setor requisitante. Os serviços serão executados em dias úteis, de segunda a sexta-feira, durante o horário de funcionamento da repartição pública atendida, preferencialmente das 8h às 12h e das 13h às 16h, com emprego de pessoal, equipamento e material suficientes à eficiente execução do contrato. Em casos excepcionais, desde que haja prévia autorização por parte do Contratante, esses serviços poderão ser realizados nos fins de semana e feriados, nas situações em que for necessário o desligamento dos equipamentos para melhor execução dos serviços, bem como diante da urgência da prestação dos serviços, observado o interesse da Administração e a disponibilidade do Contratado.

23.8 –	Os serviços de manutenção corretiva e/ou preventiva executados e os materiais empregados para instalação e desinstalação deverão obedecer rigorosamente às/aos:

a) Prescrições recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem de produtos;

b) Normas técnicas mais recentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); em especial a NBR 5.410- Instalações elétricas de baixa tensão; a NBR 16401-1 - Instalações de ar-condicionado;

c) Normas técnicas específicas, se houver;

d) Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as seguintes: NR-6: Equipamentos de Proteção Individual – EPI; NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; NR-23: Proteção contra Incêndios.

23.9 - A Administração rejeitará, total ou parcialmente, a entrega de bens que não estejam de acordo com as especificações técnicas exigidas.

23.10 – Após a verificação da conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, a nota fiscal será processada para pagamento.

23.11 - Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do certame, o direito de realizar testes que comprovem a qualidade do produto/serviço ofertado/prestado. Para tanto, o produto/serviço, será submetido a análises técnicas pertinentes e ficam, desde já, cientes os licitantes de que o produto considerado insatisfatório em quaisquer das análises será automaticamente recursado, devendo ser, imediatamente, substituído.

23.12 - Nos preços ofertados já estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, deslocamento, hospedagem, alimentação, fretes e carretos, inclusive ICMS/ISS e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos combustíveis, de forma que o objeto não tenha qualquer ônus ao Município.

23.13 -	A empresa deverá responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários para a completa execução das obrigações assumidas. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, encargos trabalhistas e previdenciários, e quaisquer outros custos decorrentes direta ou indiretamente do fornecimento correrão por conta exclusiva da Contratada.

23.14 - A empresa deverá manter durante toda a execução da ata de registro de preço, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- 23.15 - A substituição de materiais/serviços licitados, por outros de qualidade igual ou superior ou marca de produto licitado somente será admitida com AUTORIZAÇÃO DA CONTRATANTE ficando limitada a demonstração, pelo contratado, da ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis posteriores à apresentação da proposta e que impeçam a entrega do produto ofertado na proposta de preços, para tanto a CONTRATADA deverá protocolar pedido de alteração, no departamento de Licitação, com a devida justificativa, juntando documentos que comprovem o motivo da alteração. O não atendimento a esta obrigação, acarretará em penalidade.

24.	PAGAMENTO.

24.1 O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias da entrega do(s) produto(s), mediante apresentação da nota fiscal acompanhada dos seguintes documentos:

24.1.1- Laudo de entrega emitido pela Comissão Permanente Para Recebimento de Bens e Serviços.

24.1.2- Certidão Negativa de Débitos do FEDERAL/INSS;

24.1.3 - Certidão Negativa de Débitos Municipais;

24.1.4 - Certificado de Regularidade do FGTS da empresa;

24.1.5 - Certidão Negativa de Débitos Estaduais;

24.1.6 - Certidão de Débitos Trabalhistas

24.2 – O município de Diamante D`Oeste poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo fornecedor.

24.3 - O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do fornecimento.

24.4 – A(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) ser encaminhada(s) para o endereço eletrônico compras@diamantedoeste.pr.gov.br.

25. 	OBRIGAÇÕES DAS PARTES.

25.1 - São obrigações do Município de Diamante D`Oeste:

25.1.1 - Permitir o acesso de funcionários dos fornecedores às suas dependências, para a entrega das Notas Fiscais/Faturas;

25.1.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos fornecedores;

25.1.3 - Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste Pregão;

25.1.4 - Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento da(s) mercadorias, desde que cumpridas todas as exigências deste Edital e de seus Anexos e do Contrato;

25.1.5 - Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

25.1.6 - Solicitar o(s) serviço(s);

25.1.7 - Verificação da prestação do(s) serviço(s);

25.2 - Caberá ao fornecedor, para a perfeita execução do fornecimento do objeto descrito neste Edital e em seus Anexos, o cumprimento das seguintes obrigações:

25.2.1 - Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento da(s) mercadoria(s), tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;

25.2.2 – Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

25.2.3 - Indicar o responsável por representá-la na execução do Contrato, assim como a(s) pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderão substituí-lo;

25.2.4 - Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes neste Edital de Pregão e em seus Anexos;

25.2.5 - Executar diretamente o Contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo Município;

25.2.6 - Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município de Diamante D`Oeste ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da prestação do(s) serviço(s);

25.2.7 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados Município de Diamante D`Oeste, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento;

25.2.8 - Substituir no prazo de 24h (vinte e quatro horas) qualquer serviço que não atenda às especificações técnicas exigidas pelo Município de Diamante D`Oeste;

25.2.9 - Comunicar por escrito ao Município de Diamante D`Oeste qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

25.2.10 - Garantir a qualidade da(s) mercadoria(s) e/ou serviço(s), obrigando-se a repor aquele que for entregue em desacordo com o apresentado na proposta;

25.2.11 - Manter, durante toda a execução do fornecimento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão. A Contratada obriga-se a entregar a Contratante, quando solicitado, analise da qualidade do(s) serviço(s) prestado(s).

25.2.12 - A substituição de serviços licitados, por outros de qualidade igual ou superior ou marca de produto licitado somente será admitida com AUTORIZAÇÃO DA CONTRATANTE ficando limitada a demonstração, pelo contratado, da ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis posteriores à apresentação da proposta e que impeçam a entrega do produto ofertado na proposta de preços, para tanto a CONTRATADA deverá protocolar pedido de alteração, no departamento de Licitação, com a devida justificativa, juntando documentos que comprovem o motivo da alteração. O não atendimento a esta obrigação, acarretará em penalidade.

25.2.13 – A empresa contratada deverá fornecer/prestar os produtos/serviços solicitados em até 5 (cinco) dias úteis após à emissão da Ordem de Serviço, pelo setor requisitante. Os serviços serão executados em dias úteis, de segunda a sexta-feira, durante o horário de funcionamento da repartição pública atendida, preferencialmente das 8h às 12h e das 13h às 16h, com emprego de pessoal, equipamento e material suficientes à eficiente execução do contrato. Em casos excepcionais, desde que haja prévia autorização por parte do Contratante, esses serviços poderão ser realizados nos fins de semana e feriados, nas situações em que for necessário o desligamento dos equipamentos para melhor execução dos serviços, bem como diante da urgência da prestação dos serviços, observado o interesse da Administração e a disponibilidade do Contratado.

    - - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência que impeça ou possa comprometer a execução dos serviços;

    - - Atender às determinações da fiscalização da Administração, prestando todos os esclarecimentos solicitados;

25.3 - Adicionalmente, o fornecedor deverá:

25.3.1 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município de Diamante D`Oeste.

25.3.2 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto licitado ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do Município de Diamante D`Oeste;

25.3.3 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

25.3.4 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto deste Pregão.

25.4 - A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município de Diamante D`Oeste, nem poderá onerar o objeto deste Edital, razão pela qual o fornecedor signatário do Contrato renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Município de Diamante D`Oeste.

25.5 - Deverá o fornecedor observar, ainda, o seguinte:

25.5.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município de Diamante D`Oeste, ou que nela ocupe cargo de confiança, durante a vigência do Contrato;

25.5.2 - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia autorização do Município de Diamante D`Oeste.

25.5.3 - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Edital.

25.5.4 - Responder por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

25.5.5	Observar rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços, inclusive normas de saúde, segurança e medicina do trabalho;

    - O fornecedor deverá constar na Nota Fiscal o número dos itens.

25.6	- Obrigações específicas:

25.6.1	Realizar os serviços descritos no presente Termo de Referência, de acordo com as normas legais aplicáveis, ficando a seu cargo todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Contratante, observando sempre os critérios dos serviços a serem prestados.

    - Prestar os serviços que são objetos deste Termo de Referência por meio de mão de obra especializada e devidamente qualificada, de acordo com a legislação vigente, necessária e indispensável à execução dos serviços, bem como utilizar materiais e peças adequadas e de boa qualidade, sujeita à fiscalização do Contratante, a qualquer tempo.

    - Cumprir com todos os prazos previstos para a prestação dos serviços para o qual foi contratado, mediante Ordem de Serviços emitida pelo Contratante.

    - Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços que são objeto do presente Termo de Referência, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante.

    - Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços que lhe couber prestar, ainda que nas dependências do Contratante.

    - Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimentos de todas as obrigações estabelecidas no contrato a ser firmado entre as partes, inclusive quanto aos preços praticados.

    - Zelar pela perfeita execução dos serviços que lhe couber prestar, devendo as falhas que porventura venham a ocorrer, serem sanadas no prazo determinado nas obrigações contratuais previstas no contrato a ser firmado entre as partes. Zelar pela integridade física das instalações do Contratante.

    - Fornecer gratuitamente aos seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e, quando aplicável, Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), necessários à execução segura dos serviços, responsabilizando-se por sua utilização, conservação e substituição, conforme normas de segurança do trabalho vigentes;

    - Prestar o serviço o qual foi contratado, dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pelas normas técnicas da ABNT pertinentes à realização dos serviços.

    - Comunicar ao Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

    - Manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações nele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal.

    - Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências do Contratante, ficando, ainda, esta, isenta de qualquer vínculo empregatício com os obreiros do Contratado.

    - Manter, durante todo o período de vigência do contrato, um preposto aceito pelo Contratante, para gerenciamento dos serviços que lhe couber prestarem e representação do Contratado sempre que for necessário.

    - Acatar as orientações do Contratante sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

    - Realizar as intervenções necessárias, como furos, aberturas do forro de gesso, pequenos rasgos na alvenaria, vedação de furos, entre outros, desde que reforme devidamente a parte utilizada, com aprovação expressa do fiscal do contrato.

    - Emitir relatórios comprobatórios da execução das rotinas de manutenção preventiva e corretiva, entregá-los nos prazos indicados, os quais constarão a assinatura do técnico responsável e todas as demais informações mínimas necessárias, bem como deverá coletar a assinatura do Fiscal do Contrato para aferição da medição da recarga do gás utilizado.

    - Caso sejam constatadas irregularidades ou não conformidades no equipamento ou instalação, a contratada deverá igualmente emitir Laudo de Não Conformidade, contendo a descrição das inadequações encontradas, bem como as medidas corretivas necessárias para regularização do sistema, devendo promover, de forma prioritária e imediata, o agendamento e a execução dos serviços necessários à correção das não conformidades identificadas, visando à regularização perante os órgãos competentes.

    - Realizar a limpeza do local após a execução dos serviços.

    - Fornecer e manter atualizados todos os contatos (e-mail e whatsapp) enviados previamente ao Contratante, para cumprimento dos prazos previstos neste Termo de Referência.

    - Manter atualizado o responsável técnico da empresa.

    - Responsabiliza-se pelo uso, manuseio, identificação, medição, pesagem, guarda, custódia e quaisquer danos ou incidentes relacionados ao armazenamento e fornecimento de gás em consonância com as regulamentações legais.

    - Cooperar totalmente com as autoridades municipais durante as auditorias e inspeções periódicas nas instalações do Contratado, bem como deverá fornecer acesso a todas as áreas relevantes.

    - Emitir orçamentos solicitados pelo Contratante, seguir os procedimentos pré estabelecidos e cumprir os prazos em conformidade com este Termo de Referência.

    - Refazer os serviços que se fizerem necessários, dentro dos prazos de garantia constantes neste Termo de Referência.

    - Atender a todas as normas técnicas aplicáveis, inclusive segurança na execução e especificações do fabricante, a fim de proporcionar qualidade aos serviços, bem como preservar a integridade dos funcionários e a garantia dos equipamentos. Consequentemente, exigir-se-á que os funcionários do Contratado deverão estar devidamente uniformizados e identificados nas dependências do Contratante, assim como fazer uso de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) necessários a execução dos serviços, isentando o Contratante de responsabilidade na ocorrência de sinistros na execução do serviço.

    - Fornecer todo o instrumental, equipamentos de proteção individuais (EPI´s), ferramentas e mão de obra especializada e necessária para a execução dos serviços, inclusive escadas, andaimes e demais acessórios necessários.

    - Utilizar equipamento adequado para a higienização de todos os aparelhos de ar-condicionado instalados nas dependências do Contratante durante a realização das manutenções preventivas.

    - Instalar materiais, peças e acessórios novos, de qualidade adequada, e de acordo com as últimas revisões dos padrões da ABNT e demais normas pertinentes.

    - Zelar para que todos os materiais, equipamentos e instalações estejam de acordo com os regulamentos de proteção contra incêndio, especialmente os isolamentos térmicos que deverão ser feitos de material incombustível ou autoextinguível.

    - Providenciar uma balança para ser utilizada na pesagem do casco de gás a ser utilizado para a eventual recarga do fluído nos aparelhos, sendo de sua responsabilidade o transporte da balança até o local de prestação dos serviços e seu adequado manuseio.

    - Na execução da manutenção dos ares-condicionados é imprescindível que o contratado disponha dos principais equipamentos necessários para garantir a qualidade e a eficiência dos serviços. Entre esses equipamentos, destacam-se: manômetro, multímetro, medidor de polaridade, termômetro e outros itens que possam ser relevantes para atestar ao fiscal a manutenção.

    - Sujeitar-se à fiscalização e ao controle de qualidade dos serviços e peças fornecidos, durante toda a vigência da contratação, de ofício ou por requerimento, por meio da realização de testes em amostras de produtos ou de materiais fornecidos juntamente com a avaliação de sua conformidade com a especificação declarada, garantido o contraditório e a ampla defesa.

    - O Município de Diamante D´Oeste poderá contratar empresa especializada para a realização dos testes para avaliar os serviços e os produtos ou materiais fornecidos, a qualquer tempo, após a prestação dos serviços e/ou entrega desses produtos ou materiais.

    - Respeitado o contraditório e a ampla defesa, constatando-se a inconformidade das amostras/serviços testados, a empresa contratada será responsável pelo ressarcimento das despesas relacionadas aos testes realizados, sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade administrativa, cível e criminal.

    - Responder por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

    - Observar rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços, inclusive normas de saúde, segurança e medicina do trabalho;

26.	ALTERAÇÃO CONTRATUAL

26.1 - A quantidade prevista para efeito de fornecimento poderá ser alterada nos termos dos artigos 124 ao 136 da Lei Federal nº 14.133/21, mediante o correspondente termo de aditamento ao Contrato.

27.	PENALIDADES

27.1 - O fornecedor está sujeito às seguintes penalidades:

27.1.1 - Pagamento de multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso e/ou por descumprimento de obrigações fixadas neste Edital e em seus Anexos, sendo que a multa tem de ser recolhida pelo fornecedor no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação pelo Município de Diamante D`Oeste.

27.1.2 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, à:

27.1.2.1 - Advertência;

27.1.2.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

27.1.3 - Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, se:

27.1.3.1 - Deixar de assinar o Contrato;

27.1.3.2 - Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;

27.1.3.3 - Não mantiver a proposta, injustificadamente;

27.1.3.4 - Comportar-se de modo inidôneo;

27.1.3.5 - Fizer declaração falsa;

27.1.3.6 - Cometer fraude fiscal;

27.1.3.7 - Falhar ou fraudar na execução do Contrato.

27.2 - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração Pública, o fornecedor ficará isento das penalidades.

27.3 - As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas ao fornecedor juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

28.	CANCELAMENTO DO CONTRATO

28.1 - O cancelamento do Contrato poderá ser formalizado, de pleno direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 10 (dez) dias úteis para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

28.2 - O Contrato poderá ser cancelado pelo órgão responsável quando o contratado:

28.2.1 - Descumprir as condições constantes neste Edital, em seus Anexos e no próprio Contrato;

28.2.2 - Recusar-se a celebrar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

28.2.3 - For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 161, da Lei Federal nº 14.133/21;

28.2.4 - For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 156 da Lei Federal nº 14.133/21.

28.3 - A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

28.3.1 - A anulação do procedimento licitatório induz à do Contrato.

28.3.2 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.

28.4 - A comunicação do cancelamento do Contrato deverá ser feita pessoalmente, ou então por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos.

28.4.1 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por meio do Diário Oficial ou Jornal de Grande circulação, considerando cancelado o contrato a contar da última publicação.

28.5 - Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do Contrato na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

28.5.1 – A solicitação de cancelamento do fornecedor deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo facultada ao Município de Diamante D`Oeste a aplicação das penalidades previstas no Edital.

29.	DA CLÁUSULA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPÇÃO

29.1.   Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a)	“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b)	“prática fraudulenta”:  a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;

c)	“prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d)	“prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e)	“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

29.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

29.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local.

30.	DO FORO

30.1 - As questões decorrentes da execução deste Pregão que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Santa Helena/PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Aprovo o pregão.

Município de Diamante D’Oeste/PR, 29 de Maio de 2026.

Amarildo Aparecido da Silva

Prefeito

ANEXO I

O presente documento visa analisar a viabilidade da contratação, bem como levantar os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência, de forma a melhor atender às necessidades da Administração. O documento foi elaborado com base na Lei Federal nº 14.133/2021.

ESTUDO PRELIMINAR

1. DADOS DO PROCESSO

Documento de formalização da demanda: 25/2026

Objeto da licitação (de forma sucinta): CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS, ATENDENDO A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE D´OESTE/PR.

Equipe de planejamento: NOME: Jacqueline Alves Bueno Batista – Secretária Municipal de Administração Neri Moss – Secretário Municipal de Saúde Elisiane Vanusa Batista da Silva – Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Turismo Everson Maurício Fellini – Secretário Municipal de Assistência Social Levino Gonçalves de Souza – Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Rodoviário Enio Dessbesel – Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente E-MAIL: compras@diamantedoeste.pr.gov.br

# 2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Fundamentação: Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. (Inciso I do § 1° do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021).

Descreva a necessidade:

A manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar-condicionado nas dependências das Secretarias do município visa garantir o adequado funcionamento dos sistemas de climatização, assegurando conforto térmico, qualidade do ambiente e condições adequadas para o desenvolvimento das atividades administrativas e de atendimento ao público.

A realização de manutenção preventiva periódica contribui para o bom desempenho dos equipamentos, possibilitando a identificação antecipada de falhas, aumento da vida útil dos aparelhos e redução de custos com reparos mais complexos. Já a manutenção corretiva é necessária para restabelecer o funcionamento dos equipamentos sempre que ocorrerem falhas ou irregularidades.

Além disso, a climatização adequada favorece a saúde e o bem-estar de servidores e usuários dos serviços públicos.

A manutenção regular também contribui para a conservação de equipamentos e documentos, bem como para a melhoria das condições de trabalho dos servidores, refletindo diretamente na qualidade e eficiência dos serviços prestados à população.

Dessa forma, a contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de instalação, desinstalação, remanejamento e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar-condicionado mostra-se necessária para garantir o adequado funcionamento dos sistemas de climatização nas unidades onde estão instalados, contribuindo para a continuidade e qualidade dos serviços prestados.

A contratação será realizada em regime de execução contínua, sem dedicação de mão de obra exclusiva, de modo a garantir o pleno funcionamento dos equipamentos, a manutenção da qualidade do ar interior e a conformidade com as legislações e normas vigentes, especialmente:

a) Lei Federal nº 13.589/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC;

b) ABNT NBR 17037:2023, que estabelece parâmetros de qualidade do ar interior (QAI) em ambientes climatizados artificialmente;

c) Lei Federal nº 14.133/2021, que regula as contratações e contratos administrativos no âmbito da Administração Pública;

d) Portaria GM/MS nº 3.523/1998, sobre procedimentos mínimos para qualidade do ar em ambientes climatizados.

3. ALINHAMENTO COM O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

- Ressalta-se que o Município atualmente não possui Plano Anual de Contratações formalmente instituído. Dessa forma, a presente aquisição está alinhada ao planejamento administrativo da Secretaria e possui previsão na dotação orçamentária da unidade demandante, garantindo a disponibilidade de recursos para a realização da contratação.

- A demonstração desse alinhamento reforça o princípio do planejamento nas contratações públicas, contribuindo para maior racionalidade na gestão dos recursos públicos e para a adequada organização das demandas administrativas.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade (inciso III do § 1° do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021).

Descreva os requisitos da contratação:

- RESERVA DE LOTES PARA ME E EPP: Somente poderão participar da disputa as empresas que se enquadrem na condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, conforme o disposto no art. 48, incisos I e III, da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006.

  - A participação neste pregão será exclusiva aos licitantes enquadrados no Art. 6, § 1º, Inciso V, alínea a, do Decreto Municipal nº2817 de 16 de abril de 2026 – Programa Valoriza Diamante, ou seja, com sede “LOCAL”:

    - a) Conceitua-se "LOCAL" o limite geográfico da cidade de Diamante D´Oeste, nos termos do Art. 6, § 3º, Inciso I.

    - b) A referida exclusividade respeita o Prejulgado 27 Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), em razão da política pública nele bem especificada e exaustivamente demonstrada concernente ao Programa Valoriza Diamante.

    - c) O Programa Valoriza Diamante é uma política pública de desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, que busca a implementação dos objetivos propostos no art. 47, observando os incisos do art. 49 ambos da Lei Complementar 123/2006.

  - A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, que poderá ser prorrogado a critério exclusivo da Contratante, a contar da data de sua assinatura;

  - Ainda, destaca-se que para a correta execução dos serviços, será importante que o contratado assuma as seguintes responsabilidades:

    - Quadro de funcionários com capacitação técnica em refrigeração, eletrotécnica, equivalente ou superior, para prestação dos serviços de instalação, manutenção preventiva, manutenção corretiva dos sistemas de refrigeração de ambiente, com fornecimento de peças de centrais de ar condicionado.

    - A empresa contratada deverá possuir os materiais necessários para instalação e manutenção dos equipamentos, como ferramentas, instalação física apropriada e específica, e pessoal técnico especializado, para o cumprimento do objeto da licitação.

    - Que conste no objeto social a atividade de manutenção/assistência técnica de ar condicionado ou equivalente.

  - Capacidade Técnica Profissional: prova de registro ou inscrição no Conselho de Classe competente (CREA ou CFT), mediante apresentação de Certidão de Registro de Pessoa Física, do responsável técnico pelo serviço, nível superior ou técnico, que comprove atividade relacionada com o objeto, dentro da validade;

  - Comprovação de que o(s) Responsável(eis) Técnico(s) indicado(s) pela licitante pertence(m) ao seu quadro permanente, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

    - Apresentação de vínculo trabalhista (registro em carteira de trabalho e previdência social – CTPS) em sendo o profissional empregado da licitante ou;

    - Apresentação de Contrato Social, em sendo o profissional integrante do quadro societário da licitante ou;

    - Apresentação de Contrato de Prestação de Serviços regido pela legislação civil, celebrado entre o profissional e a empresa licitante;

5. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E VALOR

5.1 A presente licitação deverá levar em consideração os seguintes itens e valores:

| Lote | Item | Descrição | Catmat/ Catserv* | Und. | Qtd. | R$ Unit. | R$ Total | Valor Total por Lote R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Serviço de manutenção preventiva em ar condicionado split, incluindo limpeza completa com higienização, lubrificação e revisão geral eletro mecânica: - Higienização e limpeza de ar condicionado, ar janela 7.000 a 12.000 BTU. | 2771 | Serv. | 05 | 200,00 | 1.000,00 | 76.665,00 |
|  | 02 | Serviço de manutenção preventiva em ar condicionado split, incluindo limpeza completa com higienização, lubrificação e revisão geral eletro mecânica: Higienização e limpeza de ar condicionado, ar janela 18.000 BTU. | 2771 | Serv. | 15 | 228,00 | 3.420,00 |  |
|  | 03 | Serviço de manutenção preventiva em ar condicionado split, incluindo limpeza completa com higienização, lubrificação e revisão geral eletro mecânica: - Higienização e limpeza de ar condicionado, Split 9.000 a 12.000 BTU. | 2771 | Serv. | 85 | 225,00 | 19.125,00 |  |
|  | 04 | Serviço de manutenção preventiva em ar condicionado split, incluindo limpeza completa com higienização, lubrificação e revisão geral eletro mecânica: - Higienização e limpeza de ar condicionado, Split 18.000 BTU. | 2771 | Serv. | 40 | 228,00 | 9.120,00 |  |
|  | 05 | Serviço de manutenção preventiva em ar condicionado split, incluindo limpeza completa com higienização, lubrificação e revisão geral eletro mecânica: - Higienização e limpeza de ar condicionado, Split 24.000 BTU. | 2771 | Serv. | 40 | 240,00 | 9.600,00 |  |
|  | 06 | Serviço de manutenção preventiva em ar condicionado split, incluindo limpeza completa com higienização, lubrificação e revisão geral eletro mecânica: - Higienização e limpeza de ar condicionado, Split 30.000 BTU | 2771 | Serv. | 15 | 265,00 | 3.975,00 |  |
|  | 07 | Serviço de manutenção preventiva em ar condicionado split, incluindo limpeza completa com higienização, lubrificação e revisão geral eletro mecânica: - Higienização e limpeza de ar condicionado, Split 36.000 BTU. | 2771 | Serv. | 25 | 280,00 | 7.000,00 |  |
|  | 08 | Carga de gás refrigerante: - Split 9.000 BTU. | 463709 | Unid. | 20 | 240,00 | 4.800,00 |  |
|  | 09 | Carga de gás refrigerante: - Split 12.000 BTU. | 463709 | Unid. | 25 | 245,00 | 6.125,00 |  |
|  | 10 | Carga de gás refrigerante: - Split 18.000 BTU. | 463709 | Unid. | 15 | 260,00 | 3.900,00 |  |
|  | 11 | Carga de gás refrigerante: - Split 24.000 BTU. | 463709 | Unid. | 10 | 275,00 | 2.750,00 |  |
|  | 12 | Carga de gás refrigerante: - Split 30.000 BTU. | 463709 | Unid. | 10 | 290,00 | 2.900,00 |  |
|  | 13 | Carga de gás refrigerante: - Split 36.000 BTU. | 463709 | Unid. | 10 | 295,00 | 2.950,00 |  |
| 02 | 01 | Instalação/remanejamento ou retirada de ar condicionado tipo split, com linha até 3,0 mt de cobre: - Instalação/remanejamento de ar condicionado com linha até 3,0 mt de cobre, split 9.000 BTU, incluso todos os materiais necessários para perfeita instalação do aparelho tais como: tubulação de cobre, tubulação de pvc, isolamento, cabos de interligação, canaletas, parafusos, buchas, fita vinil complemento de fluído e etc, distância máxima de instalação entre condensadora e evaporadora de 2 metros. | 2020 | Serv. | 20 | 290,00 | 5.800,00 | 28.050,00 |
|  | 02 | Instalação/remanejamento de ar condicionado tipo split, com linha até 3,0 mt de cobre: - Instalação de ar condicionado com linha até 3,0 mt de cobre, split 12.000 BTU, incluso todos os materiais necessários para perfeita instalação do aparelho tais como: tubulação de cobre, tubulação de pvc, isolamento, cabos de interligação, canaletas, parafusos, buchas, fita vinil complemento de fluído e etc, distância máxima de instalação entre condensadora e evaporadora de 2 metros. | 2020 | Serv. | 20 | 295,00 | 5.900,00 |  |
|  | 03 | Instalação/remanejamento de ar condicionado tipo split, com linha até 3,0 mt de cobre: - Instalação de ar condicionado com linha até 3,0 mt de cobre, split 18.000 BTU, incluso todos os materiais necessários para perfeita instalação do aparelho tais como: tubulação de cobre, tubulação de pvc, isolamento, cabos de interligação, canaletas, parafusos, buchas, fita vinil complemento de fluído e etc, distância máxima de instalação entre condensadora e evaporadora de 2 metros. | 2020 | Serv. | 15 | 310,00 | 4.650,00 |  |
|  | 04 | Instalação/remanejamento de ar condicionado tipo split, com linha até 3,0 mt de cobre: - Instalação de ar condicionado com linha até 3,0 mt de cobre, split 24.000 BTU, incluso todos os materiais necessários para perfeita instalação do aparelho tais como: tubulação de cobre, tubulação de pvc, isolamento, cabos de interligação, canaletas, parafusos, buchas, fita vinil complemento de fluído e etc, distância máxima de instalação entre condensadora e evaporadora de 2 metros. | 2020 | Serv. | 10 | 340,00 | 3.400,00 |  |
|  | 05 | Instalação/remanejamento de ar condicionado tipo split, com linha até 3,0 mt de cobre: - Instalação de ar condicionado com linha até 3,0 mt de cobre, split 30.000 BTU, incluso todos os materiais necessários para perfeita instalação do aparelho tais como: tubulação de cobre, tubulação de pvc, isolamento, cabos de interligação, canaletas, parafusos, buchas, fita vinil complemento de fluído e etc, distância máxima de instalação entre condensadora e evaporadora de 2 metros. | 2020 | Serv. | 10 | 390,00 | 3.900,00 |  |
|  | 06 | Instalação/remanejamento de ar condicionado tipo split, com linha até 3,0 mt de cobre: - Instalação de ar condicionado com linha até 3,0 mt de cobre, split 36.000 BTU, incluso todos os materiais necessários para perfeita instalação do aparelho tais como: tubulação de cobre, tubulação de pvc, isolamento, cabos de interligação, canaletas, parafusos, buchas, fita vinil complemento de fluído e etc, distância máxima de instalação entre condensadora e evaporadora de 2 metros. | 2020 | Serv. | 10 | 440,00 | 4.400,00 |  |
| 03 | 01 | Item Genérico: valor estimativo caso seja necessário aquisição de peças de reposição para execução dos serviços de manutenção corretiva. |  | Unid. | 1 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| TOTAL R$ |  |  |  |  |  |  |  | 117.715,00 |

5.2 Classificação dos bens/serviços:

(  X  ) Comuns.                                      (     ) Especiais.

(  X   ) Continuado.                                (    ) Não continuado.

Justificativa:

Tratam-se de serviços comuns uma vez que cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

O fornecimento pretendido é classificado como continuado, uma vez que a contratação é necessária para a manutenção da atividade administrativa, e decorre de necessidades permanentes ou prolongadas.

5.3 As quantidades acima foram estabelecidas com base na contratação anterior do mesmo objeto.

5.4 Em atendimento ao disposto no art. 1º do Decreto Municipal nº 2.164/2023 que trata do orçamento estimativo, para o objeto pretendido foram realizadas as seguintes pesquisas de preço:

- ORÇAMENTO COM A EMPRESA: 36.723.258 DILSON JOSE ZOZ COSTA, CNPJ 36.723.258/0001-63, RUA 21 DE DEZEMBRO, 158, DIAMANTE D´OESTE/PR.

- ORÇAMENTO COM A EMPRESA: S J BARBOZA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, CNPJ 25.125.690/0001-36, AVENIDA PARANÁ, 534, CENTRO, DIAMANTE D´OESTE/PR.

- ORÇAMENTO COM A EMPRESA: 59.686.491 RODRIGO PAULINO TORRES, CNPJ 59.686.491/0001-19, LINHA SANTA TEREZINHA, ZONA RURAL, DIAMANTE D´OESTE/PR.

- PE 13/2026 – MUNICÍPIO DE SÃO JOSPE DAS PALMEIRAS/PR.

- DISPENSA 32/2026 – MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE/PR.

5.5 O valor estimado para a contratação é de R$ 117.715,00 (cento e dezessete mil e setecentos e quinze reais)) e foi obtido através do menor preço, conforme cesta de preços em anexo.

5.6 A licitação será destinada a ME, EPP, considerando que os valores dos lotes não ultrapassam a quantia legal de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), todavia, deverá ser previsto o tratamento diferenciado disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, atendendo o Decreto Municipal nº 2817 de 16 de abril de 2026, que dispõe sobre o Programa Valoriza Diamante.

5.7 A quantidade projetada também considera a necessidade de uma margem de segurança para atender situações emergenciais ou imprevistos. Tal margem é fundamental para evitar a interrupção dos serviços essenciais e assegurar a continuidade das atividades operacionais em momentos de maior demanda, como eventos climáticos adversos ou crises sanitárias.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentação: Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar (inciso V do § 1° do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021).

Identificação das soluções:

A partir da análise do problema verificou-se a existência de duas possíveis soluções:

1. Contratação de empresa terceirizada;

2. Criação de cargo efetivo e contratação de pessoal através de concurso ou seletivo;

Analisando as opções disponíveis, entende-se que opção 01 demonstra ser a mais viável, pois para a contratação de efetivo demandaria um custo maior para a Administração, visto que a manutenção e higienização dos equipamentos são apenas eventuais, não necessitando de mão de obra diária e permanente, dessa forma, a contratação de empresa terceirizada será economicamente mais vantajosa para a Administração.

Considerando a solução 1 a mais viável, foi realizado levantamento pelo Grupo de Trabalho de Desenvolvimento de Compras Públicas, responsável por promover ações, assessorar, acompanhar, monitorar e avaliar a implementação e os resultados do “Programa Valoriza Diamante”, que identificou pelo menos 3 (três) fornecedores no município de Diamante D´Oeste, passíveis de atender o objeto deste instrumento.

Desta forma, para esta contratação é aplicado o Decreto Municipal nº 2817 de 16 de abril 2026, visando a contratação de fornecedores locais para prestação dos serviços em tela. Ainda como referência, foram considerados para compor a cesta de preços, contratações similares realizadas pela Administração Pública, tendo como premissa a verificação da compatibilidade de preços praticados no mercado.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Fundamentação: Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso (inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133, de 2021).

Descreva a solução como um todo:

Pregão, com registro de preços, para contratação de empresa especializada para executar, sob demanda, serviços de instalação de aparelhos de ar-condicionado, higienização completa, manutenção preventiva e corretiva, e recarga de fluido refrigerante, incluindo mão de obra, materiais e insumos necessários, atendendo a demanda do município de Diamante D´Oeste.

Ainda, com a contratação proposta, pretende-se assegurar a plena operação, confiabilidade e eficiência do sistema de climatização por meio da execução contínua das rotinas de manutenção preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, insumos e gestão técnica do PMOC, em conformidade com as normas legais e sanitárias vigentes. O resultado esperado é a manutenção das condições ideais de conforto térmico e qualidade do ar interior (QAI) em todos os ambientes, garantindo segurança biológica, bem-estar de usuários e servidores, e controle de agentes contaminantes em áreas críticas, conforme preconizado pela Lei nº 13.589/2018, Resolução RE nº 09/2003 (ANVISA) e demais normas da ABNT (NBR 16401, NBR 7256, NBR 14679).

A manutenção adequada dos sistemas de climatização é fundamental para:

- Prevenir riscos à saúde dos ocupantes;

- Reduzir o consumo de energia elétrica;

- Prolongar a vida útil dos equipamentos;

- Assegurar o conforto térmico, a salubridade e a eficiência operacional das instalações.

- Evitar a Síndrome do Edifício Doente, que trata-se de um conjunto de doenças causadas e/ou estimuladas pela poluição e contaminação do ar que circula internamente no prédio. Esta Síndrome é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) desde 1982, e na maioria das vezes causadas pela falta de cuidado com o sistema de ar-condicionado.

- Agravamento ou surgimento de problemas de saúde;

- Risco à saúde pela exposição prolongada em ambientes climatizados.

8. JUSTIFICATIVAS PARA PARCELAMENTO

Fundamentação: Justificativas para o parcelamento ou não da contratação, se aplicável. (Inciso VIII do § 1° do art. 18 da lei nº 14.133, de 2021).

Justificativa do parcelamento:

Haja vista as peculiaridades do serviço optou-se pelo agrupamento dos itens por lotes.  As vantagens residem no maior nível de controle pela Administração na manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado, da qualidade dos serviços por parte de um mesmo fornecedor, maior facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido, concentrando a garantia dos resultados, evitando, com isso, dificultar o acompanhamento, a fiscalização, bem como a responsabilização por eventuais danos e atrasos caso contratados fornecedores diversos. Além disso, a aglutinação sinaliza potencial redução de custos na gestão do contrato.  Conclui-se, assim, que a adjudicação por itens comprometeria a efetividade dos resultados almejados pela Administração.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentação: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. (Inciso IX do § 1° do art. 18 da lei nº 14.133, de 2021).

Descreva os resultados esperados:

A contratação dos serviços de instalação, manutenção preventiva, manutenção corretiva, troca de gás refrigerante e fornecimento de peças de reposição para aparelhos de ar condicionado nos prédios públicos do Município de Diamante D´Oeste, visa alcançar resultados que garantam maior eficiência operacional, segurança, economia e continuidade dos serviços prestados à população. Os principais resultados pretendidos são:

1. Melhoria do desempenho e aumento da vida útil dos equipamentos de climatização, por meio da execução regular de manutenção preventiva e da correção tempestiva de falhas, reduzindo a necessidade de substituições prematuras.

2. Redução de custos públicos a médio e longo prazo, decorrente da diminuição de gastos com reparos emergenciais, consumo excessivo de energia e aquisições não planejadas de novos aparelhos.

3. Garantia de ambientes climatizados adequados, promovendo conforto térmico para servidores, alunos, pacientes e usuários dos serviços públicos, especialmente em unidades que demandam temperatura controlada.

4. Padronização e regularidade no atendimento às demandas das diversas secretarias, assegurando que todas as unidades disponham de suporte técnico contínuo e eficiente.

5. Prevenção de riscos à saúde e à integridade dos usuários, mediante a limpeza frequente dos equipamentos, evitando acúmulo de poeira, fungos e outros agentes que possam comprometer a qualidade do ar.

6. Maior eficiência energética dos aparelhos, por meio de ajustes técnicos, reposição adequada de gás e manutenção dos componentes, resultando em menor consumo de energia elétrica e maior sustentabilidade.

7. Agilidade na resolução de problemas, com respostas rápidas em situações de falhas e panes, garantindo que as atividades administrativas, educacionais e de saúde não sejam interrompidas.

8. Registro sistemático e acompanhamento das condições dos equipamentos, permitindo melhor controle patrimonial, planejamento de novas aquisições e gestão aprimorada dos ativos públicos.

9. Cumprimento das normas técnicas, ambientais e de segurança aplicáveis, especialmente no manuseio de gases refrigerantes e na execução de procedimentos de manutenção.

10. Otimização da estrutura física dos prédios públicos, com instalações seguras, bem executadas e compatíveis com a capacidade dos equipamentos.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Fundamentação: Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual (inciso X do § 1° do art. 18 da lei nº 14.133, de 2021).

Descreva as providências prévias:

- Para a celebração do contrato exige-se uma análise prévia e criteriosa para garantir sua viabilidade técnica, jurídica e econômica. Inicialmente, é fundamental definir com precisão o escopo dos serviços, especificando as atividades a serem executadas, os materiais ou recursos necessários e as normas aplicáveis, assegurando que as obrigações contratuais sejam cumpridas de maneira eficaz e dentro dos padrões exigidos.

- No aspecto jurídico, deve-se assegurar que o processo de contratação atenda às exigências da legislação vigente, especialmente no caso de contratações públicas, que observa-se a Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021). Além disso, é essencial a indicação formal do gestor e do fiscal do contrato, responsáveis pelo acompanhamento da execução, verificação do cumprimento das cláusulas pactuadas e adoção de medidas preventivas ou corretivas, minimizando riscos de inexecução ou falhas.

- Sob a ótica econômica, a elaboração de um orçamento detalhado é essencial para garantir a viabilidade financeira do contrato. Deve-se considerar os custos envolvidos, possíveis reajustes, bem como a necessidade de recursos adicionais para eventuais adequações. A previsão de um cronograma bem definido permitirá minimizar impactos operacionais e assegurar a execução dentro do prazo estipulado, evitando custos extras decorrentes de atrasos ou retrabalho.

- Por fim, a adoção de boas práticas de gestão contratual, aliada a uma fiscalização eficiente, será fundamental para assegurar a qualidade da execução e o cumprimento dos objetivos estabelecidos. Com uma análise prévia bem conduzida e uma gestão estruturada, o contrato pode ser celebrado com maior segurança e eficiência, garantindo melhores resultados e mitigando riscos.

# 11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentação: Contratações correlatas e/ou interdependentes. (Inciso XI do § 1° do art. 18 da lei nº 14.133, de 2021).

Indique as contratações correlatas/interdependentes: Após análise das necessidades e do objeto pretendido, verifica-se que não há, no momento, contratações correlatas ou interdependentes em vigor que possam comprometer, sobrepor ou interferir na execução do objeto desta contratação.

# 12. IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentação: Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável; (inciso XI do § 1° do art. 18 da lei nº 14.133, de 2021).

Descreva impactos e medidas:

A execução dos serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva, troca e aquisição de gás e peças de reposição de aparelhos de ar-condicionado pode gerar alguns impactos ambientais pontuais, decorrentes do manuseio de fluidos refrigerantes, do descarte de componentes e do consumo energético dos equipamentos. A seguir, apresentam-se os principais impactos ambientais potenciais e as medidas mitigadoras correspondentes que deverão ser observadas pela contratada:

- Emissão de gases nocivos à camada de ozônio e ao efeito estufa – O manuseio inadequado ou o descarte incorreto de gases refrigerantes (como R-410A, R-32 e R-22) pode liberar substâncias com potencial de aquecimento global e de destruição da camada de ozônio.

- Geração de resíduos sólidos – A substituição de peças, filtros, tubos e componentes elétricos pode gerar resíduos de difícil decomposição, como plásticos, metais e eletrônicos.

- Consumo elevado de energia elétrica – Equipamentos com baixa eficiência energética aumentam o consumo de energia e contribuem para maior emissão de CO₂ indireta.

- Ruídos e vibrações – Durante as atividades de instalação e manutenção, pode ocorrer emissão de ruídos, principalmente em áreas internas de prédios públicos.

- Riscos de contaminação do solo e da água – Vazamentos acidentais de óleo lubrificante ou resíduos de gás refrigerante podem ocasionar contaminações locais, ainda que de baixo impacto.

Medidas Mitigadoras

1. Manuseio técnico e descarte ambientalmente adequado: Os serviços deverão ser executados exclusivamente por profissionais habilitados, com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), assegurando o correto manuseio dos gases refrigerantes e a sua recuperação, recolhimento e reciclagem conforme a Resolução CONAMA nº 267/2000 e as normas da ABNT NBR 16069:2020.

2. Descarte seletivo e destinação de resíduos: A contratada deverá realizar o descarte ambientalmente correto dos componentes substituídos (filtros, tubos, carcaças, placas eletrônicas, entre outros), encaminhando-os a empresas licenciadas para tratamento ou reciclagem.

3. Utilização de gases ecológicos e equipamentos eficientes: Sempre que tecnicamente possível, deverão ser priorizados gases refrigerantes ecológicos, com baixo potencial de aquecimento global (PAG), e equipamentos com Selo Procel de eficiência energética.

4. Controle de ruídos e segurança operacional: As atividades deverão ser planejadas para reduzir a emissão de ruídos, evitando a realização de serviços em horários de funcionamento normal dos órgãos públicos.

5. Treinamento e boas práticas ambientais: Os técnicos responsáveis deverão adotar procedimentos de segurança e boas práticas ambientais, garantindo o cumprimento das normas de saúde, segurança e meio ambiente.

6. Comprovação de destinação final: A contratada deverá apresentar comprovantes de destinação final dos resíduos e fluidos recolhidos, conforme exigências dos órgãos ambientais competentes.

A adoção das medidas descritas assegura que a execução contratual ocorra de forma ambientalmente responsável, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), com a Lei nº 14.133/2021, e com os princípios da sustentabilidade e proteção ambiental aplicáveis às contratações públicas.

# 13. DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Fundamentação: Nos termos do art. 40, II, da Lei n.º 14.133, de 2021, as compras deverão ser processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinente. As hipóteses de utilização do registro de preços constam dos incisos do art. 64 do Decreto Municipal n.º 034, de 2023.

(  X  ) Deverá ser adotado o sistema de registro de preços.

(    ) Não deverá ser adotado o sistema de registro de preços conforme justificativa.

- Descreva a justificativa para não adoção do sistema de registro de preços:

A adesão à ata de registro de preços será admitida: (     ) Sim    (  X   ) Não.

Descreva a justificativa para a vedação a adesão à ata de registro de preços (se for o caso): Não será permitida a adesão a ata de registro de preços em razão da capacidade de gerenciamento da contratação, haja vista a reduzida estrutura administrativa do Município de Diamante D´Oeste, bem como, porque a contratação pretendida contempla a necessidade de toda a máquina administrativa municipal.

# 14. POSICIONAMENTO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. (Inciso XIII do § 1° do art. 18 da lei nº 14.133, de 2021).

Posicionamento conclusivo:

Diante de toda a análise desenvolvida no presente estudo técnico preliminar, a contratação mostra-se viável em termos de disponibilidade de mercado, forma de fornecimento do objeto, competitividade do mercado, não sendo possível observar óbices ao prosseguimento da presente contratação.

Classificação: Por fim, considerando as informações levantadas, os responsáveis pela elaboração entendem que o ETP e o orçamento estimado da contratação devem ser classificados como não sigilosos, nos termos da Lei n.º 12.527/2011 e da Lei n.º 14.133/2021.

Diamante D´Oeste/PR, 12 de Maio de 2026.

____________________________

Nome: Rodrigo de Souza de Oliveira

Cargo: Aux. Administrativo

TERMO DE REFERÊNCIA

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

SERVIÇOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA - LICITAÇÃO

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS, ATENDENDO A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE D´OESTE/PR., nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

| Lote | Item | Descrição | Catserv | Und. | Qtd. | R$ Unit. | R$ Total | Valor Total por Lote R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Serviço de manutenção preventiva em ar condicionado split, incluindo limpeza completa com higienização, lubrificação e revisão geral eletro mecânica: - Higienização e limpeza de ar condicionado, ar janela 7.000 a 12.000 BTU. | 2771 | Serv. | 05 | 200,00 | 1.000,00 | 76.665,00 |
|  | 02 | Serviço de manutenção preventiva em ar condicionado split, incluindo limpeza completa com higienização, lubrificação e revisão geral eletro mecânica: Higienização e limpeza de ar condicionado, ar janela 18.000 BTU. | 2771 | Serv. | 15 | 228,00 | 3.420,00 |  |
|  | 03 | Serviço de manutenção preventiva em ar condicionado split, incluindo limpeza completa com higienização, lubrificação e revisão geral eletro mecânica: - Higienização e limpeza de ar condicionado, Split 9.000 a 12.000 BTU. | 2771 | Serv. | 85 | 225,00 | 19.125,00 |  |
|  | 04 | Serviço de manutenção preventiva em ar condicionado split, incluindo limpeza completa com higienização, lubrificação e revisão geral eletro mecânica: - Higienização e limpeza de ar condicionado, Split 18.000 BTU. | 2771 | Serv. | 40 | 228,00 | 9.120,00 |  |
|  | 05 | Serviço de manutenção preventiva em ar condicionado split, incluindo limpeza completa com higienização, lubrificação e revisão geral eletro mecânica: - Higienização e limpeza de ar condicionado, Split 24.000 BTU. | 2771 | Serv. | 40 | 240,00 | 9.600,00 |  |
|  | 06 | Serviço de manutenção preventiva em ar condicionado split, incluindo limpeza completa com higienização, lubrificação e revisão geral eletro mecânica: - Higienização e limpeza de ar condicionado, Split 30.000 BTU | 2771 | Serv. | 15 | 265,00 | 3.975,00 |  |
|  | 07 | Serviço de manutenção preventiva em ar condicionado split, incluindo limpeza completa com higienização, lubrificação e revisão geral eletro mecânica: - Higienização e limpeza de ar condicionado, Split 36.000 BTU. | 2771 | Serv. | 25 | 280,00 | 7.000,00 |  |
|  | 08 | Carga de gás refrigerante: - Split 9.000 BTU. | 463709 | Unid. | 20 | 240,00 | 4.800,00 |  |
|  | 09 | Carga de gás refrigerante: - Split 12.000 BTU. | 463709 | Unid. | 25 | 245,00 | 6.125,00 |  |
|  | 10 | Carga de gás refrigerante: - Split 18.000 BTU. | 463709 | Unid. | 15 | 260,00 | 3.900,00 |  |
|  | 11 | Carga de gás refrigerante: - Split 24.000 BTU. | 463709 | Unid. | 10 | 275,00 | 2.750,00 |  |
|  | 12 | Carga de gás refrigerante: - Split 30.000 BTU. | 463709 | Unid. | 10 | 290,00 | 2.900,00 |  |
|  | 13 | Carga de gás refrigerante: - Split 36.000 BTU. | 463709 | Unid. | 10 | 295,00 | 2.950,00 |  |
| 02 | 01 | Instalação/remanejamento ou retirada de ar condicionado tipo split, com linha até 3,0 mt de cobre: - Instalação/remanejamento de ar condicionado com linha até 3,0 mt de cobre, split 9.000 BTU, incluso todos os materiais necessários para perfeita instalação do aparelho tais como: tubulação de cobre, tubulação de pvc, isolamento, cabos de interligação, canaletas, parafusos, buchas, fita vinil complemento de fluído e etc, distância máxima de instalação entre condensadora e evaporadora de 2 metros. | 2020 | Serv. | 20 | 290,00 | 5.800,00 | 28.050,00 |
|  | 02 | Instalação/remanejamento de ar condicionado tipo split, com linha até 3,0 mt de cobre: - Instalação de ar condicionado com linha até 3,0 mt de cobre, split 12.000 BTU, incluso todos os materiais necessários para perfeita instalação do aparelho tais como: tubulação de cobre, tubulação de pvc, isolamento, cabos de interligação, canaletas, parafusos, buchas, fita vinil complemento de fluído e etc, distância máxima de instalação entre condensadora e evaporadora de 2 metros. | 2020 | Serv. | 20 | 295,00 | 5.900,00 |  |
|  | 03 | Instalação/remanejamento de ar condicionado tipo split, com linha até 3,0 mt de cobre: - Instalação de ar condicionado com linha até 3,0 mt de cobre, split 18.000 BTU, incluso todos os materiais necessários para perfeita instalação do aparelho tais como: tubulação de cobre, tubulação de pvc, isolamento, cabos de interligação, canaletas, parafusos, buchas, fita vinil complemento de fluído e etc, distância máxima de instalação entre condensadora e evaporadora de 2 metros. | 2020 | Serv. | 15 | 310,00 | 4.650,00 |  |
|  | 04 | Instalação/remanejamento de ar condicionado tipo split, com linha até 3,0 mt de cobre: - Instalação de ar condicionado com linha até 3,0 mt de cobre, split 24.000 BTU, incluso todos os materiais necessários para perfeita instalação do aparelho tais como: tubulação de cobre, tubulação de pvc, isolamento, cabos de interligação, canaletas, parafusos, buchas, fita vinil complemento de fluído e etc, distância máxima de instalação entre condensadora e evaporadora de 2 metros. | 2020 | Serv. | 10 | 340,00 | 3.400,00 |  |
|  | 05 | Instalação/remanejamento de ar condicionado tipo split, com linha até 3,0 mt de cobre: - Instalação de ar condicionado com linha até 3,0 mt de cobre, split 30.000 BTU, incluso todos os materiais necessários para perfeita instalação do aparelho tais como: tubulação de cobre, tubulação de pvc, isolamento, cabos de interligação, canaletas, parafusos, buchas, fita vinil complemento de fluído e etc, distância máxima de instalação entre condensadora e evaporadora de 2 metros. | 2020 | Serv. | 10 | 390,00 | 3.900,00 |  |
|  | 06 | Instalação/remanejamento de ar condicionado tipo split, com linha até 3,0 mt de cobre: - Instalação de ar condicionado com linha até 3,0 mt de cobre, split 36.000 BTU, incluso todos os materiais necessários para perfeita instalação do aparelho tais como: tubulação de cobre, tubulação de pvc, isolamento, cabos de interligação, canaletas, parafusos, buchas, fita vinil complemento de fluído e etc, distância máxima de instalação entre condensadora e evaporadora de 2 metros. | 2020 | Serv. | 10 | 440,00 | 4.400,00 |  |
| 03 | 01 | Item Genérico: valor estimativo caso seja necessário aquisição de peças de reposição para execução dos serviços de manutenção corretiva. |  | Unid. | 1 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| TOTAL R$ |  |  |  |  |  |  |  | 117.715,00 |

Havendo qualquer discordância entre a descrição e unidade de medida do CATMAT/CATSER e a do Termo de Referência, prevalecerá a descrição e unidade de medida constante no Termo de Referência.

O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

O prazo de vigência da contratação é de 12(doze) meses contados do(a) data de assinatura do instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

Na(s) tabela(s) supra constam os preços unitários e totais máximos admitidos.

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar-condicionado nas dependências das Secretarias do município visa garantir o adequado funcionamento dos sistemas de climatização, assegurando conforto térmico, qualidade do ambiente e condições adequadas para o desenvolvimento das atividades administrativas e de atendimento ao público.

  - A realização de manutenção preventiva periódica contribui para o bom desempenho dos equipamentos, possibilitando a identificação antecipada de falhas, aumento da vida útil dos aparelhos e redução de custos com reparos mais complexos. Já a manutenção corretiva é necessária para restabelecer o funcionamento dos equipamentos sempre que ocorrerem falhas ou irregularidades.

  - Além disso, a climatização adequada favorece a saúde e o bem-estar de servidores e usuários dos serviços públicos.

  - A manutenção regular também contribui para a conservação de equipamentos e documentos, bem como para a melhoria das condições de trabalho dos servidores, refletindo diretamente na qualidade e eficiência dos serviços prestados à população.

  - Dessa forma, a contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de instalação, desinstalação, remanejamento e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar-condicionado mostra-se necessária para garantir o adequado funcionamento dos sistemas de climatização nas unidades onde estão instalados, contribuindo para a continuidade e qualidade dos serviços prestados.

  - A contratação será realizada em regime de execução contínua, sem dedicação de mão de obra exclusiva, de modo a garantir o pleno funcionamento dos equipamentos, a manutenção da qualidade do ar interior e a conformidade com as legislações e normas vigentes, especialmente:

a) Lei Federal nº 13.589/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC;

b) ABNT NBR 17037:2023, que estabelece parâmetros de qualidade do ar interior (QAI) em ambientes climatizados artificialmente;

c) Lei Federal nº 14.133/2021, que regula as contratações e contratos administrativos no âmbito da Administração Pública;

d) Portaria GM/MS nº 3.523/1998, sobre procedimentos mínimos para qualidade do ar em ambientes climatizados.

  - Ressalta-se que o Município atualmente não possui Plano Anual de Contratações formalmente instituído. Dessa forma, a presente aquisição está alinhada ao planejamento administrativo da Secretaria e possui previsão na dotação orçamentária da unidade demandante, garantindo a disponibilidade de recursos para a realização da contratação.

  - A demonstração desse alinhamento reforça o princípio do planejamento nas contratações públicas, contribuindo para maior racionalidade na gestão dos recursos públicos e para a adequada organização das demandas administrativas.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- RESERVA DE LOTES PARA ME E EPP: Somente poderão participar da disputa as empresas que se enquadrem na condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, conforme o disposto no art. 48, incisos I e III, da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006.

- A participação neste pregão será exclusiva aos licitantes enquadrados no Art. 6, § 1º, Inciso V, alínea a, do Decreto Municipal nº2817 de 16 de abril de 2026 – Programa Valoriza Diamante, ou seja, com sede “LOCAL”:

- a) Conceitua-se "LOCAL" o limite geográfico da cidade de Diamante D´Oeste, nos termos do Art. 6, § 3º, Inciso I.

- b) A referida exclusividade respeita o Prejulgado 27 Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), em razão da política pública nele bem especificada e exaustivamente demonstrada concernente ao Programa Valoriza Diamante.

- c) O Programa Valoriza Diamante é uma política pública de desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, que busca a implementação dos objetivos propostos no art. 47, observando os incisos do art. 49 ambos da Lei Complementar 123/2006.

- A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, que poderá ser prorrogado a critério exclusivo da Contratante, a contar da data de sua assinatura;

- Ainda, destaca-se que para a correta execução dos serviços, será importante que o contratado assuma as seguintes responsabilidades:

- Quadro de funcionários com capacitação técnica em refrigeração, eletrotécnica, equivalente ou superior, para prestação dos serviços de instalação, manutenção preventiva, manutenção corretiva dos sistemas de refrigeração de ambiente, com fornecimento de peças de centrais de ar condicionado.

- A empresa contratada deverá possuir os materiais necessários para instalação e manutenção dos equipamentos, como ferramentas, instalação física apropriada e específica, e pessoal técnico especializado, para o cumprimento do objeto da licitação.

- Que conste no objeto social a atividade de manutenção/assistência técnica de ar condicionado ou equivalente.

- Capacidade Técnica Profissional: prova de registro ou inscrição no Conselho de Classe competente (CREA ou CFT), mediante apresentação de Certidão de Registro de Pessoa Física, do responsável técnico pelo serviço, nível superior ou técnico, que comprove atividade relacionada com o objeto, dentro da validade;

- Comprovação de que o(s) Responsável(eis) Técnico(s) indicado(s) pela licitante pertence(m) ao seu quadro permanente, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- Apresentação de vínculo trabalhista (registro em carteira de trabalho e previdência social – CTPS) em sendo o profissional empregado da licitante ou;

- Apresentação de Contrato Social, em sendo o profissional integrante do quadro societário da licitante ou;

- Apresentação de Contrato de Prestação de Serviços regido pela legislação civil, celebrado entre o profissional e a empresa licitante;

Sustentabilidade

Deverão ser observados critérios e práticas de sustentabilidade em conformidade com inciso IV do art. 11 da Lei Federal 14.133/2021, e ainda:

Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo.

Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água.

Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.

Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa.

Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos

aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços.

Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados pela empresa, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico.

É proibido incinerar qualquer resíduo gerado.

Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade.

Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável.

Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento.

Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.

Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

A Contratada deverá contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável no cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o Art. 225 da Constituição Federal/88, e em conformidade com o Art. 5º da Lei nº: 14.133/21.

Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços.

Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, orientação sexual ou estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa.

Treinamento/capacitação periódicos do (s) empregado (s) sobre boas práticas de redução de desperdícios/poluição.

Deverá, se possível, adotar práticas de sustentabilidade e de racionalização no uso de materiais e serviços, incluindo uma política de separação dos resíduos recicláveis descartados e sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis.

Obedecer a Lei Federal 9605, de 12.02.1998, que determina quais sanções a serem impostas aos crimes ambientais.

Obedecer a Resolução CONAMA 273, de 29.11.2000, que trata da prevenção e controle dos riscos ambientais nos postos de combustíveis. Esta resolução define as exigências dos tipos de instalações, assim como licenças a serem concedidas.

Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento

Da vedação de utilização de marca/produto na execução do serviço: Não aplica

Da exigência de carta de solidariedade: Não se aplica

Subcontratação

Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 5.1 Receber o objeto contratual (serviços) no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

- 5.2 Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

- 5.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução dos serviços, para que sejam corrigidas no prazo estabelecido;

- 5.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor ou comissão especialmente designada, registrando ocorrências e determinando as providências necessárias;

- 5.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente aos serviços prestados, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos, mediante comprovação da execução;

- 5.6 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

- 5.7 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, necessários à execução dos serviços.

- 5.8 Proporcionar as condições necessárias para que a Contratada possa executar os serviços de forma adequada.

- 5.9 Aplicar as sanções administrativas, quando cabíveis, em caso de descumprimento contratual.

- 5.10 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, nem por danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos ou subordinados.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Executar os serviços conforme especificações constantes no Edital e Termo de Referência;

Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, equipamentos e insumos necessários;

Garantir a qualidade dos serviços prestados, atendendo aos padrões técnicos e normas aplicáveis;

Corrigir, às suas expensas, no prazo fixado pela Administração, quaisquer falhas, defeitos ou irregularidades constatadas na execução dos serviços;

Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência que impeça ou possa comprometer a execução dos serviços;

Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

Fornecer gratuitamente aos seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e, quando aplicável, Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), necessários à execução segura dos serviços, responsabilizando-se por sua utilização, conservação e substituição, conforme normas de segurança do trabalho vigentes;

Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato, conforme exigido;

Atender às determinações da fiscalização da Administração, prestando todos os esclarecimentos solicitados;

Responder por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

Observar rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços, inclusive normas de saúde, segurança e medicina do trabalho;

Submeter previamente à Contratante qualquer alteração relevante na execução dos serviços;

Obrigações específicas:

    - Realizar os serviços descritos no presente Termo de Referência, de acordo com as normas legais aplicáveis, ficando a seu cargo todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Contratante, observando sempre os critérios dos serviços a serem prestados.

    - Prestar os serviços que são objetos deste Termo de Referência por meio de mão de obra especializada e devidamente qualificada, de acordo com a legislação vigente, necessária e indispensável à execução dos serviços, bem como utilizar materiais e peças adequadas e de boa qualidade, sujeita à fiscalização do Contratante, a qualquer tempo.

    - Cumprir com todos os prazos previstos para a prestação dos serviços para o qual foi contratado, mediante Ordem de Serviços emitida pelo Contratante.

    - Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços que são objeto do presente Termo de Referência, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante.

    - Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços que lhe couber prestar, ainda que nas dependências do Contratante.

    - Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimentos de todas as obrigações estabelecidas no contrato a ser firmado entre as partes, inclusive quanto aos preços praticados.

    - Zelar pela perfeita execução dos serviços que lhe couber prestar, devendo as falhas que porventura venham a ocorrer, serem sanadas no prazo determinado nas obrigações contratuais previstas no contrato a ser firmado entre as partes.

    - Zelar pela integridade física das instalações do Contratante.

    - Prestar o serviço o qual foi contratado, dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pelas normas técnicas da ABNT pertinentes à realização dos serviços.

    - Comunicar ao Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

    - Manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações nele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal.

    - Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências do Contratante, ficando, ainda, esta, isenta de qualquer vínculo empregatício com os obreiros do Contratado.

    - Manter, durante todo o período de vigência do contrato, um preposto aceito pelo Contratante, para gerenciamento dos serviços que lhe couber prestarem e representação do Contratado sempre que for necessário.

    - Acatar as orientações do Contratante sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

    - Realizar as intervenções necessárias, como furos, aberturas do forro de gesso, pequenos rasgos na alvenaria, vedação de furos, entre outros, desde que reforme devidamente a parte utilizada, com aprovação expressa do fiscal do contrato.

    - Emitir relatórios comprobatórios da execução das rotinas de manutenção preventiva e corretiva, entregá-los nos prazos indicados, os quais constarão a assinatura do técnico responsável e todas as demais informações mínimas necessárias, bem como deverá coletar a assinatura do Fiscal do Contrato para aferição da medição da recarga do gás utilizado.

    - Caso sejam constatadas irregularidades ou não conformidades no equipamento ou instalação, a contratada deverá igualmente emitir Laudo de Não Conformidade, contendo a descrição das inadequações encontradas, bem como as medidas corretivas necessárias para regularização do sistema, devendo promover, de forma prioritária e imediata, o agendamento e a execução dos serviços necessários à correção das não conformidades identificadas, visando à regularização perante os órgãos competentes.

    - Realizar a limpeza do local após a execução dos serviços.

    - Fornecer e manter atualizados todos os contatos (e-mail e whatsapp) enviados previamente ao Contratante, para cumprimento dos prazos previstos neste Termo de Referência.

    - Manter atualizado o responsável técnico da empresa.

    - Responsabiliza-se pelo uso, manuseio, identificação, medição, pesagem, guarda, custódia e quaisquer danos ou incidentes relacionados ao armazenamento e fornecimento de gás em consonância com as regulamentações legais.

    - Cooperar totalmente com as autoridades municipais durante as auditorias e inspeções periódicas nas instalações do Contratado, bem como deverá fornecer acesso a todas as áreas relevantes.

    - Emitir orçamentos solicitados pelo Contratante, seguir os procedimentos pré estabelecidos e cumprir os prazos em conformidade com este Termo de Referência.

    - Refazer os serviços que se fizerem necessários, dentro dos prazos de garantia constantes neste Termo de Referência.

    - Atender a todas as normas técnicas aplicáveis, inclusive segurança na execução e especificações do fabricante, a fim de proporcionar qualidade aos serviços, bem como preservar a integridade dos funcionários e a garantia dos equipamentos. Consequentemente, exigir-se-á que os funcionários do Contratado deverão estar devidamente uniformizados e identificados nas dependências do Contratante, assim como fazer uso de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) necessários a execução dos serviços, isentando o Contratante de responsabilidade na ocorrência de sinistros na execução do serviço.

    - Fornecer todo o instrumental, equipamentos de proteção individuais (EPI´s), ferramentas e mão de obra especializada e necessária para a execução dos serviços, inclusive escadas, andaimes e demais acessórios necessários.

    - Utilizar equipamento adequado para a higienização de todos os aparelhos de ar-condicionado instalados nas dependências do Contratante durante a realização das manutenções preventivas.

    - Instalar materiais, peças e acessórios novos, de qualidade adequada, e de acordo com as últimas revisões dos padrões da ABNT e demais normas pertinentes.

    - Zelar para que todos os materiais, equipamentos e instalações estejam de acordo com os regulamentos de proteção contra incêndio, especialmente os isolamentos térmicos que deverão ser feitos de material incombustível ou autoextinguível.

    - Providenciar uma balança para ser utilizada na pesagem do casco de gás a ser utilizado para a eventual recarga do fluído nos aparelhos, sendo de sua responsabilidade o transporte da balança até o local de prestação dos serviços e seu adequado manuseio.

    - Na execução da manutenção dos ares-condicionados é imprescindível que o contratado disponha dos principais equipamentos necessários para garantir a qualidade e a eficiência dos serviços. Entre esses equipamentos, destacam-se: manômetro, multímetro, medidor de polaridade, termômetro e outros itens que possam ser relevantes para atestar ao fiscal a manutenção.

    - Sujeitar-se à fiscalização e ao controle de qualidade dos serviços e peças fornecidos, durante toda a vigência da contratação, de ofício ou por requerimento, por meio da realização de testes em amostras de produtos ou de materiais fornecidos juntamente com a avaliação de sua conformidade com a especificação declarada, garantido o contraditório e a ampla defesa.

    - O Município de Diamante D´Oeste poderá contratar empresa especializada para a realização dos testes para avaliar os serviços e os produtos ou materiais fornecidos, a qualquer tempo, após a prestação dos serviços e/ou entrega desses produtos ou materiais.

    - Respeitado o contraditório e a ampla defesa, constatando-se a inconformidade das amostras/serviços testados, a empresa contratada será responsável pelo ressarcimento das despesas relacionadas aos testes realizados, sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade administrativa, cível e criminal.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

Início da execução do objeto: A empresa contratada deverá fornecer/prestar os produtos/serviços solicitados em até 5 (cinco) dias úteis após à emissão da Ordem de Serviço, pelo setor requisitante.

Os serviços serão executados em dias úteis, de segunda a sexta-feira, durante o horário de funcionamento da repartição pública atendida, preferencialmente das 8h às 12h e das 13h às 16h, com emprego de pessoal, equipamento e material suficientes à eficiente execução do contrato.

Em casos excepcionais, desde que haja prévia autorização por parte do Contratante, esses serviços poderão ser realizados nos fins de semana e feriados, nas situações em que for necessário o desligamento dos equipamentos para melhor execução dos serviços, bem como diante da urgência da prestação dos serviços, observado o interesse da Administração e a disponibilidade do Contratado.

Diante de situação excepcional ou diante da impossibilidade fática mercadológica, o prazo indicado no item 7.1.1 poderá ser reduzido ou ampliado, respectivamente, conforme constar no requerimento a que se refere o subitem seguinte, desde que haja consentimento expresso da Administração.

Durante a execução dos serviços, o Contratado deverá manusear os aparelhos de forma que não ocorra qualquer dano nos aparelhos e nos espaços públicos, sob pena de responsabilização do Contratado em arcar com o prejuízo causado.

Os serviços de manutenção corretiva e/ou preventiva executados e os materiais empregados para instalação e desinstalação deverão obedecer rigorosamente às/aos:

- a) Prescrições recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem de produtos;

- b) Normas técnicas mais recentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); em especial a NBR 5.410- Instalações elétricas de baixa tensão; a NBR 16401-1 - Instalações de ar-condicionado;

- c) Normas técnicas específicas, se houver;

- d) Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as seguintes: NR-6: Equipamentos de Proteção Individual – EPI; NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; NR-23: Proteção contra Incêndios.

O Contratado poderá requerer, por meio escrito, endereçado a Secretaria solicitante, a prorrogação dos prazos previstos neste TR, em caso de fato justo e razoável, que será analisado, caso este entenda que a dilação de prazo não acarretará prejuízo aos serviços da Administração, poderá acatá-lo, ou não.

Durante a análise do pedido de prorrogação dos prazos, não haverá a suspensão deles, devendo o Contratado solicitar sua prorrogação antes do término do prazo, sob pena de incidência das penalidades previstas no instrumento contratual.

Os serviços de manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar-condicionado e similares devem ser prestados de acordo com a boa técnica, o que inclui a conservação e prevenção de infiltração, a vedação do local com massa corrida, gesso, ou outro produto similar, quando necessário, bem como fechamento de buracos em paredes/teto, de forma provisória, com material apropriado, até a reinstalação do equipamento, quando for o caso, devendo, ainda, prezar pela boa estética dos acabamentos e dos serviços realizados no espaço, além de entregar o espaço (sala, teto, paredes, janelas, divisórias, móveis, equipamentos, chão etc.), ao final,  em perfeito estado de limpeza, higienização e conservação. Todo entulho (sujeira) deverá ser removido pelo Contratado.

Os aparelhos de ar-condicionado instalados na Secretaria Municipal de Saúde deverão receber manutenção preventiva periódica a cada 06 (seis) meses, em atendimento às exigências da Vigilância Sanitária e demais normas aplicáveis.

- Os serviços serão executados nos seguintes equipamentos:

- 17 (dezessete) aparelhos de 9.000 BTUs;

- 05 (cinco) aparelhos de 12.000 BTUs;

- 02 (dois) aparelhos de 18.000 BTUs;

- 02 (dois) aparelhos de 36.000 BTUs.

Local e horário da prestação dos serviços

Os serviços serão prestados mediante solicitação – Ordem de Compra no local indicado pela Secretaria requisitante.

Os serviços serão prestados no seguinte horário: Os serviços serão executados em dias úteis, de segunda a sexta-feira, durante o horário de funcionamento da repartição pública atendida, preferencialmente das 8h às 12h e das 13h às 16h, com emprego de pessoal, equipamento e material suficientes à eficiente execução do contrato.

Rotinas a serem cumpridas

Condições Específicas:

Dos serviços de manutenção PREVENTIVA/CORRETIVA:

      - Para os serviços de manutenção preventiva/corretiva, o Contratado prestará os serviços de acordo com o procedimento descrito no subitem 7.1 ou de acordo com um cronograma estabelecido formalmente entre as partes.

      - Os serviços de manutenção preventiva/corretiva deverão ser executados com, no mínimo, materiais específicos para a higienização completa dos aparelhos.

      - Os serviços de manutenção preventiva/corretiva deverão ocorrer no local em que o equipamento estiver instalado.

      - Caso seja necessária a retirada do(s) aparelho(s) para a manutenção preventiva/corretiva nas dependências do Contratado, os serviços de desinstalação e de instalação dos aparelhos estarão contemplados no valor dos serviços de manutenção preventiva/corretiva, observando que o deslocamento não incorrerá em qualquer ônus adicional para o Contratante.

      - A execução dos serviços deverá receber o emprego de materiais adequados e uso de peças originais ou genuínas, se houver, observando-se a boa técnica, em conformidade com as determinações das normas da ABNT e dispositivos previstos em notas específicas, através de técnicos habilitados em contingente suficiente ao atendimento da demanda com a utilização de ferramentas e equipamentos apropriados, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação da vida útil dos equipamentos e o seu perfeito funcionamento.

      - Para a manutenção preventiva/corretiva, o contratado deverá emitir um relatório detalhado sobre os serviços realizados em cada aparelho de ar-condicionado, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a execução do serviço que deverão ser enviados ao Fiscal do Contrato da Secretaria requisitante. As peças, quando substituídas (peças que apresentarem defeitos), deverão ser entregues ao acervo da Secretaria, após o conserto dos equipamentos, a qual providenciará a destinação ambientalmente adequada, permitindo-se o estabelecimento de procedimento único por todas as Secretarias Municipais, nos termos a ser acordado formalmente.

Dos serviços de instalação e remanejamento:

      - Os serviços de instalação e remanejamento serão solicitados no caso de eventual necessidade do Contratante na troca de local/remanejamento do aparelho de ar-condicionado já instalado, sendo que o serviço contempla a instalação e a desinstalação.

      - Os serviços de instalação abrangem a execução de todo o processo necessário à instalação de um aparelho que será remanejado de local, incluindo os serviços de furos de parede, fixação do aparelho, passagem de tubos, fixação de compressores, instalação elétrica entre os componentes (evaporadora e condensadora).

      - Os valores dos serviços de instalação e retirada/instalação dos condicionadores de ar incluem a vedação da tubulação e aparelho, solda, suporte com mão francesa para suporte do condensador, de acordo com o tamanho de cada equipamento, espuma de vedação, massa de vedação, recolhimento de gás próprio para compressor, parafusos e buchas, devendo ser o gás conferido e reposto, caso necessário, após a instalação.

      - Após a reinstalação dos equipamentos, deverão ser feitos testes de funcionamento e verificação do nível de ruído.

      - O Contratado deverá possuir instalações adequadas para o armazenamento seguro do gás e o local de armazenamento deve atender a todas as normas de segurança e regulamentações da ABNT NBR 15514, ABNT NBR 16401 e legislação ambiental pertinente.

      - O Contratado será responsável por garantir o manuseio seguro do gás desde o momento da entrega até o uso final, e todas as precauções devem ser tomadas para evitar vazamentos, danos ou contaminação.

      - O Contratado é responsável por realizar o monitoramento regular da quantidade do gás armazenado a partir da pesagem.

Materiais a serem disponibilizados

  - Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.

  - Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todas as peças e

- materiais de consumo necessários à execução dos serviços, tais como: materiais de

- limpeza, de lubrificação, soldas, espumas para vedação, produtos de pinturas, nitrogênio, oxigênio, acetileno, etc.;

  - Se for necessária a substituição de peças na MANUTENÇÃO CORRETIVA, a

- CONTRATADA, em até 24 (vinte e quatro) horas após o chamado, elaborará laudo técnico, por meio de seu responsável técnico, descrevendo a necessidade da troca e todas as especificações técnicas da peça a ser substituída, para o prévio conhecimento e aprovação da CONTRATANTE;

  - Todas as peças fornecidas pela CONTRATADA deverão ser novas e originais, sem ônus para a CONTRATANTE, para cujas peças será exigido o Termo de Garantia do fabricante.

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)

  - O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo 06 (seis) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

  - A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

  - A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

  - Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

  - As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

  - Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.

  - O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

  - Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

  - Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

  - O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.

  - A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

  - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

  - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

  - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

  - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

  - A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

  - A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

- Fiscalização

  - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos servidores Srs. 	8.12.1	Rocencler Cardoso – Secretaria Municipal de Administração;

- Angela Maria da Silva Canalle – Secretaria Municipal de Saúde;

- 8.12.2	Nilton da Silva Lippert Junior – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Turismo;

- 8.12.3	Anderson de Andrade – Secretaria municipal de Assistência Social;

- 8.12.4	Rodrigo de Souza de Oliveira – Secretaria de Obras, Urbanismo e Rodoviário;

- 8.12.5	Tcharles Carlos Ribeiro Silva – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

- Fiscal do Contrato

  - O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto Municipal nº 2163/2023, art. 8).

  - O fiscal de contrato deve anotar, em registro, próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinará o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

  - O fiscal do contrato auxiliará o gestor do contrato quanto à fiscalização dos aspectos administrativos e técnicos do contrato, e especialmente:

    - esclarecer prontamente as dúvidas administrativas e técnicas e divergências surgidas na execução do objeto contratado;

    - expedir, através de notificações e/ou relatório de vistoria, as ocorrências e fazer as determinações e comunicações necessárias à perfeita execução dos serviços ou fornecimento;

    - proceder, conforme cronograma físico-financeiro, as medições dos serviços executados e aprovar a planilha de medição emitida pela contratada ou conforme disposto em contrato;

    - adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a respeito da suspensão da entrega de bens, a realização de serviços ou a execução de obras;

    - conferir e certificar as faturas relativas às aquisições, serviços ou obras;

    - proceder as avaliações dos serviços executados pela contratada;

    - determinar por todos os meios adequados a observância das normas técnicas e legais, especificações e métodos de execução dos serviços exigíveis para a perfeita execução do objeto;

    - exigir o uso correto dos equipamentos de proteção individual e coletiva de segurança do trabalho;

    - determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente à contratada, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as próprias subcontratadas, que, a seu critério, comprometam o bom andamento dos serviços;

    - receber designação e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessário, promover reuniões periódicas ou especiais para a resolução de problemas na entrega dos bens ou na execução dos serviços ou das obras;

    - dar parecer técnico nos pedidos de alterações contratuais;

    - verificar a correta aplicação dos materiais;

    - requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessários, no sentido de promoção de controle de qualidade da execução das obras e serviços ou dos bens a serem adquiridos;

    - realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, o recebimento do objeto contratado, quando for o caso;

    - propor à autoridade competente a abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade;

Outras atividades compatíveis com a função.

  - A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, no que couber:

    - os resultados alcançados em relação à contratada, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;

    - os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas;

    - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

    - a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;

    - o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e

    - a satisfação do público usuário.

  - O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

  - No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

  - O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Gestor do Contrato

  - O gestor do contrato é o gerente funcional, com atribuições administrativas e a função de administrar o contrato, desde sua concepção até a finalização, especialmente (Decreto Municipal nº 2163/2023, art. 7):

    - Analisar a documentação que antecede o pagamento;

    - Analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato;

    - Analisar eventuais alterações contratuais, após ouvido o fiscal do contrato;

    - Analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

    - Acompanhar o desenvolvimento da execução através de relatórios e demais documentos relativos ao objeto contratado, em especial constituir relatório final, de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administração;

    - Decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização de serviços;

    - Efetuar a digitalização e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da contratada no sistema do município, quando couber, bem como no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

    - Preencher o termo de avaliação de contratos administrativos disponibilizado pelo setor responsável pelo sistema de gestão de materiais, obras e serviços;

    - Inserir os dados referentes aos contratos administrativos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

    - Outras atividades compatíveis com a função.

  - O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelo fiscal do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

  - Para atuação perante o presente certame indicam-se os servidores Srs. abaixo relacionados, para atuação como gestores de contrato:

- 8.21.1	Jacqueline Alves Bueno Batista – Secretaria Municipal de Administração;

- 8.21.2	Neri Moss – Secretário Municipal de Saúde;

- 8.21.3	Elisiane Vanusa Batista da Silva – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Turismo;

- 8.21.4	Everson Maurício Fellini – Secretaria Municipal de Assistência Social;

- 8.21.5	Levino Gonçalves de Souza – Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Rodoviário;

- 8.21.6	Enio Dessbesel - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

- Declaração do Gestor e Fiscal

  - Declaramos estar cientes das responsabilidades e atribuições decorrentes da indicação e afirmamos plena concordância com as condições estabelecidas no Termo de Referência e demais anexos; Declaramos ainda, sob as penas da Lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras; De acordo e cientes dos itens do Termo de Referência e demais documentos anexados junto ao processo de licitação.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

  - A avaliação da execução do objeto se dará conforme o disposto neste item.

    - Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

      - não produzir os resultados acordados,

      - deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

      - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

Do recebimento

  - Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo fiscal do contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133/21).

  - O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

  - O fiscal do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.

  - O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

  - Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

    - Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;

    - O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

    - A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

    - O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

    - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

  - Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, pelo gestor do contrato ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

    - Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscal do contrato e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.

    - Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

    - Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

    - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

    - Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

  - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

  - Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

  - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

  - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

  - Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

    - o prazo de validade;

    - a data da emissão;

    - os dados do contrato e do órgão contratante;

    - o período respectivo de execução do contrato;

    - o valor a pagar; e

    - eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

  - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

  - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

  - A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

  - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

  - Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

  - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

  - O pagamento será efetuado no prazo máximo de até cinco dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior. Em todo caso, o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, após comprovado o adimplemento da contratada em todas as suas obrigações, já deduzidas as glosas e notas de débitos.

Forma de pagamento

  - O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, TED, DOC ou transferência bancária (a critério do Município) para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. O contratado deverá informar ao Município de Diamante D’Oeste eventual alteração dos dados bancários informados.

  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária, TED, DOC ou transferência bancária para pagamento.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

  - O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

  - Regime de execução

  - O regime de execução do contrato será Contratação por tarefa;

  - Exigências de habilitação

  - Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

- Habilitação jurídica

  - Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

  - Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

  - Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

  - Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

  - Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

  - Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

  - Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

  - Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

  - Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

  - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

  - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

  - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

  - declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

  - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

  - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

  - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

  - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estaduais e/ou Municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

  - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

- Qualificação Econômico-Financeira

  - certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

Qualificação Técnica

  - Capacidade Técnica Profissional: prova de registro ou inscrição no Conselho de Classe competente (CREA ou CFT), mediante apresentação de Certidão de Registro de Pessoa Física, do responsável técnico pelo serviço, nível superior ou técnico, que comprove atividade relacionada com o objeto, dentro da validade;

  - Comprovação de que o(s) Responsável(eis) Técnico(s) indicado(s) pela licitante pertence(m) ao seu quadro permanente, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

  - Apresentação de vínculo trabalhista (registro em carteira de trabalho e previdência social – CTPS) em sendo o profissional empregado da licitante ou;

  - Apresentação de Contrato Social, em sendo o profissional integrante do quadro societário da licitante ou;

  - Apresentação de Contrato de Prestação de Serviços regido pela legislação civil, celebrado entre o profissional e a empresa licitante;

- ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

  - O custo estimado total da contratação é de R$117.715,00 (cento e dezessete mil e setecentos e quinze reais), conforme custos unitários apostos na tabela 1.1.

  - Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

    - em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

    - em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

    - serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

    - poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

- ANÁLISE DE RISCOS.

  - A análise de riscos é dispensada com base na seguinte hipótese:

(    ) I - nas hipóteses dos incisos I (valor), II (valor), III (licitação deserta ou fracassada), VII (casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem), VIII (emergência e calamidade pública) do art. 75 e do § 7º do art. 90 (remanescente de obra), ambos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

(    ) III - contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, quando a simplicidade do objeto ou o modo de seu fornecimento puder afastar a necessidade de estudo técnico preliminar e análise de risco, o que deverá ser devidamente justificado no documento de formalização da demanda;

(  X  ) IV - mediante justificativa, nos casos envolvendo contratação de objetos de baixo valor ou baixa complexidade.

    - Considerando que o objeto da contratação possui baixo valor e baixa complexidade técnica, bem como tratar-se de solução padronizada e amplamente disponível no mercado, entende-se que a formalização de análise de riscos não se mostra necessária neste caso. A adoção desse instrumento, nesta situação específica, seria desproporcional ao porte da contratação. Assim, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, opta-se pela dispensa da análise formal de riscos, mantendo-se os controles usuais de planejamento e gestão contratual.

- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Diamante D’Oeste.

  - A contratação será atendida pela seguinte dotação:

- 03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

- 001 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS;

- 04.122.0003.2.008 – Atividades da Secretaria de Administração

- 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

- 05 – SECRETARIA DE SAÚDE

- 001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

- 10.301.0006.2.013 – Fortalecimento da Atenção Primária;

- 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

- 06 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO

- 002 – DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO;

- 13.392.0011.2.031 – Manutenção das Atividades Culturais;

- 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

- 07 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- 001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL;

- 08.244.0014.2.040 – Apoio ao Desenvolvimento Comunitário;

- 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

- 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E RODOVIÁRIO

- 001 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS;

- 15.452.0016.2.051 – Atividades do Departamento de Obras e Serviços Públicos;

- 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

- 09 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

- 001 – DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE;

- 18.542.0018.2.059 – Atividade de Gestão Ambiental;

- 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

- DA VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO

  - Quanto à participação de empresas reunidas em consórcio, o artigo 15 da Lei nº 14.133/2021 permite a vedação, desde que devidamente justificada no processo licitatório.

  - Sobre esse assunto, o Tribunal de Contas da União – TCU - entende que o juízo acerca da admissão ou não de empresas consorciadas na licitação dependerá de cada caso concreto. Isto porque a formação de consórcio tanto pode se prestar a fomentar a concorrência (consórcio de empresas menores que, de outra forma, não participariam do certame), quanto a cerceá-la (associação de empresas que, caso contrário, concorreriam entre si).

  - Compulsamos diversos julgados daquela Corte de Contas a respeito desse tema, notadamente os Acórdãos nº 22/2003 – Plenário; nº 1.094/2004 – Plenário e nº 2.295/2005 – Plenário, os quais, invariavelmente, chegam às seguintes conclusões que servem de norte para a presente contratação:

    - A escolha no sentido de admitir, ou não, a participação de empresas organizadas em consórcio deve ser verificada caso a caso;

    - Tratando-se de objeto de pequeno vulto financeiro e baixa complexidade, a formação de consórcio pode ensejar redução no caráter competitivo, pois facilitaria que empresas, que seriam naturalmente competidoras entre si, acordassem para participar da licitação;

    - A participação de consórcios, dada a transitoriedade que lhe é peculiar, mostra-se mais apropriada para a consecução de objeto certo e determinado no tempo, que envolva alta complexidade técnica e grande vulto financeiro, de forma que as empresas, isoladamente, não teriam capacidade técnica de executá-lo, a exemplo das grandes obras que demandam tecnologia sofisticada e restrita.

  - Diante de todo o exposto, optamos pela não permissão de participação de empresas reunidas em consórcio, consoante os motivos a seguir expostos:

    - O objeto da presente contratação não envolve bens e serviços de alta complexidade técnica nem apresenta grande vulto financeiro;

    - Deve-se primar, no presente caso, pela ampla competitividade como forma de garantir a aquisição pretendida e a admissão de empresas em consórcio, dada a simplicidade do objeto, poderá cercear a concorrência;

    - A vedação quanto à participação de consórcio de empresas na presente contratação não limitará a competitividade, pois o objeto consiste na aquisição de serviços comuns, não sendo apropriada a exigência de formação de consórcio para essa finalidade;

    - Uma análise preliminar do mercado permite supor que as empresas do ramo conseguem executar os serviços, objeto do presente termo, sem a necessidade de formação de consórcio.

Diamante D’Oeste, 25 de Maio de 2026.

__________________________________

Glauciandra Simone Carvalho Kowalski

Aux. Adm.

Ciência Fiscais e Gestores:

Jacqueline Alves Bueno Batista – Secretaria Municipal de Administração;

Neri Moss – Secretário Municipal de Saúde

Elisiane Vanusa Batista da Silva – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Turismo;

Everson Maurício Fellini – Secretaria Municipal de Assistência Social;

Levino Gonçalves de Souza – Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Rodoviário;

Enio Dessbesel - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Rocencler Cardoso – Secretaria Municipal de Administração;

Angela Maria da Silva Canalle – Secretaria Municipal de Saúde;

Nilton da Silva Lippert Junior – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Turismo;

Anderson de Andrade – Secretaria municipal de Assistência Social;

Rodrigo de Souza de Oliveira – Secretaria de Obras, Urbanismo e Rodoviário;

Tcharles Carlos Ribeiro Silva – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

ANEXO II

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

### C O N T R A T O    D E   F O R N E C I M E N T O    S O B   Nº

Contrato que entre si celebram ATA DE REGISTRO DE PREÇO; O “município DE DIAMANTE D´OESTE”, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito interno, com sede à Rua Marechal Castelo Branco, 597, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº. 77.817.476/0001-44, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal o Sr. “AMARILDO APARECIDO DA SILVA”, brasileiro, residente e domiciliado na Avenida Brasil, nº 1333 – Vila União – Diamante D’Oeste/PR portador da Carteira de Identidade nº 5.926.910-0/SSP/PR; Inscrito no CPF/MF. Nº 020.392.539-47, em pleno exercício de seu mandato e funções, E DE OUTRO LADO; A empresa “_________________________” situada na _____________________. Inscrita no CNPJ sob nº ____________________, representada por seu proprietário o Sr. “________________________”, brasileiro, Portador da Carteira de Identidade sob nº __________, Inscrito no CPF/MF sob nº ___________, Telefone: _________, Email: _______, e que se regerá com os preços dos itens abaixo relacionados:

| Item | Qtde | Unid. | Descrição | Marca | Preço Unit. R$ | Preço Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ |  |  |  |  |  |  |

Resolvem registrar os preços acima descritos, com integral observância da Lei Federal 14.133/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira - Do objeto.

Constitui objeto da presente ata o Registro de Preços, contratação de empresa especializada para executar, sob demanda, serviços de instalação/remanejamento de aparelhos de ar-condicionado, higienização completa, manutenção preventiva e corretiva, e recarga de fluido refrigerante, incluindo mão de obra, materiais e insumos necessários, atendendo a demanda das diversas secretarias do município de Diamante D´Oeste/Pr.; observadas as características e demais condições definidas neste Edital e em seus Anexos.

Cláusula Segunda - Dos documentos aplicáveis.

Para efeitos obrigacionais, tanto o Pregão Eletrônico nº 18/2026 quanto a proposta adjudicada integram o presente Contrato, valendo seus termos e condições em tudo quanto com este não conflitarem.

Cláusula Terceira - Do preço, condições de pagamento, de reajustamento e atualização financeira.

O Preço para a execução do objeto descrito na cláusula primeira é o seguinte: R$ (discriminar). As faturas deverão serem protocoladas com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. O(s) pagamento(s) será(ao) efetuado(s)  entre os dias 10(dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do(s) produto (s), mediante apresentação da nota fiscal acompanhada dos seguintes documentos: 1) Laudo de entrega emitido pela Comissão Permanente Para Recebimento de Bens e Serviços; 2) Certidão Negativa de Débitos do Federal/INSS; 3) Certidão Negativa de Débitos Municipais; 4) Certificado de Regularidade do FGTS da empresa; 5) Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 6) Certidão de Débitos Trabalhistas. Não haverá reajustamento de preços durante a vigência do contrato.

Parágrafo Primeiro: A(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) ser encaminhada(s) para o endereço eletrônico: compras@diamantedoeste.pr.gov.br.

Parágrafo Segundo - Fica autorizado o Contratante a deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas ou indenizações devidas a este pelo Contratado.

Parágrafo Terceiro - O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do fornecimento.

Parágrafo Quarto - Não haverá reajustamento de preços durante a vigência do contrato.

Cláusula Quarta – Do reajuste

Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 11/03/2026.  (Considera-se como data do orçamento estimado a data da materialização da pesquisa de preços em documento próprio, nos termos do que fixa o art. 3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021).

Parágrafo Primeiro: Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA-IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Parágrafo Segundo: Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

Parágrafo Terceiro: No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante do a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

Parágrafo Quarto: Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

Parágrafo Quinto: Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

Parágrafo Sexto: Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

Parágrafo Sétimo: O reajuste será realizado por apostilamento.

Cláusula Quinta – Do prazo, duração, local de entrega e recebimento.

Parágrafo Primeiro: A vigência da ata de registro de preços é de 12(doze) meses, a contar da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado pela Administração conforme Lei Federal 14.133/21.

Parágrafo Segundo: 	Início da execução do objeto: A empresa contratada deverá fornecer/prestar os produtos/serviços solicitados em até 5 (cinco) dias úteis após à emissão da Ordem de Serviço, pelo setor requisitante.  Os serviços serão executados em dias úteis, de segunda a sexta-feira, durante o horário de funcionamento da repartição pública atendida, preferencialmente das 8h às 12h e das 13h às 16h, com emprego de pessoal, equipamento e material suficientes à eficiente execução do contrato. Em casos excepcionais, desde que haja prévia autorização por parte do Contratante, esses serviços poderão ser realizados nos fins de semana e feriados, nas situações em que for necessário o desligamento dos equipamentos para melhor execução dos serviços, bem como diante da urgência da prestação dos serviços, observado o interesse da Administração e a disponibilidade do Contratado.

Parágrafo Terceiro:	Os serviços de manutenção corretiva e/ou preventiva executados e os materiais empregados para instalação e desinstalação deverão obedecer rigorosamente às/aos: a) Prescrições recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem de produtos;  b) Normas técnicas mais recentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); em especial a NBR 5.410- Instalações elétricas de baixa tensão; a NBR 16401-1 - Instalações de ar-condicionado; c) Normas técnicas específicas, se houver; d) Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as seguintes: NR-6: Equipamentos de Proteção Individual – EPI; NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; NR-23: Proteção contra Incêndios.

Parágrafo Quarto: Nos preços ofertados já estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, deslocamento, hospedagem, alimentação, fretes e carretos, inclusive ICMS/ISS e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos combustíveis, de forma que o objeto não tenha qualquer ônus ao Município. Todas as eventuais despesas com transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do presente objeto, correrão por conta exclusiva da Contratada.

Cláusula Sexta – Da forma de prestação do serviço:

Parágrafo Primeiro: Realizar os serviços descritos no presente Termo de Referência, de acordo com as normas legais aplicáveis, ficando a seu cargo todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Contratante, observando sempre os critérios dos serviços a serem prestados.

Prestar os serviços que são objetos deste Termo de Referência por meio de mão de obra especializada e devidamente qualificada, de acordo com a legislação vigente, necessária e indispensável à execução dos serviços, bem como utilizar materiais e peças adequadas e de boa qualidade, sujeita à fiscalização do Contratante, a qualquer tempo.

Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços que são objeto do presente Termo de Referência, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços que lhe couber prestar, ainda que nas dependências do Contratante.

Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimentos de todas as obrigações estabelecidas no contrato a ser firmado entre as partes, inclusive quanto aos preços praticados.

Zelar pela perfeita execução dos serviços que lhe couber prestar, devendo as falhas que porventura venham a ocorrer, serem sanadas no prazo determinado nas obrigações contratuais previstas no contrato a ser firmado entre as partes.

Zelar pela integridade física das instalações do Contratante.

Fornecer gratuitamente aos seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e, quando aplicável, Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), necessários à execução segura dos serviços, responsabilizando-se por sua utilização, conservação e substituição, conforme normas de segurança do trabalho vigentes.

Manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações nele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal.

Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências do Contratante, ficando, ainda, esta, isenta de qualquer vínculo empregatício com os obreiros do Contratado.

Realizar as intervenções necessárias, como furos, aberturas do forro de gesso, pequenos rasgos na alvenaria, vedação de furos, entre outros, desde que reforme devidamente a parte utilizada, com aprovação expressa do fiscal do contrato.

Emitir relatórios comprobatórios da execução das rotinas de manutenção preventiva e corretiva, entregá-los nos prazos indicados, os quais constarão a assinatura do técnico responsável e todas as demais informações mínimas necessárias, bem como deverá coletar a assinatura do Fiscal do Contrato para aferição da medição da recarga do gás utilizado.

Caso sejam constatadas irregularidades ou não conformidades no equipamento ou instalação, a contratada deverá igualmente emitir Laudo de Não Conformidade, contendo a descrição das inadequações encontradas, bem como as medidas corretivas necessárias para regularização do sistema, devendo promover, de forma prioritária e imediata, o agendamento e a execução dos serviços necessários à correção das não conformidades identificadas, visando à regularização perante os órgãos competentes.

Realizar a limpeza do local após a execução dos serviços.

Fornecer e manter atualizados todos os contatos (e-mail e whatsapp) enviados previamente ao Contratante.

Manter atualizado o responsável técnico da empresa.

Responsabiliza-se pelo uso, manuseio, identificação, medição, pesagem, guarda, custódia e quaisquer danos ou incidentes relacionados ao armazenamento e fornecimento de gás em consonância com as regulamentações legais.

Emitir orçamentos solicitados pelo Contratante.

Refazer os serviços que se fizerem necessários, dentro dos prazos de garantia constantes neste instrumento.

Atender a todas as normas técnicas aplicáveis, inclusive segurança na execução e especificações do fabricante, a fim de proporcionar qualidade aos serviços, bem como preservar a integridade dos funcionários e a garantia dos equipamentos. Consequentemente, exigir-se-á que os funcionários do Contratado deverão estar devidamente uniformizados e identificados nas dependências do Contratante, assim como fazer uso de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) necessários a execução dos serviços, isentando o Contratante de responsabilidade na ocorrência de sinistros na execução do serviço.

Utilizar equipamento adequado para a higienização de todos os aparelhos de ar-condicionado instalados nas dependências do Contratante durante a realização das manutenções preventivas.

Instalar materiais, peças e acessórios novos, de qualidade adequada, e de acordo com as últimas revisões dos padrões da ABNT e demais normas pertinentes. Zelar para que todos os materiais, equipamentos e instalações estejam de acordo com os regulamentos de proteção contra incêndio, especialmente os isolamentos térmicos que deverão ser feitos de material incombustível ou autoextinguível.

Na execução da manutenção dos ares-condicionados é imprescindível que o contratado disponha dos principais equipamentos necessários para garantir a qualidade e a eficiência dos serviços. Entre esses equipamentos, destacam-se: manômetro, multímetro, medidor de polaridade, termômetro e outros itens que possam ser relevantes para atestar ao fiscal a manutenção.

O Município de Diamante D´Oeste poderá contratar empresa especializada para a realização dos testes para avaliar os serviços e os produtos ou materiais fornecidos, a qualquer tempo, após a prestação dos serviços e/ou entrega desses produtos ou materiais.

Parágrafo Segundo: Dos serviços de manutenção PREVENTIVA/CORRETIVA:

Para os serviços de manutenção preventiva/corretiva, o Contratado prestará os serviços de acordo com o procedimento descrito no TR ou de acordo com um cronograma estabelecido formalmente entre as partes.

Os serviços de manutenção preventiva/corretiva deverão ser executados com, no mínimo, materiais específicos para a higienização completa dos aparelhos.

Os serviços de manutenção preventiva/corretiva deverão ocorrer no local em que o equipamento estiver instalado.

Caso seja necessária a retirada do(s) aparelho(s) para a manutenção preventiva/corretiva nas dependências do Contratado, os serviços de desinstalação e de instalação dos aparelhos estarão contemplados no valor dos serviços de manutenção preventiva/corretiva, observando que o deslocamento não incorrerá em qualquer ônus adicional para o Contratante.

A execução dos serviços deverá receber o emprego de materiais adequados e uso de peças originais ou genuínas, se houver, observando-se a boa técnica, em conformidade com as determinações das normas da ABNT e dispositivos previstos em notas específicas, através de técnicos habilitados em contingente suficiente ao atendimento da demanda com a utilização de ferramentas e equipamentos apropriados, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação da vida útil dos equipamentos e o seu perfeito funcionamento.

Para a manutenção preventiva/corretiva, o contratado deverá emitir um relatório detalhado sobre os serviços realizados em cada aparelho de ar-condicionado, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a execução do serviço que deverão ser enviados ao Fiscal do Contrato da Secretaria requisitante. As peças, quando substituídas (peças que apresentarem defeitos), deverão ser entregues ao acervo da Secretaria, após o conserto dos equipamentos, a qual providenciará a destinação ambientalmente adequada, permitindo-se o estabelecimento de procedimento único por todas as Secretarias Municipais, nos termos a ser acordado formalmente.

Os serviços de manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar-condicionado e similares devem ser prestados de acordo com a boa técnica, o que inclui a conservação e prevenção de infiltração, a vedação do local com massa corrida, gesso, ou outro produto similar, quando necessário, bem como fechamento de buracos em paredes/teto, de forma provisória, com material apropriado, até a reinstalação do equipamento, quando for o caso, devendo, ainda, prezar pela boa estética dos acabamentos e dos serviços realizados no espaço, além de entregar o espaço (sala, teto, paredes, janelas, divisórias, móveis, equipamentos, chão etc.), ao final,  em perfeito estado de limpeza, higienização e conservação. Todo entulho (sujeira) deverá ser removido pelo Contratado.

Os aparelhos de ar-condicionado instalados na Secretaria Municipal de Saúde deverão receber manutenção preventiva periódica a cada 06 (seis) meses, em atendimento às exigências da Vigilância Sanitária e demais normas aplicáveis.

Os serviços serão executados nos seguintes equipamentos:

17 (dezessete) aparelhos de 9.000 BTUs;

05 (cinco) aparelhos de 12.000 BTUs;

02 (dois) aparelhos de 18.000 BTUs;

02 (dois) aparelhos de 36.000 BTUs.

Parágrafo Terceiro: Dos serviços de instalação e remanejamento:

Os serviços de instalação e remanejamento serão solicitados no caso de eventual necessidade do Contratante na troca de local/remanejamento do aparelho de ar-condicionado já instalado, sendo que o serviço contempla a instalação e a desinstalação.

Os serviços de instalação abrangem a execução de todo o processo necessário à instalação de um aparelho que será remanejado de local, incluindo os serviços de furos de parede, fixação do aparelho, passagem de tubos, fixação de compressores, instalação elétrica entre os componentes (evaporadora e condensadora).

Os valores dos serviços de instalação e retirada/instalação dos condicionadores de ar incluem a vedação da tubulação e aparelho, solda, suporte com mão francesa para suporte do condensador, de acordo com o tamanho de cada equipamento, espuma de vedação, massa de vedação, recolhimento de gás próprio para compressor, parafusos e buchas, devendo ser o gás conferido e reposto, caso necessário, após a instalação.

Após a reinstalação dos equipamentos, deverão ser feitos testes de funcionamento e verificação do nível de ruído.

O Contratado deverá possuir instalações adequadas para o armazenamento seguro do gás e o local de armazenamento deve atender a todas as normas de segurança e regulamentações da ABNT NBR 15514, ABNT NBR 16401 e legislação ambiental pertinente.

O Contratado será responsável por garantir o manuseio seguro do gás desde o momento da entrega até o uso final, e todas as precauções devem ser tomadas para evitar vazamentos, danos ou contaminação.

O Contratado é responsável por realizar o monitoramento regular da quantidade do gás armazenado a partir da pesagem.

Parágrafo Quarto: Materiais a serem disponibilizados:

Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.

Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todas as peças e

materiais de consumo necessários à execução dos serviços, tais como: materiais de

limpeza, de lubrificação, soldas, espumas para vedação, produtos de pinturas, nitrogênio, oxigênio, acetileno, etc.;

Se for necessária a substituição de peças na MANUTENÇÃO CORRETIVA, a

CONTRATADA, em até 24 (vinte e quatro) horas após o chamado, elaborará laudo técnico, por meio de seu responsável técnico, descrevendo a necessidade da troca e todas as especificações técnicas da peça a ser substituída, para o prévio conhecimento e aprovação da CONTRATANTE;

Todas as peças fornecidas pela CONTRATADA deverão ser novas e originais, sem ônus para a CONTRATANTE, para cujas peças será exigido o Termo de Garantia do fabricante.

Parágrafo Quinto: Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021). O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo 06 (seis) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.

O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.

A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

Cláusula Sétima - Das penalidades.

Em caso de inadimplemento, a Contratada estará sujeita as seguintes penalidades:

I. Advertência por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais haja concorrido;

II. Suspensão do direito de participar de licitações realizadas pelo Contratante, pelo prazo de até 3 (três) anos, dependendo da gravidade da falta;

III. Aplicação de multa no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato;

IV. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com este Município nos casos de falta grave, com comunicação aos respectivos registros cadastrais;

V. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o artigo 156, inciso 4º da Lei nº 14.133/21, pelo prazo de até 6 (seis) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

Cláusula Oitava: Da hipótese de rescisão.

O Contrato poderá ser extinto unilateralmente pelo Contratante se verificada a incidência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 138 da Lei nº 14.133/21.

Parágrafo Único: Em caso de extinção, deverão ser observadas as disposições contidas no Capítulo VIII – Das Hipóteses de Extinção dos Contratos da Lei nº 14.133/21.

Cláusula Nona: Da cessão.

A Contratada não poderá ceder o presente contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do Contratante.

Cláusula Nona: A fiscalização.

Da execução do CONTRATO será exercida pelo(a) servidor(a) Rocencler Cardoso – Secretaria Municipal de Administração; Angela Maria da Silva Canalle – Secretaria Municipal de Saúde;

Nilton da Silva Lippert Junior – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Turismo; Anderson de Andrade – Secretaria municipal de Assistência Social; Rodrigo de Souza de Oliveira – Secretaria de Obras, Urbanismo e Rodoviário; Tcharles Carlos Ribeiro Silva – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente., ao qual competirá velar pela perfeita execução do pactuado, em conformidade com o previsto no edital e na proposta da CONTRATADA. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou descontinuidade na execução do CONTRATO, o agente fiscalizador dará ciência ao CONTRATANTE do sucedido, fazendo-o por escrito, bem assim das providências exigidas da CONTRATADA para sanar a falha ou defeito apontado. Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total, do CONTRATO, ainda que imposto a terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

Cláusula Décima – Da Fraude e da Corrupção.

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a)	“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b)	“prática fraudulenta”:  a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;

c)	“prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d)	“prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e)	“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

Cláusula Décima Primeira - Das alterações

As alterações do presente instrumento somente se tornarão válidas quando efetuadas através de Termo Aditivo, que passará a fazer parte do presente.

Cláusula Décima Segunda - Do Foro

Fica eleito o foro da Comarca de Santa Helena para dirimir eventuais questões que não forem resolvidas na esfera administrativa, renunciando expressamente as partes a qualquer outro.

E assim, por estarem justos e acordados firmam o presente em duas vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Diamante D´Oeste, xx de xx de 2026.

Amarildo Aparecido da Silva

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

CONTRATADA

ANEXO III

| LOTE 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO DE DIAMANTE D’OESTE/PR |  |  | PROPOSTA DE PREÇO |  |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO SOB Nº 18/2026 |  |
| NOME DA EMPRESA: |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  | FONE: |  | E-MAIL: |  |  |
| Item | Qtde | Unid. | DESCRITIVO |  |  |  | Valor Unt. R$ | Valor Total R$ |
| 01 | 05 | Serv. | Serviço de manutenção preventiva em ar condicionado split, incluindo limpeza completa com higienização, lubrificação e revisão geral eletro mecânica: - Higienização e limpeza de ar condicionado, ar janela 7.000 a 12.000 BTU. |  |  |  |  |  |
| 02 | 15 | Serv. | Serviço de manutenção preventiva em ar condicionado split, incluindo limpeza completa com higienização, lubrificação e revisão geral eletro mecânica: Higienização e limpeza de ar condicionado, ar janela 18.000 BTU. |  |  |  |  |  |
| 03 | 85 | Serv. | Serviço de manutenção preventiva em ar condicionado split, incluindo limpeza completa com higienização, lubrificação e revisão geral eletro mecânica: - Higienização e limpeza de ar condicionado, Split 9.000 a 12.000 BTU. |  |  |  |  |  |
| 04 | 40 | Serv. | Serviço de manutenção preventiva em ar condicionado split, incluindo limpeza completa com higienização, lubrificação e revisão geral eletro mecânica: - Higienização e limpeza de ar condicionado, Split 18.000 BTU. |  |  |  |  |  |
| 05 | 40 | Serv. | Serviço de manutenção preventiva em ar condicionado split, incluindo limpeza completa com higienização, lubrificação e revisão geral eletro mecânica: - Higienização e limpeza de ar condicionado, Split 24.000 BTU. |  |  |  |  |  |
| 06 | 15 | Serv. | Serviço de manutenção preventiva em ar condicionado split, incluindo limpeza completa com higienização, lubrificação e revisão geral eletro mecânica: - Higienização e limpeza de ar condicionado, Split 30.000 BTU |  |  |  |  |  |
| 07 | 25 | Serv. | Serviço de manutenção preventiva em ar condicionado split, incluindo limpeza completa com higienização, lubrificação e revisão geral eletro mecânica: - Higienização e limpeza de ar condicionado, Split 36.000 BTU. |  |  |  |  |  |
| 08 | 20 | Unid. | Carga de gás refrigerante: - Split 9.000 BTU. |  |  |  |  |  |
| 09 | 25 | Unid. | Carga de gás refrigerante: - Split 12.000 BTU. |  |  |  |  |  |
| 10 | 15 | Unid. | Carga de gás refrigerante: - Split 18.000 BTU. |  |  |  |  |  |
| 11 | 10 | Unid. | Carga de gás refrigerante: - Split 24.000 BTU. |  |  |  |  |  |
| 12 | 10 | Unid. | Carga de gás refrigerante: - Split 30.000 BTU. |  |  |  |  |  |
| 13 | 10 | Unid. | Carga de gás refrigerante: - Split 36.000 BTU. |  |  |  |  |  |
| TOTAL R$ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALIDADE DA PROPOSTA: Sessenta (60) dias, contados data do certame. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme descrito no Edital. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARAÇÃO: Declaro(amos) para os devidos fins e efeitos legais, sob as penalidades cabíveis, que o preço oferecido para os itens acima, englobam todas as despesas de transporte, impostos, seguro e total responsabilidade pelas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os encargos que incidirem ou venham a incidir sobre o objeto. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________________________, __________de _______________________de 2026. (Local) (Data) ____________________________________ Diretor ou Representante Legal Nome: Carimbo do CNPJ CI-RG: CPF/MF: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOTE 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO DE DIAMANTE D’OESTE/PR |  |  | PROPOSTA DE PREÇO |  |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO SOB Nº 18/2026 |  |
| NOME DA EMPRESA: |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  | FONE: |  | E-MAIL: |  |  |
| Item | Qtde | Unid. | DESCRITIVO |  |  |  | Valor Unt. R$ | Valor Total R$ |
| 01 | 20 | Serv. | Instalação/remanejamento ou retirada de ar condicionado tipo split, com linha até 3,0 mt de cobre: - Instalação/remanejamento de ar condicionado com linha até 3,0 mt de cobre, split 9.000 BTU, incluso todos os materiais necessários para perfeita instalação do aparelho tais como: tubulação de cobre, tubulação de pvc, isolamento, cabos de interligação, canaletas, parafusos, buchas, fita vinil complemento de fluído e etc, distância máxima de instalação entre condensadora e evaporadora de 2 metros. |  |  |  |  |  |
| 02 | 20 | Serv. | Instalação/remanejamento de ar condicionado tipo split, com linha até 3,0 mt de cobre: - Instalação de ar condicionado com linha até 3,0 mt de cobre, split 12.000 BTU, incluso todos os materiais necessários para perfeita instalação do aparelho tais como: tubulação de cobre, tubulação de pvc, isolamento, cabos de interligação, canaletas, parafusos, buchas, fita vinil complemento de fluído e etc, distância máxima de instalação entre condensadora e evaporadora de 2 metros. |  |  |  |  |  |
| 03 | 15 | Serv. | Instalação/remanejamento de ar condicionado tipo split, com linha até 3,0 mt de cobre: - Instalação de ar condicionado com linha até 3,0 mt de cobre, split 18.000 BTU, incluso todos os materiais necessários para perfeita instalação do aparelho tais como: tubulação de cobre, tubulação de pvc, isolamento, cabos de interligação, canaletas, parafusos, buchas, fita vinil complemento de fluído e etc, distância máxima de instalação entre condensadora e evaporadora de 2 metros. |  |  |  |  |  |
| 04 | 10 | Serv. | Instalação/remanejamento de ar condicionado tipo split, com linha até 3,0 mt de cobre: - Instalação de ar condicionado com linha até 3,0 mt de cobre, split 24.000 BTU, incluso todos os materiais necessários para perfeita instalação do aparelho tais como: tubulação de cobre, tubulação de pvc, isolamento, cabos de interligação, canaletas, parafusos, buchas, fita vinil complemento de fluído e etc, distância máxima de instalação entre condensadora e evaporadora de 2 metros. |  |  |  |  |  |
| 05 | 10 | Serv. | Instalação/remanejamento de ar condicionado tipo split, com linha até 3,0 mt de cobre: - Instalação de ar condicionado com linha até 3,0 mt de cobre, split 30.000 BTU, incluso todos os materiais necessários para perfeita instalação do aparelho tais como: tubulação de cobre, tubulação de pvc, isolamento, cabos de interligação, canaletas, parafusos, buchas, fita vinil complemento de fluído e etc, distância máxima de instalação entre condensadora e evaporadora de 2 metros. |  |  |  |  |  |
| 06 | 10 | Serv. | Instalação/remanejamento de ar condicionado tipo split, com linha até 3,0 mt de cobre: - Instalação de ar condicionado com linha até 3,0 mt de cobre, split 36.000 BTU, incluso todos os materiais necessários para perfeita instalação do aparelho tais como: tubulação de cobre, tubulação de pvc, isolamento, cabos de interligação, canaletas, parafusos, buchas, fita vinil complemento de fluído e etc, distância máxima de instalação entre condensadora e evaporadora de 2 metros. |  |  |  |  |  |
| TOTAL R$ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALIDADE DA PROPOSTA: Sessenta (60) dias, contados data do certame. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme descrito no Edital. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARAÇÃO: Declaro(amos) para os devidos fins e efeitos legais, sob as penalidades cabíveis, que o preço oferecido para os itens acima, englobam todas as despesas de transporte, impostos, seguro e total responsabilidade pelas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os encargos que incidirem ou venham a incidir sobre o objeto. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________________________, __________de _______________________de 2026. (Local) (Data) ____________________________________ Diretor ou Representante Legal Carimbo do CNPJ Nome: CI-RG: CPF/MF: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOTE 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO DE DIAMANTE D’OESTE/PR |  |  | PROPOSTA DE PREÇO |  |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO SOB Nº 18/2026 |  |
| NOME DA EMPRESA: |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  | FONE: |  | E-MAIL: |  |  |
| Item | Qtde | Unid. | DESCRITIVO |  |  |  | Valor Unt. R$ | Valor Total R$ |
| 01 | 1 | Unid. | Item Genérico: valor estimativo caso seja necessário aquisição de peças de reposição para execução dos serviços de manutenção corretiva. |  |  |  |  |  |
| TOTAL R$ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALIDADE DA PROPOSTA: Sessenta (60) dias, contados data do certame. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme descrito no Edital. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARAÇÃO: Declaro(amos) para os devidos fins e efeitos legais, sob as penalidades cabíveis, que o preço oferecido para os itens acima, englobam todas as despesas de transporte, impostos, seguro e total responsabilidade pelas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os encargos que incidirem ou venham a incidir sobre o objeto. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________________________, __________de _______________________de 2026. (Local) (Data) ____________________________________ Diretor ou Representante Legal Carimbo do CNPJ Nome: CI-RG: CPF/MF: |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa ________________________________________________, CNPJ/MF N٥_____________________________________, sediada na Rua ________________________________________________________________________________________________. DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação no presente Pregão Eletrônico conforme previsto no artigo 63, Inciso I, da Lei 14.133, de 01-04-2001, e ainda, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

_______________________, _____ de _____________________ de 2026.

_______________________________________________

Nome do Representante Legal:

CI-RG:

CPF/MF:

____________________________________________________

(Carimbo do CNPJ)

##### A N E X O   V

DECLARAÇÃO IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Diamante D’Oeste/PR

Pregão Eletrônico nº 18/2026

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, instaurado pela Prefeitura Municipal de Diamante D’Oeste, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme determina o artigo 14, da Lei 14.133/21.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

_______________________, _____ de _____________________ de 2026.

_______________________________________________

Licitante:

Rep. Legal:

CI-RG:

Cargo:

ANEXO VI

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO ELETRÔNICO SOB Nº 18/2026

A empresa ________________________________________________________, inscrita no CNPJ nº. ______________________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ___________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. _______________________; e do CPF nº. _______________________. DECLARA, para fins do disposto no subitem 10.8 do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(    ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006 e 147/2014;

(    )  EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006 e 147/2014.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e 147/2014.

_______________________, _____ de _____________________ de 2026.

_______________________________________________

Rep. Legal:

Cargo:

OBS. Assinalar com um “X” a condição da empresa.

Este formulário deverá ser preenchido pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº. 123/2006 e 147/2014.

ANEXO VII

#### DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES

A empresa ___________________________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ______________________________________, por intermédio de seu representante legal o Sr. _________________________________________________, portador da carteira de identidade nº__________________________________ e do CPF nº _______________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei. nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possuímos em nosso quadro pessoal empregado(s) menor de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14(quatorze) anos de idade, se for o caso, nos termos do inciso XXXIII do Artigo 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Por ser verdade, firmamos o presente.

_______________________, _____ de _____________________ de 2026.

_______________________________________________

Nome do Representante Legal:

CI-RG:

CPF/MF:

____________________________________________________

(Carimbo do CNPJ)