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E D I T A L
PROCESSO LICITATÓRIO SOB Nº 93/2026
MODALIDADE - PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇO SOB Nº26/2026

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE DIAMANTE D’ OESTE, Estado do Paraná, sediado na Rua Marechal Castelo Branco, 597, centro, CEP 85.896-000, na Cidade de Diamante D’Oeste–PR, através do Decreto Municipal sob nº 2.752, de 08-01-2026, designando o primeiro como Pregoeiro Melquisedeque Abraão Barreto Teixeira e o restante a equipe de apoio: Lucilene Macali, Glauciandra Simone Carvalho Kowalski, Jacqueline Alves Bueno Batista, realizará licitação, na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, por Registro de Preço, com critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei nº 14.133/21 e suas alterações; da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018; Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006; Lei Complementar 147/2014; Decreto Federal 11.462 de 31 de março de 2023; Decreto Municipal sob nº 2165, de 15-12-2023, Decreto Municipal sob nº 2195, de 09 de fevereiro de 2024, e das exigências estabelecidas neste Edital, Anexos e Termo de Referência. 
 
Data da sessão: 04 de Agosto de 2026.
Horário: 09h00min (nove horas)
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.compras.gov.br

DO OBJETO
1.1. [bookmark: _Hlk221868429]A presente licitação tem por objeto a aquisição de materiais, insumos e equipamentos odontológicos para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Diamante D´Oeste/PR.; observadas as características e demais condições definidas neste Edital e em seus Anexos. 
1.2. Os itens que constituem o objeto deste instrumento, deverá(ão) ser executado(s) de acordo com a solicitação da contratante, e estar(em) disponível(is) no período conforme a necessidade e as condições contratuais.
1.3   O(s) item(ns) deverá(ão) atender as quantidades e especificações constantes no Anexo e no Termo de Referência.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1 - As despesas decorrentes da presente aquisição correrão por conta da(s) dotação(ões) orçamentária(s):
05 – SECRETARIA DE SAÚDE;
    001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
         10.301.0006.2.013 – Fortalecimento da Atenção Primária;
               3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo;
               4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente

3.       DA PARTICIPAÇÃO 
3.1 - Poderão participar desta licitação empresas que:
3.1.1 - Desempenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
3.1.2 - Atendam aos requisitos de classificação das propostas exigidos neste Edital; e
3.1.3 - Comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos.
3.2 - É vedada a participação de:
3.2.1 - Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
3.2.2 - Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, federal, estadual ou municipal;
3.2.3 - Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município de Diamante D`Oeste.
3.2.4 - Empresas com falência decretadas ou concordatárias;
3.2.5 - Empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal ou ocupante de cargo de confiança no Município de Diamante D`Oeste/Pr.

4.	PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 
4.1 - O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
4.2 - No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo próprio as ESPECIFICAÇÕES dos serviços e/ou produtos ofertados. A não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações dos serviços e/ou produtos neste campo, implicará na desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta. O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas em ANEXO.

5.	 FORMA DE APRESENTAÇÃO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema www.comprasnet.gov.br, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.2 – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123, de 2006 e 147/2014.
5.3 – Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
5.4 – Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
5.5 – Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
5.6 – Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6.		DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1 – O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
a) Valor unitário;
b) Marca;
Obs.: Caso a Marca possa identificar a Proposta, este campo pode ser preenchido com informações tais como: “a definir” ou “não se aplica” ou “própria”, para que a proponente não seja desclassificada.
6.2 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Fornecedora.
6.3 – Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
6.4 – Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.5 – O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
6.6 – Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.
6.6.1 – O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da CF; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa fornecedora ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
6.7 - No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens e o constante na plataforma do pregão eletrônico, deverá ser considerado o descritivo do anexo.

7.	DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1 – A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2 – O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.3 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.3.1 – A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.3.2 – A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.4 – O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
7.5 – O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
7.6 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.7 – O lance deverá ser ofertado pelo valor do item.
7.8 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.9 – O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.10 - 	Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
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7.11 – A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
7.12 – A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
7.13 – Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
7.14 – Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.15 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.16 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.17 – No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
7.18 – Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
7.19 – O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO UNITÁRIO DO ITEM, conforme definido neste Edital e seus anexos. 
7.20 – Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.21 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.22 – Havendo eventual empate entre propostas ou lances, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 
7.23 – O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
7.24 – Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
7.3 – Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010.
7.3.1 – Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação.
7.3.2 – Quando aplicada a margem de preferência a que se refere o Decreto nº 7.546, de 2 de agosto de 2011, não se aplicará o desempate previsto no Decreto nº 7.174, de 2010. 

8.		DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1 – Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 
8.2 – Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário) ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
8.2.1 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
8.3 – Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
8.4 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
8.5 – O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
8.6 – O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
8.7 – Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.8 – Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão reclassificadas.
8.9 – Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.10 – Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
8.11 – O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.11.1 – Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.11.2 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.12 – Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9.		 CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
9.1 - O preço registrado poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, nos termos do artigo 82, inciso IX, da Lei N° 14.133/2021, nas seguintes hipóteses:
I – Pela administração, quando:
a) O proponente que tenha seus preços registrados não cumprir as exigências contidas na Ata de Registro de Preços ou em legislação pertinente; 
b) O proponente que tenha seus preços registrados deixar, injustificadamente, de assinar a Ata de Registro de Preços ou não aceitar outro instrumento equivalente, decorrente do registro de preços;
c)  A fornecedora que tiver seus preços registrados na Ata de Registro de Preços incorrer em alguma das hipóteses elencadas nos artigos 82 e seus incisos e 83, 84 e 85 da Lei N° 14.133/2021;
d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.
II – Pelo proponente que tenha seus preços registrados, quando, mediante solicitação formal, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências contidas no procedimento que deu origem ao registro de preços.
9.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, será feita pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria da Administração do Município, responsável pelo Sistema de Registro de Preços, por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante no processo que deu origem ao registro de preços.
9.3 - Encontrando-se o proponente que tenha seus preços registrados em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por publicação no órgão oficial de comunicação do Município.
9.4 - A solicitação do proponente para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada, devidamente fundamentada, mediante instrumento hábil protocolado. 
9.5 - Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de cancelamento do preço registrado, caberá a aplicação das sanções previstas nos artigos 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 e 163 da Lei N° 14.133/21.

10.	DA HABILITAÇÃO:
10.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original ou cópia, no prazo de 2h (duas horas), após notificação do Pregoeiro, sendo eles:
10.2 - Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito CND), emitida pelo Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituído por Lei;
10.3 - Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS-CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;
10.4 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal através da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Receita Federal;
10.5 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão quanto a Tributos estaduais), da sede da licitante. 
10.6 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão quanto a Tributos Municipais), do domicílio ou sede da licitante.
10.7 - O licitante deverá apresentar declaração, em papel timbrado e subscrito pelo seu representante legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, conforme modelo do Anexo V deste Edital.
10.8 – O licitante deverá apresentar a proposta, em papel timbrado, conforme modelo do ANEXO III deste Edital.
10.09 - O licitante deverá apresentar declaração, em papel timbrado, Declaração de que não Emprega Menores, conforme modelo do ANEXO VII deste Edital.
10.10 – Declaração assinada pelo contador responsável da empresa sob as penas da Lei, indicando se a empresa participante se enquadra como ME e EPP (ANEXO VI) e/ou Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial;
10.11 - O licitante deverá apresentar declaração, em papel timbrado, de que cumpre com os requisitos de habilitação, conforme modelo do ANEXO IV.
10.12 A Habilitação Jurídica será demonstrada pela apresentação dos seguintes documentos:
10.13 - Registro comercial, no caso de empresa individual;
10.14 - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e todas as alterações, no caso de empresa Ltda., ou Estatuto, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores, ou Ato Constitutivo.
10.15 – Caso a última alteração do contrato social traga consolidação do contrato social, basta apresentação deste em substituição ao contrato social e todas as alterações.
10.16 - A Regularidade Fiscal será demonstrada pela apresentação dos seguintes documentos:
10.17. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
10.18 – Comprovante de Inscrição Cadastral, do estado da sede da licitante (CICAD); em vigência
10.19 - Prova de inscrição no cadastro municipal da Prefeitura do Município em que está a sede do licitante (Alvará);
10.20 - Considera-se certidão positiva com efeitos de negativa a certidão onde conste a existência de débitos:
10.20.1 - Não vencidos;
10.20.2 - Em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetuada a penhora;
10.20.3 - Cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, depósito de seu montante integral ou reclamações ou recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; e sujeitos à medida liminar em mandado de segurança.
10.21 - Para efeito de verificação da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo não constar da lei ou nos próprios documentos, serão considerados válidos os documentos emitidos no período de 90 (noventa) dias que antecedem a data da sessão do Pregão.
10.22 - As Certidões poderão ser apresentadas conforme Portaria MF nº 358 de 05 de setembro de 2014, alterada pela Portaria nº 443 de 17 de outubro de 2014.
10.23 - A Qualificação Econômico-Financeira exigirá a apresentação do seguinte documento:
10.23.1 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 90 (noventa) dias da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar no documento;
10.24 - A Empresa deverá apresentar a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho;
10.25 - A Qualificação Técnica- Operacional exigirá a apresentação do(s) seguinte(s) documento(s):
10.25.1 -	Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens compatíveis com o objeto desta contratação, mediante apresentação de atestado (s) de capacidade técnica emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o fornecimento anterior de materiais, insumos ou equipamentos de características semelhantes ao objeto licitado.
Será admitida a apresentação de um ou mais atestados para comprovação da capacidade técnica do fornecedor.
Os atestados poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, notas fiscais, endereço da contratante ou outros documentos comprobatórios.
Será admitido o somatório de atestados para fins de comprovação da capacidade técnica.
Não serão exigidos registros, certificações ou autorizações especiais de qualificação técnica, além daquelas legalmente obrigatórias para a comercialização dos produtos ofertados.
		

11.	 REQUERIMENTOS DE ESCLARECIMENTOS EM RELAÇÃO AO EDITAL.
11.1 - É facultada a qualquer interessado a apresentação de requerimento de esclarecimentos sobre o ato convocatório do Pregão e seus Anexos, desde que seja protocolado no prazo máximo de 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
11.2 - O requerimento pode envolver, inclusive, a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do procedimento, mediante pagamento, neste caso, de taxa para cobrir o custo de reprodução gráfica.
11.3 - O requerimento deverá ser formalizado mediante a apresentação de solicitação formal escrita dirigida ao pregoeiro indicado no Edital, devidamente protocolado no setor de Protocolos do Município de Diamante D`Oeste, durante o horário normal de expediente, das 08h às 11h30, das 13h30 às 17h, bem como através do endereço eletrônico licitacao@diamantedoeste.pr.gov.br;
11.4 - Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento do requerimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do Edital, passando eles a integrar, juntamente com o requerimento que lhes deu origem, os autos do processo.
11.5 - As questões formuladas que forem de interesse geral, bem como as respostas, serão divulgadas para todos os que retiraram o Edital, resguardando-se o sigilo quanto à identificação da empresa consulente.

12.	 SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS EM RELAÇÃO AO EDITAL OU PARA SUA IMPUGNAÇÃO.
12.1 - É facultada a qualquer interessado a apresentação de requerimento para que sejam tomadas providências em relação ao Edital e seus Anexos ou para que sejam eles impugnados, desde que seja protocolado no prazo máximo de 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
12.2 - O requerimento deverá ser formalizado mediante a apresentação de solicitação formal escrita dirigida ao pregoeiro, devidamente protocolado no setor de Protocolos do Município de Diamante D`Oeste, bem como através do endereço eletrônico licitacao@diamantedoeste.pr.gov.br. 
12.3 - A decisão sobre o pedido de adoção de providências ou de impugnação será proferida pela autoridade subscritora do ato convocatório do Pregão no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do recebimento do requerimento, passando ela a integrar, juntamente com o requerimento que lhe deu origem, os autos do processo.
12.4 - Desde que implique modificação(ões) do ato convocatório do Pregão e/ou de seus Anexos, o acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, além da(s) alteração(ões) decorrente(s), designação de nova data para a realização do certame e divulgação da mesma forma dada ao ato convocatório original.
12.5 - A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a concessão de efeito suspensivo à impugnação medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

13.    DO CREDENCIAMENTO
13.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
13.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.compras.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
13.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
13.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
13.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
13.5.1      A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

14 .       DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
14.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 10 do Decreto Municipal n.º 1325/2020, e no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
14.1.1       Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
14.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e LC 147/2014.
14.3 Não poderão participar desta licitação os interessados:
14.3.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
14.3.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
14.3.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
14.3.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
14.3.5  que estejam sob falência, concurso de credores, recuperação judicial (observada a decisão proferida no AREsp 309867/ES), concordata ou em processo de dissolução ou liquidação; entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
14.3.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
14.4 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
14.4.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 
14.4.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
14.4.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
14.4.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
14.4.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
14.4.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
14.4.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
14.4.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
14.4.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
14.4.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;
14.4.9 que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto a usufruir dos critérios de preferência (APENAS QUANDO O OBJETO CONTEMPLAR BENS DE INFORMÁTICA).
14.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

15.	DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
15.1 –   A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
15.2 – A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Fornecedora, se for o caso.
15.2.1 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Fornecedora.
15.3 – Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos (limitada a 04 (quatro) casas após a vírgula) e o valor global em algarismos e por extenso (art. 52 da Lei nº 14.133).
15.3.1 – Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
15.4 – A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
15.5 – A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
15.6 – As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

16.	 DOS RECURSOS
16.1 – Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo quinze minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
16.2 – Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
16.2.1 – Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
16.2.2 – A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
16.3 – Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
16.4 – O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
16.5 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

17.	DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
17.1 – A sessão pública poderá ser reaberta:
17.1.1 – Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
17.1.2 – Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da Lei Complementar nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
17.2 – Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
17.2.1 – A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

18.	HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO.
18.1 - Encerrada a sessão pública, a autoridade competente homologará o resultado do Pregão desde que não haja recurso:
18.1.1 - se houver recurso(s), efetuará o julgamento e, após proferir a decisão, procederá à adjudicação do objeto ao(s) vencedor (es) e à homologação do resultado do Pregão;
18.2 - Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado oficialmente, durante o prazo de validade da proposta, para assinar o Contrato, cujo modelo consta em anexo, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da data de convocação pelo Município.
18.3 - É facultado ao Pregoeiro, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecida à ordem de classificação, para fazê-lo, examinando, quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da proposta classificada, podendo, inclusive, negociar diretamente com a proponente para que seja obtido menor preço global, ou revogar este Pregão.
18.4 - A recusa injustificada do(s) adjudicatário(s) em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
18.5. A execução do Contrato, bem como os casos nela omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do Capítulo VI – Da Execução dos Contratos, Lei Federal nº 14.133/21.
18.6 - Se, durante a vigência do Contrato, houver inexecução contratual por parte do vencedor da licitação por qualquer motivo, dando ensejo ao cancelamento do Contrato, a Administração poderá convocar os demais fornecedores, na ordem de classificação, para assinar Contrato.

19.	DOS PREÇOS 
19.1 – Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a contrato e/ou Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
19.2 – Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do contrato e/ou Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
19.3 – O prazo estabelecido no subitem anterior para poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
19.4 – Serão formalizadas o (s) contrato (s) e/ou Ata (s) de Registro de Preços quanto necessárias para todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
19.5 – Previamente à contratação a Administração poderá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 
19.6 – Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, poderá ser exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
19.7 – Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no Edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

20.	 CONTRATAÇÃO
20.1 - Para fins de controle, O MUNICIPIO DE DIAMANTE D`OESTE poderá manter representante no local de entrega, ao qual caberá realizar o controle das quantidades dos itens.
20.2 - O Município de Diamante D`Oeste poderá, quando o convocado não assinar o contrato ou aceitar outro instrumento hábil no prazo e condições estabelecidos neste instrumento convocatório, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para efetuar negociação ou fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quando aos preços, atualizados de conformidade com o presente Edital, ou revogar a licitação, independente da cominação prevista nos arts. 137, 138 e 139 da Lei 14.133/21.

21.	PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO
[bookmark: _Hlk235173064][bookmark: _Hlk226378613]21.1 –	O prazo de entrega dos itens é de 15 (quinze) dias, contados da Autorização de Fornecimento ou documento equivalente emitido pela Contratante. Entregar os materiais e/ou insumos odontológicos com prazo de validade correspondente a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do prazo total de validade, contado da data de fabricação, no momento da entrega, facultando-se à CONTRATANTE a recusa dos produtos que não atenderem a essa exigência.
21.2 - Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 2 (dois) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
21.3 - Os itens deverão ser entregues no seguinte endereço: Centro Municipal de Saúde, Rua
Piovezana nº 257, em dias úteis, das 08h às 12h e das 13h às 17h.
21.4 - As entregas serão realizadas de forma parcelada, de acordo com as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
 21.5 - A vigência da ata de registro de preços é de 12(doze) meses, a contar da assinatura do mesmo.  

22.	PREÇO
22.1 – Os preços inicialmente contratados/registrados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contrato da data do orçamento estimado, em 11/06/2026. (Considera-se como data do orçamento estimado a data da materialização da pesquisa de preços em documento próprio, nos termos do que fixa o art. 3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021).
22.2 - Após o interregno de um ano, e com o devido pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA-IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
22.3 - O preço unitário deve incluir, além do lucro, todas as despesas e custos como; frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas, diretas ou indiretas, relacionadas.

23.	DO PRAZO, CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
23.1 - Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos produtos obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com o apresentado na proposta.
23.2 - O licitante vencedor ficará obrigado a trocar as suas expensas, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da notificação, o produto, que vier a ser recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação.
23.3 - Em atendimento ao disposto no artigo 31 da Lei 8.078 de 11/09/1990, a apresentação do produto deverá assegurar informações claras, precisas, ostensivas em língua portuguesa, sobre características, marca, modelo, procedência, qualidade, quantidade, composição, preço, prazo de validade, origem e outros.
23.4 - Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade do produto obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com o apresentado na proposta.
[bookmark: _Hlk213320134]23.5 - O prazo de entrega dos itens é de 15 (quinze) dias, contados da Autorização de Fornecimento ou documento equivalente emitido pela Contratante. Entregar os materiais e/ou insumos odontológicos com prazo de validade correspondente a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do prazo total de validade, contado da data de fabricação, no momento da entrega, facultando-se à CONTRATANTE a recusa dos produtos que não atenderem a essa exigência. Os itens deverão ser entregues na Centro Municipal de Saúde, Rua Piovezana nº 257, em dias úteis, das 08h às 12h e das 13h às 17h. 
Os produtos deverão estar em perfeitas condições para consumo, com embalagens intactas. Quando da entrega, os produtos deverão estar em perfeitas condições para serem consumidos, e as embalagens não danificadas. 
23.7 –	Todos os produtos fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, em perfeito estado
de conservação e funcionamento, não sendo admitidos itens usados, recondicionados, remanufaturados ou com qualquer indício de deterioração. Os materiais, insumos e equipamentos deverão atender às especificações técnicas exigidas pela Administração e às normas aplicáveis dos órgãos reguladores competentes, quando cabível. Os produtos deverão possuir qualidade compatível com sua finalidade e com as práticas usuais de mercado, garantindo segurança, eficiência e adequação aos procedimentos odontológicos realizados pela rede municipal de saúde. Os materiais e insumos que possuírem prazo de validade deverão ser entregues com validade remanescente adequada ao consumo pela Administração, observadas as exigências estabelecidas no Termo de Referência.
23.8 – Os itens deverão ser entregues em embalagens originais do fabricante, devidamente
lacradas e identificadas, contendo informações necessárias à rastreabilidade, quando aplicável. O fornecimento ocorrerá de forma parcelada, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, mediante emissão de solicitação de fornecimento durante a vigência da Ata de Registro de Preços. A entrega dos produtos deverá ocorrer no local indicado pela Administração, dentro dos prazos estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos. Todas as despesas com transporte, carga, descarga, frete, seguros e demais custos necessários ao fornecimento correrão por conta da contratada, sem qualquer ônus adicional para o Município. A contratada será responsável pela substituição dos produtos que apresentarem defeitos, avarias, irregularidades, desconformidade com as especificações exigidas ou que forem recusados pela fiscalização da Administração. Quando aplicável, os equipamentos odontológicos deverão possuir garantia mínima fornecida pelo fabricante ou pela contratada, nos termos definidos no Termo de Referência, de forma a assegurar o adequado funcionamento dos equipamentos, a continuidade dos serviços prestados e o interesse público quanto à qualidade e durabilidade dos bens adquiridos. A Administração rejeitará, total ou parcialmente, a entrega de bens que não estejam de acordo com as especificações técnicas exigidas.
23.9 - Após a verificação da conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, a nota fiscal será processada para pagamento. 
23.10 - O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da entrega e posteriormente. A Administração reserva-se o direito de não receber produtos que não estejam em condições satisfatórias ou não sejam de primeira qualidade.
23.11 - Os produtos deverão ser entregues devidamente protegidos e embalados, acompanhados das respectivas notas fiscais.
23.12 - O acondicionamento e transporte devem seguir as recomendações do fabricante e as especificações da Portaria MS nº 802/1998 e da RDC nº 16/2014, protegendo os produtos de pó e variações de temperatura. Produtos termolábeis devem utilizar embalagens e controles adequados, preferencialmente com fitas especiais de monitoramento de temperatura.
23.13 - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, encargos trabalhistas e previdenciários, e quaisquer outros custos decorrentes direta ou indiretamente do fornecimento correrão por conta exclusiva da Contratada.
23.14 - A Administração poderá, em qualquer fase do certame, realizar testes para comprovar a qualidade do produto. Produtos considerados insatisfatórios deverão ser imediatamente substituídos.
23.15 - Os itens serão recebidos provisoriamente em até 5 (cinco) dias pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, para posterior verificação da conformidade com as especificações do Termo de Referência e da proposta.
23.16 - Itens rejeitados, total ou parcialmente, deverão ser substituídos em até 72 (setenta e duas) horas, contadas da notificação da Contratada, às custas desta, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
23.17 - O recebimento definitivo ocorrerá em até 10 (dez) dias após o recebimento provisório, após verificação da qualidade e quantidade dos materiais e aceitação pela Administração.
23.18 - Caso a verificação do item anterior não ocorra no prazo fixado, o recebimento será considerado definitivo automaticamente ao esgotamento do prazo.
23.19 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da Contratada por prejuízos decorrentes da execução inadequada do contrato.
23.20 - A contratada será responsável por todas as despesas relacionadas à entrega dos materiais e execução dos serviços, incluindo seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação.
23.21 - Todos os itens fornecidos estarão sujeitos à fiscalização por parte do gestor e dos fiscais do contrato, com o objetivo de garantir o cumprimento das especificações e condições acordadas, assegurando a quantidade, qualidade e funcionalidade dos produtos entregues.
23.22 – Ainda, os produtos ofertados deverão atender às especificações técnicas estabelecidas neste instrumento, bem como às normas sanitárias vigentes aplicáveis à sua categoria: 
I. Identificação do produto: A proposta deverá conter a identificação do produto ofertado, incluindo marca comercial (quando houver), fabricante, procedência e demais informações necessárias à correta identificação do item.
II. Especificações técnicas: Nos itens 48, 51, 62, 135, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 e 172, deverá ser obrigatoriamente observado o descritivo técnico constante neste Termo de Referência. A proposta deverá atender integralmente às especificações exigidas para cada item, sob pena de desclassificação da proposta ou rejeição do produto no recebimento.
III. Observação específica: Item 172 (Cadeira Odontológica): Os licitantes deverão encaminhar, juntamente com a proposta, catálogo, ficha técnica ou documento equivalente do equipamento ofertado, contendo todas as especificações técnicas necessárias à verificação do atendimento ao descritivo constante neste Termo de Referência. A documentação deverá ser encaminhada para o e-mail odonto@diamantedoeste.pr.gov.br. A documentação apresentada será analisada pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde para fins de conferência da conformidade do equipamento com as características mínimas exigidas. A ausência do catálogo, ficha técnica ou documento equivalente, bem como a constatação de incompatibilidade entre o equipamento ofertado e as especificações previstas neste Termo de Referência, poderá ensejar a desclassificação da proposta para o item.
IV. Os medicamentos devem ser entregues com prazo de validade igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade, contados da data de fabricação.
V. A empresa vencedora deverá substituir imediatamente quaisquer produtos constatados com defeito ou cujo prazo de validade restante seja inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do total indicado pelo fabricante. Na hipótese de impossibilidade absoluta, devidamente justificada e avaliada pela instância gestora, a Secretaria poderá admitir excepcionalmente a entrega, obrigando o fornecedor a proceder à imediata substituição tão logo seja acionado, considerando a inviabilidade de utilização dos produtos no período de validade.


24.	PAGAMENTO.
24.1 O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias da entrega do(s) produto (s), mediante apresentação da nota fiscal acompanhada dos seguintes documentos:
24.1.1- Laudo de entrega emitido pela Comissão Permanente Para Recebimento de Bens e Serviços.
24.1.2- Certidão Negativa de Débitos do FEDERAL/INSS;
24.1.3 - Certidão Negativa de Débitos Municipais;
24.1.4 - Certificado de Regularidade do FGTS da empresa;
24.1.5 - Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
24.1.6 - Certidão de Débitos Trabalhistas
24.2 – O município de Diamante D`Oeste poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo fornecedor.
24.3 - O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do fornecimento.
24.4 – A(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) ser encaminhada(s) para o endereço eletrônico compras@diamantedoeste.pr.gov.br. 

25. 	OBRIGAÇÕES DAS PARTES.
25.1 - São obrigações do Município de Diamante D`Oeste:
25.1.1 - Permitir o acesso de funcionários dos fornecedores às suas dependências, para a entrega das Notas Fiscais/Faturas;
25.1.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos fornecedores;
25.1.3 - Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste Pregão;
25.1.4 - Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento da(s) mercadorias, desde que cumpridas todas as exigências deste Edital e de seus Anexos e do Contrato;
25.1.5 - Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.
25.1.6 - Solicitar a(s) mercadoria(s);
25.1.7 - Verificação das quantidades da(s) mercadorias(s) entregues;
25.2 - Caberá ao fornecedor, para a perfeita execução do fornecimento do objeto descrito neste Edital e em seus Anexos, o cumprimento das seguintes obrigações:
25.2.1 - Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento da(s) mercadoria(s), tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;
25.2.2 - Dispor da quantidade suficiente de mercadoria solicitada para o fornecimento, o qual deverá sujeitar-se à condição de depositário da(s) mercadoria(s) adquirida(s) até que totalmente requisitada(s), sem que nenhum ônus seja debitado ao Município pelo armazenamento;
25.2.3 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
25.2.4 - Indicar o responsável por representá-la na execução do Contrato, assim como a(s) pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderão substituí-lo;
25.2.5 - Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes neste Edital de Pregão e em seus Anexos;
25.2.6 - Executar diretamente o Contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo Município;
25.2.7 - Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município de Diamante D`Oeste ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento da(s) mercadoria(s);
25.2.8 - Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município de Diamante D`Oeste, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento da (s) mercadoria (s);
25.2.9 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados Município de Diamante D`Oeste, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento;
25.2.10 - Substituir no prazo de 72h (setenta e duas horas) qualquer mercadoria que não atenda às especificações técnicas exigidas pelo Município de Diamante D`Oeste;
25.2.11 - Comunicar por escrito ao Município de Diamante D`Oeste qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
25.2.12 - Entregar a (s) mercadoria (s) no prazo e formas ajustados;
[bookmark: _Hlk225342854]25.2.13 - O prazo de entrega dos itens é de 15 (quinze) dias, contados da Autorização de Fornecimento ou documento equivalente emitido pela Contratante. Entregar os materiais e/ou insumos odontológicos com prazo de validade correspondente a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do prazo total de validade, contado da data de fabricação, no momento da entrega, facultando-se à CONTRATANTE a recusa dos produtos que não atenderem a essa exigência. Os itens deverão ser entregues no Centro Municipal de Saúde, Rua Piovezana nº 257, em dias úteis, das 08h às 12h e das 13h às 17h. O transporte (frete, carga e descarga) dos materiais até o local de entrega será de inteira responsabilidade da contratada, não cabendo qualquer ônus adicional à Administração Pública. Entregar os materiais e/ou insumos odontológicos com prazo de validade correspondente a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do prazo total de validade, contado da data de fabricação, no momento da entrega, facultando-se à CONTRATANTE a recusa dos produtos que não atenderem a essa exigência.
25.2.14 - Garantir a qualidade da(s) mercadoria(s) e/ou serviço(s), obrigando-se a repor aquele que for entregue em desacordo com o apresentado na proposta; e
25.2.15 - Manter, durante toda a execução do fornecimento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão. A Contratada obriga-se a entregar a Contratante, quando solicitado, analise da qualidade da(s) mercadoria(s) solicitada(s).
25.3 - Adicionalmente, o fornecedor deverá:
25.3.1 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município de Diamante D`Oeste. 
25.3.2 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto licitado ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do Município de Diamante D`Oeste;
25.3.3 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
25.3.4 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto deste Pregão.
25.4 - A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município de Diamante D`Oeste, nem poderá onerar o objeto deste Edital, razão pela qual o fornecedor signatário do Contrato renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Município de Diamante D`Oeste. 
25.5 - Deverá o fornecedor observar, ainda, o seguinte:
25.5.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município de Diamante D`Oeste, ou que nela ocupe cargo de confiança, durante a vigência do Contrato;
25.5.2 - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia autorização do Município de Diamante D`Oeste.
25.5.3 - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Edital.
25.5.4 – Os produtos deverão ter prazo de validade de, no mínimo 12 (doze) meses, a partir da data de entrega.
25.5.5 – O fornecedor deverá constar na Nota Fiscal o número dos itens.

26.	ALTERAÇÃO CONTRATUAL
26.1 - A quantidade prevista para efeito de fornecimento poderá ser alterada nos termos dos artigos 124 ao 136 da Lei Federal nº 14.133/21, mediante o correspondente termo de aditamento ao Contrato.

27.	PENALIDADES
27.1 - O fornecedor está sujeito às seguintes penalidades:
27.1.1 - Pagamento de multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso e/ou por descumprimento de obrigações fixadas neste Edital e em seus Anexos, sendo que a multa tem de ser recolhida pelo fornecedor no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação pelo Município de Diamante D`Oeste. 
27.1.2 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, à:
27.1.2.1 - Advertência;
27.1.2.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
27.1.3 - Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, se:
27.1.3.1 - Deixar de assinar o Contrato;
27.1.3.2 - Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
27.1.3.3 - Não mantiver a proposta, injustificadamente;
27.1.3.4 - Comportar-se de modo inidôneo;
27.1.3.5 - Fizer declaração falsa;
27.1.3.6 - Cometer fraude fiscal;
27.1.3.7 - Falhar ou fraudar na execução do Contrato.
27.2 - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração Pública, o fornecedor ficará isento das penalidades.
27.3 - As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas ao fornecedor juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

28.	CANCELAMENTO DO CONTRATO
28.1 - O cancelamento do Contrato poderá ser formalizado, de pleno direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 10 (dez) dias úteis para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
28.2 - O Contrato poderá ser cancelado pelo órgão responsável quando o contratado:
28.2.1 - Descumprir as condições constantes neste Edital, em seus Anexos e no próprio Contrato;
28.2.2 - Recusar-se a celebrar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
28.2.3 - For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 161, da Lei Federal nº 14.133/21;
28.2.4 - For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 156 da Lei Federal nº 14.133/21.
28.3 - A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
28.3.1 - A anulação do procedimento licitatório induz à do Contrato.
28.3.2 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.
28.4 - A comunicação do cancelamento do Contrato deverá ser feita pessoalmente, ou então por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos.
28.4.1 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por meio do Diário Oficial ou Jornal de Grande circulação, considerando cancelado o contrato a contar da última publicação.
28.5 - Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do Contrato na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
28.5.1 – A solicitação de cancelamento do fornecedor deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo facultada ao Município de Diamante D`Oeste a aplicação das penalidades previstas no Edital.

29.	DA CLÁUSULA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPÇÃO
29.1.   O CLÁUSULA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPÇÃO
Para o presente certame licitatório, cujo objeto é a aquisição de Bens, fica estabelecido que, em conformidade com as Diretrizes Anticorrupção do Banco Mundial e suas políticas e procedimentos de sanções vigentes, conforme estabelecido na Estrutura de Sanções do WBG, descrita no Anexo II – Diretrizes Anticorrupção – BIRD, os licitantes devem permitir e devem fazer com que seus agentes (declarados ou não), subcontratados, prestadores de serviços, fornecedores e seus funcionários, permitam que o Banco inspecione todas as contas, registros e outros documentos relacionados com qualquer processo de seleção inicial, processo de pré-qualificação, apresentação de propostas, envio de propostas e execução de contrato (no caso de adjudicação), e tê-los auditados por auditores indicados pelo Banco.
ANEXO II DA RESOLUÇÃO SESA Nº 262/2024
CLÁUSULA SALVAGUARDAS AMBIENTAIS E SOCIAIS - BIRD
O canal oficial para manifestações, dúvidas, comentários e sugestões em relação às ações do Projeto Paraná Eficiente, que financia esta contratação, é a Ouvidoria Geral do Estado, cujo link de acesso é https://www.sigo.pr.gov.br/cidadao/123.
A Contratada deverá assegurar ao Estado o atendimento às obrigações legais, tanto na esfera federal quanto estadual, ao que se refere às questões sociais e ambientais e às Normas Ambientais e Sociais do Banco Mundial, garantindo a seguridade social de seus empregados, o atendimento à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o cuidado com a saúde e segurança do trabalhador, o combate ao assédio moral e sexual, além da observância e comprometimento com a conservação e preservação do meio ambiente.
ANEXO III DA RESOLUÇÃO SESA Nº 262/2024
DIRETRIZES ANTICORRUPÇÃO – BIRD2
1. Objetivo
1.1 As Diretrizes Anticorrupção do Banco e este anexo aplicam-se às aquisições no âmbito das operações de Financiamento de Projetos de Investimento do Banco.
2. Requisitos
2.1 O Banco exige que os Mutuários (incluindo beneficiários de financiamento do Banco); licitantes (candidatos/proponentes), consultores, contratados e fornecedores; quaisquer subcontratados, subconsultores, prestadores de serviços ou fornecedores; quaisquer agentes (declarados ou não); e qualquer um de seus funcionários, obedeçam ao mais alto padrão de ética durante o processo de aquisição, seleção e execução de contratos financiados pelo Banco, e não cometam Fraude e Corrupção.
2.2 Para tanto, o Banco:
a) Define, para os fins desta disposição, os termos abaixo indicados:
I - “prática corrupta” é a oferta, doação, recebimento ou solicitação, diretamente ou indiretamente, de qualquer coisa de valor para influenciar indevidamente as ações de outra parte;
II - “prática fraudulenta” é qualquer ato ou omissão, incluindo falsas declarações, que intencionalmente ou imprudentemente engana, ou tenta enganar, uma parte para obter benefício financeiro ou outro benefício ou para evitar uma obrigação;
III - “prática de conluio” é um acordo entre duas ou mais partes com o objetivo de atingir um propósito impróprio, incluindo influenciar indevidamente as ações de outra parte;
IV - “prática coercitiva” é prejudicar ou causar dano, ou ameaçar prejudicar ou causar dano, diretamente ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para influenciar indevidamente as ações de uma parte;
V - “prática obstrutiva” é:
VI - destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente provas relevantes para a investigação ou fazer declarações falsas aos investigadores a fim de impedir significativamente uma investigação do Banco sobre alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou de conluio; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedi-la de revelar seu conhecimento de assuntos relevantes para a investigação ou de prosseguir com a investigação; ou
VII - atos que visem impedir substancialmente o exercício dos direitos de fiscalização e auditoria do Banco, previstos no parágrafo 2.2 e. abaixo.
b) Rejeita uma proposta de adjudicação se o Banco determinar que a empresa ou indivíduo recomendado para adjudicação, qualquer um dos seus funcionários, ou seus agentes, ou seus subconsultores, subcontratados, prestadores de serviços, fornecedores e/ou seus funcionários, tenham, diretamente ou indiretamente, se envolvido em práticas corruptas, fraudulentas, de conluio, coercitivas ou obstrutivas na competição pelo contrato em questão;
c) Além dos recursos jurídicos estabelecidos no Acordo Jurídico relevante, pode tomar outras medidas adequadas, incluindo a declaração de aquisição fraudulenta, se o Banco, a qualquer momento, determinar que representantes do Mutuário ou de um beneficiário de qualquer parte dos recursos do empréstimo se envolveu em práticas corruptas, fraudulentas, de conluio, coercitivas ou obstrutivas durante o processo de aquisição, seleção e/ou execução do contrato em questão, sem que o Mutuário tenha tomado as medidas oportunas e adequadas satisfatórias para o Banco para abordar tais práticas quando elas ocorrerem, incluindo por não informar o Banco em tempo hábil no momento em que souberam de tais práticas;
d) De acordo com as Diretrizes Anticorrupção do Banco e de acordo com as políticas e procedimentos de sanções em vigor, pode sancionar uma empresa ou indivíduo, indefinidamente ou por um período de tempo determinado, incluindo declarando publicamente tal empresa ou indivíduo inelegível (i) para ser adjudicado ou de outra forma se beneficiar de um contrato financiado pelo Banco, financeiramente ou de qualquer outra forma;3 (ii) para ser nomeado4 um subcontratado, consultor, fabricante ou fornecedor, ou prestador de serviços de uma empresa elegível a ser adjudicado um contrato financiado pelo Banco; e (iii) para receber os recursos de qualquer empréstimo feito pelo Banco ou de outra forma participar na preparação ou implementação de qualquer projeto financiado pelo Banco;
e) Requer que uma cláusula seja incluída nos documentos de licitação/solicitação de propostas e nos contratos financiados por um empréstimo do Banco, exigindo que os licitantes (candidatos/proponentes), consultores, contratados e fornecedores, e seus subcontratados, subconsultores, prestadores de serviços, fornecedores, agentes, permissão para que o Banco inspecione todas as contas, registros e outros documentos relativos ao processo de aquisição, seleção e/ou execução do contrato, e para que sejam auditados por auditores nomeados pelo Banco.
29.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
29.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local.

30.	DO FORO
30.1 - As questões decorrentes da execução deste Pregão que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Santa Helena/PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Aprovo o pregão.

Município de Diamante D’Oeste/PR, 17 de Julho de 2026.


Amarildo Aparecido da Silva
Prefeito






ANEXO I
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O presente documento visa analisar a viabilidade da contratação, bem como levantar os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência, de forma a melhor atender às necessidades da Administração. O documento foi elaborado com base na Lei Federal nº 14.133/2021.
ESTUDO PRELIMINAR
1.  DADOS DO PROCESSO

	Documento de formalização da demanda: 72/2026

	Objeto da licitação: Aquisição de materiais, insumos e equipamentos odontológicos para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Diamante D’Oeste – PR.

	Equipe de planejamento:
NOME: Fernanda Paula de Souza Meneses CARGO: Auxiliar administrativa
E-MAIL: saude@diamantedoeste.pr.gov.br NOME: Paloma Bernardino de Albuquerque CARGO: Cirurgião dentista
E-MAIL: odonto@diamantedoeste.pr.gov.br


2.  DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
2.1. A presente contratação tem por finalidade suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Diamante D’Oeste – PR quanto ao fornecimento de materiais, insumos e equipamentos odontológicos necessários à manutenção das atividades desenvolvidas pelos serviços de saúde bucal do município.
2.2. Os materiais, insumos e equipamentos odontológicos são indispensáveis para a realização dos atendimentos preventivos, curativos, e restauradores ofertados à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo a continuidade e a qualidade dos serviços prestados.
2.3. A contratação visa assegurar o adequado abastecimento dos consultórios odontológicos da rede municipal de saúde, evitando a interrupção dos atendimentos em razão da falta de materiais ou da indisponibilidade de equipamentos necessários à execução dos procedimentos.
2.4. A não realização da contratação poderá ocasionar prejuízos à assistência odontológica prestada à população, com comprometimento da continuidade dos serviços, aumento da demanda reprimida e redução da capacidade de atendimento das equipes de saúde bucal.
2.5. Dessa forma, a contratação mostra-se necessária para garantir a eficiência, a continuidade e a qualidade dos serviços públicos de saúde, atendendo ao interesse público e às necessidades da população do Município de Diamante D’Oeste – PR.

3.  ALINHAMENTO COM O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES
3.1. Ressalta-se que o Município atualmente não possui Plano Anual de Contratações formalmente instituído. Dessa forma, a presente aquisição está alinhada ao planejamento administrativo da Secretaria e possui previsão na dotação orçamentária da unidade demandante, garantindo a disponibilidade de recursos para a realização da contratação.
3.2. A demonstração desse alinhamento reforça o princípio do planejamento nas contratações públicas, contribuindo para maior racionalidade na gestão dos recursos públicos e para a adequada organização das demandas administrativas.
3.3. A aquisição de materiais, insumos e equipamentos odontológicos está compatível com as ações e metas da Secretaria Municipal de Saúde, contribuindo para a continuidade, eficiência e qualidade dos atendimentos realizados no âmbito da atenção à saúde bucal.

4.  REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
4.1. A contratação tem por objeto o fornecimento de materiais, insumos e equipamentos odontológicos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Diamante D’Oeste – PR, conforme especificações, quantidades e condições a serem definidas no Termo de Referência.
4.2. Todos os produtos fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, em perfeito estado de conservação e funcionamento, não sendo admitidos itens usados, recondicionados, remanufaturados ou com qualquer indício de deterioração.
4.3. Os materiais, insumos e equipamentos deverão atender às especificações técnicas exigidas pela Administração e às normas aplicáveis dos órgãos reguladores competentes, quando cabível.
4.4. Os produtos deverão possuir qualidade compatível com sua finalidade e com as práticas usuais de mercado, garantindo segurança, eficiência e adequação aos procedimentos odontológicos realizados pela rede municipal de saúde.
4.5. Os materiais e insumos que possuírem prazo de validade deverão ser entregues com validade remanescente adequada ao consumo pela Administração, observadas as exigências estabelecidas no Termo de Referência.
4.6. Os itens deverão ser entregues em embalagens originais do fabricante, devidamente lacradas e identificadas, contendo informações necessárias à rastreabilidade, quando aplicável.
4.7. O fornecimento ocorrerá de forma parcelada, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, mediante emissão de solicitação de fornecimento durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
4.8. A entrega dos produtos deverá ocorrer no local indicado pela Administração, dentro dos prazos estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos.
4.9. Todas as despesas com transporte, carga, descarga, frete, seguros e demais custos necessários ao fornecimento correrão por conta da contratada, sem qualquer ônus adicional para o Município.
4.10. A contratada será responsável pela substituição dos produtos que apresentarem defeitos, avarias, irregularidades, desconformidade com as especificações exigidas ou que forem recusados pela fiscalização da Administração.
4.11. Quando aplicável, os equipamentos odontológicos deverão possuir garantia mínima fornecida pelo fabricante ou pela contratada, nos termos definidos no Termo de Referência, de forma a assegurar o adequado funcionamento dos equipamentos, a continuidade dos serviços prestados e o interesse público quanto à qualidade e durabilidade dos bens adquiridos.
4.12. A contratada deverá cumprir todas as obrigações previstas na legislação vigente, observando os princípios da qualidade, eficiência, sustentabilidade e responsabilidade no fornecimento dos produtos contratados.
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5.  ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E VALOR
5.1 A presente licitação deverá levar em consideração os seguintes itens e valores:



	n°
	cód. Cat mat 
	Quantidade
	Concentração
	Forma Farmacêutica
	Unid de Fornecimento
	Descrição
	 Preço Média 
	 Preço Total 

	1
	BR0391133
	16
	 
	liquido
	Unid. (6g)
	ADESIVO DENTAL, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES: ADESIVO + PRIMER. COMPOSTO POR BISGMA, HEMA, DIURETANO DIMETADRILATO COPOLÍMEROS DO ÁCIDO POLIALCENOICO, CANFOROQUINONA, ÁGUA, ETANOL, GLICEROL 1.3 DIMETACRILATO, 10% EM PESO DE SILICA COLOIDAL COM 5% NANOMETRO; FOTOPOLIMERIZÁVEL, ADESIVO + PRIMER, COM CARGA MANOMÉTRICA DE 5 MM; INDICADO PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL E CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS, FRASCO COM VEDAÇÃO ALTAMENTE CONFIÁVEL QUE PREVINA VAZAMENTOS COM BICO ECONÔMICO QUE EVITE DESPERDÍCIO; EMBALAGEM CONTENDO 6 GR.
	 R$           15,88 
	 R$           254,08 

	2
	BR0314524
	4
	 
	 
	Unid.
	AFASTADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:MINESSOTA, TAMANHO: 14CM, AUTOCLAVÁVEL, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           11,64 
	 R$            46,56 

	3
	BR0445447
	1
	 
	 
	Caixa c/ 100
unid.
	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO:GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSÃO:27 G LONGA, TIPO PONTA :COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:C/ PROTETOR PLÁSTICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CX; C/ 100 UNIDADES
	 R$           57,28 
	 R$            57,28 

	4
	BR0442142
	1
	 
	 
	Caixa c/ 100
unid.
	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO:GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSÃO:30 G EXTRA CURTA, TIPO PONTA :COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:C/ PROTETOR; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CX; C/ 100 UNIDADES
	 R$           20,61 
	 R$            20,61 

	5
	BR0442145
	10
	 
	 
	Caixa c/ 100
unid.
	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO:GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSÃO:30 G CURTA, TIPO PONTA :COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:C/ PROTETOR PLÁSTICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CX; C/ 100 UNIDADES
	 R$           20,32 
	 R$           203,20 

	6
	BR0413383
	4
	 
	 
	Unid.
	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:APICAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RETA, REFERÊNCIA: Nº
304, ESTERILIDADE:AUTOCLAVÁVEL, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR : QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO.
	 R$           35,05 
	 R$           140,20 

	7
	BR0407961
	60
	 
	 
	Pacote. c/ 100 unid.
	ALGODÃO USO MÉDICO, TIPO:HIDRÓFILO,
ROLETE DENTAL DE ALGODÃO:
COMPOSIÇÃO/DESCRIÇÃO: 100% FIBRAS DE
ALGODÃO, HIDROFÍLICO. FORMATO CILÍNDRICO.
DESCRIÇÃO: PARA AFASTAMENTO DA
BOCHECHA E ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS EM
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM COM
100 UNIDADES.
	 R$             7,65 
	 R$           459,00 

	8
	BR0413399
	4
	 
	 
	Unid.
	ALVEOLÓTOMO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA:LUER CURVO, 12CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ARTICULADO,
ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           90,81 
	 R$           363,24 

	9
	BR0413398
	5
	 
	 
	Unid.
	ALVEOLÓTOMO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA:LUER RETO, 12CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ARTICULADO,
ESTERILIDADE:AUTOCLAVÁVEL MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR : QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           94,74 
	 R$           473,70 

	10
	BR0272913
	5
	20%
	Anestésico em Gel
	Unid.
(Pote 200g)
	ANESTÉSICO BENZOCAÍNA, CONCENTRAÇÃO:20%, USO:GEL TÓPICO
	 R$             9,55 
	 R$            47,75 

	11
	BR0270034
	1
	 
	 
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:201, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	 R$             9,78 
	 R$              9,78 

	12
	BR0297697
	4
	4% +
1:100.
000
	Anestésico (líquido injetável)
	Caixa c/ 50 unid.
(Tubete 1,80 ml)
	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE ARTICAÍNA, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADA COM EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO:4% + 1/100.000, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM C/ 50UNIDADES                                     
	 R$         159,17 
	 R$           636,68 

	13
	BR0269851
	10
	2% +
1:100.
000
	Anestésico (líquido injetável)
	Caixa c/ 50 unid. (Tubete 1,80 ml)
	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM:2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO:INJETÁVEL
	 R$         193,91 
	 R$        1.939,10 

	14
	BR0269845
	5
	10%
	Spray
	Unid. (Frasco 50ml)
	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM:10%, APRESENTAÇÃO:SPRAY
	 R$           83,32 
	 R$           416,60 

	15
	BR0269888
	40
	2% +
1:100.
000
	Anestésico (líquido injetável)
	Caixa c/ 50 unid.
(Tubete 1,80 ml)
	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM:2% + 1:100.000; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM C/ 50 UNIDADES
	 R$         138,92 
	 R$        5.556,80 

	16
	BR0357788
	4
	3%
	Anestésico (líquido injetável)
	Caixa c/ 50 unid.
(Tubete 1,80 ml)
	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:3%, FORMA ARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM C/ 50UNIDADES
	 R$         101,61 
	 R$           406,44 

	17
	BR0410557
	10
	*
	*
	Pacote c/ 100 unid.
	APLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO HASTE:DOBRÁVEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES, TIPO PONTA:FINA (MICROBRUSH)
	 R$             8,91 
	 R$            
89,10 

	18
	BR0475740
	2
	*
	*
	Unid.
	AVENTAL DE CHUMBO COM PROTEÇÃO PARA TIREOIDE PROTETOR RADIOLÓGICO, MODELO:AVENTAL LONGO P/ PERIAPICAL, MATERIAL:BORRACHA PLUMBÍFERA, PROTEÇÃO TECIDO:EQUIVALÊNCIA DE 0,50 MM, ADICIONAL 1:AJUSTÁVEL, IMPERMEÁVEL, TAMANHOS:ADULTO
	 R$      1.635,65 
	 R$        3.271,30 

	19
	BR0438695
	50
	*
	*
	Caixa c/ 100 unid.
	BABADOR ODONTOLÓGICO PROTETOR CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:FILME PLÁSTICO E PAPEL, DIMENSÃO:CERCA DE 30 X 45 CM, TIPO USO:USO ÚNICO, DESCARTÁVEL
	 R$           24,35 
	 R$        1.217,50 

	20
	BR0271052
	3
	99,90
%
	Pó
	Caixa c/ 15 unid.
	BICARBONATO DE SÓDIO, PÓ PARA PROFILAXIA ORAL E REMOÇÃO DE PLACAS BACTERIANAS, GRAU DE PUREZA 99,9%, GRABULOMETRIA EXTRA FINA; CAIXA COM 15 ENVELOPES DE 40G.
	 R$           15,20 
	 R$          
  45,60 

	21
	BR0403873
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA ZEKRYA 28MM COMPOSTA
EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE PERMITE A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE; MAILLEFER OU SIMILAR, ALTA ROTAÇÃO, HASTE LONGA; TAMANHO: 28 MM
	 R$           12,44 
	 R$           248,80 

	22
	BR0403145
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 1190F
	 R$             2,63 
	 R$        
52,60 

	23
	BR0436525
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO INATIVO, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO,NUMERAÇÃO 2:REF. 3081
	 R$             3,43 
	 R$            
68,60 

	24
	BR0403151
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CHAMA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 3118FF
	 R$             5,52 
	 R$           110,40 

	25
	BR0403154
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 3195F
	 R$             2,47 
	 R$            49,40 

	26
	BR0403155
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF.3195FF
	 R$             5,65 
	 R$           113,00 

	27
	BR0403372
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA:1012
	 R$             2,77 
	 R$            55,40 

	28
	BR0402947
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA:1014
	 R$             2,95 
	 R$            59,00 

	29
	BR0402949
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA:1016
	 R$             2,99 
	 R$            59,80 

	30
	BR0403372
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE LONGA, TIPO CORTE:CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA:1012
	 R$             6,92 
	 R$           138,40 

	31
	BR0403373
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE LONGA, TIPO CORTE:CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA:1014
	 R$             2,31 
	 R$            46,20 

	32
	BR0403152
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:PÊRA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 3168F
	 R$             2,52 
	 R$            50,40 

	33
	BR0403153
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:PÊRA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 3168FF
	 R$             2,65 
	 R$            53,00 

	34
	BR0403875
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:CARBIDE, FORMATO:CÔNICA LONGA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE:HASTE LONGA, TIPO CORTE:ZEKRYA, REFERÊNCIA:REF. 199
	 R$           20,36 
	 R$           407,20 

	35
	BR0403874
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:CARBIDE, FORMATO:CÔNICA LONGA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE:HASTE LONGA, TIPO CORTE:ZEKRYA, REFERÊNCIA:REF. 151
	 R$           18,14 
	 R$           362,80 

	36
	BR0403172
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:CARBIDE, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 2
	 R$             6,23 
	 R$           124,60 

	37
	BR0403174
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:CARBIDE, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 4
	 R$             6,38 
	 R$           127,60 

	38
	BR0403395
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:CARBIDE, FORMATO:TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 152
	 R$           31,87 
	 R$           637,40 

	39
	BR0403311
	30
	 
	 
	Unid.
	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:CONTRA ÂNGULO, MATERIAL:AÇO COMUM, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, REFERÊNCIA:REF. 4
	 R$           10,76 
	 R$           322,80 

	40
	BR0403864
	30
	 
	 
	Unid.
	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:CONTRA ÂNGULO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO CORTE:CORTE REGULAR, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, REFERÊNCIA:REF. 6 
	 R$             6,31 
	 R$           189,30 

	41
	BR0403436
	10
	 
	 
	Unid.
	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:CONTRA ÂNGULO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO CORTE:CORTE REGULAR, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, REFERÊNCIA:REF. 2
	 R$             6,49 
	 R$            64,90 

	42
	BR0272821
	4
	 
	 
	Unid.
	CABO BISTURI, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: Nº 3
	 R$             8,50 
	 R$            34,00 

	43
	BR0413300
	25
	 
	 
	Unid.
	CABO ESPELHO BUCAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:OITAVADO, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL
	 R$             9,33 
	 R$           233,25 

	44
	BR427588
	2
	 
	 
	Unid.
	CANETA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ROLAMENTO:ROLAMENTO CERÂMICA, VELOCIDADE MÁXIMA:VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM, REFRIGERAÇÃO:3 OU MAIS FUROS, TROCA DE BROCAS:BOTÃO DE PRESSÃO(PB), TIPO CONEXÃO:CONEXÃO 2 FUROS, TIPO CABEÇA:CABEÇA PADRÃO, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: ASTANDARD
Z48SL COM LED PUSH BOTTON – SCHUSTER, DEVIDO A SUA CAPACIDADE DE POSSUIR ILUMINAÇÃO PRÓPRIA POR MEIO DE ILUMINAÇÃO POR LED COM 20.0000LUX, FACILITANDO O TRABALHO EM ÁREAS DE DIFÍCIL VISUALIZAÇÃO, OTIMIZANDO TEMPO, ALÉM DO SEU SISTEMA DE ROLAMENTOS COM ESFERAS CERÂMICAS GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E ROTOR BALANCEADO ELETRONICAMENTE MINIMIZANDO O NÍVEL DE RUÍDO.
	 R$         609,91 
	 R$        1.219,82 

	45
	BR0407107
	1
	 
	 
	Unid.
	CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:CONTRA ÂNGULO, RELAÇÃO TRANSMISSÃO:TRANSMISSÃO 1:1, TROCA DE BROCA:TRAVA LT/FG, REFRIGERAÇÃO:C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO CABEÇA:CABEÇA PEQUENA, APLICAÇÃO:MOTOR PNEUMÁTICO, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: CONTRA ÂNGULO (LATCH TYPE 1:1) - NEOLAB DEVIDO A SEU ENCAIXE UNIVERSAL, ASSIM NÃO POSSUINDO PROBLEMAS EM ADAPTAÇÃO A QUALQUER MICROMOTOR DISPONÍVEL.
	 R$         534,16 
	 R$           534,16 

	46
	BR0406150
	10
	 
	 
	Caixa c/ 12 unid.
	CARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:EM PAPEL, FORMATO:FORMATO DE FITA, COR:DUPLA FACE - 2 CORES, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:EM FOLHA
EMBALAGEM C/ 12 unid.
	 R$             4,35 
	 R$            43,50 

	47
	BR0425821
	1
	30%
	Líquido
	Unid. (Frasco 10ml)
	CARIOSTÁTICO USO ODONTOLÓGICO, COMPONENTE:ÁCIDO FLUORÍDRICO, NITRATO DE PRATA, COMPONENTE 2:HIDRÓXIDO DE AMÔNIA, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO
	 R$           21,15 
	 R$            21,15 

	48
	BR0404578 obs : usar o descritivo como referênica 
	20
	2,5g
	Líquido
	Unid.
(Sering a 2,5g)
	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO:FORRAÇÃO, ATIVAÇÃO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: SERINGA DE 2,5G + 3PONTEIRAS
	 R$           59,87 
	 R$        1.197,40 

	49
	BR0404584
	5
	 
	Líquido
	Unid. (Frasco 8ml)
	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO:RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO:AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO
	 R$           45,39 
	 R$           226,95 

	50
	BR0404581 
	20
	 
	Pó+ líquido
	Conjunto Completo
	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO:RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO:AUTOPOLIMERIZÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA:MÁXIMO 5 MIN, APRESENTAÇÃO.:CONJUNTO COMPLETO
	 R$           20,77 
	 R$           415,40 

	51
	BR0404570
obs : usar o descritivo como referênica
	20
	 
	Pó + líquido
	Conjunto Completo
	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO:RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO:PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO:CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA:MÁXIMO 5 MIN, 
	 R$           62,54 
	 R$        1.250,80 

	52
	BR0404575
	4
	25g
	Pasta
	Unid.
(Pote 25g)
	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:OBTURADOR PROVISÓRIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:SEM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO:PASTA ÚNICA
	 R$           23,70 
	 R$            94,80 

	53
	BR0404548
	6
	 
	 
	Pó + Líquido
	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO FÍSICO:BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO:CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IRM/MRI
MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: DENTSPLY SIRONA
	 R$           22,42 
	 R$           134,52 

	54
	BR0413483
	4
	 
	 
	Unid.
	CINZEL - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:OCHSENBEIN, MODELO: Nº 1
	 R$           46,76 
	 R$           187,04 

	55
	BR0422654
	20
	 
	 
	Unid.
	COLGADURA COMPOSTO EM AÇO INOXIDAVEL, TIPO CLIPS SIMPLES PARA RADIOGRAFIA, USADO NA PELÍCULA RADIOGRÁFICA ÚNICA
	 R$             3,37 
	 R$            67,40 

	56
	BR0391582
	40
	37%
	Gel
	Unid. (Sering a 3g)
	CONDICIONADOR DENTAL, TIPO: ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO:37%, ASPECTO FÍSICO:GEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM C/ 3 UNIDADES
	 R$             3,28 
	 R$           131,20 

	57
	BR0338641
	2
	 
	 
	Unid.
	CUNHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:MADEIRA, TIPO:ANATÔMICA, APLICAÇÃO:RESTAURAÇÃO INTERPROXIMAL, TIPO PONTA:FINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEÇÃO TRIANGULAR, LISA, CORES SORTIDAS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM C/ 100UNIDADES
	 R$             8,06 
	 R$            16,12 

	58
	BR0413449
	5
	 
	 
	Unid.
	DESCOLADOR CIRÚRGICO, AÇO INOXIDÁVEL, MOLT, Nº 9, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           51,60 
	 R$           258,00 

	59
	BR0438120
	2
	 
	 
	Kit c/100 unid.
	DISCO LIXA
DISCO- USO ODONTOLOGIA, TIPO:LIXA, MATERIAL:POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO FACE:MONOFACE, DIÂMETRO:CERCA DE 3/8 POL, TIPO DO ENCAIXE:ENCAIXE DE ILHÓS P/ MANDRIL DE PRESSÃO, TIPO USO:DESCARTÁVEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CX C/ GRANULAÇÃO EXTRAFINA, FINA, MÉDIA E GROSSA; 
	 R$         100,65 
	 R$           201,30 

	60
	BR0438129
	4
	 
	 
	Caixa c/ 24 unid.
	DISCO POLIMENTO
DISCO- USO ODONTOLOGIA, TIPO:P/ POLIMENTO, MATERIAL:FELTRO, DIÂMETRO:CERCA DE 8 MM, TIPO DO ENCAIXE:ENCAIXE DE POLÍMERO P/ MANDRIL DENTEADO, TIPO USO:DESCARTÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM C/ 24UNIDADES +MANDRIL
	 R$           61,61 
	 R$           246,44 

	61
	BR0404893
	30
	 
	 
	Unid.
	ESCOVA DE ROBINSON USO ODONTOLÓGICO, TIPO PONTA:CÔNICA, USO:CONTRA- ÂNGULO, COR:PRETA
	 R$             1,71 
	 R$            51,30 

	62
	BR0404895 observar o descritivo
	50
	 
	 
	Unid.
	ESCOVA DE ROBINSON USO ODONTOLÓGICO, TIPO PONTA:TAÇA, USO:CONTRA-ÂNGULO, COR:PRETA (PODE SER A PONTA: RETA) 
	 R$             3,89 
	 R$           194,50 

	63
	BR0444212
	10
	 
	 
	Unid.
	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL, COMUM, Nº 24, MANIPULAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL, 17 CM
	 R$           12,14 
	 R$           121,40 

	64
	BR0427838
	2
	 
	 
	Unid.
	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EM TITANIO, MODELO: Nº 02, TIPO USO:P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO:AUTOCLAVÁVEL
	 R$           20,65 
	 R$            41,30 

	65
	BR0427840
	4
	 
	 
	Unid.
	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EM TITÂNIO, MODELO: Nº 01, TIPO USO:P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO:AUTOCLAVÁVEL
	 R$           40,59 
	 R$           162,36 

	66
	BR0416732
	4
	 
	 
	Unid.
	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO, MODELO: Nº 04, TIPO USO:P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO:AUTOCLAVÁVEL
	 R$           35,31 
	 R$           141,24 

	67
	BR0427839
	4
	 
	 
	Unid.
	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO, MODELO: Nº 06, TIPO USO:P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO:AUTOCLAVÁVEL 
	 R$           69,38 
	 R$           277,52 

	68
	BR0240954
	5
	 
	 
	Unid.
	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:COMUM, TAMANHO: Nº 36, TIPO USO:MANIPULAÇÃO
	 R$           11,58 
	 R$            57,90 

	69
	BR0413310
	50
	 
	 
	Unid.
	ESPELHO BUCAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO:1º PLANO, TAMANHO: Nº 5, USO:ENCAIXE UNIVERSAL, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL
	 R$           15,63 
	 R$           781,50 

	70
	BR0413308
	20
	 
	 
	Unid.
	ESPELHO BUCAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO:1º PLANO, TAMANHO: Nº 4, USO:ENCAIXE UNIVERSAL, COMPRIMENTO DO CABO: CABO PADRÃO TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL
	 R$             9,61 
	 R$           192,20 

	71
	 
	200
	 
	 
	Unid.
	ESTOJO PARA ESCOVA/ SUPORTE PARA ESCOVA / PORTA ESCOVA DE DENTES
PORTA ESCOVA DE DENTES COM MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO DE 20CM, LARGURA DE 2,5CM E ALTURA DE 2CM
TUDO EM PLÁSTICO E CORES DIVERSAS
	 R$             4,16 
	 R$           832,00 

	72
	BR0425849
	2
	 
	Pastilha
	Unid. (Frasco
c/ 120 pastilhas)
	EVIDENCIADOR DENTAL, APLICAÇÃO:P/ PLACA BACTERIANA, APRESENTAÇÃO:PASTILHA
	 R$           18,43 
	 R$            36,86 

	73
	BR0420611
	3
	 
	 
	Caixa c/ 100
unid.
	FILME RADIOLÓGICO, TIPO:RAIO-X, DIMENSÕES:22 X 35 MM. MARCA: FILME RADIOGRÁFICO E- SPEED, FABRICADO PELA CARESTREAM
	 R$         244,50 
	 R$           733,50 

	74
	BR0421289
	5
	 
	 
	Caixa c/ 100
unid.
	FILME RADIOLÓGICO, TIPO:RAIO-X, DIMENSÕES:31 X 41 MM MARCA: FILME RADIOGRÁFICO E- SPEED, FABRICADO PELA CARESTREAM
	 R$         173,36 
	 R$           866,80 

	75
	BR0602619
	3
	 
	 
	Caixa c/ 24 unid.
	FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO:4-0, COR:PRETO, COMPRIMENTO:45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AGULHA, TIPO AGULHA:1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA:1,50 CM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM C/ 24 UNID.
	 R$         130,93 
	 R$           392,79 

	76
	BR0630957
	20
	 
	 
	Caixa c/ 24 unid.
	FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO:4-0, COR:PRETA, COMPRIMENTO:45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AGULHA, TIPO AGULHA:3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA:1,5 CM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM C/ 24 UNID.
	 R$           39,18 
	 R$           783,60 

	77
	BR0314108
	8
	 
	Resina termoplást ica/cera e essência
	Unid.
(Rolo 500m)
	FIO DENTAL, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO:500 M, TIPO:REGULAR, SABOR:NEUTRO
	 R$           16,27 
	 R$           130,16 

	78
	BR0405632
	35
	 
	Líquido
	Unid. (Frasco 475ml)
	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO:PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO:SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO
	 R$           12,70 
	 R$           444,50 

	79
	BR0428102
	10
	1,23%
	Gel Tixotrópico
	Unid. (Frasco 200ml)
	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:1,23%, FORMA FARMACÊUTICA:GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:ACIDULADO
	 R$ 6,95
	R$ 69,50

	80
	BR0413530
	4
	 
	 
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, AMBOS OS LADOS, 150, MOLARES, CANINOS, INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES, 17,5 CM, USO ODONTOLÓGICO MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           62,67 
	 R$           250,68 

	81
	BR0378164
	4
	 
	 
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:17, APLICAÇÃO:USO ODONTOLÓGICO, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           66,87 
	 R$           267,48 

	82
	BR0413522
	4
	 
	 
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:151, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRÉ- MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES INFERIORES, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           81,56 
	 R$           326,24 

	83
	BR0413514
	4
	 
	 
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:18 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MOLARES SUPERIORES LADO ESQUERDO, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           67,21 
	 R$           268,84 

	84
	BR0413513
	4
	 
	 
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:18 R, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MOLARES SUPERIORES LADO DIREITO, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           76,95 
	 R$           307,80 

	85
	BR0413512
	4
	 
	 
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:65, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRAÇÃO DE RAÍZES SUPERIORES, AMBOS OS LADOS, REG, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           68,56 
	 R$           274,24 

	86
	BR0413510
	4
	 
	 
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:69, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RAÍZES SUPERIORES E INFERIORES, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           66,83 
	 R$           267,32 

	87
	BR0432452
	4
	 
	 
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MOLARES INFERIORES AMBOS OS LADOS, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO; 
	 R$           95,86 
	 R$           383,44 

	88
	BR0413511
	4
	 
	 
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:68, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRAÇÃO DE RAÍZES INFERIORES, AMBOS OS LADOS, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL
	 R$           67,33 
	 R$           269,32 

	89
	BR0419945
	4
	 
	 
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:INFANTIL, NÚMERO:17, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MOLARES INFERIORES, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           80,36 
	 R$           321,44 

	90
	BR0427546
	4
	 
	 
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:INFANTIL, NÚMERO:151, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DENTES E RAÍZES INFERIORES, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           84,49 
	 R$           337,96 

	91
	BR0437834
	4
	 
	 
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:INFANTIL, NÚMERO:27, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MOLARES SUPERIORES, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           88,17 
	 R$           352,68 

	92
	BR0413529
	4
	 
	 
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:INFANTIL, NÚMERO:5, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           62,16 
	 R$           248,64 

	93
	BR0410460
	2
	 
	 
	Unid.
	FOTOPOLIMERIZADOR EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO,
TIPO:FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO:BASE/PEÇA DE MÃO COM FIO, MATERIAL PONTEIRA:PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO ABS, FONTE:LUZ LED, COMPONENTES:PROTETOR OCULAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:P/ ACOPLAR
	 R$         833,72 
	 R$        1.667,44 

	94
	BR0453232
	2
	 
	Aerossol
	Unid.
(Frasco 200ml)
	GAS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO,  APLICAÇÃO:TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APRESENTAÇÃO:AEROSOL, TEMPERATURA:CERCA DE -50°C. 200ML
	 R$           34,40 
	 R$            68,80 

	95
	BR0416734
	1
	 
	 
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE, MODELO: Nº 0
	 R$           10,85 
	 R$            10,85 

	96
	BR0416789
	1
	 
	 
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE, MODELO: Nº 01
	 R$           10,30 
	 R$            10,30 

	97
	BR0247807
	1
	 
	 
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:00, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	 R$           10,71 
	 R$            10,71 

	98
	BR0246025
	1
	 
	 
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:W8A, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	 R$           10,04 
	 R$            10,04 

	99
	BR0246017
	1
	 
	 
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:14, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	 R$             9,73 
	 R$              9,73 

	100
	BR0270037
	1
	 
	 
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:200, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	 R$             9,69 
	 R$              9,69 

	101
	BR0406146
	10
	 
	 
	
	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:FITA, APRESENTAÇÃO:ROLO 50CM, LARGURA:7 MM, TIPO USO:DESCARTÁVEL
	 R$             3,02 
	 R$            30,20 

	102
	BR0246021
	1
	 
	 
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:202, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	 R$             8,91 
	 R$              8,91 

	103
	BR0247808
	1
	 
	 
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:205, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	 R$           10,80 
	 R$            10,80 

	104
	BR0246024
	1
	 
	 
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:206, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	 R$             9,54 
	 R$              9,54 

	105
	BR0266929
	1
	 
	 
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:207, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	 R$           10,47 
	 R$            10,47 

	106
	BR0247811
	1
	 
	 
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:211, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	 R$             9,76 
	 R$              9,76 

	107
	BR0246020
	1
	 
	 
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:212, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	 R$             9,50 
	 R$              9,50 

	108
	BR0481317 
	4
	 
	 
	Caixa c/150 unid.
	HASTE FLEXÍVEL MATERIAL HASTE: PLÁSTICO MATERIAL PONTA: ALGODÃO APLICAÇÃO: HIGIENE PESSOAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 2 PONTAS
	 R$             3,51 
	 R$            14,04 

	109
	BR0422554
	4
	 
	liquido
	Unid. (Frasco 10 ml)
	HEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO:CLORETO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO
	 R$           14,83 
	 R$            59,32 

	110
	BR0404585
	4
	 
	Pó
	Unid. (Frasco 10g)
	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO:PÓ
	 R$             6,08 
	 R$            24,32 

	111
	BR0404562
	4
	 
	Pasta
	Conjunto Completo
	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO, TIPO:CIMENTO, ASPECTO FÍSICO:BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO:CONJUNTO COMPLETO
	 R$           23,64 
	 R$            94,56 

	112
	BR0405602
	4
	2g
	Pasta
	Unid. (Seringa 2g)
	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO, TIPO:CIMENTO, ASPECTO FÍSICO:PASTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FOTOPOLIMERIZÁVEL
	 R$           21,70 
	 R$            86,80 

	113
	BR0437156
	6
	1%
cloro ativo
	Líquido
	Unid. (Frasco 1 lt)
	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO: 1% DE CLORO ATIVO.
	 R$           12,81 
	 R$            76,86 

	114
	BR0413086
	3
	 
	 
	Unid.
	LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO: Nº 12, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM C/ 100 UNIDADE
	 R$           26,98 
	 R$            80,94 

	115
	BR0273178
	4
	 
	 
	Unid.
	LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO: Nº 15, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM C/ 100 UNIDADE
	 R$           24,96 
	 R$            99,84 

	116
	BR0442191
	4
	 
	 
	Caixa c/ 26 unid.
	LENÇOL DE BORRACHA
MATERIAL P/ ISOLAMENTO DENTAL, DIQUE DE BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TIPO:LENÇOL DE BORRACHA PRÉ- CORTADO, DIMENSÃO:CERCA DE 14 X 14 CM, TIPO USO :USO ÚNICO, DESCARTÁVEL; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM C/ 26 UNIDADES
	 R$           21,33 
	 R$            85,32 

	117
	BR0437913
	4
	 
	 
	Unid.
	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:SELDIN DUPLA, TAMANHO: Nº 11, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           40,46 
	 R$           161,84 

	118
	BR0430888
	10
	 
	 
	Caixa c/ 6 unid.
	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:TIPO KERR FLEXÍVEL, COMPRIMENTO:25 MM, APLICAÇÃO:DIGITAL, TAMANHO: Nº 15, COMPONENTES:C/ CURSOR; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM C/ 6 UNIDADE
	 R$           27,40 
	 R$           274,00 

	119
	BR0438197
	10
	 
	 
	Caixa c/ 6 unid.
	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:TIPO KERR, COMPRIMENTO:21 MM, APLICAÇÃO:DIGITAL, TAMANHO: Nº 10, COMPONENTES:C/ CURSOR; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM C/ 6 UNIDADE
	 R$           38,06 
	 R$           380,60 

	120
	BR0430405
	10
	 
	 
	Caixa c/ 6 unid.
	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:TIPO KERR, COMPRIMENTO:25 MM, APLICAÇÃO:DIGITAL, TAMANHO: Nº 10, COMPONENTES:C/ CURSOR; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM C/ 6 UNIDADE
	 R$           32,03 
	 R$           320,30 

	121
	BR0418513
	10
	 
	 
	Caixa c/ 6 unid.
	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:TIPO KERR, COMPRIMENTO:21 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: Nº 15, COMPONENTES:CURSOR; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM C/ 6 UNIDADE
	 R$           27,90 
	 R$           279,00 

	122
	BR0246952
	2
	 
	Líquido
	Unid. (Frasco 200ml)
	LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÓLEO MINERAL, APRESENTAÇÃO:SPRAY COM ADAPTADOR, APLICAÇÃO:CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM CFC
	 R$           22,55 
	 R$            45,10 

	123
	BR0269894
	100
	 
	 
	Caixa c/ 100
unid.
	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO:PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO AN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR ROSA
	 R$           29,00 
	 R$        2.900,00 

	124
	BR0313654
	100
	 
	 
	Caixa c/ 100
unid.
	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:NITRILE, TAMANHO:PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM PÓ, ESTERILIDADE:NÃO ESTERILIZADA, MODELO:SEM LÁTEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR ROSA
	 R$           19,88 
	 R$        1.988,00 

	125
	BR0485532
	300
	 
	 
	Unid.
	MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA, MODELO: RESPIRADOR DOBRÁVEL, TIPO BICO DE PATO, MATERIAL: CAMADAS FIBRAS SINTÉTICAS, FILTRO: EFICIÊNCIA FILTRAÇÃO MÍN. 94% S, CLASSE:PFF2, N95 OU EQUIVALENTE, ADICIONAL:CARVÃO ATIVADO, COMPONENTE:CLIPE NASAL, TIPO FIXAÇÃO ANATÔMICA ADICIONAL: SEM VÁLVULA
	 R$             5,42 
	 R$        1.626,00 

	126
	BR0479938
	4
	 
	 
	Unid.
	ESPELHO DE MÃO MATERIAL: VIDRO. FORMATO:
RETANGULAR. ESPESSURA: 5 MM. COMPRIMENTO: 20 CM LARGURA: 100
MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE MÃO COM CABO E COM MOLDURA EM PLÁSTICO. COR: DIVERSAS
	 R$           24,60 
	 R$            98,40 

	127
	BR0406147
	4
	 
	 
	Caixa c/ 50 unid.
	MATRIZ ODONTOLÓGICA MATERIAL: POLIÉSTER TIPO: PRÉ-CORTADA FORMATO: FITA APRESENTAÇÃO: ENVELOPE 50 FOLHAS DE 10CM LARGURA: 10 MM TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM C/50 UNIDADES
	 R$           14,84 
	 R$            59,36 

	128
	BR0406145
	10
	 
	 
	Unid.
	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:FITA, APRESENTAÇÃO:ROLO 50CM, LARGURA:5 MM, TIPO USO:DESCARTÁVEL
	 R$             2,17 
	 R$            21,70 

	129
	BR0427628
	5
	 
	 
	Caixa c/ 64 unid.
	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DENTES DECÍDUOS ANTERIORES E POSTERIORES, FORMATO: COROAS COMPLETAS, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO SORTIDO, TIPO USO: DESCARTÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM C/ 64 UNIDADES. PARA DENTES ANTERIORES.
	 R$         265,18 
	 R$        1.325,90 

	130
	BR0442385
	15
	 
	 
	Unid.
(Rolo 100m)
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO:C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO:ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS:TERMOSSELANTE, TAMANHO:CERCA DE 10 CM, COMPONENTES:C/ INDICADOR QUÍMICO
	 R$           43,58 
	 R$           653,70 

	131
	BR0271377
	10
	 
	Pasta
	Unid. (Bisnaga 2g)
	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO:GRÃOS, TAMANHO GRÃO:2 A 4 MICRONS, APLICAÇÃO:POLIMENTO FINAL DE PORCELANA E RESINA, TIPO:DIAMANTADA
	 R$           10,42 
	 R$           104,20 

	132
	BR0417702
	15
	 
	Pasta
	Unid. (Bisnaga 90g)
	PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO:LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM FLUOR
	 R$             5,34 
	 R$            80,10 

	133
	BR0233497
	10
	 
	Pó
	Unid. (100g)
	PEDRA POMES. MATERIAL: ROCHA MAGNÉTICA. COR: BRANCA.ASPECTO FÍSICO: PÓ. APLICAÇÃO: LIMPEZA DENTAL. USO: ODONTOLÓGICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRAFINO Conteúdo: 100g
	 R$           10,39 
	 R$           103,90 

	134
	BR0413333
	30
	 
	 
	Unid.
	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO:CERCA DE 13 CM, REFERÊNCIA:317, INDICAÇÃO:CLÍNICA, APLICAÇÃO:P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE:AUTOCLAVÁVEL
	 R$           13,64 
	 R$           409,20 

	135
	BR0427121 usar o descritivo
	4
	 
	 
	Kit c/ 9 peças
	POLIDORES DE SILICONE PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM RESINAS COMPOSTAS, E IONÔMEROS DE VIDRO. KIT C/ 9  ou 12  PEÇAS SORTIDAS (TAÇA, CHAMA, DISCO) COM UMA SEQUÊNCIA DE GRANULOMETRIA GROSSA, MÉDIA E FINA, E 1 MANDRIL
	 R$           76,95 
	 R$           307,80 

	136
	BR0407079
	10
	 
	 
	Unid.
	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:PONTA CURVA C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO:RASPAGEM / REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE:ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:P/ REGIÃO INTERPROXIMAL T2S.
PONTEIRA DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COMPOSTA POR AÇO INOXIDÁVEL, QUE PERMITE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE; COMPATÍVEL COM ULTRASSOM MARCA SCHUSTER, COM ROSCA INTERNA ALTA QUALIDADE
	 R$           59,96 
	 R$           599,60 

	137
	BR0420040 observar o descritivo
	10
	 
	SUB
	Unid.
	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:PONTA CURVA, FINA, C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO:RASPAGEM / REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE:ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:P/ REGIÃO SUBGENGIVAL T4S.
PONTEIRA DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COMPOSTA POR AÇO INOXIDÁVEL, QUE PERMITE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE; COMPATÍVEL COM ULTRASSOM MARCA SCHUSTER, COM ROSCA INTERNA ALTA QUALIDADE
	 R$           92,99 
	 R$           929,90 

	138
	BR0407079 observar o descritivo
	10
	 
	SUPRA
	Unid.
	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:PONTA LISA C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO:RASPAGEM / REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE:ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:P/ REGIÃO SUPRAGENGIVAL T1S SCHUSTER
PONTEIRA DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COMPOSTA POR AÇO INOXIDÁVEL, QUE PERMITE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE; COMPATÍVEL COM ULTRASSOM MARCA SCHUSTER, COM ROSCA INTERNA ALTA QUALIDADE
	 R$           59,96 
	 R$           599,60 

	139
	BR0471152
	10
	 
	 
	Unid.
	PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MODELO:MAYO HEGAR, TIPO PONTA:PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA:C/ WIDEA, HASTE:HASTE RETA, ADICIONAL 1:COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 14 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL COM WIDEA
	 R$         109,50 
	 R$        1.095,00 

	140
	BR0411439
	1
	 
	 
	Unid.
	POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL:SILICONE, FORMATO:CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 CAVIDADES, TIPO:DAPPEN
	 R$             2,97 
	 R$              2,97 

	141
	BR0253697
	5
	 
	 
	Unid.
	PRENDEDOR ODONTOLÓGICO GUARDANAPO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: DE CORRENTE, COMPRIMENTO: 40CM, TIPO USO: ODONTOLÓGICO
	 R$             7,15 
	 R$            35,75 

	142
	BR0444049 observar o descritivo
	10
	 
	Pasta
	Unid. (Seringa 4g)
	RESINA COMOPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FÍSICO:FLUÍDA, ALTA VISCOSIDADE, , INDICADA PARA PRESTAURAÇÕES DIRETAS EM ANTERIORES E POSTERIORES (INCLUINDO SUPERFÍCIES OCLUSAIS) BASE/FORRAMENTO SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS CONFECÇÕES DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTOS ESPLINTAGEM RESTAURAÇÕES INDIRETAS, INCLUINDO INLAYS, ONLAYS E VENEERS RESTAURAÇÕES DE DENTES DECÍDUOS SELAMENTO DE FISSURAS EXTENSAS EM MOLARES E PRÉ-MOLARES REPARAÇÃO DE DEFEITOS EM RESTAURAÇÕES DE PORCELANA, ESMALTE E PROVISÓRIOS COMPOSTO DENTÁRIO MATERIAL DE PREENCHIMENTO DENTÁRIO; COR: A3; EMBALAGEM COM 01 SERINGA 4G
	 R$           84,79 
	 R$           847,90 

	143
	BR0404479 observar o descritivo
	10
	 
	 
	Unid.(Seringa 4g)
	RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS:NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:ESCULPÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR: A3,5, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: 3M DEVIDO A SUA EXCELENTE ADAPTAÇÃO, BEM COMO, POSSIBILITANDO MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO
	 R$           78,74 
	 R$           787,40 

	144
	BR0404479 observar o descritivo
	10
	 
	 
	Unid.(Seringa 4g)
	RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS:NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:ESCULPÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR: A1, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: 3M DEVIDO A SUA EXCELENTE ADAPTAÇÃO, BEM COMO, POSSIBILITANDO MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO
	 R$           78,74 
	 R$           787,40 

	145
	BR0404479 observar o descritivo
	10
	 
	 
	Unid.(Seringa 4g)
	RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS:NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:ESCULPÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR: A2, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: 3M DEVIDO A SUA EXCELENTE ADAPTAÇÃO, BEM COMO, POSSIBILITANDO MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO
	 R$           78,74 
	 R$           787,40 

	146
	BR0404479 observar o descritivo
	10
	 
	 
	Unid.(Seringa 4g)
	RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS:NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:ESCULPÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR: A3, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: 3M DEVIDO A SUA EXCELENTE ADAPTAÇÃO, BEM COMO, POSSIBILITANDO MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO
	 R$           78,74 
	 R$           787,40 

	147
	BR0404479 observar o descritivo
	5
	 
	 
	Unid.(Seringa 4g)
	RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS:NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:ESCULPÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR: OA2, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: 3M DEVIDO A SUA EXCELENTE ADAPTAÇÃO, BEM COMO, POSSIBILITANDO MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO
	 R$           78,74 
	 R$           393,70 

	148
	BR0404479 observar o descritivo
	5
	 
	 
	Unid.(Seringa 4g).
	RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS:NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:ESCULPÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR: OA3, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: 3M DEVIDO A SUA EXCELENTE ADAPTAÇÃO, BEM COMO, POSSIBILITANDO MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO
	 R$           78,74 
	 R$           393,70 

	149
	BR0444049 observar o descritivo
	10
	 
	 
	Unid. (Seringa 4g)
	RESINA COMOPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FÍSICO:FLUÍDA, ALTA VISCOSIDADE, , INDICADA PARA PRESTAURAÇÕES DIRETAS EM ANTERIORES E POSTERIORES (INCLUINDO SUPERFÍCIES OCLUSAIS) BASE/FORRAMENTO SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS CONFECÇÕES DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTOS ESPLINTAGEM RESTAURAÇÕES INDIRETAS, INCLUINDO INLAYS, ONLAYS E VENEERS RESTAURAÇÕES DE DENTES DECÍDUOS SELAMENTO DE FISSURAS EXTENSAS EM MOLARES E PRÉ-MOLARES REPARAÇÃO DE DEFEITOS EM RESTAURAÇÕES DE PORCELANA, ESMALTE E PROVISÓRIOS COMPOSTO DENTÁRIO MATERIAL DE PREENCHIMENTO DENTÁRIO; COR: A2; EMBALAGEM COM 01 SERINGA 4G
	 R$           84,79 
	 R$           847,90 

	150
	BR0444049 observar o descritivo
	10
	 
	 
	Unid. (Seringa 4g)
	RESINA COMOPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FÍSICO:FLUÍDA, ALTA VISCOSIDADE, , INDICADA PARA PRESTAURAÇÕES DIRETAS EM ANTERIORES E POSTERIORES (INCLUINDO SUPERFÍCIES OCLUSAIS) BASE/FORRAMENTO SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS CONFECÇÕES DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTOS ESPLINTAGEM RESTAURAÇÕES INDIRETAS, INCLUINDO INLAYS, ONLAYS E VENEERS RESTAURAÇÕES DE DENTES DECÍDUOS SELAMENTO DE FISSURAS EXTENSAS EM MOLARES E PRÉ-MOLARES REPARAÇÃO DE DEFEITOS EM RESTAURAÇÕES DE PORCELANA, ESMALTE E PROVISÓRIOS COMPOSTO DENTÁRIO MATERIAL DE PREENCHIMENTO DENTÁRIO; COR: A1; EMBALAGEM COM 01 SERINGA 4G
	 R$           84,79 
	 R$           847,90 

	151
	BR0444048 observar o descritivo
	10
	 
	 
	Unid (1 seringa 2g e 10 ponteiras aplicadoras)

























	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FÍSICO:FLUIDA, BAIXA VISCOSIDADE, INDICADA PARA BASE SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS CLASSE I E II, FORRAMENTO SOB MATERIAIS RESTAURADORES DIRETOS, COMO NÚCLEO DE PREENCHIMENTO EM DENTES CUJA COROA TENHA PELO MENOS METADE DA ESTRUTURA DENTÁRIA REMANESCENTE PARA FORNECER SUPORTE ESTRUTURAL PARA A COROA PROTÉTICA, SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS, RESTAURAÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS MINIMAMENTE INVASIVOS (INCLUINDO PEQUENAS RESTAURAÇÕES OCLUSAIS EM INFRAOCLUSÃO), RESTAURAÇÕES CLASSE III E V, ALÍVIO DE ÁREAS RETENTIVAS, REPARAÇÃO DE PEQUENOS DEFEITOS DO ESMALTE, REPARAÇÃO DE PEQUENOS DEFEITOS EM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS INDIRETAS, REPARAÇÃO DE MATERIAIS PROVISÓRIOS EM RESINA E ACRÍLICO COR: A3, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: 3M DEVIDO A SUA EXCELENTE ADAPTAÇÃO, BEM COMO, POSSIBILITANDO MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO, COR: A3, EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2G E 10 PONTAS APLICADORAS 
	 R$         116,51 
	 R$        1.165,10 

	152
	BR0444048 observar o descritivo
	10
	 
	 
	Unid (1 seringa 2g e 10 ponteiras aplicadoras)
	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FÍSICO:FLUIDA, BAIXA VISCOSIDADE, INDICADA PARA BASE SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS CLASSE I E II, FORRAMENTO SOB MATERIAIS RESTAURADORES DIRETOS, COMO NÚCLEO DE PREENCHIMENTO EM DENTES CUJA COROA TENHA PELO MENOS METADE DA ESTRUTURA DENTÁRIA REMANESCENTE PARA FORNECER SUPORTE ESTRUTURAL PARA A COROA PROTÉTICA, SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS, RESTAURAÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS MINIMAMENTE INVASIVOS (INCLUINDO PEQUENAS RESTAURAÇÕES OCLUSAIS EM INFRAOCLUSÃO), RESTAURAÇÕES CLASSE III E V, ALÍVIO DE ÁREAS RETENTIVAS, REPARAÇÃO DE PEQUENOS DEFEITOS DO ESMALTE, REPARAÇÃO DE PEQUENOS DEFEITOS EM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS INDIRETAS, REPARAÇÃO DE MATERIAIS PROVISÓRIOS EM RESINA E ACRÍLICO COR: A3, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: 3M DEVIDO A SUA EXCELENTE ADAPTAÇÃO, BEM COMO, POSSIBILITANDO MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO, COR: A2, EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2G E 10 PONTAS APLICADORAS 
	 R$         116,51 
	 R$        1.165,10 

	153
	BR0390514 observar o descritivo
	20
	 
	 
	Unid (1 seringa 2g e 10 ponteiras aplicadoras)
	RESINA COMPOSTA TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: FLUÍDA; IDICADA PARA: RESTAURAÇÕES DE PREPAROS POUCO INVASIVOS, SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS, FORRAMENTO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS, RESTAURAÇÕES CLASSE III E IV, PREPAROS TIPO TÚNEL, REPARO DE DEFEITOS DE ESMALTE, RESTAURAÇÕES EM DENTES DECÍDUOS, COLAGEM DE FRAGMENTOS DENTÁRIOS, REPARO EM RESINA COMPOSTA, SELAMENTO DE LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS, PLANIFICAÇÃO DAS PAREDES DO PREPARO, CIMENTAÇÃO DE FACETAS DE PORCELANA. COR: A2
	 R$           20,96 
	 R$           419,20 

	54
	BR0390514
observar o descritivo
	20
	 
	 
	Unid (1 seringa 2g e 10 ponteiras aplicadoras)
	RESINA COMPOSTA TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: FLUÍDA; IDICADA PARA: RESTAURAÇÕES DE PREPAROS POUCO INVASIVOS, SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS, FORRAMENTO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS, RESTAURAÇÕES CLASSE III E IV, PREPAROS TIPO TÚNEL, REPARO DE DEFEITOS DE ESMALTE, RESTAURAÇÕES EM DENTES DECÍDUOS, COLAGEM DE FRAGMENTOS DENTÁRIOS, REPARO EM RESINA COMPOSTA, SELAMENTO DE LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS, PLANIFICAÇÃO DAS PAREDES DO PREPARO, CIMENTAÇÃO DE FACETAS DE PORCELANA. COR: A3
	 R$           20,96 
	 R$           419,20 

	155
	BR0405620
	35
	 
	Líquido
	Unid. (Frasco
475 ml)
	REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO:SOLUÇÃO AQUOSA
COMPOSTO DE ÁGA, HIDROQUINONA 2% A 3%. PRONTA P/ USO, APLICAÇÃO:PARA PROCESSAMENTO MANUAL
	 R$           11,89 
	 R$           416,15 

	156
	BR0390777
	20
	 
	Líquido
	Unid. (Seringa 2g)
	SELANTE, TIPO:PARA FÓSSULAS E FISSURAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL:FLÚOR
	 R$           28,66 
	 R$           573,20 

	157
	BR0413354
	10
	 
	 
	Unid
	SERINGA ODONTOLOGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE:1,80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RETROCARGA, TIPO:CARPULE, APLICAÇÃO:REFLUXO TRADICIONAL
	 R$           38,76 
	 R$           387,60 

	158
	BR0413450
	5
	 
	 
	Unid.
	SINDESMÓTOMO OITAVADO – Nº1 COMPOSTO EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE PERMITE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE; NÚMERO: 1
	 R$           11,21 
	 R$            56,05 

	159
	BR0425231
	30
	 
	 
	Unid.
	SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:EXPLORADORA, MODELO: Nº 05, TIPO CABO:CABO MACIÇO
	 R$             8,93 
	 R$           267,90 

	160
	BR0406292
	20
	 
	 
	Caixa c/ 40 unid.
	SUGADOR, MATERIAL:PVC, TIPO:SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ ARAME, APRESENTAÇÃO:PACOTE C/ 40 UNIDADES, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL
	 R$           10,46 
	 R$           209,20 

	161
	BR0406295
	40
	 
	 
	Caixa c/ 20 unid.
	SUGADOR, MATERIAL:PVC/ POLIPROPILENO, TIPO:ENDODÔNTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ 3 AGULHAS PLÁSTICAS, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL
	 R$           14,72 
	 R$           588,80 

	162
	BR0406293
	30
	 
	 
	Caixa c/ 40 unid.
	SUGADOR, MATERIAL:RESINA ABS/POLIPROPILENO/PVC, TIPO:SANGUE, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL CAIXA COM 40 UNID.
	 R$           37,32 
	 R$        1.119,60 

	163
	BR0471689
	10
	 
	 
	Unid.
	TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 2:MICRO TESOURA NOYES IRIS, TIPO PONTA:PONTA CURVA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           18,22 
	 R$           182,20 

	164
	BR0471688
	40
	 
	 
	Unid.
	TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 2:MICRO TESOURA NOYES IRIS, TIPO PONTA:PONTA RETA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           27,38 
	 R$        1.095,20 

	165
	BR0406283
	30
	 
	 
	Caixa c/ 12 unid.
	TIRA DE LIXA: TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO:CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO:CERCA DE 150 MM, LARGURA:4 MM, APRESENTAÇÃO:ENVELOPE C/ 12 UNIDADES, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL
	 R$             6,58 
	 R$           197,40 

	166
	BR0423570
	30
	 
	 
	Caixa c/ 50 unid.
	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO:CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO:CERCA DE 170 MM, LARGURA:CERCA DE 4 MM, TIPO USO:DESCARTÁVEL
	 R$             8,11 
	 R$           243,30 

	167
	BR0429972
	2
	 
	Líquido
	Unid. (Frasco 10ml)
	TRICRESOL USO ODONTOLÓGICO,  OMPOSIÇÃO:TRICRESOLFORMALINA SOLUÇÃO INTRACANAL 
	 R$           11,02 
	 R$            22,04 

	168
	BR0394023
	30
	 
	Sólida
	Unid. (Frasco 30mg)
	VASELINA SÓLIDA PETROLATO, ONCENTRAÇÃO:PURO, FORMA FARMACÊUTICA:POMADA
	 R$             8,81 
	 R$           264,30 

	169
	BR0428166
	2
	 
	 
	Unid.
(Frasco 10ml+10
ml)
	VERNIZ DENTÁRIO, VERNIZ COM FLÚOR. CONTÉM 5% DE FLUORETO DE SÓDIO
EM UMA BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. CAIXA
CONTENDO 1 FRASCO COM 10 ML DE VERNIZ COM FLÚOR + 1 FRASCO COM 10 ML DE SOLVENTE.
	 R$           27,43 
	 R$            54,86 

	170
	BR0427511
	5
	 
	 
	
	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO PEÇA RETA, CARBONETO DE TUNGSTENIO FORMA CONICA, FORMATO ADICIONAL TOPO ARREDONDADO CORTE CRUZADO, ISSO 500 104 194 190 045
	 R$           85,38 
	 R$           426,90 

	171
	BR0437845
	1
	 
	 
	
	 EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO\, TIPO:JATO BICARBONATO E ULTRASSOM\, ASPECTO FÍSICO:MOTOR DE BANCADA\, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO ABS\,
INDICAÇÃO:PROFILAXIA / PERIODONTIA\, FONTE:ELETRO-PNEUMÁTICO\, INSTALAÇÃO:BIVOLT\, COMPONENTES ADICIONAIS:RESERVATÓRIO PÓ\, PONTEIRA REMOVÍVEL
AUTOCLAVÁVEL\, COMPONENTES:2 PEÇAS DE MÃO\, 3 PONTEIRAS\, PEDAL
	 R$      4.968,06 
	 R$        4.968,06 

	172
	BR0422344 observar o descritivo
	1
	 
	 
	Unid.
	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COM MOCHO, ACIONAMENTO ELÉTRICO POR MOTOREDUTOR DE BAIXA TENSÃO, ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ESTOFAMENTO REVESTIDO EM MATERIAL LAVÁVEL E SEM COSTURAS, BRAÇO DE APOIO REBATÍVEL POR TRAVA PNEUMÁTICA OU BRAÇO DIREITO ESCAMOTEÁVEL, PEDAL DE COMANDO MÓVEL MULTIFUNCIONAL OU JOYSTICK, SISTEMA ANTIESMAGAMENTO, ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, BIARTICULÁVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA, MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO, RETORNO À POSIÇÃO ZERO, POSIÇÃO DE CUSPIR E POSIÇÃO TRENDELENBURG, COM NO MÍNIMO TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 200 KG. EQUIPO ODONTOLÓGICO ACOPLADO, COM BRAÇOS ARTICULÁVEIS E TRAVAMENTO PNEUMÁTICO, COMPOSTO POR UMA SERINGA TRÍPLICE REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, UM TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO, UM TERMINAL PARA MICROMOTOR, PEDAL PROGRESSIVO PARA ACIONAMENTO DAS PONTAS, PUXADOR CENTRAL OU BILATERAL, TAMPO EM INOX REMOVÍVEL, SUPORTE DAS PEÇAS DE MÃO REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS OU SUPORTES INDIVIDUAIS FIXOS, SISTEMA DE DESINFECÇÃO INTERNA DAS MANGUEIRAS E TERMINAIS OU SISTEMA ANTIRREFLUXO/VÁLVULA ANTIRRETRATAÇÃO. PAINEL DE COMANDO TIPO PAD COM NEGATOSCÓPIO ACOPLADO OU SISTEMA TOUCH. UNIDADE DE ÁGUA COM CUBA PROFUNDA REMOVÍVEL, RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, FILTRO DE DETRITOS, RESERVATÓRIO TRANSLÚCIDO DE 1.000 ML PARA ABASTECIMENTO DAS PEÇAS DE MÃO E SERINGA TRÍPLICE, CUBA REBATÍVEL EM NO MÍNIMO 60°, SISTEMA PORTA-COPOS E UM SUGADOR DE SALIVA A AR TIPO VENTURI. REFLETOR ODONTOLÓGICO COM TECNOLOGIA LED, ACIONAMENTO POR SENSOR DE APROXIMAÇÃO, CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA, CABEÇOTE COM GIRO MÍNIMO DE 620°, PUXADORES BILATERAIS E PROTETOR FRONTAL REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE.ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110V OU BIVOLT, REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO, DEVENDO O FORNECEDOR DISPONIBILIZAR CATÁLOGO DE CORES PARA ESCOLHA DA ADMINISTRAÇÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO.
	24024,82
	24024,82

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 TOTAL 
	 R$ 97.353,92 

	
	
	
	
	
	
	
	
	




Justificativa: Tratam-se de bens comuns uma vez que cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. O fornecimento pretendido não é considerado continuado, uma vez que não se presta a manutenção da atividade administrativa, não decorrendo de necessidades permanentes ou prolongadas, tratando-se de demanda pontual ou específica.

5.3. As quantidades acima foram estabelecidas com base no histórico de consumo dos materiais, insumos e equipamentos odontológicos utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Diamante D’Oeste – PR em exercícios anteriores, considerando ainda a demanda atual dos serviços de saúde bucal e a necessidade de manutenção do abastecimento das unidades de atendimento durante o período de vigência da contratação.
5.3.1. A estimativa buscou refletir o consumo real da Administração, de modo a assegurar a continuidade dos atendimentos odontológicos, evitar desabastecimentos e promover a adequada aplicação dos recursos públicos.
5.4. Em atendimento ao disposto no art. 1º do Decreto Municipal nº 2.164/2023 que trata do orçamento estimativo, para a presente contratação foram realizadas pesquisas de preços mediante a utilização de múltiplos parâmetros, buscando garantir a compatibilidade dos valores estimados com os praticados no mercado.
5.4.1. Foram consultadas contratações similares realizadas por órgãos e entidades da Administração Pública, incluindo processos licitatórios, atas de registro de preços e contratos vigentes.
5.4.2. Também foram realizadas consultas em bases oficiais de pesquisa de preços e sistemas governamentais disponibilizados para subsidiar a formação do orçamento estimado da contratação.
5.4.3. Complementarmente, foram realizadas pesquisas em sítios eletrônicos especializados e de amplo domínio, observados os critérios estabelecidos na legislação aplicável.
5.4.4. As pesquisas efetuadas em sítios eletrônicos foram devidamente documentadas por meio do registro dos respectivos endereços eletrônicos (links) e da captura das telas (prints) correspondentes, garantindo a rastreabilidade e a comprovação dos valores utilizados.
5.4.5. O detalhamento das fontes consultadas, da metodologia empregada e dos preços obtidos encontra-se demonstrado na Cesta de Preços que integra o presente processo administrativo.
5.5 O valor estimado para a contratação é de R$ 97.353,92 (noventa e sete mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos) e foi obtido através da média dos preços coletados, conforme metodologia demonstrada na Cesta de Preços que integra o presente processo administrativo.
5.5.1. A utilização da média dos preços pesquisados buscou refletir os valores praticados no mercado, proporcionando uma estimativa compatível com a realidade da contratação e observando os princípios da economicidade, eficiência e vantajosidade para a Administração Pública.
5.6 A licitação será destinada a ampla concorrência, considerando que os valores ultrapassam a quantia legal de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), todavia, deverá ser previsto o tratamento diferenciado disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

6.  LEVANTAMENTO DE MERCADO
6.1. Identificação das soluções: Com o objetivo de atender à necessidade de fornecimento de materiais, insumos e equipamentos odontológicos destinados à manutenção dos serviços de saúde bucal da Secretaria Municipal de Saúde de Diamante D’Oeste – PR, foi realizado levantamento de mercado para identificar as soluções disponíveis capazes de atender à demanda da Administração.
6.2. Durante a análise, foram identificadas as seguintes alternativas disponíveis para suprir a necessidade da Administração:
a) Aquisição integral dos materiais, insumos e equipamentos, com entrega única;
b) Realização de aquisições individuais e periódicas, mediante abertura de novos processos de contratação conforme surgimento da demanda;
c) Realização de Pregão Eletrônico com Sistema de Registro de Preços para fornecimento parcelado dos itens.
6.3. Alternativa 1 – Aquisição integral com entrega única: Esta alternativa consiste na aquisição de todos os materiais, insumos e equipamentos odontológicos em uma única compra, com entrega integral dos itens logo após a contratação.
Embora possibilite o abastecimento imediato da Administração, esta solução exige maior disponibilidade orçamentária e espaço físico para armazenamento, além de aumentar os riscos de perdas decorrentes de vencimento, deterioração, danos ou obsolescência de determinados produtos.
6.4. Alternativa 2 – Aquisições individuais conforme a necessidade: Esta alternativa consiste na realização de processos de contratação sempre que houver necessidade de reposição de materiais, insumos ou equipamentos odontológicos.
Apesar de permitir aquisições pontuais, apresenta como desvantagem o aumento dos custos administrativos decorrentes da realização de diversos procedimentos de contratação ao longo do período, além do risco de desabastecimento e de interrupção dos atendimentos em razão do tempo necessário para conclusão de cada processo.
6.5. Alternativa 3 – Pregão Eletrônico com Sistema de Registro de Preços: Esta alternativa consiste na realização de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, utilizando o Sistema de Registro de Preços, permitindo que as aquisições ocorram de forma parcelada e conforme a efetiva necessidade da Secretaria Municipal de Saúde durante a vigência da ata.
A solução proporciona maior flexibilidade na gestão das aquisições, redução da necessidade de estocagem, melhor aproveitamento dos recursos públicos, maior eficiência administrativa e garantia da continuidade do abastecimento dos serviços odontológicos.
6.6. Análise comparativa das soluções: Após análise das alternativas disponíveis, verificou-se que a utilização do Sistema de Registro de Preços apresenta maior vantagem para a Administração, pois permite a aquisição dos itens de forma parcelada, conforme a demanda efetiva, reduzindo desperdícios, evitando estoques excessivos e proporcionando maior eficiência na gestão dos recursos públicos.
Além disso, considerando a diversidade de materiais, insumos e equipamentos odontológicos que compõem o objeto da contratação, bem como a dificuldade de previsão exata do consumo de cada item ao longo do período, o Sistema de Registro de Preços mostra-se a solução mais adequada para o atendimento da necessidade identificada.
6.7. Solução escolhida: Diante do levantamento realizado, conclui-se que a solução mais vantajosa para a Administração consiste na realização de Pregão Eletrônico com Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais, insumos e equipamentos odontológicos, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Diamante D’Oeste – PR.
6.8. Os itens objeto da contratação possuem características padronizadas e especificações usuais de mercado, enquadrando-se como bens comuns, razão pela qual a modalidade Pregão Eletrônico é a mais adequada para a seleção da proposta mais vantajosa, observados os princípios da competitividade, economicidade, eficiência e interesse público.

7.  DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
7.1. Após a análise das alternativas identificadas no levantamento de mercado, verificou-se que a solução mais vantajosa para atendimento da necessidade da Administração consiste na realização de Pregão Eletrônico, por meio do Sistema de Registro de Preços, para futura e eventual aquisição de materiais, insumos e equipamentos odontológicos destinados à Secretaria Municipal de Saúde de Diamante D’Oeste – PR.
7.2. A solução contempla o fornecimento de materiais de consumo, insumos e equipamentos odontológicos necessários à execução das atividades desenvolvidas pelos serviços de saúde bucal do Município, observadas as especificações técnicas e quantitativos definidos no Termo de Referência.
7.3. O fornecimento dos itens ocorrerá de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração, mediante emissão de solicitações de fornecimento durante a vigência da Ata de Registro de Preços, permitindo maior eficiência na gestão dos estoques e dos recursos públicos.
7.4. Os produtos fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, atender às especificações técnicas exigidas pela Administração e observar as normas de qualidade e segurança aplicáveis, garantindo sua adequação aos procedimentos odontológicos realizados pela rede municipal de saúde.
7.5. Quando aplicável, os equipamentos odontológicos deverão possuir garantia contra defeitos de fabricação e assistência técnica, conforme condições a serem estabelecidas no Termo de Referência e na proposta do fornecedor.
7.6. A solução escolhida apresenta melhor relação entre custo e benefício, pois possibilita aquisições conforme a demanda efetiva da Secretaria Municipal de Saúde, reduzindo riscos de desperdício, perdas por vencimento, formação de estoques excessivos e necessidade de novas contratações frequentes.
7.7. A adoção do Sistema de Registro de Preços proporciona maior flexibilidade administrativa, otimização dos recursos orçamentários e garantia da continuidade dos serviços odontológicos prestados à população.
7.8. Dessa forma, conclui-se que a solução selecionada atende de maneira adequada às necessidades da Administração, mostrando-se tecnicamente viável, economicamente vantajosa e compatível com o interesse público.

8.  JUSTIFICATIVAS PARA PARCELAMENTO
8.1. O objeto da contratação é composto por diversos materiais, insumos e equipamentos odontológicos com características, finalidades e especificações distintas, sendo tecnicamente divisível e passível de parcelamento.
8.2. Os itens que compõem o objeto são independentes entre si, não havendo necessidade técnica de que sejam fornecidos por um único fornecedor para garantir a adequada execução da contratação.
8.3. Verificou-se que os produtos são comercializados de forma individualizada no mercado, existindo ampla quantidade de fornecedores aptos a fornecer um ou mais itens constantes da contratação.
8.4. O parcelamento da contratação por item amplia a competitividade do certame, possibilitando a participação de empresas de diferentes portes e especialidades, favorecendo a obtenção de propostas mais vantajosas para a Administração.
8.5. A adoção do critério de julgamento por item não compromete a gestão, fiscalização ou execução contratual, uma vez que os produtos possuem fornecimento independente e não apresentam interdependência técnica entre si.
8.6. Considerando a natureza dos materiais, insumos e equipamentos odontológicos, conclui-se que o parcelamento do objeto por item representa a solução mais adequada, observando os princípios da competitividade, economicidade, eficiência e obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.
8.7. Dessa forma, a licitação deverá adotar o critério de adjudicação por item, permitindo a ampla participação de fornecedores e a seleção das melhores propostas para cada produto integrante do objeto.

9.  DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
9.1. Garantir o abastecimento contínuo do consultório odontológico da rede municipal de saúde, evitando a falta de materiais, insumos e equipamentos necessários à realização dos atendimentos.
9.2. Assegurar a continuidade dos serviços odontológicos prestados à população, reduzindo o risco de interrupções decorrentes da indisponibilidade dos itens necessários à execução dos procedimentos.
9.3. Proporcionar melhores condições de trabalho às equipes de saúde bucal, mediante a disponibilização de materiais e equipamentos adequados ao desenvolvimento das atividades profissionais.
9.4. Promover maior eficiência na gestão dos recursos públicos, por meio da realização de procedimento licitatório competitivo e da utilização do Sistema de Registro de Preços, permitindo aquisições conforme a demanda efetiva da Administração.
9.5. Reduzir a necessidade de contratações frequentes para o mesmo objeto, otimizando o emprego dos recursos humanos envolvidos nos procedimentos de contratação e fiscalização.
9.6. Minimizar riscos de desperdícios, perdas por vencimento e formação de estoques excessivos, em razão do fornecimento parcelado dos itens conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.
9.7. Obter produtos com padrões adequados de qualidade, contribuindo para a segurança dos procedimentos odontológicos e para a melhoria da assistência prestada aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.
9.8. Garantir maior economicidade e vantajosidade para a Administração, mediante a obtenção de preços compatíveis com os praticados no mercado e a adequada gestão dos recursos financeiros disponíveis.
9.9. Atender de forma eficiente às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, contribuindo para a manutenção e aprimoramento dos serviços públicos de saúde bucal oferecidos à população do Município de Diamante D’Oeste – PR.

10.  PROVIDENCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
10.1. Previamente à formalização da contratação, a Administração deverá adotar as providências administrativas necessárias para assegurar o adequado acompanhamento da execução contratual e o recebimento dos materiais, insumos e equipamentos odontológicos.
10.2. Deverão ser designados formalmente os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização da contratação, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e da regulamentação municipal vigente.
10.3. Os servidores designados para a gestão e fiscalização contratual deverão ser orientados quanto às suas atribuições, especialmente em relação ao acompanhamento das entregas, conferência dos produtos recebidos, verificação das especificações técnicas e registro de eventuais ocorrências durante a execução contratual.
10.4. A Secretaria Municipal de Saúde deverá manter local adequado para recebimento, conferência e armazenamento dos materiais, insumos e equipamentos odontológicos, observando as condições necessárias para preservação da qualidade e integridade dos produtos.
10.5. Antes da emissão das solicitações de fornecimento, a Administração deverá realizar o planejamento das demandas e o controle dos estoques existentes, visando otimizar as aquisições e evitar desperdícios ou desabastecimentos.
10.6. Para os equipamentos odontológicos eventualmente adquiridos, deverão ser verificadas as condições necessárias para sua utilização nas unidades de saúde, observadas as especificações técnicas do fabricante, quando aplicável.
10.7. Não foram identificadas necessidades de adequações estruturais relevantes ou de outras providências extraordinárias para viabilizar a execução da contratação, uma vez que a Secretaria Municipal de Saúde já dispõe da estrutura necessária para recebimento, armazenamento e utilização dos itens objeto da presente contratação.

11.  CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
11.1. Após análise do objeto da presente contratação, não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes indispensáveis à sua execução.
11.2. A aquisição de materiais, insumos e equipamentos odontológicos possui autonomia operacional, podendo ser executada de forma independente, sem a necessidade de contratação prévia ou concomitante de outros bens ou serviços para viabilizar sua utilização.
11.3. Os materiais, insumos e equipamentos odontológicos serão utilizados diretamente pela equipe de saúde bucal da Secretaria Municipal de Saúde, não sendo necessária qualquer contratação complementar para viabilizar sua utilização.
11.4. Dessa forma, conclui-se que a solução pretendida não depende de contratações complementares, paralelas ou interdependentes para alcançar os resultados esperados pela Administração.

12.  IMPACTOS AMBIENTAIS
12.1. A presente contratação não apresenta impactos ambientais relevantes de grande proporção, tendo em vista que se refere à aquisição de materiais, insumos e equipamentos odontológicos destinados à manutenção dos serviços de saúde bucal da Secretaria Municipal de Saúde.
12.2. Entretanto, a utilização dos materiais e insumos poderá gerar resíduos decorrentes de embalagens, materiais descartáveis e produtos utilizados nos procedimentos odontológicos, os quais deverão receber destinação adequada, observadas as normas sanitárias e ambientais aplicáveis.
12.3. Os produtos deverão ser fornecidos, sempre que possível, em embalagens adequadas à proteção dos itens durante o transporte e armazenamento, preferencialmente utilizando materiais recicláveis ou passíveis de reaproveitamento.
12.4. Os resíduos gerados durante a utilização dos materiais odontológicos deverão ser segregados e descartados de acordo com os procedimentos adotados pela Secretaria Municipal de Saúde e com a legislação ambiental e sanitária vigente.
12.5. Em relação aos equipamentos odontológicos eventualmente adquiridos, ao final de sua vida útil deverá ser observada a destinação ambientalmente adequada dos componentes e resíduos gerados, podendo ser adotados mecanismos de logística reversa ou encaminhamento a empresas especializadas, quando aplicável.
12.6. A Administração buscará, sempre que possível e compatível com as necessidades da contratação, adquirir produtos que atendam a padrões adequados de qualidade, durabilidade e eficiência, contribuindo para a redução da geração de resíduos e para o uso racional dos recursos disponíveis.
12.7. Dessa forma, conclui-se que os impactos ambientais decorrentes da contratação são reduzidos e podem ser adequadamente atenuados mediante a observância das boas práticas de gerenciamento de resíduos e das normas ambientais aplicáveis.

13.  DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
(X). Deverá ser adotado o sistema de registro de preços.
13.1. Considerando que os materiais, insumos e equipamentos odontológicos serão adquiridos conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde ao longo do período de vigência da contratação, não sendo possível definir com exatidão o momento e a quantidade efetiva de consumo de cada item, a utilização do Sistema de Registro de Preços apresenta-se como a solução mais adequada para atender ao interesse público.
13.2. A adoção do Sistema de Registro de Preços permitirá a realização de aquisições parceladas e sob demanda, proporcionando maior flexibilidade administrativa, melhor gestão dos estoques, redução de desperdícios e otimização da aplicação dos recursos públicos.
13.3. Além disso, o Sistema de Registro de Preços possibilita o atendimento contínuo das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, evitando desabastecimentos e contribuindo para a manutenção dos serviços odontológicos prestados à população.
A adesão à ata de registro de preços será admitida: (). Sim (X). Não.
Descreva a justificativa para a vedação a adesão à ata de registro de preços: Não será permitida a adesão a ata de registro de preços em razão da capacidade de gerenciamento do gerenciador, haja vista a reduzida estrutura administrativa do Município de Diamante d’oeste, bem como, porque a contratação pretendida contempla a necessidade de toda a máquina administrativa.

14.  POSICIONAMENTO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
14.1. Diante das análises realizadas no presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação para futura e eventual aquisição de materiais, insumos e equipamentos odontológicos destinados à Secretaria Municipal de Saúde de Diamante D’Oeste – PR apresenta viabilidade técnica, operacional e administrativa.
14.2. A solução proposta mostrou-se adequada para atender às necessidades identificadas pela Administração, assegurando a continuidade dos serviços de saúde bucal prestados à população e proporcionando melhores condições para a execução das atividades desenvolvidas pela equipe odontológica municipal.
14.3. O levantamento de mercado realizado demonstrou que a utilização da modalidade Pregão Eletrônico, por meio do Sistema de Registro de Preços, constitui a alternativa mais vantajosa para a Administração, considerando os princípios da economicidade, eficiência, competitividade e interesse público.
14.4. A estimativa de custos foi elaborada com base em pesquisa de preços realizada em conformidade com a legislação vigente, evidenciando a compatibilidade dos valores estimados com os praticados no mercado.
14.5. Verificou-se, ainda, que a Secretaria Municipal de Saúde dispõe das condições necessárias para o recebimento, armazenamento, controle e utilização dos materiais, insumos e equipamentos odontológicos objeto da contratação.
14.6. Dessa forma, conclui-se pela viabilidade da contratação pretendida, recomendando-se o prosseguimento do processo licitatório para a realização de Pregão Eletrônico com Sistema de Registro de Preços, visando ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Diamante D’Oeste – PR.

Classificação: Por fim, considerando as informações levantadas, os responsáveis pela elaboração entendem que o ETP e o orçamento estimado da contratação devem ser classificados como não sigilosos, nos termos da Lei n. º 12.527/2011 e da Lei n. º 14.133/2021.
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____________________________ Fernanda Paula de Souza Meneses Auxiliar administrativa
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CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
Aquisição de materiais, insumos e equipamentos odontológicos para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Diamante D’Oeste – PR. nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
	n°
	cód. Cat mat 
	Quantidade
	Concentração
	Forma Farmacêutica
	Unid de Fornecimento
	Descrição
	 Preço Média 
	 Preço Total 

	1
	BR0391133
	16
	 
	liquido
	Unid. (6g)
	ADESIVO DENTAL, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES: ADESIVO + PRIMER. COMPOSTO POR BISGMA, HEMA, DIURETANO DIMETADRILATO COPOLÍMEROS DO ÁCIDO POLIALCENOICO, CANFOROQUINONA, ÁGUA, ETANOL, GLICEROL 1.3 DIMETACRILATO, 10% EM PESO DE SILICA COLOIDAL COM 5% NANOMETRO; FOTOPOLIMERIZÁVEL, ADESIVO + PRIMER, COM CARGA MANOMÉTRICA DE 5 MM; INDICADO PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL E CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS, FRASCO COM VEDAÇÃO ALTAMENTE CONFIÁVEL QUE PREVINA VAZAMENTOS COM BICO ECONÔMICO QUE EVITE DESPERDÍCIO; EMBALAGEM CONTENDO 6 GR.
	 R$           15,88 
	 R$           254,08 

	2
	BR0314524
	4
	 
	 
	Unid.
	AFASTADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:MINESSOTA, TAMANHO: 14CM, AUTOCLAVÁVEL, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           11,64 
	 R$            46,56 

	3
	BR0445447
	1
	 
	 
	Caixa c/ 100
unid.
	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO:GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSÃO:27 G LONGA, TIPO PONTA :COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:C/ PROTETOR PLÁSTICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CX; C/ 100 UNIDADES
	 R$           57,28 
	 R$            57,28 

	4
	BR0442142
	1
	 
	 
	Caixa c/ 100
unid.
	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO:GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSÃO:30 G EXTRA CURTA, TIPO PONTA :COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:C/ PROTETOR; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CX; C/ 100 UNIDADES
	 R$           20,61 
	 R$            20,61 

	5
	BR0442145
	10
	 
	 
	Caixa c/ 100
unid.
	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO:GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSÃO:30 G CURTA, TIPO PONTA :COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:C/ PROTETOR PLÁSTICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CX; C/ 100 UNIDADES
	 R$           20,32 
	 R$           203,20 

	6
	BR0413383
	4
	 
	 
	Unid.
	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:APICAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RETA, REFERÊNCIA: Nº
304, ESTERILIDADE:AUTOCLAVÁVEL, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR : QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO.
	 R$           35,05 
	 R$           140,20 

	7
	BR0407961
	60
	 
	 
	Pacote. c/ 100 unid.
	ALGODÃO USO MÉDICO, TIPO:HIDRÓFILO,
ROLETE DENTAL DE ALGODÃO:
COMPOSIÇÃO/DESCRIÇÃO: 100% FIBRAS DE
ALGODÃO, HIDROFÍLICO. FORMATO CILÍNDRICO.
DESCRIÇÃO: PARA AFASTAMENTO DA
BOCHECHA E ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS EM
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM COM
100 UNIDADES.
	 R$             7,65 
	 R$           459,00 

	8
	BR0413399
	4
	 
	 
	Unid.
	ALVEOLÓTOMO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA:LUER CURVO, 12CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ARTICULADO,
ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           90,81 
	 R$           363,24 

	9
	BR0413398
	5
	 
	 
	Unid.
	ALVEOLÓTOMO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA:LUER RETO, 12CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ARTICULADO,
ESTERILIDADE:AUTOCLAVÁVEL MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR : QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           94,74 
	 R$           473,70 

	10
	BR0272913
	5
	20%
	Anestésico em Gel
	Unid.
(Pote 200g)
	ANESTÉSICO BENZOCAÍNA, CONCENTRAÇÃO:20%, USO:GEL TÓPICO
	 R$             9,55 
	 R$            47,75 

	11
	BR0270034
	1
	 
	 
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:201, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	 R$             9,78 
	 R$              9,78 

	12
	BR0297697
	4
	4% +
1:100.
000
	Anestésico (líquido injetável)
	Caixa c/ 50 unid.
(Tubete 1,80 ml)
	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE ARTICAÍNA, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADA COM EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO:4% + 1/100.000, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM C/ 50UNIDADES                                     
	 R$         159,17 
	 R$           636,68 

	13
	BR0269851
	10
	2% +
1:100.
000
	Anestésico (líquido injetável)
	Caixa c/ 50 unid. (Tubete 1,80 ml)
	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM:2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO:INJETÁVEL
	 R$         193,91 
	 R$        1.939,10 

	14
	BR0269845
	5
	10%
	Spray
	Unid. (Frasco 50ml)
	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM:10%, APRESENTAÇÃO:SPRAY
	 R$           83,32 
	 R$           416,60 

	15
	BR0269888
	40
	2% +
1:100.
000
	Anestésico (líquido injetável)
	Caixa c/ 50 unid.
(Tubete 1,80 ml)
	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM:2% + 1:100.000; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM C/ 50 UNIDADES
	 R$         138,92 
	 R$        5.556,80 

	16
	BR0357788
	4
	3%
	Anestésico (líquido injetável)
	Caixa c/ 50 unid.
(Tubete 1,80 ml)
	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:3%, FORMA ARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM C/ 50UNIDADES
	 R$         101,61 
	 R$           406,44 

	17
	BR0410557
	10
	*
	*
	Pacote c/ 100 unid.
	APLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO HASTE:DOBRÁVEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES, TIPO PONTA:FINA (MICROBRUSH)
	 R$             8,91 
	 R$            
89,10 

	18
	BR0475740
	2
	*
	*
	Unid.
	AVENTAL DE CHUMBO COM PROTEÇÃO PARA TIREOIDE PROTETOR RADIOLÓGICO, MODELO:AVENTAL LONGO P/ PERIAPICAL, MATERIAL:BORRACHA PLUMBÍFERA, PROTEÇÃO TECIDO:EQUIVALÊNCIA DE 0,50 MM, ADICIONAL 1:AJUSTÁVEL, IMPERMEÁVEL, TAMANHOS:ADULTO
	 R$      1.635,65 
	 R$        3.271,30 

	19
	BR0438695
	50
	*
	*
	Caixa c/ 100 unid.
	BABADOR ODONTOLÓGICO PROTETOR CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:FILME PLÁSTICO E PAPEL, DIMENSÃO:CERCA DE 30 X 45 CM, TIPO USO:USO ÚNICO, DESCARTÁVEL
	 R$           24,35 
	 R$        1.217,50 

	20
	BR0271052
	3
	99,90
%
	Pó
	Caixa c/ 15 unid.
	BICARBONATO DE SÓDIO, PÓ PARA PROFILAXIA ORAL E REMOÇÃO DE PLACAS BACTERIANAS, GRAU DE PUREZA 99,9%, GRABULOMETRIA EXTRA FINA; CAIXA COM 15 ENVELOPES DE 40G.
	 R$           15,20 
	 R$          
  45,60 

	21
	BR0403873
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA ZEKRYA 28MM COMPOSTA
EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE PERMITE A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE; MAILLEFER OU SIMILAR, ALTA ROTAÇÃO, HASTE LONGA; TAMANHO: 28 MM
	 R$           12,44 
	 R$           248,80 

	22
	BR0403145
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 1190F
	 R$             2,63 
	 R$        
52,60 

	23
	BR0436525
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO INATIVO, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO,NUMERAÇÃO 2:REF. 3081
	 R$             3,43 
	 R$            
68,60 

	24
	BR0403151
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CHAMA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 3118FF
	 R$             5,52 
	 R$           110,40 

	25
	BR0403154
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 3195F
	 R$             2,47 
	 R$            49,40 

	26
	BR0403155
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF.3195FF
	 R$             5,65 
	 R$           113,00 

	27
	BR0403372
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA:1012
	 R$             2,77 
	 R$            55,40 

	28
	BR0402947
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA:1014
	 R$             2,95 
	 R$            59,00 

	29
	BR0402949
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA:1016
	 R$             2,99 
	 R$            59,80 

	30
	BR0403372
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE LONGA, TIPO CORTE:CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA:1012
	 R$             6,92 
	 R$           138,40 

	31
	BR0403373
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE LONGA, TIPO CORTE:CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA:1014
	 R$             2,31 
	 R$            46,20 

	32
	BR0403152
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:PÊRA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 3168F
	 R$             2,52 
	 R$            50,40 

	33
	BR0403153
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:PÊRA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 3168FF
	 R$             2,65 
	 R$            53,00 

	34
	BR0403875
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:CARBIDE, FORMATO:CÔNICA LONGA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE:HASTE LONGA, TIPO CORTE:ZEKRYA, REFERÊNCIA:REF. 199
	 R$           20,36 
	 R$           407,20 

	35
	BR0403874
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:CARBIDE, FORMATO:CÔNICA LONGA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE:HASTE LONGA, TIPO CORTE:ZEKRYA, REFERÊNCIA:REF. 151
	 R$           18,14 
	 R$           362,80 

	36
	BR0403172
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:CARBIDE, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 2
	 R$             6,23 
	 R$           124,60 

	37
	BR0403174
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:CARBIDE, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 4
	 R$             6,38 
	 R$           127,60 

	38
	BR0403395
	20
	 
	 
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:CARBIDE, FORMATO:TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 152
	 R$           31,87 
	 R$           637,40 

	39
	BR0403311
	30
	 
	 
	Unid.
	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:CONTRA ÂNGULO, MATERIAL:AÇO COMUM, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, REFERÊNCIA:REF. 4
	 R$           10,76 
	 R$           322,80 

	40
	BR0403864
	30
	 
	 
	Unid.
	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:CONTRA ÂNGULO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO CORTE:CORTE REGULAR, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, REFERÊNCIA:REF. 6 
	 R$             6,31 
	 R$           189,30 

	41
	BR0403436
	10
	 
	 
	Unid.
	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:CONTRA ÂNGULO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO CORTE:CORTE REGULAR, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, REFERÊNCIA:REF. 2
	 R$             6,49 
	 R$            64,90 

	42
	BR0272821
	4
	 
	 
	Unid.
	CABO BISTURI, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: Nº 3
	 R$             8,50 
	 R$            34,00 

	43
	BR0413300
	25
	 
	 
	Unid.
	CABO ESPELHO BUCAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:OITAVADO, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL
	 R$             9,33 
	 R$           233,25 

	44
	BR427588
	2
	 
	 
	Unid.
	CANETA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ROLAMENTO:ROLAMENTO CERÂMICA, VELOCIDADE MÁXIMA:VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM, REFRIGERAÇÃO:3 OU MAIS FUROS, TROCA DE BROCAS:BOTÃO DE PRESSÃO(PB), TIPO CONEXÃO:CONEXÃO 2 FUROS, TIPO CABEÇA:CABEÇA PADRÃO, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: ASTANDARD
Z48SL COM LED PUSH BOTTON – SCHUSTER, DEVIDO A SUA CAPACIDADE DE POSSUIR ILUMINAÇÃO PRÓPRIA POR MEIO DE ILUMINAÇÃO POR LED COM 20.0000LUX, FACILITANDO O TRABALHO EM ÁREAS DE DIFÍCIL VISUALIZAÇÃO, OTIMIZANDO TEMPO, ALÉM DO SEU SISTEMA DE ROLAMENTOS COM ESFERAS CERÂMICAS GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E ROTOR BALANCEADO ELETRONICAMENTE MINIMIZANDO O NÍVEL DE RUÍDO.
	 R$         609,91 
	 R$        1.219,82 

	45
	BR0407107
	1
	 
	 
	Unid.
	CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:CONTRA ÂNGULO, RELAÇÃO TRANSMISSÃO:TRANSMISSÃO 1:1, TROCA DE BROCA:TRAVA LT/FG, REFRIGERAÇÃO:C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO CABEÇA:CABEÇA PEQUENA, APLICAÇÃO:MOTOR PNEUMÁTICO, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: CONTRA ÂNGULO (LATCH TYPE 1:1) - NEOLAB DEVIDO A SEU ENCAIXE UNIVERSAL, ASSIM NÃO POSSUINDO PROBLEMAS EM ADAPTAÇÃO A QUALQUER MICROMOTOR DISPONÍVEL.
	 R$         534,16 
	 R$           534,16 

	46
	BR0406150
	10
	 
	 
	Caixa c/ 12 unid.
	CARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:EM PAPEL, FORMATO:FORMATO DE FITA, COR:DUPLA FACE - 2 CORES, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:EM FOLHA
EMBALAGEM C/ 12 unid.
	 R$             4,35 
	 R$            43,50 

	47
	BR0425821
	1
	30%
	Líquido
	Unid. (Frasco 10ml)
	CARIOSTÁTICO USO ODONTOLÓGICO, COMPONENTE:ÁCIDO FLUORÍDRICO, NITRATO DE PRATA, COMPONENTE 2:HIDRÓXIDO DE AMÔNIA, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO
	 R$           21,15 
	 R$            21,15 

	48
	BR0404578 obs : usar o descritivo como referênica 
	20
	2,5g
	Líquido
	Unid.
(Sering a 2,5g)
	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO:FORRAÇÃO, ATIVAÇÃO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: SERINGA DE 2,5G + 3PONTEIRAS
	 R$           59,87 
	 R$        1.197,40 

	49
	BR0404584
	5
	 
	Líquido
	Unid. (Frasco 8ml)
	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO:RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO:AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO
	 R$           45,39 
	 R$           226,95 

	50
	BR0404581 
	20
	 
	Pó+ líquido
	Conjunto Completo
	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO:RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO:AUTOPOLIMERIZÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA:MÁXIMO 5 MIN, APRESENTAÇÃO.:CONJUNTO COMPLETO
	 R$           20,77 
	 R$           415,40 

	51
	BR0404570
obs : usar o descritivo como referênica
	20
	 
	Pó + líquido
	Conjunto Completo
	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO:RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO:PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO:CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA:MÁXIMO 5 MIN, 
	 R$           62,54 
	 R$        1.250,80 

	52
	BR0404575
	4
	25g
	Pasta
	Unid.
(Pote 25g)
	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:OBTURADOR PROVISÓRIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:SEM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO:PASTA ÚNICA
	 R$           23,70 
	 R$            94,80 

	53
	BR0404548
	6
	 
	 
	Pó + Líquido
	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO FÍSICO:BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO:CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IRM/MRI
MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: DENTSPLY SIRONA
	 R$           22,42 
	 R$           134,52 

	54
	BR0413483
	4
	 
	 
	Unid.
	CINZEL - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:OCHSENBEIN, MODELO: Nº 1
	 R$           46,76 
	 R$           187,04 

	55
	BR0422654
	20
	 
	 
	Unid.
	COLGADURA COMPOSTO EM AÇO INOXIDAVEL, TIPO CLIPS SIMPLES PARA RADIOGRAFIA, USADO NA PELÍCULA RADIOGRÁFICA ÚNICA
	 R$             3,37 
	 R$            67,40 

	56
	BR0391582
	40
	37%
	Gel
	Unid. (Sering a 3g)
	CONDICIONADOR DENTAL, TIPO: ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO:37%, ASPECTO FÍSICO:GEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM C/ 3 UNIDADES
	 R$             3,28 
	 R$           131,20 

	57
	BR0338641
	2
	 
	 
	Unid.
	CUNHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:MADEIRA, TIPO:ANATÔMICA, APLICAÇÃO:RESTAURAÇÃO INTERPROXIMAL, TIPO PONTA:FINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEÇÃO TRIANGULAR, LISA, CORES SORTIDAS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM C/ 100UNIDADES
	 R$             8,06 
	 R$            16,12 

	58
	BR0413449
	5
	 
	 
	Unid.
	DESCOLADOR CIRÚRGICO, AÇO INOXIDÁVEL, MOLT, Nº 9, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           51,60 
	 R$           258,00 

	59
	BR0438120
	2
	 
	 
	Kit c/100 unid.
	DISCO LIXA
DISCO- USO ODONTOLOGIA, TIPO:LIXA, MATERIAL:POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO FACE:MONOFACE, DIÂMETRO:CERCA DE 3/8 POL, TIPO DO ENCAIXE:ENCAIXE DE ILHÓS P/ MANDRIL DE PRESSÃO, TIPO USO:DESCARTÁVEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CX C/ GRANULAÇÃO EXTRAFINA, FINA, MÉDIA E GROSSA; 
	 R$         100,65 
	 R$           201,30 

	60
	BR0438129
	4
	 
	 
	Caixa c/ 24 unid.
	DISCO POLIMENTO
DISCO- USO ODONTOLOGIA, TIPO:P/ POLIMENTO, MATERIAL:FELTRO, DIÂMETRO:CERCA DE 8 MM, TIPO DO ENCAIXE:ENCAIXE DE POLÍMERO P/ MANDRIL DENTEADO, TIPO USO:DESCARTÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM C/ 24UNIDADES +MANDRIL
	 R$           61,61 
	 R$           246,44 

	61
	BR0404893
	30
	 
	 
	Unid.
	ESCOVA DE ROBINSON USO ODONTOLÓGICO, TIPO PONTA:CÔNICA, USO:CONTRA- ÂNGULO, COR:PRETA
	 R$             1,71 
	 R$            51,30 

	62
	BR0404895 observar o descritivo
	50
	 
	 
	Unid.
	ESCOVA DE ROBINSON USO ODONTOLÓGICO, TIPO PONTA:TAÇA, USO:CONTRA-ÂNGULO, COR:PRETA (PODE SER A PONTA: RETA) 
	 R$             3,89 
	 R$           194,50 

	63
	BR0444212
	10
	 
	 
	Unid.
	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL, COMUM, Nº 24, MANIPULAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL, 17 CM
	 R$           12,14 
	 R$           121,40 

	64
	BR0427838
	2
	 
	 
	Unid.
	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EM TITANIO, MODELO: Nº 02, TIPO USO:P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO:AUTOCLAVÁVEL
	 R$           20,65 
	 R$            41,30 

	65
	BR0427840
	4
	 
	 
	Unid.
	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EM TITÂNIO, MODELO: Nº 01, TIPO USO:P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO:AUTOCLAVÁVEL
	 R$           40,59 
	 R$           162,36 

	66
	BR0416732
	4
	 
	 
	Unid.
	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO, MODELO: Nº 04, TIPO USO:P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO:AUTOCLAVÁVEL
	 R$           35,31 
	 R$           141,24 

	67
	BR0427839
	4
	 
	 
	Unid.
	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO, MODELO: Nº 06, TIPO USO:P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO:AUTOCLAVÁVEL 
	 R$           69,38 
	 R$           277,52 

	68
	BR0240954
	5
	 
	 
	Unid.
	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:COMUM, TAMANHO: Nº 36, TIPO USO:MANIPULAÇÃO
	 R$           11,58 
	 R$            57,90 

	69
	BR0413310
	50
	 
	 
	Unid.
	ESPELHO BUCAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO:1º PLANO, TAMANHO: Nº 5, USO:ENCAIXE UNIVERSAL, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL
	 R$           15,63 
	 R$           781,50 

	70
	BR0413308
	20
	 
	 
	Unid.
	ESPELHO BUCAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO:1º PLANO, TAMANHO: Nº 4, USO:ENCAIXE UNIVERSAL, COMPRIMENTO DO CABO: CABO PADRÃO TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL
	 R$             9,61 
	 R$           192,20 

	71
	 
	200
	 
	 
	Unid.
	ESTOJO PARA ESCOVA/ SUPORTE PARA ESCOVA / PORTA ESCOVA DE DENTES
PORTA ESCOVA DE DENTES COM MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO DE 20CM, LARGURA DE 2,5CM E ALTURA DE 2CM
TUDO EM PLÁSTICO E CORES DIVERSAS
	 R$             4,16 
	 R$           832,00 

	72
	BR0425849
	2
	 
	Pastilha
	Unid. (Frasco
c/ 120 pastilhas)
	EVIDENCIADOR DENTAL, APLICAÇÃO:P/ PLACA BACTERIANA, APRESENTAÇÃO:PASTILHA
	 R$           18,43 
	 R$            36,86 

	73
	BR0420611
	3
	 
	 
	Caixa c/ 100
unid.
	FILME RADIOLÓGICO, TIPO:RAIO-X, DIMENSÕES:22 X 35 MM. MARCA: FILME RADIOGRÁFICO E- SPEED, FABRICADO PELA CARESTREAM
	 R$         244,50 
	 R$           733,50 

	74
	BR0421289
	5
	 
	 
	Caixa c/ 100
unid.
	FILME RADIOLÓGICO, TIPO:RAIO-X, DIMENSÕES:31 X 41 MM MARCA: FILME RADIOGRÁFICO E- SPEED, FABRICADO PELA CARESTREAM
	 R$         173,36 
	 R$           866,80 

	75
	BR0602619
	3
	 
	 
	Caixa c/ 24 unid.
	FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO:4-0, COR:PRETO, COMPRIMENTO:45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AGULHA, TIPO AGULHA:1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA:1,50 CM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM C/ 24 UNID.
	 R$         130,93 
	 R$           392,79 

	76
	BR0630957
	20
	 
	 
	Caixa c/ 24 unid.
	FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO:4-0, COR:PRETA, COMPRIMENTO:45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AGULHA, TIPO AGULHA:3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA:1,5 CM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM C/ 24 UNID.
	 R$           39,18 
	 R$           783,60 

	77
	BR0314108
	8
	 
	Resina termoplást ica/cera e essência
	Unid.
(Rolo 500m)
	FIO DENTAL, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO:500 M, TIPO:REGULAR, SABOR:NEUTRO
	 R$           16,27 
	 R$           130,16 

	78
	BR0405632
	35
	 
	Líquido
	Unid. (Frasco 475ml)
	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO:PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO:SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO
	 R$           12,70 
	 R$           444,50 

	79
	BR0428102
	10
	1,23%
	Gel Tixotrópico
	Unid. (Frasco 200ml)
	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:1,23%, FORMA FARMACÊUTICA:GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:ACIDULADO
	R$ 6,95 
	 R$ 69,50

	80
	BR0413530
	4
	 
	 
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, AMBOS OS LADOS, 150, MOLARES, CANINOS, INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES, 17,5 CM, USO ODONTOLÓGICO MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           62,67 
	 R$           250,68 

	81
	BR0378164
	4
	 
	 
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:17, APLICAÇÃO:USO ODONTOLÓGICO, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           66,87 
	 R$           267,48 

	82
	BR0413522
	4
	 
	 
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:151, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRÉ- MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES INFERIORES, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           81,56 
	 R$           326,24 

	83
	BR0413514
	4
	 
	 
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:18 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MOLARES SUPERIORES LADO ESQUERDO, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           67,21 
	 R$           268,84 

	84
	BR0413513
	4
	 
	 
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:18 R, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MOLARES SUPERIORES LADO DIREITO, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           76,95 
	 R$           307,80 

	85
	BR0413512
	4
	 
	 
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:65, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRAÇÃO DE RAÍZES SUPERIORES, AMBOS OS LADOS, REG, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           68,56 
	 R$           274,24 

	86
	BR0413510
	4
	 
	 
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:69, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RAÍZES SUPERIORES E INFERIORES, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           66,83 
	 R$           267,32 

	87
	BR0432452
	4
	 
	 
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MOLARES INFERIORES AMBOS OS LADOS, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO; 
	 R$           95,86 
	 R$           383,44 

	88
	BR0413511
	4
	 
	 
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:68, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRAÇÃO DE RAÍZES INFERIORES, AMBOS OS LADOS, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL
	 R$           67,33 
	 R$           269,32 

	89
	BR0419945
	4
	 
	 
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:INFANTIL, NÚMERO:17, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MOLARES INFERIORES, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           80,36 
	 R$           321,44 

	90
	BR0427546
	4
	 
	 
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:INFANTIL, NÚMERO:151, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DENTES E RAÍZES INFERIORES, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           84,49 
	 R$           337,96 

	91
	BR0437834
	4
	 
	 
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:INFANTIL, NÚMERO:27, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MOLARES SUPERIORES, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           88,17 
	 R$           352,68 

	92
	BR0413529
	4
	 
	 
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:INFANTIL, NÚMERO:5, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           62,16 
	 R$           248,64 

	93
	BR0410460
	2
	 
	 
	Unid.
	FOTOPOLIMERIZADOR EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO,
TIPO:FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO:BASE/PEÇA DE MÃO COM FIO, MATERIAL PONTEIRA:PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO ABS, FONTE:LUZ LED, COMPONENTES:PROTETOR OCULAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:P/ ACOPLAR
	 R$         833,72 
	 R$        1.667,44 

	94
	BR0453232
	2
	 
	Aerossol
	Unid.
(Frasco 200ml)
	GAS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO,  APLICAÇÃO:TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APRESENTAÇÃO:AEROSOL, TEMPERATURA:CERCA DE -50°C. 200ML
	 R$           34,40 
	 R$            68,80 

	95
	BR0416734
	1
	 
	 
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE, MODELO: Nº 0
	 R$           10,85 
	 R$            10,85 

	96
	BR0416789
	1
	 
	 
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE, MODELO: Nº 01
	 R$           10,30 
	 R$            10,30 

	97
	BR0247807
	1
	 
	 
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:00, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	 R$           10,71 
	 R$            10,71 

	98
	BR0246025
	1
	 
	 
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:W8A, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	 R$           10,04 
	 R$            10,04 

	99
	BR0246017
	1
	 
	 
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:14, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	 R$             9,73 
	 R$              9,73 

	100
	BR0270037
	1
	 
	 
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:200, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	 R$             9,69 
	 R$              9,69 

	101
	BR0406146
	10
	 
	 
	
	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:FITA, APRESENTAÇÃO:ROLO 50CM, LARGURA:7 MM, TIPO USO:DESCARTÁVEL
	 R$             3,02 
	 R$            30,20 

	102
	BR0246021
	1
	 
	 
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:202, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	 R$             8,91 
	 R$              8,91 

	103
	BR0247808
	1
	 
	 
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:205, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	 R$           10,80 
	 R$            10,80 

	104
	BR0246024
	1
	 
	 
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:206, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	 R$             9,54 
	 R$              9,54 

	105
	BR0266929
	1
	 
	 
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:207, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	 R$           10,47 
	 R$            10,47 

	106
	BR0247811
	1
	 
	 
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:211, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	 R$             9,76 
	 R$              9,76 

	107
	BR0246020
	1
	 
	 
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:212, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	 R$             9,50 
	 R$              9,50 

	108
	BR0481317 
	4
	 
	 
	Caixa c/150 unid.
	HASTE FLEXÍVEL MATERIAL HASTE: PLÁSTICO MATERIAL PONTA: ALGODÃO APLICAÇÃO: HIGIENE PESSOAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 2 PONTAS
	 R$             3,51 
	 R$            14,04 

	109
	BR0422554
	4
	 
	liquido
	Unid. (Frasco 10 ml)
	HEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO:CLORETO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO
	 R$           14,83 
	 R$            59,32 

	110
	BR0404585
	4
	 
	Pó
	Unid. (Frasco 10g)
	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO:PÓ
	 R$             6,08 
	 R$            24,32 

	111
	BR0404562
	4
	 
	Pasta
	Conjunto Completo
	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO, TIPO:CIMENTO, ASPECTO FÍSICO:BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO:CONJUNTO COMPLETO
	 R$           23,64 
	 R$            94,56 

	112
	BR0405602
	4
	2g
	Pasta
	Unid. (Seringa 2g)
	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO, TIPO:CIMENTO, ASPECTO FÍSICO:PASTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FOTOPOLIMERIZÁVEL
	 R$           21,70 
	 R$            86,80 

	113
	BR0437156
	6
	1%
cloro ativo
	Líquido
	Unid. (Frasco 1 lt)
	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO: 1% DE CLORO ATIVO.
	 R$           12,81 
	 R$            76,86 

	114
	BR0413086
	3
	 
	 
	Unid.
	LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO: Nº 12, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM C/ 100 UNIDADE
	 R$           26,98 
	 R$            80,94 

	115
	BR0273178
	4
	 
	 
	Unid.
	LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO: Nº 15, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM C/ 100 UNIDADE
	 R$           24,96 
	 R$            99,84 

	116
	BR0442191
	4
	 
	 
	Caixa c/ 26 unid.
	LENÇOL DE BORRACHA
MATERIAL P/ ISOLAMENTO DENTAL, DIQUE DE BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TIPO:LENÇOL DE BORRACHA PRÉ- CORTADO, DIMENSÃO:CERCA DE 14 X 14 CM, TIPO USO :USO ÚNICO, DESCARTÁVEL; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM C/ 26 UNIDADES
	 R$           21,33 
	 R$            85,32 

	117
	BR0437913
	4
	 
	 
	Unid.
	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:SELDIN DUPLA, TAMANHO: Nº 11, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           40,46 
	 R$           161,84 

	118
	BR0430888
	10
	 
	 
	Caixa c/ 6 unid.
	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:TIPO KERR FLEXÍVEL, COMPRIMENTO:25 MM, APLICAÇÃO:DIGITAL, TAMANHO: Nº 15, COMPONENTES:C/ CURSOR; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM C/ 6 UNIDADE
	 R$           27,40 
	 R$           274,00 

	119
	BR0438197
	10
	 
	 
	Caixa c/ 6 unid.
	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:TIPO KERR, COMPRIMENTO:21 MM, APLICAÇÃO:DIGITAL, TAMANHO: Nº 10, COMPONENTES:C/ CURSOR; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM C/ 6 UNIDADE
	 R$           38,06 
	 R$           380,60 

	120
	BR0430405
	10
	 
	 
	Caixa c/ 6 unid.
	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:TIPO KERR, COMPRIMENTO:25 MM, APLICAÇÃO:DIGITAL, TAMANHO: Nº 10, COMPONENTES:C/ CURSOR; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM C/ 6 UNIDADE
	 R$           32,03 
	 R$           320,30 

	121
	BR0418513
	10
	 
	 
	Caixa c/ 6 unid.
	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:TIPO KERR, COMPRIMENTO:21 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: Nº 15, COMPONENTES:CURSOR; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM C/ 6 UNIDADE
	 R$           27,90 
	 R$           279,00 

	122
	BR0246952
	2
	 
	Líquido
	Unid. (Frasco 200ml)
	LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÓLEO MINERAL, APRESENTAÇÃO:SPRAY COM ADAPTADOR, APLICAÇÃO:CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM CFC
	 R$           22,55 
	 R$            45,10 

	123
	BR0269894
	100
	 
	 
	Caixa c/ 100
unid.
	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO:PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO AN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR ROSA
	 R$           29,00 
	 R$        2.900,00 

	124
	BR0313654
	100
	 
	 
	Caixa c/ 100
unid.
	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:NITRILE, TAMANHO:PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM PÓ, ESTERILIDADE:NÃO ESTERILIZADA, MODELO:SEM LÁTEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR ROSA
	 R$           19,88 
	 R$        1.988,00 

	125
	BR0485532
	300
	 
	 
	Unid.
	MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA, MODELO: RESPIRADOR DOBRÁVEL, TIPO BICO DE PATO, MATERIAL: CAMADAS FIBRAS SINTÉTICAS, FILTRO: EFICIÊNCIA FILTRAÇÃO MÍN. 94% S, CLASSE:PFF2, N95 OU EQUIVALENTE, ADICIONAL:CARVÃO ATIVADO, COMPONENTE:CLIPE NASAL, TIPO FIXAÇÃO ANATÔMICA ADICIONAL: SEM VÁLVULA
	 R$             5,42 
	 R$        1.626,00 

	126
	BR0479938
	4
	 
	 
	Unid.
	ESPELHO DE MÃO MATERIAL: VIDRO. FORMATO:
RETANGULAR. ESPESSURA: 5 MM. COMPRIMENTO: 20 CM LARGURA: 100
MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE MÃO COM CABO E COM MOLDURA EM PLÁSTICO. COR: DIVERSAS
	 R$           24,60 
	 R$            98,40 

	127
	BR0406147
	4
	 
	 
	Caixa c/ 50 unid.
	MATRIZ ODONTOLÓGICA MATERIAL: POLIÉSTER TIPO: PRÉ-CORTADA FORMATO: FITA APRESENTAÇÃO: ENVELOPE 50 FOLHAS DE 10CM LARGURA: 10 MM TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM C/50 UNIDADES
	 R$           14,84 
	 R$            59,36 

	128
	BR0406145
	10
	 
	 
	Unid.
	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:FITA, APRESENTAÇÃO:ROLO 50CM, LARGURA:5 MM, TIPO USO:DESCARTÁVEL
	 R$             2,17 
	 R$            21,70 

	129
	BR0427628
	5
	 
	 
	Caixa c/ 64 unid.
	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DENTES DECÍDUOS ANTERIORES E POSTERIORES, FORMATO: COROAS COMPLETAS, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO SORTIDO, TIPO USO: DESCARTÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM C/ 64 UNIDADES. PARA DENTES ANTERIORES.
	 R$         265,18 
	 R$        1.325,90 

	130
	BR0442385
	15
	 
	 
	Unid.
(Rolo 100m)
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO:C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO:ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS:TERMOSSELANTE, TAMANHO:CERCA DE 10 CM, COMPONENTES:C/ INDICADOR QUÍMICO
	 R$           43,58 
	 R$           653,70 

	131
	BR0271377
	10
	 
	Pasta
	Unid. (Bisnaga 2g)
	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO:GRÃOS, TAMANHO GRÃO:2 A 4 MICRONS, APLICAÇÃO:POLIMENTO FINAL DE PORCELANA E RESINA, TIPO:DIAMANTADA
	 R$           10,42 
	 R$           104,20 

	132
	BR0417702
	15
	 
	Pasta
	Unid. (Bisnaga 90g)
	PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO:LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM FLUOR
	 R$             5,34 
	 R$            80,10 

	133
	BR0233497
	10
	 
	Pó
	Unid. (100g)
	PEDRA POMES. MATERIAL: ROCHA MAGNÉTICA. COR: BRANCA.ASPECTO FÍSICO: PÓ. APLICAÇÃO: LIMPEZA DENTAL. USO: ODONTOLÓGICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRAFINO Conteúdo: 100g
	 R$           10,39 
	 R$           103,90 

	134
	BR0413333
	30
	 
	 
	Unid.
	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO:CERCA DE 13 CM, REFERÊNCIA:317, INDICAÇÃO:CLÍNICA, APLICAÇÃO:P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE:AUTOCLAVÁVEL
	 R$           13,64 
	 R$           409,20 

	135
	BR0427121 usar o descritivo
	4
	 
	 
	Kit c/ 9 peças
	POLIDORES DE SILICONE PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM RESINAS COMPOSTAS, E IONÔMEROS DE VIDRO. KIT C/ 9  ou 12  PEÇAS SORTIDAS (TAÇA, CHAMA, DISCO) COM UMA SEQUÊNCIA DE GRANULOMETRIA GROSSA, MÉDIA E FINA, E 1 MANDRIL
	 R$           76,95 
	 R$           307,80 

	136
	BR0407079
	10
	 
	 
	Unid.
	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:PONTA CURVA C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO:RASPAGEM / REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE:ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:P/ REGIÃO INTERPROXIMAL T2S.
PONTEIRA DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COMPOSTA POR AÇO INOXIDÁVEL, QUE PERMITE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE; COMPATÍVEL COM ULTRASSOM MARCA SCHUSTER, COM ROSCA INTERNA ALTA QUALIDADE
	 R$           59,96 
	 R$           599,60 

	137
	BR0420040 observar o descritivo
	10
	 
	SUB
	Unid.
	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:PONTA CURVA, FINA, C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO:RASPAGEM / REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE:ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:P/ REGIÃO SUBGENGIVAL T4S.
PONTEIRA DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COMPOSTA POR AÇO INOXIDÁVEL, QUE PERMITE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE; COMPATÍVEL COM ULTRASSOM MARCA SCHUSTER, COM ROSCA INTERNA ALTA QUALIDADE
	 R$           92,99 
	 R$           929,90 

	138
	BR0407079 observar o descritivo
	10
	 
	SUPRA
	Unid.
	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:PONTA LISA C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO:RASPAGEM / REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE:ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:P/ REGIÃO SUPRAGENGIVAL T1S SCHUSTER
PONTEIRA DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COMPOSTA POR AÇO INOXIDÁVEL, QUE PERMITE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE; COMPATÍVEL COM ULTRASSOM MARCA SCHUSTER, COM ROSCA INTERNA ALTA QUALIDADE
	 R$           59,96 
	 R$           599,60 

	139
	BR0471152
	10
	 
	 
	Unid.
	PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MODELO:MAYO HEGAR, TIPO PONTA:PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA:C/ WIDEA, HASTE:HASTE RETA, ADICIONAL 1:COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 14 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL COM WIDEA
	 R$         109,50 
	 R$        1.095,00 

	140
	BR0411439
	1
	 
	 
	Unid.
	POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL:SILICONE, FORMATO:CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 CAVIDADES, TIPO:DAPPEN
	 R$             2,97 
	 R$              2,97 

	141
	BR0253697
	5
	 
	 
	Unid.
	PRENDEDOR ODONTOLÓGICO GUARDANAPO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: DE CORRENTE, COMPRIMENTO: 40CM, TIPO USO: ODONTOLÓGICO
	 R$             7,15 
	 R$            35,75 

	142
	BR0444049 observar o descritivo
	10
	 
	Pasta
	Unid. (Seringa 4g)
	RESINA COMOPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FÍSICO:FLUÍDA, ALTA VISCOSIDADE, , INDICADA PARA PRESTAURAÇÕES DIRETAS EM ANTERIORES E POSTERIORES (INCLUINDO SUPERFÍCIES OCLUSAIS) BASE/FORRAMENTO SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS CONFECÇÕES DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTOS ESPLINTAGEM RESTAURAÇÕES INDIRETAS, INCLUINDO INLAYS, ONLAYS E VENEERS RESTAURAÇÕES DE DENTES DECÍDUOS SELAMENTO DE FISSURAS EXTENSAS EM MOLARES E PRÉ-MOLARES REPARAÇÃO DE DEFEITOS EM RESTAURAÇÕES DE PORCELANA, ESMALTE E PROVISÓRIOS COMPOSTO DENTÁRIO MATERIAL DE PREENCHIMENTO DENTÁRIO; COR: A3; EMBALAGEM COM 01 SERINGA 4G
	 R$           84,79 
	 R$           847,90 

	143
	BR0404479 observar o descritivo
	10
	 
	 
	Unid.(Seringa 4g)
	RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS:NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:ESCULPÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR: A3,5, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: 3M DEVIDO A SUA EXCELENTE ADAPTAÇÃO, BEM COMO, POSSIBILITANDO MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO
	 R$           78,74 
	 R$           787,40 

	144
	BR0404479 observar o descritivo
	10
	 
	 
	Unid.(Seringa 4g)
	RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS:NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:ESCULPÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR: A1, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: 3M DEVIDO A SUA EXCELENTE ADAPTAÇÃO, BEM COMO, POSSIBILITANDO MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO
	 R$           78,74 
	 R$           787,40 

	145
	BR0404479 observar o descritivo
	10
	 
	 
	Unid.(Seringa 4g)
	RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS:NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:ESCULPÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR: A2, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: 3M DEVIDO A SUA EXCELENTE ADAPTAÇÃO, BEM COMO, POSSIBILITANDO MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO
	 R$           78,74 
	 R$           787,40 

	146
	BR0404479 observar o descritivo
	10
	 
	 
	Unid.(Seringa 4g)
	RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS:NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:ESCULPÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR: A3, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: 3M DEVIDO A SUA EXCELENTE ADAPTAÇÃO, BEM COMO, POSSIBILITANDO MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO
	 R$           78,74 
	 R$           787,40 

	147
	BR0404479 observar o descritivo
	5
	 
	 
	Unid.(Seringa 4g)
	RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS:NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:ESCULPÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR: OA2, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: 3M DEVIDO A SUA EXCELENTE ADAPTAÇÃO, BEM COMO, POSSIBILITANDO MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO
	 R$           78,74 
	 R$           393,70 

	148
	BR0404479 observar o descritivo
	5
	 
	 
	Unid.(Seringa 4g).
	RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS:NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:ESCULPÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR: OA3, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: 3M DEVIDO A SUA EXCELENTE ADAPTAÇÃO, BEM COMO, POSSIBILITANDO MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO
	 R$           78,74 
	 R$           393,70 

	149
	BR0444049 observar o descritivo
	10
	 
	 
	Unid. (Seringa 4g)
	RESINA COMOPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FÍSICO:FLUÍDA, ALTA VISCOSIDADE, , INDICADA PARA PRESTAURAÇÕES DIRETAS EM ANTERIORES E POSTERIORES (INCLUINDO SUPERFÍCIES OCLUSAIS) BASE/FORRAMENTO SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS CONFECÇÕES DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTOS ESPLINTAGEM RESTAURAÇÕES INDIRETAS, INCLUINDO INLAYS, ONLAYS E VENEERS RESTAURAÇÕES DE DENTES DECÍDUOS SELAMENTO DE FISSURAS EXTENSAS EM MOLARES E PRÉ-MOLARES REPARAÇÃO DE DEFEITOS EM RESTAURAÇÕES DE PORCELANA, ESMALTE E PROVISÓRIOS COMPOSTO DENTÁRIO MATERIAL DE PREENCHIMENTO DENTÁRIO; COR: A2; EMBALAGEM COM 01 SERINGA 4G
	 R$           84,79 
	 R$           847,90 

	150
	BR0444049 observar o descritivo
	10
	 
	 
	Unid. (Seringa 4g)
	RESINA COMOPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FÍSICO:FLUÍDA, ALTA VISCOSIDADE, , INDICADA PARA PRESTAURAÇÕES DIRETAS EM ANTERIORES E POSTERIORES (INCLUINDO SUPERFÍCIES OCLUSAIS) BASE/FORRAMENTO SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS CONFECÇÕES DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTOS ESPLINTAGEM RESTAURAÇÕES INDIRETAS, INCLUINDO INLAYS, ONLAYS E VENEERS RESTAURAÇÕES DE DENTES DECÍDUOS SELAMENTO DE FISSURAS EXTENSAS EM MOLARES E PRÉ-MOLARES REPARAÇÃO DE DEFEITOS EM RESTAURAÇÕES DE PORCELANA, ESMALTE E PROVISÓRIOS COMPOSTO DENTÁRIO MATERIAL DE PREENCHIMENTO DENTÁRIO; COR: A1; EMBALAGEM COM 01 SERINGA 4G
	 R$           84,79 
	 R$           847,90 

	151
	BR0444048 observar o descritivo
	10
	 
	 
	Unid (1 seringa 2g e 10 ponteiras aplicadoras)

























	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FÍSICO:FLUIDA, BAIXA VISCOSIDADE, INDICADA PARA BASE SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS CLASSE I E II, FORRAMENTO SOB MATERIAIS RESTAURADORES DIRETOS, COMO NÚCLEO DE PREENCHIMENTO EM DENTES CUJA COROA TENHA PELO MENOS METADE DA ESTRUTURA DENTÁRIA REMANESCENTE PARA FORNECER SUPORTE ESTRUTURAL PARA A COROA PROTÉTICA, SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS, RESTAURAÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS MINIMAMENTE INVASIVOS (INCLUINDO PEQUENAS RESTAURAÇÕES OCLUSAIS EM INFRAOCLUSÃO), RESTAURAÇÕES CLASSE III E V, ALÍVIO DE ÁREAS RETENTIVAS, REPARAÇÃO DE PEQUENOS DEFEITOS DO ESMALTE, REPARAÇÃO DE PEQUENOS DEFEITOS EM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS INDIRETAS, REPARAÇÃO DE MATERIAIS PROVISÓRIOS EM RESINA E ACRÍLICO COR: A3, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: 3M DEVIDO A SUA EXCELENTE ADAPTAÇÃO, BEM COMO, POSSIBILITANDO MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO, COR: A3, EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2G E 10 PONTAS APLICADORAS 
	 R$         116,51 
	 R$        1.165,10 

	152
	BR0444048 observar o descritivo
	10
	 
	 
	Unid (1 seringa 2g e 10 ponteiras aplicadoras)
	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FÍSICO:FLUIDA, BAIXA VISCOSIDADE, INDICADA PARA BASE SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS CLASSE I E II, FORRAMENTO SOB MATERIAIS RESTAURADORES DIRETOS, COMO NÚCLEO DE PREENCHIMENTO EM DENTES CUJA COROA TENHA PELO MENOS METADE DA ESTRUTURA DENTÁRIA REMANESCENTE PARA FORNECER SUPORTE ESTRUTURAL PARA A COROA PROTÉTICA, SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS, RESTAURAÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS MINIMAMENTE INVASIVOS (INCLUINDO PEQUENAS RESTAURAÇÕES OCLUSAIS EM INFRAOCLUSÃO), RESTAURAÇÕES CLASSE III E V, ALÍVIO DE ÁREAS RETENTIVAS, REPARAÇÃO DE PEQUENOS DEFEITOS DO ESMALTE, REPARAÇÃO DE PEQUENOS DEFEITOS EM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS INDIRETAS, REPARAÇÃO DE MATERIAIS PROVISÓRIOS EM RESINA E ACRÍLICO COR: A3, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: 3M DEVIDO A SUA EXCELENTE ADAPTAÇÃO, BEM COMO, POSSIBILITANDO MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO, COR: A2, EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2G E 10 PONTAS APLICADORAS 
	 R$         116,51 
	 R$        1.165,10 

	153
	BR0390514 observar o descritivo
	20
	 
	 
	Unid (1 seringa 2g e 10 ponteiras aplicadoras)
	RESINA COMPOSTA TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: FLUÍDA; IDICADA PARA: RESTAURAÇÕES DE PREPAROS POUCO INVASIVOS, SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS, FORRAMENTO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS, RESTAURAÇÕES CLASSE III E IV, PREPAROS TIPO TÚNEL, REPARO DE DEFEITOS DE ESMALTE, RESTAURAÇÕES EM DENTES DECÍDUOS, COLAGEM DE FRAGMENTOS DENTÁRIOS, REPARO EM RESINA COMPOSTA, SELAMENTO DE LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS, PLANIFICAÇÃO DAS PAREDES DO PREPARO, CIMENTAÇÃO DE FACETAS DE PORCELANA. COR: A2
	 R$           20,96 
	 R$           419,20 

	54
	BR0390514
observar o descritivo
	20
	 
	 
	Unid (1 seringa 2g e 10 ponteiras aplicadoras)
	RESINA COMPOSTA TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: FLUÍDA; IDICADA PARA: RESTAURAÇÕES DE PREPAROS POUCO INVASIVOS, SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS, FORRAMENTO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS, RESTAURAÇÕES CLASSE III E IV, PREPAROS TIPO TÚNEL, REPARO DE DEFEITOS DE ESMALTE, RESTAURAÇÕES EM DENTES DECÍDUOS, COLAGEM DE FRAGMENTOS DENTÁRIOS, REPARO EM RESINA COMPOSTA, SELAMENTO DE LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS, PLANIFICAÇÃO DAS PAREDES DO PREPARO, CIMENTAÇÃO DE FACETAS DE PORCELANA. COR: A3
	 R$           20,96 
	 R$           419,20 

	155
	BR0405620
	35
	 
	Líquido
	Unid. (Frasco
475 ml)
	REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO:SOLUÇÃO AQUOSA
COMPOSTO DE ÁGA, HIDROQUINONA 2% A 3%. PRONTA P/ USO, APLICAÇÃO:PARA PROCESSAMENTO MANUAL
	 R$           11,89 
	 R$           416,15 

	156
	BR0390777
	20
	 
	Líquido
	Unid. (Seringa 2g)
	SELANTE, TIPO:PARA FÓSSULAS E FISSURAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL:FLÚOR
	 R$           28,66 
	 R$           573,20 

	157
	BR0413354
	10
	 
	 
	Unid
	SERINGA ODONTOLOGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE:1,80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RETROCARGA, TIPO:CARPULE, APLICAÇÃO:REFLUXO TRADICIONAL
	 R$           38,76 
	 R$           387,60 

	158
	BR0413450
	5
	 
	 
	Unid.
	SINDESMÓTOMO OITAVADO – Nº1 COMPOSTO EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE PERMITE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE; NÚMERO: 1
	 R$           11,21 
	 R$            56,05 

	159
	BR0425231
	30
	 
	 
	Unid.
	SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:EXPLORADORA, MODELO: Nº 05, TIPO CABO:CABO MACIÇO
	 R$             8,93 
	 R$           267,90 

	160
	BR0406292
	20
	 
	 
	Caixa c/ 40 unid.
	SUGADOR, MATERIAL:PVC, TIPO:SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ ARAME, APRESENTAÇÃO:PACOTE C/ 40 UNIDADES, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL
	 R$           10,46 
	 R$           209,20 

	161
	BR0406295
	40
	 
	 
	Caixa c/ 20 unid.
	SUGADOR, MATERIAL:PVC/ POLIPROPILENO, TIPO:ENDODÔNTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ 3 AGULHAS PLÁSTICAS, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL
	 R$           14,72 
	 R$           588,80 

	162
	BR0406293
	30
	 
	 
	Caixa c/ 40 unid.
	SUGADOR, MATERIAL:RESINA ABS/POLIPROPILENO/PVC, TIPO:SANGUE, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL CAIXA COM 40 UNID.
	 R$           37,32 
	 R$        1.119,60 

	163
	BR0471689
	10
	 
	 
	Unid.
	TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 2:MICRO TESOURA NOYES IRIS, TIPO PONTA:PONTA CURVA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           18,22 
	 R$           182,20 

	164
	BR0471688
	40
	 
	 
	Unid.
	TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 2:MICRO TESOURA NOYES IRIS, TIPO PONTA:PONTA RETA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	 R$           27,38 
	 R$        1.095,20 

	165
	BR0406283
	30
	 
	 
	Caixa c/ 12 unid.
	TIRA DE LIXA: TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO:CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO:CERCA DE 150 MM, LARGURA:4 MM, APRESENTAÇÃO:ENVELOPE C/ 12 UNIDADES, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL
	 R$             6,58 
	 R$           197,40 

	166
	BR0423570
	30
	 
	 
	Caixa c/ 50 unid.
	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO:CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO:CERCA DE 170 MM, LARGURA:CERCA DE 4 MM, TIPO USO:DESCARTÁVEL
	 R$             8,11 
	 R$           243,30 

	167
	BR0429972
	2
	 
	Líquido
	Unid. (Frasco 10ml)
	TRICRESOL USO ODONTOLÓGICO,  OMPOSIÇÃO:TRICRESOLFORMALINA SOLUÇÃO INTRACANAL 
	 R$           11,02 
	 R$            22,04 

	168
	BR0394023
	30
	 
	Sólida
	Unid. (Frasco 30mg)
	VASELINA SÓLIDA PETROLATO, ONCENTRAÇÃO:PURO, FORMA FARMACÊUTICA:POMADA
	 R$             8,81 
	 R$           264,30 

	169
	BR0428166
	2
	 
	 
	Unid.
(Frasco 10ml+10
ml)
	VERNIZ DENTÁRIO, VERNIZ COM FLÚOR. CONTÉM 5% DE FLUORETO DE SÓDIO
EM UMA BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. CAIXA
CONTENDO 1 FRASCO COM 10 ML DE VERNIZ COM FLÚOR + 1 FRASCO COM 10 ML DE SOLVENTE.
	 R$           27,43 
	 R$            54,86 

	170
	BR0427511
	5
	 
	 
	
	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO PEÇA RETA, CARBONETO DE TUNGSTENIO FORMA CONICA, FORMATO ADICIONAL TOPO ARREDONDADO CORTE CRUZADO, ISSO 500 104 194 190 045
	 R$           85,38 
	 R$           426,90 

	171
	BR0437845
	1
	 
	 
	
	 EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO\, TIPO:JATO BICARBONATO E ULTRASSOM\, ASPECTO FÍSICO:MOTOR DE BANCADA\, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO ABS\,
INDICAÇÃO:PROFILAXIA / PERIODONTIA\, FONTE:ELETRO-PNEUMÁTICO\, INSTALAÇÃO:BIVOLT\, COMPONENTES ADICIONAIS:RESERVATÓRIO PÓ\, PONTEIRA REMOVÍVEL
AUTOCLAVÁVEL\, COMPONENTES:2 PEÇAS DE MÃO\, 3 PONTEIRAS\, PEDAL
	 R$      4.968,06 
	 R$        4.968,06 

	172
	BR0422344 observar o descritivo
	1
	 
	 
	Unid.
	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COM MOCHO, ACIONAMENTO ELÉTRICO POR MOTOREDUTOR DE BAIXA TENSÃO, ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ESTOFAMENTO REVESTIDO EM MATERIAL LAVÁVEL E SEM COSTURAS, BRAÇO DE APOIO REBATÍVEL POR TRAVA PNEUMÁTICA OU BRAÇO DIREITO ESCAMOTEÁVEL, PEDAL DE COMANDO MÓVEL MULTIFUNCIONAL OU JOYSTICK, SISTEMA ANTIESMAGAMENTO, ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, BIARTICULÁVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA, MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO, RETORNO À POSIÇÃO ZERO, POSIÇÃO DE CUSPIR E POSIÇÃO TRENDELENBURG, COM NO MÍNIMO TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 200 KG. EQUIPO ODONTOLÓGICO ACOPLADO, COM BRAÇOS ARTICULÁVEIS E TRAVAMENTO PNEUMÁTICO, COMPOSTO POR UMA SERINGA TRÍPLICE REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, UM TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO, UM TERMINAL PARA MICROMOTOR, PEDAL PROGRESSIVO PARA ACIONAMENTO DAS PONTAS, PUXADOR CENTRAL OU BILATERAL, TAMPO EM INOX REMOVÍVEL, SUPORTE DAS PEÇAS DE MÃO REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS OU SUPORTES INDIVIDUAIS FIXOS, SISTEMA DE DESINFECÇÃO INTERNA DAS MANGUEIRAS E TERMINAIS OU SISTEMA ANTIRREFLUXO/VÁLVULA ANTIRRETRATAÇÃO. PAINEL DE COMANDO TIPO PAD COM NEGATOSCÓPIO ACOPLADO OU SISTEMA TOUCH. UNIDADE DE ÁGUA COM CUBA PROFUNDA REMOVÍVEL, RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, FILTRO DE DETRITOS, RESERVATÓRIO TRANSLÚCIDO DE 1.000 ML PARA ABASTECIMENTO DAS PEÇAS DE MÃO E SERINGA TRÍPLICE, CUBA REBATÍVEL EM NO MÍNIMO 60°, SISTEMA PORTA-COPOS E UM SUGADOR DE SALIVA A AR TIPO VENTURI. REFLETOR ODONTOLÓGICO COM TECNOLOGIA LED, ACIONAMENTO POR SENSOR DE APROXIMAÇÃO, CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA, CABEÇOTE COM GIRO MÍNIMO DE 620°, PUXADORES BILATERAIS E PROTETOR FRONTAL REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE.ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110V OU BIVOLT, REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO, DEVENDO O FORNECEDOR DISPONIBILIZAR CATÁLOGO DE CORES PARA ESCOLHA DA ADMINISTRAÇÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO.
	24024,82
	24024,82

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 TOTAL 
	 R$ 97.353,92 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Havendo qualquer discordância entre a descrição e unidade de medida do CATMAT/CATSER e a do Termo de Referência, prevalecerá a descrição e unidade de medida constante no Termo de Referência
1.2.1. ATENÇÃO: Nos itens 48, 51, 62, 135, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 e 172, deverá ser obrigatoriamente observado o descritivo técnico constante neste Termo de Referência. A proposta deverá atender integralmente às especificações exigidas para cada item, sob pena de desclassificação da proposta ou rejeição do produto no recebimento.
1.2.2. Observação específica – Item 172 (Cadeira Odontológica): Os licitantes deverão encaminhar, juntamente com a proposta, catálogo, ficha técnica ou documento equivalente do equipamento ofertado, contendo todas as especificações técnicas necessárias à verificação do atendimento ao descritivo constante neste Termo de Referência. A documentação deverá ser encaminhada para o e-mail odonto@diamantedoeste.pr.gov.br. A documentação apresentada será analisada pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde para fins de conferência da conformidade do equipamento com as características mínimas exigidas. A ausência do catálogo, ficha técnica ou documento equivalente, bem como a constatação de incompatibilidade entre o equipamento ofertado e as especificações previstas neste Termo de Referência, poderá ensejar a desclassificação da proposta para o item.
Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo.
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.
As aquisições serão realizadas de forma parcelada, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, não ficando a Administração obrigada a contratar a totalidade dos quantitativos estimados. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.
Na tabela supra constam os preços unitários e totais máximos admitidos.

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.
Ressalta-se que o Município atualmente não possui Plano Anual de Contratações formalmente instituído. Dessa forma, a presente aquisição está alinhada ao planejamento administrativo da Secretaria e possui previsão na dotação orçamentária da unidade demandante, garantindo a disponibilidade de recursos para a realização da contratação.
A demonstração desse alinhamento reforça o princípio do planejamento nas contratações públicas, contribuindo para maior racionalidade na gestão dos recursos públicos e para a adequada organização das demandas administrativas.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
A solução escolhida consiste na realização de Pregão Eletrônico para Registro de Preços visando à futura e eventual aquisição de materiais, insumos e equipamentos odontológicos, com fornecimento parcelado, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Diamante D’Oeste – PR.
A adoção do Sistema de Registro de Preços justifica-se pela impossibilidade de definição prévia e precisa dos quantitativos a serem consumidos durante a vigência da contratação, permitindo que as aquisições sejam realizadas de forma gradual, conforme a demanda efetiva da Administração.
A contratação tem por finalidade assegurar a continuidade dos atendimentos odontológicos realizados nas unidades de saúde do município, garantindo a disponibilidade dos materiais de consumo e equipamentos necessários à execução dos procedimentos clínicos, preventivos e restauradores.
A aquisição dos itens contribuirá para a manutenção da qualidade dos serviços odontológicos prestados à população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS, evitando a interrupção de atendimentos em razão da falta de materiais e equipamentos indispensáveis.
Considerando as alternativas avaliadas no Estudo Técnico Preliminar, concluiu-se que a aquisição por meio de Pregão Eletrônico para Registro de Preços representa a solução mais vantajosa para a Administração, em razão da economicidade, eficiência, ampla competitividade e flexibilidade no atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
A contratação tem por objeto o fornecimento de materiais, insumos e equipamentos odontológicos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Diamante D’Oeste – PR, conforme especificações, quantidades e condições a serem definidas no Termo de Referência.
Todos os produtos fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, em perfeito estado de conservação e funcionamento, não sendo admitidos itens usados, recondicionados, remanufaturados ou com qualquer indício de deterioração.
Os materiais, insumos e equipamentos deverão atender às especificações técnicas exigidas pela Administração e às normas aplicáveis dos órgãos reguladores competentes, quando cabível.
Os produtos deverão possuir qualidade compatível com sua finalidade e com as práticas usuais de mercado, garantindo segurança, eficiência e adequação aos procedimentos odontológicos realizados pela rede municipal de saúde.
Os materiais e insumos que possuírem prazo de validade deverão ser entregues com validade remanescente adequada ao consumo pela Administração, observadas as exigências estabelecidas no Termo de Referência.
Os itens deverão ser entregues em embalagens originais do fabricante, devidamente lacradas e identificadas, contendo informações necessárias à rastreabilidade, quando aplicável.
O fornecimento ocorrerá de forma parcelada, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, mediante emissão de solicitação de fornecimento durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
 A entrega dos produtos deverá ocorrer no local indicado pela Administração, dentro dos prazos estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos.
Todas as despesas com transporte, carga, descarga, frete, seguros e demais custos necessários ao fornecimento correrão por conta da contratada, sem qualquer ônus adicional para o Município.
A contratada será responsável pela substituição dos produtos que apresentarem defeitos, avarias, irregularidades, desconformidade com as especificações exigidas ou que forem recusados pela fiscalização da Administração.
 Quando aplicável, os equipamentos odontológicos deverão possuir garantia mínima fornecida pelo fabricante ou pela contratada, nos termos definidos no Termo de Referência, de forma a assegurar o adequado funcionamento dos equipamentos, a continuidade dos serviços prestados e o interesse público quanto à qualidade e durabilidade dos bens adquiridos.
A contratada deverá cumprir todas as obrigações previstas na legislação vigente, observando os princípios da qualidade, eficiência, sustentabilidade e responsabilidade no fornecimento dos produtos contratados.

Sustentabilidade:
Devem ser atendidos os seguintes requisitos de sustentabilidade:
Os materiais e equipamentos fornecidos deverão, sempre que possível, observar critérios de sustentabilidade ambiental, nos termos da legislação vigente. 
Os equipamentos eletroeletrônicos, pilhas, baterias e demais itens sujeitos à logística reversa deverão observar as disposições da Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), cabendo ao fabricante, importador, distribuidor ou fornecedor a destinação ambientalmente adequada dos produtos e resíduos após o término de sua vida útil.
Os produtos deverão atender às normas técnicas e regulamentações aplicáveis, especialmente aquelas expedidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, quando cabíveis.
Sempre que aplicável, as embalagens deverão ser constituídas por materiais recicláveis ou passíveis de reutilização, observadas as exigências de acondicionamento e segurança dos produtos.
A contratada deverá adotar práticas que minimizem os impactos ambientais decorrentes do transporte, armazenamento e fornecimento dos produtos.
Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021):
Na presente contratação não há indicação de marcas ou modelos específicos, devendo os licitantes ofertar produtos que atendam às especificações técnicas mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.
Da vedação de contratação de marca ou produto 
Não se aplica à presente contratação, uma vez que não foram identificados, nos estudos e levantamentos realizados pela Administração, motivos técnicos que justifiquem a vedação de marcas ou produtos específicos.
A aceitação dos produtos ofertados estará condicionada ao atendimento integral das especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência, bem como às normas de qualidade e regulamentações aplicáveis....
Da exigência de amostra
Não será exigida a apresentação de amostras para os itens objeto da presente contratação, considerando que as especificações técnicas constantes deste Termo de Referência são suficientes para a avaliação e aceitação das propostas.
Da exigência de carta de solidariedade
Não será exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante para a presente contratação, nos termos do art. 41 da Lei nº 14.133/2021, considerando a natureza dos bens a serem adquiridos e a inexistência de justificativa técnica que demonstre a necessidade de tal exigência.
Subcontratação
Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.
Garantia da contratação
Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
5.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e demais anexos.
5.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constante do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
5.3. Comunicar à Contratada por escrito, sobre quaisquer imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
5.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as ocorrências relacionadas à execução do objeto.
5.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos fornecidos em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência.
5.6.  Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; após o recebimento definitivo e atesto da documentação fiscal.
5.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Cumprir integralmente as exigências previstas no Edital, Termo de Referência, Ata de Registro de Preços e demais documentos que compõem a contratação.
Entregar os produtos de acordo com as especificações, quantidades, marcas ofertadas e prazos estabelecidos neste Termo de Referência, em perfeitas condições de uso, acondicionados adequadamente e acompanhados da respectiva nota fiscal.
Entregar os materiais e/ou insumos odontológicos com prazo de validade correspondente a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do prazo total de validade, contado da data de fabricação, no momento da entrega, facultando-se à CONTRATANTE a recusa dos produtos que não atenderem a essa exigência.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90);
A substituição de materiais licitados, por outros de qualidade igual ou superior ou marca de produto licitado somente será admitida somente com AUTORIZAÇÃO DA CONTRATANTE ficando limitada a demonstração, pelo contratado, da ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis posteriores à apresentação da proposta e que impeçam a entrega do produto ofertado na proposta de preços, para tanto a CONTRATADA deverá protocolar pedido de alteração, no departamento de Licitação, com a devida justificativa, juntando documentos que comprovem o motivo da alteração. O não atendimento a esta obrigação, acarretará em penalidade.
A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer os objetos de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, sendo de sua inteira responsabilidade e às suas expensas a substituição daqueles que, no momento do recebimento, apresentarem defeitos, vícios, avarias ou qualquer desconformidade com as especificações exigidas.
Caso, após o recebimento, seja constatada, durante a utilização normal dos produtos, qualquer discrepância em relação às especificações contratadas, a Contratada será imediatamente notificada para promover a substituição do item, sem ônus para a Administração, no prazo estabelecido pela fiscalização do contrato.
Comunicar a Contratante, por escrito no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
Deverão ser atendidas pela empresa a ser contratada além das determinações da fiscalização desta Administração Pública, todas as prescrições que por circunstancia da lei devam ser acatadas
Manter, durante toda a vigência da contratação, as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório.
Responsabilizar-se por todos os custos diretos e indiretos necessários ao fornecimento dos produtos, inclusive transporte, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.
 Observar a legislação sanitária aplicável, especialmente as normas expedidas pela ANVISA, quando cabíveis aos produtos fornecidos.
Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
Condições de Entrega
O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias, contados da Autorização de Fornecimento ou documento equivalente emitido pela Contratante. 
Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 2 (dois) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Centro Municipal de Saúde, Rua Piovezana nº 257, em dias úteis, das 08:00 as 12:00, das 13:00 as 17:00.
As entregas serão realizadas de forma parcelada, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
As despesas com transporte, carga, descarga, seguros, tributos e demais encargos necessários ao fornecimento dos produtos correrão integralmente por conta da Contratada.
Os produtos deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, devidamente acondicionados e identificados, observadas as normas sanitárias e técnicas aplicáveis.
Para os produtos sujeitos a prazo de validade, estes deverão ser entregues com validade remanescente compatível com sua utilização pela Administração, não sendo aceitos produtos próximos ao vencimento.

Garantia, manutenção e assistência técnica
O prazo de garantia observará a garantia legal prevista na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), devendo os equipamentos odontológicos permanentes possuir garantia contratual mínima de 12 (doze) meses, contada a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
 A comprovação da garantia deverá ocorrer mediante apresentação do certificado de garantia do fabricante ou documento equivalente no ato da entrega dos equipamentos.
Caso o fabricante ofereça prazo de garantia superior ao mínimo exigido, prevalecerá o prazo mais vantajoso para a Administração.
A garantia será prestada sem ônus adicional ao Contratante e deverá assegurar o pleno funcionamento dos equipamentos fornecidos durante o período aplicável.
A garantia compreenderá a manutenção corretiva dos equipamentos, realizada pelo Contratado ou assistência técnica autorizada, incluindo, quando necessário, substituição de peças, ajustes e reparos.
As peças substituídas deverão ser novas, originais e compatíveis com o equipamento, garantindo padrão de qualidade igual ou superior ao componente original.
O prazo para reparo ou substituição do equipamento será de até 10 (dez) dias úteis, contados da comunicação formal do defeito à Contratada.
O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, mediante justificativa aceita pela Administração.
Caso o reparo ultrapasse o prazo estabelecido, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente ou superior, em caráter provisório, quando tecnicamente aplicável, para não prejudicar a continuidade dos serviços.
O transporte dos equipamentos para fins de manutenção será de responsabilidade da Contratada, sem ônus para a Administração.
O disposto nesta cláusula aplica-se exclusivamente aos equipamentos odontológicos permanentes, não se aplicando aos materiais de consumo e insumos odontológicos.
MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização
A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelas servidoras Sras. Palloma Bernardino  Albuquerque e Angela Maria da Silva Canalle.

Fiscal do Contrato
O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração (Decreto Municipal nº 2163/2023, art. 8).
O fiscal de contrato deve anotar, em registro, próprio todas as ocorrências relacionadas à execução contratual, determinando as providências necessárias à regularização de falhas, vícios ou desconformidades verificadas.
O fiscal do contrato auxiliará o gestor do contrato quanto à fiscalização dos aspectos técnicos e operacionais da execução, especialmente quanto a:
Esclarecer dúvidas técnicas e operacionais relacionadas às entregas dos bens;
Emitir notificações e relatórios acerca de ocorrências verificadas na execução contratual;
Acompanhar as entregas realizadas conforme as Autorizações de Fornecimento emitidas pela Administração;
Verificar a conformidade dos produtos entregues com as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência;
Conferir e atestar as notas fiscais relativas às entregas realizadas;
Acompanhar a qualidade e a regularidade dos materiais fornecidos;
Exigir, quando necessário, testes, análises ou comprovações técnicas dos produtos entregues, especialmente equipamentos odontológicos;
Realizar o recebimento provisório e contribuir para o recebimento definitivo do objeto, nos termos da Lei nº 14.133/2021;
Propor à autoridade competente a adoção de medidas administrativas quando constatadas irregularidades na execução contratual;
Desempenhar outras atividades compatíveis com a função de fiscalização contratual.
A fiscalização da execução contratual deverá observar, no que couber:
A conformidade dos produtos entregues com as especificações estabelecidas;
O cumprimento dos prazos de entrega;
A qualidade dos materiais, insumos e equipamentos fornecidos;
O atendimento às condições estabelecidas no Termo de Referência;
O cumprimento das obrigações contratuais pela contratada.

O fiscal do contrato deverá comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, qualquer situação que demande decisão ou providência que ultrapasse sua competência.
No caso de ocorrências que possam comprometer a execução contratual, o fiscal deverá comunicar imediatamente ao gestor do contrato.
O fiscal do contrato deverá informar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término da vigência contratual, para adoção das providências cabíveis quanto à eventual prorrogação ou nova contratação.
Gestor do Contrato
O gestor do contrato é o gerente funcional, com atribuições administrativas e a função de administrar o contrato, desde sua concepção até a finalização, especialmente (Decreto Municipal nº 2163/2023, art. 7):
Analisar a documentação que antecede o pagamento;
Analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; quando formalmente apresentado pela contratada;
Analisar eventuais alterações contratuais, após ouvido o fiscal do contrato;
Analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;
Acompanhar o desenvolvimento da execução através de relatórios e demais documentos relativos ao objeto contratado, em especial constituir relatório final, de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administração;
Decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização de serviços;
Efetuar a digitalização e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da contratada no sistema do município, quando couber, bem como no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
Preencher o termo de avaliação de contratos administrativos disponibilizado pelo setor responsável pelo sistema de gestão de materiais, obras e serviços;
Inserir os dados referentes aos contratos administrativos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
Outras atividades compatíveis com a função.
O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelo fiscal do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 
Para atuação perante o presente certame indica-se o servidor Sr. Neri Moss, para atuação como gestores de contrato.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
Recebimento
Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta. A nota fiscal eletrônica deverá ser encaminhada para o e-mail saude@diamantedoeste.pr.gov.br.
Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação
Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de trinta dias para pagamento, na forma desta seção, prorrogáveis justificadamente por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais
Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 
o prazo de validade;
a data da emissão; 
os dados do contrato e do órgão contratante; 
dados bancários
o período respectivo de execução do contrato; 
o valor a pagar; e 
eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;
 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.   
A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  
Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.  

Forma de pagamento
O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, TED, DOC ou transferência bancária (a critério do Município) para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. O contratado deverá informar ao Município de Diamante D’Oeste eventual alteração dos dados bancários informados.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária, TED, DOC ou transferência bancária para pagamento.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço por item.
Forma de fornecimento
O fornecimento do objeto será PARCELADO, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, mediante emissão de Autorização de Fornecimento durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
Exigências de habilitação
Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitação jurídica (conforme o caso)
[bookmark: _Ref115800561]Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional.
Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.
Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.
Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.
Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.
[bookmark: _Int_ySfCXwr4]Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.
Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.
Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estaduais e/ou Municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
Qualificação Econômico-Financeira
Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação, ou de sociedade simples; 
Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

Qualificação Técnica
Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens compatíveis com o objeto desta contratação, mediante apresentação de atestado (s) de capacidade técnica emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o fornecimento anterior de materiais, insumos ou equipamentos de características semelhantes ao objeto licitado.
Será admitida a apresentação de um ou mais atestados para comprovação da capacidade técnica do fornecedor.
Os atestados poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, notas fiscais, endereço da contratante ou outros documentos comprobatórios.
Será admitido o somatório de atestados para fins de comprovação da capacidade técnica.
Não serão exigidos registros, certificações ou autorizações especiais de qualificação técnica, além daquelas legalmente obrigatórias para a comercialização dos produtos ofertados.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
O custo estimado total da contratação é de R$ 97.353,92 (noventa e sete mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos) conforme custos unitários apostos na tabela de item 1.1.
Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (art. 75 e seguintes do Decreto Municipal nº 034/2023):
em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
Serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou
Poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

ANÁLISE DE RISCOS.
A análise de riscos, no presente caso foi dispensada considerando se encaixar na seguinte hipótese:

(    ) nas hipóteses dos incisos I (valor), II (valor), III (licitação deserta ou fracassada), VII (casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem), VIII (emergência e calamidade pública) do art. 75 e do § 7º do art. 90 (remanescente de obra), ambos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 

(    ) contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, quando a simplicidade do objeto ou o modo de seu fornecimento puder afastar a necessidade de estudo técnico preliminar e análise de risco, o que deverá ser devidamente justificado no documento de formalização da demanda;

(X) mediante justificativa, nos casos envolvendo contratação de objetos de baixo valor ou baixa complexidade.

Considerando que o objeto da contratação possui baixa complexidade técnica e operacional, tratando-se da aquisição de materiais odontológicos padronizados, de fornecimento comum e amplamente disponíveis no mercado, entende-se que a formalização de análise de riscos não se mostra necessária neste caso. Embora o valor estimado da contratação não se enquadre, isoladamente, como de pequeno vulto, a natureza do objeto não envolve soluções inovadoras, alta complexidade de execução, riscos operacionais relevantes ou exigências técnicas que justifiquem a elaboração de análise formal de riscos. Assim, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, opta-se pela dispensa da análise formal de riscos, mantendo-se os controles usuais de planejamento, fiscalização e gestão contratual.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Diamante D’Oeste.
A contratação será atendida pela seguinte dotação:
3.3.90.30.00.00 Conta: 17336-4 fonte 303
                             4.4.90.52.00.00 Conta: 18407-1 fonte 3518

Diamante D’Oeste, 18 de junho de 2026.




__________________________________
Fernanda Paula de Souza Meneses
Auxiliar administrativa

Ciência do gestor e Fiscais de contrato:





________________
Neri Moss
Gestor de contrato




___________________________
Palloma Bernardino Albuquerque
Fiscal de contrato




_________________________
Angela Maria da Silva Canalle
Fiscal subistituta





ANEXO II
MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
C O N T R A T O    D E   F O R N E C I M E N T O    S O B   Nº

Contrato que entre si celebram ATA DE REGISTRO DE PREÇO; O “MUNICÍPIO DE DIAMANTE D´OESTE”, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito interno, com sede à Rua Marechal Castelo Branco, 597, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº. 77.817.476/0001-44, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal o Sr. “AMARILDO APARECIDO DA SILVA”, brasileiro, residente e domiciliado na Avenida Brasil, nº 1333 – Vila União – Diamante D’Oeste/PR portador da Carteira de Identidade nº 5.926.910-0/SSP/PR; Inscrito no CPF/MF. Nº 020.392.539-47, em pleno exercício de seu mandato e funções, E DE OUTRO LADO; A empresa “_________________________” situada na _____________________. Inscrita no CNPJ sob nº ____________________, representada por seu proprietário o Sr. “________________________”, brasileiro, Portador da Carteira de Identidade sob nº __________, Inscrito no CPF/MF sob nº ___________, Telefone: _________, Email: _______, e que se regerá com os preços dos itens abaixo relacionados:
	Item
	Qtde
	Unid.
	Descrição
	Marca
	Preço Unit. R$
	Preço Total R$

	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------- R$ 


Resolvem registrar os preços acima descritos, com integral observância da Lei Federal 14.133/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira - Do objeto.
Constitui objeto da presente ata o Registro de Preços, para a aquisição de materiais, insumos e equipamentos odontológicos para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Diamante D´Oeste/PR observadas as características e demais condições definidas neste Edital e em seus Anexos. 
Cláusula Segunda - Dos documentos aplicáveis. 
Para efeitos obrigacionais, tanto o Pregão Eletrônico nº 26/2026 quanto a proposta adjudicada integram o presente Contrato, valendo seus termos e condições em tudo quanto com este não conflitarem.
Cláusula Terceira - Do preço, condições de pagamento, de reajustamento e atualização financeira.
O Preço para a execução do objeto descrito na cláusula primeira é o seguinte: R$ (discriminar). As faturas deverão serem protocoladas com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. O (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s)  entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s) produto (s), mediante apresentação da nota fiscal acompanhada dos seguintes documentos: 1) Laudo de entrega emitido pela Comissão Permanente Para Recebimento de Bens e Serviços; 2) Certidão Negativa de Débitos do Federal/INSS; 3) Certidão Negativa de Débitos Municipais; 4) Certificado de Regularidade do FGTS da empresa; 5) Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 6) Certidão de Débitos Trabalhistas. Não haverá reajustamento de preços durante a vigência do contrato.
Parágrafo Primeiro: A(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) ser encaminhada(s) para o endereço eletrônico: compras@diamantedoeste.pr.gov.br, saude@diamantedoeste.pr.gov.br, farmacia@diamantedoeste.pr.gov.br. 
Parágrafo Segundo - Fica autorizado o Contratante a deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas ou indenizações devidas a este pelo Contratado.
Parágrafo Terceiro - O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do fornecimento.
Parágrafo Quarto - Não haverá reajustamento de preços durante a vigência do contrato.
Cláusula Quarta – Do reajuste
Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 11/06/2026.  (Considera-se como data do orçamento estimado a data da materialização da pesquisa de preços em documento próprio, nos termos do que fixa o art. 3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021).
Parágrafo Primeiro: Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA-IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
Parágrafo Segundo: Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
Parágrafo Terceiro: No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante do a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 
Parágrafo Quarto: Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 
Parágrafo Quinto: Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 
Parágrafo Sexto: Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
Parágrafo Sétimo: O reajuste será realizado por apostilamento. 
Cláusula Quinta – Do prazo, duração, local de entrega e recebimento.
Parágrafo Primeiro: O prazo de entrega dos itens é de 15 (quinze) dias, contados da Autorização de Fornecimento ou documento equivalente emitido pela Contratante. Entregar os materiais e/ou insumos odontológicos com prazo de validade correspondente a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do prazo total de validade, contado da data de fabricação, no momento da entrega, facultando-se à CONTRATANTE a recusa dos produtos que não atenderem a essa exigência. Os itens deverão ser entregues no Centro Municipal de Saúde, Rua Piovezana nº 257, em dias úteis, das 08h às 12h e das 13h às 17h. O transporte (frete, carga e descarga) dos materiais até o local de entrega será de inteira responsabilidade da contratada, não cabendo qualquer ônus adicional à Administração Pública. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado pela Administração conforme Lei Federal 14.133/21.
Parágrafo Segundo: 	Entregar os materiais e/ou insumos odontológicos com prazo de validade correspondente a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do prazo total de validade, contado da data de fabricação, no momento da entrega, facultando-se à CONTRATANTE a recusa dos produtos que não atenderem a essa exigência. A empresa vencedora deverá substituir imediatamente quaisquer produtos constatados com defeito ou cujo prazo de validade restante seja inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do total indicado pelo fabricante. Na hipótese de impossibilidade absoluta, devidamente justificada e avaliada pela instância gestora, a Secretaria poderá admitir excepcionalmente a entrega, obrigando o fornecedor a proceder à imediata substituição tão logo seja acionado, considerando a inviabilidade de utilização dos produtos no período de validade. A entrega deverá ocorrer nos locais indicados no pedido emitido pela CONTRATANTE. Os produtos deverão estar em perfeitas condições para consumo, com embalagens intactas. 
Parágrafo Terceiro:	Após a verificação da conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, a nota fiscal será processada para pagamento. A Administração rejeitará, total ou parcialmente, a entrega de bens que não estejam de acordo com as especificações técnicas exigidas. O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da entrega e posteriormente. A Administração reserva-se o direito de não receber produtos que não estejam em condições satisfatórias ou não sejam de primeira qualidade.  Os produtos deverão ser entregues devidamente protegidos e embalados, acompanhados das respectivas notas fiscais. O acondicionamento e transporte devem seguir as recomendações do fabricante e as especificações da Portaria MS nº 802/1998 e da RDC nº 16/2014, protegendo os produtos de pó e variações de temperatura. Produtos termolábeis devem utilizar embalagens e controles adequados, preferencialmente com fitas especiais de monitoramento de temperatura. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, encargos trabalhistas e previdenciários, e quaisquer outros custos decorrentes direta ou indiretamente do fornecimento correrão por conta exclusiva da Contratada. A Administração poderá, em qualquer fase do certame, realizar testes para comprovar a qualidade do produto. Produtos considerados insatisfatórios deverão ser imediatamente substituídos.
Parágrafo Quarto: Os itens serão recebidos provisoriamente em até 5 (cinco) dias pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, para posterior verificação da conformidade com as especificações do Termo de Referência e da proposta. Itens rejeitados, total ou parcialmente, deverão ser substituídos em até 72 (setenta e duas) horas, contadas da notificação da Contratada, às custas desta, sem prejuízo da aplicação de penalidades. O recebimento definitivo ocorrerá em até 10 (dez) dias após o recebimento provisório, após verificação da qualidade e quantidade dos materiais e aceitação pela Administração. Caso a verificação do item anterior não ocorra no prazo fixado, o recebimento será considerado definitivo automaticamente ao esgotamento do prazo. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da Contratada por prejuízos decorrentes da execução inadequada do contrato. A contratada será responsável por todas as despesas relacionadas à entrega dos materiais e execução dos serviços, incluindo seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação.
Parágrafo Quinto: Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens contendo:
•	Nome do fabricante;
•	Composição quantitativa e qualitativa dos ingredientes;
•	Número do lote;
•	Data de fabricação;
•	Data de validade;
•	Lacre de segurança íntegro.
Parágrafo Sexto: Quando os produtos forem fracionados, ou seja, não estiverem em sua embalagem secundária original, deverão ser acondicionados de forma a evitar quebras, vazamentos e desvios de qualidade. O acondicionamento e transporte dos medicamentos/produtos devem respeitar as especificações do fabricante, protegendo-os de pó, variações de temperatura e demais condições previstas na Portaria do Ministério da Saúde nº 802/1998 e na RDC nº 16/2014. No caso de produtos termolábeis, as embalagens e os controles devem garantir a integridade do produto. Preferencialmente, deverão ser utilizadas fitas especiais para monitoramento de temperatura durante o transporte.  Os itens devem ser acondicionados e transportados de forma segura, prevenindo perdas, danos e transtornos no momento da entrega. As embalagens externas e internas deverão estar lacradas e conter identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade em local de fácil visualização, conforme a RDC nº 71/2009. As embalagens primárias e secundárias deverão apresentar lote, data de fabricação, prazo de validade e demais especificações previstas na legislação sanitária vigente. Os produtos acondicionados em bisnagas deverão possuir lacre no bico dispensador e tampa com dispositivo para rompimento do lacre. Produtos acondicionados em frascos deverão possuir lacre de segurança. Os aplicadores que acompanham cremes, pomadas ou géis deverão estar devidamente protegidos e selados. Medicamentos injetáveis deverão ser fornecidos com seus respectivos diluentes ou dispositivos necessários para aplicação ou infusão, quando aplicável. No caso de soluções parenterais de grande volume, deverão ser observadas as disposições da Portaria nº 17/2010. O acondicionamento e transporte dos medicamentos deverão atender às condições adequadas de conservação, protegendo os produtos de variações de temperatura, luz e umidade, conforme a Portaria nº 802/1998 e a RDC nº 16/2014.
Parágrafo Sétimo: A Nota Fiscal deverá estar acompanhada de laudo analítico laboratorial, referente à identidade e à qualidade de cada lote, emitido pela empresa produtora titular do registro junto ao Ministério da Saúde, comprovando o atendimento às especificações da farmacopeia correspondente. Em se tratando de produto importado, será obrigatória a apresentação do ensaio completo de controle de qualidade do lote fornecido realizado no Brasil, conforme a RDC nº 10/2011. 
Cláusula Sexta - Das penalidades.
Em caso de inadimplemento, a Contratada estará sujeita as seguintes penalidades:
I. Advertência por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais haja concorrido;
II. Suspensão do direito de participar de licitações realizadas pelo Contratante, pelo prazo de até 3 (três) anos, dependendo da gravidade da falta;
III. Aplicação de multa no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato;
IV. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com este Município nos casos de falta grave, com comunicação aos respectivos registros cadastrais;
V. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o artigo 156, inciso 4º da Lei nº 14.133/21, pelo prazo de até 6 (seis) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
Clausula Sétima: Da hipótese de rescisão. 
O Contrato poderá ser extinto unilateralmente pelo Contratante se verificada a incidência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 138 da Lei nº 14.133/21.
Parágrafo Único: Em caso de extinção, deverão ser observadas as disposições contidas no Capítulo VIII – Das Hipóteses de Extinção dos Contratos da Lei nº 14.133/21.
Cláusula Oitava: Da cessão.
A Contratada não poderá ceder o presente contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do Contratante.
Cláusula Nona: A fiscalização.
Da execução do CONTRATO será exercida pelo(a) servidor(a) Palloma Bernardino Albuquerque e Angela Maria da Silva Canalle, ao qual competirá velar pela perfeita execução do pactuado, em conformidade com o previsto no edital e na proposta da CONTRATADA. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou descontinuidade na execução do CONTRATO, o agente fiscalizador dará ciência ao CONTRATANTE do sucedido, fazendo-o por escrito, bem assim das providências exigidas da CONTRATADA para sanar a falha ou defeito apontado. Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total, do CONTRATO, ainda que imposto a terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
Cláusula Décima – Da Fraude e da Corrupção. 
1.	CLÁUSULA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPÇÃO
Para o presente certame licitatório, cujo objeto é a aquisição de Bens, fica estabelecido que, em conformidade com as Diretrizes Anticorrupção do Banco Mundial e suas políticas e procedimentos de sanções vigentes, conforme estabelecido na Estrutura de Sanções do WBG, descrita no Anexo II – Diretrizes Anticorrupção – BIRD, os licitantes devem permitir e devem fazer com que seus agentes (declarados ou não), subcontratados, prestadores de serviços, fornecedores e seus funcionários, permitam que o Banco inspecione todas as contas, registros e outros documentos relacionados com qualquer processo de seleção inicial, processo de pré-qualificação, apresentação de propostas, envio de propostas e execução de contrato (no caso de adjudicação), e tê-los auditados por auditores indicados pelo Banco.
ANEXO II DA RESOLUÇÃO SESA Nº 262/2024
CLÁUSULA SALVAGUARDAS AMBIENTAIS E SOCIAIS - BIRD
O canal oficial para manifestações, dúvidas, comentários e sugestões em relação às ações do Projeto Paraná Eficiente, que financia esta contratação, é a Ouvidoria Geral do Estado, cujo link de acesso é https://www.sigo.pr.gov.br/cidadao/123.
A Contratada deverá assegurar ao Estado o atendimento às obrigações legais, tanto na esfera federal quanto estadual, ao que se refere às questões sociais e ambientais e às Normas Ambientais e Sociais do Banco Mundial, garantindo a seguridade social de seus empregados, o atendimento à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o cuidado com a saúde e segurança do trabalhador, o combate ao assédio moral e sexual, além da observância e comprometimento com a conservação e preservação do meio ambiente.
ANEXO III DA RESOLUÇÃO SESA Nº 262/2024
DIRETRIZES ANTICORRUPÇÃO – BIRD2
1. Objetivo
1.1 As Diretrizes Anticorrupção do Banco e este anexo aplicam-se às aquisições no âmbito das perações de Financiamento de Projetos de Investimento do Banco.
2. Requisitos
2.1 O Banco exige que os Mutuários (incluindo beneficiários de financiamento do Banco); licitantes (candidatos/proponentes), consultores, contratados e fornecedores; quaisquer subcontratados, subconsultores, prestadores de serviços ou fornecedores; quaisquer agentes (declarados ou não); e qualquer um de seus funcionários, obedeçam ao mais alto padrão de ética durante o processo de aquisição, seleção e execução de contratos financiados pelo Banco, e não cometam Fraude e Corrupção.
2.2 Para tanto, o Banco:
a) Define, para os fins desta disposição, os termos abaixo indicados:
I - “prática corrupta” é a oferta, doação, recebimento ou solicitação, diretamente ou indiretamente, de qualquer coisa de valor para influenciar indevidamente as ações de outra parte;
II - “prática fraudulenta” é qualquer ato ou omissão, incluindo falsas declarações, que intencionalmente ou imprudentemente engana, ou tenta enganar, uma parte para obter benefício financeiro ou outro benefício ou para evitar uma obrigação;
III - “prática de conluio” é um acordo entre duas ou mais partes com o objetivo de atingir um propósito impróprio, incluindo influenciar indevidamente as ações de outra parte;
IV - “prática coercitiva” é prejudicar ou causar dano, ou ameaçar prejudicar ou causar dano, diretamente ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para influenciar indevidamente as ações de uma parte;
V - “prática obstrutiva” é:
VI - destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente provas relevantes para a investigação ou fazer declarações falsas aos investigadores a fim de impedir significativamente uma investigação do Banco sobre alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou de conluio; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedi-la de revelar seu conhecimento de assuntos relevantes para a investigação ou de prosseguir com a investigação; ou
VII - atos que visem impedir substancialmente o exercício dos direitos de fiscalização e auditoria do Banco, previstos no parágrafo 2.2 e. abaixo.
b) Rejeita uma proposta de adjudicação se o Banco determinar que a empresa ou indivíduo recomendado para adjudicação, qualquer um dos seus funcionários, ou seus agentes, ou seus subconsultores, subcontratados, prestadores de serviços, fornecedores e/ou seus funcionários, tenham, diretamente ou indiretamente, se envolvido em práticas corruptas, fraudulentas, de conluio, coercitivas ou obstrutivas na competição pelo contrato em questão;
c) Além dos recursos jurídicos estabelecidos no Acordo Jurídico relevante, pode tomar outras medidas adequadas, incluindo a declaração de aquisição fraudulenta, se o Banco, a qualquer momento, determinar que representantes do Mutuário ou de um beneficiário de qualquer parte dos recursos do empréstimo se envolveu em práticas corruptas, fraudulentas, de conluio, coercitivas ou obstrutivas durante o processo de aquisição, seleção e/ou execução do contrato em questão, sem que o Mutuário tenha tomado as medidas oportunas e adequadas satisfatórias para o Banco para abordar tais práticas quando elas ocorrerem, incluindo por não informar o Banco em tempo hábil no momento em que souberam de tais práticas;
d) De acordo com as Diretrizes Anticorrupção do Banco e de acordo com as políticas e procedimentos de sanções em vigor, pode sancionar uma empresa ou indivíduo, indefinidamente ou por um período de tempo determinado, incluindo declarando publicamente tal empresa ou indivíduo inelegível (i) para ser adjudicado ou de outra forma se beneficiar de um contrato financiado pelo Banco, financeiramente ou de qualquer outra forma;3 (ii) para ser nomeado4 um subcontratado, consultor, fabricante ou fornecedor, ou prestador de serviços de uma empresa elegível a ser adjudicado um contrato financiado pelo Banco; e (iii) para receber os recursos de qualquer empréstimo feito pelo Banco ou de outra forma participar na preparação ou implementação de qualquer projeto financiado pelo Banco;
e) Requer que uma cláusula seja incluída nos documentos de licitação/solicitação de propostas e nos contratos financiados por um empréstimo do Banco, exigindo que os licitantes (candidatos/proponentes), consultores, contratados e fornecedores, e seus subcontratados, subconsultores, prestadores de serviços, fornecedores, agentes, permissão para que o Banco inspecione todas as contas, registros e outros documentos relativos ao processo de aquisição, seleção e/ou execução do contrato, e para que sejam auditados por auditores nomeados pelo Banco.
Cláusula Décima Primeira - Das alterações 
As alterações do presente instrumento somente se tornarão válidas quando efetuadas através de Termo Aditivo, que passará a fazer parte do presente.
Cláusula Décima Segunda - Do Foro
Fica eleito o foro da Comarca de Santa Helena para dirimir eventuais questões que não forem resolvidas na esfera administrativa, renunciando expressamente as partes a qualquer outro.                                                    
E assim, por estarem justos e acordados firmam o presente em duas vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Diamante D´Oeste, xx de xx de 2026.



Amarildo Aparecido da Silva
Prefeito Municipal
CONTRATANTE



CONTRATADA


A N E X O   III

	MUNICIPIO DE
 DIAMANTE D’OESTE/PR
	PROPOSTA DE PREÇO
	PREGÃO ELETRÔNICO SOB Nº 26/2026

	NOME DA EMPRESA:
	CNPJ:

	ENDEREÇO:
	FONE:

	Item
	Cód.
Catmat
	Quant.
	Concentração
	Forma farmacêutica
	Unidade de fornecimento
	Descrição
	Preço Unit. R$
	Preço Total R$

	1.
	BR0391133
	16
	
	liquido
	Unid. (6g)
	ADESIVO DENTAL, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES: ADESIVO + PRIMER. COMPOSTO POR BISGMA, HEMA, DIURETANO DIMETADRILATO COPOLÍMEROS DO ÁCIDO POLIALCENOICO, CANFOROQUINONA, ÁGUA, ETANOL, GLICEROL 1.3 DIMETACRILATO, 10% EM PESO DE SILICA COLOIDAL COM 5% NANOMETRO; FOTOPOLIMERIZÁVEL, ADESIVO + PRIMER, COM CARGA MANOMÉTRICA DE 5 MM; INDICADO PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL E CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS, FRASCO COM VEDAÇÃO ALTAMENTE CONFIÁVEL QUE PREVINA VAZAMENTOS COM BICO ECONÔMICO QUE EVITE DESPERDÍCIO; EMBALAGEM CONTENDO 6 GR.
	
	

	2.
	BR0314524
	4
	
	
	Unid.
	AFASTADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:MINESSOTA, TAMANHO: 14CM, AUTOCLAVÁVEL, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	
	

	3.
	BR0445447
	1
	
	
	Caixa c/ 100
unid.
	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO:GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSÃO:27 G LONGA, TIPO PONTA :COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:C/ PROTETOR PLÁSTICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CX; C/ 100 UNIDADES
	
	

	4.
	BR0442142
	1
	
	
	Caixa c/ 100
unid.
	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO:GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSÃO:30 G EXTRA CURTA, TIPO PONTA :COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:C/ PROTETOR; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CX; C/ 100 UNIDADES
	
	

	5.
	BR0442145
	10
	
	
	Caixa c/ 100
unid.
	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO:GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSÃO:30 G CURTA, TIPO PONTA :COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:C/ PROTETOR PLÁSTICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CX; C/ 100 UNIDADES
	
	

	6.
	BR0413383
	4
	
	
	Unid.
	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:APICAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RETA, REFERÊNCIA: Nº
304, ESTERILIDADE:AUTOCLAVÁVEL, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR : QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO.
	
	

	7.
	BR0407961
	60
	
	
	Pacote. c/ 100 unid.
	ALGODÃO USO MÉDICO, TIPO:HIDRÓFILO,
ROLETE DENTAL DE ALGODÃO:
COMPOSIÇÃO/DESCRIÇÃO: 100% FIBRAS DE
ALGODÃO, HIDROFÍLICO. FORMATO CILÍNDRICO.
DESCRIÇÃO: PARA AFASTAMENTO DA
BOCHECHA E ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS EM
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM COM
100 UNIDADES.
	
	

	8.
	BR0413399
	4
	
	
	Unid.
	ALVEOLÓTOMO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA:LUER CURVO, 12CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ARTICULADO,
ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	
	

	9.
	BR0413398
	5
	
	
	Unid.
	ALVEOLÓTOMO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA:LUER RETO, 12CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ARTICULADO,
ESTERILIDADE:AUTOCLAVÁVEL MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR : QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	
	

	10.
	BR0272913
	5
	20%
	Anestésico em Gel
	Unid.
(Pote 200g)
	ANESTÉSICO BENZOCAÍNA, CONCENTRAÇÃO:20%, USO:GEL TÓPICO
	
	

	11.
	BR0270034
	1
	
	
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:201, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	
	

	12.
	BR0297697
	4
	4% +
1:100.
000
	Anestésico (líquido injetável)
	Caixa c/ 50 unid.
(Tubete 1,80 ml)
	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE ARTICAÍNA, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADA COM EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO:4% + 1/100.000, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM C/ 50UNIDADES                                     
	
	

	13.
	BR0269851
	10
	2% +
1:100.
000
	Anestésico (líquido injetável)
	Caixa c/ 50 unid. (Tubete 1,80 ml)
	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM:2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO:INJETÁVEL
	
	

	14.
	BR0269845
	5
	10%
	Spray
	Unid. (Frasco 50ml)
	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM:10%, APRESENTAÇÃO:SPRAY
	
	

	15.
	BR0269888
	40
	2% +
1:100.
000
	Anestésico (líquido injetável)
	Caixa c/ 50 unid.
(Tubete 1,80 ml)
	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM:2% + 1:100.000; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM C/ 50 UNIDADES
	
	

	16.
	BR0357788
	4
	3%
	Anestésico (líquido injetável)
	Caixa c/ 50 unid.
(Tubete 1,80 ml)
	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:3%, FORMA ARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM C/ 50UNIDADES
	
	

	17.
	BR0410557
	10
	*
	*
	Pacote c/ 100 unid.
	APLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO HASTE:DOBRÁVEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES, TIPO PONTA:FINA (MICROBRUSH)
	
	

	18.
	BR0475740
	2
	*
	*
	Unid.
	AVENTAL DE CHUMBO COM PROTEÇÃO PARA TIREOIDE PROTETOR RADIOLÓGICO, MODELO:AVENTAL LONGO P/ PERIAPICAL, MATERIAL:BORRACHA PLUMBÍFERA, PROTEÇÃO TECIDO:EQUIVALÊNCIA DE 0,50 MM, ADICIONAL 1:AJUSTÁVEL, IMPERMEÁVEL, TAMANHOS:ADULTO
	
	

	19.
	BR0438695
	50
	*
	*
	Caixa c/ 100 unid.
	BABADOR ODONTOLÓGICO PROTETOR CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:FILME PLÁSTICO E PAPEL, DIMENSÃO:CERCA DE 30 X 45 CM, TIPO USO:USO ÚNICO, DESCARTÁVEL
	
	

	20.
	BR0271052
	3
	99,90
%
	Pó
	Caixa c/ 15 unid.
	BICARBONATO DE SÓDIO, PÓ PARA PROFILAXIA ORAL E REMOÇÃO DE PLACAS BACTERIANAS, GRAU DE PUREZA 99,9%, GRABULOMETRIA EXTRA FINA; CAIXA COM 15 ENVELOPES DE 40G.
	
	

	21.
	BR0403873
	20
	
	
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA ZEKRYA 28MM COMPOSTA
EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE PERMITE A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE; MAILLEFER OU SIMILAR, ALTA ROTAÇÃO, HASTE LONGA; TAMANHO: 28 MM
	
	

	22.
	BR0403145
	20
	
	
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 1190F
	
	

	23.
	BR0436525
	20
	
	
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO INATIVO, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO,NUMERAÇÃO 2:REF. 3081
	
	

	24.
	BR0403151
	20
	
	
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CHAMA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 3118FF
	
	

	25.
	BR0403154
	20
	
	
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 3195F
	
	

	26.
	BR0403155
	20
	
	
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF.3195FF
	
	

	27.
	BR0403372
	20
	
	
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA:1012
	
	

	28.
	BR0402947
	20
	
	
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA:1014
	
	

	29.
	BR0402949
	20
	
	
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA:1016
	
	

	30.
	BR0403372
	20
	
	
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE LONGA, TIPO CORTE:CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA:1012
	
	

	31.
	BR0403373
	20
	
	
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE LONGA, TIPO CORTE:CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA:1014
	
	

	32.
	BR0403152
	20
	
	
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:PÊRA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 3168F
	
	

	33.
	BR0403153
	20
	
	
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:PÊRA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 3168FF
	
	

	34.
	BR0403875
	20
	
	
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:CARBIDE, FORMATO:CÔNICA LONGA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE:HASTE LONGA, TIPO CORTE:ZEKRYA, REFERÊNCIA:REF. 199
	
	

	35.     
	BR0403874
	20
	
	
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:CARBIDE, FORMATO:CÔNICA LONGA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE:HASTE LONGA, TIPO CORTE:ZEKRYA, REFERÊNCIA:REF. 151
	
	

	36.     
	BR0403172
	20
	
	
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:CARBIDE, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 2
	
	

	37.     
	BR0403174
	20
	
	
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:CARBIDE, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 4
	
	

	38.     
	BR0403395
	20
	
	
	Unid.
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:CARBIDE, FORMATO:TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 152
	
	

	39.     
	BR0403311
	30
	
	
	Unid.
	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:CONTRA ÂNGULO, MATERIAL:AÇO COMUM, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, REFERÊNCIA:REF. 4
	
	

	40.     
	BR0403864
	30
	
	
	Unid.
	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:CONTRA ÂNGULO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO CORTE:CORTE REGULAR, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, REFERÊNCIA:REF. 6 
	
	

	41.     
	BR0403436
	10
	
	
	Unid.
	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:CONTRA ÂNGULO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO CORTE:CORTE REGULAR, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, REFERÊNCIA:REF. 2
	
	

	42.     
	BR0272821
	4
	
	
	Unid.
	CABO BISTURI, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: Nº 3
	
	

	43.     
	BR0413300
	25
	
	
	Unid.
	CABO ESPELHO BUCAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:OITAVADO, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL
	
	

	44.     
	BR427588
	2
	
	
	Unid.
	CANETA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ROLAMENTO:ROLAMENTO CERÂMICA, VELOCIDADE MÁXIMA:VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM, REFRIGERAÇÃO:3 OU MAIS FUROS, TROCA DE BROCAS:BOTÃO DE PRESSÃO(PB), TIPO CONEXÃO:CONEXÃO 2 FUROS, TIPO CABEÇA:CABEÇA PADRÃO, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: ASTANDARD
Z48SL COM LED PUSH BOTTON – SCHUSTER, DEVIDO A SUA CAPACIDADE DE POSSUIR ILUMINAÇÃO PRÓPRIA POR MEIO DE ILUMINAÇÃO POR LED COM 20.0000LUX, FACILITANDO O TRABALHO EM ÁREAS DE DIFÍCIL VISUALIZAÇÃO, OTIMIZANDO TEMPO, ALÉM DO SEU SISTEMA DE ROLAMENTOS COM ESFERAS CERÂMICAS GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E ROTOR BALANCEADO ELETRONICAMENTE MINIMIZANDO O NÍVEL DE RUÍDO.
	
	

	45.     
	BR0407107
	1
	
	
	Unid.
	CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:CONTRA ÂNGULO, RELAÇÃO TRANSMISSÃO:TRANSMISSÃO 1:1, TROCA DE BROCA:TRAVA LT/FG, REFRIGERAÇÃO:C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO CABEÇA:CABEÇA PEQUENA, APLICAÇÃO:MOTOR PNEUMÁTICO, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: CONTRA ÂNGULO (LATCH TYPE 1:1) - NEOLAB DEVIDO A SEU ENCAIXE UNIVERSAL, ASSIM NÃO POSSUINDO PROBLEMAS EM ADAPTAÇÃO A QUALQUER MICROMOTOR DISPONÍVEL.
	
	

	46.     
	BR0406150
	10
	
	
	Caixa c/ 12 unid.
	CARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:EM PAPEL, FORMATO:FORMATO DE FITA, COR:DUPLA FACE - 2 CORES, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:EM FOLHA
EMBALAGEM C/ 12 unid.
	
	

	47.     
	BR0425821
	1
	30%
	Líquido
	Unid. (Frasco 10ml)
	CARIOSTÁTICO USO ODONTOLÓGICO, COMPONENTE:ÁCIDO FLUORÍDRICO, NITRATO DE PRATA, COMPONENTE 2:HIDRÓXIDO DE AMÔNIA, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO
	
	

	48.     
	BR0404578 obs : usar o descritivo como referênica
	20
	2,5g
	Líquido
	Unid.
(Sering a 2,5g)
	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO:FORRAÇÃO, ATIVAÇÃO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: SERINGA DE 2,5G + 3PONTEIRAS
	
	

	49.     
	BR0404584
	5
	
	Líquido
	Unid. (Frasco 8ml)
	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO:RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO:AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO
	
	

	50.     
	BR0404581
	20
	
	Pó+ líquido
	Conjunto Completo
	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO:RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO:AUTOPOLIMERIZÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA:MÁXIMO 5 MIN, APRESENTAÇÃO.:CONJUNTO COMPLETO
	
	

	51.     
	BR0404570
obs : usar o descritivo como referênica
	20
	
	Pó + líquido
	Conjunto Completo
	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO:RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO:PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO:CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA:MÁXIMO 5 MIN, 
	
	

	52.     
	BR0404575
	4
	25g
	Pasta
	Unid.
(Pote 25g)
	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:OBTURADOR PROVISÓRIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:SEM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO:PASTA ÚNICA
	
	

	53.     
	BR0404548
	6
	
	
	Pó + Líquido
	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO FÍSICO:BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO:CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IRM/MRI
MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: DENTSPLY SIRONA
	
	

	54.     
	BR0413483
	4
	
	
	Unid.
	CINZEL - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:OCHSENBEIN, MODELO: Nº 1
	
	

	55.     
	BR0422654
	20
	
	
	Unid.
	COLGADURA COMPOSTO EM AÇO INOXIDAVEL, TIPO CLIPS SIMPLES PARA RADIOGRAFIA, USADO NA PELÍCULA RADIOGRÁFICA ÚNICA
	
	

	56.     
	BR0391582
	40
	37%
	Gel
	Unid. (Sering a 3g)
	CONDICIONADOR DENTAL, TIPO: ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO:37%, ASPECTO FÍSICO:GEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM C/ 3 UNIDADES
	
	

	57.     
	BR0338641
	2
	
	
	Unid.
	CUNHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:MADEIRA, TIPO:ANATÔMICA, APLICAÇÃO:RESTAURAÇÃO INTERPROXIMAL, TIPO PONTA:FINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEÇÃO TRIANGULAR, LISA, CORES SORTIDAS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM C/ 100UNIDADES
	
	

	58.     
	BR0413449
	5
	
	
	Unid.
	DESCOLADOR CIRÚRGICO, AÇO INOXIDÁVEL, MOLT, Nº 9, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	
	

	59.     
	BR0438120
	2
	
	
	Kit c/100 unid.
	DISCO LIXA
DISCO- USO ODONTOLOGIA, TIPO:LIXA, MATERIAL:POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO FACE:MONOFACE, DIÂMETRO:CERCA DE 3/8 POL, TIPO DO ENCAIXE:ENCAIXE DE ILHÓS P/ MANDRIL DE PRESSÃO, TIPO USO:DESCARTÁVEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CX C/ GRANULAÇÃO EXTRAFINA, FINA, MÉDIA E GROSSA; 
	
	

	60.     
	BR0438129
	4
	
	
	Caixa c/ 24 unid.
	DISCO POLIMENTO
DISCO- USO ODONTOLOGIA, TIPO:P/ POLIMENTO, MATERIAL:FELTRO, DIÂMETRO:CERCA DE 8 MM, TIPO DO ENCAIXE:ENCAIXE DE POLÍMERO P/ MANDRIL DENTEADO, TIPO USO:DESCARTÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM C/ 24UNIDADES +MANDRIL
	
	

	61.     
	BR0404893
	30
	
	
	Unid.
	ESCOVA DE ROBINSON USO ODONTOLÓGICO, TIPO PONTA:CÔNICA, USO:CONTRA- ÂNGULO, COR:PRETA
	
	

	62.     
	BR0404895 observar o descritivo
	50
	
	
	Unid.
	ESCOVA DE ROBINSON USO ODONTOLÓGICO, TIPO PONTA:TAÇA, USO:CONTRA-ÂNGULO, COR:PRETA (PODE SER A PONTA: RETA) 
	
	

	63.     
	BR0444212
	10
	
	
	Unid.
	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL, COMUM, Nº 24, MANIPULAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL, 17 CM
	
	

	64.     
	BR0427838
	2
	
	
	Unid.
	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EM TITANIO, MODELO: Nº 02, TIPO USO:P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO:AUTOCLAVÁVEL
	
	

	65.     
	BR0427840
	4
	
	
	Unid.
	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EM TITÂNIO, MODELO: Nº 01, TIPO USO:P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO:AUTOCLAVÁVEL
	
	

	66.     
	BR0416732
	4
	
	
	Unid.
	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO, MODELO: Nº 04, TIPO USO:P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO:AUTOCLAVÁVEL
	
	

	67.     
	BR0427839
	4
	
	
	Unid.
	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO, MODELO: Nº 06, TIPO USO:P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO:AUTOCLAVÁVEL 
	
	

	68.     
	BR0240954
	5
	
	
	Unid.
	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:COMUM, TAMANHO: Nº 36, TIPO USO:MANIPULAÇÃO
	
	

	69.     
	BR0413310
	50
	
	
	Unid.
	ESPELHO BUCAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO:1º PLANO, TAMANHO: Nº 5, USO:ENCAIXE UNIVERSAL, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL
	
	

	70.     
	BR0413308
	20
	
	
	Unid.
	ESPELHO BUCAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO:1º PLANO, TAMANHO: Nº 4, USO:ENCAIXE UNIVERSAL, COMPRIMENTO DO CABO: CABO PADRÃO TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL
	
	

	71.     
	
	200
	
	
	Unid.
	ESTOJO PARA ESCOVA/ SUPORTE PARA ESCOVA / PORTA ESCOVA DE DENTES
PORTA ESCOVA DE DENTES COM MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO DE 20CM, LARGURA DE 2,5CM E ALTURA DE 2CM
TUDO EM PLÁSTICO E CORES DIVERSAS
	
	

	72.     
	BR0425849
	2
	
	Pastilha
	Unid. (Frasco
c/ 120 pastilhas)
	EVIDENCIADOR DENTAL, APLICAÇÃO:P/ PLACA BACTERIANA, APRESENTAÇÃO:PASTILHA
	
	

	73.     
	BR0420611
	3
	
	
	Caixa c/ 100
unid.
	FILME RADIOLÓGICO, TIPO:RAIO-X, DIMENSÕES:22 X 35 MM. MARCA: FILME RADIOGRÁFICO E- SPEED, FABRICADO PELA CARESTREAM
	
	

	74.     
	BR0421289
	5
	
	
	Caixa c/ 100
unid.
	FILME RADIOLÓGICO, TIPO:RAIO-X, DIMENSÕES:31 X 41 MM MARCA: FILME RADIOGRÁFICO E- SPEED, FABRICADO PELA CARESTREAM
	
	

	75.     
	BR0602619
	3
	
	
	Caixa c/ 24 unid.
	FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO:4-0, COR:PRETO, COMPRIMENTO:45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AGULHA, TIPO AGULHA:1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA:1,50 CM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM C/ 24 UNID.
	
	

	76.     
	BR0630957
	20
	
	
	Caixa c/ 24 unid.
	FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO:4-0, COR:PRETA, COMPRIMENTO:45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AGULHA, TIPO AGULHA:3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA:1,5 CM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM C/ 24 UNID.
	
	

	77.     
	BR0314108
	8
	
	Resina termoplást ica/cera e essência
	Unid.
(Rolo 500m)
	FIO DENTAL, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO:500 M, TIPO:REGULAR, SABOR:NEUTRO
	
	

	78.     
	BR0405632
	35
	
	Líquido
	Unid. (Frasco 475ml)
	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO:PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO:SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO
	
	

	79.     
	BR0428102
	10
	1,23%
	Gel Tixotrópico
	Unid. (Frasco 200ml)
	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:1,23%, FORMA FARMACÊUTICA:GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:ACIDULADO
	
	

	80.              
	BR0413530
	4
	
	
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, AMBOS OS LADOS, 150, MOLARES, CANINOS, INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES, 17,5 CM, USO ODONTOLÓGICO MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	
	

	81.              
	BR0378164
	4
	
	
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:17, APLICAÇÃO:USO ODONTOLÓGICO, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	
	

	82.              
	BR0413522
	4
	
	
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:151, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRÉ- MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES INFERIORES, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	
	

	83.              
	BR0413514
	4
	
	
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:18 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MOLARES SUPERIORES LADO ESQUERDO, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	
	

	84.     
	BR0413513
	4
	
	
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:18 R, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MOLARES SUPERIORES LADO DIREITO, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	
	

	85.              
	BR0413512
	4
	
	
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:65, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRAÇÃO DE RAÍZES SUPERIORES, AMBOS OS LADOS, REG, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	
	

	86.              
	BR0413510
	4
	
	
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:69, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RAÍZES SUPERIORES E INFERIORES, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	
	

	87.              
	BR0432452
	4
	
	
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MOLARES INFERIORES AMBOS OS LADOS, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO; 
	
	

	88.              
	BR0413511
	4
	
	
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ADULTO, NÚMERO:68, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRAÇÃO DE RAÍZES INFERIORES, AMBOS OS LADOS, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL
	
	

	89.              
	BR0419945
	4
	
	
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:INFANTIL, NÚMERO:17, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MOLARES INFERIORES, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	
	

	90.              
	BR0427546
	4
	
	
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:INFANTIL, NÚMERO:151, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DENTES E RAÍZES INFERIORES, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	
	

	91.              
	BR0437834
	4
	
	
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:INFANTIL, NÚMERO:27, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MOLARES SUPERIORES, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	
	

	92.              
	BR0413529
	4
	
	
	Unid.
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:INFANTIL, NÚMERO:5, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	
	

	93.              
	BR0410460
	2
	
	
	Unid.
	FOTOPOLIMERIZADOR EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO,
TIPO:FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO:BASE/PEÇA DE MÃO COM FIO, MATERIAL PONTEIRA:PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO ABS, FONTE:LUZ LED, COMPONENTES:PROTETOR OCULAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:P/ ACOPLAR
	
	

	94.              
	BR0453232
	2
	
	Aerossol
	Unid.
(Frasco 200ml)
	GAS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO,  APLICAÇÃO:TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APRESENTAÇÃO:AEROSOL, TEMPERATURA:CERCA DE -50°C. 200ML
	
	

	95.              
	BR0416734
	1
	
	
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE, MODELO: Nº 0
	
	

	96.     
	BR0416789
	1
	
	
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE, MODELO: Nº 01
	
	

	97.     
	BR0247807
	1
	
	
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:00, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	
	

	98.              
	BR0246025
	1
	
	
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:W8A, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	
	

	99.              
	BR0246017
	1
	
	
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:14, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	
	

	100.            
	BR0270037
	1
	
	
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:200, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	
	

	101.            
	BR0406146
	10
	
	
	
	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:FITA, APRESENTAÇÃO:ROLO 50CM, LARGURA:7 MM, TIPO USO:DESCARTÁVEL
	
	

	102.            
	BR0246021
	1
	
	
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:202, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	
	

	103.            
	BR0247808
	1
	
	
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:205, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	
	

	104.            
	BR0246024
	1
	
	
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:206, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	
	

	105.            
	BR0266929
	1
	
	
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:207, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	
	

	106.            
	BR0247811
	1
	
	
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:211, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	
	

	107.            
	BR0246020
	1
	
	
	Unid.
	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:212, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE
	
	

	108.            
	BR0481317
	4
	
	
	Caixa c/150 unid.
	HASTE FLEXÍVEL MATERIAL HASTE: PLÁSTICO MATERIAL PONTA: ALGODÃO APLICAÇÃO: HIGIENE PESSOAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 2 PONTAS
	
	

	109.            
	BR0422554
	4
	
	liquido
	Unid. (Frasco 10 ml)
	HEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO:CLORETO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO
	
	

	110.            
	BR0404585
	4
	
	Pó
	Unid. (Frasco 10g)
	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO:PÓ
	
	

	111.            
	BR0404562
	4
	
	Pasta
	Conjunto Completo
	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO, TIPO:CIMENTO, ASPECTO FÍSICO:BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO:CONJUNTO COMPLETO
	
	

	112.            
	BR0405602
	4
	2g
	Pasta
	Unid. (Seringa 2g)
	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO, TIPO:CIMENTO, ASPECTO FÍSICO:PASTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FOTOPOLIMERIZÁVEL
	
	

	113.            
	BR0437156
	6
	1%
cloro ativo
	Líquido
	Unid. (Frasco 1 lt)
	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO: 1% DE CLORO ATIVO.
	
	

	114.            
	BR0413086
	3
	
	
	Unid.
	LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO: Nº 12, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM C/ 100 UNIDADE
	
	

	115.            
	BR0273178
	4
	
	
	Unid.
	LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO: Nº 15, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM C/ 100 UNIDADE
	
	

	116.            
	BR0442191
	4
	
	
	Caixa c/ 26 unid.
	LENÇOL DE BORRACHA
MATERIAL P/ ISOLAMENTO DENTAL, DIQUE DE BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TIPO:LENÇOL DE BORRACHA PRÉ- CORTADO, DIMENSÃO:CERCA DE 14 X 14 CM, TIPO USO :USO ÚNICO, DESCARTÁVEL; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM C/ 26 UNIDADES
	
	

	117.            
	BR0437913
	4
	
	
	Unid.
	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:SELDIN DUPLA, TAMANHO: Nº 11, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	
	

	118.            
	BR0430888
	10
	
	
	Caixa c/ 6 unid.
	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:TIPO KERR FLEXÍVEL, COMPRIMENTO:25 MM, APLICAÇÃO:DIGITAL, TAMANHO: Nº 15, COMPONENTES:C/ CURSOR; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM C/ 6 UNIDADE
	
	

	119.            
	BR0438197
	10
	
	
	Caixa c/ 6 unid.
	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:TIPO KERR, COMPRIMENTO:21 MM, APLICAÇÃO:DIGITAL, TAMANHO: Nº 10, COMPONENTES:C/ CURSOR; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM C/ 6 UNIDADE
	
	

	120.            
	BR0430405
	10
	
	
	Caixa c/ 6 unid.
	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:TIPO KERR, COMPRIMENTO:25 MM, APLICAÇÃO:DIGITAL, TAMANHO: Nº 10, COMPONENTES:C/ CURSOR; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM C/ 6 UNIDADE
	
	

	121.            
	BR0418513
	10
	
	
	Caixa c/ 6 unid.
	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:TIPO KERR, COMPRIMENTO:21 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: Nº 15, COMPONENTES:CURSOR; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM C/ 6 UNIDADE
	
	

	122.            
	BR0246952
	2
	
	Líquido
	Unid. (Frasco 200ml)
	LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÓLEO MINERAL, APRESENTAÇÃO:SPRAY COM ADAPTADOR, APLICAÇÃO:CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM CFC
	
	

	123.            
	BR0269894
	100
	
	
	Caixa c/ 100
unid.
	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO:PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO AN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR ROSA
	
	

	124.            
	BR0313654
	100
	
	
	Caixa c/ 100
unid.
	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:NITRILE, TAMANHO:PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM PÓ, ESTERILIDADE:NÃO ESTERILIZADA, MODELO:SEM LÁTEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR ROSA
	
	

	125.            
	BR0485532
	300
	
	
	Unid.
	MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA, MODELO: RESPIRADOR DOBRÁVEL, TIPO BICO DE PATO, MATERIAL: CAMADAS FIBRAS SINTÉTICAS, FILTRO: EFICIÊNCIA FILTRAÇÃO MÍN. 94% S, CLASSE:PFF2, N95 OU EQUIVALENTE, ADICIONAL:CARVÃO ATIVADO, COMPONENTE:CLIPE NASAL, TIPO FIXAÇÃO ANATÔMICA ADICIONAL: SEM VÁLVULA
	
	

	126.            
	BR0479938
	4
	
	
	Unid.
	ESPELHO DE MÃO MATERIAL: VIDRO. FORMATO:
RETANGULAR. ESPESSURA: 5 MM. COMPRIMENTO: 20 CM LARGURA: 100
MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE MÃO COM CABO E COM MOLDURA EM PLÁSTICO. COR: DIVERSAS
	
	

	127.            
	BR0406147
	4
	
	
	Caixa c/ 50 unid.
	MATRIZ ODONTOLÓGICA MATERIAL: POLIÉSTER TIPO: PRÉ-CORTADA FORMATO: FITA APRESENTAÇÃO: ENVELOPE 50 FOLHAS DE 10CM LARGURA: 10 MM TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM C/50 UNIDADES
	
	

	128.            
	BR0406145
	10
	
	
	Unid.
	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:FITA, APRESENTAÇÃO:ROLO 50CM, LARGURA:5 MM, TIPO USO:DESCARTÁVEL
	
	

	129.            
	BR0427628
	5
	
	
	Caixa c/ 64 unid.
	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO: DENTES DECÍDUOS ANTERIORES E POSTERIORES, FORMATO: COROAS COMPLETAS, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO SORTIDO, TIPO USO: DESCARTÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM C/ 64 UNIDADES. PARA DENTES ANTERIORES.
	
	

	130.   
	BR0442385
	15
	
	
	Unid.
(Rolo 100m)
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO:C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO:ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS:TERMOSSELANTE, TAMANHO:CERCA DE 10 CM, COMPONENTES:C/ INDICADOR QUÍMICO
	
	

	131.            
	BR0271377
	10
	
	Pasta
	Unid. (Bisnaga 2g)
	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO:GRÃOS, TAMANHO GRÃO:2 A 4 MICRONS, APLICAÇÃO:POLIMENTO FINAL DE PORCELANA E RESINA, TIPO:DIAMANTADA
	
	

	132.            
	BR0417702
	15
	
	Pasta
	Unid. (Bisnaga 90g)
	PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO:LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM FLUOR
	
	

	133.            
	BR0233497
	10
	
	Pó
	Unid. (100g)
	PEDRA POMES. MATERIAL: ROCHA MAGNÉTICA. COR: BRANCA.ASPECTO FÍSICO: PÓ. APLICAÇÃO: LIMPEZA DENTAL. USO: ODONTOLÓGICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRAFINO Conteúdo: 100g
	
	

	134.            
	BR0413333
	30
	
	
	Unid.
	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO:CERCA DE 13 CM, REFERÊNCIA:317, INDICAÇÃO:CLÍNICA, APLICAÇÃO:P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE:AUTOCLAVÁVEL
	
	

	135.            
	BR0427121 usar o descritivo
	4
	
	
	Kit c/ 9 peças
	POLIDORES DE SILICONE PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM RESINAS COMPOSTAS, E IONÔMEROS DE VIDRO. KIT C/ 9  ou 12  PEÇAS SORTIDAS (TAÇA, CHAMA, DISCO) COM UMA SEQUÊNCIA DE GRANULOMETRIA GROSSA, MÉDIA E FINA, E 1 MANDRIL
	
	

	136.            
	BR0407079
	10
	
	
	Unid.
	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:PONTA CURVA C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO:RASPAGEM / REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE:ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:P/ REGIÃO INTERPROXIMAL T2S.
PONTEIRA DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COMPOSTA POR AÇO INOXIDÁVEL, QUE PERMITE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE; COMPATÍVEL COM ULTRASSOM MARCA SCHUSTER, COM ROSCA INTERNA ALTA QUALIDADE
	
	

	137.            
	BR0420040 observar o descritivo
	10
	
	SUB
	Unid.
	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:PONTA CURVA, FINA, C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO:RASPAGEM / REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE:ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:P/ REGIÃO SUBGENGIVAL T4S.
PONTEIRA DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COMPOSTA POR AÇO INOXIDÁVEL, QUE PERMITE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE; COMPATÍVEL COM ULTRASSOM MARCA SCHUSTER, COM ROSCA INTERNA ALTA QUALIDADE
	
	

	138.            
	BR0407079 observar o descritivo
	10
	
	SUPRA
	Unid.
	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:PONTA LISA C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO:RASPAGEM / REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE:ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:P/ REGIÃO SUPRAGENGIVAL T1S SCHUSTER
PONTEIRA DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COMPOSTA POR AÇO INOXIDÁVEL, QUE PERMITE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE; COMPATÍVEL COM ULTRASSOM MARCA SCHUSTER, COM ROSCA INTERNA ALTA QUALIDADE
	
	

	139.            
	BR0471152
	10
	
	
	Unid.
	PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MODELO:MAYO HEGAR, TIPO PONTA:PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA:C/ WIDEA, HASTE:HASTE RETA, ADICIONAL 1:COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 14 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL COM WIDEA
	
	

	140.            
	BR0411439
	1
	
	
	Unid.
	POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL:SILICONE, FORMATO:CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 CAVIDADES, TIPO:DAPPEN
	
	

	141.            
	BR0253697
	5
	
	
	Unid.
	PRENDEDOR ODONTOLÓGICO GUARDANAPO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: DE CORRENTE, COMPRIMENTO: 40CM, TIPO USO: ODONTOLÓGICO
	
	

	142.            
	BR0444049 observar o descritivo
	10
	
	Pasta
	Unid. (Seringa 4g)
	RESINA COMOPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FÍSICO:FLUÍDA, ALTA VISCOSIDADE, , INDICADA PARA PRESTAURAÇÕES DIRETAS EM ANTERIORES E POSTERIORES (INCLUINDO SUPERFÍCIES OCLUSAIS) BASE/FORRAMENTO SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS CONFECÇÕES DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTOS ESPLINTAGEM RESTAURAÇÕES INDIRETAS, INCLUINDO INLAYS, ONLAYS E VENEERS RESTAURAÇÕES DE DENTES DECÍDUOS SELAMENTO DE FISSURAS EXTENSAS EM MOLARES E PRÉ-MOLARES REPARAÇÃO DE DEFEITOS EM RESTAURAÇÕES DE PORCELANA, ESMALTE E PROVISÓRIOS COMPOSTO DENTÁRIO MATERIAL DE PREENCHIMENTO DENTÁRIO; COR: A3; EMBALAGEM COM 01 SERINGA 4G
	
	

	143.            
	BR0404479 observar o descritivo
	10
	
	
	Unid.(Seringa 4g)
	RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS:NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:ESCULPÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR: A3,5, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: 3M DEVIDO A SUA EXCELENTE ADAPTAÇÃO, BEM COMO, POSSIBILITANDO MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO
	
	

	144.            
	BR0404479 observar o descritivo
	10
	
	
	Unid.(Seringa 4g)
	RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS:NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:ESCULPÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR: A1, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: 3M DEVIDO A SUA EXCELENTE ADAPTAÇÃO, BEM COMO, POSSIBILITANDO MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO
	
	

	145.            
	BR0404479 observar o descritivo
	10
	
	
	Unid.(Seringa 4g)
	RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS:NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:ESCULPÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR: A2, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: 3M DEVIDO A SUA EXCELENTE ADAPTAÇÃO, BEM COMO, POSSIBILITANDO MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO
	
	

	146.            
	BR0404479 observar o descritivo
	10
	
	
	Unid.(Seringa 4g)
	RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS:NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:ESCULPÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR: A3, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: 3M DEVIDO A SUA EXCELENTE ADAPTAÇÃO, BEM COMO, POSSIBILITANDO MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO
	
	

	147.            
	BR0404479 observar o descritivo
	5
	
	
	Unid.(Seringa 4g)
	RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS:NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:ESCULPÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR: OA2, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: 3M DEVIDO A SUA EXCELENTE ADAPTAÇÃO, BEM COMO, POSSIBILITANDO MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO
	
	

	148.            
	BR0404479 observar o descritivo
	5
	
	
	Unid.(Seringa 4g).
	RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS:NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:ESCULPÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR: OA3, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: 3M DEVIDO A SUA EXCELENTE ADAPTAÇÃO, BEM COMO, POSSIBILITANDO MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO
	
	

	149.            
	BR0444049 observar o descritivo
	10
	
	
	Unid. (Seringa 4g)
	RESINA COMOPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FÍSICO:FLUÍDA, ALTA VISCOSIDADE, , INDICADA PARA PRESTAURAÇÕES DIRETAS EM ANTERIORES E POSTERIORES (INCLUINDO SUPERFÍCIES OCLUSAIS) BASE/FORRAMENTO SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS CONFECÇÕES DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTOS ESPLINTAGEM RESTAURAÇÕES INDIRETAS, INCLUINDO INLAYS, ONLAYS E VENEERS RESTAURAÇÕES DE DENTES DECÍDUOS SELAMENTO DE FISSURAS EXTENSAS EM MOLARES E PRÉ-MOLARES REPARAÇÃO DE DEFEITOS EM RESTAURAÇÕES DE PORCELANA, ESMALTE E PROVISÓRIOS COMPOSTO DENTÁRIO MATERIAL DE PREENCHIMENTO DENTÁRIO; COR: A2; EMBALAGEM COM 01 SERINGA 4G
	
	

	150.            
	BR0444049 observar o descritivo
	10
	
	
	Unid. (Seringa 4g)
	RESINA COMOPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FÍSICO:FLUÍDA, ALTA VISCOSIDADE, , INDICADA PARA PRESTAURAÇÕES DIRETAS EM ANTERIORES E POSTERIORES (INCLUINDO SUPERFÍCIES OCLUSAIS) BASE/FORRAMENTO SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS CONFECÇÕES DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTOS ESPLINTAGEM RESTAURAÇÕES INDIRETAS, INCLUINDO INLAYS, ONLAYS E VENEERS RESTAURAÇÕES DE DENTES DECÍDUOS SELAMENTO DE FISSURAS EXTENSAS EM MOLARES E PRÉ-MOLARES REPARAÇÃO DE DEFEITOS EM RESTAURAÇÕES DE PORCELANA, ESMALTE E PROVISÓRIOS COMPOSTO DENTÁRIO MATERIAL DE PREENCHIMENTO DENTÁRIO; COR: A1; EMBALAGEM COM 01 SERINGA 4G
	
	

	151.            
	BR0444048 observar o descritivo
	10
	
	
	Unid (1 seringa 2g e 10 ponteiras aplicadoras)

























	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FÍSICO:FLUIDA, BAIXA VISCOSIDADE, INDICADA PARA BASE SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS CLASSE I E II, FORRAMENTO SOB MATERIAIS RESTAURADORES DIRETOS, COMO NÚCLEO DE PREENCHIMENTO EM DENTES CUJA COROA TENHA PELO MENOS METADE DA ESTRUTURA DENTÁRIA REMANESCENTE PARA FORNECER SUPORTE ESTRUTURAL PARA A COROA PROTÉTICA, SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS, RESTAURAÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS MINIMAMENTE INVASIVOS (INCLUINDO PEQUENAS RESTAURAÇÕES OCLUSAIS EM INFRAOCLUSÃO), RESTAURAÇÕES CLASSE III E V, ALÍVIO DE ÁREAS RETENTIVAS, REPARAÇÃO DE PEQUENOS DEFEITOS DO ESMALTE, REPARAÇÃO DE PEQUENOS DEFEITOS EM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS INDIRETAS, REPARAÇÃO DE MATERIAIS PROVISÓRIOS EM RESINA E ACRÍLICO COR: A3, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: 3M DEVIDO A SUA EXCELENTE ADAPTAÇÃO, BEM COMO, POSSIBILITANDO MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO, COR: A3, EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2G E 10 PONTAS APLICADORAS 
	
	

	152.            
	BR0444048 observar o descritivo
	10
	
	
	Unid (1 seringa 2g e 10 ponteiras aplicadoras)
	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FÍSICO:FLUIDA, BAIXA VISCOSIDADE, INDICADA PARA BASE SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS CLASSE I E II, FORRAMENTO SOB MATERIAIS RESTAURADORES DIRETOS, COMO NÚCLEO DE PREENCHIMENTO EM DENTES CUJA COROA TENHA PELO MENOS METADE DA ESTRUTURA DENTÁRIA REMANESCENTE PARA FORNECER SUPORTE ESTRUTURAL PARA A COROA PROTÉTICA, SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS, RESTAURAÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS MINIMAMENTE INVASIVOS (INCLUINDO PEQUENAS RESTAURAÇÕES OCLUSAIS EM INFRAOCLUSÃO), RESTAURAÇÕES CLASSE III E V, ALÍVIO DE ÁREAS RETENTIVAS, REPARAÇÃO DE PEQUENOS DEFEITOS DO ESMALTE, REPARAÇÃO DE PEQUENOS DEFEITOS EM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS INDIRETAS, REPARAÇÃO DE MATERIAIS PROVISÓRIOS EM RESINA E ACRÍLICO COR: A3, MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: 3M DEVIDO A SUA EXCELENTE ADAPTAÇÃO, BEM COMO, POSSIBILITANDO MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO, COR: A2, EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2G E 10 PONTAS APLICADORAS 
	
	

	153.            
	BR0390514 observar o descritivo
	20
	
	
	Unid (1 seringa 2g e 10 ponteiras aplicadoras)
	RESINA COMPOSTA TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: FLUÍDA; IDICADA PARA: RESTAURAÇÕES DE PREPAROS POUCO INVASIVOS, SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS, FORRAMENTO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS, RESTAURAÇÕES CLASSE III E IV, PREPAROS TIPO TÚNEL, REPARO DE DEFEITOS DE ESMALTE, RESTAURAÇÕES EM DENTES DECÍDUOS, COLAGEM DE FRAGMENTOS DENTÁRIOS, REPARO EM RESINA COMPOSTA, SELAMENTO DE LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS, PLANIFICAÇÃO DAS PAREDES DO PREPARO, CIMENTAÇÃO DE FACETAS DE PORCELANA. COR: A2
	
	

	154.            
	BR0390514
observar o descritivo
	20
	
	
	Unid (1 seringa 2g e 10 ponteiras aplicadoras)
	RESINA COMPOSTA TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: FLUÍDA; IDICADA PARA: RESTAURAÇÕES DE PREPAROS POUCO INVASIVOS, SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS, FORRAMENTO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS, RESTAURAÇÕES CLASSE III E IV, PREPAROS TIPO TÚNEL, REPARO DE DEFEITOS DE ESMALTE, RESTAURAÇÕES EM DENTES DECÍDUOS, COLAGEM DE FRAGMENTOS DENTÁRIOS, REPARO EM RESINA COMPOSTA, SELAMENTO DE LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS, PLANIFICAÇÃO DAS PAREDES DO PREPARO, CIMENTAÇÃO DE FACETAS DE PORCELANA. COR: A3
	
	

	155.            
	BR0405620
	35
	
	Líquido
	Unid. (Frasco
475 ml)
	REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO:SOLUÇÃO AQUOSA
COMPOSTO DE ÁGA, HIDROQUINONA 2% A 3%. PRONTA P/ USO, APLICAÇÃO:PARA PROCESSAMENTO MANUAL
	
	

	156.            
	BR0390777
	20
	
	Líquido
	Unid. (Seringa 2g)
	SELANTE, TIPO:PARA FÓSSULAS E FISSURAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL:FLÚOR
	
	

	157.            
	BR0413354
	10
	
	
	Unid
	SERINGA ODONTOLOGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE:1,80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RETROCARGA, TIPO:CARPULE, APLICAÇÃO:REFLUXO TRADICIONAL
	
	

	158.            
	BR0413450
	5
	
	
	Unid.
	SINDESMÓTOMO OITAVADO – Nº1 COMPOSTO EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE PERMITE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE; NÚMERO: 1
	
	

	159.            
	BR0425231
	30
	
	
	Unid.
	SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:EXPLORADORA, MODELO: Nº 05, TIPO CABO:CABO MACIÇO
	
	

	160.            
	BR0406292
	20
	
	
	Caixa c/ 40 unid.
	SUGADOR, MATERIAL:PVC, TIPO:SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ ARAME, APRESENTAÇÃO:PACOTE C/ 40 UNIDADES, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL
	
	

	161.            
	BR0406295
	40
	
	
	Caixa c/ 20 unid.
	SUGADOR, MATERIAL:PVC/ POLIPROPILENO, TIPO:ENDODÔNTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ 3 AGULHAS PLÁSTICAS, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL
	
	

	162.            
	BR0406293
	30
	
	
	Caixa c/ 40 unid.
	SUGADOR, MATERIAL:RESINA ABS/POLIPROPILENO/PVC, TIPO:SANGUE, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL CAIXA COM 40 UNID.
	
	

	163.            
	BR0471689
	10
	
	
	Unid.
	TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 2:MICRO TESOURA NOYES IRIS, TIPO PONTA:PONTA CURVA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	
	

	164.            
	BR0471688
	40
	
	
	Unid.
	TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 2:MICRO TESOURA NOYES IRIS, TIPO PONTA:PONTA RETA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL MARCA EQUIVALENTE OU SIMILAR: QUINELATO OU GOLGRAN, DEVIDO A QUALIDADE DO AÇO UTILIZADO EVITANDO A OXIDAÇÃO DO MESMO, GARANTINDO MAIOR CONSERVAÇÃO;
	
	

	165.            
	BR0406283
	30
	
	
	Caixa c/ 12 unid.
	TIRA DE LIXA: TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO:CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO:CERCA DE 150 MM, LARGURA:4 MM, APRESENTAÇÃO:ENVELOPE C/ 12 UNIDADES, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL
	
	

	166.            
	BR0423570
	30
	
	
	Caixa c/ 50 unid.
	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO:CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO:CERCA DE 170 MM, LARGURA:CERCA DE 4 MM, TIPO USO:DESCARTÁVEL
	
	

	167.            
	BR0429972
	2
	
	Líquido
	Unid. (Frasco 10ml)
	TRICRESOL USO ODONTOLÓGICO,  OMPOSIÇÃO:TRICRESOLFORMALINA SOLUÇÃO INTRACANAL 
	
	

	168.            
	BR0394023
	30
	
	Sólida
	Unid. (Frasco 30mg)
	VASELINA SÓLIDA PETROLATO, ONCENTRAÇÃO:PURO, FORMA FARMACÊUTICA:POMADA
	
	

	169.            
	BR0428166
	2
	
	
	Unid.
(Frasco 10ml+10
ml)
	VERNIZ DENTÁRIO, VERNIZ COM FLÚOR. CONTÉM 5% DE FLUORETO DE SÓDIO
EM UMA BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. CAIXA
CONTENDO 1 FRASCO COM 10 ML DE VERNIZ COM FLÚOR + 1 FRASCO COM 10 ML DE SOLVENTE.
	
	

	170.           
	BR0427511
	5
	
	
	
	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO PEÇA RETA, CARBONETO DE TUNGSTENIO FORMA CONICA, FORMATO ADICIONAL TOPO ARREDONDADO CORTE CRUZADO, ISSO 500 104 194 190 045
	
	

	171.           
	BR0437845
	1
	
	
	
	 EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO\, TIPO:JATO BICARBONATO E ULTRASSOM\, ASPECTO FÍSICO:MOTOR DE BANCADA\, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO ABS\,
INDICAÇÃO:PROFILAXIA / PERIODONTIA\, FONTE:ELETRO-PNEUMÁTICO\, INSTALAÇÃO:BIVOLT\, COMPONENTES ADICIONAIS:RESERVATÓRIO PÓ\, PONTEIRA REMOVÍVEL
AUTOCLAVÁVEL\, COMPONENTES:2 PEÇAS DE MÃO\, 3 PONTEIRAS\, PEDAL
	
	

	172.           
	BR0422344 observar o descritivo
	1
	
	
	Unid.
	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COM MOCHO, ACIONAMENTO ELÉTRICO POR MOTOREDUTOR DE BAIXA TENSÃO, ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ESTOFAMENTO REVESTIDO EM MATERIAL LAVÁVEL E SEM COSTURAS, BRAÇO DE APOIO REBATÍVEL POR TRAVA PNEUMÁTICA OU BRAÇO DIREITO ESCAMOTEÁVEL, PEDAL DE COMANDO MÓVEL MULTIFUNCIONAL OU JOYSTICK, SISTEMA ANTIESMAGAMENTO, ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, BIARTICULÁVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA, MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO, RETORNO À POSIÇÃO ZERO, POSIÇÃO DE CUSPIR E POSIÇÃO TRENDELENBURG, COM NO MÍNIMO TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 200 KG. EQUIPO ODONTOLÓGICO ACOPLADO, COM BRAÇOS ARTICULÁVEIS E TRAVAMENTO PNEUMÁTICO, COMPOSTO POR UMA SERINGA TRÍPLICE REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, UM TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO, UM TERMINAL PARA MICROMOTOR, PEDAL PROGRESSIVO PARA ACIONAMENTO DAS PONTAS, PUXADOR CENTRAL OU BILATERAL, TAMPO EM INOX REMOVÍVEL, SUPORTE DAS PEÇAS DE MÃO REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS OU SUPORTES INDIVIDUAIS FIXOS, SISTEMA DE DESINFECÇÃO INTERNA DAS MANGUEIRAS E TERMINAIS OU SISTEMA ANTIRREFLUXO/VÁLVULA ANTIRRETRATAÇÃO. PAINEL DE COMANDO TIPO PAD COM NEGATOSCÓPIO ACOPLADO OU SISTEMA TOUCH. UNIDADE DE ÁGUA COM CUBA PROFUNDA REMOVÍVEL, RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS, FILTRO DE DETRITOS, RESERVATÓRIO TRANSLÚCIDO DE 1.000 ML PARA ABASTECIMENTO DAS PEÇAS DE MÃO E SERINGA TRÍPLICE, CUBA REBATÍVEL EM NO MÍNIMO 60°, SISTEMA PORTA-COPOS E UM SUGADOR DE SALIVA A AR TIPO VENTURI. REFLETOR ODONTOLÓGICO COM TECNOLOGIA LED, ACIONAMENTO POR SENSOR DE APROXIMAÇÃO, CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA, CABEÇOTE COM GIRO MÍNIMO DE 620°, PUXADORES BILATERAIS E PROTETOR FRONTAL REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE.ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110V OU BIVOLT, REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO, DEVENDO O FORNECEDOR DISPONIBILIZAR CATÁLOGO DE CORES PARA ESCOLHA DA ADMINISTRAÇÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO.
	
	

	TOTAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------R$ 

	VALIDADE DA PROPOSTA: Sessenta (60) dias, contados data do certame.

	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme descrito no Edital.

	DECLARAÇÃO: Declaro(amos) para os devidos fins e efeitos legais, sob as penalidades cabíveis, que o preço oferecido para os itens acima, englobam todas as despesas de transporte, impostos, seguro e total responsabilidade pelas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os encargos que incidirem ou venham a incidir sobre o objeto.

	
_____________________________, __________de _____________________de 2026.
                    (Local)                                                                           (Data)

  ____________________________________Carimbo do CNPJ

    Diretor ou Representante Legal
    Nome:
    CI-RG:
   CPF/MF:





ANEXO IV



[bookmark: _Hlk205559994]DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO



A empresa ________________________________________________, CNPJ/MF N٥_____________________________________, sediada na Rua ________________________________________________________________________________________________. DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação no presente Pregão Eletrônico conforme previsto no artigo 63, Inciso I, da Lei 14.133, de 01-04-2001, e ainda, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
                                       Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

 
_______________________, _____ de _____________________ de 2026.






_______________________________________________
Nome do Representante Legal: 
CI-RG:
CPF/MF:




____________________________________________________
(Carimbo do CNPJ)














A N E X O   V

[bookmark: _Hlk205560123]
DECLARAÇÃO IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO



A Prefeitura Municipal de Diamante D’Oeste/PR
Pregão Eletrônico nº 26/2026


Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, instaurado pela Prefeitura Municipal de Diamante D’Oeste, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme determina o artigo 14, da Lei 14.133/21.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.



_______________________, _____ de _____________________ de 2026.






_______________________________________________
Licitante:
Rep. Legal:
CI-RG:
Cargo:














ANEXO VI

[bookmark: _Hlk205560064]DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE


PREGÃO ELETRÔNICO SOB Nº 26/2026


A empresa ________________________________________________________, inscrita no CNPJ nº. ______________________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ___________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. _______________________; e do CPF nº. _______________________. DECLARA, para fins do disposto no subitem 10.8 do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

(    ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006 e 147/2014; 

(    )  EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006 e 147/2014. 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e 147/2014. 



_______________________, _____ de _____________________ de 2026.


_______________________________________________
Rep. Legal:
Cargo:


OBS. Assinalar com um “X” a condição da empresa. 
 
Este formulário deverá ser preenchido pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº. 123/2006 e 147/2014.









ANEXO VII

[bookmark: _Hlk205560051]DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES



A empresa ___________________________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ______________________________________, por intermédio de seu representante legal o Sr. _________________________________________________, portador da carteira de identidade nº__________________________________ e do CPF nº _______________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei. nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possuímos em nosso quadro pessoal empregado(s) menor de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14(quatorze) anos de idade, se for o caso, nos termos do inciso XXXIII do Artigo 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Por ser verdade, firmamos o presente.


_______________________, _____ de _____________________ de 2026.



_______________________________________________
Nome do Representante Legal: 
CI-RG:
CPF/MF:




____________________________________________________
(Carimbo do CNPJ)
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