ANEXO I

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1 – OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objeto analisar a viabilidade da futura contratação visando atender às necessidades do Município de Vera Cruz do Oeste – PR quanto ao fornecimento de materiais e equipamentos destinados à segurança e prevenção contra incêndio nos prédios públicos municipais, buscando garantir melhores condições de segurança aos servidores, colaboradores, usuários dos serviços públicos e ao patrimônio público.

2 – SECRETARIA REQUISITANTE

Secretaria de Administração.

3 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente contratação decorre da necessidade de garantir condições adequadas de segurança e prevenção contra incêndio nos prédios públicos pertencentes ao Município de Vera Cruz do Oeste – PR, visando assegurar maior proteção à integridade física de servidores, colaboradores, usuários dos serviços públicos e ao patrimônio público municipal.

Atualmente, verifica-se a necessidade de disponibilização e reposição de materiais e equipamentos destinados à prevenção e combate inicial a princípios de incêndio, considerando a importância da adoção de medidas preventivas capazes de minimizar riscos, possibilitar resposta imediata em situações emergenciais e atender às exigências legais e normas técnicas aplicáveis à segurança contra incêndio.

A ausência, insuficiência ou inadequação desses materiais e equipamentos pode comprometer a segurança dos ambientes públicos, aumentar os riscos de danos materiais e colocar em risco a integridade das pessoas que frequentam os prédios públicos municipais diariamente.

A demanda envolve diversos setores da Administração Municipal, abrangendo prédios administrativos, unidades de saúde, escolas, espaços esportivos, centros de atendimento ao público e demais imóveis utilizados pela Administração, os quais necessitam manter condições mínimas de segurança e prevenção conforme suas características e necessidades específicas.

Dentre os principais fatores que justificam a necessidade da contratação, destacam-se:

- necessidade de adequação às normas de segurança e prevenção contra incêndio;

- preservação do patrimônio público municipal;

- proteção da integridade física de servidores, colaboradores e munícipes;

- redução de riscos em situações emergenciais;

- necessidade de reposição de equipamentos e materiais desgastados, vencidos ou inadequados;

- e manutenção das condições mínimas de segurança nos ambientes públicos municipais.

Com a futura contratação, espera-se proporcionar melhores condições de segurança nos prédios públicos municipais, ampliar a capacidade de resposta em situações emergenciais, reduzir riscos de acidentes e contribuir para a continuidade adequada das atividades desenvolvidas pela Administração Municipal.

4 – DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A futura contratação deverá contemplar o fornecimento de materiais e equipamentos destinados à segurança e prevenção contra incêndio para utilização nos prédios públicos do Município de Vera Cruz do Oeste – PR.

Os itens deverão atender integralmente às normas técnicas e regulamentações vigentes aplicáveis, especialmente às Normas de Procedimentos Técnicos – NPT do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, normas da ABNT, exigências do INMETRO e demais legislações pertinentes à segurança e prevenção contra incêndio.

Os materiais e equipamentos deverão ser novos, sem uso, em perfeitas condições de utilização, devidamente acondicionados e livres de defeitos de fabricação.

Os itens deverão possuir padrão mínimo de qualidade e desempenho compatível com as finalidades pretendidas pela Administração Municipal, garantindo segurança, durabilidade, eficiência e conformidade técnica.

Os equipamentos e materiais deverão conter identificação, certificações, selos, informações técnicas e demais elementos exigidos pelos órgãos reguladores e normas técnicas aplicáveis ao objeto.

A contratação deverá observar ainda os seguintes requisitos:

- fornecimento conforme demanda da Administração Municipal;

- atendimento às especificações técnicas que serão definidas no Termo de Referência;

- observância das normas técnicas relativas à prevenção e combate a incêndio;

- garantia contra defeitos de fabricação;

- entrega em condições adequadas de transporte e armazenamento;

- substituição de itens entregues em desacordo com as especificações ou que apresentem defeitos, avarias ou irregularidades;

- e cumprimento dos prazos e condições de entrega estabelecidos pela Administração.

Não haverá exigência de marca específica, devendo os produtos atenderem às especificações mínimas de qualidade, desempenho e segurança estabelecidas no Termo de Referência, observando os princípios da competitividade, economicidade e interesse público.

Os quantitativos, especificações detalhadas, locais de entrega e demais condições da contratação serão definidos posteriormente no Termo de Referência, conforme levantamento técnico realizado pela Administração Municipal.

5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

Com o objetivo de identificar as soluções disponíveis no mercado capazes de atender às necessidades da Administração Municipal quanto à segurança e prevenção contra incêndio nos prédios públicos municipais, realizou-se levantamento de mercado considerando contratações similares realizadas por outros órgãos públicos, pesquisas em sistemas oficiais de compras públicas e análise das soluções normalmente adotadas pela Administração Pública para atendimento desse tipo de demanda.

Verificou-se que o mercado disponibiliza ampla variedade de materiais e equipamentos destinados à prevenção e combate inicial a incêndio, incluindo placas de sinalização fotoluminescente, extintores, luminárias de emergência, mangueiras de hidrante, esguichos e demais itens correlatos, atendendo às exigências técnicas estabelecidas pelas Normas de Procedimentos Técnicos – NPT do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, normas da ABNT, INMETRO e demais regulamentações aplicáveis.

A pesquisa de mercado foi realizada mediante consulta em diferentes fontes oficiais e sistemas de compras públicas, incluindo:

- Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP;

- Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR;

- Portal de Compras Públicas;

- BLL Compras;

- Licitanet;

- Banco de preços e sistemas de pesquisa;

- contratações similares realizadas por Municípios e órgãos públicos;

- e pesquisa unificada elaborada pelo sistema LF Sistemas Ltda.

Durante o levantamento de mercado, observou-se que a solução mais utilizada pela Administração Pública para atendimento desse tipo de necessidade consiste na aquisição parcelada de materiais e equipamentos por meio do Sistema de Registro de Preços – SRP, possibilitando maior eficiência na gestão dos quantitativos, economicidade e fornecimento conforme demanda da Administração.

Também foram identificadas diversas contratações similares realizadas recentemente por outros órgãos e entidades públicas utilizando o Sistema de Registro de Preços – SRP para aquisição de materiais e equipamentos de prevenção contra incêndio, dentre as quais destacam-se:

- Município de Matelândia – PR – Pregão Eletrônico nº 83/2025, destinado à aquisição de placas fotoluminescentes de sinalização de emergência e prevenção contra incêndio.

- Município de Terra Rica – PR – Pregão Eletrônico nº 76/2025, visando aquisição de placas indicativas de saída de emergência, placas fotoluminescentes, extintores de incêndio e materiais correlatos destinados à adequação das edificações públicas às normas do Corpo de Bombeiros.

- Município de Pinhais – PR – Pregão Eletrônico nº 14/2026, destinado à aquisição de placas de sinalização de emergência, mangueiras de hidrante e materiais de combate e prevenção contra incêndio para atendimento das unidades públicas municipais.

- Município de Toledo – PR – Pregão nº 59/2025, destinado à aquisição de placas fotoluminescentes, mangueiras de hidrante e sinalizações de equipamentos de combate a incêndio conforme normas da ABNT e Corpo de Bombeiros.

- Município de Assis Chateaubriand – PR – Pregão Eletrônico nº 06/2026, destinado à aquisição de mangueiras para hidrantes e equipamentos de prevenção e combate a incêndio para utilização nos prédios públicos municipais.

- Município de Boa Esperança do Iguaçu – PR – Pregão nº 53/2025, visando aquisição de luminárias de emergência, mangueiras de hidrante e materiais de sinalização e prevenção contra incêndio.

- Município de Prudentópolis – PR – Pregão nº 125/2025, destinado à aquisição de placas fotoluminescentes de identificação de extintores e sinalização de emergência para adequação das edificações públicas.

- Município de Missal – PR – Pregão nº 65/2025, visando aquisição de placas de sinalização de equipamentos de combate a incêndio, alarme e hidrantes conforme NPT 020 do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.

- Município de Lindoeste – PR – Pregão nº 66/2025, destinado à aquisição de placas de identificação e sinalização de equipamentos de combate a incêndio para utilização nas edificações públicas municipais.

A análise das contratações similares demonstrou que a utilização do Sistema de Registro de Preços apresenta-se como solução amplamente utilizada e adequada para objetos dessa natureza, especialmente em razão:

- da impossibilidade de definição exata dos quantitativos a serem utilizados durante a vigência da contratação;

- da necessidade de aquisições futuras e parceladas conforme demanda da Administração;

- da variedade de itens envolvidos;

- da possibilidade de melhor gestão dos estoques e quantitativos;

- e da maior economicidade na utilização dos recursos públicos.

Também foi constatado que os itens pretendidos possuem natureza comum e ampla oferta no mercado, não sendo identificada restrição relevante de fornecedores aptos ao atendimento da futura contratação, preservando-se a competitividade do certame.

Dentre as alternativas analisadas pela Administração, destacam-se:

- aquisição parcelada conforme demanda da Administração;

- aquisição única com fornecimento integral;

- contratação individualizada por item;

- e utilização de Sistema de Registro de Preços para futuras aquisições conforme necessidade da Administração.

Considerando as características da demanda, a necessidade de aquisições futuras conforme consumo e utilização dos materiais, bem como a diversidade dos itens envolvidos, verificou-se que a solução mais vantajosa para a Administração será detalhada posteriormente no tópico referente à descrição da solução como um todo.

6 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta para atendimento da necessidade da Administração Municipal consiste na futura aquisição de materiais e equipamentos destinados à segurança e prevenção contra incêndio, visando atender às necessidades dos prédios públicos do Município de Vera Cruz do Oeste – PR.

A solução contempla o fornecimento parcelado, conforme demanda da Administração, de itens destinados à sinalização de emergência, orientação de rotas de fuga, identificação de equipamentos de combate a incêndio, iluminação de emergência, extintores de incêndio, mangueiras de hidrante e demais materiais correlatos necessários para adequação e manutenção das condições mínimas de segurança das edificações públicas municipais.

Considerando a natureza variável da demanda, a diversidade dos itens envolvidos e a impossibilidade de definição exata dos quantitativos efetivamente necessários durante a vigência contratual, verificou-se que a solução mais adequada para a Administração consiste na realização de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, utilizando o Sistema de Registro de Preços – SRP, possibilitando aquisições futuras e parceladas conforme necessidade da Administração Municipal.

A adoção do Sistema de Registro de Preços apresenta-se tecnicamente e economicamente vantajosa em razão:

- da possibilidade de aquisição conforme demanda efetiva da Administração;

- da redução de riscos de aquisição excessiva ou desnecessária de materiais;

- da melhor gestão dos quantitativos e estoques;

- da possibilidade de atendimento das diversas Secretarias Municipais;

- da economicidade decorrente da realização de único procedimento licitatório;

- da padronização dos materiais e equipamentos;

- e da maior eficiência administrativa no gerenciamento das futuras aquisições.

Quanto ao modo de disputa, verifica-se como mais vantajosa para a Administração a adoção do modo de disputa aberto e fechado, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 6.602/2023, considerando que tal modelo possibilita maior competitividade durante a fase aberta de lances, aliada à oportunidade de apresentação de proposta final mais vantajosa pelos licitantes melhor classificados na etapa fechada.

A utilização do modo de disputa aberto e fechado permite à Administração obter melhores condições de preço e maior economicidade, preservando a competitividade do certame e incentivando os licitantes a apresentarem propostas mais vantajosas ao final da disputa, especialmente considerando a natureza comum dos itens e a ampla participação de fornecedores do ramo.

A solução contempla ainda a aquisição de materiais e equipamentos em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, especialmente as Normas de Procedimentos Técnicos – NPT do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, normas da ABNT, INMETRO e demais regulamentações pertinentes à prevenção e combate a incêndio.

Os itens deverão possuir padrão mínimo de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho compatíveis com as necessidades da Administração Municipal, observando as especificações técnicas que serão definidas no Termo de Referência.

A solução adotada busca garantir:

- melhores condições de segurança nos prédios públicos municipais;

- adequação das edificações às normas de prevenção contra incêndio;

- proteção da integridade física de servidores, colaboradores e munícipes;

- preservação do patrimônio público;

- redução de riscos em situações emergenciais;

- e continuidade adequada das atividades desenvolvidas pela Administração Municipal.

A contratação será destinada ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias e departamentos municipais, podendo os materiais e equipamentos serem adquiridos de forma parcelada durante a vigência da ata de registro de preços, conforme demanda identificada pela Administração.

7 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades a serem adquiridas serão utilizados por todas as secretarias pertencentes à Administração municipal durante o período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado.

Com o intuito de suprir as necessidades das secretarias municipais, a administração municipal fará licitação das seguintes quantidades:

| ITEM | PRODUTO / SERVIÇO | UNIDADE | QTDE. | MÉDIA ARITMÉTICA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Placas tipo S1, Placa com indicação do sentido de saída de emergência para direita, placa retangular com fundo verde e pictograma branco fotoluminescente com dimensão mínima de 316 mm de largura x 158 mm de altura. Cores e fontes de escrita conforme NPT 020., | Unidade | 180 | 11,25 | 2.025,00 |
| 2 | Placas tipo S3 Placa com indicação do sentido de saída de emergência para cima, para ser fixado acima da porta de acesso, placa retangular com fundo verde e pictograma branco fotoluminescente com dimensão mínima de 316 mm de largura x 158 mm de altura. Cores e fontes de escrita conforme NPT 020. | Unidade | 180 | 11,00 | 1.980,00 |
| 3 | Placas tipo S6, Placa com indicação do sentido de saída de emergência em rampa descendo a direita, placa retangular com fundo verde e pictograma branco fotoluminescente com dimensão mínima de 316 mm de largura x 158 mm de altura. Cores e fontes de escrita conforme NPT 020. | Unidade | 180 | 7,79 | 1.402,20 |
| 4 | Placas tipo S7, Placa com indicação do sentido de saída de emergência em rampa descendo a esquerda, placa retangular com fundo verde e pictograma branco fotoluminescente com dimensão mínima de 316 mm de largura x 158 mm de altura. Cores e fontes de escrita conforme NPT 020. | Unidade | 180 | 8,80 | 1.584,00 |
| 5 | Placas tipo S8, Placa com indicação do sentido de saída de emergência em escada descendo a direita, placa retangular com fundo verde e pictograma branco fotoluminescente com dimensão mínima de 316 mm de largura x 158 mm de altura. Cores e fontes de escrita conforme NPT 020. | Unidade | 180 | 7,17 | 1.290,60 |
| 6 | Placas tipo S9, Placa com indicação do sentido de saída de emergência em escada descendo a esquerda, placa retangular com fundo verde e pictograma branco fotoluminescente com dimensão mínima de 316 mm de largura x 158 mm de altura. Cores e fontes de escrita conforme NPT 020. | Unidade | 180 | 7,00 | 1.260,00 |
| 7 | Placas tipo S12, Placa com indicação da saída de emergência, placa retangular com fundo verde e pictograma branco fotoluminescente, mensagem "SAÍDA" com dimensão mínima de 316 mm de largura x 158 mm de altura, fonte da escrita com altura de 85 mm. Cores e fontes de escrita conforme NPT 020. | Unidade | 150 | 13,33 | 1.999,50 |
| 8 | Placas tipo E1, Placa com indicação de alarme sonoro, placa quadrada com fundo vermelho e pictograma branco fotoluminescente, com dimensão mínima de 224 mm de largura x 224 mm de altura. Cores e fontes de escrita conforme NPT 020. | Unidade | 150 | 8,94 | 1.341,00 |
| 9 | Placas tipo E2, Placa com indicação de comando manual de alarme, placa quadrada com fundo vermelho e pictograma branco fotoluminescente, com dimensão mínima de 224 mm de largura x 224 mm de altura. Cores e fontes de escrita conforme NPT 020. | Unidade | 150 | 9,33 | 1.399,50 |
| 10 | Placas tipo E3, Placa com indicação de comando manual de bomba de incêndio, placa quadrada com fundo vermelho e pictograma branco fotoluminescente, com dimensão mínima de 224 mm de largura x 224 mm de altura. Cores e fontes de escrita conforme NPT 020. | Unidade | 150 | 15,43 | 2.314,50 |
| 11 | Placas tipo E5, Placa com indicação de extintor de incêndio, placa quadrada com fundo vermelho e pictograma branco fotoluminescente, com dimensão mínima de 224 mm de largura x 224 mm de altura. Cores e fontes de escrita conforme NPT 020. | Unidade | 150 | 14,37 | 2.155,50 |
| 12 | Placas tipo E7, Placa com indicação de abrigo de mangueira e hidrante, placa quadrada com fundo vermelho e pictograma branco fotoluminescente, com dimensão mínima de 224 mm de largura x 224 mm de altura. Cores e fontes de escrita conforme NPT 020. | Unidade | 150 | 8,82 | 1.323,00 |
| 13 | Placas tipo E17, Indicação em solo de área livre mínima livre para evitar obstruções, quadrada 1,0 x 1,0 m, com fundo vermelho 0,70 x 0,70 m e borda amarela com largura mínima de 0,15 m. Cores conforme NPT 020. | Unidade | 150 | 41,78 | 6.267,00 |
| 14 | Placas tipo A2, Placa com indicação de Cuidado, risco de incêndio, placa triangular com fundo amarelo e pictograma preto faixa triangular preta, com dimensão mínima de 340 mm de arestas. Cores e simbolos conforme NPT 020. | Unidade | 150 | 8,99 | 1.348,50 |
| 15 | Placas tipo P1, Placa com indicação de proibido fumar, placa circular com fundo branco e pictograma preto faixa circular e barra diametral vermelha, com dimensão mínima de 252 mm de diâmetro. Cores e simbolos conforme NPT 020. | Unidade | 150 | 10,87 | 1.630,50 |
| 16 | Placas tipo M1, Placa com Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação, placa retangular com fundo verde, mensagem escrita referente aos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação, o tipo de estrutura e os telefones de emergência com letra branca. Cores e simbolos conforme NPT 020. | Unidade | 150 | 44,67 | 6.700,50 |
| 17 | Placas tipo M2, Placa comIndicação da lotação máxima admitida no recinto de reunião de público, placa retangular com fundo verde, mensagem escrita “Capacidade de Público XXX. Em caso de emergência ligue 193 – Corpo de Bombeiros” Letra: branca. Cores e simbolos conforme NPT 020. | Unidade | 180 | 16,62 | 2.991,60 |
| 18 | Placas tipo M3, Placa com Indicação de aperte e empurre o dispositivo de abertura de porta, aplicados em saídas com porta anti-pânico. Cores e simbolos conforme NPT 020. | Unidade | 180 | 18,33 | 3.299,40 |
| 19 | Faixa Zebrada tipo O1, Placa com Indicação de obstáculo , símbolo retangular, fundo amarelo, e litras pretas inclinadas a 45º, aplicados a obstáculos e a desníveis. Cores e simbolos conforme NPT 020. | Unidade | 200 | 9,00 | 1.800,00 |
| 20 | Extintor portátil de água, classe A, carga d’água: extintor com capacidade extintora de, no mínimo, 2-A. Com suporte de fixação | Unidade | 200 | 143,50 | 28.700,00 |
| 21 | Extintor portátil de espuma classe AB, carga de espuma mecânica: extintor com capacidade extintora de no mínimo 2-A : 10-B. Com suporte de fixação | Unidade | 200 | 345,00 | 69.000,00 |
| 22 | Extintor portátil de gás carbônico, classe BC, carga de pó BC: extintor com capacidade extintora de no mínimo 20-B:C | Unidade | 200 | 193,05 | 38.610,00 |
| 23 | Extintor portátil de pó químico, classe ABC, carga de pó ABC – extintor com capacidade extintora de no mínimo 2-A : 20-B:C | Unidade | 200 | 186,67 | 37.334,00 |
| 24 | Luminária de emergência, conjunto bloco autônomo 300 lúmens, Luminária de emergência, tipo bloco autônomo, com no mínimo 300 lúmens, com bateria interna selada, sem manutenção bivolt (127-220 V), com autonomia mínima de 1 hora e perda de 10 % da luminosidade inciail, conforme NPT 018 e NBR 10898 vigentes. | Unidade | 200 | 32,92 | 6.584,00 |
| 25 | Luminária de emergência, tipo farolete bloco autônomo, com no mínimo 1000 lúmens, com bateria interna selada, sem manutenção bivolt (127-220 V), com autonomia mínima de 1 hora e perda de 10 % da luminosidade inicial, conforme NPT 018 e NBR 10898 vigentes. | Unidade | 165 | 136,93 | 22.593,45 |
| 26 | Mangueira de hidrante, DN 40 com L=15 m com conexão tipo Storz, com ensaio hidrostático em dia, conforme norma NPT 022 do corpo de bombeiros da polícia militar do estado do Paraná. | Unidade | 50 | 271,62 | 13.581,00 |
| 27 | Mangueira de hidrante, DN 65 com L=15 m com conexão tipo Storz, com ensaio hidrostático em dia, conforme norma NPT 022 do corpo de bombeiros da polícia militar do estado do Paraná. | Unidade | 50 | 527,91 | 26.395,50 |
| 28 | Esguicho regulável de hidrante DN 40 atendendo as especificações da NPT 022 do corpo de bombeiros da polícia militar do estado do Paraná. | Unidade | 50 | 104,67 | 5.233,50 |
| 29 | Esguicho regulável de hidrante DN 65 atendendo as especificações da NPT 022 do corpo de bombeiros da polícia militar do estado do Paraná. | Unidade | 50 | 155,63 | 7.781,50 |
| Valor Total R$ 299.925,25 |  |  |  |  |  |

8 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor total máximo fica estimado R$ 299.925,25 (duzentos e noventa e nove mil novecentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos), quanto aos preços praticados, usaremos como base, pesquisas em contratações similares realizadas por outros órgãos públicos e levantamento realizado com auxílio do Sistema LF Sistemas Ltda., utilizado como ferramenta de apoio para formação da cesta de preços e elaboração do mapa de apuração de valores referenciais.

Os valores unitários estimados dos itens constam no tópico 7 deste estudo.

9 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Considerando as características do objeto pretendido, verifica-se que o parcelamento da contratação se mostra técnica e economicamente viável, sendo a solução mais adequada para a Administração Municipal.

Os materiais e equipamentos destinados à segurança e prevenção contra incêndio possuem natureza divisível, podendo ser fornecidos de forma individualizada por item, sem prejuízo ao conjunto da solução ou à funcionalidade pretendida pela Administração.

O parcelamento por itens busca ampliar a competitividade do certame, possibilitando a participação de maior número de fornecedores especializados nos diversos segmentos relacionados ao objeto, tais como:

- sinalização fotoluminescente;

- extintores de incêndio;

- luminárias de emergência;

- mangueiras de hidrante;

- e demais materiais correlatos de prevenção contra incêndio.

A adoção do parcelamento também contribui para:

- obtenção de propostas mais vantajosas;

- ampliação da disputa entre fornecedores;

- redução dos custos da contratação;

- maior economicidade na aplicação dos recursos públicos;

- e melhor aproveitamento das condições ofertadas pelo mercado.

Além disso, considerando a diversidade dos materiais e equipamentos envolvidos, a contratação por itens permite maior flexibilidade no gerenciamento das futuras aquisições realizadas pela Administração Municipal por meio do Sistema de Registro de Preços – SRP.

Não foi identificada perda de economia de escala capaz de justificar eventual agrupamento integral do objeto sendo o parcelamento por itens a solução que melhor atende ao interesse público e aos princípios da competitividade, economicidade e eficiência previstos na Lei nº 14.133/2021.

10 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A presente contratação possui relação com ações administrativas voltadas à manutenção das condições de segurança, prevenção contra incêndio, adequação e conservação dos prédios públicos municipais.

A contratação poderá possuir relação com futuras contratações complementares destinadas à instalação, manutenção, recarga, substituição e adequação de equipamentos e sistemas de prevenção e combate a incêndio, conforme necessidade identificada pela Administração Pública e exigências dos órgãos fiscalizadores competentes.

A presente contratação também possui relação com eventuais adequações necessárias para atendimento das exigências e normas técnicas aplicáveis à segurança das edificações públicas.

Entretanto, verifica-se que a futura contratação possui autonomia funcional e operacional, não dependendo diretamente de outra contratação específica para sua execução.

Não foram identificadas contratações interdependentes que inviabilizem ou condicionem a realização da presente contratação.

11 – ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A presente contratação encontra-se alinhada às necessidades administrativas do Município de Vera Cruz do Oeste – PR, especialmente quanto à manutenção das condições de segurança e prevenção contra incêndio nos prédios públicos municipais.

A futura aquisição dos materiais e equipamentos pretendidos busca atender às demandas das diversas Secretarias Municipais, contribuindo para a adequação das edificações públicas às normas técnicas de segurança, preservação do patrimônio público e proteção de servidores, colaboradores e usuários dos serviços públicos.

A contratação possui compatibilidade com as ações de manutenção, conservação e adequação dos imóveis públicos municipais, sendo necessária para assegurar melhores condições de funcionamento e segurança das edificações utilizadas pela Administração.

12 – RESULTADOS PRETENDIDOS

A futura contratação busca proporcionar melhores condições de segurança e prevenção contra incêndio nos prédios públicos municipais, garantindo maior proteção aos servidores, colaboradores, usuários dos serviços públicos e ao patrimônio público municipal.

Com a aquisição dos materiais e equipamentos pretendidos, espera-se assegurar a adequação das edificações públicas às exigências técnicas relacionadas à prevenção e combate inicial a incêndio, contribuindo para redução de riscos em situações emergenciais e melhoria das condições gerais de segurança dos ambientes públicos.

Dentre os principais resultados pretendidos, destacam-se:

- melhoria das condições de segurança das edificações públicas municipais;

- maior proteção da integridade física de servidores, colaboradores e munícipes;

- redução de riscos de acidentes, danos materiais e situações emergenciais;

- melhor identificação de rotas de fuga e equipamentos de emergência;

- padronização dos materiais e equipamentos utilizados pela Administração;

- atendimento das necessidades das diversas Secretarias Municipais;

- e manutenção das condições mínimas de funcionamento e segurança dos prédios públicos.

Quanto à economicidade e eficiência administrativa, a utilização do Sistema de Registro de Preços permitirá aquisições futuras e parceladas conforme demanda da Administração, proporcionando:

- melhor gerenciamento dos quantitativos;

- redução de desperdícios;

- maior controle dos estoques;

- otimização dos recursos públicos;

- e diminuição da necessidade de aquisições emergenciais.

A contratação também busca ampliar a eficiência no atendimento das demandas administrativas relacionadas à segurança predial, possibilitando que os materiais e equipamentos sejam adquiridos conforme necessidade identificada pela Administração Municipal ao longo da vigência da ata de registro de preços.

Como benefício indireto, espera-se contribuir para preservação e conservação do patrimônio público municipal, bem como para melhoria das condições gerais dos ambientes utilizados pela população e pelos servidores municipais.

13 – PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Para viabilizar a futura contratação e adequada execução da ata de registro de preços, a Administração Pública deverá adotar previamente as providências administrativas necessárias ao atendimento da demanda.

Dentre as principais providências, destacam-se:

• elaboração do Termo de Referência;

• realização da pesquisa de preços;

• verificação da disponibilidade orçamentária;

• designação de servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da futura contratação;
• e organização dos locais destinados ao recebimento e armazenamento dos materiais e equipamentos.

Não foram identificadas necessidades de adequações estruturais complexas, capacitações específicas ou providências extraordinárias capazes de inviabilizar a futura contratação.

14 – IMPACTOS AMBIENTAIS

A futura contratação poderá gerar impactos ambientais relacionados principalmente ao descarte de materiais substituídos, embalagens, componentes de equipamentos de prevenção contra incêndio e demais resíduos decorrentes da utilização dos materiais e equipamentos adquiridos pela Administração Municipal.

Visando minimizar possíveis impactos ambientais, a Administração buscará adotar medidas voltadas à aquisição de produtos que atendam às normas técnicas e padrões mínimos de qualidade, durabilidade e segurança, contribuindo para maior vida útil dos materiais e redução da necessidade de substituições frequentes.

Os fornecedores deverão observar as normas ambientais aplicáveis quanto à fabricação, comercialização, transporte e descarte dos materiais e equipamentos fornecidos, especialmente no que se refere:

- ao descarte ambientalmente adequado de resíduos;

- à destinação correta de embalagens;

- ao atendimento das normas ambientais vigentes;

- e à utilização de materiais produzidos em conformidade com a legislação ambiental aplicável.

A Administração Municipal também buscará realizar o gerenciamento adequado dos resíduos eventualmente gerados pela substituição de materiais e equipamentos antigos ou inservíveis, observando as práticas de descarte ambientalmente adequadas e destinação correta dos resíduos.

Considerando a natureza do objeto, não foram identificados impactos ambientais de grande relevância decorrentes da futura contratação, sendo possível sua mitigação mediante adoção das medidas administrativas e ambientais normalmente aplicáveis ao objeto.

15 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Com base nas informações levantadas durante a elaboração do presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a futura contratação se mostra viável sob os aspectos técnico, socioeconômico e ambiental, além de adequada ao atendimento das necessidades da Administração Municipal.

A necessidade da contratação encontra-se devidamente caracterizada, considerando a importância da manutenção das condições mínimas de segurança e prevenção contra incêndio nos prédios públicos municipais, visando proteção da integridade física de servidores, colaboradores, usuários dos serviços públicos e preservação do patrimônio público municipal.

A solução proposta apresenta-se tecnicamente adequada, considerando que os materiais e equipamentos pretendidos possuem ampla disponibilidade no mercado, natureza comum e especificações técnicas padronizadas, possibilitando ampla competitividade entre fornecedores aptos ao atendimento da demanda.

Sob o aspecto socioeconômico, a contratação demonstra-se vantajosa em razão:

- da melhoria das condições de segurança das edificações públicas;

- da redução de riscos relacionados a situações emergenciais;

- da preservação do patrimônio público municipal;

- da possibilidade de aquisições conforme demanda da Administração;

- da economicidade decorrente da utilização do Sistema de Registro de Preços;

- e da otimização dos recursos públicos mediante aquisições parceladas conforme necessidade identificada pelas Secretarias Municipais.

Quanto ao aspecto ambiental, verificou-se que os possíveis impactos decorrentes da contratação possuem baixa relevância e podem ser adequadamente mitigados mediante adoção de práticas corretas de utilização, armazenamento e descarte dos materiais e equipamentos, bem como mediante observância das normas ambientais aplicáveis.

A análise de mercado realizada demonstrou a existência de diversos fornecedores aptos ao atendimento da futura contratação, preservando a competitividade do certame e possibilitando obtenção de propostas vantajosas para a Administração Municipal.

Dessa forma, conclui-se pela viabilidade da contratação pretendida, recomendando-se o prosseguimento do processo administrativo para elaboração do Termo de Referência e demais atos necessários à realização do procedimento licitatório.

l

16 – ANEXOS

Mapa de apuração de preços

Pesquisas unificadas

17 – RESPONSÁVEIS

João Vitor Jaconi Lemos - Chefe da Divisão de Licitações.

18 – ASSINATURAS

Vera Cruz do Oeste, PR 15 de maio de 2026