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	Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu
Estado do Paraná
“Centro Administrativo Setembrino Thomazi”



	 LICITAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA

	EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 032/2026

Contratação Compras.gov.br 987995-12/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 076/2026

	ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:30 HORAS min do dia 05/08/2026


	DATA DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 05/08/2026
HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: 08:30 HORAS


	LOCAL: Prefeitura do Município de Nova Prata do Iguaçu – Paraná
UASG: 987995 – Nova Prata do Iguaçu - Pr
Local da Sessão Pública: www.comprasgovernamentais.gov.br

	Será considerado o horário de Brasília/DF para todas as indicações de tempo constantes neste edital


O MUNICÍPIO NOVA PRATA DO IGUAÇU, por intermédio da Prefeita Municipal Senhora ELIZETE CAVAZIN, torna público para conhecimento dos interessados que na data e hora acima fixados, realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇO POR ITEM – MODO DE DISPUTA “ABERTO e FECHADO”, de acordo com as disposições contidas no REGULAMENTO DE LICITAÇÕES, bem como pelas normas e condições estabelecidas neste Termo de Convocação.

1.  OBJETO
1.1. [bookmark: _Hlk234935071] A presente licitação tem por objeto a Aquisição de materiais e equipamentos médicos hospitalares e odontológicos destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Prata do Iguaçu – PR, tudo de acordo com as condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA e demais documentação constante no processo de contratação. 
1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
1.3. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no Compras Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do edital.
1.4. As informações administrativas informais relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitações do Município de Nova Prata do Iguaçu, pelo telefone (46) 3545-8000 ou e-mail licitacao@npi.pr.gov.br.

2.  VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO
2.1. O preço global máximo para o presente procedimento licitatório é de R$ 1.134.706,74 (um milhão, cento e trinta e quatro mil, setecentos e seis reais e quatorze centavos).

3.  SISTEMA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
3.1. O pregão será realizado por meio do sistema eletrônico de licitações compras.gov.br. O endereço eletrônico para recebimento e abertura de propostas é o www.comprasgovernamentais.gov.br. O edital na íntegra está disponível para consulta na internet, nas páginas do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP (https://pncp.gov.br), e no sítio eletrônico do Município www.novapratadoiguacu.atende.net. 
3.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo(a) pregoeiro(a) e equipe de apoio, conforme designados pela Portaria Municipal n.º 6.032/2025, e os atendimentos serão feitos no horário das 08:00h às 12:00h e 13:30h às 17:30h, pelos seguintes contatos: 
	E-mail:
	licitacao@npi.pr.gov.br

	Telefones:
	(46) 3545-8000 

	Endereço:
	Rua Vereador Valmor Gomes, 11/59, centro – Nova Prata do Iguaçu – CEP: 85.685-000



4.  RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes da contratação do presente Termo de Convocação correrão à conta de recurso próprios do município e recursos provenientes de Programas de Assistência Social e Programas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, consignados na Lei Orçamentária Anual de 2026, conforme segue:
	09
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	001
	DEPARTAMENTO DE SAÚDE

	10.301.0011.2-021
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA

	3.3.90.30.00.00
	MATERIAL DE CONSUMO

	4.4.90.52.00.00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



5.  ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS:
5.1 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES:
5.1.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimentos e providências sobre os seus termos. 
5.1.2. O pedido deve ser protocolado no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame, através de e-mail no endereço eletrônico: franci@npi.pr.gov.br e/ou janderson@npi.pr.gov.br, e/ou licitacao@npi.pr.gov.br, pelo qual serão respondidos os esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
5.1.3. Quando o acolhimento da impugnação implicar em alterações do Edital capaz de afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização deste pregão.
5.2 RECURSOS E CONTRARRAZÕES:
5.2.1 As razões de recurso e as contrarrazões poderão ser enviadas exclusivamente por meio eletrônico, observando as regras dispostas no item 8 das Condições Gerais do Pregão Eletrônico.
5.3 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:
5.3.1 No curso da licitação, os autos do processo licitatório estarão à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e no Portal da Transparência do Município, no site  www.novapratadoiguacu.atende.net.
6.  CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO:
6.1. A licitação e a contratação decorrente são reguladas pelas condições específicas e gerais do pregão e pelo disposto nos demais anexos deste edital.
6.2. A licitação será regida pela Lei Federal nº. 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal n.º 147, de 14 de agosto de 2014, Decreto Municipal n° 3754/2023 de 12 de setembro de 2023, e demais legislações aplicáveis.
	
7.  CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO PREGÃO
7.1. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS: PREÇO MÁXIMO
7.1.1 Encerrada a fase de lances, após a negociação, serão desclassificadas as propostas que permanecerem acima dos valores unitários máximos e totais máximos fixados neste Edital.
7.2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
7.2.1. Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de preços no sistema de compras eletrônicas é o VALOR DE CADA ITEM, fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
7.2.2. Os valores que permanecerem acima do(s) valor(es) unitário(s) máximo(s) do(s) lote(s)/itens(s), nesta fase, serão desclassificados.
7.2.3.O julgamento das propostas será realizado de acordo com critério de MENOR PREÇO DO ITEM.
7.2.4. Encerrada a fase de lances, após a negociação, as propostas que permanecerem acima do(s) valor(es) unitário(s) máximo(s) do(s) lote(s)/itens(s), serão desclassificadas.
7.3. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:
7.3.1 O prazo de validade das propostas, que deverá constar no Descritivo das Propostas de Preços (Anexo III), não será inferior a 60 (sessenta) dias.

7.4. RESERVA DE LOTES PARA MEI, ME E EPP:
[bookmark: _Hlk234937428]7.4.1. Ao presente processo não se aplicará a exclusividade de participação somente para MEI/ME/EPP, por não ser vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, de acordo com o disposto no art. 49, inciso III, da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.
7.4.1.1. “Lote Ampla concorrência” – Lote/itens abertos para a participação de todos os interessados, inclusive os que se enquadrem na condição de “Microempresa – ME” ou “Empresa de Pequeno Porte – EPP” e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado. 
7.5. Poderão participar deste Pregão interessados, conforme cotas acima descritas, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 26 de abril de 2018.  

8.  CONDIÇÕES GERAIS DO PREGÃO ELETRÔNICO
8.1. REALIZAÇÃO DO PREGÃO
8.1.1. O pregão será realizado por meio eletrônico, no sistema de compras eletrônicas do compras governamentais, na página eletrônica: www.comprasgovernamentais.gov.br.
8.1.2. O pregão será conduzido por servidor(a) público(a) denominado(a) pregoeiro(a), mediante a inserção e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletrônicas adotado pela Administração Municipal de Nova Prata do Iguaçu. 
8.1.3. O(a) pregoeiro(a) exercerá as atribuições previstas no Decreto n.º 3746/2023.
8.1.4. Para acesso ao sistema de compras eletrônicas, os interessados deverão se credenciar e obter chave de identificação e senha pessoal do sistema de compras eletrônicas adotado pelo Município, conforme instruções que podem ser obtidas na página do sistema.  
8.1.5. O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema de compras eletrônicas adotado pelo Município implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de capacidade para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
8.1.6. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, não cabendo ao Município nenhum ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
8.2. EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO
8.2.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que apresentem os documentos exigidos para habilitação.  
8.2.2. Os interessados em participar do pregão devem dispor de chave de identificação e senha pessoal do sistema de compras www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos deste edital e das Condições Gerais do Pregão Eletrônico. 
8.2.3. Não poderão participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas que:
8.2.3.1. tenham sido declaradas inidôneas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em qualquer esfera da Administração Pública;
8.2.3.2. constituíram as pessoas jurídicas que foram apenadas conforme item 8.2.3.1, enquanto perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios;
8.2.3.3. tenham sócios comuns com as pessoas jurídicas referidas no item 8.2.3.2;
8.2.3.4. não funcionem no País, se encontrem sob falência, dissolução ou liquidação, bem como as pessoas físicas sob insolvência;
8.2.3.5. mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade Contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
8.2.3.6. o servidor ou dirigente de órgão ou entidade municipal, bem como a empresa da qual figurem como sócios, dirigentes ou da qual participem indiretamente, sendo que se considera participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista;
8.2.3.7. as pessoas físicas e jurídicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021;
8.2.3.8. o autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, e a empresa, isoladamente ou em consórcio, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, em ambos os casos quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários.  
8.2.4. A participação nesta licitação implica aceitação das condições estabelecidas no edital e na legislação aplicável.
8.2.5. Além destas condições gerais, deverão ser obedecidas eventuais exigências específicas de participação fixadas no edital.
8.2.6. O(a) pregoeiro(a) verificará o eventual descumprimento das condições de participação pelas licitantes, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.
8.3. PROPOSTA INICIAL
8.3.1. Antes de postar a sua proposta comercial em formulário eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema de compras eletrônicas utilizado:
I)  está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
II)  não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
III)  não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
IV)  cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
8.3.2. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
[bookmark: _Ref117000019]8.3.3. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
8.3.3.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;
8.3.3.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
8.3.4. A falsidade da declaração de que trata os itens acima sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.
8.3.5. A proposta de preço inicial deverá ser enviada por meio de formulário eletrônico no sistema de compras eletrônicas, observados o prazo e critérios de disputa estabelecidos neste edital.
8.3.5.1. A proposta registrada poderá ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Após o prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrônico não aceitará inclusão, alteração ou desistência da(s) proposta(s).
[bookmark: 470471]8.3.6. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) pregoeiro(a), sendo que somente estas participarão da fase de lances.
8.3.7. O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, inclusive quanto à exequibilidade, e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
8.4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
8.4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
I) Valor unitário e total do item;
II) Marca;
III)  Fabricante;
IV)  Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência e indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.
8.4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.
8.4.3. Nos valores propostos, devem estar inclusos todos os custos operacionais, encargos trabalhistas, tributários, previdenciários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
8.4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
8.4.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
8.4.6. As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos neste Edital.
8.5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
8.5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
8.5.2. O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
8.5.2.1. Também serão desclassificadas as propostas que identifiquem o licitante.
8.5.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e ficará registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.5.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, na fase de aceitação.
8.5.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
8.5.4. O sistema disponibilizará campo próprio para a troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes.
8.5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
8.5.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado neste Edital. 
8.5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
8.5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (um centavo). 
8.5.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO E FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
8.5.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
8.5.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.5.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.5.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.5.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.5.13. Poderá o(a) pregoeiro(a), auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atenda às exigências de habilitação.
8.5.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.5.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.5.16. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
8.5.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) pregoeiro(a) persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas, no mínimo, vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.5.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
8.5.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
8.5.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do porte da empresa. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, as empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais participantes, e fará a comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006.
8.5.20.1. Neste caso, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
8.5.20.2. A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item anterior, terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação para fazê-lo.
8.5.20.3. Caso a ME, EPP ou MEI melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes na mesma condição que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
8.5.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME, EPP ou MEI que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.5.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
8.5.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei n.º 14.133, de 2021.
8.5.22.1. Para fins do inciso III do mencionado artigo, será aferido o desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres pelos seguintes critérios: 
I) comprovação da colocação de mulheres em cargos de direção da empresa licitante, por meio de documentos;
II) comprovação da igualdade de remuneração e paridade salarial entre mulheres e homens com base na apresentação de holerites de colaboradores que exerçam a mesma função, dos três meses anteriores à data de realização do certame;
1.  comprovação de realização de ações de promoção da igualdade e oportunidades de tratamento entre mulheres e homens, por meio da apresentação de documentos que provem a realização de tais programas no âmbito da empresa;
8.5.22.2. As regras previstas neste item não prejudicarão a aplicação do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
8.5.22.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

8.5.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
8.5.23.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.5.23.2. O(a) pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
8.5.23.3. É facultado ao(a) pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item anterior.
8.5.24. Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8.6. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.6.1. Encerrada a etapa de negociação, o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.
8.6.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 154 da Instrução Normativa RFB n. 2110, de 2022, sob pena de desclassificação.
8.6.3. Será desclassificada a proposta, ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao(s) preço(s) máximo(s) fixado(s), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
8.6.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.6.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
8.6.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
8.6.6. O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas sob pena de não aceitação da proposta.
8.6.6.1. É facultado ao(a) pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, nos termos do Regulamento. 
8.6.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico.
8.6.6.2.1. A licitante com a proposta melhor classificada deverá apresentar, caso já não tenha anexado junto a proposta, CASO SEJA SOLICITADO, no prazo máximo de 02 (duas) horas, CATÁLOGO/PROSPECTO, em língua portuguesa, relativos aos itens ofertados com descrição detalhada do modelo, marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação; ou ficha técnica do produto, contendo no mínimo as especificações constantes nos Anexos I – TERMO DE REFERÊNCIA.
8.6.6.2.2. Caso os catálogos/folders/prospectos não constem todas as características descritas no TERMO DE REFERÊNCIA, deverá a licitante apresentar FICHA TÉCNICA descritiva dos itens, assinada pelo representante legal da proponente, contendo todas as especificações técnicas, ou ao menos as que não estão contempladas no catálogo, afim de que todas as características possam ser analisadas tecnicamente. 
8.6.6.2.3. Os catálogos/prospectos, deverão fazer referência a cada item ofertado, de maneira clara e precisa, devendo conter a marca, o fabricante, modelo e as especificações técnicas. Os produtos devem estar com as especificações em conformidade com o solicitado, ficando ressalvado que a descrição a ser ofertada deverá ser o da realidade do objeto, não podendo ser cópia fiel do contido no TERMO DE REFERÈNCIA (Anexo I), salvo se este corresponder em sua integralidade às especificações requisitadas.
8.6.6.2.4. Os catálogos/prospectos impressos pela internet, somente serão considerados válidos desde que este possibilite a averiguação completa e compatível com a descrição do objeto requisitado e conste a origem do site oficial do fabricante e que informe a “FONTE” (endereço completo, por exemplo: http://www.fabricantex.com/produtox) do respectivo documento, possibilitando a comprovação da autenticidade do documento proposto.
8.6.6.2.5. A análise dos catálogos/prospectos, será feita por colaborador especialmente designado para tal finalidade, verificando-se o atendimento as especificações técnicas do descritivo.
8.6.6.2.6. Considerar-se-á DESCLASSIFICADA a empresa que tiver os produtos do catálogo reprovados ou que não apresentar toda a documentação solicitada, bem como se cotar produto diverso daquele que apresentou no catálogo devendo ser convocadas as demais empresas, na ordem de classificação.
8.6.6.2.7. Os catálogos/folders dos produtos aprovados ficarão retidos, para fins de comparação no ato do recebimento dos produtos.
8.6.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.6.8. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” do sistema a nova data e horário para a sua continuidade.
8.6.9. O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.6.9.1. Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.6.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.6.10. Nos itens que não são exclusivos para a participação de ME, EPP e MEI, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o(a) Pregoeiro(a) passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, de eventual ocorrência de empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.º 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.6.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
8.6.12. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
8.6.13. Deverá ser apresentado juntamente com a proposta de preços cópia do registro do produto concedido pela ANVISA atualizado, preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou indicar quando o produto for isento de registro, anexando cópia de isenção de registro para o produto licitado. OBS: para os itens em que for apresentado cópia do registro do produto, com a data de validade do produto escrito vigente, deverá constar a data de impressão no documento obtido no site da ANVISA, sendo que a data de impressão não poderá ultrapassar.

8.7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
[bookmark: _Hlk138090801]8.7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio de sistema eletrônico, a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço final proposto (conforme modelo do Anexo III) e os documentos de habilitação (conforme Anexo II), até a data e o horário estabelecidos pelo pregoeiro.
8.7.2. O envio da proposta ocorrerá por meio da chave de acesso e senha.
8.7.3. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO II – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste edital e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado na fase de lances.
8.7.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no processo de licitação ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  
I)  SICAF;  
II) consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões;
III) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes- apf.apps.tcu.gov.br/).
I)  Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública, site do TCE-PR (https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx).
8.7.4.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
8.7.4.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no respectivo Relatório.
8.7.4.1.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
8.7.4.1.3. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
8.7.4.2. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será considerado inabilitado, por falta de condição de participação.
8.7.4.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
8.7.4.3.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado no prazo de estipulado pelo pregoeiro, sendo no mínimo de 02 (duas) horas, a respectiva documentação atualizada.

8.7.4.3.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor.
8.7.5. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem no sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou do Certificado de Registro Cadastral de Fornecedores do Município, desde que os referidos documentos estejam atualizados, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
8.7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia autenticada.
8.7.7. As ME, EPP e MEI deverão encaminhar a documentação de habilitação, mesmo que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006.
8.7.8. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de eventuais negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
8.7.9. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema.
8.7.10. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
8.7.11. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do(a) pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances fechados.
8.8. DESCRITIVO DA PROPOSTA
8.8.1. A proposta deverá ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada por meio eletrônico com uso de certificação digital ICP-Brasil, pelo representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e deverá conter, de acordo com o modelo definido neste edital: a identificação da licitação, o CNPJ e o nome empresarial completo do licitante, dados comerciais da licitante, nome do responsável pela assinatura do contrato, a descrição do produto/serviço oferecido para cada item e/ou lote da licitação; o valor global, os preços unitários e globais por item e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional; e o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior ao estabelecido no edital.
8.8.1.1. A proposta definitiva deverá observar os preços unitários máximos da planilha de composição de preços fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificação, inclusive quando o(s) lote(s) reunir(em) itens diversos e independente do critério de disputa.
8.8.1.2. O pregoeiro(a) poderá, na análise e no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a sua substância e sua validade jurídica, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação.
8.8.1.3. Os preços deverão ser cotados em reais, com até duas casas decimais após a vírgula. Serão desconsiderados os valores depois da segunda casa decimal após a vírgula.
8.8.1.4. Nos termos do §1º do Art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, o licitante deverá declarar, sob pena de desclassificação, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sendo considerado a declaração realizada no sistema para cadastramento da proposta. 

9. OS RECURSOS
[bookmark: _Hlk112403777]9.1. Qualquer licitante poderá, em campo próprio do sistema, manifestar de forma imediata e motivada a intenção de recorrer, sob pena de preclusão, em relação às fases de julgamento e habilitação, possuindo o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais após a formalização do término da etapa que antecede a adjudicação.
9.1.1. As razões recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrônico e com uso de certificação digital ICP-Brasil.
9.1.2. Os demais licitantes ficarão desde logo intimados para apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 3 (três) dias úteis contados do término do prazo de apresentação das razões do recorrente, exclusivamente por meio eletrônico e assinadas com uso de certificação digital ICP-Brasil.
9.2. A não apresentação das razões recursais no prazo fixado implicará a decadência do direito de recorrer.
9.3. As razões e contrarrazões de recurso que não forem apresentadas conforme o disposto nos itens anteriores, ou subscritas por representante não habilitado ou não credenciado para responder pelo licitante, não serão conhecidas pelo(a) pregoeiro(a).
9.4. Os autos do processo administrativo de licitação estarão à disposição dos interessados no sistema eletrônico no site www.comprasgovernamentais.gov.br e no Portal da Transparência do Município, no site www.novapratadoiguacu.atende.net, sendo que os interessados devem apresentar requisição de acesso ao protocolo via sistema.
9.5. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.

10.  ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1. Examinada a aceitabilidade da proposta, a regularidade e a habilitação do licitante vencedor, bem como a análise técnica referente às amostras, quando exigidas, o procedimento licitatório será encaminhado pelo(a) pregoeiro(a) à autoridade máxima para adjudicação e homologação.

11.  CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO
11.1. O adjudicatário será notificado para assinar o contrato no prazo de 03 (três) dias úteis, prorrogável por uma vez por igual período, mediante solicitação da parte, o que será concedido a critério do Contratante, sob pena de decair do direito à contratação e incidir nas penalidades previstas neste edital.
11.1.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
11.2. Para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatário deverá estar credenciado no PNCP para a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
11.3. Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor dos dados da sua conta corrente. 
[bookmark: 1633308]11.4. Se o adjudicatário não apresentar as comprovações dos itens anteriores ou se recusar a assinar o contrato ou retirar a nota de empenho, a Administração Pública poderá revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei Federal n.º 14.133/2021, e no Decreto Municipal n.º 3762/2023, ou ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.
[bookmark: 403043]11.4.1. A recusa injustificada do adjudicatário ou a justificativa não aceita pela Administração, implicará na instauração de procedimento administrativo autônomo para eventual aplicação de sanções administrativas.
11.4.2. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item 11.4 deste tópico, o Município poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados, nos termos do instrumento convocatório.
11.5. A entrega, o recebimento do objeto da licitação e os pagamentos serão efetuados no local, nos prazos e na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo I deste edital.
11.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, será calculada pelo índice IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.
11.7. Antes de cada pagamento, a Contratante deverá realizar consulta no Portal Nacional de Contratações Públicas e nos Cadastros de inadimplências federal, estadual e demais cadastros para verificar a manutenção das condições de habilitação definidas neste edital.

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. O licitante e o Contratado que incorram em infrações sujeitam-se às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e no Decreto n.º 3762/2023, sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal.
12.2. A multa não poderá ser inferior a 0,5% (zero vírgula cinco por cento), nem superior a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote no qual participou ou do contrato.
12.3. O cálculo da multa será justificado e levará em conta o disposto no Decreto Municipal n.º 3762/2023.
12.4. A multa poderá ser descontada do pagamento devido pelo Município, inclusive decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administração reterá o pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou Contratado.
12.4.1. A retenção de pagamento de outros contratos, pela Administração Pública, no período compreendido entre a decisão final que impôs a multa e seu adimplemento, suspende a fluência de prazo para a Administração, não importando em mora, nem gerando compensação financeira.
12.4.2 A multa de mora diária será de 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre o valor global do contrato ou da parcela em atraso, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a multa de mora será convertida em compensatória, aplicando-se, no mais, o disposto nos itens acima.
12.5. O procedimento para aplicação das sanções seguirá o disposto no Decreto Municipal n.º 3762/2023.
12.6. Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o procedimento de aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Federal n.º 14.133, de 2021. 
12.7. Sem prejuízo das sanções previstas nos itens anteriores, a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, na participação da presente licitação e nos contratos ou vínculos derivados, também se dará na forma prevista na Lei Federal n.º 12.846, de 2013, e demais legislação aplicável.  
12.8. Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Certificado de Registro Cadastral dos Fornecedores do Município.  

13.  DAS RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS 
13.1 . O Município realizará todas as retenções tributárias a que for legalmente obrigado.
13.2 . O Município fará as retenções do imposto de renda na fonte sobre todos os rendimentos pagos a qualquer título pelo ente público municipal, nos termos da Instrução Normativa nº. 1234/2012 da Receita Federal, a qual consolida o entendimento acerca da amplitude e efeitos do inciso I do artigo 58 da Constituição Federal de 1988.
13.2.1. As alíquotas a serem aplicadas são aquelas previstas nos anexos da IN RFB nº. 1234/2012, e atualizações posteriores, editada nos termos do artigo 64 da Lei Federal nº. 9.430/96, aplicado por extensão aos pagamentos realizados por esta Municipalidade. 
13.2.2. As hipóteses de retenção do IR na fonte e deduções na base de cálculo deverão ser informadas nos documentos fiscais apresentados pelas empresas contratadas, bem como as hipóteses de dispensa de retenção, nos termos da IN RFB nº. 1234/2012. 
13.3.3. As retenções serão realizadas no momento do pagamento dos valores decorrentes da prestação dos serviços contratados/fornecimento dos bens contratados, uma vez atestados e liquidados, mediante recolhimento aos cofres municipais, nos termos do inciso I do artigo 158 da Constituição Federal de 1988.

14. DO TRATAMENTO E DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
14.1. 	O Município e o fornecedor beneficiário se obrigam a observar fielmente as disposições da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD) e a proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e de livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais a que tiverem acesso em razão da execução do presente ajuste.
14.2. 	O fornecedor beneficiário declara que tem ciência dos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e, nas situações em que houver o compartilhamento de dados pessoais pelo MUNICÍPIO, compromete-se a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação.
14.3. 	É vedada às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal compartilhado em decorrência da execução deste ajuste para finalidade distinta daquela do objeto da presente contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.
14.4. 	As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – compartilhados em decorrência da execução deste ajuste, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o compartilhamento das informações a outras empresas ou pessoas, salvo o decorrente de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do presente ajuste.
14.5.	 O fornecedor beneficiário fica obrigado a comunicar ao MUNICÍPIO em até 24 (vinte e quatro) horas qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
14.6. 	Descumprimentos havidos em razão do uso inadequado ou ilícito em relação aos dados pessoais serão apurados conforme estabelecido neste ajuste e nos termos do que dispõem a Seção III, Capítulo VI e o art. 52 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

15 . FRAUDE E CORRUPÇÃO 
15.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

16. DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. Todas as referências de tempo deste edital correspondem ao horário de Brasília-DF.
16.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da sessão pública de abertura das propostas na data designada no edital, ela será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.
16.3. É facultado ao(a) pregoeiro(a) a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
16.4. O licitante é responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, resultante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo(a) pregoeiro(a) ou pelo sistema, ainda que ocorra a sua desconexão.
16.5. A não apresentação de qualquer documento ou a apresentação com prazo de validade expirado implicará desclassificação ou inabilitação do licitante.
16.6. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
[bookmark: art64i]a) Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
[bookmark: art64ii]b) Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
16.7. A não apresentação de qualquer documento ou a apresentação com prazo de validade expirado implicará desclassificação ou inabilitação do licitante.
16.8. Os documentos que não mencionarem o prazo de validade serão considerados válidos por 90 (noventa) dias da data da emissão, salvo disposição contrária de Lei a respeito.
16.8. Os licitantes encaminharão os documentos exigidos nesta licitação exclusivamente por meio do sistema www.comprasgovernamentais.gov.br. O(a) pregoeiro(a), se julgar necessário, verificará a autenticidade e a veracidade do documento.
16.9. O(a) pregoeiro(a) poderá, no interesse público, relevar faltas meramente formais que não comprometam a lisura e o real conteúdo da proposta, podendo promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento licitatório, e inclusive solicitar pareceres.
16.10. A realização da licitação não implica necessariamente a contratação total ou parcial do montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revogá-la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação do interessado, mediante manifestação escrita e fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o art. 71 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
16.12. O foro competente para dirimir questões não solucionadas administrativamente é o da Comarca de Salto do Lontra – PR. 
16.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
	Anexo I
	Termo de Referência;

	Anexo II
	Documentos de Habilitação;

	Anexo III
	Modelo de Descritivo da Proposta de Preços;

	Anexo IV
	Modelo de Procuração;

	Anexo V
	Minuta de Contrato;



Nova Prata do Iguaçu, PR., 16 de julho de 2026.


ELIZETE CAVAZIN
PREFEITA MUNICIPAL


[bookmark: TERMO_DE_REFERÊNCIA]ANEXO I – DO EDITAL

TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
[bookmark: _Hlk234936026]1.1. Aquisição de materiais e equipamentos médicos hospitalares e odontológicos destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Prata do Iguaçu – PR, mediante registro de demanda parcelada por meio de ordem de compra, conforme especificações técnicas, quantitativos e demais condições descritas neste Termo de Referência.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
2.1. Especificações, quantidades e valores
	Item
	CATMAT
	Descrição
	Unid.
	Qtde
	Valor Un
	Valor Total

	1
	474444
	KIT UMIDIFICADOR 250ML PARA OXIGÊNIO. Possui conectores e máscara, uso adulto e infantil; tampa e porcas injetados na cor do gás, frasco em PVC com nível mínimo e máximo; extensão em PVC atóxico de 1,20mt; Capacidade do frasco 250ml; Dimensão da extensão 1,20mt.
	kit
	150
	R$ 25,50
	R$ 3.825,00

	2
	269351
	BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL Confeccionado em aço inox, permite esterilização em autoclave; Dimensões: comprimento 30 cm, largura 20 cm e profundidade 5 cm.
	Unid.
	20
	R$ 98,64
	R$ 1.972,80

	3
	299116
	CABO PARA BISTURI Nº 03, 04 e 05; Confeccionado em aço inox, permite esterilização em autoclave; Usado para a fixação da lâmina;
	Unid.
	20
	R$ 26,93
	R$ 538,60

	4
	385777
	COLETOR DE URINA / PAPAGAIO Confeccionado em aço inox, permite esterilização em autoclave; Com cabo para manuseio; Capacidade: 1 litro; Dimensões: 26 cm X 13 cm.
	Unid.
	10
	R$ 111,65
	R$ 1.116,50

	5
	439209
	CUBA REDONDA Confeccionado em aço inox, permite esterilização em autoclave; Capacidade: 150 e 240ml.
	Unid.
	20
	R$ 73,48
	R$ 1.469,60

	6
	439213
	CUBA RIM Confeccionado em aço inox, permite esterilização em autoclave; Capacidade: 740ml; Dimensões: 26 cm X 12 cm.
	Unid.
	30
	R$ 64,77
	R$ 1.943,10

	7
	467747
	PINÇA ANATÔMICA Confeccionado em aço inox, permite esterilização em autoclave; Pinça utilizada para dissecção anatômica, com serrilha; Dimensões: comprimento 18 cm.
	Unid.
	20
	R$ 26,59
	R$ 531,80

	8
	600992
	PINÇA PROFESSOR MEDINA Confeccionado em aço inox, permite esterilização em autoclave; Pinça utilizada para biópsia uterina; Dimensões: comprimento 24 cm, 2 mm.
	Unid.
	4
	R$ 251,79
	R$ 1.007,16

	9
	474435
	PINÇAS HARTMANN Confeccionado em aço inox, permite esterilização em autoclave; Pinças utilizadas para retirada de corpo estranho com serrinha; Dimensões: comprimento 14 cm e 25 cm.
	Unid.
	30
	R$ 48,20
	R$ 1.446,00

	10
	467995
	PINÇA DENTE DE RATO Confeccionado em aço inox, permite esterilização em autoclave; Dimensão: comprimento 12 cm.
	Unid.
	50
	R$ 20,07
	R$ 1.003,50

	11
	467987
	PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA Confeccionado em aço inox, permite esterilização em autoclave; Dimensão: comprimento 12 cm.
	Unid.
	100
	R$ 17,31
	R$ 1.731,00

	12
	467857
	PINÇAS HALSTEAD MOSQUITO Confeccionado em aço inox, permite esterilização em autoclave; Pinça hemostática curva e Pinça hemostática reta; Dimensão: comprimento 12 cm.
	Unid.
	100
	R$ 24,81
	R$ 2.481,00

	13
	467834
	PINÇA KELLY RETA, PINÇA KELLY CURVA E PINÇA KELLY RETA COM SERRILHA, Confeccionadas em aço inox, permite esterilização em autoclave; Dimensão: Pinça kellY reta comprimento 16 cm, pinça kelly curva comprimento 14 cm e Pinça hemostática reta com serrilha; Dimensão: comprimento 14 cm.
	Unid.
	150
	R$ 36,00
	R$ 5.400,00

	14
	467808
	PINÇA ROCHESTER OCHSNER Confeccionado em aço inox, permite esterilização em autoclave; Ponta curva; Dimensões: comprimento 16 cm.
	Unid.
	10
	R$ 69,66
	R$ 696,60

	15
	398504
	PINÇA PARA DISSECÇÃO DENTE DE RATO Confeccionado em aço inox, permite esterilização em autoclave; Modelo para dissecção; Dimensões: comprimento 16 cm.
	Unid.
	50
	R$ 20,30
	R$ 1.015,00

	16
	337532
	TENTACÂNULA Confeccionado	em aço inox, permite esterilização em autoclave; Sonda acanelada; Dimensão: 15 cm.
	Unid.
	5
	R$ 32,40
	R$ 162,00

	17
	471165
	PORTA AGULHA MAYO HEGAR Confeccionado em aço inox, permite esterilização em autoclave; Dimensões: comprimento 10 cm.
	Unid.
	50
	R$ 41,39
	R$ 2.069,50

	18
	471437
	TESOURA CIRÚRGICA FINA ROMBA E TESOURA CIRURGICA RETA ROMBA Confeccionado em aço inox, permite esterilização em autoclave; Ponta reta e fina; Dimensão: 15 cm E Ponta romba fina; Dimensão: 17 cm.
	Unid.
	50
	R$ 40,29
	R$ 2.014,50

	19
	471608
	TESOURA CIRÚRGICA, CURVA Confeccionado em aço inox, permite esterilização em autoclave; Ponta curva fina; Dimensão: 12 cm.
	Unid.
	50
	R$ 41,56
	R$ 2.078,00

	20
	471620
	TESOURA GOLDMAN Nº 13 Confeccionado em aço inox, permite esterilização em autoclave; tesoura ponta curva e tesoura ponta reta.
	Unid.
	40
	R$ 51,07
	R$ 2.042,80

	21
	471577
	TESOURA IRIS CURVA E TESOURA IRIS RETA Confeccionado em aço inox, permite esterilização em autoclave; Ponta curva e romba; Dimensão: 11 cm E Ponta reta e fina; Dimensão: 12 cm.
	Unid.
	50
	R$ 33,92
	R$ 1.696,00

	22
	471586
	TESOURA JOSEPH Confeccionado em aço inox, permite esterilização em autoclave; Dimensão: 14 cm.
	Unid.
	20
	R$ 50,02
	R$ 1.000,40

	23
	471588
	TESOURA LISTER Confeccionado em aço inox, permite esterilização em autoclave; Ponta romba; Dimensão: 18 cm.
	Unid.
	5
	R$ 48,09
	R$ 240,45

	24
	471545
	TESOURA METZEMBAUM RETA Confeccionado em aço inox, permite esterilização em autoclave; Dimensão:  tesoura 14 cm e tesoura 20 cm
	Unid.
	60
	R$ 39,39
	R$ 2.363,40

	25
	471593
	TESOURA SPENCER Confeccionado em aço inox, permite esterilização em autoclave; usada para prender e cortar o fio de sutura; Ponta reta; Dimensão: 12 cm.
	Unid.
	70
	R$ 33,35
	R$ 2.334,50

	26
	328903
	PINÇA CHERON	Confeccionado em poliestireno, estéril e descartável; Pinça utilizada para curativo ginecológico; Cor branca;
Dimensões: comprimento 24,5 cm.
	Unid.
	40
	R$ 236,59
	R$ 9.463,60

	27
	468016
	PINÇA ADSON COM DENTE Confeccionado em aço inox, permite esterilização em autoclave; Dimensão: comprimento 12 cm. Confeccionado em aço inox, permite esterilização em autoclave; Dimensão: comprimento 12 cm.
	Unid.
	30
	R$ 37,14
	R$ 1.114,20

	28
	467759
	PINÇA ALLIS Confeccionado em aço inox, permite esterilização em autoclave; Pinça de pressão traumática, com garras; Dimensão: comprimento 20 cm.
	Unid.
	30
	R$ 34,58
	R$ 1.037,40

	29
	467873
	PINÇA CHERON Confeccionado em aço inox, permite esterilização em autoclave; Pinça utilizada para curativo ginecológico; Dimensões: comprimento 25 cm.
	Unid.
	20
	R$ 58,41
	R$ 1.168,20

	30
	299347
	PINÇA KOGAN Confeccionado em aço inox, permite esterilização em autoclave; Pinça utilizada para abertura do colo do útero; Dimensões: comprimento 27 cm.
	Unid.
	4
	R$ 104,13
	R$ 416,52

	31
	467761
	PINÇA POZZI Confeccionado em aço inox, permite esterilização em autoclave; Utilizada para colo uterino; Dimensões: comprimento 24 cm.
	Unid.
	30
	R$ 72,88
	R$ 2.186,40

	32
	398504
	PINÇA DENTE DE RATO Confeccionado em aço inox, permite esterilização em autoclave; Dimensões: comprimento 16 cm.
	Unid.
	30
	R$ 23,10
	R$ 693,00

	33
	468016
	PINÇA ADSON COM DENTE Confeccionado em aço inox, permite esterilização em autoclave; Dimensão: comprimento 12 cm. Confeccionado em aço inox, permite esterilização em autoclave; Dimensão: comprimento 12 cm.
	Unid.
	30
	R$ 18,86
	R$ 565,80

	34
	487024
	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, Nº 1-0 Fio de sutura absorvível catgut cromado; Tipo e tamanho agulha: 3/8 círculos cilíndrica 3,0cm; Comprimento: 75 cm; Estéril; Contendo na embalagem 24 unidades.
	CX
	20
	R$ 134,08
	R$ 2.681,60

	35
	487434
	FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO Nº 4.0 Fio de sutura tipo nylon mono filamento; Tipo e tamanho agulha: 15mm, 3/8 círculo triângulo 2,5cm; Comprimento: 45 cm; Estéril; Contendo na embalagem 24 unidades.
	CX
	20
	R$ 32,26
	R$ 645,20

	36
	487388
	FIO DE SUTURA NYLON PRETO Nº 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0 Fio de sutura não absorvível de poliamida monofilamentar preto; Estéril; Contendo na embalagem 24 unidades.
	CX
	250
	R$ 45,74
	R$ 11.435,00

	37
	438609
	DRENO DE TÓRAX – Nº 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 Composto em PVC; Com conector rígido, radiopaco, multi perfurado, siliconizado interna e externamente, estéril, atóxico, descartável.
	CX
	80
	R$ 25,62
	R$ 2.049,60

	38
	480836
	AGULHA HIPODERMICA PARA INSULINA - 26G X ½” Compatível com todos os sistemas de caneta; Descartável, estéril; Cânula siliconada que desliza facilmente; Bisel trifacetado. Canhão colorido conforme padrão universal. Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento a seringa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico que promove barreira microbiana com abertura em pétala e asséptica; Dimensões: 13 mm x 0,45 mm Caixa contendo 100 unidades.
	CX
	100
	R$ 10,21
	R$ 1.021,00

	39
	397507
	AGULHA HIPODÉRMICA 25mmx6mm; 25mmx7mm; 25mmx8mm; 20mmx5,5mm; 13mmx4.5mm; descartável, cânula de aço inoxidável, bisel trifacetado, seguindo padrão universal de cores. Protetor em polipropileno de encaixe firme.
	CX
	800
	R$ 11,22
	R$ 8.976,00

	40
	438246
	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 18G, 20G, 22G, 24G,   Composto por teflon; “Abocath”, cateter se adapta perfeitamente na agulha, bisel com ponta trifacetada proporcionando perfeito corte, de uso único, descartável; Embalado em papel grau cirúrgico, estéril;
	Unid.
	3000
	R$ 1,21
	R$ 3.630,00

	41
	437173
	ESCALPE PARA INFUSÃO VENOSA Nº 19G, 21G, 23G e 25G Descartável, dispositivo de infusão venosa, estéril, siliconizado, cânula em aço inoxidável, com asas; agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado; Tamanho: 21G.
	Unid.
	20.000
	R$ 0,34
	R$ 6.800,00

	42
	313571
	LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N.º 11, 22 e 23 Dispositivo de uso único, esterilizado em cobalto 60, embaladas unitariamente em invólucros individuais de alumínio; Embalagem contendo 100 unidades.
	CX
	100
	R$ 25,83
	R$ 2.583,00

	43
	478138
	BANDAGEM TRIANGULAR Composta em algodão cru lavável; Dimensões: Tamanho: P, M e G.
	Unid.
	300
	R$ 10,27
	R$ 3.081,00

	44
	456007
	COLAR CERVICAL P, M e G Composição polietileno de alta densidade, revestido de E.V.A, velcro; Para resgate com regulagem de tamanho, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca;
	Unid.
	130
	R$ 20,34
	R$ 2.644,20

	45
	482986
	IMOBILIZADOR DE CABEÇA P, M E G Impermeável, lavável, base fixada na prancha, laterais fixadas na base; orifício auricular; possui dois cintos de imobilização, preso com velcro ao tecido; Dimensões: base fixa 40 cm X 26 cm; laterais fixas na base 23 cm X 5 cm X 14 cm X 6 cm; orifício auricular 80 mm.
	Unid.
	60
	R$ 40,18
	R$ 2.410,80

	46
	456411
	MÁSCARA PARA REANIMADOR / AMBÚ Nº 0, 3, e 5 Composta por silicone; l, transparente para melhor visualização; Fornece alta concentração de O² (90 a 95% com fluxo de 8l/min).
	Unid.
	15
	R$ 16,68
	R$ 250,20

	47
	478689
	REANIMADOR PULMONAR TIPO AMBU Composto por silicone; Uso adulto e infantil manual, composto por balão em silicone translucido. Máscara facial em silicone sem coxim inflável, válvula unidirecional, válvula para reservatório, extensão plástica de oxigênio medindo aproximadamente 2 mt.

	Unid.
	5
	R$ 191,67
	R$ 958,35

	48
	452237
	TALA DE IMOBILIZAÇÃO PP, P, M, G E GG Composta de EVA; Tala de imobilização aramada moldável.

	Unid.
	400
	R$ 11,49
	R$ 4.596,00

	49
	432133
	BOLSA COLETORA DE URINA Composto de material apropriado; Sistema fechado, descartável, estéril em óxido de etileno; escala numérica em ml para medir fluxo urinário, fundo achatado, embalado individualmente; Conector universal com ponto de coleta para amostra com tampa protetora, tubo extensor, alça de sustentação, pinça corta fluxo, apoio deambulação, válvula anti-refluxo e tubo de drenagem; Capacidade da bolsa: 2000ml.

	Unid.
	1.500
	R$ 5,33
	R$ 7.995,00

	50
	395538
	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL Graduado nos dois lados a cada 50ml, possui etiqueta adesiva para identificação completa do paciente, uso único, embalado individualmente em saco plástico; Cor transparente; Capacidade: 300ml.
	Unid.
	2.000
	R$ 1,07
	R$ 2.140,00

	51
	455856
	SONDA FOLEY 2 VIAS – Nº 10, 12, 14 ,16, 18 e 20, Composta por látex; Sonda vesical de demora, Estéril por óxido de etileno, descartável e siliconizada.
	Unid.
	100
	R$ 4,66
	R$ 466,00

	52
	435900
	SONDA NASOENTERAL 6 FR, 8 FR, 10 FR, 12 FR, Composta por poliuretano; Sonda para alimentação enteral adulto, flexível, resistente, de fácil higienização, com fio guia; Estéril em óxido de etileno.
	Unid.
	700
	R$ 1,11
	R$ 777,00

	53
	435889
	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 06 Composta por PVC; Sonda nasogástrica curta nº6, uso adulto e infantil, atóxico, transparente, flexível, siliconizada, embalada individualmente; Estéril por radiação ionizante; Dimensões: comprimento 40cm.
	Unid.
	20
	R$ 1,11
	R$ 22,20

	54
	435907
	SONDA NASOGÁSTRICA N.º 12, 14, 16 e 18 Composta por PVC; Sonda nasogástrica longa nº12, uso adulto e infantil, atóxico, transparente, flexível, siliconizada, embalada individualmente; Estéril por radiação ionizante; Dimensões: comprimento 110cm.
	Unid.
	350
	R$ 1,11
	R$ 388,50

	55
	454408
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA DE PRESSÃO Nº 08 Composta por PVC; Sonda de aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica do sistema respiratório e vias aéreas nº08, atóxico, transparente, flexível, siliconizada, embalada individualmente; conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo especial e com válvula que permite controlar a sucção desejada; Estéril por radiação ionizante ou óxido de etileno.
	Unid.
	200
	R$ 1,98
	R$ 396,00

	56
	463622
	SONDA DE SILICONE PARA GASTROSTOMIA 12FR, 16FR Composta por silicone; Via de condução e conectores transparentes, três vias de conexão, balão de ancoragem interno com capacidade de 5ml, anel de fixação externo com pontos de ancoragem, marcação de posicionamento a cada 2cm.
	Unid.
	50
	R$ 188,20
	R$ 9.410,00

	57
	438412
	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 10, 12, 14 e 16 Composta por PVC; Sonda uretral descartável nº10, atóxico, transparente, flexível, siliconizada, embalada individualmente; Estéril por radiação ionizante ou óxido de etileno.
	Unid.
	5.000
	R$ 0,98
	R$ 4.900,00

	58
	423465
	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Superfícies e bordas perfeitamente acabadas e arredondadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, possui formato convencional liso, ausência de ferpas, reentrâncias, saliências. Cor natural; Pacote contendo 100 unidades; Dimensões aproximadas: comprimento 14 cm, largura 1,4 cm, espessura 0,5 mm.
	PACOTE
	500
	R$ 6,46
	R$ 3.230,00

	59
	459034
	CADARÇO SARJADO Composição 90%algodão, 10% poliéster; Para fixação de cânula de traqueostomia; Dimensões aproximadas: largura 10mm, comprimento 1000cm.
	Unid.
	50
	R$ 8,42
	R$ 421,00

	60
	395230
	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS Composição P.V.C; Adulto e infantil atóxico, com alças reguláveis, estéril, flexível, descartável, siliconado, embalagem individual estéril.
	Unid.
	800
	R$ 1,15
	R$ 920,00

	61
	485485
	COPO   UMIDIFICADOR   EM   PLASTICO   PARA OXIGENOTERAPIA Composto por tampa de nylon, tubo que permite a passagem de partículas de água e um reservatório plástico; Capacidade de 250ml no copo umidificador.
	UNID.
	150
	R$ 19,46
	R$ 2.919,00

	62
	442457
	FITA MÉTRICA - TRENA Simples e compacta, possui botão trava automático e botão para recolhimento; Tamanho: 150 cm.
	UNID.
	80
	R$ 23,93
	R$ 1.914,40

	63
	336600
	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE Composição: plásticos	contendo tiras de papel	com	Esporos Geobacillus tearothermophillus ATCC7953; Ampolas de vidros seladas, indicadopara monitorias periódicas de ciclos de esterilização; resposta em 24 horas; Embalagem contendo 10 frascos.
	UNID
	30
	R$ 140,49
	R$ 4.214,70

	64
	481790
	LENÇOL DE PAPEL Composto por 100% celulose; Isento de impurezas, indicado para forrar macas e leitos hospitalares; descartável; Cor branca; Dimensões: largura 50cm, comprimento 50 metros.
	UNID
	500
	R$ 11,65
	R$ 5.825,00

	65
	485942
	LENÇOL DE TNT Composto por TNT com elástico; Isento de impurezas, indicado para forrar macas e leitos hospitalares; descartável; Cor branca; Gramatura mínima 20; Dimensões:  largura 210cm, comprimento 90cm, pacote com 10 un.
	Unid.
	200
	R$ 25,69
	R$ 5.138,00

	66
	462298
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO 150MM X 100M e 200MM X 100M Composta por poliéster / polipropileno; Bobina lisa e filme, indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno, permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microrganismo, resistente ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, alta transparência do filme azul que permite a visualização do material embalado; possui selagem multilinear que proporciona maior segurança ao material esterilizado, com indicadores químicos que mudam de cor ao término do processo de esterilização. Indicador de sentido correto de abertura na embalagem.
	Unid.
	50
	R$ 132,38
	R$ 6.619,00

	67
	474258
	TESTE DE BOWIE DICK Utilizado na avaliação de autoclaves à vapor saturado sob pressão assistidas por bomba de vácuo, constituído de papel com tiras reagentes inseridas em pacotes, espaços para anotação para pronto uso, tempo máximo de esterilização de 3,5 a 4 minutos, a temperatura de 134°; Embalagem contendo 01 unidade.
	UNID.
	300
	R$ 18,51
	R$ 5.553,00

	68
	369561
	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA Composta em TNT; Confeccionada com elástico especial em todo perímetro da touca; Cor branca; Embalagem contendo 100 unidades.
	PCTE
	100
	R$ 10,51
	R$ 1.051,00

	69
	479758
	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO P, M e G, Descartável, estéril, produzido em poliestireno cristal, lubrificado, embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais, dispositivos de abertura (parafuso borboleta).
	Unid.
	5.000
	R$ 1,49
	R$ 7.450,00

	70
	461172
	ALMOTOLIA PLÁSTICA Composta por polietileno; Com tampa em rosca e bico reto; Cor: Translucida; Capacidade do frasco: 250ml e 500ml.
	Unid.
	300
	R$ 6,77
	R$ 2.031,00

	71
	393941
	COLETOR PARA PERFUROCORTANTE 7,0 L, 13 L e 20 L, Fácil de montar, dupla trava, duplo revestimento interno de saco plástico, alça dupla, bandeja pré-montada; Capacidade: 7 litros, 13 litros e 20 litros.
	Unid.
	300
	R$ 19,26
	R$ 5.778,00

	72
	431085
	SUPORTE DE METAL PARA COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE – 7 L, 13,0 L e 20 L Composto em metal; Revestido com tinta branca, resistente a corrosão, acompanhar parafusos e buchas para fixação na parede, compatível com qualquer marca de coletor perfuro cortante.
	Unid.
	50
	R$ 91,05
	R$ 4.552,50

	73
	433837
	DETECTOR FETAL PORTÁTIL De mesa digital; Transdutor de alta sensibilidade com compartimento para o mesmo; Alto falante de alta performance com entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador; Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático; Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal; Visor 3,2” (65 x 50mm); Bivolt automático e através de baterias recarregáveis que devem acompanhar o produto e com carregador integrado; Desligamento automático após 3 minutos de utilização.
	Unid.
	10
	R$ 400,65
	R$ 4.006,50

	74
	432681
	ESFIGMOMANÔMETRO Composto de nylon e velcro; Adulto, obeso e infantil manômetro gira 360° para fácil visualização, livre de látex, braçadeira para ambos os braços; Inclui braçadeira, válvula e pera; Braçadeira em nylon com fecho em velcro.
	Unid.
	150
	R$ 78,44
	R$ 11.766,00

	75
	415768
	ESTETOSCÓPIO, detecta sons e ritmos normais e anormais; auscultador duplo, um lado para adultos e outro para pediátrico, o sino menor se converte em uma campânula simples; diafragma sintonizável; anel e diafragma com material “antifrio”; olivas com design anatômico, com excelente vedação acústica e ajuste confortável; hastes ajustáveis ao tamanho da cabeça; tubos auriculares que se alinham aos canais auditivos; hastes e tubos em lúmen único; olivas extras.
	Unid.
	50
	R$ 60,78
	R$ 3.039,00

	76
	343744
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL Utilizado na monitoração simultânea de temperatura e umidade, com memória de máxima e mínima, para parede, com escalas de 10°C a 70°C, 3% a 90% de umidade relativa; Alimentação por pilhas de 1,5 volts;
	Unid.
	50
	R$ 136,91
	R$ 6.845,50

	77
	435804
	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL Termômetro digital que se autodesliga, resistente a água, livre de mercúrio; resultado em 1 minuto; beep de aviso ao fim da medição; desligamento automático; LCD de fácil visualização, visor de cristal líquido; faixa de medição 32,0 º C ~ 42,9º C; Cor: branco; Dimensões: 12,3cm X 2,4cm X1,1cm.
	Unid.
	50
	R$ 42,08
	R$ 2.104,00

	78
	483804
	TERMOMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO Medição por infravermelho sem contato, em um segundo (1s), estável e de qualidade confiável; uma tecla para alterar o modo de medição de Celsius para Fahrenheit.
	Unid.
	10
	R$ 78,73
	R$ 787,30

	79
	464981
	TERMÔMETRO TIPO ESPETO DIGITAL instrumento digital portátil, com medida de temperatura apenas interna, 3 leituras simultâneas, indicação de horas, registro de máximo e mínimo e precisão básica de 1°c e 8% rh. Realiza medidas de temperatura interna (ambiente em que se encontra o instrumento) de 0°c a 50°c (32°f a 122°f) e umidade relativa interna de 20% a 95%. Características técnicas: - display: triplo; - indicação simultânea: temperatura, umidade relativa e horário; - temperatura interna em °c ou °f; - relógio com indicação no formato 12h ou 24h; - relógio com alarme (despertador); - higrômetro e termômetro com indicação de max/min; - temperatura de operação: 0°c ? 50°c, rh<95%; - temperatura de armazenamento: - 20°c 60°c, rh<95%; - alimentação: 1 bateria 1,5v aaa; - vida útil da bateria: 3000 horas (alcalina); - dimensões: 119(a)x100(l)x21(p)mm; - peso: aprox. 130g(com bateria) acessórios: - manual de instruções (1 cópia); - bateria (1peça);
	Unid.
	5
	R$ 19,46
	R$ 97,30

	80
	269942
	LUVA CIRURGICA DE LATEX Nº 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 e 8.5. confeccionada em látex de borracha 100% natural; Lubrificada com finíssimo pó bioabsorvível e esterilizada a ETO; Punho com acabamento enrolado no seu fim, de fácil colocação e retirada; Descartável e de uso único;
Anatômica, embalada em papel grau cirúrgico; Cor: Natural; Embalagem contendo 1 par de luva.
	Par
	1.300
	R$ 1,48
	R$ 1.924,00

	81
	269891
	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP, P, M, e G. Composta e confeccionada em látex; antialérgica, ambidestra, não estéril, descartável, hipoalérgica com talco, textura e espessura uniformes; Embalagem contendo 100 unidades.
	CX
	1.500
	R$ 23,46
	R$ 35.190,00

	82
	485312
	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Não estéril; uso único; tamanho único; com clip nasal embutido; tiras de elástico; modelagem com três pregas; Composta na primeira camada por polipropileno não tecido cor branca (camada externa); segunda camada por papel filtro melt blown (BFE: 95%) (camada do meio); terceira camada com polipropileno não tecido cor branca (camada interna); Dimensões do produto: 9,5cm X 17,5cm; Embalagem contendo 50 unidades.
	CX
	100
	R$ 9,95
	R$ 995,00

	83
	433888
	MASCARA KN95 EM TNT Fabricada em 100% polipropileno (não tecico). Possui quatro camadas, sendo a primeira em polipropileno não tecido de 55gsm; a segunda de papel de filtro meltblown 25gsm eficiência de filtração 95%; terceira camada em papel de filtro meltblown 25gsm eficiência de filtração ?95% e a quarta camada em polipropileno não tecido de 50gsm; livre de látex; clipe nasal ajustável de arame; com elástico; uso único, descartável; Cor : branca.
	Unid.
	200
	R$ 3,22
	R$ 644,00

	84
	485530
	MÁSCARA FACIAL PFF2 Respirador purificador de ar tipo semifacial filtrante para partículas – PFF2, multicamadas de não tecido; com duplo sistema de tiras elásticas e clipe nasal metálico acoplado onde mantém o respirador firme ajustado a face. Deve possuir válvula de exalação; embalado individualmente; Tamanho único; eficiência de filtração bacteriológica > 95%.
	Unid.
	50
	R$ 20,06
	R$ 1.003,00

	85
	453146
	ALGODÃO HIDRÓFILO EM CAMADAS Composto em camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme, homogênea, macia, isento de substâncias gordurosas, ácidos álcalis, corante corretivo e alvejante óptico; Boa absorção e retenção de líquidos, enrolado com papel apropriado em toda a sua extensão, apresentado em rolos embalados individualmente; Cor branca; Embalagem contendo 500gr.
	pacote
	2.000
	R$ 18,90
	R$ 37.800,00

	86
	444351
	ATADURA DE ALGODÃO Tamanho 08 cm, 10 cm, 12 cm e 15 cm Confeccionado em fibra 100% de algodão cru, com goma aplicada em uma das faces, com relativa impermeabilidade, enrolada em mantas uniformes e contínuas; Cor natural;
	Unid.
	2.000
	R$ 9,98
	R$ 19.960,00

	87
	444355
	ATADURA DE CREPOM 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm e 20 cm Confeccionada com 100% algodão cru, com fios retorcidos no urdume em combinação de altas torções em “Z” e “S” com bordas/ourelas com meio giro, acabadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), com 13 fios/cm².
	Unid.
	1.300
	R$ 17,04
	R$ 22.152,00

	88
	439995
	COMPRESSA DE GAZE 10 CM X 10 CM Composição 100% algodão; Super absorvente, macia, isenta de impurezas e substâncias que podem contribuir para a contaminação, contém 3 a 5 dobras e 8 camadas, 13 fios/cm², acondicionadas em envelopes de papel grau cirúrgico e filme plástico, não estéril; permite esterilização em autoclave por vapor, com ou sem filamento radiopaco; Cor branca; Embalagem contendo 500 unidades. 
	Unid.
	800
	R$ 31,64
	R$ 25.312,00

	89
	407350
	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M e 5,0 CM X 3,0 M. Composto por tecido 100% algodão; Impermeável, facilidade no rasgo, resina acrílica e adesiva de borracha natural, enrolado em carretel; Cor branca.
	Unid.
	800
	R$ 10,51
	R$ 8.408,00

	90
	397642
	FITA MICROPOROSA, HIPOALÉRGICA PARA CURATIVOS 19mm X50 cm, 5 cmx4.5 m, 10cm x 4.5 m Composto de tecido 100% algodão, que recebe tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento; Deverá possuir resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e resinas, isenta de sujidades, com alta adesividade; Embalagem com capa protetora resistente; Cor: branca.
	Unid.
	800
	R$ 8,71
	R$ 6.968,00

	91
	434795
	GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO Composição: 100% algodão; Em tecido tipo tela, oito camadas e três dobras, 13 fios por cm², uniformemente enrolada de forma contínua, isenta de amido, alvejante óptico, ácidos e álcalis; Dimensões: 91cm X 91cm.
	Unid.
	500
	R$ 49,86
	R$ 24.930,00

	92
	429106
	EQUIPO MACROGOTAS COM PINÇA ROLETE Composição do tubo extensor PVC; Ponta perfurante, padrão universal. Câmara de gotejamento flexível com linha indicadora do nível ideal de solução, gotejador ajustado para 1ml ou 20 gotas; pinça rolete; esterilizado em óxido de etileno, embalado individualmente Dimensões: comprimento 150 cm.
	Unid.
	3.000
	R$ 1,04
	R$ 3.120,00

	93
	420115
	SERINGA DESCARTÁVEL 1ML Composto por polipropileno; Possui dispositivo de segurança, com agulha para aplicação de BCG, estéril, siliconizada, descartável, padrão universal, embolo com anel interno emborrachado para melhor retenção de líquido, graduada em escala numérica para ML com números nítidos, visíveis e gravados ao longo do corpo da seringa; embalada em papel grau cirúrgico; Dimensões da agulha: 13x0,38.
	Unid.
	10.000
	R$ 0,25
	R$ 2.500,00

	94
	279402
	SERINGA DESCARTÁVEL DE 3ml, 5ml, 10ml e 20ml Composto por polipropileno; Possui dispositivo de segurança, sem agulha, estéril, siliconizada, descartável, com bico luer Splip, padrão universal, embolo com anel interno emborrachado para melhor retenção de líquido, graduada em escala numérica para ML com números nítidos, visíveis e gravados ao longo do corpo da seringa; embalada em papel grau cirúrgico.
	Unid.
	50.000
	R$ 0,30
	R$ 15.000,00

	95
	616137
	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL Tamanho P, M e G Hipoalergênica.
P: Indicação de uso aproximadamente 20g a 40Kg e cintura 40 a 80cm.
M: Indicação de uso aproximadamente 40 a 70Kg e cintura 70 a 115cm;
G: Indicação de uso aproximadamente 70 a 90Kg e cintura 80 a 150cm;
fralda com camada de polpa de celulose superabsorvente contendo flocos de gel como substrato, barreira lateral antivazamento, com Transferlayer (TNT Spun) para absorção e retenção de umidade. Revestimento de filme plástico do lado oposto que impeça vazamentos. Cobertura do lado superior, que permita a passagem de líquido e isole a umidade do conjunto absorvente, isolando o contato com a pele do usuário. Fralda com 2 ou 3 fios elásticos nas laterais, posicionados entre o filme e a cobertura filtrante na área de corte anatômico, para um melhor ajuste entre as pernas. Nas extremidades do filme plástico, fitas adesivas reposicionáveis gruda/desgruda, 2 de cada lado, permitindo a fixação da fralda e o ajuste adequado à anatomia do usuário. Capacidade de Absorção: Fluxo médio à intenso de Diurese. A embalagem deve ser de plástico e resistente, com abertura manual tracejada e picotada, contendo identificação do produto, lote, validade, composição, modo de usar, cuidados e precauções, quantidades de fraldas, tamanho e peso, dados do fabricante: razão Social, CNPJ, endereço e responsável técnico. VALIDADE: validade mínima de 2 anos a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a portaria n°1480/90 do ministério da saúde; atendendo a resolução GMC nº 36/2004 do Inmetro referente a rotulagem. AFE (Autorização de Funcionamento) da ANVISA.
	Unid.
	12.000
	R$ 1,56
	R$ 18.720,00

	96
	616138
	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL XG T. Extra Grande e XXG T. Extra Extra Grande   Hipoalergênica.
XG: Indicação aproximadamente 90 a 110Kg e cintura 100 a 160cm;
XXG: Indicação de uso de acima de 110Kg e cintura 130 a 165cm, fralda com camada de polpa de celulose superabsorvente contendo flocos de gel como substrato, barreira lateral antivazamento, com Transferlayer (TNT Spun) para absorção e retenção de umidade. Revestimento de filme plástico do lado oposto que impeça vazamentos. Cobertura do lado superior, que permita a passagem de líquido e isole a umidade do conjunto absorvente, isolando o contato com a pele do usuário. Fralda com 2 ou 3 fios elásticos nas laterais, posicionados entre o filme e a cobertura filtrante na área de corte anatômico, para um melhor ajuste entre as pernas. Nas extremidades do filme plástico, fitas adesivas reposicionáveis gruda/desgruda, 2 de cada lado, permitindo a fixação da fralda e o ajuste adequado à anatomia do usuário. Capacidade de Absorção: Fluxo médio à intenso de Diurese. A embalagem deve ser de plástico e resistente, com abertura manual tracejada e picotada, contendo identificação do produto, lote, validade, composição, modo de usar, cuidados e precauções, quantidades de fraldas, tamanho e peso, dados do fabricante: Razão Social, CNPJ, Endereço e Responsável Técnico. VALIDADE: validade mínima de 2 anos a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a portaria n°1480/90 do ministério da saúde; atendendo a resolução GMC nº 36/2004 do Inmetro referente a rotulagem. AFE (Autorização de Funcionamento) da ANVISA.
	Unid.
	12.000
	R$ 1,62
	R$ 19.440,00

	97
	436710
	DETERGENTE ENZIMÁTICO Líquido enzimático contendo no mínimo 4 enzimas, com capacidade de eliminação de odores biológicos, detergente não iônico, PH neutro, não corrosivo, específico para a limpeza manual e automática de instrumentais e outros artigos; Contém tensoativos associados com as enzimas; Dureza: 0ppm a 350ppm; Embalagem contendo 1000ml.
	litro
	100
	R$ 29,31
	R$ 2.931,00

	98
	475840
	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA Usado como meio de contato para transmissão de impulsos elétricos entre a pele do paciente e os eletrodos para a realização de exames de eletrocardiograma, PH neutro, sem álcool, não gorduroso e inodoro; Embalagem contendo 1000 gr.
	Unid.
	50
	R$ 32,69
	R$ 1.634,50

	99
	437161
	HIPOCLORITO DE SÓDIO Composição cloro ativo a 1%; Forma farmacêutica de solução aquosa estabilizada com cloreto de sódio; Embalagem contendo 1000ml.
	litro
	300
	R$ 3,91
	R$ 1.173,00

	100
	398705
	P.V.P.I. DEGERMANTE Composto de solução com tensoativos um produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I); Em solução aquosa, contendo 10% de iodopolividona que equivale a 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente, em plástico flexível com bico adaptável ao dispensador; Embalagem contendo 1000ml.
	litro
	80
	R$ 47,22
	R$ 3.777,60

	101
	398706
	P.V.P.I. TÓPICO 10% Composto de solução com tensoativos um produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I); Em solução aquosa, contendo 10% de iodopolividona que equivale a 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente, em plástico flexível com bico adaptável ao dispensador; Embalagem contendo 1000ml.
	litro
	80
	R$ 36,42
	R$ 2.913,60

	102
	267435
	VASELINA LIQUIDA, Solvente catártico, umectante; formulação medicamentosa; Embalagem contendo 1 litro.
	litro
	80
	R$ 31,99
	R$ 2.559,20

	103
	341200
	HAMPER Composto de polietileno virgem 100% de alta densidade; Saco para lixo do tipo hamper; possuir simbologia infectante de acordo com ABNT/NBR7500; indicado para embalar e transportar roupas sujas, possui dispositivo de fechamento seguro e higiênico acoplado na boca do saco; Cor: branco Capacidade 120lt; Dimensões: largura 90 cm, altura 105 cm; Embalagem contendo 50 unidades.
	Unid.
	50
	R$ 89,02
	R$ 4.451,00

	104
	435788
	KIT PARA INALAÇÃO ADULTO E INFANTIL Composto por máscara, mangueira e dosador; Na embalagem conter dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, lote de fabricação e registro no Ministério da Saúde;
	Unid.
	300
	R$ 11,66
	R$ 3.498,00

	105
	451482
	MÁSCARAS LARÍNGEAS Composta em PVC; Utilizado no acesso supra glótico as vias aéreas; Estéril, calibres variados, compatível com pacientes de pesos variados; isenta de látex, tubo elíptico pré curvado, com angulação anatômica de 135°; permite acesso gástrico integrado ao tubo com formato anatômico (via para a passagem de sonda gástrica); Aletas laterais de segurança que impedem a obstrução pela epiglote; protetor anti-mordedura; duplo lúmen,para ventilação sem vazamentos com adaptador padrão de 15/21mm; Cuff de vedação reforçado, duplo sendo o primeiro destinado a promover a selagem da via aérea, permitindo ventilação positiva igual ou superior a 30cm H²O e o segundo distal a fim de impedir o refluxo e regurgitação e garantir a passagem de sonda gástrica; anatômico com válvula e linha de insuflação de balão separada do tubo e que permita a verificação da pressão; Numeração máscaras que contém no kit: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5.
	Unid.
	20
	R$ 187,03
	R$ 3.740,60

	106
	436868
	KIT MÁSCARA DE VENTURI Composto por PVC; Uso adulto, atóxico e resistente; Contém: 01 máscara, 01 tubo de O², 01 tubo corrugado, 06 diluidores coloridos (amarelo, azul, branco, laranja, verde e vermelho).
	Unid.
	10
	R$ 66,83
	R$ 668,30

	107
	487022
	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, N.º 0.0, 1.0, 2,0, 3.0 e 4.0. Fio de sutura absorvível catgut cromado; Comprimento: 75 cm; Estéril; Contendo na embalagem 24 unidades.
	CX
	50
	R$ 157,00
	R$ 7.850,00

	108
	486972
	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES, N.º 1-0, 2-0, Fio de sutura absorvível catgut simples; Comprimento: 75 cm; Estéril; Contendo na embalagem 24 unidades.
	CX
	40
	R$ 155,51
	R$ 6.220,40

	109
	464736
	DRENO PENROSE Nº.1, 2, 3 e 4 Composto por látex; Embalagem individual, estéril, descartável.
	cx
	30
	R$ 1,99
	R$ 59,70

	110
	447026
	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N.º 14G e 16G Composto por teflon; “Abocath”, cateter se adapta perfeitamente na agulha, bisel com ponta trifacetada proporcionando perfeito corte, de uso único, descartável; Embalado em papel grau cirúrgico, estéril;
	Unid.
	200
	R$ 1,18
	R$ 236,00

	111
	482369
	ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ECG COM GEL Adesivo para eletrodo de monitor cardíaco, descartável, dorso de papel microporoso ou espuma, adesivo hipoalergênico na face interna, com boa adesividade em presença de umidade e gel eletrolítico, contendo pino para encaixe de presilha, tamanho adulto; não estéril; Embalagem contendo 50 unidades.
	pacote
	350
	R$ 11,75
	R$ 4.112,50

	112
	411254
	ESCOVA ANTISSÉPTICA DESCARTÁVEL COM PVPI A 1% Estéril; Escova antisséptica descartável para uso hospitalar. Com ótima tolerabilidade dérmica, uma face confeccionada com cerdas macias de polietileno, bordas sulcadas, antideslizante, a outra face deve possuir esponja contendo um antisséptico PVPI (polivinil pirrolidona – iodo) degermante 1%; Embalagem individual, que não permite o vazamento do antisséptico, com abertura antisséptica.
	Unid.
	300
	R$ 3,38
	R$ 1.014,00

	113
	323731
	ESCOVA ANTISSÉPTICA DESCARTÁVEL  COM CLOREXEDINA 2% Estéril; Escova antisséptica descartável para uso hospitalar. Com ótima tolerabilidade dérmica, uma face confeccionada com cerdas macias de polietileno, bordas sulcadas, antideslizante, a outra face deve possuir esponja contendo um antisséptico digliconato de clorexedina 2% com tensoativos 1%; Embalagem individual, que não permite o vazamento do antisséptico, com abertura antisséptica.
	Unid.
	300
	R$ 3,33
	R$ 999,00

	114
	376428
	INDICADOR QUÍMICO CLASSE 5 Usa tinta indicadora que muda de cor (tinta de agente específico) e apresenta uma resposta integrada com os parâmetros críticos da esterilização por vapor (presença de vapor, tempo e temperatura); para equipamentos com ciclos de 121°C a 134°C, com sistema de pré-vácuo, proporciona uma leitura fácil e imediata, possui uma camada plástica que impede que a tinta do indicador  entre  em  contato  com  os  instrumentos  esterilizados; Embalagem contendo 250 unidades.
	Unid.
	20
	R$ 177,51
	R$ 3.550,20

	115
	479657
	TAMPA PARA CATETER Tampa para cateter luer lock, embalado em papel grau cirúrgico individual, esterilizado em óxido de etileno.
	Unid.
	300
	R$ 0,57
	R$ 171,00

	116
	241780
	PILHA ALCALINA PALITO AA Voltagem: 1.5V.
	Unid.
	300
	R$ 4,21
	R$ 1.263,00

	117
	419860
	PILHA ALCALINA PALITO AAA VOLTAGEM 1.5 V.
	Unid.
	500
	R$ 3,81
	R$ 1.905,00

	118
	375041
	AVENTAL DESCARTÁVEL Composto em TNT; Manga longa, punhos com elástico, 100% polipropileno, aberto nas costas; possui tiras para amarrar na cintura e no pescoço;(impermeabilidade de 60%); Apresentar laudos ABNT conforme norma vigente no momento da licitação; Tamanho: P, M e G
	Unid.
	150
	R$ 30,98
	R$ 4.647,00

	119
	375935
	LUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LÁTEX, TAMANHO P, M, e G  Composta e confeccionada em látex; Antialérgica, ambidestra, não estéril, descartável, hipoalérgica, totalmente sem talco, textura e espessura uniformes; Embalagem contendo 100 unidades.
	CX
	300
	R$ 22,80
	R$ 6.840,00

	120
	405575
	LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO P, M e G Composta e confeccionada em vinil; Antialérgica, ambidestra, não estéril, descartável, hipoalérgica, totalmente sem talco, textura e espessura uniformes; transparente; Embalagem contendo 100 unidades. Catmat
	CX
	200
	R$ 30,43
	R$ 6.086,00

	121
	337283
	PROTETOR AUDITIVO DO TIPO INSERÇÃO Composto em copolímero; Pré-moldado no formato cônico com três falanges concêntricos, de diâmetros variáveis, contendo um orifício em seu interior, que torna o equipamento macio e facilmente adaptável ao canal auditivo; Cor: verde.
	Unid.
	50
	R$ 18,02
	R$ 901,00

	122
	450521
	ATADURA DE RAYON Confeccionada em fibras sintéticas 100% rayon, estéril, esterilizada por óxido de etileno (ETO), livre de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas, atóxica e apirogênica, não aderente, alta absorção. Dimensões aproximadas: largura 7,5 cm, comprimento 500 cm.
	Unid.
	300
	R$ 1,15
	R$ 345,00

	123
	485100
	CURATIVO HIDROCELULAR Composição 3 camadas diferenciadas de poliuretano; O curativo permite ser cortado e permanecer aplicado por até 7 dias, dependendo do volume de exsudato.  Dimensões aproximadas da unidade: 15cm X 15cm; Caixa contendo 100 unidades.
	cx
	10
	R$ 33,26
	R$ 332,60

	124
	485862
	CURATIVO HIDROGEL AMORFO Composto por água deionizada, glicerina, carboximetil-celulose sódica, alantoína, álcool benzilico, metilparabeno, propilparabeno e preservativos antimicrobianos; Cor transparente; Dimensões aproximadas: 85g cada curativo de hidrogel amorfo.
	Unid.
	100
	R$ 56,43
	R$ 5.643,00

	125
	451370
	CÂNULA / SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3, 5.5, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 Composto por PVC e polipropileno; Com cuff; Estrutura interna reforçada por fio de aço inoxidável, em formato espiral, ponta distal biselada e ponta proximal com conector.
	Unid.
	100
	R$ 4,56
	R$ 456,00

	126
	219036
	FIO GUIA MANDRIL PARA INTUBAÇÃO Composição: cobre; Fio guia flexível, cromado, em cobre para intubação adulto e infantil; Deve possuir esfera na extremidade distal para evitar traumas durante a intubação.
	Unid.
	50
	R$ 31,69
	R$ 1.584,50

	127
	402455
	EQUIPO MACROGOTAS PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS ESTÉREIS Composição do tubo extensor PVC; Ponta perfurante, padrão universal. Câmara de gotejamento flexível com linha indicadora do nível ideal de solução e respiro de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico, gotejador ajustado para 1ml ou 20 gotas; pinça rolete e corta-fluxo; conector tipo luer lock; injetor lateral resistente; Esterilizado em óxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, de uso único, atóxico e apirogênico; Dimensões: comprimento 150 cm.
	Unid.
	5.000
	R$ 0,91
	R$ 4.550,00

	128
	386131
	EQUIPO MACRO GOTAS FOTOSSENSÍVEL Composição do tubo extensor PVC translúcido com âmbar; Ponta perfurante, padrão universal. Câmara de gotejamento flexível translúcido âmbar com linha indicadora do nível ideal de solução e respiro de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico, gotejador ajustado para 1ml ou 20 gotas; pinça rolete e corta fluxo; conector tipo luer lock; injetor lateral resistente; esterilizado em óxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, de uso único, atóxico e apirogênico; Dimensões: comprimento 150cm.
	Unid.
	1.000
	R$ 4,04
	R$ 4.040,00

	129
	457220
	HASTES FLEXÍVEIS Hastes flexíveis com as duas pontas de algodão de boa qualidade, com boa fixação, antigerme, isenta de impurezas; Embalagem contendo 75 unidades.
	Unid.
	200
	R$ 3,91
	R$ 782,00

	130
	475840
	GEL PARA ULTRASSOM Usado como meio de contato para transmissão ultrassônica, PH neutro, sem álcool, não gorduroso e inodoro; Embalagem contendo 300 gr.
	Unid.
	100
	R$ 6,17
	R$ 617,00

	131
	269884
	GLICERINA LIQUIDA Bidestilada 100%; Embalagem contendo 1000ml.
	litro
	50
	R$ 43,85
	R$ 2.192,50

	132
	460850
	COLETOR DE URINA E SECREÇÕES Composto em polietileno especial; Frasco para sistema aberto, graduado com escala de 50ml, possui tubo extensor em PVC atóxico com retentor gotejador na extremidade distal, adaptador com tampa na extremidade proximal e adaptador para a extremidade distal; alça plástica flexível; Embalada individualmente em pacote plástico transparente, não estéril; Capacidade do frasco: 1200 ml.
	Unid.
	500
	R$ 4,48
	R$ 2.240,00

	133
	277589
	CATETER NASAL TIPO SONDA PARA OXIGÊNIO Nº 08 Composição P.V.C; Flexível, atóxico com superfície rigorosamente lisa; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado por óxido de etileno. Conector universal instalado na ponta distal.
	Unid.
	300
	R$ 1,61
	R$ 483,00

	134
	319880
	LÂMPADA PARA LARINGOSCÓPIO Tipo universal, potência nominal; Tensão: 2,5 volts; Potência: 2 watts. Catmat
	Unid.
	10
	R$ 29,16
	291,60

	135
	487408
	FIO  DE  SUTURA  ABSORVÍVEL  DE  POLIAMIDA MONOFILAMENTAR NYLON PRETO Nº 6.0 Fio de sutura absorvível de poliamida monofilamentar tipo nylon monofilamento; Tipo e tamanho agulha: 20mm, 3/8 cuticular círculo; Comprimento: 45 cm; Estéril; Contendo na embalagem 24 unidades.
	CX
	20
	R$ 45,00
	R$ 900,00

	136
	453771
	ELETRODO PÁS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILADOR DEA Adulto e infantil; Conjunto de dois eletrodos multifunções pré-conectados, livre de látex; Inclui: 01 conjunto com 02 eletrodos compatíveis com desfibrilador DEA FUTURA CMOS DRAKE; Catmat
	Par
	30
	R$ 795,55
	R$ 23.866,50

	137
	360344
	GARROTE EM ROLO Garote em rolo com 25 tiras picotadas a cada 45cm; Dimensões: 25mm X 450mm X 0,6mm.
	Unid.
	20
	R$ 38,71
	R$ 774,20

	138
	388178
	APARELHO DE TRICOTOMIA DESCARTÁVEL, provido de duas lâminas fixas, sem rebarbas ou sinal de oxidação, com corte uniforme e afiado, embalagem individual, com proteção nas lâminas.
	Unid.
	1.000
	R$ 3,97
	R$ 3.970,00

	139
	478156
	CURATIVO ABSORVENTE ADESIVO HIPO-ALÉRGICO, cor bege, sem látex e solvente – ideal para uso após punção venosa ou injeção. Caixa com 500 unidades.
	cx
	50
	R$ 11,78
	R$ 589,00

	140
	415182
	FILME PARA RAIO X T. 20x25cm, Marca AGFA-Filme Drystar AGFA. A marca AGFA é a marca da impressora. O produto deve ser compatível. CX 100 unidades. Catmat
	cx
	60
	R$ 294,69
	R$ 17.681,40

	141
	268236
	SORO FISIOLÓGICO 0,9%, frasco com 100ml, 250ml, 500ml e 1000ml. Forma farmacêutica solução injetável, forma de apresentação bolsa ou equivalente em sistema fechado, via de administração intravenoso, com no mínimo 1 ano de validade a partir da data de entrega.
	Unid.
	10.000
	R$ 3,96
	R$ 39.600,00

	142
	270093
	SORO GLICOFISIOLOGICO, cloreto de sódio 9 mg/ml, glicose 50mg/ml, frasco com 500ml. Solução injetável, bolsa ou equivalente em sistema fechado, via de administração intravenosa, com no mínimo 1 ano de validade a partir da data de entrega.
	Unid.
	2.000
	R$ 5,40
	R$ 10.800,00

	143
	303292
	SORO RINGER COM LACTATO, frasco 500 ml e 1000 ml, solução injetável, bolsa ou equivalente em sistema fechado, via de administração intravenosa, com no mínimo 1 ano de validade a partir da data de entrega.
	Unid.
	3.000
	R$ 8,74
	R$ 26.220,00

	144
	270092
	SORO GLICOSE 5%, frasco com 250ml e 500ml, solução injetável, bolsa ou equivalente em sistema fechado, via de administração intravenosa, com no mínimo 1 ano de validade a partir da data de entrega.
	Unid.
	1.000
	R$ 6,49
	R$ 6.490,00

	145
	441983
	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL PARA DEDO. monitora porcentagem de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e dos batimentos cardíacos por minuto; Tipo de tela: Tela OLED Energia necessária: 2 Pilhas Alcalinas AAA 1. 5V
	Unid.
	80
	R$ 76,07
	R$ 6.085,60

	146
	241689
	BALANÇA DIGITAL CORPORAL - Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. Construída em material resistente a impacto e de fácil higienização; mostrador (display) digital com indicadores de peso com, no mínimo, 5 dígitos; capacidade de pesagem de, no mínimo, 200 kg; graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 100 g; desligamento automático; alimentação por pilha(s) ou bateria(s); deve incluir as pilhas(s) ou bateria(s) necessária(s) para seu funcionamento; indicador de pilha fraca. Pés revestidos de material antiderrapante;
	Unid.
	50
	R$ 251,91
	R$ 12.595,50

	147
	452828
	KIT ARMADILHA OVITRAMPA COMPLETA - 01 vaso plástico boca larga, na cor preta, com capacidade para 750 ml, já com furo lateral na altura de 300 ml e com etiqueta adesiva em vinil (à prova d'água), contendo a logo, o código do IBGE e o nome do município, além do número da armadilha e um aviso de advertência para não remoção da armadilha; 01 palheta de Eucatex 13 x 3 cm já lavada, seca e com rótulo para inserção das informações correspondentes a armadilha; 01 clips de metal N8
	Unid.
	3
	R$ 3.531,25
	R$ 10.593,75

	148
	-
	PALHETA DE EUCATEX 13x3 cm para Ovitrampa lavada, seca rotulada.
	Unid.
	5.000
	R$ 0,91
	R$ 4.550,00

	149
	-
	ESTOJO DE ACRÍLICO COM TAMPA PARA 20 PALETAS DE OVITRAMPA 13 X 3 CM
	Unid.
	5
	R$ 194,83
	R$ 974,15

	150
	
	 KIT P/ MEDIDOR DE CLORO LIVRE C/ 150 Testes Dpd1 + Dpd2 reagente liquido para teste de cloro livre 150 testes produto exclusivo para uso nos medidores AKSO: CLORO TESTER, MW10, MW11, MI404, Mi411.
	unid.
	5
	R$ 195,90
	979,50

	151
	-
	SELADORA DE EMBALAGENS DE PAPEL/PLÁSTICO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR, possui resistência blindada com tecnologia PTC para controle preciso da temperatura, aquecendo em 3 minutos e selando em 6 segundos. Oferece alavanca com trava, corte em ambas as direções e sistema de avisos com LEDs e bips para indicar status de funcionamento, além de desligamento automático após 30 minutos de inatividade. Voltagem: Bivolt automático (110 V - 240 V); Dimensões: 44,2 x 12,5 x 30,5 cm (L x A x P);
	Unid.
	2
	R$ 106,03
	R$ 212,06

	152
	407961
	ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLETE nº 01 e n° 02 Boa absorção, mais fino e rígido, macio,  odoro, compacto; 100% algodão; Cor: branca; Dimensões: comprimento 4 cm, diâmetro 1 cm; Embalagem contendo 100 unidades.
	pacote
	400
	R$ 4,58
	R$ 1.832,00

	153
	391257
	AMALGAMA GS 80- 2 porções regular, liga sem fase gama, 2 apresentações; Embalagem contendo 50 unidades.
	CX
	20
	R$ 321,44
	R$ 6.428,80

	154
	269880
	CLOREXIDINA GLICONATO 2% SOLUÇÃO AQUOSA ALCOÓLICA. Antisséptico; Embalagem: 100ml.
	FR
	100
	R$ 4,99
	R$ 499,00

	155
	280590
	CONJUNTO KIT HIGIENE ADULTO Escova dental extra macia adulto com protetor de cerdas, creme dental 1500ppm 50g, fio dental 25m, tipo embalagem: plástica na cor vermelha ANTI-BAC 99,5% de proteção; Dimensão do estojo: 4,5 x 21 x 3 cm
	UNID.
	500
	R$ 11,13
	R$ 5.565,00

	156
	372452
	CONJUNTO KIT HIGIENE INFANTIL Escova dental extra macia infantil, creme dental 1100ppm 50g, fio dental 25m, tipo embalagem: plástica na cor vermelha ANTI-BAC 99,5% de proteção.
	Unid.
	1.000
	R$ 12,85
	R$ 12.850,00

	157
	378863
	CREME DENTAL COM FLÚOR Concentração de flúor ativo mínimo de 1000 e máximo de 1500 ppm, fluoreto de sódio, ph 4,5 a 10,5 conforme normas de saúde/sanitárias vigentes; Embalagem contendo 90g.
	Unid.
	500
	R$ 3,52
	R$ 1.760,00

	158
	372527
	CREME DENTAL INFANTIL Baixo índice de abrasividade, (não agride o esmalte dos dentes), 1100ppm de flúor; Embalagem bisnaga com 50g.
	Unid.
	500
	R$ 12,03
	R$ 6.015,00

	159
	421289
	FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL Velocidade e alta qualidade de imagem, embalagem extra macia com cantos arredondados (softopac); compatível com processamento manual; Classe de Velocidade: E (intermediária). Menor tempo de exposição à radiação: 40% menos exposição, quando comparado a Classe D. Dimensões: 31 mm X 35 mm; Embalagem contendo 150 unidades.
	cx
	50
	R$ 293,42
	R$ 14.671,50

	160 
	224953
	FIO DENTAL 50M - Encerado para deslizar entre os dentes sem desfiar; Embalagem contendo 50m.
	Unid.
	200
	R$ 5,10
	R$ 1.020,00

	161 
	266896
	FIO DENTAL 500M - Encerado para deslizar entre os dentes sem desfiar; Material: Resina Termoplástica/Cera E Essência. Tipo: regular.
Embalagem contendo 500m.
	Unid.
	10
	R$ 13,76
	R$ 137,60

	162 
	428103
	FLÚOR GEL NEUTRO - Composto por fluoreto de sódio 2,0%; Forma farmacêutica gel tixotrópico, característica adicional neutro; Embalagem contendo 200ml.
	FR
	100
	R$ 10,87
	R$ 1.087,00

	163 
	428102
	FLÚOR PARA USO ODONTOLÓGICO
À base de Fluoreto Fosfatado Acidulado contendo 1,23% em peso de íon fluoreto proveniente de fluoreto de sódio em veículo aquoso de ácido fosfórico a 0,1 molar, com rápida ação (completa em 1 minuto); Embalagem contendo 200ml.
	FR
	200
	R$ 10,05
	R$ 2.010,00

	164 
	398863
	GEL DENTAL COM FLÚOR - Clinicamente testado, maior proteção contra cáries, fórmula inovadora 550 ppm com flúor e ph reduzido; Embalagem com 90g.
	Unid.
	10
	R$ 12,01
	R$ 120,10

	165 
	417983
	ÓLEO MINERAL - Lubrificante spray, para alta e baixa rotação para odontologia, de baixa viscosidade, elevado grau de pureza, com aditivos para evitar oxidação, sem cfc; Embalagem com 200ml.
	Unid.
	10
	R$ 33,48
	R$ 334,80

	166 
	446326
	PORTA ALGODÃO - Composto em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave; Utilizado para algodão servido, acabamento e polimento perfeito; conforme NBR 7153-1.
	Unid.
	20
	R$ 51,08
	R$ 1.021,60

	167 
	483011
	PROTETOR FACIAL FACE SHIELD
Fabricado em PET virgem cristalino; Possui alça em silicone com ajuste de comprimento; Protege totalmente o rosto do usuário; Material: PET virgem transparente; Alça: Silicone livre de látex.
	Unid.
	20
	R$ 118,57
	R$ 2.371,40

	168 
	406292
	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL
Confeccionado em PVC, transparente e atóxico; com um arame em aço especial para que a fixação imediata e posicionamento correto, Indicado para sucção de saliva e outros líquidos de dentro da cavidade bucal do paciente. Conteúdo da embalagem: 40 unidades de sugador odontológico; Ponteira Extra Macia; Aroma artificial: Tutti- Frutti - opcional; Transparente; Material: PVC; Fio acobreado; Atóxico; Uso único; Dimensões da embalagem: 21,3 x 2,0 x 22,5 cm; Peso com embalagem: 160g; Registro Anvisa.
	pacote
	20
	R$ 10,18
	R$ 203,60

	169 
	391133
	ADESIVO DENTAL Composto por bisgma, hema, diuretano dimetadrilato copolímeros do ácido polialcenoico, canforoquinona, água, etanol, glicerol 1.3 dimetacrilato, 10% em peso de silica coloidal com 5% nanometro; Fotopolimerizável, adesivo + primer, com carga manométrica de 5 mm; Indicado para resina fotopolimerizável e cimentação de restaurações indiretas, frasco com vedação altamente confiável que previna vazamentos com bico econômico que evite desperdício;
Embalagem contendo 6 gr.
	Unid.
	10
	R$ 97,28
	R$ 972,80

	170 
	316282
	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL
Composto basicamente por resina dimetacrilato elastomerica, penta, fotoiniciadores, hidrofluoreto de cetilamina acetona; Monocomponente com liberação de flúor, reposição do prime e bond 2.1 (dentsply); Embalagem contendo 4 ml.
	Unid.
	100
	R$ 77,08
	R$ 7.708,00

	171 
	428222
	ARCO DE SERRA MICROCUT
Arco de serra no qual se adaptam serras ou lixas intercambiáveis, único dispositivo verdadeiramente seguro para o profissional e para o paciente, capaz de eliminar excessos de resina, adesivo, cimento ou amálgama nas proximais;
Tamanho da lâmina: 6 mm X 150 mm.
	Unid.
	15
	R$ 256,76
	R$ 3.851,40

	172 
	425821
	CARIOSTÁTICO ODONTOLÓGICO
Composto por ácido fluorídrico, nitrato de prata, hidróxido de amônia e água deionizada;
Frasco contendo 10 ml.
	Unid.
	50
	R$ 105,48
	R$ 5.274,00

	173 
	404570
	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOATIVADO COR A1
Cimento ionômero de vidro restaurador fotopolimerizável, Livre de BPA. Alta liberação de flúor. Reforçado com resina. Excelente estética. Alta resistência a flexão. Radiopaco. Embalagem contendo um frasco de 8g líquido + 15g de pó + Acessórios. Com no mínimo 1 ano de
validade após a entrega.
	kit
	30
	R$ 244,99
	R$ 7.349,70

	174 
	404570
	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOATIVADO COR A2. Cimento ionômero de vidro restaurador fotopolimerizável, Livre de BPA. Alta liberação de flúor. Reforçado com resina. Excelente estética. Alta resistência a flexão. Radiopaco. Embalagem contendo um frasco de 8g líquido + 15g de pó + Acessórios. Com no mínimo 1 ano de
validade após a entrega.
	kit
	15
	R$ 196,73
	R$ 2.950,95

	175 
	444369
	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR EM CÁPSULAS - COR A1. Material restaurador ionômero de vidro fotopolimerizável em cápsulas com liberação de flúor e alta resistência garantindo restaurações com maior longevidade. Embalagem com 50 unidades.
	cx
	30
	R$ 175,11
	R$ 5.253,30

	176 
	413115
	CUNHA ANATÔMICA MADEIRA
Composta por madeira; interdental, formato de ameia, em 4 tamanhos codificados por cores; Embalagem contendo 100 unidades.
	cx
	50
	R$ 33,73
	R$ 1.686,50

	177 
	264210
	CUNHA ANATÔMICA PLÁSTICO
Composta por plástico; interdental elástica sortida, formato de ameia, em 3 tamanhos diferenciados por cores utilizados em procedimentos restauradores com a função de adaptar matrizes e/ou afastar dentes adjacentes; Embalagem contendo 25 unidades.
	cx
	30
	R$ 156,66
	R$ 4.699,80

	178 
	425232
	CURETA ODONTOLÓGICA ESCAVADOR – Nº17. Composto em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave; utilizado para escavar dentina; Número: 17.
	Unid.
	50
	R$ 22,12
	R$ 1.106,00

	179 
	393140
	CURETA ODONTOLÓGICA ESCAVADOR – Nº19. Composto em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave; utilizado para escavar dentina; Número: 19.
	Unid.
	10
	R$ 25,36
	R$ 253,60

	180 
	446173
	KIT COMPLETO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA
Ogivas e discos de silicone abrasivo baixa rotação em 2 granulometrias diferentes; facetas confeccionadas em compósitos restauradores de nanopartículas; Composição kit com 8 peças + broqueiro nos seguintes formatos: fino 8091f, 8092f, 8093f e 8094f; polimento final extra fino 8091ff, 8093ff e 8094ff.
	kit
	30
	R$ 91,08
	R$ 2.732,40

	181 
	390994
	LUPA DE CABEÇA COM AUMENTO DE 3,5X. Desenvolvido com material de alta qualidade e resistência, fácil ajuste com velcro, proporcionando conforto e firmeza no uso, com ajustes variáveis de acordo com a combinação de lentes, proteção contra
radiação ultra violeta.
	Unid.
	20
	R$ 381,35
	R$ 7.627,00

	182 
	406148
	MATRIZ ODONTOLÓGICA AÇO, Composta em aço inoxidável maleável;
Pré-contornada, formato seccionada, 2 grampos; Embalagem conjunto com 50 peças.
	cx
	10
	R$ 324,61
	R$ 3.246,10

	183 
	406145
	MATRIZ	ODONTOLÓGICA PARA RESTAURAÇÕES	EM AMALGAMA 5MM e 7MM, Composto em aço inoxidável; Formato: fita. Uso: descartável. Dimensões: 5mm X 50cm e 7mm X 50cm
	Unid.
	30
	R$ 3,11
	R$93,30

	184 
	406147
	MATRIZ ODONTOLÓGICA 120MM
Composta em poliéster; Tipo tiras para restaurações em resina; Dimensões: 120 mm X 10 mm X 0,05 mm; Embalagem contendo 50 unidades.
	cx
	50
	R$ 2,22
	R$ 111,00

	185 
	406150
	PAPEL CARBONO, Para articulação, dupla face azul/vermelho, espessura 100 micras; Material em papel, formato de fita. Cor:dupla face com duas cores(vermelho/azul). Uso descartável. Bloco contendo 12 folhas.
	bloco
	60
	R$ 4,88
	R$ 292,80

	186 
	419258
	PASTA ABRASIVA PARA ACABAMENTO DE RESINA Grão médio, fino; aplicação polimento de resina fotopolimerizável, características adicionais óxido de alumínio, carbowax, pedra pomes, etileno glicol; Embalagem bisnaga tipo I e II com 2 gr.
	bisnaga
	30
	R$ 71,03
	R$ 2.130,90

	187 
	417702
	PASTA DE PROFILAXIA SEM ÓLEO COM FLÚOR Composição pedra pomes, lauril sulfato de sódio e com flúor; Embalagem bisnaga com 90g.
	bisnaga
	70
	R$ 6,68
	R$ 467,60

	188 
	410557
	PINCEL MICROBRUSCH PONTA FINA
Aplicador odontológico tipo haste dobrável, descartável, material plástico, pontas fibras não absorventes. Embalagem contendo 100 unidades.
	cx
	10
	R$ 26,15
	R$ 261,50

	189 
	410557
	PINCEL MICROBRUSCH PONTA EXTRA FINA, Aplicador odontológico tipo haste dobrável, descartável, pontas fibras não absorventes;
Embalagem contendo 100 unidades.
	cx
	50
	R$ 14,73
	R$ 736,50

	190 
	410559
	PINCEL MICROBRUSCH PONTA REGULAR, Ponta regular, aplicador odontológico tipo haste dobrável, descartável, pontas fibras não absorventes. Embalagem contendo 100 unidades.
	cx
	100
	R$ 26,33
	R$ 2.633,00

	191 
	424135
	PINCEL PELO MARTA FINO Nº 2
Ponta fina, com flexibilidade, cabo de madeira ergonômico, cerdas finas e selecionadas, evita a formação de pontas duplas, constando externamente informações de marca, procedência, fabricação e
validade.
	Unid.
	50
	R$ 77,30
	R$3.865,00

	192 
	372458
	PORTA AMALGMA ODONTOLÓGICO
Composto em nylon e mola em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave.
	Unid.
	50
	R$ 87,49
	R$ 4.374,50

	193 
	447968
	RESINA COMPOSTA NANO-HÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A1, Resina nano-híbrida de baixa contração de polimerização. Altamente estética e com excelentes propriedades mecânicas por conta da maior porcentagem de carga (82% peso e 65% em volume). Composta pelo novo e patenteado monômero TCD-DI-HEA, que confere menor contração de polimerização, contendo partículas de carga de vidro de fluoreto de bário e alumínio com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as nano-partículas altamente discretas. Compatível com quaisquer sistemas adesivos. Possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez). Consistência firme. Excelentes características de manipulação, não adere ao instrumental e facilita o processo de escultura da restauração. Restauração em uma ou mais camadas. Indicação de preenchimento de 2mm. A sua radiopacidade é equivalente a 2,5 - 3,0 mm de alumínio (dentina = 1 mm, esmalte = 2mm). Embalagem: Seringa com 4 gramas. Validade de no mínimo 1 ano após a entrega.
	Unid.
	20
	R$ 140,29
	R$ 2.805,80

	194 
	447968
	RESINA COMPOSTA NANO-HÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A2, Resina nano-híbrida de baixa contração de polimerização.Altamente estética e com excelentes propriedades mecânicas por conta da maior porcentagem de carga (82% peso e 65% em volume). Composta pelo novo e patenteado monômero TCD-DI-HEA, que confere menor contração de polimerização, contendo partículas de carga de vidro de fluoreto de bário e alumínio com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as nano-partículas altamente discretas. Compatível com quaisquer sistemas adesivos. Possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez). Consistência firme. Excelentes características de manipulação, não adere ao instrumental e facilita o processo de escultura da restauração. Restauração em uma ou mais camadas. Indicação de preenchimento de 2mm. A sua radiopacidade é equivalente a 2,5 - 3,0 mm de alumínio (dentina = 1 mm, esmalte = 2mm). Embalagem: Seringa com 4 gramas. Validade de no mínimo 1 ano após a entrega.
	Unid.
	10
	R$ 131,95
	R$1.319,50

	195 
	447968
	RESINA COMPOSTA NANO-HÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3, Resina nano-híbrida de baixa contração de polimerização.Altamente estética e com excelentes propriedades mecânicas por conta da maior porcentagem de carga (82% peso e 65% em volume).
Composta pelo novo e patenteado monômero TCD-DI-HEA, que confere menor contração de polimerização, contendo partículas de carga de vidro de fluoreto de bário e alumínio com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as nano-partículas altamente discretas. Compatível com quaisquer sistemas adesivos. Possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez). Consistência firme. Excelentes características de manipulação, não adere ao instrumental e facilita o processo de escultura da restauração.
Restauração em uma ou mais camadas. Indicação de preenchimento de 2mm. A sua radiopacidade é equivalente a 2,5 - 3,0 mm de alumínio (dentina = 1 mm, esmalte = 2mm). Embalagem: Seringa com
4 gramas. Validade de no mínimo 1 ano após a entrega.
	Unid.
	50
	R$ 148,40
	R$ 7.420,00

	196 
	447968
	RESINA COMPOSTA NANO-HÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3,5, Resina nano-híbrida de baixa contração de polimerização.Altamente estética e com excelentes propriedades mecânicas por conta da maior porcentagem de carga (82% peso e 65% em volume).
Composta pelo novo e patenteado monômero TCD-DI-HEA, que confere menor contração de polimerização, contendo partículas de carga de vidro de fluoreto de bário e alumínio com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as nano-partículas altamente discretas. Compatível com quaisquer sistemas adesivos. Possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez). Consistência firme. Excelentes características de manipulação, não adere ao instrumental e facilita o processo de escultura da restauração.
Restauração em uma ou mais camadas. Indicação de preenchimento de 2mm. A sua radiopacidade é equivalente a 2,5 - 3,0 mm de alumínio (dentina = 1 mm, esmalte = 2mm). Embalagem: Seringa com 4 gramas. Validade de no mínimo 1 ano após a entrega.
	Unid.
	50
	R$ 148,40
	R$ 7.420,00

	197 
	447968
	RESINA COMPOSTA NANO-HÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B1
Resina nano-híbrida de baixa contração de polimerização. Altamente estética e com excelentes propriedades mecânicas por conta da maior porcentagem de carga (82% peso e 65% em volume).
Composta pelo novo e patenteado monômero TCD-DI-HEA, que confere menor contração de polimerização, contendo partículas de carga de vidro de fluoreto de bário e alumínio com tamanhos que variam de 5n a 20µm, sendo as nano-partículas altamente discretas. Compatível com quaisquer sistemas adesivos. Possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez). Consistência firme. Excelentes características de manipulação, não adere ao instrumental e facilita o processo de escultura da restauração.
Restauração em uma ou mais camadas. Indicação de preenchimento de 2mm. A sua radiopacidade é equivalente a 2,5 - 3,0 mm de alumínio (dentina = 1 mm, esmalte = 2mm). Embalagem: Seringa com
4 gramas. Validade de no mínimo 1 ano após a entrega.
	Unid.
	50
	R$ 152,48
	R$ 7.624,00

	198 
	390513
	RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR OA2
Resina micro-híbrida à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas. Compatibilidade com qualquer sistema adesivo, com efeitos ópticos naturais.
Consistência macia e não pegajosa.
	Unid.
	100
	R$ 56,54
	R$ 5.654,00

	199 
	438128
	SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL POP-ON (FINO)
Composição filme de poliéster coberto com abrasivo de óxido de alumínio e centro metálico; Centro metálico facilita o encaixe do mandril; Gramatura fina. Tamanho: ½ = 13 mm. Embalagem contendo
30 unidades.
	pacote
	100
	R$126,13
	R$ 12.613,00

	200 
	439768
	SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL POP-ON (MÉDIO)
Composição filme de poliéster coberto com abrasivo de óxido de alumínio e centro metálico; Centro metálico facilita o encaixe do mandril; Gramatura média. Tamanho: ½ = 13 mm. Embalagem contendo 30 unidades.
	pacote
	10
	R$ 112,73
	R$ 1.127,30

	201 
	446173
	SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL POP-ON (GROSSO)
Composição filme de poliéster coberto com abrasivo de óxido de alumínio e centro metálico. Centro metálico facilita o encaixe do mandril. Gramatura grossa. Tamanho: ½ = 13 mm. Embalagem contendo 30 unidades.
	Pacote
	10
	R$ 126,13
	R$ 1261,30

	202 
	406288
	TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM
Composta em aço inoxidável com óxido de alumínio; flexíveis com
centro neutro; autoclavável. Para acabamento e polimento de faces interproximais. Tamanho: largura 4 mm. Embalagem contendo 12 tiras.
	Pacote
	10
	R$ 17,96
	R$ 179,60

	203 
	428166
	VERNIZ ODONTOLÓGICO FLUORETADO, Composto de 5% de fluoreto de sódio; Tempo de permanência sobre o esmalte por mais de 24 horas; Embalagem contém kit com 1 frasco de 10 ml verniz e 1 frasco de 10 ml de solvente.
	Kit
	10
	R$ 50,16
	R$ 501,60

	204 
	403436
	BROCA CARBIDE Nº 2 AÇO INOXIDÁVEL, Permite esterilização em autoclave. Baixa rotação, utilizada contra ângulo, haste longa.
	Unid.
	100
	R$ 23,46
	R$ 2.346,00

	205 
	403172
	BROCA CARBIDE Nº 2 TUNGSTÊNIO VANÁDIO, Permite	esterilização em	autoclave.	Alta rotação, proteção antiferrugem.
	Unid.
	30
	R$ 19,49
	R$ 584,70

	206 
	403310
	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA Nº 2, Composta em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Baixa rotação.
	Unid.
	30
	R$ 20,61
	R$ 618,30

	207 
	464192
	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA 7404 (H379.314.014), Indicada para acabamento de resina (palatina/lingual) Multilaminada. Haste: alta rotação (CA). Diâmetro: 1,8 mm. 12 lâminas. Formato: Oval. Ponta ativa em carbide de tungstênio. Haste: Aço inoxidável.
Embalagem com 1 unidade.
	Unid.
	100
	R$ 31,20
	R$ 3.120,00

	208 
	403436
	BROCA CARBIDE ESFÉRICA Nº 2
Baixa rotação, esférica, utilizada com contra ângulo, haste regular.
	Unid.
	40
	R$ 8,30
	R$ 332,00

	209 
	403438
	BROCA CARBIDE Nº 4 BAIXA ROTAÇÃO
Composta em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Baixa Rotação. Utilizada contra ângulo, haste longa.
	Unid.
	100
	R$ 26,01
	R$ 2.601,00

	210 
	403174
	BROCA CARBIDE Nº 4 ALTA ROTAÇÃO
Composto em tungstênio vanádio, que permite esterilização em autoclave. Proteção antiferrugem.
	Unid.
	30
	R$ 21,10
	R$ 633,00

	211 
	403438
	BROCA CARBIDE ESFÉRICA Nº 4
Composta em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave.
Baixa rotação, esférica, haste regular.
	Unid.
	30
	R$ 20,08

	R$ 602,40

	212 
	403311
	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA Nº 4
Composta em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Baixa rotação.
	Unid.
	100
	R$ 19,59
	R$ 1.959,00

	213 
	403439
	BROCA CARBIDE Nº 5
Composta em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Baixa rotação, esférica, com haste regular.
	Unid.
	30
	R$ 16,25
	R$ 487,50

	214 
	403440
	BROCA CARBIDE ESFÉRICA Nº 6
Broca esférica, composta em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Baixa rotação, contra ângulo,comprimento 22 mm.
	Unid.
	40
	R$ 34,72
	R$ 1.388,80

	215 
	403312
	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA Nº 6, Composta em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Baixa rotação.
	Unid.
	30
	R$ 34,77
	R$ 1.043,10

	216 
	403439
	BROCA CARBIDE Nº 6 BAIXA ROTAÇÃO, Composta em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Esférica, utilizada com contra ângulo, com haste regular.
	Unid.
	30
	R$ 20,45
	R$ 613,50

	217 
	403178
	BROCA CARBIDE Nº 8, Composta em tungstênio vanádio, que permite esterilização em autoclave. Alta rotação, proteção anti ferrugem.
	Unid.
	40
	R$ 19,72
	R$ 788,80

	218 
	403170
	BROCA CARBIDE Nº ½, permite esterilização	em	autoclave. Alta rotação, proteção antiferrugem.
	Unid.
	30
	R$ 22,79
	R$ 683,70

	219 
	403172
	BROCA CARBIDE Nº 2FG, Composta em aço cirúrgico, que permite esterilização em autoclave. Alta rotação.
	Unid.
	100
	R$ 22,72
	R$ 2.272,00

	220 
	403190
	BROCA CARBIDE Nº 245FG, Composta em aço cirúrgico, que permite esterilização em autoclave. Alta rotação.
	Unid.
	100
	R$ 21,23
	R$ 2.123,00

	221 
	403304
	BROCA CARBIDE Nº 330FG, Composta em aço cirúrgico, que permite esterilização em autoclave. Alta rotação.
	Unid.
	100
	R$ 22,72
	R$ 2.272,00

	222 
	403174
	BROCA CARBIDE Nº 4FG, Composta em aço cirúrgico, que permite esterilização em autoclave. Alta rotação.
	Unid.
	100
	R$ 22,72
	R$ 2.272,00

	223 
	403176
	BROCA CARBIDE Nº 6FG, Composta em aço cirúrgico, que permite esterilização em autoclave. Alta rotação.
	Unid.
	100
	R$ 22,72
	R$ 2.272,00

	224 
	403391
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA CARBIDE Nº PM703, Tamanho: 44,5 mm. Registro na ANVISA 81262420001.
	Unid.
	100
	R$ 43,50
	R$ 4.350,00

	225 
	403205
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA CARBIDE Nº 1, Composta em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Formato esférica, tipo haste regular, corte médio. Número: numeração americana 1.
	Unid.
	100
	R$ 30,40
	R$ 3.040,00

	226 
	403202
	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA DE CORTE CRUZADO 700, Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão. Alta rotação. Tamanho: 25mm. Modelo: cônica de corte cruzado.
	Unid.
	100
	R$ 23,59
	R$ 2.359,00

	227 
	403387
	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA DE CORTE CRUZADO 701, Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão. Alta rotação.
Tamanho: 25mm. Modelo: cônica de corte cruzado.
	Unid.
	100
	R$ 23,59
	R$ 2.359,00

	228 
	403204
	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA DE CORTE CRUZADO 702, Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão. FG – alta rotação. Tamanho: 25mm. Modelo: cônica de corte cruzado.
	Unid.
	100
	R$ 24,64
	R$ 2.464,00

	229 
	403178
	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA Nº 8, Broca Cirúrgica PM (peça de mão). Carboneto de Tungstênio. Validade: Indeterminada. Broca cirúrgica indicada para cirurgia
maxilar.
	Unid.
	100
	R$ 30,40
	R$ 3.040,00

	230 
	403745
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA 4138F, Ponta diamantada cônica, topo arredondado, haste regular; alta rotação.
	Unid.
	100
	R$ 10,39
	R$ 1.039,00

	231 
	413072
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA 1111F, Ponta diamantada chama, haste regular, alta rotação.
	Unid.
	100
	R$ 18,51
	R$ 1.851,00

	232 
	403149
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA Nº 2135FF, Composta em aço inoxidável, que permite a esterilização em autoclave. Ponta diamantada cônica, topo arredondado, haste regular, corte extra fino. Alta rotação, para acabamento.
	Unid.
	100
	R$ 16,66
	R$ 1.666,00

	233 
	403132
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA Nº 4138, Composta em aço cirúrgico, que permite a esterilização em autoclave. Alta rotação, ponta diamantada, lisa e arredondada. Registo na ANVISA 80676920015.
	Unid.
	100
	R$ 16,40
	R$ 1.640,00

	234 
	403153
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA Nº 3168FF, Ponta diamantada em aço inoxidável, em forma de chama com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos.  Haste Regular, embalada individualmente.
	Unid.
	100
	R$ 14,56
	R$ 1.456,00

	235 
	403204
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA Nº 1, Permite a esterilização em autoclave. Tronco cônico serrilhada, haste longa, corte cirúrgico; alta rotação tipo carbide. Numeração americana: 1. Referência: 702.
	Unid.
	100
	R$ 30,40
	R$ 3.040,00

	236 
	436525
	BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA CÔNICA PONTA INATIVA Nº 3081, São confeccionadas com partículas abrasivas diamantadas aglutinadas a hastes metálicas cilíndrico-circulares. As hastes são constituídas de aço tipo inox; Autoclavável. Alta rotação, ponta
diamantada, cônica com extremidade inativa.
	Unid.
	100
	R$ 23,28
	R$ 2.328,00

	237 
	428030
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA Nº PM702
Composta em aço cirúrgico, que permite a esterilização em autoclave.
Baixa rotação tipo carbide. Registro na ANVISA 81262420001. Dimensão: 44,5 mm.
	Unid.
	100
	R$ 33,11
	R$ 3.311,00

	238 
	403372
	BROCA	ODONTOLÓGICA DIAMANTADA	ESFÉRICA	HASTE LONGA Nº 1012HL, Produzidas com diamante natural e aço inoxidável. Autoclavável. Esférica; haste longa; alta rotação; ponta diamantada.
	Unid.
	100
	R$ 11,49
	R$ 1.149,00

	239 
	402946
	BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1013, Produzidas com diamante natural e aço inoxidável. Autoclavável. Esférica; haste regular; alta rotação; ponta diamantada.
	Unid.
	100
	R$ 12,18
	R$ 1.218,00

	240 
	404644
	BROCA	ODONTOLÓGICA DIAMANTADA	ESFÉRICA	HASTE LONGA Nº 1013HL, Produzidas com diamante natural e aço inoxidável. Autoclavável. Esférica; haste longa; alta rotação; ponta diamantada.
	Unid.
	100
	R$ 12,72
	R$ 1.272,00

	241 
	402947
	BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014, Produzidas com diamante natural e aço inoxidável. Autoclavável. Esférica; haste regular; alta rotação; ponta diamantada.
	Unid.
	100
	R$ 12,35
	R$ 1.235,00

	242 
	403373
	BROCA	ODONTOLÓGICA DIAMANTADA	ESFÉRICA	HASTE LONGA Nº 1014HL, Produzidas com diamante natural e aço inoxidável. Autoclavável. Esférica; haste longa; alta rotação; ponta diamantada.
	Unid.
	100
	R$ 12,72
	R$ 1.272,00

	243 
	402949
	BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016, Produzidas com diamante natural e aço inoxidável. Autoclavável. Esférica; haste regular; alta rotação; ponta diamantada.
	Unid.
	100
	R$ 16,56
	R$ 1.656,00

	244 
	403374
	BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA HASTE LONGA Nº 1016HL, Produzidas com diamante natural e aço inoxidável. Autoclavável.
Esférica; haste longa; alta rotação; ponta diamantada.
	Unid.
	100
	R$ 16,56
	R$ 1.656,00

	245 
	404491
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA Nº 2135, Composta em aço inoxidável, que permite a esterilização em autoclave. Alta rotação, ponta diamantada lisa e arredondada.
	Unid.
	100
	R$ 12,12
	R$ 1.212,00

	246 
	403147
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA Nº 2135F, Composta em aço inoxidável, que permite a esterilização em autoclave. Ponta diamantada cônica, topo arredondado, haste regular, corte fino.
Alta rotação, para acabamento.
	Unid.
	100
	R$ 8,30
	R$ 830,00

	247 
	403150
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA Nº 3118F, Composta em aço inoxidável, diamantada, chama, haste curta, corte fino, que permite a esterilização em autoclave. Alta rotação, para
acabamento.
	Unid.
	100
	R$ 14,31
	R$ 1.431,00

	248 
	402945
	BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA Nº 1012, Produzidas com diamante natural e aço inoxidável. Autoclavável, haste regular, Esférica, alta rotação, ponta diamantada.
	Unid.
	100
	R$ 12,27
	R$ 1.227,00

	249 
	403371
	BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA HASTE LONGA Nº 1011, Produzidas com diamante natural e aço inoxidável; Autoclavável. Alta rotação, ponta diamantada, esférica, haste longa.
	Unid.
	100
	R$ 12,10
	R$ 1.210,00

	250 
	436293
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA CARBIDE Nº PM8, Composta em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Baixa rotação. Registro na ANVISA 81262420001. Tamanho: 44,5 mm.
	Unid.
	100
	R$ 24,76
	R$ 2.476,00

	251 
	402970
	BROCA Nº 1112FFC, Composta em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Ponta diamantada, rotativa.
	Unid.
	100
	R$ 14,88
	R$ 1.488,00

	252 
	402948
	BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA Nº 1015, Produzidas com diamante natural e aço inoxidável; Autoclavável; Haste regular. Ponta diamantada, rotativa.
	Unid.
	100
	R$ 14,12
	R$ 1.412,00

	253 
	405971
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA Nº 1090, Composta em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Alta rotação, ponta diamantada.
	Unid.
	100
	R$ 12,61
	R$ 1.261,00

	254 
	433197
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA Nº 1190F, Composta em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Alta rotação, para acabamento.
	Unid.
	100
	R$ 21,67
	R$ 2.167,00

	255 
	403146
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA Nº 1190FF, Diamantada, para acabamento de resina composta. Ponta diamantada em aço inoxidável, com granulações uniformes, formato cônica chama, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação. Esterilizável através de calor úmido, seco ou
por agentes químicos. Haste Regular, Corte extra fino. Embalada individualmente.
	Unid.
	100
	R$ 9,89
	R$ 989,00

	256 
	403018
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA Nº 3100, Composta em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Alta rotação, ponta diamantada.
	Unid.
	100
	R$ 8,66
	R$ 866,00

	257 
	403376
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA Nº 3018F, Composta em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Alta rotação, ponta diamantada lisa e arredondada.
	Unid.
	100
	R$ 18,51
	R$ 1.851,00

	258 
	419675
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA Nº 3018FF, Composta em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Alta rotação, ponta diamantada lisa e arredondada.
	Unid.
	100
	R$ 16,54
	R$ 1.654,00

	259 
	403152
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA Nº 3168F, Composta em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Alta rotação, para acabamento.
	Unid.
	100
	R$ 14,08
	R$ 1.408,00

	260 
	403154
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA Nº 3195F, Composta em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Alta rotação, para acabamento.
	Unid.
	100
	R$ 13,25
	R$ 1.325,00

	261 
	403268
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA Nº PM701, Composta em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Alta rotação, ponta diamantada.
	Unid.
	100
	R$ 23,46
	R$ 2.346,00

	262 
	403168
	BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA CÔNICA PONTA INATIVA Nº 3080, São confeccionadas com	partículas	abrasivas diamantadas aglutinadas a hastes metálicas cilíndrico-circulares. As hastes são constituídas de aço tipo inox; Autoclavável. Alta rotação; haste regular; ponta diamantada; cônica com extremidade inativa.
	Unid.
	100
	R$ 16,39
	R$ 1.639,00

	263 
	403824
	BROCA COM PONTA DIAMANTADA Nº 2137FF, Composta em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Rotativa.
	Unid.
	100
	R$ 29,54
	R$ 2.954,00

	264 
	403009
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA Nº 1091, Composta em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Ponta diamantada lisa e arredondada, alta rotação.
	Unid.
	100
	R$ 18,51
	R$ 1.851,00

	265 
	403398
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA Nº2137F, Composta em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Ponta diamantada lisa e arredondada, alta rotação.
	Unid.
	100
	R$ 18,51
	R$ 1.851,00

	266 
	403376
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA Nº 3018, Composta em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Ponta diamantada lisa e arredondada, alta rotação.
	Unid.
	100
	R$ 16,54
	R$ 1.654,00

	267 
	404491
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA Nº 3195, Composta em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Ponta diamantada lisa e arredondada, alta rotação.
	Unid.
	100
	R$ 8,39
	R$ 839,00

	268 
	403155
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA Nº 3195FF, Composta em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Ponta diamantada lisa e arredondada, alta rotação.
	Unid.
	100
	R$ 11,65
	R$ 1.165,00

	269 
	412838
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA Nº 3203, Composta em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Ponta diamantada lisa e arredondada, alta rotação.
	Unid.
	100
	R$ 8,79
	R$ 879,00

	270 
	414850
	BROCA TRANSMETAL CILÍNDRICA 19MM, Recomendada	para promover corte	em	estruturas metálicas. Embalagem com uma unidade.
	Unid.
	100
	R$ 32,36
	R$ 3.236,00

	271 
	414852
	BROCA DE TUNGSTÊNIO MAXICUT PM Nº 1591 TARJA AZUL FORMATO PERA, Tamanho: 14mm. Formato: Pera. Granulometria: Média. Tipo de ponta: broca de tungstênio corte cruzado. Corte preciso, sem deixar riscos. Rotação recomendada: 15.000 rpm. Broca de tungstênio. PM: peça de mão.
	Unid.
	100
	R$ 94,90
	R$ 9.490,00

	272 
	440151
	BANDEJA 22CM, Composto em aço inoxidável, permite esterilização em autoclave. Lisa. Dimensões: 12 cm X 22 cm X 1,5 cm.
	Unid.
	20
	R$ 46,63
	R$ 932,60

	273 
	440155
	BANDEJA 23CM, Composto em aço inoxidável, permite esterilização em autoclave. Lisa. Dimensões: 23 cm X 13 cm.
	Unid.
	10
	R$ 51,24
	R$ 512,40

	274 
	421496
	PLACA DE VIDRO 10MM, Lisa e polida, para manipulação de materiais dentários. Dimensões: 8cm X 15cm e 10mm de espessura.
	Unid.
	20
	R$ 12,50
	R$ 250,00

	275 
	242613
	POTE ODONTOLÓGICO PALADON, Composto de vidro, que permite esterilização em autoclave. Formato redondo com tampa.
	Unid.
	10
	R$ 24,26
	R$ 242,60

	276 
	413324
	SONDA ODONTOLÓGICA EXPLORADORA RETA Nº 47, Composto em aço inoxidável, autoclavável, utilizada p/ endodontia e dentística; Cabo oitavado contendo inscrições da marca e numeração.
	Unid.
	20
	R$ 18,38
	R$ 367,60

	277 
	274738
	TESOURA IRIS, Composta em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Ponta reta. Tamanho: 9cm.
	Unid.
	20
	R$ 43,70
	R$ 874,00

	278 
	344130
	TESOURA ODONTOLÓGICA TIPO SPENCER 11CM, Composto em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Reta. Tamanho: 11cm.
	Unid.
	30
	R$ 73,22
	R$ 2.196,60

	279 
	403609
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA GATES-GLIDDEN Nº 1 32MM, Composta em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Baixa rotação. Registro na ANVISA 80676920023. Tamanho: 32 mm.
	Unid.
	30
	R$ 9,11
	R$ 273,30

	280 
	403609
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA GATES-GLIDDEN Nº 1 28MM, Composta em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Baixa rotação. Registro na ANVISA 80676920023. Tamanho: 28 mm.
	Unid.
	20
	R$ 10,96
	R$ 219,20

	281 
	403603
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA GATES-GLIDDEN Nº 2 28MM, Composta em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave.
Baixa rotação. Registro na ANVISA 80676920023. Tamanho: 28 mm.
	Unid.
	100
	R$ 8,50
	R$ 850,00

	282 
	403610
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA GATES-GLIDDEN Nº 2 32MM, Composta em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Baixa rotação. Registro na ANVISA 80676920023. Tamanho: 32 mm.
	Unid.
	100
	R$ 8,50
	R$ 850,00

	283 
	404562
	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO, Kit contendo 1 tubo de pasta base 13g, 1 tubo de pasta catalisadora 11g e 1 bloco de mistura.
	kit
	100
	R$ 59,33
	R$ 5.933,00

	284 
	430905
	CURATIVO ALVEOLAR ODONTOLÓGICO, Composto por iodofórmio e própolis. Pasta para tratamento de alveolite. Embalagem contendo 10g.
	Unid.
	100
	R$ 87,64
	R$ 8.764,00

	285 
	374821
	FORMOCRESOL, Composto: formaldeído + orto-cresol, concentração 19% + 35% (aproximadamente). Veículo: solução glicerinada. Frasco contendo
10ml.
	fr
	50
	R$ 12,39
	R$ 619,50

	286 
	366501
	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A., Aspecto físico: pó ou cristal fino branco, solúvel em água, ação antimicrobiana e propriedades de indução de dentina, Fórmula Química:  Ca(Oh)2; Grau  De  Pureza:  pureza  mínima  de  95%;
Característica Adicional: Reagente P.A.; Embalagem contendo 10g.
	fr
	10
	R$ 21,99
	R$ 219,90

	287 
	403377
	BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA CÔNICA PONTA INATIVA Nº 3082, São confeccionadas com	partículas	abrasivas diamantadas aglutinadas a hastes metálicas cilíndrico-circulares. As hastes são constituídas de aço tipo inox; Autoclavável. Alta rotação, ponta diamantada, cônica com extremidade inativa.
	Unid.
	20
	R$ 12,03
	R$ 240,60

	288 
	407928
	BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA, Composta em aço inoxidável, que permite a esterilização em autoclave.
Baixa rotação, tipo contra ângulo, formato espiral. Dimensões: comprimento 17 mm, adiâmetro 0,25 mm.
	Unid.
	10
	R$ 28,12
	R$ 281,20

	289 
	431230
	ESPONJA HEMOSTÁTICA, Composta em	100%	gelatina porcina. Estéril	por	irradiação. Embalagem contendo 10 unidades.
	cx
	50
	R$ 93,12
	R$ 4.656,00

	290 
	290567
	PORTA AGULHA MAYO HEGAR – ODONTOLÓGICO, Composto aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Hastes redondas, com cremalheira, parte funcional com pontas delicadas e retas, sem widea. Dimensões: comprimento 14cm.
	Unid.
	15
	R$ 78,99
	R$ 1.184,85

	291 
	399186
	PORTA AGULHA ODONTOLÓGICO MATHIEU 11CM, Composto aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Forma de fenda, acabamento wídea. Tamanho: 11cm.
	Unid.
	50
	R$ 88,75
	R$ 4.437,50

	292 
	254343
	PORTA AGULHA ODONTOLÓGICO MATHIEU 14CM, Composto aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Forma de fenda, acabamento wídea. Tamanho: 14cm.
	Unid.
	30
	R$ 79,52
	R$ 2.385,60

	293 
	471134
	PORTA AGULHA ODONTOLÓGICO DERF, Composto em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Para sutura. Tamanho: 12cm.
	Unid.
	30
	R$ 156,06
	R$ 4.681,80

	294 
	413450
	SINDESMÓTOMO OITAVADO Nº 1, Composto em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave.
	Unid.
	10
	R$ 28,04
	R$ 280,40

	295 
	413449
	DESCOLADOR ODONTOLÓGICO MOLT Nº 9, Composto em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Dimensão: comprimento 17 cm.
	Unid.
	10
	R$ 66,05
	R$ 660,50

	296 
	300022
	DESCOLADOR ODONTOLÓGICO FREE DUPLO, Composto em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Dimensão: comprimento 19 cm.
	Unid.
	30
	R$ 65,51
	R$ 1.965,30

	297 
	413529
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 5, Composto em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Infantil, indicado para extração de incisivos inferiores de ambos os lados, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, extremidade de superfície irregular, acabamento e polimento perfeito. Registro na ANVISA 10401310111.
	Unid.
	20
	R$ 91,27
	R$ 1.825,40

	298 
	413532
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 1, Composto em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Infantil, indicado para extração de caninos superiores, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, extremidade de superfície irregular, acabamento e polimento perfeito. Registro na ANVISA 10401310111.
	Unid.
	20
	R$ 103,19
	R$ 2.063,80

	299 
	413533
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 2, Composto em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Infantil, indicado para extração de pré-molares superiores de ambos os lados, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, extremidade de superfície irregular, acabamento e polimento perfeito. Registro na ANVISA 10401310111.
	Unid.
	10
	R$ 98,74
	R$ 987,40

	300 
	413522
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 3, Composto em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Infantil, indicado para extração de pré-molares e raízes inferiores de ambos os lados, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, extremidade de superfície irregular, acabamento e polimento perfeito. Registro na ANVISA 10401310111.
	Unid.
	10
	R$ 98,72
	R$ 987,20

	301 
	432452
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 151, Composto em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Adulto.
	Unid.
	10
	R$ 107,60
	R$ 1.076,00

	302 
	413514
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 16, Composto em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Adulto.
	Unid.
	10
	R$ 51,17
	R$ 511,70

	303 
	413510
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 18L, Composto em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Adulto.
	Unid.
	2
	R$ 59,30
	R$ 118,60

	304 
	378164
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 69, Composto em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave. Adulto.
	Unid.
	5
	R$ 63,05
	R$ 315,25

	305 
	404892
	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO Nº 17, Composto em aço inoxidável, que permite esterilização em autoclave.
Para	molares	inferiores, cabo	anatômico	em	aço inoxidável, acabamento e polimento perfeito.
	Unid.
	5
	R$ 105,99
	R$ 529,95

	306 
	404545
	ESCOVA DE ROBINSON, Cerdas planas e macias, haste ca; cerdas em nylon na cor branca, indicada para pré-polimento de resina podendo ser utilizada com pasta de polimento e óleo mineral; embalada em material apropriado que garanta a integridade do produto.
	Unid.
	5
	R$ 3,90
	R$ 19,50

	307 
	390460
	CIMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL, Embalagem com Tubo de 90g de base e tubo de 90g de catalisador. Cicatrizador	cirúrgico. Material utilizado	para	proteger feridas cirúrgicas, suturas ou estabilizar dentes abalados por trauma.
	Und
	5
	138,27
	691,35

	308 
	390460
	RESINA MICROPARTICULADA A20 COMPOSTA, Microparticulada, fotopolmerizável, para restauração a base de dióxido de silício altamente	disperso (0,02-0,07	um),	partículas pré-polimerizadas (10-20 um). Bisnaga 4g.
	bisnaga
	20
	R$ 150,01
	R$ 3.000,20

	309 
	477433
	RESINA ODONTOLÓGICA FLOW A2 COMPOSTA, Microhíbrida, que apresenta alta fluidez, seu uso é indicado para restaurações de lesões cervicais não cariosas, reparos em restaurações cerâmicas e em resinas compostas, correções estéticas e colagem de fragmentos dentários, selamento de sulcos e fissuras, forramento de cavidades para restaurações classe I e II, preenchimento de grandes áreas para garantir contato em toda a superfície, de baixa viscosidade, resina apresenta menor estresse de contração de polimerização, além de translucidez e opacidades naturais. Seringa com 2g.
	seringa
	5
	R$ 134,61
	R$ 673,05

	310 
	444048
	RESINA BULK FLOW A3, Fotopolimerizavel, indicada para base sob restaurações diretas tipo classe I e classe II, forramento sob materiais de restauração direta; selante de fóssulas e de fissuras; restauração de preparos cavitários minimamente invasivos (incluindo as pequenas restaurações oclusais sob baixo esforço mastigatório); restaurações tipo classe III e V, reembasamento paro de pequenos defeitos do esmalte e restaurações estéticas indiretas; reparo de materiais temporários / provisórios em acrílico e resina; núcleo de preenchimento, onde onde ainda houver pelo menos metade da estrutura da coroa do dente hígido remanescente, para permitir o suporte da estrutura para a coroa protética; Cor: a3. Embalagem com 01 seringa 2g + 10 pontas aplicadoras.
	Unid.
	10
	R$ 135,71
	R$ 1.357,10

	311 
	444048
	RESINA BULK FLOW A1, Fotopolimerizavel, indicada para base sob restaurações diretas tipo classe I e classe II, forramento sob materiais de restauração direta; selante de fóssulas e de fissuras; restauração de preparos cavitários minimamente invasivos (incluindo as pequenas restaurações oclusais sob baixo esforço mastigatório); restaurações tipo classe III e V, reembasamento paro de pequenos defeitos do esmalte e restaurações estéticas indiretas; reparo de materiais temporários / provisórios em acrílico e resina; núcleo de preenchimento, onde onde ainda houver pelo menos metade da estrutura da coroa do dente hígido remanescente, para permitir o suporte da estrutura para a coroa protética. Cor: a3. Embalagem com 01 seringa 2g + 10 pontas aplicadoras.
	Unid.
	50
	R$ 135,41
	R$ 6.770,50

	312 
	458414
	MODELADOR DE RESINA, Resina líquida, fotopolimerizável, com 45% de carga que permite umidecer as resinas compostas durante o processo de escultura beneficiando o escoamento, conter a incorporação de bolhas e diminuir o insucesso da restauração. Embalagem com 01 seringa de 1,2ml.

	Unid.
	50
	R$ 183,29
	R$ 9.164,50

	313 
	390778
	SELANTE DE FOSSULA E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL, Na face oclusal dos dentes, barreira mecânica formada pela resina, também libera flúor para as estruturas dentárias, reduzindo os índices de desmineralização de esmalte dental, por luz visível, contendo 50% de cargas inorgânicas com liberação de flúor. Kit matizado ou branco opaco. Kit contém: 05 seringas de selador com 2gr cada, 01 seringa de condicionador dental gel com 3ml, 2 popntas aplicadoras descartáveis, refil, 01 seringa de selador 2g e 3 pontas aplicadoras descartáveis.
	kit
	50
	R$ 86,80
	R$ 4.340,00

	314 
	442142
	AGULHA GENGIVAL ODONTOLÓGICA EXTRA CURTA 30G, Composta em aço inoxidável siliconizado. Descartável, estéril, extra curta, ponta com bísel trifacetado, conexão para carpule, protetor plástico. Embalagem contendo 100 unidades.
	cx
	50
	R$ 55,22
	R$ 2.761,00

	315 
	442144
	AGULHA GENGIVAL ODONTOLÓGICA LONGA 27G, Composta em aço inoxidável siliconizado. Descartável, estéril, longa, ponta com bísel trifacetado, conexão para carpule, protetor plástico. Embalagem contendo 100 unidades.
	cx
	100
	R$ 51,52
	R$ 5.152,00

	316 
	442145
	AGULHA GENGIVAL ODONTOLÓGICA CURTA 30G, Composta em aço inoxidável siliconizado. Descartável, estéril, longa, ponta com bísel trifacetado, conexão para carpule, protetor plástico. Embalagem contendo 100 unidades.
	cx
	100
	R$ 58,30
	R$ 5.830,00

	317 
	602619
	FIO DE SUTURA DE NYLON 4/0, Não absorvível de origem sintética, providos de agulhas cirúrgicas de aço inox. Agulha para sutura com fio de nylon na forma triangular com comprimento de 1,5 cm, ângulo de 180° 1/2 encastoada em um fio de 45cm  com  número  cirúrgico  4.0.  O  produto  deve  atender as especificações da NBR 13904 da ABNT. Embalagem: caixa com 24 unidades.
	cx
	50
	R$ 33,02
	R$ 1.651,00

	318 
	297697
	ANESTÉSICO ARTICAINA 4% COM EPINEFRINA 1:100.000, Apresentação: Cloridrato de Articaina 4% com epinefrina 1:100.000. Indicação para anestesia local, auxiliando no bloqueio de nervos durante procedimentos cirúrgicos, tratamentos endodônticos, cirurgias periodontais e instalação de implantes dentários. Proporcionando maior conforto ao paciente por possuir maior suavidade de deslizamento do êmbolo siliconizado, minimizando a dor durante a injeção. Possui alto poder anestésico.
	Unid.
	30
	R$ 226,44
	R$ 6.793,20

	319 
	341174
	CLOREXIDINA 0,12% 1L (ANTISSÉPTICO BUCAL), Composição Aqua, Glycerin, Sorbitol, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Chlorhexidine Digluconate, Sabor, Cetylpytidinium Chloride, Sodium Clyclamate. Sem álcool; Sem corante; Odontologicamente testado e aprovado; Não irritante; Possui eficácia comprovada contra as bactérias; eficaz contra microrganismos; Validade 24 meses.
	Unid.
	100
	R$ 25,04
	R$ 2.504,00

	[bookmark: _Hlk234936060]Valor máximo total da licitação R$ 1.134.706,74 (um milhão, cento e trinta e quatro mil, setecentos e seis reais e quatorze centavos). 



2.2. Em caso de divergência entre a descrição contida no código CATMAT e da DESCRIÇÃO ESPECIFICA, prevalecerá a DESCRIÇÃO ESPECÍFICA da Tabela 01, acima descrita.
2.3. Os bens desta contratação não se enquadram como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 3749 de 2023.
2.4. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme o Estudo Técnico Preliminar.
2.5. Todos os materiais e equipamentos deverão observar as normas técnicas aplicáveis (ABNT, ANVISA, INMETRO, Ministério da Saúde) e ser fornecidos com a respectiva nota fiscal contendo indicação de marca, lote e validade.
2.6. Em casos de avarias, defeitos de fabricação ou desconformidade com as especificações, a CONTRATADA será responsável pela coleta e troca dos itens, sem ônus para o Município, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da comunicação formal.
2.7. Os equipamentos devem atender os seguintes requisitos:
2.7.1. Serem novos, ano de fabricação do corrente ano, estarem em perfeitas condições de utilização e em total conformidade com as especificações constantes na Tabela 01 deste Termo de Referência.
2.7.2. Apresentar proposta com características iguais ou superiores às especificadas.
2.7.3. Apresentar catálogo/prospecto, em língua portuguesa, com descrição detalhada do modelo, marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação; ou ficha técnica do produto (quando solicitado pelo agente de contratação/pregoeiro).
2.7.4. Os itens a serem adquiridos deverão apresentar padrões indispensáveis de qualidade que obedeçam aos critérios técnicos da ANVISA, para garantir segurança no uso dos produtos, no sentido de prevenir riscos à saúde do profissional e do usuário destes itens.
2.7.5. Ser fabricado em linha de produção em série, sendo que em caso de opcionais os mesmos devem estar previstos no catálogo e manual de instrução. Não serão aceitas adaptações no equipamento para cumprimento do objeto, portanto todas as peças e acessórios deverão ser originais de fábrica.
2.7.6. Estarem aderentes com a legislação ambiental e critérios de sustentabilidade, em especial, no quesito emissão de poluentes e suas normas vigentes.
2.7.7. Deverá ser apresentado juntamente com a proposta de preços cópia do registro do produto concedido pela ANVISA atualizado, preferencialmente indicando o número do item a que se refere ou indicar quando o produto for isento de registro, anexando cópia de isenção de registro para o produto licitado. OBS: para os itens em que for apresentado cópia do registro do produto, com a data de validade do produto escrito vigente, deverá constar a data de impressão no documento obtido no site da ANVISA, sendo que a data de impressão não poderá ultrapassar 

3. DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
3.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 105 a 107 da Lei nº 14.133/2021.
3.2. O prazo máximo de entrega após a emissão de cada ordem de compra é de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da ordem pela CONTRATADA, conforme estabelecido pelo DFD.
3.3. Não haverá pedido mínimo. Os itens serão adquiridos parcialmente, conforme a necessidade do setor requisitante, sendo vedada a entrega parcial dentro de uma mesma ordem de compra (cada ordem deve ser entregue na íntegra, salvo justificativa formal aceita pela Administração).

4. DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
4.1. Os itens deverão ser entregues, em no máximo 15 (quinze) dias, no setor da Farmácia Básica Central da Secretaria Municipal de Saúde, sito à Rua Treze de Maio, nº 24, Centro, CEP 85.685-000, Nova Prata do Iguaçu – Paraná, no horário de expediente: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00.
4.2. Na entrega, deverão acompanhar a mercadoria: (a) nota fiscal com descritivo dos itens e número da ordem de compra; (b) certidões negativas Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista e do FGTS em validade.
4.3. O transporte, carga e descarga dos equipamentos no local de entrega, assim como a montagem (quando necessária) serão de exclusiva responsabilidade da contratada.
4.4. A Contratada, junto as máquinas e equipamentos, deverá entregar:
1 (um) manual de operação do equipamento, 
1 (um) manual de serviço do equipamento, 
1 (um) manual de manutenção do equipamento, 
1 (um) catálogo de peças e acessórios com os respectivos números de referência de fábrica de todos os seus itens de reposição, Relação da rede de assistência técnica no estado, CD, DVD ou outra mídia compilando todos os manuais e catálogos supramencionados.
4.5. O proponente convocado na forma dos subitens anteriores que não entregar ou não cumprir as obrigações estabelecidas, estará sujeito às sanções prevista neste termo.
4.6. Em casos de impossibilidade de cumprimento do prazo de entrega, a CONTRATADA deverá comunicar formalmente o setor solicitante por e-mail, com a documentação justificadora. O não cumprimento sem justificativa ensejará notificação e aplicação das sanções cabíveis.
4.7. As notas fiscais deverão ser emitidas conforme segue: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ Nº 09.270.482/0001-74, situado na Rua Treze de Maio, nº 24, Centro, Nova Prata do Iguaçu – Paraná

5. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
5.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas neste termo e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
5.2. As comunicações entre o órgão contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
5.3. O órgão contratante poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
5.4. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
5.5. Fiscalização
5.5.1. [bookmark: _Hlk155704894]A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos de acordo com as diretrizes do Decreto Municipal nº 3746 de 2023.
5.5.2. [bookmark: _Hlk155792247]O fiscal de contrato será designado pela autoridade máxima municipal, ou por quem ela delegar, para acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais.
5.5.3.  O fiscal de contrato deve anotar, em registro, próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinará o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
5.5.4.  A verificação da adequação do cumprimento do contrato deverá ser realizada com base nos critérios previstos na legislação aplicável.
5.5.5. O fiscal de contrato terá as seguintes atribuições:
5.5.6.  Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realização das tarefas relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e à formalização de apostilamentos e de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas;
5.5.7.  Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;
5.5.8.  Emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada, com a definição de prazo para a correção;
5.5.9. Informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;
5.5.10. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas;
5.5.11. Fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento provisório, encaminhar ao gestor de contrato para ratificação;
5.5.12. Comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual;
5.5.13. Atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das obrigações contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;
5.5.14. Convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial, com a finalidade de apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para a execução do objeto, dentre outros que julgar pertinente, se for o caso.
5.5.15. Esclarecer prontamente as dúvidas administrativas e técnicas e divergências surgidas na execução do objeto contratado; 
5.5.16. Adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a respeito da suspensão da entrega de bens. 
5.5.17. Receber designação e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessário, promover reuniões periódicas ou especiais para a resolução de problemas na entrega dos bens.
5.5.18. Dar parecer técnico nos pedidos de alterações contratuais.
5.5.19. Requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessários, no sentido de promoção de controle de qualidade dos bens a serem adquiridos.
5.5.20. Realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, o recebimento provisório do objeto contratado, quando for o caso;
5.5.21. Propor à autoridade competente a abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade;
5.5.22. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 119 e 120 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021. 
5.5.23. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
5.6. Gestor do Contrato
5.6.1. O gestor do contrato obedecerá às diretrizes do Decreto Municipal nº 3746 de 2023.
5.6.2. O gestor de contrato será designado pela autoridade máxima municipal, ou por quem ela delegar.
5.6.3. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
5.6.4. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
5.6.5. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
5.6.6. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
5.6.7. Outras atividades compatíveis com a função.

6.  CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO, MEDIÇÃO E PAGAMENTO
6.1. Recebimento do objeto
6.1.1. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do Contratado pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da ata.
6.2. Do Recebimento Provisório
6.2.1. Os bens ou serviços prestados de alimentação serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ata, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
6.2.2. Constatada qualquer irregularidade, inadequação na qualidade, quantidade ou desacordo com as especificações previstas neste Termo de Referência e na proposta da contratada, os itens poderão ser rejeitados, total ou parcialmente, devendo a contratada providenciar sua substituição ou regularização no prazo estipulado pela Administração, às suas expensas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
6.3.  Do Recebimento Definitivo
6.3.1. Os bens ou serviços serão recebidos definitivamente pelo gestor do contrato contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado, nos termos do Decreto Regulamentador.
6.4.   Liquidação 
6.4.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 15 (quinze) dias úteis para fins de liquidação, após comprovado o adimplemento do Contratado em todas as suas obrigações, já deduzidas às glosas e notas de débitos, observadas as disposições do Termo de Referência, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do Decreto Regulamentador. 
6.4.2. Nenhuma liquidação será efetuada sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, no fornecimento dos bens ou no cumprimento de obrigações contratuais.
6.4.3. A retenção de pagamento de outros contratos, pela Administração, no período compreendido entre a decisão final que impôs a multa e seu adimplemento, suspende a fluência de prazo para a Administração, não importando em mora, nem gerando compensação financeira.
6.4.4. Decorrido o prazo de adimplemento da multa, caso está não tenha sido paga, os valores serão descontados da nota apresentada.
6.5. Liquidação
6.5.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrão os prazos e termos previstos da Instrução Normativa 02/2023 do Controle Interno/Contabilidade do Município de Nova Prata do Iguaçu-Pr e o Decreto Municipal 3761 de 2023.
6.5.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento.
6.5.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.
6.5.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
6.5.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
6.5.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
6.5.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
6.6. Prazo de pagamento
6.6.1. O pagamento será efetuado de acordo com os termos previstos da Instrução Normativa 02/2023 do Controle Interno/Contabilidade do Município de Nova Prata do Iguaçu-Pr e o Decreto Municipal 3761 de 2023.
6.6.2. O pagamento de cada fatura deverá ser realizado em um prazo não superior a 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, após comprovado o adimplemento do Contratado em todas as suas obrigações, já deduzidas as glosas e notas de débitos, e mediante verificação da regularidade fiscal, observadas as disposições do Termo de Referência.
6.6.3. Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, no fornecimento dos bens ou no cumprimento de obrigações contratuais.
6.6.4. Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor dos dados da sua conta corrente, que deverá ser na instituição financeira Contratada pelo Município.  
6.6.5. Decorrido o prazo de adimplemento da multa, caso a mesma não tenha sido paga, os valores serão descontados da fatura apresentada.
6.6.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação do índice de correção monetária IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), ou outro que vier a substituí-lo.
6.9. Forma de Pagamento
6.9.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
6.9.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
6.9.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
7.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 
8.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

9. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
9.1 - Escopo Geral da Contratação
A contratação compreende a aquisição parcelada, sob demanda, de 318 (trezentos e dezoito) itens consolidados em materiais e equipamentos médico-hospitalares e odontológicos, destinados ao abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Prata do Iguaçu/PR. Os itens foram consolidados pela equipe técnica de saúde (farmacêutica, secretário de saúde, enfermeira e odontóloga) com base no histórico de consumo das unidades, no calendário anual de campanhas de saúde, no número de atendimentos realizados e na avaliação dos itens consumidos em licitações anteriores.

9.2 - Referência às Especificações Técnicas
As especificações técnicas detalhadas (descrição completa de cada item, código CATMAT, unidade de fornecimento e quantitativo) constam do Termo de Referência – Anexo I do Edital, elaborado em conformidade com o art. 6º, XXIII, e art. 40 da Lei nº 14.133/2021. Os 318 itens estão divididos em dois grandes blocos funcionais: materiais hospitalares (itens 1 a 152) e materiais odontológicos (itens 153 a 318), agrupamento meramente descritivo, sem prejuízo da disputa por item.

9.3. Sustentabilidade
9.3.1. Em atendimento ao disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, a contratação observará critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica compatíveis com o objeto, exigindo-se da futura contratada, quando aplicável, que:
a) Os equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos ofertados sejam novos, de primeiro uso, fabricados em conformidade com as normas técnicas brasileiras e possuam registro vigente na ANVISA, quando exigido pela legislação sanitária. 
b) Os equipamentos elétricos e eletrônicos atendam às normas de segurança aplicáveis expedidas pelo INMETRO ou por organismo acreditado, quando houver certificação compulsória para o produto. 
c) Os materiais empregados na fabricação dos equipamentos estejam em conformidade com a legislação ambiental vigente, não contendo substâncias cujo uso seja proibido pela legislação brasileira. 
d) As embalagens utilizadas priorizem materiais recicláveis ou reciclados, sempre que tecnicamente possível, devendo ser dimensionadas de forma a reduzir desperdícios durante transporte e armazenamento. 
e) A contratada seja responsável pelo adequado gerenciamento e destinação ambientalmente correta das embalagens, componentes substituídos durante instalação, resíduos gerados na montagem e demais materiais decorrentes da entrega, observando a legislação ambiental aplicável. 
f) Quando houver necessidade de instalação, calibração ou testes, a contratada deverá adotar procedimentos que minimizem a geração de resíduos e o consumo desnecessário de energia, água e materiais. 
g) Os equipamentos deverão apresentar eficiência energética compatível com a tecnologia disponível no mercado, quando houver classificação oficial aplicável. 
h) Os manuais técnicos, catálogos e demais documentos deverão ser fornecidos preferencialmente em formato digital, reduzindo a utilização de papel, sem prejuízo das exigências legais. 
i) Sempre que houver logística reversa obrigatória prevista na legislação, especialmente para pilhas, baterias, lâmpadas, componentes eletrônicos ou outros resíduos sujeitos à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a contratada deverá comprovar o atendimento às respectivas obrigações. 
j) Durante a execução contratual, a contratada deverá cumprir integralmente a legislação ambiental, trabalhista, previdenciária e de saúde e segurança do trabalho. 
k) Os equipamentos deverão possuir assistência técnica autorizada no território nacional e disponibilidade de peças de reposição durante a vida útil prevista pelo fabricante, contribuindo para a ampliação da vida útil dos bens públicos e redução da geração de resíduos. 
l) Os produtos fornecidos deverão possuir durabilidade compatível com sua finalidade, privilegiando equipamentos de maior vida útil e menor necessidade de substituição precoce, observados os princípios da economicidade e do ciclo de vida previstos na Lei nº 14.133/2021.

9.5. Garantia do Contrato
9.5.1. Não se aplica

9.6. Subcontratação
9.6.1. Não se aplica

9.7. Garantia do Produto/equipamento
9.7.1. Será fornecida garantia mínima de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, montagem e mau funcionamento, decorrentes de desgastes prematuros durante a operação e o emprego do equipamento em condições normais, abrangendo os componentes e acessórios, com cobertura de assistência técnica in loco; ou seja, com prestação de serviços onde o equipamento se encontrar, independentemente do local em que o equipamento foi entregue, inclusive nas revisões periódicas e outros procedimentos de manutenção preventiva e corretiva.
9.7.2. O prazo de garantia deverá estar expresso na proposta da licitante.
9.7.3. A garantia será concedida por intermédio de certificado e o prazo da garantia contará a partir da 6.7.4. data do recebimento definitivo do bem.
9.7.5. Caso a garantia oferecida pelo fabricante seja inferior a 12 (doze) meses, a Contratada deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo restante.
9.7.6. A contratada fica obrigada a repor as peças quando for comprovado que o defeito foi de fabricação. Não se aplica essa obrigação quando o dano ocorrer por falha humana ou pelo tempo de utilização do equipamento (desgaste natural com o passar dos meses).
9.7.7. As despesas com deslocamento e hospedagem, bem como demais gastos relacionados com a equipe técnica correrão por conta da contratada, bem com o de mais gastos relacionados com a equipe técnica.
9.7.8. No caso de manutenção preventiva/revisão, a Contratada não poderá ultrapassar o prazo definido pela fabricante.
9.7.9. No caso de manutenção corretiva coberta pela garantia, o início do atendimento pela Contratada não poderá ultrapassar o prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da solicitação do serviço.
9.7.10. O término do atendimento, considerando a colocação dos bens em perfeito estado de uso, não poderá ultrapassar 5 (cinco) dias úteis do início do atendimento.
9.7.11. Decorridos os prazos estabelecidos, acima, sem o atendimento devido, ficará a Contratante autorizada a contratar os serviços de outra empresa e a cobrar da(s) licitante(s) vencedora(s) os custos respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer perda quanto à garantia dos bens ofertados.
9.7.12. A licitante vencedora deverá garantir a disponibilidade de componentes e peças de reposição para os bens fornecidos durante todo o prazo de garantia, contado a partir da data de entrega de cada equipamento.
9.7.13. Se o equipamento permanecer indisponível em razão de itens (peças e componentes) e/ou serviços indisponíveis por impossibilidades e/ou deficiência logísticas da Contratada, por mais de 60 (sessenta) dias, contados a partir do acionamento pela Contratante, a Contratada deverá repor equipamento novo equivalente ou superior, sem quaisquer custos à contratante, no local de uso da máquina inoperante, a ser indicado pela Contratante, no dia subsequente a esse prazo, visando salvaguardar a administração pública dos prejuízos causados pela indisponibilidade do equipamento contratado.
9.7.14. A garantia abrange a manutenção corretiva dos bens, realizada por intermédio de rede autorizada e/ou própria da fabricante, a fim de manter os bens em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para a Contratante.

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. O licitante e o Contratado que incorram em infrações sujeitam-se às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e no Decreto Municipal n.º 3762 de 2023, sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal.
10.2. As sanções aplicáveis incluem: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade, conforme a gravidade da infração.
10.3. A multa de mora será de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, calculada sobre o valor da ordem de compra inadimplida, até o 30º (trigésimo) dia. A partir do 31º dia, será convertida em multa compensatória.
10.4. A multa compensatória será de até 30% (trinta por cento) sobre o valor da ordem de compra inadimplida ou do contrato, na hipótese de inexecução total ou rescisão por culpa da CONTRATADA.

11. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
11.1. Obrigações da CONTRATADA:
11.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, da qual constarão as indicações referentes à marca, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, e acompanhado do manual do usuário com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando cabível;
11.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n.º 8.078, de 1990);
11.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no termo de referência, o objeto com avarias ou defeitos;
11.1.4. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
11.1.5. Indicar preposto para representa-lo durante a execução do contrato, e também manter comunicação com a Administração para gestão do contrato;
11.1.6. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
11.1.7. Manter atualizados os seus dados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme legislação vigente.
11.1.8. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.
11.1.9. Arcar com o ônus decorrente de eventual erro no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando: houver alteração qualitativa do projeto ou de suas especificações pela Administração, retardamento na expedição da ordem de execução do serviço ou autorização de fornecimento; interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho, por ordem e no interesse da Administração ou ainda aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei Federal 14.133, de 2021.
11.2. Obrigações da CONTRATANTE:
11.2.1. Designar gestor e fiscal do contrato mediante portaria, conforme art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
11.2.2. Emitir as ordens de compra conforme demanda real do setor requisitante;
11.2.3. Conferir o recebimento dos itens nos prazos previstos, atestando a nota fiscal após verificação da conformidade;
11.2.4. Notificar a CONTRATADA de eventuais irregularidades, concedendo prazo para regularização ou justificativa;
11.2.5. Aplicar as sanções administrativas cabíveis em caso de descumprimento, observado o devido processo legal;
11.2.6. Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA acerca da execução do contrato.
11.2.7. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste edital e seus anexos;
11.2.8. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
11.2.9. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente, com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
11.2.10. Comunicar ao Contratado, por escrito, as falhas, irregularidades ou imperfeições verificadas, fixando prazo para correção;
11.2.11. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Contratado, através de comissão ou de servidores designados;
11.2.12. Efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente ao objeto, no prazo e forma estabelecidos neste edital e em seus anexos;
11.2.13. Efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida pelo Contratado, no que couber;
11.2.14. Prestar esclarecimentos e informações que venham a ser solicitados pelo Contratado, assim como emitir decisão sobre as solicitações e reclamações sobre a execução do contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;
11.2.15. Ressarcir o Contratado, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da Administração, pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e pelo custo de eventual desmobilização;
11.2.16. Adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos documentos cabíveis ao órgão competente, para a apuração de eventuais ilícitos.

12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
12.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
12.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, modo de disputa ABERTO e FECHADO.
12.1.2. Ao presente processo não se aplicará a exclusividade de participação somente para MEI/ME/EPP, por não ser vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, de acordo com o disposto no art. 49, inciso III, da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

12.2. Exigências de habilitação
12.2.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhistas estarão disciplinadas no edital.
12.2.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estarão disciplinados no edital.
12.2.3. Qualificação Técnica:

a) Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, vinculada ao Ministério da Saúde, em nome da empresa licitante, válida, atualizada e compatível com as atividades relacionadas ao objeto da contratação, nos termos da legislação sanitária vigente. 

b) Licença sanitária da empresa licitante, conforme o caso, perante o órgão sanitário local competente, devidamente atualizada, para a atividade desenvolvida pela empresa: produção, importação, armazenamento, distribuição ou comercialização de materiais hospitalares.

Justificativa: A exigência da Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE justifica-se em razão de o objeto da contratação envolver produtos sujeitos à fiscalização sanitária, sendo necessária a comprovação de regularidade da empresa perante a ANVISA, conforme disposto na Lei Federal nº 6.360/1976. 
A medida visa assegurar que as empresas participantes possuam autorização regular para exercer atividades de fabricação, armazenamento, distribuição, comercialização ou expedição de produtos sujeitos ao controle sanitário, promovendo maior segurança à Administração Pública e à saúde dos usuários da rede municipal de saúde. 
Justificativa (art. 18, IX da Lei nº 14133/2021): A exigência de documentação relativa à qualificação técnica das licitantes, com fundamento no art. 18, inciso IX, da Lei Federal nº 14.133/2021, justifica-se pela necessidade de assegurar que as empresas participantes possuam capacidade técnica e operacional compatível com o objeto da contratação. 
Considerando que os produtos serão utilizados diretamente nos atendimentos realizados pelas unidades de saúde, inclusive em procedimentos clínicos e odontológicos, torna-se indispensável que os fornecedores comprovem regularidade técnica e aptidão para o fornecimento dos itens em conformidade com as normas sanitárias e especificações exigidas pela Administração. 
A exigência da qualificação técnica visa reduzir riscos de fornecimento inadequado, desabastecimento, descumprimento contratual e prejuízos à continuidade dos serviços públicos de saúde, constituindo medida proporcional, razoável e necessária à adequada execução contratual, em observância aos princípios da eficiência, segurança da contratação e interesse público.


13. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
13.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 1.134.706,74 (um milhão, cento e trinta e quatro mil, setecentos e seis reais e quatorze centavos), conforme custos unitários apostos na Tabela 1.
13.2. O valor unitário estimado para aquisição do objeto foi coletado através do Painel de Preços do Governo Federal, ferramenta Banco de Preços, contratos de entes públicos e pesquisa com fornecedores. As cotações encontram-se nos anexos deste Termo de Referência. A metodologia utilizada para a referência da contratação foi o menor valor entre a média e a mediana dos valores coletados, e o cálculo através de no mínimo 3 (três) cotações por item, conforme dispõem as Instruções Normativas vigentes.

14. PARCELAMENTO DO OBJETO
14.1.   O processo está dividido por ITENS, onde não há a necessidade de agrupamento, onde cada item poderá ser fornecido por empresas distintas, desde que observadas as características de cada item.
14.2. Fica a Administração desobrigada da aquisição total deste Termo de Referência, podendo adquirir apenas os itens e as quantidades necessárias.

15. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA
15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos:
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	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	001
	DEPARTAMENTO DE SAÚDE

	10.301.0011.2-021
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA

	3.3.90.30.00.00
	MATERIAL DE CONSUMO

	4.4.90.52.00.00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



16.      DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
16.1. As alterações contratuais observarão o disposto nos arts. 124 a 136 da Lei Federal nº 14.133/2021.
16.2. O contratado deverá aceitar os acréscimos ou supressões legais, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
16.3. As alterações serão formalizadas pôr termo aditivo ou, quando cabível, por apostila, nos termos da legislação vigente.

17. DO REAJUSTE
17.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data proposta apresentada.
17.2. Após o decurso de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
17.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir do último reajuste.
17.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
17.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
17.6. O reajuste será realizado por apostilamento.
17.7. Não serão admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos à data da sua assinatura.

18. NORMAS COMPLEMENTARES
18.1. Aplicam-se subsidiariamente a este Termo de Referência:
a) Lei nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos;
b) Decretos Municipais nº 3746 a 3767/2023 (regulamentação local);
c) Lei nº 8.080/1990 – Lei Orgânica da Saúde (SUS);
d) Lei nº 6.360/1976 e regulamentos da ANVISA aplicáveis;
e) RDC ANVISA nº 222/2018 (resíduos de serviços de saúde) e RDC nº 430/2020 (boas práticas de distribuição);
f) Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);
g) Código de Defesa do Consumidor, no que couber.
18.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Administração, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.
18.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Salto do Lontra-PR para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas da presente contratação.

19. APROVAÇÃO
19.1. Este Termo de Referência foi elaborado pela equipe técnica designada pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova Prata do Iguaçu/PR, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e normas correlatas, atendendo às necessidades da Administração para a aquisição parcelada de materiais e equipamentos médico-hospitalares e odontológicos.

Nova Prata do Iguaçu/PR, 01 de junho de 2026.



_________________________________
MAGALI MEURER
Farmacêutica – CRF 23030 – Responsável pela demanda


_________________________________
VILMAR DA COSTA
Secretário Municipal de Saúde



_________________________________
CÂNDIDA BRUNA PEREIRA
Enfermeira


_________________________________
ADRIANA HOFFELDER
Odontóloga

ANEXO II – DO EDITAL
1. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
Serão ainda aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

1.1.  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
1.1.1  Registro comercial, no caso de empresa individual.
1.1.2  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, devidamente registrado na junta comercial da respectiva.
1.1.3  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designação de diretoria em exercício.
1.1.4  Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.
1.1.5  Procuração do representante do licitante no pregão, se for o caso.
OBS: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

1.2.  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: 
1.2.1  Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
1.2.2  A inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
1.2.3  Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;
1.2.4  Certidões de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão relativa a Contribuições Previdenciárias); Fazenda Estadual e Fazenda Municipal; 
1.2.5  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei Federal n.º 12.440/2011;
1.2.6  Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

1.3. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
1.3.5  Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, emitida há menos de 90 (noventa) dias da data marcada para o certame, caso o documento não possua data de validade.

1.4. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA
1.4.1. Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, vinculada ao Ministério da Saúde, em nome da empresa licitante, válida, atualizada e compatível com as atividades relacionadas ao objeto da contratação, nos termos da legislação sanitária vigente. 

1.4.2. Licença sanitária da empresa licitante, conforme o caso, perante o órgão sanitário local competente, devidamente atualizada, para a atividade desenvolvida pela empresa: produção, importação, armazenamento, distribuição ou comercialização de materiais hospitalares.

1.5. DA CONDIÇÃO DE MEI, ME OU EPP 
1.5.1 Será considerado o informado no sistema de compras governamentais.


ANEXO III – DO EDITAL

MODELO DE DESCRITIVO DA PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 
N° _____ Ano:  _____
 DADOS DO FORNECEDOR
	Fornecedor:                                                                                                                                                                                             
CNPJ/CPF:                                                          Inscrição Municipal:
Responsável legal (nome completo):
CPF:                                                          
Endereço:                                                                                                                                                                                                       Bairro:
CEP:                                                                    Cidade:                                                 Estado:
Telefone:                                                                                                           
E-mail:

	Banco:                                          Agência:                                       Conta corrente:


Constitui objeto desta licitação: Aquisição de OBJETO, para atender ao(à) DEPARTAMENTO/SECRETARIA...
1. Especificações técnicas:
	Lote 1
	Descrição
	Quantidade
	Valor Unitário Bruto
	Valor Total Bruto

	Item 1
	
	
	
	


2. A validade da proposta é de _____ dias.
3. A empresa vencedora é responsável pela qualidade e integridade do produto durante o período de validade e, inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema, cabe ao Contratado efetuar a troca do produto nos termos do Edital e da legislação vigente.
4. O licitante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Anexo I do Edital.
5. O licitante declara que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.
Local e data _____
________________________________
Representante Legal _____
ANEXO IV – DO EDITAL

MODELO DE PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: _______________, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representado por _____________, portador da Carteira de Identidade n.º __________, CPF n.º __________, residente e domiciliado na Rua _______________, n.º _______________, Cidade _______________, Estado _______________, CEP _______________.

OUTORGADO: _______________, portador da Carteira de Identidade n.º _______________, e do CPF n.º _______________, residente e domiciliado no(a) _______________, n.º _______________, Cidade _______________, Estado _______________, CEP _______________.

PODERES: Por este instrumento, o OUTORGANTE confere ao OUTORGADO os mais amplos e gerais poderes, para em seu nome representá-lo no(a) Pregão Eletrônico n.º ________/_______, podendo para tanto protocolar e receber documentos, assinar declarações, propostas e contratos de fornecimento, interpor recurso, efetuar e efetivar lances no pregão, enfim, todos os atos necessários ao fiel e cabal cumprimento deste mandato.


Local e data_______________


__________________________
OUTORGANTE













ANEXO V - – DO EDITAL
MINUTA PADRÃO – CONTRATO DE FORNECIMENTO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° /2026 
PREGÃO ELETRÔNICO N°. /2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. /2026
	
	Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram o Município de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná e a empresa*******, que se regerá pelas cláusulas e condições especificadas em seguida, sob a égide da Lei nº 14.133/2021, de 21/06/1993 na forma abaixo:

	
	

	CONTRATANTE
	Município de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, pessoa Jurídica de Direito interno, com sede à Rua Vereador Valmor Gomes, 11/59, inscrito no CNPJ nº 78.103.884/0001-05. Neste Ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Senhor *****, ******, ***, portador do RG nº **** e inscrito no CPF nº ***, residente na Rua ***, nº ****, nesta cidade.

	
	

	CONTRATADA

	***********, Pessoa Jurídica, com sede na ******, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº ********, neste ato representada por ********, portador do CPF nº **********.



Aos dias ** do mês de **** do ano de 20 **, o MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU, a seguir denominado CONTRATANTE, representado pelo Prefeito o Sr. ****, e a empresa *******, neste ato representada por ********, a seguir denominada CONTRATADA, têm justo e acordado o presente Contrato, que é celebrado em decorrência do resultado do processo de Pregão Eletrônico Nº ***/2026, realizado por meio do processo administrativo nº ***/2026, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este Contrato se rege por toda a legislação aplicável à espécie, que desde já se entende como referida no presente termo, especialmente pelas normas de caráter geral da Lei Federal nº 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal nº 123/2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078/1990 e suas alterações, pelos Decretos Municipais nº. 3746 ao 3767, com suas alterações posteriores, bem como pelos preceitos de Direito Público, pelas regras constantes do Edital e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e pelas disposições deste Contrato. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar às suas estipulações, sistema de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que não expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO
O objeto do presente contrato é a Contratação *******, caracterizados e especificados no Termo de Referência, na forma abaixo descrita:
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	Qtd
	PREÇO TOTAL

	
	
	
	

	PREÇO TOTAL
	R$ 



Parágrafo primeiro. O objeto do presente Contrato será executado com obediência rigorosa, fiel e integral de todas as exigências, normas, itens, elementos, condições gerais, e especiais contidos no Processo Administrativo nº ***/2026 no presente Contrato, no Edital que deu origem à presente contratação e seus anexos, especialmente, no Termo de Referência, bem como em detalhes e informações fornecidas pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR
O valor total do presente Contrato é de R$ ****** (******).

CLÁUSULA QUARTA – FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados à CONTRATADA após a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, observado o disposto nos arts. 140 e 141 da Lei Federal nº 14.133/2021, de forma integral até a data da apresentação que ocorrerá em ******.

Parágrafo primeiro. O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização para fins de atesto.
Parágrafo segundo. O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão do(s) serviços efetivamente executados e aceitos.
Parágrafo terceiro. A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança, os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no contrato, assim como Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo válida, declaração de regularidade trabalhista, declaração de observância das normas de saúde e segurança do trabalho e documentos exigidos pelas normas de liquidação das despesas aplicáveis.
Parágrafo quarto. No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos.
Parágrafo quinto. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
Parágrafo sexto. Antes de cada pagamento, o CONTRATANTE deverá realizar consulta no Portal Nacional de Contratações Públicas e demais verificações disponíveis para verificar a manutenção das condições de habilitação definidas neste edital.

Parágrafo sétimo. O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente indicado pelo CONTRATANTE, a qual deverá ser cadastrada junto à Coordenação do Tesouro Municipal.
BANCO: 
AGENCIA: 
CONTA CORRENTE: 
RAZÃO SOCIAL: 
CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE EXECUÇÃO
A forma de execução dos serviços do objeto do presente contrato, obedecerá ao Termo de Referência. 

CLÁUSULA 			QUINTA – MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
[bookmark: _Hlk133746892]Caberá ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial coordenar as atividades relacionadas à fiscalização; e seguir as demais previsões do Decreto Municipal nº 3746/2023.

Parágrafo primeiro. O fiscal de contrato é o servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da Administração Pública designado pela autoridade máxima, ou por quem ela delegar, para acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, devendo ainda observar as determinações estabelecidas no Decreto Municipal nº 3746/2023.
Parágrafo segundo. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 119 e 120 da Lei Federal n. º 14.133, de 2021.
Parágrafo terceiro. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
Parágrafo quarto. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, no que couber:
I - os resultados alcançados em relação à contratada, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;
II - os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas;
III - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 
IV - a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 
V - o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e 
VI - a satisfação do público usuário.

Parágrafo quinto. O fiscal do contrato deverá verificar se houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço e, em caso positivo, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no Capítulo VII da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
Parágrafo sexto. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em extinção do contrato, conforme disposto no Capítulo VIII do Título III e Capítulo I do Título IV, ambos da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
Parágrafo sétimo. A CONTRATADA submeter–se–á a todas as medidas e procedimentos de Fiscalização. Os atos de fiscalização, inclusive inspeções e testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, não eximem a CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao cumprimento das normas, especificações e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.
Parágrafo oitavo. Incumbe à Fiscalização a prática de todos os atos que lhe são próprios nos termos da legislação em vigor, respeitados o contraditório e a ampla defesa.
Parágrafo nono. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem considerados necessários ao desempenho de suas atividades. 
Parágrafo décimo. A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalização do CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas aos equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados, todos os dados e elementos referentes à execução do contrato.
Parágrafo décimo primeiro. Compete à CONTRATADA fazer minucioso exame das especificações dos bens, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à Fiscalização, para o devido esclarecimento, todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho do Contrato. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas.
Parágrafo décimo segundo. A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos bens adquiridos, à sua entrega e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução contratual não implicará corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA
A contratação terá eficácia a partir da data da publicação do instrumento correspondente no Diário Oficial, e vigorará por **** (****) contados da data da assinatura ou da data estabelecida no Edital. 

Parágrafo primeiro. O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado ou alterado nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 
Parágrafo segundo. Nos casos do art. 48 da Lei nº. 14.133/2021, durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato. 
CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
*******	
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
*******
CLÁUSULA NONA – RECEBIMENTO	 DO OBJETO DO CONTRATO 
O recebimento do objeto do contrato previsto na CLÁUSULA SEGUNDA será recebido em tantas parcelas quantas forem as relativas ao pagamento, e se dará mediante a avaliação de servidores designados pelo Município, na forma do Decreto Municipal, que constatarão se o objeto entregue atende a todas as especificações contidas no Termo de Referência.
 
Parágrafo primeiro. O recebimento provisório ficará a cargo dos fiscais e o recebimento definitivo, do gestor do contrato ou da comissão designada pela autoridade competente, nos termos do art. 140 da Lei Federal n 14.133/2021.
Parágrafo segundo. Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo serão definidos no parágrafo terceiro, nos termos no disposto no § 3º do art. 140 da Lei nº 14.133, de 2021.
Parágrafo terceiro. O Gestor do Contrato e/ou a Comissão terá as seguintes atribuições:
· receber definitivamente, o objeto contratado, com verificação da conformidade com as exigências contratuais no que pertine à quantidade e a qualidade, em cumprimento ao contrato ou instrumento correlato.
· na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
·  se necessário, solicitar ao Departamento interessado na aquisição a indicação de servidor habilitado com conhecimento técnico na área específica, para respectiva análise e parecer técnico do serviço prestado;
·  rejeitar, no todo, ou em parte, o serviço sempre que estiverem em desacordo com as especificações do Edital e seus anexos, contrato ou instrumento equivalente, que anotará em registro próprio as ocorrências e determinará o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, devendo ser reparar no prazo definido pela Administração, sem prejuízo da aplicação das penalidades, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE da data da efetiva aceitação. Caso a CONTRATADA não reexecute os serviços não aceitos no prazo assinado, a CONTRATANTE se reserva o direito de providenciar a sua execução às expensas da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
· expedir Termo de Recebimento e Aceitação, que comprove o atendimento das exigências contratuais, ou Notificação, no caso de rejeição de material.
· receber eventuais requerimentos da empresa contratada dirigindo-os às autoridades competentes, depois de prestadas as informações pertinentes;
· rever seus atos, de ofício, ou mediante provocação, quando for o caso;
· receber e conferir os serviços contratados, atestar o recebimento e conferência no verso da nota fiscal e efetuar o encaminhamento desta para pagamento;
· acompanhar o cumprimento de prazos e entrega de bens e de execução de serviços, atestando sua regularidade, bem como comunicar formalmente ao Departamento de Licitação e Compras a constatação de quaisquer irregularidades.
Parágrafo quarto. O objeto contratado será recebido, provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, da conformidade do material com as exigências contratuais.
Parágrafo quinto. Quando previsto em regulamento, o Termo de Recebimento e Aceitação Definitivo poderá ser substituído por Carimbo de Recebimento Definitivo, quando se tratar de objeto comum em que seja possível aferir de plano a quantidade e a qualidade.

CLÁUSULA DÉCIMA – FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO
Os motivos de força maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do Contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não comunicadas e nem aceitas pela Fiscalização nas épocas oportunas. Os motivos de força maior e caso fortuito poderão autorizar a suspensão da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do Contrato e a contagem dos prazos mediante justificativas devidamente fundamentadas no processo administrativo de contratação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:
· der causa à inexecução parcial do contrato;
· der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
· der causa à inexecução total do contrato;
· deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
· não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
· não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
· ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
· apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;
· fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
· comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
· praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
· praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Parágrafo primeiro. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:
· Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);
· Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei nº. 14.133, de 2021, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
· Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei nº. 14.133, de 2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida na alínea “b” acima; 
· Multa:
- moratória de 0,5% por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento) pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia. 
- compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

Parágrafo segundo. A aplicação das sanções previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE.
Parágrafo terceiro. Todas as sanções previstas neste Edital poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa, nos termos do art. 156, §7º, da Lei nº. 14.133, de 2021.
Parágrafo quarto. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 
Parágrafo quinto. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
Parágrafo sexto. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo estabelecido no processo administrativo pela Autoridade Máxima. 
Parágrafo sétimo. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
Parágrafo oitavo. Na aplicação das sanções serão considerados:
· a natureza e a gravidade da infração cometida;
· as peculiaridades do caso concreto;
· as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
· os danos que dela provierem para o Contratante;
· a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
Parágrafo nono. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.
Parágrafo décimo. A personalidade jurídica do eventual Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática de atos ilícitos ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 
Parágrafo décimo primeiro. O Município deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.
Parágrafo décimo segundo. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO
O CONTRATANTE poderá extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na ocorrência das hipóteses no art. 137, incisos I a IX, da Lei Federal nº 14.133/2021, mediante decisão fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e observado o art. 138, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

[bookmark: _Hlk164062331]Parágrafo primeiro. A extinção operará seus efeitos a partir da publicação do ato administrativo no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
Parágrafo segundo. Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumirá imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se encontrar.
Parágrafo terceiro. Na hipótese de extinção por culpa da contratada, a CONTRATADA, além das demais sanções cabíveis, ficará sujeita à multa de até 30% (vinte por cento) calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda, sobre o valor do Contrato, conforme o caso, na forma da Cláusula das Sanções deste Contrato.
Parágrafo quarto. A multa referida no parágrafo anterior não tem caráter compensatório e será descontada do valor da garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente, inclusive o decorrente de penalidades anteriormente aplicadas, poderá ser compensado com eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE.
Parágrafo quinto. Nos casos de extinção com culpa exclusiva da CONTRATANTE, deverão ser promovidos:
· a devolução da garantia;
· os pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da extinção;
· o pagamento do custo de desmobilização, caso haja;
· o ressarcimento dos prejuízos comprovadamente sofridos.

Parágrafo sexto. Na hipótese de extinção do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta somente terá direito ao valor das faturas relativas às parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da rescisão do Contrato, após a compensação prevista no parágrafo quarto desta Cláusula.
Parágrafo sétimo. No caso de extinção amigável, esta será reduzida a termo, tendo a CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato, conforme atestado em laudo da comissão especial designada para esse fim e à devolução da garantia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO
Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
O contratante exigirá *** % de garantia contratual

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O pagamento da importância referente a execução do objeto, correrá à conta de recursos do orçamento Geral do Município, conforme rubrica orçamentária abaixo:
	00
	

	000
	

	00.000.0000.0-000
	

	000.0.00.00.00.00
	



CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
O Contratante e o Contratado, na condição de operadora, comprometem-se a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, assim como o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais.
Parágrafo primeiro.  O tratamento de dados pessoais indispensáveis ao próprio fornecimento de bens por parte do Contratado, se houver, será realizado mediante prévia e fundamentada aprovação do Contratante, observados os princípios do art. 6º da LGPD, especialmente o da necessidade.
Parágrafo segundo. Os dados tratados pelo Contratado somente poderão ser utilizados no fornecimento dos bens especificados neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser utilizados para outros fins, observadas as diretrizes e instruções transmitidas pelo Contratante.
Parágrafo terceiro. Eventuais registros de tratamento de dados pessoais que o Contratado realizar serão mantidos em condições de rastreabilidade e de prova eletrônica a qualquer tempo. 
Parágrafo quarto. O Contratado deverá apresentar evidências e garantias suficientes de que aplica um adequado conjunto de medidas técnicas e administrativas de segurança, para a proteção dos dados pessoais, segundo a legislação aplicável e o disposto nesta Cláusula.
Parágrafo quinto. O Contratado dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas nesta Cláusula, inclusive no tocante à Política de Privacidade do Contratante, cujos princípios e regras deverão ser aplicados à coleta e ao tratamento dos dados pessoais.
Parágrafo sexto. O eventual acesso, pelo Contratado, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos comerciais ou industriais implicará para o Contratado e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e após o seu encerramento.
Parágrafo sétimo. O encarregado do Contratado deverá manter contato formal com o encarregado do Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais, para que este possa adotar as providências devidas, na hipótese de questionamento das autoridades competentes.
Parágrafo oitavo. A critério do controlador e do encarregado de dados do Contratante, o Contratado poderá ser provocado a preencher um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, conforme a sensibilidade e o risco inerente do objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.
Parágrafo nono. O Contratado responde pelos danos que tenha causado em virtude da violação da segurança dos dados ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 da LGPD, destinadas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
Parágrafo décimo. Os representantes legais do Contratado, bem como os empregados que necessariamente devam ter acesso a dados pessoais sob controle do Município para o cumprimento de suas tarefas, deverão firmar termo de compromisso e confidencialidade, onde se responsabilizarão pelo cumprimento da LGPD e pelo disposto nesta Cláusula.
Parágrafo décimo primeiro. As manifestações do titular de dados ou de seu representante legal quanto ao tratamento de dados pessoais com base neste contrato serão atendidas na forma da legislação aplicável.  
Parágrafo décimo segundo. O Contratante poderá, a qualquer tempo, requisitar informações acerca dos dados pessoais confiados ao Contratado, bem como realizar inspeções e auditorias, a fim de zelar pelo cumprimento dos deveres e obrigações aplicáveis.
Parágrafo décimo terceiro. Eventual compartilhamento de dados pessoais com empresa subcontratada dependerá de autorização prévia do Contratante, hipótese em que o subcontratado ficará sujeita aos mesmos limites impostos ao Contratado.
Parágrafo décimo quarto. Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, o Contratado providenciará o descarte ou devolução, para o Contratante, de todos os dados pessoais e as cópias existentes, atendido o princípio da segurança.
Parágrafo décimo quinto. As dúvidas decorrentes da aplicação da LGPD serão objeto de consulta por intermédio das partes ao órgão competente do Município, que poderá solicitar auxílio à qualquer setor que tenha competência para solucionar a consulta.  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a Lei Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO LIVRE ACESSO
Fica a Contratada obrigada a conceder livre acesso dos documentos e registros contábeis da empresa, referente ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública concedente e dos órgãos de controle interno e externo sempre que for solicitado, conforme estabelecido no artigo 27, Inciso XVI da Portaria Interministerial 424/2016.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO
Fica eleito o Foro de Salto do Lontra/PR para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – PUBLICAÇÃO
O CONTRATANTE promoverá a publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial do Município, além da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei Federal nº    14.133/2021, e no Portal da Transparência do Município.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS
Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal nº 14.133/2021.
Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do vencimento, e considerar–se–ão os dias consecutivos, salvo disposição em contrário. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.
E por estarem justos e acordados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma.

Nova Prata do Iguaçu, ** de **** de 2026.


	Município de Nova Prata do Iguaçu
Contratante
	
	***********
Contratada



TESTEMUNHAS:


	(NOME e CPF)
	
	(NOME e CPF)
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2026 		Compras.gov.br 987995-12/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2026
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM – MODO DE DISPUTA ABERTO e FECHADO
OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos médicos hospitalares e odontológicos destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Prata do Iguaçu – PR.
DATA DA REALIZAÇÃO: 05/08/2026.
HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: 08:30 horas.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
LOCAL: Prefeitura do Município de Nova Prata do Iguaçu – Paraná.
www.comprasgovernamentais.gov.br
Todas as informações pertinentes ao presente edital, inclusive as características quanto ao objeto licitado, estarão à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu, ou pelo site www.npi.pr.gov.br, ou pelo fone (46) 3545-8000, em dias úteis, nos horários das 08:00 as 12:00 horas e das 13:30 as 17:30 horas.
Nova Prata do Iguaçu - Pr, 16 de julho de 2026.
ELIZETE CAVAZIN – Prefeita Municipal

	Rua Vereador Valmor Gomes, 11/59 - Caixa Postal 01 - CEP:85.685-000 - Fone/Fax (46) 3545-8000
CNPJ 78.103.884/0001-05
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