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	Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu

Estado do Paraná

“Centro Administrativo Setembrino Thomazi”





RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2026
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de materiais, com montagem, manutenção e desmontagem de iluminação e decoração ornamental natalina, visando às festividades de fim de ano no Município de Nova Prata do Iguaçu - PR.
O Município de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 78.103.884/0001-05, com sede à Rua Vereador Valmor Gomes, nº 11/59, Centro, Município de Nova Prata do Iguaçu – Pr, vem neste ato RETIFICAR o edital acima descrito, conforme segue:

1º - JUSTIFICATIVA: A empresa Carvalho & Carvalho – CNPJ n° 31.561.462/0001-01 impugnou o presente processo quanto a exigências e incompatibilidade de informações, verificando-se pela equipe de elaboração que a impugnação deve ser parcialmente acatada, assim RETIFICA-SE O EDITAL, com nova data de abertura do certame, da seguinte forma:
I - Termo de Referência (Anexo I) do Edital

 ONDE SE LÊ:
“a) Tecnologia de iluminação: exclusivamente LED de alta eficiência com índice de proteção IP65 ou superior, garantindo economia energética mínima de 60% comparada a tecnologias convencionais, durabilidade estendida e resistência às condições climáticas adversas; todos os elementos luminosos com certificação INMETRO e conformidade com normas ABNT aplicáveis”.

LEIA-SE: 

“a) Tecnologia de iluminação: exclusivamente LED de alta eficiência com índice de proteção conforme descritivo dos itens (Tabela 01 do TR), garantindo economia energética mínima de 60% comparada a tecnologias convencionais, durabilidade estendida e resistência às condições climáticas adversas; todos os elementos luminosos com certificação INMETRO e conformidade com normas ABNT aplicáveis”.

ONDE SE LÊ:
“8.3.1.2. É mandatório o uso exclusivo de iluminação em LED de alto brilho e baixo consumo energético em 100% dos pontos luminosos (mangueiras, estrobos e cordões blindados com grau de proteção mínimo IP65 ou superior para elementos externos), operando na tensão nominal compatível”.

LEIA-SE: 

“8.3.1.2. É mandatório o uso exclusivo de iluminação em LED de alto brilho e baixo consumo energético em 100% dos pontos luminosos (mangueiras, estrobos e cordões blindados com grau de proteção conforme descritivo dos itens (Tabela 01 do TR) ou superior para elementos externos), operando na tensão nominal compatível”.
2º - Informamos que a data de abertura da licitação será para o dia 29/10/2026, às 08:30 horas.

3º - Ficam inalterados os demais itens previstos no referido edital.

4º - A rerratificação encontra-se disponível na Plataforma COMPRAS.GOV - https://www.gov.br/compras/pt-br/ e no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu: www.npi.pr.gov.br. Esclarecimentos: das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas, pelo telefone (46) 3545-8000.

 Nova Prata do Iguaçu – Pr, 09 de outubro de 2026.

ELIZETE CAVAZIN
Prefeita Municipal 
“Centro Administrativo Setembrino Thomazi”

Rua Ver. Valmor Gomes, 11/59 - CEP: 85685-000 - Fone/Fax (46) 3545-8000
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