SOLICITAÇÃO/JUSTIFICATIVA

1- Objeto:

Contratação de Empresa de prestação de serviço de guincho para retirar e instalar Bomba submersa do Sistema de Água do Poço do Bairro Barro Preto.

2- Justificativa:

A presente contratação se faz necessária e urgente, considerando que a Bomba submersa instalada está apresentando redução de vazão, vibração nos tubos e sobrecarga no motor, podendo ocorrer a interrupção no abastecimento de água para os munícipes, onde está autarquia tem o dever de manter o fornecimento adequado e contínuo. Diante desses fatos, a presente contratação é altamente justificável para o andamento da efetiva manutenção da captação e distribuição de água, com a substituição da Bomba submersa.

Peço ao departamento de compras que providencie e faça os atos necessários para a aquisição do objeto acima descrito.

Na certeza de seu pronto deferimento.

Atenciosamente,

Abatiá – Paraná, 18 de junho de 2024.

Karina Castilho Okada

Diretora

Ilmo. Sr.

Marcos Antônio Muniz de Carvalho

Departamento de Licitações

Abatiá – Paraná