| CÓDIGO FABRICA | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | QTD |
| --- | --- | --- |
| D2 | ABRACADEIRA TIPO D 2 C/ PARAFUSO | 30,000 |
| 5 | ABRACADEIRA TIPO D 3/4 | 30,000 |
| 14 | ARRUELA LISA 5/8 E 5/16 E 3/8 | 400,000 |
| 167 | BARRAMENTO DE COBRE 200A 3 FASES + NEUTRO + TERRA | 4,000 |
| 572 | BUCHA 6MM MULTI USO C/ ANEL | 400,000 |
| 1029BC | CABO SINTEMAX 50MM 1KV HEPR | 160,000 |
| .551 | CABO SINTEMAX HEPR 16MM | 680,000 |
| 503 | CABO DE COBRE NU 35MM (NORMATIZ.) | 30,000 |
| 1008025 | CAIXA COMANDO 100X80X25 | 1,000 |
| 604025 | CAIXA COMANDO 60X40X25 | 4,000 |
| 4397 | CHAVE SEL.XB2-ED33 2 POS | 6,000 |
| 46630 | CONTATOR 18A BOBINA 220V | 6,000 |
| 133 | CURVA ELETRODUTO 90* 2" | 10,000 |
| 4667 | DISJUNTOR MONOFASCIO 16 A 50A | 32,000 |
| 2034-0 | DISJUNTOR TRIFASICO 125A | 2,000 |
| 05001.5070.31 | DISJUNTOR TRIFASICO 70A | 6,000 |
| 13470 | DISPOSITIVO DR 4P 80A/30MA | 4,000 |
| 13107 | ELETROCALHA PERF TIPO C 100X50X3000 CHAPA 16 | 34,000 |
| 1600 | ELETRODUTO 2 | 8,000 |
| 2046 | ELETRODUTO CONDULETE ENCAIXE 3/4 | 10,000 |
| 3222 | EMENDA INTERNA ELETROCALHA 100X50 | 40,000 |
| 9/300 | ENTRADA DE ENERGIA COM POSTE DT 9/300, ENTRADA AEREA E SAIDA SUBTERRANEA, CABO 50MM E DISJUNTOR 125A | 1,000 |
| 184 | FIO FLEXIVEL 1,5MM | 55,000 |
| 3446 | FIO FLEXIVEL 2,5MM | 145,000 |
|  | FIO FLEXIVEL 6MM | 189,000 |
| 2859 | HASTE TERRA 5/8 14,28MM 2,40MT | 5,000 |
| 425 | LUVA ELETRODUTO 2 | 10,000 |
| 8300 | MAO FRANCESA SIMPLES ELETROCALHA 200 | 260,000 |
| 5516 | PARAFUSO 5,5X19 | 400,000 |
| 50619 | PARAFUSO LENTILHA COM TRAVA 5/16 C/ PORCA | 400,000 |
| 53214 | PORCA 5/16 | 400,000 |
| 25085 | TE HORIZ ELETR PERF U 100X50 | 10,000 |
| 5397 | TOMADA 3P+N+T 32A | 2,000 |
| 105 | TOMADA TIPO CONDULETE | 10,000 |
|  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QTD |
| 10015 | MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO ELETRICISTA | 1,000 |
| 10015 | MAO DE OBRA ELETRICA | 1,000 |
|  | SERVIÇO DE GUINDAUTO | 1,000 |