## Sheet1
Entidade: | MUNICÍPIO DE PALHOÇA
Obra: | SAMAE - Reforma da Cobertura
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO_UNITARIO | BDI | PRECO_UNITARIO | PRECO
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SINAPI/SC | 90778 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | H | 36 | 0 | 23.54 | 0 | 0
1.2 | SINAPI/SC | 90776 | Encarregado geral com encargos complementares | H | 132 | 0 | 23.54 | 0 | 0
1.3 | SINAPI/SC | 10776 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) | MES | 3 | 0 | 23.54 | 0 | 0
2 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
2.1 | Composição Própria | C.P. 165210183244 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado (ref. SINAPI 74209/1) | M2 | 3 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3 |  |  | GUARITA
3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES
3.1.2 | SINAPI/SC | 104790 | Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M3 | 2.23 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.2 |  |  | ESTACA A TRADO (BROCA)
3.2.1 | Composição Própria | C.P. 165200372550 | Estaca a trado (broca) diametro 30cm em concreto moldada in-loco, 20 MPa - sem armadura (ref. SINAPI 72819) | M | 8 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.2.2 | SINAPI/SC | 100322 | Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | M3 | 0.01 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.2.3 | SINAPI/SC | 92759 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 4.48 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.2.4 | SINAPI/SC | 92761 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 25.38 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.3 |  |  | PILARES
3.3.1 | SINAPI/SC | 92431 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_09/2020 | M2 | 9.57 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.3.2 | SINAPI/SC | 103669 | Concretagem de pilares, fck = 25 MPa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 | M3 | 0.39 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.3.3 | SINAPI/SC | 92759 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 8.56 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.3.4 | SINAPI/SC | 92761 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 37.35 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.4 |  |  | VIGA BALDRAME
3.4.1 | SINAPI/SC | 100322 | Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | M3 | 0.06 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.4.2 | Composição Própria | C.P. 165200373363 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, fck 25 MPa, com uso de jerica - lancamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 (ref. SINAPI 96555) | M3 | 0.22 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.4.3 | SINAPI/SC | 96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | M2 | 3.2 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.4.4 | SINAPI/SC | 98554 | Impermeabilização de superfície com membrana à base de resina acrílica, 3 demãos. af_09/2023 | M2 | 5.92 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.4.5 | SINAPI/SC | 92759 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 4.48 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.4.6 | SINAPI/SC | 92761 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 16 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.5 |  |  | VIGAS (BASE DA GUARITA E COBERTURA)
3.5.1 | SINAPI/SC | 92448 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020 | M2 | 5.92 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.5.2 | Composição Própria | C.P. 165200373365 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificacao terrea, com area media de lajes menor ou igual a 20 m? - lancamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 (ref. SINAPI 92741) | M3 | 0.68 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.5.3 | SINAPI/SC | 92759 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 4.48 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.5.4 | SINAPI/SC | 92761 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 32 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.5.5 | SINAPI/SC | 92762 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 30.2 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.6 |  |  | ALVENARIA
3.6.1 | SINAPI/SC | 103318 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | M2 | 28.16 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.6.2 | SINAPI/SC | 87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | M2 | 28.16 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.6.4 | SINAPI/SC | 104217 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm, acesso por andaime. af_08/2022 | M2 | 54.35 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.6.5 | SINAPI/SC | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 54.35 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.6.6 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 54.35 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.7 |  |  | LAJES E ESCADA
3.7.1 | SINAPI/SC | 101959 | Laje pré-moldada unidirecional com vãos maiores que 3,0 m, biapoiada, para piso, enchimento em eps, vigota protendida, altura total da laje "lt" = 12 cm (enchimento+capa) = (8+4). af_08/2025 | M2 | 4.83 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.7.2 | SINAPI/SC | 101959 | Laje pré-moldada unidirecional com vãos maiores que 3,0 m, biapoiada, para piso, enchimento em eps, vigota protendida, altura total da laje "lt" = 12 cm (enchimento+capa) = (8+4). af_08/2025 | M2 | 3.99 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.7.3 | Composição Própria | C.P. 165200373364 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificacao terrea, com area media de lajes menor ou igual a 20 m? - lancamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 (ref. SINAPI 92741) | M3 | 0.44 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.7.4 | SINAPI/SC | 92514 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020 | M2 | 4.75 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.7.5 | SINAPI/SC | 92759 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 1.5 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.7.6 | SINAPI/SC | 92761 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 9.4 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.7.7 | SINAPI/SC | 87886 | Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com desempenadeira dentada. argamassa industrializada com preparo manual. af_10/2022 | M2 | 4.83 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.7.9 | SINAPI/SC | 87529 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024 | M2 | 4.83 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.7.10 | SINAPI/SC | 88484 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | M2 | 4.83 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.7.11 | SINAPI/SC | 88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 3.99 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.7.12 | SINAPI/SC | 98562 | Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, E = 1,5cm. af_09/2023 | M2 | 4.83 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.8 |  |  | ESQUADRIAS
3.8.1 | SINAPI/SC | 94570 | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros (vidros inclusos), batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024 | M2 | 2.86 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.8.2 | SINAPI/SC | 105037 | Verga pré-fabricada com até 1,5 m de vão, espessura de *10* cm. af_03/2024 | M | 6 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.8.3 | SINAPI/SC | 106145 | Porta de alumínio de abrir, p/ vidro, c/ guarnição, 87x210cm, fixação com argamassa. af_10/2025 | UN | 1 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.9 |  |  | PISO
3.9.1 | SINAPI/SC | 87307 | Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019 | M3 | 0.07 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.9.2 | SINAPI/SC | 87251 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe | M2 | 3.45 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.10.1 | Composição Própria | C.P. 1652607251520 | Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). ref: 93145 /sinapi 2022 | UN | 1 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.10.2 | SINAPI/SC | 103782 | Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com LED de 12/13 W - fornecimento e instalação. af_09/2024 | UN | 1 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.10.3 | SINAPI/SC | 91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 12 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.10.5 | SINAPI/SC | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_07/2025 | UN | 3 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.10.6 | SINAPI/SC | 101877 | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, sem barramento, para 3 disjuntores - fornecimento e instalação. af_07/2025 | UN | 1 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.10.7 | SINAPI/SC | 97667 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 6 | 0 | 23.54 | 0 | 0
3.10.8 | Composição Própria | C.P. 1652607251523 | Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016 | UN | 1 | 0 | 23.54 | 0 | 0
4 |  |  | COBERTURA
4.1 |  |  | REMOÇÕES
4.1.1 | SINAPI/SC | 97649 | Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma mecanizada, com uso de guindaste, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 428.46 | 0 | 23.54 | 0 | 0
4.1.2 | SINAPI/SC | 104803 | Remoção calhas e rufos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M | 30.07 | 0 | 23.54 | 0 | 0
4.1.3 | SINAPI/SC | 100389 | Retirada e recolocação de caibro de madeira em telhados de até 2 águas com telha cerâmica ou de concreto de encaixe, incluso transporte vertical. af_10/2025 | M2 | 85.7 | 0 | 23.54 | 0 | 0
4.1.4 | SINAPI/SC | 100388 | Retirada e recolocação de ripa de madeira em telhados de até 2 águas com telha cerâmica ou de concreto de encaixe, incluso transporte vertical. af_10/2025 | M2 | 85.7 | 0 | 23.54 | 0 | 0
4.2 |  |  | DEMOLIÇÕES
4.2.1 | SINAPI/SC | 97622 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M3 | 4.83 | 0 | 23.54 | 0 | 0
4.3 |  |  | COBERTURA NOVA
4.3.1 | SINAPI/SC | 100384 | Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício institucional térreo, incluso transporte vertical. af_10/2025 | M2 | 100 | 0 | 23.54 | 0 | 0
4.3.2 | SINAPI/SC | 92543 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_10/2025 | M2 | 100 | 0 | 23.54 | 0 | 0
4.3.3 | SINAPI/SC | 94210 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 | M2 | 489.12 | 0 | 23.54 | 0 | 0
4.3.4 | SINAPI/SC | 94223 | Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada E = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. af_07/2019 | M | 37 | 0 | 23.54 | 0 | 0
4.3.5 | SINAPI/SC | 40873 | Rufo interno/externo de chapa de aco galvanizada num 24, corte 25 cm | M | 24.03 | 0 | 23.54 | 0 | 0
4.3.6 | Composição Própria | C.P. 1652606251099 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | M | 45.51 | 0 | 23.54 | 0 | 0
4.3.7 | SINAPI/SC | 101979 | Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. af_11/2020 | M | 49.73 | 0 | 23.54 | 0 | 0
4.3.8 | SINAPI/SC | 87294 | Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019 | M3 | 0.65 | 0 | 23.54 | 0 | 0
5 |  |  | CONDUTORES
5.1 | SINAPI/SC | 89580 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | M | 20 | 0 | 23.54 | 0 | 0
5.2 | SINAPI/SC | 104064 | Curva longa, 90 graus, PVC ocre, junta elástica, DN 150 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022 | UN | 5 | 0 | 23.54 | 0 | 0
5.3 | SINAPI/SC | 91175 | Fixação de tubos verticais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo U perfil 4", fixada em perfilado em parede. af_09/2023_ps | M | 20 | 0 | 23.54 | 0 | 0
5.4 | SINAPI/SC | 11033 | Suporte para calha de 150 mm em aco galvanizado | UN | 56 | 0 | 23.54 | 0 | 0
5.5 | SINAPI/SC | 11710 | Ralo fofo semiesferico, 200 mm, para lajes/ calhas | UN | 5 | 0 | 23.54 | 0 | 0
5.6 | SINAPI/SC | 12618 | CalhA / perfil pluvial de PVC, diametro entre *119 e 170* mm, comprimento de 3 m, para drenagem pluvial predial | UN | 43.1 | 0 | 23.54 | 0 | 0
5.7 | SINAPI/SC | 89578 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | M | 14 | 0 | 23.54 | 0 | 0
5.8 | SINAPI/SC | 104062 | Curva longa, 90 graus, PVC ocre, junta elástica, DN 100 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022 | UN | 4 | 0 | 23.54 | 0 | 0
5.9 | SINAPI/SC | 91175 | Fixação de tubos verticais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo U perfil 4", fixada em perfilado em parede. af_09/2023_ps | M | 14 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6 |  |  | PINTURA E MANUTENÇÃO AMBIENTES
6.1 |  |  | SALA CENTRAL
6.1.1 | SINAPI/SC | 97638 | Remoção de chapas e perfis de drywall, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 5.08 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.1.2 | SINAPI/SC | 97634 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 12.88 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.1.7 | SINAPI/SC | 87251 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe | M2 | 12.88 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.1.9 | Composição Própria | C.P. 1652606251175 | Lixamento ou raspagem de paredes, remoção de poeira, sujeira ou particulas, através de lixa ou espatula, lixamento manual. af_04/2023 | M2 | 51.27 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.1.10 | SINAPI/SC | 88484 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | M2 | 12.88 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.1.11 | SINAPI/SC | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 38.39 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.1.12 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 38.39 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.1.13 | SINAPI/SC | 88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 12.88 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.2 |  |  | BWC - SALA CENTRAL
6.2.3 | Composição Própria | C.P. 1652606251175 | Lixamento ou raspagem de paredes, remoção de poeira, sujeira ou particulas, através de lixa ou espatula, lixamento manual. af_04/2023 | M2 | 1.77 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.2.5 | SINAPI/SC | 88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 1.77 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.2.6 | SINAPI/SC | 88484 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | M2 | 1.77 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.3 |  |  | SALA 01
6.3.1 | SINAPI/SC | 97634 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 13.64 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.3.2 | SINAPI/SC | 87251 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe | M2 | 13.64 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.3.3 | Composição Própria | C.P. 1652606251175 | Lixamento ou raspagem de paredes, remoção de poeira, sujeira ou particulas, através de lixa ou espatula, lixamento manual. af_04/2023 | M2 | 52.24 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.3.4 | SINAPI/SC | 88484 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | M2 | 13.64 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.3.5 | SINAPI/SC | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 38.6 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.3.6 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 38.6 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.3.7 | SINAPI/SC | 88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 13.64 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.4 |  |  | SALA 02
6.4.1 | Composição Própria | C.P. 1652606251175 | Lixamento ou raspagem de paredes, remoção de poeira, sujeira ou particulas, através de lixa ou espatula, lixamento manual. af_04/2023 | M2 | 52.24 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.4.2 | SINAPI/SC | 88484 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | M2 | 13.64 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.4.3 | SINAPI/SC | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 38.6 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.4.4 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 38.6 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.4.5 | SINAPI/SC | 88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 13.64 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.4.6 | SINAPI/SC | 97634 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 13.64 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.4.7 | SINAPI/SC | 87251 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe | M2 | 13.64 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.5 |  |  | SALA ADMINISTRAÇÃO
6.5.1 | SINAPI/SC | 97634 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 17.64 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.5.2 | SINAPI/SC | 87251 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe | M2 | 17.64 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.5.3 | Composição Própria | C.P. 1652606251175 | Lixamento ou raspagem de paredes, remoção de poeira, sujeira ou particulas, através de lixa ou espatula, lixamento manual. af_04/2023 | M2 | 61.58 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.5.4 | SINAPI/SC | 88484 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | M2 | 17.64 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.5.5 | SINAPI/SC | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 43.94 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.5.6 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 48.63 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.5.7 | SINAPI/SC | 88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 17.64 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.6 |  |  | CORREDOR
6.6.1 | Composição Própria | C.P. 1652606251175 | Lixamento ou raspagem de paredes, remoção de poeira, sujeira ou particulas, através de lixa ou espatula, lixamento manual. af_04/2023 | M2 | 65.72 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.6.2 | SINAPI/SC | 97634 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 11.15 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.6.3 | SINAPI/SC | 87251 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe | M2 | 11.15 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.6.4 | SINAPI/SC | 88484 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | M2 | 11.15 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.6.5 | SINAPI/SC | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 54.57 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.6.6 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 54.57 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.6.7 | SINAPI/SC | 88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 11.15 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.6.8 | SINAPI/SC | 103782 | Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com LED de 12/13 W - fornecimento e instalação. af_09/2024 | UN | 3 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.7 |  |  | SALA ATENDIMENTO
6.7.1 | SINAPI/SC | 97638 | Remoção de chapas e perfis de drywall, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 37.23 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.7.2 | SINAPI/SC | 97634 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 62.14 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.7.3 | SINAPI/SC | 87251 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe | M2 | 62.14 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.7.4 | Composição Própria | C.P. 1652606251175 | Lixamento ou raspagem de paredes, remoção de poeira, sujeira ou particulas, através de lixa ou espatula, lixamento manual. af_04/2023 | M2 | 111.27 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.7.5 | SINAPI/SC | 88484 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | M2 | 54.9 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.7.6 | SINAPI/SC | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 56.37 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.7.7 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 56.37 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.7.8 | SINAPI/SC | 88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 54.9 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.7.9 | SINAPI/SC | 103782 | Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com LED de 12/13 W - fornecimento e instalação. af_09/2024 | UN | 14 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.7.10 | SINAPI/SC | 99825 | Limpeza de porta de vidro com caixilho em aço/ alumínio/ pvc. af_10/2025_ps | M2 | 31.47 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.8 |  |  | HALL E BWC
6.8.1 | Composição Própria | C.P. 1652606251175 | Lixamento ou raspagem de paredes, remoção de poeira, sujeira ou particulas, através de lixa ou espatula, lixamento manual. af_04/2023 | M2 | 51.4 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.8.2 | SINAPI/SC | 97634 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 14.83 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.8.3 | SINAPI/SC | 87251 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe | M2 | 14.83 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.8.4 | SINAPI/SC | 88484 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | M2 | 24.98 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.8.5 | SINAPI/SC | 88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 24.98 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.8.6 | SINAPI/SC | 103782 | Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com LED de 12/13 W - fornecimento e instalação. af_09/2024 | UN | 3 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.8.7 | SINAPI/SC | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 26.42 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.8.8 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 26.42 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.9 |  |  | RECEPÇÃO
6.9.1 | SINAPI/SC | 97634 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 34.16 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.9.2 | SINAPI/SC | 87251 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe | M2 | 27.11 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.9.3 | SINAPI/SC | 104791 | Demolição de argamassas, de forma de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 1.34 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.9.4 | SINAPI/SC | 87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | M2 | 1.34 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.9.5 | SINAPI/SC | 104217 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm, acesso por andaime. af_08/2022 | M2 | 1.34 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.9.6 | SINAPI/SC | 103368 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | M2 | 1.89 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.9.7 | SINAPI/SC | 97638 | Remoção de chapas e perfis de drywall, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 1.89 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.9.8 | SINAPI/SC | 87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | M2 | 3.78 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.9.9 | SINAPI/SC | 104217 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm, acesso por andaime. af_08/2022 | M2 | 3.78 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.9.10 | Composição Própria | C.P. 1652606251175 | Lixamento ou raspagem de paredes, remoção de poeira, sujeira ou particulas, através de lixa ou espatula, lixamento manual. af_04/2023 | M2 | 50.92 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.9.11 | SINAPI/SC | 88484 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | M2 | 27.11 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.9.12 | SINAPI/SC | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 44.46 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.9.13 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 44.46 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.9.14 | SINAPI/SC | 88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 27.11 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.9.15 | SINAPI/SC | 103782 | Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com LED de 12/13 W - fornecimento e instalação. af_09/2024 | UN | 6 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.10 |  |  | SALA ENGENHARIA
6.10.1 | SINAPI/SC | 97634 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 40.6 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.10.2 | SINAPI/SC | 97638 | Remoção de chapas e perfis de drywall, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 11.04 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.10.3 | SINAPI/SC | 87251 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe | M2 | 40.6 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.10.4 | Composição Própria | C.P. 1652606251175 | Lixamento ou raspagem de paredes, remoção de poeira, sujeira ou particulas, através de lixa ou espatula, lixamento manual. af_04/2023 | M2 | 101.49 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.10.5 | SINAPI/SC | 88484 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | M2 | 40.6 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.10.6 | SINAPI/SC | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 60.89 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.10.7 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 60.89 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.10.8 | SINAPI/SC | 88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 40.6 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.11 |  |  | CORREDOR 2
6.11.1 | SINAPI/SC | 97634 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 12.3 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.11.2 | SINAPI/SC | 87251 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe | M2 | 12.3 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.11.3 | Composição Própria | C.P. 1652606251175 | Lixamento ou raspagem de paredes, remoção de poeira, sujeira ou particulas, através de lixa ou espatula, lixamento manual. af_04/2023 | M2 | 68.04 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.11.4 | SINAPI/SC | 88484 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | M2 | 12.3 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.11.5 | SINAPI/SC | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 57.67 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.11.6 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 57.67 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.11.7 | SINAPI/SC | 88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 12.3 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.11.9 | SINAPI/SC | 103782 | Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com LED de 12/13 W - fornecimento e instalação. af_09/2024 | UN | 3 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.12 |  |  | SALA SECRETÁRIO
6.12.1 | SINAPI/SC | 97634 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 17.84 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.12.2 | SINAPI/SC | 87251 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe | M2 | 17.84 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.12.3 | Composição Própria | C.P. 1652606251175 | Lixamento ou raspagem de paredes, remoção de poeira, sujeira ou particulas, através de lixa ou espatula, lixamento manual. af_04/2023 | M2 | 62.48 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.12.4 | SINAPI/SC | 88484 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | M2 | 17.84 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.12.5 | SINAPI/SC | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 44.64 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.12.6 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 44.64 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.12.7 | SINAPI/SC | 88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 17.84 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.13 |  |  | SALA ASSISTENTE SOCIAL
6.13.1 | Composição Própria | C.P. 1652606251175 | Lixamento ou raspagem de paredes, remoção de poeira, sujeira ou particulas, através de lixa ou espatula, lixamento manual. af_04/2023 | M2 | 62.48 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.13.2 | SINAPI/SC | 97634 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 17.84 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.13.3 | SINAPI/SC | 87251 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe | M2 | 17.84 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.13.4 | SINAPI/SC | 88484 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | M2 | 17.84 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.13.5 | SINAPI/SC | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 44.64 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.13.6 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 44.64 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.13.7 | SINAPI/SC | 88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 17.84 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.14 |  |  | SALA CHEFIA
6.14.1 | SINAPI/SC | 97634 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 9.56 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.14.2 | SINAPI/SC | 87251 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe | M2 | 9.56 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.14.3 | Composição Própria | C.P. 1652606251175 | Lixamento ou raspagem de paredes, remoção de poeira, sujeira ou particulas, através de lixa ou espatula, lixamento manual. af_04/2023 | M2 | 42.92 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.14.4 | SINAPI/SC | 88484 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | M2 | 9.56 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.14.5 | SINAPI/SC | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 33.36 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.14.6 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 33.36 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.14.7 | SINAPI/SC | 88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 9.56 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.15 |  |  | REFEITÓRIOS E OUTROS
6.15.1 | Composição Própria | C.P. 1652606251175 | Lixamento ou raspagem de paredes, remoção de poeira, sujeira ou particulas, através de lixa ou espatula, lixamento manual. af_04/2023 | M2 | 74.66 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.15.2 | SINAPI/SC | 97634 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 42.32 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.15.3 | SINAPI/SC | 87251 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe | M2 | 42.32 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.15.4 | SINAPI/SC | 88484 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | M2 | 42.32 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.15.5 | SINAPI/SC | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 32.34 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.15.6 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 32.34 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.15.7 | SINAPI/SC | 88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 42.32 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.16 |  |  | COZINHA
6.16.1 | Composição Própria | C.P. 1652606251175 | Lixamento ou raspagem de paredes, remoção de poeira, sujeira ou particulas, através de lixa ou espatula, lixamento manual. af_04/2023 | M2 | 9.46 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.16.2 | SINAPI/SC | 97634 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 8.02 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.16.3 | SINAPI/SC | 87251 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe | M2 | 8.02 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.16.4 | SINAPI/SC | 88484 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | M2 | 8.02 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.16.5 | SINAPI/SC | 88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 8.02 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.16.6 | SINAPI/SC | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 1.44 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.16.7 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 1.44 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.17 |  |  | PARTE EXTERNA - FUNDOS
6.17.1 | Composição Própria | C.P. 1652606251175 | Lixamento ou raspagem de paredes, remoção de poeira, sujeira ou particulas, através de lixa ou espatula, lixamento manual. af_04/2023 | M2 | 14.26 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.17.2 | SINAPI/SC | 88484 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | M2 | 4.33 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.17.3 | SINAPI/SC | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 9.93 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.17.4 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 9.93 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.17.5 | SINAPI/SC | 88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 4.33 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.17.6 | SINAPI/SC | 103782 | Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com LED de 12/13 W - fornecimento e instalação. af_09/2024 | UN | 1 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.17.7 | SINAPI/SC | 97634 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 4.33 | 0 | 23.54 | 0 | 0
6.17.8 | SINAPI/SC | 87251 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe | M2 | 4.33 | 0 | 23.54 | 0 | 0
7 |  |  | BEIRAIS MANUTENÇÃO
7.3 | Composição Própria | C.P. 1652607252344 | Recomposição de viga com oxidação com uso de adesivo estrutural e arg. polimérica. ref: 105023, 97626, 92762 | M | 64.74 | 0 | 23.54 | 0 | 0
9 |  |  | PINTURA EXTERNA
9.1 |  |  | FACHADA FRENTE
9.1.1 | Composição Própria | C.P. 1652606251175 | Lixamento ou raspagem de paredes, remoção de poeira, sujeira ou particulas, através de lixa ou espatula, lixamento manual. af_04/2023 | M2 | 206.31 | 0 | 23.54 | 0 | 0
9.1.2 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 88.1 | 0 | 23.54 | 0 | 0
9.1.3 | SINAPI/SC | 88431 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, duas cores. af_03/2024 | M2 | 69.61 | 0 | 23.54 | 0 | 0
9.1.4 | SINAPI/SC | 88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 48.6 | 0 | 23.54 | 0 | 0
9.2 |  |  | LADO DIREITO
9.2.1 | Composição Própria | C.P. 1652606251175 | Lixamento ou raspagem de paredes, remoção de poeira, sujeira ou particulas, através de lixa ou espatula, lixamento manual. af_04/2023 | M2 | 54.37 | 0 | 23.54 | 0 | 0
9.2.2 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 27.61 | 0 | 23.54 | 0 | 0
9.2.3 | SINAPI/SC | 88431 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, duas cores. af_03/2024 | M2 | 15.29 | 0 | 23.54 | 0 | 0
9.2.4 | SINAPI/SC | 88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 11.47 | 0 | 23.54 | 0 | 0
9.3 |  |  | FUNDOS
9.3.1 | Composição Própria | C.P. 1652606251175 | Lixamento ou raspagem de paredes, remoção de poeira, sujeira ou particulas, através de lixa ou espatula, lixamento manual. af_04/2023 | M2 | 143.67 | 0 | 23.54 | 0 | 0
9.3.2 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 78.8 | 0 | 23.54 | 0 | 0
9.3.3 | SINAPI/SC | 88431 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, duas cores. af_03/2024 | M2 | 19.3 | 0 | 23.54 | 0 | 0
9.3.4 | SINAPI/SC | 88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 45.57 | 0 | 23.54 | 0 | 0
9.4 |  |  | LADO ESQUERDO
9.4.1 | Composição Própria | C.P. 1652606251175 | Lixamento ou raspagem de paredes, remoção de poeira, sujeira ou particulas, através de lixa ou espatula, lixamento manual. af_04/2023 | M2 | 68.48 | 0 | 23.54 | 0 | 0
9.4.2 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 39.2 | 0 | 23.54 | 0 | 0
9.4.3 | SINAPI/SC | 88431 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, duas cores. af_03/2024 | M2 | 16.73 | 0 | 23.54 | 0 | 0
9.4.4 | SINAPI/SC | 88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 12.55 | 0 | 23.54 | 0 | 0
10 |  |  | PÁTIO
10.2 |  |  | ILUMINAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | SINAPI/SC | 39391 | Luminaria LED refletor retangular bivolt, luz branca, 50 W | UN | 18 | 0 | 23.54 | 0 | 0
10.2.2 | SINAPI/SC | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 126.81 | 0 | 23.54 | 0 | 0
10.3 |  |  | PORTÃO DE FERRO - REFORMA
10.3.1 | Composição Própria | C.P. 1652606251247 | Remoção de trilho de portão e demolição de base em concreto | M | 0.54 | 0 | 23.54 | 0 | 0
10.3.2 | SINAPI/SC | 100322 | Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | M3 | 0.14 | 0 | 23.54 | 0 | 0
10.3.3 | SINAPI/SC | 92761 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 10.19 | 0 | 23.54 | 0 | 0
10.3.4 | SINAPI/SC | 92761 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 14.22 | 0 | 23.54 | 0 | 0
10.3.5 | SINAPI/SC | 102486 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo manual. af_05/2021 | M3 | 0.54 | 0 | 23.54 | 0 | 0
10.3.10 | SINAPI/SC | 574 | Cantoneira (abas iguais) em aco carbono, 38,1 mm x 3,17 mm (L x E), 3,48 kg/m | M | 9 | 0 | 23.54 | 0 | 0
10.3.12 | SINAPI/SC | 96542 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, E =17 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | M2 | 5.4 | 0 | 23.54 | 0 | 0
10.4 |  |  | PINTURA PORTÃO
10.4.1 | SINAPI/SC | 100717 | Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020 | M2 | 8 | 0 | 23.54 | 0 | 0
10.4.2 | SINAPI/SC | 100719 | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe | M2 | 8 | 0 | 23.54 | 0 | 0
10.4.3 | SINAPI/SC | 100759 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020_pe | M2 | 8 | 0 | 23.54 | 0 | 0
10.6 |  |  | MURO ENTRADA
10.6.2 | SINAPI/SC | 104219 | Emboço ou massa única em argamassa industrializada, preparo mecânica e aplicação com equipamento de mistura e projeção de 1,5 m3/h de argamassa em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm, acesso por andaime. af_08/2022 | M2 | 3.2 | 0 | 23.54 | 0 | 0
10.6.3 | SINAPI/SC | 104641 | Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 3.2 | 0 | 23.54 | 0 | 0
10.8 |  |  | PINTURA E MANTUTENÇÃO MURO INTERNO
10.8.1 | SINAPI/SC | 87905 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | M2 | 63.59 | 0 | 23.54 | 0 | 0
10.8.2 | Composição Própria | C.P. 1652606251377 | Limpeza de paredes com jato de alta pressão para remoção de bolor e substrato ref:106198 | M2 | 240.26 | 0 | 23.54 | 0 | 0
10.8.3 | Composição Própria | C.P. 1652606251387 | Pintura em cal para paredes externas, aplicação manual em paredes, duas demãos. ref: 83693, 88489 | M2 | 304.12 | 0 | 23.54 | 0 | 0
10.8.4 | SINAPI/SC | 101979 | Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. af_11/2020 | M | 112.6 | 0 | 23.54 | 0 | 0
10.9 |  |  | PAISAGISMO E REVITALIZAÇÃO
10.9.1 |  |  | ARBUSTOS FRENTE A SALA ENGENHARIA
10.9.1.1 | SINAPI/SC | 98524 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. af_03/2024 | M2 | 13.41 | 0 | 23.54 | 0 | 0
10.9.1.4 | SINAPI/SC | 93681 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 | M2 | 9.31 | 0 | 23.54 | 0 | 0
10.9.1.5 | Composição Própria | C.P. 1652606251377 | Limpeza de paredes com jato de alta pressão para remoção de bolor e substrato ref:106198 | M2 | 22.38 | 0 | 23.54 | 0 | 0
10.9.1.7 | SINAPI/SC | 102491 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021 | M2 | 22.38 | 0 | 23.54 | 0 | 0
10.9.1.8 | SINAPI/SC | 98509 | Plantio de arbusto ou cerca viva. af_07/2024 | UN | 3 | 0 | 23.54 | 0 | 0
10.9.2 |  |  | ARBUSTO ENTRADA PRINCIPAL
10.9.2.1 | SINAPI/SC | 98524 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. af_03/2024 | M2 | 17.62 | 0 | 23.54 | 0 | 0
10.9.2.2 | SINAPI/SC | 97622 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M3 | 2.31 | 0 | 23.54 | 0 | 0
10.9.2.3 | SINAPI/SC | 103318 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | M2 | 2.31 | 0 | 23.54 | 0 | 0
10.9.2.4 | SINAPI/SC | 104217 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm, acesso por andaime. af_08/2022 | M2 | 2.31 | 0 | 23.54 | 0 | 0
10.9.2.5 | SINAPI/SC | 104641 | Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 8 | 0 | 23.54 | 0 | 0
10.9.2.6 | Composição Própria | C.P. 1652606251377 | Limpeza de paredes com jato de alta pressão para remoção de bolor e substrato ref:106198 | M2 | 5.69 | 0 | 23.54 | 0 | 0
10.11 |  |  | TAMPA DE FERRO
10.11.3 | SINAPI/SC | 6243 | Tampao fofo simples com base / requadro, classe B125 carga max. 12,5 t, redondo, tampa 600 mm (com inscricao em relevo do tipo de rede) | UN | 1 | 0 | 23.54 | 0 | 0
11 |  |  | DEPÓSITO E REFORMA BWC
11.1 |  |  | DEMOLIÇÕES
11.1.1 | SINAPI/SC | 97634 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 26.53 | 0 | 23.54 | 0 | 0
11.1.2 | SINAPI/SC | 97666 | Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | UN | 6 | 0 | 23.54 | 0 | 0
11.1.3 | SINAPI/SC | 97663 | Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | UN | 6 | 0 | 23.54 | 0 | 0
11.1.4 | SINAPI/SC | 97622 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M3 | 3.85 | 0 | 23.54 | 0 | 0
11.2 |  |  | PAREDES
11.2.1 | SINAPI/SC | 104217 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm, acesso por andaime. af_08/2022 | M2 | 17.46 | 0 | 23.54 | 0 | 0
11.2.2 | SINAPI/SC | 87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | M2 | 17.46 | 0 | 23.54 | 0 | 0
11.2.3 | SINAPI/SC | 103368 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | M2 | 8.73 | 0 | 23.54 | 0 | 0
11.3 |  |  | LOUÇAS, METAIS E HIDRAULICA
11.3.1 | SINAPI/SC | 86888 | Bacia sanitária com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_02/2026 | UN | 1 | 0 | 23.54 | 0 | 0
11.3.2 | SINAPI/SC | 10426 | Lavatorio de louca branca, com coluna, dimensoes *54 x 44* cm (L x C) | UN | 1 | 0 | 23.54 | 0 | 0
11.3.3 | SINAPI/SC | 11772 | Torneira metalica cromada, de mesa/bancada, para cozinha, bica movel, com arejador, 1/2" ou 3/4" | UN | 1 | 0 | 23.54 | 0 | 0
11.3.4 | SINAPI/SC | 1367 | Chuveiro comum em plastico cromado, com cano, 4 temperaturas (110/220 v) | UN | 1 | 0 | 23.54 | 0 | 0
11.3.5 | SINAPI/SC | 6005 | Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 3/4" | UN | 2 | 0 | 23.54 | 0 | 0
11.3.6 | SINAPI/SC | 6024 | Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 3/4" | UN | 1 | 0 | 23.54 | 0 | 0
11.3.7 | SINAPI/SC | 39482 | Kit porta pronta de madeira, folha leve (NBR 15930) de 600 x 2100 mm ou 700 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, com marco em aco, nucleo colmeia, capa lisa em hdf, acabamento melaminico branco (inclui marco, alizares, dobradicas e fechadura) | UN | 1 | 0 | 23.54 | 0 | 0
11.3.8 | SINAPI/SC | 11743 | Ralo sifonado redondo conico, PVC, 100 x 40 mm, com grelha redonda branca | UN | 1 | 0 | 23.54 | 0 | 0
11.3.10 | SINAPI/SC | 9836 | Tubo PVC serie normal, DN 100 mm, para esgoto predial (NBR 5688) | M | 3 | 0 | 23.54 | 0 | 0
11.3.11 | SINAPI/SC | 9838 | Tubo PVC serie normal, DN 50 mm, para esgoto predial (NBR 5688) | M | 3 | 0 | 23.54 | 0 | 0
11.3.12 | SINAPI/SC | 3515 | Joelho PVC, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial | UN | 4 | 0 | 23.54 | 0 | 0
11.3.13 | SINAPI/SC | 3520 | Joelho PVC, soldavel, PB, 90 graus, DN 100 mm, para esgoto predial | UN | 2 | 0 | 23.54 | 0 | 0
11.3.14 | SINAPI/SC | 9867 | Tubo PVC, soldavel, de 20 mm, agua fria (nbr-5648) | M | 6 | 0 | 23.54 | 0 | 0
11.4 |  |  | PINTURA E REVESTIMENTO
11.4.1 | SINAPI/SC | 88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 26.53 | 0 | 23.54 | 0 | 0
11.4.2 | SINAPI/SC | 88484 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | M2 | 26.53 | 0 | 23.54 | 0 | 0
11.4.3 | Composição Própria | C.P. 1652606251175 | Lixamento ou raspagem de paredes, remoção de poeira, sujeira ou particulas, através de lixa ou espatula, lixamento manual. af_04/2023 | M2 | 26.53 | 0 | 23.54 | 0 | 0
11.4.4 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 8.73 | 0 | 23.54 | 0 | 0
11.4.5 | SINAPI/SC | 87251 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe | M2 | 26.53 | 0 | 23.54 | 0 | 0
11.4.6 | SINAPI/SC | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 8.73 | 0 | 23.54 | 0 | 0
11.4.7 | SINAPI/SC | 87273 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe | M2 | 8.73 | 0 | 23.54 | 0 | 0
12 |  |  | LIMPEZA FINAL
12.1 | SINAPI/SC | 100981 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026 | M3 | 71.61 | 0 | 23.54 | 0 | 0
12.2 | SINAPI/SC | 97918 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: txkm). af_02/2026 | TXKM | 716.1 | 0 | 23.54 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0