## Orcamento
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
Avenida XV de Novembro - 378, Centro
CEP: 89600000 - Joaçaba - SC
OBRA: | 179 - PRAÇA VILA CORDAZZO
ENDEREÇO: | Rua Rinaldo Flamia com Rua Antônio Nunes Varela
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BDI: |  | 25%
BDI Equipamentos: |  | 14.02%
BDI Diferenciado:
BASE DO ORÇAMENTO: |  | SINAPI/SC 03/2026, DEINFRA/SC - Edificação 01/2021, Composição Própria 03/2026, Cotação 05/2025, Cotação 02/2026, SINAPI/SC 10/2022, Cotação 09/2025, SINAPI/SC 03/2024
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ART:
ITEM | DESCRIÇÃO |  | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R$) | BDI(%) | PREÇO(R$) |  | PREÇO TOTAL(R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 232079.86
1.1 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_03/2024 |  | 98525 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 3838.2 | 0.76 | 25 | 0.95 |  | 3646.29
1.2 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps |  | 103689 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 2.5 | 502.41 | 25 | 628.01 |  | 1570.02
1.3 | Abrigo provisorio de pinus |  | 42566 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021 | M2 | 12 | 361.06 | 25 | 451.32 |  | 5415.84
1.4 | Tapume com telha metálica. af_03/2024 |  | 98459 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 255.24 | 97.41 | 25 | 121.76 |  | 31078.02
1.5 | Locação da obra |  | 42591 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021 | M2 | 3838.2 | 4.99 | 25 | 6.24 |  | 23950.37
1.6 | Remoção de placas de sinalização viária, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 |  | 104799 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 2 | 13.84 | 25 | 17.3 |  | 34.6
1.7 | Carga, manobra e descarga de poste de concreto em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020 |  | 101009 - SINAPI/SC 03/2026 | T | 6.5 | 49.45 | 25 | 61.81 |  | 401.76
1.8 | Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023 |  | 94318 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 1919.1 | 69.19 | 25 | 86.49 |  | 165982.96
2 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | [8 empty] | 308569.55
2.1 | QUADRA DE VOLEI, FUTEBOL E BICICLETÁRIO | [8 empty] | 191052.68
2.1.1 | ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA | [8 empty] | 20039.19
2.1.1.1 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 |  | 96521 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 191.32 | 48.29 | 25 | 60.36 |  | 11548.08
2.1.1.2 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 |  | 93382 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 145.82 | 32.72 | 25 | 40.9 |  | 5964.04
2.1.1.3 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026 |  | 100973 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 45.5 | 9.71 | 25 | 12.14 |  | 552.37
2.1.1.4 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026 |  | 97914 - SINAPI/SC 03/2026 | M3XKM | 455 | 3.47 | 25 | 4.34 |  | 1974.7
2.1.2 | FUNDAÇÕES DO TIPO SAPATA | [8 empty] | 29760.08
2.1.2.1 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024 |  | 96616 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 1.05 | 991.04 | 25 | 1238.8 |  | 1300.74
2.1.2.2 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 |  | 96535 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 98.04 | 160.58 | 25 | 200.72 |  | 19678.59
2.1.2.3 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 |  | 104918 - SINAPI/SC 03/2026 | KG | 208.08 | 14.78 | 25 | 18.48 |  | 3845.32
2.1.2.4 | Concretagem de sapata, fck 30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 |  | 96558 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 4.54 | 869.68 | 25 | 1087.1 |  | 4935.43
2.1.3 | PILARES DE COLARINHO EM FUNDAÇÕES | [8 empty] | 53633.63
2.1.3.1 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. af_09/2020 |  | 92411 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 107.5 | 182.84 | 25 | 228.55 |  | 24569.12
2.1.3.2 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 |  | 92759 - SINAPI/SC 03/2026 | KG | 864.17 | 14.98 | 25 | 18.72 |  | 16177.26
2.1.3.3 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 |  | 92762 - SINAPI/SC 03/2026 | KG | 514.62 | 10.8 | 25 | 13.5 |  | 6947.37
2.1.3.4 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (NBR 8953) |  | 1525 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 6.72 | 654.44 | 25 | 818.05 |  | 5497.3
2.1.3.5 | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022 |  | 103673 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 6.72 | 52.69 | 25 | 65.86 |  | 442.58
2.1.4 | VIGAS DE BALDRAME | [8 empty] | 87619.78
2.1.4.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 |  | 96536 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 260.03 | 78.06 | 25 | 97.58 |  | 25373.73
2.1.4.2 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 |  | 104916 - SINAPI/SC 03/2026 | KG | 314.16 | 18.36 | 25 | 22.95 |  | 7209.97
2.1.4.3 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 |  | 104917 - SINAPI/SC 03/2026 | KG | 499.8 | 16.41 | 25 | 20.51 |  | 10250.9
2.1.4.4 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 |  | 104919 - SINAPI/SC 03/2026 | KG | 999.54 | 12.98 | 25 | 16.22 |  | 16212.54
2.1.4.5 | Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 |  | 96557 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 27.52 | 830.6 | 25 | 1038.25 |  | 28572.64
2.2 | PARQUINHO DE AREIA | [8 empty] | 45891.19
2.2.1 | ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [8 empty] | 17143.03
2.2.1.1 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 |  | 96521 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 28.47 | 48.29 | 25 | 60.36 |  | 1718.45
2.2.1.2 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 |  | 93382 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 16.04 | 32.72 | 25 | 40.9 |  | 656.04
2.2.1.3 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026 |  | 100973 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 12.43 | 9.71 | 25 | 12.14 |  | 150.9
2.2.1.4 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026 |  | 97914 - SINAPI/SC 03/2026 | M3XKM | 124.3 | 3.47 | 25 | 4.34 |  | 539.46
2.2.1.5 | Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3). af_07/2020 |  | 101124 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 204.64 | 16.68 | 25 | 20.85 |  | 4266.74
2.2.1.6 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026 |  | 97914 - SINAPI/SC 03/2026 | M3XKM | 2046.42 | 3.47 | 25 | 4.34 |  | 8881.46
2.2.1.7 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024 |  | 100576 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 227.38 | 3.27 | 25 | 4.09 |  | 929.98
2.2.2 | FUNDAÇÕES DO TIPO SAPATAS | [8 empty] | 1641.05
2.2.2.1 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024 |  | 96616 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 0.03 | 991.04 | 25 | 1238.8 |  | 37.16
2.2.2.2 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 |  | 96535 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 3.9 | 160.58 | 25 | 200.72 |  | 782.81
2.2.2.3 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 |  | 104918 - SINAPI/SC 03/2026 | KG | 37.96 | 14.78 | 25 | 18.48 |  | 701.5
2.2.2.4 | Concretagem de sapata, fck 30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 |  | 96558 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 0.11 | 869.68 | 25 | 1087.1 |  | 119.58
2.2.3 | VIGAS BALDRAME | [8 empty] | 23317.63
2.2.3.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, E =17 mm, 2 utilizações. af_01/2024 |  | 96539 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 71.34 | 153.45 | 25 | 191.81 |  | 13683.73
2.2.3.2 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 |  | 104916 - SINAPI/SC 03/2026 | KG | 76.4 | 18.36 | 25 | 22.95 |  | 1753.38
2.2.3.3 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 |  | 104917 - SINAPI/SC 03/2026 | KG | 22.79 | 16.41 | 25 | 20.51 |  | 467.42
2.2.3.4 | Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 |  | 96557 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 7.14 | 830.6 | 25 | 1038.25 |  | 7413.1
2.2.4 | PISO DO PARQUINHO | [8 empty] | 3789.48
2.2.4.1 | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 |  | 100324 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 1.1 | 208.01 | 25 | 260.01 |  | 286.01
2.2.4.2 | Lastro com material granular pó de pedra, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, compactado, espessura de *5 cm* pronto. |  | C.P. 1282407170773 - Composição Própria 03/2026 | M3 | 0.55 | 237.04 | 25 | 296.3 |  | 162.96
2.2.4.3 | Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021 |  | 97087 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 10.99 | 2.92 | 25 | 3.65 |  | 40.11
2.2.4.4 | Execução de piso em concreto armado, fck=30 MPa, espessura 10,0 cm, tela de aço CA-60 q138, bt CA-25 de 12,5 mm e espaçadores tipo "a". |  | C.P. 1282512236200 - Composição Própria 03/2026 | M2 | 10.99 | 136.41 | 25 | 170.51 |  | 1873.9
2.2.4.5 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023 |  | 98557 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 10.99 | 53.02 | 25 | 66.28 |  | 728.42
2.2.4.6 | Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência. af_09/2021 |  | 97097 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 10.99 | 31.05 | 25 | 38.81 |  | 426.52
2.2.4.7 | Cura química inicial do concreto, membrana líquida de barreira da evaporação |  | C.P. 1282512236203 - Composição Própria 03/2026 | M2 | 10.99 | 10.36 | 25 | 12.95 |  | 142.32
2.2.4.8 | Cura úmida complementar do concreto, com manta e saturação |  | C.P. 1282512236204 - Composição Própria 03/2026 | M2 | 10.99 | 9.41 | 25 | 11.76 |  | 129.24
2.3 | PASSEIOS PÚBLICOS | [8 empty] | 42058.15
2.3.1 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. af_09/2021 |  | 97084 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 258.16 | 0.87 | 25 | 1.09 |  | 281.39
2.3.2 | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 |  | 100324 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 25.82 | 208.01 | 25 | 260.01 |  | 6713.46
2.3.3 | Execução de passeio com concreto usinado 30 MPa, 8 cm, acabamento desempenado, inclusive juntas de dilatação e cura química (ref ammoc-0428-c) |  | C.P. 1282602243367 - Composição Própria 03/2026 | M2 | 258.16 | 83.78 | 25 | 104.72 |  | 27034.52
2.3.4 | Tela de aco soldada nervurada, CA-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm |  | 7156 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 258.16 | 24.88 | 25 | 31.1 |  | 8028.78
2.4 | VIGAS-CALHA EM CONCRETO ARMADO | [8 empty] | 25350.89
2.4.1 | Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 |  | 96525 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 16.32 | 65.29 | 25 | 81.61 |  | 1331.88
2.4.2 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 |  | 93382 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 4.41 | 32.72 | 25 | 40.9 |  | 180.37
2.4.3 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026 |  | 100973 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 20.73 | 9.71 | 25 | 12.14 |  | 251.66
2.4.4 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026 |  | 97914 - SINAPI/SC 03/2026 | M3XKM | 207.3 | 3.47 | 25 | 4.34 |  | 899.68
2.4.5 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024 |  | 100576 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 26.46 | 3.27 | 25 | 4.09 |  | 108.22
2.4.6 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 |  | 96535 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 41.2 | 160.58 | 25 | 200.72 |  | 8269.66
2.4.7 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 |  | 96544 - SINAPI/SC 03/2026 | KG | 191.1 | 19.5 | 25 | 24.38 |  | 4659.02
2.4.8 | Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 |  | 96543 - SINAPI/SC 03/2026 | KG | 138.6 | 22.46 | 25 | 28.08 |  | 3891.89
2.4.9 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (NBR 8953) |  | 1527 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 6.7 | 634.9 | 25 | 793.62 |  | 5317.25
2.4.10 | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022 |  | 103673 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 6.7 | 52.69 | 25 | 65.86 |  | 441.26
2.5 | MURETA COM CUBA SUSPENSA (1,00X1,30 M) 01 UNIDADE, INCLUSIVE FUNDAÇÃO | [8 empty] | 2766.35
2.5.1 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024 |  | 96616 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 0.04 | 991.04 | 25 | 1238.8 |  | 49.55
2.5.2 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 |  | 96535 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 1.98 | 160.58 | 25 | 200.72 |  | 397.43
2.5.3 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. af_09/2020 |  | 92411 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 1.76 | 182.84 | 25 | 228.55 |  | 402.25
2.5.4 | Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, E = 25 mm. af_09/2020 |  | 92270 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 1.44 | 352.6 | 25 | 440.75 |  | 634.68
2.5.5 | Fabricação de fôrma para lajes, em madeira serrada, E =25 mm. af_09/2020 |  | 92271 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 0.1 | 255.16 | 25 | 318.95 |  | 31.9
2.5.6 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 |  | 96546 - SINAPI/SC 03/2026 | KG | 10.7 | 14.62 | 25 | 18.28 |  | 195.6
2.5.7 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 |  | 96545 - SINAPI/SC 03/2026 | KG | 7.2 | 17.05 | 25 | 21.31 |  | 153.43
2.5.8 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 |  | 96544 - SINAPI/SC 03/2026 | KG | 2.4 | 19.5 | 25 | 24.38 |  | 58.51
2.5.9 | Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 |  | 96543 - SINAPI/SC 03/2026 | KG | 4.8 | 22.46 | 25 | 28.08 |  | 134.78
2.5.10 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 |  | 92762 - SINAPI/SC 03/2026 | KG | 8 | 10.8 | 25 | 13.5 |  | 108
2.5.11 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 |  | 92759 - SINAPI/SC 03/2026 | KG | 4.7 | 14.98 | 25 | 18.72 |  | 87.98
2.5.12 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 |  | 92760 - SINAPI/SC 03/2026 | KG | 3 | 13.54 | 25 | 16.92 |  | 50.76
2.5.13 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 |  | 92761 - SINAPI/SC 03/2026 | KG | 4.1 | 12.33 | 25 | 15.41 |  | 63.18
2.5.14 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 |  | 92768 - SINAPI/SC 03/2026 | KG | 0.5 | 14.22 | 25 | 17.78 |  | 8.89
2.5.15 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 |  | 92769 - SINAPI/SC 03/2026 | KG | 0.7 | 12.84 | 25 | 16.05 |  | 11.24
2.5.16 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (NBR 8953) |  | 1527 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 0.44 | 634.9 | 25 | 793.62 |  | 349.19
2.5.17 | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022 |  | 103673 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 0.44 | 52.69 | 25 | 65.86 |  | 28.98
2.6 | PEDESTAL PARA O MAPA TÁTIL | [8 empty] | 1450.29
2.6.1 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual. af_01/2026 |  | 101619 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 0.24 | 315.93 | 25 | 394.91 |  | 94.78
2.6.2 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_09/2020 |  | 92431 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 4.35 | 89.57 | 25 | 111.96 |  | 487.03
2.6.3 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024 |  | 96616 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 0.06 | 991.04 | 25 | 1238.8 |  | 74.33
2.6.4 | Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 |  | 96544 - SINAPI/SC 03/2026 | KG | 12 | 19.5 | 25 | 24.38 |  | 292.56
2.6.5 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 |  | 92761 - SINAPI/SC 03/2026 | KG | 10.24 | 12.33 | 25 | 15.41 |  | 157.8
2.6.6 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (NBR 8953) |  | 1527 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 0.4 | 634.9 | 25 | 793.62 |  | 317.45
2.6.7 | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022 |  | 103673 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 0.4 | 52.69 | 25 | 65.86 |  | 26.34
3 | QUADRA DE FUTEBOL | [8 empty] | 160943.1
3.1 | Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (125hp/lâmina: 2,70m3). af_07/2020 |  | 101128 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 26.28 | 15.95 | 25 | 19.94 |  | 524.02
3.2 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024 |  | 100576 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 392 | 3.27 | 25 | 4.09 |  | 1603.28
3.3 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 |  | 93382 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 6.47 | 32.72 | 25 | 40.9 |  | 264.62
3.4 | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 |  | 100324 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 19.6 | 208.01 | 25 | 260.01 |  | 5096.2
3.5 | Lona plastica pesada preta, E = 150 micra |  | 3777 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 392 | 1.95 | 25 | 2.44 |  | 956.48
3.6 | Grelha concreto pré moldado L = 30cm para canaleta sem passagem veiculos. |  | 40123 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021 | M | 28 | 46.87 | 25 | 58.59 |  | 1640.52
3.7 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022 |  | 94994 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 392 | 107.42 | 25 | 134.28 |  | 52637.76
3.8 | Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência. af_09/2021 |  | 97097 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 392 | 31.05 | 25 | 38.81 |  | 15213.52
3.9 | Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto. af_04/2022 |  | 97114 - SINAPI/SC 03/2026 | M | 210 | 0.48 | 25 | 0.6 |  | 126
3.10 | Tratamento de junta serrada, com tarugo de polietileno e selante à base de silicone. af_09/2023 |  | 98577 - SINAPI/SC 03/2026 | M | 210 | 55.98 | 25 | 69.98 |  | 14695.8
3.11 | Pintura com resina acrílica (2 demãos) |  | C.P. 1282503202909 - Composição Própria 03/2026 | M² | 12.65 | 44.17 | 25 | 55.21 |  | 698.41
3.12 | Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, E = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021 |  | 102504 - SINAPI/SC 03/2026 | M | 110 | 12.53 | 25 | 15.66 |  | 1722.6
3.13 | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼"), com tela de arame galvanizado, fio 12 BWG e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_03/2021 |  | 102363 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 294 | 167.05 | 25 | 208.81 |  | 61390.14
3.14 | Jogo de traves de futsal oficial em aço carbono galvanizado de 3" e quadro para fixação das redes na base do piso de tubo de 2 ½’’ e tubo ¾’’ nas laterais, com dimensões de 3,00 x 2,00 e acabamento em pintura eletrostática na cor branca; e rede com fio de 4mm em polipropileno. |  | 1282505212482 - Cotação 05/2025 | Jg | 1 | 3499 | 25 | 4373.75 |  | 4373.75
4 | QUADRA DE VÔLEI | [8 empty] | 113387.1
4.1 | Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (125hp/lâmina: 2,70m3). af_07/2020 |  | 101128 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 20.5 | 15.95 | 25 | 19.94 |  | 408.77
4.2 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024 |  | 100576 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 254.33 | 3.27 | 25 | 4.09 |  | 1040.21
4.3 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 |  | 93382 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 5.1 | 32.72 | 25 | 40.9 |  | 208.59
4.4 | Lona plastica pesada preta, E = 150 micra |  | 3777 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 254.33 | 1.95 | 25 | 2.44 |  | 620.57
4.5 | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 |  | 100324 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 12.72 | 208.01 | 25 | 260.01 |  | 3307.33
4.6 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022 |  | 94994 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 254.33 | 107.42 | 25 | 134.28 |  | 34151.43
4.7 | Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência. af_09/2021 |  | 97097 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 254.33 | 31.05 | 25 | 38.81 |  | 9870.55
4.8 | Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto. af_04/2022 |  | 97114 - SINAPI/SC 03/2026 | M | 156 | 0.48 | 25 | 0.6 |  | 93.6
4.9 | Tratamento de junta serrada, com tarugo de polietileno e selante à base de silicone. af_09/2023 |  | 98577 - SINAPI/SC 03/2026 | M | 156 | 55.98 | 25 | 69.98 |  | 10916.88
4.10 | Pintura com resina acrílica (2 demãos) |  | C.P. 1282503202909 - Composição Própria 03/2026 | M² | 9.7 | 44.17 | 25 | 55.21 |  | 535.54
4.11 | Grelha concreto pré moldado L = 30cm para canaleta sem passagem veiculos. |  | 40123 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021 | M | 21 | 46.87 | 25 | 58.59 |  | 1230.39
4.12 | Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, E = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021 |  | 102504 - SINAPI/SC 03/2026 | M | 63 | 12.53 | 25 | 15.66 |  | 986.58
4.13 | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼"), com tela de arame galvanizado, fio 12 BWG e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_03/2021 |  | 102363 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 231 | 167.05 | 25 | 208.81 |  | 48235.11
4.14 | Balizas para voleibol inclusive rede |  | 42875 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021 | CJ | 1 | 1425.24 | 25 | 1781.55 |  | 1781.55
5 | PARQUE INFANTIL | [8 empty] | 94487.61
5.1 | Escavação horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3). af_07/2020 |  | 101114 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 76.23 | 5.21 | 25 | 6.51 |  | 496.26
5.2 | Dreno espinha de peixe (seção (0,40 x 0,40 m), com tubo de PEAD corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil, inclusive conexões. af_07/2021 |  | 102690 - SINAPI/SC 03/2026 | M | 83.55 | 68.96 | 25 | 86.2 |  | 7202.01
5.3 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024 |  | 100576 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 227.38 | 3.27 | 25 | 4.09 |  | 929.98
5.4 | Geotêxtil não tecido 100% poliéster, resistência a tração de 9 kN/m (rt - 9), instalado em dreno - fornecimento e instalação. af_07/2021 |  | 102712 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 227.38 | 9.17 | 25 | 11.46 |  | 2605.77
5.5 | Enchimento de areia fina para quadra, lançamento mecanizado. |  | C.P. 1282601236562 - Composição Própria 03/2026 | M3 | 45.48 | 205.71 | 25 | 257.14 |  | 11694.73
5.6 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 |  | 95875 - SINAPI/SC 03/2026 | M3XKM | 454.8 | 2.92 | 25 | 3.65 |  | 1660.02
5.7 | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - manutenção. af_06/2014 |  | 5664 - SINAPI/SC 03/2026 | H | 6 | 33.88 | 25 | 42.35 |  | 254.1
5.8 | Pintura com resina acrílica (2 demãos) |  | C.P. 1282503202909 - Composição Própria 03/2026 | M² | 8.85 | 44.17 | 25 | 55.21 |  | 488.61
5.9 | Playground contendo, no mínimo, 02 torres principais confeccionadas em estrutura de madeira plástica com cobertura e plataforma rotomoldada. deve conter ainda, no mínimo: 01 escorregador duplo em plástico rotomoldado com no mínimo 0,88cm de largura, 01 tobogã em plástico rotomoldado com seção de saída, 01 escada com corrimão em aço carbono e no mínimo 05 degraus, 01 rampa de corda e 01 balanço de dois lugares com assento em plástico rotomoldado. o brinquedo deve ser indicado para crianças com faixa etária de 03 a 12 anos. |  | 1282505211999 - Cotação 05/2025 | Und | 2 | 23433.33 | 14.02 | 26718.68 |  | 53437.36
5.10 | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, DIN 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm |  | C.P. 1282605247873 - Composição Própria 03/2026 | M2 | 60.85 | 206.66 | 25 | 258.32 |  | 15718.77
6 | PASSEIO INTERNO | [8 empty] | 37311.73
6.1 | Escavação horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3). af_07/2020 |  | 101114 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 0.48 | 5.21 | 25 | 6.51 |  | 3.12
6.2 | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 |  | 100324 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 10.09 | 208.01 | 25 | 260.01 |  | 2623.5
6.3 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 |  | 93382 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 0.24 | 32.72 | 25 | 40.9 |  | 9.82
6.4 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024 |  | 100576 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 201.82 | 3.27 | 25 | 4.09 |  | 825.44
6.5 | Execução de passeio com concreto usinado 30 MPa, 8 cm, acabamento desempenado, inclusive juntas de dilatação e cura química (ref ammoc-0428-c) |  | C.P. 1282602243367 - Composição Própria 03/2026 | M2 | 201.82 | 83.78 | 25 | 104.72 |  | 21134.59
6.6 | Lona plastica pesada preta, E = 150 micra |  | 3777 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 201.82 | 1.95 | 25 | 2.44 |  | 492.44
6.7 | Tela de aco soldada nervurada, CA-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm |  | 7156 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 201.82 | 24.88 | 25 | 31.1 |  | 6276.6
6.8 | Pintura com resina acrílica (2 demãos) |  | C.P. 1282503202909 - Composição Própria 03/2026 | M² | 1.49 | 44.17 | 25 | 55.21 |  | 82.26
6.9 | Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto. af_04/2022 |  | 97114 - SINAPI/SC 03/2026 | M | 12.78 | 0.48 | 25 | 0.6 |  | 7.67
6.10 | Tratamento de junta serrada, com tarugo de polietileno e selante à base de silicone. af_09/2023 |  | 98577 - SINAPI/SC 03/2026 | M | 12.78 | 55.98 | 25 | 69.98 |  | 894.34
6.11 | Fornecimento e instalação de guarda-corpo em aço inox tubular, com tubo horizontal de 1 1/2” (38,1 mm) e tubos verticais de 1” (25,4 mm), altura padrão de 1,10 m e espaçamento máximo de 11 cm entre os tubos. fixação com chumbadores ou parafusos em aço inox, garantindo segurança e estabilidade. acabamento polido, resistente à corrosão, com soldas discretas. conforme normas abnt NBR 14718 e abnt NBR 9050. inclui materiais, mão de obra, ferramentas, e limpeza da área. inspeção e instruções de manutenção periódica asseguradas para durabilidade e segurança. |  | 1282505211984 - Cotação 05/2025 | m | 5.62 | 706.33 | 25 | 882.91 |  | 4961.95
7 | PAISAGISMO E MOBILIÁRIO | [8 empty] | 61440.04
7.1 | Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024 |  | 103946 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 500 | 16.47 | 25 | 20.59 |  | 10295
7.2 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m . af_07/2024 |  | 98510 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 11 | 88 | 25 | 110 |  | 1210
7.3 | Banco em madeira plástica, linha urban, 1,50m com encosto (3 lugares). |  | 1282505213019 - Cotação 05/2025 | Un | 12 | 1097.55 | 14.02 | 1251.43 |  | 15017.16
7.4 | Lixeira estruturada em aço galvanizado com pintura a pó eletrostática e madeira tratada com revestimento hidrofugante, com tampa. capacidade mínima de 60 litros. |  | 1282505212748 - Cotação 05/2025 | Un | 10 | 2491.67 | 14.02 | 2841 |  | 28410
7.5 | Bicicletário em aço inox, tubo ø2’’. |  | 1282505213131 - Cotação 05/2025 | Un | 5 | 693.7 | 14.02 | 790.96 |  | 3954.8
7.6 | Mapa tátil em alumínio fundido 70 x 40cm (orse) cod. 12677 |  | 1282503202684 - Cotação 02/2026 | un | 1 | 2239.15 | 14.02 | 2553.08 |  | 2553.08
8 | PASSEIO EXTERNO | [8 empty] | 44739.21
8.1 | Lona plastica pesada preta, E = 150 micra |  | 3777 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 258.15 | 1.95 | 25 | 2.44 |  | 629.89
8.2 | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 |  | 100324 - SINAPI/SC 03/2026 | M3 | 12.91 | 208.01 | 25 | 260.01 |  | 3356.73
8.3 | Execução de passeio com concreto usinado 30 MPa, 8 cm, acabamento desempenado, inclusive juntas de dilatação e cura química (ref ammoc-0428-c) |  | C.P. 1282602243367 - Composição Própria 03/2026 | M2 | 258.15 | 83.78 | 25 | 104.72 |  | 27033.47
8.4 | Tela de aco soldada nervurada, CA-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm |  | 7156 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 258.16 | 24.88 | 25 | 31.1 |  | 8028.78
8.5 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024 |  | 104658 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 17.75 | 151.14 | 25 | 188.92 |  | 3353.33
8.6 | Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 15* cm (h x l) |  | 4062 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 0 | 31.5 | 25 | 39.38 |  | 0
8.7 | Pintura epoxi, duas demaos |  | C.P. 1282605247880 - Composição Própria 03/2026 | M2 | 27.03 | 69.17 | 25 | 86.46 |  | 2337.01
9 | INSTALAÇÕES DE DRENAGEM | [8 empty] | 12135.96
9.1 | Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 30 cm) - fornecimento e instalação. af_05/2025 |  | 102990 - SINAPI/SC 03/2026 | M | 51.21 | 45.41 | 25 | 56.76 |  | 2906.68
9.2 | Grelha concreto pré moldado L = 30cm para canaleta sem passagem veiculos. |  | 40123 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021 | M | 48.4 | 46.87 | 25 | 58.59 |  | 2835.76
9.3 | Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 30cm, fornecimento e assentamento |  | C.P. 1282605247883 - Composição Própria 03/2026 | M | 2.81 | 333.05 | 25 | 416.31 |  | 1169.83
9.4 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020 |  | 99260 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 2 | 546.43 | 25 | 683.04 |  | 1366.08
9.5 | Tampa de concreto armado 60x60x5cm para caixa |  | C.P. 1282605247882 - Composição Própria 03/2026 | UN | 2 | 38.47 | 25 | 48.09 |  | 96.18
9.6 | Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024 |  | 95567 - SINAPI/SC 03/2026 | M | 8.73 | 76.49 | 25 | 95.61 |  | 834.68
9.7 | Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024 |  | 95568 - SINAPI/SC 03/2026 | M | 15.84 | 96.4 | 25 | 120.5 |  | 1908.72
9.8 | Embasamento de material granular - po de pedra |  | C.P. 1282605247881 - Composição Própria 03/2026 | M3 | 5.21 | 156.32 | 25 | 195.4 |  | 1018.03
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [8 empty] | 2427.87
10.1 | Hidrômetro DN 3/4", 5,0 m3/h - fornecimento e instalação. af_03/2024 |  | 95675 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 2 | 219.85 | 25 | 274.81 |  | 549.62
10.2 | Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em PVC 25 mm (3/4"), para 2 medidores - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_03/2024 |  | 95641 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 1 | 342.35 | 14.02 | 390.35 |  | 390.35
10.3 | Tubo, PVC, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 |  | 89402 - SINAPI/SC 03/2026 | M | 57.45 | 14.55 | 25 | 18.19 |  | 1045.02
10.4 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022 |  | 89866 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 5 | 9.12 | 25 | 11.4 |  | 57
10.5 | Luva PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 |  | 94657 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 19 | 4.57 | 25 | 5.71 |  | 108.49
10.6 | Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 |  | 90373 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 3 | 14.86 | 25 | 18.58 |  | 55.74
10.7 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 |  | 89712 - SINAPI/SC 03/2026 | M | 4.5 | 31.89 | 25 | 39.86 |  | 179.37
10.8 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 |  | 89731 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 2 | 16.91 | 25 | 21.14 |  | 42.28
11 | MURETA COM CUBA SUSPENSA | [8 empty] | 4274.22
11.1 | (composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea, fck = 25 MPa. af_01/2017 |  | 95957 - SINAPI/SC 10/2022 | M3 | 0.33 | 3547.15 | 25 | 4433.94 |  | 1463.2
11.2 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 |  | 87894 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 3.52 | 8.81 | 25 | 11.01 |  | 38.76
11.3 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022 |  | 87777 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 3.52 | 70.36 | 25 | 87.95 |  | 309.58
11.4 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo pastilha de dimensões 2,5 x 2,5 cm (placas de 30 x 30 cm) cm aplicadas a meia altura das paredes. af_02/2023 |  | 104618 - SINAPI/SC 03/2026 | M2 | 3.52 | 351.86 | 25 | 439.82 |  | 1548.17
11.5 | Torneira de jardim metalica cromada |  | 42950 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021 | UN | 1 | 80.58 | 14.02 | 91.88 |  | 91.88
11.6 | Bancada de granito cinza polido, de 0,50 x 0,60 m, para lavatório - fornecimento e instalação. af_01/2020 |  | 86895 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 1 | 384.97 | 25 | 481.21 |  | 481.21
11.7 | Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 |  | 89709 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 1 | 24.26 | 14.02 | 27.66 |  | 27.66
11.8 | Grelha de ferro fundido simples com requadro, 200 x 1000 mm, assentada com argamassa 1 : 3 cimento: areia - fornecimento e instalação. af_05/2025 |  | 103002 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 1 | 251.01 | 25 | 313.76 |  | 313.76
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 109083.89
12.1 | Arruela em aluminio, com rosca, de 3/4", para eletroduto |  | 39209 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 3 | 0.6 | 25 | 0.75 |  | 2.25
12.2 | Bucha em aluminio, com rosca, de 3/4", para eletroduto |  | 39175 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 3 | 1.15 | 25 | 1.44 |  | 4.32
12.3 | Condulete em PVC, tipo "x", sem tampa, de 3/4" |  | 39344 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 12 | 10.77 | 25 | 13.46 |  | 161.52
12.4 | Tampa cega em PVC para condulete 4 x 2" |  | 7543 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 12 | 4.41 | 25 | 5.51 |  | 66.12
12.5 | Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 |  | 91892 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 1 | 19.52 | 25 | 24.4 |  | 24.4
12.6 | Curva 90 graus, longa, de PVC rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto |  | 1879 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 1 | 2.27 | 25 | 2.84 |  | 2.84
12.7 | Luva em PVC rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto |  | 1891 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 3 | 0.98 | 25 | 1.22 |  | 3.66
12.8 | Luva de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1" |  | 3910 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 24 | 13.97 | 25 | 17.46 |  | 419.04
12.9 | Bucha de nylon sem aba S6 |  | 4375 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 100 | 0.1 | 25 | 0.12 |  | 12
12.10 | Fita isolante de borracha autofusao, uso ate 69 kV (alta tensao), largura de 19 mm |  | 404 - SINAPI/SC 03/2026 | M | 40 | 4.23 | 25 | 5.29 |  | 211.6
12.11 | Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm |  | 4377 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 100 | 0.22 | 25 | 0.28 |  | 28
12.12 | Conector grampo metálico tipo olhal, para spda, para haste de aterramento de 3/4'' e cabos de 10 a 50 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023 |  | 104749 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 32 | 23.43 | 25 | 29.29 |  | 937.28
12.13 | Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e DN = 3/4", revestida com baixa camada de cobre, sem conector |  | 3378 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 32 | 89.72 | 25 | 112.15 |  | 3588.8
12.14 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 |  | 91933 - SINAPI/SC 03/2026 | M | 12 | 20.01 | 25 | 25.01 |  | 300.12
12.15 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 |  | 91927 - SINAPI/SC 03/2026 | M | 1075 | 6.13 | 25 | 7.66 |  | 8234.5
12.16 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 |  | 91929 - SINAPI/SC 03/2026 | M | 310 | 8.96 | 25 | 11.2 |  | 3472
12.17 | Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e tampa, dimensoes de 0,30 x 0,30 x 0,30 m |  | 41627 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 28 | 208.24 | 25 | 260.3 |  | 7288.4
12.18 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 |  | 91935 - SINAPI/SC 03/2026 | M | 10 | 31.32 | 25 | 39.15 |  | 391.5
12.19 | Espelho / placa cega 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores |  | 38091 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 12 | 2.74 | 25 | 3.42 |  | 41.04
12.20 | Quadro de distribuicao, sem barramento, em PVC, de sobrepor, para 18 disjuntores nema ou 24 disjuntores DIN |  | 39802 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 1 | 281.87 | 25 | 352.34 |  | 352.34
12.21 | Rele fotoeletrico interno e externo bivolt 1000 W, de conector, sem base |  | 2510 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 24 | 29.3 | 25 | 36.62 |  | 878.88
12.22 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. af_07/2025 |  | 93653 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 2 | 12.04 | 25 | 15.05 |  | 30.1
12.23 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_07/2025 |  | 93654 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 1 | 12.04 | 25 | 15.05 |  | 15.05
12.24 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_07/2025 |  | 93655 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 1 | 13.19 | 25 | 16.49 |  | 16.49
12.25 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. af_07/2025 |  | 93659 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 2 | 27.75 | 25 | 34.69 |  | 69.38
12.26 | Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 63 A, tipo AC |  | 39447 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 1 | 141.69 | 25 | 177.11 |  | 177.11
12.27 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 |  | 91856 - SINAPI/SC 03/2026 | M | 1 | 15.86 | 25 | 19.82 |  | 19.82
12.28 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 |  | 91854 - SINAPI/SC 03/2026 | M | 120 | 12.83 | 25 | 16.04 |  | 1924.8
12.29 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 |  | 97667 - SINAPI/SC 03/2026 | M | 150 | 9.08 | 25 | 11.35 |  | 1702.5
12.30 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 |  | 91840 - SINAPI/SC 03/2026 | M | 100 | 23.15 | 25 | 28.94 |  | 2894
12.31 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 |  | 91863 - SINAPI/SC 03/2026 | M | 2 | 14.09 | 25 | 17.61 |  | 35.22
12.32 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 1" e cunha de fixacao |  | 39129 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 4 | 1.19 | 25 | 1.49 |  | 5.96
12.33 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 3/4" e cunha de fixacao |  | 39128 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 85 | 1.11 | 25 | 1.39 |  | 118.15
12.34 | Luminária de LED para iluminação pública, de 98 W até 137 W - fornecimento e instalação. af_02/2025_ps |  | 101657 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 12 | 433.72 | 25 | 542.15 |  | 6505.8
12.35 | Refletor LED 150 W ip65 6500k |  | 1282509230769 - Cotação 09/2025 | unidade | 36 | 108.8 | 25 | 136 |  | 4896
12.36 | Poste de aço cônico contínuo curvo simples, flangeado, h=7m - fornecimento e instalação. af_04/2025 |  | 105958 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 12 | 2237.55 | 25 | 2796.94 |  | 33563.28
12.37 | Poste de concreto armado de secao duplo T, extensao de 9,00 m, resistencia de 300 a 400 dan, tipo B ou D |  | 5033 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 13 | 818 | 25 | 1022.5 |  | 13292.5
12.38 | Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, comprimento de 1,50 m, para fixação em poste metálico - fornecimento e instalação. af_02/2025_ps |  | 101637 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 12 | 154.04 | 25 | 192.55 |  | 2310.6
12.39 | Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 m, carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples com 1,5 m de solo (não inclui fornecimento). af_04/2025 |  | 100578 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 13 | 716.3 | 25 | 895.38 |  | 11639.94
12.40 | Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af_07/2020 |  | 101538 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 1 | 65.9 | 25 | 82.38 |  | 82.38
12.41 | Armação secundária, com 2 estribos e 2 isoladores - fornecimento e instalação. af_07/2020 |  | 101539 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 1 | 109.09 | 25 | 136.36 |  | 136.36
12.42 | Arruela em aco galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm |  | 13348 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 2 | 1.47 | 25 | 1.84 |  | 3.68
12.43 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020 |  | 98111 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 1 | 57.89 | 25 | 72.36 |  | 72.36
12.44 | Fita metalica perfurada, L = *18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada = *30* kgf |  | 14153 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 1 | 57.68 | 25 | 72.1 |  | 72.1
12.45 | Isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020 |  | 101548 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 1 | 7.63 | 25 | 9.54 |  | 9.54
12.46 | Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 |  | 92005 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 1 | 80.81 | 25 | 101.01 |  | 101.01
12.47 | Caixa para medidor monofasico, em policarbonato / termoplastico, para alojar 1 disjuntor (padrao da concessionaria local) |  | 39808 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 1 | 122.68 | 25 | 153.35 |  | 153.35
12.48 | Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento = 200 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeca quadrada |  | 431 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 1 | 13.01 | 25 | 16.26 |  | 16.26
12.49 | Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensao maxima de 275 V, corrente maxima de *90* kA (tipo AC) |  | 39472 - SINAPI/SC 03/2026 | UN | 4 | 169.11 | 25 | 211.39 |  | 845.56
12.50 | Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, diametro 3/4", parede de 0,90 mm |  | 21128 - SINAPI/SC 03/2026 | M | 90 | 16.44 | 25 | 20.55 |  | 1849.5
12.51 | Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, diametro 1", parede de 0,90 mm |  | 21136 - SINAPI/SC 03/2024 | M | 4 | 20.9 | 25 | 26.12 |  | 104.48
[8 empty] | TOTAL |  | 1180880.14
18871_v104 - Aprovado Emissão em 06/05/2026 10:08:48 | [8 empty] | Página 1 de 1