## DADOS
Prefeitura Municipal de Ibicaré - SC
SEMUS - Secretaria de Saúde
Data do documento: | 15/05/2026
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA PLANILHA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Na planilha de orçamento apresenta dois campos editáveis: Coluna de custo e a coluna de valor do material.
A coluna de custo unitário é referente ao custo unitário de cada item.
A coluna de material deverá ser informado quanto do valor total do item corresponde ao custo do material. Caso nenhum valor seja informado, todo o custo será considerado como custo de serviço. Ao preencher o campo de material, a planilha recalculará automaticamente o valor do custo de serviço.

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Ibicaré - SC
Orcamento de obra - SAMU
Data: | 15/05/2026
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Material R$ | Serviço R$ | Total Material R$ | Total Serviço R$ | Total R$
1 | GERAIS | [12 empty] | 0 | Etapa
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3 | 250 | 23.54 | 308.85 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, TELHA EM FIBROCIMENTO, E PISO BRITADO 10CM, COM PONTO DE TOMADA E ILUMINAÇÃO | M2 | 9 | 461.035 | 23.54 | 569.57 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.1.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO | M2 | 9 | 23.332 | 23.54 | 28.82 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.1.4 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM | M2XMES | 27 | 35.625 | 23.54 | 44.02 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.1.5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | H | 16 | 132.0975 | 23.54 | 163.2 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.2.1 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, AÇO OU SIMILAR COM REAPROVEITAMENTO, DESTINO DADO PELO MUNICÍPIO | M2 | 39 | 4.37 | 23.54 | 5.4 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.2.2 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO , DESTINO DADO PELO MUNICÍPIO | UN | 3 | 239.2765 | 23.54 | 295.61 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.2.3 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO , DESTINO DADO PELO MUNICÍPIO | M2 | 39 | 41.857 | 23.54 | 51.71 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.2.4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA | M3 | 16.53 | 59.3085 | 23.54 | 73.27 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.2.5 | REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025 | M3 | 0.83 | 86.773 | 23.54 | 107.2 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM | 8.27 | 3.097 | 23.54 | 3.83 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.3 | COBERTURA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.3.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 13,30 M, PARA TELHA TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO | UN | 3 | 2185.38 | 23.54 | 2699.82 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.3.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO | UN | 1 | 1496.3925 | 23.54 | 1848.64 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.3.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO | UN | 2 | 1144.313 | 23.54 | 1413.68 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.3.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO | UN | 3 | 752.039 | 23.54 | 929.07 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.3.5 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA TERMOACÚSTICA E POLICARBONATO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M2 | 115.51 | 49.571 | 23.54 | 61.24 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.3.6 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS) | M2 | 83.18 | 43.453 | 23.54 | 53.68 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.3.7 | TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TIPO TRAPEZOIDAL, E FACE INFERIOR EM CHAPA FORRO PLANA, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, NUCLEO EM EPS, DE 30 MM. ÁREA PREVE TRANSPASSE E INCLINAÇÃO DE PROJETO | M2 | 115.51 | 183.3975 | 23.54 | 226.57 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.3.8 | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA NO MESMO MODELO E COR DO TELHAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4.7 | 74.385 | 23.54 | 91.9 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.3.9 | ACABAMENTO METÁLICO LATERAL PARA TELHA TERMOACÚSTICA, PINTADA NA COR DA TELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 14.1 | 19 | 23.54 | 23.47 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.3.10 | TESTEIRA DE MADEIRA 17 CM, INCLUSO PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20.15 | 30.107 | 23.54 | 37.2 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.4 | DISPOSITIVOS PLUVIAIS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.4.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 20.15 | 59.242 | 23.54 | 73.19 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.4.2 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 29.74 | 46.6735 | 23.54 | 57.66 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.4.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 67.6 | 32.471 | 23.54 | 40.11 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.4.4 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 6 | 249.809 | 23.54 | 308.62 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.5 | FORRO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.5.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, E=10MM, ANTICHAMAS COM LAUDO CBMSC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO NOS LOCAIS INDICADOS EM PLANTA | M2 | 30.43 | 74.765 | 23.54 | 92.37 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.5.2 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO) EM PVC INCLUSO INSTALAÇÃO E CONEXÕES | M | 50.6 | 7.8945 | 23.54 | 9.75 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.6 | ESTRUTURA E FECHAMENTO | [12 empty] | 0 | Etapa
1.6.1 | RADIER | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.6.1.1 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 59.25 | 278.958 | 23.54 | 344.63 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.6.2 | ALVENARIA ESTRUTURAL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.6.2.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO, INCLUSO FECHAMENTO DE OITÕES | M2 | 173.66 | 134.729 | 23.54 | 166.45 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.6.2.2 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 155.48 | 10.241 | 23.54 | 12.65 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.6.2.3 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 147.76 | 9.5855 | 23.54 | 11.85 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.6.2.4 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 0.63 | 1198.7195 | 23.54 | 1480.9 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.6.2.5 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 0.6 | 1153.4235 | 23.54 | 1424.94 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.6.2.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 27.6 | 71.212 | 23.54 | 87.97 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.6.2.7 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 12.6 | 34.428 | 23.54 | 42.53 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.6.2.8 | FECHAMENTO E PORTA EM GRADE DE FERRO, COM GUARNIÇÕES PARA ABRIGO DE CILINDROS DE GÁS | M2 | 10.86 | 739.7935 | 23.54 | 913.94 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.6.2.9 | PILAR METÁLICO QUADRADO, EM AÇO GALVANIZADO, COMPOSTO POR DOIS PERFIS U SOLDADOS (75X40MM), INCLUSO PINTURA DE PROTEÇÃO | M | 11 | 258.476 | 23.54 | 319.33 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.7 | REVESTIMENTOS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, INCLUINDO REQUADRO EM ÁREA DE DEMOLIÇÃO E AJUSTE DE ABERTURAS E OITÕES | M2 | 305.91 | 5.358 | 23.54 | 6.62 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.7.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, COM TALISCAS, INCLUINDO EMBOÇO INCLUINDO REQUADRO EM ÁREA DE DEMOLIÇÃO E AJUSTE DE ABERTURAS E OITÕES | M2 | 305.91 | 42.1515 | 23.54 | 52.07 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, RETIFICADAS, DE DIMENSÕES 33X45 CM, PODENDO SER ASSENTADA SOBRE REVESTIMENTO EXISTENTE | M2 | 135.03 | 64.5715 | 23.54 | 79.77 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.8 | PINTURAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.8.1 | LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 209.83 | 0.665 | 23.54 | 0.83 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.8.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 584.95 | 4.161 | 23.54 | 5.14 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.8.3 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 304.15 | 21.014 | 23.54 | 25.96 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.8.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 304.15 | 11.343 | 23.54 | 14.01 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.8.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA , APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES EXTERNAS | M2 | 280.8 | 11.343 | 23.54 | 14.01 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.8.6 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 59.7 | 5.301 | 23.54 | 6.55 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.8.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 59.7 | 16.1405 | 23.54 | 19.94 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.8.8 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL EM ESQUADRIAS DE AÇO | M2 | 33.96 | 58.995 | 23.54 | 72.89 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.8.9 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 31.5 | 19.6935 | 23.54 | 24.33 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.8.10 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE MUROS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) | M2 | 69 | 26.5145 | 23.54 | 32.75 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.9 | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.9.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 11.8 | 197.942 | 23.54 | 244.54 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.9.2 | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO MATERIAIS E EXECUCAO) | M2 | 58.7 | 148.64 | 23.54 | 183.63 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.9.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM, INCLUSO ESCADA, EXCETO PALCO E PISTA DE DANÇA | M2 | 24.6 | 40.6885 | 23.54 | 50.27 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.9.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA CONFORME DESCRITO EM PLANTA | M2 | 90.11 | 101.897 | 23.54 | 125.89 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.9.5 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80CM | M | 138.8 | 12.8535 | 23.54 | 15.87 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.9.6 | PINTURA DE PISO COM TINTA PU (POLIURETANO), BICOMPONENTE, 02 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER | M2 | 58.7 | 46.2365 | 23.54 | 57.12 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.9.7 | GUIA DE BALIZAMENTO 5CM X 15CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA, MOLDADO IN LOCO, COM PINTURA ACRILICA PARA SUPERFÍCIES DE CONCRETO, COR AMARELA | M | 10.9 | 31.6445 | 23.54 | 39.09 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.9.8 | CALHA PLUVIAL DE PISO REFORÇADA EM PVC COM DIMENSÕES DE 13X7,5X100CM, INCLUSO GRELHA REFORÇADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 7.35 | 247.5 | 23.54 | 305.76 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.9.9 | CAIXA ENTERRADA SEPARADORA PARA ÁREA DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBULANCIAS CONFORME NORMAS INCLUSO MATERIAIS, TUBULAÇÃO E MÃO DE OBRA | UN | 1 | 2001.536 | 23.54 | 2472.7 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.10 | ESQUADRIAS/ FERRAGENS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.10.1 | JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA ATENDENDO A NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 0.96 | 703.209 | 23.54 | 868.75 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.10.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROSVIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA ATENDENDO A NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 8.25 | 413.706 | 23.54 | 511.1 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.10.3 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 9.45 | 1322.096 | 23.54 | 1633.32 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.10.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA LAQUEADA EM FÁBRICA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - NÃO SERÃO ACEITAS IMPERFEIÇÕES | UN | 2 | 1177.4015 | 23.54 | 1454.56 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.10.5 | KIT DE PORTA DE MADEIRA LAQUEADA EM FÁBRICA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - NÃO SERÃO ACEITAS IMPERFEIÇÕES | UN | 4 | 1312.254 | 23.54 | 1621.15 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.11 | LOUÇAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS SANITÁRIOS | [12 empty] | 0 | Etapa
1.11.1 | SANITÁRIOS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.11.1.1 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNEC. E INSTALAÇÃO - SANITÁRIOS | UN | 2 | 929.7365 | 23.54 | 1148.6 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.11.1.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 530.7555 | 23.54 | 655.7 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.11.1.3 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 47.405 | 23.54 | 58.57 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.11.1.4 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 2 | 58.349 | 23.54 | 72.09 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.11.1.5 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 2 | 58.349 | 23.54 | 72.09 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.11.1.6 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN | 2 | 56.05 | 23.54 | 69.24 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.11.1.7 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - BORDA BISOTE | M2 | 1.92 | 313.177 | 23.54 | 386.9 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.11.1.8 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | 2 | 23.218 | 23.54 | 28.69 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.12 | INSTALACÕES ELÉTRICAS | [12 empty] | 0 | Etapa
1.12.1 | ACESSÓRIOS ELETRODUTOS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.12.1.1 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23 | 19.38 | 23.54 | 23.94 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.12.1.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 61 | 14.3925 | 23.54 | 17.78 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.12.2 | CABOS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.12.2.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 40.4 | 11.5045 | 23.54 | 14.21 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.12.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 405.6 | 3.6765 | 23.54 | 4.55 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.12.2.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 863.3 | 5.2725 | 23.54 | 6.51 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.12.2.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 209.8 | 8.056 | 23.54 | 9.96 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.12.2.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 68 | 11.1815 | 23.54 | 13.81 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.12.3 | DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.12.3.1 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 71.5255 | 23.54 | 88.37 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.12.3.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 63.251 | 23.54 | 78.14 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.12.3.3 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 98.724 | 23.54 | 121.96 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.12.3.4 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 46.4075 | 23.54 | 57.33 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.12.3.5 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 35 | 44.2415 | 23.54 | 54.65 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.12.4 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.12.4.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 7 | 11.438 | 23.54 | 14.13 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.12.4.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 12.5305 | 23.54 | 15.48 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.12.4.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 13.7655 | 23.54 | 17.01 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.12.4.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 15.694 | 23.54 | 19.38 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.12.4.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 158.004 | 23.54 | 195.19 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.12.5 | ELETRODUTO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.12.5.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 268.3 | 9.3195 | 23.54 | 11.51 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.12.5.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 16 | 14.269 | 23.54 | 17.63 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.12.5.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10.1 | 10.754 | 23.54 | 13.28 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.12.6 | ILUMINAÇÃO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.12.6.1 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 23 | 83.714 | 23.54 | 103.42 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.12.7 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.12.7.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 392.9865 | 23.54 | 485.5 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | [12 empty] | 0 | Etapa
1.13.1 | ESGOTO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.13.1.1 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 393.813 | 23.54 | 486.51 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.1.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 4 | 344.9735 | 23.54 | 426.18 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.1.3 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 76.323 | 23.54 | 94.29 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.1.4 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | UN | 9 | 2.9355 | 23.54 | 3.63 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.1.5 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA ESGOTO | UN | 31 | 2.071 | 23.54 | 2.56 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.1.6 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA ESGOTO | UN | 4 | 5.871 | 23.54 | 7.25 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.1.7 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 14.649 | 23.54 | 18.1 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.1.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 12.084 | 23.54 | 14.92 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.1.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 10.2885 | 23.54 | 12.71 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.1.10 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 22.04 | 23.54 | 27.23 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.1.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11 | 9.595 | 23.54 | 11.86 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.1.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 28.69 | 23.54 | 35.44 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.1.13 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 19.076 | 23.54 | 23.57 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.1.14 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 54.131 | 23.54 | 66.87 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.1.15 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 6.08 | 23.54 | 7.51 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.1.16 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 8.569 | 23.54 | 10.59 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.1.17 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 9.937 | 23.54 | 12.28 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.1.18 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 7.4385 | 23.54 | 9.19 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.1.19 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 39.2 | 29.678 | 23.54 | 36.67 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.1.20 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 16.6 | 13.4045 | 23.54 | 16.55 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.1.21 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 3.5 | 23.522 | 23.54 | 29.06 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.1.22 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 4.7 | 24.472 | 23.54 | 30.23 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.1.23 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 44.46 | 23.54 | 54.93 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.1.24 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 16.8435 | 23.54 | 20.8 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.1.25 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 2 | 11.3905 | 23.54 | 14.07 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.2 | ÁGUA FRIA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.13.2.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 95.7885 | 23.54 | 118.34 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.2.2 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 91.1145 | 23.54 | 112.56 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.2.3 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 7.0965 | 23.54 | 8.77 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.2.4 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 7.543 | 23.54 | 9.31 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.2.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 6.251 | 23.54 | 7.72 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.2.6 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 20.3 | 5.2535 | 23.54 | 6.49 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.2.7 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 6 | 1.121 | 23.54 | 1.38 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.2.8 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 6.46 | 23.54 | 7.98 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.13.2.9 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 11.3905 | 23.54 | 14.07 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
1.14 | SERVIÇOS FINAIS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.14.1 | LIMPEZA DA OBRA- REMOÇÃO E DESCARTE DE ENTULHOS COM EMPRESA LICENCIADA PELO IMA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | M2 | 130.12 | 3.8095 | 23.54 | 4.71 |  | 23.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Item
Valor total R$ | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!
0
0

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Ibicaré - SC
Orcamento de obra - SAMU
Data: | 15/05/2026
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Mês 4 | R$ Mês 4 | % Mês 5 | R$ Mês 5 | % Mês 6 | R$ Mês 6 | % Mês 7 | R$ Mês 7 | % Mês 8 | R$ Mês 8 | % Mês 9 | R$ Mês 9 | % Mês 10 | R$ Mês 10 | % Mês 11 | R$ Mês 11 | % Mês 12 | R$ Mês 12 | % Mês 13 | R$ Mês 13 | % Mês 14 | R$ Mês 14 | % Mês 15 | R$ Mês 15 | % Mês 16 | R$ Mês 16 | % Mês 17 | R$ Mês 17 | % Mês 18 | R$ Mês 18 | % Mês 19 | R$ Mês 19 | % Mês 20 | R$ Mês 20 | % Mês 21 | R$ Mês 21 | % Mês 22 | R$ Mês 22 | % Mês 23 | R$ Mês 23 | % Mês 24 | R$ Mês 24 | % Mês 25 | R$ Mês 25 | % Mês 26 | R$ Mês 26 | % Mês 27 | R$ Mês 27 | % Mês 28 | R$ Mês 28 | % Mês 29 | R$ Mês 29 | % Mês 30 | R$ Mês 30 | % Mês 31 | R$ Mês 31 | % Mês 32 | R$ Mês 32 | % Mês 33 | R$ Mês 33 | % Mês 34 | R$ Mês 34 | % Mês 35 | R$ Mês 35 | % Mês 36 | R$ Mês 36 | % Mês 37 | R$ Mês 37 | % Mês 38 | R$ Mês 38 | % Mês 39 | R$ Mês 39 | % Mês 40 | R$ Mês 40 | % Mês 41 | R$ Mês 41 | % Mês 42 | R$ Mês 42 | % Mês 43 | R$ Mês 43 | % Mês 44 | R$ Mês 44 | % Mês 45 | R$ Mês 45 | % Mês 46 | R$ Mês 46 | % Mês 47 | R$ Mês 47 | % Mês 48 | R$ Mês 48 | % Mês 49 | R$ Mês 49 | % Mês 50 | R$ Mês 50 | % Mês 51 | R$ Mês 51 | % Mês 52 | R$ Mês 52 | % Mês 53 | R$ Mês 53 | % Mês 54 | R$ Mês 54 | % Mês 55 | R$ Mês 55 | % Mês 56 | R$ Mês 56 | % Mês 57 | R$ Mês 57 | % Mês 58 | R$ Mês 58 | % Mês 59 | R$ Mês 59 | % Mês 60 | R$ Mês 60 | % Total | R$ Total
1 | GERAIS | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Totais cronograma |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0

## BDI Principal
Prefeitura Municipal de Ibicaré - SC
Orcamento de obra - SAMU
Data: | 15/05/2026
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3 | 5.5 | 4 | Administração Central |  |  |  |  | 0.04
S+G | 0.8 | 1 | 0.8 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.008
R | 0.97 | 1.27 | 1.27 | Risco |  |  |  |  | 0.0127
DF | 0.59 | 1.39 | 1.23 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.0123
L | 6.16 | 8.96 | 7.4 | Lucro |  |  |  |  | 0.074
I* | 5.65 | 10.65 | 6.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0665
|  | Total | 23.54
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 3 | 0.03
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 3 | 0.03
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Ibicaré - SC
Orcamento de obra - SAMU
Data: | 15/05/2026
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 0 | Administração Central |  |  |  |  | 0
S+G | 0.3 | 0.82 | 0 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0
R | 0.56 | 0.89 | 0 | Risco |  |  |  |  | 0
DF | 0.85 | 1.11 | 0 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0
L | 3.5 | 6.22 | 0 | Lucro |  |  |  |  | 0
I* | 5.65 | 10.65 | 3.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0365
|  | Total | 3.79
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI (Fator K e TRDE)
Prefeitura Municipal de Ibicaré - SC
Orcamento de obra - SAMU
Data: | 15/05/2026
Empresa: | 0 |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  | UF: | 0
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K | 2.6239 | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE | 1.12 | [(1+k3)/(1-k4)]
0
0

## BDI Especifico
Prefeitura Municipal de Ibicaré - SC
Orcamento de obra - SAMU
Data: | 15/05/2026
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3 | 5.5 | 1.5 | Administração Central |  |  |  |  | 0.015
S+G | 0.8 | 1 | 0.3 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.003
R | 0.97 | 1.27 | 0.56 | Risco |  |  |  |  | 0.0056
DF | 0.59 | 1.39 | 0.85 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.0085
L | 6.16 | 8.96 | 3.5 | Lucro |  |  |  |  | 0.035
I* | 5.65 | 10.65 | 6.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0665
|  | Total | 14.45
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 3 | 0.03
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 3 | 0.03
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## Repositório (hidden)
23.54
3.79
2.6239
1.12