## Proposta
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROPOSTA DAS LICITANTES
Obra: | Sistema de climatização para o térreo do edifício das diretorias | [5 empty] | Data: ___ / ___ / ____
Edital:
Razão Social:
CNPJ: | [6 empty] | Porcentagem de materiais (%) | Porcentagem de mão de obra (%)
BDI Administração Local (%): |  |  | BDI Diferenciado Referencial (%) : |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
BDI Diferenciado Referencial (%) : | 21.51% |  | BDI Diferenciado Referencial – Serviços Especializados (%) :
Tabela de Origem | 239 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada
9066 - Instalação De Ar Condicionado
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Instalação De Ar Condicionado |  | 0
|  | Equipamentos |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU135832 | Ar Condicionado Split Cassete 4 Vias - Inverter R-32 - MÍNIMO 56.000 BTU/h - Quente/Frio - 220V Monofásico - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU136170 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Infraestrutura |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 103290 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 56.77 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU135884 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D=7/8", COM ISOLAMENTO TERMICO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO BRACADEIRAS METALICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 45.31 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 103292 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 14.46 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU135810 | GAS REFRIGERANTE | KG | 2.1 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU135807 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 70 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | M | 10.51 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 21.51 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91167 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 21.51 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91831 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 56.77 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU135813 | BORRACHA ESPONJOSA PARA ISOLAMENTO TUBULACAO E= 7/8"" | M | 21.51 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU135816 | CABO PP 4 X 2,5MM2 1KV | M | 56.77 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Serviço Complementar |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 15 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 15 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 15.6 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 96123 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS | M | 4 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 15.6 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 103288 | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | UN | 1 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 0.5 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 0.5 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Serviços de elétrica |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 65 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU136697 | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, 1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 9 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 3 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 104400 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU136701 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU136705 | REMOÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A | UN | 1 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU136707 | ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBO 1" | M | 0.5 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU136712 | CURVA HORIZONTAL 45º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 104758 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 2 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Administração local |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU136719 | Administração local - 6,23% (conforme Acórdão n° 2622/2013 do TCU) | UN | 1 |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[13 empty] | Total do Grupo: | #VALUE!
[13 empty] | Total da Proposta: | #VALUE!
#VALUE!
Sistema Integrado de Controle de Obras Públicas
Emitido em: 14/10/2025
Note on F19: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F20: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F21: Material: R$ 15302,80 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 679,72
Note on F22: Material: R$ 6909,19 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 180,93
Note on F23: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F24: Material: R$ 44,92 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F25: Material: R$ 97,83 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 15,15
Note on F26: Material: R$ 70,19 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F27: Material: R$ 51,75 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 15,66
Note on F28: Material: R$ 56,33 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 21,10
Note on F29: Material: R$ 6,01 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F30: Material: R$ 2,80 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F31: Material: R$ 6,14 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F32: Material: R$ 3,44 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 19,99
Note on F33: Material: R$ 13,55 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 7,74
Note on F34: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F35: Material: R$ 0,34 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F36: Material: R$ 59,98 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F37: Material: R$ 6,64 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F38: Material: R$ 21,57 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F39: Material: R$ 8,21 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F40: Material: R$ 3,54 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F41: Material: R$ 17,97 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F42: Material: R$ 7,73 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F43: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F44: Material: R$ 5,50 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F45: Material: R$ 7,85 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F46: Material: R$ 36,20 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 21,26
Note on F47: Material: R$ 21,25 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F48: Material: R$ 20,32 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F49: Material: R$ 25,64 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F50: Material: R$ 16,91 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F51: Material: R$ 14,95 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F52: Material: R$ 10,02 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F53: Material: R$ 74,63 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 39,94
Note on F54: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 39,94
Note on F55: Material: R$ 25,52 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 10,48
Note on F56: Material: R$ 94,79 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 26,98
Note on F57: Material: R$ 2,38 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F58: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F59: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00

## Referencial
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROPOSTA DAS LICITANTES
Obra: | Sistema de climatização para o térreo do edifício das diretorias | [5 empty] | Data: ___ / ___ / ____
Edital:
Razão Social:
CNPJ: | [6 empty] | Porcentagem de materiais (%) | Porcentagem de mão de obra (%)
BDI Administração Local (%): |  |  | BDI Diferenciado Referencial (%) : |  |  |  | 89.43% | 10.57%
BDI Diferenciado Referencial (%) : | 21.51% |  | BDI Diferenciado Referencial – Serviços Especializados (%) :
Tabela de Origem | 239 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada
9066 - Instalação De Ar Condicionado
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Instalação De Ar Condicionado |  | 0
|  | Equipamentos |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU135832 | Ar Condicionado Split Cassete 4 Vias - Inverter R-32 - MÍNIMO 56.000 BTU/h - Quente/Frio - 220V Monofásico - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 15982.52 | 0 | 15982.52 | 21.51 | 19420.3601 | 0 | 19420.36 | 38840.72 | 0 | 38840.72 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU136170 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 7090.12 | 0 | 7090.12 | 21.51 | 8615.2048 | 0 | 8615.2 | 8615.2 | 0 | 8615.2 | PREÇO VÁLIDO
|  | Infraestrutura |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 103290 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 56.77 | 44.92 | 5.37 | 50.29 | 21.51 | 54.5823 | 6.5251 | 61.1 | 3098.25 | 370.38 | 3468.64 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU135884 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D=7/8", COM ISOLAMENTO TERMICO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO BRACADEIRAS METALICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 45.31 | 112.98 | 0 | 112.98 | 21.51 | 137.282 | 0 | 137.28 | 6220.15 | 0 | 6220.15 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 103292 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 14.46 | 70.19 | 5.89 | 76.08 | 21.51 | 85.2879 | 7.1569 | 92.44 | 1233.19 | 103.48 | 1336.68 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU135810 | GAS REFRIGERANTE | KG | 2.1 | 67.41 | 0 | 67.41 | 21.51 | 81.9099 | 0 | 81.9 | 171.99 | 0 | 171.99 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU135807 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 70 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | M | 10.51 | 77.43 | 0 | 77.43 | 21.51 | 94.0852 | 0 | 94.08 | 988.78 | 0 | 988.78 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 21.51 | 6.01 | 13.29 | 19.3 | 21.51 | 7.3028 | 16.1487 | 23.45 | 157.06 | 347.33 | 504.4 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91167 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 21.51 | 2.8 | 7.4 | 10.2 | 21.51 | 3.4023 | 8.9917 | 12.39 | 73.15 | 193.34 | 266.5 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91831 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 56.77 | 6.14 | 12.34 | 18.48 | 21.51 | 7.4607 | 14.9943 | 22.45 | 423.44 | 851.03 | 1274.48 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU135813 | BORRACHA ESPONJOSA PARA ISOLAMENTO TUBULACAO E= 7/8"" | M | 21.51 | 23.43 | 0 | 23.43 | 21.51 | 28.4698 | 0 | 28.46 | 612.17 | 0 | 612.17 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU135816 | CABO PP 4 X 2,5MM2 1KV | M | 56.77 | 21.29 | 0 | 21.29 | 21.51 | 25.8695 | 0 | 25.86 | 1468.07 | 0 | 1468.07 | PREÇO VÁLIDO
|  | Serviço Complementar |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 15 | 0.34 | 1.84 | 2.18 | 21.51 | 0.41313 | 2.2358 | 2.64 | 6.17 | 33.42 | 39.6 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 15 | 59.98 | 21.04 | 81.02 | 21.51 | 72.8817 | 25.5657 | 98.44 | 1093.14 | 383.45 | 1476.6 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 15.6 | 6.64 | 17.96 | 24.6 | 21.51 | 8.0683 | 21.8232 | 29.89 | 125.85 | 340.42 | 466.28 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 96123 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS | M | 4 | 21.57 | 9.54 | 31.11 | 21.51 | 26.2097 | 11.5921 | 37.8 | 104.83 | 46.36 | 151.2 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 15.6 | 8.21 | 8.06 | 16.27 | 21.51 | 9.976 | 9.7937 | 19.76 | 155.54 | 152.7 | 308.25 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 103288 | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | UN | 1 | 3.54 | 14.41 | 17.95 | 21.51 | 4.3015 | 17.5096 | 21.81 | 4.3 | 17.5 | 21.81 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 0.5 | 17.97 | 22.19 | 40.16 | 21.51 | 21.8353 | 26.9631 | 48.79 | 10.91 | 13.47 | 24.39 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 0.5 | 7.73 | 5.79 | 13.52 | 21.51 | 9.3927 | 7.0354 | 16.42 | 4.69 | 3.51 | 8.21 | PREÇO VÁLIDO
|  | Serviços de elétrica |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 5.5 | 2.4 | 7.9 | 21.51 | 6.683 | 2.9162 | 9.59 | 200.29 | 87.4 | 287.7 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 65 | 7.85 | 3.14 | 10.99 | 21.51 | 9.5385 | 3.8154 | 13.35 | 619.82 | 247.92 | 867.75 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU136697 | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, 1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 9 | 57.46 | 0 | 57.46 | 21.51 | 69.8196 | 0 | 69.81 | 628.29 | 0 | 628.29 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 3 | 21.25 | 15.77 | 37.02 | 21.51 | 25.8209 | 19.1621 | 44.98 | 77.45 | 57.48 | 134.94 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 20.32 | 19.95 | 40.27 | 21.51 | 24.6908 | 24.2412 | 48.93 | 24.68 | 24.24 | 48.93 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 25.64 | 28.32 | 53.96 | 21.51 | 31.1552 | 34.4116 | 65.56 | 62.3 | 68.81 | 131.12 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 104400 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 16.91 | 27.77 | 44.68 | 21.51 | 20.5473 | 33.7433 | 54.29 | 20.54 | 33.74 | 54.29 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 14.95 | 8.35 | 23.3 | 21.51 | 18.1657 | 10.1461 | 28.31 | 36.32 | 20.29 | 56.62 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 10.02 | 4.1 | 14.12 | 21.51 | 12.1753 | 4.9819 | 17.15 | 12.17 | 4.97 | 17.15 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU136701 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 114.57 | 0 | 114.57 | 21.51 | 139.214 | 0 | 139.21 | 139.21 | 0 | 139.21 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU136705 | REMOÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A | UN | 1 | 39.94 | 0 | 39.94 | 21.51 | 48.5311 | 0 | 48.53 | 48.53 | 0 | 48.53 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU136707 | ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBO 1" | M | 0.5 | 36 | 0 | 36 | 21.51 | 43.7436 | 0 | 43.74 | 21.87 | 0 | 21.87 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU136712 | CURVA HORIZONTAL 45º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 121.77 | 0 | 121.77 | 21.51 | 147.9627 | 0 | 147.96 | 295.92 | 0 | 295.92 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 104758 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 2 | 2.38 | 19.97 | 22.35 | 21.51 | 2.8919 | 24.2655 | 27.15 | 5.78 | 48.51 | 54.3 | PREÇO VÁLIDO
|  | Administração local |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU136719 | Administração local - 6,23% (conforme Acórdão n° 2622/2013 do TCU) | UN | 1 | 0 | 4301.86 | 4301.86 | 0 | 0 | 4301.86 | 4301.86 | 0 | 4301.86 | 4301.86 | PREÇO VÁLIDO
[13 empty] | Total do Grupo: | 73352.6
[13 empty] | Total da Proposta: | 73352.6
Importa o presente valor total proposto em: R$ 73.352,60
Sistema Integrado de Controle de Obras Públicas
Emitido em: 14/10/2025
Note on F19: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F20: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F21: Material: R$ 15302,80 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 679,72
Note on F22: Material: R$ 6909,19 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 180,93
Note on F23: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F24: Material: R$ 44,92 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F25: Material: R$ 97,83 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 15,15
Note on F26: Material: R$ 70,19 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F27: Material: R$ 51,75 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 15,66
Note on F28: Material: R$ 56,33 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 21,10
Note on F29: Material: R$ 6,01 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F30: Material: R$ 2,80 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F31: Material: R$ 6,14 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F32: Material: R$ 3,44 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 19,99
Note on F33: Material: R$ 13,55 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 7,74
Note on F34: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F35: Material: R$ 0,34 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F36: Material: R$ 59,98 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F37: Material: R$ 6,64 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F38: Material: R$ 21,57 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F39: Material: R$ 8,21 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F40: Material: R$ 3,54 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F41: Material: R$ 17,97 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F42: Material: R$ 7,73 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F43: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F44: Material: R$ 5,50 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F45: Material: R$ 7,85 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F46: Material: R$ 36,20 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 21,26
Note on F47: Material: R$ 21,25 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F48: Material: R$ 20,32 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F49: Material: R$ 25,64 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F50: Material: R$ 16,91 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F51: Material: R$ 14,95 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F52: Material: R$ 10,02 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F53: Material: R$ 74,63 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 39,94
Note on F54: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 39,94
Note on F55: Material: R$ 25,52 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 10,48
Note on F56: Material: R$ 94,79 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 26,98
Note on F57: Material: R$ 2,38 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F58: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F59: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00