## Proposta
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROPOSTA DAS LICITANTES
Obra: | Obra de reforma para execução do projeto preventivo de incêndio do HNR | [5 empty] | Data: ___ / ___ / ____
Edital:
Razão Social:
CNPJ: | [6 empty] | Porcentagem de materiais (%) | Porcentagem de mão de obra (%)
BDI Administração Local (%): |  |  | BDI Diferenciado Referencial (%) : |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
BDI Diferenciado Referencial (%) : | 21.51% |  | BDI Diferenciado Referencial – Serviços Especializados (%) :
Tabela de Origem | 33 - Tabela Referencial de Preço Sinapi 2020 Janeiro Desonerada
9051 - Serviços Iniciais
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Serviços Iniciais |  | 0
|  | Canteiro da Obra |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 12 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) |  | 3 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Administração Local |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU91424 | Administração Local (conforme Acórdão nº 2622/2013-TCU-Plenário) - 6,23% do total da obra. | UN | 1 |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[13 empty] | Total do Grupo: | #VALUE!
9065 - Instalações Preventivas De Incêndio
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Instalações Preventivas De Incêndio |  | 0
|  | SPDA - Sistema de Prevenção contra Descargas Atmosféricas - fornecimento e instalação |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 115 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 115 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 345 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 115 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 11854 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 |  | 320 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 1250 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 3250 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.01 | FITA DE COBRE NU 20x2 MM OU (1/2''X 1/8'') | M | 780 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 72263A | SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO NU 50MM2 | PC | 115 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.02 | CONECTOR PROLONGAMENTO PARA MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO | PC | 115 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 72263B | SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO 35,0MM2 | PC | 150 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G |  | 50 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 83446. | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO NO SOLO, 30 X 30 X 30 CM, DE CONCRETO | PC | 17 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 72315. | CAPTOR AÉREO DE INSERÇÃO DE AÇO GALVANIZADO, 330 CM DE COMPRIMENTO | PC | 360 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.03 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS 200MM X 200 MM, COM BARRAMENTO DE COBRE DE 200 MM X 6 MM, TERMINAIS DE PRESSÃO PARA CABOS DE 35,0 MM² E 50,0 MM², CONFORME NECESSIDADE | PC | 1 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Sinalização, Iluminação de Emergência e Alarme |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.04 | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL PROJETADO PARA INSTALAR EM SISTEMAS DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEIS - ALTURA DA INSTALAÇÃO H<8M / RAIO DE COBERTURA R<6,3M | PC | 93 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.05 | DETECTOR ÓDE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL PROJETADO PARA INSTALAR EM SISTEMAS DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEIS - ALTURA DA INSTALAÇÃO H<5M / RAIO DE COBERTURA R<4,2M | PC | 5 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.06 | ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL. CONSTRUÍDO RESPEITANDO AS NORMAS EN-54 O ACIONADOR MANUAL MCP150 F, COM MATERIAL ABS (POLICARBONATO VERMELHO) SUPORTAR TEMPERATURAS DE -10 ATÉ 50°C | PC | 29 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.07 | AUDIVISUAL COM SIRENE CONVENCIONAL DE ALARME DE INCÊNDIO SF105 , TIPO PIEZO | PC | 29 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.08 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO IRIS ENDEREÇÁVEL POSSUI DE 1 A 4 LOOPS DE ATÉ 250 PONTOS POR LOOP, COBERTURA DE ATÉ 96 ZONAS DE ALARMES. | PC | 1 |  |  | #VALUE! | 15.64 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU91439 | INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO. | UN | 1 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.09 | BLOCO LED PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMO, IP20, 2X12W, 100~240 VCA, ABS BRANCO, COM 2(DOIS) PROJETORES DE LED COM INTENSIDADE LUMINOSA DE 2.000 LM, AUTONOMIA DE 2 HORAS | PC | 104 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.10 | BLOCO LED PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMO, IP65, 9W, 90~240 VCA, COM INTENSIDADE LUMINOSA DE 900 LM, AUTONOMIA DE 2 HORAS | PC | 106 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.11 | LUMINÁRIA INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, AUTÔNOMO, DIMENSÕES 500 X 320 MM. CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM ADESIVOS DE SETAS PARA DIREITA E ESQUERDA. IP20, 15W, 127~220 VCA, COM INTENSIDADE LUMINOSA DE 30 LM, AUTONOMIA DE 4 HORAS | PC | 1 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.12 | LUMINÁRIA INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, AUTÔNOMO, DIMENSÕES 240 X 180 MM. CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM ADESIVOS DE SETAS PARA DIREITA E ESQUERDA. IP20, 9W, 127~220 VCA, COM INTENSIDADE LUMINOSA DE 30 LM, AUTONOMIA DE 4 HORAS | PC | 109 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.13 | SINALIZAÇÃO DE ROTAS DE FUGA CONTINUADA, COM FITA ADESIVA FOTOLUMINESCENTE, PARA PISO, 55X10 CM | PC | 280 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 250 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4500 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3150 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91859 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91872B | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS | M | 1600 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1600 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 75 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 380 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 252 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 550 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 320 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 74131/4. | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICOS NO FUSE COM BARRAMENTO 100 A + GERAL PARA DISJUNTORES DIN, NAS DIMENSÕES DE 394X334X100MM, COM CAPACIDADE DE ACONDICIONAMENTO DE 18 MÓDULOS DE DISJUNTORES TIPO DIN, PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS CIRCUITOS E PROTEÇÃO GERAL | PC | 3 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS |  | 2000 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COMP. 2 | PLACAS INDICATIVAS DE CAMINHAMENTO - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA INSTALADAS EM CONFORMIDADE COM PLANTA DE EMERGÊNCIA MODELO PADRÃO | UN | 21 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.14 | PLAQUETAS METÁLICAS OU ACRÍLICO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES | PC | 21 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.15 | FITA ANTIDERRAPANTE PARA ESCADAS | M | 363.75 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COMP. 3 | SUBSTITUIÇÃO DE 2 PORTAS DE VÃOS VARIADOS COM ACRÉSCIMO DE VÃO LIVRE PARA PADRÃO 2,00M - DUAS PORTAS EM CORREDORES NOVOS A SEREM REALIZADOS NO PAVIMENTO TÉRREO/ÁREA DE CIRCULAÇÃO, COM O SENTIDO DO FLUXO PARA FORA APÓS A INSTALAÇÃO DE NOVAS PORTAS. | UN | 2 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Sistema Hidráulico Preventivo e Saídas de Emergência |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 7 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 11 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 330 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 28 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 17 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 92357 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 92890 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 92346 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 87487 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 116 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 116 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 116 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 6.3 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 74141/2 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | M2 | 21 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 9.29 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COMP. 5 | INSTALAÇÕES DE MANGUEIRAS 15 METROS EM CAIXAS DE HIDRANTES NOVAS A SEREM INSTALADAS E TAMPÕES DE LATÃO PARA PROTEÇÃO DE REGISTRO NA CAIXA DE HIDRANTES | UN | 17 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 2.2 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 126 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.16 | CONJUNTO DE BOMBAS (SKID) CONFORME PROJETO CONTENDO: 1 BOMBA ELÉTRICA 5 CV, 1 BOMBO JOCKEY ¾ CV, 1 BOMBA COMBUSTÃO 13 CV, 1 QUADRO DE COMANDO. INCLUSO DO CONJUNTO DE SKID, CONEXÕES (TE, CURVA, NÍPEL...), MANÔMETROS E PRESSOSTATOS | UN | 1 |  |  | #VALUE! | 15.64 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU91438 | INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE BOMBAS (SKID) CONFORME PROJETO. | UN | 1 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Extintores |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 10 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 83634 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC. COMPLETO. INCLUSIVE SUPORTE NA PAREDE PARA CARGA COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SINALIZAÇÃO | UN | 13 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 83635 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO PQS DE 4 KG, CLASSE BC. COMPLETO. INCLUSIVE SUPORTE NA PAREDE PARA CARGA COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SINALIZAÇÃO | UN | 32 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Instalações de Gás Canalizado |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COMP. 4 | INSTALÇÕES DE GÁS CANALIZADO: INSLAÇÃO DE NOVAS CAIXAS DE PASSAGEM COM REGISTRO DE CORTE PARA CONTROLE DE FLUXO EM AMBIENTES INTERNOS | UN | 1 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COMP. 1 | ABERTURA DE VENTILAÇÃO EM ALVENARIA PARA EXTRAÇÃO DE GASES DA ÁREA DE COZINHAS | UN | 2 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[13 empty] | Total do Grupo: | #VALUE!
46 - Limpeza e Manutenção
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Limpeza e Manutenção |  | 0
|  | Limpeza Final |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COMP. 6 | LIMPEZA FINAL DA OBRA - SINAPI 99802 / 99803 / 99806 / 99814 | M2 | 866.63 |  |  | #VALUE! | 21.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[13 empty] | Total do Grupo: | #VALUE!
[13 empty] | Total da Proposta: | #VALUE!
#VALUE!
Sistema Integrado de Controle de Obras Públicas
Emitido em: 16/10/2025
Note on B13: Tabelas de Referência disponíveis: 1. 33 - Tabela Referencial de Preço Sinapi 2020 Janeiro Desonerada 2. 108 - Tabela Referencial de Preço Sinapi 2021 Dezembro Desonerada 3. 177 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2023 SETEMBRO Desonerada 4. 239 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada
Note on F19: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F20: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F21: Material: R$ 93,23 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 1067,88
Note on F22: Material: R$ 400,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F23: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F24: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F29: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F30: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F31: Material: R$ 68,56 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F32: Material: R$ 1,04 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F33: Material: R$ 9,59 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F34: Material: R$ 16,45 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F35: Material: R$ 9,87 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F36: Material: R$ 61,90 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F37: Material: R$ 53,33 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F38: Material: R$ 61,27 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 27,10
Note on F39: Material: R$ 9,23 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 28,14
Note on F40: Material: R$ 38,20 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 8,43
Note on F41: Material: R$ 9,23 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 28,14
Note on F42: Material: R$ 20,85 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F43: Material: R$ 94,62 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 165,32
Note on F44: Material: R$ 7,84 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 35,18
Note on F45: Material: R$ 378,07 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 98,77
Note on F46: Material: R$ 2,29 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 3,64
Note on F47: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F48: Material: R$ 143,04 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 12,62
Note on F49: Material: R$ 277,31 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 9,82
Note on F50: Material: R$ 277,31 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 9,82
Note on F51: Material: R$ 69,11 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 27,82
Note on F52: Material: R$ 5799,90 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F53: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 876,09
Note on F54: Material: R$ 154,90 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 9,82
Note on F55: Material: R$ 96,50 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 9,82
Note on F56: Material: R$ 269,50 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 9,82
Note on F57: Material: R$ 67,35 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 9,82
Note on F58: Material: R$ 103,95 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 9,82
Note on F59: Material: R$ 6,01 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F60: Material: R$ 3,95 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F61: Material: R$ 2,86 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F62: Material: R$ 3,39 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F63: Material: R$ 7,91 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 13,64
Note on F64: Material: R$ 9,59 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F65: Material: R$ 7,10 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F66: Material: R$ 5,58 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F67: Material: R$ 24,61 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F68: Material: R$ 1,04 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F69: Material: R$ 21,45 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F70: Material: R$ 465,37 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 175,92
Note on F71: Material: R$ 10,02 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F72: Material: R$ 9,47 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F73: Material: R$ 0,61 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F74: Material: R$ 34,12 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 28,91
Note on F75: Material: R$ 5,36 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 3,79
Note on F76: Material: R$ 17,06 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 28,91
Note on F77: Material: R$ 28,95 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 2684,44
Note on F78: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F79: Material: R$ 19,85 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F80: Material: R$ 49,44 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F81: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 34,57
Note on F82: Material: R$ 2,50 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F83: Material: R$ 93,32 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F84: Material: R$ 1190,19 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F85: Material: R$ 106,12 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F86: Material: R$ 151,88 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F87: Material: R$ 193,94 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F88: Material: R$ 65,89 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F89: Material: R$ 59,58 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 62,33
Note on F90: Material: R$ 2,62 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F91: Material: R$ 17,97 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F92: Material: R$ 727,80 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F93: Material: R$ 89,84 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 61,82
Note on F94: Material: R$ 18,42 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F95: Material: R$ 1858,45 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F96: Material: R$ 715,69 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F97: Material: R$ 67,75 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F98: Material: R$ 77691,03 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F99: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F100: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F101: Material: R$ 213,97 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F102: Material: R$ 661,84 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 28,91
Note on F103: Material: R$ 239,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 28,91
Note on F104: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F105: Material: R$ 1091,20 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 2096,50
Note on F106: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 1255,37
Note on F111: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F112: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F113: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 6,14

## Referencial
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROPOSTA DAS LICITANTES
Obra: | Obra de reforma para execução do projeto preventivo de incêndio do HNR | [5 empty] | Data: ___ / ___ / ____
Edital:
Razão Social:
CNPJ: | [6 empty] | Porcentagem de materiais (%) | Porcentagem de mão de obra (%)
BDI Administração Local (%): |  |  | BDI Diferenciado Referencial (%) : |  |  |  | 75.75% | 24.25%
BDI Diferenciado Referencial (%) : | 21.51% |  | BDI Diferenciado Referencial – Serviços Especializados (%) :
Tabela de Origem | 33 - Tabela Referencial de Preço Sinapi 2020 Janeiro Desonerada
9051 - Serviços Iniciais
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Serviços Iniciais |  | 0
|  | Canteiro da Obra |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 12 | 1161.11 | 0 | 1161.11 | 21.51 | 1410.8648 | 0 | 1410.86 | 16930.32 | 0 | 16930.32 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) |  | 3 | 400 | 0 | 400 | 21.51 | 486.04 | 0 | 486.04 | 1458.12 | 0 | 1458.12 | PREÇO VÁLIDO
|  | Administração Local |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU91424 | Administração Local (conforme Acórdão nº 2622/2013-TCU-Plenário) - 6,23% do total da obra. | UN | 1 | 0 | 76082.91 | 76082.91 | 0 | 0 | 76082.91 | 76082.91 | 0 | 76082.91 | 76082.91 | PREÇO VÁLIDO
[13 empty] | Total do Grupo: | 94471.35
9065 - Instalações Preventivas De Incêndio
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Instalações Preventivas De Incêndio |  | 0
|  | SPDA - Sistema de Prevenção contra Descargas Atmosféricas - fornecimento e instalação |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 115 | 68.56 | 15.36 | 83.92 | 21.51 | 83.3073 | 18.6639 | 101.97 | 9580.22 | 2146.32 | 11726.55 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 115 | 1.04 | 2.76 | 3.8 | 21.51 | 1.2637 | 3.3537 | 4.61 | 145.09 | 385.05 | 530.15 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 345 | 9.59 | 12.17 | 21.76 | 21.51 | 11.6528 | 14.7878 | 26.44 | 4020.13 | 5101.66 | 9121.8 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 115 | 16.45 | 16.87 | 33.32 | 21.51 | 19.9884 | 20.4987 | 40.48 | 2298.26 | 2356.93 | 4655.2 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 11854 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 |  | 320 | 9.87 | 0 | 9.87 | 21.51 | 11.993 | 0 | 11.99 | 3836.8 | 0 | 3836.8 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 1250 | 61.9 | 2.04 | 63.94 | 21.51 | 75.2147 | 2.4788 | 77.69 | 94014.13 | 3098.36 | 97112.5 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 3250 | 53.33 | 28.16 | 81.49 | 21.51 | 64.8013 | 34.2172 | 99.01 | 210586.09 | 111196.4 | 321782.5 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.01 | FITA DE COBRE NU 20x2 MM OU (1/2''X 1/8'') | M | 780 | 88.37 | 0 | 88.37 | 21.51 | 107.3784 | 0 | 107.37 | 83748.6 | 0 | 83748.6 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 72263A | SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO NU 50MM2 | PC | 115 | 37.37 | 0 | 37.37 | 21.51 | 45.4083 | 0 | 45.4 | 5221 | 0 | 5221 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.02 | CONECTOR PROLONGAMENTO PARA MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO | PC | 115 | 46.63 | 0 | 46.63 | 21.51 | 56.6601 | 0 | 56.66 | 6515.9 | 0 | 6515.9 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 72263B | SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO 35,0MM2 | PC | 150 | 37.37 | 0 | 37.37 | 21.51 | 45.4083 | 0 | 45.4 | 6810 | 0 | 6810 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G |  | 50 | 20.85 | 0 | 20.85 | 21.51 | 25.3348 | 0 | 25.33 | 1266.5 | 0 | 1266.5 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 83446. | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO NO SOLO, 30 X 30 X 30 CM, DE CONCRETO | PC | 17 | 259.94 | 0 | 259.94 | 21.51 | 315.8531 | 0 | 315.85 | 5369.45 | 0 | 5369.45 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 72315. | CAPTOR AÉREO DE INSERÇÃO DE AÇO GALVANIZADO, 330 CM DE COMPRIMENTO | PC | 360 | 43.02 | 0 | 43.02 | 21.51 | 52.2736 | 0 | 52.27 | 18817.2 | 0 | 18817.2 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.03 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS 200MM X 200 MM, COM BARRAMENTO DE COBRE DE 200 MM X 6 MM, TERMINAIS DE PRESSÃO PARA CABOS DE 35,0 MM² E 50,0 MM², CONFORME NECESSIDADE | PC | 1 | 476.84 | 0 | 476.84 | 21.51 | 579.4083 | 0 | 579.4 | 579.4 | 0 | 579.4 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 5.93 | 101.83 | 107.76 | 21.51 | 7.2055 | 123.7336 | 130.93 | 50.43 | 866.07 | 916.51 | PREÇO VÁLIDO
|  | Sinalização, Iluminação de Emergência e Alarme |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.04 | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL PROJETADO PARA INSTALAR EM SISTEMAS DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEIS - ALTURA DA INSTALAÇÃO H<8M / RAIO DE COBERTURA R<6,3M | PC | 93 | 155.66 | 0 | 155.66 | 21.51 | 189.1425 | 0 | 189.14 | 17590.02 | 0 | 17590.02 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.05 | DETECTOR ÓDE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL PROJETADO PARA INSTALAR EM SISTEMAS DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEIS - ALTURA DA INSTALAÇÃO H<5M / RAIO DE COBERTURA R<4,2M | PC | 5 | 287.13 | 0 | 287.13 | 21.51 | 348.8917 | 0 | 348.89 | 1744.45 | 0 | 1744.45 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.06 | ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL. CONSTRUÍDO RESPEITANDO AS NORMAS EN-54 O ACIONADOR MANUAL MCP150 F, COM MATERIAL ABS (POLICARBONATO VERMELHO) SUPORTAR TEMPERATURAS DE -10 ATÉ 50°C | PC | 29 | 287.13 | 0 | 287.13 | 21.51 | 348.8917 | 0 | 348.89 | 10117.81 | 0 | 10117.81 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.07 | AUDIVISUAL COM SIRENE CONVENCIONAL DE ALARME DE INCÊNDIO SF105 , TIPO PIEZO | PC | 29 | 96.93 | 0 | 96.93 | 21.51 | 117.7796 | 0 | 117.77 | 3415.33 | 0 | 3415.33 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.08 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO IRIS ENDEREÇÁVEL POSSUI DE 1 A 4 LOOPS DE ATÉ 250 PONTOS POR LOOP, COBERTURA DE ATÉ 96 ZONAS DE ALARMES. | PC | 1 | 5799.9 | 0 | 5799.9 | 15.64 | 6707.0044 | 0 | 6707 | 6707 | 0 | 6707 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU91439 | INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO. | UN | 1 | 876.09 | 0 | 876.09 | 21.51 | 1064.537 | 0 | 1064.53 | 1064.53 | 0 | 1064.53 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.09 | BLOCO LED PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMO, IP20, 2X12W, 100~240 VCA, ABS BRANCO, COM 2(DOIS) PROJETORES DE LED COM INTENSIDADE LUMINOSA DE 2.000 LM, AUTONOMIA DE 2 HORAS | PC | 104 | 164.72 | 0 | 164.72 | 21.51 | 200.1513 | 0 | 200.15 | 20815.6 | 0 | 20815.6 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.10 | BLOCO LED PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMO, IP65, 9W, 90~240 VCA, COM INTENSIDADE LUMINOSA DE 900 LM, AUTONOMIA DE 2 HORAS | PC | 106 | 106.32 | 0 | 106.32 | 21.51 | 129.1894 | 0 | 129.18 | 13693.08 | 0 | 13693.08 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.11 | LUMINÁRIA INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, AUTÔNOMO, DIMENSÕES 500 X 320 MM. CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM ADESIVOS DE SETAS PARA DIREITA E ESQUERDA. IP20, 15W, 127~220 VCA, COM INTENSIDADE LUMINOSA DE 30 LM, AUTONOMIA DE 4 HORAS | PC | 1 | 279.32 | 0 | 279.32 | 21.51 | 339.4017 | 0 | 339.4 | 339.4 | 0 | 339.4 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.12 | LUMINÁRIA INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, AUTÔNOMO, DIMENSÕES 240 X 180 MM. CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM ADESIVOS DE SETAS PARA DIREITA E ESQUERDA. IP20, 9W, 127~220 VCA, COM INTENSIDADE LUMINOSA DE 30 LM, AUTONOMIA DE 4 HORAS | PC | 109 | 77.17 | 0 | 77.17 | 21.51 | 93.7693 | 0 | 93.76 | 10219.84 | 0 | 10219.84 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.13 | SINALIZAÇÃO DE ROTAS DE FUGA CONTINUADA, COM FITA ADESIVA FOTOLUMINESCENTE, PARA PISO, 55X10 CM | PC | 280 | 113.77 | 0 | 113.77 | 21.51 | 138.2419 | 0 | 138.24 | 38707.2 | 0 | 38707.2 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 250 | 6.01 | 2.4 | 8.41 | 21.51 | 7.3028 | 2.9162 | 10.21 | 1824.08 | 728.41 | 2552.5 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4500 | 3.95 | 1.79 | 5.74 | 21.51 | 4.7996 | 2.175 | 6.97 | 21583.92 | 9781.07 | 31365 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3150 | 2.86 | 1.41 | 4.27 | 21.51 | 3.4752 | 1.7133 | 5.18 | 10928.95 | 5388.04 | 16317 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91859 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80 | 3.39 | 9.2 | 12.59 | 21.51 | 4.1192 | 11.1789 | 15.29 | 329.36 | 893.83 | 1223.2 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91872B | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS | M | 1600 | 21.55 | 0 | 21.55 | 21.51 | 26.1854 | 0 | 26.18 | 41888 | 0 | 41888 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1600 | 9.59 | 12.17 | 21.76 | 21.51 | 11.6528 | 14.7878 | 26.44 | 18644.08 | 23659.91 | 42304 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 75 | 7.1 | 20.28 | 27.38 | 21.51 | 8.6272 | 24.6422 | 33.26 | 646.85 | 1847.64 | 2494.5 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 380 | 5.58 | 13.87 | 19.45 | 21.51 | 6.7803 | 16.8534 | 23.63 | 2576.09 | 6403.3 | 8979.4 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 252 | 24.61 | 38.56 | 63.17 | 21.51 | 29.9036 | 46.8543 | 76.75 | 7534.93 | 11806.06 | 19341 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 550 | 1.04 | 2.76 | 3.8 | 21.51 | 1.2637 | 3.3537 | 4.61 | 693.92 | 1841.57 | 2535.5 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 320 | 21.45 | 39.51 | 60.96 | 21.51 | 26.0639 | 48.0086 | 74.07 | 8340.16 | 15362.23 | 23702.4 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 74131/4. | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICOS NO FUSE COM BARRAMENTO 100 A + GERAL PARA DISJUNTORES DIN, NAS DIMENSÕES DE 394X334X100MM, COM CAPACIDADE DE ACONDICIONAMENTO DE 18 MÓDULOS DE DISJUNTORES TIPO DIN, PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS CIRCUITOS E PROTEÇÃO GERAL | PC | 3 | 641.29 | 0 | 641.29 | 21.51 | 779.2315 | 0 | 779.23 | 2337.69 | 0 | 2337.69 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 10.02 | 4.1 | 14.12 | 21.51 | 12.1753 | 4.9819 | 17.15 | 73.02 | 29.87 | 102.9 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 9.47 | 2.17 | 11.64 | 21.51 | 11.507 | 2.6368 | 14.14 | 172.55 | 39.54 | 212.1 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS |  | 2000 | 0.61 | 0 | 0.61 | 21.51 | 0.74121 | 0 | 0.74 | 1480 | 0 | 1480 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COMP. 2 | PLACAS INDICATIVAS DE CAMINHAMENTO - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA INSTALADAS EM CONFORMIDADE COM PLANTA DE EMERGÊNCIA MODELO PADRÃO | UN | 21 | 63.03 | 0 | 63.03 | 21.51 | 76.5878 | 0 | 76.58 | 1608.18 | 0 | 1608.18 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.14 | PLAQUETAS METÁLICAS OU ACRÍLICO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES | PC | 21 | 9.15 | 0 | 9.15 | 21.51 | 11.1182 | 0 | 11.11 | 233.31 | 0 | 233.31 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.15 | FITA ANTIDERRAPANTE PARA ESCADAS | M | 363.75 | 45.97 | 0 | 45.97 | 21.51 | 55.8581 | 0 | 55.85 | 20315.43 | 0 | 20315.43 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COMP. 3 | SUBSTITUIÇÃO DE 2 PORTAS DE VÃOS VARIADOS COM ACRÉSCIMO DE VÃO LIVRE PARA PADRÃO 2,00M - DUAS PORTAS EM CORREDORES NOVOS A SEREM REALIZADOS NO PAVIMENTO TÉRREO/ÁREA DE CIRCULAÇÃO, COM O SENTIDO DO FLUXO PARA FORA APÓS A INSTALAÇÃO DE NOVAS PORTAS. | UN | 2 | 2713.39 | 0 | 2713.39 | 21.51 | 3297.0402 | 0 | 3297.04 | 6594.08 | 0 | 6594.08 | PREÇO VÁLIDO
|  | Sistema Hidráulico Preventivo e Saídas de Emergência |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 7 | 19.85 | 102.88 | 122.73 | 21.51 | 24.1197 | 125.0095 | 149.12 | 168.82 | 875.01 | 1043.84 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1 | 49.44 | 256.1 | 305.54 | 21.51 | 60.0745 | 311.1871 | 371.26 | 60.07 | 311.18 | 371.26 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 11 | 34.57 | 0 | 34.57 | 21.51 | 42.006 | 0 | 42 | 462 | 0 | 462 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 330 | 2.5 | 0.66 | 3.16 | 21.51 | 3.0377 | 0.80197 | 3.83 | 999.92 | 263.97 | 1263.9 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 28 | 93.32 | 15.94 | 109.26 | 21.51 | 113.3931 | 19.3687 | 132.76 | 3174.96 | 542.31 | 3717.28 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 17 | 1190.19 | 158.32 | 1348.51 | 21.51 | 1446.1999 | 192.3746 | 1638.57 | 24585.33 | 3270.35 | 27855.69 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8 | 106.12 | 28.59 | 134.71 | 21.51 | 128.9464 | 34.7397 | 163.68 | 1031.53 | 277.9 | 1309.44 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 92357 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 151.88 | 73.13 | 225.01 | 21.51 | 184.5494 | 88.8603 | 273.4 | 553.62 | 266.57 | 820.2 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 92890 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 193.94 | 36.59 | 230.53 | 21.51 | 235.6565 | 44.4605 | 280.11 | 471.3 | 88.91 | 560.22 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 92346 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 65.89 | 36.58 | 102.47 | 21.51 | 80.0629 | 44.4484 | 124.51 | 160.12 | 88.89 | 249.02 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 87487 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 116 | 121.91 | 0 | 121.91 | 21.51 | 148.1328 | 0 | 148.13 | 17183.08 | 0 | 17183.08 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 116 | 2.62 | 5.83 | 8.45 | 21.51 | 3.1836 | 7.084 | 10.26 | 369.02 | 821.13 | 1190.16 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 116 | 17.97 | 22.19 | 40.16 | 21.51 | 21.8353 | 26.9631 | 48.79 | 2532.46 | 3127.17 | 5659.64 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 6.3 | 727.8 | 90.96 | 818.76 | 21.51 | 884.3498 | 110.5255 | 994.87 | 5571.37 | 696.3 | 6267.68 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 74141/2 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | M2 | 21 | 151.66 | 0 | 151.66 | 21.51 | 184.2821 | 0 | 184.28 | 3869.88 | 0 | 3869.88 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 9.29 | 18.42 | 39.07 | 57.49 | 21.51 | 22.3821 | 47.474 | 69.85 | 207.9 | 440.99 | 648.9 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COMP. 5 | INSTALAÇÕES DE MANGUEIRAS 15 METROS EM CAIXAS DE HIDRANTES NOVAS A SEREM INSTALADAS E TAMPÕES DE LATÃO PARA PROTEÇÃO DE REGISTRO NA CAIXA DE HIDRANTES | UN | 17 | 1858.45 | 0 | 1858.45 | 21.51 | 2258.2026 | 0 | 2258.2 | 38389.4 | 0 | 38389.4 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 2.2 | 715.69 | 20.09 | 735.78 | 21.51 | 869.6349 | 24.4114 | 894.04 | 1913.17 | 53.7 | 1966.88 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 126 | 67.75 | 44.56 | 112.31 | 21.51 | 82.323 | 54.1449 | 136.46 | 10372.1 | 6821.85 | 17193.96 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COT.16 | CONJUNTO DE BOMBAS (SKID) CONFORME PROJETO CONTENDO: 1 BOMBA ELÉTRICA 5 CV, 1 BOMBO JOCKEY ¾ CV, 1 BOMBA COMBUSTÃO 13 CV, 1 QUADRO DE COMANDO. INCLUSO DO CONJUNTO DE SKID, CONEXÕES (TE, CURVA, NÍPEL...), MANÔMETROS E PRESSOSTATOS | UN | 1 | 77691.03 | 0 | 77691.03 | 15.64 | 89841.9071 | 0 | 89841.9 | 89841.9 | 0 | 89841.9 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU91438 | INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE BOMBAS (SKID) CONFORME PROJETO. | UN | 1 | 0 | 14290.37 | 14290.37 | 21.51 | 0 | 17364.2286 | 17364.22 | 0 | 17364.22 | 17364.22 | PREÇO VÁLIDO
|  | Extintores |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 10 | 213.97 | 23.83 | 237.8 | 21.51 | 259.9949 | 28.9558 | 288.95 | 2599.94 | 289.55 | 2889.5 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 83634 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC. COMPLETO. INCLUSIVE SUPORTE NA PAREDE PARA CARGA COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SINALIZAÇÃO | UN | 13 | 690.75 | 0 | 690.75 | 21.51 | 839.3303 | 0 | 839.33 | 10911.29 | 0 | 10911.29 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 83635 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO PQS DE 4 KG, CLASSE BC. COMPLETO. INCLUSIVE SUPORTE NA PAREDE PARA CARGA COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SINALIZAÇÃO | UN | 32 | 267.91 | 0 | 267.91 | 21.51 | 325.5374 | 0 | 325.53 | 10416.96 | 0 | 10416.96 | PREÇO VÁLIDO
|  | Instalações de Gás Canalizado |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COMP. 4 | INSTALÇÕES DE GÁS CANALIZADO: INSLAÇÃO DE NOVAS CAIXAS DE PASSAGEM COM REGISTRO DE CORTE PARA CONTROLE DE FLUXO EM AMBIENTES INTERNOS | UN | 1 | 3187.7 | 0 | 3187.7 | 21.51 | 3873.3743 | 0 | 3873.37 | 3873.37 | 0 | 3873.37 | PREÇO VÁLIDO
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COMP. 1 | ABERTURA DE VENTILAÇÃO EM ALVENARIA PARA EXTRAÇÃO DE GASES DA ÁREA DE COZINHAS | UN | 2 | 1255.37 | 0 | 1255.37 | 21.51 | 1525.4001 | 0 | 1525.4 | 3050.8 | 0 | 3050.8 | PREÇO VÁLIDO
[13 empty] | Total do Grupo: | 1196380.98
46 - Limpeza e Manutenção
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Limpeza e Manutenção |  | 0
|  | Limpeza Final |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | COMP. 6 | LIMPEZA FINAL DA OBRA - SINAPI 99802 / 99803 / 99806 / 99814 | M2 | 866.63 | 6.14 | 0 | 6.14 | 21.51 | 7.4607 | 0 | 7.46 | 6465.05 | 0 | 6465.05 | PREÇO VÁLIDO
[13 empty] | Total do Grupo: | 6465.05
[13 empty] | Total da Proposta: | 1297317.38
Importa o presente valor total proposto em: R$ 1.297.317,38
Sistema Integrado de Controle de Obras Públicas
Emitido em: 16/10/2025
Note on B13: Tabelas de Referência disponíveis: 1. 33 - Tabela Referencial de Preço Sinapi 2020 Janeiro Desonerada 2. 108 - Tabela Referencial de Preço Sinapi 2021 Dezembro Desonerada 3. 177 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2023 SETEMBRO Desonerada 4. 239 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada
Note on F19: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F20: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F21: Material: R$ 93,23 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 1067,88
Note on F22: Material: R$ 400,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F23: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F24: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F29: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F30: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F31: Material: R$ 68,56 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F32: Material: R$ 1,04 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F33: Material: R$ 9,59 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F34: Material: R$ 16,45 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F35: Material: R$ 9,87 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F36: Material: R$ 61,90 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F37: Material: R$ 53,33 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F38: Material: R$ 61,27 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 27,10
Note on F39: Material: R$ 9,23 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 28,14
Note on F40: Material: R$ 38,20 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 8,43
Note on F41: Material: R$ 9,23 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 28,14
Note on F42: Material: R$ 20,85 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F43: Material: R$ 94,62 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 165,32
Note on F44: Material: R$ 7,84 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 35,18
Note on F45: Material: R$ 378,07 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 98,77
Note on F46: Material: R$ 2,29 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 3,64
Note on F47: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F48: Material: R$ 143,04 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 12,62
Note on F49: Material: R$ 277,31 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 9,82
Note on F50: Material: R$ 277,31 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 9,82
Note on F51: Material: R$ 69,11 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 27,82
Note on F52: Material: R$ 5799,90 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F53: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 876,09
Note on F54: Material: R$ 154,90 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 9,82
Note on F55: Material: R$ 96,50 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 9,82
Note on F56: Material: R$ 269,50 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 9,82
Note on F57: Material: R$ 67,35 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 9,82
Note on F58: Material: R$ 103,95 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 9,82
Note on F59: Material: R$ 6,01 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F60: Material: R$ 3,95 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F61: Material: R$ 2,86 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F62: Material: R$ 3,39 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F63: Material: R$ 7,91 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 13,64
Note on F64: Material: R$ 9,59 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F65: Material: R$ 7,10 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F66: Material: R$ 5,58 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F67: Material: R$ 24,61 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F68: Material: R$ 1,04 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F69: Material: R$ 21,45 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F70: Material: R$ 465,37 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 175,92
Note on F71: Material: R$ 10,02 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F72: Material: R$ 9,47 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F73: Material: R$ 0,61 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F74: Material: R$ 34,12 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 28,91
Note on F75: Material: R$ 5,36 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 3,79
Note on F76: Material: R$ 17,06 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 28,91
Note on F77: Material: R$ 28,95 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 2684,44
Note on F78: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F79: Material: R$ 19,85 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F80: Material: R$ 49,44 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F81: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 34,57
Note on F82: Material: R$ 2,50 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F83: Material: R$ 93,32 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F84: Material: R$ 1190,19 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F85: Material: R$ 106,12 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F86: Material: R$ 151,88 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F87: Material: R$ 193,94 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F88: Material: R$ 65,89 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F89: Material: R$ 59,58 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 62,33
Note on F90: Material: R$ 2,62 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F91: Material: R$ 17,97 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F92: Material: R$ 727,80 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F93: Material: R$ 89,84 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 61,82
Note on F94: Material: R$ 18,42 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F95: Material: R$ 1858,45 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F96: Material: R$ 715,69 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F97: Material: R$ 67,75 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F98: Material: R$ 77691,03 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F99: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F100: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F101: Material: R$ 213,97 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F102: Material: R$ 661,84 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 28,91
Note on F103: Material: R$ 239,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 28,91
Note on F104: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F105: Material: R$ 1091,20 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 2096,50
Note on F106: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 1255,37
Note on F111: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F112: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F113: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 6,14