## Proposta
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROPOSTA DAS LICITANTES
Obra: | Demolição e reconstrução do muro de vedação e passeios públicos da EEB Pedro Simon de Ermo. | [5 empty] | Data: ___ / ___ / ____
Edital:
Razão Social:
CNPJ: | [6 empty] | Porcentagem de materiais (%) | Porcentagem de mão de obra (%)
BDI Administração Local (%): |  |  | BDI Diferenciado Referencial (%) :
BDI Diferenciado Referencial (%) : | 21.58% |  | BDI Diferenciado Referencial – Serviços Especializados (%) :
Tabela de Origem | 191 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2024 FEVEREIRO Onerada
201 - Serviços Técnicos
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Serviços Técnicos |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU139192 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1 |  |  |  | 21.58
Total do Grupo:
9061 - Placa Da Obra
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Placa Da Obra |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU141084 | PLACA DE OBRA 4,5MX1,5M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA, PARAFUSADA, COM ALTURA MÍNIMA DE 2M DO CHÃO, PADRÃO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/SC - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | UN | 1 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU141085 | PLACA DOS RESNSÁVEIS TÉCNICOS DA OBRA DE 1MX1M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA. | UN | 1 |  |  |  | 21.58
Total do Grupo:
9062 - Barraco Da Obra
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Barraco Da Obra |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU139193 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | M2 | 10 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU141082 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE | M2 | 3 |  |  |  | 21.58
Total do Grupo:
9051 - Serviços Iniciais
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Serviços Iniciais |  | 0
|  | Demolição |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 17.46 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 17.2 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 61.1 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 95.76 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 478.8 |  |  |  | 21.58
Total do Grupo:
9052 - Infraestrutura
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Infraestrutura |  | 0
|  | Sapatas |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 35 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 5 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1065.6 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 15.4 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 138.88 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU141111 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, SEM BOMBEAMENTO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 28.18 |  |  |  | 21.58
|  | Arranques de pilares |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 54.72 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 432.1 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 134.8 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU141107 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, SEM BOMBEAMENTO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 2.74 |  |  |  | 21.58
|  | Vigas Baldrame |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 382.07 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 677.1 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 5.6 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 303.11 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 22.76 |  |  |  | 21.58
Total do Grupo:
9108 - Impermeabilizações
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Impermeabilizações |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 382.07 |  |  |  | 21.58
Total do Grupo:
9058 - Instalações Elétricas
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Instalações Elétricas |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 101512 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 |  |  |  | 21.58
Total do Grupo:
9059 - Instalações Hidrossanitárias
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Instalações Hidrossanitárias |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 95665 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 2 |  |  |  | 21.58
Total do Grupo:
9054 - Paredes, Painéis E Esquadrias
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Paredes, Painéis E Esquadrias |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 3.72 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 103368 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 320.57 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 890.64 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 890.64 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU137847 | Gradil em ferro Fixado entre pilares de concreto formado por barras chatas de 25x4,8mm, cantoneiras de abas iguais 38,1mm x 3,17mm (LxE), suporte intermediário com tubo DN=40MM E=3,35MM 3,71KG/M | M2 | 540.55 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU141087 | PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, 2 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 8.75 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU141088 | PORTÃO DE CORRER EM GRADIL DE FERRO INCLUSO TRILHO, ROLDANAS E TRANSCAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 20 |  |  |  | 21.58
Total do Grupo:
9053 - Supraestrutura
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Supraestrutura |  | 0
|  | Pilares |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 228 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 694.4 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 269.6 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 11.4 |  |  |  | 21.58
|  | Vigas de travamento |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 108.38 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 324.8 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 220.9 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 5.62 |  |  |  | 21.58
Total do Grupo:
9114 - Pintura
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Pintura |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 890.64 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 890.64 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 324.33 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 100743 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 972.99 |  |  |  | 21.58
Total do Grupo:
9057 - Pavimentações
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Pavimentações |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 23.28 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 94278 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 12 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 388 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 793.94 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 793.94 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 39.7 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 793.94 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 160 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU139190 | REGULARIZACAO E NIVELAMENTO SOLO 1a.CAT.COM RETROESCAVADEIRA | M2 | 998.06 |  |  |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 998.06 |  |  |  | 21.58
Total do Grupo:
Total da Proposta:
Sistema Integrado de Controle de Obras Públicas
Emitido em: 17/03/2026
Note on F19: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F20: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F25: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F26: Material: R$ 2983,42 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 207,48
Note on F27: Material: R$ 414,25 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 30,53
Note on F32: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F33: Material: R$ 269,26 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 896,81
Note on F34: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 1119,25
Note on F39: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F40: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F41: Material: R$ 35,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F42: Material: R$ 37,17 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F43: Material: R$ 50,30 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F44: Material: R$ 7,81 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F45: Material: R$ 2,46 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F50: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F51: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F52: Material: R$ 28,33 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F53: Material: R$ 569,04 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F54: Material: R$ 10,19 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F55: Material: R$ 9,61 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F56: Material: R$ 42,12 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F57: Material: R$ 682,94 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 42,94
Note on F58: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F59: Material: R$ 37,88 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F60: Material: R$ 9,27 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F61: Material: R$ 9,25 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F62: Material: R$ 684,80 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 49,55
Note on F63: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F64: Material: R$ 28,63 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F65: Material: R$ 10,19 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F66: Material: R$ 10,10 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F67: Material: R$ 9,61 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F68: Material: R$ 828,82 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F73: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F74: Material: R$ 14,74 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F79: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F80: Material: R$ 2092,27 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F85: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F86: Material: R$ 244,74 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F91: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F92: Material: R$ 71,37 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F93: Material: R$ 47,13 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F94: Material: R$ 2,65 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F95: Material: R$ 21,39 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F96: Material: R$ 209,52 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 362,72
Note on F97: Material: R$ 557,81 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 166,04
Note on F98: Material: R$ 827,08 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 168,00
Note on F103: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F104: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F105: Material: R$ 37,88 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F106: Material: R$ 9,27 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F107: Material: R$ 9,25 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F108: Material: R$ 725,51 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F109: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F110: Material: R$ 311,89 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F111: Material: R$ 9,93 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F112: Material: R$ 9,25 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F113: Material: R$ 817,66 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F118: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F119: Material: R$ 1,86 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F120: Material: R$ 7,65 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F121: Material: R$ 9,61 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F122: Material: R$ 9,19 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F127: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F128: Material: R$ 4,93 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F129: Material: R$ 27,39 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F130: Material: R$ 26,93 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F131: Material: R$ 0,75 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F132: Material: R$ 2,28 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F133: Material: R$ 166,95 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F134: Material: R$ 88,99 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F135: Material: R$ 101,20 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F136: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 11,00
Note on F137: Material: R$ 80,15 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on B13: Tabelas de Referência disponíveis: 1. 191 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2024 FEVEREIRO Onerada 2. 245 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 JUNHO Onerada

## Referencial
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROPOSTA DAS LICITANTES
Obra: | Demolição e reconstrução do muro de vedação e passeios públicos da EEB Pedro Simon de Ermo. | [5 empty] | Data: ___ / ___ / ____
Edital:
Razão Social:
CNPJ: | [6 empty] | Porcentagem de materiais (%) | Porcentagem de mão de obra (%)
BDI Administração Local (%): |  |  | BDI Diferenciado Referencial (%) :
BDI Diferenciado Referencial (%) : | 21.58% |  | BDI Diferenciado Referencial – Serviços Especializados (%) :
Tabela de Origem | 191 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2024 FEVEREIRO Onerada
201 - Serviços Técnicos
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Serviços Técnicos |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU139192 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1 | 0 | 60978.48 |  | 21.58
Total do Grupo:
9061 - Placa Da Obra
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Placa Da Obra |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU141084 | PLACA DE OBRA 4,5MX1,5M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA, PARAFUSADA, COM ALTURA MÍNIMA DE 2M DO CHÃO, PADRÃO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/SC - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | UN | 1 | 3190.9 | 0 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU141085 | PLACA DOS RESNSÁVEIS TÉCNICOS DA OBRA DE 1MX1M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA. | UN | 1 | 444.78 | 0 |  | 21.58
Total do Grupo:
9062 - Barraco Da Obra
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Barraco Da Obra |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU139193 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | M2 | 10 | 1166.07 | 0 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU141082 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE | M2 | 3 | 1119.25 | 0 |  | 21.58
Total do Grupo:
9051 - Serviços Iniciais
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Serviços Iniciais |  | 0
|  | Demolição |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 17.46 | 35 | 155.4 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 17.2 | 37.17 | 198.25 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 61.1 | 50.3 | 11.38 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 95.76 | 7.81 | 2.45 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 478.8 | 2.46 | 0.75 |  | 21.58
Total do Grupo:
9052 - Infraestrutura
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Infraestrutura |  | 0
|  | Sapatas |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 35 | 28.33 | 14.96 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 5 | 569.04 | 371.36 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1065.6 | 10.19 | 4.58 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 15.4 | 9.61 | 8.59 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 138.88 | 42.12 | 111.7 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU141111 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, SEM BOMBEAMENTO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 28.18 | 725.88 | 0 |  | 21.58
|  | Arranques de pilares |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 54.72 | 37.88 | 83.06 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 432.1 | 9.27 | 1.65 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 134.8 | 9.25 | 5.72 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU141107 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, SEM BOMBEAMENTO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 2.74 | 734.35 | 0 |  | 21.58
|  | Vigas Baldrame |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 382.07 | 28.63 | 47.77 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 677.1 | 10.19 | 4.58 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 5.6 | 10.1 | 6.25 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 303.11 | 9.61 | 8.59 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 22.76 | 828.82 | 20.82 |  | 21.58
Total do Grupo:
9108 - Impermeabilizações
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Impermeabilizações |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 382.07 | 14.74 | 21.91 |  | 21.58
Total do Grupo:
9058 - Instalações Elétricas
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Instalações Elétricas |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 101512 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 | 2092.27 | 668.34 |  | 21.58
Total do Grupo:
9059 - Instalações Hidrossanitárias
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Instalações Hidrossanitárias |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 95665 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 2 | 244.74 | 131.5 |  | 21.58
Total do Grupo:
9054 - Paredes, Painéis E Esquadrias
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Paredes, Painéis E Esquadrias |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 3.72 | 71.37 | 42.87 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 103368 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 320.57 | 47.13 | 36.94 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 890.64 | 2.65 | 5.74 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 890.64 | 21.39 | 24.71 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU137847 | Gradil em ferro Fixado entre pilares de concreto formado por barras chatas de 25x4,8mm, cantoneiras de abas iguais 38,1mm x 3,17mm (LxE), suporte intermediário com tubo DN=40MM E=3,35MM 3,71KG/M | M2 | 540.55 | 572.24 | 0 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU141087 | PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, 2 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 8.75 | 723.85 | 0 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU141088 | PORTÃO DE CORRER EM GRADIL DE FERRO INCLUSO TRILHO, ROLDANAS E TRANSCAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 20 | 995.08 | 0 |  | 21.58
Total do Grupo:
9053 - Supraestrutura
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Supraestrutura |  | 0
|  | Pilares |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 228 | 37.88 | 83.06 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 694.4 | 9.27 | 1.65 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 269.6 | 9.25 | 5.72 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 11.4 | 725.51 | 41.98 |  | 21.58
|  | Vigas de travamento |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 108.38 | 311.89 | 37.65 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 324.8 | 9.93 | 2.49 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 220.9 | 9.25 | 5.72 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 5.62 | 817.66 | 323.68 |  | 21.58
Total do Grupo:
9114 - Pintura
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Pintura |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 890.64 | 1.86 | 2.36 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 890.64 | 7.65 | 5.82 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 324.33 | 9.61 | 1.83 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 100743 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 972.99 | 9.19 | 1.83 |  | 21.58
Total do Grupo:
9057 - Pavimentações
Tabela de Origem | Cód Auxiliar | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Material / Outros (R$) | Mão de Obra (R$) | Custo Unit. (R$) | BDI (%) | Preço Unit Material (R$) | Preço Unit MO (R$) | Preço Unit. (R$) | Preço MATERIAL (R$) | Preço MO (R$) | Preço Total (R$) | Verificação $+5% | Proposta x Referência
|  | Pavimentações |  | 0
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 23.28 | 4.93 | 1.63 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 94278 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 12 | 27.39 | 13.64 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 388 | 26.93 | 10.71 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 793.94 | 0.75 | 3.24 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 793.94 | 2.28 | 0.53 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 39.7 | 166.95 | 76.67 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 793.94 | 88.99 | 11.42 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 160 | 101.2 | 46.38 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | CPU139190 | REGULARIZACAO E NIVELAMENTO SOLO 1a.CAT.COM RETROESCAVADEIRA | M2 | 998.06 | 11 | 0 |  | 21.58
Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 998.06 | 80.15 | 8.68 |  | 21.58
Total do Grupo:
Total da Proposta:
Sistema Integrado de Controle de Obras Públicas
Emitido em: 17/03/2026
Note on F19: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F20: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F25: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F26: Material: R$ 2983,42 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 207,48
Note on F27: Material: R$ 414,25 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 30,53
Note on F32: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F33: Material: R$ 269,26 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 896,81
Note on F34: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 1119,25
Note on F39: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F40: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F41: Material: R$ 35,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F42: Material: R$ 37,17 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F43: Material: R$ 50,30 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F44: Material: R$ 7,81 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F45: Material: R$ 2,46 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F50: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F51: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F52: Material: R$ 28,33 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F53: Material: R$ 569,04 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F54: Material: R$ 10,19 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F55: Material: R$ 9,61 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F56: Material: R$ 42,12 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F57: Material: R$ 682,94 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 42,94
Note on F58: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F59: Material: R$ 37,88 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F60: Material: R$ 9,27 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F61: Material: R$ 9,25 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F62: Material: R$ 684,80 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 49,55
Note on F63: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F64: Material: R$ 28,63 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F65: Material: R$ 10,19 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F66: Material: R$ 10,10 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F67: Material: R$ 9,61 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F68: Material: R$ 828,82 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F73: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F74: Material: R$ 14,74 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F79: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F80: Material: R$ 2092,27 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F85: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F86: Material: R$ 244,74 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F91: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F92: Material: R$ 71,37 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F93: Material: R$ 47,13 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F94: Material: R$ 2,65 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F95: Material: R$ 21,39 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F96: Material: R$ 209,52 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 362,72
Note on F97: Material: R$ 557,81 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 166,04
Note on F98: Material: R$ 827,08 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 168,00
Note on F103: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F104: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F105: Material: R$ 37,88 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F106: Material: R$ 9,27 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F107: Material: R$ 9,25 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F108: Material: R$ 725,51 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F109: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F110: Material: R$ 311,89 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F111: Material: R$ 9,93 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F112: Material: R$ 9,25 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F113: Material: R$ 817,66 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F118: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F119: Material: R$ 1,86 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F120: Material: R$ 7,65 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F121: Material: R$ 9,61 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F122: Material: R$ 9,19 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F127: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F128: Material: R$ 4,93 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F129: Material: R$ 27,39 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F130: Material: R$ 26,93 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F131: Material: R$ 0,75 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F132: Material: R$ 2,28 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F133: Material: R$ 166,95 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F134: Material: R$ 88,99 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F135: Material: R$ 101,20 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on F136: Material: R$ 0,00 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 11,00
Note on F137: Material: R$ 80,15 Equipamento: R$ 0,00 Incidencia: R$ 0,00 Subserviço: R$ 0,00
Note on B13: Tabelas de Referência disponíveis: 1. 191 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2024 FEVEREIRO Onerada 2. 245 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 JUNHO Onerada