	[image: image1.jpg]



	          ESTADO DE SANTA CATARINA

          MUNICIPIO DE GALVÃO





TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO

1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE COMPONENTES PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, TESTE DE VAZÃO E QUALIDADE DE ÁGUA, INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBA E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO  EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOS DE GALVÃO, CONFORME PROCESSO Nº SCC – 5497/2024.
1.2 O objeto da licitação tem a natureza de obra de engenharia; 
1.3 Os quantitativos dos itens são os discriminados na Planilha;
1.4 A presente contratação adotará o julgamento por menor preço apresentado a partir do valor máximo estimado, por lote.
2. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO
2.1 As especificações dos itens e quantidades estão listadas na tabela abaixo deste Termo de Referência:
	LOTE 01

	Item
	ESPECIFICAÇÕES
	Quantidade

	
	
	

	01
	Perfuração de Poço Tubular Profundo:

- Projeto de autorização prévia para perfuração de poço;

- Transporte e montagem de equipamentos; 

- Perfuração em 10” de 00 a 12 metros;

- Perfuração em 6.1/2” de 12 a 200 metros;

- Tubo revestimento geomecânico Standart 6.1/2”

- Tubo de revestimento aço preto se necessário com o diâmetro necessário;

Cimentação do espaço anular, laje de proteção e tampa do poço;

- Limpeza e desinfecção;

- Relatório Técnico (perfil construtivo, ensaio de bombeamento).
	02

	02
	Teste de vazão do poço:

- Teste de vazão 24 horas (até 200 metros), com gerador e equipamento próprio, com teste de recuperação de no mínimo de 97% do rebaixamento total;

- Análise da água – bacteriológica;

- Análise da água – Físico-Química (para autorga);

- Relatório técnico necessário.
	02

	03
	Bomba Submersa:

- Tipo: Centrífuga multistágio, submersa para bombeamento de água limpa

- Modelo equivalente a: VPBOP44, 30 estágios (ou desempenho equivalente)

- Vazão nominal mínima: 5.000 L/h

- Altura manométrica total (HMT) mínima: 50 m.c.a

- Potência nominal do motor: 6,5 HP (4,8 kW)

- Alimentação: 380 V trifásico

- Frequência: 60 Hz

- Número de estágios: 30

- Carcaça, eixo e rotores em aço inoxidável AISI 304 ou superior

- Grau de proteção do motor: IP68 ou superior

- Classe de isolamento: F

- Certificação: INMETRO ou equivalente

- Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação

- Procedência: fabricação nacional, com assistência técnica autorizada em território nacional e fornecimento garantido de peças de reposição por no mínimo 5 anos

- Manual técnico em português, com curvas de desempenho (vazão x altura) e certificação de testes

- Atender às normas técnicas brasileiras aplicáveis (ex.: ABNT NBR 14096 ou equivalente)
	02

	04
	Instalação de Poço Tubular Profundo:

- Quadro de comando 6,5 HP 380V

- Cabo submersível de 3 x 6 mm

- Bucha de red galvanizada de 1 1/2'' x 1 1/4''

- Tubo galvanizado de 1 1/4'' barra de 6m

- Luva galvanizada de 1 1/4''

- Caninho galvanizado de 1 1/4''

- Válvula de retenção de 1 1/4''

- Curva galvanizada de 1 1/4''

- União galvanizada de 1 1/4''

- Niple galvanizado de 1 1/4''

- Flange boca de poço de 6'' x 1 1/4'' x 25mm (m)

- Haste de aterramento e 5 m fio terra

- Mangueira corrugada de 1''

- Transporte e mão de obra de instalação dos equipamentos

- Hidrômetro de 38mm x 1 1/2'' x 1 1/2'' x 1 1/4'' - 20m³

- Tubo de Medição de Nível PVC sold. CL15 25mm

- CAP PVC sold 25mm

- Fio boia 2 x 1,5mm

- Boia elétrica superior

- Cercado de proteção do poço metálico 2x2 metros;

- Estação de tratamento dosagem de cloro com bomba dosadora elétrica;

- Projeto de outorga do poço. 

· QUAISQUER OUTROS ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO.

CANOS PARA ADUTORA E CAIXA D’ÁGUA SÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE.
	02


	LOTE 02

	Item
	Descrição
	Quantidade

	01
	Padrão de energia trifásico 7 metros com disjuntor 50A, incluso haste de aterramento, conector cunha e tubo de inspeção e cabo multiplexado 10,00 mm neutro isolado (20 metros).
	02


3. DAS JUSTIFICATIVAS

3.1 Objetivo da Contratação
3.1.1 A presente contratação tem por objetivo a prestação de serviços especializados e o fornecimento de materiais para a perfuração de poços artesianos, realização de testes de vazão e qualidade da água, instalação de conjuntos de bombeamento e implantação de padrões de energia elétrica trifásicos, beneficiando diretamente comunidades localizadas na zona rural do Município de Galvão/SC.

3.1.2 A necessidade da contratação se dá em virtude da falta de acesso adequado à água potável em diversas localidades rurais, o que compromete a qualidade de vida dos moradores, a segurança hídrica e o desenvolvimento de atividades agrícolas e pecuárias. Tais comunidades, em sua maioria, dependem de fontes de água superficiais ou de poços rasos com baixa qualidade e quantidade, o que acarreta riscos sanitários e limitações para uso produtivo.

3.1.3 Além da perfuração dos poços, é essencial realizar testes de vazão e análises físico-químicas e microbiológicas da água, conforme exigências da Vigilância Sanitária e normas técnicas vigentes (como NBR 12244, NBR 5626, entre outras), garantindo que a fonte hídrica seja segura e adequada para o consumo humano.

3.1.4 A instalação dos conjuntos de bombas submersas se faz necessária para viabilizar a extração da água de maneira eficiente e contínua, enquanto a implantação dos padrões de energia elétrica trifásicos é indispensável para o funcionamento dos sistemas de bombeamento em áreas onde não há estrutura elétrica adequada.

3.1.5 Trata-se, portanto, de uma medida de caráter emergencial, essencial e de interesse público, visando promover saúde, dignidade, cidadania, desenvolvimento rural e justiça social. Além disso, a execução dos serviços exige expertise técnica e equipamentos específicos, o que justifica a contratação de empresa especializada, devidamente registrada no CREA e com responsabilidade técnica compatível.

3.1.6 A iniciativa está alinhada com as diretrizes de políticas públicas de abastecimento rural, saneamento básico e promoção da saúde, conforme preconizado pela Lei Federal nº 11.445/2007 (Política Nacional de Saneamento Básico), bem como pelas metas do Plano Municipal de Saneamento e pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 6 – Água potável e saneamento para todos.

3.1.7 Diante do exposto, justifica-se plenamente a contratação dos serviços e fornecimentos em questão, como forma de assegurar o acesso à água de qualidade e garantir o bem-estar das populações rurais do município de Galvão.

3.2 Da Quantidade Demandada

3.2.1 A quantidade será de 02 poços artesianos, conforme firmado em convênio com o Estado e dois padrões trifásicos para o funcionamento dos poços. 

3.3 Do Preço
3.3.1 Conforme pesquisa em documentos oficiais da tabela SINAPI e pesquisa de mercado realizada com fornecedores da região, para solução da necessidade administrativa, objeto do presente Termo de Referência, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de empresas especializadas na área. Tais referências foram obtidas por meio de pesquisa de mercado e referências de tabela SINAPI. Conforme segue tabela a seguir:
	LOTE 01

	Item
	ESPECIFICAÇÕES
	Quant.
	ÁguaLimpa
	BioÁgua
	  Leão
	V. Médio
	Valor Total

	
	
	
	V. Unit
	V. Unit
	V. Unit
	
	

	01
	Perfuração de Poço Tubular Profundo:

- Projeto de autorização prévia para perfuração de poço;

- Transporte e montagem de equipamentos; 

- Perfuração em 10” de 00 a 12 metros;

- Perfuração em 6.1/2” de 12 a 200 metros;

- Tubo revestimento geomecânico Standart 6.1/2”

- Tubo de revestimento aço preto se necessário com o diâmetro necessário;

Cimentação do espaço anular, laje de proteção e tampa do poço;

- Limpeza e desinfecção;

- Relatório Técnico (perfil construtivo, ensaio de bombeamento).
	02
	R$ 39.040,00
	R$ 52.750,00
	R$ 56.000,00
	R$ 49.263,33
	R$ 98.526,66

	02
	Teste de vazão do poço:

- Teste de vazão 24 horas (até 200 metros), com gerador e equipamento próprio, com teste de recuperação de no mínimo de 97% do rebaixamento total;

- Análise da água – bacteriológica;

- Análise da água – Físico-Química (para autorga);

- Relatório técnico necessário.
	02
	R$ 2.800,00
	R$ 6.500,00
	R$ 

7.860,00
	R$ 5.720,00
	R$ 11.440,00

	03
	Bomba Submersa:

- Tipo: Centrífuga multistágio, submersa para bombeamento de água limpa

- Modelo equivalente a: VPBOP44, 30 estágios (ou desempenho equivalente)

- Vazão nominal mínima: 5.000 L/h

- Altura manométrica total (HMT) mínima: 50 m.c.a

- Potência nominal do motor: 6,5 HP (4,8 kW)

- Alimentação: 380 V trifásico

- Frequência: 60 Hz

- Número de estágios: 30

- Carcaça, eixo e rotores em aço inoxidável AISI 304 ou superior

- Grau de proteção do motor: IP68 ou superior

- Classe de isolamento: F

- Certificação: INMETRO ou equivalente

- Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação

- Procedência: fabricação nacional, com assistência técnica autorizada em território nacional e fornecimento garantido de peças de reposição por no mínimo 5 anos

- Manual técnico em português, com curvas de desempenho (vazão x altura) e certificação de testes

- Atender às normas técnicas brasileiras aplicáveis (ex.: ABNT NBR 14096 ou equivalente)
	02
	R$ 37.702,66
	R$ 82.382,20
	R$

 14.679,70
	R$ 44.921,52
	R$ 89.843,04

	04
	Instalação de Poço Tubular Profundo:

- Quadro de comando 6,5 HP 380V

- Cabo submersível de 3 x 6 mm

- Bucha de red galvanizada de 1 1/2'' x 1 1/4''

- Tubo galvanizado de 1 1/4'' barra de 6m

- Luva galvanizada de 1 1/4''

- Caninho galvanizado de 1 1/4''

- Válvula de retenção de 1 1/4''

- Curva galvanizada de 1 1/4''

- União galvanizada de 1 1/4''

- Niple galvanizado de 1 1/4''

- Flange boca de poço de 6'' x 1 1/4'' x 25mm (m)

- Haste de aterramento e 5 m fio terra

- Mangueira corrugada de 1''

- Transporte e mão de obra de instalação dos equipamentos

- Hidrômetro de 38mm x 1 1/2'' x 1 1/2'' x 1 1/4'' - 20m³

- Tubo de Medição de Nível PVC sold. CL15 25mm

- CAP PVC sold 25mm

- Fio boia 2 x 1,5mm

- Boia elétrica superior

- Cercado de proteção do poço metálico 2x2 metros;

- Estação de tratamento dosagem de cloro com bomba dosadora elétrica;

- Projeto de outorga do poço. 

· QUAISQUER OUTROS ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO.

CANOS PARA ADUTORA E CAIXA D’ÁGUA SÃO FORNECIDOS PELO CONTRATANTE.
	02
	R$ 7.650,00
	R$ 12.450,00
	R$ 34.837,97
	R$ 18.312,65
	R$ 36.625,30

	
	R$236.435,00


	Lote 02
	Deconto
	NP
	Projetel
	Média

	Item
	Quant.
	Descrição
	V. Unit
	V. Unit
	V. Unit
	V. médio
	TOTAL

	01
	02
	Padrão de energia trifásico 7 metros com disjuntor 50A, incluso haste de aterramento, conector cunha e tubo de inspeção e cabo multiplexado 10,00 mm neutro isolado (20 metros).
	R$ 3.490,00
	R$ 4.045,80
	R$ 3.842,03
	R$ 3.792,61
	R$ 7.585,22


2.2 O valor total estimado da contratação é de R$ 244.020,22 (Duzentos e Quarenta e Quatro Mil e vinte reais e vinte e dois Centavos).

4. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

4.1 DO LOCAL DE EXECUÇÃO

4.1.1 O local de entrega dos serviços será na Linha Saudadinha (próximo a comunidade linha saudadinha) e na Linha Baliza (local a ser definido em conjunto com a empresa) e o prazo para início da prestação de serviços é de 15 dias úteis após emitido ordem de serviço pelo setor competente, com prazo total para finalização da obra de 60 dias. 
4.1.2 A execução dos serviços, objeto deste procedimento licitatório, apenas poderá ter início após a homologação e emissão de ordem de serviço, a ser feita pelo Município. Ressalta-se que antes da execução dos serviços também deverá haver cessão das áreas a serem perfuradas, para os poços artesianos, ao município de Galvão. A cessão da área, pelos particulares, dar-se-á mediante autorização por escritura pública, que será averbada na matrícula do respectivo imóvel, tudo devidamente registrado em cartório. 

4.1.3 Após realizada a perfuração e não sendo identificada vazão de água suficiente ou tecnicamente viável para exploração, conforme laudo técnico emitido pelo responsável habilitado, o proprietário poderá revogar a cessão da área feita ao município.

4.1.4 A impossibilidade de continuidade dos serviços decorrente da ausência de regularização da área (cessão da área a ser perfurada ao município) ou da inviabilidade técnica constatada não ensejará responsabilidade à contratada por atrasos, paralisações ou supressão do objeto, desde que devidamente comprovadas e formalmente comunicadas à fiscalização do contrato.
4.2 DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

4.2.1 Os serviços serão pagos mediante a medições de serviços executados, conforme cronograma.

4.2.2 Deverá ser apresentada a planilha de prestação execução dos serviços, para avaliação Fiscalização Técnica do Município, com os percentuais de execução e os respectivos custos, de acordo com a proposta aprovada, devidamente assinado. Se aprovada a medição, será elaborado boletim de medição e solicitado a emissão da respectiva nota fiscal pela CONTRATADA, devendo ser discriminados os valores de mão de obra e dos materiais/equipamentos. 

5. DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

5.1 O fornecimento de material e instalação dos padrões elétricos, deverão ser executadas em conformidade com a legislação vigente da concessionária local. 
5.2 Todo material a ser utilizado deverá ser de boa qualidade e conforme consta na planilha e especificações deste Termo e ter aprovação prévia por parte da municipalidade, que poderá fazer alterações ou substituições de materiais que não provem serem os exigidos no memorial, e poderá igualmente mandar refazer serviços que não apresentem a qualidade exigida sem ônus para o município. 

5.3 Conformidade com normas técnicas brasileiras que tratam relacionadas aos itens. 

5.4 A proponente vencedora, durante a execução da obra deverá periodicamente remover entulhos e detritos que venham a se acumular, entregando a obra completamente limpa.

5.5 Será exigido da proponente vencedora ART/RRT de execução conforme Portaria nº 1024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

6. PARA HABILITAÇÃO 

6.1 Nos termos do art. Art. 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em:

I - Jurídica;

II - Técnica;

III - Fiscal, social e trabalhista;

IV - Econômico-financeira.

6.2 As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos:

I - A inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

II - A inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

III - A regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV - A regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

V - A regularidade perante a Justiça do Trabalho;

VI - O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
§ 1º Os documentos referidos nos incisos do caput deste artigo poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico.

§ 2º A comprovação de atendimento do disposto nos incisos III, IV e V do caput deste artigo deverá ser feita na forma da legislação específica.

Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:

I - Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício;
II - Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

6.3 Em referência a documentação de capacidade técnica, é exigido:

I - Comprovação de CHTE – Cadastro de Homologação Técnica de Empreiteira aprovado junto à Celesc; 

II -  Certidão de registro da Empresa expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA , e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU do Estado da sede do licitante, dentro do seu prazo de validade, que comprove o exercício de atividades relacionadas com o objeto desta licitação (Pessoa Jurídica), e a Certidão de registro do Engenheiro responsável pela empresa expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU do Estado da sede do licitante, dentro do seu prazo de validade (Pessoa Física);

II - Atestado de capacidade técnica do profissional pertencente ao quadro técnico da empresa licitante, devendo o atestado conter o nome, o endereço e o telefone de contato do atestante ou qualquer outra forma de que o município possa valer se para manter contato com a empresa declarante, comprovando aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, original ou cópia autenticada, expedido por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado nas entidades profissionais competentes, acompanhado da respectiva certidão de Acervo Técnico CAT , comprovando que o licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação vedado as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos ;

 III - O responsável técnico indicado poderá ocupar a posição de diretor, sócio ou integrar o quadro permanente do licitante na condição de empregado ou de prestador de serviços, devendo ser comprovada sua vinculação com o licitante, até a data da apresentação dos documentos de habilitação, por meio de carteira de trabalho e previdência social (CTPS), contrato de prestação de serviços, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso. 

a) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacidade técnica profissional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as mesmas exigências do Edital.

b) Não serão aceitos atestados e/ou Certidões de Acervos parciais, referente a obras e/ou serviços em andamento.
7. FORMA DE PAGAMENTO, RECURSO FINANCEIRO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



7.1. O pagamento será efetuado, em até 40 (quarenta) dias após o fornecimento do objeto contratado, mediante o atesto da nota fiscal em conta bancária indicada pela CONTRATADA.
7.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal apresentada pela Contratada. O atesto fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal apresentada e o regular cumprimento das obrigações assumidas.

7.3. O pagamento será efetuado por crédito em conta bancária de titularidade do Contratado(a) ou do procurador por ele(a) indicado.

7.4. Deverá ser informado no documento de proposta os dados bancários (nome do banco/ agência e conta corrente) da pessoa jurídica ou seu representante legal para fins de recebimento dos pagamentos.

7.5. Poderão ser retidos tributos, por ocasião dos pagamentos, conforme legislação vigente, em especial IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) e ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza).

7.6. Na Nota Fiscal deverá constar o número do empenho, o preço unitário e o total do serviço contratado expressos em reais.

7.7. Havendo erro na emissão da nota fiscal, esta será devolvida para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para pagamento a ser contado da data de sua reapresentação.

7.8 As despesas decorrentes desta licitação serão custeadas, através de recursos próprios, os quais já estão previstos no orçamento do exercício financeiro de 2024:

Dotação: 

Elemento: 
61 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.701.0000.1064.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - ESTADO/OUTROS

61 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.500.0000.0000.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
_______________________

Poliana Martins
Contadora
8.  DA FORMA DE CONTRATAÇÃO


8.1 A Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de componentes para perfuração de poços artesianos, teste de vazão, qualidade da água, instalação de conjunto de bomba e instalação de padrão de energia trifásico em comunidades da zona rural do Município de Galvão, deve seguir os trâmites e disposições contidas na Lei 14.133/2021, na modalidade Concorrência Eletrônica, do tipo menor preço por lote.

8.2 A sessão deverá ocorrer de forma eletrônica, devendo ser adotado para o envio de lances na Concorrência Eletrônica o MODO DE DISPUTA “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta de R$ 50,00 (cinquenta reais).
9. DAS GARANTIAS

9.1 O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e do material fornecido, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias. (Art. 140 Lei 14.133/2021)

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 A CONTRATADA, por seus responsáveis e prepostos, obrigar-se-á em:


10.1.1 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta;


10.1.2 Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de habilitação.


10.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);


10.1.4 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;


10.1.5 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;


10.1.6 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE;


10.1.7 Efetuar a execução dos serviços em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta.


10.1.8 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.


10.1.9 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;


10.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;


10.1.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.


10.1.12 Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.


10.1.13 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);


10.1.14 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);


10.1.15 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.


10.1.16 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;


10.1.17 Deverá ser corrigida por conta da Contratada toda e qualquer entrega não aprovada pela fiscalização, caso as mesmas não atendam às especificações constantes deste Termo de Referência ou às normas pertinentes, ficando a Contratante isenta de despesas.


10.1.18 Prestar a execução dos serviços na forma ajustada;


10.1.19 Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente Contrato;


10.1.20 Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovam cumprir a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial encargo social, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;


10.1.21 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais, tais como: luvas, sapatão, capacete;


10.1.22 Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início da execução do Contrato;

11.1.23 A CONTRATADA responderá pela solidez e segurança dos serviços, durante o prazo de cinco anos, em conformidade com o art. 618 do Código Civil Brasileiro.

11. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

11.1 Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual.
11.2 Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente Termo de Referência, como orientação aos moradores, orientação do tráfego

11.3 Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação dos serviços pretendida;

11.4 Providenciar o pagamento à Contratada, nos valores e prazos estabelecidos por este Termo de Referência e mediante a existência de Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor competente;

11.5 Solicitar à Contratada e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços;

11.6 Documentar as ocorrências existentes no decorrer da prestação de serviços.

12. DO REAJUSTE, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DO CONTRATO

12.1 Os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas conforme os termos dos artigos: Arts. 124, 125, 126, 130, 131 e seguintes da Lei 14.133/21;

12.2 A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

12.3 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:

I - Variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços previstos no próprio contrato;

II - Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas no contrato;

III - Alterações na razão ou na denominação social do contratado.

12.4 As hipóteses que constituem motivo para extinção contratual estão elencadas nos arts. 137, 138 e 139 da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, que poderão se dar, após assegurados o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA. 

12.5 A extinção do contrato poderá ser: 

12.5.1 Determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta.

12.5.2 Consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse do CONTRATANTE.

12.5.3 Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou Compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

13. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

13.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratação /a durante o certame;

13.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

13.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

13.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

13.1.2.4 deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

13.1.3 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração ou ensejar o retardamento da execução do certame;

13.1.4 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

13.1.5 fraudar a licitação;

13.1.6 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

13.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

13.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

13.2.1 advertência;

13.2.2 multa;

13.2.3 impedimento de licitar e contratar e

13.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

13.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida.

13.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

13.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

13.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública;

13.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4. A multa será recolhida em percentual de 15%, incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

13.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

13.6 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.7 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

13.8 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.9 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

13.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.11 As multas serão recolhidas em favor da Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas em Dívida Ativa e cobradas judicialmente.

14. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO


14.1 A gestão e a fiscalização do contrato serão feitas observando as regras do Decreto Municipal n.º 093/2023;


14.2 A execução do contrato deverá ser acompanhada pela Sr.
Ivar Junior Gabriel, Secretário de Agricultura e Infraestrutura e fiscalizada por Alan Xavier da Silva, Engenheiro Civil, ou por seus respectivos substitutos, que serão designados se os mesmos não puderem fiscalizar;


14.3 Dentre as responsabilidades do(s) fiscal (is) está a necessidade de anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, inclusive quando de seu fiel cumprimento, determinando o que for necessário para a regularização de eventuais faltas ou defeitos observados.

15. INFORMAÇÕES

e-mail: engenharia@galvao.sc.gov.br
Responsável: Alan Xavier da Silva
Telefone: (49) 3342-1111
Site: galvão.sc.gov.br

Aba – transparência - licitação
Galvão, 19 de maio de 2026.

___________________________

Ivar Junior Gabriel
Secretário de Agricultura e Infraestrutura 

__________________________

Alan Xavier da Silva
Engenheiro Civil

Página 1 de 19
Município de Galvão – SC. CNPJ n. 83.009.902/0001-16

Avenida Sete de Setembro n. 548, Centro. Galvão – SC. CEP 89.838-000.

Site: www.galvao.sc.gov.br


