| PLE nº 0021/2025 | PROCESSO SGP-e EPAGRI nº 1.745/2025 |
| --- | --- |

SUMÁRIO

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES	3

2. OBJETO DA LICITAÇÃO	4

3. FORMA DE FORNECIMENTO OU REGIME DE EXECUÇÃO, PREÇO MÁXIMO ADMITIDO E RECURSOS FINANCEIROS	4

4. SUPORTE LEGAL	5

5. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO DA EPAGRI	5

6. REFERÊNCIA DE TEMPO	6

7. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR	6

8. COMISSÃO DE LICITAÇÃO	8

9. CREDENCIAMENTO (NO SISTEMA LICITAÇÕES-E)	8

10. FORMA DA PARTICIPAÇÃO	9

11. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS	10

12. ABERTURA DA SESSÃO, FASES DE LANCES, JULGAMENTO, VERIFICAÇÃO DE EFETIVIDADE E NEGOCIAÇÃO	12

13. HABILITAÇÃO	16

14. RECURSOS ADMINISTRATIVOS	20

15. ADJUDICAÇÃO	20

16. HOMOLOGAÇÃO	21

17. CONTRATO	21

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	26

19. PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO	29

20. DISPOSIÇÕES GERAIS	30

21. DISPOSIÇÕES FINAIS	31

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA	32

ANEXO II – QUADRO DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS	33

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS	34

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À CONTRATAÇÃO	35

ANEXO V – DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE ENQUADRAMENTO NA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE	36

ANEXO VI – MODELO DE MINUTA DO CONTRATO	37

OBSERVAÇÕES:

Qualquer interessado na presente licitação, na modalidade de Procedimento de Licitação da Epagri (PLE), na forma eletrônica, poderá acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real, por meio da Internet acessando o endereço eletrônico https://www.licitacoes-e.com.br/aop/pesquisar-licitacao.aop?opcao=preencherPesquisar

À presente licitação não se aplicam as normas da Lei federal nº 8.666, de 1993 e da Lei federal nº 14.133, de 2021, mas sim o regime licitatório e contratual específico das empresas estatais e da Epagri: a Lei federal nº 13.303, de 2016 e o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Epagri (RILC-EPAGRI), disponível no site: https://www.epagri.sc.gov.br/index.php/licitacoes/, o qual foi aprovado pelo Conselho de Administração, em 25/06/2018, e elaborado de acordo com os Decretos estaduais nos 1.007, de 2016 e 1.484, de 2018 e com o modelo de referência da Instrução Normativa Conjunta SEF-SCC nº 05, de 2018, na forma do artigo 40 da Lei federal nº 13.303, de 2016.

Excepcionalmente, aplicam-se à presente licitação e contratação as normas de Direito Penal contidas nos artigos 178 e 185 da Lei federal nº 14.133, de 2021 e Código Penal e os critérios de desempate do art. 60, III e IV e §§ 1º, da Lei federal nº 14.133, de 2021.

| PLE nº 0021/2025 | PROCESSO SGP-e nº 1.745/2025 |
| --- | --- |

A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA (EPAGRI), inscrita no CNPJ nº 83.052.191/0001-62, empresa pública, com sede na Rodovia Admar Gonzaga, nº 1.347, Bairro Itacorubi – Florianópolis/SC, CEP 88034-901, torna público que realizará, às 14h00min do dia 05/08/2025, licitação pública na modalidade PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO DA EPAGRI (PLE), na forma eletrônica, no modo de disputa aberto e pelo critério de julgamento do MENOR PREÇO, conforme especificações, quantitativos estimados e condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

# 1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES.

1.1.	O Procedimento de Licitação da Epagri (PLE) será realizado à distância, na forma eletrônica (por meio da Internet), em sessão pública, no modo de disputa aberto, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases.

1.1.1. 	No modo de disputa aberto, os licitantes apresentam lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado, após a abertura das propostas, conforme art. 52, § 1º, da Lei federal nº 13.303, de 2016 e art. 51 do RILC-EPAGRI. Não se aplicam as regras do art. 32 do Decreto federal nº 10.024, de 2019 à presente licitação.

1.2.	A licitação será conduzida pela Comissão de Licitação designada pela Portaria DEX n° 045/2024, datada de 15 de abril de 2024, mediante inserção de monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema Licitações-e, constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A. - https://www.licitacoes-e.com.br/aop/

1.3. LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 05/08/2025, às 09h00min. 1.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 05/08/2025, às 09h00min. 1.5. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 05/08/2025, às 14h00min.

1.6.	Qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o edital até o 5º (quinto) dia útil anterior à data fixada para a apresentação das propostas, nos termos dos artigos 22 e 23 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EPAGRI (RILC-EPAGRI).

1.6.1.	Esclarecimentos – Deverão ser encaminhados via Portal de Compras por meio do endereço eletrônico: http://www.portaldecompras.sc.gov.br

1.6.2.	Impugnações – Encaminhar através de correspondência escrita dirigida à Comissão de Licitação, no seguinte endereço: Rodovia Admar Gonzaga, nº 1.347, Bairro Itacorubi – Florianópolis/SC, CEP 88034-901, telefone (48) 3665-5384 ou por meio de correspondência eletrônica para licitacoes@epagri.sc.gov.br (atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min). No assunto do e-mail deve constar o número do Procedimento de Licitação da Epagri impugnado.

1.6.2.1.	Não serão conhecidas impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritas por representante não habilitado legalmente para responder pelo interessado.

1.6.2.2.	Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

1.6.2.3.	Na hipótese de a Epagri não responder à impugnação até a data fixada para a entrega das propostas, a licitação será adiada, convocando-se nova data para entrega das propostas, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis.

1.7.	O credenciamento e a solução de dúvidas na operação do Licitações-e, inclusive quanto à obtenção de senha, poderão obtidos diretamente no site do sistema Licitações-e https://www.licitacoes-e.com.br/aop/

1.8.	A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, bem como a apresentação de documentos falsos sujeitará o licitante às sanções previstas nos itens 18 e 19 deste edital e RILC-EPAGRI.

1.9.	Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão os dias úteis, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

1.10.	Ocorrendo a decretação de feriado no âmbito do Município onde será realizada a sessão, ou qualquer fato superveniente que impeça a realização da licitação na data marcada, todas as datas constantes deste edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil, ou de expediente normal, subsequente ao ora fixado.

1.11.	Toda e qualquer informação posterior à publicação, tais como respostas a esclarecimentos, prorrogações e revogações serão disponibilizadas no site do Banco do Brasil S.A., https://www.licitacoes-e.com.br/aop/, na lista de documentos do processo, sendo de inteira responsabilidade dos licitantes o acompanhamento das atualizações efetuadas.

# 2. OBJETO DA LICITAÇÃO.

2.1.	Constitui o objeto do presente Procedimento de Licitação da Epagri a aquisição de eletrodomésticos, eletroportáteis, equipamentos laboratoriais e de medição para a Epagri – Departamento Estadual de Gestão de Pessoas - DEGP, Centro de Treinamento de Videira, Gerências Regionais de Joinville e Videira, Estações Experimentais de Caçador e Videira/SC, conforme quantitativos e especificações constantes nos ANEXOS I e II deste edital.

# 3. FORMA DE FORNECIMENTO OU REGIME DE EXECUÇÃO, PREÇO MÁXIMO ADMITIDO E RECURSOS FINANCEIROS.

3.1.	A forma de fornecimento ou o regime de execução dos serviços do objeto deste edital, conforme o caso, é aquele previsto no item 15 do termo de referência (ANEXO I).

3.1.1.	Os prazos de execução e de vigência da contratação, bem como as condições para o fornecimento e/ou execução dos serviços são aqueles definidos nos itens 15 e 22 do termo de referência e demais anexos a este edital.

3.1.2.	O prazo de vigência do contrato será o definido no item 16 do termo de referência (ANEXO I), podendo, no interesse das partes, ser prorrogado por meio de termo aditivo, observado o disposto nos artigos 135 a 137 do RILC-EPAGRI.

3.2.	A presente licitação adotará como critério de julgamento o MENOR PREÇO (por lote).

3.3.	O preço máximo admitido para cada lote do presente Procedimento de Licitação da Epagri é sigiloso, conforme artigo 34 da Lei federal nº 13.303, de 2016 e artigo 16, § 2º, do RILC-EPAGRI.

3.3.1.	O sigilo será informado após o final da etapa de negociação e antes da fase recursal.

3.4.	Os recursos destinados para a presente licitação estão contemplados no item 20 do termo de referência (ANEXO I). Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita mediante apostilamento no início de cada exercício financeiro, sob pena de rescisão antecipada do contrato.

# 4. SUPORTE LEGAL.

4.1.	A legislação que regula esta licitação e os documentos que a instruem, observadas as alterações introduzidas posteriormente, é a seguinte:

- Constituição Federal de 1988;

- Constituição do Estado de Santa Catarina de 1989;

- Lei federal nº 13.303, de 2016 (Lei das Estatais) e Decreto estadual nº 1.007, de 2016;

- Decreto estadual nº 2.617, de 2009 (subsidiariamente, no que não conflitar com a Lei das Estatais);

- Lei federal nº 10.406, de 2002 (Código Civil);

- Lei federal nº 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor);

- Normas de Direito Penal contidas nos artigos 337-E ao 337-P do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) e na Lei federal nº 8.137, de 1990 (crimes contra a ordem econômica e relações de consumo);

- Lei federal nº 8.429, de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa);

- Lei Complementar federal nº 123, de 2006 e Lei Complementar estadual nº 631, de 2014;

- Leis estaduais nos 10.732, de 1998, 14.675, de 2009 (artigo 262), 14.829, de 2009 (artigo 25); 16.003, de 2013, 16.493, de 2014; Lei federal nº 13.709, de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais);

- Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Epagri (RILC-EPAGRI), disponível no site: https://www.epagri.sc.gov.br/index.php/licitacoes/;

- Política de Transações com Partes Relacionadas da Epagri, disponível no link acima citado;

- Aviso de licitação;

- Edital de licitação e anexos, e demais normas legais federais e estaduais vigentes relacionadas com o objeto a ser contratado.

- Autorização para realização de PLE Eletrônico, processo SGPe EPAGRI nº 733/2023.

# 5. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO DA EPAGRI.

5.1.	Os licitantes interessados deverão observar as datas e os horários limites previstos para recebimento e abertura das propostas (vide subitens 1.3 a 1.5), atentando, também, para a data e horário do início da disputa nos sites www.epagri.sc.gov.br e https://www.licitacoes-e.com.br/aop/.

5.2.	Iniciada a sessão pública do Procedimento de Licitação da Epagri, esta não será suspensa ou transferida, salvo motivo excepcional assim caracterizado pela Comissão de Licitação.

5.3.	Verificando-se o adiamento da sessão pública do Procedimento de Licitação da Epagri, a Comissão de Licitação determinará nova data para continuação dos trabalhos, ficando intimados os licitantes.

5.4.	Caso todos os licitantes forem desclassificados ou inabilitados, a Epagri poderá, aproveitando a presente licitação, a seu critério, fixar prazo de até 8 (oito) dias úteis para apresentação de novas propostas ou documentação sem as causas que ocasionaram as respectivas desclassificações ou inabilitações.

# 6. REFERÊNCIA DE TEMPO.

6.1.	Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

# 7. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR.

(  )	EXCLUSIVA PARA ME, EPP, MEI, e cooperativas (Lei Complementar federal nº 123, de 2006 e Lei federal nº 11.488, de 2007)

(X)	PARTICIPAÇÃO MISTA, conforme justificado no item 12 do termo de referência.

( )	PARTICIPAÇÃO AMPLA.

( )	PARTICIPAÇÃO AMPLA, COM RESERVA DE COTA PARA ME, EPP, MEI, e cooperativas (Lei Complementar federal nº 123, de 2006 e Lei federal nº 11.488, de 2007), observado o ANEXO II e o seguinte:

- a cota reservada não impede a contratação das ME, EPP, MEI e cooperativas (entidades preferenciais) na totalidade do objeto;

- na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal;

- se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

7.1.	Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste edital e seus anexos, assim como normas específicas relacionadas ao objeto desta licitação.

7.2.	Estarão impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

- que se enquadrem em um ou mais impedimentos do artigo 38 e 44 da Lei federal nº 13.303, de 2016 e artigos 17 e 34 do RILC-EPAGRI;

- empresas inseridas no cadastro de empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, do Ministério do Trabalho, na forma da Lei estadual nº 16.493, de 2014;

- estejam constituídos sob a forma de consórcio e sejam sociedades controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

- com registro de declaração de inidoneidade; impedimento de licitar e contratar com o Estado de Santa Catarina e seus órgãos e entidades; ou ainda, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Epagri no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS): https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/;

- com registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNIA), supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/;

- empresas em processo de falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação;

- empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, exceto se comprovada, respectivamente, a aprovação ou homologação do plano de recuperação pelo juízo competente e apresentada certidão emitida pelo juízo da recuperação que ateste aptidão econômica e financeira para a licitação;

- estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

- empresas com registro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) como impedidas ou suspensas de receber recursos federais, caso a contratação envolva o repasse de recursos federais, na forma do Decreto federal nº 6.170, de 2007;

- que possuam em seu contrato social, estatuto social ou documento equivalente, finalidade ou objetivo incompatível com o objeto deste certame;

- empresas que, na data do certame, estejam cumprindo sanção de proibição de participar de licitações e celebrar contratos com a Epagri, na forma das Leis Federais nº 9.605, de 1998 (Lei de Crimes Ambientais) (artigos 10, 22 e 72), 12.527, de 2011 (Lei de Acesso à Informação) (artigo 33), 12.529, de 2011 (Lei de Defesa da Concorrência) (artigo 38); e

- que tenham em seu quadro empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade inferior a 16 (dezesseis) anos efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, conforme art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988.

7.3.	A participação na licitação implica, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o edital e seus anexos, automaticamente, na aceitação integral e irretratável dos seus termos e conteúdo, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, não cabendo, portanto, posterior reclamação.

# 8. COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

8.1.	A licitação será conduzida por Comissão de Licitação, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

- coordenar e conduzir os trabalhos;

- responder aos pedidos de esclarecimentos quanto ao edital e seus anexos, apoiada pelo setor responsável pela sua elaboração;

- receber, processar e julgar as impugnações ao edital;

- conduzir a sessão pública na Internet;

- abrir as propostas de preços;

- analisar a aceitabilidade, exequibilidade e efetividade das propostas;

- desclassificar propostas, indicando os motivos;

- conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha do lance de menor preço;

- realizar a negociação com o licitante que oferecer o lance de menor preço;

- receber, examinar e julgar os documentos de habilitação do licitante classificado em primeiro lugar, bem como receber documentação adicional, quando necessário;

- declarar o vencedor;

- receber, examinar e processar eventuais recursos contra as suas decisões, encaminhando-os à autoridade competente para decisão;

- elaborar a ata da sessão;

- adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

- encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;

- propor a abertura de processo administrativo para apuração de irregularidade, visando a aplicação de penalidades aos licitantes, conforme artigos 161 a 173 do RILC-EPAGRI;

- atender ao contido nos artigos 19 e 20 do RILC-EPAGRI.

8.2.	É facultado à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, mediante despacho fundamentado, promover as diligências que entender necessárias, adotando medidas de saneamento destinadas a: esclarecer informações; corrigir impropriedades e falhas meramente formais nas propostas e na documentação de habilitação que não alterem a substância das propostas e sua validade jurídica; complementar a instrução do processo.

# 9. CREDENCIAMENTO (NO SISTEMA LICITAÇÕES-E).

9.1.	Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Procedimento de Licitação da Epagri deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no País.

9.2.	A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer Procedimento de Licitação da Epagri, dentro do seu prazo de validade, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S.A., de forma devidamente justificada.

9.3.	O credenciamento do fornecedor e de seu representante, junto ao Licitações-e, implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao presente Procedimento de Licitação da Epagri.

9.4.	É de exclusiva responsabilidade do licitante o uso da senha de acesso, o resguardo do seu sigilo, bem como a sua utilização em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante legal. Não caberá ao provedor do sistema ou à Epagri responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros, sendo também o licitante responsável pela sua conexão ao sistema Licitações-e, com Internet estável e confiável e com velocidade compatível com a sua necessidade.

9.4.1. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema eletrônico qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviolabilidade do uso da senha para imediato bloqueio de acesso.

9.5.	Em se tratando de microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP), microempreendedor individual (MEI) ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar federal nº 123, de 2006, e alterações posteriores, para que o licitante possa gozar dos benefícios dos artigos 42 a 49 da referida lei, é necessário, à época do credenciamento, declarar essa sua qualificação no sistema Licitações-e.

# 10. FORMA DA PARTICIPAÇÃO.

10.1.	A participação no Procedimento de Licitação da Epagri será feita por meio de acesso restrito e digitação da chave e senha, pessoal e intransferível, do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do Licitações-e, observados data e horário limite estabelecidos neste edital.

10.1.1.	A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site https://www.licitacoes-e.com.br/aop, no campo “Acesso Identificado” (topo da página) e para acessar a sala de disputa a opção é “Sala de Disputa – Acesse aqui”.

10.2.	Como requisito para participação no Procedimento de Licitação da Epagri, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências desta licitação.

10.3.	Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Procedimento de Licitação da Epagri, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

10.4.	A Comissão de Licitação poderá interromper a sessão, temporariamente, para determinar alguma providência administrativa para o bom andamento dos trabalhos.

10.5.	No caso de desconexão com a Comissão de Licitação no decorrer da etapa competitiva do Procedimento de Licitação da Epagri, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando a Comissão de Licitação, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

10.6.	Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Procedimento de Licitação da Epagri será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, disponível no site do Banco do Brasil S.A.

# 11. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS.

11.1.	O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências e especificações previstas no edital e seus anexos. O licitante assume como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, aceitando, igualmente, de forma irrestrita, as condições estabelecidas neste edital.

11.2.	Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:

- os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, para a totalidade do lote, e neles devem estar inclusos todos os custos e despesas, como encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, seguros, lucro, custos operacionais (considerar o custo do transporte, frete, descarregamento, empilhamento, alimentação), e outras despesas que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto deste edital;

- excluem-se da exigência anterior os custos referentes a tributos de natureza direta e personalística que oneram o licitante, como o IRPJ (imposto de renda da pessoa jurídica) e a CSLL (contribuição social sobre o lucro líquido);

- o prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data da sessão pública do Procedimento de Licitação da Epagri, se outro prazo não estiver fixado no termo de referência;

- caso o termo de referência e anexos exijam determinada marca ou modelo; amostra; certificação de qualidade do produto ou do processo de fabricação; ou carta de solidariedade emitida pelo fabricante, conforme justificativa e procedimento constante no Termo de Referência, fica ciente o licitante que a sua proposta deverá atender a essas exigências, sob pena de desclassificação;

- conhece e concorda com todas as especificações e condições deste edital e de todos os seus anexos.

11.3.	A licitação é dividida em lotes, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante no ANEXO II este Edital, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA LICITAÇÕES-E.

11.4.	Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes interessados deverão postar a(s) proposta(s) no campo específico no sistema Licitações-e e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

11.4.1.	O preenchimento da proposta, no sistema Licitações-e é de exclusiva responsabilidade do licitante, não cabendo à Epagri qualquer responsabilidade.

11.4.2. A proposta deste processo deverá ser apresentada no valor total do lote.

11.5.	As propostas dos licitantes poderão ser postadas, substituídas e excluídas no sistema Licitações-e até a data e hora definidas neste edital para a abertura das propostas (subitem 1.4). Após o prazo previsto para acolhimento, o sistema não aceitará a inclusão, alteração ou exclusão de propostas anteriormente apresentadas.

11.6.	Os bens/serviços ofertados deverão atender a todas as especificações do objeto constantes no Termo de Referência e anexos deste Edital.

PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA (DETALHADA) (quando encerrada a sessão do Procedimento de Licitação da Epagri)

11.7.	Encerrada a sessão do Procedimento de Licitação da Epagri (vide subitem 12.14), o licitante vencedor deverá encaminhar para o e-mail licitacoes@epagri.sc.gov.br, em até 1 (um) dia útil, a sua proposta de preço, com os respectivos valores readequados ao total representado pelo lance vencedor. Nessa proposta deverá constar:

- razão social e CNPJ do licitante;

- identificação/descrição clara e objetiva dos bens (materiais e produtos) e/ou serviços ofertados, objeto deste edital, que deverá atender às especificações constantes no edital, termo de referência e seus anexos, informando, ainda, as características, marca e quaisquer outros elementos referentes ao objeto cotado, de forma a permitir que a Comissão de Licitação possa facilmente constatar se as especificações no presente Procedimento de Licitação da Epagri foram ou não atendidas;

- preços unitários em reais, quando for o caso;

- preço total do lote em reais;

- validade da proposta, observado o prazo mínimo estipulado no termo de referência, sendo que, na falta de indicação, será de 60 (sessenta) dias;

- tributos incidentes, direta ou indiretamente, encargos previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros, custos operacionais (considerar o custo do transporte, frete, descarregamento, empilhamento), e outras despesas que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto deste edital, ressalvado o disposto no subitem 11.2., “b” deste edital;

- Município e o Estado onde será efetuado o faturamento;

- endereço, telefone e e-mail do licitante, sendo a última folha assinada pelo seu representante legal, devidamente identificado (nome e CPF).

11.7.1.	Os preços deverão conter, no máximo duas casas decimais, prevalecendo, no caso de divergência, os valores por extenso sobre os numéricos.

11.7.2. Para cada item, o preço unitário do item, expresso em reais, deve ser inserido no campo “valor da proposta”.

11.7.3. Em caso de dúvida quanto à autenticidade da proposta encaminhada por meio eletrônico ou caso entenda necessária a diligência, a Comissão de Licitação poderá solicitar a proposta original, de forma física, a ser entregue no seguinte endereço: Rodovia Admar Gonzaga, nº 1.347 – Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-901, em até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da solicitação, podendo ser prorrogado, no interesse da Epagri.

11.8.	A proposta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

11.9. Quando por lote, o valor unitário readequado não poderá ser superior àquele oferecido na proposta escrita.

11.10. 	Caso a proposta ofertada pelo licitante vencedor não atenda às características exigidas neste edital, o licitante será desclassificado e serão convocados pela ordem de classificação, tantos licitantes quantos forem necessários, até que se consiga adjudicar o objeto a licitante declarado vencedor.

11.11. A apresentação da proposta implica na aceitação de todas as condições deste edital. As propostas apresentadas serão irretratáveis e irrenunciáveis, na forma da lei.

# 12. ABERTURA DA SESSÃO, FASES DE LANCES, JULGAMENTO, VERIFICAÇÃO DE EFETIVIDADE E NEGOCIAÇÃO.

12.1.	A partir do horário e do dia previstos no sistema Licitações-e, a Comissão de Licitação fará a abertura da sessão pública e divulgação das propostas de preços recebidas, passando a avaliar a sua aceitabilidade. As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na Internet.

12.1.1.	Os licitantes poderão participar da sessão pública devendo utilizar sua chave de acesso e senha.

12.1.2.	O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Comissão de Licitação e os licitantes.

12.2.	A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. Serão desclassificadas as propostas que contenham vícios insanáveis, sempre de forma fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes, em especial quando:

- descumprirem as especificações técnicas exigidas neste edital, termo de referência e seus anexos;

- não contenham informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado (omissões, disposições vagas, apresentação de duas ou mais opções de preços);

- contiverem ilegalidades ou defeitos de forma a não permitir a sua compreensão ou que possam inviabilizar o julgamento;

- apresentarem divergência entre proposta e amostra, quando exigida no termo de referência;

- apresentem desconformidade com outras exigências deste edital, salvo se for possível a acomodação de seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes;

- nos demais casos previstos neste edital.

12.2.1.	A Comissão de Licitação poderá convocar técnicos(as) da(s) área(s) pertinente(s) ao objeto licitado, quando houver necessidade de emitir parecer técnico, para garantir que as propostas apresentadas atendam as especificações mínimas exigidas referentes ao objeto licitado.

FASE DE APRESENTAÇÃO DE LANCES.

12.3.	O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela Comissão de Licitação por valor e de forma crescente. Somente poderão ofertar lances os licitantes que tiverem suas propostas classificadas quanto às especificações do objeto e demais requisitos do edital, termo de referência e seus anexos.

12.4.	Havendo inoperância do sistema Licitações-e por motivos alheios a vontade da Epagri, a Comissão de Licitação enviará mensagem às licitantes por meio do aplicativo do sistema. Os licitantes deverão visualizar as mensagens clicando em “consultar mensagens”.

12.5.	Classificadas as propostas, a Comissão de Licitação iniciará a fase competitiva (etapa da disputa), momento em que os licitantes ou seus representantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, os licitantes serão informados, em tempo real, de seu recebimento, respectivo horário de registro e valor ofertado. O sistema não identificará o autor do lance aos demais participantes.

12.6.	O licitante, ao acessar a sala de disputa, terá a visão do melhor lance ofertado na disputa, de seu lance e da relação dos demais lances. O sistema apresentará apenas o melhor lance (lance ofertado) de cada licitante. Para o licitante visualizar essas informações, deverá clicar no botão “Detalhes da disputa”, que estará disponível no canto superior direito da tela, quando o lote estiver em disputa.

12.7.	Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste edital. O licitante poderá oferecer lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e registrado no sistema e diferente de qualquer lance válido para o lote.

12.8.	Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

12.9.	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance será de 5 (cinco) segundos e o tempo mínimo entre lances entre fornecedores diferentes em relação ao melhor lance da sala será de 5 (cinco) segundos, conforme definido no sistema Licitações-e.

12.10.	A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão da Comissão da Licitação, em prazo nunca inferior a 5 (cinco) minutos, com exceção das licitações em que tenha sido classificada apenas uma proposta, que poderá ser encerrado em prazo inferior.

12.11.	A partir do encerramento da etapa de lances pela Comissão de Licitação, dar-se-á início a etapa de lances por tempo randômico, através de sistema eletrônico que encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, que durará até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

12.12.	Encerrada a etapa de lances, será assegurado direito de preferência à contratação das entidades preferenciais: microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP), microempreendedores individuais (MEI), e sociedades cooperativas (COOP). O sistema identificará automaticamente os licitantes que se declararam como entidades preferenciais e examinará as situações de empate (ficto), observando-se o seguinte:

- o empate (ficto) ocorrerá quando as propostas apresentadas pelas entidades preferenciais sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma entidade preferencial;

- ocorrendo o empate (ficto), a entidade preferencial melhor classificada, poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, contado do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências de habilitação, deve ser adjudicado o objeto em seu favor;

- se a entidade preferencial melhor classificada não exercer o direito de preferência, deverão ser convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

- no caso de equivalência dos valores apresentados pelas entidades preferenciais que se encontrem em situação de empate, deve ser realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro pode apresentar melhor oferta.

12.12.1.	Caso a entidade preferencial mais bem classificada, deixe de apresentar, no prazo acima, nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame ou apresente proposta de preço inaceitável ou deixe de atender às exigências de habilitação, a Comissão de Licitação convocará, dentre as empresas remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 12.12, na ordem classificatória, a próxima entidade preferencial mais bem classificada para o exercício do mesmo direito de preferência.

12.12.2. O procedimento previsto no subitem 12.12.1 será adotado, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital ou até que não haja entidade preferencial que se enquadre na hipótese do subitem 12.12.1.

12.12.3. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens 12.12.1 e 12.12.2, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que sua proposta seja aceitável e ele apresente os documentos de habilitação, tudo de acordo com o presente edital.

12.12.4. O disposto no subitem 12.12.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por entidade preferencial. Caso o lote da licitação disputado seja exclusivo às entidades preferenciais ficam sem efeito os subitens 12.12 a 12.12.3.

12.13.	Em caso de permanência de empate real (isto é, propostas com valores idênticos), mesmo após observado o subitem 12.12, serão utilizados, na ordem em que se encontram numerados, os seguintes critérios de desempate, conforme determina o artigo 55 da Lei federal nº 13.303, de 2016:

- disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento. Para tanto, a Comissão de Licitação deverá encerrar a disputa empatada, o que conferirá aos licitantes empatados o prazo de até 10 (dez) minutos para enviar suas propostas de desempate. Se não houver desempate, parte-se para o critério da alínea “b”;

- avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, utilizando-se como critério objetivo para o desempate a ausência de qualquer registro de sanção administrativa aplicada pela Epagri ao licitante, no sistema do Cadastro de Penalidades (CADPEN) - https://cadpen.sc.gov.br/cadpen/ -, vigente ou aplicada nos últimos 02 (dois) anos anteriores à data limite para recebimento das propostas. Se o licitante tiver alguma sanção administrativa, será vencedor aquele que não possuir nenhuma sanção aplicada. Se persistir o empate ou todos os licitantes não possuírem sanções administrativas aplicadas pela Epagri e registradas no CADPEN, parte-se para os critérios de desempate da alínea “c”;

- os critérios estabelecidos no art. 60, III e IV e §§ 1º, da Lei federal nº 14.133, de 2021. Se não houver desempate, parte-se para o critério da alínea “d”;

- sorteio eletrônico por meio do Licitações-e.

12.13.1.	Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do subitem 12.13 caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.

12.13.2.	Se, por questões técnicas, não for possível realizar o sorteio do subitem 12.13, “d”, pelo sistema Licitações-e, a Comissão de Licitação agendará uma data para que haja o desempate por meio de sorteio presencial na Sede da Epagri, que será transmitido ao vivo, por meio de internet via link oportunamente a ser disponibilizado aos licitantes, e gravado em áudio e vídeo, facultada a presença dos licitantes interessados.

12.13.3.	O procedimento para o sorteio presencial referido no subitem 12.13.2 será realizado da seguinte forma: serão colocados num recipiente papéis fechados com o nome de cada licitante. A Comissão de Licitação, antes de inserir esses papéis no recipiente vazio, apresentará os nomes dos licitantes que foram escritos em cada papel a todos os participantes. Após inserir os papéis dentro do recipiente e movimentá-los, a Comissão de Licitação retirará os papéis um a um, mostrando a todos os presentes. O primeiro papel a ser retirado será o licitante arrematante e o primeiro classificado; o segundo sorteado, o segundo licitante classificado e assim sucessivamente.

12.14. Encerrada a etapa de disputa de lances e o procedimento de desempate previsto nos subitens anteriores, será aberta automaticamente fase para considerações finais pela Comissão de Licitação, que poderá encerrar a disputa após os seus comentários.

12.15. Deverá a Comissão de Licitação analisar a efetividade e exequibilidade da proposta para, em seguida, realizar a negociação com o licitante que ofereceu o MENOR PREÇO ou com o licitante que passe a ocupar essa posição em decorrência da desclassificação de outro que tenha obtido colocação superior, e neste caso, após, solicitar o encaminhamento da proposta escrita, conforme subitem 11.8 e seguintes, bem como os documentos de habilitação descritos no item 13 para comprovar a sua regularidade.

12.15.	Os licitantes, a qualquer momento, depois de finalizado o lote, poderão registrar seus questionamentos para a Comissão de Licitação via sistema, acessando a sequência “Relatório da disputa” para cada lote, “Chat Mensagens” e “Enviar Mensagem”. Essa opção estará disponível até o momento que a Comissão de Licitação declarar o fornecedor vencedor do lote. Todas as mensagens constarão no histórico do “Relatório de disputa”.

12.16.	A Comissão de Licitação negociará com o licitante que apresentou o lance de MENOR PREÇO por meio do sistema, para que sejam obtidas melhores condições, enquanto o lote estiver arrematado acessando a sequência “Relatório da disputa” para cada lote disputado e “contraproposta” (negociação), nos termos do artigo 69 do RILC-EPAGRI. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

12.16.1.	Ainda que a proposta do primeiro classificado esteja acima do orçamento estimado, deverá haver tentativa de negociação com o licitante para obtenção de condições mais vantajosas, desde que dentro do orçamento para a contratação.

12.16.2. Caso a proposta permaneça com valor acima do preço máximo admitido, mesmo após a negociação, o licitante será desclassificado, sendo a negociação realizada com o próximo licitante segundo a ordem de classificação e observando eventual situação de empate estabelecida neste edital.

12.16.3. Finalizada a etapa de negociação, encontrando-se proposta em conformidade com os valores máximos admitidos tornar-se-á público o orçamento da licitação, podendo os licitantes desclassificados verificar que suas propostas de preços eram superiores ao orçamento da Epagri.

12.17.	O sistema informará a proposta de MENOR PREÇO e seu autor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances. Quando for o caso, o sistema também informará a ocorrência de negociação e da decisão da Comissão de Licitação acerca da aceitação do lance de menor valor.

12.17.1.	Quaisquer propostas que permanecerem com o valor global superior ao preço máximo admitido pela Epagri (sigiloso), após a tentativa frustrada de negociação, serão desclassificadas, podendo a Comissão de Licitação proceder conforme o subitem 5.4, se for o caso.

12.18.	Serão desclassificadas as propostas que, mesmo após a fase de negociação (subitem 12.16), apresentarem preços unitários manifestamente superiores aos praticados no mercado; preço global em valor superior ao valor máximo estimado para a contratação ou, ainda, que apresentar preço manifestamente inexequível.

12.19.	Conforme o artigo 68, inciso III e § 4º, do RILC-EPAGRI, será considerada manifestamente inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços do objeto licitado. Caso a proposta apresente preços inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor estimado para a contratação (sigiloso), a Comissão de Licitação poderá solicitar ao licitante que, em até 2 (dois) dias úteis do final da fase de lances, encaminhe planilha de composição de custos e formação de preços e justificativas, para fins de verificação da exequibilidade da proposta apresentada e da conformidade das especificações exigidas no certame. Em caso de não cumprimento nesse prazo, a proposta será desclassificada.

12.20.	Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável (desclassificação), ou se o licitante não atender às exigências de habilitação (inabilitação) (item 13), a Comissão de Licitação examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. Também nessa etapa a Comissão de Licitação deverá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

12.21.	Não serão consideradas, para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens não previstas neste edital.

# 13. HABILITAÇÃO.

13.1 Encerrada a sessão do Procedimento de Licitação da Epagri (vide subitem 12.14), o licitante vencedor deverá encaminhar para o e-mail licitacoes@epagri.sc.gov.br, em até 1 (um) dia útil, independentemente de convocação, os documentos exigidos nesse item do edital.

13.1.1. Em caso de dúvida quanto à autenticidade dos documentos encaminhados por meio eletrônico ou caso entenda necessária a diligência, a Comissão de Licitação poderá solicitar ao licitante que, no prazo de até 3 (três) dias da solicitação, encaminhe os documentos originais, mediante cópia autenticada por cartório competente; por cópia autenticada por empregado da Epagri ou Comissão de Licitação, na forma da Lei estadual nº Lei estadual nº 15.435, de 2011 (artigo 10) e Lei federal nº 13.726, de 2018; autenticada por advogado constituído pelo licitante, na forma da Lei estadual nº 18.347, de 2022; por publicação em órgão da imprensa oficial ou obtidos pela Internet em sítios oficiais do órgão emissor, os quais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rodovia Admar Gonzaga, nº 1.347 – Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-901.

13.1.2. O encaminhamento de documentação falsa ensejará a responsabilização civil, administrativa e criminal do licitante, na forma dos artigos 178 e 185 da Lei federal nº 14.133, de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Código Penal, artigo 5º da Lei federal nº 12.846, de 2013 (Lei Anticorrupção) e artigos 157, XVI; 163, II; 170, I, do RILC-EPAGRI.

13.1.3.	Todas as certidões deverão estar com prazo de validade vigente na data de sua apresentação.

13.1.4. No caso de não constar expressamente a validade nos documentos solicitados nos subitens 13.3 e 13.4, será considerado o prazo de 90 (noventa) dias a partir da data de emissão destes, desconsiderando na contagem o primeiro dia e incluindo o último.

13.1.5.	O não atendimento ao previsto neste item 13 e seus subitens poderá implicar em instauração de processo administrativo, para aplicação das penalidades previstas no RILC-EPAGRI.

13.1.6. Para se habilitar na presente licitação, os licitantes poderão apresentar cópia do Certificado de Cadastro de Fornecedores Digital (CCF Digital), emitido pela Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos (DGLC), da Secretaria de Estado da Administração de Santa Catarina (SEA/SC), comprovando que os documentos exigidos neste edital – subitens 13.2 a 13.4 – estão válidos na data limite fixada para apresentação dos envelopes.

13.1.6.1.	Para suprir a documentação faltante, exigida neste edital, ou vencida relacionada no Certificado de Cadastro de Fornecedores Digital (CCF Digital), deverá(ão) ser entregue(s) o(s) documento(s) hábil(eis) correspondente(s) em separado.

13.1.6.2.	O procedimento para inscrição e alterações no Certificado de Cadastro de Fornecedores Digital (CCF Digital) encontra-se disponível no endereço www.portaldecompras.sc.gov.br –“Fornecedores” ou no e-mail: cadastrofornecedores@sea.sc.gov.br.

13.2.	HABILITAÇÃO JURÍDICA.

13.2.1. No caso de empresário individual: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial).

13.2.2.	No caso de sociedade simples ou associação: Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

13.2.3.	No caso de sociedades empresárias: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores.

13.2.4.	No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir.

13.2.5.	No caso de cooperativa: Ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o artigo 107 da Lei federal nº 5.764, de 1971.

13.2.6.	No caso de microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP), microempreendedores individuais (MEI) e sociedades cooperativas (COOP): sem prejuízo dos documentos acima, apresentar autodeclaração de enquadramento, conforme modelo do ANEXO V, firmada pelo representante legal, sob as penas da lei, acompanhada da respectiva comprovação de poderes.

13.2.6.1. A identificação de que o licitante não atende às condições de enquadramento de ME, EPP, MEI ou COOP ou que não pode ser beneficiada pelo tratamento jurídico diferenciado, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123/06 (artigo 3º, § 4º), implicará desclassificação ou inabilitação da empresa do processo licitatório. Comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo licitante, impõe-se a aplicação de sanção administrativa, conforme artigos 161 e seguintes do RILC-EPAGRI, atendido o devido processo legal e denúncia ao Ministério Público.

13.2.7.	Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp

13.2.8.	Comprovante de consulta no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), que pode ser obtido por meio do endereço eletrônico: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ (o comprovante deve indicar o dia e a hora de acesso)

13.2.9.	Declaração referente à inexistência de impedimento (ANEXO IV) à contratação, nos termos do artigo 38 e 44 da Lei federal nº 13.303, de 2016 e artigos 17 e 34 do RILC-EPAGRI.

13.3.	REGULARIDADE FISCAL.

13.3.1.	Prova de regularidade com o INSS, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (ou positiva com efeitos de negativa) - http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1

13.3.2.	Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) - https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

13.3.3.	Prova de regularidade com a Fazenda Pública do Estado de Santa Catarina, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual (ou positiva com efeitos de negativa) - https://tributario.sef.sc.gov.br/tax.Net/Sat.CtaCte.Web/SolicitacaoCnd.aspx

Observação: as empresas que estiverem em processamento de recuperação judicial, devidamente deferido pelo juízo competente, ficarão dispensadas da apresentação de certidões referidas nos subitens 13.3.2 e 13.3.3, na forma do artigo 52, inciso II, da Lei federal nº 11.101, de 2005 (Lei de Falências), devendo apresentar a decisão judicial que as dispense dessa exigência.

13.4	CAPACIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA.

13.4.1.	Certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

13.4.2.	As empresas em recuperação judicial deverão comprovar a aprovação ou homologação judicial do plano de recuperação pelo juízo competente e apresentar certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório.

13.5.	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

13.5.1.	A documentação relativa à qualificação técnica, se for o caso, é aquela indicada no item 11 do termo de referência (ANEXO I) deste edital.

13.6.	DEMAIS CONDIÇÕES

13.6.1.	Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos.

13.6.2.	É de caráter eliminatório o não atendimento das condições de habilitação solicitadas neste item 13 e seus subitens. Ocorrido o fato, o licitante será inabilitado e será retomada a sessão e chamados os demais licitantes, na ordem de classificação, nas condições de suas respectivas ofertas, observado que a Comissão de Licitação examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, até que se encontre uma proposta que atenda integralmente o edital.

13.6.3.	A ME, EPP, MEI ou COOP, devidamente comprovada, sendo arrematante do certame, deverá apresentar toda a documentação de habilitação, incluindo a de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. Atendendo ao disposto no artigo 43, § 1º, da Lei Complementar federal nº 123,2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será emitida mensagem pela Comissão de Licitação no “Chat Mensagens” notificando-se o licitante da irregularidade.

13.6.3.1.	Nesse caso, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Epagri, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

13.6.3.2.	A não regularização da documentação no prazo acima estipulado, implicará decadência do direito à contratação pela ME, EPP, MEI ou COOP sem prejuízo das sanções previstas no item 18, sendo facultado à Epagri convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, até que se encontre uma proposta que atenda integralmente o edital, ou revogar a licitação, observado o subitem 20.2.

13.6.3.3.	No caso do subitem anterior, os licitantes serão convocados, observada a ordem de classificação, através de notificação no “Chat Mensagens”, a partir da qual o licitante terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para registrar uma nova proposta.

13.6.4.	Sob pena de inabilitação, os documentos a que se refere este item 13 deverão constar o nome/razão social do licitante, o número do CNPJ e o respectivo endereço, quando for o caso, observado que:

- se o licitante for matriz, os documentos deverão estar em nome da matriz;

- se o licitante for a filial, os documentos deverão estar em nome da filial, salvo situação expressa no documento: válidos para matriz e filiais.

13.6.5.	Os licitantes que, por sua natureza ou por força de lei estiverem dispensados da apresentação de determinados documentos de habilitação deverão apresentar declaração identificando a situação e citando os dispositivos legais pertinentes.

# 14. RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

14.1. 	Nas 24 (vinte e quatro) horas posteriores à declaração do vencedor pela Comissão de Licitação, qualquer licitante, até aqueles que foram desclassificadas antes da fase de lances, poderão manifestar a intenção de recurso no site do Banco do Brasil S.A. (https://www.licitacoes-e.com.br/aop), com posterior envio das razões escritas do recurso à Epagri, observando o prazo de 5 (cinco) dias úteis.

14.1.1.	A falta de manifestação de intenção de recorrer importará a decadência desse direito, ficando a Comissão de Licitação a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

14.2.	Apresentada a intenção de recurso, os demais licitantes ficarão cientificados, desde logo, a enviar contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias úteis, que começarão a correr do término do prazo do licitante recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.

14.3.	A renúncia do direito de recorrer manifestada por todos os licitantes importará no seguimento do processo em suas etapas posteriores.

14.4.	O recurso será dirigido ao Diretor Administrativo Financeiro da Epagri, por intermédio da Comissão de Licitação, que apreciará a sua admissibilidade (sucumbência, tempestividade, motivação, legitimidade e interesse recursal) e poderá reconsiderar ou encaminhá-lo para decisão.

14.5.	O provimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

# 15. ADJUDICAÇÃO.

15.1.	A falta de manifestação do licitante no prazo previsto no subitem 14.1 quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando a Comissão de Licitação a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

15.2.	Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Diretor Administrativo Financeiro da Epagri adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

15.3.	Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Comissão de Licitação.

15.4.	Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não apresentar situação regular, estará sujeito às penalidades previstas no item 18. Neste caso, a Comissão de Licitação examinará as ofertas subsequentes, e a habilitação dos proponentes, observada a ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente convocado para negociar redução do preço ofertado.

# 16. HOMOLOGAÇÃO.

16.1.	Homologada a licitação pelo Diretor Administrativo Financeiro da Epagri, o adjudicatário será convocado para a contratação no prazo e condições definidos no item 17 deste edital e anexos.

# 17. CONTRATO.

17.1.	O licitante vencedor será convocado para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da convocação, proceda à assinatura e retirada do contrato e/ou da(s) Ordem(ns) de Fornecimento ou de Serviço, conforme o caso, observado o artigo 73 da Lei federal nº 13.303, de 2016 e artigos 115 e 118 do RILC-EPAGRI, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, salvo motivo justificado e aceito pela Epagri.

17.1.1. O licitante convocado poderá pedir prorrogação do prazo, por igual período, desde que formulado o requerimento no curso do prazo inicial e alegado justo motivo, condicionado o atendimento do requerido à aceitação dos motivos pela Epagri.

17.1.2.	Transcorrido o prazo sem que o contrato, ordem de serviço/fornecimento seja retirada, a Epagri poderá, a seu critério, convocar os licitantes remanescentes, obedecidas à ordem de classificação, devendo negociar o preço, ou revogar a licitação (subitem 20.2), independentemente da aplicação das sanções previstas neste edital.

17.2.	Como condição para celebração da contratação, o licitante vencedor deverá manter todas as condições de habilitação exigidas na licitação neste edital na ocasião da contratação.

17.3.	Caberá ao contratado fornecer os bens ou prestar os serviços conforme as exigências do edital, termo de referência e anexos, memoriais, plantas, proposta, termo de contrato, ordem de fornecimento ou serviço, partes integrantes da contratação, como se transcritos estivessem.

17.4.	Os contratos celebrados com a Epagri terão prazo de vigência e prazo execução.

17.4.1.	O prazo de execução corresponderá ao prazo que o contratado tem para a realização do objeto contratado.

17.4.2.	O prazo de vigência corresponderá ao prazo necessário para a emissão da ordem de fornecimento ou de serviço, bem como para a execução de acertos ou reparos e a respectiva emissão do termo de recebimento definitivo ou recibo do objeto contratado, conforme o caso.

17.4.3.	Os prazos de execução e de vigência poderão ser prorrogados, observando-se os artigos 135 e seguintes RILC-EPAGRI.

17.5.	O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras/serviços, de acordo com os §§ 1º e 2º do artigo 81 da Lei federal nº 13.303, de 2016 e artigos 133 a 147 do RILC-EPAGRI (alterações contratuais).

17.6.	O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pelo contratado, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, ensejará a aplicação das sanções cabíveis, previstas neste edital (item 18) e no contrato, podendo culminar com a rescisão contratual.

17.6.1.	A Epagri notificará o contratado de qualquer irregularidade ou pendência no fornecimento dos bens ou execução dos serviços, por qualquer meio, devendo o contratado ou seu representante legal proceder à regularização do que foi apontado.

17.6.2.	A não regularização da pendência no prazo definido pela Epagri, caracterizará inadimplência contratual, com aplicação das penalidades previstas no item 18, cessando a responsabilidade da Epagri pela guarda de bens, se for o caso, que deverão ser retirados pelo contratado à sua custa.

17.7.	Sem prejuízo da observância e cumprimento de todas as cláusulas contratuais, o contratado declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela Epagri.

17.7.1.	O contratado autoriza à Epagri, a seu critério e através da área requisitante, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases do objeto licitado.

17.7.2	O contratado deverá designar e indicar seu representante legal ou seu preposto, que a representará e se responsabilizará por todos os aspectos técnicos e legais, devendo efetuar o acompanhamento contínuo e periódico da execução da contratação.

17.7.3	A existência e a atuação da fiscalização da Epagri em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva do contratado, no que concerne ao objeto contratado e as suas consequências e implicações, próximas ou remotas.

17.8.	O(s) bem(ns) e/ou serviço(s) será(ão) considerado(s) liberado(s) quando inspecionado(s), atender(em) às especificações.

17.9.	A responsabilidade pelo cumprimento dos prazos estabelecidos para o fornecimento ou execução dos serviços será do contratado, não podendo a rejeição do produto ou serviço ser alegado como motivo justo para o não atendimento ao prazo de entrega.

17.10.	A responsabilidade pela qualidade dos materiais e serviços executados ou fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado. Ocorrendo rejeição, no todo ou em parte, do material ou serviço fornecido pelo contratado, obriga-se a empresa contratada a promover a substituição sem qualquer ônus adicional para a Epagri, sujeitando-se à cobrança de custas de depósito e à aplicação de eventuais penalidades.

17.11.	A aceitação dos bens/serviços contratados não isenta o contratado da garantia do(s) produto(s) e/ou serviço(s), a qual está descrita no item 18 do termo de referência (ANEXO I). Dentro do período de garantia, o fornecedor deverá substituir e/ou reparar os materiais com defeito de fabricação, assumindo todos os custos decorrentes da substituição e/ou recuperação.

17.12.	O contratado deverá apresentar para aprovação da Epagri, quando solicitado e/ou exigido no termo de referência, os catálogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os bens de modo que permita sua perfeita identificação quanto à qualidade e procedência.

17.13.	O contratado é o responsável único pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da contratação.

17.13.1.	A inadimplência do contratado, com referência aos encargos estabelecidos neste artigo, não transfere à Epagri a responsabilidade por seu pagamento, nem pode onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

17.13.2.	Sendo a Epagri demandada com parte reclamada em ações trabalhistas e/ou cíveis decorrentes da execução do presente contrato, no qual venha a ser responsabilizada direta, indireta, solidária ou subsidiariamente, o contratado será o único responsável por esses encargos e deverá ressarcir todas as despesas inerentes à apresentação de defesa da Epagri, bem como eventuais valores que vierem a ser penhorados, dados em garantia ou pagos em decorrência de referidas ações, autorizando, desde já, sejam retidos e compensados os créditos devidos pela Epagri ao contratado, nesse ou em outros contratos em vigência.

17.14.	O contratado assumirá integral responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer prejuízos pessoais ou materiais causados à Epagri, ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e/ou prepostos, na execução do objeto da presente licitação, observado o disposto nos artigos 126 a 128 do RILC-EPAGRI.

17.15.	O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto à solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução nos limites estabelecidos pelo Código Civil e pelo contrato.

17.16.	O contratado fica obrigado a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como manter o seu endereço atualizado junto aos cadastros da Epagri.

17.17.	O contratado autoriza à Epagri, preventivamente, a promover a retenção dos créditos devidos em decorrência da execução da contratação, quando se fizer necessário para evitar prejuízo decorrente do inadimplemento do contrato relativos ao não pagamento ou a discussões administrativas ou judiciais relativas à encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais resultantes da execução da contratação.

FATURAMENTO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO.

17.18.	A nota fiscal ou documento equivalente deverá ser apresentado em 2 (duas) vias, sem emendas ou rasuras, sendo que a 1ª via (original) obrigatoriamente deverá acompanhar a entrega do objeto de licitação até o local indicado pela Epagri.

17.19.	Na nota fiscal ou documento equivalente só poderá constar o objeto de licitação da Ordem de Fornecimento ou Serviço a que esta se refere, sendo indispensável mencionar nela:

- o número da licitação;

- o número do contrato, da Ordem de Fornecimento/Ordem de Serviço e o item a que se refere;

- detalhamento dos serviços executados, obras ou bens.

17.19.1. No caso de fornecimento de bens e produtos, a nota fiscal deverá ser emitida conforme a legislação fiscal e tributária vigente, com observância, principalmente ao preenchimento de seus campos. Conforme Cláusula Segunda do Protocolo ICMS 42/2009, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresa pública e sociedade de economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

17.20. 	A Epagri não efetuará o pagamento de títulos descontados ou através de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros através de operação de “factoring”.

17.21.	Os pagamentos devidos pela Epagri serão liquidados em conta corrente do favorecido, através de ordem bancária no Banco do Brasil S.A.

17.22. 	No ato do pagamento, se houver sido imposta qualquer multa, o valor correspondente será deduzido da quantia devida.

17.23.	Será exigida do contratado, quando da apresentação das faturas, a apresentação dos documentos exigidos na licitação quanto à regularidade fiscal (INSS, FGTS e Fazenda do Estado de Santa Catarina) (subitem 13.3). A não apresentação desses documentos, implicará, automaticamente, a suspensão do pagamento, devendo o contratado regularizar a situação em até 15 (quinze) dias da data em que for solicitada essa providência pela Epagri, na forma do artigo 127, § 1º, do RILC-EPAGRI, sob pena de rescisão contratual.

17.24.	Será dispensada a apresentação de nova certidão negativa quando ocorrer outro pagamento dentro do prazo de validade da certidão negativa anteriormente apresentada.

17.25.	O credor, que não possuir conta corrente no Banco do Brasil S.A. ou instituição financeira autorizada, poderá receber o pagamento em outras instituições, mediante crédito em conta corrente do favorecido, ficando, contudo, responsável pelo pagamento das tarifas bancárias derivadas da operação, conforme artigo 9º, § 4º do Decreto estadual nº 1.073, de 2017.

17.26.	O faturamento dos bens licitados, se for o caso, poderá ser feito parcelado, na medida das entregas, sempre que assim prevejam as condições constantes no contrato e termo de referência anexo a este edital. O pagamento da última parcela somente será liberado pela Epagri após o recebimento definitivo do objeto contratual, mediante apresentação de certidão negativa de regularidade com o INSS relativa à baixa da matrícula do CEI ou CNO, no caso de obras.

17.27.	Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a data prevista para entrega dos materiais ou execução dos serviços, prevalecendo eventual prazo divergente estipulado no termo de referência, devidamente atestada pela área gestora. A data do pagamento será aquela que mais se aproximar do prazo máximo, conforme calendário da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Santa Catarina. Ocorrendo atrasos, o prazo será contado a partir da data da efetiva entrega.

17.28.	No caso de atraso de pagamento pela Epagri, sem que haja culpa do contratado, o débito será corrigido na forma do artigo 117 da Constituição do Estado de Santa Catarina.

17.29.	A Epagri pagará ao contratado os preços homologados, os quais incluem todos os custos necessários à perfeita execução do contrato, englobando todos os custos, despesas com fretes, embalagens, carga/descarga, empilhamento, seguros e tributos incidentes sobre os fornecimentos adjudicados.

17.30.	Os bens ou serviços entregues em quantidade a maior terão o seu valor glosado na respectiva nota fiscal, se for o caso, e a quantidade excedente ficará à disposição do fornecedor.

17.31.	Observado o disposto no artigo 132 do RILC-EPAGRI, os bens entregues em quantidade a menor terão seu valor glosado na respectiva nota fiscal, ficando a quantidade faltante em pendência, a qual deverá ser imediatamente entregue ou até o prazo de entrega previsto sob pena de caracterização de atraso e inadimplência, que redundará na aplicação das sanções cabíveis.

17.32.	Os bens entregues irregulares ficarão à disposição do fornecedor nos termos previstos neste edital.

17.33.	Em caso de atraso pela Epagri, as verbas de natureza acessória serão pagas por meio de crédito em conta corrente, conforme as regras contidas no item anterior, mediante ordem financeira e apresentação de nota de débito ou fatura.

17.34. Caso este processo seja em todo ou em parte financiado com repasse voluntário de recursos públicos da União (ver item 20 do Termo de Referência), em razão de convênio ou contrato de repasse celebrado com a EPAGRI, a ordem de fornecimento dos bens/serviços estará condicionada à observância do inciso II do artigo 41 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 424, de 2016, segundo o qual: “II - a liberação da primeira parcela ou parcela única ficará condicionada à conclusão da análise técnica e ao aceite do processo licitatório pelo concedente ou mandatária” (artigo 13, XVI, do Decreto estadual nº 385, de 2019), não incidindo mora e nem correção do preço nesse período. Caso não haja o referido aceite e liberação, a licitação poderá ser revogada.

REAJUSTE.

17.35	O valor contratado poderá ser reajustado na forma prevista no item 14 do Termo de Referência anexo a este edital.

REVISÃO DO CONTRATO (REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO).

17.36.	O valor contratado poderá ter o reequilíbrio econômico-financeiro na forma prevista no item 14 do Termo de Referência anexo a este edital.

RESCISÃO DO CONTRATO.

17.37	O contrato poderá ser rescindido conforme artigo 156 a 160 do RILC-EPAGRI, de forma unilateral e escrita, amigável (distrato) ou judicial, nos termos da legislação, observadas, ainda, as disposições do contrato.

17.38.	Da rescisão contratual decorrerá o direito de a Epagri reter os créditos relativos à contratação até o limite do valor dos prejuízos causados ou em face ao cumprimento irregular do avençado, além das demais sanções estabelecidas neste edital, no contrato e em lei, para a plena indenização do erário.

# 18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

18.1.	O contratado ou licitante, em caso de inadimplemento de suas obrigações ou prática de qualquer infração prevista no RILC-EPAGRI, garantido o contraditório e a ampla defesa anteriormente a sua aplicação definitiva, ficará sujeito às seguintes sanções previstas no Capítulo III do Título III do RILC-EPAGRI e na Lei federal nº 13.303, de 2016:

- advertência;

- multa moratória;

- multa compensatória;

- suspensão temporária de participação de licitação e impedimento de contratar com a Epagri, por até 02 (dois) anos.

18.2.	As sanções constantes no 18.1 poderão ser aplicadas de forma cumulativa.

18.3.	As condutas que podem levar a aplicação de penalidades encontram-se descritas no RILC-EPAGRI e na Lei federal nº 13.303, de 2016, bem como o procedimento para a sua aplicação.

18.4.	São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre outras:

- não atender, sem justificativa, à convocação para assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente;

- apresentar documento falso em qualquer processo administrativo instaurado pela Epagri;

- frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o processo de licitação e o contrato dele decorrente;

- afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

- agir de má-fé no processo licitatório ou na relação contratual, comprovada em processo específico;

- incorrer em inexecução contratual;

- ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

- ter impedido, perturbado ou fraudado a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

- ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

- ter fraudado licitação pública ou contrato dela decorrente elevando arbitrariamente preços; vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; entregando uma mercadoria por outra; alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; ornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato;

- ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

- ter obtido vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

- ter manipulado ou fraudado o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

- ter dificultado atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos;

- ter intervindo em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização;

- ter sofrido condenação definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

- ter deixado de proceder ao pagamento de salários, vale-transporte e de auxílio alimentação dos empregados na data fixada;

- ter deixado de cumprir com as obrigações relativas a encargos sociais, previdenciários e trabalhistas;

- deixar de manter o nível de qualidade exigido pela Epagri na execução do contrato, bem como deixar de evitar a sua degeneração quando for o caso.

18.4.1. 	Estendem-se os efeitos das sanções também aos profissionais que tenham praticado quaisquer dos atos acima indicados.

SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA.

18.5. A sanção de advertência é cabível sempre que o ato praticado, ainda que ilícito, não seja suficiente para acarretar danos à Epagri, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros. A aplicação da sanção de advertência se efetiva com o registro da mesma junto ao cadastro da Epagri, independentemente de tratar-se de empresa ou pessoa cadastrada, ou não.

18.6.	A reincidência da sanção de advertência, ensejará a aplicação de penalidade de suspensão.

SANÇÃO DE MULTA.

18.7.	A multa poderá ser aplicada nos seguintes casos:

- na fase de licitação, em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios/protelatórios, poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor máximo estabelecido para a licitação em questão;

- em decorrência da não regularização da documentação de habilitação por parte da ME, EPP, MEI, nos termos do artigo 43, § 1° da Lei Complementar federal nº 123, de 2006, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis pelo mesmo período, a pedido justificado do licitante, poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor máximo estabelecido para a licitação em questão;

- pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor máximo estabelecido para a licitação em questão;

- no caso de atraso na entrega da garantia contratual (fiança bancária, caução em dinheiro, seguro-garantia), após o prazo definido em edital, quando exigida, multa moratória correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor total do contrato;

- os demais casos de atraso, multa moratória de 0,33% por dia de atraso, na entrega do objeto, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente (ou seja, somente sobre a parte não entregue/executada em atraso), até o limite de 9,9% sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente do contrato;

- no caso de inexecução parcial, multa compensatória nunca superior a 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente do contrato;

- no caso de inexecução total, multa compensatória nunca superior a 30% (trinta por cento) sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente do contrato.

18.8.	O não pagamento da multa aplicada ensejará a tomada de medidas administrativas e judiciais cabíveis. O valor da multa aplicada poderá ser descontado da próxima fatura, no caso de prestação de serviços contínuos ou de fornecimento periódico de bens e para as demais hipóteses será descontado da garantia de execução, se houver, ou do montante do valor contratado. O valor também poderá ser compensado com os créditos da contratada devidos pela Epagri (da contratação decorrente desta licitação ou de outros contratos), conforme arts. 128; 165, § 4º; 172, § 3º, I, do RILC-EPAGRI. O pagamento da multa não afasta o dever de indenizar o prejuízo a ela excedente suportado pela Epagri.

SANÇÃO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA/IMPEDIMENTO.

18.9.	Cabe a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Epagri em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou que tenha causado dano à Epagri, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.

18.10.	Conforme a extensão do dano ocorrido ou passível de ocorrência, a suspensão poderá ser branda (de 01 a 06 meses), média (de 07 a 12 meses), ou grave (de 13 a 24 meses).

18.11.	A reincidência de prática punível com suspensão temporária e impedimento, ocorrida num período de até 2 (dois) anos a contar do término da primeira imputação, implicará no agravamento da sanção a ser aplicada.

18.12.	O prazo da sanção a que se refere o subitem acima, terá início a partir da sua publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, estendendo-se os seus efeitos à todas as unidades da Epagri.

18.13.	A sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Epagri importa, durante sua vigência, na suspensão de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de inscrição cadastral.

18.14.	Caso a sanção de suspensão temporária/impedimento de contratar com a Epagri for aplicada no curso da vigência de um outro contrato, a Epagri poderá, a seu critério, garantido o contraditório e a ampla defesa, rescindir o outro contrato mediante comunicação escrita previamente enviada ao contratado, ou mantê-lo vigente.

18.15.	A aplicação da sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Epagri, por até 02 (dois) anos, será registrada no CEIS, conforme o artigo 23 da Lei federal nº 12.846, de 2013.

18.16.	O registro de fornecedor do contratado será cancelado quando ele sofrer sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Epagri.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES.

18.17.	Antes da aplicação de qualquer das multas acima relacionadas a área gestora do contrato, notificará formalmente o contratado garantindo o contraditório e ampla defesa, concedendo o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentar sua manifestação.

18.18.	Da decisão final cabe recurso à autoridade superior, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contado da intimação do ato.

18.19.	No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluído o processo administrativo, a importância devida correspondente à aplicação da multa deverá ser recolhida perante junto a Tesouraria da Epagri, em até 5 (cinco) dias úteis a partir da sua notificação da decisão final.

18.20.	Caso não haja o recolhimento da multa no prazo estipulado, a Epagri descontará a referida importância, de eventuais créditos a vencer do contratado. Na ausência de créditos disponíveis para a quitação da importância da multa, a Epagri executará a garantia do contrato, e quando for o caso, será cobrado judicialmente.

18.21. 	O contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das penalidades a serem aplicadas, sempre que ocorrer qualquer um dos motivos enumerados no artigo 157 do RILC-EPAGRI.

18.22.	As práticas passíveis de sanções administrativas poderão implicar responsabilidade individual dos dirigentes das empresas contratadas e dos administradores/gestores, enquanto autores, coautores ou partícipes do ato ilícito, nos termos da Lei federal nº 12.846, de 2013 (Lei Anticorrupção) e artigo 157, § 2º, do RILC-EPAGRI.

# 19. PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO.

19.1. Os licitantes e contratados, por seus agentes públicos ou por seus sócios, acionistas, administradores e colaboradores deverão agir de forma ética, íntegra e com boa-fé durante todo o processo de contratação e ainda:

- declaram que têm conhecimento das normas previstas na legislação, entre as quais nas Leis federais nos 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) e 12.846, de 2013 (Lei Anticorrupção), seus regulamentos e eventuais outras aplicáveis;

- comprometem-se em não adotar práticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipóteses previstas nas leis e regulamentos mencionados na alínea “a” deste subitem e se comprometem em exigir o mesmo pelos terceiros por elas contratados;

- comprometem-se em notificar à Controladoria-Geral do Estado de Santa Catarina (CGE/SC) e Controle Interno e Ouvidoria da Epagri (https://www.epagri.sc.gov.br/index.php/ouvidoria/) qualquer irregularidade que tiverem conhecimento acerca da execução do contrato;

- declaram que têm ciência que a violação de qualquer das obrigações previstas na Instrução Normativa Conjunta CGE/SEA nº 1, de 2020, além de outras, é causa para a rescisão unilateral do contrato (artigos 157, XVI e §§ 1º e 2º; 158, § 1º; 163, §§ 1º e 2º e 172, § 5º, do RILC-EPAGRI), sem prejuízo da responsabilização administrativa e criminal e da cobrança das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados à parte inocente e das multas pactuadas.

19.2. Os licitantes e contratados não poderão adotar as seguintes práticas:

- corruptas: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação do empregado da Epagri no processo licitatório ou na execução do contrato;

- fraudulentas: falsificar ou omitir fatos, com o objetivo de influenciar o processo licitatório ou de execução do contrato;

- colusivas: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem conhecimento de representantes da Epagri, visando estabelecer preço em níveis artificiais e não competitivos;

- coercitivas: causar dano ou ameaçar, direta ou indiretamente, as pessoas físicas ou jurídicas, visando influenciar sua participação em processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

- obstrutivas: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas ou fazer declarações falsas, com objetivo de impedir materialmente a apuração de práticas ilícitas.

19.3. A Epagri rejeitará proposta de adjudicação se concluir que o licitante indicado para adjudicação se envolveu, diretamente ou por meio de um representante, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao competir pelo contrato em questão.

19.4. O Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) pela prática de condutas previstas no artigo 5º da Lei federal nº 12.846, de 2013 (Lei Anticorrupção) obedecerá às regras e parâmetros dispostos em legislação específica, notadamente, na Lei federal nº 12.846, de 2013 (Lei Anticorrupção) e no Decreto estadual nº 1.106, de 2017, inclusive suas eventuais alterações.

# 20. DISPOSIÇÕES GERAIS.

20.1.	A apresentação de uma proposta na licitação fará prova de que o licitante:

- examinou criteriosamente todos os documentos do edital e seus anexos, que os comparou entre si e obteve expressamente da Epagri informações necessárias, antes de apresentá-la.

- conhece e concorda com todas as especificações e condições deste edital e de todos os seus anexos, conforme manifestado no momento de cadastramento das propostas via sistema Licitacoes-e;

- considerou que o edital e seus anexos permitiram a elaboração de uma proposta totalmente satisfatória;

- cumpre plenamente os requisitos de habilitação e inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame e está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo, se for o caso, menor a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988) nem está inserido no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) (Lei estadual nº 16.493, de 2014);

- automaticamente está declarando que não está impedido de participar da licitação, na forma dos artigos 38 e 44 da Lei federal nº 13.303, de 2016 e artigos 17 e 34 do RILC-EPAGRI, sob pena de, averiguando-se esse fato, ser desclassificado e convocados os demais licitantes, na ordem de classificação.

20.2.	A Epagri reserva-se o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, conforme artigo 85 do RILC-EPAGRI.

20.2.1.	 Em havendo interesse de revogação após a fase de lances ou propostas, os licitantes poderão contestar o respectivo ato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a fim de que exerçam o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme artigo 62, § 3º, da Lei federal nº 13.303, de 2016. A não manifestação nesse prazo implicará renúncia a esse direito.

20.2.2. No caso de manifestação expressa e prévia de todos renunciando o direito de contestar o ato de revogação, fica dispensada a observância do prazo previsto no subitem anterior.

20.2.3.	A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no artigo 117 do RILC-EPAGRI.

20.3.	A Epagri poderá introduzir aditamentos, modificações ou revisões nos presentes documentos de licitação a qualquer tempo antes da data limite para acolhimento das propostas. Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

20.4.	A Epagri poderá, até a data da celebração do contrato, desclassificar por despacho fundamentado a vencedora da licitação, se houver qualquer fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone sua idoneidade, capacidade técnica, administrativa e financeira, sem que caiba ao licitante vencedor nenhuma indenização ou ressarcimento, independentemente de outras sanções legais decorrentes da adesão a este edital.

20.5.	É facultado à Epagri, se assim julgar conveniente, em qualquer fase da licitação, promover diligência(s) destinada(s) a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento.

# 21. DISPOSIÇÕES FINAIS.

21.1.	Cópia do edital e de seus anexos poderão ser obtidos pelos interessados, por meio do site www.epagri.sc.gov.br ou https://www.licitacoes-e.com.br/aop/, ou ainda, no endereço indicado no item 1.6.1.1, mediante o recolhimento de taxa no valor de R$ 0,21 (vinte e um centavos de real) por folha.

21.2.	As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Epagri, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

21.3. Cabe aos licitantes e demais interessados procederem à leitura do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Epagri (RILC-EPAGRI), disponível no seguinte link: https://www.epagri.sc.gov.br/index.php/licitacoes/.

21.4.	São partes integrantes do contrato a ser assinado, como se transcritos estivessem, o presente edital, seus anexos e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pelo licitante vencedor e que deram suporte ao julgamento da licitação.

21.5.	Fica eleito o Foro da Comarca de Florianópolis, Capital do Estado de Santa Catarina, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, como o competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento.

Florianópolis/SC, 15 de julho de 2025.

(documento assinado digitalmente)

Fabrícia Hoffmann Maria

Diretora Administrativa Financeira da EPAGRI

# ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

- NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Melhoria da infraestrutura de pesquisa e extensão rural, com vistas a incrementar as condições necessárias para o atendimento das demandas de pesquisa para a agricultura catarinense.

- OBJETO

Aquisição de eletrodomésticos, eletroportáteis, equipamentos laboratoriais e de medição conforme Anexo II.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDA

Conforme Anexo II.

- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

4.1. Justificativa da contratação: Geral: A justificativa da aquisição destes materiais e equipamentos é promover a melhoria da infraestrutura de pesquisa e extensão rural das unidades da EPAGRI de Videira, Caçador, Itajaí, Ituporanga e Joinville, com vistas a incrementar as condições necessárias para o atendimento das demandas de pesquisa para a agricultura catarinense. A continuidade dos diversos programas e projetos de pesquisa implantados e abertura de novas linhas de pesquisas é fundamental para entregas robustas no menor tempo possível, à sociedade. Na execução dessas ações de pesquisa, utilizam-se diversos equipamentos para experimentação e análises laboratoriais. Esses equipamentos são empregados desde a implantação dos experimentos, acompanhamento dos mesmos, e até a colheita, além de todo arcabouço de suporte ánálitico laboratorial. Considerando ainda, a necessidade do investimento nesses equipamentos, de acordo com o programa para fortalecer e qualificar ações de desenvolvimento técnico científico das Instituições Estaduais de Pesquisa Agropecuária (OEPAS), que tenham como foco principal o desenvolvimento de atividades de PD&I nos seus respectivos Estados da Federação Brasileira. Já para a área de extensão agrícola, os objetos e equipamentos a serem licitados serão utilizados no atendimento aos agricultores, tanto para as atividades dos extensionistas rurais e escritórios locais, como também para utilização nos Centros de Treinamentos de Videira e Joinville. Estação Experimental de Videira - EEV Refrigerador duplex: O refrigerador duplex será utilizado nos laboratórios da unidade a fim de conservar reagentes e amostras de frutas, vinhos e materiais apícolas fundamentais para a execução dos experimentos da unidade. O congelador será usado para congelar amostras a serem processadas na entressafra, o que otimiza o trabalho dos laboratórios. Frigobar: Esse equipamento será utilizado para armazenar frutos, vinhos e sucos oriundos de pesquisas da unidade para serem demonstrados em feiras, oficinas e análises sensoriais realizadas em todo Estado de Santa Catarina. O tamanho reduzido facilita o transporte em veículos de carga pequenos. Micro-ondas: Será utilizado nos laboratórios de análises físico-químicas para preparo de soluções e amostras utilizadas em análise de rotina de prestação de serviço e de pesquisa agropecuária. Fogão a gás 4 bocas: O fogão a gás será utilizado principalmente para o preparo de amostras e alimentação de abelhas nos experimentos da área de apicultura, garantindo condições adequadas para o desenvolvimento das pesquisas e manutenção dos apiários. Além disso, o equipamento atenderá às necessidades do laboratório de fitossanidade, sendo fundamental para as áreas de entomologia e fitopatologia, onde será utilizado em diversos processos experimentais e análises relacionadas ao controle de pragas e doenças em plantas. A aquisição deste fogão a gás proporcionará maior eficiência e praticidade nas atividades diárias dos laboratórios, permitindo o preparo controlado e seguro de substâncias e alimentos necessários para os experimentos, além de atender de maneira adequada às exigências técnicas das pesquisas nas áreas mencionadas. A escolha pelo fogão a gás é justificada pela sua versatilidade e capacidade de proporcionar um controle preciso da temperatura, essencial para garantir a qualidade e reprodutibilidade dos resultados experimentais. Incubadoras BOD: A aquisição das Incubadoras BOD, equipadas com controle preciso de temperatura, fotoperíodo e umidade, permitirá o desenvolvimento de pesquisas em condições rigorosamente controladas, essenciais para a avaliação do desempenho e do potencial dos bioinsumos no solo. Além disso, os equipamentos serão fundamentais para a realização de estudos avançados nas áreas de fitopatologia, entomologia, fitotecnia e melhoramento vegetal, possibilitando a simulação de ambientes específicos para a análise de interações biológicas, o impacto de diferentes fatores ambientais no desenvolvimento de culturas e o comportamento de patógenos e pragas. Com sua capacidade de criar ambientes controlados, a incubadora contribuirá para a obtenção de resultados mais precisos e reprodutíveis, facilitando a inovação e o avanço nas pesquisas científicas relacionadas ao manejo de culturas agrícolas e ao uso de insumos biológicos. Essa aquisição representará um importante recurso para aprimorar as investigações e aumentar a eficiência das experimentações nos diversos campos da pesquisa agrícola. A aquisição de uma BOD se justifica pela necessidade de modernização e ampliação da infraestrutura de pesquisa nas estação experimental de Videira vinculadas aos projetos de fruticultura, desenvolvidos no âmbito do CONVÊNIO 969607 PAC EMBRAPA, Proposta (11452959), vinculada ao Programa 2220220240009, Edital nº 001/2024 PAC-EMBRAPA-OEPAS. Os equipamentos proporcionarão ganhos significativos em eficiência de uso de recursos, sustentabilidade ambiental e geração de tecnologias adaptadas às condições do semiárido e outras regiões de interesse da pesquisa. Portanto, a aquisição dos referidos equipamentos é fundamental para garantir a execução plena dos objetivos propostos nos projetos vinculados ao convênio, promovendo avanços científicos e tecnológicos compatíveis com as demandas da agricultura moderna e sustentável. Câmara de Fluxo laminar: A aquisição de uma câmara/capela de fluxo laminar é necessária para a realização de procedimentos que exigem controle rigoroso de contaminação, garantindo a integridade das amostras e a segurança dos experimentos. Trata-se de um equipamento que proporciona um ambiente de trabalho estéril, reduzindo a presença de partículas, fungos e bactérias que possam comprometer as análises laboratoriais. A aquisição deste equipamento é estratégica pois garantirá a qualidade dos experimentos e a reprodutibilidade dos resultados. Seu uso permite a realização de testes e procedimentos laboratoriais de forma mais eficiente e padronizada, evitando interferências externas, principalmente em estudos que envolvem isolamento e identificação de fitopatógenos, com vistas a garantir resultados confiáveis que auxiliem em melhorias no manejo de doenças das plantas. Além disso, este equipamento atende às exigências de boas práticas laboratoriais, proporcionando um ambiente adequado e seguro para manipulação de materiais sensíveis, viabilizando pesquisas de acordo com metodologias científicas e protocolos regulatórios. Assim, justifica-se sua compra para aprimorar as condições laboratoriais da Estação Experimental de Videira, e ao mesmo tempo garantir maior segurança, eficiência e confiabilidade na condução de experimentos microbiológicos e fitopatológicos, contribuindo para o avanço das pesquisas em sanidade vegetal. Preparador DNA: A aquisição do preparador de amostras para a extração de DNA é necessária para acelerar o processo de obtenção de amostras de DNA para posterior análise feita a partir de reações de PCR. Atualmente o programa de melhoramento genético da videira já está baseado na identificação de genes de resistência a doenças pela análise do DNA, através de marcadores moleculares. Esse processo vai envolver alguns milhares de amostras e o processo de trituração da amostra para a obtenção de DNA é a etapa que mais demanda mão-de-obra. Com esse equipamento, a moagem da amostra é feita em cinco segundos, já nos tubos de extração. No processo manual leva de 5-10 minutos, além da lavagem dos recipientes (mortar e gral) que leva outro tanto. Portanto, haverá uma grande economia de tempo em horas de laboratorista, no caso de um volume grande de amostras, como é o caso dos programas de melhoramento. Soprador de ar: As Estações Experimentais da EPAGRI de Caçador e Videira possuem uma extensa área de jardins e estradas. A limpeza e a manutenção desses espaços são fundamentais para garantir a organização, a segurança e a preservação dos ambientes produtivos e experimentais. A aquisição de um soprador de ar profissional é essencial para otimizar as atividades de limpeza e manutenção das estações, proporcionando as seguintes vantagens: eficiência na limpeza, agilidade operacional, versatilidade de uso. Além da limpeza de folhas e resíduos, o soprador pode ser utilizado para remover poeira e sujeira de máquinas, tratores, galpões e áreas cobertas, garantindo maior preservação dos equipamentos e infraestrutura da estação. Facilidade de manuseio, redução de esforço físico e manutenção da apresentação visual. A limpeza regular das áreas de convivência e experimentação contribui para um ambiente bem cuidado e valorizado, refletindo o compromisso da estação com a organização e a conservação do espaço público. Diante do exposto, a aquisição de um soprador de ar profissional é uma necessidade estratégica para a EPAGRI Estações Experimentais de Caçador e Videira, promovendo eficiência nas atividades de manutenção, preservação dos equipamentos e valorização dos espaços experimentais e ajardinados. Calibrador Eletrônico: As Estações Experimentais da EPAGRI de Caçador e Videira utilizam uma frota de veículos e máquinas agrícolas, incluindo tratores, caminhonetes e outros equipamentos essenciais para as atividades de campo e manutenção das áreas experimentais. A calibração adequada dos pneus desses veículos é fundamental para garantir a segurança, a economia de combustível e a durabilidade dos pneus, além de contribuir para o desempenho operacional das máquinas. A aquisição de calibrador eletrônico para carros e tratores é essencial para otimizar o manejo da frota e oferecer os seguintes benefícios: Precisão na calibração, aumento da segurança operacional, economia de combustível, preservação dos pneus, facilidade de uso e rapidez, padronização das manutenções. Diante do exposto, a aquisição do calibrador eletrônico para carros e tratores representa um investimento estratégico para as unidades da EPAGRI, garantindo maior segurança, eficiência operacional e economia de recursos, além de promover a preservação da frota e o bom desempenho das atividades agrícolas e de transporte. Gerência Regional de Videira: Os eletrodomésticos e eletroportáteis: Serão utilizados na cozinha do Centro de Treinamento de Videira para preparação de alimentos diversos ofertados nas refeições servidas nos eventos. Os equipamentos utilizados atualmente apresentam muito desgaste pelo seu uso contínuo, não sendo mais viável o seu conserto, justificando assim a aquisição de novos itens. Purificador de água: A aquisição deste equipamento diminuirá os recursos aplicados na compra de água mineral para os escritórios municipais de Curitibanos, Caçador e Frei Rogério, aos quais demandam de um valor médio anual na ordem de R$ 2.880,00, outrossim eliminando totalmente o gasto com deslocamento dos colegas daqueles escritórios até a Gerência para buscar os garrafões de água mineral, resultando em uma economia a longo prazo. Tão somente ficará para os anos seguintes a manutenção desses equipamentos no que tange à troca de filtros e demais ações necessárias. Balança digital de precisão: Mensuração da produção forrageira nas propriedades acompanhadas em projeto de pesquisa participativa da produção de pastagens perenes de verão consorciadas, também sendo utilizado para coleta de amostras referentes ao projeto de silagem de milho de grão úmido. Balança portátil eletrônica: Realizar o acompanhamento do cultivo de peixes, onde se faz a pesagem por amostragem, permitindo verificar o desenvolvimento do lote, onde se constata o peso médio de cada peixe, ganho de peso diário, nos permitindo ajustar a quantidade de ração diária a ser fornecida. Furadeira e parafusadeira portátil: Equipamento necessário para coleta em volume determinado da silagem de grão úmido, a fim de mensurar a densidade no silo, para projeto específico de avaliação da silagem de grão úmido, que também será utilizado em coletas de solo e dias de campo com produtores para perfuração de palanques e demonstração de confecção de cercas elétricas. Lavadora de alta pressão: Este equipamento ficará sob responsabilidade da Gerência Regional de Videira com propósito de manter disponível para uso coletivo, aos escritórios municipais ou Cetrevi, à medida que houver necessidade de limpeza dos mesmos, a fim de manter a conservação da estrutura física dos imóveis. Mesa dobrável (tipo maleta): Anualmente acontecem feiras municipais na abrangência da Gerência Regional de Videira. Nessas expo/feiras são montados estandes da Epagri, cujo objetivo é a divulgação dos trabalhos realizados pela Epagri, como: geração de demandas de novos trabalhos e também o marketing institucional com duração média de 3 ou 4 dias, além da possibilidade de ocorrerem simultaneamente em municípios distintos, o qual tem-se observado com maior frequência. Desta forma, justificamos a aquisição de mesas dobráveis para exposição dos materiais institucionais como maquetes, folders institucionais e outros materiais técnicos, pois as mesmas são de fácil transporte, proporcionando agilidade e praticidade na montagem e desmontagem dos eventos. Expositor para folders, revista e panfletos: Solicitados pela Gerência de Videira e também pela Estação Experimental de Caçador, devido ao fato de os materiais técnico/científicos serem expostos em alguns escritórios municipais de forma inapropriada ou de difícil visualização para os agricultores, assim nota-se a importância de melhor apresentá-los no imobiliário específico e apropriado, a qual possa facilitar a visualização do conteúdo e assim fazendo melhor uso do espaço físico do escritório além de, em alguns momentos, utiliza-los em exposições fora do escritório, como reuniões técnicas, eventos institucionais e demais que possa servir. Termo-higrômetro digital: Estes equipamentos serão utilizados para medir a temperatura e umidade relativa do ar de ambientes externos nas áreas de pêssego e uva junto ao Cetrevi, para acompanhamento das temperaturas nos pomares de frutíferas precoces onde durante o inverno será realizado o controle de geadas via aspersão de água, conforme sistema previamente instalado. A combinação de temperatura e umidade nos possibilita definir o melhor momento para que liguemos o sistema, economizando água e energia. Além disso, serão realizados testes também em alguns fruticultores assistidos na região. Tacômetro digital: O equipamento será utilizado para compor um kit de treinamento em tecnologia de aplicação de agrotóxicos, com aplicação para treinamento de técnicos e agricultores em cursos, dias de campo, oficinas e outros eventos. Com o equipamento serão realizadas medições das rotações por minuto (RPM) de tomadas de força de tratores agrícolas diversos, a fim de verificar o correto funcionamento dos tratores, para somente então, realizar a acoplagem dos pulverizadores. Medidor portátil de umidade e temperatura de grãos: Equipamento necessário para medição da umidade na silagem de grão úmido, que apresenta teores acima de 30-32% de umidade, de modo a auxiliar os produtores na elaboração da silagem, bem como avaliar a qualidade da prática. Termohigroanemômetro: As ações de capacitação de técnicos e agricultores na temática de tecnologia de aplicação de agrotóxicos vêm tomando corpo nos últimos anos na Epagri. Entre os fatores primordiais para uma adequada pulverização está a avaliação das condições meteorológicas. O termo higro anemômetro é um equipamento que mensura temperatura ambiente, umidade relativa do ar e velocidade do vento, variáveis diretamente envolvidas nesta avaliação. O conhecimento dos parâmetros adequados das citadas variáveis e a utilização no termo higro anemômetro para obtenção destes valores, permite avaliar se o momento está ou não adequado para intervenção de pulverização, auxiliando na orientação para correta tomada de decisão, obedecendo assim o princípio das boas práticas agrícolas. Estação Experimental de Caçador: Refrigerador duplex: O refrigerador será utilizado para o armazenamento de reagentes e soluções de trabalho utilizadas nos protocolos de rotina do laboratório de Biotecnologia da Epagri-EECd, cujos produtos não podem ser armazenados nem em temperatura ambiente, e nem congelados. Muitas das soluções estoque, primers e enzimas utilizadas no laboratório são armazenadas congeladas, mas quando se está executando algum protocolo de rotina, como extração de DNA ou RNA, preparo de mix para reações de PCR, entre outros protocolos específicos, as soluções de trabalho diluídas precisam ser armazenadas em temperaturas entre 4 e 10°C, e por isso a necessidade do refrigerador. Esses protocolos realizados no Laboratório de Biotecnologia da EECd são necessários para gerar informações em suporte ao programa de Melhoramento Genético da Maçã (projeto melhoraMaçã/SC - 6315147). Mixer: O Laboratório de Ensaio Químico presta serviço de análises de polpa de maçã para produtores de toda a região sul e realiza análises foliares de diversas cultivares para produtores e pesquisadores de todo estado. Por ano são realizadas cerca de 1500 análises de polpa fresca de maçã. A aquisição dos mixers é indispensável para o preparo das amostras, moendo as cunhas de maçã e formando uma amostra homogênea e bem moída para poder ser pesada e processada nos blocos de digestão. Lavadora de alta pressão profissional: A Lavadora de alta pressão será utilizada na lavação e higienização de caixas de acondicionamento de frutos, telas e cobertura de estufas agrícolas dos projetos MelhoraMaçã/SC, MalusTech, MuroFrutal Monalisa/Luiza, MelhorManejo - Multilíder, TomateSolo, AcumulaTomate, PrevMorango, Fertimorango. Também é necessária a limpeza de pisos, paredes, janelas, equipamentos, implementos, tratores e veículos necessários nos trabalhos diários dos projetos. Manter a limpeza e higienização diminui a ocorrência de pragas e doenças dos tomateiros, agrega valor aos frutos pelo armazenamento limpo e asséptico, além de garantir a organização dos locais de depósito. Paquímetro digital eletrônico analítico: Requerido para a realização de medições de frutos e de plantas nas mais diversas avaliações necessárias na rotina experimental em Fruticultura. Para a Estação Experimental de Videira este item será utilizado para medição de diâmetros de tronco e braçadeiras e fruteiras de caroço, bem como avaliar diâmetro de bagas de uvas e pequenos frutos (amoras e framboesas). Essas avaliações estão previstas em diversos projetos da unidade e necessitam ser precisas para não comprometer os resultados. Agitador de tubos Vortex e Magnético: A aquisição de um Agitador de Tubos Vortex e um Agitador Magnético para o laboratório de ensaio químico da Estação Experimental da EPAGRI de Caçador justifica-se pela necessidade de otimização dos processos de preparo de amostras, garantindo maior precisão e reprodutibilidade nas análises realizadas. O agitador de tubos Vortex é essencial para a homogeneização eficiente de soluções e suspensões, especialmente em pequenas quantidades. Sua utilização se faz necessária nos seguintes aspectos. Padronização das análises: Garante que as amostras sejam devidamente misturadas, evitando sedimentação e variações indesejadas. Otimização do tempo de preparo: Reduz o tempo necessário para a homogenização manual das amostras, aumentando a produtividade do laboratório. Minimização de erros humanos: A automação desse processo reduz a possibilidade de variações entre diferentes operadores. Já o agitador magnético é um equipamento fundamental para a preparação de soluções químicas, especialmente aquelas que requerem aquecimento controlado e mistura contínua. Sua aquisição trará os seguintes benefícios: Homogeneização eficaz de reagentes, precisão no controle de temperatura, redução da contaminação cruzada.A utilização desses equipamentos proporcionará maior confiabilidade nos ensaios químicos conduzidos no laboratório, resultando em dados mais precisos e reprodutíveis. Além disso, contribuirá para a melhoria contínua dos processos laboratoriais e para a conformidade com normas técnicas e regulamentações aplicáveis aos ensaios realizados.Dessa forma, a aquisição do Agitador de Tubos Vortex e do Agitador Magnético se mostra essencial para aprimorar a infraestrutura do laboratório, otimizando as atividades analíticas e fortalecendo a capacidade técnica da instituição. Balança: Requerida para pesagem de amostras de frutas de maçã colhidas à campo, uma vez que a balança antiga utilizada até o presente momento apresentou defeito e não apresenta vantagem de conserto, pois era uma balança antiga que já havia sido reparada algumas vezes. Portanto, pensando em otimizar o uso de recursos públicos, solicita-se a aquisição de uma balança nova. A pesagem de frutas colhidas à campo é uma das características mais importantes avaliada nos experimentos de maçã na EECd, pois é a informação necessária para estimar produção, produtividades, etc. Autoclave vertical de 100L A Estação Experimental de Caçador (EECD) da EPAGRI desempenha um papel fundamental na pesquisa e desenvolvimento de soluções para a fruticultura e a olericultura de clima temperado. O Laboratório de Fitopatologia da EECD tem como objetivo principal o diagnóstico, o monitoramento e o estudo de doenças que afetam culturas agrícolas de relevância econômica para a região. Para garantir a qualidade e a segurança das análises laboratoriais, é imprescindível a aquisição de uma autoclave de 100 litros. A autoclave é um equipamento essencial para a esterilização de materiais utilizados nas análises fitopatológicas, incluindo meios de cultura, utensílios laboratoriais e resíduos biológicos. A ausência de um equipamento adequado compromete a qualidade das pesquisas, aumenta o risco de contaminação dos experimentos e pode interferir nos resultados das análises. Atualmente, o laboratório enfrenta dificuldades na esterilização devido à limitação de capacidade dos equipamentos disponíveis, resultando em atrasos nas atividades de pesquisa e limitação na execução de ensaios simultâneos. A aquisição de uma autoclave de 100 litros permitirá maior eficiência no processamento de materiais, reduzindo o tempo de espera e aumentando a capacidade produtiva do laboratório. Além disso, a nova autoclave contribuirá para a adequação do laboratório às normativas de biossegurança, garantindo o correto descarte de materiais contaminados e prevenindo riscos biológicos para os profissionais envolvidos. Esse investimento é essencial para manter a excelência dos serviços prestados pelo Laboratório de Fitopatologia da EECD e para assegurar a continuidade das pesquisas que impactam diretamente a produtividade e a sustentabilidade das cadeias produtivas atendidas pela EPAGRI Destilador de água tipo Pilsen 10L; O Laboratório de Fitopatologia da EECD desempenha um papel fundamental na realização de análises laboratoriais essenciais para diagnose e estudos com fitopatógenos. Para garantir a confiabilidade dos resultados e a segurança dos processos, é imprescindível a aquisição de um Destilador de Água tipo Pilsen de 10 litros. Esse equipamento é essencial para a produção de água destilada de alta pureza, utilizada na preparação de reagentes, meios de cultura, soluções analíticas e na limpeza de vidrarias laboratoriais. Atualmente, o laboratório enfrenta dificuldades devido à queima do destilador disponível, o que compromete a eficiência das atividades e pode impactar a qualidade das análises. A obtenção de água destilada de fontes externas, além de representar um custo adicional, aumenta o risco de contaminação e variação nos padrões de pureza exigidos para os experimentos. A aquisição do Destilador de Água tipo Pilsen de 10 litros permitirá maior autonomia e controle sobre a qualidade da água utilizada no laboratório, reduzindo o tempo de espera e aumentando a capacidade de produção. Além disso, o novo equipamento contribuirá para o cumprimento das normativas de boas práticas laboratoriais, garantindo um ambiente mais seguro e adequado para a realização de pesquisas e análises. Esse investimento é essencial para manter a excelência dos serviços prestados pelo laboratório e assegurar a continuidade das atividades que impactam diretamente a produtividade e a confiabilidade dos estudos realizados. Nano-espectrofotômetro digital para amostras de DNA e RNA sem cubetas: A Estação Experimental de Caçador (EECD) da EPAGRI desempenha um papel fundamental na pesquisa e desenvolvimento de soluções para a fruticultura e a olericultura de clima temperado. O Laboratório de Fitopatologia da EECD tem como objetivo principal o diagnóstico, o monitoramento e o estudo de doenças que afetam culturas agrícolas de relevância econômica para a região. Para garantir a precisão e a confiabilidade das análises laboratoriais, é imprescindível a aquisição de um nano-espectrofotômetro digital para amostras de DNA e RNA. Esse equipamento é essencial para a quantificação e a análise da pureza de ácidos nucleicos, permitindo a obtenção de dados precisos sobre a qualidade do material genético utilizado em pesquisas fitopatológicas. A ausência de um equipamento adequado compromete a exatidão dos resultados, aumenta o risco de erros experimentais e pode impactar diretamente a interpretação de dados em estudos moleculares. Atualmente, o laboratório enfrenta dificuldades na análise de DNA e RNA devido à limitação de equipamentos disponíveis, o que resulta em atrasos nas pesquisas e na necessidade de encaminhamento de amostras para análise externa, aumentando custos e o tempo de obtenção dos resultados. A aquisição de um nano-espectrofotômetro digital permitirá maior autonomia na realização de análises, reduzindo significativamente o tempo necessário para obtenção de dados e aumentando a eficiência das pesquisas. Além disso, o novo equipamento contribuirá para a adequação do laboratório às normativas de boas práticas laboratoriais, garantindo maior controle sobre a qualidade das amostras analisadas e aprimorando a confiabilidade dos estudos desenvolvidos. Esse investimento é essencial para manter a excelência dos serviços prestados pelo Laboratório de Fitopatologia da EECD e para assegurar a continuidade das pesquisas que impactam diretamente a produtividade e a sustentabilidade das cadeias produtivas atendidas pela EPAGRI. Espectrofotômetro digital: A aquisição de um novo espectrofotômetro digital faz-se necessário devido à quebra do equipamento anteriormente utilizado no laboratório, o qual já havia sido enviado para manutenção dentro do período de garantia do fornecedor, sem possibilidade de reparo adequado. A ausência desse equipamento impacta diretamente a qualidade e a continuidade dos serviços prestados, comprometendo as análises foliares e de polpa realizadas no laboratório. As análises químicas realizadas no laboratório são fundamentais para a conclusão de pesquisas científicas voltadas ao desenvolvimento agrícola do Estado. Esses estudos fornecem suporte técnico e embasamento para avanços na produtividade e sustentabilidade do setor agropecuário. Além do suporte à pesquisa, o laboratório também atende ao público externo, incluindo pequenos produtores e grandes cooperativas, que dependem dos laudos emitidos para embasar a tomada de decisões, principalmente as relacionadas à adubação. Atualmente, o laboratório opera com um equipamento emprestado, que já começou a apresentar falhas consideráveis ​​nos resultados, comprometendo a confiabilidade das análises. Esse cenário se torna ainda mais crítico com a proximidade do final de março, prazo para a entrega dos primeiros resultados do PIATV (Programa Interlaboratorial de Avaliação da Qualidade dos Ensaios Químicos), selo de garantia interlaboratorial que certifica a qualidade dos nossos serviços. Dessa forma, a aquisição imediata de um novo espectrofotômetro digital é essencial para garantir a continuidade das análises laboratoriais, a confiabilidade dos resultados e a manutenção do alto padrão de qualidade exigido tanto pelos pesquisadores quanto pelos produtores rurais e cooperativas que se utilizam da nossa prestação de serviço. Motopoda: A Estação Experimental da Epagri de Caçador possui uma área extensa de jardim que demanda manutenção periódica para garantir um ambiente agradável e bem conservado. A poda regular dessas plantas é uma prática fundamental para garantir a organização e a estética dos jardins e áreas de convivência. A aquisição de uma motopoda é essencial para otimizar as atividades de poda e manutenção dos pomares e jardins, oferecendo as seguintes vantagens: Acesso a alturas elevadas, precisão e qualidade de corte, economia de tempo e mão de obra, versatilidade no manejo. Dessa forma, a aquisição de uma motopoda representa um investimento estratégico para a EPAGRI Estação Experimental de Caçador, garantindo maior eficiência, segurança e qualidade nas atividades de manejo dos pomares e manutenção das áreas jardim, promovendo um ambiente produtivo e bem conservado. Roçadeira Manual: A Estação Experimental da EPAGRI de Caçador realiza atividades intensivas de manejo e manutenção em áreas agrícolas e jardim, abrangendo pomares, áreas de olericultura, taludes, caminhos e áreas de convivência. A manutenção da vegetação nessas áreas é essencial para garantir a organização, a segurança e a preservação dos experimentos e instalações da estação. Além disso, é necessário fazer o acabamento das roçadeira tratorizada. A aquisição de uma roçadeira manual é imprescindível para aprimorar as atividades de corte e limpeza, proporcionando os seguintes benefícios: Versatilidade e acessibilidade, precisão no corte, facilidade de transporte e manuseio, baixo custo de manutenção, manutenção da apresentação e segurança das áreas. A limpeza regular das áreas cultivadas e de convivência evita o acúmulo de vegetação indesejada, reduz o risco de pragas e proporciona um ambiente organizado e seguro para trabalhadores e visitantes. Diante do exposto, a aquisição de uma roçadeira manual representa um investimento essencial para a EPAGRI Estação Experimental de Caçador, garantindo eficiência nas atividades de corte e manutenção das áreas agrícolas e ajardinadas, promovendo economia de recursos e mantendo o ambiente seguro e bem cuidado. Sistema para Controle de Irrigação com Injetor Direto de Fertilizantes: Item 1. Injetor direto de fertilizantes - A aquisição de um sistema automatizado de irrigação, que inclui injeção de fertilizantes, um sistema de controle de aplicação de água através do monitoramento constante da tensão do substrato para cultivo de alho livre de vírus e seedling de maçã. Esse cultivo requer condições ambientais controladas e precisas, incluindo uma irrigação adequada associada a aplicação adequada de fertilizantes. A automatização desses processos garante uma uniformidade na irrigação e nutrição das plantas, resultando em uma produção mais eficiente e de alta qualidade. Item 2. Controlador de irrigação - O controlador automático de irrigação e fertilização permitirá a aplicação precisa de água e fertilizantes no momento e quantidade que as plantas necessitam, evitando o desperdício e garantindo que as plantas recebam a quantidade necessária de irrigação e fertilização. O fornecimento de maneira consistente e na dosagem correta promove um crescimento saudável das plantas, melhorando a qualidade das plantas produzidas. O uso do sistema de controle de irrigação por tensiometria gasosa juntamente com o sistema de fertilização permitirá o monitoramento contínuo das condições do substrato, permitindo ajustes imediatos no regime de irrigação e fertilização conforme necessário. Isso é essencial para assegurar que todas as plantas recebam a quantidade adequada de água, promovendo um crescimento homogêneo. A implementação de um sistema automatizado de irrigação na Estação Experimental de Caçador permitirá a realização de pesquisas avançadas sobre as melhores práticas de cultivo. Isso inclui a análise de diferentes regimes de irrigação e fertilização, com o objetivo de otimizar a produção e minimizar os custos operacionais. Item 3. Sensor de umidade a gás de umidade (tensiômetro a gás) ajustável ao monitor de irrigação solicitado no item anterior. A aquisição do sensor, tensiômetro a gás ajustável ao monitor de irrigação, é fundamental para o aprimoramento do manejo hídrico em ambientes com cobertura plástica (estufas). Este equipamento permite a medição precisa da tensão de água no solo, fornecendo informações indispensáveis ​​para a tomada de decisão quanto à necessidade e momento ideal para a proteção, garantindo maior eficiência no uso dos recursos hídricos. Além disso, o sensor é integrado ao sistema de monitoramento solicitado anteriormente, permitindo a coleta e análise de dados em tempo real, o que resulta em um manejo mais sustentável e eficiente da água. Sua sensibilidade ajustável a diferentes profundidades do perfil do solo ou substrato torna-o especialmente relevante para as culturas de fruticultura de clima temperado (como a maçã) e olericultura (como o tomate), áreas prioritárias da estação. Outro benefício é a contribuição para a redução de custos operacionais e desperdício de água. Com o uso do sensor, será possível atender aos objetivos de experimentação e inovação tecnológica da EPAGRI, fornecendo subsídios para o desenvolvimento de sistemas de supervisão mais eficientes e adequados no manejo da irrigação. Portanto, a aquisição do sensor é uma medida estratégica para elevar a qualidade das pesquisas realizadas na EECD e ampliar a transferência de conhecimento técnico para os produtores rurais, fortalecendo o papel da EPAGRI como referência em pesquisa e inovação. Gerência Regional de Joinville: Frigobar: Estes equipamentos serão adquiridos para as Unidades da Epagri nos municípios de Barra Velha e São João do Itaperiú, ligados à Gerência Regional de Joinville. A aquisição justifica-se devido a necessidade de adequar o ambiente onde os servidores guardam alimentos perecíveis de forma a oferecer condições adequadas de temperatura para evitar sua contaminação por microorganismos. Por tratar-se de 02 unidades com estrutura física pequena, optou-se pela compra de equipamento de refrigeração de menor porte, uma vez que o espaço físico é limitado. Micro-ondas: este equipamento será adquirido para a Unidade da Epagri no município de Corupá, ligada a Gerência Regional de Joinville, na melhoria da organização e infraestrutura para atendimento ao público, como também o bem estar e consequentemente produtividade laboral dos profissionais. Liquidificador: este equipamento será adquirido para a Unidade - Gerência Regional de Joinville, na melhoria da organização e infraestrutura do espaço, para o bem estar e consequentemente produtividade laboral dos profissionais. Balança portátil: Equipamento será destinado a Unidade da Epagri no município de Massaranduba para realizar acompanhamento do cultivo de peixes, onde se faz a pesagem por amostragem, permitindo verificar o desenvolvimento do lote, onde se constata o peso médio de cada peixe, ganho de peso diário, nos permitindo ajustar a quantidade de ração diária a ser fornecida. Os equipamentos constantes no Lote 06 são destinados ao Centro de Treinamento da Epagri de Joinville - Cetreville, ligado ao projeto CVT (Centro de Vocação tecnológica de Inovação em Agroindústria de produtos de origem Vegetal) para a prática de atividades de desenvolvimento de novos produtos para agricultores familiares. Durante o desenvolvimento de produtos para o agricultor familiar, deve-se medir, monitorar e indicar quais parâmetros foram utilizados no desenvolvimentos dos produtos, para isso é necessário equipamentos específicos para cada etapa do processo sendo: - Refratômetro digital: utilizado para medir açúcar e outros sólidos solúveis durante o processamento. - Analisador de umidade com balança e lâmpada de halogéneo: este equipamento é necessário para medir umidade final após desidratação dos alimentos. - Termômetro infravermelho de medição à distância: utilizado para medir a temperatura direta dos alimentos. - Termo-higrômetro digital: este equipamento é utilizado para medir umidade relativa e temperatura ambiente. Departamento Estadual de Gestão de Pessoas: Aparelho termo higro decibelímetro luxímetro anemômetro digital: Este equipamento será destinado a atender as Unidades da Epagri para realizar avaliações/medições quantitativas de ruído, luminosidade, velocidade do vento, umidade relativa e temperatura, para atender o que recomenda a Legislação vigente que trata de Segurança no trabalho. 4.2. Estimativa das quantidades a serem contratadas: Os lotes 01, 02, 03, 04, 05 e 06 são oriundos dos lotes fracassados do Pregão Eletrônico nº 058/2024, SGPE nº 13548/2024 e do Pregão Eletrônico nº 126/2024 SGPe 23092/2024. Nos demais lotes as quantidades foram estimadas considerando os materiais necessários para execução das atividades planejadas para o ano de 2025 nas referidas unidades da Epagri. Salientamos que foram efetuadas novas pesquisas de mercado de todos estes itens, buscando orçamentos em lojas diversas e também banco de preços atualizados, e consequentemente atualizando o preço de referência e minimizando a chance de outro fracasso. 4.3. Indicação de previsão no Plano Anual de Contratações da Epagri e alinhamento entre a contratação e o planejamento da Epagri: Indicação da contratação no Plano Anual de Contratações da Epagri: ( X ) Sim ( ) Não Os equipamentos serão utilizados nos projetos descritos abaixo no SEPLAN, servirão para atingir os objetivos das Gerências Regionais de Videira e Joinville, as Estações Experimentais de Caçador e Videira, assim também como o Centro de Treinamento de Videira e Joinville, que irá gerar tecnologias e conhecimentos para a sociedade catarinense. Além disso, a aquisição está prevista no cronograma do Plano Anual de Contratações da Epagri. CETREVI: - SEPLAN 6317769 - Gestão e Desenvolvimento Institucional da GRV- 2025 - SEPLAN 6317705 - Fortalecimento do Capital Humano e Social das Famílias da Região do Alto Vale do Rio do Peixe GRV - SEPLAN n. 6317769 - Gestão e Desenvolvimento Institucional da GRV- 2025 - SEPLAN n. 6317782 - Desenvolvimento Sustentável da Pecuária no Alto Vale do Rio do Peixe - (PECUÁRIA SUSTENTÁVEL NA UGT 10) EEV: - SEPLAN n. 6317873- Gestão Técnica e Administrativa da Estação Experimental de Videira- 2025. JOINVILE: - Será utilizado recurso federal obtido através do Convênio MCTI nº881102/2018 -Projeto - Centro de Vocação Tecnológica, de Inovação e de Empreendedorismo em Agroindústria de Produtos de Origem Vegetal - SC EECd: - SEPLAN n. 6317866 - Gestão Técnica e Administrativa da Estação Experimental de Caçador GDI EECD-2025 - SEPLAN n. 6315147: Projeto MelhoraMaçã/SC; - SEPLAN n. 6317256: Projeto BAC ALHO; - SEPLAN n. 6316058: Projeto Bactomate; - SEPLAN n. 6316063 Projeto manejo ferrugem; - SEPLAN n. 6316859 Projeto Distúrbios Maçã; - SEPLAN n. 6317618 Projeto MFG-Cobre. 4.4. Indicação de licitação ou contratação direta anterior para o mesmo objeto: Não se aplica. 4.5. Natureza dos bens (X) Não se enquadram como bens de consumo na categoria de luxo, conforme o Decreto estadual nº 2.355, de 2022.

- JUSTIFICATIVA PARA A EXIGÊNCIA OU INDICAÇÃO DE MARCA/MODELO, CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE OU DE CARTA DE SOLIDARIEDADE

No Lote 15, item 02 (Monitor MRI 10/06) e item 03 (Sensor Irrigás), a justificativa para sua aquisição se baseia no fato de que esses equipamentos integram o sistema de monitoramento e automação da fertirrigação, testado e validado pela Epagri para o manejo da irrigação e fertirrigação de hortaliças cultivadas tanto no solo quanto em substrato. Esse sistema está alinhado à prática agropecuária denominada "Manejo autônomo da irrigação do tomateiro utilizando sensores Irrigás® de solo", certificada pela Epagri em 2021 sob o registro SETEC nº 1085. A eficiência desse manejo foi comprovada por estudos, incluindo os seguintes trabalhos: “WAMSER, A. F.;FELTRIM, A. L.;VALMORBIDA, J.;HAHN, L.;BECKER, W. F.;SANTOS, J. P. USO DA TENSIOMETRIA GASOSA NO MANEJO DA IRRIGAÇÃO DO TOMATEIRO EM CULTIVO PROTEGIDO. In: SIMPÓSIO SUL-BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 1, 2017, Maringá. Resumos... Maringá: UEM, 2017. p. 22-22.”; “WAMSER, A. F.;VALMORBIDA, J.;FELTRIM, A. L. Uso de sensores Irrigás® no manejo autônomo da fertirrigação do tomateiro cultivado em substrato. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE SUBSTRATOS PARA PLANTAS, 12, 2020, On-line. Resumos... Lages: Udesc, 2020. ISBN 978-85-66836-22-6.”; “WAMSER, A. F.;FELTRIM, A. L.;VALMORBIDA, J.;MONTEIRO, F. P.;LINS JÚNIOR, J. C.;HAHN, L.;MALLMANN, G.;SERAFINI, T. F. Manejo autônomo da irrigação do tomateiro utilizando sensores Irrigás de solo. Agropecuária Catarinense, Florianopolis, v. 34, n. 2, p. 55-59, 2021.”; “WAMSER, A. F.;VALMORBIDA, J.;ARGENTA, L. C.;FELTRIM, A. L.;LINS JÚNIOR, J. C.;MONTEIRO, F. P. MANEJO AUTÔNOMO DA FERTIRRIGAÇÃO DO TOMATE GRAPE CULTIVADO EM SUBSTRATO UTILIZANDO SENSORES IRRIGÁS. Irriga, Botucatu, Sp, v. 27, n. 3, p. 452-464, 2022.”; “WAMSER, A. F.;VALMORBIDA, J.;FELTRIM, A. L.;HAHN, L.;MONTEIRO, F. P.;CECÍLIO FILHO, A. B. Manejo da fertirrigação e condutividade elétrica da solução nutritiva afeta a produtividade do tomateiro tipo grape. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL CIÊNCIA, SAÚDE E TERRITÓRIO, 7, 2023, Lages, Sc. Resumos... Lages, SC: Uniplac, 2023. p. 39-39.”; “WAMSER, A. F.;VALMORBIDA, J.;MALLMANN, G.;LINS JÚNIOR, J. C.;MONTEIRO, F. P.;SANTOS, J. P. PRODUÇÃO DO MORANGUEIRO CULTIVADO EM SUBSTRATO UTILIZANDO MANEJO AUTÔNOMO DA FERTIRRIGAÇÃO COM SENSORES IRRIGÁS. In: SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 15, 2023, São Joaquim, Sc. Resumos... São Joaquim, SC: Epagri, 2023. p. 8-8. ISBN 978-85-85014-98-8.”; “WAMSER, A. F.;VALMORBIDA, J.;MALLMANN, G.;LINS JÚNIOR, J. C.;CARDOSO, N.;MONTEIRO, F. P. CONDUTIVIDADE ELÉTRICA DA SOLUÇÃO NUTRITIVA PARA O CULTIVO SEMIHIDROPÔNICO DO MORANGUEIRO UTILIZANDO O SISTEMA IRRIGÁS®. In: SEMINÁRIO CATARINENSE DE OLERICULTURA, 2, 2024, Fraiburgo, Sc. Resumos... Caçador, SC: Epagri, 2024. p. 327. ISBN 978-65-6069-007-3.”. Além disso, o sistema de manejo autônomo da irrigação e fertirrigação, composto pelo monitor MRI 10/06 e pelos sensores Irrigás, é utilizado em experimentos de longa duração conduzidos na Epagri/Estação Experimental de Caçador. Dada essa aplicação, a padronização do manejo da irrigação e fertirrigação é essencial para garantir a obtenção de resultados comparáveis ao longo do tempo.

- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DO OBJETO

A aquisição/contratação se dará em lotes? ( X ) Sim ( ) Não Justificativa: o objeto da licitação foi dividido em lotes e estes agrupados em itens para aproveitar as peculiaridades do mercado e ampliar a competitividade, sendo que um maior agrupamento ou divisão causaria prejuízo para o conjunto licitado. Conforme a regra específica do artigo 32, III, da Lei federal nº 13.303, de 2016 (Lei das Estatais) c/c Resolução nº DEX 1/2025, a Epagri deve realizar parcelar o objeto de suas contratações. Porém, se os valores dos itens da contratação não ultrapassarem R$ 62.725,59 (sessenta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), no caso de compras e serviços não enquadrados como de engenharia, não se aplica necessariamente essa regra do parcelamento do objeto, pois se presume prejuízo em razão da perda da economia de escala. No caso específico, não atenderia aos princípios da economicidade ou da eficiência realizar diversas contratações com diversos fornecedores para os mesmos objetos ou similares, pois, para cada contrato, há a necessidade de recursos humanos ou materiais na sua fiscalização e gestão, a utilização de diversos sistemas, como o SAFI (gestão de contratos), o SIGEF (Decreto estadual nº 3.132, de 2010), SGP-e etc. empenho, liquidação e pagamento da despesa, envolvendo, consequentemente, diversos setores da Epagri. A adjudicação por item, portanto, geraria outros custos, relacionados a diversos contratos, além de potencializar riscos e dificuldades na gestão de uma pluralidade de contratos autônomos para atendimento de um mesmo objeto. Registre-se, por fim, que todos os itens foram agregados em lotes que são habitualmente fornecidos por empresas do mesmo ramo de atividade, conforme pesquisa prévia realizada na fase de preparação da licitação.

- VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (PESQUISA DE MERCADO)

Sigiloso, conforme art. 34 da Lei Federal nº 13.303/2016 e art. 16, § 2º, do RILC-EPAGRI.

- REQUISITOS DE CONFORMIDADE DA PROPOSTA E SEU PRAZO DE VALIDADE

A proposta dos licitantes deve atender aos requisitos previstos no edital, neste Termo de Referência e anexos e o seu prazo de validade deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para a abertura da sessão, podendo vir a ser prorrogado mediante solicitação da Epagri e aceitação do licitante. Para o LOTE 03, item 3, e Para o LOTE 13 itens 1 a 3 a proponente deverá indicar na proposta ou em documento apartado a relação da(s) empresa(s) prestadora(s) de assistência técnica autorizada na Região Meio-Oeste de Santa Catarina, referente ao produto ofertado, incluindo o nome e endereço da empresa responsável, conforme exige o art. 60 do Anexo I do Decreto estadual nº 2.617, de 2009.

- AMOSTRA OU PROVA DE CONCEITO

Não será exigida amostra ou prova de conceito.

- MODO DE DISPUTA E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Os bens a serem contratados são classificados como comuns, na forma do art. 32, IV, da Lei federal nº 13.303, de 2016 e dos arts. 5º, IV; 8º, § 5º, ambos do RILC-EPAGRI. Será utilizado o procedimento de licitação da Epagri (PLE), conforme art. 51 e seguintes da Lei Federal nº 13.303, de 2016, pois se entende que esse procedimento é o mais adequado e que garante mais segurança jurídica no momento. O modo de disputa será o aberto e o critério de julgamento o menor preço, conforme o edital e RILC-EPAGRI.

- REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Os requisitos de habilitação jurídica, de regularidade fiscal e de capacidade econômica e financeira são aqueles previstos no edital. No momento da assinatura do contrato, deverá entregar à EPAGRI foto da fachada da sede da empresa CONTRATADA e relação dos sócios-proprietários com o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF), em cumprimento à Lei estadual nº 17.983, de 2020. Essa solicitação se justifica em razão da natureza do objeto que está sendo adquirido. Por meio dessa exigência, a Epagri terá condições de verificar se o licitante possui as qualificações e aptidões necessárias para a comercialização do objeto desta licitação.

- TRATAMENTO DIFERENCIADO À ME/EPP (ENTIDADES PREFERENCIAIS)

Esta licitação será participação mista, sendo: - Participação exclusiva para ME/EPP, para os lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 conforme legislação vigente; - Participação Ampla para o Lote 11 (Nano Espectrofotômetro), visto que o lote tem valor superior a R$ 80.000,00 e sua natureza não é divisível. - Participação Ampla para o Lote 09 (Preparador ou homogenizador de amostras para extração de DNA), visto que após a pesquisa de preços só conseguimos dois orçamentos para este item e que dentre as duas empresas que forneceram orçamento do equipamento, apenas uma se enquadra como ME ou EPP. Portanto, por se tratar de item complexo, não há um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte, capazes de cumprir as exigências estabelecidas no edital.

- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos produtos, devendo o CONTRATADO apresentar a nota fiscal eletrônica, fatura ou documento equivalente, bem como as certidões de regularidade com o INSS, FGTS e Fazenda Pública do Estado de Santa Catarina, observadas as condições do edital e contrato. O pagamento será realizado conforme cronograma da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina. Caso este processo seja em todo ou em parte financiado com repasse voluntário de recursos públicos da União (item 20), em razão de convênio ou contrato de repasse celebrado com a Epagri, a ordem de fornecimento dos bens/serviços estará condicionada à observância do inciso II do art. 41 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 424/2016, segundo o qual: “II - a liberação da primeira parcela ou parcela única ficará condicionada à conclusão da análise técnica e ao aceite do processo licitatório pelo concedente ou mandatária” (artigo 13, XVI, do Decreto estadual nº 385, de 2019), não incidindo mora e nem correção do preço nesse período. Caso não haja o referido aceite e liberação, a licitação poderá ser revogada.

- CRITÉRIOS DE REAJUSTE

Reajuste: Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado: a) da data limite para a apresentação das propostas (no caso de licitações); ou b) na data da apresentação da proposta (no caso de dispensa ou inexigibilidade de licitação). Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do CONTRATADO, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, caso haja prorrogação, aplicando-se o índice IPCA ou outro índice que venha a substituí-lo, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, na forma dos artigos 141 e seguintes Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EPAGRI. Reequilíbrio econômico-financeiro: ocorrendo fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, o preço da contratação poderá ser revisado na forma do artigo 146 a 147 do RILC-EPAGRI. Caberá ao CONTRATADO demonstrar, por meio de requerimento fundamentado acompanhado da apresentação de planilha de custos (da época da proposta e da situação atual) e documentação comprobatória correlata que demonstre que a contratação se tornou inviável nas condições inicialmente pactuadas.

- FORMA DE FORNECIMENTO DOS BENS

Os bens serão fornecidos de forma integral.

- VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

A vigência do Contrato será até 31.12.2025. A alteração da contratação ou prorrogação dos prazos informados, observará as normas dos artigos 133 a 147 do RILC-EPAGRI.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (FIANÇA BANCÁRIA, SEGURO-GARANTIA, CAUÇÃO EM DINHEIRO)

Não se aplica.

- GARANTIA E/OU VALIDADE DOS PRODUTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO

Bens perecíveis: ( ) Sim ( X ) Não Garantia contratual do produto: ( X ) Sim ( ) Não Os prazos de garantia dos produtos dos lotes 1,2 (itens 1 e 2), 4 e 5 deverão seguiras normas ditadas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) .Caso a empresa fabricante ofereça garantia superior ao previsto no CDC, a mesma deverá ser repassada pelo licitante. Para os equipamentos a serem adquiridos nos lotes 2(item 3),3,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15, a garantia não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo do produto. Tal exigência justifica-se considerando o valor alto desses equipamentos, evitando despesas adicionais com a manutenção desses bens enquanto a garantia estiver vigente, preservando assim o patrimônio da Epagri e gastos desnecessários de recursos públicos. Durante o prazo de vigência da garantia, o CONTRATADO deverá executar toda manutenção preventiva e corretiva necessárias, a fim de manter os produtos em perfeitas condições de uso e funcionamento ininterrupto, sem ônus para a Epagri, nos termos do contrato. Todas as despesas de frete, seguros, testes, ensaios e reinspeção e demais despesas que recaiam sobre os produtos, enviados para conserto ou para substituição que estejam cobertos pela garantia serão suportados pelo CONTRATADO. Em caso de o produto vir a ter problemas, todas as despesas de frete, seguros, testes, ensaios, reinspeção e demais que recaiam sobre eles, enviados para substituição ou não, e que estejam cobertos pela garantia, serão suportados pelo CONTRATADO.

- CLÁUSULAS CONTRATUAIS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

As cláusulas contratuais são aquelas previstas no contrato, no Anexo II, ordem de serviço ou fornecimento, e as disposições deste Termo de Referência, documentos indissociáveis entre si. Pelo descumprimento total ou parcial do contrato ou cometimento de quaisquer infrações previstas no artigo 163 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EPAGRI, edital e Termo de Referência, conforme o caso, serão aplicadas penalidades ao CONTRATADO previstas no Edital e no contrato, em especial: - advertência; - multa moratória de 0,33% por dia de atraso, na entrega do objeto, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente (ou seja, somente sobre a parte não entregue/executada em atraso), até o limite de 9,9% sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente do contrato; - multa compensatória, no caso de inexecução parcial, nunca superior a 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente do contrato; - multa compensatória no caso de inexecução total, nunca superior a 30% (trinta por cento) sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente do contrato e - suspensão temporária de licitar e contratar com a EPAGRI, por até 2 (dois) anos. Os prazos, percentuais e procedimentos para a aplicação das penalidades são aqueles previstos nos artigos 161 a 173 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EPAGRI, os quais integram esse Termo de Referência para todos os efeitos.

- INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Unidade Codigos Safi/SIGEF; Subação principal; Fonte de recurso principal; Subações secundárias; Fontes de Recurso secundárias; Item Orçamentário/ Subelemento de despesa. CETREVI 56; 2171; 2.501.240.000; 12965/3698; 1.501.240.000; 33.90.30.21. GRJ; 2171; 2.501.240.000; 2117-3698; 1.501.240.000; 33.90.30.35. CETREVI 56; 2171; 2.501.240.000; 12965/3698; 1.501.240.000; 44.90.52.04. GRV 26; 2171; 2.501.240.000; 2117/12965/3698; 1.501.240.000; 44.90.52.04. GRJ; 2171; 2.700.228.015; 2117/3698; 1.501.240.000; 44.90.52.04. EECd 35; 2206; 1.500.100.000; 15086/3698; 1.501.240.000/ 1.501.260.000; 44.90.52.04. EECd 35; 2206; 1.500.100.000; 15086/3698; 1.501.240.000/ 1.501.260.000; 44.90.52.08. DEGP 003; 3698; 1.501.240.000; -; 2.501.240.000; 44.90.52.08. GRJ; 2171; 2.700.228.015; -; -; 44.90.52.08. EEV 43; 2206; 1.700.228.015; 3698/2206; 8.501.240.000; 44.90.52.08. EEV 43; 2206; 1.500.100.000; 3698; 1.501.240.000; 44.90.52.08. EEV 43; 2206; 1.500.100.000; 3698; 1.501.240.000; 44.90.52.12. CETREVI 56; 2171; 1.501.240.000; 2117/12965/3698; 2.501.240.000; 44.90.52.12. GRV 26; 2117; 1.501.240.000; 2171/3698; 2.501.240.000; 44.90.52.12. EECd 35; 2206; 1.500.100.000; 15086/3698; 1.501.240.000/ 1.501.260.000; 44.90.52.12. GRJ; 2117; 1.501.240.000; 2171; 2.501.240.000; 44.90.52.12. EECd 35; 2206; 1.500.100.000; 15086/3698; 1.501.240.000 /1.501.260.000; 44.90.52.34. GRV 26; 12965; 2.501.240.000; 2171/2117/3698; 1.501.240.000; 44.90.52.34. EEV 43; 2206; 1.500.100.000; 3698; 1.501.240.000; 44.90.52.34. CETREVI 56; 2171; 2.501.240.000; 2117/12965/3698; 1.501.240.000; 44.90.52.34. EEV 43; 2206; 1.500.100.000; 3698; 1.501.240.000; 44.90.52.38. EECd 35; 2206; 1.500.100.000; 15086/3698; 1.501.240.000/ 1.501.260.000; 44.90.52.38. EECd 35; 2206; 1.500.100.000; 15086/3698; 1.501.240.000/ 1.501.260.000; 44.90.52.40. EECd 35; 2206; 1.500.100.000; 15086/3698; 1.501.240.000/ 1.501.260.000; 44.90.52.42. GRV 26; 2171; 2.501.240.000; 2117/3698; 1.501.240.000; 44.90.52.42. Este processo envolve recursos federais.

- GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E INDICAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

O empregado André Luiz Kulkamp de Souza, matrícula 5589-1, será o gestor do contrato para a Epagri de Videira. O empregado Edilson Brasil Moreira, matrícula 5809-2, será o gestor do contrato para os itens constantes neste processo para a Gerência Regional de Videira e Cetrevi. O empregado Anderson Luiz Feltrim matrícula 5415-1, será o gestor do contrato para a Epagri de Caçador. O empregado Hector Silvio Haverroth, matrícula 4248-0, será o gestor do contrato para os itens constantes neste processo da Gerência Regional de Joinville. A empregada Juliana Vanz Bondan, matrícula 4580-2, será a fiscal do contrato, e a empregada Andressa Mariani Bee, matrícula 5746-0 será a fiscal do contrato suplente, responsável por acompanhar e fiscalizar o recebimento dos itens constantes neste processo da Gerência Regional de Videira. O empregado Valdecir Perazzoli matrícula 5818-1 será o fiscal do contrato responsável por acompanhar e fiscalizar o recebimento dos equipamentos na epagri de Videira. A empregada Vanderleia Rettore Bertelli, matrícula 5873-4, será a fiscal suplente do contrato. O empregado Fernando Pereira Monteiro matrícula 05830-0 será o fiscal do contrato responsável por acompanhar e fiscalizar o recebimento dos equipamentos na epagri de Caçador. A empregada Analice Ferlin Grazziotin, matrícula 5222-1, será a fiscal suplente do contrato. O empregado Henrique Tirolli Rett matrícula 05429-1 será o fiscal do contrato responsável por acompanhar e fiscalizar o recebimento dos equipamentos na epagri de Joinville. A empregada Daniela Martins Guimarães Nunes, matrícula 4531-4, será a fiscal suplente do contrato. As atribuições do gestor de contratos e do fiscal de contratos, os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato são aqueles estabelecidos nos artigos 151 e 152 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EPAGRI. Os empregados designados a fiscalizar a contratação declaram que não estão impedidos de exercer essa função, conforme art. 150, § 9º, do RILC-EPAGRI, devendo comunicar ao gestor do contrato qualquer situação superveniente que altere essa condição. Ciente. (assinado digitalmente) André Luiz Kulkamp de Souza Matrícula 5589-1 Gerente EPAGRI/EE Videira Gestor do Contrato (assinado digitalmente) Edilson Brasil Moreira Matrícula 5809-2 Função: Gerente Regional de Videira Gestor do Contrato (assinado digitalmente) Vanderleia Rettore Bertelli Matrícula 5873-4 Função: Téc. Laboratório Fiscal do Contrato (assinado digitalmente) Fernando Pereira Monteiro Matrícula 05830-0 Pesquisador Fiscal do Contrato (assinado digitalmente) Valdecir Perazzoli Matrícula 05818-1 Assistente de Pesquisa Fiscal do Contrato (assinado digitalmente) Henrique Tirolli Rett Matrícula 5429-1 Função: Eng. Alimentos Fiscal do Contrato; (assinado digitalmente) Anderson Luiz Feltrim Matrícula 5415-1 Gerente EPAGRI/EE Caçador Gestor do Contrato (assinado digitalmente) Hector Silvio Haverroth Matrícula 4248-0 Função: Gerente Regional de Joinville Gestor do Contrato (assinado digitalmente) Andressa Mariani Bee Matrícula 5746-0 Função: Chefe do Centro de Treinamento Fiscal Suplente do Contrato (assinado digitalmente) Analice Ferlin Grazziotin Matrícula 5222-1 Chefe Adm./Fin. Caçador Fiscal do Contrato suplente (assinado digitalmente) Juliana Vanz Bondan Matrícula 4580-2 Chefe Adm.Fin. Videira Fiscal do Contrato (assinado digitalmente) Daniela M. Guimarães Nunes Matrícula 4531-4 Função: Chefe do Centro de Treinamento Fiscal Suplente do Contrato.

- PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

A Epagri receberá os produtos, de segunda a sexta-feira, das 08hs às 11h30 ou das 13h30 às 17h, em até 30 (trinta) dias, contados a partir do envio da Autorização de Fornecimento (AF), devendo o prazo ser rigorosamente cumprido, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EPAGRI e item 19 deste Termo de Referência. O CONTRATADO deverá entregar os produtos devidamente acondicionados, nos locais indicados no item 23 deste termo de referência, sem qualquer custo adicional, incluindo o frete e descarregamento, ou seja, os produtos deverão ser descarregados pelo CONTRATADO. A entrega é o ato pelo qual o objeto adquirido é colocado no local determinado pela Epagri. Ela não implica na aceitação do objeto (artigo 11 do Anexo I do Decreto estadual nº 2.617, de 2009). A prova da entrega é a assinatura, por quem de direito, no canhoto da nota fiscal e/ou conhecimento da transportadora responsável, que servirá à fornecedora apenas como comprovante da data de entrega do objeto. No momento da entrega, os produtos serão recebidos provisoriamente para posterior verificação e comprovação da conformidade com a especificação contida no edital (e seus anexos) e contrato, sua qualidade, eficiência e operatividade. Após a verificação da qualidade e especificação dos produtos, será feito o recebimento definitivo que poderá ocorrer em até 05 (cinco) dias após o termo de recebimento provisório, aplicando-se as regras de recebimento do objeto previstas nos artigos 148 a 149 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EPAGRI. Os prazos acima poderão ser prorrogados a critério da Epagri, observados os artigos 136 e 148 do RILC-EPAGRI, e não afasta a garantia ou o dever de o contratado corrigir eventuais irregularidades. A Epagri rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento de produtos caso seja constatado que estão em desacordo com o contratado, obrigando-se o CONTRATADO a promover sua substituição sem qualquer ônus adicional, sujeitando-se, ainda, à cobrança de custas de depósito e à aplicação de eventuais sanções administrativas, conforme o caso (artigo 12 do Anexo I do Decreto estadual nº 2.617, de 2009). Vencido o prazo para entrega sem o cumprimento da obrigação, será enviado ao CONTRATADO comunicado, por escrito, concedendo um prazo de 5 (cinco) dias para regularização da sua obrigação. Após este prazo a empresa estará sujeita às sanções previstas na Lei das Estatais e RILC-EPAGRI. ENTREGA TÉCNICA: Lote 03 item 03: Entrega técnica com treinamento de operação realizado no pátio da compradora (EPAGRI), conforme endereços citados no item 23 do presente termo. Lote 13 item 1 a 3: Entrega técnica com treinamento de operação realizado no pátio da compradora (EPAGRI), conforme endereços citados no item 23 do presente termo.

- LOCAIS DE ENTREGA

Os bens listados no Anexo II e neste Termo de Referência deverão ser entregues nos seguintes endereços, com todas as despesas pagas pelo CONTRATADO, conforme especificado na Autorização de Fornecimento: EPAGRI - Estação Experimental de Videira Rua João Zardo,1660, Bairro Campo Experimental, Videira - SC, CEP 89560-000 Fone: (49) 3533-5600 Nome do responsável pelo recebimento e contato: André Luiz Kulkamp de Souza ou Juliana Vanz Bondan, e-mail: juliana@epagri.sc.gov.br ou andresouza@epagri.sc.gov.br. EPAGRI - Estação Experimental de Caçador Rua Abilio Franco,1500, Bairro Bom Sucesso, Caçador - SC CEP 89501-032 Fone:(49) 3561-6800 Responsável pelo recebimento e contato: Anderson Luiz Feltrim ou Analice Ferlin Grazziotin, e-mail: analiceferlin@epagri.sc.gov.br ou andersonfeltrim@epagri.sc.gov.br. EPAGRI - Gerência Regional de Joinville Rodovia SC 418, km 0,3 - n° 257- Pirabeiraba - Joinville/SC, CEP 89239-400 Telefone: (47) 3461-1520 Responsável pelo recebimento e contato: Marilei de Sena Mondini e-mail: marilei@epagri.sc.gov.br EPAGRI - Centro de Treinamento de Videira Rodovia dos Manacás, s/nº Bairro Área Rural - Videira/SC, CEP 89567-899 Fone: (49) 3533-5685 Responsável pelo recebimento e contato: Andressa Mariani Bee e-mail: andressabee@epagri.sc.gov.br OBSERVAÇÃO: O DETALHAMENTO DAS QUANTIDADES DESTINADAS A CADA ENDEREÇO DE ENTREGA, ENCONTRA-SE NO ANEXO II DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA.

- SUBCONTRATAÇÃO

Será admitida a subcontratação? ( X ) Não ( ) Sim Justificativa: não será admitida a subcontratação, pois não se mostra conveniente, oportuna e viável sob a ótica técnico-econômica e, além disso, é perfeitamente possível a execução integral do objeto por parte do CONTRATADO.

- CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A contratada deverá adotar boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição, tais como: a) otimização de recursos materiais; b) racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água; b) dar preferência pela origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos equipamentos; b) racionalização de uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes; c) substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxidade; d) observar os princípios e instrumentos introduzidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, conforme Lei Federal nº 12.305/2010, Decreto Federal nº 7.404/2010, especialmente no que tange à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e logística reversa.

- MATRIZ DE RISCOS

Não se aplica.

- RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

Melhores condições no apoio e suporte aos projetos de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico da Epagri, com significativo impacto nos resultados dos projetos, além de humanização, redução de mão de obra, segurança para os operadores e economicidade ao erário público em relação a manutenção reparativa.

- RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

(assinado digitalmente) André Luiz Kulkamp de Souza Matrícula 5589-1 Função: Gerente de Pesquisa EE Videira (assinado digitalmente) Juliana Vanz Bondan Matrícula 4580-2 Função: Chefe Adm. e Financeiro; (assinado digitalmente) Ana Cláudia Cagnin Matrícula 5992-7 Função: Analista Adm. e Financeiro.

- RESPONSÁVEIS PELA APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E CONCLUSÃO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Aprovo o presente Termo de Referência, pois se encontra de acordo com as necessidades apresentadas. Além disso, o posicionamento conclusivo é pela viabilidade e razoabilidade da contratação. (assinado digitalmente) André Luiz Kulkamp de Souza Matrícula 5589-1 Gerente EPAGRI/EE Videira; (assinado digitalmente) Anderson Luiz Feltrim Matrícula 5415-1 Gerente EPAGRI/EE Caçador. (assinado digitalmente) Hector Silvio Haverroth Matrícula 4248-0 Função: Gerente Regional de Joinville; (assinado digitalmente) Edilson Brasil Moreira Matrícula 5809-2 Gerente Regional de Videira.

- GARANTIA DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA PELA AUTORIDADE COMPETENTE

No exercício da função de ordenador de despesas, declaro que a contratação preenche os requisitos dos incisos I e II do art. 167 da Constituição Federal de 1988 e arts. 16 a 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que há dotação orçamentária suficiente para a cobertura da despesa que se pretende realizar, para o corrente exercício, conforme objeto, valor estimado e rubricas orçamentárias indicadas neste Termo de Referência. Assim sendo, a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Declaro, ainda, que estou de acordo com o presente Termo de Referência, inclusive quanto a necessidade da contratação, motivo pelo qual o aprovo. (documento assinado digitalmente) Fabrícia Hoffmann Maria Diretora Administrativo Financeiro da EPAGRI

# ANEXO II – QUADRO DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS

Lote 1 - Eletrodomésticos e eletroportáteis (LOTE EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

| Item | Qtde | Un | Produto descrição | Quantidade para cada unidade |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GRV/EEV | Cetrevi | Caçador | Joinville |
| 1 | 2 | un | Refrigerador doméstico tipo geladeira, com duas portas (duplex), sistema frost free,cor branca, 220V. Capacidade total de armazenamento de 370L até 400L; sendo a capacidade mínima do refrigerador 283L e capacidade mínima do freezer 85L, com iluminação interna em led do refrigerador, com no mínimo duas prateleiras removíveis com altura regulável, prateleiras na porta e gavetão para legumes e verdura, puxador externo ergonômico e controle de temperatura externo . | 1 | - | 1 | - |
| 2 | 3 | un | Frigobar frost free acima de 90 litros, na cor branca, prateleiras internas, classificação energética A, 220 V. | 1 | - | - | 2 |
| 3 | 1 | un | Forno elétrico de bancada, capacidade mínima de 60 litros, com função dourador, iluminação interna, potência mínima de 1700 w, controle independente das resistências superior e inferior, com timer, 220V | - | 1 | - | - |
| 4 | 4 | un | Micro-ondas de bancada, capacidade mínima 30 litros, 220 V/60Hz, na cor branca, potência mínima de 1400W, frequência 2450 MHz, níveis de potência; prato giratório de vidro, trava de segurança, relógio, funções: descongelar, tira odor, limpa fácil e manter aquecido; display digital. | 2 | 1 | - | 1 |
| 5 | 3 | un | Purificador de água, na cor branca ou prata (cor clara); que forneça água natural e gelada; 220V; com as funções que permitem a absorção de cloro e filtragem da água; altura de no mínimo 30 cm; fluxo de água contínuo ou controlado; filtro de longa duração e de fácil reposição; com opção de instalação na parede e bancada. Sem instalação | 3 | - | - | - |
| 6 | 2 | un | Ferro elétrico a vapor, potência mínima 1400W, base antiaderente, botão spray, ajuste da temperatura, cabo giratório 360º, cabo elétrico com no mínimo 150 cm, seletor de tecido, reservatório de água , 220 V | - | 2 | - | - |
| 7 | 3 | un | Mixer com no mínimo 2 lâminas em inox, com copo de capacidade acima de 500ml , potência mínima 400W, corpo desmontável, haste em inox, 220 V | - | 1 | 2 | - |
| 8 | 1 | un | Multiprocessador e liquidificador, potência mínima de 750 W, 2 velocidades; motor não reversível; trava de segurança. Itens inclusos: unidade motora; jarra de processador; tampa; faca processadora; jarra de liquidificador; lâmina de ralar; lâmina de fatiar e certificado de garantia. | - | 1 | - | - |
| 9 | 1 | un | Sanduicheira e grill, potência mínima de 800W, alça isotérmica, placa antiaderente com ranhuras, chapas com revestimento antiaderente, luz indicadora de funcionamento, sistema de altura ajustável, com coletor de gordura, 220V | - | 1 | - | - |
| 10 | 1 | un | Batedeira planetária com no mínimo 12 velocidades, no mínimo 3 batedores, tampa antirrespingos, capacidade mínima de 4 litros, potência mínima 700W, 220 V | - | 1 | - | - |
| 11 | 1 | un | Aspirador de pó e líquidos com baixo ruído; com tensão nominal 220V, cabo de energia de no mínimo 2,5 metros; potência mínima 1400 W, função sopro, capacidade total mínima de 18 litros, mangueira de sucção de 1,2 metros no mínimo; saco coletor destacável, podendo ser descartável ou tecido ou espuma, com sistema de rodízios ou rodas que facilite o deslocamento durante a utilização. Acessórios mínimos: tubo prolongador, bocal para piso e bocal para cantos, frestas e estofados. | - | 1 | - | - |
| 12 | 2 | un | Liquidificador capacidade mínima do copo de 3 litros com funções de bater, triturar, pulsar, mínimo 4 lâminas, potência mínima de 1200w, 12 velocidades, 220V | - | 1 | - | 1 |
| 13 | 1 | un | Ventilador de coluna, com no mínimo 3 velocidades, hélice de no mínimo 6 pás com no mínimo 40 cm cada, potência mínima de 140W, 220V, grade que obedeça normas de segurança, baixo nível de ruído, inclinação vertical regulável, altura de 1,20 a 1,50 m . | - | 1 | - | - |
| 14 | 1 | un | Fogão a gás de piso com 4 bocas e acendimento automático, bivolt, cor branca, com forno de capacidade mínima de 58 litros, iluminação no interior do forno, grades individuais ou duplas, com no mínimo 1 queimador rápido, mesa em inox, eficiência energética classe A. | 1 | - | - | - |

Cotar valor unitário e total do lote

Lote 2 - Balanças (LOTE EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

| Item | Qtde | Un | Produto descrição | Quantidade para cada unidade |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GRV/EEV | Caçador | Joinville |
| 1 | 7 | un | Balança digital de precisão para cozinha, capacidade de 10 kg e precisão de 1 grama, visor LCD, alimentação com pilhas (inclusa), função Tara. | 7 | - | - |
| 2 | 3 | un | Balança portátil eletrônica, com pilhas e gancho em aço inox. Até 50Kg de peso. Com visor de LCD. | 2 | - | 1 |
| 3 | 1 | un | Balança eletrônica à bateria, capacidade entre 150 e 200Kg, divisão de 50g, com coluna e painel digital, plataforma de 40 x 50cm construída em aço carbono e bandeja de cobertura removível em aço inox, pés reguláveis. O visor deve ter displays luminosos vermelhos (LED) de 20mm e 6 dígitos, Teclas de Zero, Tara e Imprime, Capacidade programável de até 5 digitos, Tempo de estabilização menor que 3 segundos, Busca automática de zero, Tensão de alimentação: 110/220v - Bivolt Automático, Alcance da Tara: até 50% da capacidade, Fácil calibração (digital), Interface serial RS – 232, conexão USB para computador, bateria recarregável (autonomia de ao menos 50 horas). Garantia 12 meses. Calibração conforme normas do INMETRO | - | 1 | - |

Cotar valor unitário e total do lote

Lote 3- Furadeira, lavadora de alta pressão (LOTE EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

| Itens | Qtde | Un | Produto descrição | Quantidade para cada unidade |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GRV/EEV | Caçador |
| 1 | 1 | un | Furadeira e parafusadeira portátil com empunhadura emborrachada, sem fio, com luz de LED, com bateria de lítio, mínimo 02 velocidades variáveis reversíveis: 0 - 550 / 0 - 2.000 RPM e trava de segurança no gatilho, com mínimo de impactos por minuto de: 0-9.350 / 0-34.000 IPM, bateria 20V e mínimo de 2.0 Ah, com função parafusadeira e furadeira com impacto, com mínimo de 14 posições de torque, com mandril de aperto rápido, motor Brushless sem escova e mínimo duas baterias e carregador, com maleta plástica. | 1 | - |
| 2 | 1 | un | Lavadora de alta pressão, potência de no mínimo 1400 W, motor universal, pressão máxima psi de 1500 a 1900, e vazão nominal de aproximadamente 330 litro/hora, tensão 220V, rodas para facilitar o transporte,contendo: mangueira de no mínimo 3 metros, pistola de alta pressão com trava, engate rápido e lança jato. | 1 | - |
| 3 | 3 | un | Lavadora de alta pressão profissional robusta com pistola, baioneta, lança, mangueira de trama de aço com sistema anti-torção, trava de segurança, bicos turbo e bico variável, rodas e alça de encaixe para transporte, motor elétrico por indução, bomba axial com cabeçote de latão e pistões de aço inox, e demais acessórios em locais adequados. Tanque de óleo translúcido para melhor verificação do nível de óleo. Com as seguintes especificações técnicas: Tensão 220 V, Pressão: igual ou superior 160 Bar, Vazão superior a 500 L/h, potência igual ou superior a 4 cv, comprimento mínimo da mangueira de alta pressão: 9 Metros. Com os seguintes acessórios: Mangueira plana de tecido com 12 m ou superior com carretel robusto de plástico e enrolá-la novamente após o trabalho, escova de lavagem rotativa com no mínimo de 150 mm de diâmetro, dispositivo de jateamento para remoção de sujeira mais grossa todos os acessórios ajustáveis ao modelo da lavadora, . Assistência técnica e representação autorizada da marca máximo 100 km Caçador. Entrega técnica na Estação Experimental da Epagri de Caçador. | - | 3 |

Cotar valor unitário e total do lote

Lote 4- Expositor folders e mesa dobrável (LOTE EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

| Itens | Qtde | Un | Produto descrição | Quantidade para cada unidade |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GRV/EEV | Caçador |
| 1 | 6 | un | Expositor /Revisteiro de chão, para folders, revistas, livros e panfletos, aramado com pintura na cor preta ou branca, com 4 a 5 bandejas em tela aramada. Medidas mínimas de 1,60 altura, largura: 80 cm. Tamanho mínimo das bandejas: 75cm de largura e 25 cm de altura | 5 | 1 |
| 2 | 3 | un | Mesa dobrável (tipo maleta), com tampo em polipropileno e pés metálicos, medidas mínimas 180 cm (comprimento estendida) x 71 cm (largura) x 74 cm (altura), cor branca, comprimento fechada aproximadamente 0,90 metros, com travas de segurança, com alça para carregamento, suporta até 100 kg. | 3 | - |

Cotar valor unitário e total do lote

Lote 5- Instrumentos de medição (LOTE EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

| Itens | Qtde | Un | Produto descrição | Quantidade para cada unidade |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GRV/EEV | Caçador |
| 1 | 1 | un | Tacômetro portátil digital com e sem contato faixa 0,5 a 99999 RPM, precisão: ± (0.05% + 1 dígito), faixa de medição: laser entre 1.5 a 2.5 a 99999 RPM / Contato: 0.5 a 19999 RPM Resolução: - Laser: 0.1 RPM (2.5 a 999.9 RPM) 1 RPM (> 1000RPM); Contato: 0.1 RPM (0.5 a 999.9 RPM) 1RPM (> 1000RPM) , distância de medição: 50mm ~ 500mm. Leitura máxima, mínima e último valor. Alimentação: 4 pilhas. Contendo estojo, fitas reflexivas, adaptador e pontas para medição de contato. | 1 | - |
| 2 | 1 | un | Medidor portátil de umidade e temperatura de grãos, com display LCD, com faixa mínima de medição entre 12% e 40% de umidade, a bateria ou pilhas, com comprimento da sonda superior a 30 cm. | 1 | - |
| 3 | 4 | un | Paquímetro digital eletrônico analítico, em estrutura metálica, faixa de medição de ao menos 150mm, com display LCD, fonte de alimentação bateria de 1,5 V (tipo SR44), erro de medição máxima de 0,03 mm. | 2 | 2 |
| 4 | 2 | un | Aparelho termo higro decibelímetro luxímetro anemômetro digital, display de cristal líquido (LCD), alimentação: bateria 9V. Com as seguintes especificações para o TERMÔMETRO: faixa de medição: - 40º C a 70º C, resolução 0,1 º C, precisão: ± 3% da leitura + 1,5ºC ; ± 3% da leitura + 2,4ºF; HIGRÔMETRO:Faixa de Medição: 0% ~ 95% RH ,Resolução: 0,1% RH, Precisão: ± 5% RH; DECIBELÍMETRO: Faixa de Medição: 30dB a 130dB; Resolução: 0,1dB; ponderação: A; precisão: ± 1,5dB (Tipo 2); LUXÍMETRO: Faixa de Medição: 0 ~ 20000 Lux; Precisão: ± 3% da leitura + 0,5%; fotocélula: fotodiodo de silício com filtro; ANEMÔMETRO: faixa de Medição: 0,5 a 30.0m/s (kph, ft/min, knots, mph); resolução: 0,1m/s; precisão: ± 3% da leitura + 0,3, COM certificação rastreável ao INMETRO/RBC | 2 | - |
| 5 | 2 | un | Termohigroanemômetro. Temperatura ambiente: faixa de medição de -10 a 50°C, resolução de 0,1°C e exatidão de 1°C. Umidade relativa do ar: faixa de medição de 0 a 99%UR, resolução de 1%UR e exatidão de 5%UR. Velocidade do vento: faixa de medição de 0,3 a 30 m/s, resolução de 0,1 m/s e exatidão de 5%. Temperatura de operação: -10 a 50°C. Umidade de operação: 0 a 99%UR (sem condensação). Alimentação: 1 bateria CR2032 (incluída). Contendo os seguintes acessórios inclusos: 1 bateria CR2032, Alça de mão e estojo para transporte. | 2 | - |

Cotar valor unitário e total do lote

Lote 6 - Equipamentos de Medição - Joinville (LOTE EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

| Itens | Qtde | Un | Produto descrição | Quantidade para cada unidade |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GRV/EEV | Joinville |
| 1 | 2 | un | REFRATÔMETRO DIGITAL. REFRATÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL E BANCADA ESCALA 0% até 95% BRIX, para sólidos solúveis tipo açúcar. Unidade : Brix Escala: 0 até 95% Brix Divisões : 0,1 Precisão : 0,5% Escala: Índice de Refração: 1.3330 ~1.5400 Divisões: 0,0001 Precisão: ±0,0005 Escala de temperatura: 0°C ~ 70°C (32°F ~158°F) Precisão de temperatura: ± 1°C (2°F) Resolução de temperatura: 1°C (1°F) Temperatura de operação: 0°C ~30°C. Alimentação: 2 pilhas de 1,5V, escala de medição de temperatura: 0°C ~70°C, compensação automática de temperatura, desligamento automático, conversão entre °C / °F, indicação de pilha fraca (baixa tensão), medição em Brix e Índice de refratividade. Acessórios: Estojo, Conta gotas, Manual de instruções; O equipamento deve ser entregue em Joinville/SC. Garantia mínima de 1 (um) ano. | - | 2 |
| 2 | 1 | un | ANALISADOR DE UMIDADE COM BALANÇA E LÂMPADA DE HALOGÊNEO: dispositivo que determina o teor de umidade pelo método de perdas por secagem, consistindo de uma unidade de pesagem e aquecimento por lâmpada de halogênio. Podendo ser usado nos setores alimentícios, farmacêutico, químico e outros. Aquecedor de secagem por lâmpada de halogêneo, com panela para colocação da amostra, capacidade de amostra: entre 0 a 130g, legibilidade ou leitura da balança Mínima: 0.001g, repetibilidade com amostras com 2g, 5g e 10g, faixa de medição de umidade entre 0 e 100%, umidade de operação: entre 10% a 90% UR, temperatura de Secagem entre 50 e 200°C, display de LCD com luz de fundo, interface de comunicação: RS-232C ou porta I/O ou Porta USB, alimentação: 110V/220V (bivolt) ou 220V com fonte, capacidade de memorização condições de medição e resultados de análises. O equipamento deve ser entregue em Joinville/SC. Garantia mínima de 1 (um) ano. | - | 1 |
| 3 | 4 | un | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DE MEDIÇÃO À DISTÂNCIA, sem contato físico, faixa de medição entre -50 a 380°C, registros de máxima de mínima e visor com Valor Médio. Seleção da unidade de temperatura (°C/°F), Mira laser, Congelamento automático de leitura (auto HOLD), Desligamento automático alguns segundos de inatividade, Indicação de pilhas fracas, Ajuste offset de temperatura, Precisão: +- 1,5 Graus; Resolução: 0,1 Grau; Alimentação: pilhas AAA ou AA | - | 4 |
| 4 | 3 | un | TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL. Medidor de temperatura interna e externa e umidade interna. Indicador de temperatura externa e interna, Função máxima e mínima, Leitura em em °C e °F; Umidade interna, Relógio digital, medição de temperatura externa por cabo de entre 1,5m e 3m; Escala interna: 0°C à +50°C (32ºF a 122ºF); Escala externa: -50°C à +70°C (-58ºF a 158ºF) temperaturas com variação ±1°C; Escala de umidade entre 15% a máxima de 95% UR ou maior com variação de ±5%UR; Alimentação: 1 pilha AAA | 2 | 1 |

Cotar valor unitário e total do lote

Lote 7 - Incubadoras BOD (LOTE EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

| Itens | Qtde | Un | Produto descrição | Quantidade para cada unidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EEV |
| 1 | 1 | un | Incubadora BOD com capacidade entre 340 a 365 L, 220V, com simulador de fotoperíodo programável com lâmpadas de LED instaladas na porta. Equipada com controle digital de temperatura e equipada com umidificador do ar internamente com faixa de trabalho de 20 a 80% de umidade e pelo menos 3 prateleiras. | 1 |
| 2 | 3 | un | Incubadora BOD com capacidade entre 340 a 365 L, 220V. Com faixa de trabalho de 20 a 90% de umidade. Equipada com controle digital de temperatura, com faixa de trabalho variando entre -10 a 60C e equipada com pelo menos 3 prateleiras. | 3 |

Cotar valor unitário e total do lote

Lote 8 - Câmara de Fluxo Laminar (LOTE EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

| Itens | Qtde | Un | Produto descrição | Quantidade para cada unidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EEV |
| 1 | 1 | un | Câmara de fluxo laminar: Capela de fluxo laminar com área de trabalho útil de no mínimo 900mm x 700mm x 550mm (comprimento x largura x altura), contendo: Interior totalmente construído em Inox AISI 304 ou de melhor qualidade e exterior em aço carbono (ou material de melhor qualidade) com proteção contra oxidação composta por tratamento anticorrosivo e com pintura epóxi eletrostática na cor branca. Visor frontal composto de vidro temperado de no mínimo 6mm de espessura com deslocamento vertical (sistema de contrapesos). Velocidade do fluxo de ar de no mínimo 0,45 m/s +/- 20%. Sistema de iluminação com proteção acrílica na área de trabalho composto por lâmpadas de LED (fria) e UV de no mínimo 15W cada. Tomada auxiliar interna à área de trabalho de 220V monofásico, 10 amperes. Ponto de gás interno com válvula. Sistema de filtragem composto por pré-filtro, classe G4 conforme NBR 16101 da ABNT e filtro absoluto de insuflamento, classe H13 conforme EN 1822, ou de melhor eficiência. Tela metálica de proteção do meio filtrante com distância de no mínimo 50mm do filtro absoluto com tratamento anticorrosivo. Sistema de alimentação de 220V, 60Hz. Baixo nível de ruído (abaixo de 75 dB(A)) e de vibração. Acompanha base de apoio com rodízios traváveis e freio (trava). | 1 |

Cotar valor unitário e total do lote

Lote 09 - Preparador DNA (AMPLA CONCORRÊNCIA)

| Itens | Qtde | Un | Produto descrição | Quantidade para cada unidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EEV |
| 1 | 1 | un | Preparador ou homogenizador de amostras para extração de DNA, com capacidade para triturar ou lisar amostras de plantas/folhas, capacidade de processamento mínimo de duas amostras por vez, preparação em tubos de 2mL, agitação magnética com beads, 220V. | 1 |

Cotar valor unitário e total do lote

Lote 10 - Agitadores, Autoclave e destilador (LOTE EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

| Itens | Qtde | Un | Produto descrição | Quantidade para cada unidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Caçador |
| 1 | 1 | un | Agitador De Tubo Vortex - Voltagem: 220 Volts; Frequência: 50/60Hz; Potência: mínima de 40W; Movimento: Orbital (Ø 4mm); Faixa de velocidade: mínima de 2500 rpm; Modelo de operação: contínua/ operação de toque; Plataforma: Com receptáculo em borracha macia Ø 30mm | 1 |
| 2 | 1 | un | Agitador Magnético Sem Aquecimento - Gabinete construído em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. - Tampa de alumínio com diâmetro de 18cm. - Montado sobre pés de borracha. - Controle de agitação através de sistema eletrônico modular - Painel de controle com controlador de velocidade de agitação com liga e desliga e acendimento luminoso - Capacidade de agitação para recipientes com volumes mínimo de 10 litros de água ou densidade semelhante - Voltagem: 220 Volts Potência mínima de 40W Faixa de velocidade: mínima de 1800 rpm; | 1 |
| 3 | 1 | un | Autoclave Vertical Digital de 100 litros deve ser ideal para a esterilização eficiente de materiais e utensílios em laboratórios, clínicas e indústrias. Deve contar com um painel digital para controle preciso, ter capacidade de 100 litros, operar em tensão de 220V e possuir uma potência mínima de 4.000 W. O equipamento deve incluir dois cestos para autoclavagem ou conforme o volume total de 100 litros. Suas dimensões devem variar entre 1,20 m e 1,50 m de altura, oferecendo alta confiabilidade e segurança no processo de esterilização, garantindo máxima eficiência na eliminação de microrganismos. | 1 |
| 4 | 1 | un | Destilador de água tipo Pilsen 10L com sensor de segurança que inibe a queima da resistência ao faltar água para proteção da resistência. Rendimento em L/h: 10L. Chapa de aço carbono. Tratamento anticorrosivo. Pintura eletrostática epóxi texturizada. Suporte de fixação na parede. Coletor de vapores e partes que entram em contato com a água já destilada, em aço inox e materiais inertes. Chave geral ON/OFF. Indicador de acionamento com luz piloto. Suporte para fixação na parede. Exterior em aço inox. | 1 |

Cotar valor unitário e total do lote

Lote 11 - Nano espectrofotômetro  (LOTE AMPLA CONCORRÊNCIA)

| Itens | Qtde | Un | Produto descrição | Quantidade para cada unidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Caçador |
| 1 | 1 | un | Nano-espectrofotômetro digital para amostras de DNA/RNA (biofotômetro) para microvolumes (0,5 a 2 µL). Faixa de comprimento de onda de 190 a 850 nm. Limite mínimo de detecção de 1 ng/µL para DNA de cadeia dupla. Capacidade de detecção de baixo volume, operando com amostras entre 0,5 a 2 µL. Permite a análise de amostras altamente concentradas sem necessidade de diluição. Software compatível com o sistema operacional Windows. Bivolt. Não utiliza cubetas. | 1 |

Cotar valor unitário e total do lote

Lote 12 - Espectrofotômetro digital (LOTE EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

| Itens | Qtde | Un | Produto descrição | Quantidade para cada unidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Caçador |
| 1 | 1 | un | Espectrofotômetro digital - Sistema óptico: Simples feixe, grade 1200 linhas/mm ou similar Faixa espectral: 325 - 1000nm ou superior Largura da banda: 4nm ou menor Precisão de comprimento de onda: ± 2 nm ou menor Repetibilidade de comprimento de onda: 0.5 nm Precisão fotométrica: ± 0.5%T Repetibilidade fotométrica: 0.2%T Modo fotométrico: T, A, C, F Dispersão de luz: = 0.2%T Estabilidade: ± 0.002A/h a 500 nm Display: LCD ou similar Detector: Fotodiodo de silício Saída: Porta USB, porta para impressora ou similar Lâmpada: Lâmpada tungstênio halogênio ou similar Alimentação: AC 85 - 250V Funcionalidades: Leitura de transmitância, absorbância e concentração Conexão com computador para transferência de dados Acessórios: Cubetas de vidro; Cabo de alimentação; Manual de instruções | 1 |

Cotar valor unitário e total do lote

Lote 13 - Motopoda, roçadeira e Soprador    (LOTE EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

| Itens | Qtde | Un | Produto descrição | Quantidade para cada unidade |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EEV | EEC | GRJ |
| 1 | 1 | un | Motopoda para poda de galhos altos com potência igual ou superior 1,3 cv, sabre com 30 cm, nível de pressão sonora de acordo com legislação. Cilindrada igual ou superior 25,4 cm3. Peso sem equipamento de corte e com depósito de combustível e óleo de corrente vazios de 6,6 kg ou inferior. Ajuste da haste telescópica igual ou superior a 3,4 m com equipamento de corte. Possuir revendedor autorizado e assistência técnica autorizada máximo de 100 KM de Caçador-SC | - | 1 | - |
| 2 | 3 | un | Roçadeira manual a gasolina com potência igual ou superior a 2,8 Hp, com cilindrada superior 45 cm3. Capacidade do tanque de combustível : acima de 0,7 litros. Nível de potência sonoro de acordo com a norma de 2022. Peso sem equipamento de corte, sem cinto e com depósito de combustível vazio menor ou igual 8,9 kg. Pegada que permite efetuar a regulação da aceleração desejada sem ter que mudar a posição da mão ou interromper o trabalho. Sistema anti vibração: Reduz as vibrações transmitidas ao operador, proporcionando maior conforto durante o uso prolongado. Peso balanceado : Com estrutura projetada para distribuir o peso de forma ergonômica, reduz a fadiga do usuário. Empunhadura ergonômica : A alça ajustável no formato da bicicleta facilita o controle e fornece maior controle sobre o equipamento. Sistema de partida mais fácil e suave, em diferentes condições. Capacidade de corte : Compatível com diversos tipos de ferramentas de corte, como lâminas e discos metálicos e cabeçotes com fio de nylon, para se adaptar a diferentes necessidades. Incluir todos os acessórios para proteção e conjunto de corte. Possuir revendedor autorizado e assistência técnica autorizada máximo de 100 KM de Caçador-SC. | - | 3 | - |
| 3 | 3 | un | Soprador de ar a gasolina com potência igual ou superior a 3,2 cv, com cilindrada igual ou superior 65.6 cm³ e com uma velocidade de ar igual ou superior 97 m/s com peso máximo com tanque vazio de 11,2 kg, com suporte costal ergonômico. Possuir revendedor autorizado e assistência técnica autorizada máximo de 100 KM de Caçador-SC. | 1 | 2 | - |

Cotar valor unitário e total do lote

Lote 14- Calibrador (LOTE EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

| Itens | Qtde | Un | Produto descrição | Quantidade para cada unidade |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EEV | EEC | GRJ |
| 1 | 3 | un | Calibrador eletrônico, robusto e preciso para a utilização em oficinas mecânicas, adequado para calibrar pneus de veículos leves, caminhonetes e máquinas agrícolas. Faixa de Pressão: Capacidade de leitura e concentração entre 0 a 145 psi. Precisão de 0,15 bar ou superior. Display digital de fácil leitura, com indicação clara da pressão com luz de led visível até 9 metros ou superior em período noturno. Mangueira: específica para calibradores, comprimento mínimo de 10 metros, resistente a altas pressões e óleo. Conexão: Sistema de engate rápido para facilitar o uso com diferentes tipos de válvulas de pneus. Alimentação elétrica bivolt ou pneumática, conforme necessidade operacional. Carcaça metálica ou em polímero resistente a impactos e à prova de água, própria para ambientes externos e de trabalho pesado. Necessariamente o calibrador deve ser compatível com nitrogênio e possui embalagem antichoque. Produto certificado em conformidade com normas de segurança do INMETRO. | 1 | 2 | - |

Cotar valor unitário e total do lote

Lote 15 - Injetor de fertilizantes, monitor de irrigação e sensores (LOTE EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

| Itens | Qtde | Un | Produto descrição | Quantidade para cada unidade |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GRV/EEV | EEC | GRJ |
| 1 | 2 | un | Injetor direto de fertilizantes com 04 canais de injeção de fertilizantes de no mínimo 150 L/h, controle de EC através de sensor automático de dosagem de fertilizantes e medição de PH, Vazões de 2 a 60 M3/H Montado inteiramente em Rack de Alumínio anodizado, pronto para instalação, sensor de Condutividade elétrica, Número de setores: 06 Potencia mínima de 200W. Faixa de medição de EC: 0 a 10,0 mS/cm. Compatível com com monitor de irrigação MRI 10/6 solicitado no item 2 e 3 abaixo Entrega técnica com treinamento e instalação na área experimental da Estação da EPAGRI de Caçador-SC, conforme endereço: Rua Abílio Franco 1500, bairro Bom sucesso CEP 89501-032 Caçador-SC. | - | 2 | - |
| 2 | 1 | un | Controlador de irrigação, com funções de medição remota dos sensores de umidade (tensiômetro a gás) e controle automático da irrigação através da medição da tensão do substrato 0 a 15 kPa, com 4 ou 6 sensores de umidade por setor. Acompanhar todos os sensores de Umidade, Microtubo, compressor reserva e conexões para instalação. MARCA MRI - 10/6 Entrega técnica com treinamento e instalação na área experimental da Estação da EPAGRI de Caçador-SC, conforme endereço: conforme endereço: Rua Abílio Franco 1500, bairro Bom sucesso CEP 89501-032 Caçador-SC. | - | 1 | - |
| 3 | 24 | un | Sensor de umidade modelo Irrigás(R) para uso em substrato. Faixa de medição de 0 a 15 KPa. Cada setor de irrigação trabalha com 4 sensores de umidade. Ajustável ao monitor de irrigação solicitado no item anterior. | - | 24 | - |

Cotar valor unitário e total do lote

# ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À

Epagri

Referente ao Procedimento de Licitação da Epagri nº 0021/2025

Senhor Presidente da Comissão de Licitação,

| UNIDADE DE REFERÊNCIA – Epagri Sede |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE | ITEM | PRODUTO/SERVIÇO | Quantidade | Unidade | Marca | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) |
| 01 | 01 |  | - |  | - | - |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE – (R$) |  |  |  |  |  |  |  |

Validade da Proposta:

Prazo de entrega:

| Dados do licitante: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razão Social/Nome: |  |  |  |  |
| CNPJ: |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |
| Município: |  | CEP: |  | UF: |
| Fone: ( ) | Fax: |  | E-Mail: |  |
| Representante: |  |  |  |  |
| Dados bancários do licitante: |  |  |  |  |
| Banco: |  |  |  |  |
| Agência: |  |  |  |  |
| Conta: |  |  |  |  |

Local e data:

_______________________________________________

Nome/razão social da empresa licitante

Nome, cargo e assinatura

(proprietário, sócio ou representante legal da empresa)

# ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À CONTRATAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

DECLARAÇÃO

O licitante acima denominado declara, para efeitos de participação no PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO DA EPAGRI Nº 0021/2025, instaurado pela Epagri, que tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto da liticitação e que atende plenamente as condições de habilitação e demais exigências estabelecidas neste edital.

Declara, ainda, sob as penas da lei, que:

- não está impedido de participar das licitações e contratos da EPAGRI, conforme artigo 38 e 44 da Lei federal nº 13.303, de 2016, artigos 17 e 34 do RILC-EPAGRI e da Lei estadual nº 16.493, de 2014;

- comunicará qualquer fato ou evento superveniente que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômica e financeira (microempresas e empresas de pequeno porte, no tocante a documentos de regularidade fiscal, podem ter restrições quanto à regularidade fiscal, observado o art. 43 da Lei Complementar federal nº 123, de 2006);

- não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

- que tem ciência que a violação de qualquer das obrigações previstas na Instrução Normativa CGE/SEA nº 01, 2020 (publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina de 02/04/2020, Edição nº 21.236), que trata da “cláusula anticorrupção”, além de outras, é causa para a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados à parte inocente e das multas pactuadas.

Local e data:

_______________________________________________

Nome/razão social da empresa licitante

Nome, cargo e assinatura

(proprietário, sócio ou representante legal da empresa)

# ANEXO V – DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE ENQUADRAMENTO NA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

DECLARAÇÃO

O licitante acima denominado declara, para efeitos de participação no PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO DA EPAGRI Nº 0021/2025, sob as penas da lei e para os efeitos do disposto na Lei Complementar federal nº 123, de 2006 e alterações posteriores, que está enquadrado na categoria de ................................................. (microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, empresa individual de responsabilidade limitada ou sociedade cooperativa); que auferiu receita bruta até os limites definidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006 e que não se enquadra em nenhuma das vedações referidas no artigo 3º, § 4º, da referida Lei.

O referido é verdade e dou fé.

Local e data:

_______________________________________

Razão social da ME/EPP

Nome, cargo e assinatura

(proprietário, sócio ou representante legal da empresa)

# ANEXO VI – MODELO DE MINUTA DO CONTRATO

# TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS Nº «NUMERO_CONTRATO»

CONTRATANTE: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA – EPAGRI, empresa pública prestadora de serviços públicos, aqui representada por sua sede/filial «UNIDADE_ORCAMENTARIA», CNPJ nº «CNPJ_FILIAL_UNIDADE» e Inscrição Estadual nº «INSC_EST_EPAGRI», doravante denominada simplesmente EPAGRI, com sede na «ENDERECO_UNIDADE», neste ato representada por «NOME_REPRESENTANTE_EPAGRI», CPF no «CPF_REPRESENTANTE_EPAGRI» e RG no «RG_REPRESENTANTE_EPAGRI»; e de outro lado

CONTRATADA: «RAZAO_SOCIAL_TERCEIRO», com sede na «ENDERECO_TERCEIRO», CEP «CEP_TERCEIRO», inscrita no CNPJ nº «CPF_CNPJ_TERCEIRO», Inscrição Estadual nº «INSC_EST_TERCEIRO», neste ato representada por «NOME_REPRESENTANTE_TERCEIRO», CPF nº «CPF_REPRESENTANTE_TERCEIRO», RG nº «RG_REPRESENTANTE_TERCEIRO», doravante denominada simplesmente CONTRATADA,

Resolvem, de comum acordo, firmar o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS, prometendo cumprir as condições e cláusulas aqui expressas, como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO

O presente contrato tem como finalidade na consecução do objeto contratado, descrito no Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA, tendo como origem o(a): «MODALIDADE_LICITACAO» nº «NUMERO_TOMADA_PRECO», e Processo SPG-e EPAGRI nº «SGPE», em conformidade com a Lei federal nº 13.303, de 2016 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EPAGRI (RILC-EPAGRI).

§ 1º. Integram e completam o presente termo de contrato, para todos os fins de direito, vinculando e obrigando as partes em todos os seus termos, as cláusulas a seguir expressas, a proposta da CONTRATADA, as condições estabelecidas no edital ou termo de dispensa ou inexigibilidade e no Termo de Referência do procedimento de contratação acima indicado, e seus anexos e ordens de fornecimento que formam o procedimento, cujos expedientes são partes integrantes e indissociáveis deste instrumento.

§ 2º. Neste ato a CONTRATADA declara possuir pleno e absoluto conhecimento do RILC-EPAGRI, disponível no site: https://www.epagri.sc.gov.br/index.php/licitacoes/, não podendo, portanto, invocar desconhecimento das regras específicas que regem a presente relação ou alegar a aplicação da Lei federal nº 8.666, de 1993 ou Lei federal nº 14.133, de 2021, salvo nos casos previstos nos artigos 178 e 185 da Lei federal nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS

O presente contrato tem por objeto o fornecimento de materiais e produtos diversos, conforme os gêneros, itens, unidades de medida, quantidades, valor unitário e valor total constantes no Termo de Referência anexado ao procedimento de contratação acima indicado, sendo que seus elementos específicos, bem como exigências para consecução do objeto contratual já foram estabelecidos por ocasião da abertura do procedimento de contratação, bem como pela proposta apresentada pela CONTRATADA, conforme tabela abaixo:

«TABELA_ITENS»

CLÁUSULA TERCEIRA – FORMA DE FORNECIMENTO

O objeto deste contrato será entregue de forma única ou parcelada, conforme o caso, de acordo com a forma e prazos de entrega, de observação (quando for o caso), e de recebimento definidos no Termo de Referência e proposta da CONTRATADA, mediante requisição do empregado da EPAGRI, que será realizada por correspondência eletrônica (e-mail), mensagens por meio de aplicativos de telefone celular de mensagens instantaneas cadastrados ou outros meios.

§ 1º. O eventual saldo de quantitativos quando do término da vigência do contrato será automaticamente extinto, considerando-se que as quantidades são estimadas.

§ 2º. Caso este contrato preveja a aquisição de equipamento que necessite de prévia instalação para a sua utilização, a CONTRATADA fica obrigada a realizá-la, nos moldes previstos no Termo de Referência.

§ 3º. A CONTRATADA garantirá a entrega dos materiais e produtos em todos os dias da semana, sempre no horário comercial e no local indicados pela EPAGRI no Termo de Referência, devidamente descarregados, empilhados, por sua conta e risco.

§ 4º. As emissões das requisições para a entrega do objeto contratado serão realizadas sempre que necessário.

§ 5º. Para materiais e produtos que, por exigência de lei, devam mostrar a validade na embalagem, estes devem, no ato da entrega, ter prazo menor que 10% (dez) por cento do tempo total da validade, prevalecendo, se for o caso, prazo diverso eventualmente previsto no Termo de Referência.

§ 6º. Os materiais e produtos, a juízo e critério da EPAGRI, poderão ser submetidos a testes de qualidade na fabricação e/ou montagem, efetuados pela própria CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO E DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

A EPAGRI efetuará o pagamento do valor global aproximado de R$ «VALOR_TOTAL» («VALOR_TOTAL_EXTENSO»), com todos os custos, fretes (CIF), impostos e taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais já incluídos, suficiente para a total execução do presente objeto.

§ 1º. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos efetivamente adquiridos.

§ 2º. Os preços poderão ser revisados no caso de ocorrer desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante proposição formal da parte interessada, desde que comprovada a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do artigo 146 do RILC-EPAGRI e Cláusula Décima deste contrato. Caberá à CONTRATADA demonstrar a quebra de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio de apresentação de planilha de custos e formação de preços e documentação comprobatória correlata que demonstre que a contratação se tornou inviável nas condições inicialmente pactuadas.

§ 3º. Na hipótese de haver atraso de pagamento no prazo estipulado nesta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, o valor poderá ser atualizado monetariamente a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento da obrigação até o efetivo adimplemento desta, na forma do artigo 117 da Constituição do Estado de Santa Catarina.

§ 4º. O valor do presente contrato poderá ser reajustado caso a sua vigência ultrapasse 12 (doze) meses, contados da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do Índice previsto no Termo de Referência, ou, na sua ausência, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou de acordo com outro índice oficial que vier a substituí-lo, na forma dos artigos 142 e 143 do RILC-EPAGRI.

§ 5º. O reajuste previsto no parágrafo anterior deverá ser requerido pela CONTRATADA até a data da prorrogação contratual subsequente ou do esgotamento da vigência contratual, sob pena de ocorrer a preclusão do exercício desse direito.

§ 6º. Para fins de negociação quanto à aplicação do índice de reajustamento previsto no parágrafo quarto desta Cláusula para o período, o percentual de reajuste poderá ser reduzido ou excluído, mediante acordo entre as partes.

§ 7º. Caso este contrato seja em todo ou em parte financiado com repasse voluntário de recursos públicos da União, em razão de convênio celebrado com a EPAGRI, o pagamento será condicionado à observância do artigo 41 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 424, de 2016, e artigo 13, XVI, do Decreto estadual nº 385, de 2019, segundo o qual a liberação da primeira parcela ou parcela única ficará condicionada à conclusão da análise técnica e aceite do processo licitatório pelo concedente (ou seja, até que haja o aceite da licitação pelo órgão ou entidade da Administração Pública Federal que celebrou o convênio com a EPAGRI) ou mandatária, não incidindo mora e nem correção monetária do preço nesse período.

CLÁUSULA QUINTA – FORMA DO PAGAMENTO

O pagamento à CONTRATADA será feito em até 30 (trinta) dias ou outro prazo indicado no Termo de Referência, após o recebimento definitivo dos materiais e produtos, pela EPAGRI, em conformidade com o cronograma de desembolso da Secretaria de Estado da Fazenda, por meio do Banco do Brasil S.A, mediante crédito direto na Conta Corrente nº «CONTA_CORRENTE_TERCEIRO», Agência nº «AGENCIA_TERCEIRO», do Banco «BANCO_TERCEIRO», indicada pela CONTRATADA, com a respectiva nota fiscal eletrônica, fatura ou documento legalmente equivalente, devidamente certificada pela «UNIDADE_ORCAMENTARIA».

§ 1º. A EPAGRI não responderá por qualquer compromisso assumido pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros por seus empregados, prepostos e/ou subordinados em decorrência deste contrato.

§ 2º. No caso de a CONTRATADA não possuir conta corrente no Banco do Brasil S.A., fica desde já ciente de que fica ela responsável pelo pagamento das tarifas bancárias derivadas da operação, de acordo com o § 4º, do artigo 9º do Decreto estadual nº 1.073, de 2017 e artigo 132, § 5º, do RILC-EPAGRI, a qual será automaticamente deduzida do valor pago.

§ 3º. A nota fiscal eletrônica, fatura ou documento legalmente equivalente, contendo o detalhamento dos bens adquiridos, conforme o que constou no contrato ou na autorização de fornecimento, observadas as regras do artigo 132 do RILC-EPAGRI e artigo 20 da Instrução Normativa SEA/SC nº 2, de 2013, deverá ser emitida contendo os seguintes dados, em nome da:

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. – Epagri «ENDERECO_UNIDADE» CNPJ: «CNPJ_FILIAL_UNIDADE» Número do contrato: «NUMERO_CONTRATO»

§ 4º. Qualquer incorreção ou modificação na nota fiscal eletrônica, fatura ou documento legalmente equivalente, na discriminação dos dados cadastrais da CONTRATADA sem que esta tenha informado tal fato previamente, nos valores parciais ou globais dos materiais ou produtos entregues, ensejará a devolução do documento para regularização e suspensão do prazo de pagamento previsto.

§ 5º. Não serão permitidos pagamentos anteriores ao fornecimento dos materiais e produtos contratados.

§ 6º. O pagamento será liberado mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito (INSS, FGTS e Fazenda Pública do Estado de Santa Catarina), exigidas no artigo 74 do RILC-EPAGRI.

§ 7º. O faturamento dos materiais e produtos poderá ser feito parcelado, conforme as datas de entrega previstas ou programadas, sempre que assim permitam as condições constantes no Termo de Referência.

§ 8º. O processamento da nota fiscal eletrônica, fatura ou documento legalmente equivalente será realizado após a conferência, recebimento e inspeção da qualidade de todos os materiais nela constantes. A contagem do prazo para pagamento dos materiais rejeitados na inspeção de qualidade e substituídos terá início na data da efetiva regularização, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste contrato.

§ 9º. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, bem assim, em razão de dano ou prejuízo causado à EPAGRI ou inadimplemento de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, não gerando essa postergação direito à atualização monetária do preço.

§ 10. Conforme artigos 127 e 132 do RILC-EPAGRI, poderá ocorrer a retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis (Cláusula Décima Segunda):

I - quando a CONTRATADA não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar acordo de nível de serviço com a qualidade mínima exigida às atividades contratadas, conforme relatório técnico ou análogo;

II - quando a CONTRATADA deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

III - para evitar prejuízo decorrente do inadimplemento da CONTRATADA de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

CLÁUSULA SEXTA – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Os gestores e fiscais deste contrato serão definidos no Termo de Referência ou em documento próprio, conforme Manual Operativo de Gestão de Contratos da EPAGRI, aprovado pela Diretoria Executiva por meio da Deliberação DEX nº 001/2018, devendo estes atentar para suas funções definidas nos artigos 151 e 152 do RILC-EPAGRI.

Parágrafo único. Caso este contrato seja em todo ou em parte financiado com repasse voluntário de recursos públicos da União, em razão de convênio celebrado com a Epagri, na forma do Decreto federal nº 6.170, de 2007, a CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis referentes ao objeto contratado aos servidores dos órgãos e entidades públicas da União e aos órgãos de controle interno e externo.

CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA

Os efeitos do presente instrumento terão início na data de sua assinatura findando em «DATA_FIM» podendo, no interesse das partes, ser prorrogado, nos termos do artigo 135 e seguintes do RILC-EPAGRI, por termo aditivo em iguais e sucessivos períodos por até 5 (cinco) anos, conforme artigo 71 da Lei federal nº 13.303, de 2016.

Parágrafo único. Caso o Termo de Referência anexo ao presente contrato informe prazo de vigência diverso do que o constante do caput desta cláusula, será válido o prazo previsto no Termo de Referência.

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

I – Constituem obrigações da EPAGRI:

- efetuar o pagamento ajustado;

- dar, à CONTRATADA, as condições necessárias à regular execução do contrato;

- gerir e fiscalizar a correta execução deste contrato;

- rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela CONTRATADA fora das especificações deste contrato.

II – Constituem obrigações da CONTRATADA as especificadas neste contrato, no procedimento licitatório ou de contratação direta, conforme o caso, no Termo de Referência, Ordem de Fornecimento, e as seguintes:

- entregar na data aprazada e no local combinado, os materiais e produtos descritos e especificados na sua proposta e no Termo de Referência, em perfeitas e absolutas condições de uso, inclusive quanto à sua qualidade, marca, fabricante, modelo e prazos de validade;

- os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

- responsabilizar-se pelos vícios, defeitos e danos decorrentes dos produtos e materiais, de acordo com o Termo de Referência e Código de Defesa do Consumidor (Lei federal nº 8.078, de 1990);

- responsabilizar-se por todos e quaisquer encargos decorrentes deste contrato, em especial, encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, comercial, bem como emolumentos, ônus e demais despesas, incluída a alimentação, transporte ou outro benefício dos seus empregados pertinentes à execução do objeto deste contrato;

- assumir todos os encargos de eventuais demandas trabalhistas, cível ou penal, bem como responder por danos causados diretamente a terceiros ou à EPAGRI, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato, conforme artigo 76 da Lei federal nº 13.303, de 2016;

- manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação (CNDs regulares) e qualificação exigidas na licitação ou contratação direta, conforme o caso, inclusive declarando que não há impedimento à contratação, nos termos da Lei federal nº 13.303, de 2016, artigo 17 e 34 do RILC-EPAGRI e Lei estadual nº 16.493, de 2014,, devendo comunicar imediatamente à EPAGRI qualquer alteração que possa comprometer o objeto contratado;

- comunicar à EPAGRI, por escrito, toda e qualquer ocorrência de acidentes verificados durante a execução do contrato;

- não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições expressamente autorizadas no Termo de Referência ou neste contrato;

- não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

- reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados apontados pela EPAGRI, observadas as disposições do Termo de Referência;

- observar e cumprir a Política de Transações com Partes Relacionadas da EPAGRI, conforme artigo 32, inciso V, da Lei federal nº 13.303, de 2016, disponível no site: https://www.epagri.sc.gov.br/index.php/licitacoes/;

- indicar preposto (representante) que sirva de contato direto com os gestores e fiscais deste contrato devendo manter sempre atualizados os endereços de correio eletrônico (e-mail), telefone e outros meios visando a constante verificação da correta prestação do objeto deste contrato, presumindo-se válidas todas as intimações, notificações, mensagens por meio de aplicativos de mensagens instantâneas e demais correspondências encaminhadas ao endereço constante nos cadastros da EPAGRI (artigo 76, inciso IV, do RILC-EPAGRI);

- obedecer às normas sobre saúde e segurança do trabalho, fornecendo aos seus empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução dos serviços e responsabilizando-se pelo treinamento e capacitação dos seus profissionais para a perfeita execução dos serviços, sem quaisquer ônus adicionais para a EPAGRI, conforme CLT, Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Leis estaduais nº 10.732, de 1998 e 16.003, de 2013;

- obter e manter, durante o prazo de vigência do contrato, todas as autorizações, alvarás, licenças, seja de que natureza forem, porventura exigidas na legislação para o cumprimento do objeto licitado;

- no momento da assinatura deste contrato, entregar à EPAGRI foto da fachada da sede da empresa CONTRATADA e relação dos sócios-proprietários com o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF), em cumprimento à Lei estadual nº 17.983, de 2020.

CLÁUSULA NONA – SUBCONTRATAÇÃO

Desde que haja expressa autorização no Termo de Referência, a subcontratação fica admitida na forma e limites ali referidos, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais da CONTRATADA. A subcontratação sem autorização poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato (artigo 157, inciso II, do RILC-EPAGRI) e a aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda.

§ 1º. A empresa subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, as exigências de qualificação técnica impostas à CONTRATADA.

§ 2º. É proibida a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado do procedimento licitatório do qual se originou o presente contrato.

§ 3º. É proibida a cessão de contrato ou de crédito oriundo deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA – ALTERAÇÃO CONTRATUAL

O presente contrato poderá ser alterado, quando couber, mediante termo aditivo ou por simples apostilamento, conforme o caso, observadas as disposições dos artigos 133 a 147 do RILC-EPAGRI e artigo 81 da Lei federal nº 13.303, de 2016.

§ 1º. Nos termos do § 1º do artigo 81 da Lei federal nº 13.303, de 2016, a alteração quantitativa poderá ocorrer, nas mesmas condições contratuais, quando forem necessários acréscimos ou supressões do objeto até o limite de 25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, de até 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

§ 2º. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no § 1º, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

§ 3º. Qualquer tolerância por parte da EPAGRI, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela CONTRATADA não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a EPAGRI exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão com as consequências contratuais previstas em Lei e na Seção XI, Capítulo II, Título III, do RILC-EPAGRI, sem prejuízo das sanções estabelecidas na Cláusula seguinte.

§ 1º. Os motivos para a rescisão do contrato são aqueles previstos no artigo 157 do RILC-EPAGRI.

§ 2º. A rescisão contratual determinada por ato unilateral da EPAGRI, em que constatado o descumprimento do contratado, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas para a CONTRATADA:

I – assunção imediata do objeto contratado pela EPAGRI no estado e local em que se encontrar;

II – execução de garantia contratual, quando prevista, para pagamento das multas contratuais e ressarcimento de eventuais prejuízos pela EPAGRI;

III – na hipótese de insuficiência da garantia contratual, a retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à EPAGRI.

§ 3º. Na ocorrência de fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, o contrato poderá ser mantido, mediante acordo entre as partes e justificativa da EPAGRI, por meio de termo aditivo, desde que sejam mantidas as condições inicialmente pactuadas, inclusive no que tange à habilitação da CONTRATADA exigida na licitação ou na contratação direta e que não haja qualquer prejuízo para a fiel execução do contrato.

§ 4º. A vigência e manutenção do presente contrato está condicionada, no exercício financeiro seguinte ao de sua celebração, à existência de créditos orçamentários suficientes para essa finalidade, ficando a EPAGRI autorizada, desde já, a rescindir unilateralmente a contratação no caso de insuficiência de créditos orçamentários, não gerando obrigação de indenizar a CONTRATADA, conforme artigo 167 da Constituição Federal de 1988, Lei Complementar federal nº 101, de 2000 e art. 474 do Código Civil.

§ 5º. A inadimplência da CONTRATADA quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à EPAGRI a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações estabelecidas neste contrato ou o cometimento de quaisquer infrações tipificadas nos artigos 157 e 163 do RILC-EPAGRI sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas no RILC-EPAGRI e artigos 82 a 84 da Lei federal nº 13.303, de 2016, quais sejam:

I – Advertência;

II – Multa:

- de até 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida;

- de 0,33% (zero, trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente (ou seja, somente sobre a parte efetivamente entregue/executada em atraso), até o limite de 9,9% (nove, nove por cento);

- de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente do contrato, em caso de inexecução parcial do contrato;

- de até 30% (trinta por cento) sobre o valor da parcela não executado ou do saldo remanescente do contrato, em caso de inexecução total do contrato.

III – Suspensão temporária de licitar e contratar com a EPAGRI, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

§ 1º. Na aplicação das penalidades previstas neste contrato, a EPAGRI considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou CONTRATADA, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da CONTRATADA, nos termos das disposições e do processo administrativo para aplicação de sanções previsto no Capítulo III do Título III do RILC-EPAGRI.

§ 2º. A penalidade de multa poderá ser aplicada conjuntamente com a aplicação de suspensão temporária, sendo que o pagamento da multa contratual não afasta o dever de indenizar o prejuízo a ela excedente suportado pela EPAGRI, conforme artigo 165, § 5º, do RILC-EPAGRI.

§ 3º. As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da CONTRATADA e no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), conforme artigo 23 da Lei federal nº 12.846, de 2013.

§ 4º. As práticas passíveis de sanções administrativas enquadradas no artigo 5º da Lei federal nº 12.846, de 2013 (Lei Anticorrupção) poderão implicar responsabilidade individual dos dirigentes das empresas contratadas e dos administradores/gestores, enquanto autores, coautores ou partícipes do ato ilícito, nos termos da referida lei, Decreto estadual nº 1.106, de 2017 e artigos 157, § 2º, e 163, § 1º, e 172, § 5º, do RILC-EPAGRI, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal.

§ 5º. Havendo concordância da CONTRATADA quanto aos fatos e a incidência da multa, a sua formalização se dará por meio de apostilamento e comunicação ao Cadastro Corporativo da EPAGRI para fins de registro, abatendo-se o valor da multa da garantia contratual (se houver) e/ou dos pagamentos eventualmente devidos pela EPAGRI ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, conforme artigo 165, § 2º, e 172, § 3º, inciso I, do RILC-EPAGRI e artigo 82 da Lei federal nº 13.303, de 2016.

§ 6º. As multas aplicadas pela EPAGRI, após decisão definitiva no processo administrativo, serão descontadas das próximas faturas da CONTRATADA (no caso de prestação de serviços contínuos ou fornecimento periódico de bens) ou descontados da garantia de execução (se houver) (demais casos), ou ainda, compensadas com créditos da CONTRATADA decorrentes de outros contratos com a EPAGRI, conforme arts. 172, § 3º, e 128 do RILC-EPAGRI.

§ 7º. Caso não haja crédito para ser compensado na forma do parágrafo anterior, as multas deverão ser recolhidas junto à Tesouraria da Epagri, em até 5 (cinco) dias úteis a partir da sua notificação da decisão final. Caso não sejam pagas nesse prazo, as partes convencionam expressamente que a EPAGRI poderá protestar a dívida das multas não pagas em «MUNICIPIO_UNIDADE_ORCAMENTARIA» (praça de pagamento), conforme faculta o art. 327 do Código Civil, art. 844, § 2º, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina e art. 19 da Lei federal nº 9.492, de 1997.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GARANTIA DO OBJETO

À presente contratação serão aplicadas as regras e garantias dos produtos e materiais conforme a Lei federal nº 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). A garantia legal e a contratual eventualmente exigida no Termo de Referência serão contadas a partir do aceite/recebimento definitivo dos bens e materiais adquiridos, incluindo a instalação, quando for o caso, conforme artigos 12, 14 e 59 do Anexo I do Decreto Estadual nº 2.617, de 2009.

§ 1º. A responsabilidade pela qualidade dos materiais e serviços executados ou fornecidos é da CONTRATADA, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado, conforme o artigo 76 da Lei federal nº 13.303, de 2016.

§ 2º. Durante o prazo de vigência da garantia, a CONTRATADA deverá executar toda manutenção preventiva e corretiva necessárias, a fim de manter os bens e equipamentos em perfeitas condições de uso e funcionamento ininterrupto, sem ônus para a EPAGRI, nos termos do Termo de Referência.

§ 3º. Todas as despesas de frete, seguros, testes, ensaios e reinspeção e demais despesas que recaiam sobre os equipamentos, enviados para conserto ou para substituição que estejam cobertos pela garantia serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

§ 4º. Os serviços de manutenção corretiva deverão ser realizados dentro dos prazos máximos, contados a partir do registro da chamada, conforme definido no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO E DE COMPLIANCE

A CONTRATADA deverá observar a Política de Transações com Partes Relacionadas da Epagri, disponível no site: https://www.epagri.sc.gov.br/index.php/licitacoes/, agindo de acordo com o mais alto padrão de ética, probidade e boa-fé antes, durante e após a contratação, na forma do artigo 422 do Código Civil.

§ 1º. As partes, por seus agentes públicos ou por seus sócios, acionistas, administradores e colaboradores:

I - declaram que têm conhecimento das normas previstas na legislação, entre as quais nas Leis federais nos 8.429, de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa) e 12.846, de 2013 (Lei Anticorrupção), seus regulamentos e eventuais outras aplicáveis;

II - comprometem-se em não adotar práticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipóteses previstas nas leis e regulamentos mencionados no inciso I deste parágrafo e se comprometem em exigir o mesmo pelos terceiros por elas contratados;

III - comprometem-se em notificar à Controladoria-Geral do Estado de Santa Catarina (CGE/SC) e Controle Interno e Ouvidoria da EPAGRI (https://www.epagri.sc.gov.br/index.php/ouvidoria/) qualquer irregularidade que tiverem conhecimento acerca da execução do contrato;

IV - declaram que têm ciência que a violação de qualquer das obrigações previstas na Instrução Normativa Conjunta CGE/SEA nº 01, de 2020, além de outras, é causa para a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados à parte inocente e das multas pactuadas.

§ 2º. A CONTRATADA que cometer práticas “corruptas” (oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação do empregado da EPAGRI no processo licitatório ou na execução do contrato), “fraudulentas” (falsificar ou omitir fatos, com o objetivo de influenciar o processo licitatório ou de execução do contrato), “colusivas” (esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem conhecimento de representantes da EPAGRI, visando estabelecer preço em níveis artificiais e não competitivos), “coercitivas” (causar dano ou ameaçar, direta ou indiretamente, as pessoas físicas ou jurídicas, visando influenciar sua participação em processo licitatório ou afetar a execução do contrato), “obstrutivas” (destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas ou fazer declarações falsas, com objetivo de impedir materialmente a apuração de práticas ilícitas), entre outros atos lesivos à Epagri e ao erário definidos no artigo 5º da Lei federal nº 12.846, de 2013 (Lei Anticorrupção), sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato (artigos 157, XVI e § 1º e 158, § 1º, do RILC-EPAGRI), responderá administrativa e judicialmente pelos seus atos, assim como seus dirigentes e administradores/gestores, enquanto autores, coautores ou partícipes do ato ilícito, observado o disposto na referida Lei, bem como no Decreto estadual nº 1.106, de 2017, artigos 178 e 185 da Lei federal nº 14.133, de 2021 e artigos 157, § 2º; 163, §§ 1º e 2º e 172, § 5º, do RILC-EPAGRI.

§ 3º. Será levada em consideração na aplicação das sanções pela prática dos atos ilícitos referidos no parágrafo anterior, especialmente para fins de causa especial de diminuição e dosimetria da multa a ser aplicada, a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica da CONTRATADA (programa de integridade e compliance), desde que observados os mecanismos e procedimentos internos dos artigos 30, 52 a 56 do Decreto estadual nº 1.106, de 2017, cujas formalidades são atenuadas e mais simplificadas para microempresas e empresas de pequeno porte, de acordo com a Portaria Conjunta CGU/SMPE nº 2.279/2015 e com os exemplos de medidas de integridade nela constantes, disponível no site: https://www.cgu.gov.br/assuntos/etica-e-integridade/legislacao. A estruturação do programa de integridade e compliance não é obrigatória, sendo que fica a CONTRATADA ciente de que a existência, estruturação e aplicação desse programa pela CONTRATADA será levada em consideração em eventual aplicação de sanções da Lei Anticorrupção (art. 7º, VIII, da Lei federal nº 12.846, de 2013).

§ 4º. A CONTRATADA obriga-se a fornecer dados e informações sobre contratos, faturas, notas fiscais e comprovantes de recolhimento de contribuições sociais sempre que houver solicitação da Secretaria de Estado da Administração (SEA), conforme artigos 22 do Decreto estadual nº 1.976, de 2008, pelos órgãos de controle interno da EPAGRI ou externo (CGE/SC, TCE/SC, TCU etc.), sob as penas do artigo 33 da Lei federal nº 12.527, de 2011 (Lei de Acesso à Informação) (advertência, multa, rescisão do contrato, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo de até 2 (dois) anos e declaração de idoneidade).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E LGPD

A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei federal nº 13.709, de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com o intuito de proteger os dados pessoais que lhe forem repassados, cumprindo, a todo momento, as normas de proteção de dados pessoais, jamais colocando, por seus atos ou por sua omissão, a EPAGRI em situação de violação de tais regras.

§ 1º. A CONTRATADA declara que designou encarregado(a) de tratamento de dados pessoais, nos termos do § 1º do art. 41 da Lei federal nº 13.709, de 2018, conforme indicado na sua página eletrônica e se compromete a manter a EPAGRI informada sobre os dados atualizados do contato de seu encarregado de tratamento de dados pessoais, sempre que for substituído, independentemente das alterações em sua página eletrônica. Caso a CONTRATADA seja uma microempresa ou empresa de pequeno porte, dispensada de indicar encarregado(a), na forma do § 3º do art. 41 da LGPD e resolução da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), os seus agentes de tratamento não ficarão isentos do cumprimento de outras disposições legais e regulamentares relativas à proteção de dados pessoais.

§ 2º. A CONTRATADA somente poderá tratar dados pessoais dos usuários dos serviços contratados nos limites e finalidades exclusivas do cumprimento de suas obrigações, com base no presente contrato e jamais para qualquer outra finalidade.

§ 3º. A CONTRATADA se certificará de que seus empregados, representantes e prepostos agirão de acordo com o contrato, com as leis de proteção de dados e eventuais instruções transmitidas pela EPAGRI, comprometendo-se a manter o sigilo e a confidencialidade dos dados pessoais e dos dados pessoais sensíveis repassados em decorrência da execução do objeto contratual, em consonância com a Lei federal nº 13.709, de 2018, certificando-se a CONTRATADA de que seus empregados, representantes e prepostos assumam compromisso de confidencialidade ou estejam sujeitos a obrigações legais de confidencialidade.

§ 4º. Se o titular dos dados ou terceiros solicitarem informações à CONTRATADA relativas ao tratamento de dados pessoais que detiver em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA submeterá esse pedido à apreciação da EPAGRI, não podendo, sem instruções prévias da EPAGRI, transferir, compartilhar e/ou garantir acesso aos dados pessoais que detenha por força deste contrato; sendo, em regra, vedada a transferência das informações a outras pessoas físicas ou jurídicas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do próprio contrato. Se a solicitação for realizada por autoridade de proteção de dados, a CONTRATADA informará imediatamente à EPAGRI sobre tal pedido e suas decorrências.

§ 5º. A CONTRATADA prestará assistência à EPAGRI no cumprimento das obrigações previstas nas leis de proteção de dados, quando relacionadas ao objeto contratual, especialmente nos casos em que for necessária a assistência da CONTRATADA para que a EPAGRI cumpra suas obrigações, incluindo aquelas relativas à segurança do tratamento, violações de dados pessoais, avaliação de impacto de proteção de dados e consulta prévia a autoridades de proteção de dados, abrangendo pedidos de acesso, retificação, bloqueio, restrição, apagamento, portabilidade de dados ou o exercício de quaisquer outros direitos dos titulares de dados com base nas leis aplicáveis à proteção de dados.

§ 6º. Quando solicitada, a CONTRATADA fornecerá à EPAGRI, no prazo de 2 (dois) dias úteis, todas as informações necessárias para comprovar a conformidade das obrigações da CONTRATADA previstas neste contrato com as leis de proteção de dados, inclusive para fins de elaboração de relatórios de impacto de proteção e riscos de uso de dados pessoais.

§ 7º. A CONTRATADA prestará assistência à EPAGRI no cumprimento de suas outras obrigações de acordo com as leis de proteção de dados nos casos em que estiver implícita a assistência da CONTRATADA e/ou nos casos em que for necessária a assistência da CONTRATADA para que a EPAGRI cumpra suas obrigações, incluindo aquelas relativas à segurança do tratamento, violações de dados pessoais, avaliação de impacto de proteção de dados e consulta prévia a autoridades de proteção de dados.

§ 8º. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar à EPAGRI, por escrito, em até 2 (dois) dias úteis, a contar do momento em que tomou ciência da violação, ou em menor prazo, se assim vier a recomendar ou determinar a ANPD, qualquer incidente de acesso não autorizado aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.

§ 9º. A CONTRATADA indenizará à EPAGRI em virtude do não cumprimento das obrigações previstas nas leis, normas, regulamentos e recomendações das autoridades de proteção de dados com relação ao presente contrato, de quaisquer danos, prejuízos, custos e despesas, incluindo-se honorários advocatícios, multas, penalidades e eventuais dispêndios investigativos relativos a demandas administrativas ou judiciais propostas em face da EPAGRI a esse título.

§ 10. A CONTRATADA declara estar ciente da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da Epagri, disponível no link: https://epagri.sc.gov.br/index.php/politica-de-privacidade/

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

Para dirimir questões decorrentes deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Florianópolis/SC, sede da Epagri, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, conforme art. 120, § 3º, do RILC-EPAGRI.

E, por assim estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

«MUNICIPIO_UNIDADE_ORCAMENTARIA», «DATA_CORRENTE».

«NOME_REPRESENTANTE_EPAGRI»

Representante da Epagri - Contratante

«NOME_REPRESENTANTE_TERCEIRO»

Representante legal - Contratada

Testemunhas:

| Nome completo: | Nome completo: |
| --- | --- |
| CPF: | CPF: |
| RG: | RG: |

Sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite definido no inciso II do caput do artigo 3º da Lei Complementar federal nº 123, de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados, em conformidade com o artigo 34 da Lei federal nº 11.488, de 2007.

Art. 38. Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela empresa pública ou sociedade de economia mista a empresa:

I - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista contratante;

II - suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista;

III - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

IV - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;

V - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

Parágrafo único. Aplica-se a vedação prevista no caput:

I - à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;

II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista;

b) empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;

c) autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia mista esteja vinculada.

III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade de economia mista promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses.

Justificativa: nas contratações de bens e serviços comuns, é comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, que, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza. A ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, pois, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital. Assim sendo, essa vedação é o que melhor atende ao interesse público, uma vez que prestigia os princípios da competitividade, economicidade e moralidade.

Quando o objeto licitado estiver enquadrado em algumas das vedações previstas no artigo 17 da Lei Complementar federal nº 123, de 2006, os licitantes enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte que forem optantes do Simples Nacional deverão formular suas propostas desconsiderando os benefícios tributários do regime a quem fazem jus.

Conforme disposto na Lei Complementar federal nº 123, de 2006, Lei Complementar estadual nº 631, de 2014, artigo 34 da Lei federal nº 11.488, de 2007 e alterações posteriores.

Dispõe sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte, institui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de pequeno Porte - SIMPLES e dá outras providências e alterações posteriores.

A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como entidade preferencial, caracterizará crime de frustração do caráter competitivo de licitação, sujeitando-se as sanções previstas no artigo 178 da Lei federal nº 14.133, de 2021 e Código Penal.