MODELO – PROPOSTA DE PREÇOS

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ-SC

AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ***/2026

DISPENSA ELETRÔNICA Nº ***/2026

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

| Nome/Razão: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endereço: |  |  |  |  | Bairro: |
| Cidade/UF: |  | CEP: |  |  | CNPJ: |
| Fone/Fax: |  |  | E-mail: |  |  |
| Banco: | Agência: |  |  |  | C/C: |
| Responsável/Representante: |  |  |  |  | CPF: |
| Endereço: |  |  |  | Qualificação: |  |

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Deslocamento de equipe técnica com guincho elétrico e limpeza de poço de 180 a 240 metros de prorfundidade com aplicação de ácido desincrus trante biodegradável new clean, instalação de injetor de ar, pistonea mento air-lift com compressor de ar, posterior retirada do injetor, nova aplicação de desincrustrante, associado a uma solução concentrada de hipoclorito de sódio - para desinfecção bacteriológica do poço – instalação de bomba submersa com curva de 180°, bombeamento com retrolavagem do poço e, por fim, bombeamento da água para fora, até a completa remoção das impurezas e dos produtos aplicados. | SERVIÇO | 1 |  | R$ | R$ |
| 02 | Teste de vazão com utilização de grupo gerador, instalação de conjunto moto-bomba e sensor eletrônico de nível, 12 horas de bombeamento no sistema vazão total + 01 hora de recuperação com medição do nível estático, rebaixamento, nível dinâmico, vazão máxima instantânea e vazão consuntiva. | SERVIÇO | 1 |  | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL: R$ |  |  |  |  |  |  |

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

- Prazo de Validade: 60 (sessenta) dias.

- Prazo de Execução: Conforme edital e seus anexos.

- Pagamento: Conforme edital e seus anexos.

- Vigência do Contrato: Conforme edital e seus anexos.

DECLARAMOS que na elaboração da nossa proposta foram observadas todas as especificações contidas neste processo, não havendo qualquer vantagem ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei, tampouco previstos no Aviso de Dispensa e à disposição de todos os interessados, bem como se encontra inclusas todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas necessárias a entrega dos bens ou realização dos serviços e inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra, seguros em geral, encargos da legislação social, trabalhista e previdenciária, responsabilidade civil ou quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, fretes, regulamentos e posturas municiais, estaduais e federais.

DECLARAMOS ter total conhecimento dos termos do Aviso de Dispensa e seus anexos, concordando com todas as condições deste processo, e a elas nos submetemos para dos os fins de Direito, assumindo o compromisso de entregar o objeto nas devidas exigências, bem como toda a responsabilidade sobre os serviços que vier a prestar.

…………...-…., ……………………....

NOME DA EMPRESA CNPJ nº *** rp. NOME DO REPRESENTANTE CPF nº ***