## Orçamento
MELIM Engenharia e Construtora Ltda.
Av.: Jardim Panorama, 357 - Sumaré - Fone:(47)999886066
89.165-726 - Rio do Sul - S.C. - CREA/SC nº 062.634-6
CNPJ nº05.309.557/0001-22 I.E. nº 254.468.250
e-mail:melimconstrutora@gmail.com
Propritário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS
Obra:CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | [5 empty] | Data: 22/12/25 |  |  |  | B.D.I.
Endereço: RODOVIA SC 110 - VIDAL RAMOS/SC | [5 empty] | B.D.I.: 23,31% |  |  |  | 1.2331
ORÇAMENTO
ITEM | SINAPI | SERVIÇO/INSUMO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 32357.65
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6.48 | 463.33 | 571.33 | 3702.22 |  |  |  | 1.2331
1.2 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 124.8 | 87.72 | 108.17 | 13499.62 |  |  |  | 1.2331
1.3 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 667 | 0.66 | 0.81 | 540.27 |  |  |  | 1.2331
1.4 | 104738 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 71.25 | 83.19 | 102.58 | 7308.83 |  |  |  | 1.2331
1.5 | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 9.136 | 58.1 | 71.64 | 654.5 |  |  |  | 1.2331
1.6 | 96520 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 56.265 | 95.88 | 118.23 | 6652.21 |  |  |  | 1.2331
2 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 38903.76 |  |  |  | 1.2331
2.1 | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM | m | 124 | 92.41 | 113.95 | 14129.8 |  |  |  | 1.2331
2.2 | 96535 | ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m² | 16.0225 | 142.93 | 176.25 | 2823.97 |  |  |  | 1.2331
2.3 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 58.9 | 16.9 | 20.84 | 1227.48 |  |  |  | 1.2331
2.4 | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 484.1 | 12.22 | 15.07 | 7295.39 |  |  |  | 1.2331
2.5 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 77.2 | 10.31 | 12.71 | 981.21 |  |  |  | 1.2331
2.6 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 11.41 | 884.59 | 1090.79 | 12445.91 |  |  |  | 1.2331
3 |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 117303.22 |  |  |  | 1.2331
3.1 | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 52.295 | 167.27 | 206.26 | 10786.37 |  |  |  | 1.2331
3.2 | 92451 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 168.125 | 211.64 | 260.97 | 43875.58 |  |  |  | 1.2331
3.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 495.8 | 13.98 | 17.24 | 8547.59 |  |  |  | 1.2331
3.4 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 84.1 | 11.73 | 14.46 | 1216.09 |  |  |  | 1.2331
3.5 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 1042.6 | 10.34 | 12.75 | 13293.15 |  |  |  | 1.2331
3.8 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 300.2 | 8.6 | 10.6 | 3182.12 |  |  |  | 1.2331
3.9 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 27.1 | 12.8 | 15.78 | 427.64 |  |  |  | 1.2331
3.10 | 103670 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 5.93 | 763.36 | 941.3 | 5581.91 |  |  |  | 1.2331
| 106068 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO NERVURADO (COM ENCHIMENTO EM EPS), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (PAINEL+ENCHIMENTO+CAPA) = (3+5+4). AF_08/2025 | m² | 20.37 | 268.79 | 331.44 | 6751.43 |  |  |  | 1.2331
3.11 | 101793 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m3 | 91.665 | 28.63 | 35.3 | 3235.77 |  |  |  | 1.2331
3.12 | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 21.0096 | 787.65 | 971.25 | 20405.57 |  |  |  | 1.2331
4 |  | ALVENARIA/REVESTIMENTOS VERTICAIS |  |  |  |  | 132024.96 |  |  |  | 1.2331
4.1 | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 453.02 | 92.17 | 113.65 | 51485.72 |  |  |  | 1.2331
4.2 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 906.04 | 5.49 | 6.77 | 6133.89 |  |  |  | 1.2331
4.3 | 104951 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 906.04 | 36.38 | 44.86 | 40644.95 |  |  |  | 1.2331
4.4 | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 64.05 | 56.49 | 69.66 | 4461.72 |  |  |  | 1.2331
4.5 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 130.2 | 47.04 | 58.01 | 7552.9 |  |  |  | 1.2331
4.6 | 102257 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 25.02 | 346.99 | 427.87 | 10705.31 |  |  |  | 1.2331
4.7 | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | m | 121.7 | 9.05 | 11.16 | 1358.17 |  |  |  | 1.2331
4.8 | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | m | 121.7 | 17.43 | 21.49 | 2615.33 |  |  |  | 1.2331
4.9 | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | m | 67.1 | 85.41 | 105.32 | 7066.97 |  |  |  | 1.2331
5 |  | PISOS/ REVESTIMENTOS HORIZONTAIS |  |  |  |  | 94425 |  |  |  | 1.2331
5.1 | 87730 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 92.17 | 46.41 | 57.23 | 5274.89 |  |  |  | 1.2331
5.2 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 67.59 | 47.04 | 58.01 | 3920.9 |  |  |  | 1.2331
5.3 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 16.58 | 56.49 | 69.66 | 1154.96 |  |  |  | 1.2331
5.4 | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | m² | 8 | 67.91 | 83.74 | 669.92 |  |  |  | 1.2331
5.5 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 95 | 80.39 | 99.13 | 9417.35 |  |  |  | 1.2331
5.6 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 22.431 | 251.71 | 310.38 | 6962.13 |  |  |  | 1.2331
5.7 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 448.62 | 3.64 | 4.49 | 2014.3 |  |  |  | 1.2331
5.8 | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 35.645 | 182.1 | 224.55 | 8004.08 |  |  |  | 1.2331
5.9 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 356.45 | 2.85 | 3.51 | 1251.14 |  |  |  | 1.2331
5.10 | 97093 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | m² | 784.19 | 11.64 | 14.35 | 11253.13 |  |  |  | 1.2331
5.11 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 h=8cm | m³ | 28.516 | 733.92 | 905 | 25806.98 |  |  |  | 1.2331
5.12 | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 356.45 | 35.98 | 44.37 | 15815.69 |  |  |  | 1.2331
5.13 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 19.9 | 117.35 | 144.7 | 2879.53 |  |  |  | 1.2331
6 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 67366.71 |  |  |  | 1.2331
6.1 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 2.2 | 341.62 | 421.25 | 926.75 |  |  |  | 1.2331
6.2 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 8.2 | 648.29 | 799.41 | 6555.16 |  |  |  | 1.2331
6.3 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 24.57 | 1311.36 | 1617.04 | 39730.67 |  |  |  | 1.2331
6.4 | 102185 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | un. | 2 | 3973.23 | 4899.39 | 9798.78 |  |  |  | 1.2331
6.5 | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 11.4 | 451.39 | 556.61 | 6345.35 |  |  |  | 1.2331
6.6 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un. | 2 | 198.17 | 244.36 | 488.72 |  |  |  | 1.2331
6.8 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | m | 16 | 178.48 | 220.08 | 3521.28 |  |  |  | 1.2331
7 |  | COBERTURA/FORRO |  |  |  |  | 381776.06 |  |  |  | 1.2331
7.1 | 100378 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | kg | 16625 | 10.68 | 13.17 | 218951.25 |  |  |  | 1.2331
7.2 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 567 | 66.05 | 81.45 | 46182.15 |  |  |  | 1.2331
7.3 | 100326 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 27 | 77.53 | 95.6 | 2581.2 |  |  |  | 1.2331
7.4 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 138 | 48.71 | 60.06 | 8288.28 |  |  |  | 1.2331
7.5 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 54 | 81.93 | 101.03 | 5455.62 |  |  |  | 1.2331
7.6 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | m | 45 | 33.22 | 40.96 | 1843.2 |  |  |  | 1.2331
7.7 | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un. | 20 | 44.93 | 55.4 | 1108 |  |  |  | 1.2331
7.8 | 96486 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 448.62 | 71.54 | 88.22 | 39577.26 |  |  |  | 1.2331
7.9 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | m | 197.1 | 11.76 | 14.5 | 2857.95 |  |  |  | 1.2331
7.10 | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 475 | 22.2 | 27.37 | 13000.75 |  |  |  | 1.2331
7.10 | 39517 | PAINEL ACM PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 40/50 MM | m² | 240 | 141.68 | 174.71 | 41930.4 |  |  |  | 1.2331
8 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 35500.19
8.1 |  | GERAL
8.1.1 | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | un. | 37 | 28.26 | 34.85 | 1289.45 |  |  |  | 1.2331
8.1.2 | 101502 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | un. | 1 | 2187.46 | 2697.36 | 2697.36 |  |  |  | 1.2331
8.1.3 | 100611 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | un. | 1 | 1062.24 | 1309.85 | 1309.85 |  |  |  | 1.2331
8.1.4 | 41204 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | un. | 1 | 1662.69 | 2050.26 | 2050.26 |  |  |  | 1.2331
8.1.5 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | un. | 2 | 54.31 | 66.97 | 133.94 |  |  |  | 1.2331
8.1.6 | 104751 | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un. | 2 | 25.16 | 31.02 | 62.04 |  |  |  | 1.2331
8.1.7 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un. | 2 | 123.16 | 151.87 | 303.74 |  |  |  | 1.2331
8.2 |  | CABEAMENTO
8.2.1 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 337.8 | 3.4 | 4.19 | 1415.38 |  |  |  | 1.2331
8.2.2 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 150 | 18.52 | 22.84 | 3426 |  |  |  | 1.2331
8.2.3 | 91927 | ABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 506.7 | 5.45 | 6.72 | 3405.02 |  |  |  | 1.2331
8.2.4 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 262.8 | 8 | 9.86 | 2591.21 |  |  |  | 1.2331
8.2.5 | 100553 | CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | m | 47 | 29.44 | 36.3 | 1706.1 |  |  |  | 1.2331
8.3 |  | ELETRODUTOS
8.3.1 | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 168.9 | 20.16 | 24.86 | 4198.85 |  |  |  | 1.2331
8.3.2 | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 168.9 | 25.14 | 31 | 5235.9 |  |  |  | 1.2331
8.3.3 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 50 | 8.23 | 10.15 | 507.5 |  |  |  | 1.2331
8.3.4 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 50 | 11.69 | 14.41 | 720.5 |  |  |  | 1.2331
8.4 |  | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO
8.4.1 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un. | 5 | 11.89 | 14.66 | 73.3 |  |  |  | 1.2331
8.4.2 | 936545 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un. | 5 | 12.92 | 15.93 | 79.65 |  |  |  | 1.2331
8.4.3 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un. | 2 | 15.86 | 19.56 | 39.12 |  |  |  | 1.2331
8.4.4 | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | un. | 1 | 26.33 | 32.47 | 32.47 |  |  |  | 1.2331
8.4.5 | 39472 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | un. | 1 | 172.97 | 213.29 | 213.29 |  |  |  | 1.2331
8.4.6 | 39455 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | un. | 1 | 151.71 | 187.07 | 187.07 |  |  |  | 1.2331
8.5 |  | DISPOSITIVOS ELÉTRICOS | [8 empty] | 0
8.5.1 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un. | 30 | 22.09 | 27.24 | 817.2 |  |  |  | 1.2331
8.5.2 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un. | 9 | 39.26 | 48.41 | 435.69 |  |  |  | 1.2331
8.5.3 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un. | 11 | 36.61 | 45.14 | 496.54 |  |  |  | 1.2331
8.5.4 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un. | 10 | 38.35 | 47.29 | 472.9 |  |  |  | 1.2331
8.5.5 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un. | 15 | 40.82 | 50.34 | 755.1 |  |  |  | 1.2331
8.5.6 | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un. | 2 | 81.35 | 100.31 | 200.62 |  |  |  | 1.2331
8.5.7 | 101873 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | un. | 1 | 356.86 | 440.04 | 440.04 |  |  |  | 1.2331
8.5.8 | 100561 | QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | un. | 1 | 165.52 | 204.1 | 204.1 |  |  |  | 1.2331
9 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 80757.14 |  |  |  | 1.2331
9.1 |  | LOUÇAS E METAIS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 1.2331
9.1.1 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un. | 2 | 61.51 | 75.85 | 151.7 |  |  |  | 1.2331
9.1.2 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un. | 4 | 97.91 | 120.73 | 482.92 |  |  |  | 1.2331
9.1.3 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un. | 3 | 664.83 | 819.8 | 2459.4 |  |  |  | 1.2331
9.1.4 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un. | 6 | 560.63 | 691.31 | 4147.86 |  |  |  | 1.2331
9.1.5 | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un. | 2 | 792.73 | 977.52 | 1955.04 |  |  |  | 1.2331
9.1.6 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un. | 8 | 50.27 | 61.99 | 495.92 |  |  |  | 1.2331
9.1.7 | 100869 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un. | 2 | 384.94 | 474.67 | 949.34 |  |  |  | 1.2331
9.1.8 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un. | 2 | 341.68 | 421.33 | 842.66 |  |  |  | 1.2331
9.1.9 | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un. | 11 | 725.64 | 894.79 | 9842.69 |  |  |  | 1.2331
9.1.10 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un. | 8 | 67.78 | 83.58 | 668.64 |  |  |  | 1.2331
9.1.11 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un. | 8 | 46.95 | 57.89 | 463.12 |  |  |  | 1.2331
9.2 |  | HIDRÁULICO | [8 empty] | 1.2331
9.2.1 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 61.5 | 13.03 | 16.07 | 988.31 |  |  |  | 1.2331
9.2.2 | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 18 | 30.34 | 37.41 | 673.38 |  |  |  | 1.2331
9.2.3 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un. | 3 | 13.15 | 16.22 | 48.66 |  |  |  | 1.2331
9.2.5 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un. | 2 | 23.4 | 28.85 | 57.7 |  |  |  | 1.2331
9.2.8 | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un. | 1 | 20.92 | 25.8 | 25.8 |  |  |  | 1.2331
9.2.9 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un. | 21 | 13.5 | 16.65 | 349.65 |  |  |  | 1.2331
9.2.10 | 102616 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 30000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | un. | 2 | 1753.19 | 2161.86 | 4323.72 |  |  |  | 1.2331
9.2.11 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un. | 2 | 15.01 | 18.51 | 37.02 |  |  |  | 1.2331
9.2.13 | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un. | 21 | 5.86 | 7.23 | 151.83 |  |  |  | 1.2331
9.2.14 | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un. | 2 | 34.71 | 42.8 | 85.6 |  |  |  | 1.2331
9.2.15 | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un. | 4 | 3.65 | 4.5 | 18 |  |  |  | 1.2331
9.2.18 | 95634 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | un. | 1 | 205.95 | 253.96 | 253.96 |  |  |  | 1.2331
9.2.20 | 103995 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un. | 4 | 15.93 | 19.64 | 78.56 |  |  |  | 1.2331
9.2.22 | 89424 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 8 | 7.1 | 8.76 | 70.08 |  |  |  | 1.2331
9.3 |  | SANITÁRIO |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1.2331
9.3.1 | 97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | un. | 8 | 581.07 | 716.52 | 5732.16 |  |  |  | 1.2331
9.3.2 | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | un. | 2 | 229.59 | 283.11 | 566.22 |  |  |  | 1.2331
9.3.3 | 104328 | CAIXA SIFONADA RALO, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un. | 4 | 73.81 | 91.02 | 364.08 |  |  |  | 1.2331
9.3.4 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un. | 4 | 28.41 | 35.03 | 140.12 |  |  |  | 1.2331
9.3.5 | 89733 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un. | 2 | 23.97 | 29.56 | 59.12 |  |  |  | 1.2331
9.3.7 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 46 | 40.39 | 49.8 | 2290.8 |  |  |  | 1.2331
9.3.8 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 31 | 23.14 | 28.53 | 884.43 |  |  |  | 1.2331
9.3.10 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un. | 2 | 25 | 30.83 | 61.66 |  |  |  | 1.2331
9.3.11 | 89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un. | 2 | 46.19 | 56.96 | 113.92 |  |  |  | 1.2331
9.3.12 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 12 | 29.02 | 35.78 | 429.36 |  |  |  | 1.2331
9.3.13 | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un. | 4 | 16.27 | 20.06 | 80.24 |  |  |  | 1.2331
9.3.14 | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un. | 1 | 43.79 | 54 | 54 |  |  |  | 1.2331
9.3.15 | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un. | 4 | 54.18 | 66.81 | 267.24 |  |  |  | 1.2331
9.3.16 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un. | 8 | 11.45 | 14.12 | 112.96 |  |  |  | 1.2331
9.3.17 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un. | 4 | 16.29 | 20.09 | 80.36 |  |  |  | 1.2331
9.3.18 | 89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un. | 6 | 6.06 | 7.47 | 44.82 |  |  |  | 1.2331
9.3.19 | 104352 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un. | 4 | 40.39 | 49.8 | 199.2 |  |  |  | 1.2331
9.3.20 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un. | 8 | 43.36 | 53.47 | 427.76 |  |  |  | 1.2331
9.3.21 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un. | 24 | 14.12 | 17.41 | 417.84 |  |  |  | 1.2331
9.3.23 | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un. | 6 | 19.02 | 23.45 | 140.7 |  |  |  | 1.2331
9.3.24 | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un. | 6 | 9.99 | 12.32 | 73.92 |  |  |  | 1.2331
9.3.25 | 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, VOLUME ÚTIL: 1680,0 L. AF_12/2020 | un. | 1 | 2545.97 | 3139.44 | 3139.44 |  |  |  | 1.2331
9.3.26 | 98058 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, ALTURA INTERNA =1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un. | 1 | 2118.46 | 2612.27 | 2612.27 |  |  |  | 1.2331
9.3.27 | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M². AF_12/2020 | un. | 2 | 3762.22 | 4639.19 | 9278.38 |  |  |  | 1.2331
9.4 |  | PLUVIAL
9.4.1 | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | un. | 24 | 37.94 | 46.78 | 1122.72 |  |  |  | 1.2331
9.4.2 | 104168 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | un. | 4 | 117.16 | 144.47 | 577.88 |  |  |  | 1.2331
9.4.3 | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | un. | 12 | 36.92 | 45.53 | 546.36 |  |  |  | 1.2331
9.4.4 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | m | 72 | 51.33 | 63.3 | 4557.6 |  |  |  | 1.2331
9.4.5 | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | m | 109 | 75.21 | 92.74 | 10108.66 |  |  |  | 1.2331
9.4.6 | 97896 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M. AF_12/2020 | un. | 12 | 449.5 | 554.28 | 6651.36 |  |  |  | 1.2331
10 |  | PREVENTIVO / INSTALAÇÃO GÁS |  |  |  |  | 5758.03
10.1 | 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un. | 1 | 47.09 | 58.07 | 58.07 |  |  |  | 1.2331
10.2 | 100807 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | m | 5 | 25.91 | 31.95 | 159.75 |  |  |  | 1.2331
10.3 | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 1 | 85.36 | 105.26 | 105.26 |  |  |  | 1.2331
10.4 | 103354 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1.6 | 101.42 | 125.06 | 200.1 |  |  |  | 1.2331
10.5 | 92510 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1 | 81.42 | 100.4 | 100.4 |  |  |  | 1.2331
10.6 | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.1 | 1108 | 1366.27 | 136.63 |  |  |  | 1.2331
10.7 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.675 | 981.06 | 1209.75 | 816.58 |  |  |  | 1.2331
10.8 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | un. | 5 | 20.75 | 25.59 | 127.95 |  |  |  | 1.2331
10.9 | 105555 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | un. | 2 | 171.94 | 212.02 | 424.04 |  |  |  | 1.2331
10.10 | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | m² | 3 | 981.06 | 1209.75 | 3629.25 |  |  |  | 1.2331
11 |  | PINTURA |  |  |  |  | 24834.35 |  |  |  | 1.2331
11.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 711.79 | 4.17 | 5.14 | 3658.6 |  |  |  | 1.2331
11.2 | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 711.79 | 13.31 | 16.41 | 11680.47 |  |  |  | 1.2331
11.3 | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 711.79 | 10.82 | 13.34 | 9495.28 |  |  |  | 1.2331
12 |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 1415.36 |  |  |  | 1.2331
12.1 | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | un. | 4 | 5.88 | 7.25 | 29 |  |  |  | 1.2331
12.2 | 99821 | LIMPEZA DE JANELA VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | m² | 10.4 | 3.24 | 4 | 41.6 |  |  |  | 1.2331
12.3 | 99805 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | m² | 92.17 | 11.83 | 14.59 | 1344.76 |  |  |  | 1.2331
|  | TOTAL |  |  |  | 1012422.43 |  | 1012422.43 | 2131.4156
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
Mês de Referência: 09/2025 - Desonerada
_______________________
Nelson Luis Melim
Engenheiro Civil
Crea/SC 52036-9

## BDI
MELIM Engenharia e Construtora Ltda.
Av.: Jardim Panorama, 357 - Sumaré - Fone:(47)999886066
89.165-726 - Rio do Sul - S.C. - CREA/SC nº 062.634-6
CNPJ nº05.309.557/0001-22 I.E. nº 254.468.250
e-mail:melimconstrutora@gmail.com
Propritário: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos
Obra:CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
Endereço: RODOVIA SC 110 - VIDAL RAMOS/SC
BDI: | 23.31%
Data: 22/12/25
Taxa Selic | 15% |  | Despesas Financeiras (DF) |  | 1.39%
ISS MUNI. | 5%
COMPOSIÇÃO DO BDI
BDI = [((1+ AC + S+ R).(1+DF).(1+L)) / (1-(PIS+COFINS + ISS))]-1
BDI REFERENCIAL |  |  |  |  | Sem Deso
Grupo |  | Componentes |  |  | Incidências
Despesas Indiretas
A |  | Administração Central |  |  | 4.61%
|  | Seguros + Garantias |  |  | 0.74%
|  | Riscos |  |  | 0.97%
|  | Despesas Financeiras |  |  | 1.21%
Subtotal A |  |  |  |  | 7.53%
Tributos
B |  | COFINS - Contribuição para o financiamento Seguridade Social |  |  | 3%
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  | 0.65%
|  | ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza |  |  | 1.5%
|  | CPRB - Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta |  |  | 0%
Subtotal B |  |  |  |  | 5.15%
Bonificação
C |  | Lucro |  |  | 8.69%
Subtotal C |  |  |  |  | 8.69%
BDI |  |  |  |  | 23.31%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 16.8%
ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
____________________
Nelson Luis Melim
Engenheiro Civil
Crea/SC 52036-9

## Cronogrma
MELIM Engenharia e Construtora Ltda.
Av.: Jardim Panorama, 357 - Sumaré - Fone:(47)999886066
89.165-726 - Rio do Sul - S.C. - CREA/SC nº 062.634-6
CNPJ nº05.309.557/0001-22 I.E. nº 254.468.250
e-mail:melimconstrutora@gmail.com
Propritário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS
Obra:CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | [5 empty] | Data: 22/12/25
Endereço: RODOVIA SC 110 - VIDAL RAMOS/SC | [5 empty] | BDI:23,31%
CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % | 1º MES | % | 2º MES | % | 3º MES | % | 4º MES | % | 5º MES | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 32357.65 | 3.196% | 32357.65 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
2 | INFRAESTRUTURA | 38903.76 | 3.843% | 38903.76 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
3 | SUPERESTRUTURA | 117303.22 | 11.59% | 41056.127 | 35% | 58651.61 | 50% | 17595.483 | 15% | 0 |  | 0 |  | 100%
4 | ALVENARIA/REVESTIMENTOS VERTICAIS | 132024.96 | 13.04% | 0 |  | 92417.472 | 70% | 39607.488 | 30% | 0 |  | 0 |  | 100%
5 | PISOS/ REVESTIMENTOS HORIZONTAIS | 94425 | 9.327% | 0 |  | 0 |  | 47212.5 | 50% | 37770 | 40% | 9442.5 | 10% | 100%
6 | ESQUADRIAS | 67366.71 | 6.654% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26946.684 | 40% | 40420.026 | 60% | 100%
7 | COBERTURA/FORRO | 381776.06 | 37.71% | 0 |  | 0 |  | 152710.424 | 40% | 152710.424 | 40% | 76355.212 | 20% | 100%
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 35500.19 | 3.506% | 7100.038 | 20% | 7100.038 | 20% | 7100.038 | 20% | 7100.038 | 20% | 7100.038 | 20% | 100%
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 80757.14 | 7.977% | 16151.428 | 20% | 16151.428 | 20% | 16151.428 | 20% | 16151.428 | 20% | 16151.428 | 20% | 100%
10 | PREVENTIVO / INSTALAÇÃO GÁS | 5758.03 | 0.5687% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5758.03 | 100% | 100%
11 | PINTURA | 24834.35 | 2.453% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4966.87 | 20% | 19867.48 | 80% | 100%
12 | LIMPEZA | 1415.36 | 0.1398% | 0 |  | 0 |  | 1415.36 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
SUBTOTAL |  | 1012422.43 | 100% | 135569.003 | 13.39% | 174320.548 | 17.22% | 281792.721 | 27.83% | 245645.444 | 24.26% | 175094.714 | 17.29%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 135569.003 | 13.39% | 309889.551 | 30.61% | 591682.272 | 58.44% | 837327.716 | 82.71% | 1012422.43 | 100%
_______________________
Nelson Luis Melim
Engenheiro Civil
Crea/SC 52036-9