## DADOS
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
Data do documento: | 08/05/2026
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA PLANILHA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Na planilha de orçamento apresenta dois campos editáveis: Coluna de custo e a coluna de valor do material.
A coluna de custo unitário é referente ao custo unitário de cada item.
A coluna de material deverá ser informado quanto do valor total do item corresponde ao custo do material. Caso nenhum valor seja informado, todo o custo será considerado como custo de serviço. Ao preencher o campo de material, a planilha recalculará automaticamente o valor do custo de serviço.

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - CONSTRUÇÃO DE CORETO NA PRAÇA EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Material R$ | Serviço R$ | Total Material R$ | Total Serviço R$ | Total R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [13 empty] | Etapa
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO. | M2 | 2 | 489.78 | 20.36 | 589.5 | [8 empty] | Item
1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. | M | 40 | 39.22 | 20.36 | 47.21 | [8 empty] | Item
1.3 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 80 | 82.8 | 20.36 | 99.66 | [8 empty] | Item
2 | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | Etapa
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 4.87 | 89.88 | 20.36 | 108.18 | [8 empty] | Item
2.2 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 89.44 | 37.77 | 20.36 | 45.46 | [8 empty] | Item
2.3 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 7.79 | 605.2 | 20.36 | 728.42 | [8 empty] | Item
2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 102.63 | 12.74 | 20.36 | 15.33 | [8 empty] | Item
2.5 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 101.91 | 12.57 | 20.36 | 15.13 | [8 empty] | Item
2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 137.5 | 9.18 | 20.36 | 11.05 | [8 empty] | Item
2.7 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 61.48 | 2.49 | 20.36 | 3 | [8 empty] | Item
2.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 61.48 | 83.91 | 20.36 | 100.99 | [8 empty] | Item
2.9 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 65.8 | 144.45 | 20.36 | 173.86 | [8 empty] | Item
2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 80.13 | 35.92 | 20.36 | 43.23 | [8 empty] | Item
3 | SUPERESTRUTURA | [13 empty] | Etapa
3.1 | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA E BENEFICIADA, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | M | 13 | 444.08 | 20.36 | 534.49 | [8 empty] | Item
4 | PAREDE | [13 empty] | Etapa
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 15.26 | 69.99 | 20.36 | 84.24 | [8 empty] | Item
4.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 39.86 | 4.82 | 20.36 | 5.8 | [8 empty] | Item
4.3 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 39.86 | 37.81 | 20.36 | 45.51 | [8 empty] | Item
4.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 16.96 | 65.96 | 20.36 | 79.39 | [8 empty] | Item
5 | COBERTURA SANDUICHE | [13 empty] | Etapa
5.1 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024 | M | 103.2 | 113.34 | 20.36 | 136.42 | [8 empty] | Item
5.2 | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 117.84 | 44.89 | 20.36 | 54.03 | [8 empty] | Item
5.3 | CUMEEIRA PARA TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO | M | 12.4 | 76.62 | 20.36 | 92.22 | [8 empty] | Item
5.4 | TELHAMENTO COM TELHA TERMOACÚSTICA COLONIAL PIRAP 40MM (INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), COR SUP: TERRACOTA, ACABAMENTO INFERIOR COM BANDEJA/FORRO AMADEIRADO, COM NÚCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) 43MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 26.12 | 202.46 | 20.36 | 243.68 | [8 empty] | Item
5.5 | CALHA PARA ÁGUA FURTADA DE CHAPA ALUMÍNIO CHAPA 0.7MM (4 UNIDADES DE 4,50METROS DE COMPRIMENTO) | UN | 1 | 1778.2 | 20.36 | 2140.24 | [8 empty] | Item
5.6 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM | M2 | 13.08 | 83.12 | 20.36 | 100.04 | [8 empty] | Item
6 | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | Etapa
6.1 | RAMPA | [13 empty] | Serviço
6.1.1 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 17.22 | 26.4 | 20.36 | 31.78 | [8 empty] | Item
7 | PINTURA E REVESTIMENTOS | [13 empty] | Etapa
7.1 | DETALHE RIPA | [13 empty] | Serviço
7.1.1 | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 81.94 | 6.93 | 20.36 | 8.34 | [8 empty] | Item
7.1.2 | PINTURA FUNDO NIVELADOR EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 6.56 | 25.81 | 20.36 | 31.06 | [8 empty] | Item
7.1.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 6.56 | 17.56 | 20.36 | 21.14 | [8 empty] | Item
7.2 | CORETO E ESCADA | [13 empty] | Serviço
7.2.1 | PINTURA VERNIZ, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA), 2 DEMÃOS. | M2 | 64.17 | 22.1 | 20.36 | 26.6 | [8 empty] | Item
7.3 | PAREDE | [13 empty] | Serviço
7.3.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA EM PAREDES, UMA DEMÃO (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88485-SINAP) | M2 | 39.86 | 3.48 | 20.36 | 4.19 | [8 empty] | Item
7.3.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA BORRACHA LÍQUIDA EM PAREDES - TRÊS DEMÃOS (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88489-SINAP) | M2 | 39.86 | 31.2 | 20.36 | 37.55 | [8 empty] | Item
7.4 | RAMPA | [13 empty] | Serviço
7.4.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA EM PAREDES, UMA DEMÃO (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88485-SINAP) | M2 | 6.8 | 3.48 | 20.36 | 4.19 | [8 empty] | Item
7.4.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA BORRACHA LÍQUIDA EM PAREDES - TRÊS DEMÃOS (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88489-SINAP) | M2 | 6.8 | 31.2 | 20.36 | 37.55 | [8 empty] | Item
7.5 | PILAR MADEIRA | [13 empty] | Serviço
7.5.1 | PINTURA FUNDO NIVELADOR EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 9.42 | 25.81 | 20.36 | 31.06 | [8 empty] | Item
7.5.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 9.42 | 17.56 | 20.36 | 21.14 | [8 empty] | Item
7.6 | COBERTURA | [13 empty] | Serviço
7.6.1 | PINTURA FUNDO NIVELADOR EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 60.73 | 25.81 | 20.36 | 31.06 | [8 empty] | Item
7.6.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 60.73 | 17.56 | 20.36 | 21.14 | [8 empty] | Item
7.7 | FECHAMENTO TESOURA | [13 empty] | Serviço
7.7.1 | PINTURA FUNDO NIVELADOR EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 26.08 | 25.81 | 20.36 | 31.06 | [8 empty] | Item
7.7.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 26.08 | 17.56 | 20.36 | 21.14 | [8 empty] | Item
8 | INSTALACÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | Etapa
8.1 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 11 | 3.08 | 20.36 | 3.71 | [8 empty] | Item
8.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11 | 17.61 | 20.36 | 21.2 | [8 empty] | Item
8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 111.45 | 20.36 | 134.14 | [8 empty] | Item
8.4 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 3 | 7.19 | 20.36 | 8.65 | [8 empty] | Item
8.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6 | 23.09 | 20.36 | 27.79 | [8 empty] | Item
8.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 18 | 28.29 | 20.36 | 34.05 | [8 empty] | Item
8.7 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA (TOMADA DUPLA) DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | UN | 1 | 160.77 | 20.36 | 193.5 | [8 empty] | Item
8.8 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 4X2 | UN | 3 | 33.32 | 20.36 | 40.1 | [8 empty] | Item
8.9 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 77.9 | 20.36 | 93.76 | [8 empty] | Item
8.10 | VARAL DE LUZES COM LAMPADA BOLINHA, SOQUETE A CADA 50CM, 30METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1144.92 | 20.36 | 1378.03 | [8 empty] | Item
8.11 | PENDENTE COLONIAL COM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 163.11 | 20.36 | 196.32 | [8 empty] | Item
9 | ITENS ESPECIAIS | [13 empty] | Etapa
9.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS | M | 33.94 | 477.25 | 20.36 | 574.42 | [8 empty] | Item
9.2 | CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS | M | 33.94 | 82.56 | 20.36 | 99.37 | [8 empty] | Item
9.3 | BRASÃO CAIXA INOX 304 POLIDO 20MM COM ADESIVO IMPRESSO DIGITAL, DIMENSÃO L:57CM A: 110CM | UN | 4 | 3060 | 20.36 | 3683.02 | [8 empty] | Item
9.4 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 30.05 | 20.36 | 36.17 | [8 empty] | Item
9.5 | SUPORTE PRATELEIRA BARRA LARGA MODERNO, PRETO FOSCO LISO COM PARAFUSO 25CM / 30CM | UN | 57 | 23.38 | 20.36 | 28.14 | [8 empty] | Item
9.6 | FLOREIRA POLIETILENO 80CM | UN | 19 | 242.95 | 20.36 | 292.41 | [8 empty] | Item
9.7 | MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | 55 | 2.16 | 20.36 | 2.6 | [8 empty] | Item
10 | LIMPEZA OBRA | [13 empty] | Etapa
10.1 | LIMPEZA FINAL | M2 | 58.8 | 2.95 | 20.36 | 3.55 | [8 empty] | Item
Valor total R$
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - CONSTRUÇÃO DE CORETO NA PRAÇA EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Total | R$ Total
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 100 |  | 0
2 | INFRAESTRUTURA |  | 100 |  | 0
3 | SUPERESTRUTURA |  | 100 |  | 0
4 | PAREDE |  | 100 |  | 0
5 | COBERTURA SANDUICHE |  | 0 |  | 100
6 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 |  | 100
7 | PINTURA E REVESTIMENTOS |  | 0 |  | 100
8 | INSTALACÕES ELÉTRICAS |  | 50 |  | 50
9 | ITENS ESPECIAIS |  | 0 |  | 100
10 | LIMPEZA OBRA |  | 0 |  | 100
Totais cronograma

## BDI Principal
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - CONSTRUÇÃO DE CORETO NA PRAÇA EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3 | 5.5 | 3.45 | Administração Central
S+G | 0.8 | 1 | 0.92 | Seguro e Garantia
R | 0.97 | 1.27 | 1.17 | Risco
DF | 0.59 | 1.39 | 0.82 | Despesas Financeiras
L | 6.16 | 8.96 | 6.72 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 2
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 2
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - CONSTRUÇÃO DE CORETO NA PRAÇA EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 0 | Administração Central
S+G | 0.3 | 0.82 | 0 | Seguro e Garantia
R | 0.56 | 0.89 | 0 | Risco
DF | 0.85 | 1.11 | 0 | Despesas Financeiras
L | 3.5 | 6.22 | 0 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0

## BDI (Fator K e TRDE)
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - CONSTRUÇÃO DE CORETO NA PRAÇA EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Data:
Empresa: |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  | UF:
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K |  | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE |  | [(1+k3)/(1-k4)]