## Orç_Guarda 88
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ: 83.268.011/0001-84
ENDEREÇO: Travessa Csitovão Colombo – Centro
CEP: 68370-000 – Ipixuna do Pará – Pará
CONTATO: (91) 991045183 - sec.obraspmip@gmail.com
OBRA: REFORMA DE IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO HORIZONTE, ONDE FUNCIONARÁ O COMANDO DA GUARDA DO DISTRITO - IPIXUNA DO PARÁ
B.D.I: | 25%
REF. PREÇOS: SEINFRA: 028.1 - SEDOP:02/2025 - SINAPI: 04/2025 - NÃO DESONERADO - Localidade: Belém
RESP.TÉCNICO: ENG. CIVI: MADAENO FREITAS FILIPE/CREA PA 150154034-3/ Contato: (91)98619-8595/email: eng_freitasfil@outlook.com
ITEM | CÓD. | Ref. | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  | PREÇO TOTAL R$ | PESO (%)
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI
1 | REFORMA | [6 empty] | 193417.89 | 100
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 3554.414 | 1.8377
1.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3.6 | 470.75 | 588.44 | 2118.384 | 1.0952
1.1.2 | D00389 | SEDOP | Taxa do CREA (II) Taxas | un | 1 | 1148.82 | 1436.03 | 1436.03 | 0.74245
1.2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 19241.7069 | 9.9483
1.2.1 | 020677 | SEDOP | Retirada de pintura (c/ escova de aço) | m² | 191.73 | 8.43 | 10.54 | 2020.8342 | 1.0448
1.2.2 | 020235 | SEDOP | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | m² | 118.15 | 39.14 | 48.93 | 5781.0795 | 2.9889
1.2.3 | 020307 | SEDOP | Retirada de telhas de barro | m² | 133.1 | 16.74 | 20.93 | 2785.783 | 1.4403
1.2.4 | 020020 | SEDOP | Retirada da estrutura em madeira da cobertura | m² | 133.1 | 36.3 | 45.38 | 6040.078 | 3.1228
1.2.5 | 020014 | SEDOP | Retirada de esquadria sem aproveitamento | m² | 6.82 | 11.16 | 13.95 | 95.139 | 0.049189
1.2.6 | 021530 | SEDOP | Retirada de rodapé cerâmico | m | 113.05 | 3.16 | 3.95 | 446.5475 | 0.23087
1.2.7 | 020857 | SEDOP | Retirada de ponto elétrico | pt | 12 | 22.4 | 28 | 336 | 0.17372
1.2.8 | 020021 | SEDOP | Retirada de revestimento cerâmico | m² | 26.6 | 6.98 | 8.73 | 232.218 | 0.12006
1.2.9 | 020016 | SEDOP | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m³ | 2.5 | 83.89 | 104.86 | 262.15 | 0.13554
1.2.10 | 020018 | SEDOP | Demolição manual de concreto simples | m³ | 0.39 | 363.54 | 454.43 | 177.2277 | 0.091631
1.2.11 | 020847 | SEDOP | Retirada de caixa de ar condicionado | un | 6 | 34.35 | 42.94 | 257.64 | 0.1332
1.2.12 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 5 | 14.62 | 18.28 | 91.4 | 0.047255
1.2.13 | 021534 | SEDOP | Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento | m² | 102.23 | 5.6 | 7 | 715.61 | 0.36998
1.3 | ESTRUTURA | [6 empty] | 9432.0613 | 4.8765
1.3.1 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 17.46 | 184.89 | 231.11 | 4035.1806 | 2.0862
1.3.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 132 | 13.11 | 16.39 | 2163.48 | 1.1186
1.3.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 64.78 | 15.03 | 18.79 | 1217.2162 | 0.62932
1.3.4 | 050260 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.65 | 977.54 | 1221.93 | 2016.1845 | 1.0424
1.4 | SISTEMA DE VEDAÇÃO | [6 empty] | 2587.6816 | 1.3379
1.4.1 | 103364 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 35.96 | 57.57 | 71.96 | 2587.6816 | 1.3379
1.5 | COBERTURA | [6 empty] | 41115.2694 | 21.2572
1.5.1 | 070308 | SEDOP | Encaibramento e ripamento | m² | 167.02 | 109.85 | 137.31 | 22933.5162 | 11.857
1.5.2 | 070058 | SEDOP | Cobertura - telha plan | m² | 75 | 82.59 | 103.24 | 7743 | 4.0032
1.5.3 | 070287 | SEDOP | Cumeeira de barro | m | 20.27 | 24.16 | 30.2 | 612.154 | 0.31649
1.5.4 | 080028 | SEDOP | Descupinização | m² | 125 | 20.29 | 25.36 | 3170 | 1.6389
1.5.5 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 133.1 | 2.3 | 2.88 | 383.328 | 0.19819
1.5.6 | 150286 | SEDOP | Pintura s/ telha ceramica | m² | 167.02 | 30.05 | 37.56 | 6273.2712 | 3.2434
1.6 | FORRO | [6 empty] | 15430.5962 | 7.9779
1.6.1 | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | m² | 102.23 | 78.25 | 97.81 | 9999.1163 | 5.1697
1.6.2 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | m² | 102.23 | 42.5 | 53.13 | 5431.4799 | 2.8082
1.7 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 14116.096 | 7.2982
1.7.1 | 090805 | SEDOP | Alizar em madeira de lei | m | 49.2 | 20.17 | 25.21 | 1240.332 | 0.64127
1.7.2 | 90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 151.72 | 189.65 | 379.3 | 0.1961
1.7.3 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 173.91 | 217.39 | 652.17 | 0.33718
1.7.4 | 091511 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm | m² | 11.55 | 820.38 | 1025.48 | 11844.294 | 6.1237
1.8 | PISO | [6 empty] | 30088.1032 | 15.556
1.8.1 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 149.73 | 44.05 | 55.06 | 8244.1338 | 4.2623
1.8.2 | 87249 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 149.73 | 81.89 | 102.36 | 15326.3628 | 7.924
1.8.3 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 42.01 | 97.53 | 121.91 | 5121.4391 | 2.6479
1.8.4 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 113.05 | 9.88 | 12.35 | 1396.1675 | 0.72184
1.9 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 12675.2401 | 6.5533
1.9.1 | 110249 | SEDOP | Reboco com argamassa no traço 1:3 - p/ epoxi | m² | 17.4 | 58.37 | 72.96 | 1269.504 | 0.65635
1.9.2 | 87528 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 69.73 | 53.33 | 66.66 | 4648.2018 | 2.4032
1.9.3 | 87271 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 69.73 | 77.53 | 96.91 | 6757.5343 | 3.4937
1.10 | PINTURA | [6 empty] | 18891.6748 | 9.7673
1.10.1 | 150586 | SEDOP | Emassamento de parede c/ massa acrilica | m² | 245.52 | 25.05 | 31.31 | 7687.2312 | 3.9744
1.10.2 | 150180 | SEDOP | Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador | m² | 245.52 | 28.7 | 35.88 | 8809.2576 | 4.5545
1.10.3 | 150377 | SEDOP | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa | m² | 44.1 | 33.17 | 41.46 | 1828.386 | 0.94531
1.10.4 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 8 | 56.68 | 70.85 | 566.8 | 0.29304
1.11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [6 empty] | 17631.25 | 9.1156
1.11.1 | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | pt | 6 | 649.66 | 812.08 | 4872.48 | 2.5191
1.11.2 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt | 18 | 323.51 | 404.39 | 7279.02 | 3.7634
1.11.3 | 170337 | SEDOP | Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) | un | 7 | 41.02 | 51.28 | 358.96 | 0.18559
1.11.4 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | un | 1 | 23.14 | 28.93 | 28.93 | 0.014957
1.11.5 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | un | 10 | 30 | 37.5 | 375 | 0.19388
1.11.6 | 171523 | SEDOP | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | un | 4 | 31.07 | 38.84 | 155.36 | 0.080323
1.11.7 | 171491 | SEDOP | Revisão de ponto de luz | pt | 18 | 130.75 | 163.44 | 2941.92 | 1.521
1.11.8 | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 54.99 | 68.74 | 68.74 | 0.03554
1.11.9 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 61.58 | 76.98 | 76.98 | 0.0398
1.11.10 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 11.89 | 14.86 | 44.58 | 0.023049
1.11.11 | 170418 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | m | 50 | 9.05 | 11.31 | 565.5 | 0.29237
1.11.12 | 170317 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V | m | 32 | 11.38 | 14.23 | 455.36 | 0.23543
1.11.13 | 00039385 | SINAPI | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | UN | 18 | 18.15 | 22.69 | 408.42 | 0.21116
1.12 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | [6 empty] | 6708.19 | 3.4682
1.12.1 | 180845 | SEDOP | Revisão de ponto de esgoto | pt | 8 | 209.05 | 261.31 | 2090.48 | 1.0808
1.12.2 | 180844 | SEDOP | Revisão de ponto de água | pt | 8 | 138.31 | 172.89 | 1383.12 | 0.71509
1.12.3 | 191374 | SEDOP | Sifão plástico flexível | un | 6 | 19.15 | 23.94 | 143.64 | 0.074264
1.12.4 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 645.02 | 806.28 | 1612.56 | 0.83372
1.12.5 | H00018 | SEDOP | Pia de aco inoxidavel c/ 01 cuba de 1,50m Material | un | 1 | 349.9 | 437.38 | 437.38 | 0.22613
1.12.6 | 191374 | SEDOP | Sifão plástico flexível | un | 3 | 19.15 | 23.94 | 71.82 | 0.037132
1.12.7 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 78.04 | 97.55 | 97.55 | 0.050435
1.12.8 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 44.96 | 56.2 | 112.4 | 0.058113
1.12.9 | 86926 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 607.39 | 759.24 | 759.24 | 0.39254
1.13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 1945.616 | 1.0059
1.13.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 156.4 | 9.95 | 12.44 | 1945.616 | 1.0059
VALOR TOTAL: | [7 empty] | 193417.8995
DATA: julho/2025
MADALENO FREITAS FILIPE
ENGº CIVIL
CREA PA: 150154034-3

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ: 83.268.011/0001-84
ENDEREÇO: Travessa Csitovão Colombo – Centro
CEP: 68370-000 – Ipixuna do Pará – Pará
CONTATO: (91) 991045183 - sec.obraspmip@gmail.com
OBRA: REFORMA DE IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO HORIZONTE, ONDE FUNCIONARÁ O COMANDO DA GUARDA DO DISTRITO - IPIXUNA DO PARÁ
B.D.I: | 25%
REF. PREÇOS: SEDOP:02/2025 - SINAPI: 04/2025 - NÃO DESONERADO - Localidade: Belém
RESP.TÉCNICO: ENG. CIVI: MADAENO FREITAS FILIPE/CREA PA 150154034-3/ Contato: (91)98619-8595/email: eng_freitasfil@outlook.com
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | Prazo de execução: 120 dias
|  | % s/ obra | 1º ETAPA | 2º ETAPA | 3º ETAPA | Valor por item -R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.838% | 100% |  |  | 3554.414
3554.414
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 9.948% | 100% |  |  | 19241.7069
19241.7069
3 | ESTRUTURA | 4.877% | 100% |  |  | 9432.0613
9432.0613
4 | SISTEMA DE VEDAÇÃO | 1.338% | 25% | 75% |  | 2587.6816
|  |  | 646.9204 | 1940.7612
5 | COBERTURA | 21.26% |  | 100% |  | 41115.2694
41115.2694
6 | FORRO | 7.978% |  |  | 100% | 15430.5962
15430.5962
7 | ESQUADRIAS | 7.298% |  | 100% |  | 14116.096
14116.096
8 | PISO | 15.56% |  |  | 100% | 30088.1032
30088.1032
9 | REVESTIMENTOS | 6.553% |  | 100% |  | 12675.2401
12675.2401
10 | PINTURA | 9.767% |  | 50% | 50% | 18891.6748
|  |  |  | 9445.8374 | 9445.8374
11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 9.116% |  |  | 100% | 17631.25
17631.25
12 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | 3.468% |  |  | 100% | 6708.19
6708.19
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.006% |  |  | 100% | 1945.616
1945.616
TOTAL GERAL |  | 100% | 32875.1026 | 79293.2041 | 81249.5928 | 193417.8995
% executado por etapa |  |  | 17% | 41% | 42.01%
| Valor acumulado por etapa |  | 32875.1026 | 112168.3067 | 193417.8995
% Acumulado |  |  | 17% | 57.99% | 100%
Ipixuna do Pará, julho/2025
Madaleno Freitas Filipe
Eng. Civil CREA 150154034-3

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ: 83.268.011/0001-84
ENDEREÇO: Travessa Csitovão Colombo – Centro
CEP: 68370-000 – Ipixuna do Pará – Pará
CONTATO: (91) 991045183 - sec.obraspmip@gmail.com
OBRA: REFORMA DE IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO HORIZONTE, ONDE FUNCIONARÁ O COMANDO DA GUARDA DO DISTRITO - IPIXUNA DO PARÁ
B.D.I: | 25%
REF. PREÇOS: SEINFRA: 028.1 - SEDOP:02/2025 - SINAPI: 04/2025 - NÃO DESONERADO - Localidade: Belém
RESP.TÉCNICO: ENG. CIVI: MADAENO FREITAS FILIPE/CREA PA 150154034-3/ Contato: (91)98619-8595/email: eng_freitasfil@outlook.com
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
CÓDIGO COMPOSIÇÃO | CÓDIGO ITEM | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
103689 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 |  | 470.75 | 1694.7
103689 | 00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | SINAPI | M2 | 1 | 400 | 400
103689 | 00005065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | SINAPI | KG | 0.0113 | 34.44 | 0.38
103689 | 00005069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.0132 | 18.45 | 0.24
103689 | 00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3.2083 | 5.45 | 17.48
103689 | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3729 | 30.31 | 11.3
103689 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1186 | 25.11 | 28.08
103689 | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 0.5 | 26.54 | 13.27
[5 empty] | VALOR: |  | 470.75
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 29.59
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 424.05
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 117.69
D00389 | D00389 | Taxa do CREA (II) Taxas | SEDOP | un |  | 1148.82 | 1148.82
D00389 | D00389 | Taxa do CREA (II) Taxas | SEDOP | un | 1 | 1148.82 | 1148.82
[5 empty] | VALOR: |  | 1148.82
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 0
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 1148.82
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 287.21
020677 | 020677 | Retirada de pintura (c/ escova de aço) | SEDOP | m² |  | 8.43 | 1616.28
020677 | 280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.03 | 32.42 | 0.97
020677 | 280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.3 | 24.89 | 7.46
[5 empty] | VALOR: |  | 8.43
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 5.15
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 0
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 2.11
020235 | 020235 | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | SEDOP | m² |  | 39.14 | 4624.39
020235 | 280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.14 | 30.75 | 4.3
020235 | 280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 1.4 | 24.89 | 34.84
[5 empty] | VALOR: |  | 39.14
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 24.12
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 0
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 9.79
020307 | 020307 | Retirada de telhas de barro | SEDOP | m² |  | 16.74 | 2228.09
020307 | 280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.6 | 24.89 | 14.93
020307 | 280028 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.06 | 30.32 | 1.81
[5 empty] | VALOR: |  | 16.74
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 10.31
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 0
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 4.19
020020 | 020020 | Retirada da estrutura em madeira da cobertura | SEDOP | m² |  | 36.3 | 4831.53
020020 | 280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.13 | 30.39 | 3.95
020020 | 280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 1.3 | 24.89 | 32.35
[5 empty] | VALOR: |  | 36.3
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 22.38
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 0
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 9.08
020014 | 020014 | Retirada de esquadria sem aproveitamento | SEDOP | m² |  | 11.16 | 76.11
020014 | 280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.04 | 30.39 | 1.21
020014 | 280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.4 | 24.89 | 9.95
[5 empty] | VALOR: |  | 11.16
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 6.87
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 0
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 2.79
021530 | 021530 | Retirada de rodapé cerâmico | SEDOP | m |  | 3.16 | 357.24
021530 | 280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.03 | 30.75 | 0.92
021530 | 280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.09 | 24.89 | 2.24
[5 empty] | VALOR: |  | 3.16
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 1.99
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 0
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 0.79
020857 | 020857 | Retirada de ponto elétrico | SEDOP | pt |  | 22.4 | 268.8
020857 | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.4 | 31.13 | 12.45
020857 | 280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.4 | 24.89 | 9.95
[5 empty] | VALOR: |  | 22.4
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 14.56
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 0
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 5.6
020021 | 020021 | Retirada de revestimento cerâmico | SEDOP | m² |  | 6.98 | 185.67
020021 | 280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.025 | 30.75 | 0.76
020021 | 280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.25 | 24.89 | 6.22
[5 empty] | VALOR: |  | 6.98
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 4.3
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 0
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 1.75
020016 | 020016 | Demolição manual de alvenaria de tijolo | SEDOP | m³ |  | 83.89 | 209.73
020016 | 280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.3 | 30.75 | 9.22
020016 | 280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 3 | 24.89 | 74.67
[5 empty] | VALOR: |  | 83.89
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 51.69
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 0
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 20.97
020018 | 020018 | Demolição manual de concreto simples | SEDOP | m³ |  | 363.54 | 141.78
020018 | 280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 1.3 | 30.75 | 39.97
020018 | 280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 13 | 24.89 | 323.57
[5 empty] | VALOR: |  | 363.54
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 224.01
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 0
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 90.89
020847 | 020847 | Retirada de caixa de ar condicionado | SEDOP | un |  | 34.35 | 206.1
020847 | 280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.3 | 30.75 | 9.22
020847 | 280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 1.01 | 24.89 | 25.13
[5 empty] | VALOR: |  | 34.35
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 21.56
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 0
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 8.59
97663 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN |  | 14.62 | 73.1
97663 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1448 | 30.01 | 4.34
97663 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4096 | 25.11 | 10.28
[5 empty] | VALOR: |  | 14.62
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 9.31
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 0
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 3.66
021534 | 021534 | Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento | SEDOP | m² |  | 5.6 | 572.49
021534 | 280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.07 | 30.39 | 2.12
021534 | 280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.14 | 24.89 | 3.48
[5 empty] | VALOR: |  | 5.6
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 3.56
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 0
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 1.4
92263 | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 |  | 184.89 | 3228.18
92263 | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.255 | 29.9 | 7.62
92263 | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.063 | 31.57 | 1.98
92263 | 00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 1.336 | 52.3 | 69.87
92263 | 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 2.308 | 10.75 | 24.81
92263 | 00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.208 | 18.11 | 3.76
92263 | 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 9.237 | 3.76 | 34.73
92263 | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 25.45 | 6.36
92263 | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.18 | 30.31 | 35.76
[5 empty] | VALOR: |  | 184.89
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 35.09
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 133.17
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0.04
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 46.22
92761 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG |  | 13.11 | 1730.52
92761 | 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 21.97 | 0.54
92761 | 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.743 | 0.22 | 0.16
92761 | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0092 | 25.62 | 0.23
92761 | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0561 | 30.53 | 1.71
92761 | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.47 | 10.47
[5 empty] | VALOR: |  | 13.11
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 1.67
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 10.62
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 3.28
92759 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG |  | 15.03 | 973.64
92759 | 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 21.97 | 0.54
92759 | 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
92759 | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0175 | 25.62 | 0.44
92759 | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1069 | 30.53 | 3.26
92759 | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.53 | 10.53
[5 empty] | VALOR: |  | 15.03
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 3.82
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 9.33
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 3.76
050260 | 050260 | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | m³ |  | 977.54 | 1612.94
050260 | M00008 | Betoneira eletrica - 320l Equipamento | SEDOP | h | 0.39 | 2.72 | 1.06
050260 | M00013 | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifá potênciade2 cv Equipamento | SEDOP | h | 0.65 | 1.86 | 1.2
050260 | J00005 | Areia Material | SEDOP | m³ | 0.87 | 120 | 104.4
050260 | J00003 | Cimento Material | SEDOP | SC | 6.44 | 55 | 354.2
050260 | J00007 | Seixo lavado Material | SEDOP | m³ | 0.84 | 230 | 193.2
050260 | 280022 | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.39 | 29.28 | 11.41
050260 | 280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 1.65 | 30.75 | 50.73
050260 | 280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 10.5 | 24.89 | 261.34
[5 empty] | VALOR: |  | 977.54
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 201.52
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 651.79
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 2.25
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 244.39
103364 | 103364 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 |  | 57.57 | 2070.22
103364 | 00044457 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 14.15 | 1.76 | 24.9
103364 | 00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.01 | 44.82 | 0.44
103364 | 00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | SINAPI | M | 0.42 | 2.45 | 1.02
103364 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.59 | 30.73 | 18.13
103364 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.295 | 25.11 | 7.4
103364 | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0069 | 824.16 | 5.68
[5 empty] | VALOR: |  | 57.57
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 17.39
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 31.22
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0.01
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 14.39
070308 | 070308 | Encaibramento e ripamento | SEDOP | m² |  | 109.85 | 18347.15
070308 | D00010 | Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. forte Material | SEDOP | Dz | 0.042 | 436.44 | 18.33
070308 | D00084 | Prego 1 1/2"x13 Material | SEDOP | kg | 0.05 | 18.62 | 0.93
070308 | D00083 | Prego 3"x9 Material | SEDOP | kg | 0.04 | 18.5 | 0.74
070308 | D00013 | Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m apar. Material | SEDOP | Dz | 0.12 | 198.44 | 23.81
070308 | 280002 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 1.2 | 24.65 | 29.58
070308 | 280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 1.2 | 30.39 | 36.46
[5 empty] | VALOR: |  | 109.85
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 42.97
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 43.8
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 27.46
070058 | 070058 | Cobertura - telha plan | SEDOP | m² |  | 82.59 | 6194.25
070058 | D00210 | Telha de barro - plan Material | SEDOP | un | 28 | 1.79 | 50.12
070058 | 280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 1 | 24.89 | 24.89
070058 | 280028 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.25 | 30.32 | 7.58
[5 empty] | VALOR: |  | 82.59
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 20.31
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 50.12
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 20.65
070287 | 070287 | Cumeeira de barro | SEDOP | m |  | 24.16 | 489.72
070287 | D00173 | Cumeeira de barro Material | SEDOP | un | 3 | 3.94 | 11.82
070287 | 280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.2 | 24.89 | 4.97
070287 | 280028 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.2 | 30.32 | 6.06
070287 | 110141 | Argamassa de cimento e areia 1:4 | SEDOP | m³ | 0.002 | 659.85 | 1.31
[5 empty] | VALOR: |  | 24.16
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 7.35
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 12.82
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 6.04
080028 | 080028 | Descupinização | SEDOP | m² |  | 20.29 | 2536.25
080028 | D00175 | Cupinicida Material | SEDOP | L | 0.1629 | 90 | 14.66
080028 | 280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.2265 | 24.89 | 5.63
[5 empty] | VALOR: |  | 20.29
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 3.42
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 14.66
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 5.07
99814 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | SINAPI | M2 |  | 2.3 | 306.13
99814 | 99833 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.015 | 5.26 | 0.07
99814 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.089 | 25.11 | 2.23
[5 empty] | VALOR: |  | 2.3
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 1.36
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 0
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 0.58
150286 | 150286 | Pintura s/ telha ceramica | SEDOP | m² |  | 30.05 | 5018.95
150286 | P00027 | Aguarraz Material | SEDOP | GL | 0.02 | 64.53 | 1.29
150286 | P00037 | Tinta para telha cerâmica Material | SEDOP | GL | 0.14 | 80 | 11.2
150286 | 280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.45 | 32.42 | 14.58
150286 | 280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.12 | 24.89 | 2.98
[5 empty] | VALOR: |  | 30.05
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 11.16
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 12.48
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 7.51
140348 | 140348 | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | SEDOP | m² |  | 78.25 | 7999.5
140348 | D00084 | Prego 1 1/2"x13 Material | SEDOP | kg | 0.2 | 18.62 | 3.72
140348 | D00012 | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. Material | SEDOP | Dz | 0.1 | 250 | 25
140348 | 280002 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.9 | 24.65 | 22.18
140348 | 280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.9 | 30.39 | 27.35
[5 empty] | VALOR: |  | 78.25
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 32.23
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 28.72
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 19.56
141336 | 141336 | Forro em lambri de PVC | SEDOP | m² |  | 42.5 | 4344.78
141336 | A00024 | Forro em lambri de PVC Material | SEDOP | m² | 1 | 26 | 26
141336 | 280002 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.3 | 24.65 | 7.39
141336 | 280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.3 | 30.39 | 9.11
[5 empty] | VALOR: |  | 42.5
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 10.73
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 26
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 10.63
090805 | 090805 | Alizar em madeira de lei | SEDOP | m |  | 20.17 | 992.36
090805 | D00097 | Alizar em madeira de lei Material | SEDOP | m | 1.1 | 15.59 | 17.14
090805 | 280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.1 | 30.39 | 3.03
[5 empty] | VALOR: |  | 20.17
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 2.07
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 17.15
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 5.04
90831 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN |  | 151.72 | 303.44
90831 | 00003099 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | SINAPI | CJ | 1 | 119.72 | 119.72
90831 | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.767 | 29.16 | 22.36
90831 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.384 | 25.11 | 9.64
[5 empty] | VALOR: |  | 151.72
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 20.88
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 119.72
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 37.93
90830 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN |  | 173.91 | 521.73
90830 | 00003081 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | SINAPI | CJ | 1 | 132.12 | 132.12
90830 | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.002 | 29.16 | 29.21
90830 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.501 | 25.11 | 12.58
[5 empty] | VALOR: |  | 173.91
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 27.27
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 132.11
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 43.48
091511 | 091511 | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm | SEDOP | m² |  | 820.38 | 9475.39
091511 | D00473 | Ferragens para esquadria de correr Material | SEDOP | CJ | 1 | 214.72 | 214.72
091511 | D00350 | Vidro temperado incolor e= 6mm Material | SEDOP | m² | 1.05 | 391.43 | 411
091511 | 280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 3.5 | 24.87 | 87.04
091511 | 280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 3.5 | 30.75 | 107.62
[5 empty] | VALOR: |  | 820.38
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 125.82
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 625.7
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 205.1
130110 | 130110 | Camada regularizadora no traço 1:4 | SEDOP | m² |  | 44.05 | 6595.61
130110 | J00005 | Areia Material | SEDOP | m³ | 0.0366 | 120 | 4.39
130110 | J00003 | Cimento Material | SEDOP | SC | 0.31 | 55 | 17.05
130110 | 280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.25 | 30.75 | 7.68
130110 | 280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.6 | 24.89 | 14.93
[5 empty] | VALOR: |  | 44.05
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 14.3
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 21.43
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 11.01
87249 | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 |  | 81.89 | 12261.39
87249 | 00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | SINAPI | KG | 9.1325 | 0.87 | 7.94
87249 | 00001287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | SINAPI | M2 | 1.1136 | 38.74 | 43.14
87249 | 00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.188 | 5.1 | 0.95
87249 | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.8064 | 30.6 | 24.67
87249 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2068 | 25.11 | 5.19
[5 empty] | VALOR: |  | 81.89
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 19.9
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 52.04
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 20.47
94992 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 |  | 97.53 | 4097.24
94992 | 00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.024 | 18.11 | 0.43
94992 | 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.45 | 3.76 | 1.69
94992 | 00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | M2 | 1.0816 | 27.64 | 29.89
94992 | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0976 | 30.31 | 2.95
94992 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1483 | 30.73 | 4.55
94992 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2459 | 25.11 | 6.17
94992 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0739 | 701.72 | 51.85
[5 empty] | VALOR: |  | 97.53
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 13.84
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 75.9
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0.07
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 24.38
88649 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | SINAPI | M |  | 9.88 | 1116.93
88649 | 00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | SINAPI | KG | 0.6392 | 0.87 | 0.55
88649 | 00001287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | SINAPI | M2 | 0.15 | 38.74 | 5.81
88649 | 00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.09 | 5.1 | 0.45
88649 | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0764 | 30.6 | 2.33
88649 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0296 | 25.11 | 0.74
[5 empty] | VALOR: |  | 9.88
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 2.02
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 6.82
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 2.47
110249 | 110249 | Reboco com argamassa no traço 1:3 - p/ epoxi | SEDOP | m² |  | 58.37 | 1015.64
110249 | 280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.52 | 24.87 | 12.93
110249 | 280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.67 | 30.75 | 20.6
110249 | 110248 | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | SEDOP | m³ | 0.03 | 828.15 | 24.84
[5 empty] | VALOR: |  | 58.37
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 24.74
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 20.06
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0.02
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 14.59
87528 | 87528 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 |  | 53.33 | 3718.7
87528 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5514 | 30.73 | 16.94
87528 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2757 | 25.11 | 6.92
87528 | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0304 | 969.55 | 29.47
[5 empty] | VALOR: |  | 53.33
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 20.94
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 21
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 13.33
87271 | 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 |  | 77.53 | 5406.17
87271 | 00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | SINAPI | KG | 4.91 | 0.87 | 4.27
87271 | 00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.29 | 5.1 | 1.47
87271 | 00000536 | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | SINAPI | M2 | 1.079 | 36.03 | 38.87
87271 | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.796 | 30.6 | 24.35
87271 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3413 | 25.11 | 8.57
[5 empty] | VALOR: |  | 77.53
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 21.76
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 44.62
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 19.38
150586 | 150586 | Emassamento de parede c/ massa acrilica | SEDOP | m² |  | 25.05 | 6150.28
150586 | P00007 | Lixa para parede Material | SEDOP | un | 0.5 | 1.1 | 0.55
150586 | P00022 | Massa acrílica Material | SEDOP | GL | 0.12 | 57.9 | 6.94
150586 | 280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.35 | 32.42 | 11.34
150586 | 280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.25 | 24.89 | 6.22
[5 empty] | VALOR: |  | 25.05
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 11.05
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 7.49
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 6.26
150180 | 150180 | Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador | SEDOP | m² |  | 28.7 | 7046.42
150180 | P00024 | Latex acrílica - Fosca Material | SEDOP | GL | 0.05 | 89.98 | 4.49
150180 | P00028 | Líquido selador acrilico Material | SEDOP | GL | 0.05 | 45.55 | 2.27
150180 | P00007 | Lixa para parede Material | SEDOP | un | 0.25 | 1.1 | 0.27
150180 | 280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.4 | 32.42 | 12.96
150180 | 280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.35 | 24.89 | 8.71
[5 empty] | VALOR: |  | 28.7
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 13.59
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 7.05
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 7.18
150377 | 150377 | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa | SEDOP | m² |  | 33.17 | 1462.8
150377 | P00027 | Aguarraz Material | SEDOP | GL | 0.01 | 64.53 | 0.64
150377 | P00030 | Liquido selador p/madeira Material | SEDOP | GL | 0.04 | 114.95 | 4.59
150377 | P00014 | Lixa para madeira Material | SEDOP | un | 0.4 | 1.1 | 0.44
150377 | P00019 | Tinta esmalte Material | SEDOP | GL | 0.04 | 145.9 | 5.83
150377 | 280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.4 | 32.42 | 12.96
150377 | 280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.35 | 24.89 | 8.71
[5 empty] | VALOR: |  | 33.17
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 13.59
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 11.52
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 8.29
150491 | 150491 | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | SEDOP | m² |  | 56.68 | 453.44
150491 | P00027 | Aguarraz Material | SEDOP | GL | 0.01 | 64.53 | 0.64
150491 | D00141 | Lixa p/ ferro Material | SEDOP | un | 0.5 | 2.9 | 1.45
150491 | P00019 | Tinta esmalte Material | SEDOP | GL | 0.06 | 145.9 | 8.75
150491 | 280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.8 | 32.42 | 25.93
150491 | 280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.8 | 24.89 | 19.91
[5 empty] | VALOR: |  | 56.68
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 28.72
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 10.84
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 14.17
170701 | 170701 | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | SEDOP | pt |  | 649.66 | 3897.96
170701 | E00002 | Bucha e arruela de 1"-aluminio Material | SEDOP | un | 4 | 3.63 | 14.52
170701 | E00006 | Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V Material | SEDOP | m | 9 | 6.26 | 56.34
170701 | E00087 | Disjuntor 3P-30A Material | SEDOP | un | 1 | 48.07 | 48.07
170701 | E00015 | Eletroduto PVC Rígido de 1" Material | SEDOP | m | 3 | 7.65 | 22.95
170701 | 280005 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 9 | 25.29 | 227.61
170701 | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 9 | 31.13 | 280.17
[5 empty] | VALOR: |  | 649.66
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 331.24
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 141.86
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 162.42
170081 | 170081 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | SEDOP | pt |  | 323.51 | 5823.18
170081 | E00034 | Arruela de 1/2" Material | SEDOP | un | 2 | 0.89 | 1.78
170081 | E00033 | Bucha de 1/2" Material | SEDOP | un | 2 | 1.26 | 2.52
170081 | E00008 | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V Material | SEDOP | m | 9 | 2.64 | 23.76
170081 | E00019 | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica Material | SEDOP | un | 1 | 1.77 | 1.77
170081 | E00012 | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" Material | SEDOP | m | 3 | 3.91 | 11.73
170081 | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 5 | 25.26 | 126.3
170081 | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 5 | 31.13 | 155.65
[5 empty] | VALOR: |  | 323.51
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 183.25
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 41.56
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 80.88
170337 | 170337 | Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) | SEDOP | un |  | 41.02 | 287.14
170337 | E00063 | Interruptor 1 tecla e 1 tomada 10A - 250V Material | SEDOP | un | 1 | 20.17 | 20.17
170337 | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.37 | 25.26 | 9.34
170337 | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.37 | 31.13 | 11.51
[5 empty] | VALOR: |  | 41.02
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 13.55
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 20.16
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 10.26
170332 | 170332 | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | SEDOP | un |  | 23.14 | 23.14
170332 | E00023 | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) Material | SEDOP | un | 1 | 11.31 | 11.31
170332 | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.21 | 25.26 | 5.3
170332 | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.21 | 31.13 | 6.53
[5 empty] | VALOR: |  | 23.14
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 7.69
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 11.31
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 5.79
170339 | 170339 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | SEDOP | un |  | 30 | 300
170339 | E00065 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) Material | SEDOP | un | 1 | 13.66 | 13.66
170339 | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.29 | 25.26 | 7.32
170339 | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.29 | 31.13 | 9.02
[5 empty] | VALOR: |  | 30
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 10.62
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 13.65
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 7.5
171523 | 171523 | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | SEDOP | un |  | 31.07 | 124.28
171523 | E00768 | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) Material | SEDOP | un | 1 | 10.22 | 10.22
171523 | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.37 | 25.26 | 9.34
171523 | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.37 | 31.13 | 11.51
[5 empty] | VALOR: |  | 31.07
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 13.55
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 10.21
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 7.77
171491 | 171491 | Revisão de ponto de luz | SEDOP | pt |  | 130.75 | 2353.5
171491 | E00034 | Arruela de 1/2" Material | SEDOP | un | 0.8 | 0.89 | 0.71
171491 | E00033 | Bucha de 1/2" Material | SEDOP | un | 0.8 | 1.26 | 1
171491 | E00008 | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V Material | SEDOP | m | 3.6 | 2.64 | 9.5
171491 | E00019 | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica Material | SEDOP | un | 0.4 | 1.77 | 0.7
171491 | E00012 | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" Material | SEDOP | m | 1.2 | 3.91 | 4.69
171491 | E00020 | Fita isolante Material | SEDOP | m | 0.4 | 3.43 | 1.37
171491 | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 2 | 25.26 | 50.52
171491 | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 2 | 31.13 | 62.26
[5 empty] | VALOR: |  | 130.75
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 73.29
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 17.98
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 32.69
101877 | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN |  | 54.99 | 54.99
101877 | 00039794 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN | SINAPI | UN | 1 | 35.15 | 35.15
101877 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2914 | 26.05 | 7.59
101877 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2914 | 31.09 | 9.05
101877 | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0034 | 942.05 | 3.2
[5 empty] | VALOR: |  | 54.99
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 11.49
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 37.39
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 13.75
93663 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN |  | 61.58 | 61.58
93663 | 00034616 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | SINAPI | UN | 1 | 51.78 | 51.78
93663 | 00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 2 | 1.12 | 2.24
93663 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1325 | 26.05 | 3.45
93663 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1325 | 31.09 | 4.11
[5 empty] | VALOR: |  | 61.58
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 4.94
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 54.02
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 15.4
93653 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN |  | 11.89 | 35.67
93653 | 00034653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | SINAPI | UN | 1 | 9.03 | 9.03
93653 | 00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 1 | 0.86 | 0.86
93653 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0352 | 26.05 | 0.91
93653 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0352 | 31.09 | 1.09
[5 empty] | VALOR: |  | 11.89
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 1.31
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 9.88
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 2.97
170418 | 170418 | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | SEDOP | m |  | 9.05 | 452.5
170418 | E00008 | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V Material | SEDOP | m | 1.02 | 2.64 | 2.69
170418 | E00020 | Fita isolante Material | SEDOP | m | 0.05 | 3.43 | 0.17
170418 | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.11 | 25.26 | 2.77
170418 | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.11 | 31.13 | 3.42
[5 empty] | VALOR: |  | 9.05
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 4.02
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 2.86
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 2.26
170317 | 170317 | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V | SEDOP | m |  | 11.38 | 364.16
170317 | E00007 | Cabo de cobre 4.0 mm2 - 750V Material | SEDOP | m | 1.02 | 4.37 | 4.45
170317 | E00020 | Fita isolante Material | SEDOP | m | 0.05 | 3.43 | 0.17
170317 | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.12 | 25.26 | 3.03
170317 | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.12 | 31.13 | 3.73
[5 empty] | VALOR: |  | 11.38
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 4.39
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 4.62
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 2.85
00039385 | 00039385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | SINAPI | UN |  | 18.15 | 326.7
00039385 | 00039385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | SINAPI | UN | 1 | 18.15 | 18.15
[5 empty] | VALOR: |  | 18.15
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 0
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 18.15
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 4.54
180845 | 180845 | Revisão de ponto de esgoto | SEDOP | pt |  | 209.05 | 1672.4
180845 | 180214 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | SEDOP | pt | 0.4 | 522.64 | 209.05
[5 empty] | VALOR: |  | 209.05
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 114.98
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 35.28
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 52.26
180844 | 180844 | Revisão de ponto de água | SEDOP | pt |  | 138.31 | 1106.48
180844 | 180299 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | SEDOP | pt | 0.3 | 461.04 | 138.31
[5 empty] | VALOR: |  | 138.31
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 52.16
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 58.59
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 34.58
191374 | 191374 | Sifão plástico flexível | SEDOP | un |  | 19.15 | 114.9
191374 | H00055 | Fita de vedacao Material | SEDOP | m | 0.2 | 0.29 | 0.05
191374 | H00390 | Sifão Plástico flexível Material | SEDOP | un | 1 | 8.25 | 8.25
191374 | 280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.2 | 24.27 | 4.85
191374 | 280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.2 | 30.03 | 6
[5 empty] | VALOR: |  | 19.15
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 7.18
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 8.3
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 4.79
86932 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN |  | 645.02 | 1290.04
86932 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 48.77 | 48.77
86932 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 596.25 | 596.25
[5 empty] | VALOR: |  | 645.02
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 26.86
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 604.86
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 161.26
H00018 | H00018 | Pia de aco inoxidavel c/ 01 cuba de 1,50m Material | SEDOP | un |  | 349.9 | 349.9
H00018 | H00018 | Pia de aco inoxidavel c/ 01 cuba de 1,50m Material | SEDOP | un | 1 | 349.9 | 349.9
[5 empty] | VALOR: |  | 349.9
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 0
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 349.9
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 87.48
191374 | 191374 | Sifão plástico flexível | SEDOP | un |  | 19.15 | 57.45
191374 | H00055 | Fita de vedacao Material | SEDOP | m | 0.2 | 0.29 | 0.05
191374 | H00390 | Sifão Plástico flexível Material | SEDOP | un | 1 | 8.25 | 8.25
191374 | 280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.2 | 24.27 | 4.85
191374 | 280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.2 | 30.03 | 6
[5 empty] | VALOR: |  | 19.15
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 7.18
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 8.3
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 4.79
86909 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN |  | 78.04 | 78.04
86909 | 00003146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.021 | 3.5 | 0.07
86909 | 00011772 | TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" | SINAPI | UN | 1 | 71.66 | 71.66
86909 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1667 | 30.01 | 5
86909 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0525 | 25.11 | 1.31
[5 empty] | VALOR: |  | 78.04
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 4.27
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 71.73
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 19.51
86906 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN |  | 44.96 | 89.92
86906 | 00003146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.021 | 3.5 | 0.07
86906 | 00013415 | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | SINAPI | UN | 1 | 41.25 | 41.25
86906 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.096 | 30.01 | 2.88
86906 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0303 | 25.11 | 0.76
[5 empty] | VALOR: |  | 44.96
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 2.46
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 41.32
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 11.24
86926 | 86926 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN |  | 607.39 | 607.39
86926 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 12.8 | 12.8
86926 | 86875 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 560.18 | 560.18
86926 | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 24.06 | 24.06
86926 | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 10.35 | 10.35
[5 empty] | VALOR: |  | 607.39
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 36.38
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 553.28
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 151.85
270220 | 270220 | Limpeza geral e entrega da obra | SEDOP | m² |  | 9.95 | 1556.18
270220 | 280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | h | 0.4 | 24.89 | 9.95
[5 empty] | VALOR: |  | 9.95
[5 empty] | VALOR MÃO DE OBRA: |  | 6.05
[5 empty] | VALOR MATERIAL: |  | 0
[5 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS: |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI (25.00%): |  | 2.49
DATA: julho/2025
MADALENO FREITAS FILIPE
ENGº CIVIL
CREA PA: 150154034-3

## BDI (3)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ: 83.268.011/0001-84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, ÁGUA E URBANISMO
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 505. CENTRO.
OBRA: REFORMA DE IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO HORIZONTE, ONDE FUNCIONARÁ O COMANDO DA GUARDA DO DISTRITO - IPIXUNA DO PARÁ
REF. PREÇOS: SEDOP:02/2025 - SINAPI: 04/2025 - NÃO DESONERADO - Localidade: Belém
RESP. TÉCNICO: ENG. CIVIL MADALENO FREITAS FILIPE / CREA 150154034-3/ Contato: (91) 98619-8595 / e-mail: eng_freitasfil@outlook.com
COMPOSIÇÃO DO BDI
1) DESPESAS FINANCEIRAS
1.21%
[7 empty] | 1 | 1.1039
2) SEGUROS E RISCOS | [6 empty] | 2 | 1.0121
[7 empty] | 3 | 1.05
| 1.67% | [5 empty] | 4 | 0.9385
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL
4.04%
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO
5%
5) ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CONSUMOS /TRANSPORTES/ LIMPEZA -
Obs- este item é mais adequado que seja orçado, incluído nos serviços preliminares
3.68%
6) TAXAS, EMOLUMENTOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
Obs- este item é mais adequado que seja orçado, incluído nos serviços preliminares
1%
7) Impostos -
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2.5%
| CPRB | 0%
| BDI= |  | 25%
MADALENO FREITAS FILIPE
ENGº CIVIL
RNP: 150154034-3
Note on G38: perguntar o % em Sant. Isabel

## Curva ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ: 83.268.011/0001-84
ENDEREÇO: Travessa Csitovão Colombo – Centro
CEP: 68370-000 – Ipixuna do Pará – Pará
CONTATO: (91) 991045183 - sec.obraspmip@gmail.com
OBRA: REFORMA DE IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO HORIZONTE, ONDE FUNCIONARÁ O COMANDO DA GUARDA DO DISTRITO - IPIXUNA DO PARÁ
B.D.I: | 25%
REF. PREÇOS: SEINFRA: 028.1 - SEDOP:02/2025 - SINAPI: 04/2025 - NÃO DESONERADO - Localidade: Belém
RESP.TÉCNICO: ENG. CIVI: MADAENO FREITAS FILIPE/CREA PA 150154034-3/ Contato: (91)98619-8595/email: eng_freitasfil@outlook.com
CURVA ABC
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
070308 | Encaibramento e ripamento | SEDOP | Serviço | m² | 167.02 | 137.31 | 22933.5162 | 11.857 | 11.857 | A
87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | SINAPI | Serviço | M2 | 149.73 | 102.36 | 15326.3628 | 7.924 | 19.7809 | A
091511 | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm | SEDOP | Serviço | m² | 11.55 | 1025.48 | 11844.294 | 6.1237 | 25.9046 | A
140348 | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | SEDOP | Serviço | m² | 102.23 | 97.81 | 9999.1163 | 5.1697 | 31.0743 | A
150180 | Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador | SEDOP | Serviço | m² | 245.52 | 35.88 | 8809.2576 | 4.5545 | 35.6288 | A
130110 | Camada regularizadora no traço 1:4 | SEDOP | Serviço | m² | 149.73 | 55.06 | 8244.1338 | 4.2623 | 39.8912 | A
070058 | Cobertura - telha plan | SEDOP | Serviço | m² | 75 | 103.24 | 7743 | 4.0032 | 43.8944 | A
150586 | Emassamento de parede c/ massa acrilica | SEDOP | Serviço | m² | 245.52 | 31.31 | 7687.2312 | 3.9744 | 47.8688 | A
170081 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | SEDOP | Serviço | pt | 18 | 404.39 | 7279.02 | 3.7634 | 51.6322 | B
87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | SINAPI | Serviço | M2 | 69.73 | 96.91 | 6757.5343 | 3.4937 | 55.126 | B
150286 | Pintura s/ telha ceramica | SEDOP | Serviço | m² | 167.02 | 37.56 | 6273.2712 | 3.2434 | 58.3693 | B
020020 | Retirada da estrutura em madeira da cobertura | SEDOP | Serviço | m² | 133.1 | 45.38 | 6040.078 | 3.1228 | 61.4921 | B
020235 | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | SEDOP | Serviço | m² | 118.15 | 48.93 | 5781.0795 | 2.9889 | 64.4811 | B
141336 | Forro em lambri de PVC | SEDOP | Serviço | m² | 102.23 | 53.13 | 5431.4799 | 2.8082 | 67.2892 | B
94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | M2 | 42.01 | 121.91 | 5121.4391 | 2.6479 | 69.9371 | B
170701 | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | SEDOP | Serviço | pt | 6 | 812.08 | 4872.48 | 2.5191 | 72.4562 | B
87528 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | Serviço | M2 | 69.73 | 66.66 | 4648.2018 | 2.4032 | 74.8594 | B
92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | Serviço | M2 | 17.46 | 231.11 | 4035.1806 | 2.0862 | 76.9457 | B
080028 | Descupinização | SEDOP | Serviço | m² | 125 | 25.36 | 3170 | 1.6389 | 78.5846 | B
171491 | Revisão de ponto de luz | SEDOP | Serviço | pt | 18 | 163.44 | 2941.92 | 1.521 | 80.1056 | C
020307 | Retirada de telhas de barro | SEDOP | Serviço | m² | 133.1 | 20.93 | 2785.783 | 1.4403 | 81.5459 | C
103364 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | Serviço | M2 | 35.96 | 71.96 | 2587.6816 | 1.3379 | 82.8838 | C
92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | KG | 132 | 16.39 | 2163.48 | 1.1186 | 84.0023 | C
103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | Serviço | M2 | 3.6 | 588.44 | 2118.384 | 1.0952 | 85.0976 | C
180845 | Revisão de ponto de esgoto | SEDOP | Serviço | pt | 8 | 261.31 | 2090.48 | 1.0808 | 86.1784 | C
020677 | Retirada de pintura (c/ escova de aço) | SEDOP | Serviço | m² | 191.73 | 10.54 | 2020.8342 | 1.0448 | 87.2232 | C
050260 | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. lançamento e adensamento) | SEDOP | Serviço | m³ | 1.65 | 1221.93 | 2016.1845 | 1.0424 | 88.2656 | C
270220 | Limpeza geral e entrega da obra | SEDOP | Serviço | m² | 156.4 | 12.44 | 1945.616 | 1.0059 | 89.2715 | C
150377 | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa | SEDOP | Serviço | m² | 44.1 | 41.46 | 1828.386 | 0.9453 | 90.2168 | C
86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 2 | 806.28 | 1612.56 | 0.83372 | 91.0505 | C
D00389 | Taxa do CREA (II) Taxas | SEDOP | Material | un | 1 | 1436.03 | 1436.03 | 0.74245 | 91.793 | C
88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | SINAPI | Serviço | M | 113.05 | 12.35 | 1396.1675 | 0.72184 | 92.5148 | C
180844 | Revisão de ponto de água | SEDOP | Serviço | pt | 8 | 172.89 | 1383.12 | 0.71509 | 93.2299 | C
110249 | Reboco com argamassa no traço 1:3 - p/ epoxi | SEDOP | Serviço | m² | 17.4 | 72.96 | 1269.504 | 0.65635 | 93.8862 | C
090805 | Alizar em madeira de lei | SEDOP | Serviço | m | 49.2 | 25.21 | 1240.332 | 0.64127 | 94.5275 | C
92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | KG | 64.78 | 18.79 | 1217.2162 | 0.62932 | 95.1568 | C
86926 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 759.24 | 759.24 | 0.39254 | 95.5494 | C
021534 | Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento | SEDOP | Serviço | m² | 102.23 | 7 | 715.61 | 0.36998 | 95.9194 | C
90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | Serviço | UN | 3 | 217.39 | 652.17 | 0.33718 | 96.2565 | C
070287 | Cumeeira de barro | SEDOP | Serviço | m | 20.27 | 30.2 | 612.154 | 0.31649 | 96.573 | C
150491 | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | SEDOP | Serviço | m² | 8 | 70.85 | 566.8 | 0.29304 | 96.8661 | C
170418 | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | SEDOP | Serviço | m | 50 | 11.31 | 565.5 | 0.29237 | 97.1584 | C
170317 | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V | SEDOP | Serviço | m | 32 | 14.23 | 455.36 | 0.23543 | 97.3939 | C
021530 | Retirada de rodapé cerâmico | SEDOP | Serviço | m | 113.05 | 3.95 | 446.5475 | 0.23087 | 97.6247 | C
H00018 | Pia de aco inoxidavel c/ 01 cuba de 1,50m Material | SEDOP | Material | un | 1 | 437.38 | 437.38 | 0.22613 | 97.8509 | C
00039385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | SINAPI | Material | UN | 18 | 22.69 | 408.42 | 0.21116 | 98.062 | C
99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | SINAPI | Serviço | M2 | 133.1 | 2.88 | 383.328 | 0.19819 | 98.2602 | C
90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | Serviço | UN | 2 | 189.65 | 379.3 | 0.1961 | 98.4563 | C
170339 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | SEDOP | Serviço | un | 10 | 37.5 | 375 | 0.19388 | 98.6502 | C
170337 | Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) | SEDOP | Serviço | un | 7 | 51.28 | 358.96 | 0.18559 | 98.8358 | C
020857 | Retirada de ponto elétrico | SEDOP | Serviço | pt | 12 | 28 | 336 | 0.17372 | 99.0095 | C
020016 | Demolição manual de alvenaria de tijolo | SEDOP | Serviço | m³ | 2.5 | 104.86 | 262.15 | 0.13554 | 99.145 | C
020847 | Retirada de caixa de ar condicionado | SEDOP | Serviço | un | 6 | 42.94 | 257.64 | 0.1332 | 99.2783 | C
020021 | Retirada de revestimento cerâmico | SEDOP | Serviço | m² | 26.6 | 8.73 | 232.218 | 0.12006 | 99.3983 | C
191374 | Sifão plástico flexível | SEDOP | Serviço | un | 9 | 23.94 | 215.46 | 0.1114 | 99.5097 | C
020018 | Demolição manual de concreto simples | SEDOP | Serviço | m³ | 0.39 | 454.43 | 177.2277 | 0.091629 | 99.6013 | C
171523 | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | SEDOP | Serviço | un | 4 | 38.84 | 155.36 | 0.080323 | 99.6817 | C
86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 2 | 56.2 | 112.4 | 0.058113 | 99.7398 | C
86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 97.55 | 97.55 | 0.050435 | 99.7902 | C
020014 | Retirada de esquadria sem aproveitamento | SEDOP | Serviço | m² | 6.82 | 13.95 | 95.139 | 0.049188 | 99.8394 | C
97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | Serviço | UN | 5 | 18.28 | 91.4 | 0.047255 | 99.8867 | C
93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 76.98 | 76.98 | 0.0398 | 99.9265 | C
101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 68.74 | 68.74 | 0.03554 | 99.962 | C
93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 3 | 14.86 | 44.58 | 0.023049 | 99.985 | C
170332 | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | SEDOP | Serviço | un | 1 | 28.93 | 28.93 | 0.014957 | 100 | C
[6 empty] | Subtotal até 100,00% |  | 193417.89
[6 empty] | Outros: |  | 0
[6 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 193417.89
DATA: julho/2025
MADALENO FREITAS FILIPE
ENGº CIVIL
CREA PA: 150154034-3

## Encargos (2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ: 83.268.011/0001-84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, ÁGUA E URBANISMO
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 505. CENTRO.
OBRA: REFORMA DE IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO HORIZONTE, ONDE FUNCIONARÁ O COMANDO DA GUARDA DO DISTRITO - IPIXUNA DO PARÁ
REF. PREÇOS: SEDOP:02/2025 - SINAPI: 04/2025 - NÃO DESONERADO - Localidade: Belém
RESP. TÉCNICO: ENG. CIVIL MADALENO FREITAS FILIPE / CREA 150154034-3/ Contato: (91) 98619-8595 / e-mail: eng_freitasfil@outlook.com
ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % |  | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 |  | 20
A2 | SESI | 1.5 |  | 1.5
A3 | SENAI | 1 |  | 1
A4 | INCRA | 0.2 |  | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 |  | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 |  | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 |  | 3
A8 | FGTS | 8 |  | 8
A9 | SECONCI | 0 |  | 0
| TOTAL | 36.8 |  | 36.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.13 |  | 0
B2 | Feriados | 4.16 |  | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87 |  | 0.65
B4 | 13º Salário | 11.22 |  | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 |  | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.75 |  | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.83 |  | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 |  | 0.07
B9 | Férias Gozadas | 12.82 |  | 9.53
B10 | Salário Maternidade | 0.03 |  | 0.03
| TOTAL | 50.98 |  | 19.22
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.81 |  | 4.32
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14 |  | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 1.77 |  | 1.31
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.96 |  | 2.2
C5 | Indenização Adicional | 0.49 |  | 0.36
| TOTAL | 11.17 |  | 8.29
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 18.76 |  | 7.07
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.52 |  | 0.38
| TOTAL | 19.28 |  | 7.45
| A + B + C + D = | 118.23 |  | 71.76
RESPONSÁVEL TÉCNICO
DATA: julho/2025
MADALENO FREITAS FILIPE
ENGº CIVIL
CREA PA: 150154034-3