## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | E.E.E.M. Lina Seffer - Nova Esperança do Piriá | SINAPI - 02/2026 - Pará SEDOP - 03/2026 - Pará | 24,78% |  |  | Não Desonerado: Horista: 119,42% Mensalista: 72,70%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | 0 | m² | 2.252,6516 | 323,04 | 727.696,57 | 8,32 | 8,32
071510 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa chapa com isolamento empoliisocianurato (PIR) | 0 | m² | 1.986,2416 | 301,96 | 599.765,51 | 6,86 | 15,18
200001 | SEDOP | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | mês | 15,0 | 30.706,98 | 460.604,70 | 5,27 | 20,45
250685 | SEDOP | Arquibancada em concreto armado | 0 | m | 55,0 | 6.213,86 | 341.762,30 | 3,91 | 24,36
130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | 0 | m² | 1.611,26 | 187,78 | 302.562,40 | 3,46 | 27,82
231312 | SEDOP | Aparelho Air-Split - 30.000 BTU's - Inverter | 0 | un | 37,0 | 7.951,76 | 294.215,12 | 3,36 | 31,18
110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | 0 | m² | 4.476,732 | 64,63 | 289.331,18 | 3,31 | 34,49
260652 | SEDOP | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.50m) | 0 | m | 171,5 | 1.306,88 | 224.129,92 | 2,56 | 37,06
150131 | SEDOP | Anti-ferruginosa | 0 | m² | 3.400,7432 | 63,32 | 215.335,05 | 2,46 | 39,52
180709 | SEDOP | Canaleta em concreto simples (0,40x0,40m) | 0 | m | 347,0 | 550,20 | 190.919,40 | 2,18 | 41,70
110581 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | 0 | m² | 1.040,956 | 179,33 | 186.674,63 | 2,13 | 43,84
LS-CIVIL-03 | Próprio | Projeto Executivo | SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS | m² | 3.642,82 | 50,31 | 183.270,27 | 2,10 | 45,93
060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | 0 | m² | 1.029,246 | 170,08 | 175.054,15 | 2,00 | 47,94
200002 | SEDOP | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | mês | 15,0 | 9.734,76 | 146.021,40 | 1,67 | 49,61
091512 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | 0 | m² | 139,0 | 1.009,55 | 140.327,45 | 1,60 | 51,21
020738 | SEDOP | Apicoamento de concreto | 0 | m² | 1.265,25 | 109,00 | 137.912,25 | 1,58 | 52,79
151284 | SEDOP | Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa | 0 | m² | 1.893,332 | 72,50 | 137.266,57 | 1,57 | 54,36
100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 9.122,232 | 14,48 | 132.089,91 | 1,51 | 55,87
130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | 0 | m² | 691,56 | 179,79 | 124.335,57 | 1,42 | 57,29
140240 | SEDOP | Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico | 0 | m² | 1.008,53 | 118,06 | 119.067,05 | 1,36 | 58,65
020020 | SEDOP | Retirada da estrutura em madeira da cobertura | 0 | m² | 2.423,2416 | 48,81 | 118.278,42 | 1,35 | 60,00
020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | 0 | m³ | 857,82818 | 128,96 | 110.625,52 | 1,27 | 61,27
240244 | SEDOP | Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 # 2") | 0 | m² | 170,1 | 634,86 | 107.989,68 | 1,24 | 62,50
050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) | 0 | m³ | 22,35 | 4.784,07 | 106.923,96 | 1,22 | 63,73
LS-CIVIL-02 | Próprio | Passarela coberta c/aço galvanizado Pilar sanduiche - REF SEOP 250546 | SEDOP | m | 30,0 | 3.420,56 | 102.616,80 | 1,17 | 64,90
170418 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | 0 | m | 8.000,0 | 12,17 | 97.360,00 | 1,11 | 66,01
110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | 0 | m² | 4.332,522 | 21,61 | 93.625,80 | 1,07 | 67,09
110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | 0 | m² | 1.715,8 | 54,52 | 93.545,41 | 1,07 | 68,16
200004 | SEDOP | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | mês | 15,0 | 5.995,81 | 89.937,15 | 1,03 | 69,18
071465 | SEDOP | Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm | 0 | m² | 908,75 | 94,34 | 85.731,47 | 0,98 | 70,16
171532 | SEDOP | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W | 0 | un | 172,0 | 495,61 | 85.244,92 | 0,97 | 71,14
170694 | SEDOP | Subestação aérea c/ transformador 112,5 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de medição) | 0 | un | 1,0 | 79.372,75 | 79.372,75 | 0,91 | 72,05
231085 | SEDOP | Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) | 0 | pt | 37,0 | 1.915,51 | 70.873,87 | 0,81 | 72,86
071497 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopoliisocianurato (PIR) | 0 | m² | 266,41 | 234,64 | 62.510,44 | 0,71 | 73,57
090065 | SEDOP | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar | 0 | m² | 73,9106 | 824,40 | 60.931,89 | 0,70 | 74,27
110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento | 0 | m² | 670,844 | 87,25 | 58.531,13 | 0,67 | 74,94
150127 | SEDOP | Epoxi sem massa c/ selador | 0 | m² | 378,16 | 149,62 | 56.580,29 | 0,65 | 75,59
020307 | SEDOP | Retirada de telhas de barro | 0 | m² | 2.423,2416 | 22,51 | 54.547,16 | 0,62 | 76,21
010175 | SEDOP | Locação da obra a aparelho | 0 | m² | 3.642,82 | 14,96 | 54.496,58 | 0,62 | 76,83
00039608 | SINAPI | NOBREAK TRIFASICO, DE 5 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0 | 52.201,03 | 52.201,02 | 0,60 | 77,43
170317 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V | 0 | m | 3.400,0 | 15,29 | 51.986,00 | 0,59 | 78,02
270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | 0 | m² | 3.642,82 | 13,41 | 48.850,21 | 0,56 | 78,58
050035 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma | 0 | m² | 332,26 | 144,88 | 48.137,82 | 0,55 | 79,13
170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | 0 | pt | 110,0 | 430,54 | 47.359,40 | 0,54 | 79,68
150180 | SEDOP | Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador | 0 | m² | 1.140,49 | 37,63 | 42.916,63 | 0,49 | 80,17
170746 | SEDOP | Cabo de cobre 10mm2 - 1 KV | 0 | m | 1.500,0 | 25,72 | 38.580,00 | 0,44 | 80,61
060813 | SEDOP | Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação | 0 | m² | 32,66 | 1.180,49 | 38.554,80 | 0,44 | 81,05
LS-CIVIL-01 | Próprio | Soleira e peitoril - granito cinza- e=2cm - REF SEOP 120734 | SEDOP | m² | 34,2735 | 1.117,84 | 38.312,28 | 0,44 | 81,49
171273 | SEDOP | Cabo de cobre nú 50mm2 | 0 | m | 500,0 | 75,96 | 37.980,00 | 0,43 | 81,92
92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | M | 275,0 | 137,91 | 37.925,25 | 0,43 | 82,35
LS-HIDRO-03 | Próprio | CAIXA DE AREIA PLUVIAL C/ TAMPA DE CONCRETO (60x60cm) - PROFUNDIDADE ATE 1,50M | PARE - PAREDES/PAINEIS | UND | 13,0 | 2.913,41 | 37.874,33 | 0,43 | 82,79
010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | 0 | m² | 30,0 | 1.220,08 | 36.602,40 | 0,42 | 83,21
090071 | SEDOP | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | 0 | m² | 78,0 | 464,08 | 36.198,24 | 0,41 | 83,62
020018 | SEDOP | Demolição manual de concreto simples | 0 | m³ | 73,125 | 489,15 | 35.769,09 | 0,41 | 84,03
030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | 0 | m³ | 169,59 | 208,80 | 35.410,39 | 0,40 | 84,43
050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | 0 | m³ | 27,31 | 1.233,38 | 33.683,60 | 0,39 | 84,82
LS-HIDRO-02 | Próprio | CAIXA DE AREIA PLUVIAL COM GRELHA (60x60cm) - PROFUNDIDADE ATE 1,50M | PARE - PAREDES/PAINEIS | UND | 13,0 | 2.508,04 | 32.604,52 | 0,37 | 85,19
050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | 0 | kg | 1.803,1 | 17,59 | 31.716,52 | 0,36 | 85,56
170750 | SEDOP | Cabo de cobre 50mm2 - 1 KV | 0 | m | 300,0 | 104,76 | 31.428,00 | 0,36 | 85,92
230262 | SEDOP | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | 0 | pt | 37,0 | 831,85 | 30.778,45 | 0,35 | 86,27
260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | 0 | m² | 600,0 | 49,53 | 29.718,00 | 0,34 | 86,61
150586 | SEDOP | Emassamento de parede c/ massa acrilica | 0 | m² | 839,15 | 31,23 | 26.206,65 | 0,30 | 86,91
130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | 0 | m² | 236,84 | 106,64 | 25.256,61 | 0,29 | 87,20
250535 | SEDOP | Bancada c/ pia inox 2 cubas incl.armario (3,0x0,6m) | 0 | un | 4,0 | 6.283,23 | 25.132,92 | 0,29 | 87,48
241470 | SEDOP | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | 0 | m² | 45,304 | 539,63 | 24.447,39 | 0,28 | 87,76
250610 | SEDOP | Equipamento completo p/ quadra de esportes | 0 | cj | 1,0 | 22.371,99 | 22.371,99 | 0,26 | 88,02
90697 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD | M | 72,0 | 307,13 | 22.113,36 | 0,25 | 88,27
180425 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 75mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | 0 | m | 108,0 | 197,50 | 21.330,00 | 0,24 | 88,52
105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | M | 213,94 | 96,90 | 20.730,78 | 0,24 | 88,75
170748 | SEDOP | Cabo de cobre 25mm2 - 1KV | 0 | m | 400,0 | 51,77 | 20.708,00 | 0,24 | 88,99
080293 | SEDOP | Impermeabilização para baldrame com manta de 3mm | 0 | m² | 95,82 | 212,03 | 20.316,71 | 0,23 | 89,22
150302 | SEDOP | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | 0 | m² | 282,97 | 69,68 | 19.717,34 | 0,23 | 89,45
010000 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | 0 | cj | 1,0 | 19.178,07 | 19.178,07 | 0,22 | 89,67
091380 | SEDOP | Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens | 0 | m² | 17,64 | 1.075,52 | 18.972,17 | 0,22 | 89,88
00000546 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | Material | KG | 1.650,0 | 11,45 | 18.900,42 | 0,22 | 90,10
190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | 0 | un | 21,0 | 883,06 | 18.544,26 | 0,21 | 90,31
020737 | SEDOP | Apicoamento de reboco ou cimentado | 0 | m² | 2.752,49 | 6,70 | 18.441,68 | 0,21 | 90,52
170747 | SEDOP | Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV | 0 | m | 500,0 | 36,82 | 18.410,00 | 0,21 | 90,73
96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 9,0 | 1.957,32 | 17.615,88 | 0,20 | 90,93
061458 | SEDOP | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | 0 | m² | 25,0 | 697,47 | 17.436,75 | 0,20 | 91,13
170076 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | 0 | m | 735,0 | 23,17 | 17.029,95 | 0,19 | 91,33
260520 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m - sem lâmina d'água | 0 | m | 245,0 | 69,31 | 16.980,95 | 0,19 | 91,52
021524 | SEDOP | Demolição de concreto armado c/ martelete | 0 | m³ | 34,37 | 484,24 | 16.643,32 | 0,19 | 91,71
090068 | SEDOP | Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) | 0 | m² | 32,54 | 487,90 | 15.876,26 | 0,18 | 91,89
1002260 | SEDOP | Ferragens p/ porta externa 1 fl. | 0 | cj | 38,0 | 417,02 | 15.846,76 | 0,18 | 92,08
231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | 0 | pt | 37,0 | 423,80 | 15.680,60 | 0,18 | 92,26
130728 | SEDOP | Piso tátil 25x25 pré-moldado (16 unidades) | 0 | m² | 43,0 | 358,80 | 15.428,40 | 0,18 | 92,43
010005 | SEDOP | Barracão de madeira/Almoxarifado | 0 | m² | 20,0 | 749,92 | 14.998,40 | 0,17 | 92,60
071466 | SEDOP | Cumeeira em aço galvanizado | 0 | m | 177,63 | 82,94 | 14.732,63 | 0,17 | 92,77
170749 | SEDOP | Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV | 0 | m | 200,0 | 73,24 | 14.648,00 | 0,17 | 92,94
100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 1.054,5 | 13,82 | 14.573,19 | 0,17 | 93,11
180679 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto | 0 | un | 20,0 | 715,71 | 14.314,20 | 0,16 | 93,27
90698 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD | M | 30,0 | 469,44 | 14.083,20 | 0,16 | 93,43
180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | 0 | m | 204,0 | 66,34 | 13.533,36 | 0,15 | 93,59
105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | M | 176,0 | 73,90 | 13.006,40 | 0,15 | 93,73
131026 | SEDOP | Cerâmica anti-derrapante | 0 | m² | 113,79 | 110,13 | 12.531,69 | 0,14 | 93,88
103308 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 82 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2' | Mobiliário Urbano | UN | 25,0 | 485,01 | 12.125,25 | 0,14 | 94,02
150480 | SEDOP | Latex acrilica fosca int./ext. c/fdo. preparador 3 dem.(reforma)s/massa | 0 | m² | 367,5 | 32,91 | 12.094,42 | 0,14 | 94,15
020677 | SEDOP | Retirada de pintura (c/ escova de aço) | 0 | m² | 1.054,5 | 11,34 | 11.958,03 | 0,14 | 94,29
150134 | SEDOP | Esmalte sobre madeira c/ massa e selador | 0 | m² | 159,57932 | 73,60 | 11.745,03 | 0,13 | 94,43
102620 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | Caixas de Água para Edificações | UN | 1,0 | 11.360,04 | 11.360,04 | 0,13 | 94,56
080151 | SEDOP | Impermeabilização de lajes, calhas e reservatórios | 0 | m² | 50,03 | 210,89 | 10.550,82 | 0,12 | 94,68
1006840 | SEDOP | Ferragens p/ janela de correr | 0 | cj | 72,0 | 144,88 | 10.431,36 | 0,12 | 94,80
260203 | SEDOP | Sarjeta em concreto simples | 0 | m³ | 7,0 | 1.488,80 | 10.421,60 | 0,12 | 94,91
170683 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) | 0 | pt | 12,0 | 854,66 | 10.255,92 | 0,12 | 95,03
180423 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | 0 | m | 120,0 | 81,29 | 9.754,80 | 0,11 | 95,14
091500 | SEDOP | Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pinturaantiferruginosa | 0 | m² | 7,14 | 1.352,11 | 9.654,06 | 0,11 | 95,25
070277 | SEDOP | Calha em chapa galvanizada | 0 | m | 75,0 | 125,92 | 9.444,00 | 0,11 | 95,36
171531 | SEDOP | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W | 0 | un | 27,0 | 338,42 | 9.137,34 | 0,10 | 95,47
201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | 0 | un | 32,0 | 283,45 | 9.070,40 | 0,10 | 95,57
181481 | SEDOP | Bomba Centrifuga 2 CV (sem tubulação) | 0 | un | 2,0 | 4.341,29 | 8.682,58 | 0,10 | 95,67
020016 | SEDOP | Demolição manual de alvenaria de tijolo | 0 | m³ | 74,3938 | 112,87 | 8.396,82 | 0,10 | 95,77
021527 | SEDOP | Retirada de grade de ferro | 0 | m² | 191,13 | 43,17 | 8.251,08 | 0,09 | 95,86
130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | 0 | m² | 147,99 | 54,40 | 8.050,65 | 0,09 | 95,95
241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | 0 | un | 118,0 | 66,54 | 7.851,72 | 0,09 | 96,04
102619 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | Caixas de Água para Edificações | UN | 1,0 | 7.798,38 | 7.798,38 | 0,09 | 96,13
021534 | SEDOP | Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento | 0 | m² | 946,43 | 7,49 | 7.088,76 | 0,08 | 96,21
92390 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 36,0 | 193,43 | 6.963,48 | 0,08 | 96,29
170899 | SEDOP | Disjuntor TQD 3P - 250A - PADRÃO DIN | 0 | un | 9,0 | 750,60 | 6.755,40 | 0,08 | 96,37
170930 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 100x50x3000 | 0 | un | 47,0 | 143,40 | 6.739,80 | 0,08 | 96,45
011450 | SEDOP | Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem edesmontagem) | 0 | m2/mês | 180,0 | 37,37 | 6.726,60 | 0,08 | 96,52
030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | 0 | m³ | 49,09 | 134,16 | 6.585,91 | 0,08 | 96,60
170322 | SEDOP | Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento) | 0 | un | 7,0 | 908,89 | 6.362,23 | 0,07 | 96,67
251293 | SEDOP | Tampo em granito verde Ubatuba | 0 | m² | 5,55 | 1.143,14 | 6.344,42 | 0,07 | 96,74
E00668 | SEDOP | Suporte isolado c/ braçadeira p/ para raio | Material | un | 300,0 | 21,09 | 6.327,24 | 0,07 | 96,82
00013186 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 4 | Material | m³ | 17,5 | 341,24 | 5.971,62 | 0,07 | 96,88
170078 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | 0 | m | 239,0 | 24,43 | 5.838,77 | 0,07 | 96,95
170415 | SEDOP | Mureta de mediçao em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m) | 0 | un | 1,0 | 5.521,66 | 5.521,66 | 0,06 | 97,01
150800 | SEDOP | Pintura de demarcação de quadra polivalente c/ tinta acrílica e= 5cm | 0 | m | 350,0 | 14,74 | 5.159,00 | 0,06 | 97,07
97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m² | 908,75 | 5,46 | 4.961,77 | 0,06 | 97,13
180104 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | 0 | m | 114,0 | 41,63 | 4.745,82 | 0,05 | 97,18
171272 | SEDOP | Cabo de cobre nú 35mm2 | 0 | m | 100,0 | 46,87 | 4.687,00 | 0,05 | 97,24
180441 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" | 0 | un | 23,0 | 197,41 | 4.540,43 | 0,05 | 97,29
190401 | SEDOP | Mictorio individual em louça c/ acessorios | 0 | un | 4,0 | 1.087,40 | 4.349,60 | 0,05 | 97,34
150207 | SEDOP | Acrílica para piso | 0 | m² | 124,69 | 34,85 | 4.345,44 | 0,05 | 97,39
080153 | SEDOP | Impermeabilização rebaixos banho./coz.(tinta asfaltica) | 0 | m² | 118,1 | 36,73 | 4.337,81 | 0,05 | 97,44
170876 | SEDOP | Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm | 0 | un | 30,0 | 141,23 | 4.236,90 | 0,05 | 97,49
170630 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 2" | 0 | m | 81,0 | 51,70 | 4.187,70 | 0,05 | 97,54
180107 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | 0 | m | 123,0 | 33,66 | 4.140,18 | 0,05 | 97,58
110141 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:4 | 0 | m³ | 5,4 | 763,62 | 4.123,54 | 0,05 | 97,63
080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | 0 | m² | 76,14 | 54,14 | 4.122,21 | 0,05 | 97,68
190716 | SEDOP | Barra em aço inox (PCD) | 0 | m | 9,8 | 413,69 | 4.054,16 | 0,05 | 97,72
00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 13,4 | 297,20 | 3.982,49 | 0,05 | 97,77
260188 | SEDOP | Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un | 0 | cj | 1,0 | 3.910,90 | 3.910,90 | 0,04 | 97,81
105025 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | M | 42,8 | 86,73 | 3.712,04 | 0,04 | 97,86
90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD | M | 18,0 | 197,96 | 3.563,28 | 0,04 | 97,90
181477 | SEDOP | Bomba Submersa 2 CV (sem tubulação) | 0 | un | 1,0 | 3.553,16 | 3.553,16 | 0,04 | 97,94
250532 | SEDOP | Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m | 0 | un | 6,0 | 550,50 | 3.303,00 | 0,04 | 97,98
170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | 0 | un | 39,0 | 84,61 | 3.299,79 | 0,04 | 98,01
170631 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1 1/2" | 0 | m | 81,0 | 40,55 | 3.284,55 | 0,04 | 98,05
170632 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1 1/4" | 0 | m | 90,0 | 36,09 | 3.248,10 | 0,04 | 98,09
180474 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90o RC em PVC - JS - 100mm-LS | 0 | un | 78,0 | 41,60 | 3.244,80 | 0,04 | 98,12
102118 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS | Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis | UN | 1,0 | 3.179,90 | 3.179,90 | 0,04 | 98,16
091513 | SEDOP | Painel fixo em vidro temperado de 10mm | 0 | m² | 2,6 | 1.187,20 | 3.086,72 | 0,04 | 98,20
104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | M | 30,0 | 102,20 | 3.066,00 | 0,04 | 98,23
D00036 | SEDOP | Tijolo de barro 14x19x9 | Material | un | 2.706,0 | 1,12 | 3.038,89 | 0,03 | 98,27
150253 | SEDOP | Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | 0 | m² | 48,955 | 60,70 | 2.971,56 | 0,03 | 98,30
180106 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | 0 | m | 54,0 | 54,02 | 2.917,08 | 0,03 | 98,33
92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 11,0 | 264,19 | 2.906,09 | 0,03 | 98,37
240843 | SEDOP | Placa de sinalização metálica | 0 | un | 50,0 | 57,84 | 2.892,00 | 0,03 | 98,40
091509 | SEDOP | Painel fixo em vidro temperado de 6mm | 0 | m² | 3,37 | 848,16 | 2.858,29 | 0,03 | 98,43
171034 | SEDOP | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V | 0 | un | 27,0 | 105,13 | 2.838,51 | 0,03 | 98,47
171179 | SEDOP | Rack de 24" 05 U/A | 0 | un | 1,0 | 2.805,92 | 2.805,92 | 0,03 | 98,50
97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 96,0 | 27,72 | 2.661,12 | 0,03 | 98,53
102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | m² | 494,26 | 5,37 | 2.654,17 | 0,03 | 98,56
171180 | SEDOP | Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e | 0 | m | 200,0 | 12,35 | 2.470,00 | 0,03 | 98,59
105031 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | M | 33,8 | 70,55 | 2.384,59 | 0,03 | 98,61
102116 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS | Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis | UN | 1,0 | 2.359,27 | 2.359,27 | 0,03 | 98,64
180103 | SEDOP | Tubo em PVC - 75mm (LS) | 0 | m | 36,0 | 61,92 | 2.229,12 | 0,03 | 98,67
170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | 0 | un | 6,0 | 358,30 | 2.149,80 | 0,02 | 98,69
180508 | SEDOP | Tubo em PVC - 150mm (LS) | 0 | m | 18,0 | 117,91 | 2.122,38 | 0,02 | 98,71
92896 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 8,0 | 263,94 | 2.111,52 | 0,02 | 98,74
171522 | SEDOP | Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) | 0 | un | 45,0 | 46,54 | 2.094,30 | 0,02 | 98,76
170875 | SEDOP | Caixa de inspeção em polipropileno - 15x15cm | 0 | un | 25,0 | 82,54 | 2.063,50 | 0,02 | 98,79
190303 | SEDOP | Bacia sifonada - PCD | 0 | un | 1,0 | 2.004,75 | 2.004,75 | 0,02 | 98,81
180639 | SEDOP | Automatico de nivel inferior e superior (c/ eletroduto e fiação) | 0 | cj | 2,0 | 994,93 | 1.989,86 | 0,02 | 98,83
H00028 | SEDOP | Válvula p/ lavatório e tanque. d = 1" - cromada | Material | un | 21,0 | 94,71 | 1.988,86 | 0,02 | 98,86
191517 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório | 0 | un | 16,0 | 118,62 | 1.897,92 | 0,02 | 98,88
170378 | SEDOP | Pára-Raio latao cromado tipo Franklin (s/acess.) | 0 | un | 7,0 | 267,20 | 1.870,40 | 0,02 | 98,90
171114 | SEDOP | Conjunto estaiamento 3m 2" | 0 | un | 4,0 | 452,96 | 1.811,84 | 0,02 | 98,92
190787 | SEDOP | Cuba de louça de embutir | 0 | un | 10,0 | 179,70 | 1.797,00 | 0,02 | 98,94
241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | 0 | un | 1,0 | 1.784,04 | 1.784,04 | 0,02 | 98,96
96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 7,0 | 253,35 | 1.773,45 | 0,02 | 98,98
170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | 0 | un | 54,0 | 32,82 | 1.772,28 | 0,02 | 99,00
89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos | UN | 25,0 | 70,80 | 1.770,00 | 0,02 | 99,02
190304 | SEDOP | Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD | 0 | un | 1,0 | 1.768,95 | 1.768,95 | 0,02 | 99,04
00020972 | SINAPI | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | Material | UN | 9,0 | 185,78 | 1.672,06 | 0,02 | 99,06
130233 | SEDOP | Cimentado liso c/ junta plastica | 0 | m² | 16,0 | 100,72 | 1.611,52 | 0,02 | 99,08
060043 | SEDOP | Cobogó de cimento 20x20x10cm | 0 | m² | 3,1 | 518,92 | 1.608,65 | 0,02 | 99,10
180094 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto - Poço de visita | 0 | un | 1,0 | 1.577,44 | 1.577,44 | 0,02 | 99,11
171185 | SEDOP | Switch 24 portas | 0 | un | 1,0 | 1.565,22 | 1.565,22 | 0,02 | 99,13
011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | 0 | m² | 6,0 | 259,45 | 1.556,70 | 0,02 | 99,15
171192 | SEDOP | Patch panel 24 portas cat 6e | 0 | un | 1,0 | 1.556,39 | 1.556,39 | 0,02 | 99,17
99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 2,0 | 767,84 | 1.535,68 | 0,02 | 99,19
103699 | SINAPI | SINALIZAÇÃO DE ACESSBILIDADE | Sinalização Vertical Viária | m² | 3,14 | 478,95 | 1.503,90 | 0,02 | 99,20
170894 | SEDOP | Disjuntor 3P - 300A | 0 | un | 1,0 | 1.489,39 | 1.489,39 | 0,02 | 99,22
030675 | SEDOP | Escavação mecanizada | 0 | m³ | 113,12 | 13,11 | 1.483,00 | 0,02 | 99,24
240617 | SEDOP | Escada de marinheiro s/ proteçao | 0 | m | 3,85 | 384,24 | 1.479,32 | 0,02 | 99,25
180105 | SEDOP | Tubo em PVC - 40mm (LS) | 0 | m | 42,0 | 32,09 | 1.347,78 | 0,02 | 99,27
170386 | SEDOP | Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 32 disjuntores (c/barramento) | 0 | un | 1,0 | 1.315,34 | 1.315,34 | 0,02 | 99,28
190375 | SEDOP | Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. | 0 | un | 1,0 | 1.306,97 | 1.306,97 | 0,01 | 99,30
96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 7,0 | 182,98 | 1.280,86 | 0,01 | 99,31
170335 | SEDOP | Interruptor 2 teclas simples+paralelo (s/fiaçao) | 0 | un | 18,0 | 69,66 | 1.253,88 | 0,01 | 99,33
180472 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90o RC em PVC - JS - 50mm-LS | 0 | un | 46,0 | 26,50 | 1.219,00 | 0,01 | 99,34
105922 | SINAPI | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | Luminárias Externas | UN | 10,0 | 119,52 | 1.195,20 | 0,01 | 99,36
180240 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 150mm - LS | 0 | un | 12,0 | 97,75 | 1.173,00 | 0,01 | 99,37
1002270 | SEDOP | Ferragens p/ porta interna 1 fl. | 0 | cj | 3,0 | 388,52 | 1.165,56 | 0,01 | 99,38
150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | 0 | m² | 15,28 | 73,84 | 1.128,27 | 0,01 | 99,40
180432 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90o PVC - JS - 75mm-LH | 0 | un | 6,0 | 187,99 | 1.127,94 | 0,01 | 99,41
190791 | SEDOP | Engate flexível cromado 40cm | 0 | un | 22,0 | 50,69 | 1.115,18 | 0,01 | 99,42
LS-HIDRO-01 | Próprio | INSTALACAO DE CLORADOR-REF-SINAPI-73612 | INPR - INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO | UN | 1,0 | 1.054,82 | 1.054,82 | 0,01 | 99,43
94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 3,0 | 347,15 | 1.041,45 | 0,01 | 99,45
180245 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS | 0 | un | 14,0 | 70,77 | 990,78 | 0,01 | 99,46
103009 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 2,0 | 489,33 | 978,66 | 0,01 | 99,47
180678 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto | 0 | un | 1,0 | 963,20 | 963,20 | 0,01 | 99,48
171018 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 1 1/4" | 0 | m | 17,0 | 56,22 | 955,74 | 0,01 | 99,49
00020964 | SINAPI | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 9,0 | 101,56 | 914,02 | 0,01 | 99,50
180427 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90o PVC - JS - 25mm-LH | 0 | un | 57,0 | 16,03 | 913,71 | 0,01 | 99,51
090070 | SEDOP | Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) | 0 | m² | 2,28 | 397,81 | 907,00 | 0,01 | 99,52
030254 | SEDOP | Reaterro compactado | 0 | m³ | 33,17 | 27,18 | 901,56 | 0,01 | 99,53
170887 | SEDOP | Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (c/barramento) | 0 | un | 1,0 | 896,20 | 896,20 | 0,01 | 99,54
191498 | SEDOP | Banco retrátil (p/ banheiro PCD) | 0 | un | 1,0 | 895,32 | 895,32 | 0,01 | 99,55
190376 | SEDOP | Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula | 0 | un | 1,0 | 885,40 | 885,40 | 0,01 | 99,56
00021090 | SINAPI | TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | Material | UN | 1,0 | 853,32 | 853,32 | 0,01 | 99,57
92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 7,0 | 120,88 | 846,16 | 0,01 | 99,58
98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | UN | 12,0 | 70,37 | 844,44 | 0,01 | 99,59
180440 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1/2" | 0 | un | 4,0 | 205,53 | 822,12 | 0,01 | 99,60
170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | 0 | un | 26,0 | 30,18 | 784,68 | 0,01 | 99,61
104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 8,0 | 93,42 | 747,36 | 0,01 | 99,62
180430 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90o PVC - JS - 50mm-LH | 0 | un | 23,0 | 32,26 | 741,98 | 0,01 | 99,63
90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 39,0 | 19,00 | 741,00 | 0,01 | 99,63
070294 | SEDOP | Rincão em chapa galvanizada - l=1,0m | 0 | m | 9,0 | 78,79 | 709,11 | 0,01 | 99,64
181295 | SEDOP | Caixa de passagem em PVC d=300mm | 0 | un | 1,0 | 705,99 | 705,99 | 0,01 | 99,65
061458 | SEDOP | Mapa Tátil | 0 | m² | 1,0 | 697,47 | 697,47 | 0,01 | 99,66
190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada | 0 | un | 3,0 | 232,49 | 697,47 | 0,01 | 99,67
180443 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/4" | 0 | un | 2,0 | 346,68 | 693,36 | 0,01 | 99,68
104749 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 25,0 | 26,91 | 672,75 | 0,01 | 99,68
191518 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia | 0 | un | 5,0 | 130,20 | 651,00 | 0,01 | 99,69
180451 | SEDOP | Valvula de retençao horizontal 1 1/4" - recalque | 0 | un | 2,0 | 324,09 | 648,18 | 0,01 | 99,70
180244 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 40mm - LS | 0 | un | 24,0 | 26,59 | 638,16 | 0,01 | 99,70
00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 108,0 | 5,79 | 625,29 | 0,01 | 99,71
180227 | SEDOP | Te de redução 90° JS - 50mm x 25mm (LH) | 0 | un | 14,0 | 44,57 | 623,98 | 0,01 | 99,72
00000307 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362) | Material | UN | 8,0 | 77,31 | 618,50 | 0,01 | 99,73
180592 | SEDOP | Condutor em PVC rigido soldavel - 100mm | 0 | m | 6,0 | 102,85 | 617,10 | 0,01 | 99,73
170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | 0 | un | 16,0 | 37,94 | 607,04 | 0,01 | 99,74
00004208 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material | UN | 9,0 | 67,09 | 603,84 | 0,01 | 99,75
00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | Material | UN | 9,0 | 64,11 | 577,00 | 0,01 | 99,75
00011880 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA | Material | UN | 4,0 | 144,12 | 576,48 | 0,01 | 99,76
180434 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 25mm-LH | 0 | un | 34,0 | 16,95 | 576,30 | 0,01 | 99,77
180243 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS | 0 | un | 20,0 | 28,64 | 572,80 | 0,01 | 99,77
180249 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS | 0 | un | 8,0 | 67,81 | 542,48 | 0,01 | 99,78
190231 | SEDOP | Chuveiro cromado | 0 | un | 4,0 | 129,98 | 519,92 | 0,01 | 99,79
96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 5,0 | 102,15 | 510,75 | 0,01 | 99,79
180798 | SEDOP | Registro de gaveta 1" - Bruto | 0 | un | 3,0 | 169,93 | 509,79 | 0,01 | 99,80
170393 | SEDOP | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | 0 | un | 2,0 | 251,35 | 502,70 | 0,01 | 99,80
101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 1,0 | 498,58 | 498,58 | 0,01 | 99,81
180444 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1" | 0 | un | 2,0 | 238,60 | 477,20 | 0,01 | 99,81
E00487 | SEDOP | Condulete de aluminio tipo X 1" | Material | un | 17,0 | 27,68 | 470,57 | 0,01 | 99,82
00020085 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 104,0 | 4,29 | 446,41 | 0,01 | 99,82
170900 | SEDOP | Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN | 0 | un | 1,0 | 439,40 | 439,40 | 0,01 | 99,83
105555 | SINAPI | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 5,0 | 84,88 | 424,40 | 0,00 | 99,83
180473 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90o RC em PVC - JS - 75mm-LS | 0 | un | 13,0 | 31,96 | 415,48 | 0,00 | 99,84
180238 | SEDOP | Adaptador curto PVC SR - 25mm x 3/4" (LH) | 0 | un | 46,0 | 8,78 | 403,88 | 0,00 | 99,84
180242 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 75mm - LS | 0 | un | 10,0 | 40,20 | 402,00 | 0,00 | 99,85
00011714 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA | Material | UN | 4,0 | 98,18 | 392,70 | 0,00 | 99,85
170398 | SEDOP | Ponto p/ campainha /cigarra (com tubul. Cx. e fiação) | 0 | pt | 1,0 | 377,72 | 377,72 | 0,00 | 99,86
89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 20,0 | 18,61 | 372,20 | 0,00 | 99,86
180241 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS | 0 | un | 7,0 | 53,00 | 371,00 | 0,00 | 99,87
190097 | SEDOP | Torneira cromada de 1/2" p/ jardim | 0 | un | 4,0 | 91,12 | 364,48 | 0,00 | 99,87
180251 | SEDOP | Te PVC c/ redução 100mm x 75mm - LS | 0 | un | 6,0 | 60,59 | 363,54 | 0,00 | 99,87
00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 1,0 | 363,25 | 363,24 | 0,00 | 99,88
105921 | SINAPI | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | Luminárias Externas | UN | 4,0 | 89,61 | 358,44 | 0,00 | 99,88
00000308 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362) | Material | UN | 2,0 | 172,55 | 345,09 | 0,00 | 99,89
89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 14,0 | 23,82 | 333,48 | 0,00 | 99,89
180476 | SEDOP | Tê curto em PVC - JS - 50x50mm-LS | 0 | un | 10,0 | 33,29 | 332,90 | 0,00 | 99,89
180774 | SEDOP | Valvula de retençao vertical 1" - recalque | 0 | un | 2,0 | 164,13 | 328,26 | 0,00 | 99,90
00006149 | SINAPI | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | Material | UN | 21,0 | 15,01 | 315,23 | 0,00 | 99,90
INS-LS-HIDRO-02 | Próprio | Pressostato- 1/4" | Equipamento | UN | 2,0 | 155,84 | 311,67 | 0,00 | 99,90
180439 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 75mm-LH | 0 | un | 2,0 | 151,37 | 302,74 | 0,00 | 99,91
181527 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 100x75mm - LS | 0 | un | 5,0 | 59,50 | 297,50 | 0,00 | 99,91
00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material | UN | 60,0 | 4,80 | 288,24 | 0,00 | 99,92
180428 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90o PVC - JS - 32mm-LH | 0 | un | 15,0 | 18,16 | 272,40 | 0,00 | 99,92
92935 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 2,0 | 135,12 | 270,24 | 0,00 | 99,92
105199 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 1,0 | 264,87 | 264,87 | 0,00 | 99,92
00011709 | SINAPI | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | Material | UN | 4,0 | 63,35 | 253,40 | 0,00 | 99,93
190790 | SEDOP | Engate plástico | 0 | un | 15,0 | 16,75 | 251,25 | 0,00 | 99,93
180802 | SEDOP | Registro de gaveta 1 1/4" - Bruto | 0 | un | 1,0 | 250,44 | 250,44 | 0,00 | 99,93
00000305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | Material | UN | 12,0 | 20,18 | 242,12 | 0,00 | 99,94
180422 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | 0 | m | 3,0 | 78,04 | 234,12 | 0,00 | 99,94
180450 | SEDOP | Valvula de retençao horizontal 1" - recalque | 0 | un | 1,0 | 230,64 | 230,64 | 0,00 | 99,94
101917 | SINAPI | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 1,0 | 227,28 | 227,28 | 0,00 | 99,94
94797 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 2,0 | 105,63 | 211,26 | 0,00 | 99,95
180477 | SEDOP | Tê curto em PVC - JS - 75x75mm-LS | 0 | un | 4,0 | 52,55 | 210,20 | 0,00 | 99,95
104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 14,0 | 15,01 | 210,14 | 0,00 | 99,95
180255 | SEDOP | Redução excêntrica PVC 75mm x 50mm - LS | 0 | un | 5,0 | 40,24 | 201,20 | 0,00 | 99,95
171523 | SEDOP | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | 0 | un | 5,0 | 39,92 | 199,60 | 0,00 | 99,96
106280 | SINAPI | BOTÃO LIGA/DESLIGA BOMBA VERDE E VERMELHO, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 | Quadros de automação de bombas | UN | 2,0 | 96,15 | 192,30 | 0,00 | 99,96
180237 | SEDOP | Adaptador curto PVC SR - 32mm x 1" (LH) | 0 | un | 16,0 | 11,70 | 187,20 | 0,00 | 99,96
105920 | SINAPI | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | Luminárias Externas | UN | 2,0 | 90,66 | 181,32 | 0,00 | 99,96
180252 | SEDOP | Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS | 0 | un | 3,0 | 59,88 | 179,64 | 0,00 | 99,96
92375 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 2,0 | 89,64 | 179,28 | 0,00 | 99,97
94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 1,0 | 176,47 | 176,47 | 0,00 | 99,97
92933 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 2,0 | 87,78 | 175,56 | 0,00 | 99,97
180108 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | 0 | m | 6,0 | 29,03 | 174,18 | 0,00 | 99,97
181404 | SEDOP | Adaptador curto PVC SR - 40mm x 1 1/4" (LH) | 0 | un | 8,0 | 17,53 | 140,24 | 0,00 | 99,97
00010905 | SINAPI | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 1,0 | 136,23 | 136,23 | 0,00 | 99,98
106489 | SINAPI | ACIONADOR MANUAL, TIPO COM SIRENE, SISTEMA CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | Detecção de incêndio e alarme | UN | 1,0 | 131,33 | 131,33 | 0,00 | 99,98
103999 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 7,0 | 18,01 | 126,07 | 0,00 | 99,98
180259 | SEDOP | Luva simples PVC 50mm - LS | 0 | un | 7,0 | 17,43 | 122,01 | 0,00 | 99,98
92366 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | M | 1,0 | 112,03 | 112,03 | 0,00 | 99,98
102711 | SINAPI | JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | Drenos | UN | 1,0 | 111,05 | 111,05 | 0,00 | 99,98
180254 | SEDOP | Redução excêntrica PVC 100mm x 75mm - LS | 0 | un | 2,0 | 54,02 | 108,04 | 0,00 | 99,98
180471 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90o RC em PVC - JS - 40mm-LS | 0 | un | 4,0 | 25,95 | 103,80 | 0,00 | 99,98
180253 | SEDOP | Te PVC c/ redução 75mm x 50mm - LS | 0 | un | 2,0 | 47,54 | 95,08 | 0,00 | 99,99
180429 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90o PVC - JS - 40mm-LH | 0 | un | 3,0 | 30,20 | 90,60 | 0,00 | 99,99
105141 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 2,0 | 44,19 | 88,38 | 0,00 | 99,99
94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 2,0 | 38,88 | 77,76 | 0,00 | 99,99
90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 4,0 | 19,00 | 76,00 | 0,00 | 99,99
180437 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 50mm-LH | 0 | un | 2,0 | 36,28 | 72,56 | 0,00 | 99,99
171519 | SEDOP | Campainha/Cigarra (sem fiação) | 0 | un | 1,0 | 64,49 | 64,49 | 0,00 | 99,99
104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 2,0 | 31,14 | 62,28 | 0,00 | 99,99
00000306 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | Material | UN | 2,0 | 30,60 | 61,19 | 0,00 | 99,99
00000789 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | Material | UN | 3,0 | 19,84 | 59,52 | 0,00 | 99,99
97498 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | M | 1,0 | 56,94 | 56,94 | 0,00 | 99,99
180258 | SEDOP | Luva simples PVC 75mm - LS | 0 | un | 2,0 | 27,50 | 55,00 | 0,00 | 99,99
120688 | SEDOP | Rodapé de alta resistência (incl. polimento) | 0 | m | 2,5 | 18,72 | 46,80 | 0,00 | 99,99
00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material | UN | 16,0 | 2,87 | 45,91 | 0,00 | 100,00
180435 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 32mm-LH | 0 | un | 2,0 | 22,09 | 44,18 | 0,00 | 100,00
180229 | SEDOP | Te de redução 90° JS - 25mm x 20mm (LH) | 0 | un | 2,0 | 21,81 | 43,62 | 0,00 | 100,00
180236 | SEDOP | Adaptador curto PVC SR - 50mm x 1 1/2" (LH) | 0 | un | 2,0 | 20,30 | 40,60 | 0,00 | 100,00
180219 | SEDOP | Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 25mm x 20mm (LH) | 0 | un | 2,0 | 19,04 | 38,08 | 0,00 | 100,00
180436 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 40mm-LH | 0 | un | 1,0 | 36,79 | 36,79 | 0,00 | 100,00
180239 | SEDOP | Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH) | 0 | un | 4,0 | 8,79 | 35,16 | 0,00 | 100,00
89371 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 4,0 | 8,67 | 34,68 | 0,00 | 100,00
00041420 | SINAPI | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=600 MM X DN=10 MM | Material | UN | 2,0 | 16,32 | 32,64 | 0,00 | 100,00
89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 1,0 | 29,82 | 29,82 | 0,00 | 100,00
180228 | SEDOP | Te de redução 90° JS - 32mm x 25mm (LH) | 0 | un | 1,0 | 27,96 | 27,96 | 0,00 | 100,00
00020086 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4,0 | 4,19 | 16,77 | 0,00 | 100,00
00000770 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | Material | UN | 2,0 | 7,15 | 14,29 | 0,00 | 100,00
89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 1,0 | 13,10 | 13,10 | 0,00 | 100,00
89532 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 1,0 | 10,23 | 10,23 | 0,00 | 100,00
00012394 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 3/8" | Material | UN | 1,0 | 7,15 | 7,14 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 7007688.43
[5 empty] | Total do BDI |  | 1736007.28
[5 empty] | Total Geral |  | 8743695.71
ENG. CIVIL - ALAN ARAÚJO - CREA 17.748 D PA