## Table 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Nr ART (CREA).: A PREENCHER |  |  |  | BDIs aplicados: 23.520000000 - 15.280000000 - 0.000000000 |  |  |  |  | Encargos sociais s/ m.o. 108.32 % (HORA) 66.04 % (MÊS)
Município de Jaraguá do Sul - SC |  |  |  | Data: 11-06-24
Programa não vinculado |  |  |  | Nº do contrato: Contrato não vinculado!
EMPREENDIMENTO: 5658 - REDE COLETORA DE ESGOTO - BAIRRO TRÊS RIOS DO NORTE
SINAPI-12/2023 CASAN-02/2024 SINAPI-04/2024 Composição Própria-04/2024 Cotação-05/2024 Cotação-03/2024
ITEM | DESCRIÇAO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R$ 24.711.936,87 |  |  |  | *Fonte | SEM desoneração
|  |  |  | Custo R$ | %BDI / K / TRDE | Preço R$ | TOTAL R$
1 | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 378199.44
1.1 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 30 | 1494.97 | 23.52 | 1846.59 | 55397.7 |  | 93207-SINAPI-12/2023
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 50 | 1365.89 | 23.52 | 1687.15 | 84357.5 |  | 93208-SINAPI-12/2023
1.3 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 36 | 770.94 | 23.52 | 952.27 | 34281.72 |  | 93210-SINAPI-12/2023
1.4 | ALOJAMENTO | M² | 150 | 340.61 | 23.52 | 420.72 | 63108 |  | 00010108-CASAN-02/2024
1.5 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 9 | 1319.44 | 23.52 | 1629.77 | 14667.93 |  | 93212-SINAPI-12/2023
1.6 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 4 | 250 | 23.52 | 308.8 | 1235.2 |  | 4813-SINAPI-04/2024
1.7 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 120 | 101.03 | 23.52 | 124.79 | 14974.8 |  | 98458-SINAPI-04/2024
1.8 | INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PARA CANTEIRO DE OBRA, AÉREA TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOS 50A, INCLUSIVE POSTE | UN | 1 | 2982.28 | 23.52 | 3683.71 | 3683.71 |  | C.P.-0013-C-Composição Própria- 04/2024
1.9 | INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA FRIA E SANITÁRIA | UN | 1 | 1735.17 | 23.52 | 2143.28 | 2143.28 |  | C.P.-0014-C-Composição Própria- 04/2024
1.10 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUSO 2 LIMPEZAS SEMANAIS, ENTREGA E RETIRADA. | MÊS | 48 | 1760 | 23.52 | 2173.95 | 104349.6 |  | MOP-0030-I-Cotação-05/2024
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 1176728.16
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 24 | 20581.63 | 23.52 | 25422.43 | 610138.32 |  | 93565-SINAPI-04/2024
2.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 24 | 6785.48 | 23.52 | 8381.42 | 201154.08 |  | 93572-SINAPI-04/2024
2.3 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 24 | 5246.56 | 23.52 | 6480.55 | 155533.2 |  | 93563-SINAPI-04/2024
2.4 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 24 | 7080.59 | 23.52 | 8745.94 | 209902.56 |  | 100321-SINAPI-04/2024
3 | DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO E PLANO DE TRABALHO | [5 empty] | 48683.71
3.1 | DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DA REDE COLETORA DE ESGOTO, REDES AUXILIARES, REDE DE RECALQUE, DETALHAMENTOS EXECUTIVOS DOS POÇOS DE VISITA, TAMPAS, POÇOS DE RECALQUE, E DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS | M | 33118.17 | 1.19 | 23.52 | 1.47 | 48683.71 |  | C.P.-0015-C-Composição Própria- 04/2024
4 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, SINALIZAÇÃO E TESTE GERAL DE ESTANQUEIDADE | [5 empty] | 300092.06
4.1 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA VIA AO LONGO DA REALIZAÇÃO DA OBRA - UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA E MINICARREGADEIRA COM VASSOURA ACOPLADA | M | 33118.17 | 5.09 | 23.52 | 6.29 | 208313.29 |  | C.P.-0016-C-Composição Própria- 04/2024
4.2 | LIMPEZA DE VALA COM CAMINHÃO HIDROVÁCUO | M | 2000 | 17.62 | 23.52 | 21.76 | 43520 |  | C.P.-0017-C-Composição Própria- 04/2024
4.3 | TESTE DE ESTANQUEIDADE DA TOTALIDADE DA REDE APÓS FINALIZAÇÃO DA OBRA | UN | 1 | 39069.6 | 23.52 | 48258.77 | 48258.77 |  | C.P.-0018-C-Composição Própria- 04/2024
5 | OBRAS CIVIL | [5 empty] | 16893558.62
5.1 | REDE COLETORA | [5 empty] | 15971535.01
5.1.1 | LOCAÇÃO E CADASTRO | [5 empty] | 557709.98
5.1.1.1 | CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM | M | 33118.17 | 1.93 | 23.52 | 2.38 | 78821.24 |  | 00020403-CASAN-02/2024
5.1.1.2 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 33118.17 | 11.71 | 23.52 | 14.46 | 478888.74 |  | 99063-SINAPI-04/2024
5.1.2 | TRÂNSITO E SEGURANÇA | [5 empty] | 75315.04
5.1.2.1 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA | M | 2180 | 3.71 | 23.52 | 4.58 | 9984.4 |  | 00030206-CASAN-02/2024
5.1.2.2 | CERCA COM TELA TAPUME | M | 2180 | 0.69 | 23.52 | 0.85 | 1853 |  | 00030209-CASAN-02/2024
5.1.2.3 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COM PLACAS | M² | 217 | 13.11 | 23.52 | 16.19 | 3513.23 |  | 00030207-CASAN-02/2024
5.1.2.4 | PASSADIÇOS COM CHAPAS DE AÇO | M² | 45 | 19.1 | 23.52 | 23.59 | 1061.55 |  | 00030205-CASAN-02/2024
5.1.2.5 | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | M | 5499.8 | 8.67 | 23.52 | 10.71 | 58902.86 |  | 39634-SINAPI-04/2024
5.1.3 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 5698223.63
5.1.3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 4,00 M | M³ | 31703.26 | 12.8 | 23.52 | 15.81 | 501228.54 |  | 00040303-CASAN-02/2024
5.1.3.2 | ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS | M³ | 155.25 | 377.03 | 23.52 | 465.71 | 72301.48 |  | 00040402-CASAN-02/2024
5.1.3.3 | ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS | M³ | 485.42 | 246.55 | 23.52 | 304.54 | 147829.81 |  | 00040403-CASAN-02/2024
5.1.3.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. ATÉ 1,25 M | M³ | 952.78 | 47.71 | 23.52 | 58.93 | 56147.33 |  | 00040201-CASAN-02/2024
5.1.3.5 | ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. | M³ | 36190.49 | 10.42 | 23.52 | 12.87 | 465771.61 |  | 00040602-CASAN-02/2024
5.1.3.6 | AREIA MÉDIA, INCLUSO FORNECIMENTO | M³ | 11723.6 | 69.36 | 15.28 | 79.96 | 937419.06 |  | C.T-0006-I-Cotação-05/2024
5.1.3.7 | SEIXO ROLADO PARA REATERRO DE VALAS - INCLUSO FORNECIMENTO | M³ | 24466.9 | 47.46 | 15.28 | 54.71 | 1338584.1 |  | C.T-0007-I-Cotação-05/2024
5.1.3.8 | CARGA E DESCARGA - SOLO | M³ | 40820.04 | 1.89 | 23.52 | 2.33 | 95110.69 |  | 00040801-CASAN-02/2024
5.1.3.9 | CARGA E DESCARGA - ROCHA | M³ | 640.67 | 2.46 | 23.52 | 3.04 | 1947.64 |  | 00040802-CASAN-02/2024
5.1.3.10 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO | M³XKM | 408200.42 | 1.52 | 23.52 | 1.88 | 767416.79 |  | 00040804-CASAN-02/2024
5.1.3.11 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA | M³XKM | 6406.7 | 1.98 | 23.52 | 2.45 | 15696.42 |  | 00040805-CASAN-02/2024
5.1.3.12 | ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 | H | 951.1 | 37.6 | 23.52 | 46.44 | 44169.08 |  | 104482-SINAPI-04/2024
5.1.3.13 | DESTINAÇÃO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL CLASSE II B | M3 | 41460.71 | 24.5 | 23.52 | 30.26 | 1254601.08 |  | C.T-0034-I-Cotação-03/2024
5.1.4 | ESCORAMENTO | [5 empty] | 3112679.3
5.1.4.1 | ESCORAMENTO COM BLINDADO LEVE | M² | 65508.43 | 21.24 | 23.52 | 26.24 | 1718941.2 |  | 00050602-CASAN-02/2024
5.1.4.2 | ESCORAMENTO COM BLINDADO PESADO | M² | 20836.27 | 54.15 | 23.52 | 66.89 | 1393738.1 |  | 00050601-CASAN-02/2024
5.1.5 | POÇOS DE VISITA | [5 empty] | 1819747.18
5.1.5.1 | TERMINAL DE LIMPEZA TL DN150 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 83 | 325.45 | 23.52 | 402 | 33366 |  | C.P.-0022-C-Composição Própria- 04/2024
5.1.5.2 | TIL DE PASSAGEM PARA REDE DE ESGOTO DN150 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 259 | 584.18 | 23.52 | 721.58 | 186889.22 |  | C.P.-0021-C-Composição Própria- 04/2024
5.1.5.3 | POÇO DE VISITA (BASE EM TUBO), DN 1000 MM ATÉ 1.00M - TIPO 3 | UN | 234 | 2954.2 | 23.52 | 3649.03 | 853873.02 |  | 00081714-CASAN-02/2024
5.1.5.4 | ACRÉSCIMO DE CÂMARA (BALÃO) EM POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO PB, DN 1000 MM | M | 167.37 | 1035.23 | 23.52 | 1278.72 | 214019.37 |  | 00081720-CASAN-02/2024
5.1.5.5 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | M | 49.9 | 109.08 | 23.52 | 134.74 | 6723.53 |  | 41930-SINAPI-04/2024
5.1.5.6 | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM | UN | 234 | 102.04 | 23.52 | 126.04 | 29493.36 |  | 00082105-CASAN-02/2024
5.1.5.7 | LAJE DE CONCRETO PARA PVS CONFORME PADRÃO SAMAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO TAMPÃO) | UN | 234 | 1713.91 | 23.52 | 2117.02 | 495382.68 |  | C.P.-0020-C-Composição Própria- 04/2024
5.1.6 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JUNTA ELÁSTICA - INCLUSIVE LIMPEZA E TESTE | [5 empty] | 64956.41
5.1.6.1 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, RPVC, PVC DEFºFº, PRFV, J.E., DN 150 MM | M | 22587.94 | 1.85 | 23.52 | 2.29 | 51726.38 |  | 00090504-CASAN-02/2024
5.1.6.2 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, RPVC, PVC DEFºFº, PRFV, J.E., DN 250 MM | M | 5030.43 | 2.13 | 23.52 | 2.63 | 13230.03 |  | 00090506-CASAN-02/2024
5.1.7 | LIGAÇÕES PREDIAIS | [5 empty] | 152313.81
5.1.7.1 | CADASTRO DE LIGAÇÕES | UN | 430 | 9.7 | 23.52 | 11.98 | 5151.4 |  | 00020404-CASAN-02/2024
5.1.7.2 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC, DN 100 MM | M | 645 | 10.94 | 23.52 | 13.51 | 8713.95 |  | 00110205-CASAN-02/2024
5.1.7.3 | CONEXÃO DO RAMAL A REDE DE ESGOTO, EM PVC, DIAM. 100 MM | UN | 430 | 6.94 | 23.52 | 8.57 | 3685.1 |  | 00110201-CASAN-02/2024
5.1.7.4 | TIL DE LIGAÇÃO PREDIAL COM TODOS OS COMPONENTES DN150X100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 430 | 187.37 | 23.52 | 231.44 | 99519.2 |  | C.P.-0019-C-Composição Própria- 04/2024
5.1.7.5 | INTERLIGAÇÃO COM REDE DE PVC, DIÂMETRO 250 MM | UN | 56 | 509.52 | 23.52 | 629.36 | 35244.16 |  | 00170319-CASAN-02/2024
5.1.8 | REMOÇAO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | [5 empty] | 4335614.49
5.1.8.1 | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | M² | 11660.54 | 21.69 | 23.52 | 26.79 | 312385.87 |  | 00100101-CASAN-02/2024
5.1.8.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2487.09 | 184.11 | 23.52 | 227.41 | 565589.14 |  | 96396-SINAPI-04/2024
5.1.8.3 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 24144.27 | 7.1 | 15.28 | 8.18 | 197500.13 |  | 96001-SINAPI-04/2024
5.1.8.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 266313.67 | 2.47 | 23.52 | 3.05 | 812256.69 |  | 95875-SINAPI-04/2024
5.1.8.5 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE | M² | 35084.81 | 9.8 | 15.28 | 11.3 | 396458.35 |  | 00100303-CASAN-02/2024
5.1.8.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 842.67 | 1438.55 | 15.28 | 1658.36 | 1397450.22 |  | 95995-SINAPI-04/2024
5.1.8.7 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE - CAUQ | TXKM | 40447.94 | 0.78 | 15.28 | 0.9 | 36403.15 |  | 00100308-CASAN-02/2024
5.1.8.8 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO | M | 3950 | 6.42 | 23.52 | 7.93 | 31323.5 |  | 00100109-CASAN-02/2024
5.1.8.9 | REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO | M | 3950 | 20.82 | 23.52 | 25.72 | 101594 |  | 00100212-CASAN-02/2024
5.1.8.10 | CORTE DE CONCRETO COM ESPESSURA ATÉ 0,15M | M | 4400 | 28.07 | 23.52 | 34.67 | 152548 |  | 00030515-CASAN-02/2024
5.1.8.11 | REMOÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO | M² | 3520 | 7.35 | 23.52 | 9.08 | 31961.6 |  | 00100108-CASAN-02/2024
5.1.8.12 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO | M² | 3520 | 60.84 | 23.52 | 75.15 | 264528 |  | 00100211-CASAN-02/2024
5.1.8.13 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 320 | 19.49 | 23.52 | 24.07 | 7702.4 |  | 97635-SINAPI-04/2024
5.1.8.14 | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA | M² | 320 | 22.61 | 23.52 | 27.93 | 8937.6 |  | 00100203-CASAN-02/2024
5.1.8.15 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 64 | 125.15 | 23.52 | 154.59 | 9893.76 |  | 94329-SINAPI-04/2024
5.1.8.16 | FORNECIMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO OU CERÂMICO | M² | 32 | 60.75 | 23.52 | 75.04 | 2401.28 |  | 00100210-CASAN-02/2024
5.1.8.17 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO EM LADRILHO HIDRAULICO OU CERÂMICO | M² | 32 | 68.63 | 23.52 | 84.77 | 2712.64 |  | 00100209-CASAN-02/2024
5.1.8.18 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO COM GRAMA | M² | 32 | 17.36 | 23.52 | 21.44 | 686.08 |  | 00100215-CASAN-02/2024
5.1.8.19 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA (PETIT-PAVET) | M² | 16 | 55.21 | 23.52 | 68.2 | 1091.2 |  | 00100207-CASAN-02/2024
5.1.8.20 | FORNECIMENTO DE PEDRA PORTUGUESA (PETIT-PAVET) | M² | 16 | 110.86 | 23.52 | 136.93 | 2190.88 |  | 00100208-CASAN-02/2024
5.1.9 | REMOÇAO E RECOMPOSIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DRENAGEM | [5 empty] | 94188.31
5.1.9.1 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 217 | 27.04 | 23.52 | 33.4 | 7247.8 |  | 92820-SINAPI-04/2024
5.1.9.2 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 217 | 35.71 | 23.52 | 44.11 | 9571.87 |  | 37450-SINAPI-04/2024
5.1.9.3 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 108.5 | 60.08 | 23.52 | 74.21 | 8051.79 |  | 92824-SINAPI-04/2024
5.1.9.4 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 108.5 | 83.45 | 23.52 | 103.08 | 11184.18 |  | 37453-SINAPI-04/2024
5.1.9.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 54.25 | 867.53 | 23.52 | 1071.57 | 58132.67 |  | 92829-SINAPI-04/2024
2010-05-01 | REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE INSTALAÇÕES DE REDES DE SERVIÇOS EM GERAL (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, E OUTROS) | [5 empty] | 35514.96
5.1.10.1 | REPARO DE VAZAMENTO NO RAMAL, EM VIAS SEM PAVIMENTAÇÃO | UN | 25 | 159.73 | 23.52 | 197.3 | 4932.5 |  | 00190338-CASAN-02/2024
5.1.10.2 | REPARO DE VAZAMENTO NO RAMAL, EM VIAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXCETO REPAVIMENTAÇÃO | UN | 86 | 287.9 | 23.52 | 355.61 | 30582.46 |  | 00190341-CASAN-02/2024
2011-05-01 | OBRAS DE TRAVESSIA | [5 empty] | 25271.9
5.1.11.1 | ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA, SEM FORNECIMENTO DA AREIA | M³ | 60 | 207.85 | 23.52 | 256.74 | 15404.4 |  | 00070105-CASAN-02/2024
5.1.11.2 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM F°F°, J.E., DN 250 MM | M | 72 | 10.56 | 23.52 | 13.04 | 938.88 |  | 00090106-CASAN-02/2024
5.1.11.3 | CONJUNTO MOTO-BOMBA | H | 240 | 10.46 | 23.52 | 12.92 | 3100.8 |  | 00060102-CASAN-02/2024
5.1.11.4 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO CICLOPICO | M³ | 4.8 | 982.94 | 23.52 | 1214.13 | 5827.82 |  | 00080303-CASAN-02/2024
5.2 | ELEVATÓRIAS | [5 empty] | 922023.61
5.2.1 | LOCAÇÃO | [5 empty] | 56.7
5.2.1.1 | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATÉ 1 HA | M² | 81 | 0.57 | 23.52 | 0.7 | 56.7 |  | 00020303-CASAN-02/2024
5.2.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 37207.18
5.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA, NÃO EM VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 6,00 M | M³ | 372.52 | 10.14 | 23.52 | 12.52 | 4663.95 |  | 00040109-CASAN-02/2024
5.2.2.2 | ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS | M³ | 19.61 | 377.03 | 23.52 | 465.71 | 9132.57 |  | 00040402-CASAN-02/2024
5.2.2.3 | ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM RETROESCAVADEIRA, SEM CONTROLE DO G.C. | M³ | 39.21 | 7.8 | 23.52 | 9.63 | 377.59 |  | 00040606-CASAN-02/2024
5.2.2.4 | SEIXO ROLADO PARA REATERRO DE VALAS - INCLUSO FORNECIMENTO | M³ | 49.02 | 47.46 | 23.52 | 58.62 | 2873.55 |  | C.T-0007-I-Cotação-05/2024
5.2.2.5 | CARGA E DESCARGA - SOLO | M³ | 352.92 | 1.89 | 23.52 | 2.33 | 822.3 |  | 00040801-CASAN-02/2024
5.2.2.6 | CARGA E DESCARGA - ROCHA | M³ | 19.61 | 2.46 | 23.52 | 3.04 | 59.61 |  | 00040802-CASAN-02/2024
5.2.2.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO | M³XKM | 3529.17 | 1.52 | 23.52 | 1.88 | 6634.84 |  | 00040804-CASAN-02/2024
5.2.2.8 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA | M³XKM | 196.07 | 1.98 | 23.52 | 2.45 | 480.37 |  | 00040805-CASAN-02/2024
5.2.2.9 | DESTINAÇÃO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL CLASSE II B | M3 | 401.93 | 24.5 | 23.52 | 30.26 | 12162.4 |  | C.T-0034-I-Cotação-03/2024
5.2.3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [5 empty] | 734497.26
5.2.3.1 | ESCORAMENTO COM BLINDADO PESADO | M² | 716.4 | 54.15 | 23.52 | 66.89 | 47920 |  | 00050601-CASAN-02/2024
5.2.3.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 16.2 | 191.28 | 23.52 | 236.27 | 3827.57 |  | 96624-SINAPI-04/2024
5.2.3.3 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 10.13 | 662.92 | 23.52 | 818.84 | 8294.85 |  | 97096-SINAPI-04/2024
5.2.3.4 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 315.17 | 12.59 | 23.52 | 15.55 | 4900.89 |  | 97092-SINAPI-04/2024
5.2.3.5 | POÇOS EM ANÉIS DE CONCRETO DN 1.200 MM PARA PROFUNDIDADE ATÉ 1,00 M | UN | 9 | 1193.89 | 23.52 | 1474.69 | 13272.21 |  | 00170403-CASAN-02/2024
5.2.3.6 | ACRÉSCIMO DE POÇOS EM ANÉIS DE CONCRETO DN 1.000 MM | M | 36 | 491.95 | 23.52 | 607.66 | 21875.76 |  | 00170402-CASAN-02/2024
5.2.3.7 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | UN | 45 | 8193.36 | 23.52 | 10120.44 | 455419.8 |  | 37479-SINAPI-04/2024
5.2.3.8 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ADUELA DE CONCRETO, DN 1200 E 3000 MM EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM | T | 542.7 | 50.45 | 23.52 | 62.32 | 33821.06 |  | C.P.-0023-C-Composição Própria- 04/2024
5.2.3.9 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 73.44 | 176.13 | 23.52 | 217.56 | 15977.61 |  | 92263-SINAPI-04/2024
5.2.3.10 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA, - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 14.69 | 760.72 | 23.52 | 939.64 | 13803.31 |  | 99433-SINAPI-04/2024
5.2.3.11 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 189.69 | 11.79 | 23.52 | 14.56 | 2761.89 |  | 100344-SINAPI-04/2024
5.2.3.12 | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM | UN | 27 | 102.04 | 23.52 | 126.04 | 3403.08 |  | 00082105-CASAN-02/2024
5.2.3.13 | LAJE DE CONCRETO SUPERIOR PARA ELEVATÓRIAS CONFORME PADRÃO SAMAE - 3300 MM (COM TAMPÃO INCLUSO) | UN | 9 | 3531.42 | 23.52 | 4362.01 | 39258.09 |  | C.P.-0026-C-Composição Própria- 04/2024
5.2.3.14 | LAJE DE CONCRETO INTERMEDIÁRIA PARA ELEVATÓRIAS CONFORME PADRÃO SAMAE - 3300 MM | UN | 9 | 2865.46 | 23.52 | 3539.42 | 31854.78 |  | C.P.-0025-C-Composição Própria- 04/2024
5.2.3.15 | LAJE DE CONCRETO PARA ELEVATÓRIAS CONFORME PADRÃO SAMAE - 1500 MM (COM TAMPÃO INCLUSO) | UN | 18 | 1713.91 | 23.52 | 2117.02 | 38106.36 |  | C.P.-0024-C-Composição Própria- 04/2024
5.2.4 | OBRAS CIVIS EEE | [5 empty] | 150262.47
5.2.4.1 | PROTEÇÃO TÉRMICA COM BRITAIMPERMEABILIZANTE BI-COMPONENTE A BASE DE RESINA EPÓXI, ALCATRÃO DE HULHA, ADITIVOS E FILER | M³ | 621 | 126.02 | 23.52 | 155.66 | 96664.86 |  | 00130218-CASAN-02/2024
5.2.4.2 | MONTAGEM ELETRO-MECÂNICA DE CONJUNTO MOTO BOMBA DE 01 A 15 CV | UN | 9 | 3375 | 23.52 | 4168.8 | 37519.2 |  | 00150101-CASAN-02/2024
5.2.4.3 | INSTALAÇÃO DE CESTO METÁLICO | UN | 9 | 1195.28 | 23.52 | 1476.41 | 13287.69 |  | 00150810-CASAN-02/2024
5.2.4.4 | CONJUNTO MOTO-BOMBA | H | 216 | 10.46 | 23.52 | 12.92 | 2790.72 |  | 00060102-CASAN-02/2024
6 | MATERIAIS E INTALAÇÕES | [5 empty] | 5914674.88
6.1 | MATERIAIS - REDE COLETORA PRINCIPAL E AUXILIARES | [5 empty] | 2729266.62
6.1.1 | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | M | 22587.94 | 64.23 | 15.28 | 74.04 | 1672411.08 |  | 41936-SINAPI-04/2024
6.1.2 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362) | M | 5030.43 | 170.84 | 15.28 | 196.94 | 990692.88 |  | 41931-SINAPI-04/2024
6.1.3 | TUBO FERRO FUNDIDO JE DN 350 | M | 36 | 1500 | 15.28 | 1729.2 | 62251.2 |  | C.T-0014-I-Cotação-05/2024
6.1.4 | ACRÉSCIMO DE INSPEÇÃO PARA TIL DE PASSAGEM, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | M | 49.3 | 64.23 | 23.52 | 79.34 | 3911.46 |  | 41936-SINAPI-04/2024
6.2 | MATERIAIS - ELEVATÓRIAS | [5 empty] | 1923192.93
6.2.1 | HIDROMECÂNICO | [5 empty] | 1078684.43
6.2.1.1 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" X 4" | UN | 18 | 393 | 23.52 | 485.43 | 8737.74 |  | 785-SINAPI-04/2024
6.2.1.2 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | 18 | 135.9 | 23.52 | 167.86 | 3021.48 |  | 782-SINAPI-04/2024
6.2.1.3 | ACOPLADOR CAMLOCK TIPO C 6" | UN | 18 | 297.77 | 23.52 | 367.81 | 6620.58 |  | C.T-0085-I-Cotação-05/2024
6.2.1.4 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | 36 | 511.33 | 23.52 | 631.59 | 22737.24 |  | 3917-SINAPI-04/2024
6.2.1.5 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" | UN | 36 | 19.67 | 23.52 | 24.3 | 874.8 |  | 11929-SINAPI-04/2024
6.2.1.6 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | 18 | 576.91 | 23.52 | 712.6 | 12826.8 |  | 4185-SINAPI-04/2024
6.2.1.7 | CURVA 90 GRAUS RAIO LONGO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6" | UN | 8 | 1983.88 | 23.52 | 2450.49 | 19603.92 |  | 1802-SINAPI-04/2024
6.2.1.8 | ACOPLADOR CAMLOCK FÊMEA 6" | UN | 18 | 247.45 | 23.52 | 305.65 | 5501.7 |  | C.T-0087-I-Cotação-05/2024
6.2.1.9 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | 16 | 576.91 | 23.52 | 712.6 | 11401.6 |  | 4185-SINAPI-04/2024
6.2.1.10 | VÁLVULA DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO FLANGEADA 6" | UN | 18 | 1932.89 | 23.52 | 2387.51 | 42975.18 |  | C.T-0069-I-Cotação-05/2024
6.2.1.11 | CURVA 45º FÊMEA BSP 6" | UN | 9 | 722 | 23.52 | 891.81 | 8026.29 |  | C.T-0089-I-Cotação-05/2024
6.2.1.12 | VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL BRONZE 6'' | UN | 18 | 2930.73 | 23.52 | 3620.04 | 65160.72 |  | C.T-0071-I-Cotação-05/2024
6.2.1.13 | JUNÇÃO Y 6" BSP | UN | 9 | 592.21 | 23.52 | 731.5 | 6583.5 |  | C.T-0086-I-Cotação-05/2024
6.2.1.14 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580) | M | 25.65 | 251.35 | 23.52 | 310.47 | 7963.56 |  | 7695-SINAPI-04/2024
6.2.1.15 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | 9 | 369.85 | 23.52 | 456.84 | 4111.56 |  | 3270-SINAPI-04/2024
6.2.1.16 | EXTREMIDADE BOLSA FLANGE 200 MM FOFO FLANGEADA | UN | 9 | 757.97 | 23.52 | 936.24 | 8426.16 |  | C.T-0070-I-Cotação-05/2024
6.2.1.17 | REDUÇÃO CONCENTRICA 200 X 150 MM FOFO FLANGEADA | UN | 8 | 1330 | 23.52 | 1642.82 | 13142.56 |  | C.T-0072-I-Cotação-05/2024
6.2.1.18 | REDUÇÃO CONCENTRICA 250 X 200 DN FOFO FLANGEADA | UN | 1 | 1475 | 23.52 | 1821.92 | 1821.92 |  | C.T-0073-I-Cotação-05/2024
6.2.1.19 | EXTREMIDADE BOLSA FLANGE 250 MM FOFO FLANGEADA | UN | 1 | 1139.29 | 23.52 | 1407.25 | 1407.25 |  | C.T-0074-I-Cotação-05/2024
6.2.1.20 | MANGOTE DE SUCÇÃO 6" | M | 45 | 241.33 | 23.52 | 298.09 | 13414.05 |  | C.T-0084-I-Cotação-05/2024
6.2.1.21 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, FABRICADO EM FOFO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 60 HZ, 380V, SAÍDA MÍNIMA DN 75, COM KIT PEDESTAL, CORRENTE, MANILHA RETA ZINCADA, CABOS 10 M, IP-68, CENTRAL ELÉTRICA DE COMANDO COM MONITOR E PROPULSOR - 11,30 L/S E 6 MCA | UN | 2 | 48947.86 | 15.28 | 56427.09 | 112854.18 |  | C.T-0091-I-Cotação-05/2024
6.2.1.22 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, FABRICADO EM FOFO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 60 HZ, 380V, SAÍDA MÍNIMA DN 75, COM KIT PEDESTAL, CORRENTE, MANILHA RETA ZINCADA, CABOS 10 M, IP-68, CENTRAL ELÉTRICA DE COMANDO COM MONITOR E PROPULSOR - 14,20 L/S E 12 MCA | UN | 2 | 56898 | 15.28 | 65592.01 | 131184.02 |  | C.T-0078-I-Cotação-05/2024
6.2.1.23 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, FABRICADO EM FOFO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 60 HZ, 380V, SAÍDA MÍNIMA DN 75, COM KIT PEDESTAL, CORRENTE, MANILHA RETA ZINCADA, CABOS 10 M, IP-68, CENTRAL ELÉTRICA DE COMANDO COM MONITOR E PROPULSOR - 17,00 L/S E 9 MCA | UN | 2 | 56403.77 | 15.28 | 65022.27 | 130044.54 |  | C.T-0079-I-Cotação-05/2024
6.2.1.24 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, FABRICADO EM FOFO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 60 HZ, 380V, SAÍDA MÍNIMA DN 75, COM KIT PEDESTAL, CORRENTE, MANILHA RETA ZINCADA, CABOS 10 M, IP-68, CENTRAL ELÉTRICA DE COMANDO COM MONITOR E PROPULSOR - 27,00 L/S E 13 MCA | UN | 2 | 77032.38 | 15.28 | 88802.93 | 177605.86 |  | C.T-0080-I-Cotação-05/2024
6.2.1.25 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, FABRICADO EM FOFO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 60 HZ, 380V, SAÍDA MÍNIMA DN 75, COM KIT PEDESTAL, CORRENTE, MANILHA RETA ZINCADA, CABOS 10 M, IP-68, CENTRAL ELÉTRICA DE COMANDO COM MONITOR E PROPULSOR - 5,20 L/S E 14,85 MCA | UN | 2 | 28063.77 | 15.28 | 32351.91 | 64703.82 |  | C.T-0081-I-Cotação-05/2024
6.2.1.26 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, FABRICADO EM FOFO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 60 HZ, 380V, SAÍDA MÍNIMA DN 75, COM KIT PEDESTAL, CORRENTE, MANILHA RETA ZINCADA, CABOS 10 M, IP-68, CENTRAL ELÉTRICA DE COMANDO COM MONITOR E PROPULSOR - 1,44L/S E 13,10 MCA | UN | 2 | 9518.89 | 15.28 | 10973.38 | 21946.76 |  | C.T-0076-I-Cotação-05/2024
6.2.1.27 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, FABRICADO EM FOFO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 60 HZ, 380V, SAÍDA MÍNIMA DN 75, COM KIT PEDESTAL, CORRENTE, MANILHA RETA ZINCADA, CABOS 10 M, IP-68, CENTRAL ELÉTRICA DE COMANDO COM MONITOR E PROPULSOR - 3,10L/S E 13,30 MCA | UN | 2 | 18693.8 | 15.28 | 21550.21 | 43100.42 |  | C.T-0077-I-Cotação-05/2024
6.2.1.28 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, FABRICADO EM FOFO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 60 HZ, 380V, SAÍDA MÍNIMA DN 75, COM KIT PEDESTAL, CORRENTE, MANILHA RETA ZINCADA, CABOS 10 M, IP-68, CENTRAL ELÉTRICA DE COMANDO COM MONITOR E PROPULSOR - 3,18L/S E 19,40 MCA | UN | 2 | 29572.52 | 15.28 | 34091.2 | 68182.4 |  | C.T-0082-I-Cotação-05/2024
6.2.1.29 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, FABRICADO EM FOFO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 60 HZ, 380V, SAÍDA MÍNIMA DN 75, COM KIT PEDESTAL, CORRENTE, MANILHA RETA ZINCADA, CABOS 10 M, IP-68, CENTRAL ELÉTRICA DE COMANDO COM MONITOR E PROPULSOR - 6,30L/S E 12,80 MCA | UN | 2 | 28063.77 | 15.28 | 32351.91 | 64703.82 |  | C.T-0083-I-Cotação-05/2024
6.2.2 | ENTRADA DE ENERGIA - BT 55.788,55
6.2.2.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 1218.32 | 23.52 | 1504.87 | 1504.87 |  | 101533-SINAPI-04/2024
6.2.2.2 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 9 | 1907.96 | 23.52 | 2356.71 | 21210.39 |  | 101505-SINAPI-04/2024
6.2.2.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 90 | 7.93 | 23.52 | 9.8 | 882 |  | 97667-SINAPI-04/2024
6.2.2.4 | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | M | 90 | 8.67 | 23.52 | 10.71 | 963.9 |  | 39634-SINAPI-04/2024
6.2.2.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 270 | 9.5 | 23.52 | 11.73 | 3167.1 |  | 101560-SINAPI-04/2024
6.2.2.6 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 18 | 409.27 | 23.52 | 505.53 | 9099.54 |  | 97892-SINAPI-04/2024
6.2.2.7 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 18 | 243.87 | 23.52 | 301.23 | 5422.14 |  | 21071-SINAPI-04/2024
6.2.2.8 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 9 | 709.68 | 23.52 | 876.6 | 7889.4 |  | 41195-SINAPI-04/2024
6.2.2.9 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 9 | 508.17 | 23.52 | 627.69 | 5649.21 |  | 100578-SINAPI-04/2024
6.2.3 | ABRIGO CCM PADRÃO SAMAE 62.592,03
6.2.3.1 | ABRIGO CONSTRUÇÃO CIVIL PARA QUADRO ELÉTRICO DE ELEVATÓRIA (180X80X195) | UN | 9 | 5630.4 | 23.52 | 6954.67 | 62592.03 |  | C.P.-0027-C-Composição Própria- 04/2024
6.2.4 | CENTRO DE CONTROLE DE MOTOR - CCM 726.127,92
6.2.4.1 | PAINEL ELÉTRICO PARA ELEVATÓRIA DE ESGOTO COM SOFT-STARTER 16A 380V (COM INSTALAÇÃO) | UN | 9 | 38412.48 | 23.52 | 47447.1 | 427023.9 |  | C.T-0065-I-Cotação-05/2024
6.2.4.2 | SENSOR DE NÍVEL E VAZÃO TIPO RADAR SEM CONTATO, IP68 SINAL DE SAÍDA 4 A 20 MA E BLUETOOTH | UN | 9 | 22611.78 | 23.52 | 27930.07 | 251370.63 |  | C.T-0066-I-Cotação-05/2024
6.2.4.3 | RÁDIO MODEM 900MHZ COM POTÊNCIA DE 1W E PORTAS RS232 E RS485 | UN | 9 | 4293.81 | 23.52 | 5303.71 | 47733.39 |  | C.T-0067-I-Cotação-05/2024
6.3 | LINHA DE RECALQUE 1.262.215,33
6.3.1 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 3707.1 | 173.28 | 15.28 | 199.76 | 740530.3 |  | 9829-SINAPI-04/2024
6.3.2 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 1517.3 | 263.79 | 15.28 | 304.1 | 461410.93 |  | 9826-SINAPI-04/2024
6.3.3 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM | UN | 37 | 167.48 | 23.52 | 206.87 | 7654.19 |  | 3844-SINAPI-04/2024
6.3.4 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 250 MM | UN | 15 | 305.05 | 23.52 | 376.8 | 5652 |  | 3839-SINAPI-04/2024
6.3.5 | CURVA 90º FOFO BOLSA BOLSA DN 200 | UN | 23 | 1001.26 | 23.52 | 1236.76 | 28445.48 |  | C.T-0061-I-Cotação-05/2024
6.3.6 | CURVA 90º FOFO BOLSA BOLSA DN 250 | UN | 2 | 1463.38 | 23.52 | 1807.57 | 3615.14 |  | C.T-0062-I-Cotação-05/2024
6.3.7 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 275.4 | 37.99 | 23.52 | 46.93 | 12924.52 |  | 9825-SINAPI-04/2024
6.3.8 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 100 MM | UN | 3 | 42.54 | 23.52 | 52.55 | 157.65 |  | 3840-SINAPI-04/2024
6.3.9 | CURVA 90 FOFO BOLSA BOLSA DN 100 MM | UN | 4 | 369.4 | 23.52 | 456.28 | 1825.12 |  | C.T-0064-I-Cotação-05/2024
Total Geral | [5 empty] | 24711936.87
MORGANA DECKER Engenheiro Sanitarista CREA 1297299 ART: A PREENCHER
Assinatura