## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | REVITALIZAÇÃO PRÉDIO DA POLAR | SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Sul |  |  |  | 25,0% - COMPOSIÇÕES - MAT + M.O. (EM VERDE) 15,0% - INSUMOS - SOMENTE MAT. (EM AMARELO) |  |  | Desonerado: Horista: 0,00% Mensalista: 46,32%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | BDI | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%) | 9406.96
[8 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total |  | 48593.04
1.1 |  |  | PROJETOS DOS ITENS PARAMÉTRICOS - ETAPA 1 | [9 empty] | 130592 | 0.7498% | TRUNC TOTAL |  | TRUNC BDI |  | MAT + MO |  | MAT + MO
1.1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL - PROJETO ESTRUTURAL | H | 220 | 135.68 | 25% | 164.19 | 5.41 | 169.6 | 36121.8 | 1190.2 | 37312 | 0.2142% | 37312 | TRUE | 169.6 | TRUE | 37312 | TRUE | 169.6 | TRUE
1.1.2 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA - PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA | H | 160 | 135.68 | 25% | 164.19 | 5.41 | 169.6 | 26270.4 | 865.6 | 27136 | 0.1558% | 27136 | TRUE | 169.6 | TRUE | 27136 | TRUE | 169.6 | TRUE
1.1.3 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL - PROJETO HIDROSSANITÁRIO | H | 160 | 135.68 | 25% | 164.19 | 5.41 | 169.6 | 26270.4 | 865.6 | 27136 | 0.1558% | 27136 | TRUE | 169.6 | TRUE | 27136 | TRUE | 169.6 | TRUE
1.1.4 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL - PROJETO PPCI | H | 100 | 135.68 | 25% | 164.19 | 5.41 | 169.6 | 16419 | 541 | 16960 | 0.09738% | 16960 | TRUE | 169.6 | TRUE | 16960 | TRUE | 169.6 | TRUE
1.1.5 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL - PROJETO DE REFORÇO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL + LAUDO DE ESTABILIDADE | H | 130 | 135.68 | 25% | 164.19 | 5.41 | 169.6 | 21344.7 | 703.3 | 22048 | 0.1266% | 22048 | TRUE | 169.6 | TRUE | 22048 | TRUE | 169.6 | TRUE
2 |  |  | ETAPA 1 | [9 empty] | 17285677.29 | 99.25%
2.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 250656.9 | 1.439%
2.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 493.03 | 25% | 39.55 | 576.73 | 616.28 | 237.3 | 3460.38 | 3697.68 | 0.02123% | 3697.68 | TRUE | 616.28 | TRUE | 3697.68 | TRUE | 616.28 | TRUE
2.1.2 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | m² | 2425 | 21.08 | 25% | 20.88 | 5.47 | 26.35 | 50634 | 13264.75 | 63898.75 | 0.3669% | 63898.75 | TRUE | 26.35 | TRUE | 63898.75 | TRUE | 26.35 | TRUE
2.1.3 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 270 | 79.7 | 25% | 32.7 | 66.92 | 99.62 | 8829 | 18068.4 | 26897.4 | 0.1544% | 26897.4 | TRUE | 99.62 | TRUE | 26897.4 | TRUE | 99.62 | TRUE
2.1.4 | 97061 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE TELA FACHADEIRA PERIMETRAL. AF_03/2024 | m² | 2425 | 6.83 | 25% | 1.26 | 7.27 | 8.53 | 3055.5 | 17629.75 | 20685.25 | 0.1188% | 20685.25 | TRUE | 8.53 | TRUE | 20685.25 | TRUE | 8.53 | TRUE
2.1.5 | 102903 | SINAPI | TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1400 | 14.05 | 25% | 0 | 17.56 | 17.56 | 0 | 24584 | 24584 | 0.1412% | 24584 | TRUE | 17.56 | TRUE | 24584 | TRUE | 17.56 | TRUE
2.1.6 | 97031 | SINAPI | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024 | M | 860 | 89.77 | 25% | 16.94 | 95.27 | 112.21 | 14568.4 | 81932.2 | 96500.6 | 0.5541% | 96500.6 | TRUE | 112.21 | TRUE | 96500.6 | TRUE | 112.21 | TRUE
2.1.7 | 97042 | SINAPI | LINHA DE VIDA INSTALADA JUNTO AO PISO PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 4 PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M | 400 | 19.88 | 25% | 1 | 23.85 | 24.85 | 400 | 9540 | 9940 | 0.05707% | 9940 | TRUE | 24.85 | TRUE | 9940 | TRUE | 24.85 | TRUE
2.1.8 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 5118.65 | 0.7 | 25% | 0.26 | 0.61 | 0.87 | 1330.85 | 3122.37 | 4453.22 | 0.02557% | 4453.22 | TRUE | 0.87 | TRUE | 4453.22 | TRUE | 0.87 | TRUE
2.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS | [9 empty] | 1086597.36 | 6.239%
2.2.1 | 90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1408 | 148.9 | 25% | 180.72 | 5.4 | 186.12 | 254453.76 | 7603.2 | 262056.96 | 1.505% | 262056.96 | TRUE | 186.12 | TRUE | 262056.96 | TRUE | 186.12 | TRUE
2.2.2 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1408 | 135.68 | 25% | 164.19 | 5.41 | 169.6 | 231179.52 | 7617.28 | 238796.8 | 1.371% | 238796.8 | TRUE | 169.6 | TRUE | 238796.8 | TRUE | 169.6 | TRUE
2.2.3 | 88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1408 | 38.65 | 25% | 41.63 | 6.68 | 48.31 | 58615.04 | 9405.44 | 68020.48 | 0.3906% | 68020.48 | TRUE | 48.31 | TRUE | 68020.48 | TRUE | 48.31 | TRUE
2.2.4 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1408 | 117.83 | 25% | 139.98 | 7.3 | 147.28 | 197091.84 | 10278.4 | 207370.24 | 1.191% | 207370.24 | TRUE | 147.28 | TRUE | 207370.24 | TRUE | 147.28 | TRUE
2.2.5 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1408 | 72.68 | 25% | 83.54 | 7.31 | 90.85 | 117624.32 | 10292.48 | 127916.8 | 0.7345% | 127916.8 | TRUE | 90.85 | TRUE | 127916.8 | TRUE | 90.85 | TRUE
2.2.6 | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1408 | 24.48 | 25% | 22.37 | 8.23 | 30.6 | 31496.96 | 11587.84 | 43084.8 | 0.2474% | 43084.8 | TRUE | 30.6 | TRUE | 43084.8 | TRUE | 30.6 | TRUE
2.2.7 | 90766 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1408 | 29.59 | 25% | 30.51 | 6.47 | 36.98 | 42958.08 | 9109.76 | 52067.84 | 0.299% | 52067.84 | TRUE | 36.98 | TRUE | 52067.84 | TRUE | 36.98 | TRUE
2.2.8 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1408 | 44.25 | 25% | 48.83 | 6.48 | 55.31 | 68752.64 | 9123.84 | 77876.48 | 0.4471% | 77876.48 | TRUE | 55.31 | TRUE | 77876.48 | TRUE | 55.31 | TRUE
2.2.9 | COT 4 | Próprio | Seguro de Risco de Engenharia | VB | [7 empty] | 9406.96 | 9406.96 | 0.05401%
2.3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [9 empty] | 443023.68 | 2.544%
2.3.1 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 413.11 | 115.65 | 25% | 105 | 39.56 | 144.56 | 43376.55 | 16342.63 | 59719.18 | 0.3429% | 59719.18 | TRUE | 144.56 | TRUE | 59719.18 | TRUE | 144.56 | TRUE
2.3.2 | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 58 | 618.18 | 25% | 561.35 | 211.37 | 772.72 | 32558.3 | 12259.46 | 44817.76 | 0.2573% | 44817.76 | TRUE | 772.72 | TRUE | 44817.76 | TRUE | 772.72 | TRUE
2.3.3 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 85.51 | 24.61 | 25% | 22.46 | 8.3 | 30.76 | 1920.55 | 709.73 | 2630.28 | 0.0151% | 2630.28 | TRUE | 30.76 | TRUE | 2630.28 | TRUE | 30.76 | TRUE
2.3.4 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 30 | 105.1 | 25% | 98.87 | 32.5 | 131.37 | 2966.1 | 975 | 3941.1 | 0.02263% | 3941.1 | TRUE | 131.37 | TRUE | 3941.1 | TRUE | 131.37 | TRUE
2.3.5 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 9338.67 | 12.32 | 25% | 11.25 | 4.15 | 15.4 | 105060.04 | 38755.47 | 143815.51 | 0.8258% | 143815.51 | TRUE | 15.4 | TRUE | 143815.51 | TRUE | 15.4 | TRUE
2.3.6 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1107.78 | 3.81 | 25% | 3.48 | 1.28 | 4.76 | 3855.07 | 1417.96 | 5273.03 | 0.03028% | 5273.03 | TRUE | 4.76 | TRUE | 5273.03 | TRUE | 4.76 | TRUE
2.3.7 | 97658 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 11 | 238.22 | 25% | 95.76 | 202.01 | 297.77 | 1053.36 | 2222.11 | 3275.47 | 0.01881% | 3275.47 | TRUE | 297.77 | TRUE | 3275.47 | TRUE | 297.77 | TRUE
2.3.8 | 97652 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 10 | 203.18 | 25% | 186.58 | 67.39 | 253.97 | 1865.8 | 673.9 | 2539.7 | 0.01458% | 2539.7 | TRUE | 253.97 | TRUE | 2539.7 | TRUE | 253.97 | TRUE
2.3.9 | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 356 | 4.85 | 25% | 4.5 | 1.56 | 6.06 | 1602 | 555.36 | 2157.36 | 0.01239% | 2157.36 | TRUE | 6.06 | TRUE | 2157.36 | TRUE | 6.06 | TRUE
2.3.10 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 25 | 13.61 | 25% | 12.52 | 4.49 | 17.01 | 313 | 112.25 | 425.25 | 0.002442% | 425.25 | TRUE | 17.01 | TRUE | 425.25 | TRUE | 17.01 | TRUE
2.3.11 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 95.23 | 10.27 | 25% | 9.39 | 3.44 | 12.83 | 894.21 | 327.59 | 1221.8 | 0.007015% | 1221.8 | TRUE | 12.83 | TRUE | 1221.8 | TRUE | 12.83 | TRUE
2.3.12 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 284 | 26.52 | 25% | 24.28 | 8.87 | 33.15 | 6895.52 | 2519.08 | 9414.6 | 0.05406% | 9414.6 | TRUE | 33.15 | TRUE | 9414.6 | TRUE | 33.15 | TRUE
2.3.13 | 106122 | SINAPI | REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025 | m³ | 200 | 80.23 | 25% | 72.13 | 28.15 | 100.28 | 14426 | 5630 | 20056 | 0.1152% | 20056 | TRUE | 100.28 | TRUE | 20056 | TRUE | 100.28 | TRUE
2.3.14 | 93591 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2000 | 3.77 | 25% | 0.31 | 4.4 | 4.71 | 620 | 8800 | 9420 | 0.05409% | 9420 | TRUE | 4.71 | TRUE | 9420 | TRUE | 4.71 | TRUE
2.3.15 | 104802 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 4.5 | 9.99 | 25% | 9.26 | 3.22 | 12.48 | 41.67 | 14.49 | 56.16 | 0.0003225% | 56.16 | TRUE | 12.48 | TRUE | 56.16 | TRUE | 12.48 | TRUE
2.3.16 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 50 | 1.97 | 25% | 1.8 | 0.66 | 2.46 | 90 | 33 | 123 | 0.0007062% | 123 | TRUE | 2.46 | TRUE | 123 | TRUE | 2.46 | TRUE
2.3.17 | 104795 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1000 | 1.48 | 25% | 1.34 | 0.51 | 1.85 | 1340 | 510 | 1850 | 0.01062% | 1850 | TRUE | 1.85 | TRUE | 1850 | TRUE | 1.85 | TRUE
2.3.18 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 250 | 0.72 | 25% | 0.66 | 0.24 | 0.9 | 165 | 60 | 225 | 0.001292% | 225 | TRUE | 0.9 | TRUE | 225 | TRUE | 0.9 | TRUE
2.3.19 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 587.39 | 123.91 | 25% | 74.25 | 80.63 | 154.88 | 43613.71 | 47361.25 | 90974.96 | 0.5224% | 90974.96 | TRUE | 154.88 | TRUE | 90974.96 | TRUE | 154.88 | TRUE
2.3.20 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1100 | 24.61 | 25% | 22.46 | 8.3 | 30.76 | 24706 | 9130 | 33836 | 0.1943% | 33836 | TRUE | 30.76 | TRUE | 33836 | TRUE | 30.76 | TRUE
2.3.21 | 97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1400 | 0.54 | 25% | 0.49 | 0.18 | 0.67 | 686 | 252 | 938 | 0.005386% | 938 | TRUE | 0.67 | TRUE | 938 | TRUE | 0.67 | TRUE
2.3.22 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 29 | 123.91 | 25% | 74.25 | 80.63 | 154.88 | 2153.25 | 2338.27 | 4491.52 | 0.02579% | 4491.52 | TRUE | 154.88 | TRUE | 4491.52 | TRUE | 154.88 | TRUE
2.3.23 | 104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS FORRO, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 200 | 7.29 | 25% | 6.8 | 2.31 | 9.11 | 1360 | 462 | 1822 | 0.01046% | 1822 | TRUE | 9.11 | TRUE | 1822 | TRUE | 9.11 | TRUE
2.4 |  |  | INFRAESTRUTURA | [9 empty] | 36527.39 | 0.2097%
2.4.1 | 102323 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 61.4 | 17.27 | 25% | 7.29 | 14.29 | 21.58 | 447.61 | 877.4 | 1325.01 | 0.007608% | 1325.01 | TRUE | 21.58 | TRUE | 1325.01 | TRUE | 21.58 | TRUE
2.4.2 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 61 | 9.15 | 25% | 1.48 | 9.95 | 11.43 | 90.28 | 606.95 | 697.23 | 0.004003% | 697.23 | TRUE | 11.43 | TRUE | 697.23 | TRUE | 11.43 | TRUE
2.4.3 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 35.6 | 130.26 | 25% | 101.45 | 61.37 | 162.82 | 3611.62 | 2184.77 | 5796.39 | 0.03328% | 5796.39 | TRUE | 162.82 | TRUE | 5796.39 | TRUE | 162.82 | TRUE
2.4.4 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 691 | 10.95 | 25% | 2.39 | 11.29 | 13.68 | 1651.49 | 7801.39 | 9452.88 | 0.05428% | 9452.88 | TRUE | 13.68 | TRUE | 9452.88 | TRUE | 13.68 | TRUE
2.4.5 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 18.9 | 815.07 | 25% | 34.35 | 984.48 | 1018.83 | 649.215 | 18606.665 | 19255.88 | 0.1106% | 19255.88 | TRUE | 1018.83 | TRUE | 19255.88 | TRUE | 1018.83 | TRUE
2.5 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [9 empty] | 2301768.71 | 13.22%
2.5.1 | 92268 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 634.9 | 113.12 | 25% | 1.24 | 140.16 | 141.4 | 787.276 | 88987.584 | 89774.86 | 0.5155% | 89774.86 | TRUE | 141.4 | TRUE | 89774.86 | TRUE | 141.4 | TRUE
2.5.2 | 102087 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | m² | 119.2 | 168.52 | 25% | 33.85 | 176.8 | 210.65 | 4034.92 | 21074.56 | 25109.48 | 0.1442% | 25109.48 | TRUE | 210.65 | TRUE | 25109.48 | TRUE | 210.65 | TRUE
2.5.3 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 1647.6 | 163.74 | 25% | 35.75 | 168.92 | 204.67 | 58901.7 | 278312.59 | 337214.29 | 1.936% | 337214.29 | TRUE | 204.67 | TRUE | 337214.29 | TRUE | 204.67 | TRUE
2.5.4 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 1421.82 | 120.34 | 25% | 28.92 | 121.5 | 150.42 | 41119.0344 | 172751.1256 | 213870.16 | 1.228% | 213870.16 | TRUE | 150.42 | TRUE | 213870.16 | TRUE | 150.42 | TRUE
2.5.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13467 | 11.17 | 25% | 1.4 | 12.56 | 13.96 | 18853.8 | 169145.52 | 187999.32 | 1.079% | 187999.32 | TRUE | 13.96 | TRUE | 187999.32 | TRUE | 13.96 | TRUE
2.5.6 | 104107 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 38461.5 | 10.93 | 25% | 2.36 | 11.3 | 13.66 | 90769.14 | 434614.95 | 525384.09 | 3.017% | 525384.09 | TRUE | 13.66 | TRUE | 525384.09 | TRUE | 13.66 | TRUE
2.5.7 | 104111 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5043.4 | 20.69 | 25% | 11.09 | 14.77 | 25.86 | 55931.306 | 74491.014 | 130422.32 | 0.7489% | 130422.32 | TRUE | 25.86 | TRUE | 130422.32 | TRUE | 25.86 | TRUE
2.5.8 | 103686 | SINAPI | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 15.3 | 770.6 | 25% | 104 | 859.25 | 963.25 | 1591.2 | 13146.52 | 14737.72 | 0.08462% | 14737.72 | TRUE | 963.25 | TRUE | 14737.72 | TRUE | 963.25 | TRUE
2.5.9 | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 615.2 | 725.32 | 25% | 60.14 | 846.51 | 906.65 | 36998.128 | 520772.952 | 557771.08 | 3.203% | 557771.08 | TRUE | 906.65 | TRUE | 557771.08 | TRUE | 906.65 | TRUE
2.5.10 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 249.2 | 704.61 | 25% | 40.36 | 840.4 | 880.76 | 10057.712 | 209427.678 | 219485.39 | 1.26% | 219485.39 | TRUE | 880.76 | TRUE | 219485.39 | TRUE | 880.76 | TRUE
2.6 |  |  | ALVENARIAS | [9 empty] | 510419.95 | 2.931%
2.6.1 | 104721 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 660.5 | 228.42 | 25% | 40.54 | 244.98 | 285.52 | 26776.67 | 161809.29 | 188585.96 | 1.083% | 188585.96 | TRUE | 285.52 | TRUE | 188585.96 | TRUE | 285.52 | TRUE
2.6.2 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 170.28 | 956.41 | 25% | 138.02 | 1057.49 | 1195.51 | 23502.0456 | 180069.3944 | 203571.44 | 1.169% | 203571.44 | TRUE | 1195.51 | TRUE | 203571.44 | TRUE | 1195.51 | TRUE
2.6.3 | 89299 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 | m² | 360.27 | 86 | 25% | 36.99 | 70.51 | 107.5 | 13326.3873 | 25402.6327 | 38729.02 | 0.2224% | 38729.02 | TRUE | 107.5 | TRUE | 38729.02 | TRUE | 107.5 | TRUE
2.6.4 | 103363 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 629.47 | 101.08 | 25% | 51.02 | 75.33 | 126.35 | 32115.5594 | 47417.9706 | 79533.53 | 0.4567% | 79533.53 | TRUE | 126.35 | TRUE | 79533.53 | TRUE | 126.35 | TRUE
2.7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [9 empty] | 95436.95 | 0.548%
2.7.1 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 526.31 | 133.07 | 25% | 31.43 | 134.9 | 166.33 | 16541.9233 | 70999.2167 | 87541.14 | 0.5026% | 87541.14 | TRUE | 166.33 | TRUE | 87541.14 | TRUE | 166.33 | TRUE
2.7.2 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (FUNDAÇÕES E FOSSO ELEVADOR) | m² | 70 | 48.43 | 25% | 14.49 | 46.04 | 60.53 | 1014.3 | 3222.8 | 4237.1 | 0.02433% | 4237.1 | TRUE | 60.53 | TRUE | 4237.1 | TRUE | 60.53 | TRUE
2.7.3 | 98571 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_09/2023 | m² | 61.74 | 47.41 | 25% | 21.04 | 38.22 | 59.26 | 1299.0096 | 2359.7004 | 3658.71 | 0.02101% | 3658.71 | TRUE | 59.26 | TRUE | 3658.71 | TRUE | 59.26 | TRUE
2.8 |  |  | COBERTURA | [9 empty] | 451697.08 | 2.594%
2.8.1 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 939 | 25.42 | 25% | 7.85 | 23.92 | 31.77 | 7371.15 | 22460.88 | 29832.03 | 0.1713% | 29832.03 | TRUE | 31.77 | TRUE | 29832.03 | TRUE | 31.77 | TRUE
2.8.2 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1236.08 | 162.21 | 25% | 2.81 | 199.95 | 202.76 | 3473.3848 | 247154.1952 | 250627.58 | 1.439% | 250627.58 | TRUE | 202.76 | TRUE | 250627.58 | TRUE | 202.76 | TRUE
2.8.3 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 199.2 | 194.15 | 25% | 28.52 | 214.16 | 242.68 | 5681.184 | 42660.666 | 48341.85 | 0.2776% | 48341.85 | TRUE | 242.68 | TRUE | 48341.85 | TRUE | 242.68 | TRUE
2.8.4 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 390 | 67.26 | 25% | 9.84 | 74.23 | 84.07 | 3837.6 | 28949.7 | 32787.3 | 0.1883% | 32787.3 | TRUE | 84.07 | TRUE | 32787.3 | TRUE | 84.07 | TRUE
2.8.5 | 92620 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 14 | 2267.15 | 25% | 551.6 | 2282.33 | 2833.93 | 7722.4 | 31952.62 | 39675.02 | 0.2278% | 39675.02 | TRUE | 2833.93 | TRUE | 39675.02 | TRUE | 2833.93 | TRUE
2.8.6 | 92562 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 10 | 2536.08 | 25% | 1084.38 | 2085.72 | 3170.1 | 10843.8 | 20857.2 | 31701 | 0.182% | 31701 | TRUE | 3170.1 | TRUE | 31701 | TRUE | 3170.1 | TRUE
2.8.7 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 293.84 | 51 | 25% | 11.01 | 52.74 | 63.75 | 3235.1784 | 15497.1216 | 18732.3 | 0.1076% | 18732.3 | TRUE | 63.75 | TRUE | 18732.3 | TRUE | 63.75 | TRUE
2.9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [9 empty] | 1038844.24 | 5.965%
2.9.1 | 104598 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO RETIFICADO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 2782.76 | 116.66 | 25% | 17.84 | 127.98 | 145.82 | 49644.4384 | 356137.6216 | 405782.06 | 2.33% | 405782.06 | TRUE | 145.82 | TRUE | 405782.06 | TRUE | 145.82 | TRUE
2.9.2 | 98678 | SINAPI | PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020 | m² | 338.51 | 15.5 | 25% | 14.53 | 4.84 | 19.37 | 4918.5503 | 1638.3797 | 6556.93 | 0.03765% | 6556.93 | TRUE | 19.37 | TRUE | 6556.93 | TRUE | 19.37 | TRUE
2.9.3 | 00010737 | SINAPI | PEDRA BASALTO (PISO E DEGRAU DE ESCADAS), CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM | m² | 1161.07 | 141.41 | 15% | 0 | 162.62 | 162.62 | 0 | 188813.2 | 188813.2 | 1.084% | 188813.2 | TRUE | 162.62 | TRUE | 188813.2 | TRUE | 162.62 | TRUE
2.9.4 | 95001 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 290 | 92.91 | 25% | 21.67 | 94.46 | 116.13 | 6284.3 | 27393.4 | 33677.7 | 0.1934% | 33677.7 | TRUE | 116.13 | TRUE | 33677.7 | TRUE | 116.13 | TRUE
2.9.5 | 104313 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM PLACAS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADAS, ASSENTADAS COM ARGAMASSA, PLACAS DE 100 X 100 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m² | 1161.07 | 47.07 | 25% | 25.69 | 33.14 | 58.83 | 29827.8883 | 38477.8517 | 68305.74 | 0.3922% | 68305.74 | TRUE | 58.83 | TRUE | 68305.74 | TRUE | 58.83 | TRUE
2.9.6 | 103781 | SINAPI | PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | m² | 425 | 18.61 | 25% | 16.1 | 7.16 | 23.26 | 6842.5 | 3043 | 9885.5 | 0.05676% | 9885.5 | TRUE | 23.26 | TRUE | 9885.5 | TRUE | 23.26 | TRUE
2.9.7 | 98688 | SINAPI | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 1155.51 | 57.96 | 25% | 2.52 | 69.93 | 72.45 | 2911.8852 | 80804.8048 | 83716.69 | 0.4807% | 83716.69 | TRUE | 72.45 | TRUE | 83716.69 | TRUE | 72.45 | TRUE
2.9.8 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 196.65 | 161.46 | 25% | 4.71 | 197.11 | 201.82 | 926.2215 | 38761.6785 | 39687.9 | 0.2279% | 39687.9 | TRUE | 201.82 | TRUE | 39687.9 | TRUE | 201.82 | TRUE
2.9.9 | 101740 | SINAPI | RODAPÉ EM ARDÓSIA ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 775.27 | 54.61 | 25% | 30.55 | 37.71 | 68.26 | 23684.4985 | 29235.4315 | 52919.93 | 0.3039% | 52919.93 | TRUE | 68.26 | TRUE | 52919.93 | TRUE | 68.26 | TRUE
2.9.10 | 98671 | SINAPI | PEITORIL EMBASALTO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 105.12 | 456.91 | 25% | 37.93 | 533.2 | 571.13 | 3987.2016 | 56049.9784 | 60037.18 | 0.3447% | 60037.18 | TRUE | 571.13 | TRUE | 60037.18 | TRUE | 571.13 | TRUE
2.9.11 | 98671 | SINAPI | SOLEIRA EM BASALTO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 47.62 | 456.91 | 25% | 37.93 | 533.2 | 571.13 | 1806.2266 | 25390.9834 | 27197.21 | 0.1562% | 27197.21 | TRUE | 571.13 | TRUE | 27197.21 | TRUE | 571.13 | TRUE
2.9.12 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 160 | 152.1 | 25% | 44.15 | 145.97 | 190.12 | 7064 | 23355.2 | 30419.2 | 0.1747% | 30419.2 | TRUE | 190.12 | TRUE | 30419.2 | TRUE | 190.12 | TRUE
2.9.13 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 150 | 169.84 | 25% | 42.75 | 169.55 | 212.3 | 6412.5 | 25432.5 | 31845 | 0.1828% | 31845 | TRUE | 212.3 | TRUE | 31845 | TRUE | 212.3 | TRUE
2.10 |  |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS | [9 empty] | 224015.78 | 1.286% | [6 empty] | 0 | TRUE
2.10.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 2048.8 | 8.42 | 25% | 6.34 | 4.18 | 10.52 | 12989.392 | 8563.978 | 21553.37 | 0.1238% | 21553.37 | TRUE | 10.52 | TRUE | 21553.37 | TRUE | 10.52 | TRUE
2.10.2 | 87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 2048.8 | 59.92 | 25% | 39.9 | 35 | 74.9 | 81747.12 | 71708 | 153455.12 | 0.8811% | 153455.12 | TRUE | 74.9 | TRUE | 153455.12 | TRUE | 74.9 | TRUE
2.10.3 | 96126 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 2048.8 | 19.14 | 25% | 11.54 | 12.38 | 23.92 | 23643.152 | 25364.138 | 49007.29 | 0.2814% | 49007.29 | TRUE | 23.92 | TRUE | 49007.29 | TRUE | 23.92 | TRUE
2.11 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS | [9 empty] | 1257728.01 | 7.222% | [6 empty] | 0 | TRUE
2.11.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 7289.9 | 8.42 | 25% | 6.34 | 4.18 | 10.52 | 46217.966 | 30471.774 | 76689.74 | 0.4403% | 76689.74 | TRUE | 10.52 | TRUE | 76689.74 | TRUE | 10.52 | TRUE
2.11.2 | 87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 7289.9 | 59.92 | 25% | 39.9 | 35 | 74.9 | 290867.01 | 255146.5 | 546013.51 | 3.135% | 546013.51 | TRUE | 74.9 | TRUE | 546013.51 | TRUE | 74.9 | TRUE
2.11.3 | 104953 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 6081.82 | 63.51 | 25% | 14.2 | 65.18 | 79.38 | 86361.844 | 396413.026 | 482774.87 | 2.772% | 482774.87 | TRUE | 79.38 | TRUE | 482774.87 | TRUE | 79.38 | TRUE
2.11.4 | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 1208.08 | 95.52 | 25% | 26.63 | 92.77 | 119.4 | 32171.1704 | 112073.5796 | 144244.75 | 0.8282% | 144244.75 | TRUE | 119.4 | TRUE | 144244.75 | TRUE | 119.4 | TRUE
2.11.5 | 00010842 | SINAPI | REVESTIMENTO GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM (CHURRASQUEIRA) | m² | 14.19 | 490.56 | 15% | 0 | 564.14 | 564.14 | 0 | 8005.14 | 8005.14 | 0.04596% | 8005.14 | TRUE | 564.14 | TRUE | 8005.14 | TRUE | 564.14 | TRUE
2.12 |  |  | PINTURA | [9 empty] | 208301.01 | 1.196% | [6 empty] | 0 | TRUE
2.12.1 | 98397 | SINAPI | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024 | m² | 293.84 | 13.78 | 25% | 8.66 | 8.56 | 17.22 | 2544.6544 | 2515.2656 | 5059.92 | 0.02905% | 5059.92 | TRUE | 17.22 | TRUE | 5059.92 | TRUE | 17.22 | TRUE
2.12.2 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 8130.62 | 11.29 | 25% | 5.47 | 8.64 | 14.11 | 44474.4914 | 70248.5486 | 114723.04 | 0.6587% | 114723.04 | TRUE | 14.11 | TRUE | 114723.04 | TRUE | 14.11 | TRUE
2.12.3 | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 939 | 24.46 | 25% | 12.08 | 18.49 | 30.57 | 11343.12 | 17362.11 | 28705.23 | 0.1648% | 28705.23 | TRUE | 30.57 | TRUE | 28705.23 | TRUE | 30.57 | TRUE
2.12.4 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 8130.62 | 3.87 | 25% | 2.23 | 2.6 | 4.83 | 18131.2826 | 21139.6074 | 39270.89 | 0.2255% | 39270.89 | TRUE | 4.83 | TRUE | 39270.89 | TRUE | 4.83 | TRUE
2.12.5 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 796.64 | 16.15 | 25% | 7.63 | 12.55 | 20.18 | 6078.3632 | 9997.8268 | 16076.19 | 0.09231% | 16076.19 | TRUE | 20.18 | TRUE | 16076.19 | TRUE | 20.18 | TRUE
2.12.6 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 105.2 | 33.96 | 25% | 25.01 | 17.44 | 42.45 | 2631.052 | 1834.688 | 4465.74 | 0.02564% | 4465.74 | TRUE | 42.45 | TRUE | 4465.74 | TRUE | 42.45 | TRUE
2.13 |  |  | ESQUADRIAS | [9 empty] | 1832155.1 | 10.52% | [6 empty] | 0 | TRUE
2.13.1 | 102262 | SINAPI | PORTA DE CABINE SANITÁRIA EM VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE, TRINCO E CONTRA-TRINCO. AF_01/2021 | UN | 34 | 641.75 | 25% | 297.71 | 504.47 | 802.18 | 10122.14 | 17151.98 | 27274.12 | 0.1566% | 27274.12 | TRUE | 802.18 | TRUE | 27274.12 | TRUE | 802.18 | TRUE
2.13.2 | 90838 | SINAPI | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12 | 1566.35 | 25% | 147.25 | 1810.68 | 1957.93 | 1767 | 21728.16 | 23495.16 | 0.1349% | 23495.16 | TRUE | 1957.93 | TRUE | 23495.16 | TRUE | 1957.93 | TRUE
2.13.3 | 00039621 | SINAPI | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR | 1 | 1520.36 | 15% | 0 | 1748.41 | 1748.41 | 0 | 1748.41 | 1748.41 | 0.01004% | 1748.41 | TRUE | 1748.41 | TRUE | 1748.41 | TRUE | 1748.41 | TRUE
2.13.4 | 00039620 | SINAPI | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | 5 | 1035.05 | 15% | 0 | 1190.3 | 1190.3 | 0 | 5951.5 | 5951.5 | 0.03417% | 5951.5 | TRUE | 1190.3 | TRUE | 5951.5 | TRUE | 1190.3 | TRUE
2.13.5 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 149.75 | 1260.57 | 25% | 13.31 | 1562.4 | 1575.71 | 1993.1725 | 233969.3975 | 235962.57 | 1.355% | 235962.57 | TRUE | 1575.71 | TRUE | 235962.57 | TRUE | 1575.71 | TRUE
2.13.6 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 521.65 | 822.68 | 25% | 37.79 | 990.56 | 1028.35 | 19713.1535 | 516725.6165 | 536438.77 | 3.08% | 536438.77 | TRUE | 1028.35 | TRUE | 536438.77 | TRUE | 1028.35 | TRUE
2.13.7 | 99850 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 100X50MM ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 3", GRADIL EM CANTONEIRA 51X51X4,8 MM E BARRAS CHATAS NA VERTICAL DE 32X4,8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 | M | 247 | 847.39 | 25% | 481.17 | 578.06 | 1059.23 | 118848.99 | 142780.82 | 261629.81 | 1.502% | 261629.81 | TRUE | 1059.23 | TRUE | 261629.81 | TRUE | 1059.23 | TRUE
2.13.8 | 99858 | SINAPI | CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 | M | 168 | 168.31 | 25% | 44.38 | 166 | 210.38 | 7455.84 | 27888 | 35343.84 | 0.2029% | 35343.84 | TRUE | 210.38 | TRUE | 35343.84 | TRUE | 210.38 | TRUE
2.13.9 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 35 | 640.26 | 25% | 43.89 | 756.43 | 800.32 | 1536.15 | 26475.05 | 28011.2 | 0.1608% | 28011.2 | TRUE | 800.32 | TRUE | 28011.2 | TRUE | 800.32 | TRUE
2.13.10 | 102176 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 521.65 | 709.44 | 25% | 73.21 | 813.59 | 886.8 | 38189.9965 | 424409.2235 | 462599.22 | 2.656% | 462599.22 | TRUE | 886.8 | TRUE | 462599.22 | TRUE | 886.8 | TRUE
2.13.11 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 22.8 | 719.12 | 25% | 13.41 | 885.49 | 898.9 | 305.748 | 20189.172 | 20494.92 | 0.1177% | 20494.92 | TRUE | 898.9 | TRUE | 20494.92 | TRUE | 898.9 | TRUE
2.13.12 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 9.6 | 969.44 | 25% | 18.2 | 1193.6 | 1211.8 | 174.72 | 11458.56 | 11633.28 | 0.0668% | 11633.28 | TRUE | 1211.8 | TRUE | 11633.28 | TRUE | 1211.8 | TRUE
2.13.13 | 102178 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 94.5 | 1537.12 | 25% | 60.98 | 1860.42 | 1921.4 | 5762.61 | 175809.69 | 181572.3 | 1.043% | 181572.3 | TRUE | 1921.4 | TRUE | 181572.3 | TRUE | 1921.4 | TRUE
2.14 |  |  | RESERVATÓRIOS | [9 empty] | 41812.26 | 0.2401% | [6 empty] | 0 | TRUE
2.14.1 | 102619 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 6 | 5574.97 | 25% | 210.7 | 6758.01 | 6968.71 | 1264.2 | 40548.06 | 41812.26 | 0.2401% | 41812.26 | TRUE | 6968.71 | TRUE | 41812.26 | TRUE | 6968.71 | TRUE
2.15 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [9 empty] | 261466.01 | 1.501% | [6 empty] | 0 | TRUE
2.15.1 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 942.56 | 25% | 57.1 | 1121.1 | 1178.2 | 456.8 | 8968.8 | 9425.6 | 0.05412% | 9425.6 | TRUE | 1178.2 | TRUE | 9425.6 | TRUE | 1178.2 | TRUE
2.15.2 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 32 | 370.5 | 25% | 32.27 | 430.85 | 463.12 | 1032.64 | 13787.2 | 14819.84 | 0.08509% | 14819.84 | TRUE | 463.12 | TRUE | 14819.84 | TRUE | 463.12 | TRUE
2.15.3 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 40 | 439.32 | 25% | 45.82 | 503.33 | 549.15 | 1832.8 | 20133.2 | 21966 | 0.1261% | 21966 | TRUE | 549.15 | TRUE | 21966 | TRUE | 549.15 | TRUE
2.15.4 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 40 | 37.15 | 25% | 3.97 | 42.46 | 46.43 | 158.8 | 1698.4 | 1857.2 | 0.01066% | 1857.2 | TRUE | 46.43 | TRUE | 1857.2 | TRUE | 46.43 | TRUE
2.15.5 | 95546 | SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 304.85 | 25% | 79.02 | 302.04 | 381.06 | 632.16 | 2416.32 | 3048.48 | 0.0175% | 3048.48 | TRUE | 381.06 | TRUE | 3048.48 | TRUE | 381.06 | TRUE
2.15.6 | 100859 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 1205.29 | 25% | 78.52 | 1428.09 | 1506.61 | 706.68 | 12852.81 | 13559.49 | 0.07786% | 13559.49 | TRUE | 1506.61 | TRUE | 13559.49 | TRUE | 1506.61 | TRUE
2.15.7 | 86922 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 1206.36 | 25% | 54.05 | 1453.9 | 1507.95 | 324.3 | 8723.4 | 9047.7 | 0.05195% | 9047.7 | TRUE | 1507.95 | TRUE | 9047.7 | TRUE | 1507.95 | TRUE
2.15.8 | 93441 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 1560.31 | 25% | 99.75 | 1850.63 | 1950.38 | 1296.75 | 24058.19 | 25354.94 | 0.1456% | 25354.94 | TRUE | 1950.38 | TRUE | 25354.94 | TRUE | 1950.38 | TRUE
2.15.9 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 830.34 | 25% | 67.75 | 970.17 | 1037.92 | 609.75 | 8731.53 | 9341.28 | 0.05364% | 9341.28 | TRUE | 1037.92 | TRUE | 9341.28 | TRUE | 1037.92 | TRUE
2.15.10 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 344.13 | 25% | 34.15 | 396.01 | 430.16 | 273.2 | 3168.08 | 3441.28 | 0.01976% | 3441.28 | TRUE | 430.16 | TRUE | 3441.28 | TRUE | 430.16 | TRUE
2.15.11 | 86947 | SINAPI | BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 38 | 2205.13 | 25% | 119.91 | 2636.5 | 2756.41 | 4556.58 | 100187 | 104743.58 | 0.6014% | 104743.58 | TRUE | 2756.41 | TRUE | 104743.58 | TRUE | 2756.41 | TRUE
2.15.12 | 102146 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021 | m² | 24 | 329.38 | 25% | 13.59 | 398.13 | 411.72 | 326.16 | 9555.12 | 9881.28 | 0.05674% | 9881.28 | TRUE | 411.72 | TRUE | 9881.28 | TRUE | 411.72 | TRUE
2.15.13 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 49 | 100.2 | 25% | 13.15 | 112.1 | 125.25 | 644.35 | 5492.9 | 6137.25 | 0.03524% | 6137.25 | TRUE | 125.25 | TRUE | 6137.25 | TRUE | 125.25 | TRUE
2.15.14 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 49 | 59.69 | 25% | 13.15 | 61.46 | 74.61 | 644.35 | 3011.54 | 3655.89 | 0.02099% | 3655.89 | TRUE | 74.61 | TRUE | 3655.89 | TRUE | 74.61 | TRUE
2.15.15 | 103307 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 15 | 1343.27 | 25% | 89.22 | 1589.86 | 1679.08 | 1338.3 | 23847.9 | 25186.2 | 0.1446% | 25186.2 | TRUE | 1679.08 | TRUE | 25186.2 | TRUE | 1679.08 | TRUE
2.16 |  |  | FORRO | [9 empty] | 426725.67 | 2.45% | [6 empty] | 0 | TRUE
2.16.1 | 104757 | SINAPI | FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | m² | 3041.07 | 106.93 | 25% | 21.37 | 112.29 | 133.66 | 64987.6659 | 341481.7441 | 406469.41 | 2.334% | 406469.41 | TRUE | 133.66 | TRUE | 406469.41 | TRUE | 133.66 | TRUE
2.16.2 | 96123 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS (CORTINEIRO) | M | 526 | 30.81 | 25% | 11.03 | 27.48 | 38.51 | 5801.78 | 14454.48 | 20256.26 | 0.1163% | 20256.26 | TRUE | 38.51 | TRUE | 20256.26 | TRUE | 38.51 | TRUE
2.17 |  |  | EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 515241.35 | 2.958% | [6 empty] | 0 | TRUE
2.17.1 | 102092 | SINAPI | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2", COM GUARDA-CORPO, PARA ALTURAS DE ATÉ 3 M, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020 | M | 3.5 | 133.87 | 25% | 46.08 | 121.25 | 167.33 | 161.28 | 424.37 | 585.65 | 0.003363% | 585.65 | TRUE | 167.33 | TRUE | 585.65 | TRUE | 167.33 | TRUE
2.17.2 | COT 01 | Próprio | ELEVADOR 3 PARADAS, 12 PASSAGEIROS, FREQ.VARIÁVEL, CAIXA 215x240cm | UN | 1 | 170444.56 | 25% | 42611.14 | 170444.56 | 213055.7 | 42611.14 | 170444.56 | 213055.7 | 1.223% | 213055.7 | TRUE | 213055.7 | TRUE | 213055.7 | TRUE | 213055.7 | TRUE
2.17.3 | COT 02 | Próprio | PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA ACESSIBILIDADE PNE | UN | 4 | 57200 | 25% | 21450 | 50050 | 71500 | 85800 | 200200 | 286000 | 1.642% | 286000 | TRUE | 71500 | TRUE | 286000 | TRUE | 71500 | TRUE
2.17.4 | COT 03 | Próprio | KIT EXAUSTOR COZINHA | UN | 1 | 12480 | 25% | 4680 | 10920 | 15600 | 4680 | 10920 | 15600 | 0.08957% | 15600 | TRUE | 15600 | TRUE | 15600 | TRUE | 15600 | TRUE
2.18 |  |  | INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO | [9 empty] | 1478670.92 | 8.49% | [6 empty] | 0 | TRUE
2.18.1 | PARAMÉTRICO 01 |  | INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO | VB | 1 | 1182936.74 | 25% | 443601.28 | 1035069.64 | 1478670.92 | 443601.28 | 1035069.64 | 1478670.92 | 8.49% | 1478670.92 | TRUE | 1478670.92 | TRUE | 1478670.92 | TRUE | 1478670.92 | TRUE
2.19 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [9 empty] | 2578896.27 | 14.81% | [6 empty] | 0 | TRUE
2.19.1 | PARAMÉTRICO 02 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | VB | 1 | 2063117.02 | 25% | 773668.89 | 1805227.38 | 2578896.27 | 773668.89 | 1805227.38 | 2578896.27 | 14.81% | 2578896.27 | TRUE | 2578896.27 | TRUE | 2578896.27 | TRUE | 2578896.27 | TRUE
2.20 |  |  | INSTALAÇÕES PLUVIAL | [9 empty] | 316642.3 | 1.818% | [6 empty] | 0 | TRUE
2.20.1 | PARAMÉTRICO 03 |  | INSTALAÇÕES PLUVIAL | VB | 1 | 253313.84 | 25% | 94992.69 | 221649.61 | 316642.3 | 94992.69 | 221649.61 | 316642.3 | 1.818% | 316642.3 | TRUE | 316642.3 | TRUE | 316642.3 | TRUE | 316642.3 | TRUE
2.21 |  |  | INSTALAÇÕES PPCI | [9 empty] | 363385.22 | 2.086% | [6 empty] | 0 | TRUE
2.21.1 | PARAMÉTRICO 04 |  | INSTALAÇÕES PPCI | VB | 1 | 290708.18 | 25% | 109015.57 | 254369.65 | 363385.22 | 109015.57 | 254369.65 | 363385.22 | 2.086% | 363385.22 | TRUE | 363385.22 | TRUE | 363385.22 | TRUE | 363385.22 | TRUE
2.22 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO (ESGOTO, ÁGUA FRIA) | [9 empty] | 828631.08 | 4.758% | [6 empty] | 0 | TRUE
2.22.1 | PARAMÉTRICO 05 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | VB | 1 | 662904.87 | 25% | 248589.33 | 580041.75 | 828631.08 | 248589.33 | 580041.75 | 828631.08 | 4.758% | 828631.08 | TRUE | 828631.08 | TRUE | 828631.08 | TRUE | 828631.08 | TRUE
2.23 |  |  | INSTALAÇÕES GÁS | [9 empty] | 49264.01 | 0.2829% | [6 empty] | 0 | TRUE
2.23.1 | PARAMÉTRICO 06 |  | INSTALAÇÕES GÁS | VB | 1 | 39411.21 | 25% | 14779.21 | 34484.8 | 49264.01 | 14779.21 | 34484.8 | 49264.01 | 0.2829% | 49264.01 | TRUE | 49264.01 | TRUE | 49264.01 | TRUE | 49264.01 | TRUE
2.24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [9 empty] | 687770.04 | 3.949% | [6 empty] | 0 | TRUE
2.24.1 | PARAMÉTRICO 07 |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | VB | 1 | 38874.435 | 25% | 29155.82 | 19437.22 | 48593.04 | 29155.82 | 19437.22 | 48593.04 | 0.279% | 48593.04 | TRUE | 48593.04 | TRUE | 48593.04 | TRUE | 48593.04 | TRUE
2.24.2 | MAT.RISCO |  | MATRIZ DE RISCO - Risco remunerado pela Contingência técnica - 3,67% do valor total | VB | [7 empty] | 639177 | 639177 | 3.67% |  |  |  |  | 639177 | TRUE | 0 | TRUE
[10 empty] | Totais -> | 4924773.4886 | 12491495.8014 | 17416269.29 | [5 empty] | 17416269.29 | TRUE
[10 empty] | Total sem BDI |  | 13933015.43
[10 empty] | Total do BDI |  | 3483253.86 | [6 empty] | #REF!
[10 empty] | Total Geral |  | 17416269.29 |  |  | #REF!
Estrela/RS, 21 de julho de 2026
|  |  |  | ______________________________________________________ ENG° MATHEUS PETTER BARTH Setor de Engenharia | [6 empty] | ______________________________________________________ARQ° FREDERICO ROMALDO ELY BIRKHOLZ Setor de Engenharia

## CRONOGRAMA
Obra
REVITALIZAÇÃO PRÉDIO DA POLAR
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | TOTAL
1 | PROJETOS DOS ITENS PARAMÉTRICOS - ETAPA 1 | 130592 | 100% | [6 empty] | 100%
|  |  | 130592 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 130592
2 | ETAPA 1
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 250656.9 | 100% | [6 empty] | 100%
|  |  | 250656.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250656.9
2.2 | ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS | 1086597.36 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.2% | 100%
|  |  | 155383.42 | 155383.42 | 155383.42 | 155383.42 | 155383.42 | 155383.42 | 154296.84 | 1086597.36
2.3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 443023.68 | 100% | [6 empty] | 100%
|  |  | 443023.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443023.68
2.4 | INFRAESTRUTURA | 36527.39 | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
|  |  | 18263.7 | 18263.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36527.39
2.5 | SUPRAESTRUTURA | 2301768.71 | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
|  |  | 1150884.35 | 1150884.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2301768.71
2.6 | ALVENARIAS | 510419.95 | 25% | 25% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 127604.98 | 127604.99 | 255209.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510419.95
2.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 95436.95 | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
|  |  | 47718.47 | 47718.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95436.95
2.8 | COBERTURA | 451697.08 |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 225848.54 | 225848.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451697.08
2.9 | PAVIMENTAÇÃO | 1038844.24 |  |  | 25% | 50% | 25% |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 259711.06 | 519422.12 | 259711.06 | 0 | 0 | 1038844.24
2.10 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 224015.78 | 30% | 30% | 40% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 67204.73 | 67204.73 | 89606.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224015.78
2.11 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 1257728.01 |  | 30% | 30% | 30% |  | 10% |  | 100%
|  |  | 0 | 377318.4 | 377318.4 | 377318.4 | 0 | 125772.81 | 0 | 1257728.01
2.12 | PINTURA | 208301.01 |  |  |  | 30% | 30% | 30% | 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 62490.3 | 62490.3 | 62490.3 | 20830.11 | 208301.01
2.13 | ESQUADRIAS | 1832155.1 |  |  |  |  | 25% | 50% | 25% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 458038.77 | 916077.55 | 458038.78 | 1832155.1
2.14 | RESERVATÓRIOS | 41812.26 | [5 empty] | 100% |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41812.26 | 0 | 41812.26
2.15 | LOUÇAS E METAIS | 261466.01 | [6 empty] | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261466.01 | 261466.01
2.16 | FORRO | 426725.67 | [5 empty] | 50% | 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213362.83 | 213362.84 | 426725.67
2.17 | EQUIPAMENTOS | 515241.35 | [6 empty] | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515241.35 | 515241.35
2.18 | INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO | 1478670.92 |  |  | 20% | 40% | 30% | 10% |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 295734.18 | 591468.36 | 443601.28 | 147867.1 | 0 | 1478670.92
2.19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA | 2578896.27 |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 515779.25 | 515779.25 | 515779.25 | 515779.26 | 515779.26 | 2578896.27
2.20 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 316642.3 | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100%
|  |  | 79160.57 | 79160.58 | 79160.58 | 79160.57 | 0 | 0 | 0 | 316642.3
2.21 | INSTALAÇÕES PPCI | 363385.22 |  |  | 75% |  |  | 25% |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 272538.91 | 0 | 0 | 90846.31 | 0 | 363385.22
2.22 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO (ESGOTO, ÁGUA FRIA) | 828631.08 | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100%
|  |  | 207157.77 | 207157.77 | 207157.77 | 207157.77 | 0 | 0 | 0 | 828631.08
2.23 | INSTALAÇÕES GÁS | 49264.01 |  | 25% | 25% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 12316 | 12316 | 24632.01 | 0 | 0 | 0 | 49264.01
2.24 | SERVIÇOS FINAIS | 687770.04 |  |  |  |  | 50% |  | 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 343885.02 | 0 | 343885.02 | 687770.04
| TOTAL GLOBAL | 17416269.29
|  | MENSAL (%) | 15.37% | 14.18% | 15.77% | 14.54% | 12.86% | 13.03% | 14.26%
|  | MENSAL (R$) | 2677650.57 | 2468860.96 | 2745764.41 | 2532812.2 | 2238889.1 | 2269391.84 | 2482900.21
|  | ACUMULADO (%) | 15.37% | 29.55% | 45.32% | 59.86% | 72.71% | 85.74% | 100%
|  | ACUMULADO (R$) | 2677650.57 | 5146511.53 | 7892275.94 | 10425088.14 | 12663977.24 | 14933369.08 | 17416269.29
Estrela/RS, 21 de julho de 2026
|  |  |  | _________________________________________________ ENG° MATHEUS PETTER BARTH Setor de Engenharia |  |  |  | _____________________________ ARQ° FREDERICO ROMALDO ELY BIRKHOLZ Setor de Engenharia

## Eventograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA/RS
REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA POLAR
EVENTOGRAMA - 7 MESES
EVENTO | DESCRIÇÃO | Nº ITEM DO ORÇAMENTO | SERVIÇOS VINCULADOS | MARCO FÍSICO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | TOTAL DO EVENTO
1 | Projetos executivos dos itens paramétricos | 1 | Projetos estrutural, instalações elétricas e SPDA, hidrossanitário, PPCI e reforço/recuperação estrutural com laudo de estabilidade. | Projetos executivos da Etapa 1 entregues, compatibilizados e aptos à execução. | 130592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130592
2 | Implantação, preliminares, demolições e infraestrutura inicial | 2.1;2.3;2.4 | Placa, tapumes, andaimes, tela fachadeira, linhas de vida, limpeza, demolições, remoções, escavações, formas, armaduras e concretagem de sapatas. | Obra implantada, canteiro protegido, demolições executadas e infraestrutura inicial concluída. | 711944.28 | 18263.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730207.97
3 | Administração local e serviços técnicos | 2.2 | Engenheiro civil sênior, engenheiro pleno, auxiliar técnico, mestre de obras, encarregado, almoxarife, ajudante especializado e técnico de segurança. | Administração técnica da obra executada proporcionalmente ao avanço físico previsto. | 155383.42 | 155383.42 | 155383.42 | 155383.42 | 155383.42 | 155383.42 | 154296.84 | 1086597.36
4 | Supraestrutura e impermeabilizações iniciais | 2.5;2.7 | Formas, armaduras e concretagens de pilares, vigas, lajes e escadas; impermeabilização com manta/emulsão asfáltica e proteção mecânica. | Estrutura principal executada e áreas previstas impermeabilizadas. | 1198602.82 | 1198602.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397205.66
5 | Alvenarias, divisórias e fechamentos internos | 2.6 | Paredes em drywall, divisórias sanitárias, alvenaria estrutural e alvenaria de vedação. | Fechamentos e compartimentações principais executados. | 127604.98 | 127604.99 | 255209.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510419.95
6 | Cobertura | 2.8 | Estrutura de madeira/aço, terças, tesouras, telhamento termoacústico, calhas e rufos. | Cobertura executada e arrematada, com proteção superior da edificação concluída. | 0 | 225848.54 | 225848.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451697.08
7 | Revestimentos externos | 2.10 | Chapisco, emboço/massa única e massa acrílica em fachadas. | Fachadas preparadas e revestimentos externos concluídos. | 67204.73 | 67204.73 | 89606.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224015.78
8 | Revestimentos internos | 2.11 | Chapisco, emboço/massa única, massa projetada, revestimentos cerâmicos internos e revestimento em granito. | Revestimentos internos concluídos e bases prontas para acabamento final. | 0 | 377318.4 | 377318.4 | 377318.4 | 0 | 125772.81 | 0 | 1257728.01
9 | Instalações hidrossanitárias, pluviais e gás | 2.20;2.22;2.23 | Instalações pluviais, esgoto, água fria e gás, incluindo redes, tubulações, conexões e complementos. | Redes hidrossanitárias, pluviais e gás executadas e passíveis de conferência. | 286318.34 | 298634.35 | 298634.35 | 310950.35 | 0 | 0 | 0 | 1194537.39
10 | Pavimentações, pisos, soleiras e podotáteis | 2.9 | Porcelanato, piso elevado, piso basalto, passeios, placas pré-fabricadas, grama sintética, rodapés, peitoris, soleiras e podotáteis. | Pisos internos, passeios, rodapés, soleiras, peitoris e podotáteis executados. | 0 | 0 | 259711.06 | 519422.12 | 259711.06 | 0 | 0 | 1038844.24
11 | Instalações de climatização | 2.18 | Execução das instalações de climatização e infraestrutura vinculada. | Sistema de climatização instalado conforme avanço físico previsto. | 0 | 0 | 295734.18 | 591468.36 | 443601.28 | 147867.1 | 0 | 1478670.92
12 | Instalações elétricas, SPDA e PPCI | 2.19;2.21 | Instalações elétricas, SPDA, quadros, cabos, tomadas, iluminação, telefonia/comunicações vinculadas e instalações PPCI. | Sistemas elétricos, SPDA e PPCI executados, testáveis e compatíveis com os projetos. | 0 | 0 | 788318.16 | 515779.25 | 515779.25 | 606625.57 | 515779.26 | 2942281.49
13 | Pintura | 2.12 | Pintura anticorrosiva, fundo selador, pintura acrílica em paredes/tetos, imunizante para madeira e emassamento. | Pinturas internas, externas e tratamentos de superfícies concluídos. | 0 | 0 | 0 | 62490.3 | 62490.3 | 62490.3 | 20830.11 | 208301.01
14 | Esquadrias, vidros, guarda-corpos e corrimãos | 2.13 | Portas, janelas, vidros laminados, guarda-corpos, corrimãos, barras antipânico e esquadrias de alumínio/ferro. | Edificação fechada, protegida e com elementos de segurança instalados. | 0 | 0 | 0 | 0 | 458038.77 | 916077.55 | 458038.78 | 1832155.1
15 | Reservatórios, louças/metais, forro e equipamentos | 2.14;2.15;2.16;2.17 | Caixas d'água, louças e metais sanitários, forros e equipamentos previstos para a Etapa 1. | Reservação, sanitários, forros e equipamentos instalados. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255175.09 | 990070.2 | 1245245.29
16 | Serviços finais | 2.24 | Serviços finais, acabamentos complementares, arremates, limpeza e entrega operacional. | Obra finalizada, limpa, conferida e pronta para recebimento. | 0 | 0 | 0 | 0 | 343885.02 | 0 | 343885.02 | 687770.04
RESUMO DO EVENTOGRAMA |  |  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | TOTAL
|  |  |  | Porcentagem mensal | 15.37% | 14.18% | 15.77% | 14.54% | 12.86% | 13.03% | 14.26% | 100%
|  |  |  | Valor mensal | 2677650.57 | 2468860.96 | 2745764.41 | 2532812.2 | 2238889.1 | 2269391.84 | 2482900.21 | 17416269.29
|  |  |  | Porcentagem acumulada | 15.37% | 29.55% | 29.94% | 30.31% | 27.4% | 25.89% | 27.29% | 27.29%
|  |  |  | Valor acumulado | 2677650.57 | 5146511.53 | 5214625.37 | 5278576.61 | 4771701.3 | 4508280.94 | 4752292.05 | 17416269.29
Estrela/RS, 21 de julho de 2026
_______________________________________________ ENG° MATHEUS PETTER BARTH Setor de Engenharia |  |  |  |  | _______________________________________________ ARQ° FREDERICO ROMALDO ELY BIRKHOLZ Setor de Engenharia