ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O Município de Lajeado, através da Secretaria de Administração, identificou a necessidade
de contratação dos serviços, sob demanda, para compra, recarga, reteste e instalação de extintores
de incêndio, bem como à aquisição e a instalação de placas de sinalização de segurança, para todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Lajeado.

Para tanto, faz-se necessária a contratação do serviço para o ano vigente, e pelo período de, no mínimo, 12 (doze) meses, a fim de assegurar manutenção preventiva contra incêndios e garantir a integridade de pessoas, transeuntes, materiais nas edificações.

Desta forma, cabe a realização de Estudo Técnico Preliminar para avaliar as alternativas possíveis e justificar a escolha do tipo de solução a ser contratada por esta Municipalidade para executar tal proposta.

2. ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR

Foi utilizado processo de licitação de ata de registro de preços.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO

A contratação se justifica em razão da necessidade de se efetuar a recarga anual e a manutenção preventiva dos extintores de incêndio de posse ou sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Lajeado, a fim de garantir a segurança dos servidores públicos municipais, do público em geral, e das instalações e patrimônio do Município em face de risco de incêndio, assegurando o cumprimento das normas de segurança vigentes.

Da mesma forma, nos casos de avaria, perda ou dano dos extintores de incêndio, e em caso atualização dos PPCIs das edificações municipais, se faz necessário a aquisição de novos extintores, conforme necessidade ao longo do ano, bem como a aquisição e reposição de placas de sinalização para as edificações do município.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os	objetos	licitados	tratam-se	de	bens	e	serviços,	e	pelas	suas	características possuem natureza continuada de manutenção conforme justificativa do parágrafo anterior.

Durante a execução do serviço, a empresa contratada deverá:

- Se responsabilizar pelo transporte dos extintores de incêndio que serão recarregados;

- Cumprir todas as obrigações constantes nestes estudos preliminares e em sua proposta, assumindo como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

- Estar em conformidade com as normas atualizadas ABNT NBR e legislação correlata; além de possuir selo de conformidade concedido por órgão credenciado pelo Sistema Brasileiro de Certificação (INMETRO) na execução deste objeto.

5. LEVANTAMENTO DAS SOLUÇÕES EXISTENTES E VIABILIDADE DE MERCADO, ECONÔMICA E OPERACIONAL

Os extintores de incêndio se tratam de equipamento de uso obrigatório conforme a legislação vigente, não existindo alternativas que não incluam a aquisição dos mesmos, sendo necessárias da mesma forma a recarga e manutenção dos equipamentos e a utilização de placas de segurança.

Assim, após deliberação com a Procuradoria-Geral do Município, devido a natureza da demanda, entendeu-se haver como única solução viável a firmação de Ata de Registro de Preço para aquisição dos equipamentos e serviços descritos, sob demanda, devido à impossibilidade do próprio município em executá-lo, pelas características de finalidade do objeto e legislações que regem o assunto.

5. ANÁLISE E COMPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES EXISTENTES E JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ELEITA DE ACORDO COM A VIABILIDADE DE MERCADO, ECONÔMICA E OPERACIONAL

Não se aplica, conforme justificativa do parágrafo acima.

# DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO E/OU SERVIÇO

Trata-se de contratação de serviço, sob demanda para compra, recarga e reteste de extintores de incêndio e aquisição de placas de sinalização de segurança para todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Lajeado.

  - a empresa deverá prestar o serviço na forma de lote para cada objeto (extintores e/ou placas) de modo a melhor organizar e otimizar a realização dos serviços.

  - a empresa deverá apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e/ou identificados (com crachás) durante a execução dos serviços.

  - durante o serviço de recargas dos extintores de incêndio a contratada deverá arcar com todos os custos e recursos, desde a coleta dos equipamentos para manutenção até sua devolução aos locais e posição de origem. O mesmo se aplica para compra de novos extintores e placas de sinalização, os quais deverão ser instalados sem ônus para a contratante nos locais determinados pela mesma.

  - Após o contato do servidor designado pela Secretaria requisitante, quando será informado o endereço para a execução do serviço, a empresa deverá atender o chamado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

  - No caso dos extintores de incêndio, quando coletados para recarga, deverão retornar ao seu local de origem em perfeitas condições no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data da coleta, podendo haver prorrogação mediante manifestação e justificativa prévia formal da CONTRATADA e avaliação do fiscal do contrato.

  - Os serviços serão realizados conforme os PPCI das edificações, em todas as localidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Lajeado, em dias úteis, de segunda a quinta-feira, das 8 horas às 11 horas e 30 minutos e das 13 horas e 30 minutos às 16 horas e 45 minutos, e nas sextas- feiras, das 8 horas às 14 horas, podendo haver solicitações em horários extraordinários, feriados e/ou finais de semana, desde que uma das partes solicite previamente, não gerando custo adicional para a CONTRATANTE.

# DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS E ESTIMATIVA DE QUANTIDADES
 EXTINTORES DE INCÊNDIO:

| LOTE | ITEM | QUANTIDADES | ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 100 | COMPRA DE EXTINTOR - PSQ ABC 4KG 2A20BC - INSTALADO |
|  | 1.2 | 10 | COMPRA DE EXTINTOR PSQ ABC 6KG 4A40BC - INSTALADO |
|  | 1.3 | 10 | COMPRA DE EXTINTOR PSQ ABC 8KG 4A40BC - INSTALADO |
|  | 1.4 | 700 | RECARGA DE EXTINTOR PSQ ABC 4KG 2A20BC - INSTALADO |
|  | 1.5 | 50 | RECARGA DE EXTINTOR PSQ ABC 6KG 4A40BC - INSTALADO |
|  | 1.6 | 30 | RECARGA DE EXTINTOR PSQ ABC 8KG 4A40BC - INSTALADO |
|  | 1.7 | 30 | SUPORTE DE SOLO EM CHAPA E CROMADO, C/PÉS DE BORRACHA, PARA EXTINTOR PQS DE 4 À 6 KG |

PLACAS DE SINALIZAÇÃO:

| LOTE | ITEM | ABNT | SIMBOLO | DESCRIÇÃO | DIMENSÕES MIN. (CM) | QTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2.1 | P1 |  | PROIBIDO FUMAR | 15x20 | 100 |

| 2 | 2.2 | P4 |  | PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO | 15x20 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.3 | S1 |  | ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 15x30 | 200 |
|  | 2.4 | S2 |  | ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 15x30 | 200 |
|  | 2.5 | S3 |  | ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 15x30 | 200 |
|  | 2.6 | S4 |  | ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 15x30 | 200 |
|  | 2.7 | S5 |  | ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 15x30 | 200 |
|  | 2.8 | S6 |  | ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 15x30 | 200 |
|  | 2.9 | S7 |  | ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 15x30 | 200 |

| 2 | 2.10 | S8 |  | ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 15x30 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.11 | S9 |  | ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 15x30 | 100 |
|  | 2.12 | S10 |  | ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 15x30 | 100 |
|  | 2.13 | S11 |  | ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 15x30 | 100 |
|  | 2.14 | S12 |  | SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 15x30 | 200 |
|  | 2.15 | S15-D |  | SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA ACESSIBILIDADE | 15x30 | 50 |
|  | 2.16 | S15-E |  | SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA ACESSIBILIDADE | 15x30 | 50 |
|  | 2.17 | S17 |  | NÚMERO DO PAVIMENTO | 20x20 | 50 |
|  | 2.18 | S17 |  | NÚMERO DO PAVIMENTO | 10x30 | 50 |

| 2 | 2.19 | S18 |  | ABERTURA DE PORTA BARRA ANTI PÂNICO | 15x30 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.20 | S19 |  | INSTRUÇÕES PARA PORTA CORTA-FOGO | 15x30 | 100 |
|  | 2.21 | S21 |  | INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE ABERTURA DE PORTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 15X15 | 100 |
|  | 2.22 | S27 |  | INDICAÇÃO DE ÁREA DE RESGATE | 20X20 | 30 |
|  | 2.23 | E1 |  | AVISADOR SONORO DO ALARME DE INCÊNDIO | 20X20 | 50 |
|  | 2.24 | E2 |  | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO | 15X20 | 100 |
|  | 2.25 | E5 |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO | 20X20 | 300 |

| 2 | 2.26 | E6 |  | MANGOTINHO | 20X20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.27 | E7 |  | ABRIGO DE MANGUEIRA | 20X20 | 50 |
|  | 2.28 | E8 |  | HIDRANTE DE INCÊNDIO | 20X20 | 50 |
|  | 2.29 | E18 |  | REGISTRO DE RECALQUE | 15X20 | 50 |
|  | 2.30 | N2 |  | TIPO DE AGENTE EXTINTOR E CASSES DE FOGO ABC | 08x20 | 500 |

# DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Com base nas informações levantadas ao longo do ETP declaramos a viabilidade de contratação de empresa específica para prestação de serviço, sob demanda, conforme justificativa no item 05 deste ETP. Desta forma, para uma estimativa de custos foram realizados três orçamentos no portal Banco de Preços, anexos ao documento, totalizando valor médio anual de R$ 47.283,10 para o serviço de extintores de incêndio, R$ 669,90 para suporte de solo para extintores de incêndio (4kg e 6kg) e R$ 35.914,00 para as placas de sinalização.

Diante da realização das tarefas pertinentes ao presente Estudo Técnico Preliminar, encaminho o documento solicitando ciência e aprovação para posterior elaboração do Termo de Referência.

Lajeado, 02 de fevereiro de 2026

Adriano Bozzani Ribeiro

Técnico de Segurança do Trabalho – SEAD

DIGITADO POR: Adriano Bozzani Ribeiro

SEAD – ADMINISTRAÇÃO