PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024

“Primeira retificação de edital de Pregão Eletrônico para aquisição de luminárias LED para o sistema de iluminação pública, conforme Programa de Eficiencia Energética e demais materiais.”

O MUNICÍPIO DE PARAÍ, torna público a retificação do edital supra nos seguintes termos:

- Fica retificado o item 2 do edital, para constar conforme o que segue:

| Onde se lê: | “2 DIVULGAÇÃO DO EDITAL 2.1 - O edital será publicado no dia 16/05/2024. 2.2 - Data/Hora limite para recebimento de propostas: 29/05/2024, às 8h29min. 2.3 - Data/Hora da Abertura das Propostas: 29/05/2024, às 8h30min. 2.4 - Data/Hora da Disputa: 29/05/2024, às 08h31min.” |
| --- | --- |
| Leia-se: | 2 DIVULGAÇÃO DO EDITAL 2.1 - O edital será publicado no dia 16/05/2024. 2.2 - Data/Hora limite para recebimento de propostas: 10/06/2024, às 8h29min. 2.3 - Data/Hora da Abertura das Propostas: 10/06/2024, às 8h30min. 2.4 - Data/Hora da Disputa: 10/06/2024, às 08h31min. |

- Fica retificado o ANEXO I “Formulario Proposta” do edital, para constar conforme o que segue em anexo;

- Fica retificado o item 01 da tabela constante no item 3 e 4 do Estudo Técnico Preliminar e no item 1.3 do Termo de Referência, para constar conforme conforme segue:

| Item | Descrição | Qtde |
| --- | --- | --- |
| 01 | Luminária LED para sistema de iluminação pública, com potência de até 70 W com as seguintes especificações mínimas: a) As luminárias LED deverão atender na integra o Edital CHAMADA PUBLICA 2023 - CPFL ENERGIA. b) As luminárias LED deverão possuir fator de potência (FP) >= 0,98, distorção harmônica total (THD) < 10% para 127 V e (THD) < 20% para 220 V. c) As luminárias LED deverão possuir potência igual ou inferior a 70 W, com o objetivo de manter o resultado energético apresentado na Chamada Pública de Projetos da RGE. d) O Fluxo Luminoso das luminárias deve ser igual ou superior a 11.200 lm. e) A Eficácia da luminária LED deve ser de no mínimo 160 lm/W f) A Temperatura de Cor deve ser de 5.000 K. g) A expectativa de vida do LED (L70) deverá ser de no mínimo 100.000 horas. h) Faixa de tensão nominal: 90-305 Vac i) Classificação Fotométrica: Tipo II Média Limitada j) Grau de proteção: IP67 IP66 k) Tomada 7 pinos pata telegestão e driver dimerizável. l) Grau de proteção a impacto: IK09 m) Ajuste de ângulo junto ao corpo da luminária: +20º -20º +15° -15° n) Certificação Inmetro. o) Certificação Procel. Garantia de 05 (cinco) anos. | 489 unid |

- Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Pregão Eletrônico n° 010/2024.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paraí/RS, aos 24 dias de maio de 2024.

Oscar Dall’ Agnol

PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se e Publique-se

ANEXO I - RETIFICADO

FORMULÁRIO PROPOSTA

#### Nome da empresa (Razão Social): _____________________________________________________

Endereço: ________________________________________________________________________

Cidade: ___________________________________CNPJ: __________________________________

Telefone: ______________________________E-mail: _____________________________________

| Lote | Descrição | Marca / Modelo | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Luminária LED para sistema de iluminação pública, com potência de até 70 W com as seguintes especificações mínimas: a) As luminárias LED deverão atender na integra o Edital CHAMADA PUBLICA 2023 - CPFL ENERGIA. b) As luminárias LED deverão possuir fator de potência (FP) >= 0,98, distorção harmônica total (THD) < 10% para 127 V e (THD) < 20% para 220 V. c) As luminárias LED deverão possuir potência igual ou inferior a 70 W, com o objetivo de manter o resultado energético apresentado na Chamada Pública de Projetos da RGE. d) O Fluxo Luminoso das luminárias deve ser igual ou superior a 11.200 lm. e) A Eficácia da luminária LED deve ser de no mínimo 160 lm/W f) A Temperatura de Cor deve ser de 5.000 K. g) A expectativa de vida do LED (L70) deverá ser de no mínimo 100.000 horas. h) Faixa de tensão nominal: 90-305 Vac i) Classificação Fotométrica: Tipo II Média Limitada j) Grau de proteção: IP67 IP66 k) Tomada 7 pinos pata telegestão e driver dimerizável. l) Grau de proteção a impacto: IK09 m) Ajuste de ângulo junto ao corpo da luminária: +20º -20º +15° -15° n) Certificação Inmetro. o) Certificação Procel. Garantia de 05 (cinco) anos. |  | 489 | Unid | R$ | R$ |
| 02 | Cinta circular galvanizada a fogo – 240mm. Utilizada para fixação de ferragens e componentes em postes circulares. Fabricada em aço carbono COPANT 1010 a 1020. Galvanizado por imersão a quente conforme ABNT-NBR 6323. Resistência mecânica conforme ABNT NBR 8159:2017. Porca em aço carbono GRAU MR250 e parafuso em aço carbono COPANT 1006 A 1020 forjado. Garantia de 01 ano. |  | 50 | Unid | R$ | R$ |
| 03 | Cinta circular galvanizada a fogo – 250mm. Utilizada para fixação de ferragens e componentes em postes circulares. Fabricada em aço carbono COPANT 1010 a 1020. Galvanizado por imersão a quente conforme ABNT-NBR 6323. Resistência mecânica conforme ABNT NBR 8159:2017. Porca em aço carbono GRAU MR250 e parafuso em aço carbono COPANT 1006 A 1020 forjado. Garantia de 01 ano. |  | 50 | Unid | R$ | R$ |
| 04 | Relé Fotoelétrico 220V, com acionamento mecânico, térmico 220Vac (+/- 10%) com retardo, saída ligada durante a noite. Especificação: Acionamento por dispositivo mecânico (bi-metálico); Aciona a carga durante a noite e desliga durante o dia; Aplicação: Relé para comando de cargas 220V/Tensão 1000W/Resistiva, 1800VA/Indutiva; 500VA/Corrigido e 300W/Led FP>0,9; 200W/Led FP<0,9. Material do produto: Tampa de polipropileno com proteção UV, base em copolimero polipropileno, gaxeta em PVC. Tipo de contato quando desenergizado: normalmente fechado (NF), Filtro de tempo: impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Tempo de retardo de 1 minuto a 5 minutos para comutação dos contatos; Lux para ligar menor que 20 Lux; Lux para desligar: menor que 80 Lux respeitando a relação de histerese; Relação entre liga e desliga (histerese): 1,2 a 4 vezes; Exclusivo sistema de proteção contra surtos de tensão; Design com fechamento sem parafusos; Sensor fotocélula de sulfeto de cádmio: LDR; Tensão de surto: Suportar até 4000V/2000ª; Frequência de operação: 50/60Hz; Índice de proteção: IP 55; Consumo próprio: durante o dia 1,2W e noite 0,05W; Garantia de 01 (um) ano. |  | 400 | Unid | R$ | R$ |
| 05 | Braço curvo galvanizado 1,5mx48mm. Braço curvo com sapata, para iluminação pública, para instalação de luminárias com projeções diversas. Produzidos em tubos de aço galvanizado tipo SAE1010/1020. Garantia de 01 ano. |  | 340 | Unid | R$ | R$ |
| TOTAL |  |  |  |  | R$ |  |

Prazo de garantia dos produtos: conforme descritivo.

______________, ____/____/________

_________________________________

Assinatura do representante legal