DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

| Secretaria/Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |  |
| --- | --- |
| Responsável pela Demanda: BÁRBARA REGINATTO TUNI | Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| E-mail: saude@parai.rs.gov.br | Telefone: (54) 3477-2005 |

| 1. Objeto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aquisição de material odontológico para uso em pacientes da UBS em ambos os consultórios de odontologia |  |  |
| 2. Justificativa |  |  |
| Justifica-se a aquisição dos materiais odontológicos para que o tratamento da saúde bucal seja realizado da melhor maneira possível, atendendo a maioria da demanda da população. |  |  |
| 3. Quantidade de serviço/materiais a ser contratada |  |  |
| Item | Descrição | Quant. |
| 01 | Anestésico lidocaína 2% 1:100.000 Caixa de cloridrato de lidocaína + epinefrina; acondicionada em tubetes de vidro de 1,8mL, cada embalagem contém 50 tubete. AMPLO PRAZO DE VALIDADE | 05 caixas |
| 02 | Aplicador descartável – regular - c/100 - Design exclusivo com dobra em dois pontos. - Permite maior facilidade na aplicação em áreas de difícil acesso em preparos cavitários e condutos radiculares. - Possibilidade de alcance de ângulo superior a 180°. - Proporciona melhor estabilidade e segurança na aplicação através da haste mais espessa. | 10 unidades |
| 03 | Ácido fosfórico gel 37%, embalagem com 3 seringas com 2,5mL cada * Condicionador Dental Ácido Fosfórico 37% com Clorexidina 2%. * Não escorre para áreas indesejáveis. * Baixa viscosidade e excelente tixotropia. * Sem sílica (não interfere na aderência de materiais resinosos). * Registro na Anvisa AMPLO PRAZO DE VALIDADE | 15 embalagens |
| 04 | Anestésico tópico gel - Anestésico tópico, pote de 12g, em gel sabor tutti-frutti com 200mg/g (20%) de benzocaína – Benzotop 20% | 06 unidades |
| 05 | # Escova de Robinson Color-Brush CA - Ultra-Soft , blister com 20 unidades, retas # * Formato: Taça. * RPM: 7.000 a 10.000 RPM. * Registro ANVISA # Para profilaxia suave e sem dor. Granulometria Soft para profilaxia subgengival | 24 unidades |
| 06 | Escova ultra brush de pelo de cabra roda, – c/ mandril compatível | 01 unidade |
| 07 | # Cimento Forrador de Hidróxido de Cálcio Dentsply Sirona ## Embalagem com 13g de Base + 11g de Catalisador + Bloco de Mistura. ## * Não contém eugenol. * Alta resistência à compressão: maior resistência à tração que os cimentos provisórios do mercado. * Presa rápida: rápido endurecimento. * Registro na Anvisa | 02 unidades |
| 08 | Pinça Muller para carbono (aço inoxidável) | 02 unidades |
| 09 | ## Pasta profilática (morango e hortelã/ menta) * Consistência adequada, não escorre para cavidade bucal. * Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha. * Utilizada como pasta de polimento inicial. * Usada em adultos e crianças * No Sabor tutti-frutti - Uso único. Pasta profilática profissional. - Sabor: Tutti-Frutti. - Composição: Pedra Pomes; Carbonato de Cálcio; Glicerina; Água; Sorbitol; Corante; Aromatizantes; Espessantes; Edulcorantes e Preservativos. - Armazenamento: Ao abrigo de calor e umidade. - Validade: 3 anos a partir da data de fabricação. - Registro ANVISA | 09 unidades |
| 10 | # Espátula para cera – n° 7 | 03 unidades |
| 11 | Restaurador universal A3,5 ## Resina Microhíbrida. Seringa com 4g. Escolha a Cor. - Consistência: Composta. - Preenchimento: 2,5mm. - Restaurador universal microhíbrido. - Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. - Elevada resistência ao desgaste para uso em áreas extensas e de elevado esforço mastigatório. - Elevada dureza. - Resistência à compressão e à fratura. - Efeito camaleônico que imita as estruturas dentais. - Proporciona fácil confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada. - Carga em zircônia e sílica para elevadas propriedades mecânicas. - Sistema de cores simplificado. - Maior fluorescência. - Cor UD = Dentina universal. - Cor P = Pedo (pedriátrica). - Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. - Registro ANVISA: | 06 unidades |
| 12 | Broca diamantada 1022 | 04 unidades |
| 13 | Broca diamantada 1014 | 04 unidades |
| 14 | Broca diamantada 1014 HL | 04 unidades |
| 15 | Broca diamantada 1190FF FG | 04 unidades |
| 16 | Broca diamantada 1190F | 04 unidades |
| 17 | Broca diamantada 3195FF FG | 04 unidades |
| 18 | Broca diamantada 1032 | 04 unidades |
| 19 | Broca diamantada 3118 F | 04 unidades |
| 20 | # Resina Composta Microhíbrida ## Seringa com 4g. ## Cor A2 ## * Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas. * Consistência: Composta. * Preenchimento: 2 mm. * Preenchimento Cores Opacas:1 mm. * Resina composta direta micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca. * Charisma possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural. * Além disso, é composta pela carga Microglass® - tecnologia patenteada da Heraeus Kulzer - onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas. * Excelente adaptação marginal. * Resistente à descoloração marginal. * Resistente ao desgaste. * Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa). * Fácil de ser esculpida. * Excelente acabamento e polimento. * Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. * Propriedades físicas. * Partículas com alta transmissibilidade. * Radiopaca. * Liberação de fluoretos / recarregável. * Excelente lisura superficial. | 04 unidades |
| 21 | Porta matriz Ivory | 01 unidade |
| 22 | Disco de Lixa Sof-Lex Pop On – Embalagem com 30 unidades, cor ½ Laranja Escuro 4931M (Cód. 267730) ou ½ Marrom 4931G (Cód. 266726) e mandril | 01 unidade |
| 23 | Espelho de mão Material resistente, com cabo, prático, indicado para instrução do paciente odontológico. | 01 unidade |
| 24 | Pincel pelo sintético nº24 | 01 unidade |
| 25 | Resina Palfique Ommichroma Trial Syringe 1mL Tokuyama – compósito universal que combina esteticamente com todos os pacientes. - Resina composta Tokuyama. - Compósito universal que combina esteticamente com todos os pacientes, de A1 a D4, com uma única cor. - Seus enchimentos supra-nano esféricos de tamanho uniforme (SiO2-ZrO2 esférico de 260nm) permitem que combine com cada uma das 16 cores clássicas da VITA, uma ciência que chamam de Smart Chromatic Technology. - Sua ampla capacidade de correspondência de cores elimina o procedimento de tomada de sombra, reduzindo o estoque de compósitos e economizando tempo e dinheiro dos dentistas. - Validade: 3 anos após data de fabricação. - Registro ANVISA: | 02 unidades |
| 26 | # Resina Composta Microhíbrida Seringa com 4g COR B2 * Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas. * Consistência: Composta. * Preenchimento: 2 mm. * Preenchimento Cores Opacas:1 mm. * Resina composta direta micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca. * Charisma possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural. * Além disso, é composta pela carga Microglass® - tecnologia patenteada da Heraeus Kulzer - onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas. * Excelente adaptação marginal. * Resistente à descoloração marginal. * Resistente ao desgaste. * Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa). * Fácil de ser esculpida. * Excelente acabamento e polimento. * Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. * Propriedades físicas. * Partículas com alta transmissibilidade. * Radiopaca. * Liberação de fluoretos / recarregável. * Excelente lisura superficial. | 04 unidades |
| 27 | Fluorniz ## Embalagem com 10ml + Solvente com 10ml. Álcool etílico. - Verniz com flúor contendo 5% de fluoreto de sódio (equivalente a 2,26% de flúor) em uma base adesiva de resinas naturais. - Excipientes: colofônia, etilcelulose, bálsamo de tolú, cera de abelha, toluenosulfonamida, vanilina, sacarina, álcool absoluto. | 03 unidades |
| 28 | Ionômero de vidro, restaurador, cor A2 ## Embalagem com 1 frasco de cimento em pó com 10g + 1 frasco de líquido com 8g + 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação. * De presa rápida. * Autopolimerizável (ativação química). * Possibilidade de aplicação em diferentes materiais para oferecer maior versatilidade. * Libera e atua como um reservatório recarregável de íons flúor. * Fácil manipulação e aplicação. * Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. | 02 unidades |
| 29 | Odontoscópio (espelho) nº5 , autoclávavel, antiembaçante, plano, adaptação universal aos cabos | 24 unidades |
| 30 | Adesivo adapter bond 2 ## Adesivo Nanoparticulado. 6g. - Prático: primer e adesivo em um só frasco. - Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona. - Alto rendimento: o frasco de 6g rende até 280 gotas = 280 restaurações. - Não é necessário agitar o frasco antes do uso. - Menor sensibilidade técnica, menor sensibilidade pós-operatória. - Frasco com tampa "flip top": evita desperdício e pode ser manuseado apenas com uma mão das mãos. - Excelente adesão à dentina e ao esmalte. | 08 unidades |
| 31 | Restaurador universal A2 - Consistência: Composta. - Preenchimento: 2,5mm. - Restaurador universal microhíbrido. - Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. - Elevada resistência ao desgaste para uso em áreas extensas e de elevado esforço mastigatório. - Elevada dureza. - Resistência à compressão e à fratura. - Efeito camaleônico que imita as estruturas dentais. - Proporciona fácil confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada. - Carga em zircônia e sílica para elevadas propriedades mecânicas. - Sistema de cores simplificado. - Maior fluorescência. - Cor UD = Dentina universal. - Cor P = Pedo (pedriátrica). - Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. - Registro ANVISA: | 04 unidades |
| 32 | Cabo para espelho bucal, aço inox, compatível com os espelhos adquiridos nessa compra | 24 unidades |
| 33 | Papel carbono tipo Accufilm II – Parkell bloco com no mínimo 12 unidades de folhas , papel articular para teste oclusal | 20 unidades |
| 34 | Obturador provisório ## Embalagem com 25g. * Oferece praticidade e segurança. * Ótima consistência, fácil manipulação e remoção. * Composição: óxido de zinco, sulfato de cálcio e silicone. * Ótima adesão às paredes da cavidade. * A pasta endurece e sela a cavidade quando em contato com a saliva. * Seu armazenamento deve ser em temperaturas de 5°C a 28°C. * Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. * Registro ANVISA: | 03 unidades |
| 35 | Algodão em roletes , ## Embalagem com 100 unidades. Tamanho nº 1 ou 2. * Produzido com fibras 100% naturais e selecionadas. * Feita com a mais alta qualidade de processos de fabricação. * Seu formato cilíndrico permite conforto ao paciente e praticidade nos procedimentos. * Registro ANVISA * Confeccionado com fibras 100% algodão. * Macio e com ótimo poder de absorção. Dos dois tamanhos * Número 1: Mais fino e rígido. * Número 2: Mais espesso e macio. | 50 unidades |
| 36 | # Sugador Odontológico Descartável ## Embalagem com 40 unidades. Colorido. * Tubo confeccionado em PVC macio, atóxico, colorido, vazado e com aroma artificial de tutti-frutti. * Não estéril e descartável | 90 unidades |
| 37 | Luvas tamanho EP Luva de Procedimento de Látex Sem Pó Conforto Premium Quality EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Luva para procedimento não cirúrgico. * Não estéril. * Cor: Branca. * Material: Borracha 100% natural (látex). * Presença de pó: Sem pó bioabsorvível. * Superfície: Texturizada. * Fácil calçamento. * Ambidestra, ideal para destros e canhotos. * Barreira biológica. * Validade: 3 anos da data de fabricação. * Registro ANVISA: * Conformidade com a Portaria 332/2012 - INMETRO. * Fabricação de acordo com o sistema de qualidade ISO 13485/2008 (Boas práticas de fabricação). | 15 unidades |
| 38 | Luvas tamanho P Luva de Procedimento de Látex Sem Pó Conforto Premium Quality EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Luva para procedimento não cirúrgico. * Não estéril. * Cor: Branca. * Material: Borracha 100% natural (látex). * Presença de pó: Sem pó bioabsorvível. * Superfície: Texturizada. * Fácil calçamento. * Ambidestra, ideal para destros e canhotos. * Barreira biológica. * Validade: 3 anos da data de fabricação. * Registro ANVISA: * Conformidade com a Portaria 332/2012 - INMETRO. * Fabricação de acordo com o sistema de qualidade ISO 13485/2008 (Boas práticas de fabricação). | 35 unidades |
| 39 | # Sugador Cirúrgico Descartável Estéril ## Embalagem com 40 unidades + 80 ponteiras. | 07 unidades |
| 40 | Banda Matriz 5mm # Fita Banda Matriz Metálica ## Embalagem com 1 rolo 0,05 x 5mm, rolo de 50 cm * Tiras de aço para restauração. * Conta com bordas lisas para preservação dos tecidos moles. * É flexível para maior acomodação em volta do dente (promove o contorno interproximal). * Confeccionada de aço inoxidável. * Fácil remoção sem danificar a restauração. * Embalagem com 50cm de fita. * Registro ANVISA: | 15 unidades |
| 41 | Agulha gengival, estéril, uso único, descartável, cx com 100 agulhas, curta, com indicação de bisel | 05 unidades |
| 42 | Paramonoclorofenol canforado ## Frasco com 20ml. | 02 unidades |
| 43 | Tricresolformalina frasco 10mL | 02 unidades |
| 44 | # Babador Odontológico, Babador Impermeável ## Embalagem com 100 unidades. Escolha a cor. - Tamanho: 33,5 X 47 cm. - Camadas: Duas camadas (1 de plástico e 1 de papel). - Composição: Fibras de celulose virgens sem contaminantes e filme de polietileno atóxico. - Não estéril. - Sem adesivo. - Apresentação: Babador odontológico 100 unidades. - Cores variadas | 30 unidades |
| 45 | Resina Flow A2 ## Resina Microhíbrida. Seringa com 2g. ## Média viscosidade. * Fotopolimerizável. Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm. * Radiopaca. * Composição básica: contém 72 % de carga inorgânica silanizada composta de micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 a 5,0 microns. Contém ainda monômeros metacrílicos [como TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. * Validade: 4 anos a partir da data de fabricação. * Registro ANVISA | 01unidade |
| 46 | Cotonetes # Hastes Flexíveis ## Embalagem com 75 unidades. ## * Possuem pontas de algodão com tratamento antigerme, tornando-as livres de impurezas. * Não se desprendem e não soltam fiapos. * São apresentadas em cartucho de papel cartão com 75 unidades. * Embalagem caixa com 75 cartuchos. * Validade: 36 meses. | 5 unidades |
| 47 | Bicarbonato de sódio, embalagem com 24 sachês, sabor natural ou menta * Ganulometria: Ultra fina. * Validade: 2 anos. * Registro ANVISA: – bicarbonato de sódio | 02 unidades |
| 48 | # Fita Banda Matriz de Aço - TDV ## Embalagem com 20 unidades para molar - Protege os dentes adjacentes durante o preparo, acondicionamento ácido e aplicação do adesivo. - Confere anatomia natural do dente. - Espessura de 0,05mm. - Possui a função do sistema de fixação incorporado | 01 unidade |
| 49 | # Fio Sutura Mononylon 4.0, caixa com 24 un. | 7 unidades |
| 50 | # Luva de procedimento, látex, com pó, Tam M, com 50 pares | 20 unidades |
| 51 | # Embalagem para esterilização tubular 200mmx100m | 3 unidades |
| 52 | # Embalagem para esterilização tubular 50mmx100m | 3 unidades |
| 53 | # Anestésico injetável lidocaína 3% c/ epinefrina cx com 50 tubetes | 5 unidades |
| 54 | # Taça de borracha para uso em contra ângulo | 10 unidades |
| 55 | # Compressa de gaze 13 fios 7,5x7,5 com 500 unidades | 3 unidades |
| 56 | # Sugador odontológico descartável pct com 40 | 50 unidades |
| 57 | # Detergente enzimático bem de 1l | 7 unidades |
| 4. Previsão pra entrega dos materiais |  |  |
| 15 dias, a contar de cada solicitação. |  |  |
| 5. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização |  |  |
| Nome: Bárbara Reginatto Tuni Cargo: Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social |  |  |
| Paraí/RS, 30 de abril de 2024. _____________________________ Bárbara Reginatto Tuni Responsável pela Formalização da Demanda |  |  |