PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2026

“Primeira retificação ao Edital de Pregão Eletrônico nº. 0003/2026, para aquisição de tubos de concreto de diversas bitolas.”

O MUNICÍPIO DE PARAÍ, torna público a Retificação do Edital supra nos seguintes termos:

- Ficam retificados o itens 1.1  e a tabela constante no item 1.2. do Edital, para inlcuir um novo item, passando a vigorar conforme segue:

  - - A presente licitação objetiva o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEIOS-FIOS E TUBOS DE CONCRETO DE DIVERSAS BITOLAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO DE PARAÍ/RS, conforme estabelecido neste edital e seus anexos.

  - As quantidades possíveis de serem adquiridas, bem como os valores unitários máximos são as informadas abaixo:

| Item | Quant. estimada | Descrição | Valor unitário estimado | Valor total estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 450 unid | Tubo de concreto armado PA - 1, DN 300mm, cobrimento mínimo de 2cm interno e 1,5 cm externo, 1m de comprimento, espessura mínima de 4,5 cm, conforme norma NBR 8890, com encaixe macho e fêmea. | R$ 83,18 | R$ 37.431,00 |
| 002 | 300 unid | Tubo de concreto simples PS – 1, DN 300mm, cobrimento mínimo de 2cm interno e 1,5 cm externo, 1m de comprimento, espessura mínima de 3 cm, conforme norma NBR 8890, com encaixe macho e fêmea. | R$ 42,23 | R$ 12.669,00 |
| 003 | 550 unid | Tubo de concreto armado PA – 1, DN 400 mm, cobrimento mínimo de 2cm interno e 1,5 cm externo, 1m de comprimento, espessura mínima de 4,5 cm, conforme norma NBR 8890, com encaixe macho e fêmea. | R$ 104,03 | R$ 57.216,50 |
| 004 | 200 unid | Tubo de concreto armado PA – 1, DN 500 mm, cobrimento mínimo de 2cm interno e 1,5 cm externo, 1m de comprimento, espessura mínima de 5 cm, conforme norma NBR 8890, com encaixe macho e fêmea. | R$ 128,24 | R$ 25.648,00 |
| 005 | 400 unid | Tubo de concreto armado PA – 1, DN 600 mm, cobrimento mínimo de 2cm interno e 1,5 cm externo, 1m de comprimento, espessura mínima de 6 cm, conforme norma NBR 8890, com encaixe macho e fêmea. | R$ 161,62 | R$ 64.648,00 |
| 006 | 300 unid | Tubo de concreto armado PA – 1, DN 800 mm, cobrimento mínimo de 3cm interno e 2cm externo, 1m de comprimento, espessura mínima de 7,2 cm, conforme norma NBR 8890, com encaixe macho e fêmea. | R$ 293,75 | R$ 88.125,00 |
| 007 | 100 unid | Tubo de concreto armado PA – 1, DN 1000 mm, cobrimento mínimo de 3cm interno e 2cm externo, 1m de comprimento, espessura mínima de 8 cm, conforme norma NBR 8890, com encaixe macho e fêmea. | R$ 417,28 | 41.728,00 |
| 008 | 50 unid | Tubo de concreto armado PA – 1, DN 1500 mm, cobrimento mínimo de 3cm interno e 2cm externo, 1m de comprimento, espessura mínima de 12cm, conforme norma NBR 8890, com encaixe macho e fêmea. | R$ 960,85 | R$ 48.042,50 |
| 009 | 200 unid | Calha de concreto (meio tubo) 300mm, 1,0 m de comp. Classe PS1. | R$ 32,21 | R$ 6.442,00 |
| 010 | 1000 unid | Meio-fio de concreto pré-moldado, de 10x30x100cm | R$ 28,17 | R$ 28.170,00 |

- Fica retificado o item 2 do Edital, para vigorar com a seguinte redação:

“2 - DIVULGAÇÃO DO EDITAL

2.1 - O edital será publicado no dia 19/01/2026 30/01/2026.

2.2 - Data/Hora limite para recebimento de propostas: das 08h30 min do dia 20/01/2026 02/02/2026 até às 8h29min do dia 09/02/2026 18/02/2026.

2.3 - Data/Hora da Abertura das Propostas: 09/02/2026 18/02/2026, às 8h30min.

2.4 - Data/Hora da Disputa: 09/02/2026 18/02/2026, às 08h31min.

2.5 - Formalização de questionamentos e impugnações diretamente e exclusivamente na Plataforma Pregão Online Banrisul.

2.6 - Sítio eletrônico da sessão: www.pregaobanrisul.com.br.

2.7 - Todas as referências de tempo deste certame observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF.”

- Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Edital de Pregão Eletrônico nº. 0003/2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paraí/RS, aos 29 dias de janeiro de 2026.

Gilberto Zanotto,

PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se e Publique-se