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PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2026


“Primeira retificação ao Edital de Pregão Eletrônico nº. 0003/2026, para aquisição de tubos de concreto de diversas bitolas.”


O MUNICÍPIO DE PARAÍ, torna público a Retificação do Edital supra nos seguintes termos:

1) Ficam retificados o itens 1.1  e a tabela constante no item 1.2. do Edital, para inlcuir um novo item, passando a vigorar conforme segue:

1.1 - A presente licitação objetiva o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEIOS-FIOS E TUBOS DE CONCRETO DE DIVERSAS BITOLAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO DE PARAÍ/RS, conforme estabelecido neste edital e seus anexos.
1.2 As quantidades possíveis de serem adquiridas, bem como os valores unitários máximos são as informadas abaixo:

	Item
	Quant. estimada
	Descrição
	Valor unitário estimado
	Valor total estimado

	001
	450 unid
	Tubo de concreto armado PA - 1, DN 300mm, cobrimento mínimo de 2cm interno e 1,5 cm externo, 1m de comprimento, espessura mínima de 4,5 cm, conforme norma NBR 8890, com encaixe macho e fêmea.
	
R$ 83,18
	
R$ 37.431,00

	002
	300 unid
	Tubo de concreto simples PS – 1, DN 300mm, cobrimento mínimo de 2cm interno e 1,5 cm externo, 1m de comprimento, espessura mínima de 3 cm, conforme norma NBR 8890, com encaixe macho e fêmea. 
	
R$ 42,23
	
R$ 12.669,00

	003
	550 unid
	Tubo de concreto armado PA – 1, DN 400 mm, cobrimento mínimo de 2cm interno e 1,5 cm externo, 1m de comprimento, espessura mínima de 4,5 cm, conforme norma NBR 8890, com encaixe macho e fêmea. 
	
R$ 104,03
	
R$ 57.216,50

	004
	200 unid
	Tubo de concreto armado PA – 1, DN 500 mm, cobrimento mínimo de 2cm interno e 1,5 cm externo, 1m de comprimento, espessura mínima de 5 cm, conforme norma NBR 8890, com encaixe macho e fêmea. 
	
R$ 128,24
	
R$ 25.648,00

	005
	400 unid 
	Tubo de concreto armado PA – 1, DN 600 mm, cobrimento mínimo de 2cm interno e 1,5 cm externo, 1m de comprimento, espessura mínima de 6 cm, conforme norma NBR 8890, com encaixe macho e fêmea. 
	
R$ 161,62
	
R$ 64.648,00

	006
	300 unid 
	Tubo de concreto armado PA – 1, DN 800 mm, cobrimento mínimo de 3cm interno e 2cm externo, 1m de comprimento, espessura mínima de 7,2 cm, conforme norma NBR 8890, com encaixe macho e fêmea. 
	
R$ 293,75
	
R$ 88.125,00

	007
	100 unid
	Tubo de concreto armado PA – 1, DN 1000 mm, cobrimento mínimo de 3cm interno e 2cm externo, 1m de comprimento, espessura mínima de 8 cm, conforme norma NBR 8890, com encaixe macho e fêmea.
	
R$ 417,28
	
41.728,00

	008
	50 unid
	Tubo de concreto armado PA – 1, DN 1500 mm, cobrimento mínimo de 3cm interno e 2cm externo, 1m de comprimento, espessura mínima de 12cm, conforme norma NBR 8890, com encaixe macho e fêmea.
	
R$ 960,85
	
R$ 48.042,50

	009
	200 unid
	Calha de concreto (meio tubo) 300mm, 1,0 m de comp. Classe PS1.
	R$ 32,21
	R$ 
6.442,00

	010
	1000 unid
	Meio-fio de concreto pré-moldado, de 10x30x100cm

	R$ 28,17
	R$ 28.170,00




2) Fica retificado o item 2 do Edital, para vigorar com a seguinte redação:

“2 - DIVULGAÇÃO DO EDITAL 
2.1 - O edital será publicado no dia 19/01/2026 30/01/2026.
2.2 - Data/Hora limite para recebimento de propostas: das 08h30 min do dia 20/01/2026 02/02/2026 até às 8h29min do dia 09/02/2026 18/02/2026.
2.3 - Data/Hora da Abertura das Propostas: 09/02/2026 18/02/2026, às 8h30min.
2.4 - Data/Hora da Disputa: 09/02/2026 18/02/2026, às 08h31min.
2.5 - Formalização de questionamentos e impugnações diretamente e exclusivamente na Plataforma Pregão Online Banrisul.
2.6 - Sítio eletrônico da sessão: www.pregaobanrisul.com.br. 
2.7 - Todas as referências de tempo deste certame observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF.” 

3) Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Edital de Pregão Eletrônico nº. 0003/2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paraí/RS, aos 29 dias de janeiro de 2026.



Gilberto Zanotto,
PREFEITO MUNICIPAL
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Registre-se e Publique-se
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