ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/1850

Município de Nova Bassano/RS

Secretaria Municipal de Obras e Viação

Necessidade da Administração: Contratação de empresa especializada para execução da Construção do Centro de Eventos do Município de Nova Bassano- 3ª etapa.

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

O objeto do presente ETP é a contratação de empresa especializada para execução da construção do Centro de Eventos do Município de Nova Bassano - 3ª etapa, conforme indicado a seguir.

- Execução de obra, compreendendo fornecimento de materiais e mão de obra para ampliação do pavilhão, fechamentos de alvenaria, piso de concreto polido, revestimentos, pinturas, colocação de esquadrias, instalações elétricas e hidrossanitárias, bem como quaisquer outros serviços afins e/ou necessários para a consecução do objeto contratado.

- ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO:

O município atualmente não possui Plano de Contratações Anual.

- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

Os serviços de construção têm natureza de serviços especiais, tendo em vista que, por sua alta complexidade, não podem ser descritos como comuns, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

As características e prazos do objeto estão descritas nas plantas, memoriais e cronogramas. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade. O executante assumirá integral responsabilidade pela boa realização e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com as Normas Técnicas da ABNT e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por quaisquer danos eventualmente decorrentes da realização dos trabalhos.

A obra só será iniciada após terem sido pagas todas as taxas e encargos referentes a ela, ficando vedada a subcontratação. Nenhuma alteração dos detalhes ou discriminações técnicas, determinando ou não encarecimento da obra, será executada sem autorização da contratante.

A contratada assumirá integral responsabilidade pela execução de qualquer modificação que for eventualmente por ele proposta e aceita pela contratante e pelos autores do projeto. Esta responsabilidade e garantia inclui não somente a estabilidade e segurança da obra, como também as consequências advindas destas modificações e variantes, sob os pontos de vista do acabamento, aspecto estético, adequação às finalidades do empreendimento, clima e costumes locais.

Para a emissão do Termo de Início de Obra devem ser apresentados os seguintes documentos:

- Prova documentada de responsável técnico pela execução dos serviços e cópia da carteira de trabalho assinada do quadro de funcionários, bem como da qualificação técnica de todos os funcionários envolvidos na execução;

- Certidão de registro no CREA-RS da empresa, ligado ao objeto da presente licitação, sendo que os certificados expedidos por CREA de outras regiões, cuja circunscrição não seja do Rio Grande do Sul, deverão receber o visto do CREA-RS (Resolução nº 266/97, art. 4º, CONFEA);

- Certidão de registro no CREA-RS do responsável, ligado ao objeto da presente licitação, sendo que os certificados expedidos por CREA de outras regiões, cuja circunscrição não seja do Rio Grande do Sul, deverão receber o visto do CREA-RS (Resolução nº 266/97, art. 4º, CONFEA);

- Fornecimento de ART de execução dos serviços;

- Atestados de qualificação técnica, da empresa e do(s) responsável(eis) técnico(s), quanto a serviços desta natureza já executados;

- Cadastro da obra no CNO – Cadastro Nacional de Obras.

Estes documentos devem ser apresentados ao Departamento Técnico da S.M.O.V. para conferência, antes da emissão do Termo de Início. Portanto, a empresa já deve estar ciente das exigências documentais e técnicas, antes de participar do processo licitatório.

A empresa que executará a obra deve apresentar à Secretaria da Fazenda uma relação mensal de seus funcionários, através da CTPS, desde o momento de assinatura do contrato até o recebimento global da obra. Caso a empresa não apresente esta relação mensal em alguma etapa, a fiscalização fará o bloqueio dos boletins de medição de obra suspendendo o pagamento conforme o cronograma físico-financeiro, até o cumprimento da obrigação.

  - São obrigações da contratada:

- Possuir todos os equipamentos, máquinas e softwares necessários para a consecução do objeto;

- Fornecer o objeto de acordo com as especificações, quantidade e prazos pactuados, bem como nos termos da sua proposta;

- Responsabilizar-se pela integralidade dos ônus, dos tributos, dos emolumentos, dos honorários e das despesas incidentes sobre o objeto contratado, bem como por cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos empregados que utilizar para a execução do objeto, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos;

- Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo à contratada o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) e quaisquer outros insumos necessários à prestação de serviços;

- Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários ao contratante e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando da execução do objeto contratado;

- Reparar e/ou corrigir, às suas expensas, as entregas em que for verificado vício, defeito ou incorreção resultantes da execução do objeto em desacordo com o pactuado;

- Executar as obrigações assumidas no contrato por seus próprios meios, não sendo admitida a subcontratação, salvo expressa autorização do contratante.

A contratação será realizada preferencialmente por meio de licitação, na modalidade Concorrência, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XXXVIII, a), 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para a prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar todos os documentos a serem exigidos a título de habilitação.

  - Responsabilidade por alterações sugeridas

Caso haja necessidade de compatibilização do projeto com a realidade do local de obra, exclusivamente no caso de serem encontrados empecilhos notórios ou obstáculos críticos, que não permitam a execução conforme o projetado, o executante será responsável por propor modificação para a concretização da obra.

O procedimento de modificação será feito por meio de apresentação de projetos elaborados por profissional habilitado, anotação de responsabilidade técnica e memorial descritivo e, se for o caso, também o memorial de cálculo. A proposta será avaliada e deve ser aprovada pela fiscalização da obra antes de sua implantação.

O executante assumirá integral responsabilidade pela execução de qualquer modificação que for eventualmente por ele proposta e aceita pelo Contratante e pelos Autores do projeto. Esta responsabilidade e garantia inclui não somente a estabilidade e segurança da obra, como também as consequências advindas destas modificações e variantes, sob os pontos de vista do acabamento, aspecto estético, adequação às finalidades do prédio, clima e costumes locais.

- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro a área da edificação atualmente existente e a ampliação pretendida. Neste sentido, segue a Tabela 1 com as quantidades:

Tabela 1 - Descrição dos serviços envolvidos

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Construção do Centro de Eventos do Município de Nova Bassano - 3ª etapa | m² | 769,78 |

- ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO:

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de empresas especializadas em construção de edifícios em alvenaria e concreto armado.

Neste sentido, segue indicação de potenciais prestadores de serviços: empreiteiras, construtoras.

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

O valor estimado para a contratação é apresentado conforme a Tabela 2:

Tabela 2 - Valor estimado dos serviços envolvidos

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Construção do Centro de Eventos do Município de Nova Bassano - 3ª etapa | R$ 433.657,25 | R$ 433.657,25 |

Os valores discriminados dos serviços compreendidos na obra que trata este documento, estão dispostos na planilha orçamentária em anexo.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

Pretende-se executar a obra para elevar a qualidade da edificação e promover conforto e segurança para os usuários. A obra trará melhorias na salubridade, segurança, conforto e aparência do local, evitando que possíveis acidentes possam acontecer devido às condições provisórias do pavilhão.

A contratada deverá executar todos os serviços indicados nos documentos disponibilizados, inclusive memorial descritivo, orçamento e projetos. Os serviços deverão ser executados em dias de clima favorável e em condições de segurança, tanto para os funcionários quanto aos usuários da edificação. As áreas de trabalho deverão ser devidamente sinalizadas e protegidas a fim de evitar acidentes.

Durante 5 anos, a contratada deverá prestar assistência técnica e garantia no local da obra, responsabilizando-se integralmente por defeitos de fabricação e/ou execução.

- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável, e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

Em vista disto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado à presente contratação, tendo em vista que eventual divisão do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização e uniformização.

Ademais, a existência de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de transtornos quanto à eventual responsabilização por eventuais sinistros ocorridos e perda do controle de qualidade do serviço executado.

- RESULTADOS PRETENDIDOS:

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.

Igualmente, se almeja assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, de forma a evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.

A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

Não será permitido o corte de vegetação ou intervenção em áreas de preservação sem o devido licenciamento ambiental.

- PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO:

Para a contratação pretendida serão providenciados pela Secretaria de Obras e Viação todos os documentos para a execução do objeto, tais como termo de referência, projeto básico, orçamento e memoriais.

A Secretaria de Obras e Viação indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

Os serviços que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes.

- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

A contratada deverá trabalhar no sentido de minimizar ao máximo possíveis impactos na fauna e flora locais quando da visita e execução da obra. Não é permitida a supressão de vegetação nem o descarte de qualquer resíduo no local. As condicionantes porventura existentes no licenciamento ambiental deverão ser cumpridas à risca.

A empresa contratada será responsável pelo devido descarte de resíduos e entulhos provenientes da obra.

- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE:

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

Nova Bassano, 02 de setembro de 2025.

| ______________________________ Pâmela Hentz Cappellari Engenheira Civil CREA RS231775 | ______________________________ Sadi Zanon Secretário de Obras e Viação |
| --- | --- |

______________________________ João Paulo Maroso Prefeito Municipal