ANEXO VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2025

REGISTRO DE PREÇOS 42/2025

PROCESSO 1138/2025

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS FINAL

A empresa .................................., com sede na Rua/Av. ....................................., inscrita no CNPJ sob o nº .................................................., abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação do presente pregão, propõe a este Município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

| Item | UN | Quant. | Código | Descrição do Produto/Serviço | Marca | Valor unitário R$ | Valor total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M³ | 1000 | 003.004.020 | Areia média, grãos a partir de 0,42mm de espessura e no máximo 2,00mm. |  |  |  |
| 2 | SC | 75 | 003.003.085 | Argamassa Colante para Porcelanato- saco de 20Kg, fabricada em conformidade com a NBR 14.081. |  |  |  |
| 3 | M² | 500 | 003.005.015 | Assoalho de madeira de eucalipto 8cm |  |  |  |
| 4 | M³ | 1000 | 003.004.018 | Brita n° 1 |  |  |  |
| 5 | UN | 500 | 003.005.248 | Caibro em madeira de eucalipto 7 cm x 5 cm x 5,5 m |  |  |  |
| 6 | SC | 3000 | 003.004.028 | Cal Hidratado - saco com 20 Kg |  |  |  |
| 7 | SC | 3000 | 003.004.021 | Cimento CP IV (Portland Pozolânico 32 MPa) NBR 5736 |  |  |  |
| 8 | UN | 500 | 003.003.343 | Cumeeira de fibrocimento 1,10mX 6mm |  |  |  |
| 9 | M | 500 | 003.005.150 | Espelho em madeira de pinus - 15cm de largura |  |  |  |
| 10 | M² | 800 | 003.003.276 | Forro PVC Liso, 10cmX10mm, barra de 06 metros, na cor branco neve, réguas com características técnicas de não propagação de chamas. |  |  |  |
| 11 | UN | 500 | 003.005.265 | Guia de pinus de 2,5cm x 15cm x 5,40m |  |  |  |
| 12 | M² | 500 | 003.005.008 | Parede em madeira de eucalipto de 2,70m |  |  |  |
| 13 | M² | 500 | 003.003.481 | Piso cerâmico 60 x 60 Cm. |  |  |  |
| 14 | UN | 20 | 003.012.494 | Poste de fibra PULTRUSADO 9 X 9 CM altura 7,50 m, monofásico, disjuntor 63A, DPS, 15ka, AR 11 saída aérea, haste de terra em aço cobreado 5/8 x 2,40m, eletroduto de PVC rígido roscável, condutor de aço cobreado, cabo ALUMINO 2X 16mm, balde de aterramento E CONCETOR. Padrão de entrada conforme GED 3412 e demais legislações e normativas técnicas vigentes da CPFL Energia. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação |  |  |  |
| 15 | UN | 500 | 003.005.203 | Ripa em madeira de pinus 2,50 cm x 7cm x 5,40m |  |  |  |
| 16 | UN | 15 | 003.010.039 | Sistema fossa e filtro anaeróbico polietileno normatizado, 04 pessoas/325L dia |  |  |  |
| 17 | UN | 700 | 003.003.291 | Telha de fibrocimento 1,83 x 1,10 - 6mm |  |  |  |
| 18 | UN | 700 | 003.003.293 | Telha de fibrocimento 2,13 x 1,10 - 6mm |  |  |  |
| 19 | UN | 700 | 003.004.066 | Telha de fibrocimento 2,44 x 1,10cm - 6mm |  |  |  |
| 20 | UN | 200000 | 003.004.008 | Tijolo 6 furos –medindo 9 x 14 x 19 cm |  |  |  |
| 21 | UN | 50000 | 003.004.001 | Tijolo maciço medindo 9 x 11 x 19 cm |  |  |  |

Prazo de validade da proposta: ...... dias.

[ cidade/estado ], [ data ] de [ mês ] de [ ano ].

Assinatura

Nome completo

Cargo

Representante Legal