ANEXO VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2025

REGISTRO DE PREÇOS 34/2025

PROCESSO 911/2025

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL

Propõe a este Município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

| Item | UN | Qtd. | Cód. | Descrição do produto | Valor unitário | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UN | 100 | 003.009.300 | Galeria de Concreto armado com dimensões internas de 3 x 3 metros- 3 de largura e 3 metros de altura - Espessura Mínima de 20cm |  |  |
| 2 | UN | 200 | 003.009.299 | Galeria de Concreto com dimensões internas de 4 x 4 metros - 4 de largura e 4 metros de altura. Espessura Mínima de 25cm |  |  |
| 3 | UN | 160 | 003.009.290 | Galeria pré-moldade medindo 2,50m x 2,50m. |  |  |
| 4 | UN | 200 | 003.009.291 | Galeria pré-moldada medindo 3,00m x2,50m |  |  |
| 5 | UN | 160 | 003.010.042 | Galeria pré-moldada medindo 2,00 x 2,00 metro x 150mm alto tráfego - CONCRETO |  |  |
| 6 | UN | 600 | 003.010.027 | Tubo de Concreto 400 mm, classe PS2 - Parede mínima de 40mm, junta ponta e bolsa, fabricado conforme NBR 8890/2020 da ABNT |  |  |
| 7 | UN | 450 | 003.010.006 | Tubo de Concreto 600 mm, classe PS2 - Parede mínima de 55mm, junta macho e fêmea, fabricado conforme NBR 8890/2020 da ABNT |  |  |
| 8 | UN | 4450 | 003.010.038 | Tubo de Concreto Armado 800 mm, classe PA2 - Parede mínima de 72mm, junta macho e fêmea, fabricado conforme NBR 8890/2020 da ABNT |  |  |
| 9 | UN | 810 | 001.017.246 | Tubo de Concreto Armado 1000 mm, classe PA1 - Parede mínima de 100mm, junta macho e fêmea, fabricado conforme NBR 8890/2020 da ABNT. |  |  |
| 10 | UN | 500 | 003.010.005 | Tubo de Concreto 1200 mm Classe PA2 junta macho e fêmea parede mínima 96mm fabricado conforme NBR 8890/2020 da ABNT |  |  |
| 11 | UN | 700 | 003.010.031 | Tubo de Concreto Armado 1500 mm, classe PA2 - Parede mínima de 120mm, junta macho e fêmea, fabricado conforme NBR 8890/2020 da ABNT |  |  |
| 12 | UN | 500 | 003.010.019 | Tubo de concreto armado 2000 mm MF PA-2, parede mínima 160mm junta macho e fêmea, fabricado conforme NBR 8890 da ABNT |  |  |
| 13 | UN | 1700 | 003.009.292 | Tubo de Concreto armado 300mm classe PA2. Parede mínima de 40mm, junta macho e fêmea. |  |  |
| 14 | UN | 2450 | 003.001.323 | Tubo de Concreto Armado 400mm Classe PA1 – PAREDE MÍNIMA DE 40mm - junta macho e fêmea. |  |  |
| 15 | UN | 2450 | 003.010.029 | Tubo de Concreto Armado 600mm Classe PA1 – PAREDE MÍNIMA DE 55mm - fabricado conforme NBR 8890/2020 da ABNT |  |  |
| 16 | UN | 100 | 003.009.298 | Viga pré-moldada em Concreto Armado. Dimensões Seção: 070x1,00m (h:B) Extensão Total: 7,00 m. Classe de Carregamento: TB30 |  |  |
| 17 | UN | 100 | 003.009.297 | Viga pré-moldada em concreto armado. Dimensões Seção: 070x1,00 m (h:B) Extensão Total: 6,00m. Classe de carregamento: TB30 |  |  |

Prazo de validade da proposta: .... dias.

Observação 01: É vedado ao licitante sua identificação através do lançamento da sua proposta no Portal de Compras no campo “Marca”.

Observação 02: Nos editais em que a marca seja obrigatória, e esta seja o nome da própria empresa, o licitante poderá colocar no campo no Portal de Compras a escrita “marca própria”.

Observação 03: As propostas deverão ter prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias a contar da data da abertura da licitação. Se não constar o prazo de validade expresso na proposta, entende-se como prazo mencionado.