ANEXO V

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2026

REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2026

PROCESSO Nº 1693/26

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL

Propõe a este Município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Qtd. | Marca | Valor unitário R$ | Valor total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 003.009.380 | Adesivo PU 40 Flex O PU FLEX selante a base de Poliuretano Hibrido 400 gramas cor. Cinza/ branco. | UN | 280 |  |  |  |
| 2 | 003.004.039 | Areia fina. | M³ | 300 |  |  |  |
| 3 | 003.004.083 | Areia média. | TON | 1050 |  |  |  |
| 4 | 003.004.020 | Areia média, grãos a partir de 0,42mm de espessura e no máximo 2,00mm. | M³ | 3710 |  |  |  |
| 5 | 003.003.394 | Argamassa ACII. Composição: cimento Portland, agregados minerais classificados e aditivos especiais não-tóxicos; b) aplicação: assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes, externas e internas; c) não apresentar sinais de empedramento; d) não possuir embalagem danificada e/ou úmida; e) apresentar na embalagem o selo da Associação Brasileira de Argamassa Industrial; g) atender as normas da ABNT. Saco com 20 Kg. Fabricada em conformidade com a NBR 14.081. | SC | 260 |  |  |  |
| 6 | 003.003.168 | Argamassa ACIII. Composição: cimento Portland, agregados minerais classificados e aditivos especiais não-tóxicos; b) aplicação: assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e paredes, externas e internas; c) não apresentar sinais de empedramento; d) não possuir embalagem danificada e/ou úmida; e) apresentar na embalagem o selo da Associação Brasileira de Argamassa Industrial; g) atender as normas da ABNT. Saco com 20 Kg. Fabricada em conformidade com a NBR 14.081. | SC | 650 |  |  |  |
| 7 | 003.004.018 | Brita n° 1 | M³ | 220 |  |  |  |
| 8 | 003.004.019 | Brita nº 2 | M³ | 210 |  |  |  |
| 9 | 003.007.010 | Cadeado corpo em latão maciço, haste em aço, acompanha duas chaves em latão, nº 40. | UN | 240 |  |  |  |
| 10 | 003.005.053 | Caibro em madeira de eucalipto 5,0x7,0 - 5,40 | UN | 70 |  |  |  |
| 11 | 003.004.028 | Cal Hidratado - saco com 20 Kg | SC | 6650 |  |  |  |
| 12 | 003.004.009 | Cal Virgem - saco de 20 Kg | SC | 2900 |  |  |  |
| 13 | 003.001.731 | Cano PVC para rede coletora de esgoto com junta elástica (JEI) 150mm (barra 6m) | BR | 150 |  |  |  |
| 14 | 001.006.016 | Carrinho de mão reforçado, tubular, caçamba quadrada em aço 50l, com pneu e câmara montados. | UN | 31 |  |  |  |
| 15 | 003.004.022 | Cimento CP II 50 kg; Fabricado em conformidade com a NBR 11578. | SC | 6970 |  |  |  |
| 16 | 001.005.541 | Cloro granulado estabilizado (balde de 10 kg) | UN | 200 |  |  |  |
| 17 | 003.003.382 | Cola para tacos e parquets; composto por poliacetato de vinila (pva) em dispersão aquosa; tubo com 1kg; | UN | 200 |  |  |  |
| 18 | 003.004.026 | Cumeeira universal 6.0mm medindo 1,10 x 6.0 mm x 15° | UN | 350 |  |  |  |
| 19 | 003.001.676 | Curva curta para esgoto 90º 200mm, fabricado em PVC, cor branca e em conformidade com a NBR 5688. | UN | 175 |  |  |  |
| 20 | 003.001.346 | Curva PVC 100 mm | UN | 595 |  |  |  |
| 21 | 003.001.628 | Curva PVC 150mm | UN | 275 |  |  |  |
| 22 | 001.022.263 | Enxada fabricada em aço, com cabo de 130cm, olho oval de 42 x 32 mm. | UN | 170 |  |  |  |
| 23 | 001.022.448 | Enxada Material: Aço Carbono Largura: 296 MM Material Cabo: Madeira; Comprimento Cabo: 150 CM | UN | 30 |  |  |  |
| 24 | 003.005.150 | Espelho em madeira de pinus, de primeira linha e primeira qualidade, confeccionado em madeira de pinus selecionada, com estrutura resistente, acabamento uniforme e superfície devidamente lixada, sem farpas, rachaduras, empenamentos ou outras imperfeições que comprometam sua qualidade, segurança ou utilização. Deverá possuir 15 cm de largura e espessura mínima de 2,5 cm. | M | 80 |  |  |  |
| 25 | 003.004.049 | Ferro para Construção 1" - 12 metros | BR | 1350 |  |  |  |
| 26 | 003.004.012 | Ferro para Construção 3/8" - 12 metros | BR | 1100 |  |  |  |
| 27 | 003.004.015 | Barra de ferro: espessura de 4,2mm, superfície nervurada que garante maior aderência ao concreto, 12 metros de comprimento e produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480. Ferro para construção. | BR | 1250 |  |  |  |
| 28 | 001.008.224 | Fita antiderrapante; autoadesiva; cor preta; largura de 50mm; rolo com no mínimo 15 metros de comprimento. | UN | 200 |  |  |  |
| 29 | 003.001.370 | Fita veda rosca, fabricada em politetrafluoetileno, medindo 12mm X 25 metros. Para vedação de roscas e conexões em tubulações de água fria, água quente, vapor, combustíveis, fluidos e gases em geral. | UN | 280 |  |  |  |
| 30 | 003.003.276 | Forro PVC Liso, 10cmX10mm, barra de 06 metros, na cor branco neve, réguas com caracteristicas técnicas de não propagação de chamas. | M² | 900 |  |  |  |
| 31 | 003.010.003 | Joelho esgoto 90° 100mm, fabricado em PVC, cor branca, fabricado em conformidade com a NBR-5688. | UN | 625 |  |  |  |
| 32 | 003.010.008 | Joelho 90º PVC 150mm - esgoto | UN | 225 |  |  |  |
| 33 | 003.010.034 | Joelho 90º x200mm - esgoto, fabricado em PVC, cor branca e em conformidade com a NBR 5688. | UN | 235 |  |  |  |
| 34 | 003.009.242 | Lona de Polietileno de baixa intensidade, extra forte, na cor preta, medindo 04 metros de largura 100 metros de comprimento, espessura mínima de 200 micra, de alta qualidade. | RL | 431 |  |  |  |
| 35 | 003.009.236 | Lona preta 150 micras 6m largura | M | 20000 |  |  |  |
| 36 | 003.009.237 | Lona preta 150 micras, 8m largura | M | 20710 |  |  |  |
| 37 | 003.007.644 | Martelo de unha com cabo de madeira 27mm. | UN | 130 |  |  |  |
| 38 | 001.006.024 | Pá de bico com cabo | UN | 150 |  |  |  |
| 39 | 001.006.018 | Pá de concha em metal redonda com cabo de madeira. | UN | 130 |  |  |  |
| 40 | 001.022.108 | Picão com cabo de madeira | UN | 110 |  |  |  |
| 41 | 003.009.107 | Pó de brita Pó de brita | M³ | 230 |  |  |  |
| 42 | 001.022.382 | Rastelo (ancinho) fabricado em aço carbono, com pelo menos 160 cm de comprimento, com pelo menos 10 dentes e com cabo em madeira medindo 150 cm | UN | 115 |  |  |  |
| 43 | 003.009.342 | Rolo (bobina) de fio de nylon para roçadeira , diametro de 3MM, perfil de corte quadrado, peso 2,270kg e comprimento de 255 metros, cor amarelo | RL | 1000 |  |  |  |
| 44 | 003.009.382 | Selante PU 40 Incolor Transparent a base de Poliuretano Hibrido 400 gramas. | UN | 200 |  |  |  |
| 45 | 003.005.138 | Taco parquet de madeira maciça no mínimo 7 x 21 cm. Taco parquet confeccionado em madeira maciça de ipê, de primeira qualidade, seca em estufa, livre de rachaduras, empenamentos, nós soltos, brocas, fungos ou quaisquer defeitos que comprometam sua resistência, durabilidade e acabamento. Cada peça deverá possuir dimensões de no mínimo 7 cm de largura, 21 cm de comprimento e 2 cm de espessura, com faces planas e esquadrejadas, permitindo perfeito encaixe e assentamento. O material deverá ser indicado para aplicação em pisos internos de alto tráfego, apresentando elevada resistência mecânica, estabilidade dimensional e excelente acabamento natural, atendendo às normas técnicas aplicáveis e fornecido pronto para instalação. | M² | 5000 |  |  |  |
| 46 | 003.001.522 | Tê, PVC 100mm esgoto, fabricado em PVC, cor branca, de acordo com a NBR-5688. | UN | 280 |  |  |  |
| 47 | 003.001.420 | Tê 150mm esgoto, fabricado em PVC, cor branca, de acordo com a NBR-5688. | UN | 140 |  |  |  |
| 48 | 003.001.398 | Tee, PVC 200mm esgoto, fabricado em PVC, cor branca, de acordo com a NBR-5688. | UN | 240 |  |  |  |
| 49 | 003.004.068 | Telha ondulada de fibrocimento 6mm, medidas 2,44x1,10m, cor cinza. | UN | 330 |  |  |  |
| 50 | 003.003.292 | TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6MM, MEDIDAS 3,05X1,10M, COR CINZA. Telha ondulada de fibrocimento 6mm, medidas 3,05x1,10m, cor cinza. | UN | 370 |  |  |  |
| 51 | 001.022.447 | Tesoura Poda: Material Lâmina: Aço Carbono Material Cabo: Alumínio. Características Adicionais: Empunhadura De Borracha Formato: Bico De Gavião. 23 Comprimento Cabo: 78 CM Aplicação: Jardinagem | UN | 10 |  |  |  |
| 52 | 003.004.104 | Tijolo 6 furos, fabricado em cerâmica, medindo 9cmX14cmX24cm | UN | 11000 |  |  |  |
| 53 | 003.009.227 | Tijolo Maciço 2 Furos, mesclado, tipo argila ou cerâmica, medindo 5,3cm x 11,5cm x 24cm, sem rachaduras ou lascas | UN | 38800 |  |  |  |
| 54 | 003.004.001 | Tijolo maciço medindo 9 x 11 x 19 cm | UN | 70000 |  |  |  |
| 55 | 003.003.312 | Tinta acrílica fosca - balde 18 litros, branca, indicada para uso externo e interno rendimento mínimo mínimo de 300m²/demão em superfície com massa corrida.Tinta à base de resina acrílica do tipo Premium, compreendido entre o mercado deste ramo como materiais e componentes denominados de 1ª Linha. Tinta/Produto devem ser, certificadas e conter selo PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade do Habitat) e/ou ser certificadas pela ABRAFATI, e atender a Lei federal 11762/2008, NBR 11702/2019 tipo 4.5.6. Produto deverá possuir validade de no mínimo 24 meses (sendo que na data da entrega devem restar no mínimo 18 meses do prazo de validade). | BD | 160 |  |  |  |
| 56 | 003.008.039 | Tinta automotiva azul safira nº 74 - (3.600ml) | GL | 100 |  |  |  |
| 57 | 001.067.017 | Tinta esmalte sintético - galão 3,6 litros, cor branca | GL | 100 |  |  |  |
| 58 | 003.008.211 | Tinta esmalte sintético - galão 3,6 litros,Cores diversas: vermelho, amarelo, preto, laranja, azul, marrom | GL | 100 |  |  |  |
| 59 | 003.008.006 | Tinta esmalte Sintético, base de água, acetinado, 3.200ml na cor preta, com rendimento mínimo de 60m²/demão para superfícies de madeira, metal, alumínios e metais galvanizados, uso externo. Tinta do tipo Premium, compreendido entre o mercado deste ramo como materiais e componentes denominados de 1ª Linha. Tinta/Produto devem ser, certificadas e conter selo PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade do Habitat) e/ou ser certificadas pela ABRAFATI, e atender a Lei federal 11762/2008, NBR 11702/2019 tipo 4.2.1.1 e NBR15494/2015. Produto deverá possuir validade de no mínimo 30 meses. | GL | 50 |  |  |  |
| 60 | 003.008.152 | Tinta poliuretano (PU) – cor grafite – embalagem de 3,6 litros, de primeira qualidade, indicada para pintura e proteção de superfícies metálicas. O produto deverá apresentar elevada resistência mecânica e química, excelente aderência, alta durabilidade, resistência à abrasão, impactos, umidade e intempéries, proporcionando acabamento uniforme e de alta qualidade. Deverá ser compatível com os sistemas de pintura recomendados pelo fabricante, atender às normas técnicas aplicáveis e ser fornecido em embalagem original, lacrada e identificada, contendo informações sobre fabricação, validade, lote e instruções de uso. Equivalente ou superior em qualidade às marcas de referência do mercado. | GL | 100 |  |  |  |
| 61 | 003.001.124 | Tubo de PVC 200 mm, esgoto, comprimento 6m, cor branca, fabricado em conformidade com a NBR 5688. | BR | 580 |  |  |  |
| 62 | 003.010.011 | Tubo PVC 100mm - esgoto, fabricado em PVC, cor branca, comprimento de 6 metros, de acordo com a NBR-5688. | BR | 1010 |  |  |  |
| 63 | 003.001.627 | Tubo - esgoto, 150mm, comprimento de 6m, PVC, cor branca, fabricado em conformidade com a NBR-5688. | BR | 500 |  |  |  |
| 64 | 001.005.366 | Vassourão para gari com cabo | UN | 410 |  |  |  |
| 65 | 003.008.219 | Verniz Cetol Semibrilho 3,6l Antideslizante Cor Natural/ IPÊ. | GL | 100 |  |  |  |
| 66 | 003.008.213 | Repinturas, verniz tipo premium compreendido entre o mercado deste ramo como materiais e componentes denominado de 1ª linha. verniz/produto devem ser, certificadas e conter selo pbqp-h (programa brasileiro de qualidade do habitat) e/ou ser certificadas pela abrafati, e atender a lei federal 11762/2008, nbr 11702/2019. produto deverá possuir validade de no mínimo 24 meses (sendo que na data da entrega devem restar no mínimo 18 meses do prazo de validade). fornecido em galão com 3,6 litros | GL | 10 |  |  |  |
| 67 | 003.008.212 | Verniz para madeira base solvente acetinada cor ipê, aplicação com trincha ou rolo, para madeiras novas ou repinturas, verniz tipo premium compreendido entre o mercado deste ramo como materiais e componentes denominado de 1ª linha. verniz/produto devem ser, certificadas e conter selo pbqp-h (programa brasileiro de qualidade do habitat) e/ou ser certificadas pela abrafati, e atender a lei federal 11762/2008, nbr 11702/2019. produto deverá possuir validade de no mínimo 24 meses (sendo que na data da entrega devem restar no mínimo 18 meses do prazo de validade). fornecido em galão com 3,6 litros. | GL | 10 |  |  |  |

Prazo de validade da proposta: .... dias.

Observação 01: É vedado ao licitante sua identificação através do lançamento da sua proposta no Portal de Compras no campo “Marca”.

Observação 02: Nos editais em que a marca seja obrigatória, e esta seja o nome da própria empresa, o licitante poderá colocar no campo no Portal de Compras a escrita “marca própria”.

Observação 03: As propostas deverão ter prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias a contar da data da abertura da licitação. Se não constar o prazo de validade expresso na proposta, entende-se como prazo mencionado.