## Orçamento Sintético
#VALUE! | [5 empty] | Valor Final do Orçamento |  | 0
[7 empty] | BDI | 0% | Preencher
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unitário | Total
1 |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  | 1 | 0 | 0
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 | 0 | 0
1.1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 91 | 0 | 0
1.1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 0 | 0
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | 1 | 0 | 0
1.2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 5 | 0 | 0
1.2.2 | CP-LA02 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, INCLUSO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO | MES | 6 | 0 | 0
1.2.3 | CP-LA04 | Próprio | TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20X50M (LXC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 450 | 0 | 0
1.2.4 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 92.5 | 0 | 0
1.2.5 | CP-R226 | Próprio | REMOÇÃO DE TAPUME DE TELHAS METÁLICAS DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | m² | 92.5 | 0 | 0
1.2.6 | CP-R227 | Próprio | TAPUME COM REAPROVEITAMENTO DE TELHA METÁLICA | m² | 92.5 | 0 | 0
1.3 |  |  | MEIO-FIO DO PASSEIO PÚBLICO |  | 1 | 0 | 0
1.3.1 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 969.58 | 0 | 0
1.3.2 | 94276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 15.6 | 0 | 0
2 |  |  | CANTEIRO 01 |  | 1 | 0 | 0
2.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 | 0 | 0
2.1.1 |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  | 1 | 0 | 0
2.1.1.1 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 7 | 0 | 0
2.1.1.2 | CP-R131 | Próprio | REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO (LIXEIRAS, BANCOS, FLOREIRAS...) - SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 5 | 0 | 0
2.1.1.3 | CP-LA05 | Próprio | REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE GRANDE PORTE (BRINQUEDOS, APARELHOS DE ACADEMIA...) - SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 5 | 0 | 0
2.1.1.4 | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 72 | 0 | 0
2.1.1.5 | IP-R02 | Próprio | TELE ENTULHO | UN | 10 | 0 | 0
2.1.2 |  |  | SERVIÇOS EM TERRA |  | 1 | 0 | 0
2.1.2.1 | 98527 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 8 | 0 | 0
2.1.2.2 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 3595 | 0 | 0
2.1.2.3 | 90105 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 359.5 | 0 | 0
2.1.2.4 | PMPF-2 | Próprio | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - INCLUSO TRANSPORTE | m³ | 898.75 | 0 | 0
2.1.2.5 | 105597 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 2426.78 | 0 | 0
2.1.3 |  |  | TOPOGRAFIA |  | 1 | 0 | 0
2.1.3.1 | 105137 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024 | M | 442 | 0 | 0
2.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 | 0 | 0
2.2.1 |  |  | MEIO-FIO |  | 1 | 0 | 0
2.2.1.1 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 420.36 | 0 | 0
2.2.1.2 | 94276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 7.68 | 0 | 0
2.2.2 |  |  | PAVER |  | 1 | 0 | 0
2.2.2.1 | CP-R213 | Próprio | SUB-BASE DE PAVER, COMPOSTA POR COMPACTAÇÃO INICIAL DO SOLO E EXECUÇÃO DE CAMADA DE 15CM DE PÓ DE BRITA, COMPACTADA A CADA 7,5CM. | m² | 691.79 | 0 | 0
2.2.2.2 | 92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 691.79 | 0 | 0
2.2.3 |  |  | CAMINHODROMO |  | 1 | 0 | 0
2.2.3.1 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 83.75 | 0 | 0
2.2.3.2 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 260 | 0 | 0
2.2.3.3 | CP-LA10 | Próprio | EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 10CM FCK=30MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, DESEMPENADO E COM ACABAMENTO VASSOURADO, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 260 | 0 | 0
2.2.4 |  |  | CICLOVIA |  | 1 | 0 | 0
2.2.4.1 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 83.34 | 0 | 0
2.2.4.2 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 501.06 | 0 | 0
2.2.4.3 | CP-LA10 | Próprio | EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 10CM FCK=30MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, DESEMPENADO E COM ACABAMENTO VASSOURADO, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 501.06 | 0 | 0
2.2.5 |  |  | PISO MONOLÍTICO EMBORRACHADO |  | 1 | 0 | 0
2.2.5.1 | CP-R214 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. | m³ | 48.18 | 0 | 0
2.2.5.2 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 60.23 | 0 | 0
2.2.5.3 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 379.17 | 0 | 0
2.2.5.4 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 379.17 | 0 | 0
2.2.5.5 | CP-LA48 | Próprio | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM LAJES E PISOS DE CONCRETO. (REF. SINAPI 96621) | m³ | 13.15 | 0 | 0
2.2.5.6 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 70.4 | 0 | 0
2.2.5.7 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 379.17 | 0 | 0
2.2.5.8 | BP 10.05.0450 | SCO | Piso sintetico para atletismo, moldado no local, sem juntas ou emendas, com 2 camadas distintas, sendo a anterior composta de uma manta flexivel de granulos preto de borracha vulcanizada de granulometria controlada, aglomerados com resinas de poliuretano, moldado "in loco" sobre a base, com aplicacao previa de primer de poliuretano na camada superior (espessura de 3mm), e composta de granulado fino de borracha EPDM colorida e resinas coloridas de poliuretano, com inibidores de raios UV que sera aplicada sobre a manta com equipamento de jateamento tipo Spray, com a superficie acabada, texturada de cor vermelha tijolo, tipo Lisotan, Lisonda ou similar. | m² | 379.17 | 0 | 0
2.2.5.9 | PME-01 | Próprio | EXECUÇÃO DE MORRETE EM CONCRETO ARMADO, CIRCULAR, DIAMETRO DE 350CM E ALTURA DO TOPO 126CM, COM REVESTIMENTO EM PISO DE BORRACHA DE 15MM, SOBRE MALHA E CAMADA REGULARIZADORA DE 3CM, COM FIXAÇÃO DE ESCORREGADOR DE FIBRA DE VIDRO H=130, C=280CM E E=50CM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 0
2.2.6 |  |  | PISO DE MADEIRA CIMENTÍCIA |  | 1 | 0 | 0
2.2.6.1 | CP-R214 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. | m³ | 10.3 | 0 | 0
2.2.6.2 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 12.87 | 0 | 0
2.2.6.3 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 103 | 0 | 0
2.2.6.4 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 12 | 0 | 0
2.2.6.5 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 103 | 0 | 0
2.2.6.6 | CP-LA48 | Próprio | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM LAJES E PISOS DE CONCRETO. (REF. SINAPI 96621) | m³ | 5.15 | 0 | 0
2.2.6.7 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 103 | 0 | 0
2.2.6.8 | CP-LA07 | Próprio | PISO DECK, TIPO "MADEIRA CIMENTICIA" NA COR TABACO, TABUAS DE 100X20X2,5CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA ACIII - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 103 | 0 | 0
2.2.7 |  |  | ACESSIBILIDADE |  | 1 | 0 | 0
2.2.7.1 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 24.35 | 0 | 0
2.2.8 |  |  | MURETAS DE CONCRETO/FLOREIRAS |  | 1 | 0 | 0
2.2.8.1 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 4.84 | 0 | 0
2.2.8.2 | 101623 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 0.22 | 0 | 0
2.2.8.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 8.16 | 0 | 0
2.2.8.4 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 25.14 | 0 | 0
2.2.8.5 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 40 | 0 | 0
2.2.8.6 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 1 | 0 | 0
2.3 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA |  | 1 | 0 | 0
2.3.1 |  |  | PISO DE CONCRETO POLIDO |  | 1 | 0 | 0
2.3.1.1 | CP-R214 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. | m³ | 54.6 | 0 | 0
2.3.1.2 | PMPF-2 | Próprio | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - INCLUSO TRANSPORTE | m³ | 68.25 | 0 | 0
2.3.1.3 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 336 | 0 | 0
2.3.1.4 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 336 | 0 | 0
2.3.1.5 | CP-LA48 | Próprio | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM LAJES E PISOS DE CONCRETO. (REF. SINAPI 96621) | m³ | 10.08 | 0 | 0
2.3.1.6 | 00040647 | SINAPI | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) | m² | 336 | 0 | 0
2.3.1.7 | 98577 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | M | 134.4 | 0 | 0
2.3.2 |  |  | PINTURA COM TINTA EPOXI ANTIDERRAPANTE |  | 1 | 0 | 0
2.3.2.1 | 00040649 | SINAPI | PISO EPOXI MULTILAYER, ESPESSURA *2* MM (INCLUSO EXECUCAO) | m² | 336 | 0 | 0
2.3.2.2 | 102506 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 197.84 | 0 | 0
2.3.3 |  |  | FECHAMENTO DA QUADRA |  | 1 | 0 | 0
2.3.3.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  | 1 | 0 | 0
2.3.3.1.1 | 101176 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | M | 33 | 0 | 0
2.3.3.1.2 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 7.98 | 0 | 0
2.3.3.1.3 | PMPF-2 | Próprio | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - INCLUSO TRANSPORTE | m³ | 3.2 | 0 | 0
2.3.3.1.4 | 101623 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 0.85 | 0 | 0
2.3.3.1.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 51.22 | 0 | 0
2.3.3.1.6 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 87.4 | 0 | 0
2.3.3.1.7 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 135 | 0 | 0
2.3.3.1.8 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 5.12 | 0 | 0
2.3.3.1.9 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 6.39 | 0 | 0
2.3.3.2 |  |  | ACABAMENTO DAS VIGAS |  | 1 | 0 | 0
2.3.3.2.1 | ED-50513 | SETOP | PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 42.6 | 0 | 0
2.3.3.3 |  |  | ALAMBRADO |  | 1 | 0 | 0
2.3.3.3.1 | 102363 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), PINTURA ELETROSTÁTICA POLIÉSTER NA COR VERDE, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 592.84 | 0 | 0
2.3.3.3.2 | CP-LA16 | Próprio | PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2'' E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELESTROSTÁTOCA, INCLUSO FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 3.63 | 0 | 0
2.4 |  |  | PET PLACE (CERCAMENTO) |  | 1 | 0 | 0
2.4.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  | 1 | 0 | 0
2.4.1.1 | 101176 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | M | 23 | 0 | 0
2.4.1.2 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 6.25 | 0 | 0
2.4.1.3 | PMPF-2 | Próprio | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - INCLUSO TRANSPORTE | m³ | 2.08 | 0 | 0
2.4.1.4 | 101623 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 0.58 | 0 | 0
2.4.1.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 41.72 | 0 | 0
2.4.1.6 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 71.35 | 0 | 0
2.4.1.7 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 109 | 0 | 0
2.4.1.8 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 4.17 | 0 | 0
2.4.1.9 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 4.33 | 0 | 0
2.4.2 |  |  | ACABAMENTO DAS VIGAS |  | 1 | 0 | 0
2.4.2.1 | ED-50513 | SETOP | PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 28.88 | 0 | 0
2.4.3 |  |  | GRADIL |  | 1 | 0 | 0
2.4.3.1 | ES 05.25.0650 | SCO | Gradil Nylofor 3D, da Belgo Mineira ou similar, executado em painel de aco galvanizado, soldado (gramatura minima 40g/m2), malha retangular de (200x50)mm em fio de aco com bitola de 5mm, fixado por fixadores de poliamida e parafusos em aco inox M6 tipo Allen, em poste de aco galvanizado de (60x40)mm (gramatura minima de 275g/m2), chumbados em base de concreto (exclusive esta), revestidos em poliester por processo de pintura eletroestatica, espessura minima de 100 microns (gradil e poste), nas cores verde ou branca. Forneciemnto e instalacao. | m² | 72.7 | 0 | 0
2.4.3.2 | 13764 | ORSE | Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, padrão belgo ou similar | m² | 2 | 0 | 0
2.5 |  |  | PLAYGROUND (CERCAMENTO) |  | 1 | 0 | 0
2.5.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  | 1 | 0 | 0
2.5.1.1 | 101176 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | M | 28 | 0 | 0
2.5.1.2 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 4.71 | 0 | 0
2.5.1.3 | PMPF-2 | Próprio | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - INCLUSO TRANSPORTE | m³ | 1.57 | 0 | 0
2.5.1.4 | 101623 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 0.69 | 0 | 0
2.5.1.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 31.41 | 0 | 0
2.5.1.6 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 53.77 | 0 | 0
2.5.1.7 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 82.71 | 0 | 0
2.5.1.8 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 3.14 | 0 | 0
2.5.1.9 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 5.16 | 0 | 0
2.5.2 |  |  | ACABAMENTO DAS VIGAS |  | 1 | 0 | 0
2.5.2.1 | ED-50513 | SETOP | PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 34.42 | 0 | 0
2.5.3 |  |  | GRADIL |  | 1 | 0 | 0
2.5.3.1 | ES 05.25.0650 | SCO | Gradil Nylofor 3D, da Belgo Mineira ou similar, executado em painel de aco galvanizado, soldado (gramatura minima 40g/m2), malha retangular de (200x50)mm em fio de aco com bitola de 5mm, fixado por fixadores de poliamida e parafusos em aco inox M6 tipo Allen, em poste de aco galvanizado de (60x40)mm (gramatura minima de 275g/m2), chumbados em base de concreto (exclusive esta), revestidos em poliester por processo de pintura eletroestatica, espessura minima de 100 microns (gradil e poste), nas cores verde ou branca. Forneciemnto e instalacao. | m² | 49.5 | 0 | 0
2.5.3.2 | 13764 | ORSE | Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, padrão belgo ou similar | m² | 2 | 0 | 0
2.6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (BEBEDOUROS) |  | 1 | 0 | 0
2.6.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  | 1 | 0 | 0
2.6.1.1 |  |  | ENTRADA DE ÁGUA |  | 1 | 0 | 0
2.6.1.1.1 | 95648 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 0 | 0
2.6.1.1.2 | 104994 | SINAPI | CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 0 | 0
2.6.1.1.3 | 13899 | ORSE | Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação | m² | 1 | 0 | 0
2.6.1.2 |  |  | TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA |  | 1 | 0 | 0
2.6.1.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 1.15 | 0 | 0
2.6.1.2.2 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 51 | 0 | 0
2.6.1.2.3 | 89438 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 0 | 0
2.6.1.2.4 | 89405 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 0 | 0
2.6.1.2.5 | 00003505 | SINAPI | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 0 | 0
2.6.1.2.6 | 103041 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 0 | 0
2.6.1.2.7 | IP-LA43 | Próprio | CAIXA PLÁSTICA CIRCULAR PROTETORA PARA VÁLVULAS E REGISTROS 6'' | UN | 2 | 0 | 0
2.6.2 |  |  | ESGOTO |  | 1 | 0 | 0
2.6.2.1 |  |  | DRENO VERTICAL |  | 1 | 0 | 0
2.6.2.1.1 | CP-R186 | Próprio | EXECUÇÃO DE DRENO VERTICAL D=0,3M E PROFUND.: 3,0M, PREENCHIDO COM BRITA 0 E COBERTO COM MANTA GEOTEXTIL, PARA DESAGUE DE ESGOTO PROVENIENTE DE BEBEDOURO. | UN | 2 | 0 | 0
2.6.2.2 |  |  | TUBULAÇÃO |  | 1 | 0 | 0
2.6.2.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 0.07 | 0 | 0
2.6.2.2.2 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 3.14 | 0 | 0
2.6.2.2.3 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 0 | 0
2.7 |  |  | EQUIPAMENTOS |  | 1 | 0 | 0
2.7.1 |  |  | MOBILIARIO URBANO EXECUTADO IN LOCO |  | 1 | 0 | 0
2.7.1.1 | CP-LA30 | Próprio | ARQUIBANCADA MODELO 03 MULTIGARE INTEGRAÇÃO, EXECUTADA EM ALVENARIA COM CINTA DE CONCRETO NOS TOPOS, ACABAMENTO EM REBOCO E DUAS DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA, COM ASSENTOS EM MADEIRA JATOBA ENVERNIZADA - CONFORME PROJETO | UN | 1 | 0 | 0
2.7.1.2 | CP-LA31 | Próprio | ARQUIBANCADA MODELO 02 MULTIGARE INTEGRAÇÃO, EXECUTADA EM ALVENARIA COM CINTA DE CONCRETO NOS TOPOS, ACABAMENTO EM REBOCO E DUAS DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA, COM ASSENTOS EM MADEIRA JATOBA ENVERNIZADA - CONFORME PROJETO | UN | 1 | 0 | 0
2.7.1.3 | CP-LA36 | Próprio | MESA COM FLOREIRA, EXECUTADA EM ALVENARIA COM CINTA DE CONCRETO NOS TOPOS E TAMPO EM CONCRETO MACIÇO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO EM REBOCO E DUAS DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA - CONFORME PROJETO | UN | 2 | 0 | 0
2.7.1.4 | CP-LA61 | Próprio | PALCO H=50CM, EXECUTADO COM VIGAS DE BORDA DE 70CM, SENDO 20CM ENTERRADAS, INTERIOR COM CAMADA DE 33CM DE ARGILA COMPACTADA, 7CM DE BRITA E PISO DE CONCRETO DE 10CM, REVESTIDO INTEIRAMENTE COM MADEIRA CIMENTÍCIA ASSENTADA COM ARGAMASSA ACIII, ACABAMENTO COM VERNIZ ESPECIFICO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. | UN | 1 | 0 | 0
2.7.2 |  |  | MOBILIÁRIO URBANO GERAL |  | 1 | 0 | 0
2.7.2.1 | CP-R189 | Próprio | EXECUÇÃO DE BASE PARA BEBEDOURO PET, EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES DE 2,80X0,70X0,20M, SENDO 0,1M ENTERRADO. | UN | 2 | 0 | 0
2.7.2.2 | IP-LA18 | Próprio | ESTAÇÃO DE HIDRATAÇÃO COM ÁGUA GELADA, QUENTE E ÁGUA PARA PETS - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - INSTALADO | UN | 1 | 0 | 0
2.7.2.3 | IP-LA79 | Próprio | BEBEDOURO PET - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | UN | 1 | 0 | 0
2.7.2.4 | CP-R208 | Próprio | INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO ATRAVÉS DE CHUMBAMENTO NO SOLO COM CONCRETO. | UN | 29 | 0 | 0
2.7.2.5 | IP-LA21 | Próprio | BANCO COM ESTRUTURA E ASSENTO EM AÇO, DIMENSÕES 150X37X43CM - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | UN | 10 | 0 | 0
2.7.2.6 | IP-LA20 | Próprio | BANCO COM ESTRUTURA EM AÇO COR CINZA ESCURO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA JATOBÁ, DIMENSÕES 180X56X68CM - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | UN | 8 | 0 | 0
2.7.2.7 | IP-LA23 | Próprio | BANCO COM ESTRUTURA EM AÇO E ASSENTO EM MADEIRA JATOBÁ, DIMENSÕES DE 180X60X43CM - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | UN | 4 | 0 | 0
2.7.2.8 | IP-LA25 | Próprio | LIXEIRA COM ESTRUTURA EM AÇO E TAMPA ARTICULADA COM ABERTURA PARA CIMA, DIMENSÕES 34X34X92CM - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | UN | 7 | 0 | 0
2.7.3 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA |  | 1 | 0 | 0
2.7.3.1 | 103764 | SINAPI | PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 | 0 | 0
2.7.3.2 | 103765 | SINAPI | PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 | 0 | 0
2.7.3.3 | CP-LA64 | Próprio | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSO ARO FLEXÍVEL, CESTA E ESTRUTURA COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 0
2.7.4 |  |  | PLAYGROUND |  | 1 | 0 | 0
2.7.4.1 | IP-LA88 | Próprio | PLAYGROUND INFANTIL COM ACESSIBILIDADE - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - INSTALADO | UN | 1 | 0 | 0
2.7.4.2 | IP-LA46 | Próprio | BRINQUEDO MODELO BALANÇO AVULSO, 2 NINHOS, DIMENSÕES DE 7,9X2,0M, H=3,2M | UN | 1 | 0 | 0
2.7.4.3 | IP-LA16 | Próprio | CONJUNTO DE TRÊS PAINEIS PSICOMOTORES, JOGO DA VELHA, METALOFONE E ÁBACO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | UN | 1 | 0 | 0
2.7.5 |  |  | ACADEMIA AO AR LIVRE |  | 1 | 0 | 0
2.7.5.1 | IP-LA30 | Próprio | Multi-estação para calistenia incluso aparelhos de: Barra fixa horizontal; Barra fixa curvada; Dorsal e abdominal; Barra paralela; Barra paralela suspensa; Barra paralela fixa; Pranchas abdominais em madeira de lei; Puxador paralelo; Escada horizontal; Espaldar vertical amplo interligando ao topo do equipamento - Instalado | UN | 1 | 0 | 0
2.7.5.2 | IP-LA39 | Próprio | APARELHO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, ACESSÍVEL, ESTAÇÃO MULTIFUNCIONAL PARA CADEIRANTERS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 0
2.7.5.3 | IP-LA36 | Próprio | APARELHO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, TIPO CAVALO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 0 | 0
2.7.5.4 | IP-LA37 | Próprio | APARELHO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, TIPO ESQUI SIMPLES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 0 | 0
2.7.5.5 | IP-LA38 | Próprio | APARELHO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, TIPO PATINS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 0 | 0
2.7.6 |  |  | PET PLACE |  | 1 | 0 | 0
2.7.6.1 | IP-LA53 | Próprio | PLATAFORMA ESPAÇO PET, COM RAMPAS E TUBO, REFERENCIA 9501 BRUBRINQ - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | UN | 1 | 0 | 0
2.7.6.2 | IP-LA54 | Próprio | PLATAFORMA ESPAÇO PET, COM RAMPAS E TUBO, REFERENCIA 9503 BRUBRINQ - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | UN | 1 | 0 | 0
2.7.6.3 | IP-LA49 | Próprio | LIXEIRA PET 80L, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - INSTALADA | UN | 1 | 0 | 0
2.7.7 |  |  | IDENTIDADE VISUAL |  | 1 | 0 | 0
2.7.7.1 | 14032 | ORSE | Placa informativa para parques, praças ou áreas turísticas , em tubo de aço galvanizado 70x30 e=1,25mm, fixado com bloco de concreto, inclusive placa acrílica informativa 0,80 x 1,15m | un | 3 | 0 | 0
2.7.7.2 | CP-R194 | Próprio | TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO METALICO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DIMENSÕES DE 0,30X1,88M, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 0 | 0
2.8 |  |  | PAISAGISMO |  | 1 | 0 | 0
2.8.1 |  |  | PLANTIO DE GRAMA |  | 1 | 0 | 0
2.8.1.1 | 2394 | ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m³ | 55.72 | 0 | 0
2.8.1.2 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 1114.46 | 0 | 0
2.8.1.3 |  |  | FLOREIRAS |  | 1 | 0 | 0
2.8.1.3.1 | CP-LA53 | Próprio | ENCHIMENTO MANUAL DE FLOREIRA COM TERRA PROVENIENTE DE ESCAVAÇÕES DA OBRA. | m³ | 18.5 | 0 | 0
2.8.1.3.2 |  |  | FLOREIRAS |  | 1 | 0 | 0
2.8.1.3.2.1 | 2394 | ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m³ | 1 | 0 | 0
2.8.1.3.2.2 | CP-LA53 | Próprio | ENCHIMENTO MANUAL DE FLOREIRA COM TERRA PROVENIENTE DE ESCAVAÇÕES DA OBRA. | m³ | 18.5 | 0 | 0
2.8.1.3.3 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 17.62 | 0 | 0
2.8.1.4 |  |  | PLANTIO DE VEGETAÇÃO |  | 1 | 0 | 0
2.8.1.4.1 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 3 | 0 | 0
2.8.1.4.2 | CP-LA21 | Próprio | PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, DAS ESPÉCIES CLOROFITO OU AGAPANTO, H=50 A 70CM | UN | 50 | 0 | 0
3 |  |  | CANTEIRO 02 |  | 1 | 0 | 0
3.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 | 0 | 0
3.1.1 |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  | 1 | 0 | 0
3.1.1.1 | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 62 | 0 | 0
3.1.1.2 | IP-R02 | Próprio | TELE ENTULHO | UN | 3 | 0 | 0
3.1.2 |  |  | SERVIÇOS EM TERRA |  | 1 | 0 | 0
3.1.2.1 | 98527 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 34 | 0 | 0
3.1.2.2 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 3419.04 | 0 | 0
3.1.2.3 | 90105 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 341.9 | 0 | 0
3.1.2.4 | PMPF-2 | Próprio | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - INCLUSO TRANSPORTE | m³ | 854.75 | 0 | 0
3.1.2.5 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 213.69 | 0 | 0
3.1.2.6 | 105597 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 2261.6 | 0 | 0
3.1.3 |  |  | TOPOGRAFIA |  | 1 | 0 | 0
3.1.3.1 | 105137 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024 | M | 613 | 0 | 0
3.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 | 0 | 0
3.2.1 |  |  | MEIO-FIO |  | 1 | 0 | 0
3.2.1.1 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 589.38 | 0 | 0
3.2.1.2 | 94276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 23.62 | 0 | 0
3.2.2 |  |  | PAVER |  | 1 | 0 | 0
3.2.2.1 | CP-R213 | Próprio | SUB-BASE DE PAVER, COMPOSTA POR COMPACTAÇÃO INICIAL DO SOLO E EXECUÇÃO DE CAMADA DE 15CM DE PÓ DE BRITA, COMPACTADA A CADA 7,5CM. | m² | 881.44 | 0 | 0
3.2.2.2 | 92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 881.44 | 0 | 0
3.2.3 |  |  | CAMINHODROMO |  | 1 | 0 | 0
3.2.3.1 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 56.48 | 0 | 0
3.2.3.2 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 343 | 0 | 0
3.2.3.3 | CP-LA10 | Próprio | EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 10CM FCK=30MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, DESEMPENADO E COM ACABAMENTO VASSOURADO, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 343 | 0 | 0
3.2.4 |  |  | CICLOVIA |  | 1 | 0 | 0
3.2.4.1 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 91.32 | 0 | 0
3.2.4.2 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 668.87 | 0 | 0
3.2.4.3 | CP-LA10 | Próprio | EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 10CM FCK=30MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, DESEMPENADO E COM ACABAMENTO VASSOURADO, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 668.87 | 0 | 0
3.2.5 |  |  | ACESSIBILIDADE |  | 1 | 0 | 0
3.2.5.1 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 22.89 | 0 | 0
3.3 |  |  | CAIXAS D'ÁGUA CORSAN (CERCAMENTO) |  | 1 | 0 | 0
3.3.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  | 1 | 0 | 0
3.3.1.1 | 101176 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | M | 28 | 0 | 0
3.3.1.2 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 5.69 | 0 | 0
3.3.1.3 | 101623 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 0.62 | 0 | 0
3.3.1.4 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 22.78 | 0 | 0
3.3.1.5 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 64.3 | 0 | 0
3.3.1.6 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 100 | 0 | 0
3.3.1.7 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 3.79 | 0 | 0
3.3.1.8 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 4.64 | 0 | 0
3.3.2 |  |  | ACABAMENTO DAS VIGAS |  | 1 | 0 | 0
3.3.2.1 | ED-50513 | SETOP | PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 30.93 | 0 | 0
3.3.3 |  |  | GRADIL |  | 1 | 0 | 0
3.3.3.1 | ES 05.25.0650 | SCO | Gradil Nylofor 3D, da Belgo Mineira ou similar, executado em painel de aco galvanizado, soldado (gramatura minima 40g/m2), malha retangular de (200x50)mm em fio de aco com bitola de 5mm, fixado por fixadores de poliamida e parafusos em aco inox M6 tipo Allen, em poste de aco galvanizado de (60x40)mm (gramatura minima de 275g/m2), chumbados em base de concreto (exclusive esta), revestidos em poliester por processo de pintura eletroestatica, espessura minima de 100 microns (gradil e poste), nas cores verde ou branca. Forneciemnto e instalacao. | m² | 60.4 | 0 | 0
3.3.3.2 | 13764 | ORSE | Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, padrão belgo ou similar | m² | 1.5 | 0 | 0
3.4 |  |  | QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY |  | 1 | 0 | 0
3.4.1 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  | 1 | 0 | 0
3.4.1.1 | CP-R214 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. | m³ | 41.4 | 0 | 0
3.4.1.2 | CP-LA11 | Próprio | DRENAGEM SUBTERRÂNEA (SEÇÃO 0,35 X 0,60 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 160MM NOS EIXOS PRINCIPAIS, QUE RECEBEM TUBOS SECUNDÁRIOS DE 100MM, INCLUSO CONEXÕES, COM INCLINAÇÃO DE 1%. PREENCHIMENTO DAS CAMADAS DRENANTES COM BRITA NUM2, ENVOLTO EM MANTA GEOTEXTIL, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 84.75 | 0 | 0
3.4.1.3 | PMPF-2 | Próprio | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - INCLUSO TRANSPORTE | m³ | 63.65 | 0 | 0
3.4.1.4 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 0 | 0
3.4.1.5 | 89571 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 5 | 0 | 0
3.4.1.6 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 25.5 | 0 | 0
3.4.1.7 | ED-49879 | SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 1 | 0 | 0
3.4.1.8 | 102989 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 23 | 0 | 0
3.4.1.9 | 103002 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | UN | 23 | 0 | 0
3.4.2 |  |  | GRAMADO SINTÉTICO |  | 1 | 0 | 0
3.4.2.1 |  |  | BASE |  | 1 | 0 | 0
3.4.2.1.1 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 276 | 0 | 0
3.4.2.1.2 | CP-LA12 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA Nº2, ESPESSURA FINAL DE 6 CM - INCLUSO CARGA E TRANSPORTE. | m³ | 16.56 | 0 | 0
3.4.2.1.3 | CP-LA13 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA Nº1, ESPESSURA FINAL DE 3 CM - INCLUSO CARGA E TRANSPORTE. | m³ | 8.28 | 0 | 0
3.4.2.1.4 | CP-LA14 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA Nº0, ESPESSURA FINAL DE 3 CM - INCLUSO CARGA E TRANSPORTE. | m³ | 8.28 | 0 | 0
3.4.2.1.5 | CP-LA15 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA DE 3 CM - INCLUSO CARGA E TRANSPORTE. | m³ | 8.28 | 0 | 0
3.4.2.2 |  |  | SUPERFÍCIE |  | 1 | 0 | 0
3.4.2.2.1 | C4849 | SEINFRA | GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | m² | 276 | 0 | 0
3.4.3 |  |  | FECHAMENTO DO CAMPO |  | 1 | 0 | 0
3.4.3.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  | 1 | 0 | 0
3.4.3.1.1 | 101176 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | M | 50 | 0 | 0
3.4.3.1.2 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 6.64 | 0 | 0
3.4.3.1.3 | 101623 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 0.75 | 0 | 0
3.4.3.1.4 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 44.3 | 0 | 0
3.4.3.1.5 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 75.75 | 0 | 0
3.4.3.1.6 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 117 | 0 | 0
3.4.3.1.7 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 4.43 | 0 | 0
3.4.3.1.8 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 5.6 | 0 | 0
3.4.3.2 |  |  | ACABAMENTO DAS VIGAS |  | 1 | 0 | 0
3.4.3.2.1 | ED-50513 | SETOP | PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 37.33 | 0 | 0
3.4.3.3 |  |  | ALAMBRADO |  | 1 | 0 | 0
3.4.3.3.1 | 102363 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), PINTURA ELETROSTÁTICA POLIÉSTER NA COR VERDE, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 518.93 | 0 | 0
3.4.3.3.2 | CP-LA16 | Próprio | PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2'' E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELESTROSTÁTOCA, INCLUSO FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 3.625 | 0 | 0
3.5 |  |  | PAISAGISMO |  | 1 | 0 | 0
3.5.1 | 2394 | ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m³ | 50.145 | 0 | 0
3.5.2 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 1002.89 | 0 | 0
3.6 |  |  | EQUIPAMENTOS |  | 1 | 0 | 0
3.6.1 |  |  | MOBILIARIO URBANO MOLDADO IN LOCO |  | 1 | 0 | 0
3.6.1.1 | CP-LA45 | Próprio | ARQUIBANCADA MODELO 01, EXECUTADA EM ALVENARIA COM CINTA DE CONCRETO NOS TOPOS, ACABAMENTO EM REBOCO E DUAS DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA, COM ASSENTOS EM MADEIRA JATOBA ENVERNIZADA - CONFORME PROJETO | UN | 1 | 0 | 0
3.6.2 |  |  | MOBILIÁRIO URBANO GERAL |  | 1 | 0 | 0
3.6.2.1 | CP-R208 | Próprio | INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO ATRAVÉS DE CHUMBAMENTO NO SOLO COM CONCRETO. | UN | 30 | 0 | 0
3.6.2.2 | IP-LA20 | Próprio | BANCO COM ESTRUTURA EM AÇO COR CINZA ESCURO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA JATOBÁ, DIMENSÕES 180X56X68CM - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | UN | 18 | 0 | 0
3.6.2.3 | IP-LA21 | Próprio | BANCO COM ESTRUTURA E ASSENTO EM AÇO, DIMENSÕES 150X37X43CM - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | UN | 12 | 0 | 0
3.6.2.4 | CP-LA54 | Próprio | LIXEIRA COM ESTRUTURA EM AÇO E TAMPA ARTICULADA COM ABERTURA PARA CIMA, DIMENSÕES 34X34X92CM - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 0 | 0
3.6.3 |  |  | QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY |  | 1 | 0 | 0
3.6.3.1 | 103764 | SINAPI | PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 | 0 | 0
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 | 0 | 0
4.1 |  |  | ENTRADA DE SERVIÇO |  | 1 | 0 | 0
4.1.1 | IP-LA52 | Próprio | ENTRADA DE ENERGIA MONOFÁSICA COMPLETA - INCLUSO POSTE E MEDIDOR, DISJUNTOR 63A, PADRÃO GED18334 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 2 | 0 | 0
4.2 |  |  | ILUMINAÇÃO |  | 1 | 0 | 0
4.2.1 | CP-R195 | Próprio | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO 1M, ALTURA ÚTIL = 10 M, DIAMETRO INFERIOR MÍNIMO = *145* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 0 | 0
4.2.2 | CP-R210 | Próprio | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO 1M, ALTURA ÚTIL = 5 M, DIAMETRO INFERIOR MÍNIMO = *88* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60 | 0 | 0
4.2.3 | 072366 | AGETOP CIVIL | SUPORTE PARA 1 PÉTALA PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Un | 38 | 0 | 0
4.2.4 | 072367 | AGETOP CIVIL | SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Un | 20 | 0 | 0
4.2.5 | MATED-20883 | SETOP | SUPORTE PARA REFLETOR (TIPO: CRUZETA¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦NÚMERO DE PROJETORES: 2¦ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO: INCLUSOS) | un | 5 | 0 | 0
4.2.6 | CP-R211 | Próprio | REFLETOR LED, POTÊNCIA DE 200W, LENTE COM ABERTURA DE FACHO LUMINOSO DE 60º, FLUXO LUMINOSO 36000lm, TEMPERATURA 5000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 0 | 0
4.2.7 | CP-R212 | Próprio | LUMINARIA VIARIA LED, POTÊNCIA DE 50W, FLUXO LUMINOSO 7838lm, TEMPERATURA 2700K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 78 | 0 | 0
4.3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 | 0 | 0
4.3.1 | CP-R92 | Próprio | HASTE DE ATERRAMENTO, TIPO COPPERWAL, COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM ALTA CAMADA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 73 | 0 | 0
4.3.2 | PMPF-06 | Próprio | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR 40X40X75CM EM ALVENARIA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO, CONFORME DETALHAMENTO | UN | 73 | 0 | 0
4.3.3 | CP-R206 | Próprio | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA ENGASTE DE POSTE, COMPOSTA POR TUBO CIRCULAR DE CONCRETO D=30CM, BASE EM CONCRETO E PREENCHIMENTO EM AREIA MÉDIA, H=100CM - CONFORME DETALHE | UN | 60 | 0 | 0
4.3.4 | CP-R207 | Próprio | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA ENGASTE DE POSTE, COMPOSTA POR TUBO CIRCULAR DE CONCRETO D=30CM, BASE EM CONCRETO E PREENCHIMENTO EM AREIA MÉDIA, H=200CM - CONFORME DETALHE | UN | 4 | 0 | 0
4.3.5 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 900 | 0 | 0
4.3.6 | CP-R197 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 500 | 0 | 0
4.3.7 | 104407 | SINAPI | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 12 | 0 | 0
4.3.8 | 061070 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 50mm 2"" | M | 12 | 0 | 0
4.3.9 | C5201 | SEINFRA | TELA DE ADVERTÊNCIA SUBTERRÂNEA COM FITA LARGURA 40CM AMARELA - APLICADA | M | 900 | 0 | 0
4.4 |  |  | CONDUTORES |  | 1 | 0 | 0
4.4.1 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1410 | 0 | 0
4.4.2 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2535 | 0 | 0
4.4.3 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 210 | 0 | 0
4.4.4 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 0 | 0
4.5 |  |  | QUADROS |  | 1 | 0 | 0
4.5.1 | CP-R198 | Próprio | QUADRO DE TOMADAS - MULTIGARE INTERAÇÃO - CONFORME PROJETO | UN | 1 | 0 | 0
4.5.2 | CP-R200 | Próprio | QUADRO DE COMANDO - MULTIGARE INTEGRAÇÃO - CONFORME PROJETO | UN | 1 | 0 | 0
4.6 |  |  | OUTROS SERVIÇOS |  | 1 | 0 | 0
4.6.1 | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 135 | 0 | 0
4.6.2 | PMPF-2 | Próprio | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - INCLUSO TRANSPORTE | m³ | 175.5 | 0 | 0
4.6.3 | CP-R201 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, DIÂMETRO DE 35CM | M | 0 | 0 | 0
5 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  | 1 | 0 | 0
5.1 | CP-LA57 | Próprio | LIMPEZA FINAL DE OBRA - PRAÇAS | m² | 7014.04 | 0 | 0
____________________________________
Responsável Empresa

## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| MULTIGARE GRANDE INTEGRAÇÃO |  | 0 |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS GERAIS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.2 | CANTEIRO DE OBRAS
1.3 | MEIO-FIO DO PASSEIO PÚBLICO
2 | CANTEIRO 01
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.2 | PAVIMENTAÇÃO
2.2.1 | MEIO-FIO
2.2.2 | PAVER
2.2.3 | CAMINHODROMO
2.2.4 | CICLOVIA
2.2.5 | PISO MONOLÍTICO EMBORRACHADO
2.2.6 | PISO DE MADEIRA CIMENTÍCIA
2.2.7 | ACESSIBILIDADE
2.2.8 | MURETAS DE CONCRETO/FLOREIRAS
2.3 | QUADRA POLIESPORTIVA
2.4 | PET PLACE (CERCAMENTO)
2.5 | PLAYGROUND (CERCAMENTO)
2.6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (BEBEDOUROS)
2.7 | EQUIPAMENTOS
2.8 | PAISAGISMO
3 | CANTEIRO 02
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1.1 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
3.1.2 | SERVIÇOS EM TERRA
3.1.3 | TOPOGRAFIA
3.2 | PAVIMENTAÇÃO
3.2.1 | MEIO-FIO
3.2.2 | PAVER
3.2.3 | CAMINHODROMO
3.2.4 | CICLOVIA
3.2.5 | ACESSIBILIDADE
3.3 | CAIXAS D'ÁGUA CORSAN (CERCAMENTO)
3.4 | QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
3.5 | PAISAGISMO
3.6 | EQUIPAMENTOS
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5 | LIMPEZA FINAL DE OBRA
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
_______________________________________________________________ Responsável Empresa