## NOVO
Novidades da Versão
V3.00
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.01
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.02
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.03
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.04
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.05
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
V3.06
GERAL
|  | ▪ | Adicionado modo de arredondamento para compatibilidade com o TransfereGOV, altera na aba DADOS
|  | ▪ | A planilha passará a ser disponibilizada com o formato .xlsm. Deve ser usado arquivo referência 1.9 ou superior, também no formato .xlsm
V3.07
GERAL
|  | ▪ | Alterada a posição da aba NOVO para antes da aba MENU.
|  | ▪ | Alterada a posição da aba CÁLCULO para depois da aba EVENTOS. Pois, no caso de acompanhamento por PLE, a lista supensa na coluna "Nº Agrupador de Eventos" na aba CÁLCULO depende do preenchimento prévio da aba EVENTOS.
|  | ▪ | Alterada a posição da aba CRONO para depois da aba CRONOPLE. Pois, no caso de acompanhamento por PLE, a aba CRONO tem o preenchimento automático a partir da aba CRONOPLE.
|  | ▪ | Alterada a posição da aba PLE para depois da aba QCI. Com a finalidade de deixar agrupadas todas as abas de acompanhamento (PLE, BM, RRE, OFÍCIO).
|  | ▪ | Acrescentados botões de navegação (cor azul claro) em várias abas. Em relação a esses botões, também foram ajustados os links, nomes e formatação.
|  | ▪ | Criada macro para exibir apenas as abas pertinentes (exemplo: caso o acompanhamento seja por PLE, a aba BM fica oculta).
|  | ▪ | Ajuste na macro para correção automática do Nº AGRUPADOR DE EVENTOS na aba CÁLCULO, quando se ADCIONAR ou EXCLUIR LINHAS na aba EVENTOS.
MENU
|  | ▪ | Acrescentado o botão "IMPORTAR DE OUTROS MODELOS CAIXA": PO (MO27476); PLE (MO27477); e QCI (MO41211).
|  | ▪ | Acrescentado o botão de seleção "Importar Fórmulas para o Custo Unitário (aba ORÇAMENTO)".
Caso selecionada, será importada a fórmula (se houver) do custo unitário; Caso desmarcada, será importado somente o valor.
|  | ▪ | Acrescentado o botão de seleção "Importar Fórmulas para as Quantidades da PLQ (aba CÁLCULO)".
Caso selecionada, será importada a fórmula (se houver) do quantitativo; Caso desmarcada, será importado somente o valor.
|  | ▪ | Atualizada a macro de Importação para incluir a importar da coluna "Nº Agrupador de Eventos" da aba CÁLCULO.
|  | ▪ | Atualizada a macro de Imprimir Documentos (para englobar as abas EVENTOS e CRONOPLE).
BDI
|  | ▪ | Ajuste automático do valor da CPRB em função da data base do orçamento (para atendimento do Art. 9-A da Lei 12.546 de 14/12/2011).
EVENTOS
|  | ▪ | Acrescentados os dados de identificação do Contrato de Repasse.
|  | ▪ | Acrescentadas as colunas dos totais dos Eventos por Frentes de Obra.
|  | ▪ | Acrescentados os dados de Local, Data e Responsável Técnico.
|  | ▪ | Acrescentado FILTRO para exibir apenas as linhas preenchidas.
CRONOPLE
|  | ▪ | Acrescentados os dados de identificação do Contrato de Repasse.
|  | ▪ | Acrescentado o quadro "Cronograma" com percentual e valor da parcela e percentual e valor acumulado.
|  | ▪ | Acrescentados os dados de Local, Data e Responsável Técnico.
|  | ▪ | Acrescentado FILTRO para exibir apenas as linhas preenchidas.
RRE
|  | ▪ | Correção na fórmula da data, para replicar a “Data de fechamento do RRE” na aba DADOS.
OFÍCIO
|  | ▪ | Exclusão do quadro "Resumo de Valores por CTEF".
V3.08
GERAL
|  | ▪ | Incluídos alertas de erro de preenchimento em todas as abas.
MENU
|  | ▪ | Incluído botão de macro para gerar arquivo (em xlsx) para upload da PO e CFF no TransfereGOV.
|  | ▪ | Ajustada a macro "Importar de outra Planilha Múltipla" para importar o Cronograma da aba CRONO. Também foram incluídas as importações dos campos: Data do preenchimento (DADOS), Data de fechamento do RRE (DADOS); nº da 1ª Parcela do Cronograma (CRONO), mês da 1ª Parcela do Cronograma (CRONO), nº da Medição (BM) e nº da Medição (PLE).
|  | ▪ | Incluída a informação do progresso na macro "Importar de outra Planilha Múltipla", por meio de uma barra de progresso (janela que será exibida na tela) e da indicação das etapas de importação na barra de status do Excel (canto inferior esquerdo da janela do Excel).
BDI
|  | ▪ | Incluídos botões de navegação para os formulários de BDI (BDI 1, BDI 2, BDI 3).
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Incluído botão de macro para padronizar as siglas de unidades, conforme lista de siglas válidas no TransfereGOV.
EVENTOS
|  | ▪ | O Título de Evento "Administração Local" com preenchimento automático proporcional agora é exibido apenas no modo Arredondamento de Frentes "Tradicional" e para a opção Agrupadores de Eventos "Definir Manualmente".
|  | ▪ | Não é mais possível deixar Eventos em branco (sem nome ou sem valor).
CÁLCULO
|  | ▪ | Não é mais possível deixar Frentes de Obra em branco (sem nome ou sem quantidades).
CRONOPLE
|  | ▪ | Incluído campo para selecionar o Título do Evento referente à Administração Local (acompanhamento por PLE).
|  | ▪ | Incluída linha com o percentual acumulado da Administração Local em cada período.
CRONO
|  | ▪ | Ajustada a fórmula do % acumulado a partir da parcela 13 (para manter o padrão da fórmula das parcelas 1 a 12).
|  | ▪ | Incluído campo para selecionar o Macrosserviço referente à Administração Local (acompanhamento por BM).
|  | ▪ | Incluída linha com o percentual acumulado da Administração Local em cada parcela.
RRE
|  | ▪ | Corrigida a fórmula do % no quadro "Percentual previsto em:". Que estava limitada a buscar o % previsto até a parcela 12.
PLE
|  | ▪ | Incluída linha com o percentual acumulado da Administração Local em cada medição.
BM
|  | ▪ | Incluído campo com o percentual medido acumulado da Administração Local.
V3.09
MENU
|  | ▪ | Atualizada a macro "Gerar arquivo para upload no TransfereGOV" para ajustar os códigos de composições SINAPI (acrescentar zeros a esquerda até completar dez dígitos) para Data base igual ou superior a JAN/2025.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Acrescentada formatação condicional na coluna "Descrição" para exibir os textos de alerta de erro, textos que começam com "(", na cor vermelha.
BDI
|  | ▪ | Corrigida a macro dos botões de navegação para os formulários do BDI.
V3.10
GERAL
|  | ▪ | Corrigidas as fórmulas da v3.08 / v3.09 que eram incompatíveis com as versões do Excel anteriores ao Office 365.
V3.11
MENU
|  | ▪ | Ajuste na macro "Importar de outra Planilha Múltipla" para tratar o erro "tipos incompatíveis".
|  | ▪ | Ajuste na macro "Gerar arquivo para upload no TransfereGOV" para informar no status o número da linha que está sendo mesclada.
CRONO
|  | ▪ | Correção nas fórmulas dos valores no período da 13ª parcela do cronograma.
RRE
|  | ▪ | Correção nas fórmulas dos valores acumulados no caso de Administração Local de preenchimento manual.
V3.12
MENU
|  | ▪ | Atualização na macro "Gerar arquivo para upload no TransfereGOV" em virtude de alteração no upload no TransfereGOV (código sem zeros a esquerda).
BDI
|  | ▪ | Revisão nos alertas de erro de preenchimento.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Revisão nos alertas de erro de preenchimento.
EVENTOS
|  | ▪ | Revisão na lista suspensa de opções da forma de definição dos agrupadores de eventos.
CÁLCULO
|  | ▪ | Revisão nos alertas de erro de preenchimento.
CRONOPLE
|  | ▪ | Correção na macro "Atualizar Linhas".
CRONO
|  | ▪ | Correção na fórmula dos porcentuais de Administração Local, no caso de agrupadores de eventos automáticos.
V3.13
GERAL
|  | ▪ | Ajuste em todas as listas suspensas (substituindo valores ou textos por um intervalo com os dados).
MENU
|  | ▪ | Correção do valor total na macro "Gerar arquivo para upload no TransfereGOV". No arquivo para upload o valor total era preenchido apenas com o valor da meta 1.
|  | ▪ | Correção nos arredondamentos na macro "Gerar arquivo para upload no TransfereGOV". No caso de preenchimento das quantidades com mais de duas casas decimais na PLQ, os valores calculados no Tgov ficavam diferentes dos valores calculados na Múltipla.
|  | ▪ | Atualização na macro "Gerar arquivo para upload no TransfereGOV". No caso de alertas de erro de preenchimento nas abas BDI e ORÇAMENTO a caixa de mensagem informa o erro encontrado e pergunta ao usuário se quer "Corrigir o erro agora?", caso o usuário responda "Não" a macro continua os procedimentos e gera o arquivo com o erro de preenchimento.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Atualização no preenchimento da coluna BDI. Possibilidade de preencher diretamente um percentual na célula.
|  | ▪ | Ajuste no alerta de erro "Acima Ref.", dispensado caso a Fonte de Recursos seja diferente de "OGU".
|  | ▪ | Incluído alerta de erro caso a data base do arquivo referência seja diferente da indicada no nome do mesmo arquivo.
|  | ▪ | Incluído alerta de erro caso os arredondamentos de todos os valores não estejam selecionados (para contratos no transferegov).
|  | ▪ | Incluído alerta de erro "Justificar BDI", caso não seja adotado um BDI da lista suspensa.
CÁLCULO
|  | ▪ | Incluído alerta de erro "Verificar as quantidades preenchidas na linha...", caso a soma das quantidades preenchidas seja diferente da soma das quantidades arredondadas com duas casas decimais.
|  | ▪ | Incluído alerta de erro "Preencha as quantidades com no máximo duas casas decimais", caso o alerta de erro acima aparece em alguma linha.
|  | ▪ | Incluída formatação condicional para indicar as quantidades na PLQ com mais de duas casas decimais (o texto ficará na cor vermelha).
CRONOPLE
|  | ▪ | Correção na macro "Atualizar Linhas".
PLE
|  | ▪ | Correção na fórmula na coluna Filtro.
RRE
|  | ▪ | Correção nas fórmulas dos valores acumulados (o valor da administração local era duplicado em alguns casos).
V3.14
GERAL
|  | ▪ | Ajustes em algumas fórmulas que eram incompatíveis com as versões do Excel anteriores ao Office 365.
MENU
|  | ▪ | Ajuste na macro "Gerar arquivo para upload no TransfereGOV". Excluído o procedimento de mesclagem de células, visando a eficiência da macro.
|  | ▪ | Inclusão do botão [RESET]. Para resetar a Planilha Múltipla (apagar todos os dados preenchidos e restaurar o padrão inicial).
V3.15
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ajuste na fórmula da coluna "Descrição" para corrigir incompatibilidade com as versões do Excel anteriores ao Office 365.
V3.16
BDI
|  | ▪ | Corrigidas as fórmulas da descrição dos itens dos BDIs 2 e 3.
MENU

## MENU
|  |  |  | PM | TRUE
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.16 |  | v3.16 | TRUE
1
|  |  |  | BM |  |  |  | 2
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM |  | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 07-2026.xlsm.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [6 empty] | Fundo azul claro: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
Tipo de Orçamento
Acompanhamento
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA
(A PARTIR DA VERSÃO 3)
Importar Fórmulas para o Custo Unitário (aba ORÇAMENTO)
Importar Fórmulas para as Quantidades da PLQ (aba CÁLCULO)
IMPORTAR DE OUTROS MODELOS CAIXA
(PO / PLE / QCI)
GERAR ARQUIVO PARA UPLOAD NO TRANSFEREGOV
RESET

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  | Falta preencher os Dados do Contrato | Fonte de recursos: | Regime previdenciário | Regime de Execução | Arredondamento |  |  | Sub-Itens de Investimento | [32 empty] | Unidades válidas no Tgov
|  |  | (SELECIONAR) | (SELECIONAR) | (SELECIONAR) | Tradicional | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4 | Sigla | Descrição
Dados do Contrato (Inicial) |  | Falta preencher a linha 5 | OGU | NÃO SE APLICA | INDEFINIDO / NÃO SE APLICA | TransfereGOV | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam | %CT | %CT
Fonte de recursos: | FGTS |  | FGTS | DESONERADO | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL |  | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam | °C | GRAU CELSIUS
Proponente/Tomador: |  | ◄ |  | NÃO DESONERADO | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO |  | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam | °F | GRAU FAHRENHEIT
Município/UF: | FONTOURA XAVIER/RS |  |  |  | EMPREITADA INTEGRAL |  | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam | 100M | 100 METROS
Nº da Operação (0000000-00): |  | ◄ |  |  | TAREFA |  | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un | [18 empty] | 18L | 18 LITROS
Nº do TransfereGOV (000000): |  | ◄ |  |  | CONTRATAÇÃO INTEGRADA |  | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m² | [18 empty] | 200KG | 200 QUILOS
Valor de Financiamento Contratado (R$): |  | ◄ |  |  | ADM. DIRETA |  | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s | [22 empty] | 250G | 250 GRAMAS
Valor de Contrapartida Contratada (R$): |  | ◄ |  |  |  |  | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un | [22 empty] | 310ML | 310 MILILITROS
% mínimo de Contrapartida: |  | ◄ |  |  |  |  | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m | [24 empty] | 50KG | 50 QUILOS
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): | [6 empty] | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | [24 empty] | A | AMPÈRE
% máximo de Contrapartida: | [6 empty] | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m | [24 empty] | ACA/ACC | A.CORR.ALTERN/CONT.
[7 empty] | Aquisição de equipamentos e insumos | [34 empty] | AH | AMPÈRE HORA
Dados do Empreendimento e Orçamento | [6 empty] | Elaboração de estudos e projetos | [34 empty] | AH/H/V | AMPÉRE-H/H/VOLT
Nome/apelido: | Calçamento Rua Zeferino Dall Agnol - Centro | [5 empty] | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | [34 empty] | AM | AMPOLA
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | Calçamento Rua Zeferino Dall Agnol - Centro | [5 empty] | Ações complementares às obras | [34 empty] | AM0/4ML | AMPOLA COM 0,4 Ml
Regime previdenciário previsto para a obra: | NÃO DESONERADO | [5 empty] | Gerenciamento | [34 empty] | AM0/5ML | AMPOLA COM 0,5 mL
Data base do Orçamento: | 2026-07-01 | [5 empty] | Trabalho social | [34 empty] | AM1/5ML | AMPOLA COM 1,5 mL
[42 empty] | AM10ML | AMPOLA COM 10 mL
Responsável pelo Orçamento |  | Falta preencher a linha 24 | [39 empty] | AM1ML | AMPOLA COM 1 mL
Nome: | Augusto Ross | [40 empty] | AM2/5ML | AMPOLA COM 2,5 mL
CREA/CAU: | RS236486 | [40 empty] | AM2ML | AMPOLA COM 2 mL
ART/RRT: |  | ◄ | [39 empty] | AM3ML | AMPOLA COM 3 mL
Data do preenchimento: | 2026-05-25 | [40 empty] | AM4ML | AMPOLA COM 4 mL
[42 empty] | AM5ML | AMPOLA COM 5 mL
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios) | [41 empty] | AM6ML | AMPOLA COM 6 mL
Nome: | Luiz Armando Taffarel | [40 empty] | AM7ML | AMPOLA COM 7 mL
Cargo: | Prefeito Municipal | [40 empty] | ANO | ANO/ANOS
[42 empty] | ANOS | ANO/ANOS
Arredondamento das frentes: | TransfereGOV | [40 empty] | ARR | ARROBA
[42 empty] | AWG | AMERICAN WIRE GAUGE
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO | [41 empty] | BAR | BARRIL
[42 empty] | BAR. | BAR
Licitação | [41 empty] | BD | BALDE
Data de emissão dos documentos de licitação: | [41 empty] | BIS | BISNAGA
Nº do CTEF (contrato com empresa): | [41 empty] | BIS/GL | BISNAGA POR GALÃO
Nome da empresa: | [41 empty] | BIS1/65G | BISNAGA COM 1,65 g
CNPJ da empresa: | [41 empty] | BIS1/8G | BISNAGA COM 1,8 g
Regime de execução do CTEF: | (SELECIONAR) | [40 empty] | BIS100G | BISNAGA COM 100 g
Data base do CTEF: | [41 empty] | BIS10G | BISNAGA COM 10 g
[42 empty] | BIS135G | BISNAGA COM 135 g
[42 empty] | BIS13G | BISNAGA COM 13 g
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO | [41 empty] | BIS14G | BISNAGA COM 14 g
[42 empty] | BIS15G | BISNAGA COM 15 g
Dados da obra | [41 empty] | BIS1G | BISNAGA COM 1 g
Data do Início da Obra: | [41 empty] | BIS20G | BISNAGA COM 20 g
Data de fechamento do RRE: | [41 empty] | BIS25G | BISNAGA COM 25 g
[42 empty] | BIS28/8G | BISNAGA COM 28,8 g
Responsável pela Fiscalização | [41 empty] | BIS28G | BISNAGA COM 28 g
Nome: | [41 empty] | BIS2G | BISNAGA COM 2 g
Profissão: | [41 empty] | BIS3/5G | BISNAGA COM 3,5 g
CREA/CAU (para obras/projetos): | [41 empty] | BIS30G | BISNAGA COM 30 g
ART/RRT (para obras/projetos): | [41 empty] | BIS30ML | BISNAGA COM 30 mL
[42 empty] | BIS40G | BISNAGA COM 40 g
[42 empty] | BIS43G | BISNAGA COM 43 g
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA | [41 empty] | BIS45G | BISNAGA COM 45 g
[42 empty] | BIS47G | BISNAGA COM 47 g
Responsável Gerencial | [41 empty] | BIS4G | BISNAGA COM 4 g
Nome: | [41 empty] | BIS50G | BISNAGA COM 50 g
Função: | [41 empty] | BIS55G | BISNAGA COM 55 g
[42 empty] | BIS56G | BISNAGA COM 56 g
[42 empty] | BIS5G | BISNAGA COM 5 g
[42 empty] | BIS60G | BISNAGA COM 60 g
[42 empty] | BIS6G | BISNAGA COM 6 g
[42 empty] | BIS7/5G | BISNAGA COM 7,5 g
[42 empty] | BIS70G | BISNAGA COM 70 g
[42 empty] | BIS80G | BISNAGA COM 80 g
[42 empty] | BIS90G | BISNAGA COM 90 g
[42 empty] | BIT | BITS
[42 empty] | BL | BLOCO
[42 empty] | BLIS | BLISTER
[42 empty] | BLIS21CP | BLISTER COM 21 COMPRIMIDOS
[42 empty] | BLIS35CP | BLISTER COM 35 COMPRIMIDOS
[42 empty] | BOB | BOBINA
[42 empty] | BOL | BOLSA
[42 empty] | BOM | BOMBONA
[42 empty] | BPM | BATIDA POR MINUTO
[42 empty] | BPS | BYTE POR SEGUNDO
[42 empty] | BR | BARRA
[42 empty] | BRI | BARRICA
[42 empty] | BTJ | BOTIJÃO
[42 empty] | BTU | BRITISH THERMAL UNIT
[42 empty] | BTU/H | BTU POR HORA
[42 empty] | BWG | FIEIRA DE BIRMINGHAN
[42 empty] | C | CENTENA
[42 empty] | CA | CARTUCHO
[42 empty] | CAD | CADERNO
[42 empty] | CAL/G | CALORIA/GRAMA
[42 empty] | CAPS | CÁPSULA
[42 empty] | CAR | CARACTER
[42 empty] | CC | CILINDRADA
[42 empty] | CD | CANDELA
[42 empty] | CD/M2 | CANDELA/METRO 2
[42 empty] | CENTO | CENTO
[42 empty] | CG | CENTIGRAMA
[42 empty] | CH | CHAPA
[42 empty] | CHI | CHI
[42 empty] | CHP | CHP
[42 empty] | CHP | CHP
[42 empty] | CI | CURIE
[42 empty] | CIL | CILINDRO
[42 empty] | CIN | CINQUENTA
[42 empty] | CJ | CONJUNTO
[42 empty] | CL | CENTILITRO
[42 empty] | CM | CENTÍMETRO
[42 empty] | CM/POL | CENTÍMETRO/POLEGADA
[42 empty] | CM2 | CENTIMETRO QUADRADO
[42 empty] | CM2/H | CENT.QUAD/HORA
[42 empty] | CM2/M | CENT.QUADRADO/METRO
[42 empty] | CM3 | CENTÍMETRO CÚBICO
[42 empty] | CM³/H | CENT.CÚBICO POR HORA
[42 empty] | CM³/MIN | CM³/MINUTO
[42 empty] | CNT | RECIPIENTE
[42 empty] | CO | CONTEINER
[42 empty] | COL | COLEÇÃO
[42 empty] | COMP | COMPRIMENTO
[42 empty] | COMPR | COMPRIMIDO
[42 empty] | CÓPIA | CÓPIA
[42 empty] | COPO | COPO
[42 empty] | CP | CENTIPOISE
[42 empty] | CPL | CARACTERES POR LINHA
[42 empty] | CPM | CÓPIA POR MINUTO
[42 empty] | CPS | CARACTER POR SEGUNDO
[42 empty] | CRT | CARRETEL
[42 empty] | CS | GRADEADO DE JAULA
[42 empty] | CST | CENTISTOCKS
[42 empty] | CT | CARTAO
[42 empty] | CTE | CARTELA
[42 empty] | CV | CAVALO VAPOR
[42 empty] | CX | CAIXA
[42 empty] | CX100UN | CAIXA COM 100 UNIDADES
[42 empty] | CX40UN | CAIXA COM 40 UNIDADES
[42 empty] | D | DIA
[42 empty] | DAG | DECAGRAMA
[42 empty] | DAL | DECALITRO
[42 empty] | DAM | DECAMETRO
[42 empty] | DAN | DECANEWTON
[42 empty] | DB | DECIBEL
[42 empty] | DBM | DECIBEL MILIWATT
[42 empty] | DG | DECIGRAMA
[42 empty] | DGT | DÍGITO
[42 empty] | DIA | DIA
[42 empty] | DIAS | DIAS
[42 empty] | DISCO | DISCO
[42 empty] | DL | DECALITRO
[42 empty] | DM | DECIMETRO
[42 empty] | DM2 | DECIMETRO QUADRADO
[42 empty] | DM3 | DECIMETRO CUBICO
[42 empty] | DM3 | DECIMETRO CUBICO
[42 empty] | DOSES | DOSES
[42 empty] | DPI | PONTOS DE DEFINIÇÃO
[42 empty] | DPT | DIOPTRIA
[42 empty] | DRAG | DRÁGEA
[42 empty] | DZ | DUZIA
[42 empty] | EMB | EMBALAGEM
[42 empty] | EMB/H | EMBALAGEM POR HORA
[42 empty] | EMP | EMPLASTRO
[42 empty] | ENV | ENVELOPE
[42 empty] | ENV27/9G | ENVELOPE COM 27,9 g
[42 empty] | ENV30G | ENVELOPE COM 30 g
[42 empty] | EQP | EQUIPAMENTO
[42 empty] | EST | ESTUDANTE
[42 empty] | EV | ELÉTRON-VOLT
[42 empty] | F | FARAD
[42 empty] | FCK | FCK
[42 empty] | FD | FARDO
[42 empty] | FL | FOLHA
[42 empty] | FLAC | FLACONETE
[42 empty] | FLS/H | FOLHAS POR HORA
[42 empty] | FPM | FLASH POR MINUTO
[42 empty] | FPS | FOTOS P/SEGUNDO
[42 empty] | FR | FRASCO
[42 empty] | FR1000ML | FRASCO COM 1000 mL
[42 empty] | FR100DS | FRASCO COM 100 DOSES
[42 empty] | FR100ML | FRASCO COM 100 mL
[42 empty] | FR105ML | FRASCO COM 105 mL
[42 empty] | FR10ML | FRASCO COM 10 mL
[42 empty] | FR110ML | FRASCO COM 110 mL
[42 empty] | FR1200MG | FRASCO COM 1200 MG
[42 empty] | FR120DS | FRASCO COM 120 DOSES
[42 empty] | FR120ML | FRASCO COM 120 mL
[42 empty] | FR125ML | FRASCO COM 125 mL
[42 empty] | FR130DS | FRASCO COM 130 DOSES
[42 empty] | FR1500MG | FRASCO COM 1500 MG
[42 empty] | FR150DS | FRASCO COM 150 DOSES
[42 empty] | FR150ML | FRASCO COM 150 mL
[42 empty] | FR15ML | FRASCO COM 15 mL
[42 empty] | FR160ML | FRASCO COM 160 mL
[42 empty] | FR200DS | FRASCO COM 200 DOSES
[42 empty] | FR200ML | FRASCO COM 200 mL
[42 empty] | FR20ML | FRASCO COM 20 mL
[42 empty] | FR240ML | FRASCO COM 240 mL
[42 empty] | FR250ML | FRASCO COM 250 mL
[42 empty] | FR300DS | FRASCO COM 300 DOSES
[42 empty] | FR300ML | FRASCO COM 300 mL
[42 empty] | FR30DS | FRASCO COM 30 DOSES
[42 empty] | FR30G | FRASCO COM 30 g
[42 empty] | FR30ML | FRASCO COM 30 mL
[42 empty] | FR340ML | FRASCO COM 340 mL
[42 empty] | FR350ML | FRASCO COM 350 mL
[42 empty] | FR40ML | FRASCO COM 40 mL
[42 empty] | FR45ML | FRASCO COM 45 mL
[42 empty] | FR500ML | FRASCO COM 500 mL
[42 empty] | H | HORA
[42 empty] | KG | QUILOGRAMA
[42 empty] | KM | QUILOMETRO
[42 empty] | M | METRO
[42 empty] | M2 | METRO QUADRADO
[42 empty] | M3 | METRO CÚBICO
[42 empty] | M3XKM | M3XKM
[42 empty] | MES | MES
[42 empty] | MÊS | MÊS/MESES
[42 empty] | MESES | MÊS/MESES
[42 empty] | OUTRAS | OUTRAS
[42 empty] | PAR | PAR
[42 empty] | PC | PEÇA
[42 empty] | T | TONELADA
[42 empty] | TXKM | TXKM
[42 empty] | UN | UNIDADE
MENU
BDI
ORÇAMENTO LICITADO
MEDIÇÃO
Note on C41: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TRANSFEREGOV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 0 |  | 0 |  | 0
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | Calçamento Rua Zeferino Dall Agnol - Centro / Calçamento Rua Zeferino Dall Agnol - Centro
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2.01%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3.8% | OK | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.32% | OK | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.56% | OK | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.11% | OK | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 6.64% | OK | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 2.01% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | OK | 0% | 0% | 0%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 19.64% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 19.64%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2,01%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | FONTOURA XAVIER/RS | [5 empty] | 2026-05-25
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | Augusto Ross
[6 empty] | F | CREA/CAU: | RS236486
[6 empty] | F | ART/RRT: | 0
F
BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | FORA DO INTERVALO | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | OK | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | OK | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | OK | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2,01%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | FONTOURA XAVIER/RS | [5 empty] | 2026-05-25
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | Augusto Ross
[7 empty] | CREA/CAU: | RS236486
[7 empty] | ART/RRT: | 0
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | FORA DO INTERVALO | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | OK | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | OK | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | OK | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2,01%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | FONTOURA XAVIER/RS | [5 empty] | 2026-05-25
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | Augusto Ross
[7 empty] | CREA/CAU: | RS236486
[7 empty] | ART/RRT: | 0
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
MENU
PO
BDI 1
BDI 2
BDI 3
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - FGTS | [5 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | SINAPI | SINAPI-I | SICRO | Composição | Cotação
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
2 |  |  |  |  | 19.64% | 0% | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | Calçamento Rua Zeferino Dall Agnol - Centro | [11 empty] | Arredondamento
[5 empty] | RA | RP | CP | OU | [5 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
|  |  |  | Intervalo de procura: | '[Referência 07-2026.xlsm]Banco'!$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | PORTO ALEGRE |  | 07-26 (N DES.) | Calçamento Rua Zeferino Dall Agnol - Centro | FONTOURA XAVIER/RS |  |  | 19,64% | 0,00% | 0,00% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
|  |  |  | Localidade: | '[Referência 07-2026.xlsm]Banco'!$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
|  |  |  | Data base: | '[Referência 07-2026.xlsm]Banco'!$B$3 | [22 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[5 empty] | 07/2026 | 07/2026 | [21 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (Sem Código) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (Sem Código) | 0 | 19.64% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 9; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | Calçamento Rua Zeferino Dall Agnol - Centro | [8 empty] | 58286.71 |  |  | 58286.71 | 0 | [8 empty] | 58286.71
1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | Calçamento | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 58286.71 | RA |  | 58286.71 | 0 |  | 1 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 19.64% |  |  | 58286.71 | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | Serviços Preliminares | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1468.3 | RA |  | 1468.3 | 0 |  | 2 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 19.64% |  |  | 1468.3 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1. | Composição | 01 | PLCA DE OBRA (2,00 X 1,25) | UN | 1 | 1124.49 | BDI 1 | 1345.34 | 1345.34 | RA | RA | 1345.34 | 0 |  |  | Composição 01 | 3 | 1124.49 | 19.64% | 1 |  | 1345.34 | 1345.34
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2. | Composição | 02 | LOCAÇÃO DE OBRA | M | 53 | 1.94 | BDI 1 | 2.32 | 122.96 | RA | RA | 122.96 | 0 |  |  | Composição 02 | 4 | 1.94 | 19.64% | 53 |  | 122.96 | 2.32
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | Calçamento | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 56818.41 | RA |  | 56818.41 | 0 |  | 3 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 19.64% |  |  | 56818.41 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1. | Composição | 03 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | M2 | 584 | 75.06 | BDI 1 | 89.8 | 52443.2 | RA | RA | 52443.2 | 0 |  |  | Composição 03 | 5 | 75.06 | 19.64% | 584 |  | 52443.2 | 89.8
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2. | Composição | 04 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMNESÕES 100X12X10X30 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) | M | 83 | 39.9 | BDI 1 | 47.74 | 3962.42 | RA | RA | 3962.42 | 0 |  |  | Composição 04 | 6 | 39.9 | 19.64% | 83 |  | 3962.42 | 47.74
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.3. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 5.19 | 30.97 | BDI 1 | 37.05 | 192.29 | RA | RA | 192.29 | 0 |  |  | SINAPI 93382 | 6914 | 30.97 | 19.64% | 5.19 |  | 192.29 | 37.05
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.4. | SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.34 | 542.07 | BDI 1 | 648.53 | 220.5 | RA | RA | 220.5 | 0 |  |  | SINAPI 94970 | 14945 | 542.07 | 19.64% | 0.34 |  | 220.5 | 648.53
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
FONTOURA XAVIER/RS
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | Augusto Ross
[14 empty] | 2026-05-25 |  |  |  | CREA/CAU: | RS236486
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 0
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
BDI
CÁLCULO
EVENTOS
CRONO
PADRONIZAR UNIDADES
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Note on L8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".

## EVENTOS (hidden)
| #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | AGRUPADORES DE EVENTOS | [7 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [9 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
|  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | APELIDO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV
|  | 0 |  |  | Calçamento Rua Zeferino Dall Agnol - Centro | [6 empty] | 0 | 0 | Calçamento Rua Zeferino Dall Agnol - Centro | [7 empty] | 0 | 0
| Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento | 1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Automática, conforme os agrupadores Nível 3 do Orçamento
| Automática, conforme os agrupadores Nível 4 do Orçamento | Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento
Definir Manualmente
|  | 0 |  | Trecho Rua Zeferino Dall A'gnol |  | Trecho Rua Zeferino Dall A'gnol | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
FILTRO |  | Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por BM. Não há necessidade de definição de Eventos.
↓
|  | Nº do Evento | Título do Evento | 1 | Valor Total dos Eventos (R$) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F |  |  | Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F
F
F
F |  |  | FONTOURA XAVIER/RS
F |  |  | Local | [6 empty] | Responsável Técnico | [9 empty] | Responsável Técnico
F | [9 empty] | Nome: Augusto Ross | [9 empty] | Nome: Augusto Ross
F |  |  | 2026-05-25 | [6 empty] | CREA/CAU: RS236486 | [9 empty] | CREA/CAU: RS236486
F |  |  | Data | [6 empty] | ART/RRT: | [9 empty] | ART/RRT:
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
DEFINIR FRENTES DE OBRA
MENU
PO
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.

## CÁLCULO
[12 empty] | 0 |  | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
[5 empty] | MEMÓRIA DE CÁLCULO | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | - FGTS | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº TransfereGOV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
AdmLocal |  |  |  | Calçamento Rua Zeferino Dall Agnol - Centro |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
Sem Adm | [13 empty] | #VALUE!
2 | Empty | FILTRO | [6 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 0 | FRENTES DE OBRA: |  | . | Trecho Rua Zeferino Dall A'gnol |  |  |  | Rua Sem Denominação | [5 empty] | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty | ↓ | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | 1 | F | Meta | 1. | Calçamento |  | 0 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | L | F | LOTE | Calçamento Rua Zeferino Dall Agnol - Centro | [6 empty] | 0 | 0 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
1. | 1 | F | Meta | 1. | Calçamento |  | 0 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | Serviços Preliminares |  | 0 |  |  |  | 2 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.1. | PLCA DE OBRA (2,00 X 1,25) | UN | 1 | 1 unidade |  |  | 3 | 1 | Serviços Preliminares | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Trecho Rua Zeferino Dall A'gnol 1
2 | S | F | Serviço | 1.1.2. | LOCAÇÃO DE OBRA | M | 53 | 53m |  |  | 4 | 1 | Serviços Preliminares |  |  | Trecho Rua Zeferino Dall A'gnol 1: 118; Trecho Rua Zeferino Dall A'gnol 2: 100; Trecho Rua Zeferino Dall A'gnol 3: 90; Trecho Rua Zeferino Dall A'gnol 4: 100; Rua Sem Denominação 5: 78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5. | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | Calçamento |  | 0 |  |  |  | 5 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S | F | Serviço | 1.2.1. | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | M2 | 584 | 584,00 m² |  |  | 6 | 2 | Calçamento |  |  | Trecho Rua Zeferino Dall A'gnol 1: 2751.7; Trecho Rua Zeferino Dall A'gnol 4: 811.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.2.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMNESÕES 100X12X10X30 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) | M | 83 | 30 + 53 = 83 m |  |  | 7 | 2 | Calçamento |  |  | Trecho Rua Zeferino Dall A'gnol 1: 818; Trecho Rua Zeferino Dall A'gnol 2: 717.87; Trecho Rua Zeferino Dall A'gnol 3: 927.85; Rua Sem Denominação 5: 624 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.2.3. | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 5.19 | 0,25 x 0,25 x 83 = 5,19 m³ |  |  | 8 | 2 | Calçamento |  |  | Trecho Rua Zeferino Dall A'gnol 1: 51.12; Trecho Rua Zeferino Dall A'gnol 2: 205; Trecho Rua Zeferino Dall A'gnol 3: 130; Trecho Rua Zeferino Dall A'gnol 4: 197; Rua Sem Denominação 5: 156 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.2.4. | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.34 | 11,44 x 0,2 x 0,15 = 0,34 m³ |  |  | 9 | 2 | Calçamento | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 9 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | 10
FONTOURA XAVIER/RS
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | Trecho Rua Zeferino Dall A'gnol 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: Augusto Ross | [7 empty] | Trecho Rua Zeferino Dall A'gnol 4: Nome: Augusto Ross
[5 empty] | 2026-05-25 |  |  | CREA/CAU: RS236486 | [7 empty] | Trecho Rua Zeferino Dall A'gnol 4: CREA/CAU: RS236486
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: | [7 empty] | Trecho Rua Zeferino Dall A'gnol 4: ART/RRT:
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
PO
CRONO

## CRONOPLE (hidden)
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | CRONOGRAMA PREVISTO PLE | [21 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
| PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV |  |  | APELIDO EMPREENDIMENTO
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Calçamento Rua Zeferino Dall Agnol - Centro
NO ACOMPANHAMENTO POR BM, UTILIZE A ABA CRONO
1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
#VALUE! |  |  | ◄ Não foi indicado o Evento de Administração Local
#VALUE! | 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
FILTRO
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
FILTRO
F
| 0 |  |  |  |  | 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 1 | Serviços Preliminares |  |  | 1. Serviços Preliminares | 1: 1; 2: 3; 3: 5; 4: 7; 5: 9
F | 2 | Calçamento |  |  | 2. Calçamento | 1: 1; 3: 5; 5: 9
| 3 | 0 |  |  |  | 1: 2; 2: 4; 3: 6; 4: 8; 5: 10
| 4 | 0 |  |  |  | 1: 3; 2: 5; 3: 7; 4: 9; 5: 11
| 5 | 0 |  |  |  | 3: 7; 5: 11
F
F
F |  | Cronograma |  |  |  | 2: 1; 4: 2; 6: 3; 8: 4; 10: 5; 12: 6; 14: 7; 16: 8; 18: 9; 20: 10; 22: 11; 24: 12
F |  | Parcela |  |  |  | 1: %; 2: 51.26%; 4: 48.74%; 6: 0%; 8: 0%; 10: 0%; 12: 0%; 14: 0%; 16: 0%; 18: 0%; 20: 0%; 22: 0%; 24: 0%
F | [5 empty] | 1: R$; 2: 29877.51; 4: 28409.2; 6: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 0
F |  | Acumulado |  |  |  | 1: %; 2: 51.26%; 4: 100%; 6: 100%; 8: 100%; 10: 100%; 12: 100%; 14: 100%; 16: 100%; 18: 100%; 20: 100%; 22: 100%; 24: 100%
F | [5 empty] | 1: R$; 2: 29877.505; 4: 58286.71; 6: 58286.71; 8: 58286.71; 10: 58286.71; 12: 58286.71; 14: 58286.71; 16: 58286.71; 18: 58286.71; 20: 58286.71; 22: 58286.71; 24: 58286.71
F |  | Administração Local | bar: 1
F
F
F | FONTOURA XAVIER/RS
F | Local |  |  |  |  | 16: Responsável Técnico
F | [5 empty] | 16: Nome: Augusto Ross
F | 2026-05-25 |  |  |  |  | 16: CREA/CAU: RS236486
F | Data |  |  |  |  | 16: ART/RRT:
EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
MENU
CFF
PLQ

## CRONO
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | % Período: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[18 empty] | FGTS | [11 empty] | #PUBLICO
[7 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
Lista Níveis a Exibir | [5 empty] | FILTRO |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | Calçamento Rua Zeferino Dall Agnol - Centro |  |  |  |  | Calçamento Rua Zeferino Dall Agnol - Centro
2
3 |  |  |  |  | 3 |  | 2
4 |  |  |  |  | 2
Lista Macrosserviços |  |  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01
| 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | F | Linha | 1. | Calçamento |  |  | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 58286.71 | % Período: | 51.26% | 48.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 | F | calculada
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 29877.505 | 28409.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. Serviços Preliminares | 2 | 1 | 0 | 0% | 2 | F | 0% | 1.1. | Serviços Preliminares |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1468.3 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 | F | --> | [12 empty] | 2026-10-01: 100%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 1468.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Calçamento | 3 | 1 | 0 | 0% | 5 | F | 0% | 1.2. | Calçamento |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56818.41 | % Período: | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 | F | --> | [12 empty] | 2026-10-01: 50%; 2026-11-01: 50%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 28409.205 | 28409.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  |  | 0% |  | F |  | Total: R$ 58.286,71 | [8 empty] | 58286.71 |  | %: | 51.26% | 48.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Financiamento: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 29877.51 | 28409.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 29877.51 | 28409.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% |  | F | [12 empty] | %: | 51.26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Financiamento: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 29877.505 | 58286.71 | 58286.71 | 58286.71 | 58286.71 | 58286.71 | 58286.71 | 58286.71 | 58286.71 | 58286.71 | 58286.71 | 58286.71
|  |  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | F | Selecione o Macrosserviço da Administração Local: | [11 empty] | Investimento: | 29877.505 | 58286.71 | 58286.71 | 58286.71 | 58286.71 | 58286.71 | 58286.71 | 58286.71 | 58286.71 | 58286.71 | 58286.71 | 58286.71
[6 empty] | F | [12 empty] | Administração Local:
[6 empty] | F | ↑ Não foi indicado o Macrosserviço de Administração Local
[6 empty] | F |  | FONTOURA XAVIER/RS
[6 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2027-04-01: Responsável Técnico
[6 empty] | F | [13 empty] | 2027-04-01: Nome: Augusto Ross
[6 empty] | F |  | 2026-05-25 | [11 empty] | 2027-04-01: CREA/CAU: RS236486
[6 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2027-04-01: ART/RRT:
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADICIONAR 12 PARCELAS
EXCLUIR 12 PARCELAS
QCI
PO

## QCI
Lista Situação |  |  |  |  | QCI - Quadro de Composição do Investimento | [8 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
Sem Projeto | [21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
Em Análise |  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [9 empty] | 100% | 100%
Análise Concluída / A Licitar |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | FONTOURA XAVIER/RS
Licitado / Em Execução
Concluído |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | FINANCIAMENTO | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [7 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
Divisão Investimento |  | FILTRO | Calçamento Rua Zeferino Dall Agnol - Centro | [7 empty] | FGTS | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | 100%
Proporcional
Calculado | [5 empty] | PREENCHIMENTO INCOMPLETO DA TABELA PRINCIPAL DO QCI |  |  |  | Saldo a Reprogramar | Financiamento (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | -58286.71 | [9 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[6 empty] | Falta definir o ITEM de Investimento da Meta 1 | [15 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Financiamento (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) |  | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 |  |  | Calçamento |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 58286.71 | 0 | 58286.71 | ITEM |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 58286.71 | 0 | FALSE | 0
2 | Branco |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
3 | Branco |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | Branco |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
5 | Branco |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
6 | Branco |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
7 | Branco |  | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
8 | Branco |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
9 | Branco |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
10 | Branco |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 0 | 58286.71 | 0 | 58286.71 | [7 empty] | 0 | 58286.71 | 0
| T% | F | [8 empty] | 0% | 100% | 0% | 100%
Observações:
FONTOURA XAVIER/RS
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: Luiz Armando Taffarel
|  |  | 2026-05-25 |  |  |  |  | Cargo: Prefeito Municipal
Data
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO
DADOS
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.

## PLE (hidden)
#REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | FGTS | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº TransfereGOV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | Calçamento Rua Zeferino Dall Agnol - Centro | [6 empty] | Calçamento Rua Zeferino Dall Agnol - Centro
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 00/01/1900 a 00/01/1900 | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | Trecho Rua Zeferino Dall A'gnol | Trecho Rua Zeferino Dall A'gnol | 0 | 0 | 0 | Rua Sem Denominação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
| 0 |  |  |  | Trecho Rua Zeferino Dall A'gnol 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 1 | Serviços Preliminares
F | 2 | Calçamento
| 3 | 0
| 4 | 0
| 5 | 0
F
F
F |  |  |  |  | 0 2: Data das Medições
F |  |  |  |  | Trecho Rua Zeferino Dall A'gnol 1: Preencher a data da medição 1
F |  |  | Medições |  | 0 2: 1; 0 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: | bar: Trecho Rua Zeferino Dall A'gnol 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | Trecho Rua Zeferino Dall A'gnol 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: Trecho Rua Zeferino Dall A'gnol 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | Trecho Rua Zeferino Dall A'gnol 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
Administração Local | bar: Trecho Rua Zeferino Dall A'gnol 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F
F
F | FONTOURA XAVIER/RS
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: 0
F | 0 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: 0
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
PLQ
RRE
CRONO

## BM (hidden)
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | Selecione o Regime de Execução na Aba Dados | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Calçamento Rua Zeferino Dall Agnol - Centro |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | Fórmula CopMed
Unitário |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [22 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | FONTOURA XAVIER/RS |  |  |  | 00/01/1900 a 00/01/1900 |  | 1
TRUE
Linha Adm. L. |  |  |  |  | Altere na aba 'MENU' o tipo de orçamento para 'Licitado'. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 0,00% | 0% | [9 empty] | Preencher a data da medição 1
#VALUE! | [14 empty] | #VALUE! |  |  | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (Qtde.) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  |  | Aferido (CAIXA) (Qtde.) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período |  | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição | Unidade | Quant. Glosada (unid) | Preço Unitário (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (Sem Código) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: Calçamento Rua Zeferino Dall Agnol - Centro |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO
1 | 9 | F | 1. | Calçamento | - | 0 | 0 | 58286.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.1. | Serviços Preliminares | - | 0 | 0 | 1468.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1. | PLCA DE OBRA (2,00 X 1,25) | UN | 1 | 1345.34 | 1345.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2. | LOCAÇÃO DE OBRA | M | 53 | 2.32 | 122.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.2. | Calçamento | - | 0 | 0 | 56818.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1. | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | M2 | 584 | 89.8 | 52443.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMNESÕES 100X12X10X30 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) | M | 83 | 47.74 | 3962.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.3. | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 5.19 | 37.05 | 192.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.4. | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.34 | 648.53 | 220.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [14 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
FONTOURA XAVIER/RS
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [11 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [10 empty] | Nome:
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [10 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [10 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
Copiar da Medição
CFF
RRE
DADOS
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.

## RRE (hidden)
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [9 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [9 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Financiamento | 0 | 0
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | FGTS | [8 empty] | Outros | 0 | 0
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | FINANCIAMENTO | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | 0 | 0
|  |  | FILTRO | Calçamento Rua Zeferino Dall Agnol - Centro |  |  |  | FONTOURA XAVIER/RS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | Normal |  | 1899-12-31 | 0% |  |  | 0 | -58286.71 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 9 | Automático | F | 1 | Calçamento | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 58286.71 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | F | [5 empty] | Financiamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 58286.71 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CP |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OU |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 58286.71 | 0 | 0 | 0
Acumulado Anterior: 0,00%
Observações:
Preencher a data de fechamento do RRE na aba DADOS (célula C48)
|  |  |  | FONTOURA XAVIER/RS | [6 empty] | 0
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | Luiz Armando Taffarel | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
EDITAR MEDIÇÃO
OFÍCIO
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z25: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.

## OFÍCIO (hidden)
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Preencher o número do Ofício
Ofício n°:
FONTOURA XAVIER/RS, 00 de janeiro de 1900
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: | 1ª Solicitação de Desembolso de Recursos.
REF: | Contrato de Financiamento - Operação nº
Objeto: | Calçamento Rua Zeferino Dall Agnol - Centro
Proponente / Tomador: | 0
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desembolso da parcela de recursos relativa ao Contrato de Financiamento em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Financiamento: |  | 0 | 0 | 0
Contrapartida Financeira: |  | 58286.71 | 0 | 0
Outros: |  | 0 | 0 | 0
Investimento: |  | 58286.71 | 0 | 0
Execução Física: |  | - | 0% | 0%
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
Luiz Armando Taffarel
Prefeito Municipal
INSERIR BRASÃO
DADOS
RRE
MENU

## PO-PLE (hidden)
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor

## CFF-PLE (hidden)
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento

## PO-BM (hidden)
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor

## CFF-BM (hidden)
Número | Macrosserviço | Parcela | Percentual Parcela