## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | MUNICIPIO DE TUCUNDUVA - LOTEAMENTO BELA VISTA II | SINAPI - 02/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 03/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande do Sul ORSE - 12/2024 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 10/2024 - Minas Gerais IOPES - 12/2024 - Espírito Santo SIURB - 07/2024 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2024 - São Paulo SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo FDE - 01/2025 - São Paulo AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 12/2024 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 12/2024 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 01/2025 - sem_encargos CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 02/2025 - Rio de Janeiro DERPR - 10/2024 - Paraná SCO - 02/2025 - Rio de Janeiro |  |  | 27,11% |  |  | Não Desonerado: Horista: 90,22% Mensalista: 51,86%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [8 empty] | 4976.52 | 3.048%
1.1 | CO-33205 | SETOP | EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PARA OBRA | un | 1 | 262.55 | 0 | 333.72 | 333.72 | 0 | 333.72 | 333.72 | 0.2044%
1.2 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 40.59 | 48.56 | 3.03 | 51.59 | 971.2 | 60.6 | 1031.8 | 0.6319%
1.3 | 030105 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 2 | 93.78 | 12.2 | 107 | 119.2 | 24.4 | 214 | 238.4 | 0.146%
1.4 | 2301000143 | AGESUL | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 132.67 | 0 | 168.63 | 168.63 | 0 | 3372.6 | 3372.6 | 2.066%
2 |  |  | POSTES E ESTRUTURAS | [8 empty] | 59287.4 | 36.31%
2.1 | 171030 | SEDOP | Poste de concreto circular 600 Dan h = 9m (incl. base em concretociclópico) | un | 6 | 2669.04 | 148.25 | 3244.36 | 3392.61 | 889.5 | 19466.16 | 20355.66 | 12.47%
2.2 | C4964 | SEINFRA | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 740KG | UN | 5 | 1588.92 | 266.56 | 1753.11 | 2019.67 | 1332.8 | 8765.55 | 10098.35 | 6.185%
2.3 | 68.01.810 | CPOS/CDHU | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 12,00 M | un | 2 | 3559.33 | 408.93 | 4115.33 | 4524.26 | 817.86 | 8230.66 | 9048.52 | 5.542%
2.4 | 68.01.760 | CPOS/CDHU | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 12,00 M | un | 1 | 3156.38 | 408.93 | 3603.14 | 4012.07 | 408.93 | 3603.14 | 4012.07 | 2.457%
2.5 | 13073 | ORSE | Perfil u dobrado de chapa udc simples- 100 x 50 x 3 mm com solda | m | 1 | 60.33 | 6.93 | 69.75 | 76.68 | 6.93 | 69.75 | 76.68 | 0.04696%
2.6 | 071476 | AGETOP CIVIL | ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 25KV | un | 9 | 96.33 | 10.16 | 112.28 | 122.44 | 91.44 | 1010.52 | 1101.96 | 0.6749%
2.7 | 2904 | ORSE | Fornecimento de mão francesa plana 619mm | un | 3 | 9.04 | 0 | 11.49 | 11.49 | 0 | 34.47 | 34.47 | 0.02111%
2.8 | 2919 | ORSE | Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 500mm | un | 5 | 24 | 0 | 30.5 | 30.5 | 0 | 152.5 | 152.5 | 0.0934%
2.9 | 2909 | ORSE | Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 45mm | un | 5 | 7.17 | 0 | 9.11 | 9.11 | 0 | 45.55 | 45.55 | 0.0279%
2.10 | 2934 | ORSE | Fornecimento de porca olhal | un | 9 | 21.12 | 0 | 26.84 | 26.84 | 0 | 241.56 | 241.56 | 0.1479%
2.11 | 071750 | AGETOP CIVIL | MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO | un | 9 | 35.74 | 20.33 | 25.09 | 45.42 | 182.97 | 225.81 | 408.78 | 0.2504%
2.12 | 1201008394 | AGESUL | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 7.68 | 1.2 | 8.56 | 9.76 | 6 | 42.8 | 48.8 | 0.02989%
2.13 | ST 60.40.0450 | SCO | Fornecimento de alca pre-formada para cordoalha 5/16". | un | 3 | 20 | 0 | 25.42 | 25.42 | 0 | 76.26 | 76.26 | 0.04671%
2.14 | 21.050.0060-0 | EMOP | CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMAD AMENTE 210MM.FORNECIMENTO | UN | 5 | 44.69 | 0 | 56.8 | 56.8 | 0 | 284 | 284 | 0.1739%
2.15 | 071365 | AGETOP CIVIL | GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO | un | 9 | 53.04 | 20.33 | 47.08 | 67.41 | 182.97 | 423.72 | 606.69 | 0.3716%
2.16 | 1201008430 | AGESUL | BRACO SUPORTE TIPO C | UN | 1 | 187.56 | 18.18 | 220.22 | 238.4 | 18.18 | 220.22 | 238.4 | 0.146%
2.17 | 3774 | ORSE | Fornecimento e instalaçõa de pino p/isolador 25kv | un | 1 | 23.35 | 3.63 | 26.05 | 29.68 | 3.63 | 26.05 | 29.68 | 0.01818%
2.18 | 171174 | SEDOP | Isolador pilar porcelana 34KV | un | 1 | 246.73 | 18.38 | 295.23 | 313.61 | 18.38 | 295.23 | 313.61 | 0.1921%
2.19 | 1201008428 | AGESUL | BRACO SUPORTE TIPO L | UN | 1 | 151.9 | 18.18 | 174.9 | 193.08 | 18.18 | 174.9 | 193.08 | 0.1183%
2.20 | 1201008426 | AGESUL | ESPACADOR LOSANGULAR 25 KV - 50MM2 | UN | 9 | 63.82 | 24.25 | 56.87 | 81.12 | 218.25 | 511.83 | 730.08 | 0.4471%
2.21 | 1201008392 | AGESUL | ANEL ESPACADOR LOSANGULAR DE 15/35 KV | UN | 36 | 25.61 | 18.18 | 14.37 | 32.55 | 654.48 | 517.32 | 1171.8 | 0.7177%
2.22 | EL - 895690 | Próprio | BRAÇO POLIMÉRICO ANTI-BALANÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 54.99 | 54.4 | 15.49 | 69.89 | 54.4 | 15.49 | 69.89 | 0.04281%
2.23 | 21.050.0057-0 | EMOP | CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMAD AMENTE 180MM.FORNECIMENTO | UN | 6 | 41.13 | 0 | 52.28 | 52.28 | 0 | 313.68 | 313.68 | 0.1921%
2.24 | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 28 | 42.48 | 12.33 | 41.66 | 53.99 | 345.24 | 1166.48 | 1511.72 | 0.9259%
2.25 | 21.050.0062-0 | EMOP | CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMAD AMENTE 240MM.FORNECIMENTO | UN | 6 | 48.27 | 0 | 61.35 | 61.35 | 0 | 368.1 | 368.1 | 0.2254%
2.26 | 21.050.0057-0 | EMOP | CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMAD AMENTE 180MM.FORNECIMENTO | UN | 2 | 41.13 | 0 | 52.28 | 52.28 | 0 | 104.56 | 104.56 | 0.06404%
2.27 | IP 10.40.0100 | SCO | Laco de roldana pre-formado, de aco recoberto de aluminio, para cabo de aluminio encapado, bitola de 25mm2, segundo desenho A4-139-CP. Fornecimento e colocacao. | un | 6 | 10.63 | 7.28 | 6.23 | 13.51 | 43.68 | 37.38 | 81.06 | 0.04965%
2.28 | 21.050.0060-0 | EMOP | CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMAD AMENTE 210MM.FORNECIMENTO | UN | 9 | 44.69 | 0 | 56.8 | 56.8 | 0 | 511.2 | 511.2 | 0.3131%
2.29 | 8452 | ORSE | Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 50 mm2 | un | 10 | 8.19 | 0 | 10.41 | 10.41 | 0 | 104.1 | 104.1 | 0.06376%
2.30 | 3253 | ORSE | Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 390 mm | un | 21 | 0.89 | 0 | 1.13 | 1.13 | 0 | 23.73 | 23.73 | 0.01453%
2.31 | 101551 | SINAPI | CONECTOR CUNHA, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 16 | 3.39 | 3.41 | 0.89 | 4.3 | 54.56 | 14.24 | 68.8 | 0.04214%
2.32 | 1201008424 | AGESUL | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 120-240MM2 / DERIV. 50-120MM2 | UN | 16 | 55 | 18.75 | 51.16 | 69.91 | 300 | 818.56 | 1118.56 | 0.6851%
2.33 | 171158 | SEDOP | Cinta de poste circular 250 mm | un | 2 | 97.83 | 18.38 | 105.97 | 124.35 | 36.76 | 211.94 | 248.7 | 0.1523%
2.34 | 071321 | AGETOP CIVIL | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM | Un | 2 | 30.33 | 10.16 | 28.39 | 38.55 | 20.32 | 56.78 | 77.1 | 0.04722%
2.35 | 070057 | SBC | MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS | KG | 2.8 | 28.66 | 4.78 | 31.64 | 36.42 | 13.384 | 88.586 | 101.97 | 0.06245%
2.36 | IP 10.30.0530 | SCO | Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixacao de condutores de aluminio ou cobre, por efeito de mola. Modelo no 11, padrao RIOLUZ, tipo D, AMP ou similar. Fornecimento e instalacao. | un | 14 | 17.73 | 8.74 | 13.79 | 22.53 | 122.36 | 193.06 | 315.42 | 0.1932%
2.37 | 070218 | AGETOP CIVIL | ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG | M | 49 | 2.36 | 2.05 | 0.94 | 2.99 | 100.45 | 46.06 | 146.51 | 0.08973%
2.38 | 11.83.13 | SUDECAP | HASTE ATERRAMENTO AÇO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG | UN | 6 | 101.55 | 27.26 | 101.82 | 129.08 | 163.56 | 610.92 | 774.48 | 0.4743%
2.39 | COMP. 0248 | Próprio | CONETOR PERFURANTE KATRO QUATRO DERIVAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 197.8 | 65.26 | 186.16 | 251.42 | 1044.16 | 2978.56 | 4022.72 | 2.464%
2.40 | COMP. 0247 | Próprio | ESTRIBO PARA BRAÇO L | UN | 1 | 44.53 | 23.99 | 32.61 | 56.6 | 23.99 | 32.61 | 56.6 | 0.03467%
3 |  |  | TRANSFORMADOR E EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 26703.93 | 16.36%
3.1 | 2845 | ORSE | Fornecimento de arruela quadrada 50mm c/ furo 18mm | un | 2 | 4 | 0 | 5.08 | 5.08 | 0 | 10.16 | 10.16 | 0.006223%
3.2 | 071765 | AGETOP CIVIL | MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM | Un | 1 | 31.19 | 7.62 | 32.02 | 39.64 | 7.62 | 32.02 | 39.64 | 0.02428%
3.3 | 4026 | ORSE | Parafuso cabeca quadrada 16 x 150mm - Fornecimento | Un | 2 | 10.47 | 0 | 13.3 | 13.3 | 0 | 26.6 | 26.6 | 0.01629%
3.4 | 071110 | AGETOP CIVIL | CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO 90X90X2000 MM | Un | 1 | 395.42 | 23.38 | 479.23 | 502.61 | 23.38 | 479.23 | 502.61 | 0.3078%
3.5 | 12876 | ORSE | Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 25kv - 12ka | un | 3 | 252.34 | 0 | 320.74 | 320.74 | 0 | 962.22 | 962.22 | 0.5893%
3.6 | 012716 | SBC | GRAMPO DE LINHA VIVA+CONECTOR COMPRESSAO ESTRIBO | UN | 3 | 50.62 | 14.78 | 49.56 | 64.34 | 44.34 | 148.68 | 193.02 | 0.1182%
3.7 | 37.15.170 | CPOS/CDHU | CHAVE FUSÍVEL BASE ´C´ PARA 25 KV/100 A, COM CAPACIDADE DE RUPTURA ATÉ 6,3 KA | un | 3 | 572.58 | 120.15 | 607.65 | 727.8 | 360.45 | 1822.95 | 2183.4 | 1.337%
3.8 | 9003107 | SIURB | CABO DE COBRE 16MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM EPR 90 C | M | 15 | 17.83 | 4.03 | 18.63 | 22.66 | 60.45 | 279.45 | 339.9 | 0.2082%
3.9 | 1201008428 | AGESUL | BRACO SUPORTE TIPO L | UN | 3 | 151.9 | 18.18 | 174.9 | 193.08 | 54.54 | 524.7 | 579.24 | 0.3548%
3.10 | 2881 | ORSE | Fornecimento de fio de cobre nu 6 awg meio duro | kg | 0.3 | 60 | 0 | 76.26 | 76.26 | 0 | 22.87 | 22.87 | 0.01401%
3.11 | 2845 | ORSE | Fornecimento de arruela quadrada 50mm c/ furo 18mm | un | 2 | 4 | 0 | 5.08 | 5.08 | 0 | 10.16 | 10.16 | 0.006223%
3.12 | 4007 | ORSE | Conector parafuso fendido para cabo 16 mm2 - Fornecimento | Un | 3 | 7.21 | 0 | 9.16 | 9.16 | 0 | 27.48 | 27.48 | 0.01683%
3.13 | 171158 | SEDOP | Cinta de poste circular 250 mm | un | 2 | 97.83 | 18.38 | 105.97 | 124.35 | 36.76 | 211.94 | 248.7 | 0.1523%
3.14 | 1201008176 | AGESUL | PARAFUSO, COM PORCA, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- FRANCES (16 X 45)MM | UN | 2 | 11.93 | 6.04 | 9.12 | 15.16 | 12.08 | 18.24 | 30.32 | 0.01857%
3.15 | 1201008178 | AGESUL | PARAFUSO, COM PORCA, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- FRANCES (16 X 150)MM | UN | 2 | 16.89 | 6.04 | 15.42 | 21.46 | 12.08 | 30.84 | 42.92 | 0.02629%
3.16 | 072335 | AGETOP CIVIL | SELA AÇO GALVANIZADO PARA CRUZETA POLIMÉRICA 34,5KV | Un | 1 | 46.26 | 25.43 | 33.37 | 58.8 | 25.43 | 33.37 | 58.8 | 0.03601%
3.17 | 2919 | ORSE | Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 500mm | un | 4 | 24 | 0 | 30.5 | 30.5 | 0 | 122 | 122 | 0.07472%
3.18 | 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 56.78 | 24.11 | 48.06 | 72.17 | 48.22 | 96.12 | 144.34 | 0.0884%
3.19 | 1201008414 | AGESUL | CAPA PROTETORA 15 KV CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO 4-2 AWG / 25-50MM2 | UN | 3 | 59.84 | 12.12 | 63.94 | 76.06 | 36.36 | 191.82 | 228.18 | 0.1398%
3.20 | 11.83.13 | SUDECAP | HASTE ATERRAMENTO AÇO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG | UN | 3 | 101.55 | 27.26 | 101.82 | 129.08 | 81.78 | 305.46 | 387.24 | 0.2372%
3.21 | 070218 | AGETOP CIVIL | ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG | M | 16 | 2.36 | 2.05 | 0.94 | 2.99 | 32.8 | 15.04 | 47.84 | 0.0293%
3.22 | IT 25.44.0071 | SCO | Fio de cobre nu, na bitola de 16mm2. Fornecimento e instalacao. | m | 0.8 | 27.33 | 14.42 | 20.31 | 34.73 | 11.536 | 16.244 | 27.78 | 0.01701%
3.23 | IP 10.30.0530 | SCO | Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixacao de condutores de aluminio ou cobre, por efeito de mola. Modelo no 11, padrao RIOLUZ, tipo D, AMP ou similar. Fornecimento e instalacao. | un | 1 | 17.73 | 8.74 | 13.79 | 22.53 | 8.74 | 13.79 | 22.53 | 0.0138%
3.24 | IP 10.30.0532 | SCO | Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixacao de condutores de aluminio ou cobre, por efeito de mola. Modelo no 12, padrao RIOLUZ, tipo I, AMP ou similar. Fornecimento e instalacao. | un | 2 | 15.95 | 8.74 | 11.53 | 20.27 | 17.48 | 23.06 | 40.54 | 0.02483%
3.25 | 070057 | SBC | MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS | KG | 0.3 | 28.66 | 4.78 | 31.64 | 36.42 | 1.434 | 9.486 | 10.92 | 0.006688%
3.26 | 2870 | ORSE | Fornecimento de elo fusível tipo 3 h, comp.= 500mm | un | 3 | 15.35 | 0 | 19.51 | 19.51 | 0 | 58.53 | 58.53 | 0.03585%
3.27 | 102104 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 25 KV, IMERSO EM ÓLEO VEGETAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 15998.74 | 502.34 | 19833.65 | 20335.99 | 502.34 | 19833.65 | 20335.99 | 12.46%
4 |  |  | CONDUTORES | [8 empty] | 57093.03 | 34.97%
4.1 | COMP. 017 ( BASE AGESUL 1201008382) | Próprio | CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X50+50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 337 | 41.26 | 9.69 | 42.75 | 52.44 | 3265.53 | 14406.75 | 17672.28 | 10.82%
4.2 | ED-51033 | SETOP | CORDOALHA EM AÇO GALVANIZADO 3/8" SM COM 7 FIOS | m | 75 | 51.65 | 25.7323 | 39.9177 | 65.65 | 1929.9225 | 2993.8275 | 4923.75 | 3.016%
4.3 | 063233 | SBC | CABO EPRO COMPACT 20KV 105 70mm2 | M | 225 | 120.62 | 2.31 | 151.01 | 153.32 | 519.75 | 33977.25 | 34497 | 21.13%
5 |  |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [8 empty] | 15213.26 | 9.318%
5.1 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 12 | 36.31 | 0.77 | 45.38 | 46.15 | 9.24 | 544.56 | 553.8 | 0.3392%
5.2 | 13599 | ORSE | Luminária em LED para iluminação pública, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso 4000 a 4200 lúmens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou similar | un | 12 | 424.63 | 41.63 | 498.11 | 539.74 | 499.56 | 5977.32 | 6476.88 | 3.967%
5.3 | 13051 | ORSE | Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x2000mm DI ou similar | un | 12 | 278.63 | 24.3 | 329.86 | 354.16 | 291.6 | 3958.32 | 4249.92 | 2.603%
5.4 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 120 | 4.95 | 1.55 | 4.74 | 6.29 | 186 | 568.8 | 754.8 | 0.4623%
5.5 | 21.028.0145-0 | EMOP | CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA,TENSAO DE APLICACAO:0 ,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS C ORES BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO E STANHADO,C/CAMADA DE ESPESSURA MINIMA 8MM E CONDUTIVIDADE EL ETRICA MINIMA 98% IACS A 20ºC,GRAU DE PROTECAO:IP-68,P/CABOS :PRINCIPAL:35MM2-120MM2 E DERIVACAO:25MM2-50MM2.FORNECIMENTO | UN | 12 | 17.61 | 0 | 22.38 | 22.38 | 0 | 268.56 | 268.56 | 0.1645%
5.6 | 1201008362 | AGESUL | CONECTOR CUNHA PARA CABO 2 AWG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 | 27.38 | 12.12 | 22.68 | 34.8 | 145.44 | 272.16 | 417.6 | 0.2558%
5.7 | 171156 | SEDOP | Cinta de poste circular 220 mm | un | 10 | 88.81 | 18.38 | 94.5 | 112.88 | 183.8 | 945 | 1128.8 | 0.6914%
5.8 | 21.050.0062-0 | EMOP | CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMAD AMENTE 240MM.FORNECIMENTO | UN | 6 | 48.27 | 0 | 61.35 | 61.35 | 0 | 368.1 | 368.1 | 0.2254%
5.9 | 171158 | SEDOP | Cinta de poste circular 250 mm | un | 8 | 97.83 | 18.38 | 105.97 | 124.35 | 147.04 | 847.76 | 994.8 | 0.6093%
[9 empty] | Totais -> | 16.724,67 | 146.549,47 | 163.274,14
[9 empty] | Total sem BDI |  | 128455.07
[9 empty] | Total do BDI |  | 34819.07
[9 empty] | Total Geral |  | 163274.14
|  |  | Antônio Rodrigo Juswiaki dos Santos Eng. Eletricista e Seg. do Trabalho CREA – RS: 134651 |  |  |  | Município de Tucunduva Estado do Rio Grande do Sul CNPJ: 87.612.792/0001-33