## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | MUNICIPIO DE TUCUNDUVA - EMEI MUNDO DO SABER | SINAPI - 01/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 02/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul ORSE - 12/2024 - Sergipe SETOP - 10/2024 - Minas Gerais AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás EMOP - 01/2025 - Rio de Janeiro |  |  | 26,41% |  |  | Não Desonerado: Horista: 112,88% Mensalista: 69,79%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [8 empty] | 12797.55 | 17.37%
1.1 | CO-33205 | SETOP | EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PARA OBRA | un | 1 | 262.55 | 0 | 331.88 | 331.88 | 0 | 331.88 | 331.88 | 0.4505%
1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 120.79 | 149.05 | 3.64 | 152.69 | 8943 | 218.4 | 9161.4 | 12.43%
1.3 | 030105 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 0.6 | 93.34 | 12.08 | 105.91 | 117.99 | 7.24 | 63.55 | 70.79 | 0.09608%
1.4 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 40.59 | 48.29 | 3.01 | 51.3 | 2897.4 | 180.6 | 3078 | 4.178%
1.5 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 52 | 2.37 | 1.72 | 1.27 | 2.99 | 89.44 | 66.04 | 155.48 | 0.211%
2 |  |  | MURRETA | [8 empty] | 2681.85 | 3.64%
2.1 | 94304 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 3 | 78.69 | 11.83 | 87.64 | 99.47 | 35.49 | 262.92 | 298.41 | 0.405%
2.2 | 103326 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 8 | 90.42 | 40.66 | 73.63 | 114.29 | 325.28 | 589.04 | 914.32 | 1.241%
2.3 | 89048 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 8 | 38.05 | 24.06 | 24.03 | 48.09 | 192.48 | 192.24 | 384.72 | 0.5222%
2.4 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 8 | 4.74 | 3.03 | 2.96 | 5.99 | 24.24 | 23.68 | 47.92 | 0.06504%
2.5 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 8 | 3.73 | 2.31 | 2.4 | 4.71 | 18.48 | 19.2 | 37.68 | 0.05114%
2.6 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 8 | 13.9 | 5.68 | 11.89 | 17.57 | 45.44 | 95.12 | 140.56 | 0.1908%
2.7 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 8 | 84.87 | 20.7 | 86.58 | 107.28 | 165.6 | 692.64 | 858.24 | 1.165%
3 |  |  | MATERIAIS ELÉTRICOS | [8 empty] | 58196.28 | 78.99%
3.1 | PRÓPRIA (BASE - ORSE 3185) | Próprio | POSTE DE CONCRETO TRONCO CÔNICO 12M-600DAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2884.13 | 161.73 | 3484.09 | 3645.82 | 161.73 | 3484.09 | 3645.82 | 4.948%
3.2 | 3765 | ORSE | Fornecimento e instalação de chave fusível 25kv 100a | un | 3 | 466.95 | 0 | 590.27 | 590.27 | 0 | 1770.81 | 1770.81 | 2.404%
3.3 | 2904 | ORSE | Fornecimento de mão francesa plana 619mm | un | 1 | 9.04 | 0 | 11.42 | 11.42 | 0 | 11.42 | 11.42 | 0.0155%
3.4 | 2905 | ORSE | Fornecimento de mão francesa plana 726mm | un | 2 | 9.04 | 0 | 11.42 | 11.42 | 0 | 22.84 | 22.84 | 0.031%
3.5 | 7929 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação | un | 16 | 7.82 | 1.44 | 8.44 | 9.88 | 23.04 | 135.04 | 158.08 | 0.2146%
3.6 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 49.89 | 8.02 | 55.04 | 63.06 | 8.02 | 55.04 | 63.06 | 0.08559%
3.7 | 8021 | ORSE | Cabeçote de alumínio de 3" | un | 1 | 32.91 | 6.52 | 35.08 | 41.6 | 6.52 | 35.08 | 41.6 | 0.05646%
3.8 | 071476 | AGETOP CIVIL | ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV | un | 3 | 96.29 | 10.05 | 111.67 | 121.72 | 30.15 | 335.01 | 365.16 | 0.4956%
3.9 | 071365 | AGETOP CIVIL | GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO | un | 3 | 54.41 | 20.13 | 48.64 | 68.77 | 60.39 | 145.92 | 206.31 | 0.28%
3.10 | 12876 | ORSE | Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka | un | 3 | 252.34 | 0 | 318.98 | 318.98 | 0 | 956.94 | 956.94 | 1.299%
3.11 | 070514 | AGETOP CIVIL | CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 | M | 45 | 71.41 | 8.54 | 81.72 | 90.26 | 384.3 | 3677.4 | 4061.7 | 5.513%
3.12 | 4139 | ORSE | Conector estribo pressão para cabo Al 1/0 CAA, fornecimento | un | 3 | 18.4 | 0 | 23.25 | 23.25 | 0 | 69.75 | 69.75 | 0.09467%
3.13 | 11560 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA | un | 1 | 860.22 | 41.43 | 1045.97 | 1087.4 | 41.43 | 1045.97 | 1087.4 | 1.476%
3.14 | 359 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | m | 11 | 47.57 | 18.63 | 41.5 | 60.13 | 204.93 | 456.5 | 661.43 | 0.8978%
3.15 | 2885 | ORSE | Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg | un | 3 | 50 | 0 | 63.2 | 63.2 | 0 | 189.6 | 189.6 | 0.2573%
3.16 | PRÓPRIA (BASE SINAPI 102105) | Próprio | TRANSFORMADOR TRIFASICO 112,5KVA 25KV 380/220V 60HZ ISOLAÇÃO ÓLEO MINERAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 21737.78 | 514.06 | 26964.66 | 27478.72 | 514.06 | 26964.66 | 27478.72 | 37.3%
3.17 | 12845 | ORSE | Placa de advertência 470 x 340 mm ,metálica (perigo de morte) | un | 2 | 40.3 | 24.85 | 26.09 | 50.94 | 49.7 | 52.18 | 101.88 | 0.1383%
3.18 | 2871 | ORSE | Fornecimento de elo fusível tipo 5 h, comp.= 500mm | un | 3 | 15.35 | 0 | 19.4 | 19.4 | 0 | 58.2 | 58.2 | 0.07899%
3.19 | 1262 | ORSE | Curva de 90º de pvc rígido roscável diâm = 3" | un | 2 | 42.44 | 18.21 | 35.43 | 53.64 | 36.42 | 70.86 | 107.28 | 0.1456%
3.20 | 11276 | ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 85mm, d=3" | un | 6 | 10.52 | 0.4 | 12.89 | 13.29 | 2.4 | 77.34 | 79.74 | 0.1082%
3.21 | 377 | ORSE | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | un | 4 | 27.14 | 15.71 | 18.59 | 34.3 | 62.84 | 74.36 | 137.2 | 0.1862%
3.22 | 071835 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM | Un | 8 | 4.52 | 0.31 | 5.4 | 5.71 | 2.48 | 43.2 | 45.68 | 0.062%
3.23 | 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 56.78 | 23.98 | 47.79 | 71.77 | 47.96 | 95.58 | 143.54 | 0.1948%
3.24 | 21.050.0060-A | EMOP | CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMAD AMENTE 210MM.FORNECIMENTO | UN | 1 | 44.69 | 0 | 56.49 | 56.49 | 0 | 56.49 | 56.49 | 0.07667%
3.25 | 11381 | ORSE | Quadro de medição indireta para transformadores de até 225 kva | un | 1 | 2477.78 | 1077.18 | 2054.98 | 3132.16 | 1077.18 | 2054.98 | 3132.16 | 4.251%
3.26 | 21.050.0057-A | EMOP | CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMAD AMENTE 180MM.FORNECIMENTO | UN | 1 | 41.13 | 0 | 51.99 | 51.99 | 0 | 51.99 | 51.99 | 0.07057%
3.27 | 071110 | AGETOP CIVIL | CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 MM | Un | 1 | 369.79 | 23.14 | 444.31 | 467.45 | 23.14 | 444.31 | 467.45 | 0.6345%
3.28 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12 | 4.9 | 1.55 | 4.64 | 6.19 | 18.6 | 55.68 | 74.28 | 0.1008%
3.29 | 12915 | ORSE | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1 | 98.88 | 18.36 | 106.63 | 124.99 | 18.36 | 106.63 | 124.99 | 0.1696%
3.30 | 3332 | ORSE | Fornecimento de porca olhal em aço carbono 16 mm | un | 3 | 11.65 | 0 | 14.72 | 14.72 | 0 | 44.16 | 44.16 | 0.05994%
3.31 | ED-17677 | SETOP | TRILHO PARA FIXAÇÃO DE DISJUNTORES, TIPO DIN, DIMENSÃO (35X7,5MM), INCLUSIVE FIXAÇÃO COM REBITE DE REPUXO, EXCLUSIVE DISJUNTOR | m | 0.5 | 21.45 | 7.49 | 19.62 | 27.11 | 3.74 | 9.81 | 13.55 | 0.01839%
3.32 | 21.050.0062-A | EMOP | CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMAD AMENTE 240MM.FORNECIMENTO | UN | 2 | 48.27 | 0 | 61.01 | 61.01 | 0 | 122.02 | 122.02 | 0.1656%
3.33 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 72 | 76.36 | 5.43 | 91.09 | 96.52 | 390.96 | 6558.48 | 6949.44 | 9.432%
3.34 | PROPRIA ( BASE SCO IT 04.98.0200) | Próprio | FITA METALICA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6 | 81.19 | 6.54 | 96.09 | 102.63 | 39.24 | 576.54 | 615.78 | 0.8358%
3.35 | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4 | 64.41 | 40.3 | 41.12 | 81.42 | 161.2 | 164.48 | 325.68 | 0.442%
3.36 | 104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 8 | 19.17 | 10.06 | 14.17 | 24.23 | 80.48 | 113.36 | 193.84 | 0.2631%
3.37 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4 | 107.78 | 13.42 | 122.82 | 136.24 | 53.68 | 491.28 | 544.96 | 0.7397%
3.38 | PRÓPRIA (BASE SINAPI 93660) | Próprio | DISJUNTOR BIFASICO 1A - PADRÃO DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 245.03 | 3.79 | 305.95 | 309.74 | 3.79 | 305.95 | 309.74 | 0.4204%
3.39 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 67.76 | 37.83 | 47.82 | 85.65 | 75.66 | 95.64 | 171.3 | 0.2325%
3.40 | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 22.62 | 17.72 | 10.87 | 28.59 | 17.72 | 10.87 | 28.59 | 0.03881%
3.41 | 344 | ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" | un | 1 | 1.62 | 0.4 | 1.64 | 2.04 | 0.4 | 1.64 | 2.04 | 0.002769%
3.42 | 072335 | AGETOP CIVIL | SELA AÇO GALVANIZADO PARA CRUZETA POLIMÉRICA 34,5KV | Un | 3 | 46.16 | 25.16 | 33.19 | 58.35 | 75.48 | 99.57 | 175.05 | 0.2376%
3.43 | 9392 | ORSE | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) | kg | 18 | 105.3 | 4.95 | 128.15 | 133.1 | 89.1 | 2306.7 | 2395.8 | 3.252%
3.44 | 9391 | ORSE | Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg) | kg | 2.2 | 132.31 | 2.46 | 164.79 | 167.25 | 5.41 | 362.54 | 367.95 | 0.4994%
3.45 | 071841 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM | Un | 4 | 9.82 | 0.31 | 12.1 | 12.41 | 1.24 | 48.4 | 49.64 | 0.06738%
3.46 | 072372 | AGETOP CIVIL | SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO | un | 6 | 67.93 | 20.13 | 65.74 | 85.87 | 120.78 | 394.44 | 515.22 | 0.6993%
[9 empty] | Totais -> | 16.636,62 | 57.039,06 | 73.675,68
[9 empty] | Total sem BDI |  | 58285.4
[9 empty] | Total do BDI |  | 15390.28
[9 empty] | Total Geral |  | 73675.68
_______________________________________________________________