ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2026 – TUCUNDUVA/RS

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE______________________________________
CNPJ ________________________________________________________________
ENDEREÇO___________________________________________________________
FONE/FAX CONTATO:_________________________________________________ 

Objeto: Aquisição de mesas ginecológicas elétricas, para o Município de Tucunduva, conforme descrição abaixo:

	ITEM
	DESCRIÇÃO 
	
UND 
	QTDE 
	MARCA
	VALOR   UNITÁRIO R$
	VALOR TOTAL  R$

	1
	MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA Mesa Ginecológica Elétrica Dimensões aproximadas: altura mínima 59 cm, máxima 95 cm; largura total útil 60 cm; comprimento total (posição Leito): 1,60; capacidade de carga total 250 kg., peso líquido aproximado 94 kg, garantia mínima 12 meses. Possui todos seus movimentos motorizados, são eles: 1) Apoio de costas; 2) Apoio de pernas; 3) Elevação total; 4) Rodízios com freios. A gaveta para coleta feita em aço, possui sistema de segurança evitando que danifique o equipamento. Os braços e apoios de coxas reguláveis em sentido vertical e horizontal propiciam maior conforto e praticidade, dentro outros acessórios a mesa ginecológica possui convenientes apoios para os pés e encosto de cabeça regulável. Para segurança do equipamento a mesa ginecológica possui chave geral de segurança, possibilitando o corte súbito de energia elétrica oferecendo maior proteção para o equipamento e seus usuários. Totalmente automatizada: subida, descida, encosto e perneira; pedal de comando com oito funções e volta zero automático, com acionadores removíveis para assepsia; placa eletrônica com seleção automática de voltagem: 127V/220V; sistema volta a zero e posição de trabalho; base tubular de altura performance, pintura epóxi de alta resistência. Assento estruturado em aço, acabamento lateral em PSAI na cor gelo padrão, encosto estruturado em alma de aço, carenagem envolvente em PSAI; suporte lençol em aço tubular, sistema de mola para facilitar substituição do rolo; braço direito e esquerdo com fecho, estofado na cor, com movimentos de abertura lateral e longitudinal, através de suportes em alumínio fundido e réguas em aço cromado; os movimentos de subida, decida, encosto e perneira, são através de 3 moto redutores isentos de óleo. Conjunto de apoio de coxas (direito e esquerdo) com regulagem horizontal e longitudinal até 320 mm e vertical em até 420 mm, estofado na cor; perneira estruturado em alma de aço; estofamento em PU injetado na cor e revestido em PVC Cristal; Garantia de 12 meses, entrega no local.
	un
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Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Local e data
_____________________________
Nome e Assinatura do Responsável







ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO FORMAL CONJUNTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2026 – TUCUNDUVA/RS

A empresa__________________ inscrita no CNPJ sob o nº __________ representada pelo (a) Sr. (a)__________________, CPF nº __________________, declara: 

a) Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

b) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

c) Que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

d) Que no ano-calendário de realização da licitação, a microempresa ou a empresa de pequeno porte ainda não celebrou contratos com a Administração Pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

e) Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

f) Que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República, o qual traz a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

g) Que os sócios e procuradores da empresa não possuem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

Local e data.
_____________________________
Empresa.
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