## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | EXECUÇÃO DO PPCI DA ESCOLA MUNDO DO SABER | SINAPI - 01/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 02/2026 - Rio Grande do Sul ORSE - 12/2025 - Sergipe IOPES - 12/2025 - Espírito Santo |  |  | 25,0% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitários dos Insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  |  | Total
[7 empty] | M. O. | EQ. | MAT. | Total | M. O. | EQ. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | Total Total: 1653.14
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.88 | 459.21 | 38.38 | 0 | 535.63 | 574.01 | 110.5344 | 0 | 1542.6144 | 1653.14
2 |  |  | ALARME DE INCÊNDIO |  |  |  | Total Total: 9132.17
2.1 | 055570 | SBC | CENTRAL ALARME INCENDIO ENDERECAVEL CIE 1125 INTELBRAS P/12L | UN | 1 | 1830.32 | 219.48 | 0 | 2068.42 | 2287.9 | 219.48 | 0 | 2068.42 | 2287.9
2.2 | 058090 | SBC | SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC | UN | 6 | 105.48 | 30.37 | 0 | 101.48 | 131.85 | 182.22 | 0 | 608.88 | 791.1
2.3 | 058003 | SBC | ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO | UN | 6 | 71.24 | 30.37 | 0 | 58.68 | 89.05 | 182.22 | 0 | 352.08 | 534.3
2.4 | 058563 | SBC | CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.3X1,50 | M | 125.8 | 12.39 | 4.62 | 0 | 10.86 | 15.48 | 581.196 | 0 | 1366.188 | 1947.38
2.5 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 125.8 | 19.17 | 10.5 | 0 | 13.46 | 23.96 | 1320.9 | 0 | 1693.268 | 3014.16
2.6 | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 | 18.87 | 14.93 | 0 | 8.65 | 23.58 | 238.88 | 0 | 138.4 | 377.28
2.7 | 104404 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4' | UN | 5 | 28.81 | 13.31 | 0 | 22.7 | 36.01 | 66.55 | 0 | 113.5 | 180.05
3 |  |  | HIDRANTE |  |  |  | Total Total: 94056.83
3.1 |  |  | ABRIGO CASA DE MÁQUINAS |  |  |  | Total Total: 31560.87
3.1.1 | 97102 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 32.06 | 232.3 | 28.24 | 0 | 262.13 | 290.37 | 905.3744 | 0 | 8403.8878 | 9309.26
3.1.2 | 103357 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 67.57 | 61.96 | 29.67 | 0 | 47.78 | 77.45 | 2004.8019 | 0 | 3228.4946 | 5233.29
3.1.3 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 135.14 | 44.04 | 25.66 | 0 | 29.39 | 55.05 | 3467.6924 | 0 | 3971.7646 | 7439.45
3.1.4 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 135.14 | 3.74 | 2.16 | 0 | 2.51 | 4.67 | 291.9024 | 0 | 339.2014 | 631.1
3.1.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 135.14 | 13.8 | 5.32 | 0 | 11.93 | 17.25 | 718.9448 | 0 | 1612.2202 | 2331.16
3.1.6 | 100746 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 6.3 | 24.88 | 17.54 | 0 | 13.56 | 31.1 | 110.502 | 0 | 85.428 | 195.93
3.1.7 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | m² | 37.53 | 25.12 | 7.61 | 0 | 23.79 | 31.4 | 285.6033 | 0 | 892.8387 | 1178.44
3.1.8 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 37.53 | 46.45 | 6.34 | 0 | 51.72 | 58.06 | 237.9402 | 0 | 1941.0516 | 2178.99
3.1.9 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025 | m² | 3.15 | 648.82 | 42.55 | 0 | 768.47 | 811.02 | 134.0325 | 0 | 2420.6805 | 2554.71
3.1.10 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 5.47 | 74.38 | 17.34 | 0 | 75.63 | 92.97 | 94.8498 | 0 | 413.6961 | 508.54
3.2 |  |  | CONJUNTO BOMBAS, RESERVATÓRIOS E TUBULAÇÕES |  |  |  | Total Total: 62495.96
3.2.1 | 102618 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 4130.33 | 204.34 | 0 | 4958.57 | 5162.91 | 408.68 | 0 | 9917.14 | 10325.82
3.2.2 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 119.3 | 106.97 | 12.54 | 0 | 121.17 | 133.71 | 1496.022 | 0 | 14455.581 | 15951.6
3.2.3 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 199.52 | 68.81 | 0 | 180.59 | 249.4 | 412.86 | 0 | 1083.54 | 1496.4
3.2.4 | 92390 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 | 145.8 | 51.6 | 0 | 130.65 | 182.25 | 1032 | 0 | 2613 | 3645
3.2.5 | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 620.04 | 21.84 | 0 | 753.21 | 775.05 | 21.84 | 0 | 753.21 | 775.05
3.2.6 | 7326 | ORSE | Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", mangueira (30m) comesguicho e conexões - Rev 03 | un | 3 | 2920.8 | 43.77 | 0 | 3607.23 | 3651 | 131.31 | 0 | 10821.69 | 10953
3.2.7 | 160603 | IOPES | Hidrante de recalque no passeio, composto por caixa metálica 40x60x40 cm, com registro globo angular 90º DN 65 mm (2.1/2?), adaptador Storz para engate rápido e tampão Storz com corrente de segurança, para conexão de viatura do Corpo de Bombeiros ao sistema de combate a incêndio | und | 1 | 921.23 | 80.62 | 0 | 1070.91 | 1151.53 | 80.62 | 0 | 1070.91 | 1151.53
3.2.8 | 00000001 | Próprio | INSTALAÇÃO DE CONJUNTO BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE REDE DE HIDRANTES, BOMBA PRINCIPAL. 5CV, JÓQUEI 2CV, QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO, INCLUSO CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 14558.05 | 965.1 | 3130.3 | 14102.16 | 18197.56 | 965.1 | 3130.3 | 14102.16 | 18197.56
4 |  |  | EXTINTORES DE INCÊNDIO |  |  |  | Total Total: 1364.86
4.1 | 055861 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017 | UN | 7 | 155.99 | 10.46 | 0 | 184.52 | 194.98 | 73.22 | 0 | 1291.64 | 1364.86
5 |  |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | Total Total: 1827.95
5.1 | 055034 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm | UN | 7 | 11.85 | 5.11 | 0 | 9.7 | 14.81 | 35.77 | 0 | 67.9 | 103.67
5.2 | 055035 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA", "SAIDA DE EMERGENCIA", "ROTA DE FUGA", "ESCADA", "APERTE E EMPURRE", PVC 2mm 15x30cm (S1, S2, S3, S10, S12, S18) | UN | 59 | 19.59 | 5.11 | 0 | 19.37 | 24.48 | 301.49 | 0 | 1142.83 | 1444.32
5.3 | 067563 | SBC | SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE HIDRANTE DE INCENDIO 20x20cm | UN | 3 | 27.01 | 6.38 | 0 | 27.38 | 33.76 | 19.14 | 0 | 82.14 | 101.28
5.4 | 12887 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2 | un | 6 | 23.83 | 3.63 | 0 | 26.15 | 29.78 | 21.78 | 0 | 156.9 | 178.68
6 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | Total Total: 919.22
6.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 41 | 17.94 | 6.2 | 0 | 16.22 | 22.42 | 254.2 | 0 | 665.02 | 919.22
7 |  |  | ADEQUAÇÕES GERAIS |  |  |  | Total Total: 30255.43
7.1 | 00000002 | Próprio | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4, ESPAÇAMENTO DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, FECHAMENTO EM TELA ONDULADA 5X5 COM CANTONEIRA, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 17.29 | 551.66 | 252.66 | 0 | 436.91 | 689.57 | 4368.4914 | 0 | 7554.1739 | 11922.66
7.2 | 99858 | SINAPI | CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025 | M | 4.2 | 222.05 | 62.05 | 0.02 | 215.49 | 277.56 | 260.61 | 0.084 | 905.058 | 1165.75
7.3 | 106211 | SINAPI | CORRIMÃO DUPLO FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_10/2025 | M | 20.52 | 292.49 | 97.27 | 0 | 268.34 | 365.61 | 1995.9804 | 0 | 5506.3368 | 7502.31
7.4 | 00000003 | Próprio | BARRA ANTI PANICO SIMPLES PARA PORTA DE VIDRO C/FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1080.9 | 47.61 | 0 | 1303.51 | 1351.12 | 95.22 | 0 | 2607.02 | 2702.24
7.5 | 00000004 | Próprio | BARRA ANTI PANICO DUPLA PARA PORTA DE VIDRO C/FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1720.26 | 47.61 | 0 | 2102.71 | 2150.32 | 95.22 | 0 | 4205.42 | 4300.64
7.6 | 00000005 | Próprio | ESCADA EM CONCRETO, FCK 25MPA, MOLDADA IN LOCO | M³ | 0.21 | 1244.89 | 334.23 | 0 | 1221.88 | 1556.11 | 70.1883 | 0 | 256.5948 | 326.78
7.7 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.768 | 206.29 | 190.69 | 0 | 67.17 | 257.86 | 146.4499 | 0 | 51.5866 | 198.03
7.8 | 00000006 | Próprio | PORTÃO AÇO GALVANIZADO REDONDO DE 3/4", COM REQUADRO EM AÇO GALVANIZADO DE 2", DIMENSÕES DE 1,40 X 1,80m | UN | 1 | 1709.62 | 193.13 | 0 | 1943.89 | 2137.02 | 193.13 | 0 | 1943.89 | 2137.02
8 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | Total Total: 2461.28
8.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 123.07 | 149.14 | 0 | 4.69 | 153.83 | 2386.24 | 0 | 75.04 | 2461.28
9 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | Total Total: 1500
9.1 | 050549 | SBC | ATESTADO - TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO COM SIMULACAO DE PRIMEIROS SOCORROS E PRODUTOS QUIMICOS E VAZAMENTO DE GAS 16 HORAS FORMACAO IN LOCO ATE 15 COLABORADORES | UN | 1 | 1200 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500
[10 empty] | Totais -> | 26.019,19 | 3.130,38 | 114.021,31 | 143.170,88
[10 empty] | Total sem BDI |  | 114539.69
[10 empty] | Total do BDI |  | 28631.19
[10 empty] | Total Geral |  | 143170.88
_______________________________________________________________