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TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº19/2026

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
1.1 Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reconstrução, fabricação, recuperação e reinstalação de elementos em ACM do monumento/letreiro “Vicente Dutra + Coração + Cuia + Gota”,, conforme itens a seguir:
	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	DESCRIÇÃO

	01
	SERV
	01
	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reconstrução, fabricação, recuperação e reinstalação de elementos em ACM, integrantes do monumento/letreiro “Vicente Dutra + Coração + Cuia + Gota”, compreendendo a recomposição das partes danificadas (fotos anexas), em especial os elementos decorativos correspondentes à cuia e à gota, bem como demais componentes afetados. Deverá ser feito a retirada técnica dos materiais danificados e estruturas comprometidas, com o devido descarte dos resíduos, seguida da fabricação de novas peças em ACM, respeitando integralmente o padrão original existente quanto a dimensões, formato, cores, espessura, acabamento e identidade visual. Deverá ainda ser executada a recuperação e/ou substituição da estrutura metálica de sustentação, incluindo reforços estruturais, soldagens garantindo estabilidade, segurança e durabilidade do conjunto. Considerando que os elementos possuem iluminação interna, também deverá ser realizada a recuperação completa da parte elétrica, incluindo substituição e/ou reinstalação de sistemas de iluminação em LED e demais componentes elétricos danificados, assegurando o perfeito funcionamento da iluminação do monumento. Após a fabricação, os serviços incluem o transporte, montagem e reinstalação no local, com fixação.




	
1.  FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1	A presente Dispensa de Licitação encontra respaldo legal no inciso II, do art. 75, da Lei n° 14.133/2021.
2.2. Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reconstrução, fabricação, recuperação e reinstalação de elementos em ACM do monumento/letreiro “Vicente Dutra + Coração + Cuia + Gota”, danificados em decorrência de acidente com veículo automotor, compreendendo a substituição das partes afetadas, recuperação da estrutura metálica, recomposição da iluminação em LED e reinstalação no local, visando restabelecer as condições estruturais, funcionais e estéticas do monumento, garantindo segurança e preservação do patrimônio público municipal.
2.3   Justificativa mais ampla de acordo com o Documento Formalização da Demanda.

2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO 
3.1. A presente contratação justifica-se pela necessidade de recuperação estrutural e estética do monumento/letreiro “Vicente Dutra + Coração + Cuia + Gota”, localizado em área pública do Município, o qual sofreu danos em seus elementos constitutivos, especialmente nas partes em ACM correspondentes à cuia e à gota. Trata-se de estrutura de relevante interesse público, com função simbólica, turística e de identificação visual do Município, sendo amplamente utilizada como ponto de referência e espaço de convivência pela comunidade local e visitantes.
3.2. Importante destacar que os danos verificados no monumento decorreram de acidente causado por terceiro, envolvendo veículo automotor que colidiu com a estrutura, ocasionando avarias significativas nos elementos decorativos e na estrutura de sustentação. Ressalta-se ainda que o valor destinado à reparação dos danos foi apurado e será custeado por meio da seguradora do veículo envolvido no sinistro, o que reforça a necessidade de execução dos serviços de forma adequada e tempestiva para recomposição do bem público.
3.3. Os danos atualmente existentes comprometem não apenas a estética do monumento, mas também sua integridade estrutural e segurança, especialmente considerando a presença de partes danificadas, estruturas expostas e possíveis riscos decorrentes da deterioração dos materiais. Nesse contexto, a não realização dos serviços pode ocasionar agravamento dos danos, aumento dos custos futuros de recuperação e eventual risco à segurança de pessoas que frequentam o local.
3.4. A solução proposta contempla a reconstrução integral das partes afetadas, com substituição dos elementos danificados por novos componentes em ACM, respeitando rigorosamente o padrão original do monumento. Essa abordagem garante a preservação da identidade visual do Município, mantendo as características estéticas e simbólicas do letreiro, ao mesmo tempo em que promove a recomposição técnica adequada da estrutura.
3.5. Além disso, a contratação inclui a execução de serviços complementares indispensáveis, como a retirada técnica dos materiais danificados, descarte adequado de resíduos, recuperação ou substituição da estrutura metálica de sustentação e reforços estruturais necessários. Tais medidas são fundamentais para assegurar a estabilidade, durabilidade e segurança do conjunto, prevenindo novos danos e prolongando a vida útil do monumento.
3.6. Outro aspecto relevante refere-se à recuperação do sistema de iluminação interna em LED, uma vez que o monumento possui iluminação que contribui significativamente para sua visibilidade e valorização no período noturno. A recomposição da parte elétrica, incluindo substituição de componentes danificados, fiações e sistemas de iluminação, é essencial para restabelecer plenamente a funcionalidade e o impacto visual da estrutura.
3.7. A execução dos serviços deverá ser realizada por empresa especializada em razão da complexidade técnica envolvida, que abrange conhecimentos específicos em fabricação e instalação de ACM, estruturas metálicas e sistemas elétricos. A contratação de mão de obra qualificada garante que os serviços sejam executados conforme padrões técnicos adequados, normas de segurança e exigências de qualidade.
3.8. A solução também contempla o transporte, montagem e reinstalação completa dos elementos no local, assegurando o correto posicionamento, fixação e acabamento final do monumento. Essa etapa é essencial para garantir a integração adequada das peças reconstruídas com a estrutura existente, evitando desalinhamentos ou falhas que possam comprometer o resultado final.
3.9. Dessa forma, a contratação proposta mostra-se necessária e adequada para restabelecer as condições estruturais, funcionais e estéticas do monumento, garantindo segurança, durabilidade e valorização do espaço público. 

3.10. Solução mais ampla se encontra descrito no Documento de Formalização da Demanda.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
4.1 . Não será admitido a subcontratação.

4. [bookmark: _Hlk130886517]DA EXECUÇÃO DO OBJETO
4.1. O contrato terá vigência por 30(trinta) dias, podendo ser prorrogado a critério da administração nos prazos legais.
4.2. A execução contratual observará as rotinas abaixo:
a) A execução do objeto dar-se-á de forma presencial, no local onde se encontra instalado o monumento/letreiro “Vicente Dutra + Coração + Cuia + Gota”, no Município de Vicente Dutra/RS, compreendendo a retirada das partes danificadas, fabricação dos novos elementos em ACM, recuperação da estrutura metálica, recomposição do sistema de iluminação em LED e posterior reinstalação completa no local.
b) Os serviços deverão ser executados e concluídos no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da assinatura do contrato ou da emissão da ordem de início dos serviços, devendo a empresa contratada observar todas as especificações técnicas e padrões de qualidade exigidos pela Administração Municipal.
c) A entrega será considerada concluída após a finalização integral dos serviços, incluindo montagem, fixação, testes do sistema de iluminação, limpeza do local e entrega do monumento em perfeitas condições de uso, ficando sujeita à vistoria e aprovação pelo setor responsável do Município.
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6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
6.2. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
6.3.O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
6.4. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).
6.5.O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
6.6. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

7. OS SERVIÇOS E DO PAGAMENTO
7.1.O pagamento será até o 30(trinta) dias e mediante a apresentação da Nota Fiscal dos serviços prestados;
7.2 Será obrigatório constar no corpo da Nota Fiscal emitida, a identificação do presente processo licitatório.
7.3. Nenhum pagamento isentará a contratada da responsabilidade pelo Objeto de má qualidade ou implicará em sua aceitação. 
7.4. O pagamento será concretizado na moeda vigente no País com recursos próprios do Município.
7.5. Serão processadas as retenções tributárias municipais, previdências e de imposto de renda nos termos da legislação que regula a matéria.
7.6. As empresas não optantes pelo Simples Nacional, imunes ou isentas, estarão sujeitas a retenção de IR – Imposto de Renda de acordo com a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n.º 1.234/2012, observados os percentuais definidos nos anexos da referida Instrução Normativa. Desta forma, a nota fiscal deverá ser emitida em observância às regras de retenção dispostas na Instrução Normativa RFB nº 1234, de 2012, sob pena de não aceitação.

8. DO REAJUSTE
8.1. Fixos e Irreajustáveis.

9.FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
9.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO.

9.2. Exigências de habilitação
Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:
a) Declaração sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da licitante, de que não foi declarada inidônea para licitar e ou contratar com a Administração Pública, sob as penalidades cabíveis;
b) Certidão de idoneidade da CGU https://certidoes.cgu.gov.br/;
c) Documento de identificação do representante da empresa.
d)Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; 
e) Declaração emitida pela instituição financeira, atestando que esta não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa obrigação;

9.3 Habilitação jurídica:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
b) As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 49 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também presentem, declaração firmada por contador ou representante legal, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra como beneficiária, além de todos os documentos previstos neste edital;
c) Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.4 Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a)  prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
c) prova de regularidade com a fazenda municipal do domicílio ou sede do licitante;
d) prova de regularidade com a fazenda estadual;
e) prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão conjunta (Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, incluindo débitos previdenciários)
f) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
h) Declaração (de que não emprega menores de idade) que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02; 

9.5. Qualificação Econômico-financeira:
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor(es) do domicílio (filial) ou sede (matriz) do licitante, com data não superior a 60 (sessenta) dias da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar do documento.

10.ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
10.1 O custo total da contratação fica em torno de R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), sem os excedentes, conforme a cotação de preço apresentada pela empresa.

11.ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1.A contratação será atendida pela seguinte dotação:

	Projeto/Atividade
	Descrição
	Elemento despesa

	2020(Reduzido 334)
	Manutenção, Divulgação e Desenvolvimento do Turism
	33390390000000000000 
[ Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica ] 



Vicente Dutra/RS, 06 de abril de 2026.



Caluani Pereira
Setor de Licitações e Contratos
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