DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Ao Senhor Prefeito Municipal,
Benhur Dailor Barth

Assunto: Contratação de empresa especializada em regime de empreitada global, compreendendo material e mão-de-obra, para instalação de poço tubular profundo na Linha Cordilheira do Guarita, conforme memorial descritivo e planilha orçamentária em anexo.

Senhor Prefeito Municipal,

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos solicitar autorização para contratação de empresa especializada para fornecimento de peças e mão de obra -para instalação do sistema de bombeamento e da rede adutora.

2. Em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 14.133/2021 que trata das licitações e contratos no âmbito da Administração Pública, segue em anexo, Documento de Formalização de Demanda - DFD, contendo as diretrizes iniciais quanto ao pleno atendimento às necessidades que se apresentam.

Respeitosamente,

___________________________________________________

MANOEL IVONEI SARMENTO 
Secretário De Agricultura Pecuária

e Meio Ambiente

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

Órgão Demandante: Município de Palmitinho/RS

Secretaria Demandante: Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuário e Meio Ambiente

Responsável pela Demanda: Manoel Ivonei Sarmento

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças, materiais e mão de obra necessários à instalação do sistema de bombeamento da rede adutora do poço tubular profundo localizado na Comunidade da Linha Cordilheira do Guarita, no Município de Palmitinho/RS.

1. DESCRIÇÃO SUCINTA DA SOLICITAÇÃO:

1.2. Constitui objeto da presente solicitação a contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças, materiais e mão de obra necessários à instalação do sistema de bombeamento da rede adutora do poço tubular profundo localizado na Comunidade da Linha Cordilheira do Guarita, no Município de Palmitinho/RS.

1.2. Sugere-se que a contratação em questão seja realizada por: Concorrência Eletrônica

2. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

2.1. O sistema de abastecimento de água da Comunidade da Linha Cordilheira do Guarita vem enfrentando limitações operacionais que comprometem a regularidade e a continuidade do fornecimento de água potável à população local.

2.2. Dessa forma, torna-se necessária a contratação de empresa especializada para o fornecimento das peças, materiais hidráulicos, elétricos e mecânicos, bem como da mão de obra necessária para a instalação do sistema de bombeamento e da rede adutora, garantindo o funcionamento adequado do novo poço e sua integração ao sistema já existente.

2.3. A contratação permitirá restabelecer a regularidade do abastecimento de água, proporcionando maior segurança hídrica à população, especialmente em períodos de estiagem e elevado consumo.

2.4. A respectiva contratação possui o grau de prioridade: ALTA

2.5. Justificativa:

2.5.1. Trata-se de serviço essencial para garantir o abastecimento de água potável à população da Comunidade da Linha Cordilheira do Guarita. A não execução da contratação manterá a situação de vulnerabilidade do sistema de abastecimento, podendo ocasionar interrupções no fornecimento de água e prejuízos à qualidade de vida dos moradores.

3. RESULTADOS PRETENDIDOS:

3.1. Com a contratação de empresa especializada para fornecimento de peças, materiais e mão de obra para instalação do sistema de bombeamento e da rede adutora na Comunidade da Linha Cordilheira do Guarita, pretende-se alcançar os seguintes resultados:

- Garantir a regularidade e a continuidade do abastecimento de água potável à população atendida;

- Melhorar a eficiência operacional do sistema de abastecimento de água, reduzindo falhas e interrupções no fornecimento;

- Ampliar a capacidade de transporte e distribuição da água por meio da implantação adequada do sistema de bombeamento e da rede adutora;

- Assegurar maior segurança e confiabilidade na operação do sistema, minimizando riscos de desabastecimento;

- Proporcionar melhores condições de saúde, higiene e qualidade de vida aos moradores da comunidade, mediante o acesso contínuo à água potável;

- Reduzir custos decorrentes de manutenções corretivas emergenciais e de soluções temporárias para suprimento de água;

- Promover a melhoria da infraestrutura de saneamento básico da comunidade, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico local;

- Garantir que os serviços sejam executados em conformidade com as normas técnicas e padrões de qualidade aplicáveis;

- Aumentar a vida útil dos equipamentos e componentes do sistema de abastecimento, por meio da utilização de materiais adequados e instalação realizada por profissionais qualificados;

- Atender ao interesse público, assegurando a prestação eficiente de um serviço essencial à população.

Ao final da contratação, espera-se que o sistema de abastecimento de água opere de forma eficiente, segura e contínua, atendendo de maneira satisfatória a demanda da Comunidade da Linha Cordilheira do Guarita e proporcionando maior segurança hídrica aos seus usuários.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES COM A MEMÓRIA DE CÁLCULO (SE FOR O CASO):

Conforme levantamento técnico realizado e constante no Estudo Técnico Preliminar:

Relação de produtos:

| Quantidade | Unidade | Peças |
| --- | --- | --- |
| 01 | Unid. | TUBO SAIDA BOMBA |
| 01 | Unid. | UNIÃO 1 ¼ ‘’ |
| 02 | Unid. | VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 1.1/4 |
| 01 | Unid. | CHAVE BOIA UNIPOLAR |
| 30 | Unid. | TUBO GALVANIZADO 1.14 |
| 30 | Unid. | LUVA 1.1/4 |
| 01 | Unid. | CURVA MACHO E FEMEA 1,1/4 |
| 190 | Unid. | CABO FLEXIVEL 1KV 3X25,0 MM2 HEPR PRETO |
| 01 | Unid. | BOMBA SUBMESSA 37 ESTAGIOS 5,5 HP 220V MONO |
| 02 | Unid. | NIPLE DUPLO 1.1/4 |
| 20 | Unid. | CABO PP 500V 2X1;0 MM2 PRETO |
| 01 | Unid. | QUADRO DE COMANDO 5,5 HP |
| 70 | Unid. | TUBO PEAD PE 40MM |
| 04 | Unid. | ADAPTADOR P TUBO PEAD |
| 01 | Unid. | FLANGE OU ADAPTADOR CAIXA D’AGUA C/VEDAÇÃO 40MM X 1.1/4 |
| 04 | Unid. | UNIÃO P TUBO PEAD |

Relação de serviços:

| Quantidade | Unidade | Prestador de serviços |
| --- | --- | --- |
| 01 | Unid. | MDO – MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO |
| 01 | Unid. | DESLOCAMENTO INSTALAÇÃO |

5. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO:

5.1. Prazo de execução dos serviços: Início em 5 (cinco) dias úteis, após a assinatura do contrato.

5.2. Prazo da entrega: 30 dias uteis após a data de solicitação.

5.3. Local da entrega e execução do serviço: Linha Cordilheira do Guarita, interior, (localização conforme documentos anexos), CEP: 98430-000, Palmitinho-RS.

5.4. A contratada deverá fornecer todos os materiais especificados e executar os serviços de instalação do sistema de bombeamento e da rede adutora.

5.5. Os serviços deverão ser executados por profissionais habilitados, observando as normas técnicas aplicáveis, as normas de segurança do trabalho e as exigências ambientais pertinentes.

6. FORMA DE PAGAMENTO:

6.1. O pagamento será realizado mediante empenho no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após a entrega dos itens e serviço realizado.

7. VIGÊNCIA DO CONTRATO:

7.1. O prazo de vigência da contratação será de 12 meses contados da assinatura do contrato.

8. A CONTRATAÇÃO SERÁ ATENDIDA PELAS SEGUINTES DOTAÇÕES:

| - Órgão | 05 - Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente |
| --- | --- |
| Unidade | 01 - Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente |
| Ação | 1008 – Captação e Distribuição de Água Potável |
| Elemento | 449051 - Obras e instalações |
| Vínculo | 1500001 - Livre |

| - Órgão | 05 - Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente |
| --- | --- |
| Unidade | 01 - Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente |
| Ação | 1008 – Captação e Distribuição de Água Potável |
| Elemento | 449051 - Obras e instalações |
| Vínculo | 27015151 – Convênio nº 5175/2024 - Perfuração de Poço - SEHAB |

Palmitinho/RS, 21 de julho de 2026

_________________________________________________

MANOEL IVONEI SARMENTO 
Secretário Municipal da Agricultura, Pecuária

e meio ambiente

_________________________________________________

BENHUR DAILOR BARTH

Prefeito Municipal