ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

Órgão/Entidade: Município de Palmitinho/RS

Secretaria Demandante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços

Modalidade:  Concorrência Eletrônica em regime de empreitada global

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

1.1. O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade demonstrar a viabilidade técnica da contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia destinada à construção de 01 (uma) ponte em concreto armado pré-moldado sobre curso d'água localizado na comunidade da Linha Caldeirão, bem como à implantação de 05 (cinco) galerias em aduelas de concreto armado, situadas nas comunidades da Linha Braguinha, Linha Caldeirão, Linha Carreirão e Linha Maurina, conforme Projetos de Engenharia elaborados pelo Município.

1.2. A contratação decorre da necessidade de melhorar a infraestrutura viária rural, garantindo segurança, mobilidade e continuidade do tráfego de pessoas, veículos leves, transporte escolar, ambulâncias, máquinas agrícolas e veículos de carga.

1.3. As estruturas existentes apresentam limitações estruturais e hidráulicas, ocasionando frequentes interrupções das vias em períodos de chuvas intensas, comprometendo o deslocamento da população e o escoamento da produção agrícola.

1.3. A obra integra o Plano de Trabalho aprovado no Termo de Convênio FPE nº 2049/2026, firmado entre o Município e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Estado do Rio Grande do Sul – SEDUR, constituindo obrigação da Administração promover sua execução dentro dos prazos estabelecidos.

2. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO NO PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃOS

2.1. A contratação encontra-se alinhada ao planejamento institucional da Administração Municipal, estando compatível com:

- Plano Plurianual – PPA;

- Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;

- Lei Orçamentária Anual – LOA;

- Plano de Trabalho do Convênio FPE nº 2049/2026;

- Planejamento da Secretaria Municipal de Obras.

2.2. A execução da obra constitui ação prioritária voltada à melhoria da infraestrutura viária rural e ao fortalecimento do desenvolvimento econômico do Município.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

3.1. A empresa contratada deverá possuir capacidade técnica e operacional compatível com o objeto, apresentando, quando exigido no edital:

- registro no CREA ou CAU;

- responsável técnico habilitado;

- acervo técnico compatível;

- equipe técnica qualificada;

- equipamentos necessários à execução da obra;

- cumprimento das normas de segurança do trabalho;

- atendimento às normas ambientais.

3.2. A contratação será realizada sob o regime de empreitada por preço global, compreendendo o fornecimento integral de:

- materiais;

- mão de obra;

- equipamentos;

- ferramentas;

- transporte;

- mobilização;

- desmobilização;

- sinalização;

- controles tecnológicos;

- ensaios;

- limpeza final;

- demais serviços necessários à perfeita execução do objeto.

3.3. Todas as despesas necessárias à execução da obra correrão exclusivamente por conta da contratada.

3.4. A execução deverá observar integralmente os Projetos de Engenharia, Memorial Descritivo, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos técnicos.

4. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS:

4.1. A execução dos serviços deverá atender, no que couber, às normas técnicas vigentes, especialmente:

4.1.1. Normas da ABNT

- ABNT NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto.

- ABNT NBR 6122 – Projeto e execução de fundações.

- ABNT NBR 7187 – Projeto de pontes de concreto armado e protendido.

- ABNT NBR 7188 – Cargas móveis rodoviárias e de pedestres em pontes.

- ABNT NBR 9062 – Estruturas pré-moldadas de concreto.

- ABNT NBR 12655 – Concreto de cimento Portland.

- ABNT NBR 14931 – Execução de estruturas de concreto.

- ABNT NBR 5738 – Moldagem e cura de corpos de prova.

- ABNT NBR 5739 – Ensaio de compressão de concreto.

- ABNT NBR 15575, quando aplicável.

- Demais normas correlatas.

4.1.2. Normas do DNIT

- Especificações Gerais para Obras Rodoviárias.

- Manual de Drenagem de Rodovias.

- Manual de Obras de Arte Especiais.

- Normas técnicas aplicáveis às galerias celulares e pontes.

4.1.3. Também deverão ser observadas:

- Lei Federal nº 14.133/2021;

- Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (especialmente NR-18 e NR-35);

- legislação ambiental aplicável;

- normas da Defesa Civil;

- exigências constantes do Convênio FPE nº 2049/2026.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:

5.1. A contratação compreenderá:

- construção de 01 ponte em concreto armado pré-moldado;

- execução de 05 galerias em aduelas de concreto armado;

- serviços preliminares;

- movimentação de terra;

- fundações;

- estruturas;

- drenagem;

- aterros;

- recomposição dos acessos;

- sinalização;

- limpeza final;

- demais serviços constantes do Projeto Executivo.

5.2. Os quantitativos encontram-se detalhados nas Planilhas Orçamentárias integrantes do Projeto de Engenharia.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

6.1. Foram analisadas as alternativas disponíveis para atendimento da demanda.

Alternativa 1 – Execução direta pelo Município

Mostrou-se inviável em razão da inexistência de:

- equipe técnica especializada;

- equipamentos específicos;

- estrutura operacional suficiente;

- capacidade para execução simultânea das obras.

Alternativa 2 – Contratação separada por estrutura

Embora possível, esta solução apresentaria:

- aumento dos custos administrativos;

- maior risco de incompatibilidade entre contratos;

- necessidade de múltiplas fiscalizações;

- maior prazo de execução;

- maior risco de atraso.

Alternativa 3 – Contratação única em regime de empreitada por preço global

Mostrou-se a solução mais vantajosa, considerando:

- existência de Projeto Executivo completo;

- quantitativos definidos;

- melhor gerenciamento contratual;

- redução de custos administrativos;

- maior integração entre os serviços;

- facilidade de fiscalização;

- melhor controle do cronograma físico-financeiro;

- economicidade.

6.2. Esta alternativa foi considerada a mais adequada para atendimento ao interesse público.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

7.1. O valor estimado para a contratação corresponde a R$ 970.428,79 (novecentos e setenta mil, quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos).

7.2. A estimativa decorre do orçamento elaborado com base nos Projetos de Engenharia e aprovado no âmbito do Termo de Convênio FPE nº 2049/2026, firmado com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Estado do Rio Grande do Sul – SEDUR.

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

8.1. A solução compreende a contratação de empresa especializada para execução integral da obra, incluindo:

- fornecimento de todos os materiais;

- mão de obra;

- equipamentos;

- administração da obra;

- controle tecnológico;

- execução das fundações;

- execução da ponte;

- instalação das galerias celulares;

- recomposição dos acessos;

- sinalização provisória e definitiva;

- limpeza final;

- entrega da obra em condições de operação.

8.2. A solução contempla todos os serviços necessários para o perfeito funcionamento das estruturas.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:

9.1. A contratação não será parcelada.

9.2. O objeto apresenta elevada integração técnica entre seus diversos serviços, sendo a execução conjunta indispensável para garantir:

- compatibilidade técnica;

- uniformidade executiva;

- adequado gerenciamento;

- cumprimento do cronograma;

- redução de riscos;

- economia de escala;

- maior eficiência da fiscalização.

9.3. Além disso, o Projeto Executivo foi concebido como solução única, tornando tecnicamente recomendável a contratação em lote único sob regime de empreitada por preço global.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS:

10.1. Com a contratação pretende-se alcançar:

- melhoria da infraestrutura viária municipal;

- aumento da segurança dos usuários;

- eliminação de interrupções do tráfego;

- redução dos custos de manutenção;

- aumento da capacidade hidráulica das travessias;

- melhoria do transporte escolar;

- melhoria do atendimento pelos serviços de saúde;

- fortalecimento da logística agrícola;

- desenvolvimento econômico das comunidades beneficiadas;

- cumprimento do Convênio FPE nº 2049/2026.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO:

11.1. Antes da contratação deverão ser providenciados:

- aprovação do Projeto Executivo;

- disponibilidade orçamentária;

- designação do fiscal e gestor do contrato;

- emissão da Ordem de Serviço;

- disponibilização das áreas de intervenção;

- acompanhamento técnico da execução;

- medições mensais;

- recebimento provisório e definitivo da obra.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES:

12.1. Não foram identificadas contratações correlatas indispensáveis para a execução do objeto.

12.2. Os serviços previstos constituem solução completa para atendimento da necessidade administrativa.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS:

13.1. A execução da obra poderá gerar impactos temporários, tais como:

- movimentação de solo;

- geração de resíduos da construção civil;

- emissão de poeira;

- ruídos;

- interferência temporária no curso d'água.

13.2. Como medidas mitigadoras deverão ser observadas:

- destinação adequada dos resíduos;

- controle de erosão;

- recuperação das áreas afetadas;

- proteção do curso d'água;

- atendimento à legislação ambiental;

- cumprimento das condicionantes eventualmente existentes.

14. ANÁLISE DOS RISCOS:

14.1. Principais riscos identificados:

- eventos climáticos;

- elevação dos níveis dos cursos d'água;

- atrasos no fornecimento de materiais;

- interferências durante a execução;

- necessidade de adequações técnicas pontuais.

14.2. Medidas mitigadoras:

- fiscalização permanente;

- acompanhamento do cronograma;

- gestão contratual eficiente;

- controle tecnológico;

- cumprimento das normas técnicas;

- aplicação da Matriz de Riscos, quando prevista.

15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE:

15.1. Após análise técnica, conclui-se que a contratação se mostra plenamente viável sob os aspectos técnico, operacional, orçamentário e jurídico, sendo a solução proposta a que melhor atende ao interesse público.

A adoção do regime de empreitada por preço global é adequada diante da existência de Projeto Executivo completo, quantitativos definidos e orçamento detalhado, proporcionando maior segurança contratual, eficiência administrativa e economicidade.

15.2. Assim, recomenda-se o prosseguimento da contratação, mediante realização do competente processo licitatório, observando integralmente a Lei Federal nº 14.133/2021, o Projeto de Engenharia, o Termo de Convênio FPE
nº 2049/2026 e as demais normas aplicáveis.

Palmitinho/RS, ... de ... de ............ 2026

_________________________________________

JOÃO VIANEI DOS SANTOS

Secretário de Obras e Serviços

__________________________________________

BENHUR DAILOR BARTH

Prefeito Municipal