ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

1. INFORMAÇÕES GERAIS:
Órgão/Entidade: Município de Palmitinho/RS 
Unidade Requisitante: Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Prestação de Serviços
Responsável pela elaboração: Jaira Maria da Motta Deters
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de galpão em estrutura metálica, com fornecimento de materiais e mão de obra, em regime de empreitada por preço global.
Local de execução: Linha Boa Vista, interior do Município de Palmitinho/RS.
Área da edificação: 600,00 m².

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1. O Município de Palmitinho/RS identificou a necessidade de executar um galpão em estrutura metálica, com área de aproximadamente 600,00 m², localizado na Linha Boa Vista, interior do Município.
2.2. A intervenção é necessária para proporcionar infraestrutura física adequada ao atendimento da finalidade pública prevista para o imóvel, garantindo uma edificação segura, estável, funcional e compatível com as necessidades do Município.
2.3. A execução da obra envolve serviços especializados de engenharia, incluindo fundações, montagem de pilares metálicos treliçados, vigas de travamento, estrutura dos oitões e remontagem da cobertura existente, compreendendo estrutura, telhamento, atirantamento e contraventamento.
2.4. Por se tratar de obra que envolve elementos estruturais e cuja execução deve observar critérios técnicos específicos, faz-se necessária a contratação de empresa especializada, devidamente habilitada e com capacidade técnica compatível com o objeto.
2.5. A contratação deverá compreender o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte e demais recursos necessários à completa execução da obra, de acordo com o projeto de engenharia, memorial descritivo, planilha orçamentária, composições e demais documentos técnicos.

3. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANEJAMENTO:
3.1. A contratação deverá estar compatível com o planejamento anual do Município e, quando aplicável, constar do Plano de Contratações Anual – PCA, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e da regulamentação municipal.
Caso a contratação não esteja contemplada no PCA, deverá ser providenciada a correspondente justificativa e adequação no planejamento administrativo, conforme os procedimentos internos do Município.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
4.1. A empresa contratada deverá possuir capacidade técnica, operacional e profissional compatível com a execução do objeto.
4.2. A contratação deverá observar, no mínimo, os seguintes requisitos:
· execução da obra em estrita conformidade com o projeto de engenharia;
· observância integral do memorial descritivo;
· cumprimento dos quantitativos e especificações constantes da planilha orçamentária;
· observância das composições de custos integrantes do processo;
· fornecimento de todos os materiais necessários à execução do objeto;
· disponibilização de mão de obra qualificada;
· disponibilização de máquinas, equipamentos e ferramentas necessários;
· observância das normas técnicas aplicáveis;
· observância das normas de segurança e saúde do trabalho;
· observância das normas ambientais pertinentes;

· cumprimento das determinações da fiscalização;
· manutenção das condições de segurança durante toda a execução da obra;
· emissão dos documentos de responsabilidade técnica pertinentes;
· correção, às suas expensas, de eventuais defeitos ou falhas decorrentes da execução dos serviços;
· execução dos serviços de forma a garantir a estabilidade, segurança, durabilidade e funcionalidade da estrutura.
4.3. Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as respectivas normas técnicas aplicáveis, especialmente as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT pertinentes a fundações, estruturas metálicas, estruturas de cobertura, ligações, contraventamentos, montagem, segurança e demais componentes da obra.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:
5.1. A edificação objeto da contratação possuirá área aproximada de 600,00 m².
5.2. Os quantitativos dos serviços e materiais necessários à execução da obra encontram-se definidos na Planilha Orçamentária, Projeto de Engenharia, Memorial Descritivo e Composições, documentos que deverão integrar o processo de contratação.
5.3. A definição dos quantitativos foi realizada a partir dos elementos técnicos da obra e deverá ser observada pela futura contratada durante a execução.
5.4. Entre os principais serviços previstos estão:
· fundações;
· pilares metálicos treliçados;
· vigas de travamento;
· estrutura dos oitões;
· remontagem da cobertura existente;
· estrutura da cobertura;
· telhamento;
· atirantamento;
· contraventamento;
· elementos de fixação e ligação;
· demais serviços e componentes necessários à estabilidade e completa execução da estrutura.
5.5. Os quantitativos detalhados deverão ser aqueles constantes da planilha orçamentária que acompanhará o edital e o projeto de engenharia.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO:
6.1. Considerando a natureza do objeto, foi analisada a possibilidade de execução dos serviços diretamente pela Administração Pública ou mediante contratação de empresa especializada.
6.2. A execução direta pelo Município demandaria a disponibilidade permanente de profissionais especializados, equipamentos, ferramentas, materiais, estrutura operacional e capacidade técnica específica para execução e montagem de estruturas metálicas e demais serviços de engenharia previstos no projeto.
6.3. A contratação de empresa especializada apresenta-se como a alternativa mais adequada, pois permite reunir, em uma única contratação, os recursos humanos, materiais e equipamentos necessários à execução integral da obra.
6.4. Também foi considerada a possibilidade de contratação separada de materiais e mão de obra ou de divisão da execução em diferentes contratos. Entretanto, a fragmentação do objeto poderia gerar dificuldades de coordenação, aumento dos riscos de incompatibilidade entre etapas, dificuldades na responsabilização por eventuais problemas construtivos e prejuízo à gestão da execução.
6.5. Assim, considerando as características técnicas do objeto, entende-se que a contratação de empresa especializada para execução integral da obra constitui solução mais eficiente e adequada ao interesse público.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:
7.1. A solução consiste na contratação de empresa especializada, em regime de Empreitada por Preço Global, para executar integralmente o galpão em estrutura metálica com área de 600,00 m².
7.2. A empresa deverá fornecer todos os materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e demais recursos necessários para a execução do objeto.
7.3. A solução compreende, especialmente:
a) execução das fundações previstas no projeto;
b) fornecimento e montagem dos pilares metálicos treliçados;
c) execução das vigas de travamento;
d) execução da estrutura dos oitões;
e) remontagem da cobertura existente;
f) execução/adequação da estrutura da cobertura;
g) execução do telhamento;
h) execução dos sistemas de atirantamento;
i) execução dos contraventamentos;
j) execução dos elementos de ligação, fixação e demais componentes estruturais;
k) realização de todos os serviços complementares necessários à estabilidade e segurança da estrutura;
l) limpeza e organização da área ao final dos serviços;
m) entrega da obra em condições adequadas de utilização.
7.4. A execução deverá ocorrer em conformidade com o Projeto de Engenharia, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Composições, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos integrantes da contratação.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:
8.1. Não se recomenda o parcelamento da contratação.
8.2. Embora os serviços sejam compostos por diferentes etapas construtivas, existe significativa interdependência entre elas. As fundações, pilares, vigas, oitões, cobertura, atirantamentos e contraventamentos constituem um conjunto estrutural que deverá funcionar de maneira integrada.
8.3. A contratação de empresas distintas para etapas individualizadas poderia gerar riscos relacionados à incompatibilidade entre projetos e serviços, dificuldades de coordenação, aumento da responsabilidade administrativa para fiscalização e eventual dificuldade na identificação do responsável por falhas ou incompatibilidades.
8.4. A execução por uma única empresa especializada favorece a integração das etapas, a coordenação dos serviços, a responsabilização técnica e contratual e a adequada gestão da obra.
8.5. Dessa forma, mostra-se tecnicamente conveniente e economicamente adequada a contratação do objeto de forma integral, em regime de empreitada por preço global.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:
9.1. O valor estimado da contratação é de R$ 113.025,37 (cento e treze mil, vinte e cinco reais e trinta e sete centavos).
9.2. O valor foi estabelecido com base na Planilha Orçamentária de Referência, integrante dos documentos técnicos da contratação.
9.3. A planilha deverá apresentar os serviços, quantitativos, unidades, preços unitários e preços totais correspondentes, servindo como referência para a formação das propostas.
9.4. A futura contratação deverá contemplar todos os custos necessários à execução integral do objeto, incluindo materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte, encargos, tributos e demais custos diretos e indiretos.

10. DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:
10.1. Com a contratação, pretende-se alcançar os seguintes resultados:
· execução integral do galpão de 600,00 m²;
· disponibilização de estrutura física adequada à finalidade pública;
· execução das fundações de acordo com o projeto;
· instalação adequada dos elementos estruturais metálicos;
· remontagem e estabilização da cobertura existente;
· garantia da estabilidade e segurança da estrutura;
· utilização adequada dos recursos públicos;
· redução de riscos de falhas construtivas;
· execução da obra de acordo com as normas técnicas aplicáveis;
· entrega da estrutura em condições adequadas de utilização.
10.2. Espera-se, ainda, que a contratação possibilite maior eficiência na aplicação dos recursos públicos, mediante execução integral do objeto por empresa especializada e sob acompanhamento técnico da Administração.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO:
11.1. Antes da celebração do contrato, a Administração deverá:
· concluir a instrução do processo de contratação;
· disponibilizar o projeto de engenharia;
· disponibilizar o memorial descritivo;
· disponibilizar a planilha orçamentária e respectivas composições;
· definir o cronograma físico-financeiro;
· verificar a disponibilidade orçamentária;
· promover a designação formal do gestor e fiscal do contrato;
· assegurar o acompanhamento técnico da execução;
· disponibilizar à contratada as informações necessárias à execução da obra;
· verificar previamente as condições do local de execução;
· adotar as providências necessárias para liberação e acesso ao local da obra.
11.2. Durante a execução, a fiscalização deverá acompanhar os serviços, verificando sua conformidade com o projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma e demais documentos contratuais.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:
12.1. Não foram identificadas, até o momento, contratações correlatas ou interdependentes indispensáveis à execução do objeto.
12.2. A presente contratação foi estruturada de forma a contemplar, em seu escopo, os materiais, mão de obra, equipamentos e serviços necessários à execução integral da obra.
2.3. Eventuais providências administrativas ou contratações acessórias que venham a ser necessárias deverão ser avaliadas p1elo Município durante a execução do empreendimento.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS:
13.1. A execução da obra poderá gerar impactos ambientais próprios das atividades de construção civil, tais como geração de resíduos, emissão de poeira, ruídos, movimentação de materiais e eventual descarte de materiais provenientes da execução ou desmontagem/remontagem da cobertura.
13.2. A contratada deverá adotar medidas destinadas à prevenção, redução e controle desses impactos, observando a legislação ambiental aplicável.
13.3. Deverão ser adotadas, conforme a necessidade:
· adequada separação e destinação dos resíduos da construção;
· armazenamento adequado de materiais;
· prevenção de desperdícios;
· manutenção da limpeza do local;
· controle de poeira e resíduos;
· destinação ambientalmente adequada dos materiais descartados;
· prevenção de contaminação do solo;
· utilização racional de materiais e recursos;
· observância das normas ambientais e de segurança aplicáveis.
13.4. Sempre que houver geração de resíduos classificados como sujeitos a tratamento ou destinação específica, estes deverão receber a destinação adequada, de acordo com a legislação vigente.

14. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO:
14.1. Após análise da necessidade, das características técnicas do objeto, das alternativas disponíveis e dos recursos estimados, conclui-se que a contratação de empresa especializada é tecnicamente viável e adequada ao atendimento da necessidade apresentada.
14.2. A solução mediante contratação de empresa especializada, em regime de empreitada por preço global, apresenta-se como alternativa capaz de assegurar a execução integrada dos serviços, com adequada responsabilização da contratada e maior eficiência na gestão da obra.
14.3. O valor estimado de R$ 113.025,37 (cento e treze mil, vinte e cinco reais e trinta e sete centavos), encontra-se respaldado na planilha orçamentária elaborada para o empreendimento. 
14.4. Dessa forma, entende-se demonstrada a viabilidade da contratação, devendo o procedimento prosseguir para as demais etapas da fase preparatória, observando-se os requisitos da Lei Federal nº 14.133/2021 e da regulamentação municipal aplicável.

15. JUSTIFICATIVA PARA A ESCOLHA DO REGIME DE EMPREITADA:
15.1. Considerando que o projeto de engenharia permite a definição dos serviços, quantitativos e respectivos custos, entende-se adequado adotar o regime de Empreitada por Preço Global.
15.2. Nesse regime, a contratada assume a responsabilidade pela execução integral do objeto pelo preço estabelecido na proposta, observados os quantitativos, especificações e condições estabelecidos nos documentos da contratação.
15.3. A adoção do regime de empreitada por preço global mostra-se adequada especialmente porque a Administração dispõe de projeto de engenharia, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais elementos necessários à caracterização do objeto.

16. JUSTIFICATIVA DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
16.1. O critério de julgamento previsto será o de menor preço global, observados os requisitos estabelecidos no edital.
16.2. A adoção desse critério mostra-se adequada porque o objeto possui especificações técnicas previamente definidas pela Administração por meio do projeto de engenharia, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais documentos técnicos.
16.3. As licitantes deverão apresentar proposta contemplando os valores dos subitens da planilha orçamentária, de forma a permitir a análise da compatibilidade dos preços ofertados com os quantitativos e serviços previstos.
16.4. A proposta vencedora deverá atender integralmente às especificações técnicas estabelecidas, não sendo suficiente a apresentação do menor preço quando houver desconformidade com os requisitos do objeto.

17. NORMAS TÉCNICAS:
17.1. Todos os serviços deverão observar as normas técnicas brasileiras aplicáveis, bem como a legislação pertinente.
17.2. A contratada deverá atender às normas da ABNT relativas, conforme aplicabilidade, a:
· fundações;
· estruturas de aço;
· estruturas metálicas;
· ligações e elementos de fixação;
· estruturas de cobertura;
· ações e combinações de ações;
· execução e montagem de estruturas;
· segurança e estabilidade das edificações;
· materiais utilizados na execução;
· segurança e saúde do trabalho.
17.3. As normas técnicas específicas aplicáveis a cada serviço deverão ser indicadas no Memorial Descritivo, projeto e demais documentos técnicos da contratação, cabendo à contratada cumprir a versão vigente das normas aplicáveis na data da execução, ressalvadas as disposições estabelecidas no edital e no contrato.

18. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO:
18.1. A execução da contratação será fiscalizada pelo Setor de Engenharia do Município de Palmitinho/RS, além do fiscal do contrato que será formalmente designado por Portaria específica.
18.2. A fiscalização deverá acompanhar a execução dos serviços e verificar:
· cumprimento do projeto;
· cumprimento do memorial descritivo;
· observância da planilha orçamentária;
· qualidade dos materiais;
· qualidade dos serviços;
· cumprimento do cronograma;
· segurança da execução;
· conformidade com as normas técnicas;
· cumprimento das obrigações contratuais.
A fiscalização não afastará a responsabilidade da contratada pela perfeita execução do objeto.

19. OBRIGAÇÕES ESSENCIAIS DA CONTRATADA:
19.1. A contratada deverá:
· executar integralmente os serviços contratados;
· fornecer materiais e mão de obra necessários;
· utilizar materiais novos e adequados, quando assim especificado;
· observar o projeto e o memorial descritivo;
· cumprir as normas técnicas aplicáveis;
· manter responsável técnico habilitado;
· providenciar os registros de responsabilidade técnica pertinentes;
· cumprir as normas de segurança do trabalho;
· responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais;
· reparar eventuais danos causados durante a execução;
· corrigir serviços executados em desconformidade;
· manter o local organizado e seguro;
· atender às determinações da fiscalização;
· entregar a obra em perfeitas condições de utilização.

20. CONCLUSÃO:
20.1. Com base nos elementos apresentados neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se pela viabilidade da contratação de empresa especializada para execução de galpão em estrutura metálica, com área de 600,00 m², localizado na Linha Boa Vista, interior do Município de Palmitinho/RS.

20.2. A contratação deverá compreender o fornecimento de materiais e mão de obra para execução das fundações, pilares metálicos treliçados, vigas de travamento, estrutura dos oitões, remontagem da cobertura existente, incluindo estrutura, telhamento, atirantamento e contraventamento, além de todos os demais elementos necessários à completa execução, segurança e estabilidade da estrutura.
20.3. A solução deverá ser executada em regime de Empreitada por Preço Global, adotando-se o critério de julgamento de menor preço, com apresentação dos valores correspondentes aos subitens da planilha orçamentária.
O valor estimado da contratação é de R$ 113.025,37 (cento e treze mil, vinte e cinco reais e trinta e sete centavos), conforme planilha orçamentária de referência.
20.4. A execução deverá observar integralmente o Projeto de Engenharia, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Composições, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos integrantes do processo, bem como as normas técnicas e legislação aplicáveis.
20.5. Diante do exposto, considera-se tecnicamente adequada, necessária e viável a contratação pretendida, devendo o processo prosseguir para as demais etapas da fase preparatória da licitação.



Palmitinho/RS, 07 de outubro de 2026



________________________________________________
JAIRA MARIA DA MOTTA DETERS
Secretária Municipal



_________________________________________________
JONAS VOLPATO SPONCHIADO
Engenheiro Civil



________________________________________________
BENHUR DAILOR BARTH
Prefeito Municipal
