ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

1. INFORMAÇÕES GERAIS:

Órgão/Entidade: Município de Palmitinho/RS

Unidade Requisitante: Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Prestação de Serviços

Responsável pela elaboração: Jaira Maria da Motta Deters

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de galpão em estrutura metálica, com fornecimento de materiais e mão de obra, em regime de empreitada por preço global.

Local de execução: Linha Boa Vista, interior do Município de Palmitinho/RS.

Área da edificação: 600,00 m².

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. O Município de Palmitinho/RS identificou a necessidade de executar um galpão em estrutura metálica, com área de aproximadamente 600,00 m², localizado na Linha Boa Vista, interior do Município.

2.2. A intervenção é necessária para proporcionar infraestrutura física adequada ao atendimento da finalidade pública prevista para o imóvel, garantindo uma edificação segura, estável, funcional e compatível com as necessidades do Município.

2.3. A execução da obra envolve serviços especializados de engenharia, incluindo fundações, montagem de pilares metálicos treliçados, vigas de travamento, estrutura dos oitões e remontagem da cobertura existente, compreendendo estrutura, telhamento, atirantamento e contraventamento.

2.4. Por se tratar de obra que envolve elementos estruturais e cuja execução deve observar critérios técnicos específicos, faz-se necessária a contratação de empresa especializada, devidamente habilitada e com capacidade técnica compatível com o objeto.

2.5. A contratação deverá compreender o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte e demais recursos necessários à completa execução da obra, de acordo com o projeto de engenharia, memorial descritivo, planilha orçamentária, composições e demais documentos técnicos.

3. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANEJAMENTO:

3.1. A contratação deverá estar compatível com o planejamento anual do Município e, quando aplicável, constar do Plano de Contratações Anual – PCA, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e da regulamentação municipal.

Caso a contratação não esteja contemplada no PCA, deverá ser providenciada a correspondente justificativa e adequação no planejamento administrativo, conforme os procedimentos internos do Município.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

4.1. A empresa contratada deverá possuir capacidade técnica, operacional e profissional compatível com a execução do objeto.

4.2. A contratação deverá observar, no mínimo, os seguintes requisitos:

- execução da obra em estrita conformidade com o projeto de engenharia;

- observância integral do memorial descritivo;

- cumprimento dos quantitativos e especificações constantes da planilha orçamentária;

- observância das composições de custos integrantes do processo;

- fornecimento de todos os materiais necessários à execução do objeto;

- disponibilização de mão de obra qualificada;

- disponibilização de máquinas, equipamentos e ferramentas necessários;

- observância das normas técnicas aplicáveis;

- observância das normas de segurança e saúde do trabalho;

- observância das normas ambientais pertinentes;

- cumprimento das determinações da fiscalização;

- manutenção das condições de segurança durante toda a execução da obra;

- emissão dos documentos de responsabilidade técnica pertinentes;

- correção, às suas expensas, de eventuais defeitos ou falhas decorrentes da execução dos serviços;

- execução dos serviços de forma a garantir a estabilidade, segurança, durabilidade e funcionalidade da estrutura.

4.3. Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as respectivas normas técnicas aplicáveis, especialmente as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT pertinentes a fundações, estruturas metálicas, estruturas de cobertura, ligações, contraventamentos, montagem, segurança e demais componentes da obra.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:

5.1. A edificação objeto da contratação possuirá área aproximada de 600,00 m².

5.2. Os quantitativos dos serviços e materiais necessários à execução da obra encontram-se definidos na Planilha Orçamentária, Projeto de Engenharia, Memorial Descritivo e Composições, documentos que deverão integrar o processo de contratação.

5.3. A definição dos quantitativos foi realizada a partir dos elementos técnicos da obra e deverá ser observada pela futura contratada durante a execução.

5.4. Entre os principais serviços previstos estão:

- fundações;

- pilares metálicos treliçados;

- vigas de travamento;

- estrutura dos oitões;

- remontagem da cobertura existente;

- estrutura da cobertura;

- telhamento;

- atirantamento;

- contraventamento;

- elementos de fixação e ligação;

- demais serviços e componentes necessários à estabilidade e completa execução da estrutura.

5.5. Os quantitativos detalhados deverão ser aqueles constantes da planilha orçamentária que acompanhará o edital e o projeto de engenharia.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

6.1. Considerando a natureza do objeto, foi analisada a possibilidade de execução dos serviços diretamente pela Administração Pública ou mediante contratação de empresa especializada.

6.2. A execução direta pelo Município demandaria a disponibilidade permanente de profissionais especializados, equipamentos, ferramentas, materiais, estrutura operacional e capacidade técnica específica para execução e montagem de estruturas metálicas e demais serviços de engenharia previstos no projeto.

6.3. A contratação de empresa especializada apresenta-se como a alternativa mais adequada, pois permite reunir, em uma única contratação, os recursos humanos, materiais e equipamentos necessários à execução integral da obra.

6.4. Também foi considerada a possibilidade de contratação separada de materiais e mão de obra ou de divisão da execução em diferentes contratos. Entretanto, a fragmentação do objeto poderia gerar dificuldades de coordenação, aumento dos riscos de incompatibilidade entre etapas, dificuldades na responsabilização por eventuais problemas construtivos e prejuízo à gestão da execução.

6.5. Assim, considerando as características técnicas do objeto, entende-se que a contratação de empresa especializada para execução integral da obra constitui solução mais eficiente e adequada ao interesse público.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

7.1. A solução consiste na contratação de empresa especializada, em regime de Empreitada por Preço Global, para executar integralmente o galpão em estrutura metálica com área de 600,00 m².

7.2. A empresa deverá fornecer todos os materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e demais recursos necessários para a execução do objeto.

7.3. A solução compreende, especialmente:

- execução das fundações previstas no projeto;

- fornecimento e montagem dos pilares metálicos treliçados;

- execução das vigas de travamento;

- execução da estrutura dos oitões;

- remontagem da cobertura existente;

- execução/adequação da estrutura da cobertura;

- execução do telhamento;

- execução dos sistemas de atirantamento;

- execução dos contraventamentos;

- execução dos elementos de ligação, fixação e demais componentes estruturais;

- realização de todos os serviços complementares necessários à estabilidade e segurança da estrutura;

- limpeza e organização da área ao final dos serviços;

- entrega da obra em condições adequadas de utilização.

7.4. A execução deverá ocorrer em conformidade com o Projeto de Engenharia, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Composições, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos integrantes da contratação.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:

8.1. Não se recomenda o parcelamento da contratação.

8.2. Embora os serviços sejam compostos por diferentes etapas construtivas, existe significativa interdependência entre elas. As fundações, pilares, vigas, oitões, cobertura, atirantamentos e contraventamentos constituem um conjunto estrutural que deverá funcionar de maneira integrada.

8.3. A contratação de empresas distintas para etapas individualizadas poderia gerar riscos relacionados à incompatibilidade entre projetos e serviços, dificuldades de coordenação, aumento da responsabilidade administrativa para fiscalização e eventual dificuldade na identificação do responsável por falhas ou incompatibilidades.

8.4. A execução por uma única empresa especializada favorece a integração das etapas, a coordenação dos serviços, a responsabilização técnica e contratual e a adequada gestão da obra.

8.5. Dessa forma, mostra-se tecnicamente conveniente e economicamente adequada a contratação do objeto de forma integral, em regime de empreitada por preço global.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

9.1. O valor estimado da contratação é de R$ 113.025,37 (cento e treze mil, vinte e cinco reais e trinta e sete centavos).

9.2. O valor foi estabelecido com base na Planilha Orçamentária de Referência, integrante dos documentos técnicos da contratação.

9.3. A planilha deverá apresentar os serviços, quantitativos, unidades, preços unitários e preços totais correspondentes, servindo como referência para a formação das propostas.

9.4. A futura contratação deverá contemplar todos os custos necessários à execução integral do objeto, incluindo materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte, encargos, tributos e demais custos diretos e indiretos.

10. DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

10.1. Com a contratação, pretende-se alcançar os seguintes resultados:

- execução integral do galpão de 600,00 m²;

- disponibilização de estrutura física adequada à finalidade pública;

- execução das fundações de acordo com o projeto;

- instalação adequada dos elementos estruturais metálicos;

- remontagem e estabilização da cobertura existente;

- garantia da estabilidade e segurança da estrutura;

- utilização adequada dos recursos públicos;

- redução de riscos de falhas construtivas;

- execução da obra de acordo com as normas técnicas aplicáveis;

- entrega da estrutura em condições adequadas de utilização.

10.2. Espera-se, ainda, que a contratação possibilite maior eficiência na aplicação dos recursos públicos, mediante execução integral do objeto por empresa especializada e sob acompanhamento técnico da Administração.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO:

11.1. Antes da celebração do contrato, a Administração deverá:

- concluir a instrução do processo de contratação;

- disponibilizar o projeto de engenharia;

- disponibilizar o memorial descritivo;

- disponibilizar a planilha orçamentária e respectivas composições;

- definir o cronograma físico-financeiro;

- verificar a disponibilidade orçamentária;

- promover a designação formal do gestor e fiscal do contrato;

- assegurar o acompanhamento técnico da execução;

- disponibilizar à contratada as informações necessárias à execução da obra;

- verificar previamente as condições do local de execução;

- adotar as providências necessárias para liberação e acesso ao local da obra.

11.2. Durante a execução, a fiscalização deverá acompanhar os serviços, verificando sua conformidade com o projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma e demais documentos contratuais.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

12.1. Não foram identificadas, até o momento, contratações correlatas ou interdependentes indispensáveis à execução do objeto.

12.2. A presente contratação foi estruturada de forma a contemplar, em seu escopo, os materiais, mão de obra, equipamentos e serviços necessários à execução integral da obra.

2.3. Eventuais providências administrativas ou contratações acessórias que venham a ser necessárias deverão ser avaliadas p1elo Município durante a execução do empreendimento.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS:

13.1. A execução da obra poderá gerar impactos ambientais próprios das atividades de construção civil, tais como geração de resíduos, emissão de poeira, ruídos, movimentação de materiais e eventual descarte de materiais provenientes da execução ou desmontagem/remontagem da cobertura.

13.2. A contratada deverá adotar medidas destinadas à prevenção, redução e controle desses impactos, observando a legislação ambiental aplicável.

13.3. Deverão ser adotadas, conforme a necessidade:

- adequada separação e destinação dos resíduos da construção;

- armazenamento adequado de materiais;

- prevenção de desperdícios;

- manutenção da limpeza do local;

- controle de poeira e resíduos;

- destinação ambientalmente adequada dos materiais descartados;

- prevenção de contaminação do solo;

- utilização racional de materiais e recursos;

- observância das normas ambientais e de segurança aplicáveis.

13.4. Sempre que houver geração de resíduos classificados como sujeitos a tratamento ou destinação específica, estes deverão receber a destinação adequada, de acordo com a legislação vigente.

14. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO:

14.1. Após análise da necessidade, das características técnicas do objeto, das alternativas disponíveis e dos recursos estimados, conclui-se que a contratação de empresa especializada é tecnicamente viável e adequada ao atendimento da necessidade apresentada.

14.2. A solução mediante contratação de empresa especializada, em regime de empreitada por preço global, apresenta-se como alternativa capaz de assegurar a execução integrada dos serviços, com adequada responsabilização da contratada e maior eficiência na gestão da obra.

14.3. O valor estimado de R$ 113.025,37 (cento e treze mil, vinte e cinco reais e trinta e sete centavos), encontra-se respaldado na planilha orçamentária elaborada para o empreendimento.

14.4. Dessa forma, entende-se demonstrada a viabilidade da contratação, devendo o procedimento prosseguir para as demais etapas da fase preparatória, observando-se os requisitos da Lei Federal nº 14.133/2021 e da regulamentação municipal aplicável.

15. JUSTIFICATIVA PARA A ESCOLHA DO REGIME DE EMPREITADA:

15.1. Considerando que o projeto de engenharia permite a definição dos serviços, quantitativos e respectivos custos, entende-se adequado adotar o regime de Empreitada por Preço Global.

15.2. Nesse regime, a contratada assume a responsabilidade pela execução integral do objeto pelo preço estabelecido na proposta, observados os quantitativos, especificações e condições estabelecidos nos documentos da contratação.

15.3. A adoção do regime de empreitada por preço global mostra-se adequada especialmente porque a Administração dispõe de projeto de engenharia, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais elementos necessários à caracterização do objeto.

16. JUSTIFICATIVA DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

16.1. O critério de julgamento previsto será o de menor preço global, observados os requisitos estabelecidos no edital.

16.2. A adoção desse critério mostra-se adequada porque o objeto possui especificações técnicas previamente definidas pela Administração por meio do projeto de engenharia, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais documentos técnicos.

16.3. As licitantes deverão apresentar proposta contemplando os valores dos subitens da planilha orçamentária, de forma a permitir a análise da compatibilidade dos preços ofertados com os quantitativos e serviços previstos.

16.4. A proposta vencedora deverá atender integralmente às especificações técnicas estabelecidas, não sendo suficiente a apresentação do menor preço quando houver desconformidade com os requisitos do objeto.

17. NORMAS TÉCNICAS:

17.1. Todos os serviços deverão observar as normas técnicas brasileiras aplicáveis, bem como a legislação pertinente.

17.2. A contratada deverá atender às normas da ABNT relativas, conforme aplicabilidade, a:

- fundações;

- estruturas de aço;

- estruturas metálicas;

- ligações e elementos de fixação;

- estruturas de cobertura;

- ações e combinações de ações;

- execução e montagem de estruturas;

- segurança e estabilidade das edificações;

- materiais utilizados na execução;

- segurança e saúde do trabalho.

17.3. As normas técnicas específicas aplicáveis a cada serviço deverão ser indicadas no Memorial Descritivo, projeto e demais documentos técnicos da contratação, cabendo à contratada cumprir a versão vigente das normas aplicáveis na data da execução, ressalvadas as disposições estabelecidas no edital e no contrato.

18. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO:

18.1. A execução da contratação será fiscalizada pelo Setor de Engenharia do Município de Palmitinho/RS, além do fiscal do contrato que será formalmente designado por Portaria específica.

18.2. A fiscalização deverá acompanhar a execução dos serviços e verificar:

- cumprimento do projeto;

- cumprimento do memorial descritivo;

- observância da planilha orçamentária;

- qualidade dos materiais;

- qualidade dos serviços;

- cumprimento do cronograma;

- segurança da execução;

- conformidade com as normas técnicas;

- cumprimento das obrigações contratuais.

A fiscalização não afastará a responsabilidade da contratada pela perfeita execução do objeto.

19. OBRIGAÇÕES ESSENCIAIS DA CONTRATADA:

19.1. A contratada deverá:

- executar integralmente os serviços contratados;

- fornecer materiais e mão de obra necessários;

- utilizar materiais novos e adequados, quando assim especificado;

- observar o projeto e o memorial descritivo;

- cumprir as normas técnicas aplicáveis;

- manter responsável técnico habilitado;

- providenciar os registros de responsabilidade técnica pertinentes;

- cumprir as normas de segurança do trabalho;

- responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais;

- reparar eventuais danos causados durante a execução;

- corrigir serviços executados em desconformidade;

- manter o local organizado e seguro;

- atender às determinações da fiscalização;

- entregar a obra em perfeitas condições de utilização.

20. CONCLUSÃO:

20.1. Com base nos elementos apresentados neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se pela viabilidade da contratação de empresa especializada para execução de galpão em estrutura metálica, com área de 600,00 m², localizado na Linha Boa Vista, interior do Município de Palmitinho/RS.

20.2. A contratação deverá compreender o fornecimento de materiais e mão de obra para execução das fundações, pilares metálicos treliçados, vigas de travamento, estrutura dos oitões, remontagem da cobertura existente, incluindo estrutura, telhamento, atirantamento e contraventamento, além de todos os demais elementos necessários à completa execução, segurança e estabilidade da estrutura.

20.3. A solução deverá ser executada em regime de Empreitada por Preço Global, adotando-se o critério de julgamento de menor preço, com apresentação dos valores correspondentes aos subitens da planilha orçamentária.

O valor estimado da contratação é de R$ 113.025,37 (cento e treze mil, vinte e cinco reais e trinta e sete centavos), conforme planilha orçamentária de referência.

20.4. A execução deverá observar integralmente o Projeto de Engenharia, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Composições, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos integrantes do processo, bem como as normas técnicas e legislação aplicáveis.

20.5. Diante do exposto, considera-se tecnicamente adequada, necessária e viável a contratação pretendida, devendo o processo prosseguir para as demais etapas da fase preparatória da licitação.

Palmitinho/RS, 07 de outubro de 2026

________________________________________________

JAIRA MARIA DA MOTTA DETERS

Secretária Municipal

_________________________________________________

JONAS VOLPATO SPONCHIADO

Engenheiro Civil

________________________________________________

BENHUR DAILOR BARTH

Prefeito Municipal