TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

1.1. Contratação de empresa especializada, sob o regime de empreitada por preço global, compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e demais recursos necessários para a execução de galpão em estrutura metálica, com área de 600,00 m², localizado na Linha Boa Vista, interior do Município de Palmitinho/RS.

1.2. A contratação compreenderá, entre outros serviços previstos nos documentos técnicos, a execução e/ou fornecimento de:

- fundações;

- pilares metálicos treliçados;

- vigas de travamento;

- estrutura dos oitões;

- remontagem da cobertura existente;

- estrutura da cobertura;

- telhamento;

- atirantamento;

- contraventamento;

- elementos de ligação e fixação;

- demais componentes necessários à completa execução, segurança, estabilidade e funcionalidade da estrutura.

1.3. Abrangência:

A contratada deverá fornecer todos os materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte, encargos e demais recursos necessários à perfeita execução do objeto.

A execução deverá ocorrer em total conformidade com:

- Projeto de Engenharia;

- Memorial Descritivo;

- Planilha Orçamentária;

- Composições de Custos;

- Cronograma Físico-Financeiro;

- normas técnicas aplicáveis;

- demais documentos integrantes do processo de contratação.

1.4. Local da execução:

A obra será executada na Linha Boa Vista, interior do Município de Palmitinho/RS.

1.5. Área:

A área prevista para o galpão é de 600,00 m², conforme projeto de engenharia.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

2.1. A contratação fundamenta-se na necessidade de execução de infraestrutura física adequada no local indicado, mediante implantação de galpão em estrutura metálica com características e dimensões definidas no projeto de engenharia.

2.2. A solução foi objeto de análise na fase de planejamento da contratação, tendo sido considerada necessária a contratação de empresa especializada em razão da natureza dos serviços, que envolvem execução de fundações, montagem de estruturas metálicas, cobertura, contraventamentos, atirantamentos e demais elementos estruturais.

2.3. A contratação deverá observar a Lei Federal nº 14.133/2021, bem como a legislação municipal aplicável, normas técnicas da ABNT, normas de segurança e saúde do trabalho e demais disposições legais pertinentes.

Integram a fundamentação da contratação o Documento de Formalização de Demanda – DFD e o Estudo Técnico Preliminar – ETP.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1. A solução consiste na contratação de empresa especializada para execução integral da obra, sob regime de Empreitada por Preço Global, com fornecimento de materiais e mão de obra.

3.2. A contratação deverá assegurar a execução integrada das etapas da obra, compreendendo desde as fundações até a completa montagem e estabilização da estrutura metálica e da cobertura.

3.3. A empresa contratada será responsável pela execução de todos os serviços previstos no projeto e documentos técnicos, ainda que algum elemento necessário à perfeita execução não esteja individualmente destacado na descrição resumida do objeto, desde que esteja previsto nos projetos, memoriais, composições ou demais documentos integrantes da contratação.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:

A execução deverá observar rigorosamente as especificações constantes dos documentos técnicos.

4.1. Fundações:

Deverão ser executadas as fundações previstas no projeto de engenharia, observando-se os respectivos dimensionamentos, materiais, armaduras, formas, concretagem, elementos de ancoragem e demais especificações.

4.2. Estrutura metálica:

Deverão ser fornecidos e/ou executados os elementos estruturais metálicos previstos no projeto, incluindo pilares metálicos treliçados, vigas de travamento, estrutura dos oitões, elementos de ligação, fixação, contraventamento e demais componentes.

Os materiais deverão apresentar características compatíveis com as especificações do projeto e das normas técnicas aplicáveis.

4.3. Cobertura existente:

Deverá ser realizada a remontagem da cobertura existente, compreendendo, conforme previsto no projeto e memorial:

- estrutura;

- telhamento;

- atirantamento;

- contraventamento;

- elementos de fixação;

- demais componentes necessários à estabilidade e segurança da cobertura.

A contratada deverá verificar as condições dos componentes que serão reaproveitados e executar os serviços necessários à adequada remontagem, observando as determinações do projeto e da fiscalização.

4.4. Demais serviços:

Deverão ser executados todos os serviços complementares necessários à completa execução do objeto, ainda que não estejam individualmente descritos neste Termo de Referência, quando previstos nos projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, composições ou demais documentos técnicos.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

5.1. A contratada deverá:

- possuir habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica exigida pela legislação e pelo edital;

- possuir capacidade técnica compatível com o objeto;

- disponibilizar profissionais habilitados para execução dos serviços;

- manter responsável técnico legalmente habilitado durante a execução;

- emitir ART/RRT ou documento de responsabilidade técnica correspondente, quando aplicável;

- fornecer materiais de qualidade e compatíveis com o projeto;

- fornecer mão de obra especializada;

- fornecer máquinas, equipamentos e ferramentas necessários;

- observar integralmente o projeto e memorial descritivo;

- cumprir as normas técnicas aplicáveis;

- cumprir as normas de segurança e saúde do trabalho;

- manter o local de execução organizado e seguro;

- reparar eventuais danos causados durante a execução;

- corrigir, sem ônus para o Município, serviços executados em desconformidade;

- atender às determinações da fiscalização;

- cumprir os prazos estabelecidos no contrato e cronograma físico-financeiro.

6. NORMAS TÉCNICAS:

6.1. Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as normas técnicas brasileiras aplicáveis e suas versões vigentes, quando pertinentes.

6.2. Deverão ser observadas, especialmente, as normas relacionadas a:

- projeto e execução de estruturas de aço;

- estruturas metálicas;

- ações e segurança das estruturas;

- fundações;

- concreto e seus componentes;

- ligações e elementos de fixação;

- montagem de estruturas metálicas;

- estruturas de cobertura;

- telhamento;

- contraventamentos;

- soldagem, quando aplicável;

- segurança na execução de obras;

- trabalho em altura;

- equipamentos e proteção coletiva e individual.

6.3. As normas técnicas específicas aplicáveis a cada serviço deverão ser observadas conforme estabelecido no projeto, memorial descritivo e demais documentos técnicos.

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

7.1. Início dos serviços:

A execução deverá ser iniciada após a emissão da ordem de serviço, observadas as condições estabelecidas no edital e no contrato.

Antes do início dos trabalhos, a contratada deverá realizar, juntamente com a fiscalização, a conferência das condições do local e dos elementos necessários à execução.

7.2. Execução:

Os serviços deverão ser executados de acordo com o projeto de engenharia, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos integrantes da contratação.

A contratada deverá providenciar todos os recursos necessários à execução integral do objeto.

Nenhuma alteração significativa no projeto ou nos métodos de execução poderá ser realizada sem prévia autorização da fiscalização e observância das formalidades legais aplicáveis.

7.3. Responsabilidade pela execução

A contratada será integralmente responsável pela execução dos serviços, pela qualidade dos materiais empregados, pela estabilidade e segurança da estrutura e pelo cumprimento das especificações técnicas.

A fiscalização exercida pelo Município não exime a contratada de suas responsabilidades legais e contratuais.

8. PRAZO DE EXECUÇÃO:

8.1. O prazo para execução da obra será de acordo com o cronograma físico financeiro integrante do processo.

8.2. O prazo contratual poderá ser prorrogado nas hipóteses previstas na Lei nº 14.133/2021, desde que devidamente justificadas e formalizadas.

9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E REGIME DE EXECUÇÃO:

9.1. Critério de julgamento

Será adotado o critério de julgamento de MENOR PREÇO.

As licitantes deverão apresentar proposta contemplando os valores correspondentes aos subitens da Planilha Orçamentária.

Os preços ofertados deverão contemplar todos os custos necessários à execução integral dos respectivos serviços.

9.2. Regime de execução

O regime de execução será o de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

A contratada será responsável pela execução integral do objeto pelo preço contratado, observadas as condições, especificações, quantitativos e demais elementos constantes do processo.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O valor estimado da contratação é de R$ 113.025,37 (cento e treze mil, vinte e cinco reais e trinta e sete centavos).

10.2. O valor de referência foi obtido com base na Planilha Orçamentária, elaborada para a execução do empreendimento e integrante dos documentos técnicos da contratação.

10.3. A proposta apresentada pela licitante deverá contemplar todos os custos diretos e indiretos necessários à execução do objeto, incluindo, entre outros:

- materiais;

- mão de obra;

- equipamentos;

- ferramentas;

- transporte;

- encargos sociais e trabalhistas;

- tributos;

- seguros;

- despesas administrativas;

- custos de mobilização e desmobilização;

- demais despesas necessárias à perfeita execução dos serviços.

11. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

11.1. Os serviços deverão ser cotados de acordo com a Planilha Orçamentária de Referência.

11.2. A licitante deverá apresentar os valores dos respectivos subitens, observando os quantitativos e unidades estabelecidos pela Administração.

11.3. A composição dos preços deverá permitir a identificação dos valores correspondentes aos serviços previstos.

11.4. A Planilha Orçamentária, devidamente preenchida e apresentada pela licitante vencedora, integrará o contrato para todos os fins.

12. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS:

12.1. Os serviços serão medidos de acordo com serviços efetivamente executados e aceitos pela fiscalização, observando-se os quantitativos, unidades e critérios estabelecidos na Planilha Orçamentária e no cronograma físico-financeiro.

12.2. As medições serão realizadas pela fiscalização do Município, com base na efetiva execução dos serviços.

12.3. Somente serão considerados para pagamento os serviços:

- efetivamente executados;

- executados de acordo com o projeto;

- executados de acordo com o memorial descritivo;

- executados de acordo com as normas técnicas;

- aceitos pela fiscalização.

12.4. Eventuais serviços executados em desconformidade poderão ser rejeitados e deverão ser corrigidos pela contratada, sem ônus adicional para o Município.

13. PAGAMENTO:

13.1. O pagamento será realizado após a medição e o aceite dos serviços pela fiscalização, mediante apresentação da respectiva nota fiscal e demais documentos exigidos contratualmente.

13.2. O pagamento observará os serviços efetivamente executados e aprovados, conforme cronograma físico-financeiro.

13.3. O Município efetuará o pagamento no prazo estabelecido no edital e no contrato, após o recebimento definitivo da documentação necessária e verificação da regularidade da contratada, quando exigível.

13.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto houver pendências de serviços ou obrigações contratuais que possam justificar sua retenção, observadas as disposições legais aplicáveis.

14. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO:

14.1. A fiscalização da execução ficará a cargo do Setor de Engenharia do Município de Palmitinho/RS e do fiscal do contrato que será designado mediante Portaria específica.

14.2. Compete à fiscalização:

- acompanhar a execução da obra;

- verificar a conformidade dos serviços;

- verificar a qualidade dos materiais;

- conferir os quantitativos executados;

- acompanhar o cronograma físico-financeiro;

- autorizar e conferir as medições;

- registrar ocorrências;

- determinar a correção de serviços inadequados;

- comunicar à autoridade competente eventuais irregularidades;

- receber provisoriamente os serviços, quando cabível;

- subsidiar o recebimento definitivo.

14.3. A fiscalização não reduz nem exclui a responsabilidade da contratada pela execução do objeto.

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

15.1. Constituem obrigações da contratada, além das demais estabelecidas no edital e contrato:

- executar o objeto conforme projeto, memorial, planilha e demais documentos;

- fornecer todos os materiais necessários;

- fornecer mão de obra qualificada;

- disponibilizar equipamentos e ferramentas;

- manter responsável técnico habilitado;

- providenciar ART/RRT ou documento equivalente;

- cumprir as normas técnicas;

- cumprir as normas de segurança e saúde do trabalho;

- responsabilizar-se por encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais;

- manter o local de execução limpo e organizado;

- proteger materiais e serviços executados;

- reparar danos causados ao patrimônio público ou a terceiros;

- corrigir serviços defeituosos;

- atender às determinações da fiscalização;

- comunicar imediatamente qualquer situação que possa comprometer o andamento da obra;

- não alterar o projeto sem autorização;

- manter as condições de habilitação durante a execução;

- cumprir o cronograma físico-financeiro;

- fornecer informações solicitadas pela fiscalização;

- entregar o objeto em perfeitas condições de segurança, estabilidade e utilização.

16. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

16.1. Compete ao Município:

- fornecer as informações e documentos necessários à execução;

- disponibilizar o projeto e demais documentos técnicos;

- emitir a Ordem de Serviço;

- designar gestor e fiscal do contrato;

- acompanhar e fiscalizar a execução;

- realizar as medições;

- comunicar à contratada eventuais irregularidades;

- efetuar os pagamentos devidos;

- fornecer as informações necessárias para esclarecimento de dúvidas;

10. receber o objeto, observadas as condições contratuais e legais.

17. CONTROLE E RECEBIMENTO DO OBJETO:

17.1. O recebimento da obra observará as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e do contrato.

17.2. Concluídos os serviços, a contratada deverá comunicar formalmente à fiscalização a conclusão do objeto.

17.3. A fiscalização realizará vistoria para verificar a conformidade dos serviços.

17.4. Caso sejam identificadas pendências, defeitos ou desconformidades, a contratada deverá providenciar as correções necessárias dentro do prazo estabelecido pela fiscalização.

17.5. O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação da execução integral do objeto e do atendimento das exigências estabelecidas no contrato.

18. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

18.1. A licitante deverá demonstrar capacidade técnica compatível com o objeto, mediante documentação exigida no edital, observados os limites e requisitos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

18.2. Poderá ser exigida, conforme justificativa técnica e proporcionalidade com o objeto:

- registro ou inscrição da empresa no conselho profissional competente;

- comprovação de capacidade técnico-operacional;

- comprovação de capacidade técnico-profissional;

- indicação de responsável técnico;

- atestados de capacidade técnica compatíveis com parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto;

- comprovação de vínculo ou disponibilidade do responsável técnico;

- ARTs/RRTs ou documentos equivalentes relacionados aos serviços executados.

18.3. As exigências deverão guardar pertinência e proporcionalidade com as características da obra, evitando-se restrições indevidas à competitividade.

19. SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO:

19.1. A contratada deverá cumprir integralmente a legislação de segurança e saúde do trabalho aplicável à execução da obra.

19.2. Deverá fornecer e exigir o uso dos equipamentos de proteção individual e coletiva necessários, bem como adotar medidas para prevenção de acidentes.

19.3. Considerando a execução de estrutura metálica e cobertura, deverão ser observadas especialmente as normas relacionadas a trabalho em altura, montagem de estruturas, movimentação de materiais e demais atividades de risco eventualmente existentes.

19.4. A contratada será responsável pela segurança de seus empregados, subcontratados, equipamentos e materiais durante a execução.

20. GESTÃO DOS RESÍDUOS:

20.1. A contratada deverá adotar medidas para adequada gestão e destinação dos resíduos gerados durante a execução.

20.2. Os resíduos deverão ser separados, armazenados e destinados de forma ambientalmente adequada, observada a legislação aplicável.

20.3. A área de execução deverá ser mantida organizada e livre de resíduos que possam comprometer a segurança ou o andamento dos serviços.

21. SUBCONTRATAÇÃO:

21.1. A subcontratação, quando admitida, deverá observar as condições estabelecidas no edital e no contrato e os limites previstos na legislação.

Não será admitida a subcontratação integral do objeto.

A eventual subcontratação não afastará a responsabilidade integral da contratada pela execução e qualidade dos serviços.

22. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

22.1. Eventuais alterações do contrato somente poderão ocorrer nas hipóteses e condições previstas na Lei nº 14.133/2021.

Alterações de projeto, quantitativos ou serviços deverão ser previamente justificadas, analisadas pela fiscalização e formalizadas pelos instrumentos adequados, quando legalmente cabíveis.

22.2. A contratada não poderá executar alterações ou serviços adicionais por iniciativa própria com expectativa de posterior pagamento pelo Município.

23. REAJUSTAMENTO:

23.1. O reajustamento do valor relativo ao presente contrato ocorrerá através de:

I - Reajustamento em sentido estrito, desde que ultrapassado o período mínimo de 1 (um) ano da data-base vinculada à data do orçamento estimado, através do índice INCC; ou de

II - Repactuação no caso de regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou de predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos, após o período mínimo de 1 (um) ano:

a) Da data de apresentação da proposta para os custos decorrentes do mercado;

b) Da celebração do acordo, da convenção coletiva ou do dissídio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada para os custos de mão de obra.

23.2. Em sendo solicitada a repactuação, a CONTRATANTE responderá ao pedido dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do fornecimento da documentação que o instruiu.

24. GARANTIA CONTRATUAL:

24.1. A exigência de garantia contratual será definida pela Administração no edital, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e a natureza e os riscos do objeto.

24.2. Caso exigida, a garantia deverá ser apresentada nos termos e prazos estabelecidos no instrumento convocatório.

25. GARANTIA DOS SERVIÇOS:

25.1. A contratada responderá pela qualidade, segurança, estabilidade e adequação dos serviços executados, observados os prazos e responsabilidades previstos na legislação, nas normas técnicas, no contrato e no projeto.

25.2. Constatados defeitos ou vícios decorrentes da execução, a contratada deverá providenciar sua correção nos termos determinados pela fiscalização, sem prejuízo das demais responsabilidades legais.

26. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

26.1. O descumprimento das obrigações assumidas sujeitará a contratada às sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, no edital e no contrato, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

26.2. Poderão ser aplicadas, conforme a gravidade da conduta e observada a legislação:

- advertência;

- multa;

- impedimento de licitar e contratar;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

26.3. As condições, percentuais e procedimentos para aplicação das penalidades deverão ser detalhados no edital e no contrato.

27. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

| Órgão | 10 - Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Prestação de Serviços |
| --- | --- |
| Unidade | 01 - Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Prestação de Serviços |
| Ação | 1044 - Construção de Pavilhão Industrial |
| Elemento | 449051 – Obras e instalações |

28. VIGÊNCIA DO CONTRATO:

28.1. A vigência contratual será de até 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, ou conforme definição estabelecida no edital e instrumento contratual.

28.2. A vigência deverá ser suficiente para abranger a execução, recebimento do objeto e as demais obrigações contratuais.

28.3. Eventuais prorrogações deverão observar as hipóteses e condições estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/2021.

29. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

29.1. A execução deverá observar o Cronograma Físico-Financeiro integrante do projeto e dos documentos técnicos da contratação.

29.2. O cronograma deverá estabelecer as etapas de execução, respectivos percentuais, prazos e valores correspondentes.

29.3. As medições e pagamentos estarão vinculados à efetiva execução das etapas previstas, observada a aprovação da fiscalização.

30. DOCUMENTOS INTEGRANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA:

30.1. Integram este Termo de Referência, para todos os fins:

- Projeto de Engenharia;

- Memorial Descritivo;

- Planilha Orçamentária;

- Composições de Custos;

- Cronograma Físico-Financeiro;

- demais projetos e documentos técnicos;

- Documento de Formalização de Demanda – DFD;

- Estudo Técnico Preliminar – ETP;

- demais documentos que compõem o processo de contratação.

31. DISPOSIÇÕES FINAIS:

31.1. A execução do objeto deverá observar integralmente as disposições deste Termo de Referência, do edital, do contrato, do Projeto de Engenharia, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Composições, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos integrantes do processo.

31.2. Em caso de divergência entre documentos, deverá ser observada a ordem de prevalência estabelecida no edital e no contrato, sem prejuízo das orientações formais da fiscalização e das disposições legais aplicáveis.

31.3. A contratada deverá considerar, para formação de sua proposta, todas as condições necessárias à execução integral do objeto, não sendo admitida alegação posterior de desconhecimento das condições locais ou das características dos serviços.

31.4. A contratação deverá assegurar a obtenção do resultado pretendido pela Administração, qual seja, a execução de galpão em estrutura metálica com 600 m², em condições adequadas de segurança, estabilidade, funcionalidade e utilização.

32. VALOR DE REFERÊNCIA:

32.1. Para fins de licitação, fica estabelecido como valor de referência o montante de R$ 113.025,37 (cento e treze mil, vinte e cinco reais e trinta e sete centavos), conforme Planilha Orçamentária de Referência anexa.

Palmitinho/RS, 07 de outubro de 2026

________________________________________________

JAIRA MARIA DA MOTTA DETERS

Secretária Municipal

_________________________________________________

JONAS VOLPATO SPONCHIADO

Engenheiro Civil

_________________________________________________

BENHUR DAILOR BARTH

Prefeito Municipal